空调零星维修、改造服务项目

招 标 文 件

（项目编号：A3301131280100412001261）

招标人：杭州城泰物业经营管理有限公司

采购代理机构：浙江中达工程造价事务所有限公司

备案机关：杭州市临平区人民政府国有资产监督管理办公室

2025年2月10日

目     录

投标人注意事项	2

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	23

第四部分 合同样本	42

第五部分 投标文件格式	55

投标人注意事项

一、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款或是歧视性、排他性等不公正条款或其它违法违规内容时，为保证招标文件的修改留出充足时间，请在2025年2月15日 15：00前向采购人或采购代理机构提交询问或递交质疑书。

二、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介！并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至采购代理机构。

# 第一章  招标公告

根据《关于印发《临平区区属国有企业货物服务采购管理工作指引》的通知》(临平国资办〔2022〕25号)文件相关规定及精神，经国有企业采购申请书国企采购(2025)5号批准，现就空调零星维修、改造服务项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

- 项目名称及编号：空调零星维修、改造服务项目(A3301131280100412001261)。

二、采购方式：公开招标。

三、采购内容：招标人管理范围内的中央空调维修、改造。（包括中央空调系统维修、改造及局部系统整体更换）,现有空调系统包括VRV系统，制冷机组系统、制热锅炉供热系统等。本项目为全包交钥匙项目，预算金额为500万元。

- 四、合格投标人的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；

（2）、企业资质：具备建筑机电安装工程（新）专业承包资质叁级及以上或具备机电工程施工总承包（新）叁级及以上资质（诚信制裁企业不得参与投标)。

（3）、项目负责人：具有注册在投标人单位的机电设备安装工程专业贰级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书。

（4）此项目不允许联合体投标。

五、本项目无需报名。但在开标时需提供以下资料:

1、企业法人营业执照复印件加盖公章；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证件复印件加盖公章；

4、资格要求提供的相关证书复印机加盖公章；

本项目采用资格后审，投标人的资格接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，否则视为无效。

- 招标文件领取：

1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上杭州市公共资源交易网（https://hzctc.hangzhou.gov.cn/）、临采云（lpnbsc.lecaiyun.com）自行下载获取，投标人自行关注以上网址。

2、招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

- 3、澄清、修改等更正补充公告请自行登录该网站进行下载查看。

- 4、其他详见招标文件要求。

七、投标保证金：（不采用）

八、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

2025年 3 月 4 日 9 时 00 分止

临平区临平南大街265号（市民之家三楼），临平区公共资源交易中心 1 号开标室

九、开标时间与地点：

2025年 3 月 4  日 9 时 00 分

临平区临平南大街265号（市民之家三楼），临平区公共资源交易中心 1  号开标室

十、窗体顶端

十、联系方法：

采 购 人：杭州城泰物业经营管理有限公司

联 系 人：俞工

电 话：13738181205

招标代理机构：浙江中达工程造价事务所有限公司

详细地址：临平区星桥街道星桥北路64号1-1102

联系人：吴凯磊

联系电话：13067818579

日 期：2025年2月10日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 空调零星维修、改造服务项目 |
| 2 | 项目编号 | A3301131280100412001261 |
| 3 | 投标有效期 | 投标文件递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本六份 商务/技术文件：正本一份、副本六份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | 招标范围 | ## 招标人管理范围内的中央空调维修、改造。（包括中央空调系统维修、改造及局部系统整体更换）,现有空调系统包括VRV系统，制冷机组系统、制热锅炉供热系统等。 |
| 7 | 1）本项目总预算为500万。报价采用折扣率形式报价，最高折扣率为87%，风险控制折扣率为83%，高于最高折扣率或低于风险控制折扣率的均作废标处理。 2）本项目投标报价超过最高限价的（即投标报价＞最高限价）其投标视为无效。 3）报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |  |
| 8 | 1）本项目将在开评标过程中现场公布商务、技术得分，评审结束后公布综合得分及排名； 2）如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |  |
| 9 | 采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件格式），如有任意一条未响应或不满足，将被视为投标无效。 |  |
| 10 | 合同签订之日起年至2026年12月31日。合同签订自中标通知书发出之日起至2026年12月31日，（具体开工时间以招标单位开工通知为准）。合同期限满或者维修金额达到500万，(工程量按实计算后造价*报价折扣率)，其中一个达到，招标单位将不再委托中标单位承接项目。 |  |
| 11 | 履约保证金：中标单位在合同签订后7日内向招标单位缴纳中标价的2%作为履约保证金。履约保证金在合同期结束后退还中标单位。 |  |
| 12 | 采购代理服务费：本次招标代理服务费和专家费由中标人支付，招标代理服务费按附表的85%计取，详见附表；专家费按实际结算。 由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，各投标人应在投标报价中予以考虑，不单独列项报价。 招标代理服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，户名：浙江中达工程造价事务所有限公司临平分公司，开户行名称：余杭农商银行星桥支行；帐号：201000303307113。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（浙江中达工程造价事务所有限公司）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表请携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、投标有效期

10.1、投标文件递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、投标文件的编制

11.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

11.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

11.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

11.4、投标人所递交的投标文件均必须采用胶订形式，不得采用活页装订方式（卡条、抽杆夹、订书机及其他胶装以外装订形式均视为活页装订），否则，其投标将被视作无效。

四、投标文件的递交

12、投标文件的签署和份数

12.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各六份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

12.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

12.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

13、投标文件的包装和递交

13.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价（招标文件另有规定的除外）。

13.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

13.3、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

13.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

13.5、投标人在投标截止时间前将投标文件送至招标采购单位指定地点。

13.6、投标文件一经拆封均不退回。

14、递交投标文件的截止时间

14.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

14.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

15、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、开标

16、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

17、开标程序：

17.1、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

17.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

17.3、开标会结束。

六、评标

18、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

19、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

20、评标程序

20.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

20.2、投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

20.2.1、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

20.2.2、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

20.2.3、投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

20.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

20.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

20.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

21、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

21.1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.2、当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

21.3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

22、评标原则和评标办法

22.1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2、评标办法：综合评分法。

23、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

24、无效投标的情形

24.1、被拒绝的投标文件；

24.2、未通过报名的；

24.3、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；

24.4、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

24.5、开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

24.6、提供虚假证明材料；

24.7、投标文件不响应采购需求的实质性内容，评标委员会不能确认为有效；

24.8、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清，评标委员会不能确认为有效；

24.9、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

24.10、投标文件份数不符合要求；

24.11、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案，招标文件另有规定的除外；

24.12、未按照招标文件标明的币种报价；

24.13、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

24.14、投标报价具有选择性；

24.15、投标报价明显高于其市场报价或低于成本价，投标人又不能做出书面说明并提供相关证明材料；

24.16、报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

24.17、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

24.18、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

25、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

25.1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

25.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.4、因重大变故，采购任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

26、评标内容的保密

26.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

26.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

七、定标

27、推荐中标单位

27.1、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

27.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

28、定标

28.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标公告发布于以下网站：

杭州市公共资源交易网（https://hzctc.hangzhou.gov.cn/）；临采云（lpnbsc.lecaiyun.com），对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

28.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

八、合同签订及其他

29、签订合同

29.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。

29.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

29.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

29.4、采购人与中标单位签订合同并经浙江中达工程造价事务所有限公司鉴证后生效。

30、合同备案

31、履约保证金函、质量保证金

31.1、履约保证金函、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

31.2、履约保证金函、质量保证金均由采购人收取。

32、质疑与投诉

32.1、供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的、可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

32.2、供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日向杭州市临平区财政局（国资办，联系电话：0571-89532269）投诉。

32.3质疑、投诉范本：http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=326&ID=4991

第二节 投标人须知之专用条款

33、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

33.1、投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含以下内容：

1）开标一览表；

2）分项报价表；

3）投标人需要说明的其他文件和资料。

投标报价注意事项：

（1）、投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定服务范围的全部工作需支付的一切费用，其应包括货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务及利润、税金等各项应有费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

（2）、投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

33.2、投标人技术文件包括：

1）目录；

2）评分响应表；

▲3）所投产品具体配置表、技术参数、指标及配置的详细说明；

4）技术偏离表；

▲5）采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

6）对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

7）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

33.3、投标人的商务文件内容应当包含：

1）目录；

▲2）投标响应函；

▲3）授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证复印件；

4）营业执照复印件；

▲5）招标公告资格要求中相关证书材料复印件；

6）对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

7）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

34、评标办法及评分标准：

34.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价与基准价的差值绝对值从小到大排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；商务得分、技术得分且投标报价均相同的，按投标人签到序号为投标人代表球号，由招标人代表抽取中标候选人。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=折扣率分+(技术、商务分)

34.2、评标内容及标准

34.2.1、折扣率分（20分）

投标折扣率的合理性：分析投标折扣率是否合理。投标折扣率计算方法： 以全体合格投标人的折扣率作为基数计算投标人的平均折扣率，以平均折扣率作为评标基准价。根据投标文件的投标折扣率与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（20 分）；

b.投标评标价每低于评标基准价 1 个百分点，扣 0.5 分；

c.投标评标价每高于评标基准价 1 个百分点，扣 1 分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数 2 位。

计算公式：

①当投标折扣率大于评标基准价时的计算式为:20- (投标折扣率-评标基准价)/评标基准价*100*1；

②当投标折扣率小于评标基准价时的计算式为:20- (评标基准价-投标折扣率)/评标基准价*100*0.5；

34.2.2、技术、商务分（80分）

（1）、技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 、评分细则如下：

| 序号 | 评审项目 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得2分，最高得6分。 说明：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。（还需提供原件查验） | 6 |
| 2 | 维修、改造实力 | - 1、投标人拥有“中国设备维修安装企业能力制冷空调D类I级及以上证书”，得5分。 - 2、投标人拥有“中国设备维修安装企业能力制冷空调D类Ⅱ级证书”，得3分。（本项最高得5分） - 说明：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。（还需提供原件查验） | 5 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人自2021年至今日（以合同签订之日为准）以来具有空调类项目金额在200万/年及以上业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得2分。 说明：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。（还需提供原件查验） | 2 |
| 4 | 满意度 | 投标人自2021年至今日（以合同签订之日为准）以来具有国有投资项目的服务优良反馈证明资料的，每提供1个得1分，最高得5分。 说明：提供项目合同及由业主方盖章的反馈表等证明资料，否则不得分。 | 5 |
| 5 | 项目经理 | 拟派项目负责人： - 具有暖通设备安装或机电安装专业中级及以上工程师职称的，得2分。 - 自2021年至今日起项目经理承担的类似工程业绩，拥有1个得1分，最多得2分。 说明：提供合同复印件、证书复印件及本单位近3个月供应商为其缴纳的社保证明复印件或扫描件，以上资料均加盖公章，否则不得分。（还需提供原件查验） | 4 |
| 6 | 其他人员 | 根据供应商针对本项目配置的管理人员（除项目负责人外）、空调改造作业人员概况、数量、资格证书和专业素质等进行打分。配置合理且专业素质高的得：4-5分；基本合理的且专业素质较好的得：2-3分；合理性较差且专业素质一般的得：0-1分。说明：在投标文件中提供证书清晰复印件或扫描打印件以及相关人员近3个月供应商为其缴纳的社保证明复印件或扫描件，以上资料均加盖公章，否则不得分。（还需提供原件查验） | 5 |
| 7 | 对项目的了解程度 | 详细阐述对本次空调维修改造施工内容的了解程度，对相关业务熟悉程度，对项目需求的重点难点的理解和针对性解决以及整体技术解决方案的独到优势。方案完善可行具有针对性的得5分；方案内容基本齐全可行得4分；方案普通基本可行得3分；方案过于简单且有瑕疵得2分；方案过于简单得1分；未提供得0分。0-5分 | 5 |
| 8 | 实施计划 | 根据投标人的详细设备维修组织实施计划进行打分： 投标人针对本工程制定完整合理的维修改造方案，详细阐述维修和操作规程等内容，要求工作流程科学合理，技术手段先进有效，方式方法符合国家标准和行业规范。方案完善、可行具有针对性的得5分；方案内容基本齐全可行得4分；方案普通基本可行得3分；方案有瑕疵得2分；方案过于简单得1分；未提供得0分。 | 5 |
| 8 | 维护计划 | 根据投标人针对本项目的维修、改造计划（如对用户故障的响应、处理分析及预防、定期巡检制度等情况）进行评审。计划完善可行具有针对性的得6分；计划内容基本齐全可行得4-5分；计划普通基本可行得2-3分；计划过于简单且有瑕疵得1分；未提供得0分。0-6分 | 6 |
| 9 | 应急处置方案 | 供应商针对重大活动和节日、重大检查、突发事件等分别制定保障方案，并有各项应急保障承诺等进行打分。应急保障方案科学合理、针对性好、操作性强：4-5分；应急保障方案基本合理：2-3分；应急保障方案合理性较差的：0-1分。 | 5 |
| 10 | 备品备件 方案 | 根据供应商针对本项目备品备件提供方案、储备情况进行打分。方案合理、储备充足：2-3分；方案基本合理、储备基本满足需求1-2分；合理性较差，储备不足：0-1分。 | 3 |
| 11 | 维护服务与维护标准 | 根据投标人是否有售后服务机构及人员、是否有空调维修保养经验等进行评审。机构及人员配置合理、经验丰富的得5分；机构及人员配置略差、经验较少的得3-4分；机构及人员配置差、没有经验的得1-2分；未提供得0分。0-3分 | 5 |
|  |  | 根据投标人针对本项目维修标准、质量标准、使用效果等的描述进行评审。完全满足采购人的服务需求的得4-5分；大部分满足采购人的服务需求的得2-3分，提供不全得1分，未提供不得分。0-5分 | 5 |
|  |  | 根据投标人对空调使用管理维修的合理化建议。建议完善的得4-5分，较完善的得2-3分，较差的得1分，不提供不得分。0-5分 | 5 |
| 12 | 服务工具设备配置 | 售后服务工具配备的完善性：根据投标人配备①专用售后服务车辆 ②专业的售后清洗设备 ③各类清洗药剂、辅材等完善性打分，工具数量多、种类丰富得5分；工具数量较多、种类较丰富得3分；工具数量、种类能满足需求得2分；工具数量种类一般得1分，工具数量种类严重不足或未提供不得分。 （为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料：提供设备照片；同时购买的须提供购置发票扫描件，租赁的须提供租赁协议以及发票扫描件等。） | 5 |
| 13 | 维修人员 | 根据投标人安排参与本项目的维修人员情况打分。需具备制冷与空调设备安装修理作业证书，每提供一份证书得1分，最高得5分。 说明：在投标文件中提供证书清晰复印件或扫描打印件以及相关人员近3个月供应商为其缴纳的社保证明复印件或扫描件，以上资料均加盖公章，否则不得分。（还需提供原件查验） | 5 |
| 14 | 响应承诺 | 供应商应提供售后服务，对采购人提出的售后服务要求应在30分钟内（或其他合理时间）予以响应，沟通解决思路，需提供书面承诺函，满足要求得2分，不满足要求不得分；对确需现场实施的紧急售后服务（如外机压缩机烧毁）应在1小时内到达采购人项目所在地，需提供书面承诺函，满足要求得2分，不满足要求不得分； | 4 |

37、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与招标代理机构。

第三部分 采购需求

带“●”条款为实质性条款，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件格式六），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

## ●总体服务要求

## 一、招标单位：杭州城泰物业经营管理有限公司

## 二、招标范围：招标人管理范围内的中央空调维修、改造。（包括中央空调系统维修、改造及局部系统整体更换）,现有空调系统包括VRV系统，制冷机组系统、制热锅炉供热系统等。

## 三、招标金额：暂定500万

## 四、合同期限：暂估24个月。合同签订自中标通知书发出之日起至2026年12月31日，（具体开工时间以招标单位开工通知为准）。合同期限满或者维修金额达到500万，(工程量按实计算后造价*报价折扣率)，其中一个达到，招标单位将不再委托中标单位承接项目。

## 五、招标要求：

## 1、中标单位在收到招标单位维修通知后，临平及周边必需1小时内到达现场，外围较远区域2小时内安排查看现场。

## 2、现场查看后一天内，中标单位需提交设备维修清单及报价送招标单位审核。更换的配件需采用原装配件。如确无原装配件 ，采用其他替代设备的，需提前向招标单位说明。如因中标单位私自采用伪劣产品导致的后果，由中标单位承担。

## 3、中标单位在合同签订后7日内向招标单位缴纳中标价的2%作为履约保证金。履约保证金在合同期结束后退还中标单位。

## 4、招标单位每半年对中标单位进行考核，根据招标单位考核结果，支付经审核的完成工程量的60%给中标单位，如考核结果需扣除相应金额的，在各付款阶段一并扣除。每年年底进行送审。结算审计后，支付给中标单位审计价款的98.5%，余款作为保修金，在保修期满后支付。

5、工程价款结算方式：工程量按实计取，套用2018版浙江省建设工程计价规则及配套定额，取费按中值计算。人工、材料按单个维修项目施工当期的信息价（无信息价的材料按市场询价，由甲乙双方询价），总价采用上述计算方式并按中标下浮比例下浮后确定工程款，最终费用按当地审计相关规定进行审计后确定。

## 六、特殊条款

1、在空调维修服务期限内，承包人必须成立维修改造服务班组，该班组成员名单须上报发包人备案。

2、承包人须配备足量的各类专业空调维修人员。

3、接到维修工程后，临平城区及周边区域应在1小时内到达现场踏勘，外围较远区域2小时内安排查看现场。

4、根据发包人在现场提出的要求，一般维修项目在1个日历天内编制完成工程量并以书面形式上报给发包人审核；特殊维修项目须积极与发包人沟通，确定编制完成工程量并以书面形式上报给发包人审核的最终期限。

5、根据发包人审核完成后的工程量及工程造价确定维修工期，并在发包人要求的维修工期内完成该项维修项目；如因不可抗力未能及时完成维修项目，要求延长维修工期的，须及时以书面形式上报发包人审批。

6、施工期间，不论自然环境（含气候）发生变化还是其它人为（含车辆）因素而导致的设施破损，均由承包人负责维修，其费用由承包人承担。

7、在服务期限内产生的各种费用（运输、装卸、堆放、场地租用费及有关费用）由承包人负责。

8、承包人应认真仔细地参加现场踏勘。

9、服务期限内，由承包人自行采购的用于本项目施工用的设施、设备归承包人所有。

10、如在服务期限内，承包人未能积极响应发包人的服务要求或经发包人考核不合格的，发包人有权解除合同，且由此产生的一切经济、法律责任均由承包人承担。

11、承包人未按以上特殊条款要求履行或存在其他情况不及时履行发包人要求的工作，发包人将委托其他单位实施后续空调维修项目。

12、时间紧、任务重、难度大、专业性特别复杂等特殊情况的维修、改造项目，由于承包人配合不及时或技术力量无法胜任时，发包人将委托其他单位实施。

13、发包人每半年进行一次考核工作，对承包人工作情况进行考核，考核不合格的，发包人将根据实际情况，有权将后续维修、改造项目委托其他单位实施。

## 14、空调维修服务期：本工程工期至2026年12月31日（具体开工时间以招标单位开工通知为准）。合同期限满或者维修金额达到500万，(工程量按实计算后造价*报价折扣率)，其中一个达到，招标单位将不再委托中标单位承接项目。

15、安全文明施工要求：

（1）承包人必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。

（2）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由承包人负责解决并承担经济支出。

（3）工程施工期间所发生的任何安全事故一律由承包人负责，发包人不承担任何责任。

16、工程价款结算方式：工程量按实计取，套用2018版浙江省建设工程计价规则及配套定额，取费按中值计算。人工、材料按单个维修项目施工当期的信息价（无信息价的材料按市场询价，由甲乙双方询价），总价采用上述计算方式并按中标下浮比例下浮后确定工程款，最终费用按当地审计相关规定进行审计后确定。

17、安全责任处罚条款：除上述各项约定之外，乙方发生重伤事故，每发生一次，处10万元违约金；发生亡人事故，每死亡一人，处20万元违约金。违约金交甲方。

空调维修服务项目考核表

考核项目：   -     空调维修服务

| 考核内容 | 评分依据 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 进 度 | 接到维修工程后，临平城区及周边区域应在1小时内到达现场踏勘，外围区域2小时内安排踏勘现场。并于现场踏勘后1个工作日完成工程方案及预算报甲方审核，预算需要调整的需在半个工作日内完成并报甲方重新审核。无特殊情况达不到一次扣1分。 |  |  |
|  | 施工前应完成充足备料，如未配备材料造成临时停工的，发现一项扣1分。 |  |  |
|  | 施工过程中，要做到文明施工，不得与业主、相关管理单位产生纠纷、口角及肢体冲突，应及时通知甲方配合处理。发现一项扣2分。 |  |  |
|  | 施工方案、施工工艺、材料品牌未经甲方同意不得擅自变更。发现一项扣2分。 |  |  |
|  | 如遇重大或易造成安全事故项目，需做好应急预案。未提前制定预案的发现一项扣2分。 |  |  |
|  | 应严格按照开工通知书要求的工期合理组织落实维修工作，无特殊原因不得拖延工期，故意延误工期的发现一项扣2分。 |  |  |
| 工 程 质 量 | 施工过程中，不得造成周边附属设施设备及墙体等的破坏，事先告知甲方并确认不可避免的除外。如未提前告知并造成周边附属设施损坏的，发现一项扣1分。 |  |  |
|  | 施工结束验收中，发现实际施工与预算中不相符合的，单项维修中实际施工产生的费用，与预算相差超10%的扣2分，超20%的扣3分，超30%的当次考核不合格。 |  |  |
|  | 施工过程中，不得偷工减料，不得简化施工工艺，不得材料以次充好，发现一项扣2分。 |  |  |
|  | 验收完成后，在合同期内（质保期内的除外）需要返工再次修理的。发现一项扣1分。 |  |  |
|  | 建筑垃圾、拆装物品清理及时，避免发生污染，影响环境。发现一项扣1分。 |  |  |
|  | 及时做好各个项目的影像记录工作，项目验收时必须附上影像资料，缺少一次扣1分。 |  |  |
|  | 安全施工：做好施工人员安全培训工作，维修时设置相应的警示标志标牌，避免坠落物等情况的侵害。发现一项扣1分。发生安全事故的视为考核不合格。 |  |  |
|  | 乙方施工人员必须佩带工作牌进出场，并服从甲方或甲方委托的物业公司的秩序管理。发现一项扣1分。 |  |  |
|  | 施工人员身体健康，施工期间不酗酒，特种行业维修的需具备相应上岗资格。发现一项扣1分。 |  |  |
|  | 乙方接到甲方的安全整改通知后，应按时整改，并以书面形式通知甲方进行整改检查，单个维修项目整改不及时或2次及以上多次整改的，发现一项扣2分。 |  |  |
|  | 日常配合：及时配合甲方做好维修工作相关工作。发现一项扣1分。 |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |
| 总得分（100-总扣分） |  |  |  |

注1：考核评分按百分制倒扣分形式积分，2025-2026年每半年各考核一次。

注2：95分以上（含95分），全额支付应付款项；90-95分的每扣1分代表扣除1000元，在结算时扣除相应考核金额。

注3：90分为合格，若总得分低于90分为不合格，则扣除结算金额的10%，并作为审计基础材料。

注4：一次考核不合格，甲方有权单方面解除合同。

杭州城泰物业经营管理有限公司

考核成员签字（盖章）：                            年    月    日

中标单位（      ）

负责人签字（盖章）：                              年    月   日

第四部分 合同样本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲乙双方就空调维修、改造事宜，经平等协商后达成一致。于    年  月  日，在           签订本合同。

一、委托内容 ：

招标人管理范围内的中央空调维修、改造。（包括中央空调系统维修、改造及局部系统整体更换）,现有空调系统包括VRV系统，制冷机组系统、制热锅炉供热系统等。

二、合同期限

合同期限：暂估24个月。合同签订自中标通知书发出之日起至2026年12月31日，（具体开工时间以招标单位开工通知为准）。合同期限满或者维修金额达到500万，(工程量按实计算后造价*报价折扣率)，其中一个达到，招标单位将不再委托中标单位承接项目。

四、双方义务和责任 ：

甲方：

1、委派现场代表，对空调设备维护保养进度、质量性能进行监督，办理中间维修安装验收手续，负责签证，解决由甲方解决的问题，并组织有关人员熟悉本空调系统及其日常操作知识。负责协调配合乙方维护保养工作。

2、在乙方检查维修间隙期间，甲方值班人员如发现异常情况，应及时通知乙方，让乙方能及时处理，使空调系统能够正常运行。

乙方：

1、中标单位在收到招标单位维修通知后，临平及周边必需2小时内到达现场，外围较远区域一天内安排查看现场。

2、现场查看后一天内，中标单位需提交设备维修清单及报价送招标单位审核。更换的配件需采用原装配件。如确无原装配件 ，采用其他替代设备的，需提前向招标单位说明。如因中标单位私自采用伪劣产品导致的后果，由中标单位承担。

## 3、中标单位在合同签订后7日内向招标单位缴纳中标价的2%作为履约保证金。履约保证金在合同期结束后退还中标单位。

4、在维修服务期限内，中标人必须成立维修服务班组，该班组成员名单须上报招标人备案。

5、投标人中标后，招标人与中标人签订安全生产责任书，责任书中明确提出，在维修期间所发生的任何安全事故一律由承包人负责，发包人不承担任何责任。

6、维修施工期间，不论自然环境（含气候）发生变化还是其它人为因素而导致的设施破损，均由中标人负责维修，其费用由中标人承担。

7、在维修服务期限内产生的各种费用（运输、装卸、堆放、场地租用费及有关费用）由中标人负责。

8、投标人应认真仔细地进行现场踏勘。

9、维修服务期限内，由中标人自行采购的用于本项目维修的设施、设备归中标人所有。

10、如在维修服务期限内，中标人未能积极响应招标人的服务要求或经招标人考核不合格的，招标人有权解除合同，且由此产生的一切经济、法律责任均由中标人承担。

11、投标人须提供质保，空调零星维修质保期至少一年，空调设备整体更换改造质保期不少于两年。质保期从合同期满起为质保期开始时间。质保期内的维修工作由中标单位全部负责，中标单位需及时响应招标人对于需质保的维修项目维修工作，如无特殊原因中标单位在收到招标人通知2日内未开始维修工作，招标人有权另行安排施工队伍进行维修，相关费用在质保金中扣除。

12、中标人未按以上特殊条款要求履行或存在其他情况不及时履行招标人要求的工作，招标人将委托其他单位实施后续维修、改造项目。

13、招标人年底对中标人工作情况进行考核，考核不合格的，招标人将根据实际情况，有权将后续维修、改造项目委托其他单位实施。

14、工程价款结算方式：工程量按实计取，套用2018版浙江省建设工程计价规则及配套定额，取费按中值计算。人工、材料按单个维修项目施工当期的信息价（无信息价的材料按市场询价，由甲乙双方询价），总价采用上述计算方式并按中标下浮比例下浮后确定工程款，最终费用按当地审计相关规定进行审计后确定。

15、安全责任处罚条款：除上述各项约定之外，乙方发生重伤事故，每发生一次，处10万元违约金；发生亡人事故，每死亡一人，处20万元违约金。违约金交甲方。

五、付款结算办法 ：

招标单位每半年对中标单位进行考核，根据招标单位考核结果，支付经审核的完成工程量的60%给中标单位，如考核结果需扣除相应金额的，在各付款阶段一并扣除。每年年底进行送审。结算审计后，支付给中标单位审计价款的98.5%，余款作为保修金，在保修期满后支付。

六、维修方案

乙方应根据甲方公司考核标准开展相应的维修、改造工作，保证系统的正常运行。

七、违约责任及纠纷解决方式 ：

1、双方应严格遵守自己的责任条款，不遵守条款方承担相应责任。

2、如因不可抗力造成合约无法履行，双方均不承担任何责任。

3、双方如发生争议协商未果，甲乙双方同意提交杭州市仲裁委员会。按照申请仲裁时该仲裁委员会现行有效之仲裁规则进行仲裁。

八、其它

1．本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改。

2．采购文件、采购补充文件、中标通知书、询标纪要及承诺、投标文件等均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力

3．本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

| 甲方（招标人）：（公章） | 乙方（成交人）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表(签字）： | 乙方代表（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同，且安装合同只与中标人签订！

第五部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：

| 空调零星维修、改造服务项目 | 折扣率为 %。 |
| --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、评分对应表

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

三、技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

四、项目组人员情况安排表

项目编号：

| 拟任分工 | 姓名 | 学历 | 本单位工作时间 | 专业工龄 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 履 历 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供上述人员履历，学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

五、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

六、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

七、投标响应函

杭州城泰物业经营管理有限公司 ：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：     ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本六份，商务/技术文件正本一份、副本六份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

八、授权委托书

杭州城泰物业经营管理有限公司 ：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：     ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

九、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

十、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十一、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：