2025-2027年厚壁不锈钢管供应商库采购服务项目

（国企采购项目）

招 标 文 件

项目编号：YJCG2024239

项目名称：2025-2027年厚壁不锈钢管供应商库采购服务项目

采购方式：公开招标

采 购 人：浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

时    间：二○二四年十一月

目        录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	10

第四章  评标办法及评分标准	21

第五章 国企采购合同（指引）	23

附件1：廉政合同	31

附件2：物资（服务）供应商履约评审表	33

第六章  投标格式及要求	34

附件1：资格文件封面格式及目录	34

附件2：投标人声明书	36

附件3：法定代表人授权委托书	37

附件4：技术商务文件封面格式及目录	38

附件5：评分对应表	40

附件6：投标人基本情况表	41

附件7：技术响应表	42

附件8：商务响应表	43

附件9：同类项目业绩一览表	44

附件10：投入本项目生产设备、检测设备一览表	45

附件11：投标承诺书	46

附件12：服务承诺	47

附件13：报价文件封面格式及目录	48

附件14：报价一览表	50

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况 2025-2027年厚壁不锈钢管供应商库采购服务项目招标项目的潜在供应商应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）线上获取获取招标文件，并于2024年12月06日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：YJCG2024239

采购组织类型：委托代理（国企采购）

项目名称:2025-2027年厚壁不锈钢管供应商库采购服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：100万元/年

采购需求：2025-2027年厚壁不锈钢管供应商库采购服务项目，共一个标项，详见第二章采购需求。

入围家数：3家。

服务期限：2025年01月01日-2027年12月31日。

采购人可视情况决定是否增补入围供应商。

二、合格投标人的资格要求

（一）符合（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加本项目采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之投标人资格规定。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）投标人可为制造商或制造商授权的代理商，代理商须提供针对本项目有效的唯一授权证明材料（加盖公章）。同一品牌的制造商和代理商不得同时投标本项目。

注:本项目不允许联合体投标。

三、获取（下载）采购文件：

1.国企采购供应商注册网址

未在乐采云注册的供应商，请在乐采云注册成为正式供应商（乐采云注册网址：www.lecaiyun.com）。

2.招标文件的获取

2.1招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

2.2招标文件的获取方式：采购公告发布后，在乐采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

获取招标文件网址：乐采云www.lecaiyun.com。

招标文件免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年12月06日14时00分（北京时间）。

投标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/。

开标时间：2024年12月06日14时00分（北京时间）。

开标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/，海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标文件制作注意事项

1.1投标人将乐采云电子交易客户端（客户端下载地址：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe）下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=5867&topicId=48891）。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考“申领CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=12851）和“绑定CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=4085）。

2.投标文件提交注意事项

2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，分散采购机构应当拒收。

2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至350243620@QQ.com。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

3.本项目投标人须现场提交样品，开标现场投标人无须参加，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线（95763）获取热线服务咨询。

CA问题联系电话（人工）：详见“联系CA公司”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=2405）。

七、招标公告发布于

浙江政府采购网(http://zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名称：浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司

地址：浙江省海洲街道新苑路281号；

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0573-89262179

质疑联系人：孙女士

质疑联系方式：0573-80708958

2.采购代理机构信息：

名 称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地址：海宁市海洲街道海宁大道267号紫微大厦12楼；

项目联系人（询问）：朱女士

项目联系方式（询问）：0573-87501127

质疑联系人：吴女士

质疑联系方式：0573-87502270

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），点击 右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

采 购 人：浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2024年11月26日

# 第二章  招标需求

一、采购清单

| 名称 | 规格 | 厚度 | 理论米重 （千克/米） | 单价最高限价 （元/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 304不锈钢无缝管 | 57 | 3 | 4.04 | 98 |
|  | 76 | 3 | 5.46 | 132 |
|  | 89 | 3 | 6.43 | 156 |
|  | 108 | 4 | 10.36 | 250 |
|  | 159 | 4 | 15.44 | 394 |
|  | 159 | 6 | 22.87 | 582 |
|  | 159 | 8 | 30.09 | 762 |
|  | 219 | 4 | 21.42 | 573 |
|  | 219 | 6 | 31.84 | 822 |
|  | 219 | 8 | 42.05 | 1081 |
|  | 273 | 5 | 33.38 | 863 |
|  | 273 | 6 | 39.91 | 1052 |
|  | 273 | 8 | 52.81 | 1382 |
|  | 325 | 6 | 47.68 | 1271 |
|  | 325 | 8 | 63.17 | 1659 |
| 304不锈钢焊接管 | 426 | 8 | 83.3 | 1720 |
|  | 478 | 10 | 116.58 | 2420 |
|  | 529 | 8 | 103.82 | 2144 |
|  | 630 | 8 | 123.95 | 2560 |
|  | 630 | 9 | 139.22 | 2914 |
|  | 720 | 8 | 141.89 | 2969 |
|  | 720 | 10 | 176.86 | 3721 |
|  | 820 | 8 | 161.82 | 3386 |
|  | 820 | 10 | 201.77 | 4245 |
|  | 920 | 10 | 226.68 | 4769 |
|  | 1016 | 12 | 300.12 | 6528 |
|  | 1016 | 14 | 349.44 | 7601 |
|  | 1220 | 12 | 361.1 | 7855 |
|  | 1220 | 14 | 420.58 | 9149 |

注：1.以上为本项目最基本的货物清单，后期如有清单以外的货物采购，结算价格可通过本项目采购清单中同类型货物的价格并结合市场询价确定。

2.采购人有权对供货的数量和服务予以增加或减少，数量按实际有效长度结算。

3.投标人单价报价不得高于单价最高限价，否则作无效标处理。

二、应遵循的标准

提供的产品，在满足以下标准的最新版本及ISO9001质量保证体系的前提下，应满足或高于本招标文件技术要求的规定。如有冲突，按严格的执行。

GB/T 9124.1   钢制管法兰第1部分：PN系列

GB/T 12771    流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 12459    钢制对焊管件 类型与参数

GB/T 13401    钢制对焊管件 技术规范

GB/T 17219    生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 20878    不锈钢和耐热钢牌号及化学成分

三、不锈钢管材及配件技术要求

（1）304不锈钢管材、管件必须采用的牌号为：06Gr19Ni10(S30408); 管材、管件化学成分应符合GB/T12771的规定，法兰的化学成分应符合GB/T20878的规定。不锈钢管应符合GB/T 12771的规定。管件应符合GB/T 112459和GB/T 13401的规定，管材、管件必须为同一厂家生产 。

（2）管材供货长度为6000mm/支（长度也可根据招标人要求定做，每米单价不变），其允许偏差为0～﹢15mm。钢管弯曲度应不大于1.5mm/m。

（3）不钢管两端应锯切平整并与钢管轴线垂直。

（4）不锈钢管的内外表面应光滑，不应有分层、裂纹、未焊透、未熔合、折叠、重皮、扭曲、 过酸洗及其他影响使用的缺陷。上述缺陷应清除，清除处壁厚不应小于公称壁厚允许的最小值，钢管表面可能有具备划伤、压坑存在，但其深度不应超过壁厚下偏差的50%，超过着允许研磨，修磨处的壁厚应不小于公称壁厚的最小值。

（5）供应商应提供不锈钢管及管件的生产工艺文件，应详细说明各种规格的制造方法。

（6）不锈钢管表面酸洗，不锈钢管件表面为酸洗，≥DN500的管件表面为喷砂处理。

（7）不锈钢管及管件卫生要求应符合GB/T 17219的规定。投标时提供涉水产品卫生许可证。

（8）供应商应具备完整的质量监控体系，应通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18000体系认证。

（9）供应商生产工艺应满足国家环保法规要求，应提供排污许可证或排污备案证。

四、入围期限

2025年01月01日-2027年12月31日。合同一年一签。签约供货的供应商实行年度履约评价，评价符合要求的资格保留，不符合要求的采购人有权取消其入围资格。

五、供货时间

在采购人下达发货通知单后7天内到达指定工地现场，特殊情况以采购人通知为准。

六、入围、分配原则和入围签约要求

6.1入围数量:确定综合得分排名前三的投标供应商为入围单位。综合排名前三的中标候选因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照后续排名顺位的投标供应商补入。如本次有效投标供应商家数仅有3家，最终入围2家。

6.2入围单位考察：

6.2.1进入考察范围的考察单位将由采购人自行组建的考察团对各考察单位进行现场考察，并从企业规模、实力、生产设备能力、技术人员配备、服务能力、产品质量、价格水平、同类项目业绩、运输能力等方面进行综合评价。考察过程中采购人发现入围考察单位无法达到招标文件要求或经采购人考量无法满足供货和质量要求的，采购人有权取消其入围资格。

6.2.2本次入围单位授予《入围通知书》，不授予具体合同。

6.2.3采购人选择的服务单位在同等条件下与项目报价的最低价(即折扣率最大)入围单位合作，同等条件下优先合作，但不代表双方必然发生业务往来。在入围期内，入围单位应遵守国家行业管理的相关法律、法规及招标人规章制度，并就具体项目签署合同，全面履行合同约定。

6.2.4在入围期限内采购人可视情况决定是否增补入围供应商。

6.3分配原则:

6.3.1二次竞价清单的单价最高限价确定：所有入围单位所报折扣率的平均价（四舍五入保留小数点后一位）。如二次竞价限价调整的，按原材料上涨达到8%及以上，下跌达到5%及以上时，按照原材料价格波动比例的50%调价。

6.3.2分配原则为通过二次竞价，确定成交供应商。本项目在入围供应商中选择最低价(即折扣率最大)入围单位为本年度签约供应商（签订年度采购合同）。次低价供应商作为备用后补单位，如与采购人发生交易往来，签订单项或年度采购合同。

6.3.3如二次竞价时入围单位最低报价相同，则采用抽签决定签约单位。

6.3.4限额以内，入围库外可试用其他非库内供应商产品。

6.4签约要求

6.4.1根据评标办法，经谈判小组评审，谈判小组依据经评审的有效投标人的最低价(即折扣率最大)排出名次。例如：三家供应商的折扣率分别为10%，15%，20%，则20%的供应商为签约供应商，签约合同单价则统一为:二次竞价所确定的最高限价*(1-20%)。签约合同单价取整（四舍五入）：例如：682*(1-20%)=545.6元，取整546元作为签约合同单价结算。

6.4.2签约合同的供应商均可为采购人及下属公司供货，由采购人的使用单位（下属公司）签订采购合同。

6.4.3合同签订的调价机制：本着风险合理共担的原则，本合同签订的单价作为年度初始采购单价以及协议签订主要材料单价为基准，如本合同供货周期内，原材料市场行情波动价格上涨超过8%，下跌超过5%时，由双方另行协商单价并签订补充协议后按新的单价结算。原材料基准价为11月21日“我要不锈钢”公众号无锡市场原材料张浦板带价。按照原材料价格波动比例的50%对采购价格进行变动，并签订补充协议后按新的单价结算。原材料基准价为2024年11月21日“我要不锈钢”公众号无锡市场原材料张浦板带价14100元/吨。

6.4.4备用后补单位签约价：按自己每年二次竞价所报折扣率签约。

七、其他要求

7.1中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能的要求。

7.2中标人应向采购人开具税率为13%的增值税专用发票，如发票税率低于13%，采购人将由税率差产生的相应金额从货款中扣回。

7.3产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，应按经采购人确认的企业标准执行。中标人不得提供贴牌、代加工产品，一切由中标人产品质量问题引起的损失，采购人将保留追究的权利。

7.4产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，应按规定执行。中标人供应的产品应当提供带有中标人标识的包装。

7.5中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等，否则中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

7.6中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和常规保养条件下，在其使用寿命期内应具有满足规定的性能。

7.7中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.8货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

八、保险

8.1保险：包括人身意外保险、社会保险及车辆保险（汽车驾驶员须有货运资格证和驾驶证，符合交管部门相关规定，并办理相关手续）。

8.2作业人员在作业中应注意自身安全，中标人须加强对职工人员的安全教育安全指导、安全检查考核，在作业中发生的一切意外事故，均由中标人负全责。

8.3社会保险。供应商应切实保障职工的合法权益，参加社会保险，保险费用全部由中标人承担。

8.4所有工作人员必须参加保险，无保险的人员一律不能使用。

九、样品

1.提供：

不锈钢无缝管（304） 规格108*4（mm）：50厘米（详见《招标需求-采购清单》中）；

2.样品应注明供应商名称；

3.本样品要派专人在开标当天响应文件提交截止时间前送至浙江江南要素交易中心底楼走廊（海宁市文苑南路138号）；

4.样品材质、工艺等作为本项目的资信商务技术评分依据之一，样品不提供不得分；

5.评标结果宣布完毕后，退还未中标供应商的样品，对中标供应商的样品进行封样，由本项目的采购人保管并作为履约验收的依据之一，服务期满后退还。

十、商务要求表

| 质保期 | 自到货验收通过之日起不少于2年，且每种货物不少于国家及生产厂方规定质保期限（同一货物的质保期限以上述要求时间最长者为准）。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务 要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3.中标人为售后服务及维修的第一责任人。 4.质保期外维修：修理及维护只收成本费，中标人应对所供货物实行终身维护。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 在采购人下达发货通知单后7天内到达指定工地现场，特殊情况以采购人通知为准。 |
| 付款条件 | 付款时间： 合同签订后，供货周期内，在无材料质量问题、售后服务等问题情况下，采购人承诺发票送达日后的90日历天内支付材料款，若发票未能在规定时间内送达的，货款支付在原有周期基础上，延迟一个月，特殊情况双方友好协商解决。 付款手续： 结算货款时中标人需向采购人提供如下材料：中标人开具的合法销售发票（增值税13%专票）、货物签收单复印件和《采购合同》复印件。 中标人在货物送达指定地点后5天内将发票（附到货签收单）送达采购人（可以电子扫描件形式）。 采购人支付货款为开具不多于50%的银行电子承兑汇票，以背书形式。交付银行电子承兑汇票、背书后，即完成付款义务。 |
| 安全问题 | 供应商在货物的运输、安装中应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在安装、调试过程中，发生任何意外事故（包括车祸），均由中标人负全责。 |

十一、资信要求表

| 企业信用要求 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

十二、转包与分包：本项目不允许转包，不可以擅自分包。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司 地址：浙江省海洲街道新苑路281号 联系人：朱先生 联系电话：0573-89262179 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 地址：海宁市海洲街道海宁大道267号紫微大厦12楼 联系人：朱女士 联系电话：0573-87501127 |
| 3 | 项目名称及编号 | 2025-2027年厚壁不锈钢管供应商库采购服务项目（YJCG2024239） |
| 4 | 预算金额 | 100万元/年 |
| 5 | 入围期限 | 2025年01月01日-2027年12月31日。合同一年一签。签约供货的供应商实行年度履约评价，评价符合要求的资格保留，不符合要求的采购人有权取消其入围资格。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否。 |
| 7 | 现场踏勘 | 投标人需要自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料数据，是采购代理机构现有的能使投标人利用的资料。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 8 | 投标截止时间和开标时间 | 2024年12月06日14时00分（北京时间）； 本项目有关投标文件提交截止时间、开标时间以北京时间为准。 |
| 9 | 递交投标文件和开标地点 | 乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。 |
| 10 | 投标保证金额及缴纳截止时间 | 无。 |
| 11 | 投标文件份数、包装和盖章签字 | 按招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的传输提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标文件提交。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 13 | 参加开标人员和携带资料 | 无。 |
| 14 | 现场演示和讲解 | 无。 |
| 15 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章。 |
| 16 | 是否提供样品 | 是。详见第二章-采购需求，样品须提交至现场。 |
| 17 | 履约保证金和质量保证金 | 大写壹万元整，小写10000元。履约保证金交付浙江钱江生物化学股份有限公司下属单位-海宁市天源给排水工程物资有限公司，在合同签订后自行转为质量保证金。本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金（履约保证金以银行转账形式缴纳）。 |
| 18 | 采购信息发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江江南要素交易中心网站[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html）。 如有变更公告，请及时了解和变更。 |
| 19 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 20 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 21 | 招标文件解释权 | 属于采购人和嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购代理机构”指组织本次招标活动的嘉兴市银建工程咨询评估有限公司；

2.“采购人”指浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

无。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转让与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效；中标后发现的,中标人须依照投标金额的20%赔偿给采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起四天内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.招标文件及评分细则等规定的所有内容，如投标人有任何异议，请于开标前4天向采购人或代理机构提出，如未提出异议的，视为认可招标文件中所有规定内容，今后不得以任何理由提起异议，所有异议不再受理。

（十）现场踏勘

投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

（十一）招标代理费

1.本项目招标代理服务费由入围单位支付。入围单位（按实际入围家数缴纳代理费，平均缴纳）应在收取《入围通知书》时向采购代理机构一次性交纳招标代理服务费大写：陆仟元整，小写：8000元。

2.代理服务费的货币为人民币。

3.交易服务费标准：1000元。本项目交易服务费由入围单位（按实际入围家数平均交纳）支付，由招标代理机构先代为交纳。

4.代理服务费、交易服务费不在投标报价中单列。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.国企采购合同（指引）

6.投标格式及要求

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，请以书面形式（盖单位公章）在投标文件提交截止时间四日前通知嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。嘉兴市银建工程咨询评估有限公司将视情况做统一答复，招标文件澄清和招标文件修改均在相关媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。投标人未在规定时间内提出疑问的，则视为对招标文件无异议。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）投标保证金的交纳和退还

无。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、技术商务资信文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部份组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章）；

1.4法定代表人有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件；

1.6提供最近半年内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

1.7投标人可为制造商或制造商授权的代理商，代理商须提供针对本项目有效的唯一授权证明材料（加盖公章）。同一品牌的制造商和代理商不得同时投标本项目。

1.8投标人认为需要提供的其他资料。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2评分对应表（附件5）；

2.3投标人基本情况表（附件6）；

2.4投标人各类认证证书、荣誉证书等复印件（盖单位公章）；

2.5技术响应表（附件7）；

2.6货物说明（品牌、规格、尺寸、重量、生产厂家、产地、主要结构、技术参数、结构、性能、特点、功能、执行标准和质量水平及制作工艺的等的详细描述并附所投货物彩图；

2.7提供相关产品检测报告；

2.8本项目具体实施方案；

2.9产品质量及环保内控制度；

2.10产品质量保证；

2.11供货保证措施；

2.12商务响应表（附件8）

2.13同类项目业绩一览表：提供自2021年01月01日（以合同签订日期为准）以来同品牌同类项目合同业绩复印件及购买发票复印件（盖单位公章）（附件9）；

2.14投入本项目生产设备、检测设备一览表：（附：主要生产和主要检测设备的说明（包括主要生产和检测设备的品牌、型号、数量附车间照片及购买发票））（附件10）；

2.15投标承诺书（附件11）；

2.16服务承诺（附件12）；

2.17招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

2.18未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分，未提供格式的均自拟。

3．报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件13）；

3.2报价一览表（附件14）；

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标人须对标项内的所有内容进行投标，单价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费（食宿费、交通费等）、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、验收（含第三方验收）、保修、管理费、招投标、政策性风险等费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止））。如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不做调整。

3.采购人有权对供货的数量和服务予以增加或减少，数量按实际有效长度结算。

4.每个标项的投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标（入围）人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载（邮件内注明项目名称、项目编号、投标人名称），在投标截止时间前发送至350243620@qq.com。

3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成响应无效，后果由投标人自负。

4.如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

1.参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(存在IP地址或Mac地址或硬件号相同等情形)；

1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.采购人或招标人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.7条所列内容之一的；

2.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

2.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

2.6按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

3.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

3.1技术商务文件缺少《投标人基本情况表》和《技术响应表》的；

3.2在技术商务文件中出现报价的；

3.3投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

3.4投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

3.5投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

3.6技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.7投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

3.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.9未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.10投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

4.3报价文件缺少《报价一览表》的；

4.4《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认的；

4.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物（服务）质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

4.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

4.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，同时所有供应商均应当按排技术人员准时在线参加，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场，须提供样品的标的除外）。

(二)招标人职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍此次采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向有关部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场（须提供样品的标的除外），但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3采购代理机构协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1 投标文件中开标一览表(报价一览表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价一览表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购代理机构现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评标结束后，招标人当场乐采云推送评审结果。

2.评审结果经采购人确认后，采购代理机构向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，成交公告期限为1个工作日，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求，则取消该投标人的中标资格，中标人改为综合得分排名第二的投标人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同（协议）。同时，招标人对合同（协议）内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。

（二）履约保证金及质量保证金

1.大写壹万元整，小写10000元。履约保证金交付浙江钱江生物化学股份有限公司下属单位-海宁市天源给排水工程物资有限公司，在合同签订后自行转为质量保证金。本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金（履约保证金以银行转账形式缴纳）。

2.中标人必须严格按照《合同》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收质量保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

2.1 违反《合同》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

2.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

2.3中标人提供货物（服务）的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分50分、技术商务分50分。合格投标人的评标综合得分为价格分和技术商务分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分。各投标人的价格分按低价优先法计算；各投标人的技术商务分为评标委员会各成员评分的平均值。

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～50分）

报价得分按照下列公式计算：

1.评标基准价计算方法：所有有效投标人的有效报价中的次低价（即折扣率次高）作为基准价。

2.价格得分的计算：以评标基准价为基础，将各投标人的有效投标报价与评标基准价比较，再进行计分。即：

投标报价等于评标基准价时，得满分；

投标报价每低于评标基准价 1%扣 0.6分，投标报价每低于评标基准价 2%扣1.2分以此类推，扣完为止不计负分；投标报价每高于评标基准价 1%扣 0.3分，投标报价每高于评标基准价 2%扣0.6分以此类推，扣完为止不计负分（保留两位小数，不计负分。）

例如：三家有效供应商的折扣率分别为10%，15%，20%，评标基准价为15%，折扣率为10%的供应商得分为50-（15%-10%）/1%*0.6=47分；折扣率为15%的供应商得分为50分；折扣率为20%的供应商得分为50-（20%-15%）/1%*0.3=48.5分

（二）技术商务分（0～50分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 综合实力 | 0-4分 | 根据投标人或所投产品制造商的生产能力、专业技术实力、企业资信荣誉、知名度认可度等方面进行酌情评分(需提供相关证明、证书、评价等复印件并加盖公章)。 |
| 1.2 |  | 0-3分 | 根据投标人或所投产品制造商具有(1)ISO9001质量管理体系认证(2)ISO14001环境管理体系认证(3)ISO45001职业健康安全管理体系认证（以上证书必须在有效期内，认证范围与本项目相关的认证范围），每证得1分，最高得3分（提供证书复印件并加盖公章）。 |
| 2 | 发明专利 | 0-2分 | 投标人或所投产品制造商具有所投产品相关专利的，每提供1个得0.5分，最高得2分（提供证书复印件并加盖公章）。 |
| 3 | 供货保障措施 | 0-4分 | 根据投标人针对影响供货时间及各种主要因素提出的应对措施及针对本项目分批、分量、零星供货、保障措施的合理性等酌情评分。 |
| 4 | 所用原材料及制造工艺 | 0-5分 | 根据所投货物的主要技术参数、产地、品牌、性能、标准和质量水平(按货物的性能数据指标及详细的专业的文字描述)等进行综合评议。 |
| 5 | 生产能力 | 0-6分 | 根据投标人或所投产品制造商具备货物生产能力，根据生产能力大小等进行综合评议（提供生产能力相关证明）。 |
| 6 | 检验报告 | 0-4分 | 投标人对投标产品具有省级或以上检测机构(第三方具有检测资质单位)出具的检验报告，提供相关资料复印件（加盖公章），根据提供的资料酌情评分。 |
| 7 | 生产设备、检测设备 | 0-5分 | 根据各投标人或所投产品制造商对投入本项目的生产设备和检验设备情况酌情评分。（投标文件中需提供品牌、型号、数量和车间现场拍摄图片及发票）。 |
| 8 | 同类项目业绩 | 0-3分 | 提供自2021年01月01日（以合同签订日期为准）以来同品牌同类项目合同业绩复印件及购买发票复印件（盖单位公章），提供1个得1分，最多得3分。 |
| 9 | 样品（不提供不得分） | 0-8分 | 根据投标人提供的样品的主要外观、尺寸、形状、材质、工艺、环保等情况综合评分。 |
| 10.1 | 服务承诺 | 0-2分 | 质保期限：提供货物2年质量保证期（2年内免费维修，不能维修免费更换）不得分，超过1年的每增加一年加1分，最高得2分。 |
| 10.2 |  | 0-4分 | 售后服务：根据投标人的售后服务方案、维修服务的响应时间、定期回访、定期检修、维护和质量保证书、就近服务等情况酌情评分。 |

# 第五章 国企采购合同（指引）

合同签订最终版本解释权归业主

一、通用必备条款部分

合同编号：

采购人（以下称甲方）：浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照 YJCG2024239 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交（入围）通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

2.1本次采购的是 2025-2027年厚壁不锈钢管供应商库采购服务项目。

第三条 合同价款

3.1本合同单价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、开模费、人工费（食宿费、交通费等）、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、验收（含第三方验收）、保修、管理费、招投标、政策性风险等费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止））。如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不做调整。

3.2本项目采用固定单价合同，结算时根据实际交付的货物实际有效长度，按实结算。

3.3合同签订的调价机制：本着风险合理共担的原则，本合同签订的单价作为年度初始采购单价以及协议签订主要材料单价为基准，如本合同供货周期内，原材料市场行情波动价格上涨超过8%，下跌超过5%时，由双方另行协商单价并签订补充协议后按新的单价结算。原材料基准价为11月21日“我要不锈钢”公众号无锡市场原材料张浦板带价。按照原材料价格波动比例的50%对采购价格进行变动，并签订补充协议后按新的单价结算。原材料基准价为2024年11月21日“我要不锈钢”公众号无锡市场原材料张浦板带价14100元/吨。

3.4付款手续和付款时间

3.4.1付款时间：

合同签订后，供货周期内，在无材料质量问题、售后服务等问题情况下，甲方承诺发票送达日后的90日历天内支付材料款，若发票未能在规定时间内送达的，货款支付在原有周期基础上，延迟一个月，特殊情况双方友好协商解决。

3.4.2付款手续：

结算货款时乙方需向甲方提供如下材料：中标人开具的合法销售发票（增值税13%专票）、货物签收单复印件和《采购合同》复印件。

乙方在货物送达指定地点后5天内将发票（附到货签收单）送达甲方（可以电子扫描件形式）。

甲方支付货款为开具不多于50%的银行电子承兑汇票，以背书形式。交付银行电子承兑汇票、背书后，即完成付款义务。

第四条 履约保证金及质量保证金

大写壹万元整，小写10000元。履约保证金交付浙江钱江生物化学股份有限公司下属单位-海宁市天源给排水工程物资有限公司，在合同签订后自行转为质量保证金。本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金（履约保证金以银行转账形式缴纳）。

第五条 合同的变更和终止

5.1合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报监管部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司执一份。

- 特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、型号规格、金额

单位：人民币元

| 名称 | 规格 | 厚度 | 理论米重 （千克/米） | 单价 （元/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 304不锈钢无缝管 | 57 | 3 | 4.04 |  |
|  | 76 | 3 | 5.46 |  |
|  | 89 | 3 | 6.43 |  |
|  | 108 | 4 | 10.36 |  |
|  | 159 | 4 | 15.44 |  |
|  | 159 | 6 | 22.87 |  |
|  | 159 | 8 | 30.09 |  |
|  | 219 | 4 | 21.42 |  |
|  | 219 | 6 | 31.84 |  |
|  | 219 | 8 | 42.05 |  |
|  | 273 | 5 | 33.38 |  |
|  | 273 | 6 | 39.91 |  |
|  | 273 | 8 | 52.81 |  |
|  | 325 | 6 | 47.68 |  |
|  | 325 | 8 | 63.17 |  |
| 304不锈钢焊接管 | 426 | 8 | 83.3 |  |
|  | 478 | 10 | 116.58 |  |
|  | 529 | 8 | 103.82 |  |
|  | 630 | 8 | 123.95 |  |
|  | 630 | 9 | 139.22 |  |
|  | 720 | 8 | 141.89 |  |
|  | 720 | 10 | 176.86 |  |
|  | 820 | 8 | 161.82 |  |
|  | 820 | 10 | 201.77 |  |
|  | 920 | 10 | 226.68 |  |
|  | 1016 | 12 | 300.12 |  |
|  | 1016 | 14 | 349.44 |  |
|  | 1220 | 12 | 361.1 |  |
|  | 1220 | 14 | 420.58 |  |

注：1.以上为本项目最基本的货物清单，后期如有清单以外的货物采购，结算价格可通过本项目采购清单中同类型货物的价格并结合市场询价确定。

2.甲方有权对供货的数量和服务予以增加或减少，数量按实际有效长度结算。

第二条 应遵循的标准

提供的产品，在满足以下标准的最新版本及ISO9001质量保证体系的前提下，应满足或高于本招标文件技术要求的规定。如有冲突，按严格的执行。

GB/T 9124.1   钢制管法兰第1部分：PN系列

GB/T 12771    流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 12459    钢制对焊管件 类型与参数

GB/T 13401    钢制对焊管件 技术规范

GB/T 17219    生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 20878    不锈钢和耐热钢牌号及化学成分

第三条 不锈钢管材及配件技术要求

（1）304不锈钢管材、管件必须采用的牌号为：06Gr19Ni10(S30408); 管材、管件化学成分应符合GB/T12771的规定，法兰的化学成分应符合GB/T20878的规定。不锈钢管应符合GB/T 12771的规定。管件应符合GB/T 112459和GB/T 13401的规定，管材、管件必须为同一厂家生产 。

（2）管材供货长度为6000mm/支（长度也可根据招标人要求定做，每米单价不变），其允许偏差为0～﹢15mm。钢管弯曲度应不大于1.5mm/m。

（3）不钢管两端应锯切平整并与钢管轴线垂直。

（4）不锈钢管的内外表面应光滑，不应有分层、裂纹、未焊透、未熔合、折叠、重皮、扭曲、 过酸洗及其他影响使用的缺陷。上述缺陷应清除，清除处壁厚不应小于公称壁厚允许的最小值，钢管表面可能有具备划伤、压坑存在，但其深度不应超过壁厚下偏差的50%，超过着允许研磨，修磨处的壁厚应不小于公称壁厚的最小值。

（5）乙方应提供不锈钢管及管件的生产工艺文件，应详细说明各种规格的制造方法。

（6）不锈钢管表面酸洗，不锈钢管件表面为酸洗，≥DN500的管件表面为喷砂处理。

（7）不锈钢管及管件卫生要求应符合GB/T 17219的规定。提供涉水产品卫生许可证。

（8）乙方应具备完整的质量监控体系，应通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18000体系认证。

（9）乙方生产工艺应满足国家环保法规要求，应提供排污许可证或排污备案证。

第四条 入围期限

2025年01月01日-2027年12月31日。合同一年一签。签约供货的乙方实行年度履约评价，评价符合要求的资格保留，不符合要求的甲方有权取消其入围资格。

第五条 供货时间

在甲方下达发货通知单后7天内到达指定工地现场，特殊情况以甲方通知为准。

第六条 交付方式

1.乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点。

2.乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书、产品质量证明书、合格证等相关资料，如属国家强制检验的产品，乙方须提供国家强制检验合格证明，如有涉水行业卫生许可要求的，还须提供涉水卫生合格证明。

第七条 服务要求

7.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

7.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

7.3货物的包装，国家或行采购人管部门有规定的，按规定执行。

7.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

7.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

7.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7.8产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，应按规定执行。乙方供应的产品应当提供带有乙方标识的包装。

7.9乙方应向甲方开具税率为13%的增值税专用发票，如发票税率低于13%，甲方将由税率差产生的相应金额从货款中扣回。

第八条 保险

8.1保险：包括人身意外保险、社会保险及车辆保险（汽车驾驶员须有货运资格证和驾驶证，符合交管部门相关规定，并办理相关手续）。

8.2作业人员在作业中应注意自身安全，乙方须加强对职工人员的安全教育安全指导、安全检查考核，在作业中发生的一切意外事故，均由乙方负全责。

8.3社会保险。乙方应切实保障职工的合法权益，参加社会保险，保险费用全部由乙方承担。

8.4所有工作人员必须参加保险，无保险的人员一律不能使用。

第九条 售后（技术）服务要求

9.1质保期限：整个项目自通过最终验收之日起     年。

9.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

9.3出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

9.4乙方为售后服务及维修的第一责任人。

9.5质保期外维修：修理及维护只收成本费，乙方应对所供货物实行终身维护。

第十条 质量与检验

10.1甲方有权对货物发货前进行检验或测试，乙方应为甲方检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，甲方可以拒绝接受，乙方应更换被拒绝的货物，并承担给甲方造成的经济损失。

10.2货物交货前，乙方应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，将作为甲方付款的重要依据，但不能作为最终验收。

10.3验收：

10.3.1货物验收应由甲乙双方到场。验收项目包括：交货验收清单、数量、规格、出厂证明书、产品说明书、质保书等。乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向甲方提交并被接受，验收视为通过。

10.3.2若因设备的制造工艺、质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收通过，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

10.3.3若因乙方产品质量或安装技术问题导致产品始终不能验收合格，甲方有权选择退货，并保留向乙方索赔的权利。

10.3.4乙方在设备到货、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

第十一条 质量争议

11.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

11.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

11.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第十二条 违约责任

12.1甲方无正当理由逾期未支付货款的（经双方协商同意的除外），由甲方每天支付该逾期货款的万分之一作为违约金。

12.2乙方延期交付货物的，应当承担违约责任。乙方延期交付不超过 5 天的，应向甲方赔偿延期交付该批货物价款0.5%的违约金，并承担甲方因此所受的损失。乙方延期交付货物超过 10 天的，甲方有权解除合同，并向甲方赔偿延期交付该批货物价款1%的违约金，承担甲方因此所受的损失。甲方不解除合同的，乙方向甲方赔偿延期交付该批货物价款2%的违约金，并承担甲方因此所受的损失。

12.3乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定或违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并由乙方赔偿甲方该批货物价款1%的违约金。

12.4在合同规定的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并承担该批货物价款3%的违约金，同时乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

12.5乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务、售后服务的，应承担合同总价款0.5%的违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

12.6年度采购周期内出现供货时间或服务响应时间超出承诺期限的，按损失大小扣除部份履约保证金，直至扣除完毕；当材料质量保证金及履约保证金不足以赔偿损失时，应另行承担相应损失赔偿且采购人有权终止合同。乙方供应产品发现存在质量的，每发现一次，按上年度供货产值进行处罚。（200万元以下处罚5000元，200万元至500万元处罚10000元，500万以上处罚20000元）。

第十三条 不可抗力

13.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

13.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

13.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震、疫情等。

第十四条 合同解除和中止、解决争议的方式：

14.1合同解除、中止与终止的约定。

1）因客观原因导致单方需要解除或中止合同的，提出方应提前15天向对方发出解除或中止合同的决定，并在经双方协商一致后，可以解除或中止合同。

2）因不可抗力致使合同无法履行的，双方可以解除合同。

3）因乙方提供产品存在质量问题或因产品原因导致无法满足甲方使用要求的，甲方可以提出解除合同。

4）因甲方逾期支付货款超过六个月以上的，乙方可以提出解除合同。

5）合同解除后有过错的一方应当赔偿合同解除后给对方造成的损失，赔偿金额由双方协商后确定；协商未果的，可向海宁市人民法院提起诉讼。

6）合同解除后不影响双方在原合同中约定的质量保修及服务责任。

7）合同期结束，甲方向乙方付清货款后合同即行终止，但乙方承担的产品质量保修责任与服务责任仍有效。

14.2因货物的质量问题发生争议的，应当共同邀请浙江省范围内有资质的鉴定机构进行鉴定，如对鉴定机构的选择不能达成一致意见，以甲方选择的为准。

14.3如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件接受退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

14.4如果检测结果证明没有质量问题的，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

14.5在本合同执行过程中如发生争议，双方首先应本着友好的原则协商解决；协商未果的，可向海宁市人民法院提起诉讼。

第十五条 特别约定：

15.1乙方承诺本合同价格不高于乙方同期给予嘉兴地区（五县、二区）物资经营公司（户）的报价，如查实的，甲方有权单方面解除合同关系，并对未结算的材料款按乙方给予嘉兴地区的最低报价结算。

15.2本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律执行。

15.3双方在本次商务洽谈中形成的文件均为本合同附件，与本合同共同生效。

甲方：浙江钱江生物化学股份有限公司           乙方：

地址：                                       地址：

法定代表人（授权代表）：                     法定代表人（授权代表）：

联系人：                                 　  联系人：

联系电话：                             　    联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二  四  年       月       日        日期：二○二 四    年       月       日

甲方：  海宁市水务投资集团有限公司

地址：

法定代表人（授权代表）：

联系人：

联系电话：

日期：二○二  四  年       月       日

## 附件1：廉政合同

廉政合同（范本）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

（二）严格执行                       的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为                        合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式   份，双方各执   份，招标代理执   份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第     方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                            乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日                    年   月   日

## 附件2：物资（服务）供应商履约评审表

物资（服务）供应商履约评审表

| 供应商信息栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 供应商地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 供应（服务）内容 |  |  |  |
| 供应商履约评审栏 |  |  |  |
| （一）否决性指标 | £查实提供假冒伪劣产品 £擅自提高结算价格 £查实违规分包或转包 £出现招标文件规定的其他终止合同情况的： |  |  |
| （二）考核指标 | 产品质量（25分），评审得分： 分 |  |  |
|  | 产品性价比（25分），评审得分： 分 |  |  |
|  | 货物交期（25分），评审得分： 分 |  |  |
|  | 售后服务（25分），评审得分： 分 |  |  |
|  | 总得分： 分 |  |  |
| 评审结论 | □终止合同 □续签合同 □不予续签合同 |  |  |
| 参加评审人员签字 | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 所属公司主要领导审批意见 | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 招采平台备案意见 | 日期： 年 月 日 |  |  |

评审说明：1.服务期内出现否决性指标的，应终止合同；

2.考核指标评审得分在80分以上的，可以续签合同。

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1：资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：YJCG2024×××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

（标注页码）

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章）；

3法定代表人有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件；

5提供最近半年内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

6投标人可为制造商或制造商授权的代理商，代理商须提供针对本项目有效的唯一授权证明材料（加盖公章）。同一品牌的制造商和代理商不得同时投标本项目。

7投标人认为需要提供的其他资料。

## 附件2：投标人声明书

投标人声明书

致嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                     。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        （项目名称）（编号：YJCG2024239）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提

供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）

(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4：技术商务文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：YJCG2024×××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

（标注页码）

1评分对应表（附件5）；

2投标人基本情况表（附件6）；

3投标人各类认证证书、荣誉证书等复印件（盖单位公章）；

4技术响应表（附件7）；

5货物说明（品牌、规格、尺寸、重量、生产厂家、产地、主要结构、技术参数、结构、性能、特点、功能、执行标准和质量水平及制作工艺的等的详细描述并附所投货物彩图）；

6提供相关产品检测报告；

7本项目具体实施方案；

8产品质量及环保内控制度；

9产品质量保证；

10供货保证措施；

11商务响应表（附件8）

12同类项目业绩一览表：提供自2021年01月01日（以合同签订日期为准）以来同品牌同类项目合同业绩复印件及购买发票复印件（盖单位公章）（附件9）；

13投入本项目生产设备、检测设备一览表（附：主要生产和主要检测设备的说明（包括主要生产和检测设备的品牌、型号、数量附车间照片及购买发票））（附件10）；

14投标承诺书（附件11）；

15服务承诺（附件12）；

16招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

17未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分，未提供格式的均自拟。

## 附件5：评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资源 | 对应数据（客观分） | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第四章 评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件6：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、所获认证证书、荣誉证书、相关体系认证证书的复印件附后。

投标人（公章）：

日期：    年   月    日

## 附件7：技术响应表

技术响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 议 |  |  |  |

注：1、详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8：商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9：同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额（万元） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1. 此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

2.提供自2021年01月01日（以合同签订日期为准）以来同品牌同类项目合同业绩复印件及购买发票复印件（盖单位公章）附后。

3.如本表格不适合投标人的实际情况，可自行制表填写，但不得缺少以上内容，以上所填内容须在证明文件中体现，如无法体现还比须附其他证明资料。

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

## 附件10：投入本项目生产设备、检测设备一览表

投入本项目生产设备、检测设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.表格如不够，可按同样格式扩展。

2.提供主要生产和主要检测设备的说明（包括主要生产和检测设备的品牌、型号、数量附车间照片及购买发票）附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件11：投标承诺书

投标承诺书

：

我公司自愿参加                               项目的招标活动，完全遵守招标文件的所有要求，并作如下承诺：

一、在招标采购或协议履行期间，不存在以下行为：

1.（投标人全称）和项目负责人近五年无行贿犯罪记录。

2.（投标人全称）在参加本次采购活动前三年内，在与浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司系统内各公司的经营活动中，未发生上级纪检部门或司法机关查实的违纪、违法行为。

3.（投标人全称）在参加本次采购活动时，未被浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司列入不良行为名单（且在处罚期内）。

4.无正当理由拒绝业主采购邀请参加二次竞价的；

5.使用不正当竞争手段扰乱市场，影响业主正常采购活动的；

6.无正当理由不按时签订合同的，或者拒绝签订合同的，或者协商订立背离定点协议实质性内容的合同的；

7.无正当理由不履行合同约定或投标承诺，擅自变更或者中止合同的；

8.提供的货物及相关服务不符合国家有关规定或招标文件的要求；

9.存在、转包、违法分包情形的；

10.因供货质量、供货时间未按业主要求或合同约定，导致供货延期或造成重大损失的；

11.其他违反法律法规或合同约定的其他情形的。

二、我公司承诺本项目二次竞价（或比选或其他方式）时报价不超过入围单位的平均价，报价包括履行整个供货项目所需的生产、人员、货款、运费、保险、所需缴纳的所有税费等一切费用，业主无需另外支付费用。

三、若我公司违反以上承诺，愿接受以下处罚：

1、取消采购入围资格。

2、列入浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司不合格供应商名单，禁止三年内参加浙江钱江生物化学股份有限公司、海宁市水务投资集团有限公司及其下属公司组织的一切投标活动。

投标人（公章）：

日期：    年   月   日

## 附件12：服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

日  期：   年  月  日

## 附件13：报价文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

(请标明页码)

1报价一览表（附件14）；

2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件14：报价一览表

报价一览表

| 序号 | 名称 | 折扣率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年厚壁不锈钢管供应商库采购服务项目 | %（百分号前保留一位小数） |

注：1、投标单价=单项最高限价×（1-折扣率（%））；

2、本次有效入围单位所报折扣率的平均价，作为第二次竞价的最高限价；如二次竞价限价调整的，按原材料上涨达到8%及以上，下跌达到5%及以上时，按照原材料价格波动比例的50%调价。

投标人（公章）：

日 期：    年   月  日