平 阳 县 国有企业采购采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：; 平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目. 采购编号：; WZJY-PYCG20241030211. 采购人：; 平阳县城市建设投资有限公司. 联系人：; 赖先生. 联系电话：; 0577-58105292. 采购代理机构：; 温州嘉宇工程造价咨询有限公司. 联系人：; 周女士. 联系电话：; 13738798278. 二○二五年二月.

温州嘉宇工程造价咨询有限公司关于平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年2月19日

项目概况

平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目招标项目的潜在投标供应商应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2025年3月13日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZJY-PYCG20241030211

项目名称：平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目

预算金额（元）：997872

最高限价（元）：997872

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包含农村青年众创空间厨房设备的采购、运输、安装、调试、验收等，详见采购文件。

备注：

合同履约期限：合同签订生效之日起至服务期结束。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.特定资格要求：/。

三、获取采购文件

时间：2025年2月19日至2025年3月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：500元，开标时收取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月13日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2025年3月13日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

本项目无需递交投标保证金。

七、其他补充事宜

1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），投标客户端也要使用乐采云投标客户端（下载链接（如有变以乐采云平台为准）：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））

2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云平台（www.lecaiyun.com）电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。

3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”拒收。

4）投标供应商在“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5）通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6）质疑投诉：质疑期：公告发布之日起7个工作日内。质疑资格：乐采云平台（www.lecaiyun.com）中本项目通过报名的供应商。对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县城市建设投资有限公司

采购人地址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口

联 系 人：赖先生

联系电话：0577-58105292

- 采购代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

- 地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室

联系人：周女士

联系电话：13738798278

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县城市建设投资有限公司纪检监察室

联系人：潘先生

监督投诉电话：0577-58105286

地 址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州嘉宇工程造价咨询有限公司对平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按采购文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目 |
|  | 项目编号 | WZJY-PYCG20241030211 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县城市建设投资有限公司 采购人地址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口 联 系 人： 赖先生 联系电话：0577-58105292 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司 机构地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室 联 系 人：周女士 联系电话：13738798278 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 1.供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室 周女士收 13738798278））或者发至邮箱328075758@qq.com（压缩包打包加密，密码由供应商自行保管）。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）或以电子邮件方式递交； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 需要，投标样品在投标当天截止时间前送至平阳县昆阳镇汉森世家2栋1单元801室 |
|  | 履约保证金 | 需要：向采购人提供合同总价1%的履约保证金。 |
|  | 投标保证金 | # 不需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司 机构地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室 联 系 人：周女士 联系电话：13738798278 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县城市建设投资有限公司纪检监察室 联系人：潘先生 监督投诉电话：0577-58105286 地 址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口 |
|  | 投标截止时间 | 2025年3月13日14:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年3月13日14:30 (北京时间) 开标地点：平阳县昆阳镇汉森世家2栋1单元801室 |
|  | 评审委员会的 组建 | 采购人依法组建，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持： （1）价格优惠：6%。 （2）项目属性：货物类 （3）中小企业划分标准所属行业：根据《中小企业划型标准规定》执行（工信部联企业〔2011〕300号） （4）所属行业：工业 2. 满足财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 3.满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014﹞68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 4.满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017﹞141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州嘉宇工程造价咨询有限公司：邮箱：328075758@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

采购文件目录

第一部分 项目简介	10

第二部分 采购内容及技术要求	10

第三部分 供应商须知	43

一、说明	43

二、供应商资格要求	44

三、采购文件	44

四、投标文件	45

五、投标	48

六、开标和评标	49

七、授予合同	52

第四部分 采购政策功能相关说明	54

第五部分 合同格式（仅供参考）	57

第六部分 附件—投标文件格式	57

第七部分 评标办法	112

国企采购活动现场确认声明书	116

- 第一部分 项目简介

- 1、项目简介

温州嘉宇工程造价咨询有限公司受平阳县城市建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 第二部分 采购内容及技术要求

- 一、采购总说明

- 1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

- 1.2供应商提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商提供的服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

- 2、技术要求及标准的执行

- 供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 采购需求清单及参数要求

| 编号 | 标的名称 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 产品图片 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤入口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 1500mm | 风量：2230m³/h，功率：274W，风速：11m/s，噪音：60dBA，外形尺寸：1500*216*231.5mm，电压：220V。 |  | 台 | 4 |
| 2 | 挡鼠板 | 根据门实际尺寸 | 说明：采用优质SUS304-1.2mm不锈钢制作； |  | 台 | 3 |
| 办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 | 395*120*290 | 强力点击，稳定灭蚊，波兰原装灯管， 保证食品安全，整体圆角，易于清洁， 专业品质，安全认证 220v/50Hz/20w 2*10w灯管 |  | 台 | 1 |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 四层层架 | 1200*500*1600 | 采用优质304#发纹贴塑不锈钢板制做平板δ=1.0mm；配置304#38mm方管1.0厚，配不锈钢可调节重力子弹脚。 |  | 台 | 2 |
| 5 | 栅格矮架 | 1200*500*200 | 原材料选用优质304#不锈钢板制造，骨架δ=1.0mm，38*38方管，格栅方管δ=1.0mm，38*25方管； |  | 台 | 4 |
| 6 | 灭蝇灯 | 395*120*290 | 强力点击，稳定灭蚊，波兰原装灯管， 保证食品安全，整体圆角，易于清洁， 专业品质，安全认证 220v/50Hz/20w 2*10w灯管 |  | 台 | 1 |
| 7 | 挡鼠板 | 根据门实际尺寸 | 说明：采用优质SUS304-1.2mm不锈钢制作； |  | 台 | 1 |
| 更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 六门更衣柜 | 900*400*1800 | 采用优质304#发纹贴塑不锈钢板制作，整体δ=1.0mm，开门带锁内分两层； |  | 台 | 1 |
| 18 | 洗手星 | 450*400*500 | 采用优质304#发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，挂墙式设计，配优质不锈钢落水器、拦渣斗、不锈钢导水管。 |  | 台 | 1 |
| 19 | 感应龙头 | 双温 | 1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2.座台式安装，开孔尺寸25mm 3. 红外感应距离25cm，感应距离可调 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5 .三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6 . 感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm |  | 台 | 1 |
| 20 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 1 |
| 21 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 1 |
| 22 | 干手器 | 156*176*207 | 根据红外线感应原理设计，操作简单方便，免接触，可防止病菌、病毒交叉感染。风力强劲集中，温度适宜，采用了超静音设计，款式新颖美观，线条优美。额定电压220V,额定功率2KW。 |  | 台 | 1 |
| 23 | 紫外线消毒灯 | 918*130*140 | 额定电压：220V~ 额定功率：30W 机身尺寸：918*130*140mm 灯管规格：910mm 30W 有效面积：30㎡ |  | 台 | 1 |
| 24 | 灭蝇灯 | 395*120*290 | 强力点击，稳定灭蚊，波兰原装灯管， 保证食品安全，整体圆角，易于清洁， 专业品质，安全认证 220v/50Hz/20w 2*10w灯管 |  | 台 | 1 |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 灭蝇灯 | 395*120*290 | 强力点击，稳定灭蚊，波兰原装灯管， 保证食品安全，整体圆角，易于清洁， 专业品质，安全认证 220v/50Hz/20w 2*10w灯管 |  | 台 | 1 |
| 26 | 双层工作台下栅格 | 1200*750*850+150 | 采用优质304#不锈钢板制作，台面板厚度为1.0mm，底层δ=1.0mm，下衬加强筋加固，配置38mm方管1.0mm不锈钢可调节活动脚。 |  | 台 | 1 |
| 27 | 大单星水池 | 1000*750*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm， 旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢重力脚。 |  | 台 | 3 |
| 28 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 3 |
| 29 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 3 |
| 30 | 单层平板工作台 | 700*750*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 2 |
| 31 | 垃圾桶 | Φ500*740 | 工程塑料制造,不易破碎,防脱皮,产品通过美国NSF 认证,耐老化. |  | 台 | 2 |
| 32 | 双层工作台 | 1800*800*850 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 2 |
| 33 | 平台刀具消毒柜 | 1500*750*850+150 | 说明：功率1800W； 电压220V； 恒温温度±70℃； 容积800L； 消毒刀具14把、砧板5块。 |  | 台 | 1 |
| 34 | 双星盆水池 | 1500*750*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm， 旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 35 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 2 |
| 36 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 2 |
| 37 | 单星杀鱼台 | 1500*700*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38mm方管1.0mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 |  | 台 | 1 |
| 38 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 1 |
| 39 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 1 |
| 40 | 开水器连座 | 510*510*1400 | 304不锈钢内胆 紫铜发热管 九龙牌温控器 全自动进水，全自动控温 防干烧装置 高档水位表 功率：12KW，380V~50HZ ★1、开水器整机符合GB/T26572-2011、GB/T26125-2011、GB/T24021-2001要求，具有中国环境标志产品认证证书、CQC中国节能认证证书、《RoHS符合性认证证书》，提供证书加盖制造商公章。 ★2、开水器提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品具有内胆水质检验报告、出水水龙头检验报告、和未检出总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏和菌落总数（GFU/mL）检测报告，提供检测报告加盖制造商公章。 |  | 台 | 1 |
| 41 | 洗地龙头 | 10.5米 | 说明：1.开放式洗地龙头、304不锈钢主体 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3./15.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  | 台 | 1 |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 电磁双头煲汤炉灶 | 1300*750*550+700 | 1、材质：面板采用一体成型优质304#不锈钢板，实厚1.25，侧板厚1.0。 2、500*600三层复合底汤桶通过食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品。 3、采用6mmΦ430耐900℃高温防撞击5000G微晶玻璃。 4、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 5、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 6、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 7、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 8、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 9、采用雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。 10、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 11、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源 15kw*2/380V/三相四线 ★12、电磁双头煲汤炉灶整机提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB4343.1-2018、GB/T5226.1-2019标准，辐射骚扰发射检测合格；整机设备同时具备直线加热和曲线加热功能（智能调节加热）和离人感应安全保护功能；耐压试验在动力电路导线和保护联结电路间施加AC1000V，50Hz，1s无击穿的检测报告，检测报告具有认监委官网有效截图，提供检测报告和截图加盖制造商公章。 |  | 台 | 1 |
| 43 | 万能蒸烤柜 | 963*876*943 | 6 层万能蒸烤箱 控制器 ：7 寸触摸屏 (7" Touch Screen CTL) 内膛规格 ：440 x 670 x 508mm 电压 / 频率：380-415V 3N~,50/60Hz 锅炉功率：9kW 烘烤功率：12kW 总功率：12.3kW 容量：6 x 1/1GNP 配置网架数：4 净重：153kg 毛重:187.5kg |  | 台 | 1 |
| 44 | 烤箱底座 | 1050*1000*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.5mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 45 | 电磁三门蒸柜 | 1100*900*1850 | 1、材质：面板采用一体成型优质304#不锈钢板，面板厚1.5，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 7、采用一键补水装置防止干烧及水箱底部残渣回收让水质更清晰无异味。 8、采用独立进气口每层单独进气防止串味 9、采用间隙台阶门，开门瞬间蒸汽朝上散开以免烫伤。 10、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。 11、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 12、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源 30KW/380V/三相四线 |  | 台 | 1 |
| 46 | 电磁双门双控 24盆蒸饭柜 | 1200*900*1700 | 1、材质：面板采用一体成型优质304#不锈钢板，面板厚1.5，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 7、采用一键补水装置防止干烧及水箱底部残渣回收让水质更清晰无异味。 8、采用一体成型饭盆卡槽避免操作失误时导致损伤。 10、采用食品级灌封保温无异味材料增长保温时效。 10、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。 11、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 12、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源 15KW*2/380V/三相四线 |  | 台 | 1 |
| 47 | 排油烟网罩 | 4900*1250*900 | 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制造=1.2mm。（风机、风管另计） |  | 米 | 4.9 |
| 48 | 平冷操作台 | 1800*760*850 | 说明：内、外采用优质不锈钢板制作，背为镀锌板，万宝压缩机，尚方数字温控器,环保制冷剂，铜管蒸发器，丝管式冷凝器，制冷效果强，冷藏温度+1℃～+5℃，直冷，220V/300W，容量：445L。 |  | 台 | 1 |
| 49 | 双层工作台 | 1500*760*850 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 50 | 单星水池 | 760*500*850 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm， 旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 51 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 1 |
| 52 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 1 |
| 53 | 双层工作台 | 1800*800*850 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 54 | 双通工作台 | 1800*800*850 | 选用优质304不锈钢板制造，面板厚度为1.0mm,旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm（采用移门开门方式，门内封板厚度为0.6mm）及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢子弹脚。 |  | 台 | 2 |
| 55 | 燃气四头煲仔炉 | 800*900*810+150 | 面板材料采用#304，厚度1.5mm 热负荷: 7kWx4=28kW 规格: 背高150mmH; 炉头: φ7"文华炉头x4; 熄火保护: 热电偶熄火保护装置; 燃气动态压力: 2000Pa 入气口: DN25 炉花板为整体铸造； 配备熄火保护装置； |  | 台 | 1 |
| 56 | 炉拼台 | 500*1050*800+450 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材加强筋加固，配置38mm方管1.0厚，配不锈钢可调节重力子弹脚。 |  | 台 | 3 |
| 57 | 燃气环保双炒单尾（轻型）炒炉 | 1800*1050*810+440 | 面板材料采用304#，厚度1.5mm 标配冻水盆，调料板，锅枕，炸篱架 热负荷: 42kWx2=84kW 风机电压: 220V SPN, 50Hz 风机电量: 0.13kWx2 风机: 微型强力风机*2 规格: 背高440mm,背出单龙头，单尾撑, 4"φ内向式环保预混炉头; 一键式防水电子点火开关,风气联动，每个炉头独立风机; 实时熄火保护设计（配燃气双联阀）; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 可放 φ18"~24"炒锅（自备）; 燃气动态压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40 |  | 台 | 1 |
| 58 | 燃气环保单头小炒炉 | 1200*1050*810+440 | 面板材料采用304#，厚度1.5mm 标配冻水盆，调料板，锅枕，炸篱架 热负荷: 42kW=42kW 风机电压: 220V SPN, 50Hz 风机电量: 0.13kW 风机: 微型强力风机 规格: 背高440mm,背出单龙头，单尾撑, 4"φ内向式环保预混炉头; 一键式防水电子点火开关,风气联动，每个炉头独立风机; 实时熄火保护设计（配燃气双联阀）; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 可放 φ18"~24"炒锅（自备）; 燃气动态压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40 |  | 台 | 1 |
| 59 | 燃气环保单头大炒炉 | 1100*1050*810+440 | 面板材料采用304#，厚度1.5mm 热负荷: 48kW 风机电压: 220V SPN, 50Hz 风机电量: 0.13kW 风机: 微型强力风机 规格: 背高440mm,背出单龙头; 5"φ内向式环保预混炉头; 一键式防水电子点火开关,风气联动，每个炉头独立风机; 实时熄火保护设计（配燃气双联阀）; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 可放直径700mm炒锅（自备）; 燃气动态压力: 2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40 |  | 台 | 1 |
| 60 | 排油烟网罩 | 6500*1250*900 | 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板制造=1.2mm。（风机、风管另计） |  | 米 | 6.5 |
| 61 | 厨房灭火系统 | 690*630*222 | 1、箱体全身采用优质不锈钢材质 ，自带18个高压细水雾喷嘴， 1.8秒内灭火，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690*630*222mm 。 2、产品为绿色环保型灭火药剂 ，无色、无味、无毒、无腐蚀、 灭火效率快且不复燃等特点 ，灭火时间：≤1.8s；重：29kg， 保质期：有效期为6年。 3、灭火装置具备自动探测 ，自动实施灭火功能；也可手动紧急 启动功能。 4、本装置灭火剂喷射时间不得小于 26s，同时具备较好的抗飞 溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来 。 5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水 。 6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系 统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰 ，在灭火时声光 报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置 ，当手动、 自动启动不成功时使用 。 7、整机质保1年 |  | 台 | 1 |
| 62 | 灭蝇灯 | 395*120*290 | 强力点击，稳定灭蚊，波兰原装灯管， 保证食品安全，整体圆角，易于清洁， 专业品质，安全认证 220v/50Hz/20w 2*10w灯管 |  | 台 | 1 |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 洗手星 | 450*400*500 | 采用优质304#发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，挂墙式设计，配优质不锈钢落水器、拦渣斗、不锈钢导水管。 |  | 台 | 1 |
| 64 | 感应龙头 | 双温 | 1.H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2.座台式安装，开孔尺寸25mm 3. 红外感应距离25cm，感应距离可调 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5 .三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6 . 感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm |  | 台 | 1 |
| 65 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 1 |
| 66 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 1 |
| 67 | 干手器 | 156*176*207 | 根据红外线感应原理设计，操作简单方便，免接触，可防止病菌、病毒交叉感染。风力强劲集中，温度适宜，采用了超静音设计，款式新颖美观，线条优美。额定电压220V,额定功率2KW。 |  | 台 | 1 |
| 68 | 紫外线消毒灯 | 918*130*140 | 额定电压：220V~ 额定功率：30W 机身尺寸：918*130*140mm 灯管规格：910mm 30W 有效面积：30㎡ |  | 台 | 1 |
| 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 紫外线消毒灯 | 918*130*140 | 额定电压：220V~ 额定功率：30W 机身尺寸：918*130*140mm 灯管规格：910mm 30W 有效面积：30㎡ |  | 台 | 1 |
| 70 | 挂墙消毒柜 | 540*135*646 | 消毒时间≥15min； 电压V:220V; 功率：15W； 净重：7KG； 毛重：8KG； |  | 台 | 1 |
| 71 | 平冷操作台 | 1800*760*850 | 说明：内、外采用优质不锈钢板制作，背为镀锌板，万宝压缩机，尚方数字温控器,环保制冷剂，铜管蒸发器，丝管式冷凝器，制冷效果强，冷藏温度+1℃～+5℃，直冷，220V/300W，容量：445L。 |  | 台 | 1 |
| 72 | 双通工作台 | 840*760*850+150 | 选用优质304不锈钢板制造，面板厚度为1.0mm,旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm（采用开门开门方式，门内封板厚度为0.6mm）及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢子弹脚。 |  | 台 | 1 |
| 73 | 单层平板工作台 | 760*800*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 74 | 平冷操作台 | 1500*760*850 | 说明：内、外采用优质不锈钢板制作，背为镀锌板，万宝压缩机，尚方数字温控器,环保制冷剂，铜管蒸发器，丝管式冷凝器，制冷效果强，冷藏温度+1℃～+5℃，直冷，220V/300W，容量：346L。 |  | 台 | 1 |
| 75 | 双层层挂墙层架 | 3400*350*600 | 采用优质304δ=1.5mm发纹贴塑不锈钢板制作，上下可调； |  | 台 | 1 |
| 76 | 双层层挂墙层架 | 830*350*600 | 采用优质304δ=1.5mm发纹贴塑不锈钢板制作，上下可调； |  | 台 | 1 |
| 77 | 提拉式窗口柜 | 1000*350*1000 | 选用优质304不锈钢板制作，顶板、侧板、层板1.0mm，底封板1.0mm，加强筋1.0mm，双向双面玻璃移门，8mm厚钢化玻璃,内置一层板，趟门采用金属吊轮. |  | 台 | 1 |
| 78 | 双层层挂墙层架 | 1650*350*600 | 采用优质304δ=1.5mm发纹贴塑不锈钢板制作，上下可调； |  | 台 | 1 |
| 79 | 双层层挂墙层架 | 1510*350*600 | 采用优质304δ=1.5mm发纹贴塑不锈钢板制作，上下可调； |  | 台 | 1 |
| 80 | 单星工作台柜（左星） | 1125*760*850+150 | 选用优质304不锈钢板制造，面板厚度为1.0mm,旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm、星盆斗δ=1.0mm（采用开门开门方式，门内封板厚度为0.6mm）及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢子弹脚。 |  | 台 | 1 |
| 81 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 1 |
| 82 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 1 |
| 83 | 单层平板工作台 | 1510*760*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 84 | 台下制冰机 | 500*600*(700+30) | 产冰量：45kg 储冰量：20kg 电压：220V/600W 冰型：EC 制冷方式：A 制冷剂：R404A/R290 机器尺寸：500x600x(700+30) |  | 台 | 1 |
| 85 | 滤水器 | 600*100*100 | 处理水量： 9000加仑（34020升）相当于1800桶桶装水 瞬间流量：1.67加仑（6.3升）/分钟 过滤密度：0.5微米 进出口尺寸为4分 电源要求：无需电源 机器重量：17KG 进水压力：10-125PSI 进水温度：2-38摄氏度 尺寸： 60×10×10（cm） |  | 台 | 1 |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 灭蝇灯 | 395*120*290 | 强力点击，稳定灭蚊，波兰原装灯管， 保证食品安全，整体圆角，易于清洁， 专业品质，安全认证 220v/50Hz/20w 2*10w灯管 |  | 台 | 1 |
| 87 | 单通工作台 | 1000*700*850+150 | 选用优质304不锈钢板制造，面板厚度为1.0mm,旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm（采用移门开门方式，门内封板厚度为0.6mm）及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢子弹脚。 |  | 台 | 1 |
| 88 | 电饼铛 | 610*800*820 | 电压：380V 功率：5KW 整机重量：45KG 外形尺寸：610*800*820 |  | 台 | 1 |
| 89 | 电磁单控炸炉 | 450*800*800+60 | 1、材质：面板采用一体成型优质304#不锈钢板面板 厚1.5，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 7、采用±1℃知名温控器配备直线或曲线等多种加热功能。 8 、油箱底部采用残渣回收工艺让油质无异味。 9、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。 10、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 11、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源 8KW/380V/三相五线 ★12、提供电磁炸炉整机带CNAS或CMA标识的检测报告，满足GB4343.1-2018、GB/T5226.1-2019标准，①辐射骚扰检测合格；②整机具有离人感应安全保护功能，可以设定监测距离和报警时间。人员在离开设定距离时并且达到报警时间，设备就会发出警报声音并立即停止加热。当人员回到设定距离以内会立即自动恢复加热；③耐压试验在动力电路导线和保护联结电路间施加AC1000V，50Hz，1s无击穿的检测报告，检测报告具有认监委官网有效截图，提供检测报告和截图加盖制造商公章。 ★13、电磁炉机芯提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T16422.2-2022、GB/T16422.3-2022标准，紫外老化辐照度1.20W/(m2.nm)@340nm，实验时间≥165h，检验检测结果≤0.1，检测报告具有认监委官网有效截图，提供检测报告和截图加盖制造商公章。 |  | 台 | 1 |
| 90 | 全钢一层二盘电烤箱带醒发箱 | 1220*810*1470 | 采用加厚不锈钢，机身更加坚固耐用；18款电脑控制系统，带定时，带6组记忆功能，每层上下6根远红外线发热管，可加石板烤披萨；上下独立控温； 超温断电保护； 电层炉 规格：一层二盘 竖放 电压：380v 频率：50Hz 功率：6.6kW 烤盘尺寸：400*600mm 醒发箱 规格：十盘 电压：220v 功率：2.8kW 频率：50Hz 烤盘尺寸：400*600mm 外形尺寸(宽*深*高）mm：1220*810*1470H |  | 台 | 1 |
| 91 | 油烟净化一体机 | 2500*1250*900 | 1、国标1.0厚优质不锈钢材质,坚实耐用,美观抗油污，分段式结构安装简易。 2、功率：2.5kw/380V （三相五线） 3、双层除油分离技术,高效回收废油，纳米涂层，易清洗，噪音小 4、高密度304材质钢丝拦截网，高吸附,均衡整流 5、不锈钢高低压静电电场耐腐蚀性高，油烟吸附率高目测无烟净化率达到95%以上 6、L型台阶导油槽，捕获更多油雾，分离效率极高 7、抛物线型导流条，与油雾接触面积增大，同时获得更大离心力，彻底分离油雾 8、采用空气调节离心式风机，高转速大风量低噪音，可调节出风口。 9、管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全 10、摸屏体感控制板挥手启停，无需专业人士操作，更直观，更简便 ★11、油烟净化一体设备整机提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB18483-2001标准，额定风量下油烟浓度净化效率≥99%，额定风量下油烟排放浓度≤0.1mg/m3，臭气排放浓度≤22；检测报告有效性提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图盖制造商公章。 ★12、油烟净化一体设备整机带CNAS或CMA标识的检测报告，满足GB4343.1-2018标准，①辐射骚扰检测合格、②整机具有双层除油分离技术功能、③整机具有离人感应安全保护功能，可以设定监测距离和报警时间。人员在离开设定距离时并且达到报警时间，设备就会发出警报声音并立即停止工作。当人员回到设定距离以内会立即自动恢复工作；检测报告有效性提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图盖制造商公章。 ★13、油烟净化一体设备的灯提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T24824-2009标准，实验时间≥1000h，光通维持率≥100%；检测报告有效性提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图盖制造商公章。 |  | 米 | 2.5 |
| 92 | 两门中温木案平台柜 | 1200*760*850+150 | 万宝压缩机，尚方数字温控器,环保制冷剂。 铜管蒸发器，丝管式冷凝器，内、外201材质，外顶、底，背为镀锌板，温度范围：-5℃～+5℃；风冷。 |  | 台 | 1 |
| 93 | 单星水池 | 500*760*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm， 旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 94 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 1 |
| 95 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 1 |
| 96 | 搅拌机 | 530*680*1016 | 与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；电机过载保护开关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩 容量：38L 电压：380v 功率：1.5kW 频率：50Hz 搅拌转速：62/108*296R/min 输入功率：1.8KW 整机重量160KG 外形尺寸(宽*深*高）mm：531*608*1016 MM |  | 台 | 1 |
| 97 | 和面机 | 445*800*790 | 机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作；和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成；防护罩机器上装有急停开关； 和面量：12kg 电压：380v/50Hz 功率：0.8/1.5kW 频率：50Hz 输入功率：1.9kW 搅拌转速：115/230/min 外形尺寸(宽*深*高）mm：445*800*790 |  | 台 | 1 |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 留样高身柜 | 614*760*1950 | 万宝压缩机，尚方数字温控器,环保制冷剂。 铜管蒸发器，丝管式冷凝器，配活动轮，门型2门玻璃门 ；内、外201材质，外顶、底，背为镀锌板，温度范围：-5℃～+5℃；直冷。 |  | 台 | 1 |
| 99 | 单通工作台 | 1800*700*850+150 | 选用优质304不锈钢板制造，面板厚度为1.0mm,旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm（采用移门开门方式，门内封板厚度为0.6mm）及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢子弹脚。 |  | 台 | 3 |
| 100 | 平冷操作台 | 1800*760*850 | 说明：内、外采用优质不锈钢板制作，背为镀锌板，万宝压缩机，尚方数字温控器,环保制冷剂，铜管蒸发器，丝管式冷凝器，制冷效果强，冷藏温度+1℃～+5℃，直冷，220V/300W，容量：445L。 |  | 台 | 1 |
| 101 | 单星水池连收餐柜(右星) | 1250*760*850+150 | 选用优质304不锈钢板制造，面板厚度为1.0mm,旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm、星盆斗δ=1.0mm（采用开门开门方式，门内封板厚度为0.6mm）及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢子弹脚。 |  | 台 | 1 |
| 102 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 1 |
| 103 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 1 |
| 104 | 双层工作台 | 900*800*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 105 | 双层工作台 | 400*600*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 106 | 六格保温售饭台 | 2000*800*850 | 说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下层板采用优质δ=1.0mm发纹贴塑不锈钢板制做骨架,横衬δ=1.0mm不锈钢板制作；配置38mm方管1.0mm可调节重力子弹脚,左置电执机组，额定电压220v．额定功率3KW，工艺精湛。 |  | 台 | 3 |
| 107 | 双层工作台 | 300*800*850 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 108 | 电磁煮面炉+汤炉 | 1000*800*850 | 1、材质：8KW+8kw/380V/面板采用一体成型优质304#不锈钢板面板 厚1.5，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 7 、水箱底部采用残渣回收工艺让水质无异味。 8、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。 9、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 10、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源 |  | 台 | 1 |
| 109 | 电磁扒炉 | 800*800*800 | 1、材质：8KW/380V/面板采用一体成型优质304#不锈钢板面板 厚1.5，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 7、采用±1℃知名温控器配备直线或曲线等多种加热功能。 8 、采用镀铬进口合金钢加热火力最小可以使用100瓦铁板不发黑。 9、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。 10、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 11、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源 ★12、提供电磁扒炉整机提供带CNAS、CMA、Ilac-MRA标识的检测报告，产品满足GB 40876-2021标准，热效率≥98%，判定为一级能效，检测报告具有认监委官网有效截图，提供检测报告和截图加盖制造商公章。 ★13、电磁扒炉整机提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB4343.1-2018、GB/T5226.1-2019标准，辐射骚扰发射检测合格，绝缘电阻试验>550MΩ，整机设备具有超温报警功能和变频送风功能：机芯温度或线盘温度超过设定值后1S马上报警，检测报告具有认监委官网有效截图，提供检测报告和截图加盖制造商公章。 |  | 台 | 1 |
| 110 | 电磁蒸点炉 | 800*800*800 | 1、材质：15KW/380V/面板采用一体成型优质304#不锈钢板，面板厚1.5，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 7、采用自动补水防止干烧及水箱底部残渣回收让水质更清晰无异味。 8、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。 9、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 10、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源 |  | 台 | 1 |
| 111 | 油烟净化一体机 | 2800*1250*900 | 1、国标1.0厚优质不锈钢材质,坚实耐用,美观抗油污，分段式结构安装简易。 2、功率：2.5kw/380V （三相五线） 3、双层除油分离技术,高效回收废油，纳米涂层，易清洗，噪音小 4、高密度304材质钢丝拦截网，高吸附,均衡整流 5、不锈钢高低压静电电场耐腐蚀性高，油烟吸附率高目测无烟净化率达到95%以上 6、L型台阶导油槽，捕获更多油雾，分离效率极高 7、抛物线型导流条，与油雾接触面积增大，同时获得更大离心力，彻底分离油雾 8、采用空气调节离心式风机，高转速大风量低噪音，可调节出风口。 9、管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全 10、摸屏体感控制板挥手启停，无需专业人士操作，更直观，更简便 |  | 米 | 2.8 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 单孔收餐工作台 | 700*800*850 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 2 |
| 113 | 大单星浸泡水池 | 1300*800*850 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm， 旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 114 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 1 |
| 115 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 1 |
| 116 | 长龙洗碗机 | 3600*1000*2113 | 外形尺寸 ：3600×1000×2123mm 机器入口宽度 ：605mm 最大洗涤高度 ：420mm 最大洗涤量 ：3000碟/小时 耗水量 ：350-400L 洗涤温度 ：55-60℃ 漂洗温度 ：82℃ 进水压力 ：0.15-0.4Mpa 烘干加热功率 ：13.5KW 电源要求 ：380V/50Hz/3N 加热方式 ：电加热型 电加热型功率 ：62kw 特 点 1.机械控制面板，数码温度显示。 2.超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 3.内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 4.配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。 5.前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。 ★6.商用洗碗机主机、弹簧、发热管、排水杆、水位探针、急停开关： ①具有满足GB/T6461-2002、GB/T10125-2021标准金属厨房用品防腐蚀性能认证证书。其：产品保护评价：10级。提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图，且证书状态必须为“有效”；②具有满足GB/T6461-2002、GB/T10125-2021标准要求，其：试验不低于600个小时，试验后取出样品，自然风干 0.5h~1h，然后用不超过 65℃的清水清洗，清洗后距离试样300mm处用气压不超过 200kPa 的空气吹干，样品无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀现象，依据 GB/T 6461-2002/ISO 10289：1999，IDT 进行保护评价达到10级。提供具有CMA和CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，提供资料和截图加盖制造商公章。 ★7.商用洗碗机水位控制器有满足GB/T 4208-2017、GB/T 2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T10125-2021、JB/T 9536-2013、GB/T 5080.7-1986标准要求，其：外壳防护等级≥IP68，符合GB/T 4208-2017标准；低温测试（温度：-40℃，时间：24h）合格，符合GB/T 2423.1-2008标准；高低温测试（温度：155℃/-40℃，时间：24h）合格，符合GB/T 2423.2-2008标准 ；中性盐雾测试（测试时间：480h）符合GB∕T 10125-2021标准；二氧化硫腐蚀测试（测试时间：240h）户内户外防腐等级为2，符合JB/T 9536-2013；进行平均无故障时间(MTBF)验证试验，平均无故障时间(MTBF)≥167小时（测试过程中，设备运行≥ 20万次），符合GB/T 5080.7-1986标准；提供有检测资质的第三方检测机构出具的含CMA和CNAS标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，提供资料和截图加盖制造商公章。 ★8.商用洗碗机水泵、电机：①商用洗碗机水泵、电机具有满足GB/T4208--2017标准的产品外壳防护等级认证证书。其：商用洗碗机水泵、电机均获得IP69防护等级认证，提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图，且证书状态必须为“有效”；②商用洗碗机水泵、电机具有满足GB 4706.1--2005、GB/T4208--2017标准要求，其：通过对（1）耐潮湿，（2）泄漏电流和电气强度，（3）结构，这三项的检测，按IEC60529有关要求，防水测试时水温保持在≥（80±5）℃，在外壳（基本绝缘）经受不小于1250V电压下不击穿，有外壳（加强绝缘）经受不小于3000V的电压下不击穿情况下：外壳防护等级达到IP69的检测合格报告，提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的产品检测报告扫描件，提供资料和截图加盖制造商公章。 |  | 台 | 1 |
| 117 | 牛角烟罩 | 1000*400*300 | 说明：采用优质SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造=1.2mm。（风机、风管另计） |  | 台 | 2 |
| 118 | 双层工作台 | 900*800*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 119 | 洗地龙头 | 10.5米 | 说明：1.开放式洗地龙头、304不锈钢主体 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3./15.7米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  | 台 | 1 |
| 120 | 开水器连座 | 510*510*1400 | 304不锈钢内胆 紫铜发热管 九龙牌温控器 全自动进水，全自动控温 防干烧装置 高档水位表 功率：12KW，380V~50HZ |  | 台 | 1 |
| 121 | 大单星水池 | 1000*750*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm， 旁板1.0mm、背板1.0mm、门板1.0mm及加强筋厚度为1.0mm；配可调式全钢重力脚。 |  | 台 | 3 |
| 122 | 曲棍去水器 | \ | 1.H62黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。 2.水槽开孔直径90mm,下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 3.溢水管开孔直径2''溢流管高度350mm 4.旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 5 .可拆卸过滤网，方便清理。 |  | 台 | 3 |
| 123 | 下水套件 | \ | PVC+软管等组合件。 |  | 台 | 3 |
| 124 | 双层工作台 | 800*750*850+150 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，下衬10mm板材，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,层板.侧板δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚。 |  | 台 | 1 |
| 125 | 灭蝇灯 | 395*120*290 | 强力点击，稳定灭蚊，波兰原装灯管， 保证食品安全，整体圆角，易于清洁， 专业品质，安全认证 220v/50Hz/20w 2*10w灯管 |  | 台 | 1 |
| 126 | 紫外线消毒灯 | 918*130*140 | 额定电压：220V~ 额定功率：30W 机身尺寸：918*130*140mm 灯管规格：910mm 30W 有效面积：30㎡ |  | 台 | 1 |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 双门消毒柜 | 1440*670*1940 | 单门/双门，门头采用正材不锈钢折弯工艺，门体整体发泡工艺内外加厚, 全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计 工程款翻边拉手设计，全无磁 加粗层架, 201无磁板材，无磁层架，不锈钢重力脚 等先进安全保护装置设计 220V/50HZ/4120W/中温/容积900L。 |  | 台 | 1 |
| 128 | 四门碗柜 | 1200*600*1800 | 说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板制作，整体δ=1.0mm，配不锈钢可调节重力脚φ50×150×1.0mm，上下移门式不锈钢密封，内分两层，工艺精湛。 |  | 台 | 2 |
| 129 | 四层层架 | 800*600*1600 | 采用优质304#发纹贴塑不锈钢板制做平板δ=1.0mm；配置304#38mm方管1.0厚，配不锈钢可调节重力子弹脚。 |  | 台 | 2 |
| 130 | 紫外线消毒灯 | 918*130*140 | 额定电压：220V~ 额定功率：30W 机身尺寸：918*130*140mm 灯管规格：910mm 30W 有效面积：30㎡ |  | 台 | 1 |
| 131 | 灭蝇灯 | 395*120*290 | 强力点击，稳定灭蚊，波兰原装灯管， 保证食品安全，整体圆角，易于清洁， 专业品质，安全认证 220v/50Hz/20w 2*10w灯管 |  | 台 | 1 |
| 自助餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 暖汤煲 | Φ380*H320 | 额定电压：220-240V~ 额定频率：50/60HZ 额定功率：600W 容量：11L 开孔机体尺寸：Φ318 开孔温控尺寸：L163*W98 |  | 台 | 3 |
| 133 | 自助餐炉 | 670*480*360 | 额定电压：220-240V~ 额定频率：50/60HZ 额定功率：500W 容量：8.3L 适用 10A 国际插头 |  | 台 | 8 |
| 134 | 果汁鼎 | 270*220*580 | 材质：全钢单连 容量：8L 规格：270*220*580 |  | 台 | 1 |
| 135 | 吧台开水器 | 180*300*725 | 不锈钢黑钛镜面外壳 防火橡塑保温材料 双层盘管式电热管 304不锈钢内胆 步进水技术 LED显示 定时开关机功能 容量：6L 产水量：40L/h 电压：3kW/220V |  | 台 | 1 |
| 136 | 电磁炉 | 400*400*180 | 嵌入式、平面、电磁炉； 规格：400*400*180MM |  | 台 | 2 |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 双孔双温龙头 | 双温 | 1 座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3 十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。 4 开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。 5 总高度230mm,出水口距台面 149mm. |  | 台 | 13 |
| 138 | 三角阀 | 与主件配套 | 小于90℃的冷热水表面处理：表面抛光镀镍、铬阀 芯材质：低档慢开多用铜或不锈钢；高档快开为陶 瓷片连接型式：G1/2螺纹连接。 |  | 台 | 55 |
| 139 | 厂制品 | 包塑软管防水、防油、防腐蚀，密封性好。产品 美观，结构紧密作 | 小于90℃的冷热水表面处理：表面抛光镀镍、铬阀 芯材质：低档慢开多用铜或不锈钢；高档快开为陶 瓷片连接型式：G1/2螺纹连接。 |  | 台 | 55 |
| 140 | 厂制品 | 2400*1400*1200 | 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板1.0mm制作，。 |  | 台 | 55 |
| 141 | 双层碗车 | 800*500*900 | 说明：采用优质304发纹贴塑不锈钢板1.0mm制作，每层下凹2cm,配置重力静音轮两个定向，两个万向带刹车，。 |  | 台 | 1 |
| 142 | 平板车 | 600*900*900 | 采用优质304发纹贴塑不锈钢板1.0mm制作，配置重力静音轮两个定向，两个万向带刹车，要求外立面满旱，工艺精湛。 |  | 台 | 1 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 内置排烟风机 | 2.2KW | 说明：该风机整机采用不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。电源线从厨房内控制箱接至设备（风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 风量： 5500-8400m³/h 功率：2.2KW/380V |  | 台 | 1 |
| 144 | 内置排烟风机 | 2.2KW | 说明：该风机整机采用不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。电源线从厨房内控制箱接至设备（风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 风量： 5500-8400m³/h 功率：2.2KW/380V |  | 台 | 1 |
| 145 | 柜式排烟风机 | 15KW | 说明：该风机整机采用不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。电源线从厨房内控制箱接至设备（风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 风量： 28630-35238m³/h 功率：15KW/380V |  | 台 | 1 |
| 146 | 内置排烟风机 | 2.2KW | 说明：该风机整机采用不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。电源线从厨房内控制箱接至设备（风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 风量： 5500-8400m³/h 功率：2.2KW/380V |  | 台 | 1 |
| 147 | 内置排烟风机 | 1.1KW | 说明：该风机整机采用不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。电源线从厨房内控制箱接至设备（风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 风量： 3900-6600m³/h 功率：1.1KW/380V |  | 台 | 1 |
| 148 | 内置排烟风机 | 1.1KW | 说明：该风机整机采用不锈钢制作，表面经过深度氧化处理，防腐防锈。电源线从厨房内控制箱接至设备（风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 风量： 3900-6600m³/h 功率：1.1KW/380V |  | 台 | 1 |
| 149 | 轴流风机 | 1.1KW | 电压/功率380v/1.1kw 转速1450 全压210pa |  | 台 | 2 |
| 150 | 油烟净化器 | 800*1777*1968 | 1．设备外壳全部为1.0mm以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2．电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子。 3．设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式。 4．高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，更加安全牢固。 5．设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 6．高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 7．电场主体为全201不锈钢蜂窝状模块式结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 8．设备配有门磁开关，具有开门断电功能，能够保护操作人员的安全。 风量：36000m³/h 净化率≥98% ★9.提供油烟净化器电场依据GB/T 2423.17-2008测试标准，在溶液浓度（50g±10）g/L,溶液PH值6.5～7.2测试条件下连续喷雾120小时，电场阳极和电场阴极表面无明显生锈，测试结果合格，提供带 CMA 和CNAS标识的检测报告，提供检测报告加盖制造商公章。 ★10.提供油烟净化设备正常运行产生的噪声符合GBZ/T 189.8-2007的标准，昼间运行噪声≤48dB(A)，提供带 CMA 标识的检测报告，提供检测报告加盖制造商公章。 ★11.提供油烟净化设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005标准，对温度循环试验、机械破坏负荷试验、壁厚工频击穿电压试验、孔隙性试验均合格，提供带 CMA 和CNAS标识的检测报告，提供检测报告加盖制造商公章。 ★12.提供油烟净化设备依据GB/T 2423.33-2021二氧化硫腐蚀测试10天，表面无腐蚀现象，外观无损坏，通电运行正常，户外防腐等级达到WF2等级，提供带 CMA 和CNAS标识的检测报告，提供检测报告加盖制造商公章。 ★13.提供油烟净化设备电磁环境依据GB 8702-2014《电磁环境控制限值》标准，工频电场≥13V/m，工频磁场≥0.03μT，提供带 CMA 和CNAS标识的检测报告，提供检测报告加盖制造商公章。 |  | 台 | 1 |
| 151 | 排烟烟管 | 根据主件配套 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，烟管对接采用石棉绳再从烟管内部打胶，弯头、变径、大小口按展开面积1：2计算。 |  | ㎡ | 400 |
| 152 | 新风烟管 | 根据主件配套 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，烟管对接采用石棉绳再从烟管内部打胶，弯头、变径、大小口按展开面积1：2计算。 |  | ㎡ | 160 |
| 153 | 散流器 | 根据主件配套 | 散流器是空调或通风的送风口，就是让出风口出风方向分成多向流动,一般用在面积地方的送风口设置,以便新风分布均匀。 |  | 个 | 30 |
| 154 | 风量调节阀 | 根据主件配套 | 风量调节阀，一般用于空调通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合 调节。该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量与自控系统配套。 |  | 台 | 2 |
| 155 | 防火阀 | 根据主件配套 | 常开，70℃或者280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙 处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者280℃时阀门关闭。 |  | 台 | 3 |
| 156 | 软连接 | 根据主件配套 | 防火帆布制造，风柜基础辅件。 |  | 套 | 8 |
| 157 | 风机减震器 | 200KG | 风柜基础辅件 |  | 个 | 32 |
| 158 | 支承架 | 根据主件配套 | 风柜基础辅件，采用国家标准槽钢制作。 |  | 台 | 8 |
| 159 | 外墙百叶窗 | / | 说明：不锈钢材质配合风管出口系统。 |  | 台 | 7 |
| 160 | 智能变频控制箱 | / | 一键切换普通/强排/静音工作模式，智能节能，节能率达20%~50%，智能静音，更安静，更舒适，更环保变频控制，无极调速，节约维护成本使用普通电机，变频无电磁声。 |  | 台 | 1 |
| 161 | 智能变频控制箱 | / | 一键切换普通/强排/静音工作模式，智能节能，节能率达20%~50%，智能静音，更安静，更舒适，更环保变频控制，无极调速，节约维护成本使用普通电机，变频无电磁声。 |  | 台 | 3 |
| 162 | 智能变频控制箱 | / | 一键切换普通/强排/静音工作模式，智能节能，节能率达20%~50%，智能静音，更安静，更舒适，更环保变频控制，无极调速，节约维护成本使用普通电机，变频无电磁声。 |  | 台 | 2 |
| 163 | 保护电箱 | / | 规格：与风机配套，额定电流7.2A，电流调节范围5A~6.8A |  | 台 | 2 |
| 小件用品 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 桑刀 | S228-S2 | 绿、蓝、红 |  | 台 | 6 |
| 165 | 斩骨刀 | S220-2 | 木柄 |  | 台 | 2 |
| 166 | 厨房剪刀 | 中号 | 优质不锈钢制作 |  | 台 | 3 |
| 167 | 大长方筲箕 | 445*350*120 | 红、绿、白 |  | 个 | 5 |
| 168 | 加深长方筛（大） | 530*370*180 | 红、绿、白 |  | 台 | 5 |
| 169 | 面碗 | 8寸 | 优质密胺制作，内外螺纹碗 |  | 台 | 450 |
| 170 | 不锈钢蒸饭盘 | 600*400*48 | 优质不锈钢304制作，高度48MM |  | 盘 | 24 |
| 171 | 不锈钢快餐盘 | 五格 | 优质不锈钢304制作,无盖 |  | 台 | 450 |
| 172 | 双层焊边碗 | 12CM | 优质不锈钢304制作 |  | 台 | 900 |
| 173 | 筷子 | 长 | 玻纤合成高分子材料 |  | 双 | 450 |
| 174 | 不锈钢汤匙 | 18.8CM | 优质不锈钢304制作，2号勺 |  | 只 | 450 |
| 175 | 不锈钢留样盒 | 六头 | 优质不锈钢304制作，8公分（钢盖） |  | 套 | 1 |
| 176 | 大锅铲 | 2号铲 | 优质不锈钢304与实木组合 |  | 把 | 1 |
| 177 | 小锅铲 | 2号铲 | 优质不锈钢304与实木组合 |  | 把 | 3 |
| 178 | 不锈钢掌勺 | 8两勺 | 优质不锈钢304与实木组合 |  | 把 | 3 |
| 179 | 不锈钢水勺 | 中号 | 优质不锈钢304与实木组合 |  | 把 | 5 |
| 180 | 分菜小勺 | 小号 | 优质不锈钢304制作 |  | 把 | 5 |
| 181 | 不锈钢漏勺 | 30CM | 优质不锈钢304制作 |  | 把 | 5 |
| 182 | 不锈钢味盅 | 20cm | 优质不锈钢304制作 |  | 台 | 20 |
| 183 | 饭铲 | 23.3cm | 优质PP材质、耐高温 |  | 把 | 5 |
| 184 | 蓝、红、绿色砧板 | 380*100 | 优质PE塑料 |  | 块 | 3 |
| 185 | 厨师衣服 | 男 | 防泼水面料 |  | 台 | 5 |
| 186 | 围裙 | 均码 | 防泼水面料 |  | 台 | 10 |
| 187 | 袖笼 | 均码 | 防泼水面料 |  | 台 | 10 |
| 188 | 手套 | 长 | 防泼水面料 |  | 台 | 10 |
| 189 | 抹布 | 均码 | / |  | 台 | 10 |
| 190 | 百洁布 | 均码 | / |  | 双 | 10 |

三、采购说明：

- 1、本项目包干（包含本项目货物、运输、安装、调试及验收等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在实施过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

- 2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，作验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

- 4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

- 5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

- 6、▲本项目谢绝进口产品前来投标。

- 7、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为着重扣分项。

- 8、本项目采购活动中，提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 9、非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

三、商务条款

1、▲质保期

1.1、▲质保期：终端设备质保期最少2年；（采购内容中有明确的除外）。

1.2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的质保期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从项目验收合格之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式（按合同约定或按财政支付方式）：

▲合同生效后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（转账或保函或保险）项目完成验收合格后，没有质量问题且成交供应商无违约行为的由采购人退还履约保证金；具备实施条件后采购人7个工作日内支付合同金额30%的预付款（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）。设备、货物到货安装完成并通过初验后，支付合同金额30%的进度款。待项目整体验收合格且资料交接无误后，采购人在7个工作日内支付剩余尾款。

3、完工初验及试运行时间

▲完工期：供应商在合同签订后45日历天

到货及安装时间：供应商在合同签订后45日历天内完成所有设备到货、安装及调试工作。

初验：设备安装、调试达到技术规范书规定的指标并开通业务后可进行验收测试(初验)。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由中标供应商在初验前一个月提交给业主方。业主方可根据合同及技术规范书有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议。

4、终验

初验后，设备经过一个月试运行,所有性能指标达到招标要求和技术规范要求时，可进行最终验收。

- 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。验收时所产生的费用（包括住宿、差旅、验收专家等费用）由供应商承担，包含在投标总价中。

4.质保期内项目的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

- 一、说明

1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商必须投全部标的物，否则按无效投标处理。

3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

4、本项目总价报价。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲6、本次采购最高限价为997872元；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载采购文件，不接受现场报名。

8、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为着重扣分项。

9、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

10、非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

11、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

13、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

- 二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可进行推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

| 序号 | 响应文件组成内容 |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |
| 1 | 《资格文件》封面 |  | 有 |
| 2 | ▲投标供应商资格审查声明函，格式见附件 |  | 有 |
| 3 | ▲具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖投标供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖投标供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖投标供应商公章）。 |  | 无 |
| 4 | ▲供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函，格式见附件。 |  | 有 |
| 5 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加投标时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明； 如为授权代表提供授权书；（格式见附件） |  | 有 |
| ▲备注：1、上述资格2-5证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与采购活动投标资格声明 |  | 有 |
| 5 | ▲投标函 |  | 有 |
| 6 | 投标供应商情况声明（后附企业简介） |  | 有 |
| 7 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 8 | 类似项目业绩证明 |  | 有 |
| 9 | 投标货物清单及参数 |  | 有 |
| 10 | 针对本项目拟派人员名单 |  | 有 |
| 11 | 项目组织实施方案(供应商根据评分细则自行自拟） |  | 有 |
| 2 | 其他内容根据评分细则自拟 |  | 无 |
| 13 | 质量服务承诺书 |  | 有 |
| 14 | 诚信投标承诺书 |  | 有 |
| 15 | 投标供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  | 有 |
| 4 | ▲分项报价表 |  | 有 |
| 5 | 投标供应商符合采购文件规定的采购扶持政策的证明文件（如符合） |  |  |
| 5.1 | 价格扶持政策材料 | （1）中小企业声明函（如是，请提供） | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供） | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复制件加盖投标供应商公章） | 无 |
| 备注说明 |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖投标供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标报价；

6）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。    (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），采购代理服务费不须在报价中单列。

- 第四部分 采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 第五部分 合同格式（仅供参考）

国 企 采 购 合 同

项 目 名 称：                     _

项 目 地 点：______________________

合 同 编 号：______________________

采 购 单 位：                      _

中标供应商：

签  订 日 期：___________________

## 第一节 采购合同协议书

甲方（全称）：               （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- （4）采购组织形式：¨集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：具备实施条件后采购人7个工作日内支付合同金额30%的预付款（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）。设备、货物到货安装完成并通过初验后，支付合同金额30%的进度款。待项目整体验收合格且资料交接无误后，采购人在7个工作日内支付剩余尾款，其中涉及预付款的：具备实施条件后采购人7个工作日内支付合同金额30%的预付款（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：转账或保函或保险

收取履约保证金金额：合同生效后，中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金（转账或保函或保险）项目完成验收合格后，没有质量问题且成交供应商无违约行为的由采购人退还履约保证金

履约担保期限：合同生效后至项目完成验收合格

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）采购合同专用条款

（3）采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）通过国企采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国有企业。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的采购合同协议书及其变更、补充协议，采购合同专用条款，采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第六部分 附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：WZJY-PYCG20241030211

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县城市建设投资有限公司 ：

我公司郑重声明，我公司参加平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目（项目编号：WZJY-PYCG20241030211）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4供应商符合参与国企采购活动资格条件的声明函：

声明函

（采购人）：

我方    （投标供应商全称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

6.我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

7.我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.5-1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：       性别：        年龄：      职务：

系（投标供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖单位公章）

年   月   日

（注：非法定代表人参加开标，无须提供。）

### 1.5-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县城市建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 项目名称（括号中填写项目编号）   项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。如为法定代表人投标，则无需提供。

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号： WZJY-PYCG20241030211

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

#### 2.2 开标一览表

开标一览表

项目名称：                        项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目 | 小写： 元 大写： 元整 |  |

- ▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标总价，包括整个项目实施过程中所有费用。

- ▲本项目最高限价997872元，超过最高限价的投标报价为无效标。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 2.3 分项报价表

分项报价表

项目名称：                                         项目编号：

| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 尺寸 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 挡鼠板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 四层层架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 栅格矮架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 挡鼠板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 六门更衣柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 洗手星 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 感应龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 干手器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 双层工作台下栅格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 大单星水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 单层平板工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 垃圾桶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 平台刀具消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 双星盆水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 单星杀鱼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 开水器连座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 洗地龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 电磁双头煲汤炉灶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 万能蒸烤柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 烤箱底座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 电磁三门蒸柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 电磁双门双控 24盆蒸饭柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 排油烟网罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 平冷操作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 单星水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 双通工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 燃气四头煲仔炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 炉拼台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 燃气环保双炒单尾（轻型）炒炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 燃气环保单头小炒炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 燃气环保单头大炒炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 排油烟网罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 厨房灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 洗手星 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 感应龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 干手器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 挂墙消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 平冷操作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 双通工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 单层平板工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 平冷操作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 双层层挂墙层架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 双层层挂墙层架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 提拉式窗口柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 双层层挂墙层架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 双层层挂墙层架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 单星工作台柜（左星） |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 单层平板工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 台下制冰机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 滤水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 单通工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 电饼铛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 电磁单控炸炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 全钢一层二盘电烤箱带醒发箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 油烟净化一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 两门中温木案平台柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 单星水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 和面机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 留样高身柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 单通工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 平冷操作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 单星水池连收餐柜(右星) |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 六格保温售饭台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 电磁煮面炉+汤炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 电磁扒炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 电磁蒸点炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 油烟净化一体机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 单孔收餐工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 大单星浸泡水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 洗碗机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 牛角烟罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 洗地龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 开水器连座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 大单星水池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 下水套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 双门消毒柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 四门碗柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 四层层架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自助餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 暖汤煲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 自助餐炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 果汁鼎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 吧台开水器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 电磁炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 双孔双温龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 三角阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 厂制品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 厂制品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 双层碗车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 平板车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 内置排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 内置排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 柜式排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 内置排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 内置排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 内置排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 轴流风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 油烟净化器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 排烟烟管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 新风烟管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 散流器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 风量调节阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 软连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 风机减震器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 支承架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 外墙百叶窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 智能变频控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 智能变频控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 智能变频控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 保护电箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小件用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 桑刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 斩骨刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 厨房剪刀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 大长方筲箕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 加深长方筛（大） |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 面碗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 不锈钢蒸饭盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 不锈钢快餐盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 双层焊边碗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 筷子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 不锈钢汤匙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 不锈钢留样盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 大锅铲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 小锅铲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 不锈钢掌勺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 不锈钢水勺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 分菜小勺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 不锈钢漏勺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 不锈钢味盅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 饭铲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 蓝、红、绿色砧板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 厨师衣服 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 围裙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 袖笼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 手套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 抹布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 百洁布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

- 分项报价表中总计应与开标一览表中报价相一致。

- ▲本项目最高限价997872元，超过最高限价的投标报价为无效标。

- ▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标供应商为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标供应商出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标供应商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标供应商及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：WZJY-PYCG20241030211

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

平阳县城市建设投资有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按采购文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.6商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.7  类似项目业绩证明

- 类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.8 投标产品清单及参数

投标产品清单及参数

| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 尺寸 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤入口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 挡鼠板 |  |  |  |  |  |
| 办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 四层层架 |  |  |  |  |  |
| 5 | 栅格矮架 |  |  |  |  |  |
| 6 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |
| 7 | 挡鼠板 |  |  |  |  |  |
| 更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 六门更衣柜 |  |  |  |  |  |
| 18 | 洗手星 |  |  |  |  |  |
| 19 | 感应龙头 |  |  |  |  |  |
| 20 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 21 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 22 | 干手器 |  |  |  |  |  |
| 23 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |
| 24 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |
| 26 | 双层工作台下栅格 |  |  |  |  |  |
| 27 | 大单星水池 |  |  |  |  |  |
| 28 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 29 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 30 | 单层平板工作台 |  |  |  |  |  |
| 31 | 垃圾桶 |  |  |  |  |  |
| 32 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |
| 33 | 平台刀具消毒柜 |  |  |  |  |  |
| 34 | 双星盆水池 |  |  |  |  |  |
| 35 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 36 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 37 | 单星杀鱼台 |  |  |  |  |  |
| 38 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 39 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 40 | 开水器连座 |  |  |  |  |  |
| 41 | 洗地龙头 |  |  |  |  |  |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 电磁双头煲汤炉灶 |  |  |  |  |  |
| 43 | 万能蒸烤柜 |  |  |  |  |  |
| 44 | 烤箱底座 |  |  |  |  |  |
| 45 | 电磁三门蒸柜 |  |  |  |  |  |
| 46 | 电磁双门双控 24盆蒸饭柜 |  |  |  |  |  |
| 47 | 排油烟网罩 |  |  |  |  |  |
| 48 | 平冷操作台 |  |  |  |  |  |
| 49 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |
| 50 | 单星水池 |  |  |  |  |  |
| 51 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 52 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 53 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |
| 54 | 双通工作台 |  |  |  |  |  |
| 55 | 燃气四头煲仔炉 |  |  |  |  |  |
| 56 | 炉拼台 |  |  |  |  |  |
| 57 | 燃气环保双炒单尾（轻型）炒炉 |  |  |  |  |  |
| 58 | 燃气环保单头小炒炉 |  |  |  |  |  |
| 59 | 燃气环保单头大炒炉 |  |  |  |  |  |
| 60 | 排油烟网罩 |  |  |  |  |  |
| 61 | 厨房灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 62 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |
| 二次更衣间 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 洗手星 |  |  |  |  |  |
| 64 | 感应龙头 |  |  |  |  |  |
| 65 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 66 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 67 | 干手器 |  |  |  |  |  |
| 68 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |
| 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |
| 70 | 挂墙消毒柜 |  |  |  |  |  |
| 71 | 平冷操作台 |  |  |  |  |  |
| 72 | 双通工作台 |  |  |  |  |  |
| 73 | 单层平板工作台 |  |  |  |  |  |
| 74 | 平冷操作台 |  |  |  |  |  |
| 75 | 双层层挂墙层架 |  |  |  |  |  |
| 76 | 双层层挂墙层架 |  |  |  |  |  |
| 77 | 提拉式窗口柜 |  |  |  |  |  |
| 78 | 双层层挂墙层架 |  |  |  |  |  |
| 79 | 双层层挂墙层架 |  |  |  |  |  |
| 80 | 单星工作台柜（左星） |  |  |  |  |  |
| 81 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 82 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 83 | 单层平板工作台 |  |  |  |  |  |
| 84 | 台下制冰机 |  |  |  |  |  |
| 85 | 滤水器 |  |  |  |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |
| 87 | 单通工作台 |  |  |  |  |  |
| 88 | 电饼铛 |  |  |  |  |  |
| 89 | 电磁单控炸炉 |  |  |  |  |  |
| 90 | 全钢一层二盘电烤箱带醒发箱 |  |  |  |  |  |
| 91 | 油烟净化一体机 |  |  |  |  |  |
| 92 | 两门中温木案平台柜 |  |  |  |  |  |
| 93 | 单星水池 |  |  |  |  |  |
| 94 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 95 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 96 | 搅拌机 |  |  |  |  |  |
| 97 | 和面机 |  |  |  |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 留样高身柜 |  |  |  |  |  |
| 99 | 单通工作台 |  |  |  |  |  |
| 100 | 平冷操作台 |  |  |  |  |  |
| 101 | 单星水池连收餐柜(右星) |  |  |  |  |  |
| 102 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 103 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 104 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |
| 105 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |
| 106 | 六格保温售饭台 |  |  |  |  |  |
| 107 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |
| 108 | 电磁煮面炉+汤炉 |  |  |  |  |  |
| 109 | 电磁扒炉 |  |  |  |  |  |
| 110 | 电磁蒸点炉 |  |  |  |  |  |
| 111 | 油烟净化一体机 |  |  |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 单孔收餐工作台 |  |  |  |  |  |
| 113 | 大单星浸泡水池 |  |  |  |  |  |
| 114 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 115 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 116 | 洗碗机 |  |  |  |  |  |
| 117 | 牛角烟罩 |  |  |  |  |  |
| 118 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |
| 119 | 洗地龙头 |  |  |  |  |  |
| 120 | 开水器连座 |  |  |  |  |  |
| 121 | 大单星水池 |  |  |  |  |  |
| 122 | 曲棍去水器 |  |  |  |  |  |
| 123 | 下水套件 |  |  |  |  |  |
| 124 | 双层工作台 |  |  |  |  |  |
| 125 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |
| 126 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 双门消毒柜 |  |  |  |  |  |
| 128 | 四门碗柜 |  |  |  |  |  |
| 129 | 四层层架 |  |  |  |  |  |
| 130 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  |
| 131 | 灭蝇灯 |  |  |  |  |  |
| 自助餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 暖汤煲 |  |  |  |  |  |
| 133 | 自助餐炉 |  |  |  |  |  |
| 134 | 果汁鼎 |  |  |  |  |  |
| 135 | 吧台开水器 |  |  |  |  |  |
| 136 | 电磁炉 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 双孔双温龙头 |  |  |  |  |  |
| 138 | 三角阀 |  |  |  |  |  |
| 139 | 厂制品 |  |  |  |  |  |
| 140 | 厂制品 |  |  |  |  |  |
| 141 | 双层碗车 |  |  |  |  |  |
| 142 | 平板车 |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 内置排烟风机 |  |  |  |  |  |
| 144 | 内置排烟风机 |  |  |  |  |  |
| 145 | 柜式排烟风机 |  |  |  |  |  |
| 146 | 内置排烟风机 |  |  |  |  |  |
| 147 | 内置排烟风机 |  |  |  |  |  |
| 148 | 内置排烟风机 |  |  |  |  |  |
| 149 | 轴流风机 |  |  |  |  |  |
| 150 | 油烟净化器 |  |  |  |  |  |
| 151 | 排烟烟管 |  |  |  |  |  |
| 152 | 新风烟管 |  |  |  |  |  |
| 153 | 散流器 |  |  |  |  |  |
| 154 | 风量调节阀 |  |  |  |  |  |
| 155 | 防火阀 |  |  |  |  |  |
| 156 | 软连接 |  |  |  |  |  |
| 157 | 风机减震器 |  |  |  |  |  |
| 158 | 支承架 |  |  |  |  |  |
| 159 | 外墙百叶窗 |  |  |  |  |  |
| 160 | 智能变频控制箱 |  |  |  |  |  |
| 161 | 智能变频控制箱 |  |  |  |  |  |
| 162 | 智能变频控制箱 |  |  |  |  |  |
| 163 | 保护电箱 |  |  |  |  |  |
| 小件用品 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 桑刀 |  |  |  |  |  |
| 165 | 斩骨刀 |  |  |  |  |  |
| 166 | 厨房剪刀 |  |  |  |  |  |
| 167 | 大长方筲箕 |  |  |  |  |  |
| 168 | 加深长方筛（大） |  |  |  |  |  |
| 169 | 面碗 |  |  |  |  |  |
| 170 | 不锈钢蒸饭盘 |  |  |  |  |  |
| 171 | 不锈钢快餐盘 |  |  |  |  |  |
| 172 | 双层焊边碗 |  |  |  |  |  |
| 173 | 筷子 |  |  |  |  |  |
| 174 | 不锈钢汤匙 |  |  |  |  |  |
| 175 | 不锈钢留样盒 |  |  |  |  |  |
| 176 | 大锅铲 |  |  |  |  |  |
| 177 | 小锅铲 |  |  |  |  |  |
| 178 | 不锈钢掌勺 |  |  |  |  |  |
| 179 | 不锈钢水勺 |  |  |  |  |  |
| 180 | 分菜小勺 |  |  |  |  |  |
| 181 | 不锈钢漏勺 |  |  |  |  |  |
| 182 | 不锈钢味盅 |  |  |  |  |  |
| 183 | 饭铲 |  |  |  |  |  |
| 184 | 蓝、红、绿色砧板 |  |  |  |  |  |
| 185 | 厨师衣服 |  |  |  |  |  |
| 186 | 围裙 |  |  |  |  |  |
| 187 | 袖笼 |  |  |  |  |  |
| 188 | 手套 |  |  |  |  |  |
| 189 | 抹布 |  |  |  |  |  |
| 190 | 百洁布 |  |  |  |  |  |

注： 1、投标供应商所提供的设备参数需提供相应的证明材料，否则不予以认可。

投标供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.9针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.10项目组织实施方案（供应商根据评分细则自行自拟）

3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

- 供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目

项目编号： WZJY-PYCG20241030211

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司                     （供应商）对                 （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为                 （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；

二、在采购文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分 评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或采购代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，商务、技术标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及商务、技术标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以商务、技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

- 评标细则

- 一、报价评分30分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

3、享受政策优惠的供应商按政策优惠后的参与评审。

- 二、商务、技术评分70分

| 序号 | 评分内容 | 评分要点及说明 | 分值 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商认证 | - 投标人或投标产品具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分，最高得3分。 - 注：提供有效期内证书复印件加盖公章，并提供国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询结果截图，否则不得分。） | 0-3分 | 客观分 |
|  | 类似业绩 | 根据投标人2021年1月1日以来厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 说明：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩必须具有合同、验收报告和发票，三者缺一不得分。 | 0-3分 | 客观分 |
|  | 针对本项目实施方案实施方案 | 针对本项目，根据投标人提供的保证工期的方案和措施；保证产品供应质量的设施及措施；技术交底、安装、调试、验收的方案和措施等，由评审专家进行评分，打分范围：6、4、2、0 | 0-6分 | 主观分 |
|  |  | 针对本项目优化设计方案：各投标人应根据各自设备的特点结合项目现场的实际情况，对厨房设备的平面布置进行深化设计，并根据各自的设备特点及摆放位置，对厨房设备的给排水、电气等配套需求进行详细要求。根据平面布置及优化设计的合理性、全面性、科学性情况由评审专家进行评分，打分范围：6、4、2、0 | 0-6分 | 主观分 |
|  | 安全防腐要求 | 投标人提供不锈钢清洗系列、不锈钢调理系列、炉灶系列中清单任意产品： 符合①CQC食品接触产品安全认证证书、②产品防腐蚀等级认证证书（户内一级，户内防强腐蚀型）、③带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告（中性盐雾试验和乙酸盐雾试验时间≥650h，满足RA10级），每提供一套资料符合上述指标要求的得2分，不提供或不满足不得分，最高得6分。 注：①认证证书和检测报告有效性以在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询结果截图为准，未提供不得分； ②同一系列，不重复计分。 2、投标人提供由相关检测资质机构出具不锈钢排油烟风管和不锈钢外墙百叶窗的检测资料： ①产品具有带有CMA或CNAS标识符合GB/T10125-2021盐雾试验检测报告(中性盐雾试验时间≥650h，满足RA10级）、②户外一级产品防腐蚀等级认证证书（户外一级，户外防强腐蚀型），每提供一套资料符合上述指标要求的得2分，不提供或不满足不得分，最高得4分。 注：认证证书和检测报告须提供有效期内证书复印件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。 | 0-10分 | 客观分 |
|  | 所投产品性能、技术指标 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得24分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣2分，扣完为止。 说明：投标文件中根据招标文件要求提供相应加盖制造商公章的证明材料，否则不得分。 | 0-24分 | 客观分 |
|  | 投标样品 | 样品1： 提供“电磁煮面炉+汤炉 ”样品1台 规格：1000*800*850 根据投标人提供样品的工艺水平、产品品质、运行情况等相关技术要求由专家评定，样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果方面考核，由评审专家进行评分，打分范围：6、4、2、0 | 0-6分 | 主观分 |
|  |  | 样品2： 提供“单星杀鱼台”样品1台 规格：1500*700*850+150 根据投标人提供样品的工艺水平、产品品质、运行情况等相关技术要求由专家评定，样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果方面考核，由评审专家进行评分，打分范围：6、4、2、0 | 0-6分 | 主观分 |
|  | 投标人售后服务承诺与保证措施 | 1、根据投标人售后服务网点分布、服务承诺、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施进行综合评定，最高得2分。（打分范围：2、1.5、1、0） 2、项目主要技术人员组成、相关经验履历情况评分，提供证书等证明材料（安全生产管理人员、高空作业证、电工作业证、制冷设备维修工证），每提供一类证书得1分，最高得4分。 注：提供项目人员证书需网上查询证书发证机构截图证明及投标截止前6个月内任一月份在投标单位的社保证明，否则不得分。 | 0-6分 | 主观分 |

- 三、说明

1、每个供应商最终得分=商务、技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

- 国企采购活动现场确认声明书

温州嘉宇工程造价咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人      （姓名）合法授权参加平阳县农村青年众创空间装修厨房设备采购项目（采购编号：WZJY-PYCG20241030211）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：328075758@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。