马桥街道全域整治村民建房电表采购安装

招标文件

项目编号：JCCG202501

项目名称： 马桥街道全域整治村民建房电表采购安装

招标方式：公开招标

采 购 人：海宁市绿洲投资开发建设有限公司

代理机构：海宁市杰成工程管理咨询有限公司

时    间：二〇二五年二月

目        录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章 招标需求	5

第三章  投标人须知	8

第四章  评标办法及评分标准	19

第五章  采购合同（指引）	21

第六章  投标格式及要求	28

附件1： 资格文件封面格式及目录	28

附件2： 投标人声明书	30

附件3： 法定代表人授权委托书	31

附件4： 技术商务文件封面格式及目录	32

附件5：评分对应表	34

附件6：投标人基本情况表	34

附件7： 技术响应表	36

附件8：本项目技术力量配备表	37

附件9： 商务响应表	38

附件10：服务承诺	39

附件11： 报价文件封面格式及目录	40

附件12： 报价一览表	42

附件13： 报价明细表	43

# 第一章  公开招标采购公告

海宁市杰成工程管理咨询有限公司受海宁市绿洲投资开发建设有限公司委托，现就 马桥街道全域整治村民建房电表采购安装进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：JCCG202501

二、采购组织类型：委托代理（国企采购项目）

三、采购方式：公开招标

四、招标项目:  马桥街道全域整治村民建房电表采购安装

五、招标采购内容及预算：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 马桥街道全域整治村民建房电表采购安装 | 1 | 批 | 50 | 海宁市绿洲投资开发建设有限公司 |

共一个标项。

合同履约期限：自合同签订之日起一年。每次村民建房电表安装在接到业主通知后30天内完成安装及调试并通过验收。

六、合格投标人的资格要求

（一）符合（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。）之投标人资格规定；

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

注：本项目不允许联合体投标。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

八、国企采购供应商注册及招标文件的获取：

1.国企采购供应商注册网址

未在乐采云注册的供应商，请在乐采云注册成为正式供应商（乐采云注册网址：www.lecaiyun.com）。

2.招标文件的获取

2.1 招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

2.2 招标文件的获取方式：采购公告发布后，在乐采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

获取招标文件网址：乐采云www.lecaiyun.com。

九、网上报名时应填写的信息：

请根据提示认真填写，因填写失误而造成不能投标的，由供应商自行负责。

十、投标保证金

无。

十一、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月12日9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/

在线投标开标时间：2025年3月12日9时00分（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/，海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。

十二、其他补充事宜

1.投标文件制作注意事项

1.1投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考“申领CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=12851）和“绑定CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=4085）。

2.投标文件提交注意事项

2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，分散采购机构应当拒收。

2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将电子交易平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至815761366@qq.com。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

3.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线（95763）获取热线服务帮助，或自行加入乐采云qq群（659975799）咨询。

CA问题联系电话（人工）：详见“联系CA公司”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=2405）。

十三、招标公告发布于

浙江政府采购网(http://zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

十四、业务咨询

1.采购人联系人：徐先生；

联系电话：13606733306；

机构地址：海宁市马桥街道；

2.采购代理机构联系人：陆先生；

联系电话：0573-87218698   13758357253；  邮编：314400

机构地址：海宁市海宁大道338号合力大厦1号楼2408室

采  购  人：海宁市绿洲投资开发建设有限公司

代理机构：海宁市杰成工程管理咨询有限公司

2025年3月1日

# 招标需求

- 采购清单

拟采购马桥街道全域整治村民建房电表200套，单台电表包含以下内容：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMC玻璃纤维不饱和聚酯户外表箱 | 350*590*150 | 只 | 1 |
| 2 | BS-JKLYJ 0.4KV集束线 | 4*16平方 | 米 | 11 |
| 3 | 铜铝接线端子 | DTLB-16平方 | 只 | 4 |
| 4 | 穿刺线夹 | JJC-120/50 | 只 | 4 |
| 5 | 集束电缆耐张线夹 | NXJ-1A | 付 | 2 |
| 6 | 电线杆圆柱支架表箱抱箍 | 直径350mm、横板孔距450mm | 付 | 2 |
| 7 | 耐张抱箍 | H204镀锌 | 付 | 1 |
| 8 | DTS606三相电子式电能表 | 10-100A 1级 | 只 | 1 |
| 9 | 附件 |  | 笔 | 1 |
| 10 | 人工 |  | 工 | 1 |

二、其他要求

1服务要求：

1.1质保期限：自交付安装完成并通过验收之日起不少于2年。

1.2质保期内非人为因素出现的质量问题，中标供应商须在接到采购人通知后按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即派人进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在8小时内响应，72小时之内完成售后，如72小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案；

1.3出现故障后，中标供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标供应商承担；

1.4质保期外维修：修理及维护只收成本费，中标供应商应对所供货物实行终身维护。

2其他

2.1中标供应商为售后服务及维修的第一责任人；

2.2所有设备由中标供应商安装到位，安装方式由中标供应商自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，由中标供应商自行承担；

2.3中标供应商安装时造成对墙面破损，墙面修补复原由中标供应商负责。

2.4投标人有招标人要求以外的其他服务承诺等，可自行叙述。

2.5供应商在项目实施过程中做好施工现场的施工组织措施，应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作，做好工地文明施工管理，相关费用已包含在报价中

2.6项目实施期间供应商应按规定做好施工场地清洁卫生工作。完工后剩余的任何材料和物品，供应商均应迅速撤除。竣工验收之前，供应商仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由供应商承担。

2.7项目施工过程中，现场办公场所及材料堆放要求符合海宁市创建文明城市的相关要求。

2.8施工时原有影响施工的装饰面需妥善保护好，如遇到需破坏的，待施工完毕后再安装复原，涉及费用由投标单位踏勘现场自行测算报价并计入在投标报价中，结算时不做调整；

2.9施工进场前须做好现场现状确认工作，投标人须做好公共区域的成品保护，如施工期间造成破坏、损坏的，应先赔付，后进行维修。

2.10在项目实施过程中供应商应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对职工的安全培训和教育，在此工作中发生的一切人员伤亡事故和意外事故，均由供应商负全责。应商工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由供应商负全责。

2.11建筑垃圾由中标人负责外运，外运运距及弃置地点由投标人勘查现场后自行确定，投标人在报价时自行考虑。

2.12投标人应先到施工工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；同时因实施工程的工地位置不同而多次转移工地或工地位置地上建筑物的影响致使一年内多次进场实施的，其费用自行考虑计入报价。

2.13施工期间要求投标人建立必要的安全预防、安全监控措施，以防止施工时对周边建筑物、道路等造成影响，若由于投标人不采取安全预防措施、或安全预防措施不到位、或疏于监控而造成周边建筑物、道路安全隐患的，投标人须承担由此而造成的全部损失，施工期间的安全预防措施费、监控费用由投标人自行估算后计入报价。

三、资料

1.中标供应商提供的所有图纸、资料文件费用包括在合同总价中。

2.合同货物交付时，中标供应商应提供中文版资料，包括但不限于如下：

2.1产品安装说明书；

2.2产品使用说明书；

2.3产品主要技术参数；

2.4采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料（如质检合格证、检测报告等）。

四、培训服务要求

5.1中标供应商须为采购人提供系统操作培训服务；

5.2培训内容：对主要产品的技术特性、配置、使用细则详细培训并提供相应操作文档，确保采购人能够熟练使用，并能掌握系统的故障处理方法；

5.3培训时间与日期在采购合同生效之后由双方协商安排。

五、商务要求表

| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2.出现故障后，乙方未按上述要求进行响应和维修，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。 3.乙方应对所供货物实行终身维护。 4.安全：乙方在交付过程中应注意安全，如在交付期间发生安全事故，均由乙方负全责。 5.施工过程中应对已有建筑进行成品保护，如由于乙方原因造成损坏的，由乙方承担，并无偿修复。 |
| --- | --- |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间:自合同签订之日起一年。每次村民建房电表安装在接到业主通知后30天内完成安装及调试并通过验收 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 付款手续和付款时间： 1.合同签订后，每季度支付一次，由中标单位上报完成工程量与投标对应价款，经业主核实后按实支付。 2.履约保证金（中标金额的2%），合同期满后，转为质量保证金，质保期结束后，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金。 结算时中标供应商需向采购人提供如下材料：合法发票原件、《采购合同》复印件、验收单等相关资料。 |
| 安全问题 | 中标供应商在项目实施过程中应注意自身安全，要设置防护设施，参加工伤和意外伤害险，加强对职工人员的安全教育，在安装、施工过程中，发生的一切意外事故，均由中标供应商负全责。 |

七、资信要求表

| 1企业信用要求 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

八、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：

| 文件或资料名称 | 发布机关 | 公布渠道或获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 图纸 | —— | 随招标文件发送 |

九、转包与分包：本项目不允许转包和分包。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市绿洲投资开发建设有限公司 地址：海宁市马桥街道 联系人：徐先生 联系电话：13606733306 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：海宁市杰成工程管理咨询有限公司 地址：海宁市海宁大道338号合力大厦1#楼24楼 联系人：陆润涛 联系电话：13758357253 |
| 3 | 项目名称及编号 | 马桥街道全域整治村民建房电表采购安装（项目编号：JCCG202501） |
| 4 | 预算金额 | 万元 |
| 5 | 交付时间 | 自合同签订之日起一年。每次村民建房电表安装在接到业主通知后30天内完成安装及调试并通过验收 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否。 |
| 7 | 是否允许 进口产品 | 允许。 |
| 8 | 现场踏勘 | 投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 9 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年3月12日9时00分 本项目有关投标、开标时间以平台服务器时间为准。 |
| 10 | 递交投标文件和开标地点 | 浙江江南要素交易中心（海宁市文苑南路138号）开标室； |
| 11 | 投标保证金额 | 无。 |
| 12 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 14 | 参加开标人员和携带资料 | 无。 |
| 15 | 现场演示和讲解 | 无。 |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章。 |
| 17 | 履约保证金 | 签订合同前，成交人以支票、汇票、本票、银行保函、保险形式应向采购人交纳合同总金额2%履约保证金，履约保证金如采用保证保险或工程保函的，到期后必须根据合同约定时间全额续保， 履约保证金在合同约定交货、安装完成并验收合格后退还（无息）。 |
| 18 | 是否提供样品 | 否。 |
| 19 | 采购信息发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江江南要素交易中心网站[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html）。 如有变更公告，请及时了解和变更。 |
| 20 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 21 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 22 | 招标文件解释权 | 属于采购人和海宁市杰成工程管理咨询有限公司。 |
| 23 | 代理费 | 采购代理费：成交投标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费。 代理服务收费标准：按差额定率累进法计算，见下表 成交金额（万元）; 100以下; 100-500; 500-1000. 费率（服务类）; 1.5%; 1.1%; 0.8%. 若项目成交金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按代理服务费6000元收取。代理费不在报价中单列。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的海宁市杰成工程管理咨询有限公司；

2.“采购人”指海宁市绿洲投资开发建设有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4. “产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“★”系指核心产品。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商可以派代表参加现场开标、开启响应文件活动，投标文件送达签到完即离开。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目（否）接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明（货物）

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（十）踏勘现场

本项目不集中组织踏勘，由投标人自行踏勘

投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向供应商提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

供应商及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.采购合同（指引）

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，请以书面形式（盖单位公章）在投标文件提交截止时间十五日前通知海宁市杰成工程管理咨询有限公司。海宁市杰成工程管理咨询有限公司将视情况做统一答复，招标文件澄清和招标文件修改均在相关媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。投标人未在规定时间内提出疑问的，则视为对招标文件无异议。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四） 投标保证金的交纳和退还

4.1投标保证金的交纳：

4.1.1本项目的投标保证金数额及交纳形式详见招标公告；

4.1.2供应商的投标保证金应在现场报名的同时向招标人交纳，并确保在投标截止时间前交纳到达指定账户。

4.2投标保证金的退还：

4.2.1中标供应商，在收到《中标通知书》并交纳履约保证金、签订合同（协议）后，退还投标保证金（不计息）；

4.2.2未中标供应商，由招标人通知后，退还投标保证金（不计息）。

4.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

4.3.1中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

4.3.2在投标截止时间后撤回投标文件的；

4.3.3在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.3.4其他严重扰乱招投标程序的；

4.3.5将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

4.3.6在采购活动中违反有关法律法规的。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部份组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

1.4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

1.6投标人认为需要说明的资料。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2 评分对应表（附件5）

2.3投标人基本情况表（附件6）；

2.4 技术响应表（附件7）

2.5本项目技术力量配备表（附件8）；

2.6项目方案；

2.7商务响应表（附件 9）；

2.8售后服务承诺及本地化服务（附件 10）；

2.9业绩情况一览表（附件 11），提供自 2020年1月1日以来同类项目的合同复印件等资料；

2.10招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件12）；

3.2报价一览表（附件13）。

3.3报价明细表（附件14）

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、仓管、保修、成品保护、保洁等一切税金和其他费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.《技术响应表》中，详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离情况”一栏中填写所投型号的配置与“配置要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

5.其他报价要求详见招标需求其他要求。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制和要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制，包含电子投标文件、电子备份投标文件。具体要求如下：

1.电子投标文件：按本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：政采云平台生成的电子投标文件1份。

3.如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5不同投标人的投标文件相互混装；

1.采购人或招标人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.10条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行装订、签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1技术商务文件缺少《投标人基本情况表》或《技术响应表》的；

2.2在技术商务文件中出现报价的；

2.3技术商务文件缺少规定份数的；

2.4投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.5投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.6投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.7技术商务文件未按招标文件规定要求进行装订、签字或盖章的；

2.8投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

2.10未提供或未如实提供投标内容的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.11投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2报价文件缺少规定份数的；

3.3投标人的报价文件有串通投标情形之一的。

3.4报价文件缺少《报价一览表》或《报价明细表》的；

3.5《报价一览表》或《报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；

3.6报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.7经评标委员会审核，投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供证明材料说明原因的；

3.8投标人报价超过预算金额或最高限价的；

3.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.10投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，同时所有供应商均应当按排技术人员准时在线参加，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

(二)招标人职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍此次采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向有关部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单；

5.向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

1.2.2对招标文件推荐品牌以外的所投货物进行审查，不能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌不相当的货物，予以淘汰。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3评标委员会完成评标后，对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表(报价一览表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价一览表)为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表(报价一览表)的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五点（四）条澄清问题的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评标结束后，招标人当场宣布评审结果。

2.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为综合得分排名第二的投标人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为综合得分排名第二的投标人，或重新组织采购。

（二）履约保证金及质量保证金（支票、汇票、本票、银行保函、保险形式）

1.中标供应商按《中标通知书》要求向采购人交纳合同总金额2%履约保证金验收通过后，转为质量保证金，质保期结束后，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金。

2 中标供应商必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收质量保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标供应商的经济责任：

2.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

2.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标供应商的；

2.3中标供应商提供货物的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术商务分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分总分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，则按投标文件解密先后顺序排序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

二 、评标内容及标准

- 商务分（0～30分）

投标报价在招标人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效投标文件或废标，其投标人的投标报价为有效投标报价。

1.评标基准价=所有有效投标报价的算术平均值（四舍五入取整）。

2.各投标供应商的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1％扣0.2分；低于评标基准价时，每低1％扣0.1分；以此求出各投标供应商的报价得分（保留两位小数，不计负分）

（二）技术商务分（0～70分）

| 序号 | 评分项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力（5分） | 根据供应商提供的信誉、荣誉、获得的认证证书等情况酌情打分。 | 5 |
| 2 | 诚信度（3分） | 根据供应商在投标截止时间止前三年是否经营异常或在政府采购专项检查、合同履约验收过程中的诚信情况酌情打分。 | 3 |
| 3 | 同类项目业绩（6分） | 根据供应商提供的2020年1月至今同类项目的合同扫描件的情况打分，每提供1个得1分，最高得6分； | 6 |
| 4 | 项目实施方案（20分） | 根据供应商电表采购安装质量控制方案酌情打分。 | 6 |
| 5 |  | 根据供应商电表采购安装安全控制方案酌情打分。 | 6 |
| 6 |  | 根据供应商电表采购安装文明施工控制方案酌情打分。 | 6 |
| 7 |  | 根据组织实施计划、电表使用的培训计划的的详细程度、可落实性等情况酌情打分； | 6 |
| 8 | 应急预案 | 电表安装及后期使用应急专项预案等增值服务内容的进行评分。 | 5 |
| 9 | 内控制度（5分） | 根据供应商内部管理制度等酌情打分 | 5 |
| 10 | 合理化建议（6分） | 根据供应商针对本项目有效建议和措施等情况酌情打分； | 6 |
| 11 | 技术力量配备（5分） | 项目负责人：根据拟投入本项目的项目负责人及其他安装人员经历、简历等情况酌情打分 | 4 |
| 12 | 服务承诺（10分） | 服务及时性以及服务承诺落实的保障措施等酌情打分； | 5 |
| 13 |  | 根据供应商服务响应时间、服务能力等酌情打分。 | 7 |

# 第五章  采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

招标人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照          招标结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2招标文件与投标文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是             。

2.2本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）            ，人民币（小写）           ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、仓管、保修、成品保护、保洁等一切税金和费用)。

3.3本项目结算时，投标单价不变，数量按实结算。

3.4付款手续和付款时间：

1.合同签订后，每季度支付一次，由中标单位上报完成工程量与投标对应价款，经业主核实后按实支付。

2.履约保证金（中标金额的2%），合同期满后，转为质量保证金，质保期结束后，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金。

注：结算时中标供应商需向采购人提供如下材料：合法发票原件、《采购合同》复印件、验收单等相关资料。

第四条 履约保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后向甲方交纳合同总金额2%的履约保证金。本工程质保期结束后，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金。

第五条 合同的变更和终止

5.1合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

第七条 争议的解决

本合同经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各执二份，海宁市杰成工程管理咨询有限公司执一份。本合同如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，在意见达成一致基础上进行补充修改，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、技术要求及配置、单位、数量、单价、金额及供货时间

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 技术要求及配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

交付时间：自合同签订之日起一年。每次村民建房电表安装在接到业主通知后30天内完成安装及调试并通过验收。

第二条 交付方式

2.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第三条 质量要求

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.8乙方在供货过程中出现所供货物的型号断货等，可提供同品牌，且配置及技术参数不低于断货型号的货物，乙方同意单价不再调整。

第四条 服务要求

4.1质保期限：自通过验收之日起   年。

4.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在8小时内响应，72小时之内完成售后，如72小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4.3出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，乙方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.4 乙方应对所供货物实行终身维护。

第五条 验收

5.1在乙方交付使用后，由甲方组织专业人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行验收。

5.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

5.3遇供货的货物型号断货的，乙方须提供该货物型号断货的书面材料，经甲方及验收小组论证通过后给于验收合格。

第六条 质量争议

6.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第七条 违约责任

7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付拒收货物总价的5%违约金。

7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

7.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，经甲方催告后，乙方仍未按照甲方要求全部交付的，甲方有权没收履约保证金并有权单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应在收到解除合同通知之日起7日内退还甲方此前支付的全部货款，并向甲方支付合同总价30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失的（如甲方因此遭受第三方索赔需支付的费用，甲方实现债权的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、调查取证费），乙方应当赔偿甲方全部损失。

7.4乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，或者侵害第三方知识产权、违反保密条款、违反国家法律、法规、行业规范规定的，甲方有权拒收，没收全部履约保证金并且有权单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时起生效，乙方应当自收到解除通知书7日内退还全部货款并向甲方支付货款总额30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失的（如甲方因此遭受第三方索赔需支付的费用，甲方实现债权的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、调查取证费），乙方应当赔偿甲方全部损失。

7.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本合同7.4条款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按照本合同7.4条款承担违约责任。

第八条 不可抗力

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同且各方均不承担违约责任，各自损失由各自承担。

8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

第九条 保密条款

乙方及乙方员工对在本次合作中接触到的甲方任何资料、文件、设计图纸、设计方案、数据、本合同项下的任何内容（无论是书面文件还是电子文件），以及为对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方及乙方员工不得以任何方式向第三方提供或透露。即便本合同及其附件、补充协议被解除、被中止或者本合同及其附件、补充协议按约履行完毕，本条仍然有效。

第十条 送达条款

本合同项下任何一方向对方发出的通知书、信件、数据电文等，应当发送至本合同落款处的地址、联系人和通信终端、任何一方当事人向对方所发出的信件，如被退回的，自信件交邮后的第3日视为送达。合同落款处填写的地址同时作为有效的司法地址送达。一方变更接收方式的，应以书面形式向对方确认变更，否则视为未变更。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定代表人（授权代表）：                           　法定代表人（授权代表）：

联系人：                                        联系人：

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二      年     月     日               日期：二○二    年    月    日

## 附件1：安全生产文明施工责任书

二、安全生产文明施工责任书

发包人（全称）：

总包单位（全称）：

承包人（全称）：

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程承包人是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因道路施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因承包人原因引起的安全责任事故，由承包人承担因该事故产生的一切费用，发包人不再因此而支付任何费用。

总之，三方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式玖份，发包人、总包单位、承包人各叁份。

发包人：（盖章）

代表签字：

总包单位：（盖章）

代表签字：

承包人：（盖章）

代表签字：

日期：     年    月   日

## 附件2：廉政合同

廉政合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

- 严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

- 严格执行         的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

- 发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为         合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式 四 份，双方各执 二 份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第 （二） 方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：          乙方：

法定代表人（或授权委托人）：        法定代表人（或授权委托人）：

2024年   月   日                 2024年   月   日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：JCCG202501

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

5投标人认为需要说明的资料。

## 附件2： 投标人声明书

投标人声明书

海宁市杰成工程管理咨询有限公司：

本单位自愿参加              项目（编号：JCCG202501）的投标，并声明如下：

1、保证投标文件中所列举的相关文件和投标人基本情况资料是真实的、合法的。

2、同意此次采购招标文件中的各项内容。

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

4、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的政府采购活动。

6、未组成其他联合体参加本项目的采购活动。（联合体投标的，联合体各方不以自己名义单独、未组成或参加其他联合体参加本项目的采购活动。）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致海宁市杰成工程管理咨询有限公司：

我         （姓名）系   （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加_______（项目编号）_________(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：JCCG202501

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1评分对应表（附件5）

2投标人基本情况表（附件6）；

3技术响应表（附件7）

4本项目技术力量配备表（附件8）；

5项目方案；

6商务响应表（附件 9）；

7售后服务承诺及本地化服务（附件 10）；

8业绩情况一览表（附件 11），提供自 2020年1月1日以来同类项目的合同及验收报告复印件等资料；

9招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件5：评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应第四部分程序及成交原则 （报价除外） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| .... |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日期：  　年　 月　  日

## 附件6：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7： 技术响应表

- 技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求及配置 | 品牌型号 | 技术要求及配置 |  |

注：详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“技术要求及配置”有偏离的部分，如无偏离则不填。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8：本项目技术力量配备表

- 本项目技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获职称证书复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9： 商务响应表

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10：服务承诺

- 服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件11： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：JCCG202501

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件13）；

2报价明细表（附件14）

3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件12： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单台 金额 | 合计 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马桥街道全域整治村民建房电表采购安装 | 电表安装 | 套 | 200 |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：单台金额详见后附单台报价明细表，本表单台金额应与后附单台报价明细表单台合计金额一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年   月   日

## 附件13： 报价明细表

单台报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMC玻璃纤维不饱和聚酯户外表箱 | 350*590*150 | 只 | 1 |  |  |
| 2 | BS-JKLYJ 0.4KV集束线 | 4*16平方 | 米 | 11 |  |  |
| 3 | 铜铝接线端子 | DTLB-16平方 | 只 | 4 |  |  |
| 4 | 穿刺线夹 | JJC-120/50 | 只 | 4 |  |  |
| 5 | 集束电缆耐张线夹 | NXJ-1A | 付 | 2 |  |  |
| 6 | 电线杆圆柱支架表箱抱箍 | 直径350mm 横板孔距450mm | 付 | 2 |  |  |
| 7 | 耐张抱箍 | H204镀锌 | 付 | 1 |  |  |
| 8 | DTS606三相电子式电能表 | 10-100A 1级 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 附件 |  | 笔 | 1 |  |  |
| 10 | 人工 |  | 工 | 1 |  |  |
|  | 小计：单台合计 |  |  |  |  |  |

注：1、报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、仓管、保修、成品保护、保洁、安装所需的必要配件等一切税金和费用。

2、本表合计金额应与《报价一览表》合计金额一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年   月   日