2025年度许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动化、标准化运维管理项目（第二次）

招标文件

项目名称：2025年度许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动

化、标准化运维管理项目（第二次）

项目编号：YSCGQT2025008-1

采购方式：公开招标

采购人：海宁临杭水利建设开发有限公司

采购代理机构：海宁永圣工程管理咨询有限公司

2025年02月

目   录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法及评分标准	24

第五章  采购合同（指引）	26

第六章  投标格式及要求	34

# 公开招标采购公告

项目概况 2025年度许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动化、标准化运维管理项目（第二次）的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取招标文件，并于2025年02月24日 14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、基本概况

项目编号：YSCGQT2025008-1

项目名称：2025年度许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动化、标准化运维管理项目（第二次）

采购组织类型：分散采购委托代理

采购方式：公开招标

预算金额（元）：800000元

最高限价（元）：/

采购需求：2025年度许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动化、标准化运维管理项目（第二次），委托管理范围包括日常运行管理、日常维修养护、43座闸泵站信息化运维、8个泵站调活水、安全生产、环境卫生、绿化养护、船舶通航及其他委托单位要求的突击、应急工作处理。

服务期限：1年，共一个标项。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1 符合（1 具有独立承担民事责任的能力；2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6 法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定的独立法人；

2 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3本项目的特定资格要求：具有独立法人，营业执照经营范围须有物业管理或水利工程运行管理或水利工程物业化管理。

三、招标文件的获取：

国企采购供应商注册网址:

未在乐采云注册的供应商，请在乐采云注册成为正式供应商（乐采云注册网址：www.lecaiyun.com）

招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

获取招标文件网址：乐采云www.lecaiyun.com；

招标文件的获取方式：采购公告发布后，在乐采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

招标文件免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间及地点：

提交投标文件截止时间：2025年02月24日 14时00分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线投标

开标时间：2025年02月24日 14时00分

开标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/，海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

（一）在线投标响应（电子投标）说明

1.电子招投标的说明：

① 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“采购云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

② 投标准备：注册账号—点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书—申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”—前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

③ 招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④ 投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤ 采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥ 对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦ 不提供招标文件纸质版；

⑧ 投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至采购云平台，为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在采购云平台传输提交投标文件后，将采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载至U盘等介质，在投标截止时间前发送至531038270@qq.com。

⑨ 备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

⑩ 投标文件的解密：本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑪ 具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

⑫ 乐采云入驻教程链接如下：

https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2197&topicId=15467

⑬ 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，可加乐采qq群659975799或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

⑭ CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

八、招标公告发布于：

浙江政府采购网(http://zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：海宁临杭水利建设开发有限公司

地址：海宁许村镇人民大道2688号

联系人：沈先生

联系电话：18258346727

2.采购代理机构信息

名称：海宁永圣工程管理咨询有限公司

地址：海宁市海洲街道尚都银座1206室

联系人：张女士

联系电话：0573-87229897； 邮编：314400

# 招标需求

- 一、项目概况:

- 为了实现海宁市许村镇许巷圩区、青寺河圩区管理的制度化、专业化、信息化、景观化建设，全面推进圩区工程标准化管理工作，充分发挥工程效益，提高圩区工程管理水平，根据《浙江省圩区工程运行管理规程》（试行）相关规定，结合圩区管理现状，特制订本方案，本工程委托管理范围包括许巷圩区、青寺河圩区的日常运行管理、日常维修养护、43座闸泵站信息化运维、8个泵站调活水、安全生产、环境卫生、绿化养护、船舶通航及其他委托单位要求的突击、应急工作处理。

本工程委托管理运维分布（1）许巷圩区标准化管理：金安港闸站、糜家闸站、观龙河水闸、横三水闸（日常巡查）、横四泵站（日常巡查）；（2）青寺河圩区标准化管理：群益闸站、尖嘴漾闸站、马家河闸站、祝家桥港单闸、宋家木桥闸站、张角漾排涝站、张角漾水闸、柴家湾水闸、姚家大桥闸站、凌桥闸站、王春埭闸站；（3）8个泵站调活水：马家浜泵站、长浜泵站、南石浜泵站、小木桥浜泵站、九曲港泵站、许家埭港泵站、五一港泵站、青寺河翻水站；（4）43座闸泵站信息化运维管理：荡湾村凌桥闸站、荡湾村姚家大桥闸站、景树村郭湾闸站、景树金安港闸站、科同村曹家角闸站、科同村青石桥闸站、科同村祥迎桥泵站、科同村殷家角泵站、科同村周家湾泵站、李家村爱府桥泵站、李家村曹家河闸站、李家村宁水桥闸、李家村西河港泵站、李家村斜桥头泵站、李家村朱家堰闸站、联盟村八板桥闸站、联盟村汪家浜泵站、联盟村下庄桥闸站、联盟村周家角闸站、茗山村圣堂桥闸站、茗山村徐家石桥闸站、茗山村杨家埭泵站、孙乔戚家漾闸闸站、孙桥村王村埭闸站、孙桥村许家琦闸站、孙桥村张和浜泵站、文桥村楼下河泵站、文桥村唐家浜闸站、新华村亭子桥闸站、新华村许家浜闸站、新益村高家闸站、新益村群益闸站、新益村宋家埭闸站、新益村周庄桥闸站、许村糜家闸站、许村社区南凌石桥闸站、许村新安闸站、永福村尖嘴漾闸站、永福村马家河闸站、永福村孟湖庙闸站、庄湾村白滩漾泵站、庄湾村凌家角闸、庄湾村新王庙。

服务期：1年（合同生效之日起计算）。

许巷圩区位于海宁市域西部，与杭州余杭区临平交界，圩区南侧堤防西起赭山港与观龙河交界处，东至太平河与运输河交界处。东侧圩堤为白龙河与太平河段运输河西岸堤防。圩区西侧和北侧均为陆地边界。圩区面积1.59万亩，共涉及胜利、前进、翁埠、许巷、景树5个行政村。

圩区工程概况统计表

| 序 号 | 工程名称 | 机泵 流量 (m3/s) | 闸门 |  | 启闭 形式 | 水泵 配备 | 电机 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闸门宽 (m) | 闸门 形式 |  |  |  |
| 1 | 糜家闸站 | 3.18 | 6 | 钢闸门 | 液压式 | 700ZLB 轴流泵3台 | 55kw 3台套 |
| 2 | 金安港闸站 | 2.40 | 6 | 钢闸门 | 卷扬式 | 700ZLB 轴流泵3台 | 55kw 3台套 |
| 3 | 观龙河闸 | / | 4 | 钢闸门 | 液压式 | / |  |
| 4 | 堤防 | 长14.04公里 |  |  |  |  |  |

青寺河圩区位于海宁市域西部，圩区东沿油车桥港－西河港，南至周庄桥港，西至泥坝桥港，北靠树桥港圩区面积1.01万亩，共涉及荡湾、永福、孙桥、新益4个行政村。

圩区工程概况统计表

| 序 号 | 工程 名称 | 机泵 流量 (m3/s) | 闸门 |  | 启闭 形式 | 水泵 配备 | 电机 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闸门宽 (m) | 闸门 形式 |  |  |  |
| 1 | 张角漾排涝站 | 2.4 | / | / | / | 700ZLB2台 | 55KW 2台 |
| 2 | 张角漾水闸 | / | 6 | 钢闸门 | 卷扬式 | / | 7.5KW |
| 3 | 姚家大桥闸站 | 2.0 | 4 | 混凝土 | 螺杆式 | 700ZLB-125 2台 | 45kw 2台 |
| 4 | 宋家木桥闸站 | 0.6 | 3.5 | 混凝土 | 螺杆式 | 500ZLB-125 1台 | 22KW 1台 |
| 5 | 祝家桥港单闸 | / | 4 | 钢闸门 | 卷扬式 | / | 7.5KW |
| 6 | 马家河闸站 | 1.2 | 3.5 | 混凝土 | 螺杆式 | 500ZLB-125 2台 | 22KW 2台 |
| 7 | 尖嘴漾闸站 | 1.9 | 4 | 混凝土 | 螺杆式 | 500ZLB-125 1台 600ZLB-160 1台 | 22KW 1台 45KW 1台 |
| 8 | 王春埭闸站 | 0.6 | 3.5 | 混凝土 | 螺杆式 | 500ZLB-125 1台 | 22KW 1台 |
| 9 | 凌桥 闸站 | 2.75 | 4 | 混凝土 | 螺杆式 | 700ZLB-125 1台 600ZLB-125 1台 | 55KW 1台 45KW 1台 |
| 10 | 群益 闸站 | 1.25 | 4 | 混凝土 | 螺杆式 | 700ZLB-125 1台 | 55KW 1台 |
| 11 | 柴家湾水闸 | / | 3 | 钢闸门 | 卷扬式 | / | / |
| 12 | 堤防 | 长12.74公里 |  |  |  |  |  |

二、管理内容及要求

1.运行管理，包括但不限于

（1）日常信息及自动化管理必须1人在岗， 7名管理人员必须为全日制员工，不得在本项目外兼岗。（汛期等特殊情况，到岗人数和人员排班由采购单位另行安排，投标人必须无条件服从）保证圩区内24小时有人值守。（遇突发、应急抢险等其他采购单位要求调岗的，必须无条件服从采购单位安排）。

（2）工作时间与安排

日常办公在管理房，每周单休，保证站内24小时有人值守。（遇突发、应急抢险等其他采购单位要求调岗的，必须无条件服从采购单位安排），排涝时间根据实际情况确定，计入正常工作时间范畴（运行必须2名运行管理岗人员同时在岗运行）。

（3）日常管理严格按照《许村镇圩区操作手册》要求执行，开展手机端的日常巡查、维修养护工作，并做好问题上传、接受指令、开展工作、结果反馈等一系列流程工作。

（4）运行管理严格按采购人要求和《水闸运行管理规程》的相关规定，运行操作时要求思想集中，坚守岗位，加强监视、严禁随意脱岗，并做好运行情况记录，并确保操作人员自身安全。

（5）闸门启闭前，应先开启上下游排涝警示灯，检查闸门所处位置是否平衡，电机、变速箱、钢索等有无异常，确保上下游无闲杂人员和船只，确认正常后，再通电启闭。启闭过程中观察电机转速、温升是否正常，振动是否过大，声音是否异常。若发现异常情况时，应立即停机检查，防止设备变形或损坏，做好每次设备运行记录。关闭设备后，应当检查切断总电源，整理好工具设备，关闭启闭房和控制室门窗。同时配合管理单位工作要求落实好排涝闸上下游船舶的通行工作。

（6）备用电源发电机组的运行管理。做好备用电源的线路、柴油的日常检查，燃料添加，开展定期运行，要求每十天进行一次试运行，确保出现特殊情况时能够提供能源保障，确保闸门能够正常启闭。

（7）信息及自动化管理全部采用电脑自动化系统操作，自动化管理人员须熟悉操作流程，操作时要求思想集中，坚守岗位，加强监视、严禁随意脱岗，并做好运行情况记录。运行过程中，操作人员应注意安全。

2.设备、设施维修养护要求

圩区受托管理单位应做好对各水泵和闸门工程设备的维修和养护、交通道路设施及周边标识标牌等的维修养护，圩区。对各类电气运行性能指标要落实维修专业技术人员，设立常规配件备用库，做好填报、整理维修保养记录。维修养护、更换配件等需采购商品单件500元及以下由受托管理单位承担采购并负责施工，500元以上的费用上报涉及村，经审核后，村承担500元及以上的费用（500元基数由受托单位承担），再交由受托管理单位进行施工，并接受委托单位监督检查。

圩区内水泵泵体、电动机、水闸启闭设施、栏杆、大门等金属构件需油漆防锈；泵房、控制室、闸室、围墙局部破损、污损需完成修复；圩区界桩内各种标志标牌破损需及时修复；因疏忽管理，导致外力损坏的设备、建筑物等的由受托单位处理并完成修复。（以上维修养护费用已计入投标报价，采购单位不再另行支付）

电气控制电气设备维修养护

机泵和水闸设备，主要养护要求外观整洁，外部信号灯、指示灯、电压电流表、电气开关等运行显示正常。要求经常检查、校验各电流表、电压表是否准确可靠。

①每月检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠；

②每月检查辅助电路元件，包括仪表、继电器、控制开关按钮、接触器触点、保护熔断器、电容设备等是否正常；

③每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠；

④每季度清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况；

⑤对每次维修保养作好记录，并接受委托方的监督。

水泵维修养护

主要养护要求水泵和电机外观整洁，无灰尘，设备运转正常。

①每季度检查水泵轴封是否漏油，电动机运行、仪表工作情况、螺栓螺母是否紧锢、各阀门是否启闭正常等情况；

②每半年对水泵添加或更换润滑油、检查连轴器与橡胶轴承是否磨损；

③每年对电机进行保养、泵体及电机涂防锈漆；视情况根据委托方的要求检查泵叶泵壳是否磨损；

④对每次维修保养作好记录。

⑶水闸维修养护

水闸维修养护要根据水闸的运行情况，做到及时的维修养护。水闸主要有闸门、启闭机组成，主要检查水闸的止水情况、启闭机运行情况、闸门是否有异常情况。每年对启闭机齿轮箱添加或更换润滑油，对启闭钢索和轴承添加黄油润滑，每次维修保养作好记录。

具体运行参照《泵站运行管理规程》和《水闸运行管理规程》执行。

3.安全生产

中标人作为安全管理直接责任人，必须加强安全管理，明确各岗位安全职责，定期做好安全生产教育和上岗前安全生产的培训，建立内部安全管理台账。设备操作时要严格按照操作规范进行，杜绝盲目操作，防止设备损坏。站闸内所有建筑物、设备及安全设施等必须认真保护，严防破坏和盗窃。在生产生活过程中做好防电、防火工作，对配备的消防、救生器材和抢险物资要定期检查和维护。按要求对专用绝缘鞋、绝缘手套进行检测，费用由投标人承担。中标人对自身内部委托（或外聘专业人员）设备设施维修养护、绿化养护与保洁等人员的安全负责。

为确保工程的安全运行和标准化管理要求进行安全巡查，巡查根据采购单位要求执行，并填写安全巡查记录表。

配合采购单位做好各项安全生产工作。

为确保工程的安全运行和根据标准化管理要求进行安全巡查，堤防每周进行一次，闸站、泵站每2周进行一次，巡查时不少于2人，并填写堤防、闸站和泵站安全巡查记录及上传。

4汛期管理

每年的4月15日至10月15日期间是汛期，也是水闸运行管理的高峰期，要求制定并上报汛期值班表，保证汛期排涝时间24小时有2名信息及自动化管理人员在岗，同时保持24小时通信畅通，并做好防汛工作，包括汛期前的检查巡视、暴雨、台风雨时的检查等，并做好相关检查记录。同时严格按照防汛抗旱部门发布的通知和要求，做好防汛调度。

5环境卫生及绿化养护

管理范围内，环境卫生要做到整洁干净，一般每日进行卫生保洁，包括道路、绿化、管理房、机房和控制室等场所，做到办公室整齐洁净、日常生活垃圾和泵站进水池拦污栅打捞垃圾日产日清、干净卫生无死角，及时清理并外运产生的垃圾和杂物。特别是绿化养护方面，要对树木和草坪等进行定期养护，包括及时喷药除虫、施肥、浇水、除草、修枝等，及时清理杂草，确保绿化的美观性。

三、人员配备要求

根据水利工程标准化管理要求，结合圩区内管理实际，本项目要求配备管理人员不少于7人。堤防每周进行一次巡查工作，闸站、泵站每2周进行一次巡查工作，并对巡查资料上传登记。管理人员基本要求：身体健康、遵纪守法、有责任心、无不良嗜好，有基本的计算机、智能手机操作能力，须熟悉操作流程，坚守岗位，并做好巡查情况记录。

自动化管理操作岗（2人，其中1人为项目负责人）：

- 主要职责

① 遵守国家有关信息和自动化管理方面的法律、法规和相关技术标准。

② 承担通信（预警）系统、闸门启闭机、机电设备集中控制系统、自动化观测系统、防汛决策支持系统及办公自动化系统、安全生产等管理工作。

③ 处理设备、仪器运行、维护中的技术问题。

④ 负责管理平台、信息化平台及数据库日常维护及操作。

⑤ 完成管理单位统一安排的其他工作。

2）任职条件

① 自动化管理操作岗1（项目负责人）：取得助理工程师及以上专业技术职称任职资格，男性，60周岁以下。

② 自动化管理操作岗2：取得闸门运行工证书或电工证，并经相应岗位培训合格，男性，60周岁以下。

③ 熟悉通信、网络、信息技术等基本知识；了解水利工程管理、运行等方面的有关知识；了解国内外信息和自动化技术的发展动态；具有处理信息和自动化方面一般技术问题的能力。

运行操作岗（2人，其中1人为技术负责人）

- 主要职责

① 遵守规章制度和操作规程。

② 严格按调度指令进行闸门启闭作业。

③ 承担闸门及启闭机的日常维护工作，主机组、电气设备、辅助设备的运行监测、日常检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

④ 巡查设备的运行情况，发现隐患或故障及时处理并报告。

⑤ 填报、整理运行记录。

2) 任职条件

① 运行操作岗1（技术负责人）：取得闸门运行工证书，并经相应岗位培训合格，男性，60周岁以下。

② 运行操作岗2：取得高压电工证，并经相应岗位培训合格，男性，年龄65周岁以下。

③ 掌握闸门启闭机的基本性能和操作技能；了解闸门安装、调试的有关知识；具有处理运行中常见故障的能力。

维修养护岗（1人）：

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及相关技术标准程。

② 对水闸上游连接段、闸室段、下游连接段、金属结构及机电设备、自动化系统、闸区堤岸、安全监测及附属设施等开展维修养护。

③ 对泵站的泵房、进出水池、机电设备开展维修养护。

④ 填报、整理维修养护记录。

⑤完成管理单位统一安排的其他工作。

- 任职条件

① 取得高压电工证或低压电工证，并经相应岗位培训合格，男性，年龄65周岁以下。

② 掌握机电设备基本性能和安全操作技能；熟悉圩区维修养护方面的专业知识；具有解决一般性技术问题的能力。

辅助岗（2人）

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 承担日常值班、巡查、绿化保洁等工作。

③ 填报、整理值班、巡查记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

- 任职条件

① 年龄65周岁以下，身体健康。

四、 人员保险：为保障职工的合法权益和人身安全，中标供应商必须为符合社保参保条件的聘用职工依法缴纳社会保险，为所有聘用职工投保团体人身意外伤害保险（保额≥50万元/人）和附加意外费用补偿团体医疗保险（保额≥5万元/人），免赔额为0元、给付比例100%、按社保伤残等级10级起赔。

五、人员培训

为提高职工对水工闸门等设备的操作和管理水平，保障闸站运行安全，委托管理单位应定期组织员工进行电气设备检查与维护保养、机械设备维修保养、安全管理、资料台账整理等方面的培训，做到熟练使用各类检测仪器仪表，熟知安全风险处置措施，资料台账登记统计规范，记录完整，确保闸站平稳高效运行。

- 六、台账管理

- 中标单位需按采购单位要求提供各类管理台账，包括运行台账、安全生产台账、闸站管理台账（河道巡查、值班记录等）、财务支出台账等，各类台账记录要认真及时，特别是财务支出，需分类归档，支出费用与投标承诺相符。

七、考核办法

本项目实行季度结合年度考核方式进行服务评价，分别对中标单位的服务态度、人员配备、运行管理、设备养护、安全生产、站容站貌、资产台账等进行考核。具体考核办法详见附件。

八、商务要求表：

| 服务期限 | 1年（合同生效之日起计算）。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 详见合同有关条款 |

九、资信要求表

| 政策性加分条件 | 促进中小企业发展等政策。 |
| --- | --- |
| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》 第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单。 |

十、招标代理费

1. 招标代理费：成交供应商在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费。

2. 代理服务收费标准：按差额定率累进法计算打6.5折，见下表

| 中标金额（万元） | 100以下 | 100-500 | 500-1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率（服务） | 1.5% | 0.8% | 0.45% |

3.若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按代理服务费6000元收取。

4.代理费不在报价中单列。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁临杭水利建设开发有限公司 联系人：沈先生 联系电话：18258346727 联系地址：海宁许村镇人民大道2688号 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：海宁永圣工程管理咨询有限公司 地址：海宁市海洲街道尚都银座1203室 联系人：张女士 联系电话：0573-87229897 |
| 3 | 项目名称及编号 | 2025年度许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动化、标准化运维管理项目（第二次）（YSCGQT2025008-1） |
| 4 | 预算金额 | 800000元 |
| 5 | 合同履行期限 | 1年（合同生效之日起计算） |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 是否允许 进口产品 | 否 |
| 8 | 踏勘现场 | 投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须 自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料数据，是采购代理机构现有的能使投标人利用的资料。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过采购代理机构的允许，可为踏勘目的进入现场， 但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙 受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产 损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 9 | 投标截止时间和 开标时间 | 2025年02月24日 下午14:00 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。 |
| 10 | 递交投标文件和开标地点 | 乐采云平台https://www.lecaiyun.com/，海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心 |
| 11 | 投标保证金金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 12 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址： www.lecaiyun.com） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 日历天 |
| 14 | 参加开标人员 | 本项目为电子标，投标人代表无须参加现场开标 |
| 15 | 现场演示和讲解 | 无 |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 17 | 履约保证金 | 本项目不设置履约保证金 |
| 18 | 采购信息 发布媒体 | www.zjzfcg.gov.cn https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html（如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 19 | 是否提供样品 | 否 |
| 20 | 付款手续和 付款时间 | 详见第五章。 |
| 21 | 信用记录 | 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 22 | 招标代理费 | 中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费，收费标准详见招标文件 |
| 23 | 招标文件解释权 | 属于采购人和海宁永圣工程管理咨询有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的海宁永圣工程管理咨询有限公司。

2.“采购人”指海宁临杭水利建设开发有限公司 。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4. “产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

（九）特别说明：

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.以联合体投标形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

（十）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.质疑应当以书面形式提出。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.招标文件及评分细则等规定的所有内容，如投标人有任何异议，请于开标前5天向采购人或代理机构提出，如未提出异议的，视为认可招标文件中所有规定内容，今后不得以任何理由提起异议，所有异议不再受理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）踏勘现场

如本项目须踏勘现场的，投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1 资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2 投标人声明书（附件2）；

1.3 营业(经营)执照扫描件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》扫描件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合招标公告规定的投标人，须提供相关证明材料）；

1.4 法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

1.5 法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（如授权）；

1.6提供营业执照经营范围须有物业管理或水利工程运行管理或水利工程物业化管理；

1.7投标人认为需要提供的其他资料。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2评分对应表（附件5）；

2.3投标人基本情况表（附件6）；

2.4项目的组织实施方案（投标人自制，按照评分标准的要求编制）；

2.5人员配备表（附件 7）；

2.6投入本项目的主要设备（附件8）；

2.7服务承诺（附件 9）；

2.8投标人业绩情况一览表（附件10）；

2.9招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件11）；

3.2报价一览表（附件12）；

3.3报价明细表（附件13）；

3.4投标人认为需要提供的其他资料。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括应含所有税费(应包括人工费、农具及易耗品费、管理费、维护费、培训费、保险费、招标代理费和提供的伴随服务等所有含税费用。)

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 中标（入围）人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）招标文件的编制和要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

5.1电子投标文件：按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://www.lecaiyun.com/） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

5.2电子备份投标文件：将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至531038270@qq.com。

5.3电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

5.4如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将予以拒收。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

根据《海宁市属国有企业采购管理实施办法（试行）》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

1.采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.6条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的；

1.7投标人未按采购文件要求的其他事项。

2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1在技术商务文件中出现报价的；

2.2投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.3投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.4投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.5技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.6投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.7经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未提供或未如实提供投标的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.2经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的；

4.3报价文件缺少《报价一览表》的；

4.4《报价一览表》填写不完整的；

4.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

4.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

4.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

(二) 采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评审结果，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2采购人对资格文件进行评审；

2.3评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4在系统上统一开启报价信息；

2.5评标委员会对报价文件进行评审；

2.6评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标（入围）人；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术、商务资信和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术分和商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标(入围)候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合投标形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合投标形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.本项目不设置履约保证金。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分和商务资信分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和商务资信分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分总分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术和商务资信分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～30分）

1. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 技术、商务资信分（0～70分）

| 序号 | 评分 类型 | 评分项目 | 分值 （分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 技术 | 项目总体计划 | 4 | [主观分] 管理区域现状调查与问题剖析，综合评分； |
| 1.2 | 技术 |  | 4 | [主观分] 作业总体目标、方法措施，综合评分； |
| 1.3 | 技术 |  | 4 | [主观分] 工作重点情况，综合评分； |
| 2.1 | 技术 | 项目实施方案 | 5 | [主观分] 日常作业安排，综合评分； |
| 2.2 | 技术 |  | 5 | [主观分] 质量管理方案，综合评分； |
| 2.3 | 技术 |  | 5 | [主观分] 作业培训、安全生产等情况，综合评分； |
| 2.4 | 技术 |  | 5 | [主观分] 服务质量标准、检查考核办法、其他控制措施，综合评分； |
| 2.5 | 技术 |  | 5 | [主观分] 汛期应急预案及保障措施，综合评分； |
| 3.1 | 技术 | 技术实力 | 4 | - [主观分] - 根据投标人对项目配备的人员数量、人员素质、现场管理员的配置及职责分工等,综合评分； |
| 3.2 | 技术 |  | 5 | - [客观分] - 拟派驻项目管理人员必须具有相关专业资质上岗证（根据岗位要求）、学历、年龄的规定，全部符合的得5分，不全符合的不得分； |
| 3.3 | 技术 |  | 3 | - [主观分] - 根据派驻人员的学历、相关证书、同类项目工作经验证明（如业主单位出具的证明）等情况,综合评分； |
| 4 | 技术 | 投入本项目的主要设备 | 3 | - [主观分] - 根据投标文件提供的资料，对投入本项目的主要办公设备、工具、保洁和保养药剂、易耗品的配置情况的合理性，综合评分； |
| 5 | 商务资信 | 企业实力 | 5 | - [主观分] - 根据投标人的资信、获得的证书等，综合评分； |
| 6 | 商务资信 | 诚信度 | 2 | - [主观分] - 根据投标人在响应截止时间止前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为或政府采购专项检查、合同履约验收等诚信情况比较后,综合评分； |
| 7.1 | 商务资信 | 服务承诺 | 5 | - [主观分] - 本地化服务：根据服务期内服务承诺、应急服务方案等情况,综合评分； |
| 7.2 | 商务资信 |  | 4 | - [主观分] - 其他服务承诺：除本项目的服务要求以外，对投标人其它能够提供的服务工作承诺等情况,综合评分； |
| 8 | 商务资信 | 业绩 | 2 | - [客观分] - 同类业绩分：根据2021年1月以来投标人同类项目业绩的合同及对应的评价材料扫描件；提供一个业绩得1分，最高得2分。 |

# 第五章  采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

预算金额：     万元

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》并参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照              项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是                     。

2.2乙方是否属于小微企业：□是□否

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）            ，人民币（小写）               ，分项价款详见本合同附件。

3.2本合同总价款含所有税费（包括人工费、维护费、培训费、保险费、管理费、工具及易耗品费、招投标和提供的伴随服务等所有含税费用。)

3.3付款手续和付款时间

3.3.1本项目按分期付款方式

合同签订后，按季度支付相应管理费用。甲方进行季度考核，考核合格付清管理费用，不合格的待整改合格后付清；

甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件等相关资料。

3.3.2付款时间

甲方将审核后的资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在15个工作内支付相应的合同金额。

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报同级财政部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式伍份，甲方、乙方各二份、招标代理机构执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 服务范围及服务期限

- 为了实现海宁市许村镇许巷圩区、青寺河圩区管理的制度化、专业化、信息化、景观化建设，全面推进圩区工程标准化管理工作，充分发挥工程效益，提高圩区工程管理水平，根据《浙江省圩区工程运行管理规程》（试行）相关规定，结合圩区管理现状，特制订本方案，本工程委托管理范围包括许巷圩区、青寺河圩区的日常运行管理、日常维修养护、43座闸泵站信息化运维、8个泵站调活水、安全生产、环境卫生、绿化养护、船舶通航及其他委托单位要求的突击、应急工作处理。

本工程委托管理运维分布（1）许巷圩区标准化管理：金安港闸站、糜家闸站、观龙河水闸、横三水闸（日常巡查）、横四泵站（日常巡查）；（2）青寺河圩区标准化管理：群益闸站、尖嘴漾闸站、马家河闸站、祝家桥港单闸、宋家木桥闸站、张角漾排涝站、张角漾水闸、柴家湾水闸、姚家大桥闸站、凌桥闸站、王春埭闸站；（3）8个泵站调活水：马家浜泵站、长浜泵站、南石浜泵站、小木桥浜泵站、九曲港泵站、许家埭港泵站、五一港泵站、青寺河翻水站；（4）43座闸泵站信息化运维管理：荡湾村凌桥闸站、荡湾村姚家大桥闸站、景树村郭湾闸站、景树金安港闸站、科同村曹家角闸站、科同村青石桥闸站、科同村祥迎桥泵站、科同村殷家角泵站、科同村周家湾泵站、李家村爱府桥泵站、李家村曹家河闸站、李家村宁水桥闸、李家村西河港泵站、李家村斜桥头泵站、李家村朱家堰闸站、联盟村八板桥闸站、联盟村汪家浜泵站、联盟村下庄桥闸站、联盟村周家角闸站、茗山村圣堂桥闸站、茗山村徐家石桥闸站、茗山村杨家埭泵站、孙乔戚家漾闸闸站、孙桥村王村埭闸站、孙桥村许家琦闸站、孙桥村张和浜泵站、文桥村楼下河泵站、文桥村唐家浜闸站、新华村亭子桥闸站、新华村许家浜闸站、新益村高家闸站、新益村群益闸站、新益村宋家埭闸站、新益村周庄桥闸站、许村糜家闸站、许村社区南凌石桥闸站、许村新安闸站、永福村尖嘴漾闸站、永福村马家河闸站、永福村孟湖庙闸站、庄湾村白滩漾泵站、庄湾村凌家角闸、庄湾村新王庙。

服务期：1年（合同生效之日起计算）。

许巷圩区位于海宁市域西部，与杭州余杭区临平交界，圩区南侧堤防西起赭山港与观龙河交界处，东至太平河与运输河交界处。东侧圩堤为白龙河与太平河段运输河西岸堤防。圩区西侧和北侧均为陆地边界。圩区面积1.59万亩，共涉及胜利、前进、翁埠、许巷、景树5个行政村。

圩区工程概况统计表

| 序 号 | 工程名称 | 机泵 流量 (m3/s) | 闸门 |  | 启闭 形式 | 水泵 配备 | 电机 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闸门宽 (m) | 闸门 形式 |  |  |  |
| 1 | 糜家闸站 | 3.18 | 6 | 钢闸门 | 液压式 | 700ZLB 轴流泵3台 | 55kw 3台套 |
| 2 | 金安港闸站 | 2.40 | 6 | 钢闸门 | 卷扬式 | 700ZLB 轴流泵3台 | 55kw 3台套 |
| 3 | 观龙河闸 | / | 4 | 钢闸门 | 液压式 | / |  |
| 4 | 堤防 | 长14.04公里 |  |  |  |  |  |

青寺河圩区位于海宁市域西部，圩区东沿油车桥港－西河港，南至周庄桥港，西至泥坝桥港，北靠树桥港圩区面积1.01万亩，共涉及荡湾、永福、孙桥、新益4个行政村。

圩区工程概况统计表

| 序 号 | 工程 名称 | 机泵 流量 (m3/s) | 闸门 |  | 启闭 形式 | 水泵 配备 | 电机 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闸门宽 (m) | 闸门 形式 |  |  |  |
| 1 | 张角漾排涝站 | 2.4 | / | / | / | 700ZLB2台 | 55KW 2台 |
| 2 | 张角漾水闸 | / | 6 | 钢闸门 | 卷扬式 | / | 7.5KW |
| 3 | 姚家大桥闸站 | 2.0 | 4 | 混凝土 | 螺杆式 | 700ZLB-125 2台 | 45kw 2台 |
| 4 | 宋家木桥闸站 | 0.6 | 3.5 | 混凝土 | 螺杆式 | 500ZLB-125 1台 | 22KW 1台 |
| 5 | 祝家桥港单闸 | / | 4 | 钢闸门 | 卷扬式 | / | 7.5KW |
| 6 | 马家河闸站 | 1.2 | 3.5 | 混凝土 | 螺杆式 | 500ZLB-125 2台 | 22KW 2台 |
| 7 | 尖嘴漾闸站 | 1.9 | 4 | 混凝土 | 螺杆式 | 500ZLB-125 1台 600ZLB-160 1台 | 22KW 1台 45KW 1台 |
| 8 | 王春埭闸站 | 0.6 | 3.5 | 混凝土 | 螺杆式 | 500ZLB-125 1台 | 22KW 1台 |
| 9 | 凌桥 闸站 | 2.75 | 4 | 混凝土 | 螺杆式 | 700ZLB-125 1台 600ZLB-125 1台 | 55KW 1台 45KW 1台 |
| 10 | 群益 闸站 | 1.25 | 4 | 混凝土 | 螺杆式 | 700ZLB-125 1台 | 55KW 1台 |
| 11 | 柴家湾水闸 | / | 3 | 钢闸门 | 卷扬式 | / | / |
| 12 | 堤防 | 长12.74公里 |  |  |  |  |  |

。

第二条 管理内容及要求

2.1运行管理，包括但不限于

（1）日常信息及自动化管理必须1人在岗， 7名管理人员必须为全日制员工，不得在本项目外兼岗。（汛期等特殊情况，到岗人数和人员排班由甲方另行安排，乙方必须无条件服从）保证圩区内24小时有人值守。（遇突发、应急抢险等其他甲方要求调岗的，必须无条件服从甲方安排）。

（2）工作时间与安排

日常办公在管理房，每周单休，保证站内24小时有人值守。（遇突发、应急抢险等其他甲方要求调岗的，必须无条件服从甲方安排），排涝时间根据实际情况确定，计入正常工作时间范畴（运行必须2名运行管理岗人员同时在岗运行）。

（3）日常管理严格按照《许村镇圩区操作手册》要求执行，开展手机端的日常巡查、维修养护工作，并做好问题上传、接受指令、开展工作、结果反馈等一系列流程工作。

（4）运行管理严格按采购人要求和《水闸运行管理规程》的相关规定，运行操作时要求思想集中，坚守岗位，加强监视、严禁随意脱岗，并做好运行情况记录，并确保操作人员自身安全。

（5）闸门启闭前，应先开启上下游排涝警示灯，检查闸门所处位置是否平衡，电机、变速箱、钢索等有无异常，确保上下游无闲杂人员和船只，确认正常后，再通电启闭。启闭过程中观察电机转速、温升是否正常，振动是否过大，声音是否异常。若发现异常情况时，应立即停机检查，防止设备变形或损坏，做好每次设备运行记录。关闭设备后，应当检查切断总电源，整理好工具设备，关闭启闭房和控制室门窗。同时配合管理单位工作要求落实好排涝闸上下游船舶的通行工作。

（6）备用电源发电机组的运行管理。做好备用电源的线路、柴油的日常检查，燃料添加，开展定期运行，要求每十天进行一次试运行，确保出现特殊情况时能够提供能源保障，确保闸门能够正常启闭。

（7）信息及自动化管理全部采用电脑自动化系统操作，自动化管理人员须熟悉操作流程，操作时要求思想集中，坚守岗位，加强监视、严禁随意脱岗，并做好运行情况记录。运行过程中，操作人员应注意安全。

2.2设备、设施维修养护要求

圩区受托管理单位应做好对各水泵和闸门工程设备的维修和养护、交通道路设施及周边标识标牌等的维修养护，圩区。对各类电气运行性能指标要落实维修专业技术人员，设立常规配件备用库，做好填报、整理维修保养记录。维修养护、更换配件等需采购商品单件500元及以下由受托管理单位承担采购并负责施工，500元以上的费用上报涉及村，经审核后，村承担500元及以上的费用（500元基数由受托单位承担），再交由受托管理单位进行施工，并接受委托单位监督检查。

圩区内水泵泵体、电动机、水闸启闭设施、栏杆、大门等金属构件需油漆防锈；泵房、控制室、闸室、围墙局部破损、污损需完成修复；圩区界桩内各种标志标牌破损需及时修复；因疏忽管理，导致外力损坏的设备、建筑物等的由受托单位处理并完成修复。（以上维修养护费用已计入投标报价，甲方不再另行支付）

电气控制电气设备维修养护

机泵和水闸设备，主要养护要求外观整洁，外部信号灯、指示灯、电压电流表、电气开关等运行显示正常。要求经常检查、校验各电流表、电压表是否准确可靠。

①每月检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠；

②每月检查辅助电路元件，包括仪表、继电器、控制开关按钮、接触器触点、保护熔断器、电容设备等是否正常；

③每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠；

④每季度清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况；

⑤对每次维修保养作好记录，并接受委托方的监督。

水泵维修养护

主要养护要求水泵和电机外观整洁，无灰尘，设备运转正常。

①每季度检查水泵轴封是否漏油，电动机运行、仪表工作情况、螺栓螺母是否紧锢、各阀门是否启闭正常等情况；

②每半年对水泵添加或更换润滑油、检查连轴器与橡胶轴承是否磨损；

③每年对电机进行保养、泵体及电机涂防锈漆；视情况根据委托方的要求检查泵叶泵壳是否磨损；

④对每次维修保养作好记录。

⑶水闸维修养护

水闸维修养护要根据水闸的运行情况，做到及时的维修养护。水闸主要有闸门、启闭机组成，主要检查水闸的止水情况、启闭机运行情况、闸门是否有异常情况。每年对启闭机齿轮箱添加或更换润滑油，对启闭钢索和轴承添加黄油润滑，每次维修保养作好记录。

具体运行参照《泵站运行管理规程》和《水闸运行管理规程》执行。

2.3安全生产

乙方作为安全管理直接责任人，必须加强安全管理，明确各岗位安全职责，定期做好安全生产教育和上岗前安全生产的培训，建立内部安全管理台账。设备操作时要严格按照操作规范进行，杜绝盲目操作，防止设备损坏。站闸内所有建筑物、设备及安全设施等必须认真保护，严防破坏和盗窃。在生产生活过程中做好防电、防火工作，对配备的消防、救生器材和抢险物资要定期检查和维护。按要求对专用绝缘鞋、绝缘手套进行检测，费用由乙方承担。乙方对自身内部委托（或外聘专业人员）设备设施维修养护、绿化养护与保洁等人员的安全负责。

为确保工程的安全运行和标准化管理要求进行安全巡查，巡查根据甲方要求执行，并填写安全巡查记录表。

配合甲方做好各项安全生产工作。

为确保工程的安全运行和根据标准化管理要求进行安全巡查，堤防每周进行一次，闸站、泵站每2周进行一次，巡查时不少于2人，并填写堤防、闸站和泵站安全巡查记录及上传。

2.4汛期管理

每年的4月15日至10月15日期间是汛期，也是水闸运行管理的高峰期，要求制定并上报汛期值班表，保证汛期排涝时间24小时有2名信息及自动化管理人员在岗，同时保持24小时通信畅通，并做好防汛工作，包括汛期前的检查巡视、暴雨、台风雨时的检查等，并做好相关检查记录。同时严格按照防汛抗旱部门发布的通知和要求，做好防汛调度。

2.5环境卫生及绿化养护

管理范围内，环境卫生要做到整洁干净，一般每日进行卫生保洁，包括道路、绿化、管理房、机房和控制室等场所，做到办公室整齐洁净、日常生活垃圾和泵站进水池拦污栅打捞垃圾日产日清、干净卫生无死角，及时清理并外运产生的垃圾和杂物。特别是绿化养护方面，要对树木和草坪等进行定期养护，包括及时喷药除虫、施肥、浇水、除草、修枝等，及时清理杂草，确保绿化的美观性。

2.6人员配备要求

根据水利工程标准化管理要求，结合圩区内管理实际，本项目要求配备管理人员不少于7人。堤防每周进行一次巡查工作，闸站、泵站每2周进行一次巡查工作，并对巡查资料上传登记。管理人员基本要求：身体健康、遵纪守法、有责任心、无不良嗜好，有基本的计算机、智能手机操作能力，须熟悉操作流程，坚守岗位，并做好巡查情况记录。

自动化管理操作岗（2人，其中1人为项目负责人）：

- 主要职责

① 遵守国家有关信息和自动化管理方面的法律、法规和相关技术标准。

② 承担通信（预警）系统、闸门启闭机、机电设备集中控制系统、自动化观测系统、防汛决策支持系统及办公自动化系统、安全生产等管理工作。

③ 处理设备、仪器运行、维护中的技术问题。

④ 负责管理平台、信息化平台及数据库日常维护及操作。

⑤ 完成管理单位统一安排的其他工作。

2）任职条件

① 其中项目负责人取得助理工程师及以上专业技术职称任职资格，男性，60周岁以下。

② 自动化管理操作岗取得闸门运行工证书或电工证，男性，60周岁以下。

③ 熟悉通信、网络、信息技术等基本知识；了解水利工程管理、运行等方面的有关知识；了解国内外信息和自动化技术的发展动态；具有处理信息和自动化方面一般技术问题的能力。

运行操作岗（2人，其中1人为技术负责人）

- 主要职责

① 遵守规章制度和操作规程。

② 严格按调度指令进行闸门启闭作业。

③ 承担闸门及启闭机的日常维护工作，主机组、电气设备、辅助设备的运行监测、日常检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。

④ 巡查设备的运行情况，发现隐患或故障及时处理并报告。

⑤ 填报、整理运行记录。

2) 任职条件

① 其中技术负责人取得闸门运行工证书，并经相应岗位培训合格，男性，60周岁以下。

② 运行操作岗取得高压电工证，并经相应岗位培训合格，男性，年龄65周岁以下。

③ 掌握闸门启闭机的基本性能和操作技能；了解闸门安装、调试的有关知识；具有处理运行中常见故障的能力。

维修养护岗（1人）：

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及相关技术标准程。

② 对水闸上游连接段、闸室段、下游连接段、金属结构及机电设备、自动化系统、闸区堤岸、安全监测及附属设施等开展维修养护。

③ 对泵站的泵房、进出水池、机电设备开展维修养护。

④ 填报、整理维修养护记录。

⑤完成管理单位统一安排的其他工作。

- 任职条件

① 取得高压电工证或低压电工证，并经相应岗位培训合格，男性，年龄65周岁以下。

② 掌握机电设备基本性能和安全操作技能；熟悉圩区维修养护方面的专业知识；具有解决一般性技术问题的能力。

辅助岗（2人）

- 主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 承担日常值班、巡查、绿化保洁等工作。

③ 填报、整理值班、巡查记录。

④ 完成管理单位统一安排的其他工作。

- 任职条件

① 年龄65周岁以下，身体健康。

2.7人员保险：为保障职工的合法权益和人身安全，乙方必须为符合社保参保条件的聘用职工依法缴纳社会保险，为所有聘用职工投保团体人身意外伤害保险（保额≥50万元/人）和附加意外费用补偿团体医疗保险（保额≥5万元/人），免赔额为0元、给付比例100%、按社保伤残等级10级起赔。

2.8人员培训

为提高职工对水工闸门等设备的操作和管理水平，保障闸站运行安全，委托管理单位应定期组织员工进行电气设备检查与维护保养、机械设备维修保养、安全管理、资料台账整理等方面的培训，做到熟练使用各类检测仪器仪表，熟知安全风险处置措施，资料台账登记统计规范，记录完整，确保闸站平稳高效运行。

- 2.9台账管理

- 乙方需按甲方要求提供各类管理台账，包括运行台账、安全生产台账、闸站管理台账（河道巡查、值班记录等）、财务支出台账等，各类台账记录要认真及时，特别是财务支出，需分类归档，支出费用与投标承诺相符。

- 第二条  考核办法

- 本项目实行季度结合年度考核方式进行服务评价，分别对乙方的服务态度、人员配备、运行管理、设备养护、安全生产、站容站貌、资产台账等进行考核。具体考核办法详见附件。

第三条 双方职责

3.1甲方职责

⑴ 负责向乙方提供适合履行合同的必要场地环境，并进行现场踏勘；

⑵ 甲方有权对乙方的工作进行监督指导，检查乙方工作人员的配置及到位情况。

⑶ 因日常工作需要，协助乙方协调各有关单位。

⑷ 甲方免费提供办公场地、水电，但乙方不得浪费。

⑸ 甲方如引进其他组织参与本项目，需征得乙方同意方可实施。

3.2乙方职责

⑴ 接受甲方和上级主管部门的检查考核，建立日常工作管理档案，工作检查情况有书面记录，每月有计划和总结；

⑵ 按月向甲方报告工作和管理的具体执行情况；

⑶ 遇省、市等举行大型活动或其他创建突击活动时，甲乙双方协商解决；

⑷ 乙方提供四轮电动汽车、电瓶车3辆和汽车补贴，相关费用由乙方承担；

⑸ 严格遵守国家法律、法规及有关规定，遵守甲方制订的安全生产、优质服务等相关规章制度。

第四条 违约责任

4.1因一方原因，造成对方不能完成合同规定目标或直接造成对方经济损失的，另一方有权要求对方限期整改，并给予一定的经济补偿。

4.2因乙方原因，造成甲方名誉、形象严重损害的，经甲方书面通知整改，乙方仍不能按照合同履行的，经双方协商后可终止合同。

4.3对与甲方协商一致的计划措施，乙方必须遵照执行，不得擅自更改；如果更改，须另外与甲方协商。

4.4甲方须按约定分期支付合同经费，否则视为甲方违约，乙方有权随时终止合同，不承担违约责任。

第五条 保密条款

本合同履行期间，甲方应对乙方核心知识产权进行保密，在未征得乙方同意情况下，甲方不得擅自披露，否则乙方有权追究法律责任和经济赔偿。

第六条 不可抗力

6.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

6.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

6.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定代表人（授权代表）：                           　法定代表人（授权代表）：

联系人：                                        联系人：

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二     年     月     日               日期：二○二    年    月    日

## 附件：

许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动化、标准化运维管理考核办法

为切实做好许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动化、标准化运维管理工作，不断巩固水利工程标准化管理，确保工程发挥更大效益，结合工程实际，特制定本考核办法。

一、指导思想

根据省、嘉兴及我市水利工程管理体制改革的精神，切实推进许村镇许巷圩区，青寺河圩区自动化、标准化运维管理工作不断深入，通过实施物业化管理，补充岗位，充分发挥该水利工程功能效益和经济效益。

考核原则

1.坚持公平、公正、公开的原则；

2.坚持全面考核、突出重点、注重实绩的原则；

3.坚持定性考核和定量考核相结合的原则。

三、考核对象

考核对象为许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动化、标准化运维管理受托管理单位。

四、考核内容

主要考评圩区的信息及自动化管理、日常巡查、运行管理、安全生产、维修养护、环境卫生、绿化养护及其他委托单位要求的突击、应急工作处理工作的开展情况。

五、考核组织程序

由海宁市许村镇农技水利服务中心负责按照本办法对受托运行管理单位进行考核，也可适时邀请水利局局领导、专家组织考核小组进行考核。每次考核要求受托运行管理单位做出季度管理总结并汇报（提供书面材料），考核小组听取汇报后，检查工程运行情况，查看台帐资料，结合日常巡查情况，进行综合打分。

六、考核认定与费用支付

考核采取季度考核评分的方式，每季结束后的次月进行考核，考核分、合格和不合格二个等次，总分按百分制在80及分以上为合格，80分以下为不合格（考核细则和考核评分见附表）。

在按季考核的基础上，每半年结算一次，甲方根据2个季度的考核情况支付上半年款项，考核均合格付清管理费用，不合格的待整改合格后付清。连续两季度考核不合格的，甲方有权终止与乙方的合同，并清算劳务费，解除合同。

2025年度许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动化、标准化运维管理项目（第二次）

考核细则及评分表

20    年     月

| 考核项目 | 考核细则 | 分值 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 配备 | 1、工程运行管理人员符合到岗要求，工作时间人员不得随意脱岗。 2、运行管理人员须持证上岗，并遵守圩区各项规章制度。 3、符合购买社会保险管理人员必须购买社会保险，不符合的必须购买规定保额的意外伤害保险。 4、运行管理人员各自每月出勤率符合要求。 5、各类专业委托设备设施维修养护、工具配件采购需提供证明材料。 | 20 | 1、人员到岗不足每查到一次扣2分，不遵守规章制度查到一次扣2分。在无特殊原因或采购单位不认可的情况下，实际配备管理人员和投标时不一致时，扣3分。 2、运行管理人员无上岗证，发现一名扣3分。 3、符合购买保险的人员不够的，每发现一人扣3分。 4、每个运行管理人员出勤率不符合要求的，每少一天扣2分。 5、不能提供相关维护证明材料的或材料不符合要求的（合同、发票、单据、记录等材料），发现一次扣2分。 |  |
| 运行 管理 | 1、严格按照相关圩区管理和制度要求运行管理。 2、对每次巡查、检查、监测、维系养护等记录信息上传平台。 3、认真负责做好工作，同时做好相关的数据采集、记录。 4、工作人员必须服从管理单位统一调度、调岗。 | 15 | 1、不按制度、不服从调度运行的，每发现一次扣2分，日常巡查或远程监控巡视被发现一次扣2分； 2、上传平台信息每发现少传一次扣2分； 3、运行记录不全或不符合要求，每发现一处扣2分。 4、不服从人员调度、调岗的扣3分 |  |
|  | 闸门启闭要做好前、中、后各个过程的检查，不得缺少任何一个流程(具体参见运行规程和操作手册)。 | 5 | 每发现缺一个流程扣1分。 |  |
|  | 1、制定并上报汛期值班表，按要求做好夜间和防汛值班工作。 2、认真做好汛期前、后的检查巡视，暴雨、台风雨时的检查等，并做好相关检查记录。 | 5 | 1、无值班安排或值班工作不到位每发现一次扣2分。 2、检查工作不落实的每发现一次扣3分。 |  |
|  | 按要求开展手机巡查终端的日常巡查工作，并做好问题上传、接受指令、开展工作、结果反馈等一系列工作。 | 5 | 少一次巡查或少一个环节扣2分。 |  |
| 设备维修养护 | 电气控制设备，主要养护要求外观整洁，外部信号灯、指示灯、电压电流表、电气开关等运行显示正常，要求经常检查、校验各电流表、电压表是否准确可靠。 1、每月检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠。 2、每月检查辅助电路元件，包括仪表、继电器、控制开关按钮、接触器触点、保护熔断器、电容设备等是否正常。 3、每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠。 4、每季度清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况。 5、对检查发现的问题及时维修养护并做好记录。 | 15 | 1、设备外表损坏、有污渍或灰尘的，每发现一次扣1分。 2、未按要求做好维修保养，发现一次扣2分。 3、设备故障未及时发现并处置上报，每发现一次扣2分。 4、记录不完整或不符合规定，每发现一次扣2分。 |  |
|  | 物资和设备，主要养护要求设备外观整洁，无灰尘，物资保存得当，台帐资料完整。 1、每月对仓库通风、保洁，做到物资外观整洁，摆放整齐。 2、每年对主要物资（电机、电气线路、配电设备等）进行检测试验，必要时对金属构件进行除锈、油漆。 3、及时做好物资出入库台帐登记。 4、对检查发现的问题及时养护并做好记录。 | 10 | 1、物资和设备外表损坏、有污渍或灰尘的，每发现一次扣1分。 2、未按要求做好检测、保养，发现一次扣2分。 3、设备故障未及时发现并处置上报，每发现一次扣2分。 4、记录不完整或不符合规定，每发现一次扣2分。 |  |
|  | 水闸维修养护要根据水闸的运行情况，做到及时的维修养护1、主要检查水闸的止水情况、启闭机运行情况、闸门是否有异常情况。2、每年对启闭机齿轮箱添加或更换润滑油，对启闭钢索和轴承、螺杆添加黄油润滑，3、对检查发现的问题及时维修养护并做好记录。 | 10 | 1、设备外表损坏、有污渍或灰尘的，每发现一次扣1分。 2、未按要求做好维修保养，发现一次扣2分。 3、设备故障未及时发现并处置上报，每发现一次扣2分。 4、记录不完整或不符合规定，每发现一次扣2分。 |  |
|  | 圩区各项设备发现重大故障及时上报，各项设备维修养护需做好记录，并按时上交。 | 2 | 不及时上报或者不做好记录每发现一次扣2分 |  |
| 圩区容貌 | 1、圩区内环境卫生做到整洁干净，一般每日进行卫生保洁，包括道路、绿化、控制房、管理房、泵房等。 2、管理房、泵房配电房等室内要求做到地面无污垢、痰迹、烟蒂；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净，室内外墙面无蛛网、杂物。 | 5 | 日常检查发现一次扣1分 |  |
|  | 绿化养护方面，对树木和草坪等进行定期养护，包括及时喷药除虫、施肥、浇水、除草、修枝等，修枝每年不少于2次，确保绿化的美观性。 | 3 | 绿化除虫、施肥、除草、修枝不到位每次扣1分，整体绿化环境差每次扣2分 |  |
| 文明与安全 管理 | 1、认证做好圩区安全管理工作，建立内部安全台账，不得发生安全生产事故。 2、站区内禁止私拉乱接电线、私自改造电器、私自外送电源、随意使用明火等。 3、遇到偷盗、人员伤害等突发事件时及时报告和报警，遇 到身份不明人员及时上报管理单位，并妥善与对方衔接。 4、在管理中严格遵守规章制度和效能规范要求。 | 5 | 1、禁止性行为每发现一次扣2分。 2、发生安全生产事故或被上级通报批评的，当季度直接认定为不合格，并解除委托合同。 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

考核等次：

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照扫描件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》扫描件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合招标公告规定的投标人，须提供相关证明材料）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件扫描件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件扫描件（如授权）；

5提供营业执照经营范围须有物业管理或水利工程运行管理或水利工程物业化管理；

6投标人认为需要提供的其他资料。

## 附件2： 投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致海宁永圣工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                    。

我              （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                             （项目名称）（编号：YSCGQT2025008-1）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致海宁永圣工程管理咨询有限公司：

我       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）

(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4： 技术商务文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1评分对应表（附件5）；

2投标人基本情况表（附件6）；

3项目的组织实施方案（投标人自制，按照评分标准的要求编制）；

4人员配备表（附件 7）；

5投入本项目的主要设备（附件8）；

6服务承诺（附件 9）；

7投标人业绩情况一览表（附件10）；

8招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件5：评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应第四章评标办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件6： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的扫描件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7：人员配备表

人员配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、项目管理人员的资质证书、学历证书等扫描件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件8：投入本项目的主要设备

## 投入本项目的主要设备

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件9： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10： 投标人业绩情况一览表

投标人业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1 、表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写；

2 、根据评标办法及评分标准要求提供相关业绩资料附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

附件11： 报价文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件12）；

2报价明细表（附件13）；

3投标人认为需要提供的其他资料。

## 附件12： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度许村镇许巷圩区、青寺河圩区自动化、标准化运维管理项目（第二次） | 年 | 1 |  |
| 合计人民币（大写）: 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |

注：1、报价应包含完成本合同内容的全部费用。

2、服务要求详见第二章招标需求。

3、本表合计报价应与《报价明细表》中的“合计”数相一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件13： 报价明细表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员及管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动化管理操作岗1 （项目负责人） | 人·年 | 1 |  |  | 取得助理工程师及以上专业技术职称任职资格，男性，60周岁以下。 |
| 2 | 自动化管理操作岗2 | 人·年 | 1 |  |  | 取得闸门运行工证书或电工证，并经相应岗位培训合格，男性，60周岁以下。 |
| 3 | 运行操作岗1 （技术负责人） | 人·年 | 1 |  |  | 取得闸门运行工证书，并经相应岗位培训合格，男性，60周岁以下。 |
| 4 | 运行操作岗2 | 人·年 | 1 |  |  | 取得高压电工证，并经相应岗位培训合格，男性，年龄65周岁以下。 |
| 5 | 维修养护岗 | 人·年 | 1 |  |  | 取得高压电工证或低压电工证，并经相应岗位培训合格，男性，年龄65周岁以下。 |
| 6 | 辅助岗 | 人·年 | 2 |  |  | 年龄65周岁以下，身体健康。 |
| 二 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 职工社会保险 | 人·年 | 5 |  |  | 每月缴纳社保（含个人与单位），一年一次常规体检。 |
| 2 | 意外保险 | 人·年 | 2 |  |  | 意外伤害保险（保额≥100万元/人） |
| 3 | 人员培训费 | 人·年 | 7 |  |  | 每年组织不少于1次专业技能培训（含外派培训）。 |
| 三 | 管理事项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备、设施等维护 | 项 | 1 |  |  | 含日常保养人工与材料和单项500元（含）以下及500元基数的维修。 |
| 2 | 卫生保洁、绿化养护 | 项 | 1 |  |  | 含保洁及垃圾清运。 |
| 3 | 工具及易耗品 | 项 | 1 |  |  | 设备维护工具、绝缘地毯、绝缘手套等以及绿化养护等易耗品。 |
| 4 | 防汛值班 | 天 | 540 |  |  | 汛期值班 |
| 四 | 小计（一+二+三） |  |  |  |  |  |
| 五 | 管理费及税金 |  |  |  |  |  |
| 六 | 第1年合计（四+五） |  |  |  |  |  |

注：1、服务要求详见第二章招标需求。

2、本表合计金额应与《报价一览表》合计金额一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日