温州市国有企业

采 购 文 件

| 项 目 编 号： | WGSS-JYJT-Z-2024055 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 月乐东街光伏雨棚 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |

采 购 人: 温州交运集团能源有限公司

采购代理机构：浙江林鸥工程管理有限公司

二〇二四年

目  录

采购公告	1

征求意见公示	3

第一部分 投标人须知	5

第二部分 合同模板	16

第三部分 附件	23

第四部分 采购内容及要求	31

第五部分 评标原则及方法	31

温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于月乐东街光伏雨棚项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》，浙江林鸥工程管理有限公司受温州交运集团能源有限公司的委托，就月乐东街光伏雨棚项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、公告类型：采购公告

二、采购方式：公开招标

三、项目编号：WGSS-JYJT-Z-2024055

四、项目名称：月乐东街光伏雨棚

五、采购性质：国企采购（非政府采购）

六、预算总金额：32万元

七、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算总金额 | 简要要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月乐东街光伏雨棚 | 1项 | 32万元 | 光伏设备整体方案设计、承载计算校核、恶劣天气计算校核、供货、安装、质保期维护等，具体详见采购文件 |

八、投标人资格要求

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2、投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质，同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证；

3、拟派项目经理须具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上注册建造师，并提供项目负责人“三类人员”B类证书，且无在建项目。

4、不接受联合体投标；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

九、报名时间、地点

1、报名时间及采购文件发售时间：公告发出之日起至投标截止时间前（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00），节假日除外）。

2、采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

3、申请获取采购文件方式投标人在“乐采云”（www.lecaiyun.com）上登录申请获取本项目采购文件，将以下书面资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜，采购代理机构将对书面资料进行审核。

4、报名时须提交以下文件资料

4.1、投标报名申请表；

4.2、报名单位介绍信或授权书；

4.3、有效的法人营业执照（复印件加盖公章）；

5、获取采购文件注意事项

5.1、现场报名：请投标供应商将报名资料送至采购代理机构办公地址。

5.2、邮寄方式报名：通过邮寄方式报名的，请在报名资料上注明联系人和联系方式并快递至采购代理机构办公地址，代理机构将在收到报名资料后1个工作日内与投标供应商联系采购文件购买事项。

5.3、网上报名：投标供应商将报名资料扫描件发送到代理机构邮箱：358801740@qq.com。代理机构经过审核后回复采购文件购买费汇入账户，投标供应商缴纳标文费后将缴费截图发回代理机构电子邮箱。

十、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1、投标文件递交截止时间：2024年12月30日14点30分

递交地点：温州交运置业公司开标室（温州市鹿城区飞霞南路920号7楼）

2、开标时间：2024年12月30日14点30分

开标地点：温州交运置业公司开标室（温州市鹿城区飞霞南路920号7楼）

十一、投标保证金

投标保证金：人民币叁仟贰佰元整（¥3200.00元），采用银行转账形式。保证金缴纳截止时间：投标截止时间前。投标人缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构。

户  名：浙江林鸥工程管理有限公司

帐  号：333508240013000209159

开户行：交通银行开发区支行

十二、其他事项：

1、本公告有效期自公告发布之日起7个日历天。

2、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

3、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。

4、温州交运集团能源有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州交运集团能源有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

十三、联系人及联系电话

采购人：温州交运集团能源有限公司

地址：浙江省温州市鹿城区锦绣路413号

联系人：项先生

联系电话：13355775967

采购代理机构名称：浙江林鸥工程管理有限公司

地址：浙江省温州市瓯海区娄桥街道商汇路888号广川大厦8楼

联系人：金先生

联系电话：0577-86126350、15088555258

采购监督管理部门：温州交运集团能源有限公司监察室

联系方式：0577-88863900

温州交运集团能源有限公司

浙江林鸥工程管理有限公司

2024年12月20日

温州市交运集团所属温州交运集团能源有限公司关于月乐东街光伏雨棚项目（自主）的征求意见公示

浙江林鸥工程管理有限公司受温州交运集团能源有限公司的委托，就月乐东街光伏雨棚项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2024年12月27日17时00分前将书面材料签字（盖公章）并密封后送至浙江省温州市瓯海区娄桥街道商汇路888号广川大厦8楼采购代理公司，或先将扫描件及电子版发送至邮箱358801740@qq.com，并同时将该原件书面寄至浙江林鸥工程管理有限公司。

三、联系方式：

联系人：金先生

联系电话：15088555258

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州交运集团能源有限公司

浙江林鸥工程管理有限公司

2024年12月20日

- 第一部分    投标人须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：月乐东街光伏雨棚 二、采购内容： 序号; 项目名称; 数量; 预算总金额; 简要要求. 1; 月乐东街光伏雨棚; 1项; 32万元; 光伏设备整体方案设计、承载计算校核、恶劣天气计算校核、供货、安装、质保期维护等，具体详见采购文件. |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金：见采购公告。 |
| 4 | 采购代理服务费：人民币陆仟元整（¥6000.00元）,由成交单位在领取成交通知书时支付。采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 乐采云国企采购平台技术服务费： 由乐采云公司向中标供应商收取，该费用由采购代理公司在发布中标公告前先行代为缴纳，中标供应商在领取中标通知书时将该费用按实际缴纳金额（含税费）支付给代理机构。 （一）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件； （二）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费： 中标价100万元以下(含100万元)：按800元收取； 中标价超过100万元的：中标价千分之一（0.1%），以30000元封顶。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“技术标”、“商务报价标”、“电子版投标文件”三部分构成。 |
| 6 | 投标文件的编制：投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于“技术标”、“商务报价标”内。 |
| 7 | 投标文件的签章：法人授权代表签字并加盖投标人公章。 |
| 8 | 投标文件的形式：☑ 线下纸质投标文件 |
| 9 | 投标文件份数： （1）技术标一式6份，正本1份，副本5份； （2）商务报价标一式6份，正本1份，副本5份。 （3）电子版投标文件一份：包含商务报价标、技术标，电子版采用扫描方式，内容跟纸质投标文件保持一致并带有公章，闪存介质存储，不得带有密码，单独密封，随投标文件一同提交。（不予退还） |
| 10 | 投标文件的密封及标记：投标文件“技术标”、“商务报价标”“电子版投标文件”封口处贴上封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。 |
| 11 | 投标截止时间：2024年12月30日14点30分整 |
| 12 | 投标地点：温州交运置业公司开标室（温州市鹿城区飞霞南路920号7楼） |
| 13 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |
| 14 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。 |

- 一、 说   明

1.本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

2.定义

采购人：是指依《温州市市属国有企业采购管理办法》进行采购的温州市国有企业；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

3.合格投标人

3.1符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

3.2不接受联合体投标；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效；

4.投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

根据采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3.采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、 投标文件的编制

1.投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2.投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3.投标文件的构成：

3.1投标文件由技术标、商务标及电子版投标文件（不予退还）三部分构成：

- 技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2.1 | 法定代表人授权书 |  |
| 2.2 | 投标人情况表 |  |
| 2.3 | 有效营业执照 |  |
| 2.4 | 投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质，同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证 |  |
| 2.5 | 拟派项目经理须具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上注册建造师，并提供项目负责人“三类人员”B类证书，且无在建项目 |  |
| 2.6 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 3 | 偏离表 | 附件五 |
| 4 | 针对本次项目采购需求提出的详细实施方案（包括但不限于技术分评分细则要求的各个方案） |  |
| 5 | 投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 分项报价表 | 附件三 |

（3）电子版投标文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术标 |  |
| 2 | 商务（报价）标 |  |
| 备注：电子版采用扫描方式，内容跟纸质投标文件保持一致并带有公章，闪存介质存储，不得带有密码，单独密封，随投标文件一同提交。（不予退还） |  |  |

3.2 投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术标和商务标内。

4.投标报价

4.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，包括但不限于光伏设备整体方案设计、承载计算校核、恶劣天气计算校核、供货、安装、税金、运输、保险、装卸、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、材料费、发改备案等合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表（均统一格式）内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4采购人和采购代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为成交的保证。

5.投标保证金

5.1投标保证金金额详见前附表。

5.2成交供应商的投标保证金在成交供应商与采购人签订了采购合同后7个工作日内无息退还，未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出后3个工作日内无息退还。

5.3如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）成交供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数或在投标时提供虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经采购监管部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的行为。

6.投标有效期

6.1自开标之日起 90天内投标应保持有效。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.投标文件的签署和规定

7.1投标人应提供技术标、商务标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人代表签署，副本可用正本的复印。

7.3 投标文件如有修改和增删必须由投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4 投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被否决。

8.投标文件的密封及标记

8.1投标人必须将投标文件的“技术标”“商务标”“电子版投标文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术标”、“商务标”、“电子版投标文件”字样。封口处贴上封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交投标保证金凭据、法定代表人授权书和投标人代表有效身份证件和营业执照（以上证明文件复印件加盖公章，需提供原件备查），确认投标资格。

2.投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3.发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1 在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2 未密封的投标文件；

3.3 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4 以电讯形式递交的投标文件。

4.组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

- 五、 开标和评标

1.评标委员会

1.1采购人和采购代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定。

2.评标过程的保密性

2.1开标后直至向成交供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

3.1 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。

3.2 开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.3 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标（符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第三十六条规定除外）。

3.4 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.5 没有满足采购文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；

（5）投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）报价超过采购文件中规定的各分项预算金额或者最高限价的；

（7）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.9 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第4.1条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.10 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.投标文件的澄清

4.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标将被拒绝。

5.确定成交候选人

5.1由评标委员会确定成交候选人。

5.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分第一的投标人确定为该项目的第一成交候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列）向采购人推荐。

6.确定成交供应商

6.1采购人按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商；也可以事先授权评标委员会按照推荐的成交候选供应商顺序直接确定成交供应商。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

6.2如成交供应商放弃成交、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以重新组织采购活动。

7.成交供应商确定后，采购人将在指定媒体公告成交结果，采购人向成交供应商发出成交通知书。

8.采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价成交。

9.评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

1.成交通知书

1.1成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

1.2成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

2.签订合同

2.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

2.2采购文件、成交供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

2.3拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

3.质疑与投诉

3.1投标人认为采购文件、采购过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

3.2采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

3.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

- 第二部分 合同条款

月乐东街光伏雨棚项目

采 购 合 同

项目名称：

采购编号：

买    方：

卖    方：

日    期：

注：本合同格式为参考模板，以下条款为买卖双方必须遵守的基本条款，不得更改实质性内容，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方(采购单位)：

乙方(中标供应商)：

鉴于甲方于2024年  月  日接受乙方对                    投标，双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的采购文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1.合同产品及价格

1.1合同产品内容依据采购文件、招标补充文件、投标文件、投标承诺和询标记录确定。

1.2合同价格

本合同总价：人民币       万元。大写：                    ；

合同价为完税闭口价。

以上合同总价为合同产品供货到交货地点并负责安装调试验收合格的全部费用（包括但不限于光伏设备整体方案设计、承载计算校核、恶劣天气计算校核、供货、安装、税金、运输、保险、装卸、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、材料费、发改备案等合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用）。

1.3合同产品的名称、技术规范和数量:

与中标通知书、采购文件及被招标人接受的偏离表相一致。

2.产品的质量、技术标准

产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3.权利瑕疵担保：

3.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

3.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.3 乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

3.4 第三方知识产权的要求，乙方承担所供货物、服务或其任何一部分受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控责任。

3.5 乙方对一切可能的侵权指控负责。如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

4.产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5.唛头

5.1乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6.质量保证

6.1乙方提供的产品须和报价文件中所承诺的产品规格、数量、材质等相符合（合同中另有约定除外）。

6.2乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的。

6.3乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为招标人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.4乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.5乙方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使招标人满意的使用性能，确保20年以上的使用寿命。

7.质量保证期

产品的质量保证期为二年，自整体通过最终验收后起计算 (如产品制造商质保期优于招标要求的，则按制造商承诺标准执行)。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

8.合同转让和分包

8.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、安装工作转包或分包给第三方。

8.2乙方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3 虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到招标人认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9.合同修改

9.1甲、乙双方不得任意修改合同。甲、乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

10.文件和技术资料的相互提供。

提供资料清单及进度根据招标书的要求在签订合同时明确。

11.合同交货

合同签订后60日历天内完成合同内容所有的设计、检测、设备供货、安装、发改备案、调试工作并通过甲方组织的最终验收。

12.交货、安装地点：招标人指定地点

13.接货通知

乙方在产品发运前5天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便配合乙方接货。

14.运输及装卸保险

14.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

14.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

15.合同检验及验收

15.1 数量和外观的验收检查

1) 点货：货到现场后，由卖和甲方共同点箱点件接受货物。

2) 按甲方提供的指定场所堆放所购设备，当设备运达项目现场后，甲乙双方要对设备的数量和外观进行检查。

3) 在乙方和甲方同时在场的情况下，要确认设备是否与合同文件相一致。

4) 如果现有设备不能满足系统需要，乙方应负责更换。

15.2 系统验收测试

系统验收应按照国际、国内的相关规范和标准，采购文件及设备制造商的保证函，设备的技术规格等。

1)下列条件满足时，乙方组织进行系统验收：

安装工程包括乙方的自测试已经完毕，其它辅助工作都已经准备完毕。

所有的系统文件、施工图纸及设备手册等都已提交给甲方。

施工现场已经清理完毕。

2) 乙方应在甲方在场的情况下，组织以下验收检测：

-外观检查

-性能检测

3) 外观检查应包含对乙方提供的设备及材料的数量检查和工艺鉴定。

4) 应按照合同条款的要求进行性能检测，其中包括核对检测数据以及进行试运行来证明系统性能是否可靠。

5) 在验收前，由乙方制定系统验收程序，并通过甲方认可。

6) 乙方应提供所有必要的测试设备、材料和交通工具，并承担相关费用。

7) 如果甲方的现有设备不能满足系统要求，甲方将负责更换，乙方要对整个系统指标负责。

8) 验收报告双方签字后，即视为系统正式交给甲方使用，保修期从验收报告签字之日起计算。

9）光伏设备建成投用后消防设施应符合相关技术规范并能通过消防部门验收。

16.付款方式

1）中标通知书发出之日起7个工作日内，乙方向甲方提交合同金额5%的履约保证金，可为银行转账、保函等方式。

2）合同生效日起7个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%预付款；

3）货物全部到货验收后7个工作日内凭增值税专用发票甲方向乙方支付至合同总价的80%；

4）项目竣工验收，办理结算并资料归档后（工程施工、雨棚、电缆部分由第三方审计单位审计后，按实结算），甲方向乙方支付至合同审定价的97.5%，同时无息退还履约保证金；

5）合同审定价余款的2.5%作为质保金，在质保期满后支付。

买方每次支付进度款须由卖方先开具正规税务发票。

17.安装调试

17.1设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。

17.2产品最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责。

17.3项目计量表采用通过电网公司计量检定合格的由电网公司安装的可以分时段计量尖、峰、谷、平用电量的多功能智能电表，市电总计量表由电网公司安装的具有双向计量功能（可同时计量企业向电网取电的电量和向电网反馈的电量）的多功能电表，对实时的用电量进行计量。该用电计量装置的记录作为甲方与场地方双方计量用电量的唯一依据。

18.产品最终验收

设备验收结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，甲、乙双方共同签署验收合格证书，提供保修证书。此项目系统设备采购为交钥匙方式提交。

19. 售后服务

在质量保证期内，一旦发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方应在24小时内到达现场处理并及时提供备品、备件。

20.违约责任

20.1产品质量责任

在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验、安装调试、产品试运转过程中发现的产品质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。供应商承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

乙方在接到甲方通知后，应立即派人赴现场处理产品质量问题。

由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

20.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

1)逾期交货

乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，按设备总价的1‰计算违约金。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

2)乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能按合同约定的条件交货，应向甲方偿付违约金。违约金按整机货款的30％计算。整机中的零部件不能交货，按整机不能交货计。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的15％，如违约金达到最高限额时则视为乙方不能交货，甲方可考虑终止合同,并要求乙方按照合同约定进行赔偿 。

4)经甲、乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约责任者不在此例。

21.违约终止合同

21.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分产品。

2）乙方未能履行合同规定的其他义务。

3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

21.2乙方应继续执行合同中未终止部分。

21.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按6条规定对已交货部分产品应负的产品质量责任。

22.履约保证金的罚没

22.1如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

22.2如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

23.争议解决

23.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

23.2诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

23.3在诉讼进行期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

24.适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

25.合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1）招标人的采购文件与采购补充文件；

2）中标供应商投标文件；

3）询标纪要和承诺书。

4）中标通知书

26.   合同生效及其他

26.1  合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

26.2  本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等效力。

26.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

26.4  补充条款： 乙方进场施工前经甲方确认的电缆及施工安装部分图纸和工程量清单及施工过程中的签证单或设计变更作为后期审价依据，该电缆及施工安装部分审定总价若高于签约合同价中相应部分总价，则高出部分由乙方自行消化。该部分结算价以签约合同价较之审定价孰低为准。除电缆及安装部分外其他项目增加的造价以第三方审计为准，按实结算。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约日期：　　　　　　　　　　　　　 签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

- 第三部分 附件

- 附件一

- 投标函

致：温州交运集团能源有限公司

根据贵方为             项目（项目编号：         ）的投标邀请，我方      　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本五份】；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本五份】；

（三）按“投标人须知”要求编制的电子版投标文件【一份】。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

投标人代表

日  期

- 附件二

### 投标报价一览表

项目编号：WGSS-JYJT-Z-2024055

项目名称：月乐东街光伏雨棚

| 投标总价 | （大写）人民币： |
| --- | --- |
|  | （小写）￥： |

说明 :

1、不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件；

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件三

### 分项报价表

项目编号：WGSS-JYJT-Z-2024055

项目名称：月乐东街光伏雨棚

| 序号 | 内 容 | 报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件及配件（含铜芯电缆） |  |  |
| 2 | 逆变器 |  |  |
| 3 | 光伏雨棚（覆盖17个公交车位，最低处离地面距离3.5米） |  |  |
| 4 | 施工、安装、调试、检验费（含第三方检验费） |  |  |
| 5 | 设计服务费、技术服务费、培训费（如有） |  |  |
| 6 | 至最终目的地的运费、保险费 |  |  |
| 7 | 采购代理服务费 | 含 |  |
| 8 | 平台服务费 | 含 |  |
| 9 | 其他 |  |  |
| 合 计（大写）： 元人民币。小写： 元。 |  |  |  |

说明： 1、此表合计应与“报价一览表”中“投标总价”报价相一致。

2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

- 附件四

- 资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

温州交运集团能源有限公司：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称        、编号          ）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

- （2）投标人情况表

项目编号：WGSS-JYJT-Z-2024055

项目名称：月乐东街光伏雨棚

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

- （3）有效营业执照 （复印件盖单位公章）

- 投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质，同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证（复印件或扫描件，并盖单位公章）

- 拟派项目经理须具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上注册建造师，并提供项目负责人“三类人员”B类证书，且无在建项目（复印件或扫描件，并盖单位公章）。

- （6）投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

- 附件五

- 偏离表

项目编号：WGSS-JYJT-Z-2024055

项目名称：月乐东街光伏雨棚

| 序 号 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 第四部分   采购内容及要求

一、总则

（一）本项目需对月乐东街充电站处17个停车位安装光伏雨棚，光伏发电储存到充电站内储能电池舱，供充电站充电所需，全部消纳余电不并网不上网，内容包括光伏设备整体方案设计、承载计算校核、恶劣天气计算校核、供货、安装、质保期维护等，项目金额32万元。

（二）建设规模及内容：本项目预安装面积约375㎡，预计安装容量约90KWp。

二、工作内容

（一）设计

本项目设计可由中标供应商自行设计或委托第三方设计，必须具备相应的设计资质，并经采购人审核确认后，方可进场设计。

本项目设计内容包括施工图设计及施工期间现场配合等服务，直至工程竣工验收。

（二）光伏组件

1.品牌推荐：

- 投标材料设备品牌选用表

| 序号 | 设备名称、设计型号及规格 | 推荐品牌（或相当于，或更高档次） | 投标产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件（≥630W） | 晶科、天合、隆基或相当于产品 |  |
| 2 | 逆变器 | 华为、阳光、锦浪或相当于产品 |  |
| 3 | 并网柜开关 | 正泰、上海人民、施耐德或相当于产品 |  |
| 4 | 防孤岛 | 兆孚、安科瑞、中庆或相当于产品 |  |
| 5 | 通讯系统 | 海康威视、大华、嘉士宝或相当于产品 |  |
| 6 | 监控系统 | 海康威视、大华、华为或相当于产品 |  |
| 7 | 电缆 | 远东、元通、玖开或相当于产品 |  |

注：当投标文件中投标材料设备未选用品牌的，投标产品品牌视同默认（或相当于，或更高档次）使用推荐品牌，产品品牌由甲方最终定夺，

- 技术要求

2.1光伏组件

- 光伏组件作为光伏电站的主要设备，应当提供具有ISO导则25资质的专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告（有国家标准或IEC标准的应给出标准号）。投标人需提供组件的第三方认证证书（VDE或CGC或CQC或其它同等资质认证机构出具的认证证书）。光伏组件应提供通过第三方认证单位测试的PID测试(IEC62804等测试要求)报告，需满足抗PID效应要求。

- 所供电池组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力。基本风载2400Pa，雪载5400Pa（横梁穿越安装）；

- 每块组件出厂前应有工厂测试报告，报告中必须标示出该块组件的峰值输出功率、最大功率点电流、最大功率点电压等。

- 组件采用效率较高的 1500V PERC单晶单面。

- 投标人提供的设备应功能完整，技术先进成熟，并能满足人身安全和劳动保护条件。投标人所供设备均正确设计和制造，在投标人提供的各种工况下均能满足安全和持续运行的要求。

- 设备制造商应按技术要求供应原厂制造、封装的成型产品。所供设备、材料必须是该品牌注册工厂根据该设备、材料的标准和规范进行设计，采用最先进的技术制造的未使用过的全新合格产品，是在投标时该生产厂家近年来定型投产的该规格型号最新的成熟产品。投标人应提供所供光伏组件及电池片的制造厂名称（全称）、产地及生产历史。招标人不接受带有试制性质的光伏组件，光伏组件的安装方式应方便安装和更换。

- 光伏组件采用先进、可靠的加工制造技术，结构合理，可靠性高，能耗低，不污染环境，维护保养简便。

- 光伏组件各部件在正常工况下应能安全、持续运行，不应有过度的应力、温升、腐蚀、老化等问题。

- 投标人提供的单晶硅光伏组件标称功率公差为0~+5。单晶硅太阳能组件的转换效率应≥21%（以组件边框面积计算转换效率）。

- 在标准试验条件下（即：大气质量AM=1.5，辐照度1000W/m2，电池工作温度为25℃，标准太阳光谱辐照度分布符合GB/T 6495.3规定），光伏组件的实际输出功率满足标称功率范围。光伏组件工作温度范围为-45℃～+85℃；光伏组件初始功率（出厂前）不低于组件标称功率。复测考虑测试不确定度±3%

- 寿命及功率衰减：太阳电池组件的使用寿命不低于25年，第一年功率衰减为2%，自第2年起至第25年，平均每年功率衰减不高于0.55%，至第25年底功率衰减不超过标称功率的15.2%；

- 光伏组件在使用过程中，25年运营期内招标人可定期请双方认可的第三方检验机构，对已安装电池组件根据组件序列号进行功率随机抽样检测，抽样数量、标准双方再制定。如果组件效率衰减大于合同要求，按产品质保对本项目中标供应商进行索赔。

- 投标方提供的所有光伏组件的实际输出功率的总和不低于投标的实际功率。

- 光伏组件年故障率≤0.1%。

- 光伏组件的强度测试，应该按照GB/T 9535-2006(IEC61215)太阳电池的测试标准10.17节中的测试要求，即：可以承受直径25mm±5%、质量7.53克±5%的冰球以23m/s速度的撞击。并满足以下要求：

1)、 撞击后无如下严重外观缺陷：

a、破碎、开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面；

b、某个电池的一条裂纹，其延伸可能导致组件减少该电池面积10%以上；

c、在组件边缘和任何一部分电路之间形成连续的气泡或脱层通道；

d、表面机械完整性，导致组件的安装和/或工作都受到影响。

2)、标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过实验前的5%。

3)、绝缘电阻应满足初始试验的同样要求。

- 光伏组件防护等级不低于IP65。确保在25年内在当地自然条件下不致破坏。

- 光伏组件的电池片与EVA需为同一批次原料，表面颜色均匀一致，无机械损伤，焊点及栅线无氧化斑，电池组件的I-V曲线基本相同。

- 光伏组件的每片电池与互连条排列整齐，无断裂。组件内单片电池无碎裂、无裂纹、无明显移位，组件的框架应平整、整洁无腐蚀斑点。每根焊带发生空焊数量的长方形焊点（Pad）应小于 1/3 。

- 光伏组件的封装层中不能有气泡和脱层。

- 光伏组件的绝缘性能测试按GB/T 9535-1998中10.3条执行，组件在正常条件下绝缘电阻不低于50MΩ。以不大于500V·s-1的速率增加绝缘测试仪的电压，直到等于1500V加上两倍的系统最大电压（即标准测试条件下系统的开路电压），如果系统的最大电压不超过50V，所施加电压应为500V。维持此电压1min，无绝缘击穿或表面破裂现象。

- 光伏组件受光面有较好的自洁能力，表面抗腐蚀、抗磨损能力满足相应的国标要求，背表面不得有划痕、损伤等缺陷。

- 晶体硅组件应按照GB/T9535（或IEC61215）以及GB/T20047(或IEC61730) 标准要求，通过国家批准认证机构的认证，关键部件和原材料（电池片、封装材料、玻璃面板、背板材料、焊接材料、接线盒和接线端子等）型号、规格及生产厂家应与认证CDF清单一致。

- 背板材料透水率小于2.0g/m2/day，击穿电压大于1500V，黄变指数（1000h）≤2.0，具有优秀的抗紫外能力和反射能力，背板的力学性能、电学性能、收缩率、透水率和可靠性满足相关规范要求和行业标准，应具有TUV测试报告或同等资质的第三方提供的测试报告，投标方应明确选用背板的透水率、黄变指数、击穿电压和抗拉强度。

- 光伏组件与安装支架之间的连接不宜采用焊接方式，应采用方便安装和拆卸的螺栓连接方式，投标人应在投标文件中叙述清楚，并提供详细的图纸。提供的连接方式应考虑光伏组件与安装面之间热胀冷缩不均的问题。

- 每块光伏组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管（防止组件热斑故障）。光伏组件自配的串联所使用的电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃镀锡铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求；接线盒（引线盒）应密封防水、散热性好并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接；采用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并应满足符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25年室外使用的要求。

- 为确保组件的绝缘、抗湿性和寿命，要求边框与电池片的距离要至少超过10.4mm的距离，且符合 IEC 标准电气安全距离。

- 投标人还应提出如何延长组件抗紫外老化能力的措施。

- 光伏组件应设有能方便地与安装支架之间可靠连接接地线的连接螺栓孔。

- 光伏组件的插头采用类MC4型，防护等级IP68。组件正、负极引线长度满足组件竖向双排接线。

- 电池片为A级,构成同一块组件的电池片应为同一批次的电池片。表面颜色均匀，电池片表面无明显色差、无碎片。

- 组件出货EL标准：单线隐裂：一片一条，DA≤5%*S，Q≤4片/件；叉状隐裂：线状隐裂（Y、V状）：一片两条，DA≤8%*S，Q≤4片/件；树枝状不允许

- 电池组件应具备较好的低辐照性能，投标人应提供在200~1000W/m2的IV测试曲线；

- 组件成品包装按照工程要求一定数量为一拖，一拖组件的数量需根据招标方要求调整，一拖所包括的组件全部按照电流分档，中间分档精度为≤0.2A。

- 投标厂家要明确组件安装所用的螺母、螺杆和垫片的规格尺寸，并提供组件安装配套使用的螺母、螺杆和垫片。

- 本技术协议中未明确规定的太阳电池组件的性能和安全指标及其他相关测试试验，投标方所提供电池组件同样需满足IEC61215和IEC61730的相关规定。

- 组件质保期为12年，单玻组件的线性功率质保期为25年，质保生效日期为产品安装完成日之次日或发货日起算满90天后之次日，以两者中较早的日期为准。质保期内，如果发现组件在运行中发生任何故障或无法正常运行，或者影响其他设备的正常运行，投标人应进行调查研究，找出故障原因，并记录形成调查报告，提交招标人。

- 如果故障是由于组件的设计、制造引起的，投标人应进行必要的维修、修补或更换或提供其他补偿措施，上述调查研究、维修或修补所需费用，由投标人承担。

2.2 逆变器

（1）项目组件总容量与逆变器总容量的配比不得大于1.1。

（2）逆变器交直流侧必须具备完备的防雷保护功能，其中直流侧应配置2级防雷保护器

（3）逆变器可精确采集每路组串电压、电流数据，检测精度0.5%。

（4）逆变器具有极性反接保护、交流短路保护、过载保护、恢复并网保护、孤岛保护、过温保护、交流过流保护、直流母线过电压保护、电网过欠压、电网过欠频、低（零）电压穿越、光伏阵列及逆变器本身的绝缘检测、残余电流检测及保护功能等。

（5）逆变器具备太阳电池组件最大点功率跟踪技术（MPPT）技术，每台逆变器应与MPPT配对，原则上多于设计要求。

（6）逆变器具有有功功率输出控制功能，并能远程控制。

（7）逆变器具有故障数据自动记录存储功能。

（8）逆变器统计及上报数据：输入各路组串电压，电流，各路MPPT总功率，输出电压，电流，电网频率，功率因数，有功功率，无功功率，逆变器温度，当天发电量，总发电量，开机时间，关机时间，二氧化碳减排量。

（9）逆变器远程控制支持：开机/关机、功率因数设置、有功功率设置、无功功率设置。

2.3支架抗风抗雪性能应与光伏组件相匹配。

（1）支架设计和抗腐蚀年限≥25年；BIPV水槽采用镀镁铝锌材质或者铝合金材质，铝合金材质要求采用铝合金材质选用6005-T5，表面阳级氧化，氧化膜平均厚度不小于15μm，局部厚度不小于12μm。，热镀锌材质水槽要求镀锌镁铝双面275g/㎡，主副水槽厚度均要求不小于1.0mm.

（2）夹具与压块材质为铝合金。铝合金材质选用6005-T5，表面阳级氧化，氧化膜平均厚度不小于15μm，局部厚度不小于12μm。

（3）铝轨外侧壁厚和内部壁厚不小于1.2mm，不允许有负偏差，截面不小于30x40mm。

（4）彩钢瓦夹具壁厚不小于3mm，不允许有负偏差，长度不小于60mm，螺栓需采用双螺》栓固定。

（5）若采用夹具安装，则夹具内侧与彩钢瓦贴合度要好，抗拉拔力需大于1.5kN。

（6）压块长度不小于60mm。

（7）彩钢瓦夹具离组件边缘不大于300mm。

（8）支架所用螺栓副和防雷垫片均采用304不锈钢。

（9）紧固件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。螺栓均要求采用304不锈钢材质。

（10）镀锌层的表面应均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌（2mm以上）等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺栓纹的锌层应光滑，螺栓连接件应能拧入。

（11）支架安装要求：组件竖向安装，采用上压块方式固定组件，应能保证组件在使用状态下，压块不变形、不脱落。

（12）未列出的要求应按照符合相应的国家标准。

2.4光伏雨棚

- 丽棚主休框架为Q235钢结构，钢材要求符合国家相关规定。

- 雨棚全覆盖17个公交车位，棚顶最低点距地垂直距离3.5米，棚顶最高点距地垂直距离视棚顶倾角而定。

- 固定基础以常规情况：≥1.2m*1.2m*1.2m。

- 棚顶底部安装照明。

（三）施工

以实现工程设计目的的所有工程施工、雨棚、电缆，最终需经过第三方审计，合同最终价以第三方审计的价格为准。

（四）质保期内的维保

本项目质保期两年，中标供应商在质保期内应做好维保工作，工作内容包括但不限于下述内容：

- 1.光伏维修检查外；

- 2.每年不少于2次清洗；

- 3.雨棚破损修缮。

- 注：因雨棚破损，未及时修理的，造成人员、财产损失的，由中标供应商负责赔偿。

（五）其他

1.承载计算校核：要求安全计算书计算完整，安全说明资料逻辑清楚并有结论。

2.光伏组件支架安装抗风、抗雪等恶劣天气计算校核：中标供应商需委托有资质的单位对本项目光伏组件支架安装抗风、抗雪等恶劣天气计算校核并提供报告，要求计算书计算完整，资料逻辑清楚并有结论。

3.配合采购人完成项目的报批工作。

三、工期

合同签订后60日历天内完成合同内容所有的设计、检测、设备供货、安装、发改备案、调试工作并通过甲方组织的最终验收。

四、技术标准和要求

SJ/T11127《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》

GB/T 19939《光伏系统并网技术要求》

GB/Z 19964《光伏发电站接入电力系统的技术规定》

GB/T 20046《光伏系统电网接口特性》（IEC 61727）

GB 12326 《电能质量电压波动和闪变》

GB12325《电能质量电力系统供电电压允许偏差》

GB/T14549《电能质量公用电网谐波》

GB50057《建筑物防雷设计标准》

DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》

GB50217《电力工程电缆设计规范》

DL/T404《3.6kV ～ 40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 15543《电能质量三相电压允许不平衡度》

GB/T15945 《电能质量电力系统频率允许偏差》

GB 4208 《外壳防护等级（IP 代码）》

GB/T4942.2 《低压电器外壳防护等级》

DL/T 5044 《电力工程直流系统设计技术规程》

国家发展改革委员会办公厅《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知》（发改办能源【2021】843号）

浙江省整县（市、区）推进分布式光伏开发工作导则

五、其他

1.因为本工程属于改造工程，应尽量减少对原有系统、设备和管道布置的影响。

2.针对本项目，供应商应配备足够管理及技术人员，供应商有责任根据实际情况，对所选、所供设备的规格，型号，容量，配置，安装接口等进行逐一落实，并根据具体情况对不恰当之处进行整改。如现场安装、调试过程中发现有任何问题，应无条件进行修改以及设备的调换。在施工过程中，供应商应严格遵守国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求，满足施工管理及采购人的管理要求，并做好现场管理工作。

3.本规范文件只是提出了最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供满足本规范文件和所列标准要求的高质量的设计、设备及其相应的服务。

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关规定特制定以下评标办法。

- 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员会按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的,报价最低一家供应商获得中标人推荐资格；均相同时采取随机抽取方式确认一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人投标人作为第一成交候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标50分（权值50%），商务标（报价）50分（权值50%）。

- 五、评分细则

1.技术分的评定（50分)（权值50%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 1、投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一项得1分，最多得3分；（提供认证证书复印件加盖公章并提供网页截图，未提供不得分） 2、投标人具有国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证，五级得1分，四级得2分，三级及以上得3分；本项不重复得分。（提供证书复印件加盖公章，未提供不得分） | 0-6分 |
| 2 | 类似项目业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人完成光伏安装建设及通过竣工验收项目，每提供1个得1分，最多得5分。 注：须提供对应项目施工合同及竣工验收证明材料（国网并网验收单视同竣工验收），并加盖单位公章，否则不予认可。 | 0-5分 |
| 3 | 项目组人员配备 | 投标人拟派项目组人员（除项目负责人外）具备安全生产培训（或考核）合格证书的，提供1个得2分，最高得2分（提供证书复印件加盖公章，未提供不得分）。 | 0-2分 |
|  |  | 项目部作业人员每有1人同时持有低压电工作业证、高压电工作业证的，得1分，最多得2分； 项目部作业人员每有1人持有高空作业证的，得1分，最多得1分； 项目部作业人员每有1人持有无人机航拍证的，得1分，最多得1分； | 0-4 |
|  |  | 注：以上人员必须提供在投标人单位的近3个月社保证明及相关证书，未提供的不得分。 |  |
| 4 | 产品性能（品牌响应） | 对投标人所提供的产品性能参数符合性及产品证书齐全情况进行打分，光伏组件(组件生产日期要求3个月以内)同时具有①产品CQC检测报告、②领跑者认证、③12年产品质保书及25年功率衰减保证的，得3分，缺项不得分； 逆变器同时具有①产品CQC检测报告、②中国效率认证、③10年产品质保的，得3分，缺项不得分； 注：须提供相关证明材料复印件加盖单位公章编入投标文件，否则不得分。 | 0-6分 |
| 5 | 总体技术方案 | 根据投标人提供的光伏系统设计方案、设计图纸的完整性、可行性和经济性等进行打分，优得6-4.6分，良得4.5-2.6分，一般得2.5-1分，未提供不得分。 | 0-6分 |
| 6 | 安装施工组织 | 根据投标人提供的项目实施方案、施工进度安排可行性、科学性、合理性、安全管理及安全承诺等进行打分，优得5-4.1分，良得4-2.1分，一般得2-1分，未提供不得分。。 | 0-5分 |
| 7 | 施工质量控制 | 施工质量控制措施的可行性、科学性、合理性等进行打分，优得5-4.1分，良得4-2.1分，一般得2-1分，未提供不得分。。 | 0-5分 |
| 8 | 调试验收方案 | 运行调试方案、验收方案可行性、科学性、合理性等进行打分，优得6-4.6分，良得4.5-2.6分，一般得2.5-1分，未提供不得分。 | 0-6分 |
| 9 | 售后运维服务 | 投标人提供详细的售后运维服务方案，对质保期内出现问题的设备所采取的措施，后期的维护以及紧急故障处理预案、培训情况等服务承诺的可行性和完整性，服务承诺落实的保障措施等进行打分，优得5-4.1分，良得4-2.1分，一般得2-1分，未提供不得分。 | 0-5分 |

- 2.商务评分（50分）（权值50%）：

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=(评审基准价／投标报价)×分值

3.有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、定标办法

1.确定成交候选人

1.1由评标委员会确定成交候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分第一的投标人确定为该项目的第一成交候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列）向采购人推荐。

2.确定成交供应商

2.1采购人按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商；也可以事先授权评标委员会按照推荐的成交候选供应商顺序直接确定成交供应商。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如成交供应商放弃成交、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以重新组织采购活动。

3.成交供应商确定后，采购人将在指定媒体公告成交结果，采购人向成交供应商发出成交通知书。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。