海宁市长安镇初级中学改扩建项目智能化采购项目

招标文件

项目编号：YSCGQT2025001

项目名称：海宁市长安镇初级中学改扩建项目智能化采购项目

采 购 人：浙江钱塘星城开发建设有限公司

代理机构：海宁永圣工程管理咨询有限公司

2025年4月

政府采购普通项目招标文件范本（试行）

目        录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	2

第三章  投标人须知	36

第四章  评标办法及评分标准	45

第五章  投标格式及要求	48

# 第一章  公开招标采购公告

海宁永圣工程管理咨询有限公司受浙江钱塘星城开发建设有限公司委托，现就海宁市长安镇初级中学改扩建项目智能化采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：YSCGQT2025001

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目: 海宁市长安镇初级中学改扩建项目智能化采购项目

五、招标采购内容及预算：

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海宁市长安镇初级中学改扩建项目智能化采购项目 | 项 | 1 | 105.23 | 浙江钱塘星城开发建设有限公司 |

本项目共一个标项。

服务期限：与土建工程同步完成（具体根据采购人要求）。

六、合格投标人的资格要求

（一）符合（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

八、获取 (下载) 招标文件：

1.供应商注册网址

乐采云注册网址：https://www.lecaiyun.com/，供应商具体可加乐采qq群659975799进行咨询，有需要可以拨打服务热线95763。

2.招标文件的获取

2.1 招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

2.2 招标文件的获取方式：投标人登录乐采云网址https://www.lecaiyun.com/在线申请获取招标文件(进 入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件) 。

售价 (元) ：0。

3.潜在供应商应当按照规定方式获取，未按照规定方式获取的，对招标文件提起质疑或投诉的，将不予受理。

4.报名成功的投标人，应参与本项目投标，报名后放弃投标的，请在开标截止时间前2天向采购代理机构书面说明放弃投标。放弃投标的说明发送至邮箱：hainingyongsheng@163.com。

九、报名时应填写的信息：

请认真填写，因填写失误而造成不能投标的，由填写人自行负责。

十、投标保证金：无。

十一、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年5月12日14点00分 (北京时间)

投标地点(网址)：乐采云平台：https://www.lecaiyun.com/。

开标时间：2025年5月12日14点00分 (北京时间) 。

开标地点(网址)：乐采云平台：https://www.lecaiyun.com/。

注：本项目采用电子投标，中标供应商在中标后无偿提供采购人需要的相应书面投标文件（与电子投标文件保持一致）。

十四、招标公告发布于：

乐采云网站(https://www.lecaiyun.com/)和浙江江南要素交易中心网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

十五、业务咨询：

1.联系人：王先生

联系电话：0573-87880021

机构地址：海宁市长安镇开元路564号四楼；

2.采购代理机构联系人：陈女士

联系电话：0573-87229897（座机）  电子邮箱：hainingyongsheng@163.com； 邮编：314400

机构地址：海宁市海洲街道尚都银座1206室。

采购人：浙江钱塘星城开发建设有限公司

采购机构：海宁永圣工程管理咨询有限公司

2025年4月29日

- 第二章  招标需求

一、采购清单

| 序号 | 系统 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩声系统 | 全高清混插无缝矩阵(8进8出) | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.分辨率支持≥4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 ▲6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485，≥1路TCP/IP端口（PC软件）（投标时提供控制板卡的接口图佐证）。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏（验收时提供设备外观图佐证）。 9.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。 ▲10.由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，投标时提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清无缝混插矩阵切换内嵌软件”或相近的软件。 | 1 | 台 |
| 2 |  | 多媒体插座 | 全铜或不锈钢材质，翻盖式，按实际配相应模块。 | 2 | 只 |
| 3 |  | 全频线阵列音箱（8Ω,500W）-主扩 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱。 2.功率≥500W，阻抗：≤8Ω，频率范围等同或优于70Hz-20kHz，最大声压级≥127dB。 3.灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W )，低频扬声器：≥8" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器*1。 4.水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 8 | 只 |
| 4 |  | 线阵列低频音箱（8Ω,800W） | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器单元18" x 1。 2.功率≥800W，阻抗：≤8Ω。 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度SPL（1W/1M）≥100dB (1M/1W)，最大声压级≥128dB。 | 2 | 只 |
| 5 |  | 线阵列吊架 | 1.含田字架1个、吊带2条、U型扣4个。 | 2 | 套 |
| 6 |  | 2通道专业功放800W | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声 8Ω：≥800W×2；立体声 4Ω：≥850W×2；桥接 8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 4 | 台 |
| 7 |  | 2通道专业功放1200W | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声 8Ω：≥1200W×2；立体声 4Ω：≥1000W×2；桥接 16Ω：≥1400W；桥接 8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 1 | 台 |
| 8 |  | 效果器 | 1.采用ADI DSP处理器，内置USB免驱声卡和频谱分析功能。 2.设备可根据不同的使用场景存储≥8种场景模式，设备面板≥3个物理按键实现场景模式的一键切换。 3.具有≥2路RCA、≥1路USB、≥1路光纤输入接口，-9至9dB的音乐增益调节。 4.输出支持5.1声道，包含主输出、中置、后置及超低音6个输出通道。 5.麦克风输入具有≥20段参量EQ，音乐输入通道具有≥20段参量EQ，混响及回声具有≥5段参量EQ，所有输出通道具有≥11段参量EQ。 6.麦克风输入、音乐输入、回声效果、混响效果、所有输出通道都支持高、低通滤波器调节，多种斜率可选。 7.具有≥4路麦克风输入接口，可独立调节5档输入增益，麦克风输入通道具有扩展器（噪声门）、压缩器、8档反馈抑制。 8.麦克风和音乐输入具有-12~12级声音变调功能。 9.所有输出通道都支持延时功能和限幅器。 10.回声效果具有调节预延时、延时时间、重复比例、衰减、右通道预延时、右声道延时、效果音量、直达声音量功能；混响效果具有调节预延时、混响时间、衰减、效果音量、直达声音量功能。 11.具有网络控制功能，支持中控系统连接控制。 12.显示采用≥2.0寸彩色液晶显示屏，可以查看设备状态及参数设置。 ▲13.设备具有KTV综合管控平台软件，可通过网络接口连接PC，对设备进行统一管理，包括显示设备的使用在线离线状态、设备绑定房间号情况、设备音频开关、场景切换等功能；还具有检测设备固件版本功能，支持在线升级。设备具有KTV综合管控平台软件，可通过一个平台软件控制KTV效果器、KTV无线话筒、KTV摇杆麦，包括产品电量显示、低电量自动报警、设备在线离线状态，便于KTV设备统一管理（投标时提供截图佐证）。 | 1 | 台 |
| 9 |  | 高档会议音箱（15寸，500W）-中置 | 1.阻抗≤8Ω。 2.频响等同或优于45Hz~20KHz。 3.额定功率≥500W。 4.灵敏度≥100dB/W/M。 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。 6.高音≥1.73"压缩高音单元×1。 7.低音≥15"低音×1。 8.为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的高可信度，要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等（验收时提供第三方机构出具的证明材料复印件）。 | 1 | 只 |
| 10 |  | 2通道专业功放800W | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声 8Ω：≥800W×2；立体声 4Ω：≥850W×2；桥接 8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 1 | 台 |
| 11 |  | 高档会议音箱（12寸，350W）-辅助 | 1.阻抗≤8Ω。 2.频响等同或优于50Hz~20KHz。 3.额定功率≥350W。 4.灵敏度≥99dB/W/M。 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1。 7.低音≥12"低音×1。 8.为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的高可信度，要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等（验收时提供第三方机构出具的证明材料复印件）。 | 2 | 只 |
| 12 |  | 音箱支架 | 1.音箱支架。 | 2 | 只 |
| 13 |  | 2通道专业功放400W | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥400W×2；立体声 4Ω：≥600W×2。 | 1 | 台 |
| 14 |  | 高档会议音箱（8寸，250W）-台唇 | 1.阻抗≤8Ω。 2.频响等同或优于60Hz~20KHz。 3.额定功率≥200W。 4.灵敏度≥96dB/W/M。 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1。 7.低音≥8"低音×1。 | 4 | 只 |
| 15 |  | 2通道专业功放400W | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声 8Ω：≥400W×2；立体声 4Ω：≥600W×2。 | 1 | 台 |
| 16 |  | 舞台返听音箱（10寸，400W） | 1.阻抗≤8Ω。 2.频响等同或优于60Hz-20KHz。 3.额定功率≥400W。 4.灵敏度≥98dB/W/M。 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。 6.高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1。 | 2 | 只 |
| 17 |  | 2通道专业功放800W | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声 8Ω：≥800W×2；立体声 4Ω：≥850W×2；桥接 8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 1 | 台 |
| 18 |  | 单15寸低频音箱（单15寸，500W） | 1.阻抗：≤8Ω。 2.频响等同或优于40Hz~400Hz。 3.额定功率≥500W。 4.灵敏度≥98dB/W/M。 5.低音：≥15"低音×1。 | 2 | 只 |
| 19 |  | 2通道专业功放800W | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声 8Ω：≥800W×2；立体声 4Ω：≥850W×2；桥接 8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 1 | 台 |
| 20 |  | 数字音频处理器(8进8出) | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 ▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换（投标时提供功能截图佐证）。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 |
| 21 |  | 桌面式话筒架 | 1.话筒桌面支架。 | 4 | 只 |
| 22 |  | 落地式话筒架 | 1.话筒落地支架。 | 4 | 只 |
| 23 |  | 4编组16路调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥1组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 24 |  | 无线话筒天线放大器 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz。 2.驻波比：≤2.0。 3.输入阻抗：≤50Ω。 4.指向性：≥180度指向。 | 1 | 套 |
| 25 |  | 有线话筒 | 1.产品用途：会议专用； 产品类型：有线； 指向特征：心形指向性； 收音头：电容式,静电型； 灵敏度：-37.5 dB (13.8 mV) re 1V at 1 Pa； 频率范围：70-16500Hz； 产品声压：135dB； 产品声道：立体声； 产品阻抗：100欧姆； 信噪比：66 dB, 1 kHz at 1 Pa； 麦克风尺寸：12×421mm； 产品重量：98g； 产品接口：内置三针XLRM卡农公头。 2.麦克风附件； 包装清单：AT8146 防风罩； 产品特性：幻象供电 11-52V DC, 2 mA 典型； 动态范围：107 dB, 1 kHz at Max SPL纠。 3.底座：设有反复按下开关，可控制话筒收音请况，于 1000Hz 时作 55dB 衰减并设有24-48V幻象供电工作的LED 显示灯，显示话筒开启工作。不管话筒连接位置，话筒实际的工作电压将会减低 10-12V。 技术指标 幻像电源直流24-48V，耗电3mA 典型，输出阻抗360 ohms，插入损耗1 dB (150欧姆输入阻抗)，静音衰减，55 dB于1000Hz 35 dB 于 100Hz 30dB于50Hz (150欧姆输入阻抗)； 话筒座配置 XLRF 卡农母座，XLRM 卡农公座，开关带 LED 指示灯。 4.尺寸 112mmX142mmX40mm(宽x深X高)；重量 1.2 kg。 | 2 | 只 |
| 26 |  | 无线手持 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式（投标时提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）。 4.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 5.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 2 | 套 |
| 27 |  | 反馈抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 ▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能（投标时提供设备图佐证）。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 | 1 | 台 |
| 28 |  | 信号隔离器 | 1．具备≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。 | 1 | 台 |
| 29 |  | 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板。 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA。 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 2 | 台 |
| 30 |  | 42U机柜 | 1.标准:符合ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准； 配置:1前门，1后门，2侧门，2个框架，1上框，1下框，4方孔条，6安装梁(高度小于等于32U为4根)，2个风扇模块1个，1块固定板，1个八位电源排插，4个支脚，4个重载脚轮，20副M6螺钉螺母； 前后门类型:机柜前门单开网孔门，配典雅锁； 机柜后门单开网孔门，配典雅锁； 基材:1）耐指纹镀铝锌板 厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM； 2）其余优质冷轧SPCC钢板 厚度1.2MM； 表面处理:耐指纹镀铝锌板：本色。SPCC:脱脂、陶化、静电喷塑； 涂层:颜色：主体色标号RAL7035SN或RAL9004SN（国标色号）； 有特殊要求时,甲方另提供色标号或样板； 接地:机柜制有M6*12.7接地螺柱； 所有零件可以用接地线套件（选件）接地互联； 机柜外观:折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁， 无落料毛刺、焊渣,尖角倒圆、 零件没有非正常变形。 门开启灵活，无擦碰，无异响。 安装尺寸精度:方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：15.875±0.2mm； 方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm； 方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm； 相邻两方孔条安装孔中心距：465~467mm之间； 紧固件:不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀； 风扇模块:模块化，可配所有型号的G系列机柜； 机柜安装并柜:高效牢固的并柜技术（并柜时去掉侧门）。 机柜承载:静载800KG（使用支脚或底座）； 层板承重:普通层板：承重 60kg； 重载层板：承重 100kg； 特殊层板：承重超过100KG，按客户要求订制。 机柜规格:高度系列：42U； 宽度：600MM； 深度：800MM。 机柜过线口:机柜设有多处过线口：后部上下两侧敲落过线孔(过强电)。顶部前后过线、两侧前后过线、下部前后过线、下部中间过线(过弱电)。 过线口管理：所有过线口均可关闭；下部中间过线口可调节大小。 过线口规格：可满足1000根六类线的过线需求； 操作:机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作； 包装:内部：胶袋包装； 缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫； 外部：前后 A=C瓦愣纸箱盖； 工作环境:60°C ≈ -40°C； 相对湿度:85%（30°C）； 大气压力:65KPa-110KPa。 | 2 | 台 |
| 31 |  | 音频控制设备 | 1.≥I5 12500 8G 512GSSD+1TB ,23.8寸。 | 1 | 台 |
| 32 |  | 扩声安装及附配件 | 1.此系统在安装过程中需要的常规附配件及安装施工费，如设备、管线材有增加辅配材及安装施工费按同比例增加。 | 1 | 项 |
| 33 |  | 扩声集成及调试 | 1.该系统的集成、调试及其他附属工作，投标人自行计算，在不增加工程量的情况下，不再增加相关费用、不另行计价，当设备、管线材增加量的情况下按设备、管线材占除该系统集成及调试费总量的比例，同比例增加该系统集成及调试费。 | 1 | 项 |
| 34 | 公共广播系统 | 音箱线 | 国标 | 1 | 批 |
| 35 |  | 音箱(定压,6W) | 1．额定功率（100V）：6W。 2．额定功率（70V）：3W。 3．灵敏度：92dB±3dB。 4．频率响应：130Hz-16KHz。 5．喇叭单元：6.5"。 6．防护等级：IP5X。 | 20 | 只 |
| 36 |  | 合并式定压功放（360W） | 1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥240W。 | 1 | 台 |
| 37 |  | 吸顶喇叭（3W/6W） | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W。 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W。 3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB。 4.频率响应(-10dB)：等同或优于130Hz-16kHz。 5.喇叭单元：≥4"×1。 | 4 | 只 |
| 38 |  | 音柱 | 1．额定功率（100V）：10W,20W。 2．额定功率（70V）：5W,10W。 3．灵敏度：89dB±3dB。 4．频率响应：150Hz-16KHz。 5．喇叭单元：2.5"×3。 | 2 | 只 |
| 39 |  | 带前置合并式广播功放（60W） | 1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥60W。 | 2 | 台 |
| 40 |  | 公共广播系统安装及附配件 | 1.此系统在安装过程中需要的常规附配件及安装施工费，如设备、管线材有增加辅配材及安装施工费按同比例增加。 | 1 | 项 |
| 41 |  | 公共广播系统集成及调试 | 1.该系统的集成、调试及其他附属工作，投标人自行计算，在不增加工程量的情况下，不再增加相关费用、不另行计价，当设备、管线材增加量的情况下按设备、管线材占除该系统集成及调试费总量的比例，同比例增加该系统集成及调试费。 | 1 | 项 |
| 42 | 舞台灯光系统 | 四眼COB面光 | 1.采用200W LED光源。 2.具备60°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能。 3.具有3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 | 6 | 台 |
| 43 |  | LED三基色 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源。 2.具有调光功能。 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 | 18 | 台 |
| 44 |  | 1024控台 | 1.具备256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2.具备16台电脑灯或64路调光。 3.具备自动生成灯库。 4.采用背光LCD显示屏，可中英文切换显示界面。 5.具备35个内置图形。 6.具备均可独立设置图形参数。 7.具备可储存80个重演场景，支持每个多步场景最多可储存100个单步。 8.具备16个重演场景，可同时输出和运行。 9.具备16根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容。 10.具备关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11.具备U盘可备份控台数据，支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12.支持远程软件升级。 13.具备预置推杆可控制电脑灯的属性。 14.支持立即黑场。 | 1 | 台 |
| 45 |  | 12路直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出。 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 1 | 台 |
| 46 |  | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 1 | 台 |
| 47 |  | 灯钩 | 1.规格：28mm；重量：228g；承重：50kg；卡管；40-58mm。 | 34 | 个 |
| 48 |  | 保险绳 | 1.规格：4mm；长度：80mm；承重：150kg。 | 34 | 个 |
| 49 |  | 侧幕 | 1.材质：丝绒幕布； 防火阻燃等级：B1级； 折比：1：3折； 幕布尺寸：长13.5米*宽4.2米*3折*2块。 | 100.8 | 平方 |
| 50 |  | 侧幕衬里 | 1.材质：富春纺幕布； 防火阻燃等级：B1级； 折比：1：1折； 幕布尺寸：长13.5米*宽4.2米*1折*2块。 | 33.6 | 平方 |
| 51 |  | 舞台灯光系统安装及附配件 | 1.此系统在安装过程中需要的常规附配件及安装施工费，如设备、管线材有增加辅配材及安装施工费按同比例增加。 | 1 | 项 |
| 52 |  | 舞台灯光系统集成及调试 | 1.该系统的集成、调试及其他附属工作，投标人自行计算，在不增加工程量的情况下，不再增加相关费用、不另行计价，当设备、管线材增加量的情况下按设备、管线材占除该系统集成及调试费总量的比例，同比例增加该系统集成及调试费。 | 1 | 项 |
| 53 | 音乐教室系统 | 专业音箱 | 适用范围 应用于各种中高档KTV娱乐场所使用。 功能特点 1.采用一个10寸低音单元和一个1.4寸压缩式高频驱动器组成。 2.箱体采用15mm厚环保中密度纤维板，表面水性喷漆处理，外观高档且耐磨。 3.网罩外观设计新颖，喷粉工艺不褪色，内采用贴棉工艺，可防止灰尘或液体进入影响音质，保护喇叭，增加使用寿命。 4.展宽的频响特点和良好的人声处理确保听众和演唱者都处于极为舒服的状态，听者不厌、唱者不腻，低频饱满，弹性十足，人声磁性丰富。 5.专业音箱插座、插头，具有良好的电气特性。 技术参数 1.类型：两分频KTV全频音箱 2.额定功率：300W 3.峰值功率：1200W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围：60Hz-20kHz 6.灵敏度：96dB (1M/1W) 7.最大声压级（额定/峰值）：121dB/127dB 8.低频扬声器：10"×1 9.高频扬声器：1.4"×1 10.覆盖角度（-6dB）：100°（H）70°（V） 11.净重：15kg 12.尺寸(H×W×D)：533×300×340(mm) | 4 | 只 |
| 54 |  | 专业功放 | 产品概述： 新一代大功率专业数字功放。具有高效、稳定、音质佳的特点，在电源技术、调制技术、控制技术上突破了传统技术，使整体性能有了本质的提升。可变震荡调制技术的应用、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术，让功放拥有超过95%超高效率和出色的稳定性；专为大型扩声、巡回演出多功能厅等量身设计。 功能特点： 1.功放具有直流、短路、过载、过热保护。 2.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 3.支持XLR平衡式输入；SPEAKON音响插座输出。 4.具备信号、功率、温度等压限功能。 5.支持MONO /STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 6.灵敏度支持1V/2V，可选择切换。 7.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速，60摄氏度左右时全速。 8.超强负载能力：支持8欧，4欧，最低2欧。 技术参数： 1.输出功率（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：2*700W；立体声4Ω：2*1200W；立体声2Ω：2*1800W；桥接16Ω：1400W；桥接8Ω：2400W；桥接4Ω：3600W； 2.连接座：XLR 接口 3.电压增益 (@1KHz)：37.5dB 4.输入灵敏度：2.2dBU(1V)、8.2dBU(2V)、 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 8.信噪比 (A计权)：≥102dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥85dB 11.保护方式：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、信号、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220 50Hz 15.整机功耗：600W 16.尺寸(L x W x H)：484x353x44mm 17.重量：6.5kg 说明： 输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得 | 2 | 台 |
| 55 |  | 效果器 | 产品概述： 产品为KTV前级效果器,具有回声效果、混响效果、均衡器、反馈抑制、限幅器、压缩器等多种音频处理功能；通过前置效果器的处理功能，使歌声更加动听、通透、自然，并增强其音乐表现力；主要适用于K歌房、歌舞厅等场景。 产品特点 1.采用ADI DSP处理器，内置USB免驱声卡和频谱分析功能。 2.针对KTV唱歌、DJ热舞等场景打造的一款音响系统处理器；采用ADI高性能DSP处理器，内置USB免驱声卡和频谱分析功能。 3.设备可根据不同的使用场景存储8种场景模式，设备面板3个物理按键实现场景模式的一键切换。 4.具有4路麦克风输入接口，可独立调节5档输入增益，麦克风输入通道具有扩展器（噪声门）、压缩器、8档反馈抑制，其中MICA1-2和MICB1-2分别组成两组，便于统一管理。 5.每组麦克风输入均具有20段参量均衡器，用户可根据需求独立调节，同时提供高通、低通滤波器以及多种斜率选择，包括话筒噪声门（扩展器）功能，以及独立音量控制，以适应不同使用需求。 6.麦克风输入具有20段参量EQ，音乐输入通道具有20段参量EQ，混响及回声具有5段参量EQ，所有输出通道具有11段参量EQ。 7.麦克风输入具备压缩器功能，可控制动态范围和通道音量平衡，保证声音的稳定性和清晰度。 8.麦克风输入内置8档反馈抑制功能，采用专业防啸叫技术，有效避免啸叫现象，提升使用体验。 9.音乐输入支持2路RCA、1路USB和1路光纤输入，支持-9至9dB的音乐增益调节。提供多样化的音乐输入方式选择，其中USB和光纤输入具有出色的抗干扰能力，防止电流声干扰。 10.音乐输入通道具有20段参量均衡器，提供高通、低通滤波器调节及多种斜率选择。 11.设备支持麦克风和音乐输入的声音变调功能，增加声音的多样性和娱乐性。 12.麦克风输入、音乐输入、回声效果、混响效果、所有输出通道都支持高、低通滤波器调节，多种斜率可选。 13.麦克风和音乐输入具有-12~12级声音变调功能。 14.回声效果具有调节预延时、延时时间、重复比例、衰减、右通道预延时、右声道延时、效果音量、直达声音量功能。 15.混响效果具有调节预延时、混响时间、衰减、效果音量、直达声音量功能。 16.输出支持5.1声道，包含主输出、中置、后置及超低音6个输出通道；具有音箱处理器功能，每部分功能都独立可调，以适应不同的音响配置需求。 17.主输出、中置输出、后置输出及超低音输出均具有11段参量均衡，并且高低通可以任意调节，多种斜率可选。 18.主输出、中置输出、后置输出及超低音输出均可设置为唱歌、热舞或自动模式，以适应不同的娱乐场景。 19.主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均具有限幅器及0至50ms延时功能。 20.每个模式都能单独调节效果、音量、限幅、EQ等参数，以实现个性化的声音设置。 21.设备具有网络控制功能，能够与中控系统集成，实现远程管理和操作。 22.设备具备多台设备统一管理和在线升级功能，便于维护和更新。 23.显示具有2.0寸彩色液晶显示屏，可以查看设备状态及参数设置。 24.设备具有KTV综合管控平台软件，可通过网络接口连接PC，对设备进行统一管理，包括显示设备的使用在线离线状态、设备绑定房间号情况、设备音频开关、场景切换等功能；还具有检测设备固件版本功能，支持在线升级。 25.设备具有KTV综合管控平台软件，可通过一个平台软件控制KTV效果器、KTV无线话筒、KTV摇杆麦，包括产品电量显示、低电量自动报警、设备在线离线状态，便于KTV设备统一管理。 技术参数： 1.供电：AC 90V--240V 50/60Hz 2.最大输入电平：4 Vrms 3.最大输出电平：4 Vrms 4.音乐通道增益：最大9dB 5.麦克风灵敏度：64mV(OUT 4V) 6.麦克风总谐波失真：<0.05% 7.信噪比(A加权)：>80dB 8.音乐输入接口：两个模拟、USB、光纤 9.MIC输入接口：4个 10.输出接口：主输出、超低音、中置、后置 11.网络接口：1个网口 12.控制方式：以太网/面板 13.功耗：12W 14.工作温度：-10~45摄氏度 15.工作湿度：相对湿度0-80%无冷凝 16.产品尺寸（L×H×D）：484×209×44mm 17.净重：2.85Kg | 2 | 台 |
| 56 |  | 无线话筒 | 产品介绍 本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，设备具有网络接口，搭配软件可对设备统一管控，支持一键扫频、一键定频、调节功率、音频加密、智能静音、在线升级、频谱管控等功能；有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点。可以广泛适用于KTV、演唱、歌厅、舞厅等场所。 功能特点 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离50米，接收机具有2路平衡输出、1路非平衡混音输出；具有智能静音、音频加密、功率调节功能。频率范围540-590、640-690MHZ两个频段使用。 2.具有1台接收主机、2只手持发射机；接收机前面板具有1个3.6英寸LCD显示屏、10个实体功能按键（上键*2、下键*2、对频*2、扫频*2、设置*2）、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）、1个电源开关按键，后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC口接口、1个PC网口；发射机具有1个LCD 显示屏、1个开关机/静音按键。 3.发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。 4.具有音频加密功能，开启后话筒与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 5.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.具有数据备份功能，可备份设备绑定数据、楼层布局及房间布局信息。 9.接收机具有3.6英寸的LCD显示屏，用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、音量大小、频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 10.产品具有网口，支持通过软件实时查看、管理设备。 11.具有一键扫描当前局域网所有设备功能，无需手动添加，操作便捷。 12.具有设备筛选功能，可通过楼层、房间、网络状态和绑定状态作为条件筛选 13.具有数据看板，可显示当前项目的名称、总楼层数、总房间数、总设备数。 14.具有管理软件，支持通过软件对设备进行定位，发起定位后，对应设备会持续红外灯闪烁4秒，便于查找设备。 15.支持通过软件对所有设备自动频率扫描功能，无需手动切换，实现快速找到清晰的频率，操作简单。 16.具有综合管理软件，软件可一键扫描所有在线设备，可显示设备名称、设备MAC地址、设备绑定状态、设备所属楼层、设备使用频率信息，支持批量选择在线设备，调节功率、音频加密、智能静音、批量删除、批量动态IP功能；软件具有创建布局功能，可绑定设备到布局对应房间及楼层，并提供数据看板，清晰了解当前场景的名称、总楼层数、总房间数、总设备数；软件实时检测设备电量情况，在首页及房间布局界面显示麦克风电量信息，当低电量时提供告警提示，并显示告警麦克风所在楼层、房间信息。 17.具有在线升级功能，KTV综合管控平台通过网口对接收机进行固件升级； 18.具有频谱管控功能，信号通过天线进入接收机，接收机通过网口通讯可在KTV综合管控平台查看当前环境的的频谱状态。 技术参数 系统指标 1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 2.调制方式：pi/4-DQPSK 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：＜0.1% 6.工作距离：约50m 接收机指标 1.输出接口：2路平衡输出、1路非平衡输出 2.显示屏：LCD屏 3.网络接口：RJ45×1 4.失真度：<0.05% 5.天线接口：SMA/50Ω 6.接收灵敏度：＜-95dBm 7.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV 8.电源：DC 12V/1A 9.工作电流：≤320mA 10.体积(L×W×H)：214×209×43mm 11.重量：1.15kg 发射机指标 1.显示屏：LCD屏 2.音头：动圈式麦克风(双手持话筒) 3.输出功率：≤10dBm 4.工作电流：≤130mA 5.电池：2×1.5V(AA) 6.电池使用时长：>10H 7.尺寸(包括话筒头)：256mm×50mm 8.重量：0.3kg(含电池) | 2 | 套 |
| 57 |  | 电源管理器 | 功能特点 1.设备采用标准2U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：2个16A，2个16A接线端子和4个10A电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流 ：30A 3.可控制电源 ：8路 4.每路动作延时时间 ：1秒 5.供电电源 ：VAC，220V 50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：2个16A，2个16A接线端子，4个10A 7.尺寸：484 x 299 x90mm 8.重量：5.1kg | 2 | 台 |
| 58 |  | 音频连接线 | 含莲花（RCA）、卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1等音频连接线 | 2 | 批 |
| 59 |  | 点歌机 | 1.硬盘容量：2T； 电容触摸屏：21.5寸，分辨率1920*1080，全视角。 | 1 | 套 |
| 60 |  | 24U机柜 | 1.标准:符合ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准； 配置:1前门，1后门，2侧门，2个框架，1上框，1下框，4方孔条，6安装梁(高度小于等于32U为4根)，2个风扇模块1个，1块固定板，1个八位电源排插，4个支脚，4个重载脚轮，20副M6螺钉螺母； 前后门类型:机柜前门单开网孔门，配典雅锁； 机柜后门单开网孔门，配典雅锁； 基材:1）耐指纹镀铝锌板 厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM； 2）其余优质冷轧SPCC钢板 厚度1.2MM； 表面处理:耐指纹镀铝锌板：本色。SPCC:脱脂、陶化、静电喷塑； 涂层:颜色：主体色标号RAL7035SN或RAL9004SN（国标色号）； 有特殊要求时,甲方另提供色标号或样板； 接地:机柜制有M6*12.7接地螺柱； 所有零件可以用接地线套件（选件）接地互联； 机柜外观:折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁， 无落料毛刺、焊渣,尖角倒圆、 零件没有非正常变形。 门开启灵活，无擦碰，无异响。 安装尺寸精度:方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：15.875±0.2mm； 方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm； 方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm； 相邻两方孔条安装孔中心距：465~467mm之间； 紧固件:不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀； 风扇模块:模块化，可配所有型号的G系列机柜； 机柜安装并柜:高效牢固的并柜技术（并柜时去掉侧门）。 机 柜 承 载:静载800KG（使用支脚或底座）； 层板承重:普通层板：承重 60kg； 重载层板：承重 100kg； 特殊层板：承重超过100KG，按客户要求订制。 机柜规格:高度系列：24U； 宽度：600MM； 深度：800MM。 机柜过线口:机柜设有多处过线口：后部上下两侧敲落过线孔(过强电)。顶部前后过线、两侧前后过线、下部前后过线、下部中间过线(过弱电)。 过线口管理：所有过线口均可关闭；下部中间过线口可调节大小。 过线口规格：可满足1000根六类线的过线需求； 操作:机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作； 包装:内部：胶袋包装； 缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫； 外部：前后 A=C瓦愣纸箱盖； 工作环境:60°C ≈ -40°C； 相对湿度:85%（30°C）； 大气压力:65KPa-110KPa。 | 2 | 台 |
| 61 |  | 86寸一体机 | ▲1.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码（投标时提供封面具有CMA认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章）。 ▲2.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务（投标时提供封面具有CMA认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章）。 3.整体设计：整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 4.护眼显示：整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。教学音频：整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。画面采集：整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出分辨率≥4K的视频，摄像头对角线视场角≥120度。整机支持通过人脸识别进行登录账号。整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 5.无线互联：整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。WIFI频段： Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频（验收时提供封面具有CMA认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章）。整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。物理按键及接口：前置按键：整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。设备支持≥5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关。整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。系统功能：整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能。 整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；支持展示学校名称、设备班级、场地信息。整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。嵌入式系统：嵌入式系统版本：嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（验收时提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）。 | 2 | 台 |
| 62 |  | Ops模块 | 1.搭载Intel酷睿系列 i5或以上CPU，配置8GB DDR4或以上内存，配置256 GB或以上SSD固态硬盘。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps（验收时提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）和整机的连接接口针脚数≤40pin。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 2 | 套 |
| 63 |  | 集控软件 | 1.嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览；触摸系统：触控点数：采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。触控性能：触摸分辨率≥32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。触摸高度：整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 | 2 | 套 |
| 64 |  | 音乐教室系统安装及附配件 | 1.此系统在安装过程中需要的常规附配件及安装施工费，如设备、管线材有增加辅配材及安装施工费按同比例增加。 | 1 | 项 |
| 65 |  | 音乐教室系统集成及调试 | 1.该系统的集成、调试及其他附属工作，投标人自行计算，在不增加工程量的情况下，不再增加相关费用、不另行计价，当设备、管线材增加量的情况下按设备、管线材占除该系统集成及调试费总量的比例，同比例增加该系统集成及调试费。 | 1 | 项 |
| 66 | LED背景屏及条屏系统 | 室内全彩LED显示屏 | 1.像素间距≤2mm。 ▲2.每个灯芯的波长误差值在士1nm以内；每个灯芯的亮度误差在5%以内（投标时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 3.LED主动发光，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一黑灯封装。 4.支持 GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准（验收时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 5.可以监测每块控制卡的工作状态，实时动态图表显示包括输入、输出的连接状态，通讯质量，记录错误包数，直观显示错误通信连路，帮助排除隐患；支持软件回读控制卡配置参数并保存到本地（验收时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 6.噪声符合前、后、左、右噪声均不超过1.6dB（验收时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 7.振动频率:10Hz-55Hz，振动幅度:0.35mm；扫频速率:1oct/min；三个方向各扫描50次；每个轴向振动时间:5min判定标准:产品表面无机械损伤及松动，重新上电性能正常（验收时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 8.显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率 LED灯板，显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果95%（验收时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 9.支持单点检测逐点校正功能，单点颜色校正，单点竞度校正，校正后亮度损失≤8%；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16 位颜色校正。 10.视网膜蓝光危害:符合GB/T20145-2006标准要求，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼，产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100Wm-2*sr-1，并在2.8h 内不造成对视网膜蓝光危害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类；依据 GBT20145-2006标准进行光生物安全评估检测，光生物安全检测应属无危害类:30000s曝辆中不造成光化学紫外危害(ES)，并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA)，并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。 11.亮度 0-800cd/m可调，256级无灰度损尖调节可通过定时器或传感器调节；色温800K-20000K连续可调；色温为6500K时,100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差<100K；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式具有调节亮、暗线功能。 12.持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置:100%亮度≥16bits，50%亮度≥14bits，20%亮度≥12bits，同时支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置，70%亮度时，灰度≥16bits（验收时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 ▲13.LED显示屏采用MWFRFT多层多参数智慧调节技术处理技术，打破传统单层WFRFT结构模式扩展为多层MWFRFT结构，提升大屏低灰刷新不足引起的闪烁问题（投标时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 14.最大白平衡亮度>600cd/㎡。 15.技术要求 6bit低灰度扩展，64倍对比度增强，解决低灰马赛克、光晕等异常问题，灰阶精细度提升,过渡细腻（验收时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 16.电气参数:峰值功耗600W/㎡，平均功耗<200W/㎡能源效率>3cd/W，带电黑屏功耗≤50W/㎡；供电要求110~220VAC士15%;模组供电电压≤DC4.2V，最大电流≤5mA。 17.正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃，LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K，表面不超过10℃。 18.支持通过实时智能分析算法，识别低灰画面，进行图像低亮图像增强，更加清晰。 ▲19.持软件实现 0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置:100%亮度≥16bits，50%亮度≥14bits，20%亮度≥12bits，同时支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置，70%亮度时，灰度≥16bit （投标时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 20.提供产品及平台开发体系CMMI5证书（验收时提供复印件加盖公章）。 21.噪声符合前、后、左、右噪声均不超过1.6dB（验收时提供具备CNAS、itac-MRA第三方检测机构的检测报告复印件）。 22.具有防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 23.设备在正常工作条件下，连续工作168H，不应出现电、机械或操作系统的故障。 ▲24.显示屏具有视觉低疲劳电子产品认证证书（投标时提供复印件加盖原厂公章）。 ▲25.提供显示屏坏点检测技术证书（投标时提供复印件加盖公章）。 ▲26.显示屏支持故障检测报警功能，提供相关证书（投标时提供复印件加盖公章）。 | 25.8 | ㎡ |
| 67 |  | 信息控制器 | ▲1.零配置上线：支持SD-WAN的接入能力，可通过U盘、邮件等多种方式，使设备自动注册上线，并可从管理平台获取初始化网络配置与相关策略，实现零配置免接触式快速上线功能（投标时提供功能截图）。僵木蠕：支持预定义动态僵尸网络信息库，特征总数在150万条以上，可对常见僵尸网络资产进行快速识别并阻断（投标时提供功能截图）。管理维护：配置维护：支持多个配置文件并存，配置文件数量不少于3个，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计（投标时提供功能截图）。为保证系统软件设计全面性、保密性、完整性，要求产品系统遵从行业标准和政府法规，产品符合 CNITSEC-SP-01 测评准则（投标时提供第三方检测机构出具的证书）。 2.支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，并实时记录日志。产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性。操作系统：安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R6.3/5.7标准，验收时提供第三方证明材料；系统配置：≥6个10/100/1000BASE-T接口，吞吐≥800M，并发连接≥50万，每秒新建连接≥1.2万，应用层吞吐量≥600M；网络：工作模式：支持路由、交换、虚拟线、混合工作模式。专用安全操作系统及软件。接入：路由交换：支持静态路由、OSPF\OSPFv3\BGP\RIP\RIPNG等动态路由、SD-WAN路由、MPLS路由；支持基于源/目的地址、源/目的端口的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发；链路聚合：提供多种的负载均衡算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担；IP/MAC绑定：支持手动添加绑定，基于IP、接口的动态探测绑定，支持跨三层IP/MAC绑定，IP/MAC绑定表可导入导出；地址转换：支持NAT64，支持静态转换和前缀转换方式；支持NAT66地址转换，支持源地址转换；行为管理：支持P2P（下载、音频、视频）、即时通讯、语音电话、网上银行、电子商务、财经软件、网络游戏、社交网络、网页应用（视频、音频、网盘、web邮箱等）、远程控制、数据库等多种类型主流应用识别和控制；IPv6：双栈模式：支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持RADVD、ND、RIPng、OSPFv3、BGP4+；访问控制：支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务等条件进行安全访问规则的设置；用户管控：认证方式：内置强大的用户身份管理系统，支持本地认证、证书认证及免认证等方式，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS等多种第三方外部认证设置；具备密码检测证书；验收时提供证书复印件；用户管控：综合运用身份认证与访问控制技术，通过内置智能过滤引擎实现基于用户身份的安全防护策略部署与可视化监控；支持手动创建用户、批量导入导出用户，同时支持设备扫描方式创建用户；支持设置密码有效性，如首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置，用户忘记密码时，支持密码找回；应用管控：带宽管理：支持基于IP/IP组、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级，实现对流量进行细分管理，保证带宽的利用率；支持监控功能，显示最近被拦截的IP、地址对象及应用的节点信息；同时支持对连接数限制策略匹配信息进行分类统计，方便管理员根据统计分析结果进行相应的防护控制。支持防ARP欺骗与防路由欺骗功能；支持检测并阻止攻击者对受保护网络的探测行为，如 Portscan，Ipsweep和Tcp_sscan等；支持拒绝服务攻击防御，如Winnuke、Land、Smurf 和 Targa3等；邮件防护：邮件安全支持SMTP、POP3等邮件协议的标题、正文、邮件附件类型进行过滤，并且对不符合规则的邮件转发到指定邮箱进行审查；支持基于本地IP黑白名单、邮件地址黑白名单方式的反垃圾邮件功能，并提供反垃圾邮件统计功能。文件过滤：支持通过关键字实现对流出的http、ftp、smtp、pop3、dns等协议数据进行过滤，如网页内容、外发邮件主题及正文等。显示监控：资源监控：在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值；流量统计：支持根据应用对通过设备的数据报文流量进行统计，包括应用总流量排名和各个应用的协议名称、总流量、上行流量、下行流量、新建连接数、当前会话数以及流速；支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、总流量以及新建会话数；支持指定监控时间周期，包括：实时、最近1小时、最近1天、最近1周、最近1月等；管理员：支持系统管理员能够通过本地认证及外部认证方式进行登录管理，外部认证失败时可转本地认证。 | 1 | 台 |
| 68 |  | 开关电源 | 1.输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ； 浪涌电流 冷启动，40A/230VAC； 线性调整率 ≤0.5%； 输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后； 上升，保持时间 50ms，20ms额定满载 JK； 绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min； 工作温度 -30℃~+60℃； 储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝； 安全标准 GB4943，UL60950-1，EN60950-1； EMC标准 GB9254，EN55022； 冷却方式 自冷。 2.为保证产品兼容性，要求与LED显示屏同一制造商，验收时提供3C证书。 | 1 | 项 |
| 69 |  | 控制系统 | ▲1.支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点（投标时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 2.支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率输出。 3.支持亮度调节，支持通过客户端或遥控器、PAD、物理按键进行调节（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 4.可通过客户端、遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置，以达到画面最佳的显示效果。 5.支持显示效果设置功能，可在软件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 6.支持逐点亮色度校正功能，可对对每个灯点的亮度和色度进行校正功能，提升整屏的亮度和色度一致性（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 7.为保证产品兼容性，要求系统与大屏为同一品牌。 | 1 | 项 |
| 70 |  | 显示屏播放控制软件 | 1.系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 2.支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 3.支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 4.支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 5.大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 6.可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿。 7.支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 8.支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720。 9.支持通过平板设置大屏门户菜单，可切换屏幕进行内容显示；支持通过门户菜单实现对大屏内容显示的导航操作；支持控制正在播放视频的进度，启动、停止播放；支持在平板上进行 PPT 上一页、下一页等操作；支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制；支持查看服务器 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏内容当前显示的内容；支持在平板上移动、删除虚拟 LED；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等。 10.支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。 11.软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 12.支持可编程中控功能，通过对系统的编程配合周边的功能扩展模块，可实现灯光、音箱、投影、幕布、空调、窗帘、大屏等统一控制，支持模式切换；（验收时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 13.支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局。 14.支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示。 15.可对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机。 16.为保证系统的兼容及稳定性，智能控制软件与LED显示屏厂家为同一制造商。 | 1 | 套 |
| 71 |  | 视频处理器 | 1.支持1路真4K HDMI 2.0输入 ,4路DVI输入,1路3G-SDI（验收时提供封面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告）。 2.支持 5 个窗口。 ▲3.支持HDR标准，及大增强显示屏画质，颜色更加真实，画质更加清晰（投标时提供具备CNAS、MA第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖制造厂家公章）。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 6.为保证产品兼容性，要求系统与大屏为同一制造商。 | 1 | 台 |
| 72 |  | 信息发布安控系统 | 1.1个windows PC客户端点数授权,具备发布信息源恶意破坏的程序或病毒检测及处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。含3年升级服务,含3年升级许可。 2.为保障系统运行的可靠性与稳定性，要求信息安全设备、系统软件的开发、生产符合TL9000-HSV R6.3/5.7标准，验收时提供第三方机构检验报告或认证证书证明材料。 3.管理端支持全中文界面，纯B/S架构，无需安装客户端软件。管理员只需通过浏览器登陆控制中心，即可对虚拟机进行管理。 4.客户端资源占用应小于50MB，，日常内存占用不到30M，有效节省PC/Server资源（验收时提供功能截图）。 5.支持通过PING、ARP、NMAP方式扫描，及时发现尚未纳入管控的终端，支持以IP地址池方式展示终端的终端在线、离线、安装情况。 ▲6.支持 HTTP、TELNET、PING 三种方式检测终端违规外联行为，可设定检测周期、外联检测地址、违规处理方式（不处理、自动重启、断开连接、锁屏并断开连接、仅提示）以及终端提示信息（投标时提供具备CNAS或CMA资质的第三方测试机构出具的测试报告进行佐证，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。支持终端防卸载、防脱离功能，管理员能够统一设置防卸载密码，防止终端用户随意脱离保护（投标时提供具备CNAS或CMA资质的第三方测试机构出具的测试报告进行佐证，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。支持系统加固，从系统文件保护、信息源恶意破坏的程序免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。（投标时提供具备CNAS或CMA资质的第三方测试机构出具的测试报告进行佐证，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。支持动态认证，根据终端用户的IP、计算机名、部门等条件设置终端动态认证策略，配置动态认证策略可以在用户本地以及远程登录系统时进行口令认证，确保终端用户的安全访问；（投标时提供具备CNAS或CMA资质的第三方测试机构出具的测试报告进行佐证，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。 7.支持对防信息源恶意破坏的程序客户端进行分组，根据不同的组别可以设定不同的策略和执行不同的任务。 8.支持对全网进行集中的管理和任务下发，可以通过控制台立即给客户端发送命令，包括立即杀毒、立即升级、关机、重启、显示消息等，而不需要通过建立策略方式实现，从而简化和方便了管理员的管理。 9.管理控制台支持通知客户端立即升级、强制更新、客户端主动升级等更新方式。 10.支持定制安全防护策略：包括信息源恶意破坏的程序防御（信息源恶意破坏的程序查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控、白名单）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；合规管控（文档检测、文档跟踪、USB存储、设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、补丁配置、弹窗配置、通信管理中心）（验收时提供功能截图）。 11.支持客户端未开机的全网查杀策略设置，在客户端下次启动时策略补做功能。 12.管理控制台支持对客户端的系统操作行为进行记录功能，便于管理员对用户操作审查和分析。 13.支持客户端威胁日志信息上报统计功能，包含终端危险排行统计、防御类型分布统计、信息源恶意破坏的程序类型分布统计、信息源恶意破坏的程序排行统计等，支持图表显示。 14.报表应该可以通过表格以及图形方式进行展现，支持将生成的报表以Excel、word、HTML、PDF等通用格式输出；支持按日、周、月定期推送报表功能。 15.支持文档跟踪策略，可按照不同文件、压缩包类型跟踪文档内到外、外到内、外到外、内到内等流转方向，并可跟踪文档包括拷贝、压缩、解压缩、修改、删除、重命名、移动等操作（验收时提供功能截图）。 16.至少支持对终端电脑内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力；并具备空闲查杀、异步查杀、断点查杀、后台查杀等功能。 17.支持扫描和清除各种广告软件、恶意插件、隐蔽软件、黑客工具、风险程序等等。 18.支持文档检测功能，针对终端存储的word、pdf、ppt、Excel、rtf、txt等文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台。 19.支持信息源恶意破坏的程序自动隔离功能，对于暂时无法清除的被感染文件或者可疑文件，防信息源恶意破坏程序软件的客户端能自动将其隔离到本地隔离区。 20.支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门规则数量大于100000（验收时提供功能截图）。 21.支持注册表信息源恶意破坏的程序、内存或服务类信息源恶意破坏的程序查杀，提高终端安全防护等级，对已经运行信息源恶意破坏的程序进程可以执行关闭，支持U盘扫描检查功能，防止信息源恶意破坏的程序通过U盘在终端传播有效保护终端不受信息源恶意破坏的程序侵扰，支持对网页进行信息源恶意破坏的程序、木马进行监测及防护，对可能产生威胁的网页进行提示或屏蔽。 22.支持客户端对外攻击检测，防止用户终端感染信息源恶意破坏的程序后的对外对外攻击行为，避免用户的利益受到损害。 23.能够实时监控和清除来自各种途径信息源恶意破坏的程序、木马、恶意程序，支持对终端内文件、邮件、网页一体化实时监控，防止信息源恶意破坏的程序运行。 24.为保障项目后续运维服务需求，应获得中国通信企业协会颁发的相关安全培训二级资质评价认证（验收时提供证书原件复印件）。 25.i5-1340、14＂FHD(1920X1080) IPS高清防眩屏、16GB DDR4 3200 (1x16GB)、512G M2 PCIe NVMe SSD、蓝牙5.3、720P高清摄像头系统、指纹识别系统、3芯 51W。 | 1 | 台 |
| 73 |  | 配电柜 | 1.采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施。 ▲2.为方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用显示屏智能上电系统（投标时提供智能配电管理系统软件复印件，并加盖制造厂家公章）。 3.为保证系统的兼容及稳定性，配电柜与LED显示屏厂家为同一制造商。 | 1 | 组 |
| 74 |  | 电缆线 | 1.3*2.5平方电源线,配电柜到屏体。 | 6 | 组 |
| 75 |  | 主网线 | 1.超5类，长度不超过100米。 | 10 | 条 |
| 76 |  | 显示框架结构 | 1.定制钢结构，含不锈钢包边，颜色甲方指定。 ▲2.投标时提供钢结构施工资质。 | 25.8 | ㎡ |
| 77 |  | 室内单色LED显示屏 | 1.像素结构：SMD2020 1R ； 像素间距(mm)：4.75； 模组分辨率 (WXH)：64X32； 模组尺寸 (mm)：304 (L) X152 (W)； 模组重量(kg/块)：0.220； 模组最大功耗(W/块)：18； 像凋佰素密度 (点/m’)：44321； 水平视角 (°)：160； 垂直视角 (°)：160； 刷新(Hz )：256； 平均功耗 (W/m)：194.5。 | 0.5 | ㎡ |
| 78 |  | 控制系统 | 1.支持三基色；智能描点；十字屏/T型屏；节目播放监看。 2.板载100M网口+USB接口； U盘超强识读，U盘延长线≤15m稳定传输； 板载温度/温湿度/亮度传感器接口，板载红外遥控头接口； 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。 | 1 | 项 |
| 79 |  | 主电缆线 | 1.3*4平方电源线。 | 2 | 组 |
| 80 |  | 主网线 | 1.超5类，长度不超过100米。 | 2 | 条 |
| 81 |  | 显示框架结构 | 1.定制钢结构，含不锈钢包边，颜色甲方指定。 | 0.5 | ㎡ |
| 82 |  | LED背景屏及条屏系统安装及附配件 | 1.此系统在安装过程中需要的常规附配件及安装施工费，如设备、管线材有增加辅配材及安装施工费按同比例增加。 | 1 | 项 |
| 83 |  | LED背景屏及条屏系统集成及调试 | 1.该系统的集成、调试及其他附属工作，投标人自行计算，在不增加工程量的情况下，不再增加相关费用、不另行计价，当设备、管线材增加量的情况下按设备、管线材占除该系统集成及调试费总量的比例，同比例增加该系统集成及调试费。 | 1 | 项 |
| 84 | 报告厅无线覆盖及有线网络系统 | 24口交换机 | 1.24*10/100/1000 Base-T 以太网端口；4*1000 Base-X SFP光口。 2.交换容量：336Gbps，包转发率：96 Mpps。 3.支持半双工、全双工、自协商工作模式。 4.支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)。 5.支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)。 6.支持SSH，为用户登录提供安全加密通道。 ▲7.支持802.1p、DSCP优先级映射（投标时提供功能满足截图）。 8.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段。 ▲9.产品整机满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准（投标时提供功能满足截图）。 | 1 | 台 |
| 85 |  | 光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 2 | 块 |
| 86 |  | 42U机柜 | 1.标准:符合ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准； 配置:1前门，1后门，2侧门，2个框架，1上框，1下框，4方孔条，6安装梁(高度小于等于32U为4根)，2个风扇模块1个，1块固定板，1个八位电源排插，4个支脚，4个重载脚轮，20副M6螺钉螺母； 前后门类型:机柜前门单开网孔门，配典雅锁； 机柜后门单开网孔门，配典雅锁； 基材:1）耐指纹镀铝锌板 厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM； 2）其余优质冷轧SPCC钢板 厚度1.2MM； 表面处理:耐指纹镀铝锌板：本色。SPCC:脱脂、陶化、静电喷塑； 涂层:颜色：主体色标号RAL7035SN或RAL9004SN（国标色号）； 有特殊要求时,甲方另提供色标号或样板； 接地:机柜制有M6*12.7接地螺柱； 所有零件可以用接地线套件（选件）接地互联； 机柜外观:折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁， 无落料毛刺、焊渣,尖角倒圆、 零件没有非正常变形。 门开启灵活，无擦碰，无异响。 安装尺寸精度:方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：15.875±0.2mm； 方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm； 方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm； 相邻两方孔条安装孔中心距：465~467mm之间； 紧固件:不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀； 风扇模块:模块化，可配所有型号的G系列机柜； 机柜安装并柜:高效牢固的并柜技术（并柜时去掉侧门）。 机柜承载:静载800KG（使用支脚或底座）； 层板承重:普通层板：承重 60kg； 重载层板：承重 100kg； 特殊层板：承重超过100KG，按客户要求订制。 机柜规格:高度系列：42U； 宽度：600MM； 深度：800MM。 机柜过线口:机柜设有多处过线口：后部上下两侧敲落过线孔(过强电)。顶部前后过线、两侧前后过线、下部前后过线、下部中间过线(过弱电)。 过线口管理：所有过线口均可关闭；下部中间过线口可调节大小。 过线口规格：可满足1000根六类线的过线需求； 操作:机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作； 包装:内部：胶袋包装； 缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫； 外部：前后 A=C瓦愣纸箱盖； 工作环境:60°C ≈ -40°C； 相对湿度:85%（30°C）； 大气压力:65KPa-110KPa。 | 2 | 台 |
| 87 |  | 网络系统安装及附配件 | 1.此系统在安装过程中需要的常规附配件及安装施工费，如设备、管线材有增加辅配材及安装施工费按同比例增加。 | 1 | 项 |
| 88 |  | 网络系统集成及调试 | 1.该系统的集成、调试及其他附属工作，投标人自行计算，在不增加工程量的情况下，不再增加相关费用、不另行计价，当设备、管线材增加量的情况下按设备、管线材占除该系统集成及调试费总量的比例，同比例增加该系统集成及调试费。 | 1 | 项 |
| 89 | 安防系统 | 智能锁 | 1.机身尺寸：407×77×23.2mm； 产品净重4kg； 产品毛重5kg； 机身材质铝合金材质； 前面板采用IML工艺的PC材质； 后面板是纯PC材质。 2.使用环境 工作温度:-25 ℃ - 55 ℃； 工作湿度:0~93%RH,无冷凝； 防水等级 不支持防水,IP52。 3.标配信息 前面板､后面板､锁体､机械锁芯､应急钥匙×2､门扣板､配件包､5号电池x8､､安装开孔图､使用说明书。 4.认证信息 CQC 认证(GA 374-2019 电子防盗锁:安全B级;环境适应级别Ⅱ级,GB21556-2008 锁具安全通用技术条件) / GA/T 73-2015 机械防盗锁 / SRRC认证 /BQB蓝牙认证/CEPREI-QM/JG002-2019智能门锁信息安全评估技术规范/RoHS/GB/T9254.1-2021。 | 13 | 把 |
| 90 |  | 安防系统安装及附配件 | 1.此系统在安装过程中需要的常规附配件及安装施工费，如设备、管线材有增加辅配材及安装施工费按同比例增加。 | 1 | 项 |
| 91 |  | 安防系统集成及调试 | 1.该系统的集成、调试及其他附属工作，投标人自行计算，在不增加工程量的情况下，不再增加相关费用、不另行计价，当设备、管线材增加量的情况下按设备、管线材占除该系统集成及调试费总量的比例，同比例增加该系统集成及调试费。 | 1 | 项 |
| 92 | 综合布线系统 | 桥架 | 1.国标200*100*1.2。 | 131 | 米 |
| 93 |  | JDG 20 | 1.国标，JDG20。 | 1800 | 米 |
| 94 |  | JDG 25 | 1.D25实厚不小1.2mm。 | 270 | 米 |
| 95 |  | 六类网线 | 1.标准：GB/T18015.5； 通过标准最高传输频率250MHz测试； 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m。 2.导体规格：4×2×24AWG，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE； 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm； 包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱； 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃。 ▲3.产品符合GB/T18015.5-2007标准的性能要求，投标时提供第三方检验报告。 | 3150 | 米 |
| 96 |  | RVV 3*2.5 | 1.RVV 3*2.5,国标。 | 45 | 米 |
| 97 |  | RVV 2*1.0 | 1.RVV 2*1.0,国标。 | 95 | 米 |
| 98 |  | RVV 2*1.5 | 1.RVV 2*1.5,国标。 | 739 | 米 |
| 99 |  | RVVP 2*0.5 | 1.RVVP 2*0.5,国标。 | 792 | 米 |
| 100 |  | EVJV 2*2.5 | 1.EVJV 2*2.5,国标。 | 405 | 米 |
| 101 |  | RVS 2*1.5 | 1.RVS 2*1.5,国标。 | 315 | 米 |
| 102 |  | 24芯室外光纤 | 1.标准：YD/T901 非金属结构，适用于强电磁危害条件的敷设； 全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能； 松套管采用全色谱方式； 光纤规格、衰减 20℃（dB/Km）：单模：B1.3、 1310nm≤0.36 加强件: FRP，≥2.2mm； 护套： MDPE，黑色； 允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N； 允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm； 最小弯曲半径：动态：25D，静态：12.5D； 敷设方式：管道、非自承架空； 安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。 | 280 | 米 |
| 103 |  | 24芯室内光纤 | 1.标准： YD/T11258.4-2019，IEC61034-2 、IEC60754-2、IEC60332-1-2。 2.光纤类型：B1.3（OS2）。 3.衰减 20℃（dB/Km）： 1310nm≤0.4， 1550nm≤0.3。 4.光纤芯数：24芯,加强件：芳纶纱,紧包：LSZH，0.9mm,护套：LSZH，黄色（OS2）。 | 180 | 米 |
| 104 |  | 单口面板 | 1. 面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式。 2. 具有风格统一的单口规格，端口均带有弹簧式自动回弹防尘门，防止灰尘等异物侵入。 3. 带有标识纸和标识盖,面板尺寸：高度:86×宽度:86mm。 4. 颜色：白色，材料：ABS 。 | 32 | 只 |
| 105 |  | 24口理线架 | 1.标准19”机架式安装，高度：1U。 2.上下各24档。 3.材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm。 4.带有盖板。 5.带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放。 6.尺寸：482×44×80mm。 | 4 | 个 |
| 106 |  | 24口配线架 | 1.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-CV.2。 ▲2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道，投标时提供第三方检验报告。 3.标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸。 4.后端自带线缆管理单元，完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖。 5.IDC：磷青铜,金针：磷青铜表面镀金,线缆保护盖：PC 材料。 6.进线方式：180°进线，45°卡线设计,卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG。 7.插头与插座插合次数：≥1000次,导线端接次数：≥250次。 8.最高传输频率：250MHz，在250MH情况下最小远端串音衰减：≥39.5，最小回波损耗：≥18.9，传播时延：≤1.1，时延差：≤0.22,工作环境温度：-10℃～+60℃。 ▲9.产品符合3P，GHMT认证，投标时提供证书。 | 2 | 个 |
| 107 |  | 光纤配线架 | 1.标准：YD/T778，安装方式：19″机架式安装。 2.通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸。 3.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm。 4.端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U；加上耦合器尾纤满配。 5.验收时提供单模光信道（四节点）第三方检验报告。 | 3 | 条 |
| 108 |  | 六类模块 | 1.标准：YD/T 926.3.CV，IDC：磷青铜。 2.金针：磷青铜表面镀金，PCB性能补偿设计，金针与PCB采用无焊锡植针技术。 3.产品符合REACH认证，验收时提供证书。 4.最高传输频率：250MHz。 5.产品传输性能符合GB/T50312-2016标准100米信道（四节点），验收时提供第三方检验报告。 | 32 | 只 |
| 109 |  | 24口交换机 | 1.24*10/100/1000 Base-T 以太网端口；4*1000 Base-X SFP光口。 2.交换容量：336Gbps，包转发率：96 Mpps。 3.支持半双工、全双工、自协商工作模式。 4.支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K)。 5.支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)。 6.支持SSH，为用户登录提供安全加密通道。 ▲7.支持802.1p、DSCP优先级映射（投标时提供功能满足截图）。 8.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段。 ▲9.产品整机满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准（投标时提供功能满足截图）。 | 2 | 台 |
| 110 |  | 光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 2 | 块 |
| 111 |  | 网络跳线1 | 1.标准：ISO/IEC 11801。 2.原厂成型，100%测试，具有高可靠性。 3.插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接。 4.水晶头护套与RJ45水晶头尺寸等宽设计，满足高密度场景下的使用。 5.导体规格：多股绞合，软圆铜线，4对，≥24AWG。 6.屏蔽方式: U/UTP。 7.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色。 8.插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳。 9.线序：T568B-T568B；插拔次数：≥1000次；最高传输频率：250MHz；工作温度：-10℃～+60℃。 | 30 | 根 |
| 112 |  | 网络跳线2 | 1.标准：ISO/IEC 11801。 2.原厂成型，100%测试，具有高可靠性。 3.插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接。 4.水晶头护套与RJ45水晶头尺寸等宽设计，满足高密度场景下的使用。 5.导体规格：多股绞合，软圆铜线，4对，≥24AWG。 6.屏蔽方式: U/UTP。 7.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色。 8.插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳。 9.线序：T568B-T568B；插拔次数：≥1000次；最高传输频率：250MHz；工作温度：-10℃～+60℃。 | 30 | 根 |
| 113 |  | 42U机柜 | 1.标 准:符合ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准； 配置:1前门，1后门，2侧门，2个框架，1上框，1下框，4方孔条，6安装梁(高度小于等于32U为4根)，2个风扇模块1个，1块固定板，1个八位电源排插，4个支脚，4个重载脚轮，20副M6螺钉螺母； 前后门类型:机柜前门单开网孔门，配典雅锁； 机柜后门单开网孔门，配典雅锁； 基材:1）耐指纹镀铝锌板 厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM； 2）其余优质冷轧SPCC钢板 厚度1.2MM； 表面处理:耐指纹镀铝锌板：本色。SPCC:脱脂、陶化、静电喷塑； 涂层:颜色：主体色标号RAL7035SN或RAL9004SN（国标色号）； 有特殊要求时,甲方另提供色标号或样板； 接地:机柜制有M6*12.7接地螺柱； 所有零件可以用接地线套件（选件）接地互联； 机柜外观:折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁， 无落料毛刺、焊渣,尖角倒圆、 零件没有非正常变形。 门开启灵活，无擦碰，无异响。 安装尺寸精度:方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：15.875±0.2mm； 方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm； 方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm； 相邻两方孔条安装孔中心距：465~467mm之间； 紧固件:不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀； 风扇模块:模块化，可配所有型号的G系列机柜； 机柜安装并柜:高效牢固的并柜技术（并柜时去掉侧门）。 机柜承载:静载800KG（使用支脚或底座）； 层板承重:普通层板：承重 60kg； 重载层板：承重 100kg； 特殊层板：承重超过100KG，按客户要求订制。 机柜规格:高度系列：42U； 宽度：600MM； 深度：800MM。 机柜过线口:机柜设有多处过线口：后部上下两侧敲落过线孔(过强电)。顶部前后过线、两侧前后过线、下部前后过线、下部中间过线(过弱电)。 过线口管理：所有过线口均可关闭；下部中间过线口可调节大小。 过线口规格：可满足1000根六类线的过线需求； 操作:机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作； 包装:内部：胶袋包装； 缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫； 外部：前后 A=C瓦愣纸箱盖； 工作环境:60°C ≈ -40°C； 相对湿度:85%（30°C）； 大气压力:65KPa-110KPa。 | 1 | 台 |
| 114 |  | SC 80 | 1.国标SC80。 | 20 | 米 |
| 115 |  | 手孔井 | 1.砖混结构600*600，铸铁井盖含井圈。 | 1 | 个 |
| 116 |  | 总线 | 1.新楼到老楼机房需室外12芯光纤拉通。 | 1 | 项 |
| 117 |  | 综合布线系统安装及附配件 | 1.此系统在安装过程中需要的常规附配件及安装施工费，如设备、管线材有增加辅配材及安装施工费按同比例增加。 | 1 | 项 |
| 118 |  | 综合布线系统集成及调试 | 1.该系统的集成、调试及其他附属工作，投标人自行计算，在不增加工程量的情况下，不再增加相关费用、不另行计价，当设备、管线材增加量的情况下按设备、管线材占除该系统集成及调试费总量的比例，同比例增加该系统集成及调试费。 | 1 | 项 |
| 119 | 近零能耗机电一体化管理设备系统 | 建筑设备监控系统平台 | 1.基于 Windows操作系统的面向对象图形界面的专用组态软件，纯中文的HMI界面。支持C/S开放式架构，系统软件支持Windows 7, Windows 8, Windows 10, Server 2012等操作系统。 2.软件完全支持标准协议BACnet、LonWorks、KNX、Modbus、SNMP、MQTT、OPC、TCP/IP 等。使用分级的变量名称结构，可与联网设备进行实时的数据交互。 3.软件包含所有的监视和控制功能： 本地数据库、SQL标准数据库、面向对象平面和立体（2D & 3D）图形、警报、配方、报表、（实时和历史）趋势图、日志、用户程序、节点间消息处理器和通信管理器等。 4.报警和事件的优化管理，可以满足5种报警状态和30个报警级别的报警分类管理。 5.灵活的用户权限管理,完善的安全保障机制，提供多级权限管理，支持至少30 级用户组。 6.软件支持SCADA和大数据LOT，及WEB&云部署； 软件支持通过 WEB 浏览器访问的轻监控客户端；支持自主的多款不同移动设备客户端的接入。 7.自带OPC & XML 数据客户端和服务器 ，支持第三方应用系统的数据集成，同时能够被第三方系统集成。 8.软件自带硬件加密狗，作为令牌控制整个监控软件的正常运行。 9.软件具有国家版权局颁发的节能管理软件著作权登记证书，经过专业机构颁发的软件评估产品证书。 10.含接口开发，系统调试。 | 1 | 套 |
| 120 |  | 楼宇自控子系统 | 1.实现对各建筑设备设备实时监视和管理，点击模型设备，即可查看设备的实时运行状态信息，历史维护记录、告警记录，并对实现对设备的启停控制。根据各种设备的有关性能指标，指定相应的异常情况阈值，当超过上限指标或下限指标时可产生报警。 | 1 | 套 |
| 121 |  | 智能照明子系统 | 1.中央控制：在主控中心对所有照明回路进行监控，通过电脑操作界面控制灯的开关。 2.定时控制：白天、傍晚、夜晚、深夜等定时控制。系统按预定时间任务表完成对室内外灯光的程序启、停控制。 3.现场可编程开关控制：在各控制对应区域入口可安装可编程LCD-3触摸屏开关，通过编程的方式确定每个开关按键所控制的回路单键可控制单个回路、多个回路。用于灯光照明的手动控制。只要按动一个键便可改变整个区域的灯光。不需要管理人员到现场单个开关。 4.照度控制：根据室内外的照度，自动调节照明回路。 5.场景控制：设计多种照明场景，系统通过事先编排好的运行时间表来控制各照明回路的通断，从而保证不同区域或不同时段的照度，提供不同的照明效果。 | 1 | 套 |
| 122 |  | 空气质量监控子系统 | 1.具备室内空气质量实时监测显示、统计、存储、分析、打印、报警等功能；支持参数设置，可远程监视、控制通风设备。 | 1 | 套 |
| 123 |  | 能耗监测子系统 | 1.采集各分类分项能耗数据，能实时显示在软件平台界面上，并自动存储于数据库。采用图形化显示方式，在监测、统计、分析时可选择饼形图、柱状图以及折线图等方式直观显示结果。 2.历史存储：各类参数可作为历史存储在数据库中，数据库可选择内置自有数据库、MYSQL数据库，SQL SERVER 数据库等，数据以供后期查询、分析、统计。存储的时间及参数可根据用户需要设置。 3.年、月、周、日报表，包括各类日常工作的数据报表，以及对应不同度量值不同展示维度的数据图表。 | 1 | 套 |
| 124 |  | 控制设备 | 1.≥I5 12500 8G 512GSSD+1TB ,23.8寸。 | 1 | 台 |
| 125 |  | 智能集成网关（多联机空调） | 1.内置独立的CPU芯片，自带2个以太网通讯接口，可实现以太网菊花链拓扑结构联网。 2.采用专用IEC61131-3编程，支持IEC61131-3标准中定义的5种通用编程语言，使用直观，易于上手。 3.内置多种行业专用功能块，性能强大，具有通用梯形图、功能块等编程工具。 4.串口数量：3个RS-485接口， 网口数量：2个RJ45以太网网口。 5.控制器端子可插拔，方便接线及后期运维。 | 1 | 个 |
| 126 |  | 管理器箱（含电源及辅材等） | 1.安装方式：壁挂明装箱 ； 尺寸：500mm*400mm*120mm ； 含电源及其他辅材。 | 1 | 台 |
| 127 |  | 空调/新风机组节能控制器（含嵌入式软件） | ▲1.2个以太网通讯接口，可实现控制器以太网菊花链拓扑结构联网；通过BACnet IP通讯协议进行稳定和高效的通信，各个控制器之间或控制器与上位机之间能够无缝协同工作，广泛应用于各类空调机组、新风机组等的就地及远程控制；控制器内置独立的CPU芯片，同时支持电气二次电路、电气保护、能效计量、设备监控、RS485通讯、以太网通讯等功能。（提供具有 CMA或CNAS认证的检测报告复印件或扫描件，并加盖原厂盖章） 2.提供总线型室内空气质量传感器接接口：最多支持8个总线型室内多合一空气质量传感器（室内CO2、温湿度、PM2.5\PM10、甲醛、TVOC等），并实现实时数据采集及联动控制。 3.板载I/O数量：6个DI，11个UI，3个DO，2个UO,4个AO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可提供IO口扩展功能。对复杂的功能进行监控点位的IO扩展，最大可支持6个扩展模块的接入。 4.控制器嵌入RT-Thread物联网实时操作系统，可通过内置的WEB SERVER服务器远程对控制器内的配置软件进行远程在线调参、升级与维护。 5.软件功能模块中具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，可提供高级控制算法。 6.可搭载边缘预测计算模块，实现就地能效计量功能和电动机保护功能。 7.提供智能操作屏接口：接收本地操作屏的操作命令，执行相应的控制功能。 ▲8.提供具有 CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的根据GB/T 17626标准进行测试的检测报告，检测内容需包含静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌等测试项目且测试结果合格（提供原厂盖章的复印件或扫描件）；产品集成空调机组监控软件，提供原厂盖章的空调机组监控类软件著作权登记证书复印件或扫描件。 | 21 | 套 |
| 128 |  | 液晶组态触控屏（7寸） | 1.7寸触控屏，可替代电控箱面板的按钮指示灯，可动态画面显示空调设备的运行状态及参数变化；24V供电。 | 21 | 套 |
| 129 |  | 一体化控制箱1（含电源及辅材等） | 1.安装方式：壁挂明装箱； 尺寸：500mm*400mm*120mm； 含电源及其他辅材。 | 15 | 台 |
| 130 |  | 一体化控制箱2（含电源及辅材等） | 1.安装方式：壁挂明装箱 ； 尺寸：400mm×700mm×120mm。 | 3 | 台 |
| 131 |  | 空气质量传感器（多合一） | 1.温度: -40-60℃；湿度: 0-100%RH；CO2: 0-2000ppm；PM2.5: 0~500μg/m³；PM10: 0~500μg/m³；甲醛: 0~1ppm ；TVOC: 0~10ppm； 工作电压：DC24V； 信号输出：无极两总线/RS-485； 显示方式：LCD液晶显示。 ▲产品需具有第三方检测机构出具的校准证书（提供经原厂盖章的证书复印件或扫描件） | 23 | 个 |
| 132 |  | 智能照明控制器（4路）（含嵌入式软件） | 1.支持4个开关控制回路，每条回路都采用额定电流20A的大功率电力磁保持继电器，满足各种照明、插座、小型电气设备的开关控制。 2.具有2路DI输入及2路UI输入，支持照度传感器测量及照度逻辑控制功能，支持红外/雷达探测器的输入及逻辑控制功能。 3.自带2个RJ45通讯接口，2个RS485接口，可实现控制器以太网菊花链拓扑结构联网。 ▲4.嵌入RTOS物联网实时操作系统，可通过内置的WEB SERVER服务器远程对控制器进行逻辑编程和参数设定，并可对嵌入式软件固件进行远程在线升级与维护；采用BACnet IP通讯协议进行稳定和高效的通信，各个控制器之间、控制器与上位机之间能够无缝协同工作。（提供具有 CMA或CNAS认证的检测报告复印件或扫描件，并加盖原厂盖章） 5.每个回路开关的都支持机械手动控制，且手动控制不受控制器断电影响。 6.支持照明面板与控制器回路之间的逻辑编程：直接对回路操作、场景操作、场景定义等，支持时间表定时控制功能。 7.支持单个控制器的场景控制，同时复杂场景支持多个控制器之间场景合作控制，最大可支持63个不同场景的定义。 8.支持断电记忆保存功能，控制器断电重启后可保持原有设置。 9.支持消防联动强启、强切控制接口及远程控制功能。 ▲10.产品需具有 CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的根据GB/T 17626标准进行测试的检测报告，检测内容需包含静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌等测试项目且测试结果合格（提供经原厂盖章的复印件或扫描件）。产品集成照明节能监控软件，提供经原厂盖章的照明节能监控软件著作权登记证书复印件或扫描件。 | 2 | 套 |
| 133 |  | 智能照明控制器（8路）（含嵌入式软件） | 1.支持8个开关控制回路，每条回路都采用额定电流20A的大功率电力磁保持继电器，满足各种照明、插座、小型电气设备的开关控制。 2.具有2路DI输入及2路UI输入，支持照度传感器测量及照度逻辑控制功能，支持红外/雷达探测器的输入及逻辑控制功能。 3.自带2个RJ45通讯接口，2个RS485接口，可实现控制器以太网菊花链拓扑结构联网。 4.采用BACnet IP通讯协议进行稳定和高效的通信，各个控制器之间、控制器与上位机之间能够无缝协同工作。 5.嵌入RTOS物联网实时操作系统，可通过内置的WEB SERVER服务器远程对控制器进行逻辑编程和参数设定，并可对嵌入式软件固件进行远程在线升级与维护。 6.支持照明面板与控制器回路之间的逻辑编程：直接对回路操作、场景操作、场景定义等，支持时间表定时控制功能。 7.支持单个控制器的场景控制，同时复杂场景支持多个控制器之间场景合作控制，最大可支持63个不同场景的定义。 8.支持断电记忆保存功能，控制器断电重启后可保持原有设置。 9.支持消防联动强启、强切控制接口及远程控制功能。 10.每个回路开关的都支持机械手动控制，且手动控制不受控制器断电影响。 | 1 | 套 |
| 134 |  | 照明场景控制面板 | 1.操作屏幕基于尺寸4.0英寸、480*480像素点阵触摸屏。 2.操作界面可定制编辑，图形界面可支持图片、图形、文字等按键。 3.灯光控制页面，支持场景按键组合。 4.场景控制面板具有RS485总线通讯功能。RS485联网到对应的控制器模块，可以实现对照明场景的监控。支持于照明模块之间的双向通信功能。 5.支持液晶屏唤醒功能，支持锁屏功能，可在公共场所进行手动锁屏，避免随意控制。 6.内置温度传感器，可事实检测本地室内温度。 7.支持SD卡工程下载。 8.标准DC24V供电电压。 9.标准86底盒安装。 | 3 | 只 |
| 135 |  | 照度传感器 | 1.供电电压：24VDC； 测量范围：0~2000Lux； 输出方式：0-10V/4～20mA； 安装方式：壁挂安装。 | 3 | 只 |
| 136 |  | 24V专用电源 | 1.输入：AC220V； 输出：DC24，1.5A。 | 3 | 只 |
| 137 |  | 能耗数据采集器（含嵌入式软件） | 1.内置独立的CPU芯片，自带2个以太网通讯接口，可实现以太网菊花链拓扑结构联网。 2.采用专用IEC61131-3编程，支持IEC61131-3标准中定义的5种通用编程语言，使用直观，易于上手。 3.内置多种行业专用功能块，性能强大，具有通用梯形图、功能块等编程工具。 4.串口数量：3个RS-485接口， 网口数量：2个RJ45以太网网口。 5.控制器端子可插拔，方便接线及后期运维。 | 1 | 套 |
| 138 |  | 综合数据采集箱 | 1.含电源等材料。 | 1 | 台 |
| 139 |  | 近零能耗系统安装及附配件 | 1.此系统在安装过程中需要的常规附配件及安装施工费，如设备、管线材有增加辅配材及安装施工费按同比例增加。 | 1 | 项 |
| 140 |  | 近零能耗系统集成及调试 | 1.该系统的集成、调试及其他附属工作，投标人自行计算，在不增加工程量的情况下，不再增加相关费用、不另行计价，当设备、管线材增加量的情况下按设备、管线材占除该系统集成及调试费总量的比例，同比例增加该系统集成及调试费。 | 1 | 项 |

二、商务要求表

| 质保期 | 自通过验收之日起不少于3年，且每种货物不少于国家及生产厂方规定质保期限（同一货物的质保期限以上述要求时间最长者为准）。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2.中标人须提供永久性7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为2小时内。在此期间，中标人应通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若发生影响正常运行的情况或采购人需要中标人现场服务的，须在2小时内赶到现场处置，在24小时内解决，如在24小时内无法解决的，需分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施，并提供固定1名技术人员随时提供技术服务。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间：与土建工程同步完成（具体根据采购人要求）。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.合同签订后，支付合同金额的40%作为预付款； 2.主要设备到场后，支付合同金额的40%； 3.交付安装调试完成并验收合格后支付剩余合同金额。 |
| 安全 | 中标人在施工中应注意自身安全，要设置防护设备，参加公伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在施工中，如发生车祸等意外事故，由中标人负全责。 |

三、资信要求表

| 企业信用要求 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

四、招标代理费

招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费,代理服务收费按下表采用差额定率累进法计算后打7折：

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |

若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按6000元收取。

代理费不在投标报价中单独列项。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：浙江钱塘星城开发建设有限公司 地址：海宁市长安镇开元路564号四楼 联系人：王先生 联系电话：0573-87880021 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：海宁永圣工程管理咨询有限公司 联系地址：海宁市海洲街道尚都银座1206室； 联系人：陈女士 联系电话：0573-87229897（座机） 电子邮箱：hainingyongsheng@163.com； 邮编：314400 |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市长安镇初级中学改扩建项目智能化采购项目 （YSCGQT2025001） |
| 4 | 最高限价 | 105.23万元 |
| 5 | 服务时间 | 与土建工程同步完成（具体根据采购人要求） 。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 报名时间 | 1报名日期：自公告发布之日起5个工作日 2报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人报名； |
| 8 | 投标截止时间和 开标时间 | 2025年5月12日14时00分 本项目有关投标、开标时间以中心服务器时间为准。 |
| 9 | 递交投标文件和开标地点（网址） | 乐采云平台：https://www.lecaiyun.com/，海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。 |
| 10 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 无 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 12 | 现场演示和讲解 | 否 |
| 13 | 评标办法及 评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目不作设置 |
| 15 | 采购信息发布媒体 | https://www.lecaiyun.com/ https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html（如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 16 | 付款手续和 付款时间 | 详见合同条款约定 |
| 17 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 18 | 其他 | 参照海国资办〔2024〕16号“海宁市人民政府国有资产监督管理办公室等3部门关于印发《海宁市属国有企业采购管理实施办法（试行）》的通知”执行。 |
| 19 | 招标文件解释权 | 属于采购人和海宁永圣工程管理咨询有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购代理机构”指组织本次招标活动的海宁永圣工程管理咨询有限公司；

2.“采购人”指浙江钱塘星城开发建设有限公司 。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转让与分包

1.本项目不允许转让。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

（九）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，均视为无异议，质疑无效。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.海宁市货物、工程和服务采购合同（指引）

6.投标格式及要求

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）投标保证金的交纳和退还

本项目不设置投标保证金。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

1.4税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

1.5法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.6法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

1.7采购公告中要求的特定资格所提供的相关证明资料；

1.8招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

2.技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2评分对应表(附件5)

2.3投标人基本情况表（附件6）；

2.4投标人各类荣誉证书、资信等级证书等复印件；

2.5技术响应表（附件7）；

2.6商务响应表（附件8）；

2.7项目组织实施方案（包括安装、调试、集成、兼容方案、质量保证措施、施工进度计划等）；

2.8所投主要设备的品牌、型号、技术参数、性能等的详细描述；

2.9技术力量配备表（附件9）；

2.10提供自2022年1月以来同类项目的合同及相应项目的验收报告复印件等资料（盖单位公章）；

2.11服务承诺（附件10）；

2.12投标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分，未提供格式的均自拟。

3．报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件11）；

3.2报价一览表（附件12）；

3.3报价明细表（附件13）；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、总包配合费、招标代理费等一切税金和费用。

注：总包配合费为中标价（不含设备费用）的3%。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五) 投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至hainingyongsheng@163.com。

3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

(六) 采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

1.采购人或采购代理机构按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1资格文件缺少招标文件中资格文件所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

2.1投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

2.1.1在技术商务文件中出现报价的；

2.1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.1.3投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的。

2.2投标文件有下列情况之一的，其投标文件的相关标项作无效处理：

2.2.1投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.2.2技术商务文件缺少《投标人基本情况表》；

2.2.3技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.2.4投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.2.5经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

2.2.6投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

3.1投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

3.1.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.1.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的。

3.2投标文件有下列情况之一的，其投标文件的相关标项作无效处理：

3.2.1投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

3.2.2报价文件缺少《报价一览表》的；

3.2.3《报价一览表》填写不完整的；

3.2.4报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.2.5投标报价明显高于市场价，且不能提供证明材料说明原因的；

3.2.6）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且供应商不能证明其报价合理性并提供证明材料的；

3.2.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

3.2.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.2.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，同时所有投标人均应当安排技术人员准时在线参加。

(二)采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序：

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1 投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2 采购人对资格文件进行评审；

2.3 评标委员会对商务技术文件进行评审；

2.4 在系统上统一开启报价信息；

2.5 评标委员会对报价文件进行评审；

2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3采购代理机构协助评标委员会根据本项目报价公式计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后,对各部分得分汇总,计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容 (招标文件其它地方有规定处理方法的除外)作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购代理机构现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人

1.评标结束后，采购代理机构通过电子邮件方式向各投标人公布评审结果。

2.评审结果经采购人确认后，采购代理机构向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人所有标项的中标资格，中标人改为该标项排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金（如有）、拒签合同或放弃中标的，将被取消该投标人所有标项的中标资格并追究其法律责任，中标人改为该标项排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

（二）履约保证金：本项目不做设置。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分50分、技术商务分50分。合格投标人的评标综合得分为价格分和技术商务分的总和，中标候选资格分标项按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，由评标委员会组长抽签确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

二 、评标内容及标准

1.价格分（50分）

评标委员会对所有投标报价与最高限价和投标风险控制价进行比较，确定有效投标报价。高于投标最高限价的投标报价，作无效标处理。低于风险控制价的投标报价不进入评标基准价的计算。

注：有效报价为通过各项审查后，不高于最高限价且不低于投标风险控制价的有效报价。

（1）最高限价：105.23万元。

（2）风险控制价=预算金额*85%（低于风险控制价的投标报价不进入评标基准价的计算）

（3）评标基准价=有效投标报价的算术平均值（四舍五入，保留2位小数）。

各投标供应商的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1％扣0.2分；低于评标基准价时，每低1％扣0.1分；以此求出各投标供应商的报价得分。（保留两位小数，不计负分。）

2.技术商务分（50分）

各投标人的技术商务得分为评标委员会各成员评分的平均值；

- 技术分（0～41分）

| 序号 | 评分项目 |  | 分值（分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目方案 | 项目建设方案 | 6 | 根据投标人提供的组织实施方案，系统建设施工集成方案，安装调试方案及图纸熟悉程度等综合评分。（主要根据系统熟悉、设计思路清晰、组织实施方案及施工集成方案科学、可行等方面打分） |
| 1.2 |  | 进度保证 | 1.8 | 根据投标人提供的主要设备原厂授权书（确保按时供货）评分，系统主要设备的原厂授权书全部提供的，每个系统得分0.3分，以下为主要设备： 1、扩声系统： 序号3 全频线阵列音箱（8Ω,500W）-主扩 序号4 线阵列低频音箱（8Ω,800W） 序号6 2通道专业功放800W 序号29 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 2、音乐教室系统： 序号61 86寸一体机 3、LED背景屏及条屏系统： 序号66 室内全彩LED显示屏 序号67 信息控制器 序号69 控制系统 序号70 显示屏播放控制软件 序号72 信息发布安控系统 4、报告厅无线覆盖及有线网络系统： 序号84 24口交换机 5、综合布线系统 序号95 六类网线 序号106 24口配线架 序号109 24口交换机 6、近零能耗机电一体化管理设备系统 序号127 空调/新风机组节能控制器（含嵌入式软件） 序号131 空气质量传感器（多合一） 序号132 智能照明控制器（4路）（含嵌入式软件） |
| 1.3 |  | 质量保证措施 | 2.1 | 根据投标人提供的质量保证措施、主要设备原厂质保承诺评分，系统主要设备的原厂质保承诺全部提供的，每个系统得分0.35分，以下为主要设备： 1、扩声系统： 序号3 全频线阵列音箱（8Ω,500W）-主扩 序号4 线阵列低频音箱（8Ω,800W） 序号6 2通道专业功放800W 序号29 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 2、音乐教室系统： 序号61 86寸一体机 3、LED背景屏及条屏系统： 序号66 室内全彩LED显示屏 序号67 信息控制器 序号69 控制系统 序号70 显示屏播放控制软件 序号72 信息发布安控系统 4、报告厅无线覆盖及有线网络系统： 序号84 24口交换机 5、综合布线系统 序号95 六类网线 序号106 24口配线架 序号109 24口交换机 6、近零能耗机电一体化管理设备系统 序号127 空调/新风机组节能控制器（含嵌入式软件） 序号131 空气质量传感器（多合一） 序号132 智能照明控制器（4路）（含嵌入式软件） |
| 1.4 |  | 培训方案 | 1 | 根据投标人的培训方案（培训内容及课程安排、培训方式、考核标准等）综合评分。 |
| 2.1 | 所投货物的质量、功能和技术性能 | 所投货物重要参数 | 23.1 | 根据投标人所投货物与招标文件第二章招标需求的“二、技术要求表”带“▲”的重要参数进行对比：完全响应招标需求的得23.1分，每有一项重要参数负偏离扣0.7分。（参数需提供检测报告、截图、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评审依据，未提供的以负偏离评分）。 |
| 2.2 |  | 所投货物其他参数 | 1 | 根据投标人所投主要设备与招标文件第二章招标需求的货物技术规格及配置对比，除标“▲”参数外，由专家根据参数的重要性酌情打分。 |
| 3.1 | 技术力量 | 项目负责人 | 2 | 项目负责人：具有机电工程一级注册建造师证书及安全生产考核合格证书的得1分，具有信息技术（系统集成）高级工程师职称证书的得1分，最高得2分。（须提供相关证书扫描件加盖单位公章及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，否则不得分）。 |
| 3.2 |  | 项目技术负责人 | 2 | 技术负责人：具有机电工程二级注册建造师及以上证书及安全生产考核合格证书的得1分，具有工程师及以上职称证书的得1分，最高得2分。（须提供相关证书扫描件加盖单位公章及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，否则不得分）。 |
| 3.3 |  | 项目组成员 | 2 | 项目组成员（不包括项目负责人及技术负责人）：具有项目管理专业人员资格认证（PMP）证书、高级软件工程师证书、中级软件设计师证书、系统集成项目管理工程师证书、助理工程师证书及电工特种作业操作证（一人可提供多张证书），每提供1张证书得0.5分，最高得2分。 （须提供相关证书扫描件加盖单位公章及投标单位为其缴纳的近3个月的社保证明，否则不得分）。 |

（2）资信商务分（0～9分）

| 序号 | 评分项目 | 分值（分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 企业实力 各类证书 | 2 | 投标人提供有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书、高新技术企业证书，每项得1分，最高得2分(须提供证书扫描件加盖单位公章，否则不得分)。 |
| 1.2 |  | 4 | 投标人提供ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC 20000-1信息技术服务管理体系认证证书、CMMI能力成熟度模型集成3级证书、5A级节能技术服务认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性三级证书、CCRC信息安全服务资质认证证书，每提供1个得0.5分，最高得4分(须提供证书扫描件加盖单位公章，否则不得分)。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 2 | 根据投标人提供的2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类项目合同、对应项目验收资料或采购人评价扫描件评分，合同、对应项目验收资料或采购人评价齐全的，每有1个得0.5分，最高得2分。 |
| 3 | 服务响应及售后服务 | 1 | 根据投标人的售后服务方案（在质保期内的服务内容、应急处置、后续技术支持和维护能力情况）及投标人提供的服务响应和到场时间、备品备件供应、故障排除时间承诺综合评分。 |

如发现材料弄虚作假，采购人有权按不利于投标人的方式处理。

以上评分细则及招标文件规定的所有内容，如投标人有任何异议，请于开标前5天向采购人或代理机构提出，如未提出异议的，视为认可招标文件中所有规定内容，今后不得以任何理由提起异议，所有异议不再受理。

第五章  海宁市货物、工程和服务采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：YSCGQT2025001

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：海宁永圣工程管理咨询有限公司

采购方式：公开招标采购

参照《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照YSCGQT2025001项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是        。

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                    。

3.2本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、总包配合费、招标代理费等一切税金和费用。)

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

本项目按分期付款方式。

（1）合同签订后，支付合同金额的40%作为预付款；

（2）主要设备到场后，支付合同金额的40%；

（3）交付安装调试完成并验收合格后支付剩余合同金额。

甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、甲方签收的“项目验收单”（预付款时无需提供）等相关资料。

3.3.2付款时间

甲方将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在15个工作日内支付相应合同金额。

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

1.合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报监管部门备案。

第六条 合同的转让与分包

未经甲方允许，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，招标代理公司执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

| 序 号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

交付时间：

第二条 交付方式

2.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第三条 质量要求

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第四条 服务要求

4.1质保期限：自交付安装并通过验收之日起不少于     年。

4.2乙方协助甲方完成本项目设备联网工作；

4.3在质保期内，乙方应根据甲方要求做好对前端摄像机的清洁、保养、维护工作。

4.4质保期内因非人为因素造成的各种问题应由乙方提供技术服务和维修。

4.5在质保期内，接到故障报修，乙方应全天候回应，回应时间小于1小时，乙方接到采购人通知后，应在6小时内到达故障现场，抵达现场后12时恢复设备正常工作，故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个系统的正常运行，乙方有其它服务承诺的，一并履行。

4.6出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.7质保期后，乙方应对提供的设备实行终身维护。

4.8安全问题：乙方在施工中应注意自身安全，要设置防护设备，参加公伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在施工中，如发生车祸等意外事故，由乙方负全责。

第五条 验收

5.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

5.2验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第六条 质量争议

6.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第七条 违约责任

7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

7.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收合同金额的10%，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

7.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收合同金额的10%，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收合同金额的10%，并由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

7.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第八条 不可抗力

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                        　地址：

法定代表人（授权代表）：                           　法定代表人（授权代表）：

联系人：                                        联系人：

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二     年     月     日               日期：二○二   年    月    日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1.资格文件封面格式及目录（附件1）；

2.投标人声明书（附件2）；

3.营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

4.税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

5.法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

6.法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

7.采购公告中要求的特定资格所提供的相关证明资料；

8.招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件2： 投标人声明书

投标人声明书

海宁永圣工程管理咨询有限公司：

本单位自愿参加                          项目（编号：YSCGQT2025001）的投标，并声明如下：

1、保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和投标人基本情况资料是真实的、合法的。

2、同意此次采购招标文件中的各项内容。

3、参加采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

4、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的采购活动。

6、未组成其他联合体参加本项目的采购活动。（联合体投标的，联合体各方不以自己名义单独、未组成或参加其他联合体参加本项目的采购活动。）

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致海宁永圣工程管理咨询有限公司：

我_____ __（姓名）系______      _       __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）                             (项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1.技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.评分对应表(附件5)

3.投标人基本情况表（附件6）；

4.投标人各类荣誉证书、资信等级证书等复印件；

5.技术响应表（附件7）；

6.商务响应表（附件8）；

7.项目组织实施方案（包括安装、调试、集成、兼容方案、质量保证措施、施工进度计划等）；

8.所投主要设备的品牌、型号、技术参数、性能等的详细描述；

9.技术力量配备表（附件9）；

10.提供自2022年1月以来同类项目的合同及相应项目的验收报告复印件等资料（盖单位公章）；

11.服务承诺（附件10）；

12.投标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

注：投标人根据评分细则，对未提供格式的内容自拟格式进行表述。

附件5： 评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 招标文件对应资源 | 自评分 (客观分) | 采购文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应评标办法及评分标准 (报价除外) |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人(公章)：

日期：     年   月    日

附件6：供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业(经营) 执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件 名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、表格内容不够,可另附页。

2 、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人(公章)：

日期：     年   月    日

附件7：技术响应表

技术响应表

| 采购文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |  |

注：详细技术参数要求详见 “招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

投标人(公章)：

日期：     年   月    日

- 附件8： 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9：技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书扫描件附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

附件10： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件11： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1.报价文件封面及目录（附件11）；

2.报价一览表（附件12）；

3.报价明细表（附件13）；

4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件11： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 合价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海宁市长安镇初级中学改扩建项目智能化采购项目 | 项 | 1 |  |
| 合 计 人民币（大写）: 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件12： 报价明细表

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 系统 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩声系统 | 全高清混插无缝矩阵(8进8出) | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  | 多媒体插座 | 2 | 只 |  |  |
| 3 |  | 全频线阵列音箱（8Ω,500W）-主扩 | 8 | 只 |  |  |
| 4 |  | 线阵列低频音箱（8Ω,800W） | 2 | 只 |  |  |
| 5 |  | 线阵列吊架 | 2 | 套 |  |  |
| 6 |  | 2通道专业功放800W | 4 | 台 |  |  |
| 7 |  | 2通道专业功放1200W | 1 | 台 |  |  |
| 8 |  | 效果器 | 1 | 台 |  |  |
| 9 |  | 高档会议音箱（15寸，500W）-中置 | 1 | 只 |  |  |
| 10 |  | 2通道专业功放800W | 1 | 台 |  |  |
| 11 |  | 高档会议音箱（12寸，350W）-辅助 | 2 | 只 |  |  |
| 12 |  | 音箱支架 | 2 | 只 |  |  |
| 13 |  | 2通道专业功放400W | 1 | 台 |  |  |
| 14 |  | 高档会议音箱（8寸，250W）-台唇 | 4 | 只 |  |  |
| 15 |  | 2通道专业功放400W | 1 | 台 |  |  |
| 16 |  | 舞台返听音箱（10寸，400W） | 2 | 只 |  |  |
| 17 |  | 2通道专业功放800W | 1 | 台 |  |  |
| 18 |  | 单15寸低频音箱（单15寸，500W） | 2 | 只 |  |  |
| 19 |  | 2通道专业功放800W | 1 | 台 |  |  |
| 20 |  | 数字音频处理器(8进8出) | 1 | 台 |  |  |
| 21 |  | 桌面式话筒架 | 4 | 只 |  |  |
| 22 |  | 落地式话筒架 | 4 | 只 |  |  |
| 23 |  | 4编组16路调音台 | 1 | 台 |  |  |
| 24 |  | 无线话筒天线放大器 | 1 | 套 |  |  |
| 25 |  | 有线话筒 | 2 | 只 |  |  |
| 26 |  | 无线手持 | 2 | 套 |  |  |
| 27 |  | 反馈抑制器 | 1 | 台 |  |  |
| 28 |  | 信号隔离器 | 1 | 台 |  |  |
| 29 |  | 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 | 2 | 台 |  |  |
| 30 |  | 42U机柜 | 2 | 台 |  |  |
| 31 |  | 音频控制设备 | 1 | 台 |  |  |
| 32 |  | 扩声安装及附配件 | 1 | 项 |  |  |
| 33 |  | 扩声集成及调试 | 1 | 项 |  |  |
| 34 | 公共广播系统 | 音箱线 | 1 | 批 |  |  |
| 35 |  | 音箱(定压,6W) | 20 | 只 |  |  |
| 36 |  | 合并式定压功放（360W） | 1 | 台 |  |  |
| 37 |  | 吸顶喇叭（3W/6W） | 4 | 只 |  |  |
| 38 |  | 音柱 | 2 | 只 |  |  |
| 39 |  | 带前置合并式广播功放（60W） | 2 | 台 |  |  |
| 40 |  | 公共广播系统安装及附配件 | 1 | 项 |  |  |
| 41 |  | 公共广播系统集成及调试 | 1 | 项 |  |  |
| 42 | 舞台灯光系统 | 四眼COB面光 | 6 | 台 |  |  |
| 43 |  | LED三基色 | 18 | 台 |  |  |
| 44 |  | 1024控台 | 1 | 台 |  |  |
| 45 |  | 12路直通箱 | 1 | 台 |  |  |
| 46 |  | 信号放大器 | 1 | 台 |  |  |
| 47 |  | 灯钩 | 34 | 个 |  |  |
| 48 |  | 保险绳 | 34 | 个 |  |  |
| 49 |  | 侧幕 | 100.8 | 平方 |  |  |
| 50 |  | 侧幕衬里 | 33.6 | 平方 |  |  |
| 51 |  | 舞台灯光系统安装及附配件 | 1 | 项 |  |  |
| 52 |  | 舞台灯光系统集成及调试 | 1 | 项 |  |  |
| 53 | 音乐教室系统 | 专业音箱 | 4 | 只 |  |  |
| 54 |  | 专业功放 | 2 | 台 |  |  |
| 55 |  | 效果器 | 2 | 台 |  |  |
| 56 |  | 无线话筒 | 2 | 套 |  |  |
| 57 |  | 电源管理器 | 2 | 台 |  |  |
| 58 |  | 音频连接线 | 2 | 批 |  |  |
| 59 |  | 点歌机 | 1 | 套 |  |  |
| 60 |  | 24U机柜 | 2 | 台 |  |  |
| 61 |  | 86寸一体机 | 2 | 台 |  |  |
| 62 |  | Ops模块 | 2 | 套 |  |  |
| 63 |  | 集控软件 | 2 | 套 |  |  |
| 64 |  | 音乐教室系统安装及附配件 | 1 | 项 |  |  |
| 65 |  | 音乐教室系统集成及调试 | 1 | 项 |  |  |
| 66 | LED背景屏及条屏系统 | 室内全彩LED显示屏 | 25.8 | ㎡ |  |  |
| 67 |  | 信息控制器 | 1 | 台 |  |  |
| 68 |  | 开关电源 | 1 | 项 |  |  |
| 69 |  | 控制系统 | 1 | 项 |  |  |
| 70 |  | 显示屏播放控制软件 | 1 | 套 |  |  |
| 71 |  | 视频处理器 | 1 | 台 |  |  |
| 72 |  | 信息发布安控系统 | 1 | 台 |  |  |
| 73 |  | 配电柜 | 1 | 组 |  |  |
| 74 |  | 电缆线 | 6 | 组 |  |  |
| 75 |  | 主网线 | 10 | 条 |  |  |
| 76 |  | 显示框架结构 | 25.8 | ㎡ |  |  |
| 77 |  | 室内单色LED显示屏 | 0.5 | ㎡ |  |  |
| 78 |  | 控制系统 | 1 | 项 |  |  |
| 79 |  | 主电缆线 | 2 | 组 |  |  |
| 80 |  | 主网线 | 2 | 条 |  |  |
| 81 |  | 显示框架结构 | 0.5 | ㎡ |  |  |
| 82 |  | LED背景屏及条屏系统安装及附配件 | 1 | 项 |  |  |
| 83 |  | LED背景屏及条屏系统集成及调试 | 1 | 项 |  |  |
| 84 | 报告厅无线覆盖及有线网络系统 | 24口交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 85 |  | 光模块 | 2 | 块 |  |  |
| 86 |  | 42U机柜 | 2 | 台 |  |  |
| 87 |  | 网络系统安装及附配件 | 1 | 项 |  |  |
| 88 |  | 网络系统集成及调试 | 1 | 项 |  |  |
| 89 | 安防系统 | 智能锁 | 13 | 把 |  |  |
| 90 |  | 安防系统安装及附配件 | 1 | 项 |  |  |
| 91 |  | 安防系统集成及调试 | 1 | 项 |  |  |
| 92 | 综合布线系统 | 桥架 | 131 | 米 |  |  |
| 93 |  | JDG 20 | 1800 | 米 |  |  |
| 94 |  | JDG 25 | 270 | 米 |  |  |
| 95 |  | 六类网线 | 3150 | 米 |  |  |
| 96 |  | RVV 3*2.5 | 45 | 米 |  |  |
| 97 |  | RVV 2*1.0 | 95 | 米 |  |  |
| 98 |  | RVV 2*1.5 | 739 | 米 |  |  |
| 99 |  | RVVP 2*0.5 | 792 | 米 |  |  |
| 100 |  | EVJV 2*2.5 | 405 | 米 |  |  |
| 101 |  | RVS 2*1.5 | 315 | 米 |  |  |
| 102 |  | 24芯室外光纤 | 280 | 米 |  |  |
| 103 |  | 24芯室内光纤 | 180 | 米 |  |  |
| 104 |  | 单口面板 | 32 | 只 |  |  |
| 105 |  | 24口理线架 | 4 | 个 |  |  |
| 106 |  | 24口配线架 | 2 | 个 |  |  |
| 107 |  | 光纤配线架 | 3 | 条 |  |  |
| 108 |  | 六类模块 | 32 | 只 |  |  |
| 109 |  | 24口交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 110 |  | 光模块 | 2 | 块 |  |  |
| 111 |  | 网络跳线1 | 30 | 根 |  |  |
| 112 |  | 网络跳线2 | 30 | 根 |  |  |
| 113 |  | 42U机柜 | 1 | 台 |  |  |
| 114 |  | SC 80 | 20 | 米 |  |  |
| 115 |  | 手孔井 | 1 | 个 |  |  |
| 116 |  | 总线 | 1 | 项 |  |  |
| 117 |  | 综合布线系统安装及附配件 | 1 | 项 |  |  |
| 118 |  | 综合布线系统集成及调试 | 1 | 项 |  |  |
| 119 | 近零能耗机电一体化管理设备系统 | 建筑设备监控系统平台 | 1 | 套 |  |  |
| 120 |  | 楼宇自控子系统 | 1 | 套 |  |  |
| 121 |  | 智能照明子系统 | 1 | 套 |  |  |
| 122 |  | 空气质量监控子系统 | 1 | 套 |  |  |
| 123 |  | 能耗监测子系统 | 1 | 套 |  |  |
| 124 |  | 控制设备 | 1 | 台 |  |  |
| 125 |  | 智能集成网关（多联机空调） | 1 | 个 |  |  |
| 126 |  | 管理器箱（含电源及辅材等） | 1 | 台 |  |  |
| 127 |  | 空调/新风机组节能控制器（含嵌入式软件） | 21 | 套 |  |  |
| 128 |  | 液晶组态触控屏（7寸） | 21 | 套 |  |  |
| 129 |  | 一体化控制箱1（含电源及辅材等） | 15 | 台 |  |  |
| 130 |  | 一体化控制箱2（含电源及辅材等） | 3 | 台 |  |  |
| 131 |  | 空气质量传感器（多合一） | 23 | 个 |  |  |
| 132 |  | 智能照明控制器（4路）（含嵌入式软件） | 2 | 套 |  |  |
| 133 |  | 智能照明控制器（8路）（含嵌入式软件） | 1 | 套 |  |  |
| 134 |  | 照明场景控制面板 | 3 | 只 |  |  |
| 135 |  | 照度传感器 | 3 | 只 |  |  |
| 136 |  | 24V专用电源 | 3 | 只 |  |  |
| 137 |  | 能耗数据采集器（含嵌入式软件） | 1 | 套 |  |  |
| 138 |  | 综合数据采集箱 | 1 | 台 |  |  |
| 139 |  | 近零能耗系统安装及附配件 | 1 | 项 |  |  |
| 140 |  | 近零能耗系统集成及调试 | 1 | 项 |  |  |

注：1、配置要求详见招标需求及技术响应表。

2、《报价明细表》中的合计应与《报价一览表》中的金额一致。

投标人（公章）：

日期：