杭州市红十字会医院2025年安防视频监控

维保项目

公开招标采购文件

（非政府采购项目-电子交易）

项目编号：HSZB-2024-1456

采购人：杭州市红十字会医院

采购代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市红十字会医院2025年安防视频监控维保项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台获取（下载）招标文件，并于2025年1月24日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2024-1456

项目名称：杭州市红十字会医院2025年安防视频监控维保项目

预算金额（元）：270000

最高限价（元）：270000

采购需求：杭州市红十字会医院2025年安防视频监控维保项目,具体以招标文件第三部分采购需求为准。

合同履约期限：自合同签订生效之日起1年止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目的特定资格要求：无；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年1月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月24日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

开标时间：2025年1月24日14点00分00秒

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书；安装“乐采云电子交易客户端”；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；（2）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市红十字会医院

地址：杭州市环城东路208号

项目联系人（询问）：曹先生

项目联系方式（询问）：0571-56109550

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0571-56109550

2.采购代理机构信息

名称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼1706室

项目联系人（询问）：王爽、曹剑斌、陈敏娇

项目联系方式（询问）：0571-87981527

质疑联系人：桑国坚

质疑联系方式：0571-56386096

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类 |
| 2 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 3 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | þ A不组织。 ☐ B组织。 |
| 5 | 踏勘现场 | þ A不组织。自行踏勘现场。请各投标人及时踏勘现场，对招标范围及技术要求予以进一步明确，但踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 联系人：马老师 联系电话：0571-56109550 如中标，招标人不接受中标人因情况不明、风险考虑不足、要求变更等一切价格调整的理由。 ☐ B组织。 |
| 6 | 样品提供 | þ A不组织。 ¨ B组织。 1.根据“第三部分 采购需求”中的采购清单要求提供样品。提供样品的时间： / ；地点： / ；联系人： / ，联系电话： / 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 2.中标单位样品由采购人留存比对，未中标单位样品在中标通知书发出后7个工作日内自行领回，逾时由采购人自行处理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þ A不组织。 ☐ B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江豪圣建设项目管理有限公司（杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室）；备份投标文件签收人员联系电话：王爽0571-87981527。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 11 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。（本项目不适用） |
|  |  | 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。（本项目不适用） |
| 12 | ▲最高限价 | 本项目投标总价为安防视频监控维保人工服务费用与安防视频监控备品备件费用之和，其中安防视频监控维保人工服务费用最高限价为 12万元。安防视频监控备品备件各个含税综合单价限价详见第三章“三、安防视频监控备品备件清单”，年用量之和不得超过最高限价15万元，超出部分由中标人承担。投标人各报价均不得超出上述相应最高限价，否则否决其投标。 |
| 13 | 代理服务费 | 1.招标代理服务（参照国家《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格【2011】534号）收费标准计算出的招标代理服务费大于等于50000元项目，按58%向项目中标方收取代理服务费;按收费标准计算出的招标代埋服务费大于等于8000元小于50000元的项目，按58%向项目中标方收取代理服务费;按收费标准计算出的招标代理服务费小于8000元的项目按4000元向项目中标方收取代理服务费； 2.工程量清单及招标控制价编制费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84号）文件规定的标准折扣的55%，单个项目不足2000元按2000元计取。工程量清单及招标控制价编制费由采购人支付。 3.代理服务费支付： 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江豪圣建设项目管理有限公司 开 户：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 账 号：95160154800000653 4.增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 14 | 其他 | 本项目不严格适用《中国政府采购法》，仅参考《中国政府采购法》等相关法律法规，以采购人的相关采购管理制度和本项目采购文件为依据进行采购。 |
| 15 | 履约保证金 | 履约担保在中标通知书发出之日起14个工作日内且在合同签订之前，中标人向招标人提供伍仟元整（￥：2700.00）的履约保证金 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求（招标文件）中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9. 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5投标标的清单；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2交纳采购代理服务费承诺书；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前将备份投标文件送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自在线确定中标或者成交供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2公告期限为1个工作日。

23.3由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

- 采购需求

### 一、项目简介

1、院内概况：杭州市红十字会医院位于杭州市环城东路208号，占地面积约3.8万平方米。包含有：1号楼、2号楼、3号楼、7号楼、9号楼、文保区、设备楼、高压氧仓、医院外围等功能区。

2、院区安防设施维保范围：

（1）院区各楼馆内已建立的高清视频监控系统、一键报警、红外报警探测系统；

（2）院区各重点要害部位等处设置的电视监控系统、高清视频监控系统、一键报警、红外报警探测、消安一体设备前端系统；

（3）医院周界高清视频监控系统和报警防护系统；

（4）具体各安防系统配置后附。

### 二、投标单位维保要求

1、投标单位合同签订后即需安排对维保范围内的所有内容进行检测、维护、清洗、线路整理及常规故障排除，确保所有系统正常运行，同时承诺今后每个月即需对招标人所有的前端设备及主机清洗、检测、维护一次，确保所有系统正常运行，并填写检测维护报告，每次维保后需经有关主管部门验收签字。由于系统规模庞大，维修维护量大，投标单位需具备完善的服务体系及快速维修队伍，以便随时解决系统中出现的各种故障现象，确保系统正常运行。

2、投标单位在每次接到招标人维修通知后，必须在2小时内派技术人员到达现场维修。一般性故障须在24小时内修复；疑难故障或由于特殊器件影响不能及时处理的，最迟应在3日内修复，修复标准为系统各项功能正常，可以正常使用。设备故障维修发生费用的必需经过使用部门及主管部门检测认可签字后方可维修，并提供厂方维修发票方可结算，若设备不能维修需更换的也需经过主管部门签字认可后方可更换。

3、投标单位在每次故障处理后将设备发生故障情况及解决办法通知招标人,并填写一式二份安防设备维修更换联系单,双方签字确认。

4、投标单位将为招标人提供技术热线服务，随时解决招标人遇到的技术问题，帮助招标人及时排除故障。

5、维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，投标单位要与招标人签订安全责任书，维保期间投标单位的安全责任和由投标单位引起的安全责任由投标单位负责。

6、投标单位提供免费的技术培训，必要的技术资料。每半年提供一次设备故障情况及系统汇总报告。维保工作结束时投标单位应出具一份全年维保工作报告。

### 三、安防视频监控备品备件清单

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 厂商 | 单位 | 数量 | 含税综合单价限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球机 | 400万，23倍变焦 | 海康威视 | 台 | 1 | 3800 | 视频监控 |
| 2 | 半球 | 400万，红外 | 海康威视 | 台 | 1 | 380 |  |
| 3 | 半球 | 400万，红外，外置拾音接口 | 海康威视 | 台 | 1 | 750 |  |
| 4 | 枪机 | 400万，红外， | 海康威视 | 台 | 1 | 380 |  |
| 5 | 枪机 | 400万，红外，外置拾音接口 | 海康威视 | 台 | 1 | 800 |  |
| 6 | 电梯网桥 | DS-3WF0BC-2NE，200米2.4G | 海康威视 | 对 | 1 | 750 |  |
| 7 | 模拟转网络模块 | DS-6701HW，替代产品不低于该设备参数 | 海康威视 | 台 | 1 | 750 |  |
| 8 | 监控摄像设备 | TL-IPC634-A4G，，替代产品不低于该设备参数 | TP-link | 台 | 1 | 700 |  |
| 9 | 硬盘录像机 | DS-8632N-K8，替代产品不低于该设备参数 | 海康威视 | 台 | 1 | 3250 |  |
| 10 | 摄像机立杆支架 | 3米高，不锈钢，4mm厚 | 国产优质 | 根 | 1 | 500 |  |
| 11 | 集中供电电源 | 机架式安装，24路12V电压输出 | 国产优质 | 台 | 1 | 1500 |  |
| 12 | 平台软件授权 | 安防平台监控点位授权 | 海康威视 | 点 | 1 | 35 |  |
| 13 | 客流统计摄像机 | 400万 1/1.8” CMOS AI智能客流统计筒型网络摄像机海康威视AI摄像机由变焦筒机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法支持2种智能资源模式切换：客流量统计，人员密度检测客流量统计: 深度学习算法结合智能跟踪算法，分析行人的行为轨迹，精确计算出客流人数及行走方向对计数区域分块处理，分别对进入和离开的人计数，为监控区域的人流量分析提供了数据支持人员密度检测: 支持人员密度统计功能，输出当前区域实时人数概况及拥堵等级支持联动报警，当人员密度达到设定拥堵等级时可联动产生报警警示设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常监控最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR宽动态: 120 dB焦距&视场角: 2.8~12 mm @F1.38，水平视场角：100°~39.8°，垂直视场角52°~22.4°，对角视场角120°~45.7°混光距离 最远可达30 m波长范围 750 nm最大图像尺寸: 2688 × 1520视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC110 V，500 mA）音频: 2路输入（Line in）（3.5 mm三段式）; 1路输出（Line out）（3.5 mm三段式）1个RS-485视频输出: 1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS）复位: 支持网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口电源输出: DC12 V，200 mA，仅供拾音器供电使用存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; PoE：802.3at，Type 2 Class 4电流及功耗: DC：12 V，1.38 A，最大功耗：16.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.44 A~0.32 A，最大功耗：18.5 W电源接口类型: 3芯接口产品尺寸: 100 × 103.9 × 206.5 mm包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm设备重量: 1400 g带包装重量: 2204 g防护: IP67 | 海康威视 | 台 | 1 | 3800 |  |
| 14 | 人员检测摄像机 | 400万 1/1.8"CMOS AI智能人员统计半球型网络摄像机由变焦半球与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，通过海量素材训练学习，准确率高支持同时运行多种智能功能：人员统计，行为分析，区域关注度，热度图最大支持9个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用8个，热度图支持1个），全屏最多支持128个目标人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传、定时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持查询伪彩图支持1个区域的热度图检测功能，并在背景大图叠加热度伪彩图开启上传中心，设备将定时1小时上传热度图信息，支持数据上传类型配置支持热度图信息存储查询（需配8 GB以上的SD卡存储数据），可以按照日、周、月、年报表的形式查询累计的热度图信息 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术支持透雾、电子防抖支持宽动态120 dB支持2688 × 1520 @30 fps实时帧率，图像更流畅支持五码流技术，支持同时20路取流最低照度:彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR调节角度:水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角:2.8~12 mm @F1.2，水平视场角：114.0°~42.0°，垂直视场角：59.0°~24.0°，对角线视场角：141.0°~48.0°红外距离 2.8~12 mm：普通监控：30 m，人脸：3 m最大图像尺寸:2688 × 1520 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264; 子码流：H.265/H.264/MJPEG网络存储:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测图像增强:背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D数字降噪 音频:1路输入：3.5 mm JACK LINE IN; 1路输出：3.5 mm JACK LINE OUT; 支持1个内置麦克风报警:1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） RS-485:1个RS-485，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 视频输出:1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS）复位:支持 网络:1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 电源输出:DC12 V，200 mA 启动及工作温湿度:-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）供电方式:DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; AC：24 V ± 20%; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗:DC：12 V，0.89 A，最大功耗：10.6 W; AC：24 V，0.69 A，最大功耗：11 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.33A~0.21 A，最大功耗：12 W电源接口类型:2芯电源接口 产品尺寸:Ø140.5 × 122.6 mm 包装尺寸:244 × 174 × 173 mm 设备重量:900 g 带包装重量:1450 g | 海康威视 | 台 | 1 | 2500 |  |
| 15 | 热成像检测相机 | 【400万+声光报警】热成像双光谱网络筒型摄像机；热成像：分辨率160 × 120；焦距10mm；视场角：15.96°× 12°;可见光：分辨率2688 × 1520；焦距8mm；视频模式：双光融合目标物温度异常报警距离（以0.1米*0.1米为准）:11m；温度异常报警功能：测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值）测温范围：-20℃~150℃；人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m；车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m；红外照射距离：30米；电源（出厂已带）：DC12V/POE，8W；工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95%；防护等级：IP67;重量：1.55kg | 海康威视 | 台 | 1 | 17000 |  |
| 16 | 智能摄像机 | 200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警支持联动声音报警最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR镜头:4mm, 水平视场角81.9°[6mm(50.8°),8mm(38.7°),12mm(24.2°)可选]宽动态范围:120dB视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG最大图像尺寸:1920 × 1080存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口音频接口:内置麦克风和扬声器音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口报警输入:1路报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A)电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口功耗:DC12V:9W Max; PoE:10.5W Max红外照射距离:最远可达50米防护等级:IP67尺寸(mm):181.3 x 93.3x87.7重量:机身重量：670g; 带包装质量：870g | 海康威视 | 台 | 1 | 500 |  |
| 17 | 人脸抓拍枪机 | 400万 1/1.8" CMOS AI多摄全结构化双目筒机专业智能功能:AI多摄全结构化双目筒机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知支持4种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍，Smart事件混合目标检测(抓拍+属性并发提取)：a) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子b) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型识别d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别人脸抓拍：a) 支持最多120个/帧人脸检测b) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸c) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸混合目标检测（比对模式）：a) 支持前端人脸比对；b) 支持最多10个人脸库的管理；c) 支持最多15万张人脸的导入；d) 支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KBe) 支持不同人脸库不同时间布防；f) 支持黑名单比对成功报警输出；g) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置；支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS; 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度:通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR宽动态: 120 dB焦距&视场角:通道1：8~32 mm @F1.6，水平视场角：42.4°~15.2°，垂直视场角：23.5°~8.7°，对角线视场角：49.9°~17.4°通道2：4 mm @F1.0，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99°波长范围: 750 nm | 海康威视 | 台 | 1 | 3800 |  |
| 18 | 全局人脸摄像机 | 【全结构化双400万1/1.8" CMOS黑光全局建模比对摄像机】黑光全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率。支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-比对模式（细节）、人脸抓拍模式（细节）混合目标检测(全结构化模式)：a) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别人脸抓拍：a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启混合目标检测(比对模式)：a) 支持前端人脸建模、人脸比对b) 支持最多10个人脸库的管理c) 支持最多15万张人脸的导入d) 支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300Kbe) 支持不同人脸库不同时间布防f) 支持黑名单比对成功报警输出g) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息全局相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍动点相机内置专利温和补光灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍支持脸谱、治安刀锋、超脑以及iSC平台的对接应用支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率支持人体、车辆轨迹叠加支持GB35114安全加密 | 海康威视 | 台 | 1 | 7000 |  |
| 19 | 服务器 | DS-IE6308-E/FA | 海康威视 | 台 | 1 | 30000 |  |
| 20 | 硬盘 | 海康存储服务器专用4T | 海康威视 | 块 | 1 | 1000 |  |
| 21 | 硬盘 | 海康存储服务器专用8T | 海康威视 | 块 | 1 | 1500 |  |
| 22 | 硬盘 | 海康存储服务器专用14T | 海康威视 | 块 | 1 | 2400 |  |
| 23 | 硬盘 | 海康存储服务器专用18T | 海康威视 | 块 | 1 | 2900 |  |
| 24 | 硬盘 | 海康存储服务器专用20T | 海康威视 | 块 | 1 | 4400 |  |
| 25 | 显示屏LCD | DS-D2046NL-C | 海康威视 | 台 | 1 | 14600 |  |
| 26 | 双基色LED屏 | DS-D4030DI-M | 海康威视 | 块 | 1 | 9000 |  |
| 27 | 双基色异步接收卡 | DS-D40-CON接收卡 | 海康威视 | 块 | 1 | 7000 |  |
| 28 | 双基色LED屏 | DS-D4030DI-M显示模组 | 海康威视 | 块 | 1 | 7000 |  |
| 29 | 控制键盘 | DS-1600K | 海康威视 | 台 | 1 | 15000 |  |
| 30 | 输入线缆 | VGA线缆20m | 绿联 | 根 | 1 | 200 |  |
| 31 | 输入线缆 | HDMI线缆20m | 绿联 | 根 | 1 | 350 |  |
| 32 | 输入线缆 | DVI线缆20 | 绿联 | 根 | 1 | 400 |  |
| 33 | 8口千兆交换机 | LS-S3110-10TP | 华三 | 台 | 1 | 700 |  |
| 34 | 24口千兆交换机 | LS-5130S-28P-EI | 华三 | 台 | 1 | 2500 |  |
| 35 | 核心交换机 | LS-7506E-NonPoE业务板 | 华三 | 块 | 1 | 21000 |  |
| 36 | 光模块 | SFP-GE-LH40-SM1310-D | 华三 | 个 | 1 | 650 |  |
| 37 | 光端机 | 光纤转开关量，8路 | 国产优质 | 对 | 1 | 500 |  |
| 38 | 光端机 | 光纤转开关量，16路 | 国产优质 | 对 | 1 | 800 |  |
| 39 | 光纤收发器 | 千兆、单模、LC | TP-link | 对 | 1 | 400 |  |
| 40 | 电源 | DC12V/10A | 国产优质 | 台 | 1 | 65 |  |
| 41 | 电源 | AC24V/2A | 国产优质 | 个 | 1 | 40 |  |
| 42 | 配线 | 六类非屏蔽双绞线 | 金诚 | 米 | 1 | 3 |  |
| 43 | 光纤 | 单模、8芯 | 国产优质 | 米 | 1 | 5 |  |
| 44 | 配线 | RVV2*1.5 | 金诚 | 米 | 1 | 4.5 |  |
| 45 | 尾纤跳线 | 3米 | 国产优质 | 根 | 1 | 35 |  |
| 46 | 无线对射 | 100米以内 | TP-link | 对 | 1 | 200 |  |
| 47 | 网络机柜 | 42U | 国产优质 | 套 | 1 | 2000 |  |
| 48 | 插线板 | 6孔5叉 | 公牛 | 个 | 1 | 55 |  |
| 49 | 机柜PDU | 16A | 国产优质 | 套 | 1 | 100 |  |
| 50 | 网络机柜挡板 | 600*1000 | 国产优质 | 套 | 1 | 45 |  |
| 51 | 室内12U墙挂弱电箱 | 19寸标准机箱 | 国产优质 | 个 | 1 | 800 |  |
| 52 | 室外监控机箱 | 250*350*400 | 国产优质 | 个 | 1 | 200 |  |
| 53 | 管理机 | DS-KM9503 | 海康威视 | 台 | 1 | 6500 | 人脸门禁 |
| 54 | 人脸门禁一体机 | DS-K1T673M | 海康威视 | 台 | 1 | 2800 |  |
| 55 | 磁力锁 | DS-K4H250PDC | 海康威视 | 把 | 1 | 200 |  |
| 56 | 门禁开关电源 | DS-K7M-AW50(国内标配） | 海康威视 | 台 | 1 | 600 |  |
| 57 | 门禁电池 | OT7-12 | 奥特多 | 个 | 1 | 150 |  |
| 58 | 刷卡读卡器 | DS-K1102AMK | 海康威视 | 台 | 1 | 700 |  |
| 59 | 门禁-开门按钮 | EB29开门按钮 | 海康威视 | 只 | 1 | 20 |  |
| 60 | 总线报警主机 | DS-19A08 | 海康威视 | 台 | 1 | 1200 | 报警设备 |
| 61 | 8防区报警主机 | 8防区报警主机 | 海康威视 | 台 | 1 | 250 |  |
| 62 | 控制键盘 | 控制键盘 | 海康威视 | 个 | 1 | 650 |  |
| 63 | 单防区扩展模块 | 单防区扩展模块 | 海康威视 | 个 | 1 | 150 |  |
| 64 | 8防区扩展模块 | DS-19M08-ZS | 海康威视 | 个 | 1 | 900 |  |
| 65 | 一键报警按钮 | PB-28B | 国产优质 | 个 | 1 | 400 |  |
| 66 | 壁挂式双鉴探测器 | 壁挂式，12米×12米，90度，防宠物35KG，含专用支架，工作电压:DC9-16V，工作电流:≤35mA(DC12V)为保证系统兼容性，报警系统需与监控系统同一品牌 | 海康威视 | 只 | 1 | 220 |  |
| 67 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 通讯模块支持NB-Iot通讯工作原理为光电式工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA报警方式采取声光报警★在距报警器正前方3m处，火灾报警信号声压级应大于85dB（A计权）。（以国家级检验机构出具的检验报告为准）★通过NB-IoT方式实现数据上报通讯，支持电信，移动，联通。（以国家级检验机构出具的检验报告为准）低电量报警：具有电池欠电提醒功能，电量不足时，探测器发出短促的“滴”声音及发光指示，并能够通过手机APP、平台接收故障信息。故障报警：支持火灾报警、故障、欠压、离线等状态信息的接收、解析与传输。失联报警：注册失败、上报失败，指示灯黄灯闪烁1次/100s。防拆报警功能：当烟感主体与安装固定板分离时，产生防拆报警信号，并上报与中心软件。 自检功能检查：在报警器待机状态下，短按【自检/消音】键，报警器进入自检状态；自检完，自动恢复到待机状态。远程消音功能：在设备持续报警时，通过远程命令可进行设备的现场消音；支持APP，平台软件远程消音功能。★信号强度查询功能：通过烟感探测器，可以查看烟感的NB-IoT网络信号，强显示绿灯，弱显示红色指示灯。（以国家级检验机构出具的检验报告为准）烟感上电注册NB-IoT网络注册认证具备交互提示音，并对结果具有声光指示。支持设备苏醒心跳保活机制，平台与设备端采用双向通讯巡检机制，实时监测设备状态。主板经过三防工艺处理。当烟感未安装电池时，则无法将烟感固定在底座上。不必拆开探测器结构。Sim卡插口外置，方便更换。无需拆开探测器上盖，可方便快速完成电池的更换。为了方便后期的维修和更换电池，采用一体式设计。为保障产品使用年限，电池保证3年使用寿命。（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 海康威视 | 个 | 1 | 90 |  |
| 68 | 区域入侵报警摄像机 | DS-2CD2T47EWDV3-L | 海康威视 | 台 | 1 | 720 |  |
| 69 | 相机 | 具有400万及以上像素CMOS传感器。最大分辨率2560x1440及以上。需具有20及以上路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（权威机构型式检验报告证明）红外补光距离不小于85米。（权威机构型式检验报告证明）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。信噪比不小于58dB。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。可开启或关闭智能后检索功能。需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（权威机构型式检验报告证明）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。支持poe供电。支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（权威机构型式检验报告证明）带有音频输出接口带有扬声器输出接口 | 海康威视 | 台 | 1 | 550 | 可视化对讲 |
| 70 | 拾音器 | 拾音距离 70平方米音频传输距离 3000米灵敏度 -34dB频率响应 20Hz～20KHz指向特性 全指向性信噪比 60dB（1米40 dB音源SPL）40dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa动态范围 70dB(1KHz at Max dB SPL)承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）输出阻抗 600欧姆非平衡输出信号幅度 2.5Vpp/-25dB麦克风 全向麦克风信号处理电路 ANC环境噪声消除技术保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护驱动能力 内置前置放大电路，可直接驱动耳机连接方式 3条引线（电源、音频、公共地）传输线缆 3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆电源电压 直流稳压电源DC 12V（9V--15V）电源电流 25mA工作环境温度 -25℃～70℃颜色 白色/深蓝色外壳材质 PVC外形尺寸 Φ78mm×28mm重量 约82g | 海康威视 | 台 | 1 | 150 |  |
| 71 | 扬声器 | 室外音柱线性音频输入,可以播放外部音源。支持多通道接收处理功能。内置3M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。输出音量可调节。高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高。安装方式简便易捷。DC12V直流电工作。支持三组2芯报警开关量输入，最多可接三组不同报警信号额定功率:20W/4Ω灵敏度:90dB±2dB频率响应: 100Hz～17KHz输入电压:DC10V-15V/2A防护等级:IP66传输线缆:USB公头；2芯音频输入口；三组2芯报警开关量；圆口电源线尺寸:385mm*180mm*120mm使用温度:-15℃~55℃重量:净重3.02kg预录语音：1、你好，垃圾请分类入桶（女声）2、观赏草坪，请勿踩踏（女声）3、机动车道，行人请勿进入4、进入施工现场，请戴好安全帽，注意安全5、警戒区域，请尽快离开6、您已进入监控区域，你的行为将被实时记录，请注意言行举止。 | 海康威视 | 台 | 1 | 500 |  |
| 72 | NB-IoT物联网卡 | 支持，NB-IoT物联网卡；全国通用，无漫游费，网络更稳定；工业级产品质量，不同的场景和环境，需要PSM模式（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 电信 | 个 | 1 | 65 | 消安一体 |
| 73 | 无线数显压力表 | 无线数显压力表通讯方式支持NB通讯方式电池供电支持3.6V/7.2AH，可正常工作3年测量范围不小于0~2.5MPa响应时间≤6mS功耗≤1.2mA测量精度不大于±0.5%FS过载压力：200%FS；爆破压力：500%FS；温度漂移：0.3%FS；零点漂移：0.2%/年工作温度范围不低于-20~70℃工作湿度范围不低于5%~95%RH（无凝露）防护等级不低于IP68安装方式支持壁挂式执行标准：Q/HKD 002—2019（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 海康威视 | 只 | 1 | 1200 |  |
| 74 | 无线数显液位表 | 无线数显液位表通讯方式支持NB通讯方式电池供电支持3.6V/7.2AH，可正常工作3年测量范围不小于0~5M响应时间≤6mS功耗≤1.2mA测量精度：±0.5%FS；过载压力：300%FS；爆破压力：600%FS；温度漂移：0.3%FS；零点漂移：0.2%/年工作温度：-20~70℃工作湿度：5%~95%RH（无凝露）防护等级：IP68重量：580g安装方式：壁挂式执行标准：Q/HKD 002—2019（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 海康威视 | 只 | 1 | 1200 |  |
| 75 | 室外消火栓智能采集终端 | 工作电压支持电池电压3.6V内置超级电容，可平稳供电通讯方式支持NB-IoT电池寿命：每半小时发送一次数据★报警功能：支持出水报警、碰撞报警、倾斜报警、水压过压和欠压报警报警功能（以国家级检验机构出具的检验报告为准）测量范围不小于0~2.5MPa，且支持其他量程可以定制精度等级不大于0.5级定时上报状态数据，异常数据实时上报采集周期、上报周期可配置休眠电流＜10uA发射电流＜300mA支持固件升级：可通过无线或有线的方式进行固件升级，升级前后配置参数保持不变。★实时显示压力曲线（以国家级检验机构出具的检验报告为准）防护等级不低于IP65，防尘、防水内置工业始终时钟，自动校时工作环境温度范围不小于-20℃~70℃，湿度＜90%（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 海康威视 | 个 | 1 | 3000 |  |
| 76 | 安消智能摄像机 | 摄像机最大图像尺寸支持2650 × 1440传感器类型： 1/2.7"" Progressive Scan CMOS主码流帧率及分辨率支持： 50 Hz: 25 fps (2650 × 1440, 1920 × 1080, 1280 ×720)子码流帧率及分辨率支持： 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)感兴趣区域： 主码流, 子码流分别支持设置1 个区域最小照度： 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR镜头： 2.8 mm, 水平视场角: 104°; 支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45支持NAS存储、Email警情通知、FTP上传、NTP校时视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流）设备支持自动白平衡功能可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等；SD卡支持128GB 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码★具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s（以公安部检测报告为准）★具备高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s（以公安部检测报告为准）★具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置（以公安部检测报告为准）具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。★具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域（以公安部检测报告为准）蜂鸣报警，正前方3米处声压70dB （A计权）具备远程消音功能，支持PC端远程操作消除本地蜂鸣器声音具备状态指示功能，支持设备报警红色指示灯（高温、火焰报警）、故障黄色指示灯（物理遮挡、物理移动）、正常状态绿色指示灯具备遮挡报警功能，支持镜头正前方50cm内，物体遮挡触发报警具备物理移动报警功能，支持设备被被移动时的感知并产生并产生（物理）移动报警支持报警事件在视频画面叠加显示具备智能报警功能，支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测等报警参数配置功能：支持预览、配置、参数导入/导出★移动端APP功能：支持通过手机APP实现：报警消息推送、视频预览、回放、日志查看等功能（以公安部检测报告为准）（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 海康威视 | 台 | 1 | 1500 |  |
| 77 | NFC消防巡检卡 | 支持，NB-IoT物联网卡；全国通用，无漫游费，网络更稳定；工业级产品质量，不同的场景和环境，需要PSM模式 | 海康威视 | 个 | 1 | 25 |  |

- 注：清单内产品为采购人现用品牌，若投标单位更换品牌须提供优于目前品牌的情况说明，并提供相应材料。

- 四、商务要求

- 1、投标报价按维保人工服务费及材料备品备件费分别报价。本次维保期为一年，人工服务费根据各投标单位报价每年总价（人工服务费）包干，每年维保期人工服务费不再增加。主要包括每月一次对维保范围内的所有前端设备、机房设备（监控中心及各分中心）、线路传输设备等的检测、检修、灰尘清洗、位置调整、人员培训等，同时包括响应平时电话保修、故障排除等发生的所有人工费及在维修过程中产生的200元以下的部分辅助材料费等。材料备品备件费按所提供的备品清单型号数量报价，设备故障维修及设备更换需经过有关主管部门签字认可方可更换。维修备品是在故障设备已不能维修、或维修成本太高无维修价值时经过甲方同意对故障设备进行更换的价格依据。维修期每满半年后提供经主管部门签字同意的材料备品备件维修汇总清单按实统一经审计后结算。

- 2、若有设备需送厂家维修时，维修费以厂家提供的维修发票为依据结算。

- 3、投标单位需承诺提供常用备品备件，若故障暂时无法排除时，先以备件替换，待设备维修好或新购设备到位后再更换回去。

- 4、费用要求

- 本项目投标总价为安防视频监控维保人工服务费用与安防视频监控备品备件费用之和，其中安防视频监控维保人工服务费用最高限价为 12万元，安防视频监控备品备件各个含税综合单价限价详见第三章“三、安防视频监控备品备件清单”。投标人各报价均不得超出上述相应最高限价，否则否决其投标，年用量之和不得超过27万

- 五、维保范围（包括但不限于）

| 序号 | 维保项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机头 | 台 | 998 | 枪机、半球、人脸摄像机等 |
| 2 | 磁盘阵列 | 台 | 10 | 9台24盘位、1台48盘位 |
| 3 | 录像机 | 台 | 7 | 32路录像机 |
| 4 | 硬盘 | 块 | 240 | 4T、8T、14T等 |
| 5 | 海康ISC平台软件 | 套 | 1 |  |
| 6 | 安防电脑 | 台 | 2 |  |
| 7 | 汇聚核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 接入交换机 | 台 | 32 | 8口、24口、48口等 |
| 9 | 显示屏 | 块 | 15 | 46寸拼接屏 |
| 10 | 综合管理平台 | 套 | 1 |  |
| 11 | 电子显示屏 | 套 | 1 | LED条屏 |
| 12 | 安消一体无线设备 | 个 | 185 | 无线烟感、水位及压力探测器等 |
| 13 | 一键报警按钮 | 个 | 284 |  |
| 14 | 总线报警主机 | 套 | 2 | 海康总线报警主机 |
| 15 | 8防区报警模块 | 个 | 38 |  |
| 16 | 单防区报警模块 | 个 | 40 |  |
| 17 | 3号楼培训中心监控设备 | 套 | 1 | 54个监控 |
| 18 | 1号楼ICU监控设备 | 套 | 1 | 32个监控 |
| 19 | 1号楼4层手术中心监控设备 | 套 | 1 | 16个监控 |
| 20 | 7号楼结核ICU监控设备 | 套 | 1 | 24个监控 |
| 21 | 安防设备配套材料 | 批 | 1 | 管线、电源、接头、支架、立杆、设备箱、机柜等 |

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评 审 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实地踏勘 | 5 | 符合以下全部要求并提供完整齐全资料的投标人得5分，否则得0分。 1、因本项目情况复杂，作业难度高，因此投标单位需组织人员到招标人现场进行实地踏勘； 2、投标人必须委派公司投标文件中拟派项目负责人（项目经理）前往现场踏勘，前往人员须携带身份证原件，且须出具投标单位证明文件并加盖单位公章。 3、招标人对投标单位所提供的证明文件和本人身份信息核对无误后，出具招标人盖章的回执文件，投标单位须将此回执作为投标文件组成部分放入投标文件中。 |
| 2 | 类似业绩 | 5 | 2022年1月1日（合同签订日期）以来，投标人的安防维保项目或安防安装业绩，提供合同复印件，每提供一个得1分，最高5分，提供合同扫描件。字迹清晰，不清晰不得分。 |
| 3 | 整体技术方案 | 7 | 安防维保整体方案的科学性、合理性、规范性和可操作性。 |
| 4 | 巡检 | 7 | 定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；档案建立情况和解决方案。 |
| 5 | 应急方案 | 6 | 维保服务保障应急预案，对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况。 |
| 6 | 质量、时间承诺 | 5 | 对维保质量承诺、对项目现场故障解决时间的承诺等方面进行评审。 |
| 7 | 重点难点分析及解决方案 | 6 | 根据投标人提供的针对本项目实施过程中的重点难点分析及解决方案进行评审。重点难点分析全面、合理、准确，解决方案针对性强，可实施性强 |
| 8 | 服务团队 | 5 | 本项目负责人技术水平和经验，提供工作经历，职业证书复印件；投入本项目维保人员人数、技术水平和经验、分工安排合理性。提供相关证明文件否则不得分。 |
| 9 | 安全保障 | 6 | 安全保障措施以及方案。 |
| 10 | 文明施工 | 6 | 维保维修过程中，投标人提供文明施工方案。 |
| 11 | 售后服务 | 6 | 根据投标人提供的售后服务承诺的具体措施、售后服务保证措施的详细性、合理性、响应及时性进行评审。 |
| 12 | 优惠方案 | 6 | 评委根据投标人提出的优惠方案进行综合评审。 |
| 13 | 安防视频监控维保人工服务费报价 | 15 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×15 |
| 14 | 安防视频监控备品备件费报价 | 15 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×15 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐得分排列前2名的投标人为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.12投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（以最终合同为准）

甲方：杭州市红十字会医院

乙方：

项目编号为                的                      项目经公开招标，现确定乙方为该项目的中标单位，经双方确认，达成以下合同条款：

一、日常维修保养的安防视频监控：

甲乙双方约定，由乙方为甲方使用、管理的安防视频监控提供日常的维护、保养、维修和紧急救援服务。

二、日常维修保养：

1、中标单位合同签订后即需安排对维保范围内的所有内容进行检测、维护、清洗、线路整理及常规故障排除，确保所有系统正常运行，同时承诺今后每个月即需对甲方所有的前端设备及主机清洗、检测、维护一次，确保所有系统正常运行，并填写检测维护报告，每次维保后需经有关主管部门验收签字。由于系统规模庞大，维修维护量大，中标单位需具备完善的服务体系及快速维修队伍，以便随时解决系统中出现的各种故障现象，确保系统正常运行。

2、中标单位在每次接到甲方维修通知后，必须在2小时内派技术人员到达现场维修。一般性故障须在24小时内修复；疑难故障或由于特殊器件影响不能及时处理的，最迟应在3日内修复，修复标准为系统各项功能正常，可以正常使用。设备故障维修发生费用的必需经过使用部门及主管部门检测认可签字后方可维修，并提供厂方维修发票方可结算，若设备不能维修需更换的也需经过主管部门签字认可后方可更换。

3、中标单位在每次故障处理后将设备发生故障情况及解决办法通知甲方,并填写一式二份安防设备维修更换联系单,双方签字确认。

4、中标单位将为甲方提供技术热线服务，随时解决甲方遇到的技术问题，帮助甲方及时排除故障。

5、维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，乙方要与医院签订安全责任书，维保期间乙方的安全责任和由乙方引起的安全责任由乙方负责。

6、中标单位提供免费的技术培训，必要的技术资料。每半年提供一次设备故障情况及系统汇总报告。维保工作结束时乙方应出具一份全年维保工作报告。

三、服务质量标准

1、维保合同期内不允许有违章作业发生；

2、维保合同期内不允许有投诉发生；

3、必须满足使用单位对本项目的管理要求；

4、对项目维保作业人员及设施的安全负全责；

5、在本地具有足够规模的备品备件库和原厂配件来源渠道畅通，配件质量可靠；确保发生故障的情况下能迅速处理解决；

6．维保合同期内，确保安防视频监控安全、正常、平稳运行。

四、日常维修保养时限：

自合同签订生效之日起1年止。

本合同自     年    月   日起至     年   月   日止。

五、日常维修保养费：

1、安防视频监控维保人工服务费为人民币：      元整（￥：      元），费用包括：完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用（安防视频监控日常维修及检查所发生的人员工资、零配件费、工器具费、耗材费、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费、培训费、各种保险、税费、利润以及履行合同所需的一切开支等）。在整个维修保养服务合同期间，投标人所提供的维修保养服务，必须完全满足所有相关法律法规要求。

2、安防视频监控备品备件费：在合同服务期内如有涉及《安防视频监控备品备件清单》更换或维修，则按所报含税综合单价及实际数量另行按实结算相应费用，含税综合单价均不作调整。

3、整个合同服务期内，安防视频监控维保人工服务费加实际发生安防视频监控备品备件费不得超过15万，超出部分由中标单位自行承担。

六、付款方式：

1、维保人工服务费每年分两期付款，即维保合同签订后付维保人工服务费的50%费用，壹年维保周期到期后付清余款50%，医院在收到中标方的发票后30日内支付。

2、安防视频监控备品备件，按实结算，每月结算一次，医院在收到中标方的发票后30日内支付。

3.双方银行账户信息如下：

甲方：                                         乙方：

户名：                                         户名：

开户行：                                      开户行：

账号：                                         账号：

3、双方业务往来以对公账号为准。

4、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、甲方权利义务：

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维修保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障安防视频监控的安全正常运行。乙方的维修保养达不到合同约定的维修保养标准或要求甲方有权拒绝在维修保养记录上签字。

（二）义务

1、在合同期内，未经乙方书面同意，甲方不得约请或允许非乙方单位人员从事安防视频监控维修保养的相关工作。否则，甲方须承担由此造成的全部后果。

2、甲方应建立安防视频监控安全技术档案，制订安防视频监控使用运行管理制度，培训安防视频监控安全管理人员，保证安防视频监控的使用条件符合安全技术规范要求，正常使用安防视频监控，发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

3、甲方应对乙方的维保工作提供尽可能的便利和帮助，如为乙方各楼宇安防视频监控保养服务适合的时间点，保养配合人员名单与联系方式等，以利乙方顺利开展维保工作。

4、甲方负责安防视频监控日常管理工作,并授权专门人员就乙方所提供的维保服务在《维修保养工作单》上签字确认。

5、甲方应为乙方员工在不违反甲方管理规定的情况下,提供出入之方便。

八、乙方的权利和义务：

（一）权利

1、有权要求甲方提供维修保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响安防视频监控安全运行的要求。

（二）义务

1、接到用户故障电话后5分钟内响应并及时到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，满足招标方的正常使用要求。

2、安防视频监控出现重大故障，需提前通知甲方管理部门，并告知修复时间，决不允许安防视频监控带病运行。每台安防视频监控平均年故障率不得超过5次（人为故障除外）。如违反以上约定，每超过一次则扣除相应安防视频监控的月保养费，扣款总金额不超过安防视频监控年保养费的30%。

3、故障报修或按计划的维修保养结束后，维保人员应当做好维修保养记录，经医院管理人员签字后归入安防视频监控维修保养档案。乙方做到定人、定位、定岗、未经许可不得随意更换修理人员。

4、必须保证在本地具有足够规模的备品备件库和原厂配件来源渠道畅通，配件质量可靠；确保发生故障的情况下能迅速处理解决。

5、提供免费的技术培训，必要的技术资料。每半年提供一次设备故障情况及系统汇总报告。维保工作结束时乙方应出具一份全年维保工作报告。

6、因乙方原件材料的质量问题、以及不正确的维修保养，给甲方造成的损失，乙方承担全部责任。

7、中标人应建立完善的管理制度及作业规程，并建立健全的管理制度及档案资料。现场作业应严格按规定操作，不得擅自违章操作。

8、项目负责人应具有多年安防视频监控维保作业的管理与实施经验，对项目的实施进度及质量负责；负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题；负责与招标人及相关人员的协调工作。

9、现场服务人员必须统一穿着工作服、工作鞋，并挂牌上岗；遵守执行招标人有关的管理规章制度，文明作业，不得影响他人办公。

10、作业人员进入作业区须做好防火工作，不准吸烟，乱扔纸屑等杂物，注意保持作业区的环境整洁。

11、维保人员作业时应挂牌施工，围栏及维修标志应置于施工范围明显处，防止因标识不明造成人员伤亡；开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工、无违章施工和无重大安全伤亡事故。

12、作业过程中必须注意保护招标人的一切设备、设施。如果作业程序可能影响到或损坏时，必须获得招标人的书面允许后，方可作业。

13、由于作业人员过失、维修保养不到位，或技术处置不当故障问题造成直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失、承担全部责任。

14、中标人在作业施工过程中，所发生或导致的任何伤亡事故均由中标人处理并承担全部法律责任，招标人不因此承担任何连带责任；造成招标人财产损坏，由中标人承担经济赔偿责任。

15、中标人应制定各类应急措施，如发生台风、地震及其他重大事项等特殊情况，在30分钟内赶到现场检测，并在确保运行安全的情况下，采取应急处置措施。

16、在合同执行期间，中标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受招标人及有关部门的监督、检查和管理。

17、施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清。杂物、垃圾必须当天清运；否则招标人另找他人清运，所涉及费用将在承包款中直接扣除。

18、每月定期向甲方提出合理化建议，并向甲方报告所维修保养安防视频监控的运行情况、零部件、易损件的更换情况。

19、日常维修保养过程中要严格执行安全技术规范的要求，保证日常维修保养的安防视频监控其安全技术性能符合相关技术标准的要求。

20、合同终止后、应将有关安防视频监控的图纸及相关材料交给甲方、不得损坏遗失。

九、其他相关事项

1、甲方按相关管理条例进行考核。

2、乙方不能在承诺时间内提供维保服务的，甲方可以扣除安防视频监控设备的10%的维保人工服务费用，或提前解除合同。

3、甲方若未规定时间支付费用时，按逾期部分每天万分之四比列向乙方支付违约金。

4、服务期内未察觉到或不明显故障设备，造成设备和人员伤害，应由政府职能部门鉴定其责任方。若乙方操作保养不当造成损失伤害均由乙方负责。

5、甲方要求乙方提供本合同以外的服务项目时，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行鉴定协议后乙方提供服务。

6、服务期内，甲方需要增加设备功能时，双方应另行签订修理合同，乙方给予价格优惠。

7、乙方由于技术及管理等原因，出现人员伤亡，人员死亡、设备爆炸等事故，造成的损失和社会影响由各维保单位负责，情节严重的追究其法律责任，并解除维保合同。

8、乙方维修保养质量和组织管理不到位，甲方有权以书面通知要求整改，整改后仍不能达到甲方要求的，甲方有权终止乙方的安防视频监控维修保养资格，解除本合同，而由此造成的经济损失由乙方自行负责。

十、项目联系人：

为了保证本项目高效、顺利实施，甲乙双方分别指定双方联系人：

甲方项目联系人：     （姓名）、      （职务）、       （联系电话）、          （邮箱）；

乙方项目联系人：     （姓名）、      （职务）、       （联系电话）、          （邮箱）。

十一、履约担保：

1、履约担保在中标通知书发出之日起14个工作日内且在合同签订之前，中标人向招标人提供贰仟柒佰元整（￥：2700.00）的履约保证金。

2、履约担保有效期：自合同签订生效之日起满15个月止。

3、履约担保用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失，若乙方在履约担保有效期内提出解除合同，履约保证金不予退还。

4、乙方应保证履约担保项下的金额在合同履行期间保持足额，即当因乙方过失导致履约担保项下的金额被用来补偿甲方损失时，乙方需在接到甲方通知后5个工作日内补足履约保证金。未按时补足履约保证金的，甲方有权解除合同并扣除剩余履约保证金。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

5、履约担保有效期内，如未存在乙方违约行为或产品质量问题的情况，经乙方申请并提交等额收据且经甲方确认无异后，甲方于30日内将履约保证金无息退还给乙方。在退还履约保证金之前，双方对合同履行存有争议的，待争议解决之后，按协商结果退还。

6、履约担保采用下列方式之一提交：

（1）银行保函或保险公司保函；

（2）电汇、银行汇票、转帐支票。

十二、违约责任：

1、乙方在履行合同过程中，如不符合甲方招标文件要求，甲方将提出改进意见。若乙方仍不能达到甲方要求，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货或中途退货（并非质量及服务因素），应当承担乙方因所退货物而导致的损失和费用。

十三、不可抗力：

1、除非合同另有约定，不可抗力是指甲、乙双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或内战；

（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于局限在乙方和乙方雇佣人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外；

（4）核裂变、核聚变、核武器、核材料、核幅射及放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、台风、火山活动等）。

2、如果发生不可抗力因素，致使本协议不能如期履行时，本协议应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本协议。

十四、协议的终止：

存在以下情形的，甲乙双方有权终止本协议：

1、乙方因国家政策或其他原因不能提供相应的服务。

2、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

3、如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部服务。

4、如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

十五、违约责任：

任一方未按照本协议规定履行或履行不符合本协议规定的，即为违约，违约方应承担相应的责任并赔偿守约方因此而遭受的所有损失。

十六、适用法律与争议解决：

1、本合同的效力、履行及任何争议仅适用中华人民共和国法律。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应通过协商或调解解决，如果协商不成的，任何一方可按下述第2种方式解决：

1）提交杭州仲裁委员会仲裁。

2）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十七、协议的效力：

本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，自双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

十八、其他：

1、未经另一方书面同意，任何一方不得变更或修改本协议；双方协商达成一致的，应签订书面变更协议或补充协议。

甲方（盖章）：杭州市红十字会医院             乙方（盖章）：

甲方法定代表人（单位负责人）或委托代理人     法定代表人（单位负责人）或委托代理人：

（签字或盖章）：                            （签字或盖章）：

日   期：                                     日   期:

- 附件1

廉 政 协 议

甲方：杭州市红十字会医院

乙方：

为加强廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲、乙双方签订的合同（协议）文件，自觉按合同（协议）办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规和合同文件另有规定者外），双方人员不得获取不正当利益，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承接本项目工作有关业务活动。

第三条  乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  双方约定：本合同由集团公司监察审计室负责监督，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为合同（协议）的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至合同（协议）终止日止。

第八条  本合同份数与主合同份数一致。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或                 法定代表人（单位负责人）或

委托代理人：（签字或盖章）                 委托代理人：（签字或盖章）

签订日期:  年  月  日

- 附件2

安防视频监控备品备件报价表

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与杭州市红十字会医院2025年安防视频监控维保项目【招标编号：HSZB-2024-1456】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………（页码）

一、投标函

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参加你方组织的杭州市红十字会医院2025年安防视频监控维保项目【招标编号：HSZB-2024-1456】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2交纳采购代理服务费承诺书；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理杭州市红十字会医院2025年安防视频监控维保项目【招标编号：HSZB-2024-1456】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理杭州市红十字会医院2025年安防视频监控维保项目【招标编号：HSZB-2024-1456】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 规格型号（如果有） | 数量（如果有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）交纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市红十字会医院2025年安防视频监控维保项目【招标编号：HSZB-2024-1456】的实施。

开标一览表

| 序号 | 报价项目 | 投标报价（含税）（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防视频监控维保人工服务费 | 大写： 元 小写：￥ 元 | ▲总价包干。投标价为12个月的安防视频监控维保总费用，不得超过最高限价12万元。 |
| 2 | 安防视频监控备品备件费 | 大写： 元 小写：￥ 元 | ▲含税综合单价，按实结算。费用组成详见《安防视频监控备品备件报价表》，最终结算不得超过最高限价15万元，超出部分由中标人自行承担。。 |

注：

1、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

2、投标报价为含税价，包含投标人为完成本招标范围内的所有材料、工作及服务的全部费用。

3、投标报价以人民币为结算货币，须包括免费提供的零配件费用、税费等所有相关费用。

4、其他实际发生的，均已含入以上子目报价中；投标价为完成该项目的所有费用。

5、投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年     月     日

- ▲安防视频监控备品备件报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 厂商 | 单位 | 数量 | 含税综合单价限价(元) | 含税综合单价报价（元） | 含税小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球机 | 400万，23倍变焦 | 海康威视 | 台 | 1 | 3800 |  |  |  |
| 2 | 半球 | 400万，红外 | 海康威视 | 台 | 1 | 380 |  |  |  |
| 3 | 半球 | 400万，红外，外置拾音接口 | 海康威视 | 台 | 1 | 750 |  |  |  |
| 4 | 枪机 | 400万，红外， | 海康威视 | 台 | 1 | 380 |  |  |  |
| 5 | 枪机 | 400万，红外，外置拾音接口 | 海康威视 | 台 | 1 | 800 |  |  |  |
| 6 | 电梯网桥 | DS-3WF0BC-2NE，200米2.4G | 海康威视 | 对 | 1 | 750 |  |  |  |
| 7 | 模拟转网络模块 | DS-6701HW，替代产品不低于该设备参数 | 海康威视 | 台 | 1 | 750 |  |  |  |
| 8 | 监控摄像设备 | TL-IPC634-A4G，，替代产品不低于该设备参数 | TP-link | 台 | 1 | 700 |  |  |  |
| 9 | 硬盘录像机 | DS-8632N-K8，替代产品不低于该设备参数 | 海康威视 | 台 | 1 | 3250 |  |  |  |
| 10 | 摄像机立杆支架 | 3米高，不锈钢，4mm厚 | 国产优质 | 根 | 1 | 500 |  |  |  |
| 11 | 集中供电电源 | 机架式安装，24路12V电压输出 | 国产优质 | 台 | 1 | 1500 |  |  |  |
| 12 | 平台软件授权 | 安防平台监控点位授权 | 海康威视 | 点 | 1 | 35 |  |  |  |
| 13 | 客流统计摄像机 | 400万 1/1.8” CMOS AI智能客流统计筒型网络摄像机海康威视AI摄像机由变焦筒机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法支持2种智能资源模式切换：客流量统计，人员密度检测客流量统计: 深度学习算法结合智能跟踪算法，分析行人的行为轨迹，精确计算出客流人数及行走方向对计数区域分块处理，分别对进入和离开的人计数，为监控区域的人流量分析提供了数据支持人员密度检测: 支持人员密度统计功能，输出当前区域实时人数概况及拥堵等级支持联动报警，当人员密度达到设定拥堵等级时可联动产生报警警示设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常监控最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR宽动态: 120 dB焦距&视场角: 2.8~12 mm @F1.38，水平视场角：100°~39.8°，垂直视场角52°~22.4°，对角视场角120°~45.7°混光距离 最远可达30 m波长范围 750 nm最大图像尺寸: 2688 × 1520视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC110 V，500 mA）音频: 2路输入（Line in）（3.5 mm三段式）; 1路输出（Line out）（3.5 mm三段式）1个RS-485视频输出: 1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS）复位: 支持网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口电源输出: DC12 V，200 mA，仅供拾音器供电使用存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; PoE：802.3at，Type 2 Class 4电流及功耗: DC：12 V，1.38 A，最大功耗：16.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.44 A~0.32 A，最大功耗：18.5 W电源接口类型: 3芯接口产品尺寸: 100 × 103.9 × 206.5 mm包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm设备重量: 1400 g带包装重量: 2204 g防护: IP67 | 海康威视 | 台 | 1 | 3800 |  |  |  |
| 14 | 人员检测摄像机 | 400万 1/1.8"CMOS AI智能人员统计半球型网络摄像机由变焦半球与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，通过海量素材训练学习，准确率高支持同时运行多种智能功能：人员统计，行为分析，区域关注度，热度图最大支持9个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用8个，热度图支持1个），全屏最多支持128个目标人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传、定时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持查询伪彩图支持1个区域的热度图检测功能，并在背景大图叠加热度伪彩图开启上传中心，设备将定时1小时上传热度图信息，支持数据上传类型配置支持热度图信息存储查询（需配8 GB以上的SD卡存储数据），可以按照日、周、月、年报表的形式查询累计的热度图信息 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术支持透雾、电子防抖支持宽动态120 dB支持2688 × 1520 @30 fps实时帧率，图像更流畅支持五码流技术，支持同时20路取流最低照度:彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR调节角度:水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角:2.8~12 mm @F1.2，水平视场角：114.0°~42.0°，垂直视场角：59.0°~24.0°，对角线视场角：141.0°~48.0°红外距离 2.8~12 mm：普通监控：30 m，人脸：3 m最大图像尺寸:2688 × 1520 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264; 子码流：H.265/H.264/MJPEG网络存储:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测图像增强:背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D数字降噪 音频:1路输入：3.5 mm JACK LINE IN; 1路输出：3.5 mm JACK LINE OUT; 支持1个内置麦克风报警:1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） RS-485:1个RS-485，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 视频输出:1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS）复位:支持 网络:1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 电源输出:DC12 V，200 mA 启动及工作温湿度:-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）供电方式:DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; AC：24 V ± 20%; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗:DC：12 V，0.89 A，最大功耗：10.6 W; AC：24 V，0.69 A，最大功耗：11 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.33A~0.21 A，最大功耗：12 W电源接口类型:2芯电源接口 产品尺寸:Ø140.5 × 122.6 mm 包装尺寸:244 × 174 × 173 mm 设备重量:900 g 带包装重量:1450 g | 海康威视 | 台 | 1 | 2500 |  |  |  |
| 15 | 热成像检测相机 | 【400万+声光报警】热成像双光谱网络筒型摄像机；热成像：分辨率160 × 120；焦距10mm；视场角：15.96°× 12°;可见光：分辨率2688 × 1520；焦距8mm；视频模式：双光融合目标物温度异常报警距离（以0.1米*0.1米为准）:11m；温度异常报警功能：测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值）测温范围：-20℃~150℃；人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m；车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m；红外照射距离：30米；电源（出厂已带）：DC12V/POE，8W；工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95%；防护等级：IP67;重量：1.55kg | 海康威视 | 台 | 1 | 17000 |  |  |  |
| 16 | 智能摄像机 | 200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警支持联动声音报警最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR镜头:4mm, 水平视场角81.9°[6mm(50.8°),8mm(38.7°),12mm(24.2°)可选]宽动态范围:120dB视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG最大图像尺寸:1920 × 1080存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口音频接口:内置麦克风和扬声器音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口报警输入:1路报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A)电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口功耗:DC12V:9W Max; PoE:10.5W Max红外照射距离:最远可达50米防护等级:IP67尺寸(mm):181.3 x 93.3x87.7重量:机身重量：670g; 带包装质量：870g | 海康威视 | 台 | 1 | 500 |  |  |  |
| 17 | 人脸抓拍枪机 | 400万 1/1.8" CMOS AI多摄全结构化双目筒机专业智能功能:AI多摄全结构化双目筒机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知支持4种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍，Smart事件混合目标检测(抓拍+属性并发提取)：a) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子b) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型识别d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别人脸抓拍：a) 支持最多120个/帧人脸检测b) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸c) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸混合目标检测（比对模式）：a) 支持前端人脸比对；b) 支持最多10个人脸库的管理；c) 支持最多15万张人脸的导入；d) 支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KBe) 支持不同人脸库不同时间布防；f) 支持黑名单比对成功报警输出；g) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置；支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS; 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度:通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） ; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR宽动态: 120 dB焦距&视场角:通道1：8~32 mm @F1.6，水平视场角：42.4°~15.2°，垂直视场角：23.5°~8.7°，对角线视场角：49.9°~17.4°通道2：4 mm @F1.0，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99°波长范围: 750 nm | 海康威视 | 台 | 1 | 3800 |  |  |  |
| 18 | 全局人脸摄像机 | 【全结构化双400万1/1.8" CMOS黑光全局建模比对摄像机】黑光全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率。支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-比对模式（细节）、人脸抓拍模式（细节）混合目标检测(全结构化模式)：a) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别人脸抓拍：a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启混合目标检测(比对模式)：a) 支持前端人脸建模、人脸比对b) 支持最多10个人脸库的管理c) 支持最多15万张人脸的导入d) 支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300Kbe) 支持不同人脸库不同时间布防f) 支持黑名单比对成功报警输出g) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息全局相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍动点相机内置专利温和补光灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍支持脸谱、治安刀锋、超脑以及iSC平台的对接应用支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率支持人体、车辆轨迹叠加支持GB35114安全加密 | 海康威视 | 台 | 1 | 7000 |  |  |  |
| 19 | 服务器 | DS-IE6308-E/FA | 海康威视 | 台 | 1 | 30000 |  |  |  |
| 20 | 硬盘 | 海康存储服务器专用4T | 海康威视 | 块 | 1 | 1000 |  |  |  |
| 21 | 硬盘 | 海康存储服务器专用8T | 海康威视 | 块 | 1 | 1500 |  |  |  |
| 22 | 硬盘 | 海康存储服务器专用14T | 海康威视 | 块 | 1 | 2400 |  |  |  |
| 23 | 硬盘 | 海康存储服务器专用18T | 海康威视 | 块 | 1 | 2900 |  |  |  |
| 24 | 硬盘 | 海康存储服务器专用20T | 海康威视 | 块 | 1 | 4400 |  |  |  |
| 25 | 显示屏LCD | DS-D2046NL-C | 海康威视 | 台 | 1 | 14600 |  |  |  |
| 26 | 双基色LED屏 | DS-D4030DI-M | 海康威视 | 块 | 1 | 9000 |  |  |  |
| 27 | 双基色异步接收卡 | DS-D40-CON接收卡 | 海康威视 | 块 | 1 | 7000 |  |  |  |
| 28 | 双基色LED屏 | DS-D4030DI-M显示模组 | 海康威视 | 块 | 1 | 7000 |  |  |  |
| 29 | 控制键盘 | DS-1600K | 海康威视 | 台 | 1 | 15000 |  |  |  |
| 30 | 输入线缆 | VGA线缆20m | 绿联 | 根 | 1 | 200 |  |  |  |
| 31 | 输入线缆 | HDMI线缆20m | 绿联 | 根 | 1 | 350 |  |  |  |
| 32 | 输入线缆 | DVI线缆20 | 绿联 | 根 | 1 | 400 |  |  |  |
| 33 | 8口千兆交换机 | LS-S3110-10TP | 华三 | 台 | 1 | 700 |  |  |  |
| 34 | 24口千兆交换机 | LS-5130S-28P-EI | 华三 | 台 | 1 | 2500 |  |  |  |
| 35 | 核心交换机 | LS-7506E-NonPoE业务板 | 华三 | 块 | 1 | 21000 |  |  |  |
| 36 | 光模块 | SFP-GE-LH40-SM1310-D | 华三 | 个 | 1 | 650 |  |  |  |
| 37 | 光端机 | 光纤转开关量，8路 | 国产优质 | 对 | 1 | 500 |  |  |  |
| 38 | 光端机 | 光纤转开关量，16路 | 国产优质 | 对 | 1 | 800 |  |  |  |
| 39 | 光纤收发器 | 千兆、单模、LC | TP-link | 对 | 1 | 400 |  |  |  |
| 40 | 电源 | DC12V/10A | 国产优质 | 台 | 1 | 65 |  |  |  |
| 41 | 电源 | AC24V/2A | 国产优质 | 个 | 1 | 40 |  |  |  |
| 42 | 配线 | 六类非屏蔽双绞线 | 金诚 | 米 | 1 | 3 |  |  |  |
| 43 | 光纤 | 单模、8芯 | 国产优质 | 米 | 1 | 5 |  |  |  |
| 44 | 配线 | RVV2*1.5 | 金诚 | 米 | 1 | 4.5 |  |  |  |
| 45 | 尾纤跳线 | 3米 | 国产优质 | 根 | 1 | 35 |  |  |  |
| 46 | 无线对射 | 100米以内 | TP-link | 对 | 1 | 200 |  |  |  |
| 47 | 网络机柜 | 42U | 国产优质 | 套 | 1 | 2000 |  |  |  |
| 48 | 插线板 | 6孔5叉 | 公牛 | 个 | 1 | 55 |  |  |  |
| 49 | 机柜PDU | 16A | 国产优质 | 套 | 1 | 100 |  |  |  |
| 50 | 网络机柜挡板 | 600*1000 | 国产优质 | 套 | 1 | 45 |  |  |  |
| 51 | 室内12U墙挂弱电箱 | 19寸标准机箱 | 国产优质 | 个 | 1 | 800 |  |  |  |
| 52 | 室外监控机箱 | 250*350*400 | 国产优质 | 个 | 1 | 200 |  |  |  |
| 53 | 管理机 | DS-KM9503 | 海康威视 | 台 | 1 | 6500 |  |  |  |
| 54 | 人脸门禁一体机 | DS-K1T673M | 海康威视 | 台 | 1 | 2800 |  |  |  |
| 55 | 磁力锁 | DS-K4H250PDC | 海康威视 | 把 | 1 | 200 |  |  |  |
| 56 | 门禁开关电源 | DS-K7M-AW50(国内标配） | 海康威视 | 台 | 1 | 600 |  |  |  |
| 57 | 门禁电池 | OT7-12 | 奥特多 | 个 | 1 | 150 |  |  |  |
| 58 | 刷卡读卡器 | DS-K1102AMK | 海康威视 | 台 | 1 | 700 |  |  |  |
| 59 | 门禁-开门按钮 | EB29开门按钮 | 海康威视 | 只 | 1 | 20 |  |  |  |
| 60 | 总线报警主机 | DS-19A08 | 海康威视 | 台 | 1 | 1200 |  |  |  |
| 61 | 8防区报警主机 | 8防区报警主机 | 海康威视 | 台 | 1 | 250 |  |  |  |
| 62 | 控制键盘 | 控制键盘 | 海康威视 | 个 | 1 | 650 |  |  |  |
| 63 | 单防区扩展模块 | 单防区扩展模块 | 海康威视 | 个 | 1 | 150 |  |  |  |
| 64 | 8防区扩展模块 | DS-19M08-ZS | 海康威视 | 个 | 1 | 900 |  |  |  |
| 65 | 一键报警按钮 | PB-28B | 国产优质 | 个 | 1 | 400 |  |  |  |
| 66 | 壁挂式双鉴探测器 | 壁挂式，12米×12米，90度，防宠物35KG，含专用支架，工作电压:DC9-16V，工作电流:≤35mA(DC12V)为保证系统兼容性，报警系统需与监控系统同一品牌 | 海康威视 | 只 | 1 | 220 |  |  |  |
| 67 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 通讯模块支持NB-Iot通讯工作原理为光电式工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA报警方式采取声光报警★在距报警器正前方3m处，火灾报警信号声压级应大于85dB（A计权）。（以国家级检验机构出具的检验报告为准）★通过NB-IoT方式实现数据上报通讯，支持电信，移动，联通。（以国家级检验机构出具的检验报告为准）低电量报警：具有电池欠电提醒功能，电量不足时，探测器发出短促的“滴”声音及发光指示，并能够通过手机APP、平台接收故障信息。故障报警：支持火灾报警、故障、欠压、离线等状态信息的接收、解析与传输。失联报警：注册失败、上报失败，指示灯黄灯闪烁1次/100s。防拆报警功能：当烟感主体与安装固定板分离时，产生防拆报警信号，并上报与中心软件。 自检功能检查：在报警器待机状态下，短按【自检/消音】键，报警器进入自检状态；自检完，自动恢复到待机状态。远程消音功能：在设备持续报警时，通过远程命令可进行设备的现场消音；支持APP，平台软件远程消音功能。★信号强度查询功能：通过烟感探测器，可以查看烟感的NB-IoT网络信号，强显示绿灯，弱显示红色指示灯。（以国家级检验机构出具的检验报告为准）烟感上电注册NB-IoT网络注册认证具备交互提示音，并对结果具有声光指示。支持设备苏醒心跳保活机制，平台与设备端采用双向通讯巡检机制，实时监测设备状态。主板经过三防工艺处理。当烟感未安装电池时，则无法将烟感固定在底座上。不必拆开探测器结构。Sim卡插口外置，方便更换。无需拆开探测器上盖，可方便快速完成电池的更换。为了方便后期的维修和更换电池，采用一体式设计。为保障产品使用年限，电池保证3年使用寿命。（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 海康威视 | 个 | 1 | 90 |  |  |  |
| 68 | 区域入侵报警摄像机 | DS-2CD2T47EWDV3-L | 海康威视 | 台 | 1 | 720 |  |  |  |
| 69 | 相机 | 具有400万及以上像素CMOS传感器。最大分辨率2560x1440及以上。需具有20及以上路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（权威机构型式检验报告证明）红外补光距离不小于85米。（权威机构型式检验报告证明）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。信噪比不小于58dB。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。可开启或关闭智能后检索功能。需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（权威机构型式检验报告证明）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。支持poe供电。支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（权威机构型式检验报告证明）带有音频输出接口带有扬声器输出接口 | 海康威视 | 台 | 1 | 550 |  |  |  |
| 70 | 拾音器 | 拾音距离 70平方米音频传输距离 3000米灵敏度 -34dB频率响应 20Hz～20KHz指向特性 全指向性信噪比 60dB（1米40 dB音源SPL）40dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa动态范围 70dB(1KHz at Max dB SPL)承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）输出阻抗 600欧姆非平衡输出信号幅度 2.5Vpp/-25dB麦克风 全向麦克风信号处理电路 ANC环境噪声消除技术保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护驱动能力 内置前置放大电路，可直接驱动耳机连接方式 3条引线（电源、音频、公共地）传输线缆 3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆电源电压 直流稳压电源DC 12V（9V--15V）电源电流 25mA工作环境温度 -25℃～70℃颜色 白色/深蓝色外壳材质 PVC外形尺寸 Φ78mm×28mm重量 约82g | 海康威视 | 台 | 1 | 150 |  |  |  |
| 71 | 扬声器 | 室外音柱线性音频输入,可以播放外部音源。支持多通道接收处理功能。内置3M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。输出音量可调节。高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高。安装方式简便易捷。DC12V直流电工作。支持三组2芯报警开关量输入，最多可接三组不同报警信号额定功率:20W/4Ω灵敏度:90dB±2dB频率响应: 100Hz～17KHz输入电压:DC10V-15V/2A防护等级:IP66传输线缆:USB公头；2芯音频输入口；三组2芯报警开关量；圆口电源线尺寸:385mm*180mm*120mm使用温度:-15℃~55℃重量:净重3.02kg预录语音：1、你好，垃圾请分类入桶（女声）2、观赏草坪，请勿踩踏（女声）3、机动车道，行人请勿进入4、进入施工现场，请戴好安全帽，注意安全5、警戒区域，请尽快离开6、您已进入监控区域，你的行为将被实时记录，请注意言行举止。 | 海康威视 | 台 | 1 | 500 |  |  |  |
| 72 | NB-IoT物联网卡 | 支持，NB-IoT物联网卡；全国通用，无漫游费，网络更稳定；工业级产品质量，不同的场景和环境，需要PSM模式（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 电信 | 个 | 1 | 65 |  |  |  |
| 73 | 无线数显压力表 | 无线数显压力表通讯方式支持NB通讯方式电池供电支持3.6V/7.2AH，可正常工作3年测量范围不小于0~2.5MPa响应时间≤6mS功耗≤1.2mA测量精度不大于±0.5%FS过载压力：200%FS；爆破压力：500%FS；温度漂移：0.3%FS；零点漂移：0.2%/年工作温度范围不低于-20~70℃工作湿度范围不低于5%~95%RH（无凝露）防护等级不低于IP68安装方式支持壁挂式执行标准：Q/HKD 002—2019（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 海康威视 | 只 | 1 | 1200 |  |  |  |
| 74 | 无线数显液位表 | 无线数显液位表通讯方式支持NB通讯方式电池供电支持3.6V/7.2AH，可正常工作3年测量范围不小于0~5M响应时间≤6mS功耗≤1.2mA测量精度：±0.5%FS；过载压力：300%FS；爆破压力：600%FS；温度漂移：0.3%FS；零点漂移：0.2%/年工作温度：-20~70℃工作湿度：5%~95%RH（无凝露）防护等级：IP68重量：580g安装方式：壁挂式执行标准：Q/HKD 002—2019（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 海康威视 | 只 | 1 | 1200 |  |  |  |
| 75 | 室外消火栓智能采集终端 | 工作电压支持电池电压3.6V内置超级电容，可平稳供电通讯方式支持NB-IoT电池寿命：每半小时发送一次数据★报警功能：支持出水报警、碰撞报警、倾斜报警、水压过压和欠压报警报警功能（以国家级检验机构出具的检验报告为准）测量范围不小于0~2.5MPa，且支持其他量程可以定制精度等级不大于0.5级定时上报状态数据，异常数据实时上报采集周期、上报周期可配置休眠电流＜10uA发射电流＜300mA支持固件升级：可通过无线或有线的方式进行固件升级，升级前后配置参数保持不变。★实时显示压力曲线（以国家级检验机构出具的检验报告为准）防护等级不低于IP65，防尘、防水内置工业始终时钟，自动校时工作环境温度范围不小于-20℃~70℃，湿度＜90%（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 海康威视 | 个 | 1 | 3000 |  |  |  |
| 76 | 安消智能摄像机 | 摄像机最大图像尺寸支持2650 × 1440传感器类型： 1/2.7"" Progressive Scan CMOS主码流帧率及分辨率支持： 50 Hz: 25 fps (2650 × 1440, 1920 × 1080, 1280 ×720)子码流帧率及分辨率支持： 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)感兴趣区域： 主码流, 子码流分别支持设置1 个区域最小照度： 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR镜头： 2.8 mm, 水平视场角: 104°; 支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45支持NAS存储、Email警情通知、FTP上传、NTP校时视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流）设备支持自动白平衡功能可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等；SD卡支持128GB 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码★具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s（以公安部检测报告为准）★具备高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s（以公安部检测报告为准）★具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置（以公安部检测报告为准）具备智能报警输出功能，摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。★具备报警屏蔽区域设置功能，可自定义配置8个屏蔽检测区域（以公安部检测报告为准）蜂鸣报警，正前方3米处声压70dB （A计权）具备远程消音功能，支持PC端远程操作消除本地蜂鸣器声音具备状态指示功能，支持设备报警红色指示灯（高温、火焰报警）、故障黄色指示灯（物理遮挡、物理移动）、正常状态绿色指示灯具备遮挡报警功能，支持镜头正前方50cm内，物体遮挡触发报警具备物理移动报警功能，支持设备被被移动时的感知并产生并产生（物理）移动报警支持报警事件在视频画面叠加显示具备智能报警功能，支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测等报警参数配置功能：支持预览、配置、参数导入/导出★移动端APP功能：支持通过手机APP实现：报警消息推送、视频预览、回放、日志查看等功能（以公安部检测报告为准）（★投标人承诺能够与本次投标设备能够完全兼容） | 海康威视 | 台 | 1 | 1500 |  |  |  |
| 77 | NFC消防巡检卡 | 支持，NB-IoT物联网卡；全国通用，无漫游费，网络更稳定；工业级产品质量，不同的场景和环境，需要PSM模式 | 海康威视 | 个 | 1 | 25 |  |  |  |
| 安防视频监控备品备件费（含税合计） |  |  |  |  | 大写： 元 小写：￥ 元 |  |  |  |  |

注：

1、上述表格的内容，投标人须在投标时予以完善，各个备品备件含税综合单价均不得超过对应的含税综合单价限价。

2、如因中标人备品备件供应不及时，影响安防视频监控运行超过一周以上，招标人将自行采购，并按备品备件价格1.5倍扣款，由此产生的费用从维保合约当月费用中扣除，当月不够，继续从后几个月费用中扣除。

3、在合同服务期内如有涉及《安防视频监控备品备件清单》更换或维修，则按所报含税综合单价及实际数量另行按实结算相应设备材料费，除此设备材料费外的人工费等其他所有相关费用请投标人在本“安防视频监控备品备件报价表”含税综合单价中综合考虑进，中标后含税综合单价均不作调整（不因预估年维修量差异等任何原因而调整）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年     月     日

二、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我公司在你公司组织的杭州市红十字会医院2025年安防视频监控维保项目    （项目编号）的招标中若获中标，我公司保证在收到你公司通知后按采购文件中前附表的规定，向你公司即浙江豪圣建设项目管理有限公司支付采购代理服务费（户名：浙江豪圣建设项目管理有限公司；开户：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行；账号：95160154800000653）。

特此承诺。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

# 附件

附件1：业务专用章使用说明函

杭州市红十字会医院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市红十字会医院2025年安防视频监控维保项目【招标编号：HSZB-2024-1456】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）