萧山经济技术开发区信息港管理局厨房餐厅设备

采购项目

公开竞争文件

交易编号：萧开企采(2025)4号

交易发起人：浙江杭州湾信息港高新建设开发有限公司

代理机构：东方经纬项目管理有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一部分      交易公告

第二部分      响应人须知

第三部分      交易需求

第四部分      交易办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 交易公告

一、基本情况

交易编号：萧开企采(2025)4号

交易名称：萧山经济技术开发区信息港管理局厨房餐厅设备采购项目

预算金额(元）：480000

最高限价(元）：480000

交易需求：萧山经济技术开发区信息港管理局厨房餐厅设备采购项目。详见交易需求。

合同履约期限：详见公开竞争文件。

本项目接受联合体响应：（  ）是；（√）否。

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目的特定资格要求：无；

8、本项目不接受联合体参与（潜在响应人能独立完成本项目）。

三、获取公开竞争文件

时间：/至2025年01月26日9:30，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：乐采云平台www.lecaiyun.com

方式：响应人登录乐采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取公开竞争文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取公开竞争文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年01月26日9点30分（北京时间）

响应地点（网址）：乐采云平台www.lecaiyun.com

交易时间：2025年01月26日9点30分（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台www.lecaiyun.com

五、其他补充事宜

1、响应人认为公开竞争文件使自己的权益受到损害的，可以自获取公开竞争文件之日起3天内，以书面形式向交易发起人和代理机构提出异议。异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层交易监督机构提出投诉。

2、其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购响应人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③公开竞争文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取公开竞争文件；④响应文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤交易发起人、代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开竞争文件的响应人进行响应活动； ⑥对未按上述方式获取公开竞争文件的响应人对该文件提出的异议，交易发起人或代理机构将不予处理；⑦不提供公开竞争文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：响应人在响应截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台；⑨响应文件的解密：响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，视为响应文件撤回；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-响应人”。

六、对本次交易提出异议、投诉，请按以下方式联系

1、交易发起人信息

名称：浙江杭州湾信息港高新建设开发有限公司

地址：萧山区启迪路198号杭州湾信息港

项目联系人（询问）：王檬檬

项目联系方式（询问）：15958131350

2、代理机构信息

名称：东方经纬项目管理有限公司

地址：浙江省杭州市上城区馆驿后2号万新大厦1号楼9楼

项目联系人（询问）：孙诚诚

项目联系方式（询问）：13867439371

3.采购监督管理部门：

名称：开发区财政局

地址：杭州市萧山区市心北路99号

联系人：王先生

监督投诉电话：0571-82838922

若对项目电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 响应人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （√）A货物类。 （ ）B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （√）B不适用。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | （√）本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | （√）B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 |
| 7 | 现场讲解 | （√）A不组织。 （ ）B组织。 |
| 8 | 响应人应当提供的资格证明文件 | （1）资格证明文件：见公开竞争文件第二部分10.1。 响应人未提供有效的资格证明文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，交易无效。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。交易一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。公开竞争文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。 交易报价出现下列情形的，交易无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的； 交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 备份响应文件 | 备份文件是否收取：不收取。 成交单位在成交后提供纸质响应文件一正二副。 |
| 11 | 代理机构代理费用 | 本项目的采购代理服务费由成交供应商支付。采购代理费收费标准按计价格[2002]1980号文规定货物类收费计算,不足3000元按3000元计取。 |
| 12 | 履约保证金 | 无。 |
| 13 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由交易发起人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 14 | 异议接收人及答复 | 代理机构异议接收人：孙诚诚 联系方式：13867439371 地址：浙江省杭州市上城区馆驿后2号万新大厦1号楼9楼 邮箱：863439346@qq.com 如通过邮箱方式发送异议，须提交符合法规及公开竞争文件要求的异议文件（参考附件1），盖章扫描后发送，异议的受理按答复主体划分以交易发起人或代理机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、交易需求、评分办法及交易过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由交易发起人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由代理机构进行答复。 |
| 15 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 |

一、总则

- 1.适用范围

本公开竞争文件适用于该项目的交易、响应、评审、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。

2.2“代理机构”系指交易公告中载明的本项目的代理机构。

2.3“响应人”系指是指响应交易、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，响应人电子签名指响应人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”是指本项目交易活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3.异议、投诉

3.1响应人异议

响应人对交易活动事项有疑问的，可以提出异议，交易发起人或者代理机构应当在3日内对响应人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。响应人提出的询问超出交易发起人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知响应人向交易发起人提出。

3.2响应人异议

3.2.1提出异议的响应人应当是参与所质异议项目交易活动的响应人。潜在响应人已依法获取其可异议的公开竞争文件的，可以对该文件提出异议。

3.2.2响应人认为公开竞争文件、交易过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向交易发起人或者代理机构提出异议，否则，交易发起人或者代理机构不予受理：

3.2.2.1对交易过程提出异议的，异议期限为各交易程序环节结束之日起计算。对同一交易程序环节的异议，响应人须一次性提出。

3.2.3响应人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

3.2.3.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2异议项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出异议的日期。

响应人提交的异议函需一式三份。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

异议函范本及制作说明详见附件1。

3.2.4交易发起人或者代理机构应当在收到响应人的书面异议后3日内作出答复，并以书面形式通知异议响应人和其他与异议处理结果有利害关系的交易当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者异议事项可能影响交易结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3响应人投诉

3.3.1异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层监督机构部门提出投诉。

3.3.2响应人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3响应人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4以联合体形式参加交易活动的，其投诉应当由组成联合体的所有响应人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 二、公开竞争文件的构成、澄清、修改

4．公开竞争文件的构成

4.1公开竞争文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2响应人须知；

4.1.3交易需求；

4.1.4交易办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

5.公开竞争文件的澄清、修改

5.1已获取公开竞争文件的潜在响应人，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

5.2 代理机构对公开竞争文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取公开竞争文件的潜在响应人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

- 三、响应

6.公开竞争文件的获取

详见交易公告中获取公开竞争文件的时间期限、地点、方式及公开竞争文件售价。

7.交易前答疑会或现场考察

交易发起人组织潜在响应人现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在响应人按第二部分响应人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.交易保证金

本项目不需缴纳交易保证金。

9.响应文件的语言

响应文件及响应人与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.响应文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

10.2商务技术文件：

10.2.1交易函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3营业执照；

10.2.4符合性审查资料；

10.2.5评审标准相应的商务技术资料；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7响应人廉洁自律承诺书。

10.3报价文件：

10.3.1交易一览表（报价表）。

响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；

响应人提供虚假材料响应的，交易无效。

- 11.响应文件的编制

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各响应人在编制响应文件时请按照公开竞争文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是响应人的风险。

11.2响应人进行电子响应应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照公开竞争文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。响应人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.响应文件的签署、盖章

12.1响应文件按照公开竞争文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲响应人的响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的，其交易无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，响应人应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3公开竞争文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.响应文件的提交、补充、修改、撤回

13.1响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向响应人发出确认回执通知。在响应截止时间前，除响应人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3交易发起人、代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与响应人以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

- 备份响应文件

不收取备份响应文件。

15.响应文件的无效处理

有公开竞争文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

16.交易有效期

16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲响应人的响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的，交易无效。

16.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在交易有效期内有效。

16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知响应人延长交易有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，响应人拒绝延长的，其交易无效。

四、交易、资格审查

17.交易

17.1代理机构按照公开竞争文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有响应人均应当准时在线参加。响应人不足3家的，不得开标。

17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

18、资格审查

18.1交易后，交易发起人或代理机构将依法对响应人的资格进行审查。

18.2交易发起人或代理机构依据法律法规和公开竞争文件的规定，对响应人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3响应人未按照公开竞争文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，其交易无效。

18.4对未通过资格审查的响应人，交易发起人或代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格响应人不足3家的，不再评标。

- 五、评审

19.评审委员会将根据公开竞争文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各响应人对公开竞争文件的响应情况。对实质上响应公开竞争文件的响应人，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的响应人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见公开竞争文件第四部分交易办法。

- 六、定标

20.确定成交响应人

交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交响应人。

21.成交通知与成交结果公告

21.1自成交人确定之日起3天内，代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布成交结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和交易编号，成交人名称、地址和成交金额。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1 交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照公开竞争文件确定的事项签订书面合同。

23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，响应人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4成交响应人拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交响应人，也可以重新开展交易活动。

23.5书面合同由交易发起人与成交响应人根据公开竞争文件、响应文件等内容签订合同。

24.履约保证金：不收取。

八、电子交易活动的中止

25.电子交易活动的中止。交易过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新交易。

九、验收

27.验收

27.1交易发起人应当组织对响应人履约的验收。

第三部分   交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

- 交易一览表

标项：1

| 序号 | 名称 | 具体服务要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山经济技术开发区信息港管理局厨房餐厅设备采购项目 | 详见交易需求 | 项 | 1 |  |

二、交易需求

1、技术需求

（一）项目概况：

1、服务地点：信息港管理局厨房餐厅。

（二）项目要求：

| 厨房设备明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 参考规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 功能区 |
| 1 | 电子秤 | 最大150公斤 | 台 | 1 | 应具有简易计数、计重及百分比功能、检校秤功能。具有自动校正、自动零点追踪功能。具有双重过载保护功能。具有15段滤波稳定范围设定功能。显示屏应清晰易读，具有背光功能。具有设计良好之运送保护点功能。电力不足时有明确之低电压显示。具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。 | 收货区 |
| 2 | 平板车 | 900*510*880 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —台面板厚度为1.0mm —把手弯管及立柱为整管折弯，φ32mm厚度1.0mm不锈钢管 —配4个4"车轮，其中两个带刹车 | 收货区 |
| 3 | 风幕机 | 1200*198*215 | 台 | 1 | （1）额定电压220V，功率约250W； （2）风口风量1000-2900m3/h之间（可调节）（3）噪音≤50分贝 | 收货区 |
| 4 | 落地柜式洗手单星盆 | 432*420*800/900 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —台面背板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：356*254*151 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配￠45落水器 | 更衣室 |
| 5 | 双温水龙头 |  | 台 | 1 | 主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管径18, 厚0.8mm，开孔25，两孔中心可调节90-215mm。水嘴符合CQC检测GB18145-2014陶瓷片密封水嘴及GB25501-2019水嘴限定值水效等级检测。 | 更衣室 |
| 6 | 全自动干手器（不锈钢） | 295*171*325 | 台 | 1 | 外壳应采用304不锈钢一体外壳 ； 风速：＞95m/s ；干手时间：5-8秒；防水等级：IPX1；数码电路控制，红外线感应，抗干扰，防火性能好； | 更衣室 |
| 7 | 四层板货架 | 1125*500*1800 | 台 | 2 | —采用全不锈钢制作 —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —层板厚1.0mm不锈钢板 —面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 仓库 |
| 8 | 大米搁架(方管型) | 1150*500*300 | 台 | 1 | —层外框采用38*38*1.0不锈钢方管 —层内档采用30*15*0.8不锈钢方管 —配包钢可调式子弹脚 | 仓库 |
| 9 | 粘捕式灭蝇灯 | 360*155*200mm | 台 | 2 | 配灯管；材质：阻燃ABS 功率2*8W 电压：220-240V/50Hz；适用面积：不小于60m2 | 加工区 |
| 10 | 立式四门双温柜A款 | 1220x750x1960 | 台 | 1 | 1、内外箱均应使用SUS304不锈钢板，面板0.8mm，内箱板0.4mm；2、使用全铜管冷凝器、蒸发器； 3、一体式发泡工艺，做到整体平整、耐用；4、冰箱应配备门体自动关闭结构。 | 加工区 |
| 11 | 三星盆台 | 1800*750*800/950 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm —配2″去水 —面板一体冲压成型 —水斗一体冲压规格：500*500*280 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 加工区 |
| 12 | 双温水龙头 |  | 台 | 3 | 主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管径18, 厚0.8mm，开孔25，两孔中心可调节90-215mm。水嘴符合CQC检测GB18145-2014陶瓷片密封水嘴及GB25501-2019水嘴限定值水效等级检测。 | 加工区 |
| 13 | 电脑开水器+底座 | 420*523*1355 | 台 | 1 | 接水高度：390（可放下大号暖瓶） 额定电压;380V 额定功率：6KW 接线方式：三相四线 储水量：40L 加热方式：步进式加热 出水类型：双热 出水方式：机械龙头 出水量：不小于90L/H 外壳材质采用不锈钢，内胆材质采用食品级SUS800优质合金材质，加热管采用食品级SUS800优质合金 | 加工区 |
| 14 | 工作台下层板 | 1800*750*800 | 台 | 1 | —台面板采用优质SUS 304不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 加工区 |
| 15 | 四层板货架 | 1125*500*1800 | 台 | 1 | —采用全不锈钢制作 —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —层板厚1.0mm不锈钢板 —面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 加工区 |
| 16 | 双温水龙头 |  | 台 | 1 | 主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管径18, 厚0.8mm，开孔25，两孔中心可调节90-215mm。水嘴符合CQC检测GB18145-2014陶瓷片密封水嘴及GB25501-2019水嘴限定值水效等级检测。具有CQC节水证书。 | 面点间 |
| 17 | 沥油式油烟罩（拆装式） | L*1300*500 | 平方 | 2 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 面点间 |
| 18 | 单星盆台 | 600*600*800/950 | 台 | 1 | —采用优质SUS 304不锈钢板制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500*500*280 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 面点间 |
| 19 | 面粉车 | 600*500*600 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —车体厚度1.2mm/盖板厚度1.0mm —配4个4"车轮，其中两个带刹车 | 面点间 |
| 20 | 木面搓粉台 | 1800*750*800 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —加强型三角板304不锈钢厚2.0mm —台面用实木制造，两头加实木固定不易开裂 —φ51mm厚度1.5mm不锈钢圆通腿 —38*38mm厚度1.0mm主体框架 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配耐磨橡胶减震垫脚 | 面点间 |
| 21 | 热风炉连醒发箱组合 | 760X990X1075/760x950x980 | 台 | 1 | 电压：380V;功率：7.6KW; | 面点间 |
| 22 | 搅拌机 | 610*530x1020 | 台 | 1 | 料桶容积:38L 额定电压:380V 3N 额定频率:50HZ 电机功率:1.5KW 最大和面量: 不小于10kg 搅拌转速:65/102/296(r/min 整机重量:168kg 外形尺寸:680x550x1025mm | 面点间 |
| 23 | 卧式两门冷藏柜1.5mA款 | 1500x750x800 | 台 | 2 | 1、内外箱均为SUS304不锈钢板； 2、使用全铜管冷凝器、蒸发器； 3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水； 4、整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品应能在43℃的环境温度下正常工作； 6、置于箱体内部的高效防露加热丝，防止门框结露、滴水，保证使用效果和环境卫生； 7、冰箱配备门体自动关闭结构，方便操作。 | 清洗区 |
| 24 | 双星盆台 | 1200*750*800/950 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm —配2″去水 —水斗一体冲压规格：500*500*280 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 清洗区 |
| 25 | 洗地龙头 |  | 台 | 1 | 开放式洗地龙头；3/8"x35'（11m）软管；多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等 | 清洗区 |
| 26 | 工作台下层板 | 750*750*800/950 | 台 | 2 | —台面板采用优质SUS 304不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 清洗区 |
| 27 | 残菜台 | 750*750*800/950 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —面板厚1.0㎜，后板、侧板厚0.8㎜ —四周柜式结构，立柱框架采用38*38*1.0mm方管 —外柜配包钢可调式子弹脚 —带平板车，配φ400mm塑料垃圾桶 —平板车面板、背板厚1.0㎜，背板内板厚0.8㎜ —平板车把手采用φ32mm厚度1.0mm不锈钢管制作 —配4个4"车轮，其中两个带刹车 —三角板304，厚度2.0mm | 清洗区 |
| 28 | 单星盆台（四面围板） | 750*750*800 | 台 | 1 | 采用优质SUS 304不锈钢板制造台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，前侧活动可拆卸封板厚0.8mm，其余三侧固定 配2″去水 水斗一体冲压规格：500*500*280 φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 配全钢可调式子弹脚 | 清洗区 |
| 29 | 60型单开门万能组合消毒柜（不可用) | 600*600*1800 | 台 | 1 | 电压: 220v 红外线功率: 300w*2=600W 紫外线功率:18w 消毒方式:紫外线加臭氧循环风 消毒刀数量: 10把.消毒毛巾12块，消毒砧板5块（直径50CM厚度10CM) 采用sus304材质 | 清洗区 |
| 30 | 罩式洗碗机 | 690*780*1470 | 台 | 1 | 电子触摸面板，数码显示温度，一键开机、关机。 操作应简单只需关上操作杆即可清洗。 一体拉伸水箱。 电加热总功率 ：15.6kw 电源要求：380V/50Hz/3N 洗涤量每小时60框 | 清洗区 |
| 31 | 集气罩 | 1000*1000*500 | ㎡ | 1 | 采用优质不锈钢304板材制作，板厚度δ＝1.0mm。配滤油网板。 | 清洗区 |
| 32 | 洗碗机药水分配器 | 上海昌剑 | A600201-1C |  | 1 | 只 |
| 33 | 洗涤剂 | 上海卓威 | 20L |  | 1 | 桶 |
| 34 | 催干剂 | 上海卓威 | 20L |  | 1 | 桶 |
| 35 | 立式双门消毒柜 | 1310*635*1880 | 台 | 1 | / | 清洗区 |
| 36 | 双温水龙头 |  | 台 | 4 | 主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管径18, 厚0.8mm，开孔25，两孔中心可调节90-215mm。水嘴符合CQC检测GB18145-2014陶瓷片密封水嘴及GB25501-2019水嘴限定值水效等级检测。具有CQC节水证书。 | 清洗区 |
| 37 | 中餐燃气炒菜灶(双炒单尾撑广式灶) | 1800*1200*800/1200 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —炉面采用冲压面板，板厚1.2mm —开关板、后档板厚1.0mm，水槽盖板厚0.8mm —面板与框架之间采用隔热层，炉膛采用保温隔热措施 —主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接） —φ63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —汤罐φ250mm，配φ350mm的铸造灶圈 —冷水摇摆龙头 —电子点火，高效节能不锈钢炉头 —风机电压：220V/50HZ —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 | 烹饪区 |
| 38 | 广式料台水池 | 500*1200*800/1200 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜，拉伸水斗板厚1.0mm —后挡板、前围板厚1.0mm —水斗一体冲压规格：400*400*280 —配2″去水 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 烹饪区 |
| 39 | 冲压饭盘（4kg） | 620*415*50 | 只 | 12 | —采用食品级304不锈钢板制造，板厚0.7mm—800T液压机一体冲压成型。 | 烹饪区 |
| 40 | 灶后封板 | 按平方计 | 平方 | 9 | —采用优质SUS 304不锈钢板制造，板厚1.0mm—用于烟罩及炉灶背板之间封板—蒸箱、汤锅等后封板离地500mm—封板折弯厚度15mm | 烹饪区 |
| 41 | 燃气蒸箱(三门燃气蒸柜)(CCC） | 900*880*1850 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —门面采用1.2mm304,围板及操作面板采用1.0mm304 —水胆主体厚1.2mm，燃烧火管φ32*2.5mm的304无缝管 —下箱采用优质不锈钢方管框架结构 —ф63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —采用不锈钢火排炉头，热负荷:40kW,电子自动点火 —采用静音耐高温强排风机：220V//50HZ —配自动进水及防干烧系统，和风压监测保护系统 —配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —密封条采用食品级硅胶条 | 烹饪区 |
| 42 | 单门50KG燃气蒸饭箱 | 750*880*1780 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —上箱前框面板厚1.2mm，侧板、内桶厚1.0mm —水胆主体厚1.2mm，燃烧火管φ32*2.5mm的304无缝管 —门外板厚1.2㎜，门内板厚0.8㎜ —下箱采用优质不锈钢方管框架结构 —ф63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —内置1*12蒸饭格（可放置1*12个蒸饭盘） —配饭铲、分饭器 —采用不锈钢火排炉头，电子自动点火 —采用静音耐高温强排风机：220V//50HZ —配自动进水及防干烧系统，和风压监测保护系统 —配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —密封条采用食品级硅胶条 —门采用不锈钢双把手 | 烹饪区 |
| 43 | 沥油式油烟罩（拆装式） | L*1300*500 | 平方 | 9 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm —各加强档厚1.0~1.2mm —沥油板厚0.8mm —风机排烟风管另计,220V/0.5KW | 烹饪区 |
| 44 | 广式料台平板 | 500*1200*800/1200 | 台 | 2 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 —配全钢可调式子弹脚 | 烹饪区 |
| 45 | 双向工作台柜 | 1800*800*800 | 台 | 2 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —门内板厚0.8mm —门外板、柜内层板、底板、侧板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 烹饪区 |
| 46 | 工作台柜（移门） | 1200*750*800 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 烹饪区 |
| 47 | 四头煲仔炉（广） | 800*850*800/1050 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —炉面板厚1.2mm，开关板、后档板板厚1.0mm —主体骨架用3#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构 —φ51mm不锈钢炉腳，配调平脚 —配铸铁炉板，6寸强力炉头，接油盘 —电子点火或压电点火，旋钮控制 —配燃气熄火保护装置 | 烹饪区 |
| 48 | 单眼大锅灶 | 1200*1200*800/1200 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —炉面采用冲压面板，板厚1.2mm —开关板、后档板厚1.0mm，水槽盖板厚0.8mm —面板与框架之间采用隔热层，炉膛采用保温隔热措施 —主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接） —φ63mm不锈钢炉脚，内衬2"钢管 —配φ760mm生铁大锅 —冷水摇摆龙头，背板冷却水装置 —电子点火，高效节能不锈钢炉头 —风机功率：220V/180W —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 | 烹饪区 |
| 49 | 灭火系统及控制箱（单瓶组） | 主箱230*480*600mm | 组 | 1 | 1.符合[XF498-2012]标准，获得国家应急管理部消防产品认证证书，【提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn)中查询证书信息的网页截图 并加盖供应商公章】； 2.提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的具有CMA或CNAS标识的型式检测报告复印件加盖投标人公章，在全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn)中查询证书信息的网页截图； 3.采用食用油专用灭火药剂灭火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火药剂有效期为3年，容量：单瓶组11.5L、双瓶组23L，需提供食用油专用灭火剂试验报告；4.产品具有火灾自动探测、自动灭火的功能，设有自动、手动两种启动模式，启动方式为机械式启动，性能可靠，灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183°C±5°C； | 烹饪区 |
| 50 | 工作台柜（移门） | 1200*750*800 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 打餐区 |
| 51 | 暖汤煲 | 385*385*350 | 台 | 3 | 额定电压:220~ 240V 50Hz; 额定功率:600W; 实际容量:规定为7升，装满水为10升; | 打餐区 |
| 52 | 五斗保温柜 | 1800*950*800 | 台 | 2 | 采用优质不锈钢304板材制作，面板及水槽δ ＝1.2mm，立柱采用38X38，1.0mm不锈钢方管，配全 钢可调子弹脚，配4分铜球阀排污，配1/1分数盘5只 。配数字温控器，带灯按钮开关及温控开关。 220V/1.5KW电热管3支 | 打餐区 |
| 53 | 暖汤煲 | 355*355*375 | 台 | 1 | 额定电压:220~ 240V 50Hz; 额定功率:600W; 实际容量:规定为7升，装满水为10升; 电线:1.8m | 打餐区 |
| 54 | 食品留样柜 | 600*740*1895 | 台 | 1 | 温度范围（℃) +2~+10 年耗电量（kWh/annum) 767 日耗电量（kWh/24h) 2.1 制冷类型 R600a 制冷剂灌注量（g ) 70g 容积（L) 385 电压/频率（V/Hz/Ph) 220/50/1 额定功率（W) 280 额定电流（A) 1.5 华霜方式 空气除霜 压缩机 压缩机型号 S100CY1 压缩机功率（W) 168 | 打餐区 |
| 55 | 餐盘堆放车 | 740*500*1000 | 台 | 1 | —采用优质SUS 304不锈钢板制造 —外框、门板、层板厚度为1.0mm，门腹板厚度为0.8mm —φ25mm厚度1.0mm不锈钢手柄 —配4个4"车轮，其中两个带刹车 | 打餐区 |
| 56 | 工作台柜（移门） | 1200*750*800 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 打餐区 |
| 57 | 工作台柜（移门） | 1500*750*800 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 打餐区 |
| 58 | 工作台下层板 | 750*750*800 | 台 | 1 | —台面板采用优质SUS 304不锈钢板制造，厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —加强码用0.8~1.2mm不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 | 打餐区 |
| 59 | 四层板货架 | 1125*500*1800 | 台 | 3 | —采用全不锈钢制作 —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —层板厚1.0mm不锈钢板 —面板下采用折弯一体加强码，板厚0.8~1.2mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 | 储物间 |
| 60 | 挂墙双层架 | 1200*300 | 台 | 2 | 采用优质SUS 304不锈钢板制造，板厚1.0mm 支承结构应无螺丝外露 | 储物间 |
| 61 | 工作台热柜（暖碟柜） | 1800*750*800 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板板厚1.0㎜ —采用超导PTC-360°热风循环，加热无死角，220V/2.5KW —采用静音电机，全铝叶轮 —微电脑控制面板，数字显示、定时、定温 —上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 水吧 |
| 62 | 工作台柜（移门） | 1200*750*800 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 水吧 |
| 63 | 挂墙架 | 1200*300 | 台 | 2 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造， —面板，板厚1.0mm；三角侧板，板厚1.2mm —固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽 | 水吧 |
| 64 | 单星右沥水池 | 1200*750*800/950 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造 —台面板厚1.2㎜,， —配2″去水 —水斗一体冲压成型，规格：500*500*280 —配304不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 —路轨导向趟门 —门外板厚1.0㎜，左右侧板、门内复板0.8mm —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 水吧 |
| 65 | 立式四玻璃门冷藏柜 | 1220*750*1960 | 台 | 1 | "电源：220V/50HZ，输入功率：405W，电流：2.5A， 温度范围: 2～12℃ 1、内外箱均为SUS304不锈钢板,四门透明钢化玻璃； 2、使用全铜管冷凝器、蒸发器； 3、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 4、产品应能在43℃的环境温度下正常工作； 5、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 6、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 容积：880L | 水吧 |
| 66 | 30L冷热水智能开水机 | 420*383*665 | 台 | 1 | 额定功率3KW，额定电压220V，水缸容量30L，单次最大出水17L，每小时出水量55L，支持温度设定、时间设定及定时开关机、除垢提醒、工作模式设定，无需拆卸顶盖即可对水箱除垢 | 水吧 |
| 67 | 台下式制冰机 | 500*480*780 | 台 | 1 | 日产量：36kg，储冰量：18kg，功率：风冷220V；230W | 水吧 |
| 68 | 卧式两门冷藏柜1.2mB款 | 1500*600*800 | 台 | 1 | 1、内外箱均为优质不锈钢板；2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；4、整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；5、产品能在43℃的环境温度下正常工作；6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能防止门框结露、滴水。 | 水吧 |
| 69 | 奶茶保温桶 | 275*220*520 | 台 | 3 | 不少于10000g | 水吧 |
| 70 | 单联商用净水器 |  | 台 | 2 | 需采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制,可拦截水中泥沙、 铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 食品级阻垢材料,有效抑制水垢,可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。 应采用优质椰壳炭与炭千维经湿法成型工艺加工，能100%有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质，改善口感，提升水质。 参考尺寸：325*135*370mm 过滤精度：0.5μm 适用水压：0.1-0.4Mpa 进水温度：5-38℃ 处理水量：7L/min 额定总处理量：不少于35吨/35000升 进/出水口：1/2英寸 | 水吧 |
| 71 | 双温水龙头 |  | 台 | 1 | 主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，不锈钢管径18, 厚0.8mm，开孔25，两孔中心可调节90-215mm。水嘴符合CQC检测GB18145-2014陶瓷片密封水嘴及GB25501-2019水嘴限定值水效等级检测。具有CQC节水证书。 | 水吧 |
| 72 | 残菜柜连车双孔 | 1500*750*800 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造，台面板厚度1.0mm —前板、侧板厚度0.8mm —四周柜式结构，立柱框架采用38*38mm方管 —外框配包钢可调式子弹脚 —带两个平板车，车把手采用φ32mm厚度1.0mm不锈钢管制作 —一个车配4个4“车轮，其中两个带刹车 | 餐厅 |
| 73 | 电暖饭汤车 | 600*750*800 | 台 | 2 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造,面板厚1.2mm —外壳厚0.8mm，内桶厚1.0mm —把手采用φ25mm厚度1.0mm不锈钢管制作 —台面开孔嵌入φ400带盖SUS304不锈钢桶 —电热恒温控制，220V/2.2KW/16A —电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘隔离保护 —配微电脑控制面板，数字显示定时定温 —电热管连接线采用国标耐高温线 —配4个4“车轮，其中两个带刹车 | 餐厅 |
| 74 | 工作台柜（移门） | 1200*750*800 | 台 | 1 | —板材采用优质SUS 304不锈钢制造，台面板厚1.2mm —面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 —侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm —门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜ —路轨导向趟门 —配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | 餐厅 |
| 75 | 变频启动器 | 296*480*170mm | 台 | 1 | 1.采用触摸屏； 2. 3相5线制电源进线接口，3相电机接口和1路AC220V净化器接口 3. 能够单独控制与产品联动的净化器 4. 选用性能优良的原材料及器件，保证产品优良的技术性能及良好的使用性。 5. 应有完整的自动保护功能，防止试验过程突然停电等意外情况对设备造成损坏。 6. 触摸屏，能清晰显示风机额定参数、工作状态、节能效果 7. 能够单独控制与产品联动的净化器 8. 提供至少3个用于快速改变风机工作转速的档位按钮，并能够单独设置每个档位的给定，实现对风机的无级变频控制 9. 可以在线调整载波频率 10. 对风机有过压、过流、缺相、过载等保护功能 11. 具备开环矢量控制功能 12. 能进行RS485通讯，支持MODBUS-RTU协议 13. 无线控制监控网内频率、功率、ip地址、接入、带宽控制、路由分配、加密信息、功能修改等信道管控。分析运行数据，主动预收。 14. 设备远程控制、包括远程启停、频率远程调控:设备智慧场景模式，支持按不同条件对风机进行控制，例如定时开启和关闭。跟进现场传感器指标开启和关闭 | 排烟 |
| 76 | 厢式离心风机(消音) | /5 | 台 | 1 | 建议采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，需具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理方便；应保证其强度及使用寿命；柜机面板应采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料，保证消音效果； 风压(Pa)：700-780 主轴转速（r/min）：不小于600 | 排烟 |
| 77 | 防火软接 |  | 只 | 4 |  | 排烟 |
| 78 | 止回阀 |  | 只 | 1 |  | 排烟 |
| 79 | 风机支架(含接油盘) |  | 台 | 1 | 与风柜、油烟净化器配套，支架采用5#角铁制作，接油盘采用SUS201不锈钢制作，配置接油阀。 | 排烟 |
| 80 | 消音风机 | 15000m3/h， | 台 | 1 | 内置消音棉，更好的降低噪音 | 新风 |
| 81 | 风机减震器 |  | 只 | 8 |  | 新风 |
| 82 | 防火软接 |  | 只 | 2 | 配套风管及风柜进风口。 | 新风 |
| 83 | 方形自助餐炉 |  | 台 | 6 | / | 自助餐区 |
| 84 | 果汁鼎 |  | 个 | 2 | / | 自助餐区 |

（三）商务要求：

- 3.1交货时间及地点

▲3.1.1 交货时间：在合同签订后30日历天内供货、安装、调试验收完成。

交货地点：采购人指定地点。

3.1.2成交人提供的成交物品，必须符合本交易文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由成交人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

3.2质保期及售后技术服务要求：

▲3.2.1质保期：不少于1年。

3.2.2质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，立即响应，2小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。

3.2.3供应商应提供技术支持方案，内容由供应商根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

3.2.4完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、供应商可能增加的服务承诺等。

3.2.5明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费

▲3.3付款方式：

（1）合同签订以及具备实施条件后，采购人向中标人支付合同总价的40%，作为预付款。

（2）设备送达采购人指定地点并就位至指定安装地点后，交易发起人向成交人支付至合同价的60%。

（3）安装调试完成并经验收合格后，交易发起人向成交人支付至合同款的100%。。

3.4所有供应商需保证资料真实有效，如提供虚假资料经举报或发现，一经查实，取消资格并进行对应的处罚。

注：

1、除标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、如有附图，仅作参考。

3、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

4、响应人所提供的货物、服务须与响应承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   交易办法

交易办法前附表

## 1、商务资信技术分

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值 区间 | 主客 观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信分 | 2022年1月1日起供应商取得行业主管部门颁发的省级或省级以上荣誉的3分、市级荣誉2分，县级荣誉1分。（响应文件中提供证书复印件，不提供不得分。） | 0-3分 | 客观分 |
| 2 |  | 供应商 2022 年 1 月 1 日(以合同签订时间为准)以来承担过类似项目业绩的，每具有1个类似项目的得1 分，最高得 3 分。（响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，同个合同不重复计分。） | 0-3分 | 客观分 |
| 3 | 技术和服务方案分 | 货物整体性能的可靠性、先进性、完整性等综合评定。 根据技术参数、产品配置及与采购需求的偏离程度等。①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，调查充分，贴合实际情况，具有可执行性的得6.1-8分；②方案内容比较完整，思路较清晰的得3.1-6分；③方案内容一般完整的得0-3分。④不提供不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
| 4 |  | 技术方案的合理性、科学性、全面性等综合评定。 根据1.订单处理流程；2.工程现场复核流程；3.产品生产流程；4.工程进度跟踪确认单； ①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，调查充分，贴合实际情况，具有可执行性的得6.1-8分；②方案内容比较完整，思路较清晰的得3.1-6分；③方案内容一般完整的得0-3分。④不提供不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
| 5 |  | 保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定。 根据投标人提交的施工方案在项目进度安排和项目完成的方案和措施：如何确保工程进度、如何确保工程质量、如何确保设备材料质量、安全生产、文明施工等方面的技术组织措施等。 ①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，调查充分，贴合实际情况，具有可执行性的得6.1-8分；②方案内容比较完整，思路较清晰的得3.1-6分；③方案内容一般完整的得0-3分。④不提供不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
| 6 |  | 项目负责人及技术力量安排等（综合评定打分） 1、根据拟派项目班子成员的专业配备是否合理、人员数量投入是否充分、从业经验是否丰富等情况综合打分（0-8分）。 | 0-8分 | 主观分 |
| 7 |  | 拟派项目班子成员有中级工程师及以上职称的，1个得1分，最多得3分。（响应文件中提供证书复印件及供应商为其缴纳的交易公告前近三个月社保证明。） | 0-3分 | 客观分 |
| 8 |  | 针对本项目的成品设备在运输、保管、就位等保障方案可靠性、完整性等综合评定。 ①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，调查充分，贴合实际情况，具有可执行性的得6.1-8分；②方案内容比较完整，思路较清晰的得3.1-6分；③方案内容一般完整的得0-3分。④不提供不得分。 | 0-8分 | 主观分 |
| 9 |  | 对本项目的合理化建议，根据各响应人对厨房改造详细情况打分（内容包含施工具体实施要点、操作细则）等情况综合评定对比打分。 方案优秀的得4-7分，方案一般的得2-3.9分，较差的1-1.9分，不提供不得分。 | 0-7分 | 主观分 |
| 10 |  | 供应商根据采购人提供的平面图及设备清单，对方案深化设计，提供相应的平面图、供水、排水、供电、排烟走向图等图纸综合评定。 ①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，调查充分，贴合实际情况，具有可执行性的得4-6分；②方案内容比较完整，思路较清晰的得2-3.9分；③方案内容一般完整的得1-1.9分。④不提供相应设计图纸不得分。 | 0-6分 | 主观分 |
| 11 |  | 售后服务承诺（根据售后服务方案、措施、响应等情况）综合评定。 ①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，调查充分，贴合实际情况，具有可执行性的得5分；②方案内容比较完整，思路较清晰的得3分；③方案内容一般完整的得1分。④不提供不得分。 | 0-8分 | 主观分 |

2、价格部分（30分）

| 价格分 | 计 算 方 法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖响应人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、响应人编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、交易方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评标方法。

二、交易标准

2.评标标准：见交易办法前附表。

三、交易程序

3.1符合性审查。评审委员会应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足公开竞争文件的实质性要求。不满足公开竞争文件的实质性要求的，交易无效。

3.2比较与评价。评审委员会应当按照公开竞争文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评审委员会各成员应当独立对每个响应人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。

3.4.3交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。

3.4.4评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的并列。响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。

3.6编写评审报告。评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评标中的其他事项

4.1响应人澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要响应人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审委员会和响应人通过电子交易平台交换数据电文，响应人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予响应人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，响应人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2交易无效。有下列情形之一的，交易无效：

4.2.1响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求的（响应人未提供有效的资格文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的；

4.2.3响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；

4.2.4响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的；

4.2.5响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的；

4.2.6交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9响应人提供虚假材料响应的；

4.2.10响应人有恶意串通、妨碍其他响应人的竞争行为、损害交易发起人或者其他响应人的合法权益情形的；

4.2.11响应人未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；

## 4.2.12响应文件不满足公开竞争文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在交易过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的响应人或者对公开竞争文件作实质响应的响应人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3响应人的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有响应人。

6.修改公开竞争文件，重新组织交易活动。评审委员会发现公开竞争文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者公开竞争文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与交易发起人、代理机构沟通并作书面记录。交易发起人、代理机构确认后，将修改公开竞争文件，重新组织交易活动。

7.重新开展交易。影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次交易活动，重新开展交易活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.3书面合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.4书面合同已经履行，给交易发起人、响应人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5交易当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：    】交易活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、本项目的特定资格要求

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）营业执照………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）响应人廉洁自律承诺书……………………………………………………………（页码）

- 一、交易函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：        】交易的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3营业执照；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评审标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7响应人廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应公开竞争文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照公开竞争文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

响应人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（交易发起人）、（代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【交易编号：       】交易项目的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

响应人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表响应人参加响应）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、营业执照

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照公开竞争文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的交易有效期不少于公开竞争文件中载明的交易有效期。 | 交易函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足公开竞争文件的其它实质性要求。 | 公开竞争文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，公开竞争文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评审标准相应的商务技术资料

（按公开竞争文件第四部分交易办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 公开竞争文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，响应人响应公开竞争文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、响应人廉洁自律承诺书

（交易发起人）、（代理机构）：

我单位响应你单位项目交易要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）交易一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、交易一览表（报价表）

（交易发起人）、（代理机构）：

按你方公开竞争文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下交易一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号：          】的实施。

交易一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。交易发起人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受响应人给予的赠品、回扣或者与交易无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；交易内容未包含在《交易一览表（报价表）》名称栏中，响应人不能作出合理解释的，视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：代理机构将对项目名称和项目编号，成交响应人名称、地址和成交金额等予以公示。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件1：异议函范本及制作说明

异议函范本

一、异议响应人基本信息

异议响应人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、异议项目基本情况

异议项目的名称：

异议项目的编号：               包号：

交易发起人名称：

公开竞争文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项1：

事实依据：

法律依据：

异议事项2

……

四、与异议事项相关的异议请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

异议函制作说明：

1.响应人提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料。

2.异议响应人若委托代理人进行异议的，异议函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由异议响应人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.异议响应人若对项目的某一分包进行异议，异议函中应列明具体分包号。

4.异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.异议函的异议请求应与异议事项相关。

6.异议响应人为自然人的，异议函应由本人签字；异议响应人为法人或者其他组织的，异议函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关响应人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

交易名称：

交易编号：                 包号：

交易发起人名称：

代理机构名称：

公开竞争文件公告:是/否 公告期限：

成交结果公告:是/否 公告期限：

三、异议基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出异议，异议事项为：

交易发起人/代理机构于   年   月   日,就异议事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的响应人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明异议事项，异议函、异议答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

业务专用章使用说明函

（交易发起人）、（代理机构）

我方                         (响应人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【交易编号：      ）】响应活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

响应单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

响应单位法定名称章（印模）                响应单位“XX专用章”（印模）