海宁市水陆消防站新建项目智能化设备采购

（国企采购项目）

招 标 文 件

项目编号：YJCG2025103

项目名称：海宁市水陆消防站新建项目智能化设备采购

采购方式：公开招标

采 购 人：海宁市文旅开发投资有限公司

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

时    间：二○二五年四月十八日

# 目   录

目   录	1

第一章 公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	32

第四章 评标办法及评分标准	43

第五章  国企采购合同（指引）	45

附件1：安全生产文明施工责任书	51

附件2：廉政合同	52

第六章  投标格式及要求	54

附件1：资格文件封面格式及目录	54

附件2：投标人声明书	56

附件3：法定代表人授权委托书	57

附件4：技术商务文件封面格式及目录	58

附件5：评分对应表	60

附件6：投标人基本情况表	61

附件7：技术响应表	62

附件8：商务响应表	63

附件9：项目负责人简历表	64

附件10：投入本项目技术力量配备表	65

附件11：提供2020年01月01日以来类似项目的合同	66

附件12：服务承诺	67

附件13：报价文件封面格式及目录	68

附件14：报价一览表	70

附件15：报价明细表	71

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况 海宁市水陆消防站新建项目智能化设备采购招标项目的潜在供应商应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）线上获取获取招标文件，并于2025年 04 月 25 日 14 点 00 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：YJCG2025103

采购组织类型：委托代理（国企采购）

项目名称:海宁市水陆消防站新建项目智能化设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：260000元

采购需求：海宁市水陆消防站新建项目智能化设备采购，共一个标项。

服务期限：2025年05月15日前完成安装、调试通过初验进入试运行，试运行1个月后完成最终验收。

二、合格投标人的资格要求：

（一）符合（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

注：本项目不接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件：

1.国企采购供应商注册网址

未在乐采云注册的供应商，请在乐采云注册成为正式供应商（乐采云注册网址：www.lecaiyun.com）。

2.招标文件的获取

2.1招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

2.2招标文件的获取方式：采购公告发布后，在乐采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

获取招标文件网址：乐采云www.lecaiyun.com。

招标文件免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年04月25日14时00分（北京时间）。

投标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/。

开标时间：2025年04月25日14时00分（北京时间）。

开标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/，海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标文件制作注意事项

1.1投标人将乐采云电子交易客户端（客户端下载地址：https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe）下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=5867&topicId=48891）。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考“申领CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=12851）和“绑定CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=4085）。

办理CA数字证书需要多个工作日，有需要的供应商请尽快办理。

2.投标文件提交注意事项

2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，分散采购机构应当拒收。

2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至350243620@QQ.com。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

3.本项目开标现场投标人无须参加，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线（95763）获取热线服务咨询。

CA问题联系电话（人工）：详见“联系CA公司”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=2405）。

七、招标公告发布于：

浙江政府采购网(http://zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名称：海宁市文旅开发投资有限公司

地址：海宁市硖石街道人民路149-2号

项目联系人（询问）：许女士

项目联系方式（询问）：0573-80771588

质疑联系人：严先生

质疑联系方式：0573-80771605

2.采购代理机构信息：

名称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地址：海宁市海洲街道海宁大道267号紫微大厦12楼

项目联系人（询问）：居先生

项目联系方式（询问）：0573-87502272

质疑联系人：吴女士

质疑联系方式：0573-87502270

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），点击 右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

采购人：海宁市文旅开发投资有限公司

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2025年04月18日

# 第二章  招标需求

一、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 | 台 | 14 |
| 2 | 警戒摄像机 | 台 | 6 |
| 3 | 枪机 | 台 | 15 |
| 4 | 摄像机支架 | 只 | 15 |
| 5 | 高速球机 | 台 | 1 |
| 6 | 22U机柜 | 台 | 1 |
| 7 | POE交换机 | 台 | 2 |
| 8 | POE交换机 | 台 | 2 |
| 9 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 10 | 硬盘 | 块 | 14 |
| 11 | 网络交换机 | 台 | 2 |
| 12 | 升缩电动门 | 套 | 1 |
| 13 | 人行通道左闸 | 片 | 1 |
| 14 | 人行通道右闸 | 片 | 1 |
| 15 | AC | 台 | 1 |
| 16 | POE网络交换机 | 台 | 1 |
| 17 | 光模块 | 块 | 10 |
| 18 | AP | 台 | 14 |
| 19 | POE监控交换机 | 台 | 2 |
| 20 | UPS主机 | 台 | 1 |
| 21 | UPS电池 | 节 | 16 |
| 22 | UPS电池箱 | 只 | 1 |
| 23 | UPS配电柜 | 只 | 1 |
| 24 | 42U机柜 | 台 | 2 |
| 25 | 广播主机 | 台 | 1 |
| 26 | 广播功放 | 台 | 1 |
| 27 | 广播功放 | 台 | 1 |
| 28 | 吸顶广播 | 只 | 10 |
| 29 | 室外音柱 | 支 | 4 |
| 30 | 室内音柱 | 支 | 2 |
| 31 | 音箱 | 只 | 2 |
| 32 | 多媒体功放 | 台 | 1 |
| 33 | 话筒 | 台 | 2 |
| 34 | 调音台 | 台 | 1 |
| 35 | 控制设备 | 台 | 1 |
| 36 | 信息模块 | 个 | 64 |
| 37 | 面板 | 块 | 46 |
| 38 | 配线架 | 条 | 3 |
| 39 | 理线架 | 条 | 10 |
| 40 | 会议音柱 | 支 | 2 |
| 41 | 会议功放 | 台 | 1 |
| 42 | 调音台 | 台 | 1 |
| 43 | 无线话筒 | 套 | 1 |
| 44 | 有线话筒 | 支 | 2 |
| 45 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 46 | 22U机柜 | 台 | 1 |
| 47 | 会议平板 | 台 | 1 |
| 48 | 电视 | 台 | 2 |
| 49 | 移动支架 | 只 | 2 |
| 50 | 广播线 | 米 | 300 |
| 51 | 网线 | 米 | 6200 |
| 52 | 桥架 | 米 | 86 |
| 53 | 室内光纤 | 米 | 120 |
| 54 | 光纤熔接盘 | 条 | 2 |

- 技术要求表

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 | 海康威视、三星、英飞拓 | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：290 g 带包装重量：460 g 防护：IP67 ▲在2560x1440下分辨力可达到1400TVL（公安部检验报告证明） |
| 2 | 警戒摄像机 | 海康威视、三星、英飞拓 | 400万星光筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6mm 包装尺寸：235 × 120 × 125mm 设备重量：480g 带包装重量：670g 防护：IP66 ▲ 动态范围不小于106dB。（公安部检验报告证明） |
| 3 | 枪机 | 海康威视、三星、英飞拓 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：540 g 防护：IP67 ▲信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） |
| 4 | 摄像机支架 | 海康威视、三星、英飞拓 | DS-2205ZJ-K "颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG" |
| 5 | 高速球机 | 海康威视、三星、英飞拓 | 7寸400万23倍网络红外球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ▲设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（以公安部检验报告为准） ▲设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（以相关检验报告、彩页证明为准） |
| 6 | 22U机柜 | 图腾、大唐、易事特 | 生产标准符合ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准标准符合ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准配置1前门，1后门，2侧门，2个框架，1上框，1下框，4方孔条，6安装梁(高度小于等于32U为4根)，2个风扇模块(深度小于800为1个)，3块固定板(高度小于等于32U为1块)，1个八位电源排插，4个支脚，4个重载脚轮，40副M6螺钉螺母(高度小于等于32U为20副)前后门类型机柜前后门有无网孔钣金门、网孔门(网孔通风率为75%)、玻璃门(门边条带各种透气孔)，机柜前后门配典雅锁，前后门可互换基材1）耐指纹镀铝锌板厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM2）其余优质冷轧SPCC钢板厚度1.2MM表面处理耐指纹镀铝锌板：本色。SPCC:脱脂、陶化、静电喷塑涂层颜色：主体色标号RAL7035SN或RAL9004SN（国标色号）有特殊要求时,甲方另提供色标号或样板接地机柜制有M6*12.7接地螺柱所有零件可以用接地线套件（选件）接地互联机柜外观折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无落料毛刺、焊渣,尖角倒圆、零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响安装尺寸精度方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：15.875±0.2mm方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm相邻两方孔条安装孔中心距：465~467mm之间紧固件不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀风扇模块模块化，可配所有型号的G系列机柜机柜安装并柜高效牢固的并柜技术（并柜时去掉侧门）机柜承载静载800KG（使用支脚或底座）层板承重普通层板：承重60kg重载层板：承重100kg特殊层板：承重超过100KG，按客户要求订制宽度：600MM、800MM或按需订制深度：600MM、800MM、900MM、1000MM、1100MM、1200MM或按需订制机柜过线口机柜设有多处过线口：后部上下两侧敲落过线孔(过强电)。顶部前后过线、两侧前后过线、下部前后过线、下部中间过线(过弱电)。过线口管理：所有过线口均可关闭；下部中间过线口可调节大小。过线口规格：可满足1000根六类线的过线需求操作机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作包装内部：胶袋包装缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫外部：前后A=C瓦愣纸箱盖工作环境60°C≈-40°C相对湿度85%（30°C）大气压力65KPa-110KPa |
| 7 | POE交换机 | 海康威视、三星、英飞拓 | 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 工作温度：0 °C ~ 45 °C 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） |
| 8 | POE交换机 | 海康威视、三星、英飞拓 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：60W 支持6 KV防浪涌 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计 工作温度：0°C~40°C 安装方式：桌面式可壁挂 |
| 9 | 硬盘录像机 | 海康威视、三星、英飞拓 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 ▲支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（以公安部检测报告为准） |
| 10 | 硬盘 | 海康威视、三星、英飞拓 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：255MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：11.03W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：5-60℃ 尺寸：147mm(L)×101.85mm(W)×26.11mm(H) |
| 11 | 网络交换机 | H3C、华为、中兴 | 1、端口及硬件要求：≥24个10/100/1000Base-T电口+2个1000Base-X SFP端口; |
| 12 | 升缩电动门 | 钱江、爱谱华顿、TATA | 门宽50公分，高1.6米，采用无轨导航，500W双电机，220V电压。 |
| 13 | 人行通道左闸 | 海康威视、三星、英飞拓 | 左边道 外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度; 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯蓝红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件 认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、一体化摄像头、LED屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：4个 产品尺寸：1200mm*170mm*1070mm;其中摄像头及LED屏幕高度70mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为44mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖及侧盖厚度1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单机芯待机35W、运行60W、最大80W 双机芯待机70W、运行120W、最大160W 工作温度：-20℃-+70℃; 温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机单机芯约24Kg;双机芯25Kg 带包装单机芯约31Kg;双机芯32Kg ▲设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能（以相关检验报告、彩页证明为准） ▲一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等（以相关检验报告、彩页证明为准）。 |
| 14 | 人行通道右闸 | 海康威视、三星、英飞拓 | 右边道 外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度; 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯蓝红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理； 使用环境：室内外； 电机类型：无刷直流伺服电机； 设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件； 认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、一体化摄像头、LED屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别； 激光雷达：4个； 产品尺寸：1200mm*170mm*1070mm;其中摄像头及LED屏幕高度70mm； 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为44mm； 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖及侧盖厚度1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm； 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm； 通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz； 整机功耗：单机芯待机35W、运行60W、最大80W； 双机芯待机70W、运行120W、最大160W； 工作温度：-20℃-+70℃;； 温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃； 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）； 产品重量：裸机单机芯约24Kg;双机芯25Kg； 带包装单机芯约31Kg;双机芯32Kg ； 设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能； 一组通道调试应仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等； |
| 15 | AC | H3C、华为、中兴 | 千兆企业级网关路由器 双WAN口 VPN/AC控制器 企业VPN：支持； LAN输出口：千兆网口； 内置AC功能：支持； LAN接口数量（千兆）：3； 天线：其他； 无线协议：无； 适用面积：大户型（90-120㎡）； 上网行为管理：支持； AP管理：支持； 处理器核数：其他； 机身材质工艺：金属机身； 无线速率：其他； Wan口数量（千兆）：2； WAN接入口：千兆网口； 总带机量：150以上； |
| 16 | POE网络交换机 | H3C、华为、中兴 | 24口全千兆 |
| 17 | 光模块 | H3C、华为、中兴 | 单模双纤1310nm |
| 18 | AP | H3C、华为、中兴 | 1. 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ax协议2. 无线速率≥1500Mbps，为保证美观，内置4根增益全向天线3. 支持2.4G：2*2 MIMO，5G：2*2 MIMO4. 固定接口：1个复位开关，1个拨码开关（支持“多用户”和“广覆盖”模式切换），1个10/100/1000Base-T以太网端口，5. 支持802.3af/802.3at兼容供电；12V/1A DC供电6. 全频段配置4颗独立高功率企业级PA/LNA，内置4根高增益天线，无线信号覆盖广、无死角； |
| 19 | POE监控交换机 | 海康威视、三星、英飞拓 | 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：52 Gbps； 包转发率：38.69 Mpps； 支持IEEE 802.3at/af； 端口最大供电功率：30 W； 整机最大供电功率：225W； 支持6 KV防浪涌（PoE口）； 支持PoE输出功率管理； 工作温度：0 °C ~ 45 °C 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） |
| 20 | UPS主机 | 海康威视、三星、英飞拓 | UPS主机基本要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率10kVA。 1：UPS产品应采用运用相控整流技术，数字化控制技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，使得节能效益显著，大幅减少运营成本。 2：采用DSP+MCU 控制，提供稳定可靠正弦波供电。 3：电路板材应用全玻璃纤维双面电路材，配合大跨距元件，结实，耐腐蚀，大幅提高环境适应性。 4：▲主板采用三防漆涂敷，有效避免粉尘污染物堆积侵蚀电路，无惧恶劣环境。（投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页资料） 5：主机保护功能：过载保护、过温保护、短路保护、输出过欠压保护，实时的保护功能，保证 UPS 的可靠性和负载设备不受损坏；电池过充保护、过放保护、接反保护等，保证电池不受损坏，延长电池使用寿命。 6：▲输入电压范围：110～300Vac，（投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明） 7：输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99（满载） 输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%（满载） 投标方需提供泰尔检测报告证明。 8：整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需增加任何技术升级收费及选配件，即可满足现场应用要求。 9：输出电压精度：220±1%。 10：▲ 主机输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用。（投标方需提供原厂盖章所投产品的彩页或样本证明） 11：所投产品标配RS232通信，能够实现通信互联；还可以选配RS485、SNMP卡、干接点等多类型接口，以实现ups主机监控需求。 12：▲产品电池节数调节范围不小于16~20节（16节/17节/18节/19节/20节可定制），且单节可调，防止单节电池出现故障，能快速去除该电池并最大程度保证系统后备时间。（以相关检验报告、彩页证明为准）。 |
| 21 | UPS电池 | 海康威视、三星、英飞拓 | 1、额定电压：12V 2、额定容量：100 AH 3、设计浮充寿命：8-10年 4、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 5、结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 6、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 8、容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 9、密封反应效率：密封反应效率≥95% 10、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A 电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 11、安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa。 12、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.03C10连续充电160h, 无变形、无漏液。 13、端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤100mV；设计浮充：进入设计浮充状态24h后端电压差≤480mV；放电：端电压差≤600mV。 14、电池间连接电压降：△U≤l0mV。 15、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 16、封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。 17、内阻：同组蓄电池内阻偏差为实测值。 18、热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。 19、过度放电：容量恢复值≥90%。 20、低温敏感性：10h率容量≥O.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 21、再充电性能：恒压充屯24h的再充电能力因素Rbr21h≥85%。 22、容量一致性：同组蓄电池容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。 23、蓄电池与主机同一品牌。 |
| 内配施耐德电气元器件22 | UPS电池箱 | 海康威视、三星、英飞拓 | 可容纳16节12V100AH蓄电池电池箱23 |
| 24UPS配电柜海康威视、三星、英飞拓 | 42U机柜 | 图腾、大唐、易事特 | 生产标准符合ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准标准符合ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准配置1前门，1后门，2侧门，2个框架，1上框，1下框，4方孔条，6安装梁(高度小于等于32U为4根)，2个风扇模块(深度小于800为1个)，3块固定板(高度小于等于32U为1块)，1个八位电源排插，4个支脚，4个重载脚轮，40副M6螺钉螺母(高度小于等于32U为20副)前后门类型机柜前后门有无网孔钣金门、网孔门(网孔通风率为75%)、玻璃门(门边条带各种透气孔)，机柜前后门配典雅锁，前后门可互换基材1）耐指纹镀铝锌板厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM2）其余优质冷轧SPCC钢板厚度1.2MM表面处理耐指纹镀铝锌板：本色。SPCC:脱脂、陶化、静电喷塑涂层颜色：主体色标号RAL7035SN或RAL9004SN（国标色号）有特殊要求时,甲方另提供色标号或样板接地机柜制有M6*12.7接地螺柱所有零件可以用接地线套件（选件）接地互联机柜外观折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无落料毛刺、焊渣,尖角倒圆、零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响安装尺寸精度方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：15.875±0.2mm方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm相邻两方孔条安装孔中心距：465~467mm之间紧固件不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀风扇模块模块化，可配所有型号的G系列机柜机柜安装并柜高效牢固的并柜技术（并柜时去掉侧门）机柜承载静载800KG（使用支脚或底座）层板承重普通层板：承重60kg重载层板：承重100kg特殊层板：承重超过100KG，按客户要求订制宽度：600MM、800MM或按需订制深度：600MM、800MM、900MM、1000MM、1100MM、1200MM或按需订制机柜过线口机柜设有多处过线口：后部上下两侧敲落过线孔(过强电)。顶部前后过线、两侧前后过线、下部前后过线、下部中间过线(过弱电)。过线口管理：所有过线口均可关闭；下部中间过线口可调节大小。过线口规格：可满足1000根六类线的过线需求操作机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作包装内部：胶袋包装缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫外部：前后A=C瓦愣纸箱盖工作环境60°C≈-40°C相对湿度85%（30°C）大气压力65KPa-110KPa |
| 25 | 广播主机 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 功能特点 1.轻触式快捷流向性按键，单键飞梭操作编程，4.3寸LCD液晶屏,中文图形与文字结合操作菜单； 2.面板自带18个快捷操作按键，1个一键飞梭多功能按键，提供前面板截图并加盖厂商鲜章； 3.全新编程模式，4个主程序，1个特殊备用程序。并可预设晴天雨天运行模式； 4.内置MP3播放功能，可对内置MP3音源进行编程定时，采用USB接口、SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目，简单、方便； 5.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，面板10分区操作按键，可随意打开或关闭分区通道； 6.设网络2个CAN总线，可控制18台分区器，最大可达300个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 7.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲；可编4+1套程序，每套程序99个控制任务，按星期重复运行程序。 8.每一个任务最可以控制10个不同设备任务同时执行，一套任务可达900多个执行点，可以控制300路分区电源的定时开关。 9.主机内置6路可编程定时控制电源插座，面板有快捷按键，可手动操作/自动运行。并设有外接电源时序器的扩展接口； 10.具有消防信号触发功能，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 11.具有断电记忆存储功能，断电所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行； 12.系统PC软件操作，内置RS-232接口，电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的编程变得简单方便；提供“智能广播系统软件”软件著作权复印件并加盖厂商鲜章； 13.可扩展无线遥控功能预设12个任务功能键，可实现电源管理，分区控制及播放。遥控距离可达1000米，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3播放及分区控制； |
| 26 | 广播功放 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 功能特点： 1.黑色拉丝面板，3U机架式，19英寸工业机箱设计； 2.3通道麦克风输入（TRS端子），2通道线路输入（Aux），1通道EMC输入（凤凰插）； 3.带3级优先功能，其中Mic1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4.2通道MICLine输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）； 5.MIC和Aux输入附有独立音量调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 6.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7.具有2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 8.额定输出功率：750W功率 技术参数： 1.功率：750W 2.功耗：950W 3.灵敏度：线路250mV、话筒30mV 4.音调：Bass：±10dBat 100Hz、Treble：±10dBat 10Hz 5.信噪比（S/N 计权A）：线路70dB、话筒66dB 6.输出：70V/100V/4-16Ω 7.频率：100HZ-18KHZ 8.失真度：＜1% 9.输入电源：AC220-240V/50-60Hz 10.尺寸(mm):484(宽)×132(高)×403.5(深) 11.重量：17.8Kg |
| 27 | 广播功放 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 功能特点： 1.黑色拉丝面板，2U机架式，19英寸工业机箱设计； 2.3通道麦克风输入（TRS端子），2通道线路输入（Aux），1通道EMC输入（凤凰插）； 3.带3级优先功能，其中Mic1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4.2通道MICLine输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）； 5.MIC和Aux输入附有独立音量调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 6.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7.具有2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 8.额定输出功率：250W功率 技术参数： 1.功率：250W 2.功耗：400W 3.灵敏度：线路250mV、话筒30mV 4.音调：Bass：±10dBat 100Hz、Treble：±10dBat 10Hz 5.信噪比（S/N 计权A）：线路70dB、话筒66dB 6.输出：70V/100V/4-16Ω 7.频率：100HZ-18KHZ 8.失真度：＜1% 9.输入电源：AC220-240V/50-60Hz 10.尺寸(mm):484(宽)×88(高)×403.5(深) 11.重量：13.5Kg |
| 28 | 吸顶广播 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 功能特点： 1.额定功率：3/6W 2.最大功率：12W 3.定压输入：100V 4.阻抗：COM/1.1KΩ 5.灵敏度：90dB 6.频率响应：110-15000Hz 7.扬声器：5''全频 8.安装开孔：Φ170mm 9.外部尺寸：Φ200×67m |
| 29 | 室外音柱 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 功能特点： 1.额定功率：40/80W 2.最大功率：160W 3.定压输入：70/100V 4.阻抗：黑：COM 绿：188Ω 白：124Ω 5.灵敏度：96dB 6.频率响应：90-16000Hz 7.扬声器：6"×4 8.外部尺寸：952*227*125mm 9.材料：铝合金 |
| 30 | 室内音柱 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 功能特点： 1.额定功率：20/40W 2.最大功率：80W 3.定压输入：70/100V 4.阻抗：黑：COM 绿：267Ω 白：142Ω 5.灵敏度：92dB 6.频率响应：90-16000Hz 7.扬声器：6"×2 8.外部尺寸：520*227*125mm 9.材料：铝合金 |
| 31 | 音箱 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 1.名称:全频吸顶音箱(100W) 2.参数:额定功率：100W；最大功率：200W；阻抗：黑：Com/红：8Ω；灵敏度（1W/1M)：92dB±3dB；频率响应：80-20KHz；喇叭单元：8"x1+1"x1；安装开孔尺寸：Φ248mm；尺寸：Φ280x100mm；重量：2.15kg。 |
| 32 | 多媒体功放 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 设备描述： 本机为大功率输出设计，适用于高档专业卡拉OK、包房、舞台、舞厅、大会场 广播、电教以及家庭工程配套等。 采用国际名厂音频输出管，功率强劲 采用低漏磁变压器供电 采用专业数码混响IC话筒特设立体声效果，运用最新卡拉OK线路 采用先进专业MP3播放技术、设USB/SD接口、红色显示屏状态显示 音乐与麦克风音量限制设定功能。 220V强制冷风扇加强本机散热,满足长时间的工作 全新的专业及多种模式数字混响.两组麦克风输入座 数位式回音混响系统使歌声更加丰富自然 本机具有特强抑制啸叫的能力，具录音输出端子可外接录音座 整体设计根据卡拉OK包房商业使用要求音量音色及效果采用隐藏式调节.保证工作可靠。 技术参数： 输出功率:Output Power 250W+250W 输出阻抗:OutputImpedance 8 ohm 频率响应:Frecuency Response 20Hz-50KHz 信噪比:S/NRatio 75dB 分离度:Separation 48dB 总谐波失真:Tota Harmonic Distorion <0.21%1KHz 电压要求:PowerSupply AC220V/50Hz |
| 33 | 话筒 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 2.参数:功耗：1.8W；系统容量：六芯单元单路20台，可扩展51200台；频率响应：20Hz~20KHz；信噪比：>90dB；动态范围：96dB；通道分离度：102dB；总谐波失真：<0.05%；麦克风类型：金膜拾音头；麦克风灵敏度：（-42dBV/Pa）；工作电压：24VDC±5%；工作电流：40mA±5%；连接方式：分线盒；单元开启数量：1/2/3/4/5/6；等效噪音：20dBA(SPL)；最大声压级：125dB(THD∠3%)；话筒杆长度：200mm；单元连接口：六芯DIN；净重：0.8kg；外型尺寸：127×97×57mm（不含咪杆）。 |
| 34 | 调音台 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 功能特点： 1.2编组4母线调音台。 2.8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 11.重量：5.50kg 12.尺寸（宽×厚×高）：440×440×120mm |
| 35 | 控制设备 | 国产定制 | I5/16G/512SSD/24LCD*2/4G独立显卡 |
| 36 | 信息模块 | 一舟、爱谱华顿、烽火 | 性能超越了 ANSI/TIA-568 和 ISO/IEC 11801 对 6 类标准的规定 金针表面镀金，提高接触性能，防止表面氧化及延长使用寿命 特有的线缆保护盖，可保持芯线卡接牢固并有效防尘，同时具 有卡压线缆功能 精巧的外形结构设计，保证了底盒中线缆有更宽松的容纳空间 特别设计的交叉金针空间排列，有效提升近端串音余量 |
| 37 | 面板 | 一舟、爱谱华顿、烽火 | 86型双口或单口适配网络模块 |
| 38 | 配线架 | 一舟、爱谱华顿、烽火 | 性能超越了 ANSI/TIA-568 和 ISO/IEC 11801 对六类标准的规定 标准 19 英寸机架安装，采用优质冷轧钢板，保证产品更高的机 械强度 采用一体化带设计 快接式设计，便于安装和维护，每个模块都可以单独拆卸和更换， 便于端接和维护 完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷 阻燃等级：UL94-V0 |
| 39 | 理线架 | 一舟、爱谱华顿、烽火 | (1U) 理线架是依据国际 19 英寸机架设计制造的，使理线 更加快捷整齐 材料：铝型材材质表面喷涂黑色沙纹 尺寸：482*44*70mm |
| 40 | 会议音柱 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 技术参数 1.单元配置：4x4.5寸全频单元 25芯音圈，1只25芯复合膜高音 2.音箱材质：15mm中纤板 3.表面处理：点漆 4.音箱铁网：2mm多孔钢网内衬防尘棉 5.吊挂配件：顶部侧面吊挂 6.接线方式：4位接线座 7.频响范围：85Hz-18KHz 8.灵敏度：96dB 9.额定功率：300W 10.峰值功率：600W 11.最大声压级：120dB 12.阻抗：8（Ω） 13.覆盖角度：90°*120°（H×V） 14.尺寸（宽×深×高）：150×200×640mm 15.重量：9.5kg |
| 41 | 会议功放 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 技术参数 1.立体声输出功率8Ω：400W×2 2.立体声输出功率4Ω：700W×2 3.桥接功率8Ω：1100W 4.输入灵敏度：0.775V/1.4V 5.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) 6.转换速率：≥10V/µs 7.阻尼系数：﹥200：1 8.输入共模抑制（1KHz）：>60dB@1KHz 9.信噪比：﹥100dB 10.总谐波失真：＜0.5%，1KHz 11.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W 12.电源：220V 50/60HZ 13.尺寸(W×H×D)：483×88×360mm 14.净重：12.7KG |
| 42 | 调音台 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 功能特点： 1.2编组4母线调音台。 2.8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器； 3.内置多格式MP3播放器 4.MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5.分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6.6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7.在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8.2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9.100MM长行程推子控制。 10.内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 11.重量：5.50kg 12.尺寸（宽×厚×高）：440×440×120mm |
| 43 | 无线话筒 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 产品概述： 一台主机+两个无线话筒 功能特点： 1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率； 2.真分集U段话筒，操作灵活简便； 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道； 5.4组独立的射频中频系统，配4支独立的高增益天线； 6.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 7.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 8.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 9.麦克风使用双升压设计，电池电量下降不影响发射功率； 10.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比； 11.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小； 12.演出工程,学校广播，公共广播,操场,等远距离操作环境使用； 13.工作距离：室内大于100米、室外260米； 14.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 15.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 |
| 44 | 有线话筒 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 技术参数 1.指向特性：Ultra-Cardioid 2.频率响应：20Hz~20KHz 3.灵敏度：-42dB(11.2mV) 4.输出阻抗：250Ω 5.最大承受音压：110dB声压，1kHz于1%T.H.D 6.信噪比：70dB,1kHz于1Pa 7.动态范围：115dB.1KHzATMAXSPL 8.咪杆长度：390mm 9.底座尺寸（宽×深×高）：100×118×25mm 10.电源供应：DC48V 11.重量：1.35Kg |
| 45 | 电源时序器 | SONBS、博士、燕飞利仕 | 功能特点： 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯， 3.产品8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 技术参数： 1.通道数：8+2 2.总输出功率：7kW 3.每步时间：1s 4.电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色） 5.电源：AC 220V 50-60Hz |
| 46 | 22U机柜 | 图腾、大唐、易事特 | 生产标准符合ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准标准符合ANSI/AIARS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19”国际标准和ETSI标准配置1前门，1后门，2侧门，2个框架，1上框，1下框，4方孔条，6安装梁(高度小于等于32U为4根)，2个风扇模块(深度小于800为1个)，3块固定板(高度小于等于32U为1块)，1个八位电源排插，4个支脚，4个重载脚轮，40副M6螺钉螺母(高度小于等于32U为20副)前后门类型机柜前后门有无网孔钣金门、网孔门(网孔通风率为75%)、玻璃门(门边条带各种透气孔)，机柜前后门配典雅锁，前后门可互换基材1）耐指纹镀铝锌板厚度：方孔条2.0MM，安装梁1.5MM2）其余优质冷轧SPCC钢板厚度1.2MM表面处理耐指纹镀铝锌板：本色。SPCC:脱脂、陶化、静电喷塑涂层颜色：主体色标号RAL7035SN或RAL9004SN（国标色号）有特殊要求时,甲方另提供色标号或样板接地机柜制有M6*12.7接地螺柱所有零件可以用接地线套件（选件）接地互联机柜外观折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无落料毛刺、焊渣,尖角倒圆、零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响安装尺寸精度方孔条任意一个单元内相邻两安装孔中心距：15.875±0.2mm方孔条任意相邻两个单元中心距：44.45±0.3mm方孔条任意两个单元中心距误差：<±0.4mm相邻两方孔条安装孔中心距：465~467mm之间紧固件不锈钢或表面镀彩锌，24小时盐雾试验不锈蚀风扇模块模块化，可配所有型号的G系列机柜机柜安装并柜高效牢固的并柜技术（并柜时去掉侧门）机柜承载静载800KG（使用支脚或底座）层板承重普通层板：承重60kg重载层板：承重100kg特殊层板：承重超过100KG，按客户要求订制宽度：600MM、800MM或按需订制深度：600MM、800MM、900MM、1000MM、1100MM、1200MM或按需订制机柜过线口机柜设有多处过线口：后部上下两侧敲落过线孔(过强电)。顶部前后过线、两侧前后过线、下部前后过线、下部中间过线(过弱电)。过线口管理：所有过线口均可关闭；下部中间过线口可调节大小。过线口规格：可满足1000根六类线的过线需求操作机柜侧门、前后门均可拆卸，在机柜四周均可进行安装布线操作包装内部：胶袋包装缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫外部：前后A=C瓦愣纸箱盖工作环境60°C≈-40°C相对湿度85%（30°C）大气压力65KPa-110KPa |
| 47 | 会议平板 | 海康威视、三星、英飞拓 | 75寸智能交互会议平板 超清视界更流畅：支持2400W拍照，屏幕支持3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，4K超清防眩光显示，让画面高清不闪烁，给您带来更好的身临其境感； 声音采集更清晰：采用8阵列麦克风，通过自动增益控制，轻松拾取12米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 零贴合流畅书写：G-G零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影，显示效果巨幅提升；书写告别隔空感，笔锋智能优化，深度还原书写笔迹，尽显书写之美； 人性化就近操作：在白板界面任意处长按即可弹出操作面板，完成简单操作；对于大尺寸屏幕无需频繁走动，提升操作效率与灵活性； 出众屏幕表现：4K超清显示，深度还原画面细节，逆光环境大屏清晰可见，更细腻的色彩表现，更震撼的视觉体验； 丰富迎宾资源：更丰富的主题模板、迎宾场景、签名墙等资源，优中选优；加上特有的防触控设计，于细微处提升用户体验； 显示尺寸：75 inch LED背光源 背光源类型：DLED 像素间距：0.1432(H) ×0.4296(V)mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 亮度：350 cd/m² 色深度：8 bit+FRC 对比度：1200：1（Typ.） 响应时间：6 ms 色域：72% NTSC（CIE1931）（Typ.） 刷新率：60 Hz 可视角：178°(H)/178°(V) 连续使用时间：7x16 小时 触摸方式：红外触控 玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃 触控点：20点 触控响应速度：＜ 10 ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 触摸工艺：零贴合 操作系统：Android 13.0 CPU：A55*4，主频1.9GHz 内存：4 GB 内置存储：64 GB 网卡：百兆网卡，支持路由功能 像素：拍照2400万，录像800万 摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换 视场角：对角线93.4° 水平84.5° 垂直54.1° 畸变：≤2.0% 摄像头分辨率：最大支持4 K 规格：全指向8阵列排布 麦克风功能：支持回声消除，智能降噪 声音采集距离：12 m 采样率：32 K 麦克风采样位：16 bit 内部喇叭：2.0声道，2×15W 蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.2及以下蓝牙版本 音视频输入接口：HDMI IN 1路，最大4 K@60 Hz；LINE IN 1路 音视频输出接口：LINE OUT 1路 控制接口：RS-232 1个 网络接口：RJ45(百兆网口) 2个 数据传输接口：USB-A接口：2个前置接口，2个侧边接口 Type-C接口：1个前置接口（全功能，支持15W充电） Touch USB接口：1个 支持NFC功能 功耗：满载 ＜ 245 W 待机功耗：<0.5 W 产品尺寸（含壁挂）：1713.23 x 1034.54 x 111.61 mm 产品尺寸（不含壁挂）：1713.23 x 1034.54 x 82.5 mm 电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz 包装尺寸：1907 x 223 x 1160 mm 净重：46.38 kg 毛重：62.97kg 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：10%~90% RH |
| 48 | 电视 | 小米、TCL、华为 | 屏幕比例16:9分辨率4K电视能效等级三级电视类型全面屏 屏率60Hz操作系统Android(安卓)HDMI接口数量2个 主机尺寸（不含底座）mm1890×94×1087mm语音遥控类型 远场语音遥控存储容量3GB+32GB |
| 49 | 移动支架 | NB、TCL、华为 | 可以安装86寸电视机可移动 |
| 50 | 广播线 | 秦山、爱谱华顿、烽火 | RVS2*1.5 |
| 51 | 网线 | 一舟、爱谱华顿、烽火 | 六类 |
| 52 | 桥架 | 华通、爱谱华顿、烽火 | 100*75*1.2 |
| 53 | 室内光纤 | 一舟、爱谱华顿、烽火 | 采用紧套光纤，便于剥离使用 光缆具有良好光学 / 机械性能 非金属加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 光缆重量轻，柔软程度高、弯曲半径小，适宜施工操作 |
| 54 | 光纤熔接盘 | 一舟、爱谱华顿、烽火 | 含配件，熔接费用 |

1、如果中标人投标时对同一材料设备的品牌选择不一致的，施工时采购人有权要求统一品牌，配件也需与选定的品牌统一，结算时价格不作调整。

2、同一系统,需统一品牌，配件也需与选定的品牌统一。

3、标“▲”为重要参数，在评分中予以体现。

三、其他要求

1.设备的设计、技术规格和制造均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。凡需要国家强制性认证或认可的产品需提供相关的认书或证明文件。

2.质保期内所有备品备件或工具等由投标人提供，确保整个系统正常运作。该费用计入投标总价。

3.投标人在项目实施过程中做好施工现场的施工组织措施，应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作，做好工地文明施工管理，相关费用已包含在报价中。

4.本项目采购人仅提供现已存在的水、电接驳接口，其他设施均由投标人自行考虑，并把有可能产生的水、电费、接驳设施自行考虑在投标报价中。

5.项目实施期间投标人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。完工后剩余的任何材料和物品，投标人均应迅速撤除。竣工验收之前，投标人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由投标人承担。

6.本项目如需使用移动脚手架的，由投标人自行考虑，相关费用已包含在报价中。

7.投标人的生活、生产排放必须符合海宁市“五水共治”和“五气共治”相关要求，在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物（不得出现违背五水共治、五气共治排放要求），该费用请投标人自行考虑在投标报价中。

8.项目施工过程中，现场办公场所及材料堆放要求符合海宁市创建文明城市的相关要求。

9.安全要求：采购人与中标人签订《安全生产文明施工责任书》，在项目实施过程中标人应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对职工的安全培训和教育，在此工作中发生的一切人员伤亡事故和意外事故，均由投标人负全责。

中标人工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由投标人负全责。

10.廉政要求：为加强工程建设中的廉政建设，采购人与中标人签订《廉政合同》，确保工程安全优质按时竣工。

11.投标人安装时造成对墙面、地面破损的，墙面、地面修补复原由投标人负责，费用由投标人承担。

12.所有货物由投标人安装到位，安装方式由投标人自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，由投标人自行承担。

13.本项目在实施过程中，由于中标人自身原因产生的重复施工或错误施工，因此带来的额外施工费用由中标人自行承担。

14.投标人提供服务过程中不得侵犯任何第三方的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

四、培训服务

4.1中标人须为采购人提供系统操作培训服务；

4.2培训内容：对主要产品的技术特性、配置、使用细则详细培训并提供相应操作文档，确保采购人能够熟练使用，并能掌握系统的故障处理方法；

4.3培训时间与日期在采购合同生效之后由双方协商安排。

4.4就上述内容形成书面材料供采购人查询和存档。

五、资料

5.1中标人须提供4套竣工图纸和1套全部资料的电子版文档，提供的所有图纸、资料文件费用包括在合同总价中。

5.2中标人应提供需求说明书、使用说明书等完整文档包括但不仅限于:《系统安装配置说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《操作手册》。

5.3提供详细易懂的安装、运行、验收测试等全套技术文档；所有技术文件必须是中文，并且本项目所有文档应该按照所使用的质量管理体系要求编写，并提供相应的应用培训。项目收尾阶段须移交所有技术文档。

5.4合同货物交付时，中标人应提供中文版资料，包括但不限于如下：

5.5产品安装说明书；

5.6产品使用说明书；

5.7产品主要技术参数；

5.8采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料（如质检合格证等）。

六、商务要求表

| 质保期 | 整个项目自通过最终验收之日起不少于3年，且每种货物不少于国家及生产厂方规定质保期限（同一货物的质保期限以上述要求时间最长者为准）。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。 2.在接到故障报修后，中标人须在60分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间8小时到达现场，其余期间12小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 3.质保期内，所有软件免费维护、升级，每年免费提供四次系统巡检服务。 4.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 5.中标人为售后服务及维修的第一责任人。 6.质保期外维修：修理及维护只收成本费，中标人应对所供货物实行终身维护。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间: 2025年05月15日前完成安装、调试通过初验进入试运行，试运行1个月后完成最终验收。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.付款手续 结算时中标人需向采购人提供如下材料：合法发票原件（每次付款时提交，发票上应注明合同编号）、《采购合同》复印件、采购人出具的付款证明或采购人签收的“项目验收单”等相关资料。采购人将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在一个月内支付。 2.付款时间 1.合同签订后，付合同价款的15%； 2.本项目全部设备验收通过后，支付至合同价款的80%； 3.交齐资料后，并经甲方确认后，支付至合同价款的85%； 4.经审计单位审计后，支付至审定价的97.5%；质保期满后，付清审定价的剩余金额。 |
| 安全问题 | 中标人在项目实施过程中应注意自身安全，要设置防护设施，参加工伤和意外伤害险，加强对职工人员的安全教育，在安装、施工过程中，发生的一切意外事故，均由中标人负全责。 |

七、资信要求表

| 企业信用要求 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

八、转包与分包：本项目不允许转包和分包。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市文旅开发投资有限公司； 地址：人民路149-2号； 联系人：许女士；联系电话：0573-87652277； |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司； 地址：海宁市海洲街道海宁大道267号紫微大厦12楼； 联系人：居先生；联系电话：0573-87502272； |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市水陆消防站新建项目智能化设备采购（YJCG2025103） |
| 4 | 预算金额 | 260000元 |
| 5 | 交付时间 | 时间：2025年05月15日前完成安装、调试通过初验进入试运行，试运行1个月后完成最终验收。 地点：采购人指定地点。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 现场踏勘 | 投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 8 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年04月25日14时00分（北京时间） 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。 |
| 9 | 递交投标文件和开标地点 | 乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。 |
| 10 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 无。 |
| 11 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按乐采云平台及本采购文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 12 | 备份响应文件的制作 | 备份投标文件：电子备份投标文件。 电子备份投标文件在投标文件提交截止时间前发送至363988724@qq.com。 注：如果投标人中标，由中标人根据采购人的要求免费复制相应数量的投标文件供采购人使用和存档。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 13 | 参加开标人员和携带资料 | 本项目实行电子开评标。供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，但须准时在线参加。 |
| 14 | 现场演示和讲解 | 无。 |
| 15 | 是否提供样品 | 否。 |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为合同金额的2%。本项目验收通过后30日历天内，无质量和服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还全部履约保证金（履约保证金可以是银行转账或金融保险机构出具的保证保函形式缴纳）。 |
| 18 | 采购信息发布媒体 | http://www.zjzfcg.gov.cn/和jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain（如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 19 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 20 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 21 | 招标文件解释权 | 属于采购人和嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购代理机构”指组织本次招标活动的嘉兴市银建工程咨询评估有限公司；

2.“采购人”指海宁市文旅开发投资有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转让与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.以联合体形式（如接受）参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起三日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。投标人应当在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（十）现场踏勘

投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

（十一）招标代理费

本项目招标代理服务费由中标单位支付。中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构一次性交纳招标代理服务费。费用结算按下表计算，基数为中标金额。

| 中标金额（万元） | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率（货物类） | 1.5％ | 1.1％ | 0.8％ | 0.5％ |

注：1.招标代理费不足6000元按6000元收取。

2.代理服务费的货币为人民币。

3.代理服务费不在投标报价中单列。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，请以书面形式（盖单位公章）在投标文件提交截止时间四日前通知嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。嘉兴市银建工程咨询评估有限公司将视情况做统一答复，招标文件澄清和招标文件修改均在相关媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。投标人未在规定时间内提出疑问的，则视为对招标文件无异议。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章）；

1.4法定代表人有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

1.6投标人认为需要提供的其他资料。

2．技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2评分对应表（附件5）；

2.3投标人基本情况表（附件6）；

2.4投标人各类认证证书、荣誉证书等复印件（盖单位公章）；

2.5技术响应表（附件7）；

2.6商务响应表（附件8）；

2.7投标人提供的施工方案、进度计划及工期保证措施、安装调试验收方案、安全保障机制和应急预案、培训计划等，格式自拟；

2.8所投主要设备的品牌、型号、技术参数、性能，软件的品牌、版本、功能等的详细描述；

2.9所投主要货物检测报告、自主创新、节能环保方面认证、证明材料等复印件（加盖公章）；

2.10项目负责人简历表（附件9）；

2.11投入本项目技术力量配备表（附件10）；

2.12提供自2020年01月01日（以合同签订日期为准）以来同类项目合同复印件资料（盖单位公章）（附件11）；

2.13服务承诺：服务响应和故障排除时间承诺、本地化服务、到场时间等；售后服务保障体系，包括主要服务内容、解决问题、排除问题、应急服务方案、附加优惠等（附件12）；

2.14招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3．报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件13）；

3.2报价一览表（附件14）；

3.3报价明细表（附件15）；

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格（应包括软硬件货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收（含第三方验收）、总包配合费、保修、安全文明施工费和相关措施费、管理费、规费、招投标、平台接入及系统管理费、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止））。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.《技术响应表》中，详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离情况”一栏中填写所投型号的配置与“配置要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标文件截止时间前未完成传输的，视为放弃参加投标。

2.电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载（邮件内注明项目名称、项目编号、投标人名称），在投标截止时间前发送至363988724@qq.com。

3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成响应无效，后果由投标人自负。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(存在 IP 地址或 Mac 地址或硬件号相同等情形)；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

1.采购人或采购代理机构按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.5条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1技术商务文件缺少《投标人基本情况表》或《技术响应表》的；

2.2在技术商务文件中出现报价的；

2.3投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.4投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；

2.5投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.6技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.7投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

2.9未提供或未如实提供投标内容的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.10投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的。

3.3报价文件缺少《报价一览表》和《报价明细表》的；

3.4《报价一览表》和《报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；

3.5报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

3.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

3.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及 CA，并准时在线参加（无须到现场）。

(二)采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍此次采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向监管部门报告：

8.1分值汇总计算错误的；

8.2分项评分超出评分标准范围的；

8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

9.处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标及评审程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1 投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 30 分钟内。

2.2 采购人对资格文件进行评审；

2.3 评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.4 在系统上统一开启报价信息；

2.5 评标委员会对报价文件进行评审；

2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

1.2.2对招标文件推荐品牌以外的所投货物进行审查，不能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌不相当的货物，予以淘汰。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3评标委员会完成评标后,对各部分得分汇总,计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五点（四）条澄清问题的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购人或采购代理机构现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评标结束后，当场宣布评审结果。

2.采购人在确认采购结果前，有权上网查询中标人在投标文件中提供的相关证书、发票和检测报告，确认投标人投标（响应）文件真实性。

3.评审结果经采购人确认后，采购代理机构向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同（协议）。同时，采购代理机构对合同（协议）内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

（二）履约保证金

履约保证金为合同金额的2%。本项目验收通过后30日历天内，无质量和服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还全部履约保证金（履约保证金可以是银行转账或金融保险机构出具的保证保函形式缴纳）。

- 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分和技术商务分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，则由“第5条 所投货物的质量、功能和技术性能”高低排序决定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

1.投标人评标综合得分=价格分+技术商务分。

2.各投标人的价格分按平均价法计算；各投标人的技术商务分为评标委员会各成员评分的平均值。二 、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

评标基准价计算方式为：满足采购文件要求的有效报价的平均值；报价得分按照各投标供应商的报价等于评标基准价时报价分得满分，高于评标基准价时，每高1%扣0.2分，低于评标基准价时，每低1%扣0.1分，以此求出各投标供应商的报价得分。(保留两位小数，负分为0）。

（二）技术商务分（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 根据投标人的经营状况、资质情况、荣誉证书、资信等级证书、市场商业信誉、用户知名度和质量认可度等情况比较后打分； | 0-5分 |
| 2 | 项目组织实施方案 | 根据对投标人对本项目的理解，提供的实施方案中确保供货的组织措施、质量保证措施、安装、调试、培训、兼容方案等酌情打分； | 0-4分 |
| 3 | 对本项目需求的理解、技术方案 | 根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案（包括设计图纸）的完整性、合理性、先进性等酌情打分。 | 0-5分 |
| 4 | 项目点位熟悉度 | 根据投标人技术方案中安装点位熟悉度、设计合理性，进行评审，并提供现场踏勘证明（采购人盖章），比较后打分； | 0-4分 |
| 5 | 所投货物的质量、功能和技术性能 | 所投货物技术性能（0～30分）：配置对比，完全响应招标需求的得30分，每有一项技术指标负偏离扣1分，标“▲”为重要参数，每有一项负偏离扣2分，最多扣30分（标“▲”需提供检测报告、截图、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分）。 | 0-30分 |
|  |  | 证明:所投产品主要设备需提供制造厂商授权书，售后服务承诺函，并加盖原厂公章，不提供不得分。 | 0-5分 |
| 6 | 对接证明 | 根据所投监控摄像头等设备可与水陆消防站平台无缝对接，实现数据实时共享并提供原厂可对接证明得3分。 | 0-3分 |
| 7 | 技术力量 | 项目组负责人：具有高级工程师证书的得2分。（须提供相关证书复印件加盖单位公章及近3个月的社保证明） | 0-2分 |
|  |  | 项目组成员（除项目负责人外）：具有二级建造师（机电工程）及以上的，每提供一个得1分，最高得2分。（须提供相关证书复印件加盖单位公章及最近3个月的社保证明） | 0-2分 |
|  |  | 施工人员：投标人提供本单位施工人员低压电工作业证10个以上得2分，25个以上得4分；(须为投标人社保清单以内) | 0-4分 |
| 8 | 同类项目业绩 | 根据2020年1月（以合同签订日期为准）以来同类项目合同复印件，每个得1分，最高得2分； | 0-2分 |
| 9 | 售后服务及承诺 | 根据投标人提供的质保期承诺、售中售后服务、技术培训方案等酌情打分。 | 0-2分 |
|  |  | 根据投标人提供的本地化服务方案、售中售后响应时间、响应方式等酌情打分。 | 0-2分 |

注：投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提交相应的文件或证明材料。

# 第五章  国企采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

预算金额：          元

采购人（以下称甲方）：海宁市文旅开发投资有限公司

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照 YJCG2025103 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

2.1本次采购的是海宁市水陆消防站新建项目智能化设备采购。

第三条 合同价款

3.1本合同项目总价款为人民币（大写）                    ，（小写：        元）分项价款详见本合同特殊专用条款部分。

3.2本合同总价款含所有税费(应包括软硬件货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收（含第三方验收）、总包配合费、保修、安全文明施工费和相关措施费、管理费、规费、招投标、平台接入及系统管理费、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

结算时乙方需向甲方提供如下材料：合法发票原件（每次付款时提交，发票上应注明合同编号）、《采购合同》复印件、甲方出具的付款证明或甲方签收的“项目验收单”等相关资料。甲方将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在1个月内支付。

3.3.2付款时间

1.合同签订后，付合同价款的15%；

2.本项目全部设备验收通过后，支付至合同价款的80%；

3.交齐资料后，并经甲方确认后，支付至合同价款的85%；

4.经审计单位审计后，支付至审定价的97.5%；质保期满后，付清审定价的剩余金额。

第四条 履约保证金

履约保证金为合同金额的2%。本项目验收通过后30日历天内，无质量和服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还全部履约保证金（履约保证金可以是银行转账或金融保险机构出具的保证保函形式缴纳）。

第五条 合同的变更和终止

5.1合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报监管部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司执一份。

- 特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

完成期限：2025年05月15日前完成安装、调试通过初验进入试运行，试运行1个月后完成最终验收。

第二条 交付方式

2.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

2.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第三条 质量要求

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

3.2货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

3.4乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.5乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.6乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

3.7货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第四条 服务要求

4.1质保期限：整个项目自通过最终验收之日起     年，且每种货物不少于国家及生产厂方规定质保期限（同一货物的质保期限以上述要求时间最长者为准）。

4.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

4.3在接到故障报修后，乙方须在60分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间8小时到达现场，其余期间12小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4.4质保期内，所有软件免费维护、升级，每年免费提供四次系统巡检服务。

4.5出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

4.6乙方为售后服务及维修的第一责任人。

4.7质保期外维修：修理及维护只收成本费，乙方应对所供货物实行终身维护。

第五条 验收

5.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

5.2验收合格后，甲方应向乙方出具相关部门加盖公章的《验收合格单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

5.3遇供货的货物型号断货的，乙方须提供该货物型号断货的书面材料，经甲方及验收小组论证通过后给于验收合格。

第六条 质量争议

6.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

6.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

6.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第七条 违约责任

7.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

7.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

7.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，给甲方造成返工、交付延期等经济损失的，乙方应承担赔偿责任，并解除本合同。

7.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成返工、交付延期等经济损失的，乙方应承担赔偿责任，且甲方有权解除合同。

7.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，且甲方有权解除合同。

7.8乙方在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效；中标后发现的,乙方须依照投标金额的20%赔偿给甲方，且民事赔偿并不免除乙方违法的行政与刑事责任。

第八条 不可抗力

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

8.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

8.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震、疫情等。

第九条 其他要求

1.设备的设计、技术规格和制造均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。凡需要国家强制性认证或认可的产品需提供相关的认书或证明文件。

2.质保期内所有备品备件或工具等由投标人提供，确保整个系统正常运作。该费用计入合同总价。

3.乙方在项目实施过程中做好施工现场的施工组织措施，应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作，做好工地文明施工管理，相关费用已包含在合同总价中。

4.本项目甲方仅提供现已存在的水、电接驳接口，其他设施均由乙方自行考虑，并把有可能产生的水、电费、接驳设施自行考虑在合同总价中。

5.项目实施期间乙方应按规定做好施工场地清洁卫生工作。完工后剩余的任何材料和物品，乙方均应迅速撤除。竣工验收之前，乙方仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由乙方承担。

6.本项目如需使用移动脚手架的，由乙方自行考虑，相关费用已包含在合同总价中。

7.乙方的生活、生产排放必须符合海宁市“五水共治”和“五气共治”相关要求，在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物（不得出现违背五水共治、五气共治排放要求），该费用请乙方自行考虑在合同总价中。

8.项目施工过程中，现场办公场所及材料堆放要求符合海宁市创建文明城市的相关要求。

9.安全要求：甲方与乙方签订《安全生产文明施工责任书》，在项目实施过程乙方应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对职工的安全培训和教育，在此工作中发生的一切人员伤亡事故和意外事故，均由乙方负全责。

乙方工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由乙方负全责。

10.廉政要求：为加强工程建设中的廉政建设，甲方与乙方签订《廉政合同》，确保工程安全优质按时竣工。

11.乙方安装时造成对墙面、地面破损的，墙面、地面修补复原由乙方负责，费用由乙方承担。

12.所有货物由乙方安装到位，安装方式由乙方自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，由乙方自行承担。

13.本项目在实施过程中，由于乙方自身原因产生的重复施工或错误施工，因此带来的额外施工费用由乙方自行承担。

14.乙方提供服务过程中不得侵犯任何第三方的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

第十条 培训服务

10.1乙方须为甲方提供系统操作培训服务；

10.2培训内容：对主要产品的技术特性、配置、使用细则详细培训并提供相应操作文档，确保甲方能够熟练使用，并能掌握系统的故障处理方法；

10.3培训时间与日期在采购合同生效之后由双方协商安排。

10.4就上述内容形成书面材料供甲方查询和存档。

第十一条 资料

11.1乙方须提供4套竣工图纸和1套全部资料的电子版文档，提供的所有图纸、资料文件费用包括在合同总价中。

11.2乙方应提供需求说明书、使用说明书等完整文档包括但不仅限于:《系统安装配置说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《操作手册》。

11.3提供详细易懂的安装、运行、验收测试等全套技术文档；所有技术文件必须是中文，并且本项目所有文档应该按照所使用的质量管理体系要求编写，并提供相应的应用培训。项目收尾阶段须移交所有技术文档。

11.4合同货物交付时，乙方应提供中文版资料，包括但不限于如下：

11.4.1产品安装说明书；

11.4.2产品使用说明书；

11.4.3产品主要技术参数；

11.4.4甲方认为有必要提供的其他文件和技术资料（如质检合格证等）。

甲方：海宁市文旅开发投资有限公司           乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人（授权代表）：                       法定代表人（授权代表）：

联系人：                                 　    联系人：

联系电话：                             　      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二  五  年       月       日      日期：二○二 五  年       月       日

## 附件1：安全生产文明施工责任书

安全生产文明施工责任书

为了保质保量按时完成             （项目名称），并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、乙方应当履行岗位安全责任，严格遵守国家、行业和甲方的各项安全管理法律法规、规章制度，坚决服从管理。

2、乙方应当按照法律、法规和工程建设性标准进行作业，乙方应当保证提供的相关文件真实、准确、满足建设工程安全生产的需要。

3、乙方在施工作业时，应当严格执行国家有关规范要求。

4、乙方应当按照法律、法规和工程建设性标准进行作业，防止因安装不合理导致生产安全事故的发生。

5、乙方应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节应当在相关文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见，乙方对上述情况附有解释说明的义务。

6、采用新结构、新材料、新工艺的建设和特殊结构的建设工程，乙方应当在作业中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

7、双方应认真开展安全生产宣传教育，努力提高员工的安全生产素质，增强员工的安全意识。熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

8、乙方需要到达施工现场进行配合工作时，必须管理好本单位员工，严禁在工地上搞不正当违法活动。

9、现场配合施工过程中，因乙方原因引起的安全责任事故，由乙方承担因该事故产生的一切费用，甲方不再因此而支付任何费用。如因乙方原因至甲方遭受损失的，甲方在赔偿之后有权向乙方全额追偿，如甲方因此收到上级部门追究的，由乙方负责处理并全程向甲方报告。

10、乙方到达施工现场的，乙方应当保证本单位员工身体健康，无突发性疾病、高血压、心脏病等。

11、乙方需要到达施工现场的，应当管理好本单位员工，乙方应当向本单位员工阐明《安全生产条例》并做好管理，如因乙方管理不到位致其员工在现场发生事故的，由乙方自行承担责任，与甲方无涉。

12、乙方需要到达施工现场的，乙方应当全程听从现场人员的管理，如因乙方擅自主张导致发生事故的，由乙方承担责任，与甲方无涉。

13、双方应本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故，按时完成合同所规定的工程任务。本责任书一式捌份，双方各肆份。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签定日期：             年    月    日

## 附件2：廉政合同

廉政合同（范本）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

（二）严格执行                       的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为                        合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式   份，双方各执   份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第     方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                            乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日                    年   月   日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1：资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：YJCG202 ×××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

（标注页码）

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章）；

3法定代表人有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

5投标人认为需要提供的其他资料。

## 附件2：投标人声明书

投标人声明书

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                     。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        （项目名称）（编号：YJCG2025103）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提

供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴市银建工程咨询评估有限公司：

我         （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加           （项目编号）

(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4：技术商务文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：YJCG202 ×××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

（标注页码）

1评分对应表（附件5）；

2投标人基本情况表（附件6）；

3投标人各类认证证书、荣誉证书等复印件（盖单位公章）；

4技术响应表（附件7）；

5商务响应表（附件8）；

6投标人提供的施工方案、进度计划及工期保证措施、安装调试验收方案、安全保障机制和应急预案、培训计划等，格式自拟；

7所投主要设备的品牌、型号、技术参数、性能，软件的品牌、版本、功能等的详细描述；

8所投主要货物检测报告、自主创新、节能环保方面认证、证明材料等复印件（加盖公章）；

9项目负责人简历表（附件9）；

10投入本项目技术力量配备表（附件10）；

11提供自2020年01月01日（以合同签订日期为准）以来同类项目合同复印件资料（盖单位公章）（附件11）；

12服务承诺：服务响应和故障排除时间承诺、本地化服务、到场时间等；售后服务保障体系，包括主要服务内容、解决问题、排除问题、应急服务方案、附加优惠等（附件12）；

13招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件5：评分对应表

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资源 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第四章 评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
|  | …… |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件6：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉证书等复印件（盖公章）附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7：技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |  |

注：1、详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8：商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9：项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事专业年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

注：提供高级工程师证书。（须提供相关证书复印件加盖单位公章及近3个月的社保证明）。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10：投入本项目技术力量配备表

投入本项目技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2.项目组成员（除项目负责人外）提供具有二级建造师（机电工程）证书（须提供相关证书复印件加盖单位公章及最近3个月的社保证明）。

3.根据拟投入项目团队的人数、职称、资质证书、工作履历证明等（加盖公章）附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件11：提供2020年01月01日以来类似项目的合同

提供2020年01月01日以来类似项目的合同

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额（万元） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：提供自2020年01月01日（以合同签订日期为准）以来同类项目合同复印件资料（盖单位公章）附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件12：服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：提供的质保期承诺、售中售后服务、技术培训方案等；提供的本地化服务方案、售中售后响应时间、响应方式等、附加优惠等。

投标人（公章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件13：报价文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：YJCG202 ×××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（标注页码）

1报价一览表（附件14）；

2报价明细表（附件15）；

3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件14：报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海宁市水陆消防站新建项目智能化设备采购 | 批 | 1 |  |
| 合计 人民币（大写）: 元整 （小写）： 元 |  |  |  |  |

注：报价明细见《报价明细表》。

投标人（公章）：

日 期：    年  月  日

## 附件15：报价明细表

报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球 | 台 | 14 |  |  |
| 2 | 警戒摄像机 | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 枪机 | 台 | 15 |  |  |
| 4 | 摄像机支架 | 只 | 15 |  |  |
| 5 | 高速球机 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 22U机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | POE交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | POE交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 硬盘 | 块 | 14 |  |  |
| 11 | 网络交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 升缩电动门 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 人行通道左闸 | 片 | 1 |  |  |
| 14 | 人行通道右闸 | 片 | 1 |  |  |
| 15 | AC | 台 | 1 |  |  |
| 16 | POE网络交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 光模块 | 块 | 10 |  |  |
| 18 | AP | 台 | 14 |  |  |
| 19 | POE监控交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 20 | UPS主机 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | UPS电池 | 节 | 16 |  |  |
| 22 | UPS电池箱 | 只 | 1 |  |  |
| 23 | UPS配电柜 | 只 | 1 |  |  |
| 24 | 42U机柜 | 台 | 2 |  |  |
| 25 | 广播主机 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 广播功放 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 广播功放 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 吸顶广播 | 只 | 10 |  |  |
| 29 | 室外音柱 | 支 | 4 |  |  |
| 30 | 室内音柱 | 支 | 2 |  |  |
| 31 | 音箱 | 只 | 2 |  |  |
| 32 | 多媒体功放 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 话筒 | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 控制设备 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 信息模块 | 个 | 64 |  |  |
| 37 | 面板 | 块 | 46 |  |  |
| 38 | 配线架 | 条 | 3 |  |  |
| 39 | 理线架 | 条 | 10 |  |  |
| 40 | 会议音柱 | 支 | 2 |  |  |
| 41 | 会议功放 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 有线话筒 | 支 | 2 |  |  |
| 45 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 22U机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 会议平板 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 电视 | 台 | 2 |  |  |
| 49 | 移动支架 | 只 | 2 |  |  |
| 50 | 广播线 | 米 | 300 |  |  |
| 51 | 网线 | 米 | 6200 |  |  |
| 52 | 桥架 | 米 | 86 |  |  |
| 53 | 室内光纤 | 米 | 120 |  |  |
| 54 | 光纤熔接盘 | 条 | 2 |  |  |
| 合计 人民币大写： 元整， 小写： 元 |  |  |  |  |  |

注：1.配置要求详见第二章招标需求。

2.此表的合计金额须与《报价一览表》中的金额相一致。

投标人（公章）：

日 期：     年   月   日