2025年马鞍街道生活小区排水设施运行维护项目

项目编号:绍柯企[2025]37号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区马鞍城镇建设开发有限公司

采购代理机构：杭州龙发建设工程招标代理有限公司

2025年1月13日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

2025年马鞍街道生活小区排水设施运行维护项目招标项目的潜在投标人应在乐采云系统在线获取招标文件，并于2025年1月23日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企[2025]37号

项目名称：2025年马鞍街道生活小区排水设施运行维护项目

预算金额（元）：2500000

最高限价（元）：2500000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：2025年马鞍街道生活小区排水设施运行维护项目

数量：1

预算金额（元）:2500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目主要是对马鞍街道内已完成“污水零直排区”建设的各类住宅小区（区块）的雨污水管网、雨水井、泵站、雨污分离器、污水井、化粪池、隔油池等排水设施进行日常巡查、养护、检测、维修等运维管理服务工作,做好管网和排水设施的档案管理及运维数据信息化操作管理，共涉及18个生活小区（区块），总计运维面积约157万平方米。详见招标文件要求。

备注：    /

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：/至2025年1月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

方式：供应商登陆乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月23日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年1月23日09：30

开标地点（网址）：马鞍街道办事处三楼301会议室通过乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：     /

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区马鞍城镇建设开发有限公司

地址：绍兴市柯桥区马鞍街道

传真：/

项目联系人（询问）：王建锋

项目联系方式（询问）：0575-85523573

质疑联系人：沈嘉杰

质疑联系方式：0575-81195363

2.采购代理机构信息

名称：杭州龙发建设工程招标代理有限公司

地址：绍兴市越城区二环北路329号颐高广场1幢15楼

传真：/

项目联系人（询问）：何汇丰

项目联系方式（询问）：13588503929

质疑联系人：陈子慧

质疑联系方式：0575-88126631

3.同级国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区马鞍街道办事处

地址：绍兴市柯桥区马鞍街道

传真：/

联系人：叶炎青

监督投诉电话：0575-85791981

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的劳务、交通、福利、工具、利润、税金、保险及不可预见等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 采购人支付，按代理合同规定，本项目计取6000元 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 无 |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（乐采云平台www.lecaiyun.com）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3法定代表人授权书；如以联合体形式参加国企采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）。

10.2投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

10.2.2技术响应表；

10.2.3商务响应表；

10.2.4项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.2.5项目负责人情况表；

10.2.6项目组人员名单；

10.2.7售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.8优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.9投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表。

- 11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云平台-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21. 中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在乐采云平台自行下载中标通知书）。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25. 履约保证金

无

- 九、合同公示与备案

26. 合同公示

采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.合同备案

采购人原则上应于采购结果公告发布之日起10日内，将采购合同在乐采云系统上备案，最迟不得超过30日。

- 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

28.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、服务清单及要求

1.1项目概述

1.1.1项目概况：对马鞍街道内已完成“污水零直排区”建设的各类住宅小区（区块）的雨污水管网、雨水井、泵站、雨污分离器、污水井、化粪池、隔油池等排水设施进行日常巡查、养护、检测、维修等运维管理服务工作,做好管网和排水设施的档案管理及运维数据信息化操作管理，共涉及18个生活小区（区块），总计运维面积约157万平方米。

1.1.2承包方式：采用包工包料，劳务支出、安全保险、劳保福利、住宿、材料、器械损耗、维修费、税收、管理费、社会保险等一切费用。

1.2服务范围

马鞍街道未实施污水零直排运维的生活小区：镜海嘉苑、碧海嘉园、春晓锦园、滨河嘉苑、安滨嘉苑、秋实公寓、景和嘉苑、兴海嘉苑、颐景园、风华园、润都园、紫荆苑、滨海湾公寓、春江名都、中泰华府、迎阳公寓、滨海新天地、滨海金旺角生活小区的排水设施。

1.3服务内容

1.3.1运维管理

（1）巡查。应对排水设施进行定期巡查，并建立巡查台账。巡查中发现问题，应及时进行处置。

（2）养护。应对排水设施进行定期养护，并建立养护台账。定期进行化粪池、污水井、雨水井清掏及管道疏通、清淤。定期对隔油池、毛发聚集井（收集器）、沉砂池、雨污分流器、油水分离器等排水设施进行清掏，对截流装置设备、泵站设备进行保养，确保各类排水设施能正常运行。

（3）检测。定期对雨污管道功能性结构进行检测。如发生突发性事件，需开展临时应急性检测，检测资料应留档保存。

（4）维修。对于巡查和检测中发现的排水设施缺陷、破损等问题，运维单位应及时进行维修或更换，维修、更换的各种原材料、成品、半成品、构配件等应符合国家相关标准。发生突发性事件造成排水设施损坏的，运维单位应及时组织抢修。

1.3.2档案管理

（1）协助业主梳理收集“污水零直排区”建设相关基础资料档案。

（2）根据最新排查检测情况，建立运维管理台账，更新管网底数资料并存档。

（3）做好运维数据信息化操作管理。

1.4服务要求

1.4.1机构建立和制度制定要求

（1）在中标通知书发出后7天内，中标人必须在柯桥区马鞍街道成立运维中心或分公司；

（2）中标人具有必需的办公场所（包括办公室、物资仓库等），同时具备车辆停放的场地，办公场所选择中心枢纽位置或实行区域分块管理。

（3）中标人根据规范性文件和各类排水设施的情况和特点，制定操作规程、运维养护、资料归档、应急保障等一系列管理制度，并结合雨污管线等设施的规格、数量等编制年度运维养护计划，开展制度化、规范化管理。

（4）保证管网设施长期稳定运行，中标人每年根据行业有关标准管网维护要求准备一份维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划。

1.4.2人员和车辆设备配置要求

（1）人员配置要求

①在中标通知书发出后5天内，中标人必须配备以下人员，人员数合计14人及以上，至少包括项目负责人1人、技术负责人1人、污废水处理工2人、化学检验工2人、地下管道疏通养护员（管道工）2人、电工2人、有限空间作业操作工2人、其余人员2人（根据实际情况安排工作），负责项目管理、技术支持、现场操作、设备仪器维护、突发事件的处理、保养等工作，所有人员要求持证上岗。

②运维服务单位从业人员应定期进行养护技术和安全教育的培训，未经培训或考核不合格的从业人员，严禁上岗作业。

③从业人员应包括巡查人员、维护人员、应急处置人员和资料管理人员。

（2）车辆设备配置要求

①在中标通知书发出后7天内，中标人必须配备吸粪车2辆、疏通车2辆、运维巡查车3辆、应急救险车2辆、管道检测机器人2套、管道潜望镜1套、便携式水质检测仪1套、毒气检测仪2套、移动供电设备2套、防毒面具2只等车辆设备。服务期限内所有必须配备的车辆未在作业时需停留在运维项目部停车场地或运维售后服务中心，所有必须配备的设备未在作业时需摆放在运维项目部或运维售后服务中心，以便做好应急处理工作。若经发现未在作业时的车辆设备未停驻及摆放在指定位置，扣5000元/次。

②在中标通知书发出后7天内，运维单位需将本项目要求的人员、车辆设备配置齐全，所有车辆停留在指定位置，携带车辆设备购置发票，人员携带证件至采购人处进行核实。

③在中标通知书发出后7天内，人员及车辆设备未通过采购人验收合格的，采购人有权取消其中标资格。

1.4.3专业运维管理要求

（1）工作内容：

设备、设施巡检；部分故障设备维修、更换、保养；破损、缺失的窨井盖、井圈、泵池盖板、窨井漏水等维修及更换；排水管道破损、堵塞、满溢等情况及时做好疏通、清理、维修检测等处置工作；管网、井、池内防坠网等的破损更换，水质按采购人要求取样、送检，做好运维相关台账记录等。

（2）具体管理要求

①根据采购人巡查要求做好巡检工作。

| - 序号 | - 巡查对象 |  | - 巡查内容 | - 巡查频次 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 各类排水 - 管道 |  | - 管道是否塌陷 | - 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | - 是否存在违章占压 |  |  |
|  |  |  | - 是否存在违章排放 |  |  |
|  |  |  | - 是否存在私自接管 |  |  |
|  |  |  | - 检查井盖、雨水篦是否缺失 |  |  |
|  |  |  | - 建设工地及周边排水设施 |  |  |
| - 2 | - 污水井 | - 外部 | - 污水是否冒溢 | - 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | - 井框盖是否变形、破损或被埋没 |  |  |
|  |  |  | - 井盖与井框之间高差和间隙是否超限 |  |  |
|  |  |  | - 井盖与井框之间是否突出、凹陷、跳动或有声响 |  |  |
|  |  |  | - 井盖标识是否错误 |  |  |
|  |  |  | - 井盖周边道路施工情况 |  |  |
|  |  | - 内部 | - 井盖链条个锁具是否缺损 | - 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | - 防坠设施是否缺失、破损 |  |  |
|  |  |  | - 防坠设施上是否有垃圾、杂物 |  |  |
|  |  |  | - 井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接、违章排放、私自接管等 |  |  |
| - 3 | - 雨水井 | - 外部 | - 雨水箅是否丢失或破损 | - 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | - 雨水口框是否破损 |  |  |
|  |  |  | - 盖框间高差和间隙是否超限 |  |  |
|  |  |  | - 雨水箅孔眼是否堵塞 |  |  |
|  |  |  | - 雨水口框是否突出、凹陷或跳动 |  |  |
|  |  |  | - 是否散发异味 |  |  |
|  |  | - 内部 | - 雨水箅铰链是否损坏 | - 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | - 是否存在积泥或杂物 |  |  |
|  |  |  | - 是否存在积水 |  |  |
|  |  |  | - 是否存在雨污混接、私接连管、井体倾斜、连管异常 |  |  |
|  |  |  | - 网篮是否破损 |  |  |
| - 4 | - 化粪池 |  | 是否存在化粪池满溢、堵塞 | - 不少于每周一次 |  |
| - 5 | - 隔油池 |  | 是否存在隔油池污水溢流及油垢积累 | - 不少于每周一次 |  |
| - 6 | - 毛发收集器 |  | 是否存在毛发收集器堵塞 | - 不少于每周一次 |  |
| - 7 | - 明渠 |  | - 明渠控制范围内的污水管网有无污水溢流或倒灌 | - 不少于每周一次 |  |
| - 8 | - 排放口 |  | - 排水口附近是否存在堆物、搭建、垃圾等 | - 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | - 小区内河道排水口，雨水排出口无污水直排。 |  |  |
| - 9 | - 格栅 |  | - 格栅是否堵塞 | - 不少于每周一次 |  |
| - 10 | - 雨污 - 分流装置 |  | - 是否正常工作 | - 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | - 排水口有无污水溢流 |  |  |
| - 11 | - 提升泵站 |  | - 污水是否冒溢 | - 不少于每周一次 |  |
|  |  |  | - 管道/设备运行情况 |  |  |
|  |  |  | - 是否存在堵塞 |  |  |

②根据采购人养护要求做好养护工作。

| 设施类型 | 养护频次 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 管网 | 半年一次 |  |
| - 化粪池 | 三个月一次 |  |
| - 污水井 | 一月一次 |  |
| - 雨水井 |  |  |
| - 隔油池 |  |  |
| - 毛发 - 收集器 |  |  |
| - 明渠 |  |  |
| - 排放口 |  |  |
| - 格栅 |  |  |
| - 雨污分流装置 |  |  |
| - 提升泵站 |  |  |

（3）运维服务管理

①排水管道巡检要求：进行巡检，检查窨井盖、井圈有无移位、松动、缺损，井内防坠装置有无松动、脱落，窨井地面有无沉降；检查窨井污水有无满溢，井内有否积淤、堵塞，窨井内有雨水、雨水、建筑泥浆偷排现象；检查管道有无渗漏、堵塞等异常现象，管线路面有无违章施工、违章建筑、塌陷沉降等，并做好记录。

②井盖、雨水箅子、井框丢失损坏时，应立即做好警示防护，并在1小时内修补恢复。排水设施堵塞或冒溢时，应在3小时内疏通完毕。排水设施损坏需要抢修时，应在48小时内完成修复。

③计划性对污水管道、窨井进行清淤、疏通，确保污水畅通排放，并做好记录。

二、商务要求

▲2.1服务期限

本项目服务期限为一年（365日历天）（具体起止时间以合同签订为准）。如因政策原因，采购人有权对已创建完成“污水零直排区”的生活小区运维移交相关运维单位或中止合同，中标供应商需无条件配合，采购方不承担违约责任，该风险由中标供应商自行在投标报价中综合考虑。

▲2.2质量要求

优质服务且必须符合国家法律法规、行业标准及本表文所有条款要求。

▲2.3数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标单位提供申请，采购人确认后实施。

▲2.4付款方式

不付预付款，每6个月为一期，运维满一期后支付当期费用，每期实际运维费用按实际运维小区的面积*（中标污水管网月综合单价+中标雨水管网月综合单价）*6且经考核后根据考核得分支付当期运维费用，最后一期运维费用在本期考核完毕并配合采购人做好移交下一运维单位后支付。如因政策原因提前移交相关运维单位或者中止合同，运维费按实际运维服务时间和考核得分支付运维费用。

▲2.5检查、监督

2.5.1街道考核又分为月度考核和季度考核，月度考核为每个月一次，由业主、监理单位、社区组织开展检查，季度考核为每季度一次，由业主、监理单位组织开展检查。

2.5.2考核总分为100分。监管考核以月度为单位进行。考核得分在90分及以上为合格，月度运维费用全额支付《（污水管网月中标单价+雨水管网月中标单价）*运维面积》；低于90分的，以中标月单价乘以月度考核得分率（基准分为100分）即为该月度实际运维费用；连续三个月考核得分在80分（不含）以下，或一年之中有四个月及以上月度考核得分在80分以下的，采购人有权中止合同，一切损失由考评对象自行承担。具体考核项目及标准见《马鞍街道生活小区“污水零直排区”运行维护管理考核评价表（试行）》。

2.5.3 其他考核规定

1.每发现一次未及时维修，每次扣200元/次；2.巡视员向街道办事处反映未及时维修每次扣500元/次；3.有群众举报、抖音、短视频、E网等媒体负面报告每次扣1000元/次；4.有上级新闻媒体负面报道扣5000元/次。5.发生一般人员事故罚款5000-10000/次元，发生重大人员伤亡事故罚款10000-50000元/次。

▲2.6结算原则

2.6.1招标文件、招标答疑会纪要、中标单位的中标报价等作为结算依据；

2.6.2每6个月为一期，运维满一期后支付当期费用，每期实际运维费用按实际运维小区的面积*（中标污水管网月综合单价+中标雨水管网月综合单价）*6且经考核后根据考核得分支付当期运维费用，最后一期运维费用在本期考核完毕并配合采购人做好移交下一运维单位后支付。如因政策原因提前移交相关运维单位或者中止合同，运维费按实际运维服务时间和考核得分支付运维费用，实际运维日单价=（中标污水管网年综合单价+中标雨水管网年综合单价）÷365（保留小数点后5位）。

2.6.3运维面积结算时按实际运维地上建筑面积进行结算，投标（开标）一览表上单个小区的运维面积不作调整。若后续有新增的小区则按该小区的实际运维地上建筑面积进行结算。（小区地上建筑面积参考依据优先顺序：建设工程竣工规划验收认可书、竣工实测绘建筑面积、小区所在社区对自建房地上建筑面积出的数据）

附：马鞍街道生活小区“污水零直排区”运行维护管理考核评价表（试行）

| 序号 | 考核项目及 标准分值 |  | 考核内容 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期 工作 （10分） | 机构制度 人员设备配置 | 1.未在街道中心枢纽位置建立运维项目部，运维管理组织机构不明确扣1分； 2.操作规程、运维养护、资料归档、应急保障等制度缺少一种扣1分； 3.运维人员、设备、车辆未按照合同要求配备齐全，特种作业人员无执业证书，扣1分/个； 4.定期开展岗位培训（包括标准规章、运维技术、设备操作、安全教育、有限空间作业等）,至少半年1次，培训不及时、无记录、无考核，扣1-3分/次。 |  |  |
| 2 | 设施 运维 （30分） | 巡查 | 按照服务要求，对排水设施进行定期巡查。 1.巡查内容少于规定范围，扣1分/次；参考《运维巡查内容和频次》； 2.巡查频次少于每周一次，扣1分/次。参考《运维巡查内容和频次》。 |  |  |
|  |  | 养护 | 按照服务要求，对排水设施进行定期养护。 1.养护项目少于规定范围，扣1分/次；参考《运维养护项目和频次》； 2.养护频次少于规定次数，扣1分/次。参考《运维养护项目和频次》。 |  |  |
|  |  | 维修 | 各类排水设施的运行质量达不到要求或其功能、性能无法满足应用和管理要求，经养护后仍无法达到或满足要求时，应进行维修。 1.根据采购人指令在1小时内组织相关人员至现场进行勘察并进行维修处理，响应时间不到位扣1分/次； 2.巡查和检测中发现的排水设施缺陷、破损等问题应及时维修或更换，不及时响应扣1分/处； 3.维修、更换的各种原材料、成品、半成品、构配件等应符合现行国家相关标准，材料无合格证书或质量检测报告缺失扣1分/处； 4.实施排水设施养护维修作业时，未设置防止警示标志，未设置文明用语提示，夜间施工时未应设置警示灯，扣1分/次； 5.井盖、雨水箅子、井框丢失损坏时，应立即做好警示防护，并在8小时内修补恢复。排水设施堵塞或冒溢时，应在24小时内疏通完毕。排水设施损坏需要抢修时，应在72小时内完成修复。未按时修复扣1分/次； 6.维修时应做到文明施工，严格按照《扬尘防治八个百分百标准》文件要求控制扬尘，无条件配合蓝天办等相关环保部门做好防尘措施，并服从业主和社会管理部门的监督和管理，未按要求执行的扣2分/次，并处以罚款5000-20000元。 |  |  |
|  |  | 应急处理 | 1.遇重大活动和节日、自然灾害、突发事件，要服从相关部门统一调度指挥，不服从调度扣1-2分/次； 2.配合上级检查及其它临时交办的任务，不积极配合扣1-2分/次； ## 3.接到采购人或居民问题的反映，规定时间内未及时到达现场的，扣1-2分/次； 4.突发或临时性事件，2小时内提出解决方案，48小时内及时处理，未立即响应扣1-2分/次。 |  |  |
|  |  | 其他 | 1.运维人员应正确佩戴和使用劳动防护用品；养护车辆车况应保持良好状态，车容整洁，标志明显，未做到每次扣1分。 ## 2.执行省、市、区等上级行业主管部门颁布的新标准、新要求，执行招标方对考核的其他要求。未按要求执行的，每项扣1分； ## 3.其他未按合同完成的项目，每次扣1-5分； |  |  |
| 3 | 运维 效果 （55分） | 现场检查 | 1.雨、污水管堵塞、破损扣1分/处； 2.雨、污水井堵塞、破损扣1分/个； 3.污水管与雨水管混接、错接、乱接、漏接、虚接等扣1分/处； 4.井盖、井圈破损、缺失扣1分/处； 5.井标识、立管标识错误、缺失扣1分/处。 6.隔油池、化粪池淤积、堵塞，扣1分/处； 7.明渠控制范围内的污水管网有污水溢流或倒灌，扣1分/处； 8.雨污分流装置故障，扣1分/处； 9.泵站运行故障，扣1分/处； 10.阳台车库等废水污水未接入污水管网扣1分/处； ## 11.小区附属设施雨污未分离扣1分/处； 12.生活小区雨水排出口雨污混流，扣2分/处； |  |  |
|  |  | 台账资料 | 建立健全运维资料台账，确保台账资料的完整性，真实性。每月20日将台账记录统一上报监理审核，同时做好随时抽查台账资料的准备。 1.台账资料包括巡查记录、养护记录、检测记录、维修记录、应急处置记录等，每缺一种记录扣5分； 2.台账记录不详实或缺少扣1分/处； 3.台账资料不及时记录扣1分/处、逾期不上报扣1分/次； 4.做好运维数据信息化操作管理，未到位1-5分/次； 5.根据政策文件及业主要求编制其他相关运维台账，编制不及时或内容严重欠缺的扣1-5分/次。 |  |  |
| 4 | 社会评价及安全责任（5分） | 新闻媒体负面报道及安全责任事故 | 1.群众举报、抖音、短视频、E网等媒体负面报告扣1分/次，未及时处理扣2分/次。 2.上级新闻媒体负面报道，扣2-3分/次，未及时处理扣2分/次。 3.所有清挖出来的垃圾、沉积物、污泥等污物必须根据国家相关政策要求妥善处置，若有随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒等情况，扣5分/次； 4.发生一般人员事故扣1-3分/次,发生重大人员伤亡事故扣10-15分/次。 |  |  |

说明：如遇政府部门出台新的考核评价办法，则以最新的考核评价办法执行。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过乐采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在30分钟内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2乐采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（70分）

| 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 体系 认证 | 1、具有质量管理体系认证证书得1分； 2、具有环境管理体系认证证书得1分； 3、具有职业健康安全管理体系认证证书得1分； - 提供相应认证证书扫描件同时提供中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料加盖公章，两者缺一不可，否则不得分。 | 3 |
| 业绩 | 投标人自2022年1月1日（时间以合同签订的日期为准）以来具有类似生活污水运维项目相关业绩的，每项得1分，最高得2分。 投标文件中提供业绩合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。 | 2 |
| - 项目荣誉 | 自2022年1月1日以来，投标人运维的生活污水项目获得市县（市、区）及以上政府部门颁发的关于运维方面的荣誉得2分。 荣誉证书以及其他证明材料并加盖投标单位公章，未提供相应证明或提供不齐全的不得分。 | 2 |
| - 管理团队 | - 拟派项目负责人具有具有注册公用设备工程师（给水排水）证书的得2分。 - 拟派专业技术负责人具备以下证书的：具有给排水专业高级工程师证书的得2分，具有给排水专业中级工程师证书的得1分； - 以上人员提供有效期内的证书复印件及近三个月（2024年10月-12月）在本单位缴纳社保的证明文件加盖公章。 | 4 |
| 拟派运维操作人员配置 | - 拟派运维操作人员具备以下证书： - （1）污废水处理工2人及以上得1分； - （2）地下管道疏通养护员（管道工）2人及以上得1分； - （3）化学检验工2人及以上得1分； - （4）电工特种作业操作工2人及以上得1分； - （5）有限空间作业工2人及以上得1分； - 以上人员提供有效期内的证书复印件及近三个月（2024年10月-12月）在本单位缴纳社保的证明文件加盖公章。 | 5 |
| 机械化作业管理方案 | 根据本项目实际情况及采购需求最低要求，编写相应的设备投入方案，方案中提供详细的设备落实情况，包含机械化设备配备清单（具体机械化设备按采购需求中车辆设备配置要求编制）、机械化设备作业方案及机械化设备相关证明材料等。 车辆设备完全落实种类齐全、方案十分合理真实的得6.1-9分，车辆设备种类较齐全、方案合理性真实性一般的得3.1-6分，车辆设备种类不齐全且方案不合理不真实的得0-3分，不提供不得分。 | 9 |
| 服务方案 | 投标人阐述对本项目理解的熟悉程度，整体服务方案的相符程度；针对本项目实际运维服务的特点和难点进行分析，整体调查分析到位、问题真实符合实际情况，提出解决问题的有效措施，由评标委员会进行综合打分：方案真实切合实际、合理、全面和操作强得10.1-15分，方案基本满足项目实际，合理性、可操作性一般的得5.1-10分，方案不够切合实际、不全面、可操作差的得0-5分,不提供不得分。 | 15 |
| 技术方案 | 根据项目拟定全面、切合实际情况的运维技术方案，包括排水设施日常巡检、养护、检测、维修、考核等方案，根据运维技术方案是否符合项目实际技术需求及方案的完整性，合理性、可操作性等内容，由评标委员会进行综合打分：提供的技术方案真实切合实际、合理、全面和 操作强得8.1-12分，方案基本满足项目实际，合理性、可操作性一般的得4.1-8分，方案不够切合实际、不全面、可操作差的得0-4分,不提供不得分。 | 12 |
| 应急 预案 | 根据项目实施经验，针对本项目实施过程可能出现的突发应急事件进行罗列并针对突发情况进行应急处理，根据其编制应急方案的完整性，应急处置措施的合理性、有效性等内容，由评标委员会进行综合打分：提供的应急预案方案完整、合理有效的得6.1-9分，提供的应急预案方案较完整、较合理、有效性一般的得3.1-6分，提供的应急预案方案不完整、不合理、有效性差的得0-3分，不提供不得分。 | 9 |
| 质量与安全保障 方案 | 根据本项目现状，拟定详细的运维质量及安全保障方案，根据其保障方案的完整性，保障措施的合理性由评标委员会进行综合打分：提供的保障措施方案完整、合理、真实可行的得4.1-6分，提供的保障措施方案较完整、较合理、真实可行性一般的得2.1-4分，提供的保障措施方案缺少内容、不合理、真实可行性差的得0-2分，不提供不得分。 | 6 |
| 交接 维稳 | 根据本项目实际情况和特点，保证项目顺利交接，投标人须针对本项目制定交接维稳过渡、人员维稳、安全隐患排除等方面的实施方案，根据实施方案的针对性、可行性、完整性等由评标委员会进行综合打分： 提供的交接维稳方案完整、可行性强、非常具有针对性的得2.1-3分，提供的交接维稳方案较完整、可行性一般、针对性一般的得1.1-2分，提供的交接维稳方案缺少内容、可行性差、针对性差的得0-1分，不提供不得分。 | 3 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（30分）

| 价格分 满分基准价分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 30分 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的国企采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

无。

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明） ……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （4）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （5）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（6）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（7）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（8）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表标

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

三、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 检查、考核 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 四、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

八、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                                              标项：

| 序号 | 生活小区 名称 | 运维面积 （平方米） | 面积合计 （平方米） | 污水管网 |  | 雨水管网 |  | 年合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 月综合单价（元/平方米/月） | 年综合单价 （元/平方米/年） | 月综合单价（元/平方米/月） | 年综合单价（元/平方米/年） |  |
| 1 | 镜海嘉苑 | 360360.52 | 1568219.63 |  |  |  |  |  |
| 2 | 碧海嘉园 | 138355.34 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 春晓锦园 | 118891.07 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 滨河嘉苑 | 94001.81 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安滨嘉苑 | 155460.86 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 秋实公寓 | 120321.29 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 景和嘉苑 | 138408.03 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 兴海嘉苑 | 69564.22 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 颐景园 | 47760.62 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 风华园 | 69309.68 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 润都园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 紫荆苑 | 48448.71 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 滨海湾公寓 | 31264.73 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 春江名都 | 17679.14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 中泰华府 | 49097.93 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 迎阳公寓 | 63572.17 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 滨海新天地 | 32947.51 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 滨海金旺角 | 12776.00 |  |  |  |  |  |  |

注：1、污水管网年综合单价上限0.85元/平方米/年，雨水管网年综合单价上限0.74元/平方米/年，任一项超过上限即作无效标处理，表内报价均保留小数点后两位。

- 2、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

3、年合价=（污水管网年综合单价+雨水管网年综合单价）×运维面积；结算时按实际运维地上建筑面积进行结算，上述表格单个小区的运维面积不作调整。若后续有新增的小区则按该小区的实际运维地上建筑面积进行结算（小区地上建筑面积参考依据优先顺序：建设工程竣工规划验收认可书、竣工实测绘建筑面积、小区所在社区对自建房地上建筑面积出的数据）

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。报价已包含此次采购所需的管网系统的排查费、整改费、巡查费、养护费、检测费、维修费、配套费、办公场所使用费、自备专用车辆、仪器工具、材料费使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润等一切费用。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、投标供应商根据实际情况及自身企业经验状况进行投标报价，投标报价合计低于项目总预算50%的投标报价，投标人应在投标文件中提供成本测算资料，未在投标文件中提供成本测算资料的，将被视为投标人不能证明其报价合理性；

投标人名称（电子签名）：

日期：   年  月  日