诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目—城区排水管网检测、清淤、修复等服务采购项目

（编号：2025020）

招

标

文

件

采购单位：诸暨市暨阳排水管理有限公司

采购代理机构：诸暨市水务集团招投标办公室

监督单位：诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室

二〇二五年四月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    采购需求

第五章    合同主要条款

第六章    应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

项目概况：

诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目—城区排水管网检测、清淤、修复等服务采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政府采购云平台”板块获取（下载）招标文件，并于2025年5月21日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目—城区排水管网检测、清淤、修复等服务采购项目

预算金额：采购金额估算为2500万元

评标办法：综合评标价法

采购需求：诸暨市暨阳排水管理有限公司因工作需要，需采购城区排水管网检测、清淤、修复等服务，具体详见采购需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；

2.经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的法人；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.投标人必须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

5.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年5月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

售价：本项目招标文件免费网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：投标人应于2025年5月21日9时30分（北京时间）前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均应当准时于“政府采购云平台”在线参加。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国企采购监督管理部门投诉(相关联系信息详见本公告第七条)。

2.标前准备：本项目实行电子招投标，电子交易平台为政采云平台。投标人参与本项目电子招投标活动前应注册成为政采云平台正式投标人，编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号【办理流程详见http://www.zhuji.gov.cn/art/2020/3/12/art_1388400_42241245.html】。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需时间，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，而引起的投标或响应无效的责任自负

3.投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政府采购云平台”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na），请投标人登录政府采购云平台获取最新操作指南。

4.供应商按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。供应商应在开标时间后0.5小时内登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。供应商制作电子投标文件和解密投标文件需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

5.为确保项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前2025年5月21日9:30时将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至诸暨市水务集团招标办邮箱（280142172@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日投标截止时间后半个小时内期间进行解密,供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购—开标评标”功能进行解密投标文件），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码传送至诸暨市水务集团招标办邮箱（280142172@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（投标截止时间前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

6.本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名      称：诸暨市暨阳排水管理有限公司

地      址：诸暨市环城北路228号

项目联系人：曹哲杰

联系  方式：18358559908

2.采购代理机构信息

名      称：诸暨市水务集团招标办

地　    址：诸暨市环城东路968号（水业大厦）

项目联系人：蒋凌峰

联系  方式：0575-87385809   传真：0575-87111005

3.同级采购监督管理部门

名    称：诸暨市水务集团招管办

地    址：诸暨市环城东路968号（水业大厦）

联系人 ：叶明伟

监督投诉电话：0575-87918076

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

诸暨市暨阳排水管理有限公司

诸暨市水务集团招标办

2025年4月29日

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目—城区排水管网检测、清淤、修复等服务采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评标价法 |
| 4 | 最高限价 | 详见招标公告，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 联合体规定 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共2个标的，采购人将择优择定中标人。 |
| 8 | 招标文件获取 | 详见招标公告。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 10 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，授权评标委员会进行审查。 |
| 11 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证复印件（若法定代表人参加只需提供身份证复印件)； （3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的结果为准） （4）市政公用工程施工总承包三级（及以上）资质证书 |
| 12 | 商务技术文件 | （1）负责人授权委托书（除负责人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业营业执照复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）对本项目总体要求的理解及投标方案描述，包括：功能说明、性能指标、设备选型或提供服务方案说明； （6）投标设备详细配置清单或提供服务描述和技术(服务)偏离表； （7）成功案例和业绩证明（如有）； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“商务技术文件”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由负责人或委托代理人签名（签字或盖章）并加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 16 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2025年5月21日9：30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 签订合同时，中标人须向采购单位交入中标价1%的履约保证金。履约保证金在服务期满后5个工作日内无息退还。 |
| 21 | 投标文件上传截止时间 | 详见招标公告。 |
| 22 | 开标时间 | 详见招标公告。 |
| 23 | 开标地点 | 详见招标公告。 |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 25 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |

一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指委托招标方采购本次货物、服务项目的单位。

2.2“采购代理机构”系指诸暨市水务集团招标办。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标人及投标委托有关说明

4.1投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人免收采购代理服务费。

- 6.特别说明

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.询问、质疑和投诉

7.1采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

7.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.3对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。对认为有必要澄清或者修改的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部份。

7.4质疑供应商在收到更正（补充）公告后应于1个工作日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

7.5供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.6供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

7.7质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分

- 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以视情况延长投标截止时间和开标时间。

10.5投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

10.6投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

- 14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.2.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.2.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.2.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.2.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.2.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.2.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.2.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.2.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.2.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章，投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件的资格文件、商务技术文件内容含有报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的资格文件、商务技术文件内容含有报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2采购代理机构通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的0.5小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。

20.2投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.3采购人或受采购人委托的评标委员会依法对投标人的资格进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，对投标人技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定预中标人。

特别说明：

1.政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21.组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

# 23.1在评审专家中推选评标委员会组长

23.2资格及形式审查

评标委员会对投标人资格进行审查，并审查投标文件的有效性、完整性、合法性等。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。“政采云”在线询标时间由评标委员会根据项目实际情况决定，投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他供应商的签名、盖章等不属于本投标人参加采购必需的信息资料的；

24.8采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.9采购人泄露有意向参加采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.11属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.12投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.13不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.15采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.16采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.17法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由采购代理机构通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31.中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，按诸水务〔2023〕12号文件执行。

## 七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3合同一式三份，用户单位和中标人各执一份、诸暨市水务集团招标办公室备案一份。

33.4中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市水务集团招投标办公室备案或通过政采云系统将采购合同进行网上备案。

八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1)质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2)质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3)未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4)已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5)投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6)质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7)不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市水务集团采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市水务集团范围内的采购交易资格。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

37.本次招标活动接受诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室的监督。

38.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨市水务集团招投标办公室。

第三章   评标办法及评分标准

1.采用　综合评标价法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定各标的最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。
    2.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3.评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数；

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%。

（4）技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | - 1.具有省级（含直辖市）及以上排水管理部门或行业协会颁发的管道养护维修CCTV类作业证书得1分； - 2.具有省级（含直辖市）及以上排水管理部门或行业协会颁发的管道养护维修特种类资质证书得1分； - 3.具备国家级主管部门或行业协会颁发的潜水作业安全证书的得1分； - 4.具备国家级主管部门或行业协会颁发的潜水服务能力与信用评估等级证书潜水作业四级及以上的得1分； - 5.投标人具有测绘资质（专业内别包含工程测量）证书，乙级得0.5分，甲级得1分，本项最高得1分； - 6.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书，认证范围与本项目有关且均在有效期内，每提供一个得0.5分，最高得1.5分； 7.投标人有获得排水管道疏通、检测、修复方面相关专利，每提供1份得0.5分，最高得1.5分； 8.投标人具有中国人民银行备案机构或其授权机构颁发的AAA级企业信用等级证书的，得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件并加盖公章。 | 10分 |
| 2 | 同类业绩 | 投标企业2021年1月1日以来，承接过类项目施工业绩，每个得1分，最高得5分。投标时提供合同复印件及政府采购网（或公共资源交易网）中标结果截图证明材料，缺一不得分。 | 5分 |
| 3 | 项目了解程度 | 评标委员会根据投标人对本项目的理解和熟悉程度，对本项目现场情况调研程度、原因分析、系统图等情况进行综合评议。评分范围：0-5分。 | 5分 |
| 4 | 实施方案 | 评标委员会根据投标人的各项原因分析的工作内容的实施方案、实施计划酌情打分，评分范围：0-5分。 | 5分 |
| 5 | 技术方案编制 | 评标委员会根据投标人的对本项目所投入的技术措施编写对应的每项技术方案进行综合评议，评分范围：0-5分。 | 5分 |
| 6 | 重难点分析及合理化建议 | 评标委员会根据投标人对本项目实施的重、难点分析，以及针对重、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施进行综合评议。评分范围0-5分。 | 5分 |
| 7 | 质量、进度、安全保障措施 | 评委会根据各投标人对本项目的质量、进度、安全保障措施进行综合评议。评分范围0-5分。 | 5分 |
| 8 | 人员配备情况 | 投标人提供的拟投入本项目的其他人员配备情况： 1.拟派项目经理具备市政公用工程二级（含）以上注册建造师执业资格，并持有合格有效的建造师安全生产考核合格证书B证，得2分； 2.拟派项目技术负责人：拟派项目技术负责人具备给排水专业高级职称的得1分，具备给排水专业中级职称得0.5分，最高得1分； 3.必须配备至少2个常驻班组（每个班组由1名CCTV检测人员、2名有限空间作业人员、1名潜水员、1名专职安全员组成）。人员相关要求如下： （1）检测人员具有公共排水管道电视（CCTV）和声呐检测岗位培训合格证； （2）有限空间作业人员均具有行业主管部门或者行业协会颁发的有毒有害有限空间作业证书的； （3）潜水人员具有行业主管部门或者行业协会颁发的潜水员证书； （4）专职安全员具有行业主管部门或者行业协会的潜水监督证证书； 每个班组均需满足每项人员条件，满足2个班组的得4分。向招标人承诺并做到增加常驻班组的，每多增加一个常驻班组加3分，最高加6分。本项最高得10分。 4.针对本项目需要设2名常驻专职资料员。资料员具备或外聘有专门熟识ArcGIS系统的操作人员，该人员需有GIS建设项目经验或是地理信息类专业毕业，能提供相关材料作证并承诺服务本项目，每人得0.5分。本项最高得1分。 注：以上专业技术人员需一人一岗，若存在一人多岗的情况，则只能按其中一个岗位计算分值。投标文件中须提供作业证书复印件、近三个月社保证明（缴纳单位须为投标单位，外聘ArcGIS系统的操作人员除外）复印件加盖公章。 | 14分 |
| 9 | 设备配备情况 | 投标人拟投入本项目的到场机械设备情况： 1.管道冲洗、吸污联合疏通车（水箱容积≥4m3、疏通管长≥50m、罐体容积≥5m3、垂直吸程≥10m）2辆（行驶证需注明是专项作业车）； 2.吸污车（3m³或以上）1辆（行驶证需注明是专项作业车）； 3.气体检测仪器2套； 4.具CCTV管道检测设备（单程管道测量长度≥100m）2套； 5.管道潜望镜设备、管道声纳检测设备各2套； 6.具有CIPP紫外线光固化法管道修复设备、热水翻转固化法管道修复设备各2套，螺旋缠绕修复设备1套； 7.点状修复设备2套；DN300-DN1500气囊各2套; 8.具有不小于1000立方米/时的大功率抽水设备、RTK经纬度测量仪各1套； 9.潜水装备2套。 上述设备均满足的得6分。第1、3、4、5、7、9各项设备每全部增加1套（辆）作为常驻设备加3分，最高得6分。第2、8项设备全部各增加1套（辆）作为常驻设备，加2分，最高得2分。本项最高得14分。 注：投标单位在投标文件中须提供行驶证、车辆牌照和设备一体的照片复印件加盖公章，照片需注明设备名称及品牌型号等内容。 | 14分 |
| 10 | 标书制作 （2分） | 投标文件的完整性，内容精炼齐全、编排简洁、合理、格式，条理清晰等，评委视投标文件质量情况酌情打[0,2]分 | 2 |

说明：1.对提供虚假资料的投标人，一经发现，立即取消其本次投标或中标资格。

2.特别说明：本项目共2个标的，根据技术评分内容按标的分别汇总技术分和商务报价分。每个投标人最多只能中一个标的，评标顺序从标的1到标的2，当某投标人中标标的1后，该投标人在后面标的2技术分按0分处理。

3.证明材料均需提供相关证件复印件加盖公章。

第四章  采购需求

- 一、采购内容及要求

（一）标的及采购清单

1.标的

| 标的 | 主要服务范围 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 标的1 | 城东片区及部分乡镇区域的排水管网的清淤、疏通、检测及非开挖修复等工作 | 1300万元 |
| 标的2 | 城西片区及部分乡镇区域的排水管网的清淤、疏通、检测及非开挖修复等工作 | 1200万元 |
| 注：1.投标单价保留到小数点后两位。 2.本项目共二个标的，每个投标人最多只能中一个标的。 3.遇到特殊情况或者招标人需要时，两标的中标人要随时服从招标人跨区域的工作任务安排、听从招标人不分区域的调遣分配，随叫随到，按要求完成任务。 4.招标人随机对中标人的作业内容和结果进行抽查，不满足要求将根据合同约定及考核办法进行处罚，重复出现同一问题的，视情加倍处罚。 5.本项目需要对2022年城区排水管网普查等资料进行核实，要求中标人对检测的井盖进行测绘记录（测绘数据及成果满足建设局、市规划院等部门要求），并能熟练操作ArcGIS等软件配合市建设局、市规划院等部门的内勤需求。该部分要求的所有费用在标的内均已包含，若后续中标人不能提供符合要求的测绘记录和熟练操作ArcGIS等软件，弄虚作假的投标，将根据合同约定及考核办法进行处罚，请投标人慎重投标。 |  |  |

2.采购清单及说明

| 标的1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目（采购内容） |  | 单位 | 最高单价限价（元） | 数量 （暂定） | 总价（元） |
| 1 | 管道清淤、疏通、检测 | DN300以下清淤 | 元/米 | 8.5 | 8000 | 68000 |
|  |  | DN300以下疏通 |  | 3.4 | 8000 | 27200 |
|  |  | DN300以下检测 |  | 5.1 | 8000 | 40800 |
| 2 |  | DN300（含）-DN800（不含）清淤 | 元/米 | 13.6 | 8000 | 108800 |
|  |  | DN300（含）-DN800（不含）疏通 |  | 6 | 8000 | 48000 |
|  |  | DN300（含）-DN800（不含）检测 |  | 8.5 | 8000 | 68000 |
| 3 |  | DN800及以上清淤 | 元/米 | 20.4 | 8000 | 163200 |
|  |  | DN800及以上疏通 |  | 8.5 | 8000 | 68000 |
|  |  | DN800及以上检测 |  | 11.9 | 8000 | 95200 |
| 4 | 非开挖点状修复 | DN300（含）-DN800（不含） | 元/处 | 3825 | 1200 | 4590000 |
|  |  | DN800及以上（含双胀环施工） | 元/处 | 4675 | 600 | 2805000 |
| 5 | 井室修复 | 水泥基砂浆 | M2·cm | 510 | 100 | 51000 |
|  |  | 聚氨酯基材料（厚度3mm） | M2 | 1020 | 100 | 102000 |
|  |  | 底板修复 | 个 | 7650 | 114 | 872100 |
| 6 | CIPP整体翻转修复（热水翻转、光固化） | DN300（含）-DN400（含） | 元/米 | 1020 | 100 | 102000 |
|  |  | DN400（不含）-DN600（含） | 元/米 | 1700 | 100 | 170000 |
|  |  | DN600（不含）-DN1000（含） | 元/米 | 2975 | 100 | 297500 |
|  |  | DN1200及以上 | 元/米 | 5950 | 100 | 595000 |
| 7 | 零星气囊封拆或潜水砖封、拆堵 | DN300（含）-DN400（含） | 元/个 | 1275 | 50 | 63750 |
|  |  | DN400（不含）-DN600（含） | 元/个 | 1530 | 20 | 30600 |
|  |  | DN600（不含）-DN800（含） | 元/个 | 2550 | 20 | 51000 |
|  |  | DN800（不含）-DN1000（含） | 元/个 | 2975 | 20 | 59500 |
|  |  | DN1200及以上 | 元/个 | 3400 | 10 | 34000 |
|  |  | 渠道砖封 | m³ | 8500 | 50 | 425000 |
| 8 | 泵池清淤等 |  | 元/只 | 2975 | 40 | 119000 |
| 9 | 泵池、窨井及管道内零星特种作业 |  | 元/工 | 255 | 300 | 76500 |
| 10 | 应急处置台班（清理垃圾、应急疏通等） |  | 元/台班 | 1190 | 800 | 952000 |
| 11 | 吸粪吸淤车 |  | 3m³/次 | 552.5 | 500 | 276250 |
| 12 | 渠道清淤包括渠道封堵、抽水、疏通、淤泥外运处置、渠道检测修复等 | 渠道宽度≤1.5米 | 元/米 | 255 | 1000 | 255000 |
|  |  | 1.5米﹤渠道宽度≤4米 | 元/米 | 340 | 500 | 170000 |
|  |  | 渠道宽度﹥4米 | 元/米 | 425 | 200 | 85000 |
| 13 | 100*200*1mm铝制铭 牌购置安装 | 采用黑体字(激光打印),统 一安装在井内壁井口下100mm 处，用水泥钉四周固定 | 元/块 | 40 | 715 | 28600 |
| 14 | 多功能管道机器人切 树根异物(含CCTV检 测、树根切除、管道 清疏、场地清理等) | DN300以上 | 元/米 | 170 | 100 | 17000 |
| 15 | 多功能机器人清除管壁硬结物(混凝土块、沥青、石块，含现场围护、硬结物破除及外运、场地清理等) | DN300-DN500 | 元/米 | 340 | 100 | 34000 |
|  |  | D600以上 | 元/米 | 510 | 100 | 51000 |
| 总价最高限价（元） |  |  |  |  |  | 13000000 |

| 标的2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目（采购内容） |  | 单位 | 最高单价限价（元） | 数量 （暂定） | 总价（元） |
| 1 | 管道清淤、疏通、检测 | DN300以下清淤 | 元/米 | 8.5 | 5000 | 42500 |
|  |  | DN300以下疏通 |  | 3.4 | 5000 | 17000 |
|  |  | DN300以下检测 |  | 5.1 | 5000 | 25500 |
| 2 |  | DN300（含）-DN800（不含）清淤 | 元/米 | 13.6 | 6000 | 81600 |
|  |  | DN300（含）-DN800（不含）疏通 |  | 6 | 6000 | 36000 |
|  |  | DN300（含）-DN800（不含）检测 |  | 8.5 | 6000 | 51000 |
| 3 |  | DN800及以上清淤 | 元/米 | 20.4 | 6000 | 122400 |
|  |  | DN800及以上疏通 |  | 8.5 | 6000 | 51000 |
|  |  | DN800及以上检测 |  | 11.9 | 6000 | 71400 |
| 4 | 非开挖点状修复 | DN300（含）-DN800（不含） | 元/处 | 3825 | 1200 | 4590000 |
|  |  | DN800及以上（含双胀环施工） | 元/处 | 4675 | 435 | 2033625 |
| 5 | 井室修复 | 水泥基砂浆 | M2·cm | 510 | 100 | 51000 |
|  |  | 聚氨酯基材料（厚度3mm） | M2 | 1020 | 100 | 102000 |
|  |  | 底板修复 | 个 | 7650 | 114 | 872100 |
| 6 | CIPP整体翻转修复（热水翻转、光固化） | DN300（含）-DN400（含） | 元/米 | 1020 | 100 | 102000 |
|  |  | DN400（不含）-DN600（含） | 元/米 | 1700 | 100 | 170000 |
|  |  | DN600（不含）-DN1000（含） | 元/米 | 2975 | 100 | 297500 |
|  |  | DN1200及以上 | 元/米 | 5950 | 100 | 595000 |
| 7 | 零星气囊封拆或潜水砖封、拆堵 | DN300（含）-DN400（含） | 元/个 | 1275 | 51 | 65025 |
|  |  | DN400（不含）-DN600（含） | 元/个 | 1530 | 20 | 30600 |
|  |  | DN600（不含）-DN800（含） | 元/个 | 2550 | 20 | 51000 |
|  |  | DN800（不含）-DN1000（含） | 元/个 | 2975 | 20 | 59500 |
|  |  | DN1200及以上 | 元/个 | 3400 | 10 | 34000 |
|  |  | 渠道砖封 | m³ | 8500 | 5 | 42500 |
| 8 | 泵池清淤等 |  | 元/只 | 2975 | 40 | 119000 |
| 9 | 泵池、窨井及管道内零星特种作业 |  | 元/工 | 255 | 1740 | 443700 |
| 10 | 应急处置台班（清理垃圾、应急疏通等） |  | 元/台班 | 1190 | 800 | 952000 |
| 11 | 吸粪吸淤车 |  | 3m³/次 | 552.5 | 500 | 276250 |
| 12 | 渠道清淤包括渠道封堵、抽水、疏通、淤泥外运处置、渠道检测修复等 | 渠道宽度≤1.5米 | 元/米 | 255 | 1000 | 255000 |
|  |  | 1.5米﹤渠道宽度≤4米 | 元/米 | 340 | 500 | 170000 |
|  |  | 渠道宽度﹥4米 | 元/米 | 425 | 200 | 85000 |
| 13 | 100*200*1mm铝制铭 牌购置安装 | 采用黑体字(激光打印),统 一安装在井内壁井口下100mm 处，用水泥钉四周固定 | 元/块 | 40 | 70 | 2800 |
| 14 | 多功能管道机器人切 树根异物(含CCTV检 测、树根切除、管道 清疏、场地清理等) | DN300以上 | 元/米 | 170 | 100 | 17000 |
| 15 | 多功能机器人清除管壁硬结物(混凝土块、沥青、石块，含现场围护、硬结物破除及外运、场地清理等) | DN300-DN500 | 元/米 | 340 | 100 | 34000 |
|  |  | D600以上 | 元/米 | 510 | 100 | 51000 |
| 总价最高限价（元） |  |  |  |  |  | 12000000 |

（1）上述综合单价包括完成项目所需的材料价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、安装、调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、安全、培训、淤泥、垃圾外运处置及不可预见费用等一切费用。

（2）管道修复、潜水拆堵头子价格包含施工前期的清淤、冲洗工作。

（3）管道清淤、疏通、检测价格包含施工时的冲洗、清淤、敲头、气囊封堵等工作。

（4）管道整体修复的综合单价包括修复前的清淤、封堵、预处理的止水局部修复，修复前后的CCTV检测及质保期后的管道复测工作。

（5）管道非开挖点状修复及CIPP光固化材料必须具有CMA认证的第三方检测，符合含玻璃纤维内衬管道的初始结构性能要求相关规范（弯曲强度(MPa)>45、弯曲模量(MPa)>6500、抗拉强度(MPa)>62），且符合如下厚度标准：

| 管径 | 厚度标准 |
| --- | --- |
| DN400及以下 | ≥3mm |
| DN500 | ≥4mm |
| DN600 | ≥5mm |
| DN800 | ≥6mm |
| DN1000 | ≥8mm |
| DN1200 | ≥10mm |

管道非开挖修复用CIPP热水翻转固化法内衬材料必须经具有CMA认证的第三方检测，聚酯纤维内衬管的初始结构性能应符合相关规范要求（弯曲强度＞31 MPa、弯曲模量＞1724 MPa、抗拉强度＞21 MPa），且符合如下厚度标准：

| 管径 | 厚度标准 |
| --- | --- |
| DN300 | ≥4.5mm |
| DN400 | ≥6.0mm |
| DN500 | ≥7.5mm |
| DN600 | ≥9.0mm |
| DN800 | ≥12.0mm |
| DN1000 | ≥13.5mm |
| DN1200 | ≥15.0mm |

注：根据管道埋深的不同，可按招标人的要求增加，价格根据厚度相应调整。

（6）管道非开挖点状修复过程中必须保证管道内无多余积水，在内衬固化阶段必须保证50分钟及以上并做好相应台账检测资料，在修复报告中呈现。

（7）管道清淤、疏通、检测后清理出的垃圾、淤泥等由供货方根据相关行业主管部门要求规范处置。

二、报价要求

1.投标报价是在项目范围内全部工作内容的价格体现。

因该项目施工点多、线长，部分位于繁华市区段，需设置公告宣传牌及安全文明施工围挡，安排专人指挥交通等，其费用由投标人在报价时综合考虑。

2.除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.投标人应认真考虑所报价格，中标后，中标人不得以任何理由提出提高合同价的要求。

三、CCTV检测成果及修复要求

1.工作内容

管道封堵、管道检测、管道非开挖修复、泵站清淤等其他应急工作内容。

2.CCTV检测及修复依据

《城市排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017)

《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009)

《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)

《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2009）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31T/T444-2009）

住建部《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》

3.CCTV检测内容

（1）外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井、阀门井等附属设施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况，并在把标注的井号拍摄在视频内；

（2）破裂检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况；

（3）变形检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价；

（4）砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价；

（5）错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响污水的程度进行评价；

（6）起伏检测：对管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价；

（7）脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价；

（8）接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价；

（9）支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测；

（10）异物导入检测：非污水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价；

（11）渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测；

（12）功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

（13）国家、行业及地方相关规范或规定要求的其他检测内容。

4.管网及检查井内其他管线穿越内容

（1）查明管网及检查井等附属设施内其他管线穿越情况，含穿越管线的管径、材质、位置等情况。

（2）穿越管网、检查井、阀门井等附属设施的其他管线影像资料。

5.CCTV检测成果

（1）污水管道检测采用CCTV作业方式。

（2）所有CCTV检测视频要求做到：从地面参照物，到井壁标注的井号，至井室、管道内部的视频需要完整，不能间断。检测过程中需尽可能抽干水作业，原则上要求每个接口都要完整的环视一圈、拍摄管道接口位置处的完整图像信息，遇到问题点位需环视一圈、而且应操纵摄像头进行多角度、全方位拍摄，必要时可将爬行器暂停，对问题部位进行特写拍摄，清晰记录缺陷的形态、大小、严重程度等细节，视频需清晰、不能带雾气。

（3）需提供的成果资料：

①探测方法试验及检测探测仪器性能检验报告；

②检测工作的所有影像资料及原始记录等；

③管道状况评估数据文件；

④质量检查及评价工作报告；

⑤目标井盖坐标系；

⑥最终成果报告。

对雨污水管道CCTV检测、修复分别进行全面系统的整理，客观科学的评价现状污水管道的安全性，给出检测结论。成果以书面报告（5份）及电子版本（1份）提供，其中Ⅱ级及以上病害单独成册；并附检测成果及相关视频、图件、照片、测量成果；报告中应提供检测试验方法，检测试验记录、结构安全计算所需的参数，并结合具体工程特点进行修复等（由招标人确定需维修的部位）。

6.CCTV修复要求

（1）中标人应编制切实可行的施工技术方案，报招标人批准后组织实施，并无条件地接受招标人和有关监督管理部门的监督管理。根据检测结果及修复意见，对所列出的修复点进行非开挖局部及整体修复（主要工艺：发泡筒（不锈钢）修复，螺旋缠绕修复，CIPP整体修复），修复点（段）须取样留存，归类移交招标人。

（2）疏通过程中产生的淤泥必须采用密闭式车辆运输并妥善处置，并做好现场清理保洁工作。

（3）提供修复点修复后的图片等纸质及视频资料。

7.零星气囊操作要求

水下封堵操作明细：

（1）有具备专业水下作业，潜水员持证下水作业。

（2）潜水员潜入水下后查看管道位置管径大小，管径内有没有坚硬或尖锐物以防扎破堵水气囊。

（3）以上都确认无任何问题后，有井上面的人员把堵水气囊放给潜水员进行管道封堵。

（4）堵水气囊封堵完成后查看水面有无漏气形成的气泡。

（5）确定无气囊漏气的气泡后，管道封堵完成。

（6）管道内水压高时，有条件需对上游水位进行分流或降压再进行操作，如条件不允许则需要：

①对气囊进行保护措施，具体为：加装气囊防护罩（涤纶布或尼龙布材质）并将整个气囊罩住方可放入管道内施工。

②在气囊无接触水压的一头用钢板或盲板加固，防止封堵后上游来水气囊脱出。

③气囊无接触水压的一头用宽度不小于30cm的厚木板拼成井字形进行加固，并从检查井斜插入检查井底部，宽度不低于10cm工字钢三根，并用支撑工具对井字形支架进行支撑。

气囊封堵及拆卸必须遵守国家、行业、地方以及招标人等相关操作和安全的规范或规定。气囊回收后应确保作业面无其他杂物和遗留物。

四、工作要求

1.中标后，合同签订前，中标人需提供必备工作人员的社保证明及相应作业资格证书：下水道养护工、管道CCTV检测、潜水员、有毒有害有限空间作业等作业资格证。

中标人应提供团队人员清单（包括姓名、工种、证书类型、学历、联系方式等），签订合同后锁定；应确定技术负责人、各专业负责工程师、检测人员及资料分析人员必须在整个施工工期内在岗，未经招标人同意不得更换，否则由此造成的损失全部由中标人承担（含赔偿给招标人的损失）。确需更换时，须报招标人同意，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。招标人如发现上述项目责任人不能履行工作职责或因设备不到位等引起的工作无法开展，不及时对相关人员作出调整或不立即增加设备，招标人将要求人员调整并进行处罚直至单方终止合同。

2.招标人将至少每月一次随机对中标人长期留在本地作业或待命的人员和设备（即常驻人员和常驻设备）以及中标人的作业和服务等工作进行检查考核。主要管理人员（包括技术负责人、各专业作业人员、检测人员、资料员等）必须常驻工程施工现场，工程实施期间，技术负责人须严格履行书面请假制度（且安排不低于中标人投标时所报人员资质和技术水平的人员负责现场，请假时需向招标人提交公司盖章的申请报告和暂替人员的资质证书）。项目经理原则上不得同时担任两个以上建设工程项目负责人。中标人在合同履行期间，应确保其所有服务人员全身心投入为招标人提供服务，不得擅自将人力或设备调配至其他项目或单位。中标人在合同履行期间，必须确保作业和服务的安全、规范、及时，达到质量要求，做到形象良好、服务文明。

3.加强检测、修复施工过程的安全文明施工管理，中标人在施工时应统一着反光服；在施工路段前后及四周设置醒目、规范、整洁的安全警示标志和围挡设施；工地现场材料、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象。

4.中标人实施该项目检测、修复时，应合理组织，避开交通高峰，部分车流、人流量较大的路段，应安排夜间施工，确保道路畅通；

5.在道路检测、修复作业时，必须向交警部门进行申报或备案，办理相关手续，做好现场安全围护和交通疏导；

6.中标人如在检测质量不符合要求、安全方面存在隐患的，未按招标人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或中标人拒不执行通知及指令的，扣除全部履约保证金，且招标人认为中标人无能力继续按招标文件履行合同的，有权单方终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担；

7.中标人需服从招标人安排，听从招标人指示作业，作业前需提前通知招标人作业时间地点，否则视为无效作业，工作量不予计算。

8.中标人必须严格执行落实职业操守、安全规程、行业规范、文明服务、良好形象等规定和要求。

五、安全文明要求

本项目CCTV检测、修复环境为密闭空间，各检查井间距约为10-120米（以现场考察为准）；管道断面大小不一，中标人应预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。

- 中标人在每条道路施工前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报招标人，经招标人审批通过后方可实施。中标人必须按评审通过后安全方案及应急预案进行施工，相关费用不予调整。

- 中标人必须实行井下安全作业票制度，履行批准手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围护等工作，经技术负责人批准后，方可下井、下池。

- 下井、下池人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵施工，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

- 下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。

- 检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马夹，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

- 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

- 潜水作业人员需持潜水作业证等相关安全证件方可作业。

- 现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪等设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。

- 遵守作业现场的安全规定，遵循安全操作规程，不得违章作业；合理安排施工顺序，避免因施工顺序不当导致的安全事故；做好机械和设备的维护和保养，确保机械设备的安全稳定运行。

10.有限空间作业要求：

（1）必须采取可靠隔断（隔离）和置换措施。

（2）必须执行先通风、再检测、后作业的原则。

（3）必须保持通风设施的正常连续运转。

（4）必须佩戴气体监测仪。

（5）必须配备通讯联络工具，设置安全监护人并保持联系。

（6）必须按照作业标准和单项安全技术措施作业。

- （7）高处作业的有限空间必须设置逃生和应急救援通道。

（8）必须保持出入口畅通。

（9）发生异常情况必须立即撤离。

（10）应急救援措施和器材准备不到位不准作业。

（11）作业人员、工器具清点不清不准作业。

（12）作业人员未经批准，不准私自进入有限空间作业。

（13）作业前未采取通风和有毒有害气体连续性监测措施不准作业。

（14）中标人未对作业方案进行安全可靠性论证不准作业。

（15）中标人未对作业人员履行危险有害因素告知手续不准作业。

（16）中标人未对现场安全措施进行确认不准作业。

（17）中标人安全监护人员不在现场不准作业。

（18）其他有限空间作业的安全要求和规范。

11.中标人必须做好良好规范的施工作业形象，文明周到的服务。

12.综上所述，中标人必须做到安全预防、安全生产，如施工中发生一切意外事故，所有责任均由中标人自负。

13.其他未尽事宜，参照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）执行。

14.国家、行业、地方等相关规范或规定要求的其他安全文明要求。

六、验收要求

1.在工程服务期限内，招标人对中标人检测的质量成果进行不定期抽查，若发现检测结果及报告，存在弄虚作假，甲方有权终止合同，不予结算工程款。

2.在验收过程中，招标人对实施的检测、修复工程及影像资料（不低于像素480P）进行抽查，如抽查不合格、达不到招标人要求，第一次扣分处罚；再次发生则罚没质量保证金，并要求中标人对抽查范围的检测、修复工程及影像资料（不低于像素480P）进行返工处理，所产生的一切费用由中标人全部承担。

3.中标人在验收前向招标人提供工程检测、修复报告三套。

4.中标人在验收前向招标人提供工程检测、修复影像资料。

5.特殊情况下不能提供工程检测、修复影像资料须经招标人同意。

6.本工程质保期为两年，最终按最后一次工程竣工验收合格的日期为准。

七、其他要求

★1.检测报告内容和结论应满足相关检测规范要求。

2.投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.投标人报价包含施工、材料、税费等在内一切费用。

4.工程结束后，中标人需提供修复点修复后的图片等纸质及视频资料，无法提供的，招标人有权对该部分工程量不予认可。

★5.中标人在合同签订前，招标人组织中标人现场校验常驻设备及人员，现场校验人员设备不符合要求，按废标处理。必备设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道冲洗、吸污联合疏通车（水箱容积≥4m3、疏通管长≥50m、罐体容积≥5m3、垂直吸程≥10m） | 2辆 |
| 2 | 吸污车（3m³或以上） | 1辆 |
| 3 | 气体检测仪器 | 2套 |
| 4 | CCTV管道检测设备（单程管道测量长度≥100m） | 2套 |
| 5 | 管道潜望镜设备 | 2套 |
| 6 | 管道声纳检测设备 | 2套 |
| 7 | CIPP热水翻转固化法管道修复设备 | 2套 |
| 8 | CIPP紫外线光固化法管道修复设备 | 2套 |
| 9 | 点状修复设备 | 1套 |
| 10 | 具有不小于1000立方米/时的大功率抽水设备 | 1套 |
| 11 | 螺旋缠绕修复设备 | 1套 |
| 12 | RTK经纬度测量仪 | 1套 |
| 13 | 潜水装备 | 2套 |
| 14 | DN300-DN1500气囊 | 2套 |
| 备注：验收时所有车辆和设备均需到场，并且车辆和设备均需常驻留在本地施工作业或待命（CIPP热水翻转固化法管道修复设备、CIPP紫外线光固化法管道修复设备、螺旋缠绕修复设备除外，但必须做到现场验收合格和根据招标人需要随叫随到）。 |  |  |

| 最低服务人员 |  |
| --- | --- |
| CCTV检测人员 | 2名 |
| 有限空间作业人员 | 4名 |
| 潜水员 | 2名 |
| 专职安全员 | 2名 |
| 资料员 | 2名 |
| 备注：每个班组由1名CCTV检测人员、2名有限空间作业人员、1名潜水员、1名专职安全员组成，至少两个班组和2名资料员必须在合同期间长期留在本地待命，并根据招标人需求可以随时调配至少6个班组进行特急、特办作业。 |  |

中标人若在中标后技术水平达不到招标人要求，招标人有权利废除合同，中标人的履约保证金不予退还、不予支付工程款。招标人无任何法律责任。

★6.本次采购的服务期限为合同签订后，以招标人函告合同开始时间起算两年整，以排水管渠的清淤、疏通、检测及非开挖修复、井室维修为主，同时还需要对已移交污水管线进行应急处理，以及招标人临时交办的任务，要求中标人在诸暨设立专职养护班组，根据招标人需要随叫随到。若在合同期内提前完成标的合同价，本合同将提前终止。

★7.中标人应根据有限空间安全相关操作规范作业，做好安全培训与自查，并无条件配合招标人每年不少于一次有限空间安全演练。

★8.中标人检测过程中须无条件配合招标人，根据招标人要求做好摸排等工作（涉及2022年城区排水管网普查结果的核对等），并做好整理及提供招标人所要求的现状管线相关资料。

9.中标人做好本项目服务范围内的清淤处理和外运工作，并承担全部费用。

八、督查考核

为进一步规范泵站、排水管道及附属设施的清淤疏通检测维护下井或潜水作业、注浆加固、开挖及非开挖修复作业行为等，以及其他作业和服务工作，确保中标人履职到位，招标人对中标人进行动态督查和考核，具体如下：

1.考核范围

本合同规定范围内发生的泵站、排水管道及附属设施的清淤疏通检测维护下井或潜水作业、注浆加固及非开挖修复等，以及其他作业和服务工作。

2.考核方式

由招标人对中标人进行考核，发现问题扣分罚款。具体规则如下：

①中标人管理人员须作业时常驻现场，其中项目经理每月考勤需达22天，其他人员每月考勤需达25天，到岗天数不足的（经向招标人请假同意的除外），每少一天扣1分；其他工作人员如擅自离岗，发现一次扣1分。

②发现未按班组成员要求配备人员，发现一次扣2分。中标人在合同履行期间，未确保其所有服务人员全身心投入为招标人提供服务，擅自将人力调配至其他项目或单位的，发现一次扣2分；若对招标人的利益产生不利影响，如导致服务质量下降、无法及时响应招标人的任务需求的，发生一次扣3分。

③中标人未按合同约定或者招标人规定要求作业的，发现一次扣2分；中标人未按招标人要求增设班组作业的，第一次扣3分，第二次扣5分，第三次扣10分，拒不履约者直接扣30分。

④若作业时未放置规范、整洁、醒目的安全围护，发现一次扣1分；有限空间作业现场安全措施落实不到位的，每次扣2分。

⑤有限空间作业人员须持有效相关资格证书上岗，无证上岗每人次扣3分，证书过期仍作业的，每人次扣2分。有限空间作业的程序和操作必须规范，安全设备和防护用品配备必须标准且有效，应急管理必须到位，否则视情扣2-6分。

⑥若作业结束后未能及时清理现场垃圾、淤泥等，发现一次扣1分。

⑦中标人需对管道及泵站清理出的垃圾、淤泥等根据相关行业主管部门要求规范处置，并做好对应的台账资料。若发现违规倾倒或乱扔垃圾的行为，发现一次扣3分，严重违规的扣5分。

⑧对管道堵塞、污水满溢等情况及时（2小时内）进行处置，并在事后完成现场清理工作，未及时赶到现场进行处置或处置不力的，发生一次扣3分。

⑨常驻设备未到位或擅自调离的，发现一次扣2分。因中标人原因，未能及时调配人员车辆设备的、未能及时落实或完成招标人安排的任务的，发生一次扣3分。

⑩因中标人原因造成市民或单位有责投诉的，发生一次扣3分。

⑪因中标人原因造成招标人上级部门批评或新闻媒体负面曝光的，发生一次扣5分。

⑫未征得招标人同意，中标人私自更换项目经理，发生一次扣5分；更换其它人员，发生一次扣3分。

⑬招标人会对中标人的检测工程、修复工程以及影像资料、检测或修复报告内容进行随机抽查，方式有标的1和标的2各自的被抽查内容在招标人代表现场指示下进行交叉抽水检测、复检或者招标人确定的其他形式等。若发现不符合要求等不合格的情况的，发生一次扣2分；检测或修复报告与抽查结果偏差较大（修复质量问题、检测遗漏问题）或存在弄虚作假行为，发生一次扣5分。

⑭因中标人不能提供符合要求的测绘记录和熟练操作ArcGIS等软件，弄虚作假地投标，扣10分。要求限期落实整改，未完成的，每次扣10分。

⑮因中标人原因造成一般安全事故的，发生一次扣3分；因中标人原因造成较大安全事故的，发生一次扣10分；因中标人原因造成重大安全事故的，发生一次扣20分。

⑯中标人必须服从招标人工作安排和调配，在招标人要求的区域按时保质完成工作任务，否则每次扣5分；严重影响或干扰招标人的工作正常开展或顺利推进的，每次扣10分。对招标人调配进场的其他服务单位，中标人需主动共享现场信息，支持配合，确保作业顺畅，否则每次扣2分。

# ⑰其他违反本标书各类要求及规定的行为，发现一次视情扣1-5分。

# ⑱其他违反职业操守、安全规程、行业规范、质量要求、服务规范、服务时效、文明要求等的行为，发现一次视情扣1-5分。

注：评分以合同周期年为期限，初始考评总分为100分，每次发生实行倒扣。罚款于每次结算价中相应扣除。

具体扣分细则参考下表：

| 分值X | 罚款及措施 |
| --- | --- |
| 0≤X＜10 | 6000元/分 |
| 10≤X＜20 | 8000元/分 |
| 20≤X＜30 | 10000元/分 |
| 30≤X＜40 | 12000元/分 |
| X≥40 | 不予支付合同余款，并自动终止合同 |

九、费用结算

1.工程量按实结算，招标人每4个月组织一次竣工验收（共计六次。若在合同期内提前完成合同价，验收次数相应减少。）前五次每次验收合格后，招标人根据相应工程量、中标的下浮率得出相应的4个月结算价，支付对应结算价的90%、并扣除本时间段内各项罚款。待最后一次竣工验收后，根据24个月的总工程量、中标的下浮率得出的总结算价，付至总结算价的90%，同时结合考核产生的相应罚款在结算价中扣除。总结算价的10％作为质量保证金，两年质保期（以最后一次工程竣工验收合格后起算）满后，质量保证金予以一次性无息退还。

2.履约保证金在最后一次工程竣工验收合格后无息退还。

- 十、付款方式

1、以人民币结算。

- 2、本项目无预付款，工程竣工验收合格后收到发票及试验报告30个工作日内全款付清。

第五章  合同主要条款（格式）

合同编号：

甲方（出卖人）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（买受人）：                            履约地点：

根据     年    月    日___________________采购项目（招标编号：        ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、产品的名称、规格、数量、单价、总价

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |  |

二、供货要求

1.甲方应在合同签订后   个工作日内，将产品准备好，按乙方通知要求免费送达乙方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。甲方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），甲方还需对乙方用户作使用培训。

2.甲方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，甲方须向乙方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

3.甲方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，乙方有权解除采购合同，所造成的损失由甲方承担。

4.如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由甲方书面提出更换要求，并提供充分理由或依据，经乙方和诸暨市水务集团招投标办公室核实或认可，并报诸暨市水务集团招投标监管领导小组办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

5.安全责任：甲方承担货物在送达指定地点前及运输过程（包括卸装期间）中货物的毁损、灭失等和发生人身伤亡事故等风险和安全责任，并承担一切经济损失和法律责任。

三、质量要求、技术标准

1.甲方应确保产品质量，提供的产品必须是符合招标文件内容、技术条件中的规格型号和技术性能。产品的质量\技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或招标人认可的其它国家的权威标准。

2.甲方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3.如发生质量异议，乙方有权要求更换产品；若甲方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由乙方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市水务集团货物服务采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

产品安装调试完毕，验收合格后____内支付设备总额的___%，余额在质保期满后___个工作日内一次性付清（无息）。

六、履约保证金

1.双方在签订合同之前，须向乙方缴纳__万元履约保证金。

2.履约保证金在乙方将货物验收合格后，无息退还给甲方。

3.如甲方未能履行合同规定的义务，乙方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向水务集团招标办、招管办审核备案。

八、售后服务

1.产品的质量保证期为自____________________________采购项目验收合格之日起___年。

2.在产品质量保证期之内，甲方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，乙方概不负责。产品质量保证期内非因乙方的人为原因而出现货物质量问题的，由甲方负责。甲方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。甲方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。质量保证期外，如因乙方使用不当造成故障，甲方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

3.质保期后__年内重复出现保修期内出现过的故障，仍属保修范围。

4.甲方应提供__小时服务。在接到货物故障通知后，投标人应在__小时内到达故障现场，8小时内作出维修，对于一般故障应在__小时内修复；对于重大故障原则上应在__小时内修复。

九、专利权

1.甲方应当对提供的合同货物和工艺方面的一切技术费、商标费、专利费或执照费承担责任，保护乙方在中国使用合同货物不受任何损害，包括软件或其任何部件而遭受的所有第三方的专利、商标或工业产权和知识产权侵权的索赔（由甲方承受）。如果第三方就侵权提出收费或索赔，甲方应对第三方承担此事务并承担所有可能发生的法律和财务责任。一切由执照费、文字和技术或专利侵权引起的申诉，或者由使用货物和工艺结构特征，原件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与乙方无关，本合同所规定的货物应付款，应当视作为包括了技术费、专利费、执照费和其它类似与相关方面费用。

2.甲方提供的合同货物涉及专利权或其它知识产权的，应提供其作为该权利的合法拥有者或合法被许可实施人的相关证明，包括有关证书、权利号、使用年限、使用范围等。

十、违约责任

1.乙方无正当理由拒收货物，由乙方向甲方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方不能交付货物，乙方有权扣留全部履约保证金；同时甲方向乙方支付合同款总价5%的违约金。

3.甲方逾期交付货物的，每逾期1天，甲方向乙方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如甲方逾期交货15天，乙方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.在安装、使用过程中，如因产品本身质量原因而造成乙方的全部经济损失，由甲方承担，并没收甲方的质量保证金。

5.甲方提供的产品应无知识产权、专利权纠纷，如有纠纷由甲方自行负责处理，如甲方不处理，乙方处理时产生的律师费、诉讼费、赔偿费等所有费用均由甲方负责。

十一、其他约定事项

十二、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十三、其它

1.本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，诸暨市水务集团招标办备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

项目名称：

项目编号：

投标人：              （盖公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：诸暨市水务集团招投标办公室

根据贵方                           项目的招标文件（编号：2025020）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1.我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2.我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4.我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7.我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

## 三、授权委托书（格式）

致：诸暨市水务集团招投标办公室

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵办组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖公章)

年    月   日

四、开标一览表

（编号:2025020）

| 项目名称 | 诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目—城区排水管网检测、清淤、修复等服务采购项目 |
| --- | --- |
| 标的 |  |
| 综合单价折扣：_______% |  |
| 总报价=标的最高限价×综合单价折扣= （元） 大写： （元） |  |

注:折扣率保留到小数点后两位（例如8.88%）。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

五、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

1.已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

2.在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

3.投标有效期内撤回其投标文件的；

4.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

5.不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

6.在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

7.不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

8.中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

9.虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

10.不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

11.项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

12.发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

13.与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

14.采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

15.中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

16.事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

17.将中标项目转包或违反规定进行分包的；

18.以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

19.未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

20.无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

21.为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

22.提供假冒伪劣产品或走私物品的；

23.擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

24.向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

25.在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

26.市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现1~6行为之一，记录时限为6个月；出现7~12行为之一，记录时限为1年；出现13~17行为之一，记录时限为2年；出现18~21行为之一，记录时限为3年；出现22~25行为之一，记录时限为5年；出现26行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1.质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2.投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

六、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3.此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4.此表置于技术标书中。

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

七、质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

八、投 诉 书 范 本（供参考）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。