浙江义乌市自来水有限公司

实验室仪器设备采购项目

招

标

文

件

采购编号：YCQ-2024-CG256

采   购　 人：浙江义乌市自来水有限责任公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二四年十二月

招标文件目录

第一章　招标公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	8

第三章  招标项目要求	14

第四章  开标、评标和定标须知	17

第五章  投标文件的有效性	22

第六章  评标办法	24

第七章  合同主要条款	26

第八章  投标文件部分格式	30

# 第一章　招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：YCQ-2024-CG256

2.采购内容及数量：仪器设备，详情请见第三章《招标项目要求》。

3.采购预算及最高限价：500000元。

4.投标人的资格要求：

①国内具有独立企业法人资格；

②符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

③根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

④信誉要求：投标人自2021年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）按照招标文件约定对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑤本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

5.采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登录乐采云平台账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6.技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年12月19日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至浙江义乌市自来水有限公司：宣先生（0579- 85411366）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。

7.投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2024年12月31日09:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录乐采云平台（简称“乐采云”下同，www.lecaiyun.com），上传电子加密标书至“乐采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2024年12月31日09:30

④开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com）

8.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“乐采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为乐采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“乐采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“乐采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往乐采云平台（www.lecaiyun.com）下载并安装，投标文件制作具体流程详见“乐采云”供应商项目采购－电子招投标操作指南“（请投标供应商登录（乐采云）”电子卖场后，点击链接https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2024年12月31日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至项目负责人邮箱（310944423@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2024年12月31日09:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：吴先生0579－89919161。

9.投标保证金：无

10.业务咨询：

浙江义乌市自来水有限公司：宣先生（0579- 85411366）

义乌产权交易所有限公司：吴先生0579－89919161。

浙江义乌市自来水有限公司

义乌产权交易所有限公司

2024年12月10日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：浙江义乌市自来水有限公司实验室仪器设备采购项目 采购内容及数量：仪器设备，具体详见第三章招标项目要求。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 供货要求 | 详见招标文件第三章 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年12月19日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至浙江义乌市自来水有限公司：宣先生（0579- 85411366）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4051。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2024年12月31日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱（310944423@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2024年12月31日09:30 开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。 如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2024年12月31日09:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 付款方式 | 详见招标文件第三章。 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在中标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在中标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价及最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时提供的复印件，必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人的原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

①本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

①采购人：系指浙江义乌市自来水有限公司。

②招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间及方式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真的形式要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：（提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效）

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

★（3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

★（1）货物简要说明一览表；

★（2）规范偏离表；

★（3）产品质量保证承诺书和售后服务承诺书；

（4）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2024年12月31日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱（310944423@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“乐采云”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后产权交易所开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如乐采云上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由产权交易所把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

## 六、其他

本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

一、仪器设备采购项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 1台 |
| 2 | 分光光度计 | 1台 |
| 3 | 台式浊度仪 | 2台 |
| 4 | 台式色度仪 | 3台 |
| 5 | 五日生化测定仪 | 2台 |
| 6 | 溶解氧仪 | 1台 |
| 7 | 无油空气压缩机 | 1台 |
| 8 | 风冷干燥机 | 1台 |
| 9 | 氟离子计 | 3台 |
| 10 | 数字滴定仪 | 2台 |
| 11 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1台 |
| 12 | 纯水机 | 4台 |
| 13 | 六联抽滤装置 | 1台 |
| 14 | 生化培养箱 | 2台 |
| 15 | 生化培养箱 | 3台 |
| 16 | 分析天平 | 1台 |
| 17 | 电子天平 | 1台 |
| 18 | 超声波清洗机 | 3台 |
| 19 | 电磁搅拌器 | 4台 |
| 20 | 水浴锅 | 1台 |
| 21 | 移液器 | 5把 |

二、仪器技术参数：

（一）紫外可见分光光度计

1.1光源：氘灯、卤素灯双光源，可进行自动转换；

1.2分光系统：光学系统： 双光束，分光器： 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置

1.3检测器：光电倍增管

1.4样品池：长样品池，可放置1～5cm比色皿；

▲1.5波长范围：185~1400mn；

▲1.6杂散光：<1%T (198nm, KCL)；<0.005%T (220nm, NaI)；<0.005%T (340nm, NaNO2)；

▲1.7测光范围：吸光度：-5~5Abs；

1.8波长精度：优于±0.05nm；

1.9波长重复性：<0.01 nm, D2锐线；

▲1.10带宽（分辨率）：＜0.05nm（紫外可见区）；

1.11分辨率： 0.1nm；

1.12光度重复性：±0.001 Abs (0.5 Abs)；

1.13基线漂移：<0.0002Abs/hour；

1.14基线平直：±0.0003Abs(200-860nm)；

1.15基线稳定性：<0.0002Abs/hour；

▲1.16噪声水平：<0.00003Abs RMS(500 nm)；

1.17 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

1.18配备品牌电脑及相应的工作站，可进行仪器控制、数据记录、处理、存储、打印等相关操作。

1.19 配置清单

| 序号 | 配置明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计主机及相关配件 | 1套 |
| 2 | 品牌电脑（含键鼠） | 1套 |
| 3 | 品牌打印机 | 1套 |
| 4 | 仪器适用的1，2，3，5cm全规格石英、玻璃比色皿 | 各1套 |

（二）分光光度计

- 2.1光源：LED光源；

- 2.2波长范围：325~1000 nm;

- 2.3光谱带宽：2 nm;

- 2.4波长准确度：±2 nm;

- 2.5波长重复性：≤1 nm;

- 2.6杂散光：≤0.1%（T）；

- 2.7光度范围：0.0%～200.0%T，-0.097—4.000A；

- 2.8光度准确度：±0.5%T，±0.004Abs(0-0.5A);

- 2.9光度重复性：≤0.2%T，≤0.002Abs(0-0.5A);

- 2.10光栅：1200线/mm；

- 2.11显示屏：彩色触摸屏；

- 2.12数据存储：存储浓度曲线不少于30条；

- 2.13样品池：长样品池，可放入1～5cm比色皿。

（三）台式浊度仪

- 3.1测量范围：0-400 NTU；

- 3.2示值误差：≤±2%；

- 3.3重现性：≤±2%；

- 3.4最小分辨率：0.001 NTU；

- 3.5光学稳定性：吸光值漂移＜0.002A（20 min内）

- 3.6校准功能：自带校准功能，可进行自校准；

- 3.7其他功能：具有数据存储功能、数据导出及打印功能、一键恢复功能等。

（四）台式色度仪

- 4.1测量范围：0-500 PCU；

- 4.2示值误差：≤±3% (F.S) ；

4.3重现性 ：≤±2 % (F.S) ；

4.4最低检出限：1 PCU；

4.5最小分辨率：0.01 PCU；

- 4.6显示屏：彩色触摸屏；

- 4.7光学稳定性：吸光值漂移＜0.002A（20 min内）；

- 4.8校准功能：自带校准功能，可进行自校准；

- 4.9其他功能：具有数据存储功能、数据导出及打印功能、一键恢复功能等。

（五）五日生化测定仪

5.1环境要求：设备应可放入生化培养箱内进行培养，或设备自带恒温（20℃）功能；

5.2测量通道：测量通道不少于6个，单次可对至少6个样品进行检测；

5.3测量范围：0-35,0-70,0-350,0-700 mg/L O2；

5.4数据存储：数据存储量不少于400个；

5.5数据显示：以图形实时显示测量过程变化，可从图形中直接读出测量结果，或通过曲线观察培养及反应过程。

（六）溶解氧仪

6.1工作环境：温度0-60℃，湿度≤90%（无冷凝）。

6.2语言：中文或含中文语言模式。

▲6.3兼容性：预留电导率电极接口，可同时接入电导率和溶解氧电极，并同时显示其测量读数。

6.4数据内存：不少于2000 组数据。

▲6.5数据存储：具有自动存储和手动存储功能。

6.6数据传输：可通过USB接口连接到PC或USB存储设备。

6.7溶解氧电极参数

6.7.1量程：  0-20.0 mg/L，0–200% 饱和度。

6.7.2分辨率：0.01 mg/L。

6.7.3溶解氧的准确度：±0.2 mg/L。

6.8配置清单

| 序号 | 配置明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧仪主机及相关配件 | 1套 |
| 2 | 溶解氧电极（实验室用） | 1根 |

（七）无油空气压缩机

- 该设备为实验室现有的电感耦合等离子发射光谱仪（PerkinElmer optima 2100DV）提供压缩空气，中标方应做好设备安装、气路连接及仪器调试工作。

- 7.1排气量：150L/min；

- 7.2最高排气压力：0.8MPa；

- 7.3储气罐容量：30L；

- 7.4噪音：≤60 dB。

（八）风冷干燥机

- 该设备与电感耦合等离子发射光谱仪（PerkinElmer optima 2100DV）适用的无油空气压缩机相连，用于压缩空气除湿，中标方应做好设备安装、气路连接及仪器调试工作。

- 8.1工作环境：温度≤30℃，湿度≤96℃；

- 8.2空气处理量：150L/min；

- 8.3工作压力：≤0.8 MPa;

- 8.4压力露点：≤10℃；

- 8.5进口温度：≤35℃；

（九）氟离子计

- 依据《生活饮用水检验方法》中氟化物的离子选择电极法，用于检测地表水、饮用水中的氟离子浓度。

- 9.1测量参数：可用于检测氟离子浓度、温度；

- 9.2离子浓度范围：0-1000 mg/L;

- 9.3单位：mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L可切换；

- 9.4最小分辨率：4位有效数字；

- 9.5示值误差：±0.3%；

- 9.6温度范围：5-45℃；

- 9.7配置清单

| 序号 | 配置明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氟离子计主机及相关配件 | 3套 |
| 2 | 氟离子选择电极（实验室用） | 3根 |
| 3 | 氟化物标准溶液（浓度由采购人确定） | 7支 |

（十）数字滴定仪

用于实验室酸碱滴定过程的快速或逐滴滴定，可简单精确的进行试剂的控制和读取。

10.1量程：10 ml；

10.2准确度：≤0.01 ml

10.3相对偏差：0.005 ml

10.4电源：电池供电或外界电源；

10.5滴定管：滴定管在水平和垂直方向可调；

10.6兼容性：应适用于500ml、1000ml等常用试剂瓶；

10.7避光性：观察窗等部位透明件应配备棕色配件，避免光敏试剂变质。

（十一）高压蒸汽灭菌锅

- 11.1锅体材质：灭菌锅体为304不锈钢；

- 11.2灭菌温度：50-134℃；

- 11.3锅体有效容积：50L；

- 11.4密封圈结构：自胀式密封圈结构；

- 11.5显示模块：LED数显，动态显示灭菌过程；

- 11.6风冷装置：具备冷却风扇，灭菌结束后可快速降低腔体温度；

- 11.7冷空气排放：具备自动排放冷空气功能；

- ▲11.8保护功能：应具备下列保护装置：①安全联锁装置，有压力时自动锁定盖子；②机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置；③断水保护防干烧和漏电保护装置；④超温超压报警功能和超压自泄排气装置。

- 11.9设计使用年限：不少于10年；

- 11.10相关证书：具有国家规定的特种设备压力容器证书。

（十二）纯水机

12.1溶解性固体量：＜200ppm，水压0.10-0.40MPa，水温5-45℃；

12.2制水量：10 L/h；

12.3出水流量：1.5～1.8升/分钟；

12.4 RO纯水出水水质：电导率≤进水电导率×2％（实时监测）；

12.5 UP超纯水出水水质：电阻率18.2MΩ·cm（实时监测）， 微颗粒物（大于0.22um）≤1个/ml，微生物≤1 CFU/ml，吸光度（254nm,1cm光程）≤0.001，可溶性硅（以SiO2计）（mg/L）≤0.01；

12.6水箱配置：15L压力纯水箱；

12.7出水口：有两个出水口，可同时制取纯水和超纯水；

▲12.8预处理：含高分子PP纤维滤芯、KDF复合滤芯，ULU阻垢滤芯；

▲12.9 RO膜自动清洗装置：具有实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置；

▲12.10超纯化柱：实验室纯水器一体化超纯化柱；

12.11超标排放装置：具有超标排放装置，阻止不合格原水进入系统；

12.12报警和保护装置：具有低水压报警、停水/停电/水箱满水自控保护功能。

（十三）六联抽滤装置

- 13.1抽滤孔位：6个；

- 13.2材质：滤杯、筛板、支架材质为316L不锈钢；

- 13.3筛板孔径：100 μm;

- 13.4筛板直径：适用于φ35mm的滤膜；

- 13.5真空泵抽气速度：60 L/min；

- 13.6极限真空度：200 mbar；

- 13.7真空泵泵头数：2个。

- 13.8配置清单

| 序号 | 配置明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽滤装置及相关配件（含连接管路） | 1套 |
| 2 | 截流瓶 | 1套 |
| 3 | 真空泵 | 1套 |

- （十四）生化培养箱

- 14.1控温范围：0-50℃；

- 14.2分辨率：0.1℃；

- 14.3波动范围：±1℃（加热），±2℃（制冷）；

- 14.4载物托架：不少于3层；

- 14.5搁板承重：不少于15kg；

- 14.6有效容积：150L；

- 14.7内胆尺寸：不小于600*500*1100mm，内部可放置五日生化测定仪，且保留一定的操作空间；

- 14.8插座：内胆内部应含有插座，为五日生化测定仪供电。

- （十五）生化培养箱

- 15.1控温范围：0-50℃；

- 15.2分辨率：0.1℃；

- 15.3波动范围：±1℃（加热），±2℃（制冷）；

- 15.4载物托架：不少于3层；

- 15.5搁板承重：不少于15kg；

- 15.6有效容积：150L；

- 15.7内胆尺寸：不少于600*500*1100mm。

- （十六）分析天平

- 16.1最大称量：220 g；

- 16.2最小秤量：16 mg；

- 16.3可读性：0.1 mg；

- 16.4重复性：0.08 mg（典型值）；

- 16.5稳定时间：不大于3 s;

- 16.6显示屏：背光液晶显示；

- 16.7称盘直径：不小于80 mm。

- （十七）电子天平

- 17.1最大称量范围：2 kg；

- 17.2读数分度值：0.01 g。

- （十八）超声波清洗机

- 18.1内槽容量：不少于10 L；

- 18.2超声功率：不低于200 W；

- 18.3加热功率：不低于400 W；

- 18.4时间控制范围：1-60 min；

- 18.5其他功能性配件：应包含内槽网架、降音盖、排水阀。

- （十九）电磁搅拌器

- 19.1搅拌点位数：1个；

- 19.2搅拌体积：≤10 L；

- 19.3搅拌子尺寸：≤8 cm;

- 19.4转速范围：0～1500 rpm；

- 19.5转速显示：刻度或数显。

- （二十）水浴锅

- 20.1孔位数：双列八孔；

- 20.2温控范围：5-100℃；

- 20.3温度误差：±1℃。

- （二十一）移液器

- 21.1移液类型：气体活塞系统；

- 21.2通道数量：单通道；

- 21.3吸头锥：带弹簧；

- 21.4吸头：移液器吸头应为洁净级；

- 21.5其他参数

| - 规格 | - 增量（ul） | - 体积 | - 系统误差 | - 随机误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20-200 ul | - 0.2 | - 20 ul | - ±2.5%,±0.5 ul | - ±0.7%,±0.14 ul |
|  |  | - 100 ul | - ±1.0%,±1.0 ul | - ±0.3%,±0.03 ul |
|  |  | - 200 ul | - ±0.6%,±1.2 ul | - ±0.2%,±0.4 ul |
| - 30-300 ul | - 0.2 | - 30 ul | - ±2.5%,±0.75 ul | - ±0.7%,±0.21 ul |
|  |  | - 150 ul | - ±1.0%,±1.5 ul | - ±0.3%,±0.45 ul |
|  |  | - 300 ul | - ±0.6%,±1.8 ul | - ±0.2%,±0.6 ul |
| - 100-1000 ul | - 1 | - 100 ul | - ±3%,±3 ul | - ±0.6%,±0.6 ul |
|  |  | - 500 ul | - ±1%,±5 ul | - ±0.2%,±1 ul |
|  |  | - 1000 ul | - ±0.6%,±6 ul | - ±0.2%,±2 ul |
| - 0.5-5 ml | - 5 | - 0.5 ml | - ±2.4%,±12 ul | - ±0.6%,±0.6 ul |
|  |  | - 2.5 ml | - ±1.2%,±30 ul | - ±0.2%,±1 ul |
|  |  | - 5 ml | - ±0.6%,±30 ul | - ±0.2%,±2 ul |
| - 1-10 ml | - 10 | - 1 ml | - ±3%,±30 ul | - ±0.6%,±6 ul |
|  |  | - 5 ml | - ±0.8%,±40 ul | - ±0.2%,±10 ul |
|  |  | - 10 ml | - ±0.6%,±60 ul | - ±0.15%,±15 ul |

- 21.6配置清单

| - 序号 | - 配置明细 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 20-200 ul移液器 | - 2把 |
| - 2 | - 20-200ul配套吸头、吸头配套预装板和工作盒。 | - 2套 |
| - 5 | - 100-1000 ul移液器 | - 1把 |
| - 6 | - 100-1000 ul配套吸头、吸头配套预装板和工作盒。 | - 1套 |
| - 7 | - 0.5-5 ml移液器 | - 1把 |
| - 8 | - 0.5-5 ml配套吸头、吸头配套预装板和工作盒。 | - 1套 |
| - 9 | - 1-10 ml移液器 | - 1把 |
| - 10 | - 1-10 ml配套吸头、吸头配套预装板和工作盒。 | - 1套 |
| - 11 | - 移液器架 | - 2个 |

## 三、商务要求

- （一）项目投标报价要求

1.投标报价包括：货物价款、运输费、装卸费、保险费、税费等完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用、管理费、利润、税费等一切费用。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总报价内，由投标人向税务机关缴纳。

3.投标人应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

4.中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

5.投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

6.采购人不接受低于成本的投标报价。

7.投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

8.须由中标单位开具正式发票。

9.招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

（二）供货要求

交货期：合同签订之日起30日历天内完成供货。

（三）付款方式

合同签订后支付至合同款的30%，货到安装并验收合格支付至合同款的95%；余款在货物质保期满后支付。费用凭合同、采购验收单、发票等相关资料支付。

- 四、其他说明

1、中标单位在签订合同时，不得提出附加条件或不合理要求，否则中标资格将被取消。

2、如中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。

# 第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“乐采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“乐采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“乐采云”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其他地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其他地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其他地方内容的描述为准。

7.供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“乐采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其他地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“乐采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

- 9.投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10.投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“乐采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12.评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13.决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

## 三、定标

14.中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“乐采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发〔2018〕97号）和《关于印发〈浙江省政府采购供应商质疑处理办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

15.合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“乐采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9义乌市水务集团履约评价等级为D级及以下或在限制期内。

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.11评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价）。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡 mAc 地址相同的。

5.2不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的。

5.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.其他违反法律法规的情况。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

## 一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。

（二）对通过资格审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“乐采云”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

## 二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或者质疑投诉成立取消中标人资格的，均不再确定其余投标人作为中标人。

## 三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 评标委员会根据细则，对各投标单位的商务技术响应文件进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的商务技术响应文件的最终得分为评标委员会成员的算术平均值。 | 70 |  |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得15分；基本性能指标有不满足或负偏离的，每项减2分，打▲号条款为重要技术条款，不满足或者负偏离的，每项减3分，扣完为止。（打▲号条款作为验收时的参数指标） | 15 | 客观分 |
| 2 | 分光光度计 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得3分；基本性能指标有不满足或负偏离的，每不满足或者负偏离一项减1分，扣完为止。 | 3 | 客观分 |
| 3 | 台式浊度仪 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得2分；基本性能指标有不满足或负偏离的，每不满足或者负偏离一项减1分，扣完为止。 | 2 | 客观分 |
| 4 | 台式色度仪 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得1分；基本性能指标有不满足或负偏离的，每不满足或者负偏离一项减1分，扣完为止。 | 2 | 客观分 |
| 5 | 五日生化测定仪 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得2分；基本性能指标有不满足或负偏离的，每不满足或者负偏离一项减1分，扣完为止。 | 2 | 客观分 |
| 6 | 溶解氧仪 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得6分；基本性能指标有不满足或负偏离的，每不满足或者负偏离一项减1分，打▲号条款为重要技术条款不满足或者负偏离每一项减3分，扣完为止。（打▲号条款作为验收时的参数指标） | 6 | 客观分 |
| 7 | 无油空气压缩机 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得1分；否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 8 | 风冷干燥机 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得1分；否则不得分。 | 1 | 客观分 |
| 9 | 氟离子计 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得1分；否则不得分。 | 1 | 客观分 |
| 10 | 数字滴定仪 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得1分；否则不得分。 | 1 | 客观分 |
| 11 | 高压蒸汽灭菌锅 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得3分；基本性能指标有不满足或负偏离的，每项减2分，打▲号条款为重要技术条款，不满足或者负偏离的，每项减3分，扣完为止。（打▲号条款作为验收时的参数指标） | 3 | 客观分 |
| 12 | 纯水机 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得9分；基本性能指标有不满足或负偏离的，每项减2分，打▲号条款为重要技术条款，不满足或者负偏离的，每项减3分，扣完为止。（打▲号条款作为验收时的参数指标） | 9 | 客观分 |
| 13 | 六联抽滤装置 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得1分；否则不得分。 | 1 | 客观分 |
| 14 | 生化培养箱 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得2分；否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 15 | 分析天平 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得2分；否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 16 | 电子天平 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得1分；否则不得分。 | 1 | 客观分 |
| 17 | 超声波清洗机 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得1分；否则不得分。 | 1 | 客观分 |
| 18 | 电磁搅拌器 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得1分；否则不得分。 | 1 | 客观分 |
| 19 | 水浴锅 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得1分；否则不得分。 | 1 | 客观分 |
| 20 | 移液器 | 根据参投产品技术要求符合性，进行打分。完全满足或超过招标文件要求的得2分；否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 21 | 产品先进性 | 根据产品先进性进行打分，紫外分光光度计、纯水机及其他设备具有专利技术证书的，每个证书可得1分，最多2分。 | 0-2 | 客观分 |
| 22 | 安装、调试、验收的方案和措施 | 根据投标人提供的产品安装、调试、验收的方案和措施等情况进行综合打分。方案合理清晰，安排明确的得4分；方案合理清晰，程度一般，得2～3分；方案合理，清晰程度较差，得1分，没有提供方案的不得分。 | 0-4 | 主观分 |
| 23 | 售后及质保期外服务 | 根据投标人所提供的维修服务内容、故障响应时间、质保承诺、质保外服务等情况进行打分。方案合理清晰，服务优质的得4分；方案合理清晰，程度一般，得2～3分；方案合理，清晰程度较差，得1分，没有提供方案的不得分。 | 0-4 | 主观分 |
| 24 | 相关业绩 | 投标人投标仪器（紫外可见分光光度计、纯水机）提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今与自来水系统的项目业绩，每个业绩得1分，最多得2分。 注：提供相应业绩的合同并加盖单位公章，否则不得分。 | 0-2 | 客观分 |
| 二 | 商务报价分 | 投标报价=投标总价 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 | 30 |  |
| 三 | 综合得分 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 | 100 |  |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章  合同主要条款

义乌市国企采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据      年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和采购文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：采购文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、报价文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |

三、技术数据

1、供方应按采购文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术数据。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或数据提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如供应方提供的货物或其任一部分产生知识产权纠纷的，由供应方承担相应法律责任，如该纠纷对需方产生不良影响或造成损失的，供应方应承担赔偿责任。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方将解除合同并追究供方的违约责任。

八、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供12月（或按投标承诺）的质保期，时间从全部设备安装、调试、验收合格并办理移交手续之日起计算。质保期内供方必须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

九、供货期、交货方式及交货地点

1、供货期：

2、供货时间

3、交货方式及地点：需方指定的地点，并由需方相关人员签收。

十、货款支付

★1、付款方式：与招标文件一致。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

2. 涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。

十二、质量保证及售后服务

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对更换后仍达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用，允许需方直接在应付货款中扣除供方应承担的费用。

②退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），允许需方直接在应付货款中扣除供方应承担的费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在    小时内到达需方现场，在到达现场后  小时内解决完毕。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、需方在合同期内开展两次第三方检测，样品从到货产品中随机抽取后送有资质的检测部门对其进行检测，出具检测报告，样品及检测所需费用均由供方负责（如检测不合格须由供方负责重检费用）。

十三、违约责任

1、需方无故不办理货款支付手续的，需方应按逾期付款总额每日万分之_五_向供方支付违约金。

2、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之五向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付招标文件预算五%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。 违约金允许需方直接在应付货款中扣除供方应承担的费用。

3、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

4、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额三‰的违约金，违约金允许需方直接在应付货款中扣除供方应承担的费用。

5、供方未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_五_的违约金，违约金允许需方直接在应付货款中扣除供方应承担的费用。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生期间，需方可根据实际要求外调，调货所产生的一切费用（包括价格差价和重量差价）由供方负责；供方也可经需方同意（书面）外调，调货所产生的一切费用（包括价格差价和重量差价），由供方负责并保证质量。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续_7_天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向义乌市人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方主张权利所支付的费用，包括诉讼费和律师费。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定采购过程形成的合法成果，如本合同约定内容与采购文件要求不一致的，履约时应以有利于需方的条款执行。

十七、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，____________（代理机构）执一份。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________     授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

账户名称：________________________  账户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

账    号：________________________  账    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

# 第八章  投标文件部分格式

## 一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式

1.法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］

2.义乌市国企采购项目投标承诺书

3.货物简要说明一览表

4.规范偏离表

5.产品质量保证承诺书和售后服务承诺书

## 二、报价响应文件部分格式

1.开标一览表格式

## 三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人      （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖电子签章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

- 义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年   月   日

- 货物简要说明一览表

投标方名称（盖电子签章）：___________________        采购编号：_____________

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：____________________        职  务：____________

日  期：________________

备注： 1.该表根据前面《招标货物一览表》中所列明货物清单，按每项货物详细填写。

2.“规格及技术参数”栏中填写所投货物化学成分、物理性能参数等技术参数。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 售后服务承诺书

1.保修年限、范围、保修条件

2.解决问题、排除故障的速度

3.设备使用的培训、指导

4.售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5.售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6.其他优惠条件

企业名称（盖电子签章）：

签字代表  ：

年      月      日

- 产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其他：

企业名称（盖电子签章）：________________________

签字代表：________________________

年        月        日

- 规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1.投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3.此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

- 开标一览表

投标人名称（电子签章）：

招标编号：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 分光光度计 |  | 1台 |  |  |
| 3 | 台式浊度仪 |  | 2台 |  |  |
| 4 | 台式色度仪 |  | 3台 |  |  |
| 5 | 五日生化测定仪 |  | 2台 |  |  |
| 6 | 溶解氧仪 |  | 1台 |  |  |
| 7 | 无油空气压缩机 |  | 1台 |  |  |
| 8 | 风冷干燥机 |  | 1台 |  |  |
| 9 | 氟离子计 |  | 3台 |  |  |
| 10 | 数字滴定仪 |  | 2台 |  |  |
| 11 | 高压蒸汽灭菌锅 |  | 1台 |  |  |
| 12 | 纯水机 |  | 4台 |  |  |
| 13 | 六联抽滤装置 |  | 1台 |  |  |
| 14 | 生化培养箱 |  | 2台 |  |  |
| 15 | 生化培养箱 |  | 3台 |  |  |
| 16 | 分析天平 |  | 1台 |  |  |
| 17 | 电子天平 |  | 1台 |  |  |
| 18 | 超声波清洗机 |  | 3台 |  |  |
| 19 | 电磁搅拌器 |  | 4台 |  |  |
| 20 | 水浴锅 |  | 1台 |  |  |
| 21 | 移液器 |  | 5把 |  |  |
| 8 | 合计 | 大写： （小写： ） |  |  |  |

全权代表签字：                   日 期：

备注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作

- 质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。