浙江义乌市自来水有限公司在线监测设备采购项目

招

标

文

件

采购编号：YCQ-2024-CG163

采   购　 人：浙江义乌市自来水有限公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二四年八月

招标文件目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知和投标须知前附表	6

第三章 招标项目要求	14

第四章 开标、评标和定标须知	25

第五章 投标文件的有效性	30

第六章 评标办法	32

第七章 合同主要条款	34

第八章 投标文件部分格式	38

# 招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YCQ-2024-CG163

2、采购内容及数量：浙江义乌市自来水有限公司在线监测设备采购项目，具体详见第三章招标项目要求。

3、采购预算及最高限价：预算185万元，凡高于最高限价的报价均为无效标。

4、投标人的资格要求：

①符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

②根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

③信誉要求：投标人自2021年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

④本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

5、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：乐采云平台(www.lecaiyun.com)、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登录乐采云平台账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

6、技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年9月6日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至浙江义乌市自来水有限公司：王金辉（13735757881）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4056。

## 7、投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2024年9月13日13:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录乐采云平台（简称“乐采云”下同，www.lecaiyun.com），上传电子加密标书至“乐采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2024年9月13日13:30

④开标地点：“乐采云”（https://www.zcygov.cn/）

8、投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“乐采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为乐采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“乐采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“乐采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往乐采云平台(www.lecaiyun.com)下载并安装，投标文件制作具体流程详见“乐采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录（乐采云）”电子卖场后，点击链接https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2024年9月13日13:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至项目负责人邮箱（843133786@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2024年9月13日13:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：王小姐0579－89903039。

9、投标保证金：无

- 业务咨询：

浙江义乌市自来水有限公司：王金辉 13735757881

义乌产权交易所有限公司：王小姐0579－89903039

浙江义乌市自来水有限公司

义乌产权交易所有限公司

2024年8月23日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：浙江义乌市自来水有限公司在线监测设备采购项目 采购内容及数量：在线监测设备， 具体详见第三章招标项目要求。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 供货要求 | 详见招标文件第三章 |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2024年9月6日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至 浙江义乌市自来水有限公司：王先生（13735757881）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4047。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2024年9月13日13:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱（843133786@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2024年9月13日13:30 开标地点：“乐采云”（https://www.zcygov.cn/） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。 如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2024年9月13日13:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 付款方式 | 详见招标文件第三章。 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在中标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在中标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 16 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价及最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时提供的复印件，必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指浙江义乌市自来水有限公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间及方式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真的形式要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：（提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效）

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

★（3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

★（1）货物简要说明一览表；

★（2）规范偏离表；

★（3）产品质量保证承诺书和售后服务承诺书；

（4）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13、投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

- 投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17、投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2024年9月13日13:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司招投标中心项目负责人邮箱（843133786@qq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“乐采云”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后招投标中心开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如乐采云上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招投标中心把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照中标金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

# 六、其它

本招标文件解释权归采购人。

第三章  招标项目要求

## 一、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 监测指标 | 安装点位 | 套数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型水质 自动监测站 | 五参数+总磷、总氮、叶绿素、蓝绿藻、氨氮 | 柏峰水库 | 1 | 套 |
| 2 |  | 五参数+总磷、总氮、叶绿素、蓝绿藻、氨氮 | 八都水库 | 1 | 套 |
| 3 |  | 五参数+总磷、总氮、叶绿素、蓝绿藻、氨氮 | 巧溪水库 | 1 | 套 |
| 4 |  | 总磷、总氮、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、PH、浊度、温度 | 卫星水库 | 1 | 套 |
| 5 | 自动分析仪 | 溶氧、电导 | 岩口水库 | 1 | 套 |
| 6 |  | 电导 | 吴溪泵站 | 1 | 套 |
| 7 |  | PH | 管网 | 8 | 套 |
| 8 |  | 电导 | 管网 | 5 | 套 |

注：

- 柏峰水库、八都水库、巧溪水库、岩口水库、吴溪泵站、管网（PH）的设备采购及运维服务与浙江义乌市自来水有限公司签订合同；

2、卫星水库、管网（电导）的设备采购及运维服务与义乌市第二自来水有限公司签订合同；

3、中标方承担从设备验收后上线运行起六年的数据传输费用，数据流量应满足各站点每月数据和视频传输的要求；

4、中标方承担从设备验收后上线运行起至少2年的运维服务（含试剂、耗材）。含总磷、总氮、氨氮的站点，每个站点每年总磷试剂≥14套、总氮试剂≥14套、氨氮试剂≥14套。运维期满后，结余试剂应交于采购人。单件价值1000元以下的配件由中标单位负责采购并更换（配件品牌需符合水司相关要求）；

5、五参数：浊度、PH、电导率、溶解氧、温度；

6、户外微型水质自动监测站应将分析仪、控制单元、辅助单元、传输模块等集成在一体式集成机柜内。

## 二、采购具体要求

### 1.微型水质自动监测站

户外微型水质自动监测站采用一体式集成机柜，占地面积≤1.5㎡，水泥基础采用C30混凝土深度约300mm，预埋钢筋，垫层采用C15混凝土深度约100mm；内部布局合理，整齐美观，机柜配置伸缩雨遮与护栏。

- (1)柜体材料：玻璃钢、碳钢或316不锈钢；

(2)配置集成空调，自动调节柜内温度，保证柜体内部在室温环境下，满足系统及仪表对温度的要求；

(3)安装方式：落地式安装；

(4)具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急等多种运行模式；

(5)具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

(6)具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

(7)确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

(8)具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

(9)具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至水司的物联网平台；

(10)存储不少于 1 年的原始数据和运行日志，具有三级管理权限；

(11)系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

(12)▲具有扩展性：需要预留后期增加比色法原理的在线分析仪安装的空间和接口。

(13)机柜柜体应根据采购人要求印制相关logo。

(14)水电远传：配备智能水表和智能电表，实现水电用量远传采集。

- 1.1数据采集与传输要求

- 1.1.1数据采集

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（3）能够实时采集视频信息；

（4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 1.1.2传输要求

（1）支持无线或有线的通讯方式满足数据传输要求；

（2）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

（3）所有水质在线监测信息数据通过智能网关接入义乌市自来水公司物联网平台。

★采用远传物联网设备接入标准协议：我司根据实际情况并参考业内国标协议，制订了符合我司要求的标准协议。参加投标厂商设备必须满足该协议要求，按照我司制定的协议进行数据的上行和下发。简要要求如下：

- 可以设置多个上传服务器IP端口；

- 支持通过物联网平台下发指令，如：修改设备上传频率和采集密度等

- 支持通过物联网平台修改和服务器时钟同步；

- 支持通过物联网平台定时接受数据包；

- 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

我司的标准协议《义乌市自来水有限公司物联网设备通讯技术规范》中标后将会提供。

- 1.2采水单元

须结合水站所在地实际情况设计采水方案。具体需满足以下要求：

（1）采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。如需道路开挖应做好开挖后的道路修复工作。

（2）取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

（3）取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

（4）采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

（5）采水单元设置采水单元清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

（6）可自动识别水位、能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

（7）可在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。

（8）可采用连续或间歇方式工作，总水量可以满足所有仪器的用水要求。

（9）▲具有定量采样和超标留样功能，可容纳不少于4只采样瓶，采样量不少于1000 ml，并进行低温保存，确保样品不变质。

- 1.3配水及预处理单元

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为氨氮、总磷、总氮分析仪器配备相应的预处理装置。投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反冲洗、反吹洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）具备可扩展功能，水站预留不少于4 台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（5）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

- 1.4 控制单元

控制单元由工控机、PLC可编程控制器、无线或有线传输模块组成，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元及辅助单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、系统日志流程信息；

（3）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、 集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至水司物联网平台；

（4）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

（5）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能。

- 1.5 辅助单元

辅助单元应包含UPS、废液收集、门禁等部分，具体要求如下：

- （1）▲配备 UPS（总功率≥2KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传）；

- （2）配备站房门禁系统，并自动记录站点出入情况；

（3）▲配备废液收集单元，满足不少于10升废液量的收集；

（4）必须具有站房、电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行；

（5）试剂保存单元：内置冰箱保存试剂，保证试剂的存储温度；

（6）▲视频监控单元：配备全面可靠的视频监控单元,含200W像素红外球机、4路硬盘录像机（含4T硬盘）等。利用视频监控单元，实现远程监视微型水质自动监测站供电线路等周边的环境，记录人员进出等运维信息。

- 1.6五参数、叶绿素、蓝绿藻水质自动分析仪

（1）▲五参数、叶绿素、蓝绿藻水质在线分析仪应为一体化集成仪器（即各个项目的监测传感器同时集成在主机上，可共用同一控制器），至少可同时连接七个传感器。

（2）通用性强，所有数字传感器接口通用，模拟传感器则根据不同传感器类型配置不同的模块即可。实现传感器即插即用。

（3）可扩展接入任意品牌的标准MODBUS  RS485输出传感器或仪表，如可支持接入MODBUS RS485输出的流量、压力仪表的数据。

（4）显示输出：带LED强背光的触摸显示屏，可阳光直射下操作。

（5）电源：交流供电：85~500VAC；直流供电：9~36VDC。

（6）输出：配备8路4-20mA模拟输出。程序设定响应参数及响应值。

（7）继电器：四路继电器，程序设定响应参数及响应值

（8）数字通信：配备MODBUS RS485通信功能，可实时传输测量值

（9）可选无线通讯方式：4G:UDP/TCP NB:UDP

（10）变送器可支持客户现场通过U盘升级程序；

（11）具有三级管理权限

（12）pH、电导传感器清洗活化简单，且平衡速度较快，具有良好的重复性及稳定性；

（13）溶解氧传感器采用荧光法技术，基本无需保养，并自带NTC温补功能；

（14）▲浊度传感器采用红外光散射技术，（ISO07027标准方法），可以消除样品颜色的影响。

- 1.6.1传感器技术参数

温度传感器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热敏电阻法 |
| 量程 | 0℃～80 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |

pH传感器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14，可调 |
| 精 度 | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤10 秒（达到终点值95%）（经搅拌后） |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| 防护等级 | ≥IP68 |

溶解氧传感器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L |
| 精度 | 测量值±3%或±0.3mg/l，取大者 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | 2min以内 |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| 防护等级 | ≥IP65 |

电导率传感器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电导池法 |
| 测量范围 | 10-5000 us/cm |
| 精 度 | ±1%或±1us/cm，取大者 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤10 秒（达到终点值95%）（经搅拌后） |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| 防护等级 | ≥IP68 |

浊度传感器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0.01-100NUT；0.01-4000NTU |
| 精 度 | 小于测量值的 ±2%或 ±0.1NTU，取大者 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| 防护等级 | ≥IP68 |

叶绿素传感器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 测量范围 | 0-500 ug/L |
| 精 度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±5% |
| 重复性误差 | ±3% |
| 分辨率 | 0.01μg/L |
| 防护等级 | ≥IP68 |

蓝绿藻传感器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 测量范围 | 0—300,000cells/mL |
| 精 度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10% |
| 重复性误差 | ±3% |
| 分辨率 | 20 cells/mL |
| 防护等级 | ≥IP68 |

1.7氨氮、总磷、总氮水质自动分析仪

（1）▲阀芯等关键配件应具备耐磨系数高、耐强酸强碱、耐有机溶剂的特点；

（2）▲具有消除干扰功能，确保消解池轻度位移和消解池轻度污染均不影响测量值；

（3）▲具有废液分离功能，实现高浓度反应废液和低浓度清洗废液分开排放；

（4）▲具有动态稀释功能，可根据现场设置的量程自动调整稀释倍数；

（5）▲具有内置加标回收、空白测试、标样核查、零点核查、跨度核查、平行样测试等质控功能，并且可实现自动、手动、远程等方式启动质控功能；

（6）具备故障自动诊断和异常信息上传、记录功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（7）▲具有过热保护：加热温度过高，加热器自动断电；

（8）▲重复性：≤3%；

（9）▲氨氮、总磷、总氮各设备分辨率：0.001 mg/L（小数点位数2-3位可设置）

（10）测量模式：连续模式、周期模式（1h~30d可调）、定点模式、受控模式、手动模式可选；

（11）显示：触摸屏；

（12）校准周期：手动校准和自动校准两种模式；

（13）通讯方式：MODBUS  RS-232、RS-485。

1.7.1氨氮技术参数

（1）★测量原理：水杨酸光学比色法；

（2）量程：0-500mg/L；

（3）检出限：0.02mg/L；

## （4）分辨率0.0001mg/L（小数点位数2-4位可设置）。

1.7.2总磷技术参数

（1）★测量原理：钼酸铵分光光度法；

（2）量程范围：0-100mg/L；

（3）示值误差：≤5%或≤0.005mg/L；

## （4）检出限：0.01mg/L；

## （5）分辨率0.0001mg/L（小数点位数2-4位可设置）。

1.7.3总氮技术参数

（1）★测量原理：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法；

（2）量程范围：0-500mg/L；

（3）示值误差：≤5%；

## （4）检出限：0.05mg/L；

## （5）分辨率0.0001mg/L（小数点位数2-4位可设置）。

## 2.自动分析仪

自动分析仪以免试剂水质传感器和数据传输系统为核心，应包含监测柜、水质在线监测传感器单元、数据采集传输单元、控制单元和采水单元。

- 柜体材料：玻璃钢、碳钢或316不锈钢；

（2）安装方式：落地式或壁挂式安装；

- （3）人机交互：触摸屏

- （4）电    源：220VAC±10%，50Hz

- （5）工作模式：整点模式、周期模式

- （6）通讯接口及协议：GPRS<MQTT>、RS485<MODBUS-RTU>。要求与原有设备厂家进行对接，实现数据同步采集和传输。如需原有设备厂家进行集成传输的，每个点位需要支付人工和材料费用1000元。

| 采购内容 | 监测指标 | 安装点位 | 套数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动分析仪 | 溶氧、电导 | 岩口水库 | 1套 | 原有8参数基础上加装，原有设备品牌：聚光 |
|  | 电导 | 吴溪泵站 | 1套 | 原有3参数基础上加装，原有设备品牌：哈希 |
|  | PH | 管网 | 8套 | 原有2参数基础上加装，原有设备品牌：E+H |
|  | 电导 | 管网 | 5套 | 原有3参数基础上加装，原有设备品牌：哈希 |
| 备注 | 8参数：总磷、总氮、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、PH、浊度、温度 3参数：浊度、余氯、PH 2参数：浊度、余氯 |  |  |  |

2.1采水单元

- 结合水站所在地际情况设计采水方案，取水采用潜水泵或自吸泵。

- 采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

- 可采用连续或间歇方式工作，总水量可以满足所有仪器的用水要求。

- 2.2数据采集功能

- 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

- 断电后能自动保存历史数据和参数设置；

- 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

2.3控制单元

- 具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

- 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

- 具备各仪器监测结果、状态参数等显示的功能；

- 具有监测数据查询功能，可分类查询水质周期数据。

- 2.2传感器参数

pH传感器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14，可调 |
| 精 度 | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤10 秒（达到终点值95%）（经搅拌后） |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| 防护等级 | ≥IP68 |

溶解氧传感器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L |
| 精度 | 测量值±3%或±0.3mg/l，取大者 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | 2min以内 |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| 防护等级 | ≥IP65 |

电导率传感器

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电导池法 |
| 测量范围 | 10-5000 us/cm |
| 精 度 | ±1%或±1us/cm，取大者 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤10 秒（达到终点值95%）（经搅拌后） |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| 防护等级 | ≥IP68 |

- 3.运维服务

- 3.1日维护

每日对站点运行条件及设备运行状况进行远程监视，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，站点每日运行管理工作包括但不限于：

（1）检查数据采集与传输状况，审核监测数据，并对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录；

（2）远程对站点的整体工作情况进行监控，获取电压、机柜内温湿度、仪器设备关键参数、报警信号以及视频监控情况，根据系统及仪表运行状态进行相应远程调试；

（3）通过远程控制，对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗等维护工作。

- 3.2周维护

每周对站点进行巡检1~2次，对水质在线分析仪进行质控检查，并检查各单元运行情况。每周巡检工作包括但不限于：

（1）检查站点电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。

（2）检查系统采水单元是否正常；定期清洗配水系统，包括匀化池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

（3）检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

（4）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

（5）检查配电、配水、清洗等辅助设备的运行状态；检查站点用电及空调设施是否正常；

（6）检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

（7）检查防雷设施是否可靠，站点是否有漏水现象，站点外围的附属设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证站点系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站点保温等维护工作；

（8）做好废液收集并按环保部门规定做好处置工作；

（9）保持站点及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

（10）根据周巡检的实际情况制作周报。

- 3.3月维护

每月对运维情况进行统计分析，并对系统各单元进行全面检查。月运维工作包括但不限于：

（1）对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价。

（2）根据站点运行的环境状况，对仪器设备进行预防性检修；更换试剂，保证分析仪器正在使用的试剂不变质，余量足。

（3）清洗系统取水管路、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

（4）对氨氮、总磷、总氮等各类水质在线分析仪校正。

（5）对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常；对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常；检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警；对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

（6）检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理；检查空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水；检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储等。

（7）对监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

- 3.4季维护

每季度对运维情况进行统计分析，并对系统站点和各单元零部件进行检修更换。季度运维工作包括但不限于：

（1）对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对站点的运行维护情况进行季度评价。

（2）对站点进行安全检查，对空调及取暖设施进行检查，并对空调进行全面清洗，更换防火设备。

（3）依据水质状况、站点环境条件和系统仪器的要求，根据已制定的易耗品（如泵管、滤膜、电极等）的更换周期，对系统及仪表的部分器件进行更换。

- 3.5 年维护

每年对运维情况进行统计分析，并对系统站点和各单元零部件进行检修更换。年运维工作包括但不限于：

（1）对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对站点的运行维护情况进行年度评价。

（2）根据已制定的易耗品（如泵管、滤膜、电极等）的更换周期，对系统及仪表的部分器件进行更换。

- 3.6故障处理系统检修

紧急维修：除定期性之运转维护工作外，当站点发生仪器故障或测值有异常情形时，即须进行紧急维修。将自行负责确认仪器功能是否正常运转，不以采购人是否通知故障需要维修为准。紧急维修主要针对发生故障的设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，应当马上进行更换。如果零件没有库存，且设备无法正常运转，那么使用备机开展监测，从而确保监测数据连续。

（1）若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经采购人同意。

（2）在接到采购人故障通知后，在工作时间4小时内，非工作时间6小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，使用备机开展监测。

（3）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。若对监测仪器进行了核心部件更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次多点校准和性能考核。

（4）若数据存储/控制仪发生故障，在24小时内给出解决方案，48小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

（5）备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

（6）检修人员进行维修时及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

（7）对于重大事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同商定解决方案。

- 3.7建立运维记录档案

将站点的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一。

- 3.8运维质量控制

- 3.8.1质量控制

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

（1）安装时；

（2）移动位置时；

（3）进行可能影响校准结果的维修或维护后；

（4）分析仪暂停工作一段时间后；

（5）有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化；

（6）达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

- 3.8.2质量检查

- （1）中标方应在设备验收和运维周期的每半年对各站点水样进行送检，并提供具有CMA资质的检测报告。检测报告数据与采样时现场仪器读数误差参照下表。

| - 仪表参数 | - 原水仪表比对误差 |
| --- | --- |
| - 温度（℃） | - ±0.5 |
| - 浑浊度（NTU） | - ±读数值的10%（<1.0 NTU时，±0.1 NTU） |
| - 电导率（μS/cm） | - ±读数值的10% |
| - 溶解氧（mg/L） | - ±0.5 |
| - pH | - ±0.2 |
| - 总磷（mg/L） | - ±0.01 |
| - 总氮（mg/L） | - ±读数值的10% |
| - 氨氮（mg/L） | - ±0.05 |

- （2）如报告数据与现场仪器读数误差较大的，应校准后再次送样，直至误差满足上表为止。

- （3）接受采购人及其委托单位和人员的随机质量检查。

- 3.8.3资料归档

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均按要求进行填写，每年进行整理归档。

- 3.9运维考核

- 3.9.1运维责任要求

运维安全责任：中标人承担一切安全责任。

（1）中标人应严格执行各项国家有关规定，对所有运维人员进行上岗前的安全教育培训。中标人在运维期间，应强化安全教育、培训，落实好安全措施。若发生与本项目相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标人承担，浙江义乌市自来水有限公司概不负责，并保留追究责任的权利。

（2）中标人应严格按国家有关规定，为本项目所有运维人员办理相关保险事宜（如意外保险、工伤保险等）。

- 3.9.2运维考核办法

（1）考核内容分为巡检养护、应急维修等。由采购单位进行考核。

（2）年度的考核满分为100分，实行倒扣分制计分。

（3）具体规定：得分≥95分，不扣除运维费用；90分≤得分＜95分，得分不到95分者，每减少0.5分，扣除运维费用200元；80分≤得分＜90分，得分每减少0.5分，扣除运维费用500元；得分＜80分，扣除当年运维费用的50%。

注：为确保运维工作的顺利开展，采购单位在运维期间，有权利对相关考核办法进行调整。

- 3.9.3运维考核细则

（1）运维过程中，发现作业人员无证上岗等情况，每发现一次扣0.5分；

（2）在线监测设备卫生不达标的，查到一次扣0.5分，被单位通报批评的一次扣5分，被集团通报或媒体曝光的一次扣10分；

（3）在人员管理上，运维单位要积极配合做好水司指派的各项工作和任务，对不服从水司管理的运维人员，一次扣0.5分，单人累计三次以上的，水司有权要求运维单位更换该运维人员，并一次扣10分；

（4）未在规定时间内完成运维服务或运维次数不达标的情况，每缺少一次扣0.5分；

（5）运维单位应提供操作规程、运维计划、运维台账，未按要求提供每发现一次扣1分；

（6）运维单位投入本项目的项目负责人和运维人员原则上不得更换。如需更换人员，须更换同资质及以上人员并经水司确认后方可更换，擅自更换人员每发现一次扣除5分；运维人员离职或者需要更换人员的三天内必须到岗，不到岗的，按每人每天扣1分直到人员到岗为止；

（7）运维单位送检报告数据与现场仪器读数误差超过允许误差范围，经复送合格的，扣2分，经复送仍不合格的，扣5分；

（8）发现异常情况未在第一时间汇报水司相关负责人的情况，每发现一次扣5分；

（9）水司将派专人监督运维单位设备维护保养及相关工作全过程，对不服从管理的一经查实，每发现一次扣3分；

（10）运维单位拖欠作业人员工资，影响水司形象的，每发现一次扣5分；

（11）因运维不及时造成数据缺失超过6小时，每发现一次扣2分，数据缺失超过12小时，每发现一次扣5分；

（12）运维单位对设备更换的配件必须是同品牌同型号，如发现用假冒伪劣产品的一次扣5分；

（13）运维单位在维修时造成额外设备损坏的，必须无条件修复，根据设备损坏的轻重扣1--10分；

（14）上述情况多次发生或因运维人员工作失责，1个月内连续扣分超20分，严重影响供水工作，招标人可提前中止合同，并扣除全部运维费用。

- 3.10其他要求

- 中标人应配合采购人的水质风险管理系统要求，定期填报、上传相关运维记录；

- 运维过程中所需的所有试剂均由中标方承担，运维期满后，结余试剂应交于采购人。

- 单件价值1000元以下的配件由中标单位负责采购并更换（配件品牌需符合水司相关要求）。

- 三、商务要求

（一）项目投标报价要求

1．投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，包括产品价款（必备的附件、系统安装施工等）、运输装卸费、保险费、利润、税金等完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

2．投标方投标报价不得超过采购预算及最高限价，否则作废标处理。

3．按国家规定由中标方缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标方向税务机关缴纳。

- 4.本项目的支付发票必须为增值税发票。

5、维修人员需在接到维修电话后48小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

6、中标方须对所供货物提供至少5年的质保期及2年运维，时间从项目验收合格办理移交手续之日起计。

7、中标方应对故障设备进行免费更换。在质保期内由于产品质量问题出现无法正常抄读或抄读数据不准的，由投标人负责免费替换。

8、在质量保证期内负责对设备的检测、保养和运行的监理工作，及时、自费负责在设备运转地修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

9、中标方在投标产品质保期内需派遣维护人员（至少一名）对本次招标项目服务范围内的仪表按期进行巡检、复核并提供巡检数据及照片。

10、采购人将在中标方供货周期内对所供货物不定期抽查检测，如若发现所供货物未达到招标技术要求或承诺书要求，将终止合同。

## 11、如遇质保外的维修，需上报公司审批同意方能实施维修。维修过程中产生的费用，如运输费、吊装费、人工费、保险均由中标方承担。

12、泵、监控设备、水电表等标书中所提及的设备和配件，如现场无需安装的，应将设备及配件交由采购人，便于后期移位所需，同时，中标方应免费配合采购人做好移位后的相关设备的安装和调试工作。

（二）工期要求

交货时间：2024年9月20日前到货，2024年9月28日前完成安装调试。中标方逾期交付货物的，应按逾期交货总额的每日1‰向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。

（三）验收办法及其标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求组织验收。

供方应派员在所供产品到需方时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由供方自行承担。

货物卸至指定地点。经需方有关人员进行到货验收合格后方可安装，并负责安装、调试完成。

（四）付款方式

合同签订后支付合同价的20%，全部货物到货开箱验收后支付至合同价的60%，安装完成竣工验收后支付至合同价的80%，运维费用按合同价的15%考虑，（每年运维费根据考核细则扣减后按实结算），余款5%在质保期满无质量问题后支付。

- 注：

- 1、本项目中标人须分别与浙江义乌市自来水有限公司和义乌市第二自来水有限公司单独签订合同，货款由各公司按该付款方式约定支付给中标方。

- 2、运维费为合同价的15%。按运维周期平均分摊，根据考核细则扣减相应费用后按实结算。

- 四、其它说明

1.中标之后，如发现投标文件与招标文件内容如有不一致，应以有利于采购人原则为准。

第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“乐采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；

2.2.评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“乐采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“乐采云”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6、投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7、供应商的认定

不同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“乐采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“乐采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

- 投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10、投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“乐采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12、评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13、决标

采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。

三、定标

14、中标通知

14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。

14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司招投标中心共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司招投标中心领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“乐采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

14.4质疑投诉的相关规定

（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发〔2018〕97号）和《关于印发〈浙江省政府采购供应商质疑处理办法〉的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。

15、合同签订

15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

15.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“乐采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9义乌市水务集团履约评价等级为D级及以下或在限制期内.

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.11评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价或最高限价，或投标单价高于单价最高限价。

3.3投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“乐采云”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分相同，投标报价也相同的由采购人代表采用随机抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或者质疑投诉成立取消中标人资格的，均不再确定其余投标人作为中标人。

- 评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 70 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 水质监测站 | 0-3分 （客观分） | 产品业绩：提供2021年以来由投标人自身完成的与本次投标项目同类的水质监测项目业绩，每提供一份业绩的得1分，满分3分。（标书中提供合中标通知书复印件、合同复印件以及能够证明该业绩项目已经验收合格的相关证明文件复印件，加盖单位公章和客户联系方式，时间以合同签订日为准。未同时提供以上证明材料的本项不得分。） |
| 2 |  | 0-25分 （客观分） | 性能参数：投标人必须如实地对招标文件技术参数及要求的各条款作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得15分；带“▲” 项参数为重要指标，正偏离并提供证明材料，每项加2分。一般指标，正偏离并提供证明材料，每项加1分。 |
| 3 |  | 0-2分 （客观分） | 品牌适用性:所有仪表通过国家环保部适用性检测报告的得2分。需提供国家环保部有效期的适用性检测报告及环保认证复印件并加盖单位公章，未按要求提供或提供材料不完整的不得分。 |
| 4 |  | 0-6分 （客观分） | 系统功能：所投仪器设备中的试剂比色法仪表（氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪）应具有相应的质控功能、精准定量功能、自动稀释功能、废液分离功能、过热保护及废液监测功能。功能完备的得6分，每少一项扣1分，扣完为止。须提供省级或以上计量检测部门出具的技术评价分析报告复印件并加盖单位公章作为证明材料，功能缺失或未提供证明材料不得分。 |
| 5 |  | 0-10分 （主观分） | 集成方案：针对所投仪器设备提供完整的系统集成方案、现场设计建设方案、仪器设备安装调试和联网方案。现场设计建设方案要结合现场实际情况，科学合理，可操作性强；仪器设备安装调试方案技术路线清晰，时间进度安排明确。方案合理清晰，得8-10分；方案合理清晰，程度一般，得4-7分；方案合理，清晰程度较差，得1-3分，没有提供方案的不得分。 |
| 6 |  | 0-2分 （客观分） | 施工保障：为保证项目施工质量、现场施工的安全性，投标人具有工程专业承包资质、施工安全生产许可证等相关证书，每提供1个得1分，满分2分。须提供有效的证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 7 |  | 0-2分 （客观分） | 质保期：所投仪器设备质保期均不得少于5年，每增加半年得1分，最高得2分。 |
| 8 | 运维服务 | 0-8分 （主观分） | 运维和应急方案：针对技术要求并结合所投的仪器设备和水质等情况提供相应的质量运行维护方案。运维方案对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、质量控制要求、记录表格的填写等方面提供详细运维计划，同时，有完善的应急处置方案。根据投标人提供的运维和应急方案的合理性和可操作性等进行综合评审。方案明确、表述完整、可操作性强，得6-8分；方案明确、表述略模糊、具有一定的可操作性，得3-5分；方案明确清晰程度较差，得1-2分，没有提供方案的不得分。 |
|  |  | 0-2分 （客观分） | 运维资质：投标人具有有效期内的环境服务认证证书（自动监控系统（水）运行服务能力认证或地表水水质自动监测站运营服务认证）。具备二级证书的，得1分，具备一级证书的，得2分。须提供有效的证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-2分 （客观分） | 人员资质：投标人的运维工程师具备运维相关证书，如运维管理证书、电工作业操作证等，每提供1个得1分，满分2分，否则不得分。（须提供运维工程师运维相关证书复印件和投标截止时间前近3个月在投标人单位缴纳社保证明材料复印件，无社保证明不得分，一人多证的不重复得分） |
|  |  | 0-4分 （客观分） | 运维本地化：为确保运维的稳定性和及时性，该项目在金华地区设有专门运维服务站点、备品备件及药品试剂固定仓库的得4分；浙江省内（除金华地区）设有专门运维服务站点、备品备件及药品试剂固定仓库的得3分；浙江省外设有专门运维服务站点、备品备件及药品试剂固定仓库的得1分，未提供证明材料或证明材料不完整不得分。（须提供以下证明资料：固定仓库承诺书、服务站点租赁合同复印件证明、现场实地图片以及其它的佐证资料） |
|  |  | 0-4分 （客观分） | 运维周期：针对本项目的运维服务不得少于2年，满足要求得3分，不满足的不得分。超过2年的，每增加半年增加0.5分。 |
| 二 | 商务报价分 | 30 | 投标报价=投标总价 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章  合同主要条款

（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市国企采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |  |  |  |

单位：人民币元

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如供应方提供的货物或其任一部分产生知识产权纠纷的，有供应方承担相应法律责任，如该纠纷对需方产生不良影响或造成损失的，供应方应承担赔偿责任。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：无。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、非经需方同意，供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和或对货物的非法分包行为，需方中止合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

八、售后服务

九、交货与工期要求

1、交货期：_____________________ (与招标文件保持一致)

2、交货地方：

3、交货方式：

4、工期要求：

十、货款支付

1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术参数要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。且提供的产品也必须满足供应方在投标文件中承诺的货物性能、技术参数要求、质量标准。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到招标文件及投标文件要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：更换后的产品需满足招标文件及投标文件要求，由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如需方与供方无法达成一致意见的，需方有权单方解除本合同，供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），此外由此产生的一切损失和费用也均由供方承担。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在    小时内到达需方现场。

4、供方须对合同中规定的设备及软件提供       的质保期，硬件设备质保期按每个收费区域通过验收合格次日起算，软件质保期按整个项目验收合格之日起算。在质保期内，供方应对货物因自身原因出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之_  _违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日千分之_  _向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额的每日千分之    向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值    %的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定、供方投标文件及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额    ‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额    ‰的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额    ‰的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌产权交易所有限公司执一份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：________________________  授权代表：________________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式：

1.法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的,说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］

2、义乌市国企采购项目投标承诺书

3、货物简要说明一览表

4、规范偏离表

5、产品质量保证承诺书和售后服务承诺书

二、报价响应文件部分格式：

1、开标一览表格式

三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人                   （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖电子签章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

- 义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年   月   日

货物简要说明一览表

投标方名称（盖电子签章）：___________________        采购编号：_____________

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：____________________        职  务：____________

日  期：________________

备注： 1、该表根据前面《招标货物一览表》中所列明货物清单，按每项货物详细填写。

2、“规格及技术参数”栏中填写所投货物化学成分、物理性能参数等技术参数。

3、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

企业名称（盖电子签章）：

签字代表  ：

年      月      日

产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（盖电子签章）：________________________

签字代表：________________________

年        月        日

规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1、投标方应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

开标一览表

投标人名称（电子签章）：

招标编号：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 8 | 合计 | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

备注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。