# 浙江义乌市自来水有限公司

# 2025年有线光电直读远传水表采购项目

招

标

文

件

采购编号：YCQ-2025-CG023

采   购　 人：浙江义乌市自来水有限公司（盖章）

采购代理机构：义乌产权交易所有限公司（盖章）

日　　　 期：二〇二五年二月

招标文件目录

第一章　招标公告	3

第二章　投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	9

一、说明	9

二、招标文件	10

三、投标文件	11

四、投标文件的递交	13

五、服务费	14

六、其他	14

第三章  招标项目要求	15

一、采购说明	15

二、采购范围	15

三、标准和规范	16

四、商务要求	20

五、其它说明	23

第四章  开标、评标和定标须知	24

一、开标	24

二、评标	24

三、定标	27

第五章  投标文件的有效性	30

第六章  评标办法	32

一、评审程序	32

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理	32

三、评分细则	33

第七章  定标办法	37

一、定标原则	37

二、定标组织	37

三、定标程序	37

四、完成定标报告	37

第八章  合同主要条款	38

第九章  投标文件部分格式	42

一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式	42

二、报价响应文件部分格式	42

三、质疑函范本	42

# 第一章　招标公告

根据法律法规等相关规定，本项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YCQ-2025-CG023

2、采购内容及数量：浙江义乌市自来水有限公司2025年有线光电直读远传水表采购项目。数量21200套（包含义乌市城西自来水有限公司6000套），详情请见第三章《招标内容与要求》。

3、采购预算及最高限价：预算：336.84万元，最高限价：DN15限价157元/套，DN20限价167元/套。

- 投标人的资格要求：

①具有法人资格的生产产家，且营业执照中规定的经营范围包含水表生产销售；

②符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》第十条供应商应当具备的条件，同时投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

③根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

④信誉要求：投标人自2022年1月1日起到中标候选人公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑤本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

- 采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

②地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）、义乌产权交易网（www.ywcq.com）。

③方式：登录乐采云平台账号获取或直接在招标公告下方获取。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

- 技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年3月3日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至浙江义乌市自来水有限公司：宣先生（13957908348）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4051。

- 投标截止时间及地点：

①提交投标文件截止时间：2025年3月14日09:30（北京时间）

②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录乐采云平台（简称“乐采云”，下同，www.lecaiyun.com），上传电子加密标书至“乐采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

③开标时间：2025年3月14日09:30

④开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com/）

- 投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“乐采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为乐采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“乐采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“乐采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往乐采云平台（www.lecaiyun.com）下载并安装，投标文件制作具体流程详见“乐采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南（请投标供应商登录“乐采云”电子卖场后，点击链接https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）以获取最新操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2025年3月14日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至项目负责人邮箱（843133786@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2025年3月14日09:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：95763，电子投标制作问题详询：王小姐  0579-89903039。

- 投标保证金：无

- 业务咨询：

浙江义乌市自来水有限公司： 宣先生 13957908348

义乌产权交易所有限公司：王小姐  0579-89903039

浙江义乌市自来水有限公司

义乌产权交易所有限公司

2025年2月20日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：浙江义乌市自来水有限公司2025年有线光电直读远传水表采购项目 采购内容及数量：2025年有线光电直读远传水表，具体详见第三章招标项目要求。 |  |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 详见招标公告 |  |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |  |
| 5 | 供货要求 | 详见招标文件第三章 |  |
| 6 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |  |
| 7 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |  |
| 8 | 技术答疑 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2025年3月3日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至浙江义乌市自来水有限公司：宣先生（13957908348）和义乌产权交易所有限公司：陈先生（0579-89902275，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市北苑街道望道路300号4051。 |  |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |  |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2025年3月14日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司项目负责人邮箱（843133786@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |  |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2025年3月14日09:30 开标地点：“乐采云”（https://www.lecaiyun.com/） 本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。 如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2025年3月14日09:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |  |
| 12 | 投标保证金 | 无 |  |
| 13 | 履约保证金 | 无 |  |
| 14 | 付款方式 | 详见招标文件第三章。 |  |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在中标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在中标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |  |
| 16 | 定标方式 | 评 定 分 离 | 由评标委员会推荐3名中标候选人（不排序） |
|  |  |  | 由定标委员会按“价格竞争和择优”原则采取票决方式确定1名中标人；中标人得票必须超过半数，如第一轮无单位得票超过半数，则淘汰得票最少的一家（若得票最少的投标人不止 1 个时，定标委员会进行投票表决，选择一家），进行下一轮投票，以此类推，直至有一家得票超过半数。 |
| 17 | 定标委员会的组建 | 定标委员会由采购人负责组建，成员数量为7人及以上单数，组长由采购人所在集团的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，其他成员从定标人员库中按不少于2:1的比例随机产生。 |  |
| 18 | 是否对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询 | 不需要 |  |
| 19 | 是否需要对中标候选人进行面试 | 不需要 |  |
| 20 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价、单价最高限价，投标报价超过预算价及最高限价、单价最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时提供的复印件，必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |  |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指浙江义乌市自来水有限公司。

2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合招标公告中要求的条件；

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间及方式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将答疑；答疑内容是招标文件的组成部分。

同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真的形式要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5货物简要说明中对货物和服务原产地的说明，并应有原产地证书证明，进口货物必须有进口产品的商检证明、报关单等资料。

11.6投标人在阐述货物和服务与招标文件的要求相一致的资料时应注意采购人和招标代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

11.7编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

12.2.1 资格响应文件：投标人资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：（提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效）

★（1）有效的营业执照副本等经营资格扫描件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上的单位详细信息打印件；

★（2）义乌市国企采购项目投标承诺书；

★（3）法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；

12.2.2 商务技术响应文件：投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）

★（1）货物简要说明一览表；

★（2）规范偏离表；

★（3）获得省级高新技术企业证书复印件；

★（4）投标人具有投标产品制造计量器具型式批准证书及对应的型式评价报告；

★（5）产品质量保证和售后服务的内容及承诺；

（6）根据评审需要、招标文件要求等，投标人自行考虑需提供的资料。

以上文件均需加盖电子签章

12.2.3报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）

（1）开标一览表；

以上文件均需加盖电子签章

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。具体详见招标文件第三章中的商务要求。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

16.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

16.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

16.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

17.投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 四、投标文件的递交

18.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2025年3月14日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司招投标中心项目负责人邮箱（843133786@qq.com），传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在“乐采云”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。

20.投标文件解密

本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后招投标中心开启解密。开启解密后的30分钟内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购－开标评标”功能解密投标文件。

如乐采云上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招投标中心把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

## 五、服务费

招标服务费于中标通知书发送前按照预算向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购人或中标方单向收取。 例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000以上 | 0.05% |  |

服务费汇至：

银行账号名称：义乌产权交易所有限公司

银行账号：1208020009045009586

开户银行：中国工商银行义乌分行

## 六、其他

本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、采购说明

本次采购项目为浙江义乌市自来水有限公司有线光电直读远传水表采购，主要内容包括有线光电直读远传水表的供货、相关水表计量数据采集、传输设备的安装、调试及相应的技术培训，售后人员驻点维护等服务工作。货物需满足招标方远程智能抄表需求。

采购货物一览表

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 公称压力 | 口径 | 权重 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线光电直读远传水表 | 21200套（以实际供货数量为准） | ≥PN1.0MPa | DN15 | 95% | 157元/套 | 含电子元器件、采集机（集中器）、传输设备及数据线的安装、调试等配套服务。 |
|  |  |  |  | DN20 | 5% | 167元/套 |  |

注：1. 供方必须保证所提供产品是正品、全新，所有设备报价均为综合报价（所有设备报价均包含运输、装卸、税金、利润、基表、采集机（集中器）、传输设备、套管及数据线等硬件的现场安装调试等所有相关内容）。

2、设备具体参数请各供货商填写，需符合采购人远程智能抄表的要求。

3、各单位采购预估数量及预算(此表仅作为确定合同暂定价的依据，具体供货以实际需求为准)。

| 采购单位 | DN15 | DN20 | 总数 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江义乌市自来水有限公司 | 12200 | 3000 | 15200 | 241.64万 |
| 义乌市城西自来水有限公司 | 5000 | 1000 | 6000 | 95.2万 |

4、合同周期：1年（自合同签订之日起计算）。合同到期，订货总金额未达到合同金额，则不再继续订货。（每批次货款结算=中标单价×实际供货数量）

## 二、采购范围

1、本次采购范围包括有线光电直读远传水表、智能远传采集监控等相关配套设备、服务的供货、相关设备的安装、调试及相应的技术培训和售后服务等工作。

2、供方提供的设备必须是完整的、全新的、高质量的产品，能满足需方远程智能抄表的要求，技术参数必须与投标产品相一致。

## 三、标准和规范

1、光电直读表技术要求

★1.1货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本：

1)《饮用冷水水表和热水表》GB/T778.1~.5-2018

2)《饮用冷水水表》JJG162-2019

3)《户用计量仪表数据传输技术条件》 CJ/T 188-2018

4)《住宅远传抄表系统数据专线传输》 JG/T 162-2017

5)《电子直读式水表》CJ/T 383-2011

6)《电子远传水表》CJ/T224-2012

7) JG/T《住宅远传抄表系统》

8) DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》

9) 其他与产品有关的国家标准

1.2产品的性能、参数及功能总体要求：

1.2.1系统结构

(1) 系统主要部分组成：直读水表、采集器（集中器）等；必须自带防雷隔离功能，具备抗6KV雷击能力。需与采购人集抄平台对接，能实现远传水表抄读、查询、统计、分析等功能。

(2)数据传输可以采用二级架构，直读水表通过数据线与集中器连接，集中器通过GPRS、4G、5G等无线传输方式与采购人集抄平台连接，也可采用三级架构，直读水表通过数据线与采集器连接，采集器通过数据线或无线与集中器连接，集中器通过4G、5G等无线传输方式与采购人集抄平台连接。

★(3)系统采用M-BUS或RS-485总线制，传输速率不小于2400bps，通讯协议符合CJ/T 188-2018标准要求。

★(4)可由表端和后台识别水表读数，可通过掌上机等实现现场单独和集中抄读功能，数据能按采购人要求导入导出。

★1.2.2系统供电方式：系统采用220V市电统一供电方式，即采集器、集中器采用220V市电统一供电，无需蓄电池供电或其他外部设备供电抄表，质保期内所产生的电费由中标方负责。停电及线路损坏对数据不得产生任何影响，也不得丢失数据。

★1.2.3精确度要求：光电直读智能表能直接抄读水表读数，单位为立方米；质保期内智能表的读数准确率≥99%；质保期内抄表上传成功率≥99%；在正常的使用条件下（无长时间被水浸泡、人为破坏等），直读装置的平均无故障工作时间（MTBF）不应小于4000h (CJ/T 383-2011)；系统设备（集中器）使用寿命应不低于水表质保年限；系统设备（集中器）若在水表质保期内损坏，供方应免费维修或更换，以确保数据上传准时、准确。

1.2.4安全要求：系统具有短路保护及防雷功能，符合电子产品防雷需求。系统设备防护功能不低于IP65。安装与楼道表箱（井）等环境下的电子直读装置的外壳防护等级应符合GB 4208中IP65等级的要求，安装于地表或地埋表箱（井）等环境下的电子直读装置的外壳防护等级应符合IP68等级的要求。当其中有数只水表端存在短路、断路等故障时，不应影响整体系统抄表，当线路恢复正常后，所采集的数据与水表当前的计数示值仍保持一致。信道和电源开闭、短路、采集器（集中器）故障等，计算机终端能实时发出报警信息和发送短信提醒，并能查询历史报警信息。

★1.2.5数据上报周期：每小时采集一次数据；每天上午8点前上报前一天24小时数据，数据包含上报周期内每小时记录的数据信息。

2、水表基表技术要求

★2.1采用干式水表，表壳为球墨铸铁材质，每只基表应配表铜接头2副，密封垫圈2只。水表尺寸，量程、精度应满足相关国家标准。

2.2基表其他要求：

★2.2.1水表计数器盘印制标识、表身号编制规则及表身颜色按采购人要求执行。

2.2.2招标方有权根据实际情况对水表参数及要求进行合理调整。

★3、电子设备技术要求

3.1抄读电子设备部分

3.1.1指示装置为机械式，机电转换方式为直读式，编码信号传感方式采用光电传感方式。要求所有字轮必须全部采用直读方式，无需初始化，无累计误差。

3.1.2光电直读模块采用对射式光电直读技术，电子直读位数不小于5位，传输最小分辨位0.1吨，或优于0.1吨；采用非接触，不影响基表的原有性能。光电译码模块需采用全字轮译码，每个字轮译码采用5对光电管，不能使用软件进位。

3.1.3 远传水表唯一的地址码为基表身号，以保证地址唯一性。

3.1.4电子设备的数据引出线长度不小于1米，截面积不小于0.15m的防水铜质护套线，电缆需装有不锈钢金属软管，长度覆盖从水表到接线盒。

3.1.5采用低功耗、低数据流设计，减少能耗及数据流量消耗。

3.1.6通讯协议符合《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2018、DLT645-2007标准。

3.2采集器（集中器）

3.2.1数据处理及存储功能：应具备对采集的数据进行排序、储存、信号转发等功能，能保存近12个月的水表抄读数据，不得因停电、线路故障、网络故障等原因造成数据数据丢失。

3.2.2通讯功能：采集器应完成远传数据的采集和读取，具有和主集中器或主站双向通讯的功能(即：能接收和响应集中器或主站发出的数据采集和参数设置等命令)，并应将设备故障信息上报给集中器或主站等,传输的SIM卡必须可以拆装更换。

3.2.4设置功能：应具备设置采集器和集中器的地址、抄读频率、远传表计量信息、设置参数、初始值等参数的功能。

3.2.5设备故障记录功能和电源转换功能应符合JG/T 162-2017的相关规定。

3.2.6下挂采集器可支持联网抄表不少于256户。

4、数据终端系统

★4.1.1采用远传物联网设备接入标准协议：采购人根据实际情况并参考业内国标协议，制订了符合采购人要求的标准协议。参加投标厂商设备必须满足该协议要求，按照采购人制定的协议进行数据的上行和下发。简要要求如下：

1. 可以设置多个上传服务器IP端口；

2. 支持通过主台下发指令，如：修改设备上传频率和采集密度等；

3. 支持通过主台修改和服务器时钟同步；

4.支持通过主台定时接受数据包。

采购人的标准协议《义乌市自来水有限公司物联网设备通讯技术规范》将会在中标后提供，中标方需在中标通知书下达之日起一个月内完成协议对接。

4.1.2可根据采购人需求提供相应抄表软件。

★5、抄表数据格式要求

5.1抄表数据应该按周期手动和自动导入到营业收费系统中进行开账。

5.2抄表数据记录中至少应该包含远传水表唯一标识编号、抄表时间、抄表日期、本次抄码、水量、抄表标志。

★6、现场施工标准：

6.1线缆管道铺设要求

远传水表和数据采集装置之间所有的线缆都必须穿管铺设，同时满足防水、防破坏、防干扰的要求。各种线（管）不能同电力，电信等线(管)相混或发生冲突，同时考虑相关人员进出和安全，结合环境因素，布局合理，铺设牢固。

6.1.1施工材料：2芯纯铜芯屏蔽线RVVP2×0.75、PVC保护线管（含弯头、管卡）、国标86型线盒等；埋地敷设必须采用PE管作为保护线管，穿过路部分加钢套管，埋地线缆，接线采用专用防水线盒表距连接。

6.1.2线路的布线

  - 线路敷设前，应对各种类型线材做外观及导通检查；

  - 上下层的穿线套管可以预埋，也可使用PVC管护套明管敷设；

  - 线路敷设横平竖直，所有线截面积总合不得超过保护管径截面积的2/3，电缆穿管前应清扫管路，穿管时不应损伤导线；

  - 线路敷设的路径应便于线路检修。如无特殊原因（小区未设置弱电井、旧城改造工程无弱电井、小区强弱电设置在同一个井间内），楼层之间的线路应通过弱电井连接；

  - 布线时，每个线端应有明显标号，线端号对应水表的安装区间范围；

  - 借用其它如桥架等路径敷设线路时，应将线缆敷设到弱电桥架，不可以将线缆敷设到强电桥架；

  - 线缆敷设完毕后应检查线路或通道无短路和断路故障；

  - 楼内布线时每个线道中最远的表具到采集器，及采集器到集中器间的电缆线长不超过500m；

  - 线路敷设应避开承重梁、墙、柱。

6.1.3楼内布线所使用的镀锌钢管、PVC管或槽板应符合以下要求

  - 保护管不应有变形及裂缝，其内部应清洁、无毛刺，管口应光滑、无锐边；

  - 钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。当埋设于混凝土内时，钢管外壁不应涂漆；

  - 当保护管的直线长度超过30m或弯曲角度的总和超过270°时，应在其中间加装接线盒；

  - 埋设的保护管应选最短途径敷设，埋入墙或混凝土内时，离表面的净距离不应小于15mm；

  - 保护管应排列整齐、固定牢固。用管卡或U型螺栓固定时，固定点间距应均匀；

  - 保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁；

  - 单根保护管的直角弯不宜超过2个；

  - 保护管有可能受到雨水或潮湿气体浸入时，应在其最低点采取排水措施；

  - 穿墙保护套管或保护罩两端延伸出墙面的长度不应大于30mm。

6.1.4线路的配线

  - 从外部进入集中器等设备的电缆电线应在其导通检查及绝缘电阻检查合格后再进行配线；

  - 剥绝缘层时不应损伤线芯；

  - 系统总线的连接应均匀牢固、接触良好，两线间不能短路；

  - 水表信号线的连接应均匀牢固、接触良好，两线间不能短路；

  - 集中器等设备内的线路不应有接头，绝缘保护层不应有损伤；

  - 集中器等设备接线端子两端的线路，均应按设计图纸标号。标号应字迹清晰且不易褪色；

6.2采集器、集中器的安装

6.2.1安装要求

集中器带保护箱及电源保护装置，保护箱外壳上按招标方要求标注标识，采用壁挂式安装，需安装在箱内，不能单独裸露于室外。

  - 在多层、高层住宅中安装，一般安装在管道井中。

  - 采集器、集中器的固定，最好选择安装在避光，不会淋雨又方便观察的位置。

6.2.2引线安装

  - 明装箱：在室内，允许从侧面或下方引线进入箱内；如果是在室外或井道中安装，要求只能从箱体下方引线进入箱内。

  - 暗装箱：允许从侧面或下方引线进入箱内。

  - 不论是明装箱或暗装箱，一律禁止从箱体的上方引线进入箱内。

  - 采集集中器中的各种线(管)，不能同电力、电信等线(管)相混或发生冲突，并保持一定的间距，布局合理安装美观。

线缆和集中器的接口处应做好防护措施。

注：验收标准参照现以上场施工标准。

★7、安装、调试及试运行

中标方应派遣有从事同类工作三年以上实践经验的技术人员进行安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。在合同履行过程中安装技术人员要求固定，并要向招标方提供安装技术人员的相关信息，如联系方式等。若确有变故需更换人员的，中标方要先向采购人提出书面申请，获得采购人同意后才可更换安装技术人员。

## 四、商务要求

（一）项目投标报价要求

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括产品价款（必备的附件、相关设备的安装施工，技术培训售后服务等）、运输装卸费、保险费、利润、税金等所有费用及政策性文件规定等及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由投标人支付的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。须由中标单位开具增值税专用发票。

2.投标人须在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.中标后，中标方所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。因设计与工程因素引起实际施工中发生设计变更、修改、调整、完善等情况，修改部分则按其投标书相应部分货物及施工的单价同口径计算。

4.投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

5.采购人不接受低于成本的投标报价。

6.投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标方不得要求追加任何费用。

★7.须由中标单位开具增值税专用发票。

8.招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

9．投标人投标报价不得超过采购预算及最高限价，否则作废标处理。

10．按国家规定由中标方缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标方向税务机关缴纳。

（二）售后服务要求

1、中标通知书下达一个月内，中标方需提供本次采购货物的售后小组负责人及成员名单、联系方式。

2、 供应商所提供的货物除符合国家相关质量和技术标准外，还应当在国家规定的使用周期内能够表现出计量精度稳定，可靠等品质，货物的设计、原材料的运用、生产制造、装配，以及检测都应当达到上述要求。

★3、供应商应对所供货物提供至少六年的商品服务期及维修和保养，时间从最后一批设备安装调试验收合格办理移交手续之日后满六个月起计。在质量保证期内负责对设备的检测、保养和运行的监理工作，及时、自费负责在设备运转地修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

★4、中标方应对故障水表进行免费更换。中标方需额外提供一定数量的备表（本次采购水表数量的1%），在质保期内由于产品质量问题出现无法正常抄读或抄读数据不准的，如：卡表、计量不准确、水表异响、传输结果不准确或乱码等，由投标人负责使用备表进行免费替换。最后供货批次过质保期后归还未使用备用表。

5、质保期内配套设备如集中器等发生故障, 中标方须免费更换部件，该部件必须是原厂的产品。若无法修复，整体免费换新。

6、产品在使用过程中出现故障后，供应商驻点售后人员应立即做出响应，并到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由供应商承担，或者从尾款中扣除)进行维修和更换零部件等服务。

7、质保期结束后，中标方仍应负责对设备提供终身维修服务，收取配件成本费，并承诺优惠程度，免收人工服务费，供应商必须提供设备在质保期过后一年内所需的备品备件清单及价格清单。

8、中标方需严格兑现相应售前、售后承诺，若发生严重违背承诺的事件，或发现所供货物未达到招标技术要求或承诺书要求，采购人有权取消合同，且质保期内因产品质量问题或售后、传输问题而产生用水纠纷损失由中标方承担，并从尾款中扣除。

★9、中标方在投标产品质保期内需为本次中标产品新派遣不少于一名常驻维护人员，（需提供社保证明并在本项目采购合同签订前完成人员驻点），按供货数量每增加10000只新增1名驻点维护人员。中标方需派遣一名售后代表（或从驻点人员中指定，并以书面形式告知采购人），管理协调售后驻点人员，并根据采购人的需求，开展维保工作；售后代表需合理安排常驻人员对本次招标项目服务范围内的水表进行一年至少一次的人工核表，并提供巡检数据及相关资料。

核表标准：在每年12月前，中标方需根据本年度的档案资料，提供次年分解至月度的核表计划（包括小区、水表数量、水表清单等）。核表计划经采购人同意后，中标方需严格按照时间要求，在次月15日前提交上月计划核对的水表结果（包括故障清单、水表读数、现场照片等），若未按要求制定维保计划或未按维保计划开展维保工作，评价考核不合格。对核表过程中发现的问题，中标方需及时纠正，若超2个月未及时纠正，将降低履约评价等级。未按要求核表的，采购人有权另请他人核表，费用由供应商承担，或者从尾款中扣除。

★10、采购人将在中标方供货周期内对每批次所供货物进行检定、测试，如若发现所供货物未达到招标技术要求或承诺书要求，采购人有权终止合同。中标方需严格兑现相应售前、售后承诺，若发生严重违背承诺的事件，采购人有权终止合同，且质保期内因产品质量问题或售后问题产生的损失由中标方承担。

★11、在水表安装完毕后，中标方应依照采购人要求及时调试安装相关远传设备，并接入采购人集抄平台，保障传输数据稳定准确。

（三）工期要求

交货时间：供方必须在接到需方订货电话或传真后 15个工作日内到货。

（四）验收办法及其标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）、《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求组织验收。

供方应派员在所供产品到需方时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由供方自行承担。

货物卸至指定地点。经需方有关人员进行到货验收合格后方可安装，并负责安装、调试完成。

★（五）付款方式

分批供货，分批付款。每批次货款在该批货物完成入库验收、安装验收后，凭增值税发票、合同、入库验收单及安装验收单向采购人申请结算该批货款的85%（入库验收占比60%，安装验收占比25%），剩余15%（增值税发票挂账）尾款（不计息）在质保期结束后一个月内经中标方书面申请，经采购人考核后，根据考核结果支付。（分批安装，分批验收；安装验收合格并上线后，采购人将出具相应数量的安装验收单）

尾款考核内容：

1、按照招标文件第三章第四条《商务要求》中第二款《售后服务要求》相关内容、供方投标文件中的相关承诺，核查执行符合性。

2、除上条考核内容外，还将重点考核以下方面：

1、已安装水表上传成功率、准确率。

2、售后驻点维护人员情况。

3、年度核表情况。

【注：收货方指浙江义乌市自来水有限公司或义乌市城西自来水有限公司，本项目中标人须分别与浙江义乌市自来水有限公司、义乌市城西自来水有限公司单独签订合同，货款由各公司根据实际到货情况按该付款方式约定支付给中标方】。

## 五、其它说明

1.中标之后，如采购人发现供货产品与招标文件内容有不一致，应以有利于采购人原则为准。

2.请投标人选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价。欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的其他产品参加。

3.本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为投标人报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定的。

4.以上技术参数及要求是采购人提出的货物技术说明，如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、配件辅料或服务，请投标人在投标文件中明确指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人该项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件辅料或服务导致无法满足采购人正常需求，中标人须免费提供。

# 第四章  开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“乐采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“乐采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评审过程中招标代理人员通过“乐采云”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其他地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其他地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其他地方内容的描述为准。

7.供应商的认定

提供相同品牌产品（全部产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.投标文件的澄清

8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“乐采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其他地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第10条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“乐采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

9.投标文件的初步评审

9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

9.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

10.投标文件计算错误的修正

10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；

10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“乐采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.投标文件的评审、比较和否决

11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

11.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

12.评标办法

12.1采用综合评分法（具体评标办法见后）。

13.决标

13.1采购人授权评标小组推荐3名中标候选人（不排序）。中标候选人公告应与发布招标公告媒介一致，公示期不少于3个工作日。

14. 定标方式 评定分离

14.1定标由采购人组建的定标委员会负责。定标委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。

14.2定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人的主要负责人的近亲属；（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（4）法律法规规定的其他情形。

14.3投标人自2022年1月1日起到中标候选人公示期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，定标前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对中标候选人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）。

14.4采购人在定标会议召开前可以对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询，是否需要详见投标人须知前附表。如采购人组织考察的，应对所有中标候选人进行，并出具考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。

14.5采购人应在收到中标候选人名单7日内在市交易中心召开定标会议，完成定标工作。采购人若未能按时完成定标的，应通过义乌产权交易网公示延期原因和最终定标时间。定标委员会依据采购人推荐的中标候选人，按照招标文件规定的方法确定中标人，定标方法见投标人须知前附表。

中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实被取消中标候选人资格时或查实存在本章第14.3条情形被取消中标候选人资格时，不再递补，本项目重新组织招标。

14.6被定标委员会确定为中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或不符合招标文件要求，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，采购人将重新招标。

## 三、定标

15.中标通知

15.1采购人应当在中标（成交）供应商确定后2个工作日内，在义乌产权交易网公告中标（成交）结果，中标公告应与发布招标公告媒介一致，公示期不少于1个工作日，公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司招投标中心共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司招投标中心领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

15.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“乐采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。

15.3质疑投诉的相关规定

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发〔2018〕97号）和《关于印发〈浙江省政府采购供应商质疑处理办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

16.合同签订

16.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订双方合同。

16.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

16.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

16.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

16.7采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“乐采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；

1.3仅提供备份投标文件的；

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9义乌市水务集团履约评价等级D级及以下或在限制期内的投标人（以水务集团提供的文件为准）。

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.11评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价或最高限价，或投标单价高于单价最高限价。

3.3投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

5.1不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡 mAc 地址相同的。

5.2不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的。

5.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

6.其他违反法律法规的情况。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

## 一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询；

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人，由“乐采云”平台计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）推荐3名中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。若以上排序全都相同的，则由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定），评标委员会根据以上排序推荐排名前三的投标单位为中标候选人。

（七）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

## 二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

1.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

2.因中标人原因导致定标后无法签订合同的，中标人应按本文件服务费规定支付招标服务费。

- 三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 70 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 企业综合实力（4分） | 0-2.5（客观分） | 1、投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系，职业健康安全管理体系认证，测量管理体系认证，每有一项得0.5分，最高 2.5分。（提供相关文件并加盖公章，并以上认证必须经开标当天“全国认证认可信息公共服务平台”查询证书状态为“有效”。）该项共2.5分。 |
|  |  | 0-1（客观分） | 2、投标单位获得过欧盟MID证书，得1分。（提供相关文件并加盖公章）该项共1分。 |
|  |  | 0-0.5（客观分） | 3、投标人2023年度资产负债率少于50%的，得0.5分。（能够提供经会计事务所2023年审计后的财务报表）该项共0.5分。 |
| 2 | 企业业绩（3分） | 0-3（客观分） | 1、投标人自2023年1月1日以来已完成的光电直读远传水表产品在供水行业的销售合同和发票复印件（1、业绩须与本次所投产品的种类一致；2、用户使用评价须合格或满意以上，否则不计分；3、需公开招投标，合同金额大于两百万元，并提供中标通知书）。销售合同每个0.3分，满分3分。（提供相关文件并加盖公章，所提供资料需清晰，真实；发票应可清晰辨认发票代码、发票号码、开票日期与开标日间隔不得少于30天、开具金额（不含税）、购买方名称及销售方名称等，否则无效）该项共3分。 |
| 3 | 投标产品技术保障要求（16分） | 0-4（主观分） | 1、根据投标单位对采购项目需求及技术参数的响应程度进行综合打分，较好得4分、一般得2-3分、较差得1分。该项共4分。 |
|  |  | 0-4（主观分） | 2、根据投标人编制的安装调试技术保障措施、数据传输连接稳定性保障措施等技术处理方案进行评分。较好得4分、一般得2-3分、较差得1分。该项共4分。（维保将参照此方案） |
|  |  | 0-4（主观分） | 3、结合义乌实际有线光电水表安装条件，给出实际安装调试方案，包括但不限于智能水表相关情况、使用的管材质量，集中器品牌，售后保障措施等进行综合打分，由评委横向比较，较好得4分，一般得2-3分，较差得1分。该项共4分。（验收将参照该方案） |
|  |  | 0-4（主观分） | 4、人员配备情况，根据投标人拟投入本项目人员配置及情况（如项目施工负责人是否具有工程类高级职称，服务项目组成人员的技术能力及获得的相关证书情况、服务经验等内容）进行综合评议：较好得4分、一般得2-3分、较差得1分。该项共4分。 |
| 4 | 产品相关检测报告（5分） | 0-2（客观分） | 1、投标人提供投标产品由国家质检总局授权的检测机构出具的在有效期内的检测合格报告，得2分。（提供检测报告复印件并加盖公章，否则不得分）该项共2分。 |
|  |  | 0-3（客观分） | 2、投标产品具有水表（或机芯材质）的卫生检测合格报告、随机振动试验的检测报告，需在有效期内，提供2个得3分，提供1个得1.5分，未提供不得分。（提供省级以上检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，否则不得分）该项共3分。 |
| 5 | 配置及优化情况（17分） | 0-3（客观分） | 1、远传水表同时具备CJ/T 188-2018、DL/T-645-1997、DL/T-645-2007三种协议，能根据主机发出的指令自动选择对的协议进行应答的，得3分。（提供相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，否则不得分）该项共3分。 |
|  |  | 0-2（客观分） | 2、投标单位具有省级市场监管局颁发的《水表专项计量授权证书》的，并可以有效提供水表检定报告的，得2分。该项共2分。 |
|  |  | 0-3（客观分） | 3、投标单位具有CNAS认可实验室（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书）得1.5分，投标单位具有高新技术企业研究开发中心证书，得1.5分。该项共3分。 |
|  |  | 0-1（客观分） | 4、投标单位参与编写或起草水表相关行业标准，参与一项得1分，满分1分，（需提供相关证明材料） |
|  |  | 0-5（客观分） | 5、拥有智能水表相关的发明国家级发明专利证书，每一份得1分，满分5分。（提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分）该项共5分。 |
|  |  | 0-3（客观分） | 6、投标产品生产厂家具备投标产品出厂检定的水表检定装置10-19台的得1分，20-29台得2分，30台及以上得3分。（须提供有效检定证书复印件并加盖公章，否则不得分）该项共3分。 |
| 6 | 投标产品优劣（11分） | 0-4（客观分） | 1、投标产品数据传输最小分辨位达0.01吨，得2分；投标产品电磁环境等级达到E2级得1分，投标产品环境等级达到O级得1分。（以计量器具型式批准证书为准）该项共4分。 |
|  |  | 0-3（客观分） | 2、通过静电放电、静磁场、电快速瞬变脉冲群3项电磁环境测试的，提供相关有效检测证书，每一项得1分，最高得3分。 |
|  |  | 0-2（客观分） | 3、采集设备具有的无线电发射设备型号核GSM或GPRS或CDMA数据终端的检验报告得2分。（提供省级以上检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，否则不得分）该项总分2分。 |
|  |  | 0-2（客观分） | 4、提供7年整表保修及相关维护服务的得1分，提供8年或以上整表保修及相关维护服务的得2分。（提供承诺书加盖投标单位公章，且合同内质保期以投标人承诺年限为准）该项共2分。 |
| 7 | 基表优劣（5分） | 0-3（客观分） | 1、投标人的远传水表基表采用旋翼式多流水表，基表机芯为投标人自行或子公司生产组装的，并提供机芯原材料发票得1分；注塑机采购发票，提供1-4台得1分，5台及以上得2分，子公司需提供相关证明材料。该项共3分。 |
|  |  | 0-2（客观分） | 2、基表敏感度等级达到U5、D3得1分，达到U0、D0得2分。以计量器具型式批准证书为准，将计量器具型式批准证书扫描后装入到投标文件，否则不得分，且供货产品必须与投标产品性能相一致，该项共2分。 |
| 8 | 售后服务及保障（7分） | 0-1（客观分） | 1、投标产品制造商具备星级售后服务认证证书，七星级及以上的得1分，其余不得分。（提供证书复印件加盖投标单位公章，证书必须在有效期内，否则不得分。）该项共1分。 |
|  |  | 0-3（客观分） | 2、投标人中标后在质保期内安排相关驻点售后维护人员，安排常驻人员2人得2分；安排常驻人员3人及以上得3分。（需承诺书，且中标通知书下达一个月内人员到位）该项共3分。 |
|  |  | 0-3（客观分） | 3、质保期内承诺每半年对本次招标已安装水表进行一次人工核表，得3分。（本合同内人工核表周期以该承诺为准，若违约，履约评价降级，且采购人有权另请他人核表，费用由供应商承担，或者从尾款中扣除。） |
| 9 | 标书质量（2分） | 0-2（客观分） | 1、投标文件格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；投标文件内容完整清晰的得1分，前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.25 分，扣完该项得分为止。该项共2分。 |
| 二 | 商务报价分 | 30 | 评标价=DN15单价×0.95+DN20单价×0.05 1.以满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／评标价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

- 第七章  定标办法

## 一、定标原则

定标应遵循价格竞争和择优的原则。

定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权；不得弃权或产生废票，应采用记名方式并注明投票理由。

## 二、定标组织

定标工作由采购人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，组长由采购人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、主持质询、编写定标报告等工作，定标委员会组长与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。

定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

## 三、定标程序

3.1公示结束后，无质疑投诉的，将中标候选人推荐给采购人定标。中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实被取消中标资格时，该项目重新组织招标。

3.2定标委员会按投标人须知前附表规定的方法，确定中标人。投标人须知前附表规定采购人组织考察、质询的，定标委员会可结合考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。

3.3投标人须知前附表规定定标委员会在票决前对中标候选人进行面试的，定标委员会应对所有投标人进行面试。

3.4当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同或发现中标人在投标时存在虚假应标或提供不出招标文件要求必须提供的资料，重新组织招标。

## 四、完成定标报告

4.1定标委员会应当向采购人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。

4.2定标报告应包括以下内容：

（1）定标委员会的产生过程；

（2）定标程序；

（3）定标结果；

（4）定标委员会名单。

# 第八章  合同主要条款

（样本）

供方：                                              合同号:

需方：

供、需双方根据      年   月   日浙江省义乌市国企采购                           项目（采购编号：         ）成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，就          供应，订立本采购合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同金额按供货期间经需方书面确认后的实际供货清单进行结算（包括运输费、装卸费、到货卸费、税款、售后服务等一切费用）。具体商品单价以本合同中的开标一览表为准。

附：中标成交通知书。

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、供方应提供货物的质保书和产地证明。供方在供货期内应需方要求提供检验报告以及招标文件规定的承载报告等相关证明以及能反映产品质量的权威证明。如有质量问题，需方有权终止付款或解除合同。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方将解除合同，并追究供方的违约责任。

七、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供 _六年_的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从最后一批设备安装调试验收合格办理移交手续之日后满六个月起计。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

八、供货期限、交货时间、交货方式及地点

1、供货期限：___________________________

2、交货时间：供方必须在接到需方订货电话或传真后 5天内到货。

3、交货方式及地点：需方指定的工地或仓库并由需方相关人员签收。

九、货款支付

分批供货，分批付款。每批次货款在该批货物完成入库验收、安装验收后，凭增值税发票、合同、入库验收单及安装验收单向采购人申请结算该批货款的85%（入库验收占比60%，安装验收占比25%），剩余15%（增值税发票挂账）尾款（不计息）在质保期结束后一个月内经中标方书面申请，经采购人考核后，根据考核结果支付。（分批安装，分批验收；安装验收合格并上线后，采购人将出具相应数量的安装验收单）

1、尾款考核内容：

（1）按照招标文件第三章第四条《商务要求》中第二款《售后服务要求》相关内容、供方投标文件中的相关承诺，核查执行符合性。

（2）除上条考核内容外，还将重点考核以下方面：

（3）已安装水表上传成功率、准确率。

（4）售后驻点维护人员情况。

（5）年度核表情况。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据经需方书面确认后的实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

2.涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。

十一、质量保证及售后服务

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在24小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、需方如有必要，在年度内的抽检送检费用由供方负责。

十二、违约责任

1、需方无故不办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日万分之_五_向供方支付违约金。

2、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之_五 向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期_5个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付招标文件预算金额_30_%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

3、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

4、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额_5_‰的违约金。

5、供方未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_五_的违约金。

6、供方未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之_五_的违约金。

7、供方在投标文件中的承诺，如未按承诺要求做到的，本项目将作废标处理并提前终止合同，并要求赔偿损失。

8、售后服务未按承诺时间要求及时处理的，每发现一次从应付款中扣减2000元。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件发生期间，需方可根据实际要求外调，调货所产生的一切费用（包括价格差价和重量差价）由供方负责；供方也可经需方同意（书面）外调，调货所产生的一切费用（包括价格差价和重量差价），由供方负责并保证质量。

4、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如本合同约定内容与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于需方的条款执行。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十七、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌产权交易所有限公司（代理机构）执一份，均具同等效力。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：________________________  授权代表：________________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

# 第九章  投标文件部分格式

## 一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式

1.法定代表人授权书和被授权人身份证复印件［适用于非法定代表人参加投标的，说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］

2.义乌市国企采购项目投标承诺书

3.货物简要说明一览表

4.规范偏离表

5.产品质量保证承诺书和售后服务承诺书

## 二、报价响应文件部分格式

1.开标一览表格式

## 三、质疑函范本

封面格式

正本（副本）

项目

投标文件

（采购编号）

投标文件内容：           （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人                   （授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖电子签章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标人代表参加投标的。

义乌市国企采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容按招标文件执行。

10.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

11.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年   月   日

货物简要说明一览表

投标人名称（盖电子签章）：___________________        采购编号：_____________

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：____________________        职  务：____________

日  期：________________

备注： 1.该表根据前面《招标货物一览表》中所列明货物清单，按每项货物详细填写。

2.“规格及技术参数”栏中填写所投货物化学成分、物理性能参数等技术参数。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

售后服务承诺书

1.保修年限、范围、保修条件

2.解决问题、排除故障的速度

3.设备使用的培训、指导

4.售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

企业名称（盖电子签章）：

签字代表：

年      月      日

产品质量保证承诺书

根据贵方为      年    月   日          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其他：

企业名称（盖电子签章）：________________________

签字代表：________________________

年        月        日

规范偏离表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖电子签章）：

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：1.投标人应仔细对第三章招标货物清单及项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3.此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

开标一览表

投标人名称（电子签章）：

招标编号：

| 序号 | 名称 |  | 权重 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15 |  | 0.95 |  |
| 2 | DN20 |  | 0.05 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | 合计 | 合计= DN15单价×0.95+DN20单价×0.05 大写： 。 （小写： 。） |  |  |

全权代表签字：

日 期：

备注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。