浦江县社发文教投资发展有限公司金狮湖教育研学基地弱电智能化设备采购2025年建设项目

公开招标采购文件

- 项目编号：PJCQGK(SFWJ)2025-043001

| 采购人 | ： | 浦江县社发文教投资发展有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浦江县产权交易有限公司 |
| 2025年4月 |  |  |

目    录

第一部分  公开招标公告	3

第二部分 投标须知	13

第三章 招标内容及需求	27

第四部分 合同条款	88

第五部分 评标办法（综合评分法）	105

第六部分  投标文件格式	110

第七部分   其它	147

# 第一部分  公开招标公告

项目概况 浦江县社发文教投资发展有限公司金狮湖教育研学基地弱电智能化设备采购2025年建设项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2025年5月21日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PJCQGK(SFWJ)2025-043001

项目名称：浦江县社发文教投资发展有限公司金狮湖教育研学基地弱电智能化设备采购2025年建设项目

预算金额（元）：6104080.32

最高限价（元）：6104080.32

采购需求：

标项名称:浦江县社发文教投资发展有限公司金狮湖教育研学基地弱电智能化设备采购2025年建设项目

数量: 1项

预算金额（元）:6104080.32

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括信息网络建设系统、智慧安防建设系统、智慧管理建设系统等设备（含系统）的供货、安装及调试，具体详见采购文件的第三部分《招标内容及需求》。

备注：

合同履行期限：具备进场条件后90天内完成所有设备供货、系统安装及调试（具体以采购人通知为准），达到可交付标准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年5月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：自行下载

售价（元）：0

四、投标保证金

投标保证金人民币：12万元。

投标人必须在2025年5月21日14:30时（时间）前将投标保证金以银行电汇、转账、保函等形式以投标供应商为缴款单位，交至：

开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行

开户名称：浦江县产权交易有限公司

账    号：1208070509000033875

注：1、投标保证金汇入时请在“用途或附言”中注明“教育研学基地弱电”保证金。

2、如使用保函形式的，保函应在4个月内保持有效；被保险人（受益人）为采购代理机构或采购人。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年5月21日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标

开标时间：2025年5月21日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：浦江县人民东路83号金华市公共资源交易中心浦江县分中心

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十个工作日内向监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《浙江省财政厅关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

3.其他事项

（1）本项目非专门面向中小企业采购的项目。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文件）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（3）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.首次参加投标的单位通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）-入驻中心”进行账户注册，注册完毕待审核成功成为乐采云平台供应商后方可登录获取，注册咨询电话：95763。因未注册入库造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

B.投标人须申领CA，相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未办理CA数字证书造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

C.投标人使用账号或CA登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单中选择项目，网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

D.本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行电子投标，不接受纸质投标文件，投标人须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载链接：投标人可通过“乐采云-投标客户端”进行下载。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名   称：浦江县社发文教投资发展有限公司

地     址：浦江县中山北路169号
项目联系人（询问）：陈昭宇
项目联系方式（询问）：13645791610
质疑联系人：朱耀敏
质疑联系方式：13484096968

2.采购代理机构信息：

名   称：浦江县产权交易有限公司

地   址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼

项目联系人（询问）：黄银凤

项目联系方式（询问）：0579-84222317

质疑联系人：黄琳

质疑联系方式：0579-84222317

3.监督管理部门：

名  称：浦江县人民政府国有资产监督管理办公室

地  址：浦江县东山路76号

联系人：张建伟

监督投诉电话：0579-84107702

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浦江县社发文教投资发展有限公司金狮湖教育研学基地弱电智能化设备采购2025年建设项目 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 项目编号 | PJCQGK(SFWJ)2025-043001 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 项目概况 | 包括信息网络建设系统、智慧安防建设系统、智慧管理建设系统等设备（含系统）的供货、安装及调试，具体详见采购文件的第三部分《招标内容及需求》。 |
| 6 | 合同履行期限 | 具备进场条件后90天内完成所有设备供货、系统安装及调试（具体以采购人通知为准），达到可交付标准。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | ▲采购预算 | 本项目采购预算为人民币6104080.32元，超过预算的报价作无效标处理。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 人民币12万元，应按《公开招标公告》第四条规定交纳。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不作强制要求，投标人可自行前往现场踏勘。 |
| 12 | 演示 | 演示时间不得超过12分钟，演示形成采用视频演示，无演示视频或演示时间超过12分钟或采用其他形式演示均不得分。功能演示要求投标方录制演示视频存入U盘，U盘密封成一袋（写上项目名称和单位名称）。于投标截止时间之前将U盘送至或邮寄到招标代理处。逾期未收到的、未能播放的，引起的责任由投标人自行负责。 |
| 12 | 答疑与澄清 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（采购人、采购代理机构联系方式详见第一部分公开招标公告“八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系”）；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 13 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1.“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 注：备份投标文件的提交不作强制要求。 |
| 14 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格投标文件、商务技术投标文件及报价投标文件三部分内容。 2.如中标，中标人需根据采购人要求提供与电子投标文件一致的纸质投标文件至少三份。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至乐采云平台，在开标时间开始后30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准），登录“乐采云-项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件（为防止解密失败，建议采用制作投标文件的电脑进行解密）。 a.投标人在投标截止时间前未能成功上传或未按要求上传电子加密投标文件的，作投标无效处理。 b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：投标人确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式或现场送达形式送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼1003室（浦江县产权交易有限公司），方女士收，电话号码：15258956425，邮编322200）。 a.备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目编号、投标项目名称（含标项）、投标人名称、备份电子投标文件”等，并注明“于 年 月 日 时 分前不准启封”的字样并加盖公章。 b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 注：未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由投标人承担。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标人代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 解密完成的时间根据投标人的网速、硬件环境、投标文件的大小而不同，开标后请投标人尽量提前启动解密，否则将可能未按时解密。 b.投标文件的制作和解密应使用同一个CA，否则将可能解密失败。 c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 d.投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 注：因备份投标文件无法正常打开或正常显示等所引起的一切后果，由投标人自行承担。 |
| 16 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子加密投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容以电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 开标时间 | 2025年5月21日14:30（北京时间） |
| 19 | 开标程序 | 详见第二部分 投标须知“20.3 开评标程序” |
| 20 | 评标程序 | 详见第二部分 投标须知“20.3 开评标程序” |
| 21 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 22 | 投标保证金退还 | 投标保证金采用银行电汇、转账形式的，除招标文件规定不予退还的情形外，在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 23 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的5%。（不计息） 履约保证金的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险 ¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待整个项目完成安装及调试经甲方确认后到采购人处办理履约保证金的退还手续。 ¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。 |
| 24 | 询标澄清 | 本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度。如在评标过程中，评标委员会对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，投标人应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程及开标结果提出质疑。 |
| 25 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网。 |
| 26 | 中标通知书 | 发出中标结果公告的同时，招标人与招标代理机构共同向中标单位发出中标通知书。 |
| 27 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》第十条的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。 本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 28 | 投诉 | 根据《浦江县国有企业采购管理办法》第五条的规定，质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十个工作日内向监督管理部门投诉。 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出（本项目不适用）。 |
| 29 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分招标内容及需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第27、28条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 （5）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 30 | 代理服务费用 | 本项目招标代理费参照国家财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号文件规定的标准收费80%计取（标准收费附后，类型为货物招标）。由中标人在合同签订前支付给招标代理机构，请各投标人将上述费用自行考虑进投标报价中。 投标人以银行电汇、转账等形式交至： 开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行 开户名称：浦江县产权交易有限公司 账 号：1208070509000033875 注：招标代理费不足2000元，按2000元计取。 |
| 31 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 32 | 本项目支持中小企业、残疾人福利性单位及监狱企业的政策规定 | 支持中小企业： （1）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照格式要求提供《中小企业声明函》。 （2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小微企业报价给予6%-10%（工程项目3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目的扣除比例为6%。 （3）对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）。 支持残疾人福利性单位： 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 支持监狱企业： 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的材料（格式自拟）。 注： 1.此项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分属于工业行业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。中小企业参加本次采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同样的价格扣除。 3.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 33 | 本项目关于节能产品、环境标志产品的政府采购的政策规定 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 34 | 信用记录查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： - 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询 2、截止时间：投标截止时间前。 3、查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 4、使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 投标须知

## 一、总  则

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、招标内容及需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2、定义

2.1“采购人”系指浦江县社发文教投资发展有限公司（合同中的甲方）。

2.2“采购代理机构”系指浦江县产权交易有限公司（合同中的鉴证方）。

2.3“监督管理部门”系指浦江县人民政府国有资产监督管理办公室。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的货物、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指采购文件或合同规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

2.7“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.8官方指定网站公示的内容视为书面告知。

3、合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见公开招标公告第二条规定的投标人必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人、采购人员及相关人员的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得同时参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.2.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）；

3.2.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动（本项目不适用）；

3.2.5为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.2.6在采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（四）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4、相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过指定信息发布媒体公开。

4.4投标人在参与本项目电子交易活动期间，请及时关注指定信息发布媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

4.5投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标供应商员工。

4.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目的核心产品为：400万高清网络半球摄像机。

4.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 二、采购文件

5、采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定等进行解释。

6、采购文件的澄清

6.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（采购人、采购代理机构联系方式详见第一部分公开招标公告“八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系”）；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

6.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制要求

7、投标文件的编制要求

7.1投标人应仔细阅读招标文件(包括澄清或者修改)的所有内容。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应对所提交的全部资料的真实性承担法律责任。

7.2投标人应准确设置评审关联点，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

7.3投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

7.4如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应。则由此产生的评分影响由投标人自行承担。

7.5投标人编制投标文件过程中，资格文件和商务技术文件部分不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

8、投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9、投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件组成，具体内容如下：

9.1资格投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

9.2 商务技术投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

9.3报价投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

注：电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

10、投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11、投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2项目采购人提供各规格货物的工程量清单，由各投标人根据清单及技术要求，结合企业自身实力自行填报综合单价和合价。投标报价应包括但不限于人工费、设备与材料费、机械使用费、利润、保险费、税金及仓储、包装、运输、装卸、随机备品备件、标准附件、专用耗材、数据对接、系统集成、质保期内的运行维护技术支持、成品保护、验收、培训、技术指导、交付使用、差旅费、设备的安装、调试，标书费、质保、招标代理费、售后服务及相关的电缆、网线等一切税费组成。如有漏项也视为优惠已包括在投标总价中，合同价款结算时中标人须开具增值税专用发票。

完成本项目所涉及的一切费用由投标人承担。费用清单需详细列明，不详细的部分采购人有权按最好效果、最高标准执行。

投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.3本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.4其它需在报价中考虑的因素：

- 招标内容及需求中明确的需投标人承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12、投标货币

投标人用人民币报价。

13、投标保证金

13.1 本项目收取投标保证金：人民币12万元,应按《公开招标公告》第四条规定交纳。

13.2 保证金形式：银行电汇、转账、保函

13.3未中标人的投标保证金在且中标通知书发出后5个工作日内，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；

13.4中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；

13.5保证金不计息。

13.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

13.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

13.6.2未按规定提交履约保证金的；

13.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

13.6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

13.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

13.6.6拒绝履行合同义务的；

13.6.7其他严重扰乱招投标程序的。

14、投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的式样

15.1 投标人通过“乐采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“投标人-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件三部分内容。

## 四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至乐采云平台，在开标时间开始后30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准），登录“乐采云-项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件（为防止解密失败，建议采用制作投标文件的电脑进行解密）。

a.投标人在投标截止时间前未能成功上传或未按要求上传电子加密投标文件的，作投标无效处理。

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2 备份投标文件：投标人确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式或现场送达形式送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼1003室（浦江县产权交易有限公司），方女士收，电话号码：15258956425，邮编322200）。

a.备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目编号、投标项目名称（含标项）、投标人名称、备份电子投标文件”等，并注明“于  年 月  日  时  分前不准启封”的字样并加盖公章。

b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

注：未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由投标人承担。

17、投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传/递交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第6条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18、迟交的投标文件

投标截止时间后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

19、投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20、开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第6条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注乐采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开评标程序

（1）开标后，采购代理机构点击【开始解密】，投标人应在30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准）完成解密。投标人在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；投标人超过解密时限，默认自动放弃；投标人在规定的时间内无法成功解密已递交的“电子加密投标文件”时，如已按规定递交了备份投标文件的，采购代理机构通过【异常处理】端口将备份投标文件上传至“乐采云平台”，并成功解密后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）结束解密后，投标人通过邮件形式将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）复印件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：524416712@qq.com）；

（3）采购代理机构点击【开启标书信息】，开启投标文件成功后进入资格性审查阶段；

采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（4）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知22条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）开启资格审查、符合性审查通过的投标人的商务技术文件进入商务技术评审；

评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术商务审核、讨论及评议后，独立评分。

（6）商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先通过在线平台公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（7）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价投标文件》，代理机构通过在线平台公布开标一览表有关内容，投标人在在线平台签字确认《开标记录》（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价投标文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

（9）编写评标报告。

（10）评审结束后，投标人可通过在线平台查看评审结果、排名情况等。

注：①如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者乐采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

②除邮件交互外，如乐采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

21、评标

21.1 评标组织

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在中标结果公告前将保密。

21.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

21.4 澄清有关问题

在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

21.5修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22、无效投标的认定

评审时，对投标人的资格条件、技术文件、商务资信、报价和其他评审要求等，采购人或采购代理机构对投标人的资格条件进行审查比较，其他由评标委员会逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

22.1资格审查（资格审查由采购人或采购代理机构审查）时，如发现下列情形的，投标文件将被视为无效：

- 资格审查文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的或不符合相应法律法规规定的。

- 未按采购文件中要求签署、盖章的；

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

22.2在符合性审查、商务技术、报价评审等时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

22.2.1符合性审查

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中要求签署、盖章的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（8）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2.2商务技术审查

（9）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式等条款不能满足采购文件要求的；

（10）投标文件缺少实质性内容或实质性内容不能满足采购文件要求的；

（11）在技术商务标中出现投标报价的；

（12）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（13）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离，评委认为偏离整个项目所要达到的主要功能需求的；

（14）技术标投标规格、数量等与招标需求中规格、数量等不一致的；

（15）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（16）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的。

（17）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2.3报价审查

（18）开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

（19）投标人提交两份或多份内容不同的报价投标文件，或在一份报价投标文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（20）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且未能按评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

（21）投标报价未包含全部采购内容或超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；

（22）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

23、废标

23.1根据法律法规等相关规定，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

23.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

24、中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定1名中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标结果公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序（在线平台已公布评审得分与排序的，不再另行通知）。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照规定组织重新评审的，应当书面报告监督管理部门。

24.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

24.4中标人应为乐采云注册投标人，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或投标人注册事项。

25、合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

26、签订合同

26.1 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同（本项目不适用）。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27、履约保证金

履约保证金：中标价的5%。（不计息）

履约保证金的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险

¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待整个项目完成安装及调试经甲方确认后到采购人处办理履约保证金的退还手续。

¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。

28、质疑与投诉

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

28.1投标人询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.2投标人质疑

28.2.1投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.2.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

28.3投标人投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十个工作日内向监督管理部门投诉。

29、采购结束

29.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

29.2本项目的投标文件不予退回。

# 招标内容及需求

（▲条款为实质性响应条款，必须满足，否则作无效标处理；标注★号的指标为

主要功能配置要求，出现负偏离的，按评标办法规定着重扣分）

一、招标需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息网络建设系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单孔语音地插 | 1.产品采用铜合金铸造，表面抛光工艺加工而成，强度高； 2.端口数量：3口，弹起开启方式：滑键式，不带阻尼； 3.信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门； 4.含铜制地插面板，1个电话模块 | 个 | 38 |
| 2 | 单孔语音插座 | 单口面板： 1.符合标准：GB17466； 2.面板均带有防尘门，带有标识条； 3.规格：单口，面板尺寸：高度:86×宽度:86mm； 电话模块： 1.符合标准4：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568； 2.性能超越了ANSI/TIA-568和ISO/IEC11801对3类标准的规定； 3.IDC簧片斜打线 32 度的角度，刺破线皮可靠，并可防止电线拉脱； 4.IDC：磷青铜表面镀镍； 5.金针采用磷青铜镀金； 6.插头与插座插合次数：≥1000次； 7.导线端接次数：≥250次。 | 个 | 9 |
| 3 | 单孔六类信息插座 | 单口面板： 1.符合标准：GB17466； 2.面板均带有防尘门，带有标识条； 3.规格：单口，面板尺寸：高度:86×宽度:86mm； 六类模块： 1.符合标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568； 2.性能超越了ANSI/TIA-568和ISO/IEC11801对六类标准的规定； 3.IDC材料：磷青铜表面镀镍； 4.金针采用磷青铜镀金； 5.插头与插座插合次数：≥1000次； 6.导线端接次数：≥250次； 7.耐压强度：直流1000伏（交流750伏）1分钟无击穿和飞弧现象； 8.产品传输性能符合GB/T50312-2016标准100米信道（四节点）。 | 个 | 195 |
| 4 | 单孔六类信息地插 | 地插： 1.产品采用铜合金铸造，表面抛光工艺加工而成，强度高； 2.端口数量：3口，弹起开启方式：滑键式，不带阻尼； 3.信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门； 六类模块： 1.符合标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568； 2.性能超越了ANSI/TIA-568和ISO/IEC11801对六类标准的规定； 3.IDC材料：磷青铜表面镀镍； 4.金针采用磷青铜镀金； 5.插头与插座插合次数：≥1000次； 6.导线端接次数：≥250次； 7.耐压强度：直流1000伏（交流750伏）1分钟无击穿和飞弧现象； 8.产品传输性能符合GB/T50312-2016标准100米信道（四节点）。 | 个 | 186 |
| 5 | 双孔六类信息插座 | 双口面板： 1.符合标准：GB17466； 2.面板均带有防尘门，带有标识条； 3.规格：双口，面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 六类模块： 1.符合标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568； 2.性能超越了ANSI/TIA-568和ISO/IEC11801对六类标准的规定； 3.IDC材料：磷青铜表面镀镍； 4.金针采用磷青铜镀金； 5.插头与插座插合次数：≥1000次； 6.导线端接次数：≥250次； 7.耐压强度：直流1000伏（交流750伏）1分钟无击穿和飞弧现象； 8.产品传输性能符合GB/T50312-2016标准100米信道（四节点）。 | 个 | 11 |
| 6 | 语音跳线 | 1.符合标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568； 2.导体规格：多股绞合，退火圆铜，1×2×24AWG； 3.六类，屏蔽方式: U/UTP； 4.护套：PVC 5.插头：110-RJ45； | 条 | 47 |
| 7 | 110配线架 | 1.符合标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568； 2.标准19英寸机架式安装，高度：1U； 3.规格：100对，标配连接块； 4.采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便； 5.耐压强度：直流1000伏（交流750伏）1分钟无击穿和飞弧现象； | 个 | 16 |
| 8 | 三类25对大对数电缆 | 1.规格：U/UTP CAT.3 2×25×0.40mm； 2.导体材料：退火圆铜，导体线径：0.400mm；绝缘：HDPE； 3.屏蔽方式：U/UTP； 4.护套材料（Jacket Material）：PE; | 米 | 1870 |
| 9 | 语音电话线 | 1.规格：HSYV-3 2×2×26AWG， 2.通过标准最高传输频率16MHz测试； 3.单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m； 4.导体：退火圆铜、26AWG，线对：2对； 5.屏蔽方式：U/UTP； 6.护套材料（Jacket Material）：PVC，护套外径：3.8±0.2; | 米 | 4300 |
| 10 | 9U网络墙柜 | 9U壁挂墙柜 | 个 | 10 |
| 11 | 42U网络机柜 | 600*600*2000 | 个 | 13 |
| 12 | PDU机柜专用防雷插座 | 防雷型8位万能插座孔； 单相工作电压：AC 220V； 最大运行电压：AC 275V。 | 个 | 23 |
| 13 | 不锈钢室外安防箱 | 采用高强度不锈钢板，尺寸≥500*400*100 | 个 | 1 |
| 14 | 多用插座 | 四位五孔 | 个 | 1 |
| 15 | 2芯皮线光纤 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 1997； 2.光纤规格：G.657A1； 3.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.38，＠1550nm≤0.28； 4.护套材料（Jacket Material)：LSZH,芯数：2芯； | 米 | 10010 |
| 16 | 4芯室外单模光缆 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 769； 2.规格：：GYXTW； 3.护套材料（Jacket Material)：PE 4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22； 5.芯数：4芯； | 米 | 1200 |
| 17 | 六类网线（B1级低烟无卤） | 1.符合标准：IEC61156，YD/T1019，ANSI/TIA-568，ISO/IEC11801； 2.护套符合：IEC60332-1，IEC61034,IEC60754； 3.规格：HSYZ-6 4×2×0.57±0.02mm（23AWG）； 4.通过标准最高传输频率250MHz测试； 5.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 6.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 7.护套材料（Jacket Material）：LSZH; 8.燃烧性能：B1 | 米 | 7800 |
| 18 | 皮线光纤保护盒 | 一进二出保护盒 | 个 | 234 |
| 19 | 24口光纤配线架 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 778； 2.端口数：24口，安装方式：19″机架式安装 3.适配器通用性强:可装ST、SC、FC、LC，有多余空缺时,可用堵头堵住 4.材料：优质冷轧钢板； | 个 | 3 |
| 20 | 光纤终端盒 | 4口，优质冷轧板静电喷涂，电信级品质 | 个 | 18 |
| 21 | 光纤跳线 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272； 2.材料：氧化锆陶瓷插芯 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次； 4.类型：单模双芯,接口：LC-SC，长度：3米； | 条 | 144 |
| 22 | 单模尾纤 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272； 2.材料：氧化锆陶瓷插芯 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次； 4.类型：单模单芯,接口：fC，长度：1米； | 条 | 144 |
| 23 | 光纤耦合器 | - 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272； 2.材料：氧化锆陶瓷插芯 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次； 4.接口类型：LC双工单模。 | 个 | 144 |
| 24 | 光纤熔接 | 现场制作 | 点 | 144 |
| 25 | 辅材 | 系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 26 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 27 | 无线AP | 1.硬件规格：10/100/1000BASE-T 端口≥2个； 2.外置USB 2.0接口，便于扩展蓝牙、物联网、外置存储等应用； 3.内置天线设计，支持壁挂、放装、吸顶等安装方式； 4.支持标准PoE供电，并支持本地适配器供电； 基础规格： 1.产品形态为室内双频放装式AP，发射功率≥20dBm； 2.基于802.11a/b/g/n/ac/ax标准，可同时工作；3.802.11a/n/ac/ax、802.11b/g/n/ax模式； 性能要求： 1.整机支持4条空间流，2.4G支持2条空间流、5G支持2条空间流，最大速率≥2970Mbps； 功能要求： 1.SSID数≥16； 2.支持Free Resource访问控制，提供官网截图； 3.支持SSID的定时开启和关闭，提供官网截图； 4.支持FIT/FAT模式可切换； 兼容性要求： ▲可被浦江县教育局Imcloud 无线控制器系统统一管理并可对接浦江县教育局上网认证系统（提供承诺函）。 | 个 | 106 |
| 28 | POE供电模块 | 采用ABS阻燃材料； 传输出口：POE接口（数据+供电）； 传输入口：LAN端口（数据）； | 个 | 106 |
| 29 | 8口ONU | 1.盒式ONU设备, 金属外壳，工作温度：-5°C ~ +45°C 2.防雷：GE电口：共模4kV，AC电源：共模4kV 3.网络侧接口：不少于1*GPON ，用户侧接口：不少于8*GE； 4.支持基于以太端口的 VLAN 透传等二层特性； 5.支持以太端口限速 、支持802.1p 优先级 、支持SP/WRR/SP+WRR等QoS特性; 6.支持配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、静态MAC地址绑定等安全特性； 7.支持TypeB单/双归属组网保护； 8.支持网管和web页面管理等运维管理功能； 9.支持流氓 ONU 检测和自律 10.需提供工信部进网许可证和进网检验报告； 11.为保证系统整体兼容性，ONU与OLT必须为同一品牌； | 个 | 130 |
| 30 | 1:4分光器 | 1分4盒式方头SC | 个 | 6 |
| 31 | 1:16分光器 | 1分16盒式方头SC | 个 | 12 |
| 32 | 计算机网络核心交换机 | ▲1.支持交换容量≥76Tbps；支持整机包转发能力≥57600Mpps（若官网存在大小值均以小值为准），业务插槽位数量≥6，支持冗余电源模块≥4（需提供官网截图和链接证明并加盖原厂商公章）； 2.支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗，提供设备真实图片截图并标注出独立监控板卡位置； ★3.采用设备原厂自研芯片，自主可控，便于用户权限的管理，无论用户位置在哪里，IP地址是什么，用户介入网络权限保持不变（需提供权威第三方测试报告）； 4.为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，并且独立风扇框模块不少于2个，提供设备截图并标注出风扇框位置与设备散热图证明； 5.为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠； 6.支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位（需提供权威第三方测试报告）； 7.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例； 8.实配：双电源，双主控，48万兆光口，48千兆电口； | 台 | 1 |
| 33 | AP授权 | 有线无线一体化智能控制器专用升级许可(含128台AP升级许可),用于浦江教育局已有Imcloud有线无线一体化智能控制器专用升级许可 | 项 | 1 |
| 34 | 计算机网络OLT | 1.支持GPON、XG-PON、XGS-PON、P2P 10GE/GE接入，支持向未来50G PON平滑升级 2.主控板交换容量 ≥480Gbit/s；槽位数量 ≥2，业务板每槽位最大带宽 ≥80 Gbit/s；GPON端口数≥32 3.支持802.1x认证和Portal认证安全接入特性 ★4.为了网络安全、自主、高效、节能，OLT主控板和PON单板主要业务处理芯片均为自研芯片，OLT支持硬隔离网络切片特性，可以做到一张网安全承载多种业务,支持流氓ONU检测和隔离，检测和隔离时间不超过30s，设备支持堆叠功能（需提供第三方检测报告并加盖原厂商公章）； 5.支持业务切片和专网切片技术 6.提供工信部进网许可证和进网检验报告 7.为了保持系统稳定运行，要求OLT和计算机网络核心交换机同一品牌 8.本次配置双主控、双电源，1块16口GPON业务板（满配Class B+ 光模块） | 台 | 1 |
| 35 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 16 |
| 36 | 服务器机柜 | 600x800x2000mm | 7 | 个 |
| 37 | 机柜承重架 | 专业配套 | 个 | 11 |
| 38 | 辅材 | 系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 39 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 40 | 机房空调 | 5P变频柜机（380V），制冷量12000W，制冷功率4600W，有断电记忆功能 | 台 | 1 |
| 41 | 网络机房UPS配电箱 | 内含三级电源防雷模块，电源回路满足现场实际需求 | 套 | 1 |
| 42 | 电源线 | YJV3*4 | 米 | 1550 |
| 43 | 电源线 | YJV4*35+1*16 | 米 | 30 |
| 44 | 电源线（低烟无卤） | WDZ-BVR16mm² | 米 | 150 |
| 45 | 电源线（低烟无卤） | WDZ-BVR6mm² | 米 | 150 |
| 46 | 电源线 | YJV4*75+1*35 | 米 | 50 |
| 47 | 等电位汇流铜排 | 30*3mm，含等电位端子箱 | 米 | 178.50 |
| 48 | 工业连接器 | 16A | 套 | 7 |
| 49 | 消控机房UPS配电箱 | 内含三级电源防雷模块，电源回路满足现场实际需求 | 套 | 1 |
| 50 | 楼层UPS配电箱 | 满足现场实际需求 | 套 | 6 |
| 51 | 灭火器 | 3KG手提式二氧化碳灭火器 | 只 | 8 |
| 52 | 辅材 | 含系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 53 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 二、智慧安防建设系统 |  |  |  |  |
| 54 | 400万高清网络半球摄像机（POE) | 400万半球网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 | 台 | 283 |
| 55 | 400万高清筒网络型摄像机（POE) | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 | 台 | 108 |
| 56 | 摄像机支架 | 配套 | 个 | 123 |
| 57 | 400万球型摄像机 | 400万7寸32倍智能球机 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：5.9-188.8mm，32倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°-2.3°(广角-望远) 垂直视场角：35.2° to 1.3°(广角-望远) 对角线视场角：67.4° to 2.6°(广角-望远) 白光照射距离：30 m 红外照射距离：150 m 运动精度：深度传感自纠偏，保证定位精度至0.1°，不偏移 水平范围：360° 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC36V±25% 电源接口类型：甩线 电流及功耗：最大功耗：42 W 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 6 |
| 58 | 球机支架 | 专业配套 | 个 | 6 |
| 59 | RJ45-45跳线 | 1.符合标准4：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568； 2.导体规格：多股绞合，退火圆铜，4×2×24AWG； 3.六类，屏蔽方式: U/UTP； 4.插拔次数：≥1000次； 5.长度：2米； | 条 | 100 |
| 60 | 24口千兆POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 台 | 26 |
| 61 | 24口光纤配线架 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 778； 2.端口数：24口，安装方式：19″机架式安装 3.适配器通用性强:可装ST、SC、FC、LC，有多余空缺时,可用堵头堵住 4.材料：优质冷轧钢板 | 个 | 20 |
| 62 | 六类网线（低烟无卤） | 1.符合标准4：IEC61156，YD/T1019，ANSI/TIA-568，ISO/IEC11801； 2.护套符合：IEC60332-1，IEC61034,IEC60754-2； 3.规格：HSYZ-6 4×2×0.57±0.02mm（23AWG）； 4.通过标准最高传输频率250MHz测试； 5.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 6.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 7.护套材料（Jacket Material）：LSZH | 米 | 20885 |
| 63 | 8芯室外单模光缆 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 769； 2.规格：：GYXTW； 3.护套材料（Jacket Material)：PE 4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22； 5.芯数：8芯； | 米 | 2992 |
| 64 | 电源线（低烟无卤） | 规格：WDZ-RYY 2*1.0 | 米 | 585 |
| 65 | 光纤跳线 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272； 2.材料：氧化锆陶瓷插芯 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次； 4.类型：单模双芯,接口：LC-SC，长度：3米； | 米 | 736 |
| 66 | 单模尾纤 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272； 2.材料：氧化锆陶瓷插芯 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次； 4.类型：单模单芯,接口：fC，长度：1米； | 条 | 736 |
| 67 | 光纤耦合器 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272； 2.材料：氧化锆陶瓷插芯 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次； 4.接口类型：LC双工单模。 | 个 | 736 |
| 68 | 千兆光模块 | 千兆10公里单模双纤模块 光模块有两个光纤接口，能接入两根光纤，分别用于接收、发送光信号，只能与双纤光模块连通使用； 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 对 | 40 |
| 69 | 光纤熔接 | 现场制作 | 点 | 736 |
| 70 | 电梯摄像机 | 电梯半球摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 启动和工作温湿度：-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 防护：IK08 | 台 | 2 |
| 71 | 无线网桥 | 200米2.4G电梯网桥，802.11n制式 网络接口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 组网方式：点对点 带机量：4路2M码流IPC 无线传输距离：200 m 工作温度：-30℃~70℃ 安全：智能识别终端，终端准入管控 可靠：5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 | 对 | 2 |
| 72 | 楼层信号叠加器 | 内部集成两口交换机，提供两个10/100M以太网（LAN）接口，提供一个DC12V电源接口 满足应用网络摄像机并且需要楼层字符显示的用户基于IEEE802标准 提供100Mbps稳定传输 | 台 | 1 |
| 73 | 防油污摄像机（POE） | 400W防油污摄像机 支持镜头前盖防油污可拆卸设计 支持后厨三白检测算法，支持未戴白帽子，白口罩，白衣服的检测 支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台（需提供公安部检测报告）。 支持算法离线或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启（需提供公安部检测报告）。 ★支持用户自定义不低于 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称,支持厨师检测，可在设定时间和检测区域内实时分析厨师是否戴口罩、是否戴帽子、是否穿工作服，对符合设定条件的目标进行筛选抓拍、统计、上报等处理（需提供公安部检测报告）。 最高分辨率可达2688 × 1520 @30 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，透雾、3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 支持红外补光，红外光最远可达30 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议接入 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警（无内置喇叭，需要外接扬声器）；支持音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 15 |
| 74 | 16路数字硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 ★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天；设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等（需提供公安部检测报告）； 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：16路 以图搜图能力：16路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 | 台 | 1 |
| 75 | 8T硬盘 | NVR专用监控盘-8TB | 块 | 4 |
| 76 | 23.8寸液晶显示器 | 面板类型: IPS 可视区域: 527.04(H) mmx 296.46(V) mm (V) [23.8” Wide] 屏幕宽高比: 16:9 最佳分辨率: 1920 x 1080@75Hz 对比度: 1000:1（典型）（DCR：50M : 1） 亮度: 220cd/m2（Min）；250cd/m2（Typ） 可视角度: 水平：178度；垂直：178度 (CR>10) 点距: 0.2745mm (H) x 0.2745mm (V) 反应时间: 8ms（Typ） 表面涂层: 抗眩光多层膜 色深: 16.7M colors，8-bit（6-bit (Hi-FRC) 色域: 72%NTSC | 台 | 1 |
| 77 | 55寸液晶彩电 | 55寸液晶彩电 | 台 | 1 |
| 78 | 4口POE交换机 | 提供4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口 交换容量 10 Gbps 包转发率 7.44 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：35 W 支持6 KV防浪涌 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计 工作温度：0°C~40°C | 台 | 17 |
| 79 | 8口光纤配线架 | 1.端口数量：8口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器， 2.外壳材料：优质冷轧钢板 | 个 | 1 |
| 80 | 监控立杆（含基础） | 高3.5米，含立杆基础 | 根 | 18 |
| 81 | 监控防雷器 | 网络防雷器 多功能防浪涌过电压精细保护 大流量(5~10kA) 二级滤压串联保护 放电电流大，反应速度快(1~25ns) 传输损耗低(进口插件线对线设计) 全铝合金外壳，外形美观，重量轻 8线防护，支持POE防雷 支持导轨安装 保护对象：网络信号 接口形式：RJ45 最大持续工作电压：8V 标称放电电流：5KA 最大放电电流：10KA 限制电压：20V 网络信号传输率：10/100/1000Mbps自适应 | 个 | 40 |
| 82 | 六类防水网线 | 六类4对非屏蔽室外防水电缆 | 米 | 3450 |
| 83 | 防水电源线 | 1.型号：FS-WDZ-RYY 2*1.0 2.绝缘：LSZH，绝缘工艺：挤压式 3.护套：LSZH，护套工艺：半挤压式 | 米 | 500 |
| 84 | 室外安防箱 | 250mm*300mm，不锈钢材质 | 只 | 17 |
| 85 | 46寸液晶拼接屏 | 显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：2.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1000 : 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 电源：180～240 VAC，50/60 Hz 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式； 显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系,可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象（需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）； ★显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数；显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）； | 台 | 9 |
| 86 | 电视墙 | 定制落地式钢制电视墙，含拼接屏支架 | 套 | 1 |
| 87 | 10路高清解码器 | 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 电视墙功能： 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：160 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 视频输出接口：10路HDMI 1.4，支持4K 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作；支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节（需提供公安部检测报告）； | 台 | 1 |
| 88 | 视频综合平台 | 教育综合安防管理平台软件适用于教育行业，它面向学校用户，依托视频智能，通过对物联数据的多维度分析处理，解决智慧安防领域下的人、车、地、物管理问题 。目前有校园应用、综合管控、视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、网络管理等七大业务包。基于统一软件技术架构，通过对应用功能模块进行整合，集预警、查询、定位、管理、分析为一体，从多个业务维度对校园工作进行管理。 ★支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（需提供公安部检测报告）。 支持按人员维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情；其中权限详情包括拥有设备的权限以及人员本身的资源数据（包括卡片，人脸数据等）。 支持按设备维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情；其中权限详情包括已经被下发的人员信息（包括人员基本信息，卡片，人脸数据等）。 支持设置自动创建用户名的默认初始密码（身份证后6位/身份证全号/手机号码/自定义密码可选）。 【视频监控模块500路授权】视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 【门禁管理26路授权】门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 【出入口管理4车道授权】出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 【巡更管理】巡更管理应用，利用门禁点、报警器等设备作为巡更点，完成区域内的巡更任务。主要提供巡更点管理、巡更计划、单兵巡更、巡更信息查询和统计分析等应用。 【设备网络管理500路授权】设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 【视频质量诊断500路授权】视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1.支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2.支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3.支持码流分辨率、编码格式指标采集。 4.支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5.支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6.支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 【视频级联模块】视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1.支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2.支持资源同步能力； 3.支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4.支持级联视频点位设备操作控制能力； 5.支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制 ▲7.支持基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索；新建对话例如电动车载人、保安巡逻等。可修改预置热词便于快速使用。支持暂存架内容统一绘制地图路线。支持创建文本预警任务。支持预置学校场景的模型，或创建目标模型；支持设置模型名称、正向提示语、反向提示语。支持设置预警有效期、有效时段、预警地点和告警级别（需提供功能软件截图并加盖原厂商公章）。 | 台 | 1 |
| 89 | 综合管理服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗国产CPU处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块480G SSD硬盘，配置2块4T 7.2K SATA硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 2 |
| 90 | 磁盘阵列 | 8U机架式84盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：16GB（可扩展至128GB） 系统盘：1×240GB SSD（后置） 存储接口：84个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） 整机电源：2000W，1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大支持接入1024路（最大接入带宽2048Mbps） 图片性能：最大支持200张/S（单张图片500KB） 回放性能：最大支持100路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps 【产品功能】 支持视频流、图片直写 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持BMC业务保护 ★每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1；可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T /25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗（需提供公安部检验报告）； ★通过前置灯状态，可以快速判断关键部件的异常状态：1.可通过设备定位灯，在多台设备中快速定位某一台设备；2.设备正常时报警灯不亮；异常时报警灯根据不同报警级别（紧急、严重、警告）进行不同频率的显示；3.当出现网络不通、网口降速，IP地址冲突，MAC冲突等异常情况时，网络灯红色常亮，故障恢复后，恢复为正常状态；4.出现任意一个系统卡缺失、系统卡错误，系统卡空间不足的情况时，状态灯红色常亮进行预警。故障恢复后，恢复为正常状态；BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登录，否则无法进入BMC web（需提供公安部检验报告）； | 台 | 1 |
| 91 | 硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 块 | 84 |
| 92 | 核心交换机 | 框式交换机主机 支持24个千兆电口、24个千兆光口、2个万兆光口的业务卡及48个千兆光口、2个万兆光口的业务卡 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius认证 槽位数量：3 交换容量：38.4Tbps 业务槽位数量：3 包转发率：7200Mpps 端口：支持24个千兆电口、24个千兆光口、2个万兆光口的业务卡 支持48个千兆光口、2个万兆光口的业务卡 风扇：机框自带一个风扇模块 工作温度：0 °C - 50 °C 电源规格：AC 100 V~240 V 工作湿度：5% - 95%(非冷凝) 空载功耗：100 W 整机最大功耗：350 W 安装方式：机柜式 存储温度：–40 °C~85 °C 存储湿度：5%~95% (非冷凝) VLAN：支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持VOICE VLAN 支持私有VLAN 支持QinQ 链路聚合：支持IEEE802.3ad LACP、静态链路聚合 组播：支持IGMP Snooping STP：支持STP/RSTP/MSTP 私有环路检测：支持环路检测 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持流量抑制 镜像：支持本地镜像 支持N:1端口镜像 支持流镜像 安全特性：支持防DoS攻击 支持CPU防攻击 支持IP Source Guardv4 支持端口隔离 支持HTTPS 支持ARP防攻击 IPv4基础功能：支持Ping、Telnet、FTP、TFTP、Trace、VRRP IPv6基础功能：支持IPv4和IPv6双栈、支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、Tracev6 IPv4路由：支持静态路由、支持OSPFv2、支持RIPv1/v2、支持等价路由，策略路由、支持VRRP IPv6路由：支持IPv6静态路由 DHCP：支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82/DHCP Relay Option82 支持DHCP Relay 支持DHCP Server ACL：支持L2~L4包过滤功能 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址(IPv4)、目的IP地址(IPv4)、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MAC ACL配置 支持入方向、出方向和VLAN ACL 线缆检测：支持虚拟电缆检测（VCT） 802.1X认证：支持802.1X认证 MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证 QoS：支持802.1p/DSCP优先级映射 支持队列调度机制（SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ） 支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的限速 每端口支持8个队列 ERPS：支持G.8032以太网环网协议ERPS 设备状态告警：支持设备内存、CPU等运行时特殊状态告警 端口配置：支持端口配置 端口统计：支持端口统计 | 台 | 1 |
| 93 | 48口光纤配线架 | 1.端口数：48口，安装方式：19″机架式安装 2.适配器通用性强:可装ST、SC、FC、LC，有多余空缺时,可用堵头堵住 3.材料：优质冷轧钢板； | 个 | 5 |
| 94 | 校园安防控制终端 | 配套控制终端，含23.8寸显示器 | 套 | 1 |
| 95 | 操作台 | 定制3工位 | 套 | 1 |
| 96 | 校级及县级平台 对接 | 对接上级“平安校园”平台 | 项 | 1 |
| 97 | 辅材 | 系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 98 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 99 | 带密码按键式读卡器 | 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 按键方式：实体按键 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境 | 台 | 18 |
| 100 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 18 |
| 101 | 二门控制器 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） | 个 | 2 |
| 102 | 四门控制器 | 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出接口：开门继电器*4、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） | 个 | 4 |
| 103 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA*2 或 24V/215mA*2 | 个 | 9 |
| 104 | 双门磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面拉丝氧化 | 个 | 9 |
| 105 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA | 个 | 7 |
| 106 | 单门磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面拉丝氧化 | 个 | 7 |
| 107 | IC卡 | 配套 | 张 | 500 |
| 108 | 六类网线（低烟无卤） | - 符合标准4：IEC61156，YD/T1019，ANSI/TIA-568，ISO/IEC11801； 2.护套符合：IEC60332-1，IEC61034,IEC60754-2； 3.规格：HSYZ-6 4×2×0.57±0.02mm（23AWG）； 4.通过标准最高传输频率250MHz测试； 5.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m； 6.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 7.护套材料（Jacket Material）：LSZH， 8.六类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）,并符合3P认证、ROHS（2011/65/EU）和REACH（需提供相关认证证书）； | 米 | 1800 |
| 109 | 信号线（低烟无卤） | 1.型号：WDZ-RYY 2*1.0 2.绝缘：LSZH，绝缘工艺：挤压式 3.护套：LSZH，护套工艺：半挤压式 | 米 | 1000 |
| 110 | 信号线（低烟无卤） | 1.型号：WDZ-RYY 4*1.0 2.绝缘：LSZH，绝缘工艺：挤压式 3.护套：LSZH，护套工艺：半挤压式 | 米 | 1100 |
| 111 | 信号线（低烟无卤） | 1.标准：GB/T5023.5 2.型号：WDZ-RYY 6*1.0 3.绝缘：LSZH，绝缘工艺：挤压式 4.护套：LSZH，护套工艺：半挤压式 | 米 | 1230 |
| 112 | 辅材 | 含系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 113 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 114 | 车牌抓拍识别一体机 | 集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头； 异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别，虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤；机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向（需提供公安部检测报告）； 机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向； 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡）； 支持跟车不落杆，实现快速通行； 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； | 台 | 4 |
| 115 | 道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 工作温度和湿度：-30~70 °C 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：2s 机箱材质：冷轧钢 | 台 | 3 |
| 116 | 防砸雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 台 | 3 |
| 117 | 出入口控制终端 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 ≥8个百兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 标配≥128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 | 台 | 1 |
| 118 | 一体化摆闸（左边道） | 左边道 外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;选配身份证阅读器、嵌入式二维码;双目200w像素摄像头模组，支持通道出向面部识别 产品尺寸：1205mm×200mm×1090.5mm;其中摄像头及LED屏幕整体高度70mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1100mm;不锈钢:550~1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为85mm;通道宽度1000为50mm;其它均为60mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.2±0.12mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：待机35W、运行60W、最大80W ★单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能；一组通道调试应仅需要登录一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等（需提供公安部检测报告）； 设备应支持手机连接设备wifi热点和NFC通过手机WEB登录和PC通过web登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能（需提供公安部检测报告） | 台 | 1 |
| 119 | 一体化摆闸（中间道） | 中间道 外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;选配身份证阅读器、嵌入式二维码;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：6个 产品尺寸：1205mm×200mm×1090.5mm;其中摄像头及LED屏幕整体高度70mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1100mm;不锈钢:550~1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为85mm;通道宽度1000为50mm;其它均为60mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.2±0.12mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：待机70W、运行120W、最大160W | 台 | 1 |
| 120 | 一体化摆闸（右边道） | 右边道 外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、LED屏幕、一体化摄像头;选配身份证阅读器、嵌入式二维码;双目200w像素摄像头模组，支持通道进向面部识别 激光雷达：6个 产品尺寸：1205mm×200mm×1090.5mm;其中摄像头及LED屏幕整体高度70mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1100mm;不锈钢:550~1400mm; 门翼间隙：通道宽度950为85mm;通道宽度1000为50mm;其它均为60mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.2±0.12mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：待机35W、运行60W、最大80W | 台 | 1 |
| 121 | 辅材 | 含系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 122 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 123 | 离线式巡更钮 | 巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊; 产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 外观特点：自带夜光功能，提示标贴; | 个 | 46 |
| 124 | 巡更通讯底座 | 功能：通过USB与计算机通讯 材料：金属合金 物理接口：USB2.0 * 2 操作温度：-40-85℃ | 台 | 2 |
| 125 | 手持数据采集器 | 产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 存储容量：支持存储60000条巡检记录 通讯方式：使用USB数据线传输通讯 重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次； 巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用 防护等级：IP55 供电方式：DC 5V 1A，自带适配器 充电时间：2小时 | 个 | 2 |
| 126 | 巡更软件 | 巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点 巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能 联网版巡更应用服务组件功能简述： 巡更点发卡设置：可通过发卡器或者巡更棒发卡 巡更功能：支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能 | 套 | 1 |
| 127 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 三、智慧管理建设系统 |  |  |  |  |
| 128 | 教室IP网络音箱 | 1.终端设备采用壁挂式设计，自带≥2×60W功率放大器模块； 2.支持离线自动播放功能； 3.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口； 4.自带LED显示屏，支持显示系统时间，可实时同步显示服务器时间（需提供设备接口图片）； | 套 | 57 |
| 129 | 走廊扬声器 | 1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W 2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W 3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB 4.频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz 5.喇叭单元：≥5"×1 | 个 | 168 |
| 130 | 室外音柱（45W） | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50Hz-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 只 | 14 |
| 131 | IP网络功放终端(500W） | 1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能； 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量； 3.支持离线自动播放功能； 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放； 5.内置≥500W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱； 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC，支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 7.具有声压报警功能，当检测环境音量持续超过预设声压范围，可实现声压触发自定义执行任务，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒、监听。支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒； 8.具备≥1路三线制音控的强切接口。 | 台 | 2 |
| 132 | IP网络功放终端(240W） | 1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.支持离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥240W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 7.具有声压报警功能，当检测环境音量持续超过预设声压范围，可实现声压触发自定义执行任务，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒、监听。支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 8.具备≥1路三线制音控的强切接口。 | 台 | 3 |
| 133 | IP网络功放终端（350W） | 1.设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.支持离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置≥350W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。 6.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 7.具有声压报警功能，当检测环境音量持续超过预设声压范围，可实现声压触发自定义执行任务，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒、监听。支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 8.具备≥1路三线制音控的强切接口。 | 台 | 2 |
| 134 | 六类网线（低烟无卤） | 1.线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2.标准：YD/T1019，IEC60754-2，IEC61034-2，IEC60332-1-2，通过标准最高传输频率250MHz测试，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m-891313 3.导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ，屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，护套材料： LSZH，护套外径：6.3±0.3mm | 米 | 1870 |
| 135 | 广播线 | 1.型号：WDZ-RYS 2*1.0 2.绝缘：LSZH 3.护套：LSZH | 米 | 285 |
| 136 | 广播线 | 1.型号：WDZ-RYS 2*1.5 2.绝缘：LSZH 3.护套：LSZH | 米 | 1970 |
| 137 | 室外音柱（120W） | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 只 | 8 |
| 138 | 避雷器 | 1.在雷暴天气时保护设备，使设备不受雷击损坏； 2.可直观展示电涌保护器的工作状态； 3.自动把雷电引入大地； 4.当保护模块损坏时，模块上对应的绿色指示区域会变为红色，提示需要更换； 5.每组通道并上两只最大持续电压420V AC、标称放电电流20KA、最大放电电流40KA、电压保护水平支持2.0KV电涌保护器（二级）。 6.通道数≥4组独立输入/输出通道 | 台 | 1 |
| 139 | IP终端 | 1.终端设备采用≥19英寸机架式设计，自带TFT真彩液晶显示屏，自带有≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 3.支持离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥2路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。 6.具有声压报警功能，当检测环境音量持续超过预设声压范围，可实现声压触发自定义执行任务，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒、监听。支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。 7.具备≥2路≥2200W大功率功放电源插座，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，具备编程预开电源功能。 8.具备≥2路三线制音控的强切接口。 | 台 | 1 |
| 140 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1500W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 台 | 1 |
| 141 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 142 | 无线话筒 | 1.频率指标等同或优于支持470-510 M,530-598M,630-698MHz,788-830M。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优12-32dB μV，频率响应等同或优于80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风。 | 套 | 2 |
| 143 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线等同或优于680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 2.水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。 | 套 | 1 |
| 144 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 | 台 | 1 |
| 145 | 天线放大器 | 1.工作频率等同或优于470-960M段内所有频率，增益：≥12dB。 2.阻抗：≤50Ω，端口形式： 连接BNC输入端。 | 套 | 1 |
| 146 | 防水广播线 | 型号：FS-RVS2*1.5 | 米 | 1080 |
| 147 | 5口千兆交换机 | 端口规格：5个千兆电口 交换方式：存储转发 性能参数 交换容量：10 Gbps 包转发率：7.44 Mpps MAC地址容量：2 K 缓存：1 Mbits 本地供电：支持 5 V DC 风扇：无风扇 整机功耗：≤5 W 浪涌防护：6 KV | 台 | 22 |
| 148 | 光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45口，1个1000Mbps光纤口 光纤类型：单模光纤 传输距离≤3km | 对 | 4 |
| 149 | 光纤终端盒 | 4口,优质冷轧板静电喷涂，电信级品质 | 个 | 8 |
| 150 | 单模尾纤 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T926.3，YD/T1272； 2.材料：氧化锆陶瓷插芯 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB,互换性：≤0.2dB;重复性≥500次； 4.类型：单模单芯,接口：fC，长度：1米； | 条 | 32 |
| 151 | 4芯室外单模光缆 | 1.标准：ISO/IEC11801,ANSI/TIA-568,YD/T 769； 2.规格：：GYXTW； 3.护套材料（Jacket Material)：PE 4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22； 5.芯数：4芯； | 米 | 1130 |
| 152 | IP音频采集器 | 1.设备作用为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 2.内置≥1路网络硬件音频编码模块。 3.内置≥1组RCA、≥1路6.35单插输入端子，带输入音量调节。 4.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 5.支持终端发起≥5个分区终端采集任务，分区执行终端可由服务器自由配置。 | 台 | 1 |
| 153 | IP报警采集器 | 1.设备采用标准机架式设计，实现消防报警联动紧急广播。 2.具备≥30路消防短路信号输入、≥30路短路输出接口，与其它相关设备进行实时联动。 3.支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、录音、发短信、发送邮件等。 | 台 | 1 |
| 154 | IP网络桌面寻呼站 | 1.话筒采用桌面式设计，自带TFT真彩屏，全电容触摸屏操控。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量；实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 3.支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。 4.支持离线自动播放功能。 5.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 6.内置全频对讲扬声器≥2W，自带咪杆拾音。 7.标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达≥1000M；支持≥1路AUX音频输入、≥1组MIC输入。 ★8.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口（需提供设备接口图）；支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒（需提供短路触发执行任务功能界面截图）； - 10.支持变声功能，发起通话方可选择变声；并且具有咪杆或电话手柄可选通话拾音方式（手持听筒可进行保密通话/对讲）。 | 台 | 1 |
| 155 | IP网络广播控制主机 | 1.采用工控机设计，具有LED液晶触摸屏，CPU配置等同或优于四核/i7。 2.配备有标准接口：≥1×PS/2接口、≥6×串口、≥1×VGA、≥1×HDMI、≥8×USB接口；自带工控抽拉式键盘。（提供接口图佐证） 3.接收外部音频信号并采集至服务器节目频道，由服务器统一播放至前端各网络音频终端。 4.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。 5.服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台 6.系统具有备份机制，当主服务器出现故障时可实现切换。 7.设备标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接达≥1000M，支持跨网段和跨路由模式。支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用。 8.支持多台服务器分布式布署与服务器集群架构。 9.可管理≥300个终端设备，支持≥150组差异化的实时任务。 ★投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图） ★投标产品制造商具有符合GB/T27922标准的售后服务五星级服务认证证书，具有GB/T27922-2011要求《售后服务管理师》合格证书的专业技术人员不少于2人。（(提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书截图） | 台 | 1 |
| 156 | 数字化IP网络广播系统软件 | 1.广播系统为嵌入式（B/S架构），操作系统为Linux操作系统。 2.为管控广播系统，在web后台界面可展示开机时长、统计信息等，统计信息界面以图表形式展示联动事件、会话历史、注册终端等。 3.支持定时节目播放：可设置定时任务，系统可根据任务计划执行定时、定点的全自动播出节目功能；支持定时离线文件播放、录音、定时服务器媒体播放、定时频道广播等多种执行编程方案；支持设置多套定时方案，支持任意选配终端或分区。 4.支持音频终端全双工实时双向通话，支持自定义一键求助、一键广播、一键对讲、一键会议、一键媒体库文件播放等按键策略，支持自定义设置时间策略和转移策略。系统支持≥128路多方同时通话参与会议讨论模式。 5.系统支持SIP协议，可实现VOIP话机接入（登录后台web管理可添加账号密码）、VOIP接出服务的功能。 6.支持终端广播录制、对讲录制、监听录制功能，支持消防触发、声压触发、短路触发等后执行录音任务，可设置录音持续时长及自动分段功能。 7.★系统具有任务触发机制，支持消防触发、拆除触发、终端上线触发、终端离线触发、声压检测触发、短路触发等触发类型，可自定义执行本地媒体播放、本地接收频道广播、录音、发短信、发送邮件、短路输出等类型的任务，支持对终端音量策略进行设置，可配置模拟输入音量：包括MIC、AUX的音量，可配置数字信号音量：包括音乐、对讲、广播、消防的音量从静音和1~100范围可调（需提供操作界面截图佐证，触发类型及执行任务的功能界面截图佐证）。 8.支持TTS语音播报，实现将文本转成语音播放，为了适应不同场合场景需求，要求可在后台设置1~99语速范围、可选择男声或女声。 9.集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机或平板等均可接入使用。 10.软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合（例如监控视频系统等），支持HTTP接口的标准文档和DEMO程序供第三方调用开发。 | 台 | 1 |
| 157 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 158 | IP网络音箱 | 1.终端设备采用壁挂式设计，自带≥2×60W功率放大器模块。 2.支持离线自动播放功能。 3.具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口。 4.自带LED显示屏，支持显示系统时间，可实时同步显示服务器时间。 | 套 | 1 |
| 159 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 | 台 | 1 |
| 160 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 161 | 电源时序器 | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。 2.每路有单独的滤波器。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。 4.采用≥3芯单相的电源接线接口。 5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。 8.具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 9.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。 10.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 台 | 2 |
| 162 | 9口千兆核心交换机 | 10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 | 台 | 1 |
| 163 | 音响机柜 | 600*600*2000 | 个 | 2 |
| 164 | PDU机柜专用插座 | 8位万能插座孔 单相工作电压：AC 220V 最大运行电压：AC 275V | 个 | 1 |
| 165 | 操作台 | 2工位 | 个 | 1 |
| 166 | 灭火器 | 3KG手提式二氧化碳灭火器 | 只 | 2 |
| 167 | 辅材 | 系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 168 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 169 | 户外LED显示屏P10 | 1.像素点间距≤10mm 2.模组分辨率：32×16 3.像素密度：10000点/㎡ 4.像素结构：红色发光管 5.模组平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm 6.可视角：水平160º/垂直120º 7.亮度：800 cd/m² 8.刷新率：300 Hz 9.杂点率：＜0.0001（离散分布） 10.可视角：水平160º/垂直120º 11.使用寿命：≥10万小时 12.平均无故障时间：≥5000小时 13.峰值功耗≤350W/m²；平均功耗≤180W/m² 14.灯板防护：防尘、防腐蚀、防霉变、防潮、防雨水、耐高温、防工频干扰、防震、阻燃、防电磁干扰、防静电、防雷击、防撞击。 15.电气防护：具有过压、过流、短路、断路等防护措施。 16.驱动方式：动态恒流驱动1/4扫描 | 平方 米 | 11.44 |
| 170 | 控制卡 | 1.控制接口：网口 U盘口 串口 2.控制面积：单色64*2560 96*1704 128*1280 192*848 224*728 256*640 3.输出接口：一组标准50P接口 | 套 | 1.00 |
| 171 | 钢结构不锈 钢包边 | 大屏钢结构支架以及不锈钢包边等，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | 平方 米 | 11.44 |
| 172 | 专用线材 | 屏内线材 | 项 | 1.0 |
| 173 | 户外LED显示屏P10 | 1.像素点间距≤10mm 2.模组分辨率：32×16 3.像素密度：10000点/㎡ 4.像素结构：红色发光管 5.模组平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm 6.可视角：水平160º/垂直120º 7.亮度：800 cd/m² 8.刷新率：300 Hz 9.杂点率：＜0.0001（离散分布） 10.可视角：水平160º/垂直120º 11.使用寿命：≥10万小时 12.平均无故障时间：≥5000小时 13.峰值功耗≤350W/m²；平均功耗≤180W/m² 14.灯板防护：防尘、防腐蚀、防霉变、防潮、防雨水、耐高温、防工频干扰、防震、阻燃、防电磁干扰、防静电、防雷击、防撞击。 15.电气防护：具有过压、过流、短路、断路等防护措施。 16.驱动方式：动态恒流驱动1/4扫描。 | 平方 米 | 11.44 |
| 174 | 控制卡 | 1.控制接口：网口 U盘口 串口 2.控制面积：单色64*2560 96*1704 128*1280 192*848 224*728 256*640 3.输出接口：一组标准50P接口 | 套 | 1.0 |
| 175 | 钢结构不锈 钢包边 | 大屏钢结构支架以及不锈钢包边等，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | 平方 米 | 11.44 |
| 176 | 专用线材 | 屏内线材 | 项 | 1.0 |
| 177 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 178 | LED全彩显示屏 | 1.像数间距：2mm；单元板尺寸：320*160mm；像素密度：250000点/㎡；刷新频率≥3840Hz 2.功耗峰值功耗≤420W/m²；平均功耗≤140W/m²；供电要求：AC110~220V±15% 3.有效显示尺寸为8.1m*4m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2%。 4.视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类（需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）； ★5.依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)（需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）； ★6.支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换，支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态（需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）； 7.可视角：160°(H)/160°(V)；对比度：3000：1；色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内； 8.亮度均匀性：≥ 97％ | m² | 32.4 |
| 179 | 视频拼接处理器 | 1.单台具备不少于24路千兆网口输出，带载能力可达1560万像素、单台设备最大带载最大宽度32768，最大高度4320，每网口 最大65W； 2.集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、图像处理能力和发送能力。 3.支持6路视频信号输入 其中1路HDMI2.0 最高分辨率4096*2160@60Hz，4路DVI 最高分辨率1920*1200@60Hz，1路内部安卓信号输入。 4.支持帧率自适应 可支持25HZ~120HZ自适应。 5.支持多窗口显示：支持10个窗口任意布局，其中6个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口；支持对视频信号任意切换，拼接，缩放。 6.支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 7.支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 8.支持热备份、支持设备间备份和网口间备份；支持任意走线、无矩形框架限制；支持通过WEB、客户端等多软件端进行操作支持。 9.支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整。 10.支持动态引擎算法，提升显示效果同时降低屏幕功耗。 11.支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用。 12.支持 800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。 13.可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。 ★14.支持添加图片、动画、音频、视频、文本、网页像材进行信息发布（需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）； | 台 | 1 |
| 180 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作； 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 | 张 | 96 |
| 181 | 配电系统 | 配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有多功能卡远程控制功能。 | 项 | 1 |
| 182 | 无线投屏器 | 硬件系统： 1.操作系统：Android 7.0； 2.CPU：四核Cortex-A53； 3.内存：2G； 4.存储：16G。 5.显示分辨率：3840*2160 6.视频接口：1路HDMI输出接口 7.音频接口：1个3.5mm音频输出 8.USB接口：1个USB2.0；1个USB 3.0； 9.有线网络：1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 10.无线网络：2个WiFi5（802.11AC协议）无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式；； 11.天线：内置3根高增益全向天线； 12.开机时长：＜30s 软件系统： - 1.无线投屏：需支持Android、iOS、windows、MAC智能终端不装软件方式直接投屏，兼容Airplay、Miracast、Googlcast、HUAWEI Cast+传屏协议（需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）； - 2.客户端投屏：可兼容Android、iOS、MacOS、Windows、麒麟/统信等国产操作系统软件客户端投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；客户端投屏支持跨网段/跨VLAN投屏； 3.网页投屏：支持网页浏览器，局域网内输入IP地址或者投屏码直接投屏，无需安装软件 4.按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏； 5.投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Airplay、Miracast 、Cast+ PIN码，可有效避免误投； 6.投屏时延：≤150ms 7.投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至30m； 8.投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前房间号、时间等），方便信息追溯； 9.抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面； 10.投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制； 11.多画面显示：至少支持2路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行双画面显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作 12.弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； 13.UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格； 14.开机壁纸动画：支持自定义更换系统壁纸和开机动画，支持循环播放； 15.网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作； 16.信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布； 17.投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示（需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）； 18.WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维； 19.集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控； | 套 | 1 |
| 183 | 大屏钢结构与装饰边 | 大屏钢结构支架以及不锈钢包边等，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | m² | 32.4 |
| 184 | 专用线材 | 屏内线材 | 批 | 1 |
| 185 | 会标屏 | 屏体尺寸：15.2m*0.608m 像数点间距4.75mm； 像素密度44321Dots/㎡； 水平视角：140±20°，垂直视角：120±20°； 最佳视距≥4m； 亮度：≥500 cd/m； 刷新率：≥300 Hz； 显示单元亮度≥600Nits； 杂点率：＜0.0001（离散分布）； LED像素失控率≤1/10000； 使用寿命：≥10万小时； 平均无故障时间：≥5000小时 | m² | 8.51 |
| 186 | 控制卡 | 1.控制接口：网口 U盘口 串口 2.控制面积：单色64*2560 96*1704 128*1280 192*848 224*728 256*640 3.输出接口：一组标准50P接口 | 套 | 1.00 |
| 187 | 会标屏钢结构不锈 钢包边 | 大屏钢结构支架以及不锈钢包边等，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | m² | 8.51 |
| 188 | 辅材 | 系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 189 | 系统集成 | 安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 190 | 线阵超低音音箱 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器：≥18" x 1。 2.功率≥800W，标称阻抗：≤8Ω。 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥100dB (1M/1W)。 | 只 | 2 |
| 191 | 专业功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； 6.电压增益 (@1KHz)：≥41dB 7.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 台 | 1 |
| 192 | 线阵全频音箱 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，低频扬声器：10" x 2，功率≥600W，标称阻抗：≤8Ω 2.频率范围等同或优于65Hz-20KHz，灵敏度≥102dB (1M/1W ) 3.高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 只 | 8 |
| 193 | 线阵音箱支架 | 专业配套 | 套 | 4 |
| 194 | 双通道专业数字功放 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W； 6.电压增益 (@1KHz)：≥39dB 7.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 台 | 4 |
| 195 | 专业返听音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz-20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 组 | 2 |
| 196 | 数字专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 1 |
| 197 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 套 | 1 |
| 198 | 多媒体地插 | 产品特点 1.具有扩展网络接口的功能。 2.一进三出连接单元，也可连接主机，实现网络功能。 3.采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 4.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 5.底盒具有防水泥功能 技术参数 1.整机功耗:1.5W 2.网口规范:IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x 3.供电方式 :六芯口供电 4.安装方式:地面式 5.工作温度:-10℃~+45℃ 6.工作湿度:20%～80%相对湿度，无结露 | 套 | 2 |
| 199 | 数字音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵（需提供设备界面截图佐证）。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态（需提供设备界面截图佐证）。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 | 1 |
| 200 | 数字调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）（需提供功能界面佐证）。 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 | 台 | 1 |
| 201 | 天线分配器 | 1.具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的。 3.具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器，可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。 4.具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电。 | 台 | 1 |
| 202 | 专业手持无线话筒（一拖二） | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。（提供功能操作界面截图证明） 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告） 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 | 套 | 2 |
| 203 | 专业头戴无线话筒（一拖二） | 1.频率范围：≥540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有1台接收主机和2个无线头戴话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 8.具有一键静音功能。 | 套 | 1 |
| 204 | 专业领夹式无线话筒（一拖八） | 1.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥8个无线领夹话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。 8.具有一键静音功能。 | 套 | 1 |
| 205 | （主）鹅颈会议话筒 | 1.话筒核心器件全部采用国产化芯片。 2.话筒采用数字传输链路；具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 3.内置高保真扬声器，并具有音量调节旋钮，可调节扬声器输出音量大小；具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 4.主席话筒具备关闭代表话筒发言的优先权限。 5.具有≥3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 6.具有独立的 web 控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 7.支持WEB页面固件升级功能。 8.话筒内置数字功放芯片；芯片具备自动增益AGC和压限功能，能够通过数字功放芯片处理数字音频信号，使话筒内置喇叭输出的音频清晰洪亮。 9.话筒内置≥1个4Ω 2W喇叭，可通过内置喇叭输出其他话筒发言的音频，实现本地扩声。 | 只 | 1 |
| 206 | （副）鹅颈会议话筒 | 1.话筒核心器件全部采用国产化芯片。 2.话筒采用数字传输链路；具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 3.内置高保真扬声器，并具有音量调节旋钮，可调节扬声器输出音量大小；具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 4.具有≥3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 5.具有独立的 web 控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 6.支持WEB页面固件升级功能。 7.话筒内置数字功放芯片；芯片具备自动增益AGC和压限功能，能够通过数字功放芯片处理数字音频信号，使话筒内置喇叭输出的音频清晰洪亮。 8.话筒内置≥1个4Ω 2W喇叭，可通过内置喇叭输出其他话筒发言的音频，实现本地扩声。 | 只 | 7 |
| 207 | 全数字会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 3.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 ★4.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子（需提供设备接口图片并加盖原厂商公章）。 5.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 6.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决，接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 7.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 ★8.系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量（需提供软件功能界面截图）。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作（需提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告）。 10.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 11.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。 12.具有运维管理平台的功能，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 13.产品具有综合管理平台的功能，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 | 台 | 1 |
| 208 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 ★5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能（需提供设备接口图佐证）。 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 台 | 1 |
| 209 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz（需提供功能界面截图佐证）。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器（需提供功能界面截图佐证）。 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 | 台 | 1 |
| 210 | 连接线 | ≥20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 211 | 专用话筒插座 | 1.一进三出连接单元。 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 个 | 1 |
| 212 | 专业监听耳机 | 功能：主动降噪功能(Active Noise Canceling) 耳机输出音源：HiFi 耳机类别：监听耳机,HIFI耳机 智能类型：不支持智能 耳机插头类型：直插型 灵敏度：110dB/mW | 只 | 1 |
| 213 | 专业监听扬声器 | 额定功率：51W(含)-100W(含) 配备6.5“锥形低音单元和1”半球形高音单元 43Hz-30kHz频率响应 60W LF以及35W HF 双功放系统,高性能95W功率放大能力 ROOM CONTROL(房间控制)和HIGHTRIM(高频切除)响应控制器 XLR和 TRS phone型输入口,可接受平衡和非平衡信号 | 只 | 2 |
| 214 | 电源时序器 | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，前面板具有≥2路常开状态电源插座。（需提供设备接口图佐证） 2.每路有单独的滤波器，采用≥3芯单相的电源接线接口。 3.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 4.支持密码锁定功能。 5.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。（需提供设备接口图与功能截图佐证） 6.具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 7.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。 8.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 台 | 2 |
| 215 | 音控台 | 3工位 | 套 | 1 |
| 216 | 音响机柜 | 600*600*2000 | 个 | 1 |
| 217 | PDU机柜专用插座 | 8位万能插座孔 单相工作电压：AC 220V 最大运行电压：AC 275V | 个 | 1 |
| 218 | 辅材 | 含系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 219 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 220 | LED数字成像灯(面光） | 1.采用COB白光200W LED 3200K光源。 2.具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。 3.具有3000k色温，Ra≥90显色指数。 4.具有散热功能，采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，通过DMX数据线升级。 6.支持DMX控制通道数量为2通道。 | 盏 | 16 |
| 221 | LED数字平板灯 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源。 2.具有调光功能。 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 | 盏 | 18 |
| 222 | LED固定染色帕灯（顶光或逆光） | 1.采用54×3W LED光源。 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGB混色功能，3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为3/7通道。 | 盏 | 30 |
| 223 | 电脑摇头光束图案灯 | 1.采用OSRAM 251W光源，具有8000K色温。 2.具备2.5°光束角度，频率0.5-13次/s的频闪速度，具有频闪、雾化功能。 3.色盘由≥14个颜色片+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 4.固定图案盘由≥16个固定图案片+1个白光组成，有单向流水,速度可调，任意定位功能。 5.具有十六面旋转棱镜+6排镜，棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。 6.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 7.具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 8.支持XY轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，XY轴自动补偿。 9.配备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。 10.具有DMX控制通道数量为13/15通道。 | 盏 | 5 |
| 224 | LED固定染色帕灯（左右侧光） | 1.采用54×3W LED光源。 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGB混色功能，3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为3/7通道。 | 盏 | 10 |
| 225 | 天地排影视灯 | 1.采用108*3W LED光源。 2.具有6500K色温。 3.具备60°透镜角度，1-30Hz/s的频闪速度，具有调光功能 4.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为4/8/9通道。 | 盏 | 10 |
| 226 | 调光控制台 | 1.具备1024个DMX512 通道数 2.具备96台电脑灯的配接数量 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库 5.具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景 8.具备图形生成器，每个场景可存储5个图形 9.具备10个可同时运行图形数量 10.具备全局、重演、灯具主控推杆 11.支持立即黑场 12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光 13.支持FAT32格式U盘读取 | 台 | 1 |
| 227 | 电源直通箱 | 1.具备225A总开关，支持过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.支持三相独立电压、电流、监测，支持A.B.C三相工作指示灯。 3.支持胶木插32A、16A防水插、19芯插输出方式。 4.支持三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％供电 5.支持400A犀牛插输入，支持24路×4kW 。 6.支持单项可控电路，支持DMX512控台，单独控制每项开通/设备。 | 台 | 1 |
| 228 | 八号信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 台 | 2 |
| 229 | 固定式灯光灯杆 | 定制，含专用固定装置 | 道 | 4 |
| 230 | 固定式面光灯灯杆 | 定制，含专用固定装置 | 道 | 1 |
| 231 | 固定式侧光灯灯杆 | 定制，含专用固定装置 | 道 | 2 |
| 232 | 12路电源直通柜 | 12路电源直通柜 | 只 | 1 |
| 233 | 灯光机柜 | 42U机柜600*600*2000 | 个 | 1 |
| 234 | PDU机柜专用插座 | 8位万能插座孔 单相工作电压：AC 220V 最大运行电压：AC 275V | 个 | 1 |
| 235 | 舞台灯光配件 | 含大灯钩、多功能灯钩、舞台烟雾机配件、安全绳等辅件 | 项 | 1 |
| 236 | 辅材 | 含系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 237 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 238 | 86寸会议平板 | 显示尺寸：≥86英寸 背光源类型：DLED 像素间距：≤0.1645（H）× 0.4935（V）mm 物理分辨率：≥3840 × 2160 @60 Hz 亮度：≥350 cd/m²（Typ.） 色深度：≥10bit 对比度：≥5000:1 响应时间：≤6 ms 色域：≥90% NTSC（CIE1931）（Typ.） 刷新率：≥60 Hz 可视角：≥178°(H)/178°(V) 连续使用时间：≥7 * 16 H 表面雾度：25%Haze，3H 显示区域：≥1895.04mm ╳ 1065.96mm 触摸方式：红外触控 玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃 触控点：安卓下20点，Windows下50点 触控响应速度：＜5ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 触摸工艺：零贴合 操作系统：Android CPU：A76 x 4+A55 x 4，主频2.4GHz 内存：≥8GB 内置存储：≥64GB 网卡：内置千兆网卡，支持路由功能，双WiFi 像素：拍照≥4800万，录像≥800万 摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换，支持最佳视角，支持人脸美颜 视场角：对角：≥93.4°，水平：≥84.5°，垂直：≥54.1° 畸变：≤ 2% 摄像头分辨率：最大支持≥4K 规格：全指向8阵列排布 麦克风功能：支持回声消除，智能降噪、智能音幕、发言人跟随 拾音距离：≥12 m 采样率：≥32 K 麦克风采样位：≥16 bit 内部喇叭：2.1声道 蓝牙：BT/BLE 5.2 超长拾音更清晰：采用8阵列麦克风，通过波束成型，轻松拾取12米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 零贴合流畅书写：G-G零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影，显示效果巨幅提升；书写告别隔空感，笔锋智能优化，深度还原书写笔迹，尽显书写之美； 双系统自由选择：支持OPS设备接入，双系统一键切换，灵活选择； 智能AI，开会无忧：Auto-Framing不错过每位与会人员，智能音幕隔离更多干扰，声源定位聚焦发言人员，让信息传递更加高效； 无线投屏：摆脱线缆束缚，即使远在会议室的两端也可轻松完成电脑、手机等终端的投屏演示。 览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入。 ★全局交互设计：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节（需提供带有 CNAS、CMA标识的第三方检测报告）。 小工具：批注悬浮球可常驻任意界面点击批注书写；提供计算器工具，可进行加减乘除运算；虚拟遥控器支持图片库、文档材料的上下翻页、撤销、退出操作；支持秒表计时工具；可自定义设置倒计时时间设置；具有截屏功能，可实现对指定区域或全屏截图，截图的图片可以保存至本地；系统支持投票器，可设置议题投票，手机扫码进行投票，投票结果生成饼状图。 | 台 | 2 |
| 239 | 会议平板移动支架 | 专业配套 | 套 | 1 |
| 240 | HDMI高清线 | 5M | 条 | 1 |
| 241 | 无线传屏器 | 接口：USB 接口即插即用 支持系统： Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0 以上 分辨率： 1080P 30fps 传输延时：< 200 ms 触控回传：支持 10 点触摸回传（Windows 、 Mac） ，支持鼠标模 式回传 （Windows，Mac） WiFi 类型：2.4G/5G 双频 WiFi 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议： IEEE 802.11 a/g/n/ac频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议： WPA2-PSK | 套 | 1 |
| 242 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 2 |
| 243 | 音箱支架 | 专业配套 | 套 | 2 |
| 244 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 1 |
| 245 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 | 1 |
| 246 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DSP处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz。 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 | 台 | 1 |
| 247 | 一拖四无线鹅颈话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥4只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 9.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。 | 套 | 2 |
| 248 | 音响机柜 | 600*600*1600 | 个 | 1 |
| 249 | PDU机柜专用插座 | 8位万能插座孔 单相工作电压：AC 220V 最大运行电压：AC 275V | 个 | 1 |
| 250 | 辅材 | 含系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 251 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 252 | P1.8LED显示屏 | P1.8箱体，模块化单元结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸 高刷新频率，使视频画面更细腻流畅，将图像更加真实还原 产品类别：室内小间距全彩LED 像素结构：1R1G1B LED像素点间距≤1.87mm;像素密度≥288906点/㎡，SMD封装 箱体模组组成：2 × 3 箱体尺寸：640(W) × 480(H) × 58.6(D) mm 箱体分辨率：344×258 箱体面积：0.3072㎡ 箱体材质：压铸铝箱体 维护方式：完全前维护 模组尺寸：320 x 160mm 模组分辨率：172 x 86 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤450W/㎡ 平均功耗：≤150W/㎡ 供电要求：200~240 VAC ± 10％ 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃平均无故障时间（MTBF）≥200000小时，平均故障修复时间（MTTR）≤3分钟。 ★支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）。 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 | m² | 22.23 |
| 253 | 大屏钢结构与装饰边 | 大屏钢结构支架以及不锈钢包边等，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | m² | 22.23 |
| 254 | LED视频处理器 | 6网口 2K LED二合一拼控卡 机箱具备全彩OLED非触摸屏，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。 支持6路网口带载输出，带载高达390万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W 支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接。 支持任意走线、无矩形框架限制。 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。 支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 支持护眼模式，有效保护观看者视力。 支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。 平均功耗：≤16.5W 视频输入接口数：3;视频输入接口类型：HDMI 最大支持分辨率：1920*1200@60Hz 最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入处理特性：处理深度 8 bit 视频输出最大分辨率：390W 视频输出LED带载能力：单网口带载65W 极限宽度：144~5120 对齐方式：2对齐 极限高度：64~5120 对齐方式：1对齐 最大带载不超过390W LED带载接口数：6;LED带载接口类型：RJ45 音频输入接口数：3;音频输入接口类型：3路HDMI输入内嵌 音频输出接口数：1;音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 | 台 | 1 |
| 255 | 专用线材 | 屏内线材 | 批 | 1 |
| 256 | LED配电柜 | 配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有多功能卡远程控制功能。 | 套 | 1 |
| 257 | 无线投屏器 | 硬件系统： 1.操作系统：Android 7.0； 2.CPU：四核Cortex-A53； 3.内存：2G； 4.存储：16G。 5.显示分辨率：3840*2160 6.视频接口：1路HDMI输出接口 7.音频接口：1个3.5mm音频输出 8.USB接口：1个USB2.0；1个USB 3.0； 9.有线网络：1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 10.无线网络：2个WiFi5（802.11AC协议）无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式；； 11.天线：内置3根高增益全向天线； 12.开机时长：＜30s 软件系统： 1. 无线投屏：需支持Android、iOS、windows、MAC智能终端不装软件方式直接投屏，兼容Airplay、Miracast、Googlcast、HUAWEI Cast+传屏协议； 2.客户端投屏：可兼容Android、iOS、MacOS、Windows、麒麟/统信等国产操作系统软件客户端投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；客户端投屏支持跨网段/跨VLAN投屏； 3.网页投屏：支持网页浏览器，局域网内输入IP地址或者投屏码直接投屏，无需安装软件； 4.按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏； 5.投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Airplay、Miracast 、Cast+ PIN码，可有效避免误投； 6.投屏时延：≤150ms 7.投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至30m； 8.投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前房间号、时间等），方便信息追溯； 9.抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面； 10.投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制； 11.多画面显示：至少支持2路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行双画面显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作 12.弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； 13.UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格； 14.开机壁纸动画：支持自定义更换系统壁纸和开机动画，支持循环播放； 15.网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作； 16.信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布； 17.投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示； 18.WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维； 19.集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控； | 套 | 1 |
| 258 | 壁挂音箱（200W） | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 2 |
| 259 | 音箱支架 | 专业配套 | 只 | 2 |
| 260 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 1 |
| 261 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 台 | 1 |
| 262 | 音响机柜 | 600*600*1600 | 个 | 1 |
| 263 | PDU机柜专用插座 | 8位万能插座孔 单相工作电压：AC 220V 最大运行电压：AC 275V | 个 | 1 |
| 264 | 辅材 | 含系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 265 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 266 | LED显示屏 | P3模组，尺寸8.74m×4.9m 画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 像素间距：3.076 mm 像素密度：105625 点/㎡ 维护方式：完全前维护 灯珠尺寸：2121 模组尺寸：320 mm × 160 mm × 24.6 mm（含磁铁厚度） 模组分辨率：104 × 52 模组重量：0.34 kg/块 信号接口：HUB75E * 16（出货配置为16口接收卡） 防护等级：IP30 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 最佳视距：3.9m~10.2m 电源接口：VH4PIN，电源200W推荐带载6张灯板 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤420W/㎡ 平均功耗：≤140W/㎡ 供电要求：AC：200-240V~ 模组供电电压：DC：4.5-5V 模组峰值功耗：22W 模组最大电流：4.5A 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） | m² | 42.83 |
| 267 | 大屏钢结构与装饰边 | 大屏钢结构支架以及不锈钢包边等，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | m² | 42.83 |
| 268 | LED视频处理器 | 12网口LED二合一拼控卡 机箱具备全彩OLED非触摸屏 分辨率128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。 设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 支持3路视频信号同时输入，其中：1个HDMI 2.0接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个HDMI 1.4接口支持分辨率1920 × 1200@60 Hz，1个DVI接口支持分辨率1920 × 1200@60Hz。 支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。 图像带载输出支持RGB、YUV444无损画质。 支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号 支持12路网口带载输出，带载高达780万像素；单台设备最大带载最大宽度8192，最大高度8192，每网口最大带载65W。 支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出。 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；支持任意切换，拼接。 支持信源开窗和漫游功能。 支持1路虚拟条屏内容显示，支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置，支持图片和文字。 支持电视墙编辑和窗口可视化操作。 支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持多窗口显示：支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口。 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。 支持自定义EDID设置。 支持热备份。 支持任意走线、无矩形框架限制。 支持通过客户端等多软件端进行操作支持。 支持屏幕底图配置设置和更换。 支持屏幕除湿配置。 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。 支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。 支持输出画面的亮度、对比度等参数的调整。 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 支持护眼模式，有效保护观看者视力。 支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 支持查看设备与LED屏幕的带载关系。 支持查看运行过程中屏幕异常的定位。 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。 支持通过控制网口，通过网络SDK、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理。 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。 支持HDMI2.0及DVI 环通输出，HDMI环通输出最大支持4096*2160@60Hz DVI环通输出最大支持1920*1200@60Hz 开窗数量：3信源窗口+2分屏窗口+1条屏窗口+1底图 整机图层数：7 场景数量：10 底图数量：2 底图分辨率：最小640 × 480，最大1920 × 1200 底图格式：JGP/JPEG 字幕数量：1 字幕宽度：32760 字幕字体：支持小米+自定义 音频输入接口数：2 音频输入接口类型：1路HDMI输入内嵌 1路HDMI随路音频 音频输出接口数：1 音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 视频输入接口数：3 视频输入接口类型：1路HDMI2.0+1路HDMI1.4+1路DVI 视频输入最大分辨率：HDMI2.0:4K;HDMI1.4:1080P;DVI:1080P 视频输入分辨率：HDMI2.0接口 最大支持分辨率：4096*2160@60Hz | 台 | 1 |
| 269 | 专用线材 | 屏内线材 | 批 | 1 |
| 270 | LED配电柜 | 配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，以及相应的故障指示装置，具有多功能卡远程控制功能。 | 套 | 1 |
| 271 | 壁挂音柱（45W） | 1.额定功率：45W 2.额定电压：70V/110V 3.灵敏度：92dB 4.频率响应：80-16KHz 5.单元：5"×4 | 只 | 8 |
| 272 | 定压功放500W | 1.额定输出功率:500W 2.扬声器输出:70V,110V＆4-16Ω 3.输入灵敏度＆输入阻抗:775mV/10KΩ，不平衡TRS输入端子 4.过载源电动势 : ≥15dB 5.频率响应:50Hz-16KHz 6.信噪比（折合至输入端）: >90dB 7.总谐波失真:1KHz时0.5%，1/3输出功率。 8.散热:由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 9.保护:过热，过载&短路 10.电源:220V-/50Hz 提供国家版权局核准的“功放嵌入式系统”软件《计算机软件著作权登记证书》 | 台 | 1 |
| 273 | 电源时序器 | 1.D型80A动力型空气开关，设备背面引入电缆接入空开 2.输入:单相3线,单相两刀型空气开关 3.输出:不少于16路，时序通道数量不少于8通道,可输出通道数不少于8 4.通道输入最大电流容量:80A（AC220V） 5.每通道最大输出电流容量:不少于 30A/60S 或 10Ams 6.不少于1路消防短路报警触发信号输出 7.前面板指示功能三位数字为电压、错相接入警告、超压警告、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通 （提供由国家权威机构ILAC-MRA、CNAS、CMA认证并出具的“电源时序器”检测报告） | 台 | 1 |
| 274 | 调音台 | 1.8通道调音台，6个话筒输入 (1组立体声输入+USB输入蓝牙输入) 2.带多功能彩色高清显示屏，准确显示99DSP数字效果和MP3播放器（二合一） 3.单99种DSP数字混响效果，延时可自定义 4.单通道独立48V幻象电源 .七段均衡 . 内置电源开关 .60行程推子控制 5.2路AUX，2路编组输出，2路主输出 6.多功能卡龙输入插口 7.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 8.每分路单独立双色静音开关。蓝光为通道打开，红光为通道关闭 9.精细、超线性的GB30话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入 | 台 | 1 |
| 275 | 音响机柜 | 600*600*2000 | 个 | 1 |
| 276 | 话筒天线 | 1.四路天线放大器 2.频率范围：500-900MHz 3.输入截断点：+22dBm 4.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 5.增益：+6-9dB(Center Band) 6.输出阻抗：15dB min 7.阻抗：50Ω 指向 8.频宽：300MHz 9.插座：TNC female 10.电源供应：100-240V/50/60Hz 11.电源消耗：170mA 12.指向性：180度指向 | 套 | 1 |
| 277 | 专业手持无线话筒 | 1.采用四天线组合双通道单接收系统，自研发独有高灵敏分集选讯电路，能最大限度降低了断频的发生 2.双通道独立频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定 3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码 4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 保证了对干忧信号的有效阻隔 5.包含一台接收机和两只手持话筒 6.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 7.载波频段：UHF640~690MHz 8.频带宽度：50MHz 9.频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 10.输出功率：15mW 11.谐波幅射：＜55dBc 12.最大偏移度：±48KHz 13.音头：动圈式 14.使用电池：3号（AA）电池两只 15.操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 | 套 | 1 |
| 278 | 辅材 | 含系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 279 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 280 | 86寸智慧黑板 | 一、整体设计 1. 整机采用直下式D-LED，UHD超高清LED液晶屏，显示尺寸≥86英寸；采用两侧黑板+中间液晶屏体的三段式结构方式，整体尺寸：宽≥4200mm，高≥1100mm，厚≤130mm； 2. 智慧黑板物理分辨率：3840×2160；最大可视角度≥178度；最高灰阶 256 灰阶。 3. 整机采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 4. 屏幕采用温室屏技术，配备特殊面板散热涂层，有效降低屏幕工作温度（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 5.整机具有前置组合式针孔电脑还原物理按键并具有中文标识（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ★6.整机具有中文标识的前置接口：≥1路HDMI接口（非转接），≥2路USB接口，≥1路Type-C接口，同时Type-C接口具备数据传输、充电等功能（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 - 整机支持全通道纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:素描纸、宣纸、水彩纸，支持透明度调节与色温调节，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景于扰（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 - 8.整机前置≥8个快捷键,包括:“主页”、“触控开关”、“音量+”、“音量-”、“关闭窗口”、“护眼”、“多任务”、“电源”等；物理快捷键均支持功能复用（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 9. 整机内置超高清一体化摄像头，摄像头支持≥1800万有效像素，可输出最大分辨率5104*3864 的图片与视频（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 10.摄像头支持远程巡课、远程会议、二维码扫描等功能，支持搭配AI软件实现自动点名、点数功能，具备指示灯工作状态提示（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 11.整机采用针孔阵列发声设计，具备 2.2声道，总额定功率≥60W（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 12.整机无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护，同时具有前掀式维护功能，主屏可向上掀起角度30度。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） - 13.整机内置蓝牙模块，蓝牙模块≥5.4标准，工作距离不低于12米，支持单独拆卸（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 - 14.整机内置 Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个，支持自定义设置热点名称和密码（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 ★15.整机可通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程（需提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 16.整机在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节设备系统的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 17.采用红外触控技术，支持国产化等不同系统下≥ 40 点同时触控及书写划线。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 - ★18.整机非OEM、ODM产品，产品通过国家3C强制认证，委托人、生产者和生产企业名称一致。 二、教学辅助模块 1、内存：8 GB DDR4内存或以上配置；硬盘：256GB SSD硬盘或以上。 2、机身采用下插拔卡扣固定结构，无需拆卸显示屏、书写笔。 3、教学辅助模块可抽拉式插入智慧黑板整机，无单独外接线实现插拔。 4、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥3路USB。 5、教学辅助模块品牌与整机品牌一致，并提供3C证书。 三、主要功能 1.内置安卓教学辅助系统，采用国产化12核驱动芯片，ROM不小于8G, RAM不小于2G,版本不低于14.0；（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2.整机通过二至四指滑动屏幕和教学系统桌可实现系统界面快速切换。 3.为提高老师教学效率，在通电关机状态下，5秒内可完成极速开机。 4.可一键进行硬体系统自动检测:对系统内存、存储、触控系统、光感系统、屏体信息、主板型号、设备名称等提供直观的状态。 5.整机具有前置二维码：扫描整机二维码可获取：产品名称、产品型号、服务热线、使用手册、安装手册、一键报修。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.支持三指长按屏幕达到息屏及唤醒功能。 7.支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 8.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别、并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 9.整机支持至少三种方式进行屏幕下移功能，屏幕下移后仍可触控及书写；并支持两种方式返回全屏模式。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 五、双侧黑板 1.双侧黑板采用金属材质，具有磁性、吸附功能。 2.黑板侧板板面光泽度符合 GB 28231-2011标准,不高于8光泽度以免产生眩光黑板。 3.副板涂层的抗冲击性符合GB/T 1732-2020测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。 4.支持教师常用的粉笔、液体粉笔书写，笔记线条清晰。 5.副板黑板面照度均匀度（lx）：依据GB 55016-2021规定教室书写板板面平均照度不应低于500lx，照度均匀度不应低于0.8.（提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.副板黑板面具有防水、防尘功能。 | 台 | 51 |
| 281 | 教学软件 | 1.支持在 PC 端、交互设备端以及网页端登录软件，均可生成、播 放课件。 2.账号密码支持登录 PC 端，手机验证码快捷登录，微信扫码登录； 同时支持免登录打开本地课件。 3.账号密码可以直接登录交互设备端，输入账号密码可以直接登 录，微信扫码登录，微信扫码可以直接登录，书写登录，录入内容 及笔迹，可在任意设备进行书写登录，U 盘登录，插入 U 盘可以直 接登录，快捷登录，鸿 U 软件登录可以直接自动登录，三方登录， 支持对接第三方教育平台，可以直接实现统一认证登录。 4.启动软件后，PC 端可以直接进入备课模式，交互设备端可以直 接进入授课模式。 网页端不具备此功能。 5.教学软件具有我的文件、回站、我的班级、操作指南、个人设置 应用模块。 6.可以对已经创建好的课件进行修改和删除，删除后的课件可自行 存放到回收站，默认情况下保存 30 天，30 天后自动清除，已经删 除后的课件，可进行恢复和清除 ;回收站内的课件可以单个课件， 和全部课件一键清除。 7.老师个人账号无需完成特定任务，就具有 200GB 云端存储空间， 最高可扩展至 3TB 云存储空间。 8.具备单独 PPT 导入功能，并可以导入进度条提示功能，用户可 查着当前导入进度上传完成后具有中文提示功能。 9.老师可直接导入白板软件生成的 HHTX 格式的课件，导入后的文 字、 图片课件元素可编辑，导入后的音视频可播放。 10.老师可以在网页端、PC 端、交互设备端对预置的课件素材进行 内容的选择与组合，生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存 至云端，老师只需登录即可查看。 11.根据教材章节目录、知识点选择对应的教学内容，老师仅需要 按每个教学环节选择所需的教学模块即可生成一份课件，每个课时 均提供教学内容模块；教师可以对课件知识点进行评价。 12.教学模块具有教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注。 13.可以将做好的课件打印成纸质版并导出成 PDF，可以将做好的 课件以链接的形式分享，可以设置链接加密，可以设置 1 天、7 天 和 30 天有效期， 同时，还可以扫码分享，分享的链接可以被分享 者将课件保存到π6-我的文件。 14.老师选择的课件组合可以自动生成与课件内容相匹配的个性化 教案，并可以对教案的在线编辑及教案的保存和打印。 15.内置常见问题及初级、高级使用说明， 同时具有视频格式的教 程。 16.空白课程建设包含 PPT 导入 WORD 导入功能 ;制作完成后可进 行课件预览，下载，打印功能教学设计模块可以二次编辑。 | 套 | 51 |
| 282 | 学科软件 | 1.具有模块化的课件素材和教案:学科涵盖小学语文、小学数学、 小学英语、小学科学(教材版本覆盖统编版、人教版、教科版、外研新标准版、北师大版版本，冀教版、 中图版小教材版本)，课件 可以组选，课堂导入知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动， 课件总课时量有 3600 个课时。 2.提供人教版、北师大版、苏教版、鲁教版多个教材版本，包含语 数英 11 个主要学科的教学资源， 内置数百个交互式动画，提供 1000 个制作完成的语文、数学交互式动画课件素材，可直接选用 插入到课件中。 3.具有各省市学校考试真题，以及教辅书中的习题组成中学数学学 科题库，题库自带答案及解析，题库内的题目可以筛选题型和试题 难度。 4.可以将自己的课件发布到校本空间，同校的老师都能在校本空间 中查看和保存该课件 ;可以在 PC 端、交互设备端及网页端播放和保 存校本空间里的课件 ;校本空间里的课件会随着老师课件的更新实 时同步。 5.管理员与教研员可以对校本资源进行结构化管理，针对不同的学 段学科、最多可创建三级目录结构 ;可以以课程为单位整合教案、 课件教学内容 ;可以导入 PPT/PPTX、DOC/DOCX 格式的教学资源，生 成结构化的校本资源库 ;超级管理员可以对学校教师身份进行管 理、权限分配 ;管理员可以通过链接邀请本校教师加入校园版 ;管理 员通过数据看板统计该学校沉淀的校本资源数量和该校老师使用 校本资源上课的情况。 6.可直接将题库内容插入到课件中，题库内容插入到课件之后，可 以对题、答案、解析进行二次编辑，还可以对文本、公式进行二次 编辑。 7.具有语文生字卡片，输入常用字后自动匹配读音及笔顺演示，提 供拼音标注工具，可以一键将纯文本转化为文本+拼音格式。 8.具有英语生词卡片，按不同年级提供同一单词的不同释义生词卡 片，常用单词自动生成配图、发音、释义 ;配图可按照老师的需求 进行切换。 9.具有数学公式编辑器，有百种数学符号,有数学公式上标、下标、 分式的快捷键输入方式，输入后的公式与文本处于同一个文本框 内，拖动文本框后公式随文本框变化位置。 10.可以绘制任意平面图形 ;多边形，圆，圆锥曲线，向量函数图形， 可以绘制任意几何图形，棱柱，棱锥，何体展开图， 曲线曲面，可 以制作任意 3D 动态课件，震荡，视图旋转，空间运动，投影。 11.可以插入四线三格，输入手写体英文字母。 12.可以出现、动作、消失共三种类型 29 款的动画效果。 | 套 | 51 |
| 283 | 无线麦克风 | 1.为方便教师不同场景使用，无线麦克风支持多种使用方式，包括 但不限于颈挂、手持、领夹等方式，领夹模式下可对佩戴角度进行 0-180 °旋转调节 2.无线麦克风接收器应采用 GH-05AB 等专用接口与交互设备内嵌 连接，保证使用稳定性，不接受以 USB 拔插方式连接。 3.采用 2.4G 无线传输协议，防止串频。 4.有效传输距离≥12 米，保证正常教室内每个角落均可正常使用5.支持两种充电方式， Type-C 充电接口与磁吸充电，满电续航不 少于 8 个小时 6.无线麦克风支持快速充电，充电 10 分钟可连续使用 60 分钟，在 电量为 0 时，1 小时内可充满 7.具备全向拾音，拾音角度不低于 120 度，保证老师正常转头下的 拾音效果 8.无线麦克配备物理按键，且组合按键可实现一键静音、开关机功 能 9.无线麦克与交互设备断开连接后，无须任何操作，一分钟后自动 关机，达到节约电量效果 10.一比一声音还原，整体延时在 35MS 以内，空中数据速率 1-2Mbps，确保整体功放效果无回音 11.高扩展性能，无线麦克风接收器连接外接电脑后，可用作独立 声卡使用 12.具有过压过流、高温、低温电池保护功能 13. 为确保系统兼容性，所投品牌需与智慧黑板为同一品牌。 | 套 | 51 |
| 284 | 智能笔 | 1.笔身长度不低于15cm，可平稳放置平面，并支持金属及侧边黑板吸附； 2.采用无线通信技术，标配无线dongle，有效传输距离不低于15米； 3.可进行4段式自由伸缩，伸缩长度不低于15cm。 4.笔身不低于4个功能按键，包括翻页、PPT播放、一键关闭应用和返回桌面等功能； 5.键具有图形标识，单个按键均具有两种以上功能； 6.笔身采用Type-c接口充电，具有自动休眠节电功能，满电续航时间不低于24小时； 7.支持自动连接，一个Dongle可搭配多支智能电子教鞭切换使用，对码式只需同时按上翻页+返回桌面按键2-3秒完成对码； 8.笔尖采用POM复合耐磨材质，有效书写距离不低于2万米； 9.具有双色应用状态提示灯，便于用户查验产品状态； 10.为保证兼容性及稳定性，所投品牌需与智慧黑板为同一品牌。 | 套 | 51 |
| 285 | 壁挂式高清展台 | 1、支持壁挂和桌面两种安装方式、托板边角采用圆弧倒角设计，具有安全锁；（需提供MA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 2、清晰度：≥1600万像素，中心≥1400线；拍摄幅面不小于A4（需提供MA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）； 3、图像色彩：24位；输出格式：图片JPG，视频MP4； 4、光源：LED灯补光； 5、可在任意区域内批注书写，同屏对比时可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；且支持本地图片导入功能； 6、展台软件具有自检功能：硬件检测，检测连接线和硬件是否正常。 7、展台软件兼容国产操作系统（需提供证明文件复印件并加盖投标人公章）； ★8、所投壁挂高清展台平均无故障时间≥100000小时（需提供证明文件复印件并加盖投标人公章）； 9、为保证兼容性及稳定性，视频展台需与智慧黑板为同一品牌。 | 套 | 51 |
| 286 | 系统集成 | 安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 287 | 云机房教学服务器 | 1.CPU：实配海光7000系列处理器≥2颗，每颗CPU≥32核心64线程，主频≥2.7Ghz。 2.内存：实配内存容量≥512G（32G*16），服务器提供内存插槽≥32个。 3.硬盘：实配SSD容量≥960GB（2*480G）；实配HDD硬盘容量≥24T（3*8T）。 4.网口：提供千兆网口≥2个，提供万兆光口≥2个。 5.电源：提供2个电源模块功率≥1300W。 6.为了保证产品质量，所投设备需提供国家检测中心出具的节能认证证书。 7.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件，并提供官网查询链接和截图)。 ★8.为防止人体遭受辐射，要求所投产品在30MHz~1GHz、1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果为在生活环境中使用不会造成辐射以及无线电干扰（需提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件，并提供官网查询链接和截图） | 套 | 2 |
| 288 | 云机房授权软件 | 1.管理平台采用B/S（Broswer/Server)架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 2.要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现。 为提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点。 3.采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间；具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问。 4.支持按需创建多个存储池，支持配置每个存储池所需使用的冗余策略，每个存储池的容量盘可从服务器集群中任意几个节点中的一块或多块磁盘中选择（需提供实际界面截图证明） ★5.存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%（需提供实际界面截图证明）。 6.支持多级缓存技术，可以预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中 7.支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预。 8.为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万（需提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明关于性能测试报告证明）。 9.为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟。 10.在硬盘故障维修等需要交出硬盘的场景，为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术（需要提供产品功能截图）。 11.支持创建虚拟交换机，可创建虚拟机交换机≥64个。 12.支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号.IP地址、操作时间、操作内容等。 13.需提供对应型号的软件著作权证书复印件。 | 套 | 4 |
| 289 | 云机房教学软件 | 1.提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动。 2.支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面（需提供具有 CMA或 CNAS第三方权威机构检验报告的测试报告）。 3.为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应（需提供产品功能截图证明，并要求提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明的测试报告）。 4.为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生（需提供以上产品功能截图证明，并要求提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明的测试报告）。 5.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 6.教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持word等文件格式；支持老师对作业上交截止时间进行设置。 7.支持老师在个人空间选择要布置作业的班级和年级，支持附件上传；完成作业布置后，学生账号登录后可立即能收到老师布置的作业。 8.支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分（需提供产品功能截图证明） 9.支持老师将学生作业标记为公开作业；支持学生通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业（需提供产品功能截图证明） 10.支持老师对学生分组功能；支持根据学生姓名手动分组或随机分组；支持老师和组长对组名重命名功能；支持小组总得分记录、支持各学生组员对小组贡献值记录；支持组内文件互传功能（需提供产品功能截图证明） 11.支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登录登录个人空间；学生账号支持密码登录登录和无密码登录登录（需提供产品功能截图证明） ★12.支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级、年级或全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交（需提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明复印件）。 13.个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘文件支持上传和下载。 互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏。 14.为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入（需提供产品功能截图证明）。 15.随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题（需提供产品功能截图证明）。 16.随堂测试出题可支持单选、多选、判断、填空、问答等多种课堂测试，对于客观题老师可以设置答题卡录入正确答案并赋分，方便快速评分批改。 17.教学管理软件必须为自主研发，非OEM 产品（需提供中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证证书） 18.要求云服务器、学生机、教学管理软件、网络交换设备同一品牌，以保证平台联动时的兼容性和可靠性，且在产品厂商官网有明确的产品说明（需提供产品厂商官网查询链接与截图） | 套 | 2 |
| 290 | 教师云终端 | 1.为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌。 2.配置海光C86-3G高性能8核心处理器（X86架构，处理器主频≥3.0GHz）或更优配置（需提供官网链接和截图证明）； 3.配置内存容量≥8GB；本地存储容量≥256GB（NVME SSD）； 4.为减少桌面空间的占用，终端主体体积≤10L）； 5.整机USB3.0接口≥8个，USB2.0接口≥2个，Type-C接口≥1，千兆网口≥2个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，COM口≥2个，提供清晰的产品外观图片并展示各接口位置及说明（需提供官网链接和截图证明）； 6.为了外设扩展要求，除显卡占用的插槽外，额外配置PCIEx8插槽≥1个、PCIEx4插槽≥1个（需提供清晰的产品图片，提供官网链接和截图证明）； 7.为确保原有数据有足够空间进行迁移，支持SATA硬盘接口≥2个进行扩展，M.2插槽≥1个进行扩展；支持内存扩展槽位≥3个； 8.业务需要一定的3D显示性能，需要配置独立显卡，显存≥2GB，（需提供官网链接和截图证明） 9.为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时（需提供第三方测试机构出具的测试报告和证书复印件，其中测试报告须具备CNAS或CMA标识） ★10.为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与适配器次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象（能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书须具备CNAS标志） 11.夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现, 要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障（需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书须具备CNAS标志）； 12.为避免干燥环境下静电对设备造成损坏，要求所投终端产品满足静电放电抗扰度要求：接触放电6kV，空气放电15kV，达到性能判据A的要求；并且所投终端产品满足静电放电抗扰度3级(接口内部信号线接触放电6kV，达到性能判据B的要求)，静电放电抗扰度4级(接口内部信号线接触放电8kV，达到性能判定C的要求)。（需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书须具备CNAS或CMA标志）； 13.所投设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-10℃~50℃的环境考验，依旧可以正常使用（需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书须具备CNAS或CMA标志） 14.夏季多高温炎热多雨季节，常常会出现潮热环境，为防止类似天气对设备造成损害，要求所投设备在温度≤50℃、湿度≤95%RH的潮热环境下不会受损（需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书须具备CNAS或CMA标志）； 15.所投设备质量优异，具备一定的抗震能力，可保证设备在运输或使用过程中不易受损（求需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书须具备CNAS或CMA标志）； 16.为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32dB（需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书须具备CNAS或CMA标志）； | 套 | 2 |
| 291 | 键盘鼠标套装 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫。 | 套 | 2 |
| 292 | 学生云终端 | 1.为了满足国家推进国产化的政策要求，要求所投云终端产品采用的CPU通过安全可靠测评。 2.为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端。 3.为满足节能要求，CPU典型功耗≤8W。 4.处理器核心不得低于四核，处理器主频≥2.0GHz。 5.内存容量≥2GB；内置存储空间≥16GB，USB 3.0接口≥4个、USB2.0接口≥2个、千兆网口≥1个、音频输入输出接口≥1对，并且支持音频输入输出接口≥1个，支持3段式及4段式耳机音频输入及输出、显示器接口≥2*HDMI接口。 6.为节约桌面空间，终端主体尺寸≤147mm（宽）×147mm（深）×32.5mm（高）。 7.为节约能源消耗，要求终端产品能效等级为一级，提供能效报告； 8.为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时（需提供第三方测试机构出具的测试报告和证书复印件，其中测试报告须具备CNAS或CMA标识）； 9.为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象（需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书须具备CNAS标志）； 10.夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现, 要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障（需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书须具备CNAS标志）； 11.为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备噪声指标≤32.06dB（需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，证书须具备CNAS标志）； 软件参数 1.采用B/S（Broswer/Server)软件架构，中文图形化管理页面。 2.为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块； 3.为了方便后期的扩展性，单台服务器即可支持对VDI、IDV、TCI三类终端的统一纳管（需提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明）； ★4.为了方便后期的扩展性，要求一台终端可支持VDI、IDV、TCI三类桌面的使用（需提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明）； 5.为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win7 、win 10、win 11、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin、NOI、Deepin等操作系统版本（需提供实际界面截图证明）； 6.支持镜像模版链接分享功能，管理员可将编辑镜像模板的链接分享给任课老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对镜像模板进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置； 7.为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式下（需提供实际界面截图证明）； 8.为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见，（需提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明）； 9.要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系（需提供实际界面截图以及具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告）； 10.为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件（需提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告）； 11.为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活； 12.支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个，提供实际界面截图证明。 13.为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发(需提供实际界面截图证明）； 14.为确保英语听说软件兼容性，要求提供和市面主流语音听说市场厂家互测认证报告（至少包括讯飞启明、中科卓软等厂家）。 15.为保障教室的实施部署质量，云终端控制器提供C/S架构的云终端控制器统一管理界面，提供句导式的部署方法和体检机制（需提供实际界面截图证明）； 16.为保障教室的实施部署质量，云终端控制器统一管理界面的体检项目至少包含：云主机型号检测、云主机SN号检测、 云主机BIOS版本检测、云主机内存型号检测、云主机内存SN号检测、云主机内存大小检测、云主机硬盘类型检测、云主机硬盘大小检测、云主机硬盘固件版本检测、云终端类型检测、云终端系统版本检测、 云桌面网络设置检测、产品网络部署模式检测、授权证书加载检测；支持体检完成后自动修复常见问题。（需提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构测试报告证明）。 17. 支持资源冲突检查，当资源已满时，其他下属学校无法占用相应的时间段申请课程，要求提供资源实际界面截图证明。 18、为实现资源最大集约化，支持下属学校申请某时间段资源优先进行保障上课，课程完成后自动关机； | 套 | 96 |
| 293 | 键盘鼠标套装 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标的鼠标垫。 | 套 | 96 |
| 294 | 显示器 | 21.5寸液晶显示器，画面尺寸：478.656*260.28mm；最大分辨率：1920*1080； | 套 | 96 |
| 295 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.产品端口浪涌抗扰度≥10kV，即具备10kV的防雷能力； 5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6.支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 7.支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； 8.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 10.支持sFlow网络监测技术； 11.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 12.支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms； | 台 | 2 |
| 296 | 10口接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps； 2.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 3.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5.采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W； 6.设备采用静音无风扇节能设计； 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 10.支持IPV4/IPV6静态路由协议； 11.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； | 台 | 2 |
| 297 | 网络机柜 | 32U,600mm*600mm*1200mm | 台 | 2 |
| 298 | 辅材 | 含系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 299 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |
| 300 | 可视化放学系统软件 | 一、放学触发方式 ★1.可通过二维码扫码/刷卡/手机APP/客户端软件/无感识别/电子班牌/人脸识别进行放学触发；账号体系划分权限：支持管理员管控所有班级的放学情况，各自教师管控各自班级的放学操作(需提供软件截图并加盖原厂商公章）； 2.支持“一次刷卡”和“二次刷卡”及多种放学方式混合模式进行班级放学操作，支持LED刷卡状态显示； ★3.支持多次放学：中午多次放学、下午多次放学（可手动选择放学时间段，节目数量无限制），满足学校“5+2模式”放学需求；课后三点半，兴趣班，可按年级或班级选择全部或部分灵活显示(需提供软件截图并加盖原厂商公章）； 二、LED大屏显示 1.支持使用学校原有大屏，适用全彩屏、双色屏、单色屏，长条屏、方屏，分辨率不受限制；同时支持LED屏和LCD屏； 2.支持不同分辨率、不同颜色、不同显示模式的多块屏同时使用，每块屏的显示内容，可以分别自由编辑；支持同步模式和异步模式； 3.支持大屏内容设定任务计划自动管控，根据时间段设置自动跳转播放日常节目和放学画面，支持按节目设定播放计划。 三、语音播报 1）支持广播联动，自动播放正在放学中的班级，语音播放内容可自由编辑； 2）支持编辑放学中播放次数及停留时长； 3）支持IP网络广播和3.5音频输出功能音柱播放。 四、白名单机制 白名单机制，通过学校管理后台进行人员信息导入匹配，保障数据安全，一个学生可以绑定多个家长，一个家长可以绑定多个学生，一个老师可以绑定多个班级；一个班级可以绑定多个教师。 五、管理后台 1.设置学校、年级、班级、老师、学生、家长、刷卡设备、人员管理、人脸识别设备设置，学生/家长人脸设置等基础信息，支持一键升班； 2.班级APP账户设置； 3.支持自定义推送模块，每个模块可通过后台配置实现独立开关控制； 4.同时支持有线（485/232，网口，局域网）以及无线（WIFI、LORA）通讯方式； 5.支持一键生成班级二维码。 6.安全性、开放性、兼容性： ★1）安全性，局域网内任意电脑可通过账号密码登录管理后台；发布节目需要输入二级密码，防止被恶意修改内容(需提供软件截图并加盖原厂商公章）； 2）支持与海康、大华、宇视、旷视、希沃、鸿合、ITC、灵信、卡莱特、诺瓦等平台或设备进行数据交互，对人脸面板机、人行闸机、广播内容进行管控(需提供软件截图并加盖原厂商公章）； 3）程序可跨平台运行，支持Windows\Linux\Android多个系统，(需提供软件截图并加盖原厂商公章）； 4）具备开放性，提供完善API接口可供第三方调用,可以自定义创建角色、自定义分配权限，(提供软件截图并加盖原厂商公章）； 六、智能编辑器 1.支持一天设置多个放学时间段，支持不同的时间段显示不同的放学画面，按照星期进行设置； ★2.节目库，暂时不播放的节目可先添加至节目库，无数量限制，支持节目导入导出(需提供软件截图并加盖原厂商公章）； 3.提供多种报表/图形等可视化数据展现方式，可查询历史记录； 七、数据备份 1.支持多种形式报表查看； 2.支持数据补传，保证数据一致性； 3.支持对放学系统的数据进行手动或自动备份；支持云备份服务，支持数据一键恢复。 八、消息推送 1.支持微信公众号、企业微信、钉钉进行放学信息及学生进出人行闸机信息推送给对应的学生家长。 九、微信小程序 1.老师端：确认班级从“放学中“进入”已放学”状态，也可操作学生留堂和留堂学生放学；查看学生进出记录、统计报表、问题反馈、发送通知； 2.家长端：查看自己孩子所在班级放学状态，包括未放学、放学中、已放学、留堂，查看绑定学生进出记录，创建请假/喂药申请；扫码人行通道开闸，人脸识别人行通道开闸，上传学生照片，上传家长照片； | 套 | 1 |
| 301 | 控制主机 | 1.具备较高的灵活性和安全性，局域网内任意电脑可通过账号密码登录管理，双重密码保障，防止被恶意修改内容； 2.支持与第三方平台或设备进行数据交互，对设备进行管控； 3.可跨平台运行，且支持数据补传，保证数据一致性； 4.具备开放性，可以提供完善API接口可供第三方调用,可以自定义创建角色、自定义分配权限。 | 台 | 1 |
| 302 | 刷码终端 | 1.材质：蓝色喷涂金属外壳加亚克力透明面板，防水设计； 2.配件：内含绿光显示模块和二维码扫码设备（同时兼容扫二维码和刷IC卡）； | 台 | 3 |
| 303 | 播放盒 | 1.连接LED/LCD显示设备； 2.内置班级放学显示软件，支持信息发布； 3.支持3.5音频输出功能音柱播放； | 台 | 2 |
| 304 | HDMI分配器 | HDMI信号一分四 | 台 | 1 |
| 305 | 85寸液晶电视机 | 85寸液晶电视机 背光类型：直下式，色域：107%， 色温：10500K，对比度：5000:1， 分辨率：3840*2160，扫描频率：60HZ， 屏幕比例：16:9，最大可视角：178°，动态响应：8ms | 台 | 5 |
| 306 | 电视机吊架 | 吊装/壁装型支架 | 套 | 5 |
| 307 | 显示器、键鼠 | 23.8寸显示器+键盘、鼠标 | 套 | 2 |
| 308 | 辅材 | 系统所需辅材 | 项 | 1 |
| 309 | 系统集成 | 含安装、测试、调试、联调、培训、售后 | 项 | 1 |

注：1、本项目为交钥匙工程，包括货物的供应、运输、装卸、就位、安装、调试和维修工作。清单中未列明，但属设备正常运行必需的配件或辅件由各投标人计入相应的设备报价中，

- 要求投标人充分理解项目需求，建议投标前进行实地勘察，切实为用户提供优质的解决方案。

二、其他要求

1、招标人在招标文件所列采购清单中，只列主要产品、设备的名称、数量、技术参数等要求，其他辅材、配套、配件、软件等未详细列入，均应包括在相应产品、设备器材中，投标人在报价时自行考虑招标文件中遗漏了必须具备的设备、附件、辅材、配件、软件或服务；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、附件、辅材、配件、软件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供，报价时自行考虑。

2、列入国家生产许可和3C目录的产品，在项目实施前必须取得并提供相应说明资料备查。

3、项目方案及安装调试方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行，否则后果自负。

4、投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。所有设备须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达招标人，未经招标人允许不得私自预先安装。

5、技术培训：为采购人培训操作技术人员，使其能够熟练掌握系统的安装、操作、维护、维修，并能独立上岗。

6、保修期（免费维修期）

①保修期从整个项目产品安装调试完毕，并经验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

②质量保证：质量保证整体项目免费维护维修不少于3年，具体以投标人投标承诺质保期为准。

③在保修期内，采购人有故障申报，投标人（或原厂商，在投标文件中注明由谁提供该服务）须在至少2小时内响应提供解决方案，若不能以电话方式解决故障，须在3小时内到达现场，一般故障到达现场后6小时内解决，现场解决不了的重大故障，应在24小时内解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人不中断使用运行。

④保修期内，与维修相关的所有费用、安全等由投标人自负。

7、安装施工要求

投标人须保证招标人本次采购所有产品、设备安装调试，并承担全部工作责任。要求所有设备原包装到采购人指定地点，由采购人认可并清点后才可拆封。中标单位供货时须提供原厂商相关说明资料。在项目实施时业主有权要求中标单位提供设备进行测试，软硬件功能逐条检验，若有虚假响应，后果自负。

项目实施时不得损坏招标人财物，如有损坏需无条件修复原状，否则招标人有权在应付货款中扣除相应损失。

项目方案及施工方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行；

强化安全意识、抓好安全生产，明确安全责任，杜绝事故发生，项目实施中发生安全及人身事故均由投标人负责处理，并承担全部责任和费用。

以非投标人制造的产品参加投标的，招标人有权要求在项目实施时提供该产品制造商针对本项目出具的授权书或质保函。

- 供货期：具备进场条件后90天内完成所有设备供货、系统安装及调试（具体以采购人通知为准），达到可交付标准。

- 付款条件：合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同总额的20%作为项目的预付款（付款前中标供应商应当向采购人提交等额的预付款保函）。货物全部到场安装完成且验收合格后支付至合同价的95%（如发生故障，中标人无条件更换或自行排除故障），剩余5%待承诺质保期满无异议后一次性付清（不计息）。

# 第四部分 合同条款

采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（3）采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（4）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是   ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（5）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（6）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（7）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（8）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- 合同金额

（1）本合同金额为（大写）：________________元（￥_______________元）人民币。

（2）付款方式：（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：

合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同总额的20%作为项目的预付款（付款前中标供应商应当向采购人提交等额的预付款保函）。货物全部到场安装完成且验收合格后支付至合同价的95%（如发生故障，中标人无条件更换或自行排除故障），剩余5%待承诺质保期满无异议后一次性付清（不计息）。

注：付款前乙方需开具增值税专用发票。

结算方式：实际供货数量×对应中标单价。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）供货期：具备进场条件后90天内完成所有设备供货、系统安装及调试（具体以采购人通知为准），达到可交付标准。

（2）履约地点：

（3）履约保证金：中标价的5%。（不计息）

履约担保的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）（见函即付）/保险

¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待整个项目完成安装及调试经甲方确认后到采购人处办理履约保证金的退还手续。

¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函（见函即付）/保险失效等情形导致乙方的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，甲方有权从合同款中予以直接扣除。

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）采购合同专用条款

（3）采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 合同鉴证方: 法定代表人或主要负责人: 鉴证日期: |  |  |  |

- 第二节 采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用国有企业资金或专项债资金，通过采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国有企业、其他组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的采购合同协议书及其变更、补充协议，采购合同专用条款，采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照财务管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（见函即付）等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试并符合技术要求后，应及时做最终验收。 3.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。 3.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | (1)采购合同协议书及其变更、补充协议 (2)采购合同专用条款 (3)采购合同通用条款 (4)中标(成交)通知书 (5)投标(响应)文件 (6)采购文件 (7)有关技术文件、图纸(如有) (8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 符合国家现行规定、要求 |
|  | 指定现场 | 甲方指定的交货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 甲方可根据项目实施进度提出相应的货物保险要求 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 质量保证整体项目免费维护维修不少于3年，具体以投标人投标承诺质保期为准。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。 2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同总额的20%作为项目的预付款（付款前中标供应商应当向采购人提交等额的预付款保函）。货物全部到场安装完成且验收合格后支付至合同价的95%（如发生故障，中标人无条件更换或自行排除故障），剩余5%待承诺质保期满无异议后一次性付清（不计息）。 结算方式：实际供货数量×对应中标单价。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 由于乙方原因超过时间达不到要求的或验收不能通过的，乙方须退还已付货款，履约保证金不予退还，赔偿甲方损失，并报有关部门处理。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金在乙方按合同约定验收合格后无息退还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第五部分 评标办法（综合评分法）

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购人负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1、评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2、所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3、评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4、评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6、为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7、评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，采购人代表随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8、评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9、在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10、评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12、在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1、本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2、熟悉采购文件和评标办法。

3、采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集货物，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单，宣读最终提交采购投标文件的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评标委员会组长组织评审人员独立评审。

评标委员会对拟认定为采购投标文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选人排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序。

## 五、评标细则及标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中技术商务分60分、价格分40分二部分，先评技术商务标，再开报价。各投标人的最终得分=技术商务得分+报价得分，投标人按最终得分由高到低顺序排列，最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价均相同的，以抽签决定排列先后。排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，评委打分分值保留小数点后1位，统计或计算分值精确到小数点后2位。

- 、技术商务分（60分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 （3分） | 0-3分 | 投标人具有有效的ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书、GB/T31950诚信管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中需提供证书扫描件，未提供或不在有效期内的相应得分不予计取。 |
| 2 | 业绩 （1分） | 0-1分 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似业绩的，每个得0.5分，本项最高得1分。 注：标书中需提供合同扫描件，未提供的得分不予计取。 |
| 3 | 设备性能指标 （35分） | 0-35分 | 满足招标货物的所有性能及技术指标要求的得基本分35分；标注▲号的为实质性条款，对其中任何一项负偏离，其投标无效；标注“★”号的指标为主要功能配置要求，经由专家组评议后，每负偏离一项扣1分；一般指标，每负偏离一项扣0.5分；扣分至本项得分扣完为止。 注：投标文件中需提供技术支持资料，包括制造商公开发布的资料（如制造商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、说明书、网上公示的技术参数或检测机构出具的检测报告等）。 |
| 4 | 产品演示 （5分） | 0-5分 | 提供86寸智慧黑板视频演示： 1.根据现有86寸智慧黑板教学软件授课模式下可支持直接打开任意文件包括第三方网盘不局限于自己品牌及格式，打开文件类型多样，无需切换等复杂操作。点击“打开文件”即可达成方便老师应用操作；完全满足得1分。 2.可用手机钉钉来提供教学设计，以模块方式生成带有文字以及动画效果的幻灯片课件，均实时保存至云端，课件支持一键全屏播放。有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查；完全满足得1分。 3.支持多种登录方式，包括U盘、书写登录等多种方式方便教师自定义登录方式节约时间。支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码；完全满足得1分。 4.演示手势循环调用及隐藏教学云桌面，任意通道下可通过前置物理按键一键启动教学云桌面，支持定制应用并自动云端同步，应用支持分类显示；完全满足得1分。 5.无网络状况下在白板软件中直接打开几何画板，创建个人动态课件，提供相应作图工具包括运算区、立体图形绘制区及作图过程必须在同一界面同步显示绘图过程，分区画面大小可通过拖拽放大，所绘图形支持一键插入白板授课时直接打开；完全满足得1分。 备注：投标人提供以上功能的演示视频（通过U盘形式提供，总时间不得超过12分钟）。 ①每项演示内容应完整、清晰，演示质量不佳该项不得分； ②按照上述要求进行演示，没有提供演示不得分。 |
| 4 | 实施方案 （3分） | 0-3分 | 投标人对本项目实施计划、项目风险管理、项目范围管理、项目沟通管理、系统安全保障方案、系统调试方案、系统验收方案、技术服务措施等情况进行打分。方案科学、合理的得2-3分；方案基本合理可行的得1-2分；方案一般的得0-1分，本项最高得3分。 |
| 6 | 质量保障措施 （1分） | 0-1分 | 根据投标人提供的质量保证目标、质量保证措施、工期进度、进度保障措施进行打分（0-1分）。 |
| 7 | 技术培训 （1分） | 0-1分 | 根据投标人提供本项目的培训计划（包括培训内容、师资力量、课程安排等）进行打分（0-1分）。 |
| 8 | 项目团队能力（8分） | 0-3分 | 拟派项目总负责人具有信息系统项目管理师、信创系统架构师、系统架构设计师证书的，每个得1分，最高得3分。 |
|  |  | 0-3分 | 拟派项目技术总负责人具有高级网络与信息安全工程师、注册信息安全专业人员、信息通信网络运行管理员证书的，每个得1分，最高得3分。 |
|  |  | 0-2分 | 项目团队成员（不包括项目总负责人和技术总负责人）拥有信创规划管理师、信创信息安全工程师、信息安全保障人员、信息系统项目管理师认证证书的，每本证书得0.5分（一个人有多本证书的按一本计算，多人有同一种证书的按一本计算），最高得2分。 |
|  |  | 注：以上所有人员必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及相关证书等扫描件，不提供不得分（造假证明或借用他人证明的视作违规取消资格）。 |  |
| 9 | 售后服务 （2分） | 0-2分 | 根据各投标人提供本项目的售后方案，包括但不限于维修服务响应时间、退换货机制、售后服务人员配置、售后服务点的技术力量、售后服务保障措施情况、应急保障措施、优惠承诺等进行打分（0-2分）。 |
| 10 | 政策分 （1分） | 0-1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围（已列入强制要求的除外），且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书的，得 0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得 0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记）采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 (2)《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书扫描件。 |

注：①评标委员会成员对各投标单位的技术商务充分审核、讨论及评议后，技术商务部分由各专家按综合评标内容及标准自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

②技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：技术商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。

（二）、价格分（40分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

一、资格投标文件封面格式

浦江县社发文教投资发展有限公司金狮湖教育研学基地弱电智能化设备采购2025年建设项目

投 标 文 件

（资格投标文件）

项目编号：PJCQGK(SFWJ)2025-043001

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

目  录

1.投标声明书（格式附后）

2.资格承诺函（格式附后）

3.具有独立承担民事责任能力的说明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的说明材料扫描件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等说明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份说明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产说明材料（在投标文件中提供相关材料），说明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

4.投标保证金凭证

注：以上资料为强制性资格要求，投标时投标人必须提供扫描件，未提供的作否决投标处理。同时投标人应确保资料的真实、有效，一经查实存在弄虚作假行为的，作否决投标处理，同时对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台。

附后无格式部分由各投标人规定自行编制

投标声明书格式：

投标声明书

致：          （采购单位）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。我方在近三年内的经营活动中没有重大违法记录，且财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金，具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清、修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

6.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付采购代理服务费。承诺按采购人要求做好保密工作。

7.我们郑重声明：我公司符合采购法规定的参加活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动，并在人员、设备、技术、资金、售后服务等方面具有相应的服务能力。我公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

资格承诺函格式：

资格承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与                （项目名称）（项目编号：    ）采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人全称（盖电子公章）：

日期：  年  月  日

二、商务技术投标文件封面格式

浦江县社发文教投资发展有限公司金狮湖教育研学基地弱电智能化设备采购2025年建设项目

投 标 文 件

（商务技术投标文件）

项目编号：PJCQGK(SFWJ)2025-043001

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 评分细则 |  |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

- 目  录

（1）投标人基本情况表 (格式见附件)；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证扫描件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）

（3）廉政承诺书 (格式见附件)；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）相关证书扫描件；

（6）相关业绩合同扫描件；

（7）设备性能指标；

（8）实施方案；

（9）质量保障措施；

（10）技术培训；

（11）项目负责人情况表（格式附后，表后附项目负责人的劳动合同及相关证书等扫描件）；

（12）拟配备的项目组成员组成表（格式附后，表后附各人员的劳动合同及相关证书等扫描件）；

（13）售后服务；

（14）技术响应表（格式见附件）；

（15）货物配置清单（均不含报价，格式见附件）；

（16）政府采购政策功能响应表（格式附后，本表适用于招标需求中拟采购产品属于政府部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内时需提供）；

（17）其他资料（对照相应项目评分标准，由投标人自行考虑）（格式略）。

注：投标人应确保资料的真实、有效，一经查实存在弄虚作假行为的，作否决投标处理，同时对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台。

附后无格式部分由各投标人根据评标办法规定自行编制

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |  |  |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 单位负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 开户银行 | 名称: 账号: |  |  |
| 专业履约能力介绍 |  |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

投标人全称（盖电子公章）

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证扫描件（正反面）

授权委托书

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托

（姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）

的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所

签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

投标人：            （盖电子公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

授权代表             （签字或盖章）

授权代表身份证号码：

年    月    日

附：授权代表的身份证扫描件（正反面）

廉 政 承 诺 书

浦江县社发文教投资发展有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报县国资办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：如不填写，招标人将视为 “无偏离”。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 投标人曾承担过的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表后附清晰可辨的合同扫描件等；

2.表中所列业绩如与评分有关的，出具的相关资料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 项目负责人资格情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| 毕业学校 |  | 专业 |  | 职务 |  |
| 职称 （或学位） |  | 拟任何职 |  | 参加工作时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 专业工作经历 |  |  |  |  |

注：1、项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须随时听从采购单位指派，如确需变更则需经采购单位同意后方可变更。

2、表后附项目负责人的劳动合同及相关证书等扫描件。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 拟配备的项目组成员组成表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2、提供各人员劳动合同及相关证书等扫描件。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

技术响应表

| - 采购文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 项目 | - 投标供应商的承诺或说明 |  |
| - 详见采购文件第三部分 招标内容及需求 |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |

注：投标供应商应根据投标设备、技术的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

货物配置清单（均不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

采购政策功能响应表

| 序号 | 投标产品 | 制造商 | 品牌 | 产品 型号 | 节能产品 |  |  | 环保标志产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 认证机 构名称 | 认证证书编号 | 是否属强制采购品目清单 | 认证机构名称 | 认证证 书编号 |

注：本表适用于招标需求中拟采购产品属于政府部门发布的节能产品、环境标志政府采购品目清单时需提供；并附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

三、报价投标文件封面格式

浦江县社发文教投资发展有限公司金狮湖教育研学基地弱电智能化设备采购2025年建设项目

投 标 文 件

（报价投标文件）

项目编号：PJCQGK(SFWJ)2025-043001

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

- 目  录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

（7）投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

投标函

浦江县社发文教投资发展有限公司：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目 (项目编号：PJCQGK(SFWJ)2025-043001)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

(1)资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的有效材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标无效。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖电子公章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

总报价（人民币）¥ ， 大写： 元

项目负责人：

合同履行期限：

相关说明（如有）：

注: 总报价应包括但不限于人工费、设备与材料费、机械使用费、利润、保险费、税金及仓储、包装、运输、装卸、随机备品备件、标准附件、专用耗材、数据对接、系统集成、质保期内的运行维护技术支持、成品保护、验收、培训、技术指导、交付使用、差旅费、设备的安装、调试，标书费、质保、招标代理费、售后服务及相关的电缆、网线等一切税费组成。如有漏项也视为优惠已包括在投标总价中，合同价款结算时中标人须开具增值税专用发票。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标报价明细表

项目名称：                                            金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 （元） | 小计 （元） | 是否为小微、监狱、残疾人企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息网络建设系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔语音地插 |  | 个 | 38 |  |  |  |  |  |
| 2 | 单孔语音插座 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 单孔六类信息插座 |  | 个 | 195 |  |  |  |  |  |
| 4 | 单孔六类信息地插 |  | 个 | 186 |  |  |  |  |  |
| 5 | 双孔六类信息插座 |  | 个 | 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 语音跳线 |  | 条 | 47 |  |  |  |  |  |
| 7 | 110配线架 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 8 | 三类25对大对数电缆 |  | 米 | 1870 |  |  |  |  |  |
| 9 | 语音电话线 |  | 米 | 4300 |  |  |  |  |  |
| 10 | 9U网络墙柜 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 42U网络机柜 |  | 个 | 13 |  |  |  |  |  |
| 12 | PDU机柜专用防雷插座 |  | 个 | 23 |  |  |  |  |  |
| 13 | 不锈钢室外安防箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 多用插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2芯皮线光纤 |  | 米 | 10010 |  |  |  |  |  |
| 16 | 4芯室外单模光缆 |  | 米 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 17 | 六类网线（B1级低烟无卤） |  | 米 | 7800 |  |  |  |  |  |
| 18 | 皮线光纤保护盒 |  | 个 | 234 |  |  |  |  |  |
| 19 | 24口光纤配线架 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | 光纤终端盒 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 21 | 光纤跳线 |  | 条 | 144 |  |  |  |  |  |
| 22 | 单模尾纤 |  | 条 | 144 |  |  |  |  |  |
| 23 | 光纤耦合器 |  | 个 | 144 |  |  |  |  |  |
| 24 | 光纤熔接 |  | 点 | 144 |  |  |  |  |  |
| 25 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 无线AP |  | 个 | 106 |  |  |  |  |  |
| 28 | POE供电模块 |  | 个 | 106 |  |  |  |  |  |
| 29 | 8口ONU |  | 个 | 130 |  |  |  |  |  |
| 30 | 1:4分光器 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 31 | 1:16分光器 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 32 | 计算机网络核心交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | AP授权 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 计算机网络OLT |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 万兆光模块 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 36 | 服务器机柜 |  | 7 | 个 |  |  |  |  |  |
| 37 | 机柜承重架 |  | 个 | 11 |  |  |  |  |  |
| 38 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 机房空调 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 网络机房UPS配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 电源线 |  | 米 | 1550 |  |  |  |  |  |
| 43 | 电源线 |  | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
| 44 | 电源线（低烟无卤） |  | 米 | 150 |  |  |  |  |  |
| 45 | 电源线（低烟无卤） |  | 米 | 150 |  |  |  |  |  |
| 46 | 电源线 |  | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 47 | 等电位汇流铜排 |  | 米 | 178.50 |  |  |  |  |  |
| 48 | 工业连接器 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |  |
| 49 | 消控机房UPS配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | 楼层UPS配电箱 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 51 | 灭火器 |  | 只 | 8 |  |  |  |  |  |
| 52 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 二、智慧安防建设系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 400万高清网络半球摄像机（POE) |  | 台 | 283 |  |  |  |  |  |
| 55 | 400万高清筒网络型摄像机（POE) |  | 台 | 108 |  |  |  |  |  |
| 56 | 摄像机支架 |  | 个 | 123 |  |  |  |  |  |
| 57 | 400万球型摄像机 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 58 | 球机支架 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 59 | RJ45-45跳线 |  | 条 | 100 |  |  |  |  |  |
| 60 | 24口千兆POE交换机 |  | 台 | 26 |  |  |  |  |  |
| 61 | 24口光纤配线架 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 62 | 六类网线（低烟无卤） |  | 米 | 20885 |  |  |  |  |  |
| 63 | 8芯室外单模光缆 |  | 米 | 2992 |  |  |  |  |  |
| 64 | 电源线（低烟无卤） |  | 米 | 585 |  |  |  |  |  |
| 65 | 光纤跳线 |  | 米 | 736 |  |  |  |  |  |
| 66 | 单模尾纤 |  | 条 | 736 |  |  |  |  |  |
| 67 | 光纤耦合器 |  | 个 | 736 |  |  |  |  |  |
| 68 | 千兆光模块 |  | 对 | 40 |  |  |  |  |  |
| 69 | 光纤熔接 |  | 点 | 736 |  |  |  |  |  |
| 70 | 电梯摄像机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | 无线网桥 |  | 对 | 2 |  |  |  |  |  |
| 72 | 楼层信号叠加器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | 防油污摄像机（POE） |  | 台 | 15 |  |  |  |  |  |
| 74 | 16路数字硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | 8T硬盘 |  | 块 | 4 |  |  |  |  |  |
| 76 | 23.8寸液晶显示器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | 55寸液晶彩电 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | 4口POE交换机 |  | 台 | 17 |  |  |  |  |  |
| 79 | 8口光纤配线架 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | 监控立杆（含基础） |  | 根 | 18 |  |  |  |  |  |
| 81 | 监控防雷器 |  | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 82 | 六类防水网线 |  | 米 | 3450 |  |  |  |  |  |
| 83 | 防水电源线 |  | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 84 | 室外安防箱 |  | 只 | 17 |  |  |  |  |  |
| 85 | 46寸液晶拼接屏 |  | 台 | 9 |  |  |  |  |  |
| 86 | 电视墙 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | 10路高清解码器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | 视频综合平台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 | 综合管理服务器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 90 | 磁盘阵列 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 | 硬盘 |  | 块 | 84 |  |  |  |  |  |
| 92 | 核心交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | 48口光纤配线架 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 94 | 校园安防控制终端 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | 操作台 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 校级及县级平台 对接 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | 带密码按键式读卡器 |  | 台 | 18 |  |  |  |  |  |
| 100 | 出门按钮 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 101 | 二门控制器 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 102 | 四门控制器 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 103 | 双门磁力锁 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 104 | 双门磁力锁支架 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 105 | 单门磁力锁 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 106 | 单门磁力锁支架 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 107 | IC卡 |  | 张 | 500 |  |  |  |  |  |
| 108 | 六类网线（低烟无卤） |  | 米 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 109 | 信号线（低烟无卤） |  | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 110 | 信号线（低烟无卤） |  | 米 | 1100 |  |  |  |  |  |
| 111 | 信号线（低烟无卤） |  | 米 | 1230 |  |  |  |  |  |
| 112 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | 车牌抓拍识别一体机 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 115 | 道闸 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 116 | 防砸雷达 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 117 | 出入口控制终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | 一体化摆闸（左边道） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 | 一体化摆闸（中间道） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | 一体化摆闸（右边道） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 121 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | 离线式巡更钮 |  | 个 | 46 |  |  |  |  |  |
| 124 | 巡更通讯底座 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 125 | 手持数据采集器 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 126 | 巡更软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三、智慧管理建设系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 教室IP网络音箱 |  | 套 | 57 |  |  |  |  |  |
| 129 | 走廊扬声器 |  | 个 | 168 |  |  |  |  |  |
| 130 | 室外音柱（45W） |  | 只 | 14 |  |  |  |  |  |
| 131 | IP网络功放终端(500W） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 132 | IP网络功放终端(240W） |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 133 | IP网络功放终端（350W） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 134 | 六类网线（低烟无卤） |  | 米 | 1870 |  |  |  |  |  |
| 135 | 广播线 |  | 米 | 285 |  |  |  |  |  |
| 136 | 广播线 |  | 米 | 1970 |  |  |  |  |  |
| 137 | 室外音柱（120W） |  | 只 | 8 |  |  |  |  |  |
| 138 | 避雷器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 139 | IP终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 140 | 纯后级功放 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 | 前置放大器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 142 | 无线话筒 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 143 | 话筒天线 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 144 | 天线分配器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 | 天线放大器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 | 防水广播线 |  | 米 | 1080 |  |  |  |  |  |
| 147 | 5口千兆交换机 |  | 台 | 22 |  |  |  |  |  |
| 148 | 光纤收发器 |  | 对 | 4 |  |  |  |  |  |
| 149 | 光纤终端盒 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 150 | 单模尾纤 |  | 条 | 32 |  |  |  |  |  |
| 151 | 4芯室外单模光缆 |  | 米 | 1130 |  |  |  |  |  |
| 152 | IP音频采集器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 153 | IP报警采集器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 154 | IP网络桌面寻呼站 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 | IP网络广播控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 | 数字化IP网络广播系统软件 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | 前置放大器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 158 | IP网络音箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 159 | CD播放器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 160 | 调谐器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 161 | 电源时序器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 162 | 9口千兆核心交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 163 | 音响机柜 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 164 | PDU机柜专用插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 165 | 操作台 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 166 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 167 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 168 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 169 | 户外LED显示屏P10 |  | 平方 米 | 11.44 |  |  |  |  |  |
| 170 | 控制卡 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 171 | 钢结构不锈 钢包边 |  | 平方 米 | 11.44 |  |  |  |  |  |
| 172 | 专用线材 |  | 项 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 173 | 户外LED显示屏P10 |  | 平方 米 | 11.44 |  |  |  |  |  |
| 174 | 控制卡 |  | 套 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 175 | 钢结构不锈 钢包边 |  | 平方 米 | 11.44 |  |  |  |  |  |
| 176 | 专用线材 |  | 项 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 177 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 178 | LED全彩显示屏 |  | m² | 32.4 |  |  |  |  |  |
| 179 | 视频拼接处理器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 180 | 接收卡 |  | 张 | 96 |  |  |  |  |  |
| 181 | 配电系统 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 182 | 无线投屏器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 183 | 大屏钢结构与装饰边 |  | m² | 32.4 |  |  |  |  |  |
| 184 | 专用线材 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 185 | 会标屏 |  | m² | 8.51 |  |  |  |  |  |
| 186 | 控制卡 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 187 | 会标屏钢结构不锈 钢包边 |  | m² | 8.51 |  |  |  |  |  |
| 188 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 189 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 190 | 线阵超低音音箱 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 191 | 专业功放 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 192 | 线阵全频音箱 |  | 只 | 8 |  |  |  |  |  |
| 193 | 线阵音箱支架 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 194 | 双通道专业数字功放 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 195 | 专业返听音箱 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 196 | 数字专业功放 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 197 | 话筒天线 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 198 | 多媒体地插 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 199 | 数字音频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 200 | 数字调音台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 201 | 天线分配器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 202 | 专业手持无线话筒（一拖二） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 203 | 专业头戴无线话筒（一拖二） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 204 | 专业领夹式无线话筒（一拖八） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 205 | （主）鹅颈会议话筒 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 206 | （副）鹅颈会议话筒 |  | 只 | 7 |  |  |  |  |  |
| 207 | 全数字会议系统主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 208 | 会议话筒处理器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 209 | 抑制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 | 连接线 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |  |
| 211 | 专用话筒插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 212 | 专业监听耳机 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 213 | 专业监听扬声器 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 214 | 电源时序器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 215 | 音控台 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 216 | 音响机柜 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 217 | PDU机柜专用插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 218 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 219 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 220 | LED数字成像灯 (面光） |  | 盏 | 16 |  |  |  |  |  |
| 221 | LED数字平板灯 |  | 盏 | 18 |  |  |  |  |  |
| 222 | LED固定染色帕灯（顶光或逆光） |  | 盏 | 30 |  |  |  |  |  |
| 223 | 电脑摇头光束图案灯 |  | 盏 | 5 |  |  |  |  |  |
| 224 | LED固定染色帕灯（左右侧光） |  | 盏 | 10 |  |  |  |  |  |
| 225 | 天地排影视灯 |  | 盏 | 10 |  |  |  |  |  |
| 226 | 调光控制台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 227 | 电源直通箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 228 | 八号信号放大器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 229 | 固定式灯光灯杆 |  | 道 | 4 |  |  |  |  |  |
| 230 | 固定式面光灯灯杆 |  | 道 | 1 |  |  |  |  |  |
| 231 | 固定式侧光灯灯杆 |  | 道 | 2 |  |  |  |  |  |
| 232 | 12路电源直通柜 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 233 | 灯光机柜 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 234 | PDU机柜专用插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 235 | 舞台灯光配件 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 236 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 237 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 238 | 86寸会议平板 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 239 | 会议平板移动支架 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 240 | HDMI高清线 |  | 条 | 1 |  |  |  |  |  |
| 241 | 无线传屏器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 242 | 专业音箱 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 243 | 音箱支架 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 244 | 专业功放 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 245 | 音频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 246 | 抑制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 247 | 一拖四无线鹅颈话筒 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 248 | 音响机柜 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 249 | PDU机柜专用插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 250 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 251 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 252 | P1.8LED显示屏 |  | m² | 22.23 |  |  |  |  |  |
| 253 | 大屏钢结构与装饰边 |  | m² | 22.23 |  |  |  |  |  |
| 254 | LED视频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 255 | 专用线材 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 256 | LED配电柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 257 | 无线投屏器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 258 | 壁挂音箱（200W） |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 259 | 音箱支架 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 260 | 专业功放 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 261 | 音频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 262 | 音响机柜 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 263 | PDU机柜专用插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 264 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 265 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 266 | LED显示屏 |  | m² | 42.83 |  |  |  |  |  |
| 267 | 大屏钢结构与装饰边 |  | m² | 42.83 |  |  |  |  |  |
| 268 | LED视频处理器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 269 | 专用线材 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 270 | LED配电柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 271 | 壁挂音柱（45W） |  | 只 | 8 |  |  |  |  |  |
| 272 | 定压功放500W |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 273 | 电源时序器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 274 | 调音台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 275 | 音响机柜 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 276 | 话筒天线 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 277 | 专业手持无线话筒 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 278 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 279 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 280 | 86寸智慧黑板 |  | 台 | 51 |  |  |  |  |  |
| 281 | 教学软件 |  | 套 | 51 |  |  |  |  |  |
| 282 | 学科软件 |  | 套 | 51 |  |  |  |  |  |
| 283 | 无线麦克风 |  | 套 | 51 |  |  |  |  |  |
| 284 | 智能笔 |  | 套 | 51 |  |  |  |  |  |
| 285 | 壁挂式高清展台 |  | 套 | 51 |  |  |  |  |  |
| 286 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 287 | 云机房教学服务器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 288 | 云机房授权软件 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 289 | 云机房教学软件 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 290 | 教师云终端 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 291 | 键盘鼠标套装 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 292 | 学生云终端 |  | 套 | 96 |  |  |  |  |  |
| 293 | 键盘鼠标套装 |  | 套 | 96 |  |  |  |  |  |
| 294 | 显示器 |  | 套 | 96 |  |  |  |  |  |
| 295 | 48口接入交换机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 296 | 10口接入交换机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 297 | 网络机柜 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 298 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 299 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 300 | 可视化放学系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 302 | 刷码终端 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 303 | 播放盒 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 304 | HDMI分配器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 305 | 85寸液晶电视机 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 306 | 电视机吊架 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 307 | 显示器、键鼠 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 308 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 309 | 系统集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 310 | 投标总价（序号1+2+……309）：大写__________________元 |  |  |  |  |  |  | 小写____________元 |  |

注：1.本项目预算金额为人民币6104080.32元，超过预算的报价作无效标处理。

2. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

3.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加___（单位名称）___ 的___（项目名称）___ 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖电子公章）：

日   期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业行业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖电子公章）：

日  期：

注：投标人为残疾人福利性单位时须满足财库[2017]141号文件第一条的规定同时提供“残疾人福利性单位声明函”。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

注：投标人为属于监狱企业时需提供。

# 第七部分   其它

采购活动现场确认声明书

浦江县社发文教投资发展有限公司：

浦江县产权交易有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加浦江县社发文教投资发展有限公司金狮湖教育研学基地弱电智能化设备采购2025年建设项目（编号：PJCQGK(SFWJ)2025-043001）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（投标人代表签名）

年  月  日

注：结束解密后，投标人通过邮件形式将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：524416712@qq.com）。

- 招标代理服务收费标准( 费 率)

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.0％＝1万元

（500－100）万元×0.7％＝2.8万元

（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元

（5000－1000）万元×0.35％＝14万元

（6000－5000）万元×0.2％＝2万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元)