单一来源采购文件

国家体育总局体育器材装备中心（以下简称采购单位）就国家体育总局射击射箭运动管理中心采购的相关产品和有关服务进行单一来源采购公告，现邀请合格的供应商参加谈判。

1. 项目名称：国家体育总局射击射箭运动管理中心特定品牌射击射箭器材采购

采购方式：单一来源采购

项目编号：DYZJ24-03

**二、采购内容：**

本项目采购总预算153.6万元

第1包：碟靶，预算121万元，已通过财政部进口产品审核。

第2包：电子靶耗材，预算9.1万元，已通过财政部进口产品审核。

第3包：校箭器，预算20万元，国产。

第4包：测厚测硬一体仪，预算3.5万，已通过财政部进口产品审核。

采购内容包括产品的供应、运输和相关服务。

采购标的如下：

第1包：碟靶，预算121万元，已通过财政部进口产品审核。

交付时间：签订合同后3个月内

交付地点：国家体育总局射击射箭运动管理中心

付款条件：签订合同后支付70%款项，验收合格后支付30%款项。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 决赛碟靶（烟靶） | LAPORTE拉普特 | 决赛碟靶FLASH；底座直径110 mm ±1 mm；总高度25mm - 26mm；重量110gms± 5gms ；成分石粉和石油沥青（脱硫）工艺；颜色橙色，内含粉色粉末；低于1%的破损率，碟靶被抛出后，能完整地飞行80米，且用国际射联双向、多向子弹，在规定的距离内易被击碎。符合国际比赛标准，供比赛使用。 | 100000 | 个 |
|  | 碟靶 | LAPORTE拉普特 | 国际射联标准，资格赛使用，颜色：橙色，规格：直径110毫米，高度：25毫米，重量105克 | 300000 | 个 |
|  | 碟靶 | LAPORTE拉普特 | 国际射联标准，资格赛使用的环保靶，颜色：橙色，规格：直径110毫米，高度：25毫米，重量105克 | 200000 | 个 |

第2包：电子靶耗材，预算9.1万元，已通过财政部进口产品审核。

交付时间：签订合同后3个月内

交付地点：国家体育总局射击射箭运动管理中心

付款条件：签订合同后支付70%款项，验收合格后支付30%款项。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 橡胶面板 | SIUS | 50米步枪靶面 靶心直径112.4mm | 100 | 张 |
|  | 橡胶面板 | SIUS | 25米慢射手枪靶面 靶心直径200mm | 100 | 张 |
|  | 橡胶面板 | SIUS | 25米速射手枪靶面 靶心直径500mm | 80 | 张 |
|  | 激光电子靶耗材 | SIUS | 10米黑纸卷 直径90mm，宽89mm，长35000mm | 20 | 卷 |

第3包：校箭器，预算20万元，国产

交付时间：签订合同后3个月内

交付地点：国家体育总局射击射箭运动管理中心

付款条件：签订合同后支付70%款项，验收合格后支付30%款项。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **技术参数** | **数量** | **计量单位** |
| 1 | 校箭器 | KIGIN凯歌 | 1、由仿生机械传动部分和PLC控制，是PLC的精准定位和高度一致的可重复性，结合高密度的仿生机械运动，来实现一个完全地模仿运动员射箭动作的机器，且可以不断重复复制一个动作。2、材料：由铝合金和钢材通过CNC精密加工而成材料：由铝合金和钢材通过CNC精密加工而成3、最大俯仰角：-0º20′-6º10′4、拉弦速度：最快可达16mm/s5、人机界面尺寸：6寸6、运行方式：自动运行、手动运行。7、供电方式：220v交流供电8、射程：0―90米 9、撒放形式：采用仿生机械手撒放模拟人手撒放采用普通机械撒放10、可更换不同型号弓把夹具，夹具以弓把原型设计使其更完美贴合 11、射箭机器人底座采用国标45#高碳钢制成增加整体抗震性12、面板包括：急停、复位、启动、暂停按钮、运行指示、停止指示操作简单易学13、标准配件：夹具2套，后期可定做不同型号夹具14、硬件系统采取机械部件刚性配合15、传动系统：星型变速器配合精密滚珠丝杠16、减震系统：利用交叉滚子导轨被动运动的方式来吸收放箭时所产生的自身震动 | 1 | 台 |

第4包：测厚测硬一体仪，预算3.5万，已通过财政部进口产品审核。

交付时间：签订合同后3个月内

交付地点：国家体育总局射击射箭运动管理中心

付款条件：签订合同后支付70%款项，验收合格后支付30%款项。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 测厚测硬一体仪 | thermo tec gmbh | 钢制品，可测量比赛用服装厚度，符合国际射联标准。制造用于根据最新的I.S.S.F.规则进行射击服测试，可对材料的无缝区域施加压力，位于材料下方的电子传感器，显示材料是否不符合规则－测试结果显示在LCD显示器上每次读取后自动归零，一分钟后自动切断电源以节省电力，配有坚硬箱子用于运输中保护设备。 | 1 | 台 |

**三、合格的报价人**

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 本次采购不接受联合体报价；
7. 报价人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；
8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的政府采购活动。

**四、报价文件格式及相关要求**

资质文件（若有缺失或无效，将导致响应文件无效）

1. 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2. 报价人参与本采购项目的2年内任意1年度经审计的财务报告复印件，财务报告复印件须包括“四表一注”：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或者其基本开户银行出具的资信证明；报价人为自然人或非法人组织的，如果没有经审计的财务报告，可提供银行出具的资信证明。
3. 报价人至本采购项目报价文件递交截止日前12个月内任意1个月的依法缴纳税收（包括增值税、企业所得税等，不包括个人所得税）的凭据复印件，和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的报价人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4. 报价人简介，指具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，生产销售能力等，不限于报价人资格声明（格式自拟）
5. 报价人参加此项政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）
6. 提供与报价人的单位负责人为同一人，或者与报价人存在直接控股、管理关系的不同单位（主体）的清单；如报价人无此类关联单位（主体），则需做出声明承诺（格式自拟）
7. 投标人信用记录：报价人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。投标截止时间以后，资格审查阶段，经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。

商务技术和报价文件部分（其中的实质性审查项若有缺失或无效，将导致响应文件无效）：

1. 报价人的法定代表人证明书；如果是非法人代表参与谈判，那么提供报价人的法人代表授权委托书（格式见附件）（实质性审查项）
2. 报价人报价产品如果为进口产品的，除产品制造商外，报价人如为代理商的，须提供所报价标项中的代理资格证明、产品制造商授权证书或具有授权权限的代理商对报价产品的授权文件（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对报价产品授权链条的完整性）；外文版授权书（包含但不限于英文版）还须提供对应完整无误的中文简体版翻译件，企业名称的外文翻译必须和中文能完全对应且无误。(实质性审查项）；
3. 报价人报价产品如果为国产产品的，除产品制造商外，报价人如为代理商的，提供所报价标项中的代理资格证明、产品制造商授权证书或具有授权权限的代理商对报价产品的授权文件（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对报价产品授权链条的完整性）
4. 报价明细表（实质性审查项）
5. 报价产品技术偏离表(报价人应该按照所报产品实际情况填写报价产品技术偏离表，如果不按实际情况而是照抄本文件参数要求，则被认为是企业诚信问题，将会按照政府采购相关法律法规处理) ；
6. 报价产品符合相关认证标准的证明文件复印件；
7. 报价产品技术情况详细介绍及产品彩图；
8. 报价人2021年1月至今同类型产品销售业绩（请提供合同关键页复印件及有效联系人方式）；
9. 交货时间承诺；
10. 售后服务承诺或产品制造商售后服务声明；
11. 报价人认为需要提供的其它说明和资料。

文件格式见第十三条。

四、报名

1、报名时间（北京时间）：自采购公告发布日起至2024年8月6日16：00前。（北京时间，法定节假日除外）

2、报名方式：本项目需通过政采云平台网上报名。

政采云平台供应商注册链接：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/enter/account?entranceType=1&settleCategory=1&isLoginAdd=true注册成功后，用账号密码登录后台界面；

供应商报名路径：应用中心-项目采购-获取采购文件，找到本项目的项目名称申请获取采购文件，按照系统界面要求填写供应商相关信息，同时将以下文件扫描件作为附件上传。

（1）法定代表人授权委托书扫描件（法定代表人手写签字或盖章，并加盖单位公章）；

（2）授权代表身份证扫描件

法定代表人的授权委托书

国家体育总局体育器材装备中心：

本授权委托书声明：注册于（公司住址）的（公司名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（法定代表人授权代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）项目，采购编号： 包号： ：，以本公司名义办理报名登记。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名： 签字： 电话：

授权代表印刷体姓名： 签字： 职务： 电话：

授权代表身份证号： （身份证扫描件附后）

公司全称（公章）：

未在规定时间内按要求提交以上文件进行报名登记，而直接编制报价文件参与报价的企业，其报价将被拒绝。

3、采购文件售价：0元，采购文件请至公告附件处下载。

4、联系方式

电子邮箱：t87182686@163.com

联系人：张老师

联系电话：010-87182686

五、报价文件的递交

1、响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件。

2、未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理（申领流程见本公告附件）及响应文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章。例如具有北京CA的供应商，可直接参与政采云电子招投标项目。

未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商还可登录政采云平台，通过CA管理，申领CA，包括Ukey介质与云CA证书（二选一）。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。 注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

4、CA证书在线解密：

首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

5、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

六、谈判时间、地点

1、响应文件递交截止及谈判开始时间：2024年8月7日9：30，逾期系统中将无法递交采购文件，且响应文件不符合采购规定，则被拒绝。

2、谈判地点：政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn）开标大厅供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

**七、评审原则**

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

谈判小组审查供应商的响应文件后，可要求供应商解释或者澄清其响应文件，并在规定时间内作出二次报价。供应商的澄清、说明或者更正以及二次报价应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

**八、关于信用信息查询和使用**

项目评审组织人员于符合性审查前（含）通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标将被拒绝。

**九、中小微型企业规定**

1根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），符合相关条件的为中、小、微型企业。本项目采购标的属于工业。符合条件的企业应根据采购文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》，没有按要求提供上述材料的不被认定为小微型企业。

2 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3 根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在报价文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

**十、节能环保要求**

对于属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的采购产品，实施政府优先采购或强制采购。投标人/报价人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购单位对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

**十一、残疾人福利性单位规定**

1 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合相关条件的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应根据招标文件附件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，没有按要求提供《残疾人福利性单位声明函》的不被认定为残疾人福利性单位。中标供应商为残疾人福利性单位的采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），对于非专门面向此类企业的项目，对残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**十二、质疑和投诉**

1、报价人对采购事项有疑问的，可以向采购单位提出询问。采购单位将依法做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、报价人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑并要求答复。

3、报价人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。报价人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购单位将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4、采购单位将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑报价人和其他有关报价人，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、质疑报价人对采购单位的答复不满意以及采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

**十三、报价文件格式**

###### 法定代表人证明书

国家体育总局体育器材装备中心：

（姓名、性别、年龄）在我单位任 （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。
　　特此证明。

法定代表人住址： 法定代表人身份证号 （身份证复印件附后）

法定代表人电话：
报价人全称（公章）：

日期： 年 月 日

###### 法定代表人的授权委托书（如非法人代表亲自参与谈判时提供，加盖报价人公章）

国家体育总局体育器材装备中心：

本授权委托书声明：注册于 （报价人地址）的 （报价人名称）法定代表人 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的

（报价人代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 （项目名称）项目，采购编号： ，包号 ，以本公司名义参加竞争性谈判。谈判代表在报价、谈判过程中签署的一切文件及成交后签定的采购合同，以及处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。授权代表无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名： 签字：

报价人代表印刷体姓名： 签字： 职务：

报价人代表身份证号： （身份证复印件附后）

报价人全称（公章）：

###### 报价企业营业执照副本复印件（加盖报价人公章）

###### 参加此项政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖报价人公章）

###### 除产品制造商外，报价人如为代理商的，须提供报价产品的代理资格证明、产品制造商授权证书或具有授权权限的代理商对报价产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对报价产品授权链条的完整性）证明（加盖报价人公章）

###### 产品报价明细表

项目名称：

项目编号：

报价包号：

价格单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 技术指标/性能描述 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总计金额：

交货时间、地点：

报价有效期：

报价人全称（公章）：

日期：

联系人姓名：

联系方式：电话 传真 手机

###### 报价产品技术情况介绍及产品彩图（加盖报价人公章）

###### 交货时间承诺（加盖报价人公章）

（由报价人自行填写）

###### 售后服务承诺或产品制造商售后服务声明（加盖报价人公章）

（由报价人自行填写）

###### 报价人认为需要的其他资料。

（由报价人自行填写）

**中小企业声明函（货物）**

****

12、**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

**十四、合同（模板）**

**合同编号：**

**【】采购合同**

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

**【】采购合同**

**甲方：**

**负责人：**

**地址：**

**电话：**

**乙方：**

**负责人/法定代表人：**

**地址：**

**电话：**

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合民法典》等相关法律法规，就甲方向乙方采购【】事宜，双方经平等协商达成合同如下：

**一、采购产品及价格**

1.甲方此次采购产品明细详见附件产品信息表（根据采购产品情况应包括产品的型号/规格、名称、单价、数量、外包装彩图）。

2.乙方应在本合同签订后【】日内向甲方提交样品，样品经甲方确认后，由甲方封存，作为乙方交货产品质量验收依据。

**二、采购价款支付**

1.本合同订购产品总金额（含税）为人民币【】（元）大写：【】。

2.以上价格包含甲方采购产品所需支付的全部费用，包含产品价格、税金、包装、运输、装卸、保险、质保期内维修保养及配件更换等，除此之外甲方不再向乙方另行支付任何费用。

3.甲方按以下第【2】种方式向乙方支付采购价款：

（1）本合同签订之日起【】日内，甲方向乙方支付产品总金额的【】%，即人民币【】元整。余款待质保期届满，确认乙方产品无质量问题后15个工作日内支付。

（2）本合同签订之日起【15】日内，甲方支付项目产品总金额的【 80 %】，即人民币【】元整；乙方完成产品交付或按双方约定签署结算证明后，甲方在15个工作日内，甲方向乙方支付产品总额剩余的【20】%。

（3）乙方完成产品交付，甲方签署验收单之日起15个工作日内，甲方向乙方支付产品总金额的【】%，余款待质保期届满，确认乙方产品无质量问题后15个工作日内支付。

4.乙方应在甲方付款前向甲方开具正式发票，否则甲方有权暂停付款且不承担逾期付款的违约责任。

甲方开票信息：

发票抬头：

纳税人识别号：

5.乙方指定银行账户信息：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

纳税人识别号：

**三、产品包装**

1.乙方交付的所有合同产品应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同产品特性采取防潮、防雨、防震、防腐等保护措施，以确保合同产品安全无损地送达交货地点。

2.乙方在合同产品验收时提供装箱单和合同产品的最小外包装彩图。

3.合同产品因包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同产品装箱前保管不良，致使合同产品遭到损坏或丢失，乙方应负责更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

**四、产品运输**

乙方负责办理运输和保险，将产品运抵甲方指定交货地点，并负责提供验收所需要的相关资料。到达甲方指定交货地点前的运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

**五、产品交付**

1.交付时间：本合同签订后【】日内

2.交付地点：甲方指定地点/具体地址，如同一合同产品需到不同地点交货，乙方应按甲方提供的交货地点及数量分别交货。

3.乙方按甲方指定日期将产品运送至甲方指定地点，在现场完成交付。

4.乙方应在合同约定的交货日期前【5】日，向甲方提供交货计划（内容包括：合同编号、产品名称、数量、价格、箱数、规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

5.乙方应在产品到达交付地点前24小时，与甲方指定人员联系确认产品到达及装卸、搬运的具体事宜。

6.产品运送至甲方指定位置，经甲方核对无误，甲、乙双方签署收货单，乙方指定人员【】必须在产品交付当日到达现场。收货单一式贰份，甲方执一份、乙方执一份。交货完成后，产品所有权、风险发生转移，在此之前产品的一切风险由乙方承担。

7.其他约定事项： 。

**六、质量标准和检验**

1.乙方应保证提供给甲方的合同产品是产品生产厂商原产的，全新、未开封的，符合国家标准（包括强制标准及推荐标准）、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求最高的标准。

2.乙方提供给甲方的合同产品应通过产品生产厂检验，并提供质量合格证书。

3.甲方在产品交付现场对合同产品的数量、规格和质量的检验，验收合格甲方签署收货单。如乙方供货与合同约定或乙方提交样品的数量、质量、型号、款式、功能、包装等不一致，甲方有权拒绝收货或在收货单注明产品存在的问题。乙方应在甲方要求的时限内予以补足或调换直至产品全部通过甲方验收。

**七、质量保证**

1.乙方就提供产品提供为期【】个月的质量保证（满足按需供货时满足最新有效期要求），质保期内对于产品的非人为损坏承担保修责任，质保期自乙方所供产品全部经甲方验收合格之日起算。质保期内产生的人工、配件更换等一切费用均由乙方自行承担。

2.乙方保证在合同产品出现质量问题，或接到甲方提出质疑或合理服务要求后2小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后，8小时内派人员提供现场服务。

3.乙方未能按合同约定履行保修义务，甲方有权另行委托第三方对产品进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权在未付货款中扣除。

**八、保密义务**

1.本协议签订及履行过程中，乙方知悉的甲方人员信息、采购需求、相关项目情况、工作安排及本合同相关内容均属于保密信息，乙方应承担保密义务。未经甲方事先书面确认，乙方不得将保密信息以任何形式披露给第三方，或用于本合同以外的目的。

2.未经甲方事先书面确认，乙方不得利用本合同内容进行任何形式的宣传。

3.保密期限为本合同签订之日起【5】年。

**九、违约责任**

1.乙方未能按约定时间完成产品交付，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额【1%】的违约金，逾期超过【15】日，甲方有权单方解除合同，乙方应另行向甲方支付合同总金额的【20%】作为违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

2.乙方交付产品未通过甲方验收，甲方有权选择要求乙方退款、退货、补足或调换产品，甲方要求乙方补足或调换的，视为乙方未能按期交付，乙方应承担逾期交付的违约责任；甲方要求退货，乙方向甲方支付合同总金额的【20%】作为违约金。

3.乙方交货前，甲方有权单方终止采购的，但应提前10日书面通知乙方。

4.乙方违反保密义务的相关约定，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额的【30%】作为违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当予以补足。

**十、不可抗力**

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后3日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

**十一、通知及送达**

1.合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

2.合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应按合同签署页所列信息发送，相关联系信息变更，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的联系信息通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

**十二、合同的终止**

1.本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）合同双方协议终止本合同的履行；

（3）不可抗力事件导致本合同无法履行；

（4）任何一方依据法律规定或本合同约定行使解除权，解除本合同。

2.本合同因任何原因终止，保密义务条款仍然有效。

**十三、争议的解决**

1.合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

**十四、合同的补充、修改和变更**

1.双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

**十五、其它约定事项**

1.本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.一方当事人未经另外一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

3.本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份正本具有同等法律效力。

4.本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

附件：产品信息表

（以下无正文）

甲方：北京兴奋剂检测实验室 乙方：

（盖章） （盖章）

代表签字： 代表签字：

日期： 日期：

附件

**产品信息表**

*可根据产品实际情况调整*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌及型号货号** | **规格描述** | **数量** | **单价（元）** | **金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |