校门车辆门禁维修改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：采购计划-[2025]-01941号-ZZY-2025-CZHW-13

采购单位：吉林财经大学

采购代理机构：吉林省中泽云项目管理有限公司

2025年03月

目录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 货物需求及技术规格要求	22

第四章 政府采购合同条款及格式	40

第五章 评审办法	44

第六章 响应文件格式	48

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

校门车辆门禁维修改造项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性谈判文件，并于2025年04月08日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2025]-01941号-ZZY-2025-CZHW-13

2.项目名称：校门车辆门禁维修改造项目

3.预算金额：1,330,000.00元

4.最高限价：1,330,000.00元

5.采购方式：竞争性谈判

6.采购需求：校门车辆门禁维修改造，具体内容详见竞争性谈判文件。

7.合同履行期限：合同签订之日起40日内由成交人负责完成运输、装卸、安装、调试等工作，并保证验收合格。

8.本次项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)；

5.《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号等国家最新政策。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或具备国家认可经营资格的其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有生产或经营本次采购货物和履行合同的能力；

2.财务要求：供应商近一年度（2023年度）财务状况良好，具有经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告。

3.依法缴纳税收证明：供应商2024年09月至投标截止时间前任意一个月具有依法缴纳税收的良好记录；

4.依法缴纳社会保障资金证明：供应商2024年09月至投标截止时间前任意一个月具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；

5.信誉要求：（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（2）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)存在失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库[2016]125号文件），被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入经营异常名录或严重违法失信企业名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（查询截止时点：本项目谈判公告发布之日起到响应文件提交截止时间期间）；

6.其他要求：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效；

7.本项目核心产品为：48盘位网络存储设备（含接入授权）（本项目为非单一产品采购，根据谈判文件中载明的核心产品，对多家投标申请人提供的核心产品品牌相同的参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效）。

三、获取谈判文件

1.时间：请于2025年03月20日至2025年03月25日，每天上午8：30至下午16：30（北京时间，法定节假日除外）。

2.方式：政采云平台线上获取。供应商首先在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上免费进行供应商注册（政采云供应商注册流程：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），注册后可在政采云平台免费自行下载招标文件（下载地址：https://www.zcygov.cn/；下载招标文件操作路径：进入政采云平台-登录账号-我的工作台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取文件”），其他途径获取的招标文件一律按无效处理。

3.售价：0元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年04月08日09时30分（北京时间），逾期递交或不符合谈判文件规定的响应文件将不予以受理。

2.开标地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标二室。

3.本项目为全流程电子化项目，供应商须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。响应文件须在响应文件提交截止时间前上传平台，并在响应文件提交截止时间后30分钟内完成解密。由于供应商自身原因在提交响应文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。

若对“政采云”电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采或拨打政采云服务热线95763获取服务帮助。

五、公告期限

自公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本次谈判公告同时在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、吉林财经大学官网上发布，并由“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：吉林财经大学

地址：吉林省长春市净月大街3699号

联系方式：来宝成、0431-84539162

2.采购代理机构信息

名称：吉林省中泽云项目管理有限公司

地　　址：长春市净月开发区伟峰东樾11栋1206室

联系方式：李思诺、张格格、袁建英、17743027089（办公电话）

3.项目联系方式

项目联系人：李思诺、张格格、袁建英

电　话：17743027089（办公电话）

4.监督部门信息：吉林省财政厅政府采购管理处

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：吉林财经大学 地址：吉林省长春市净月大街3699号 联系人：来宝成 联系电话：0431-84539162 |
| 2 | 采购代理机构名称：吉林省中泽云项目管理有限公司 地址：长春市净月开发区伟峰东樾11栋1206室 联系人：李思诺、张格格、袁建英 电话：17743027089（办公电话） |
| 3 | 项目名称：校门车辆门禁维修改造项目 项目编号：采购计划-[2025]-01941号-ZZY-2025-CZHW-13 |
| 4 | 采购方式：竞争性谈判 资格审查：资格后审 评审方法：最低评标价法 |
| 5 | 资金来源：财政资金 落实情况：已落实 |
| 6 | 采购内容：校门车辆门禁维修改造，具体内容详见竞争性谈判文件 |
| 7 | 合同履行期限：合同签订之日起40日内由成交人负责完成运输、装卸、安装、调试等工作，并保证验收合格 |
| 8 | 质量标准：合格 |
| 9 | 供货地点：长春市净月大街3699号 |
| 10 | 申请人的资格要求： （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。 1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）； 2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)； 5.《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号等国家最新政策。 （三）本项目的特定资格要求： 1.供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或具备国家认可经营资格的其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有生产或经营本次采购货物和履行合同的能力； 2.财务要求：供应商近一年度（2023年度）财务状况良好，具有经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告。 3.依法缴纳税收证明：供应商2024年09月至投标截止时间前任意一个月具有依法缴纳税收的良好记录； 4.依法缴纳社会保障资金证明：供应商2024年09月至投标截止时间前任意一个月具有依法缴纳社会保障资金的良好记录； 5.信誉要求：（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（2）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)存在失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库[2016]125号文件），被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入经营异常名录或严重违法失信企业名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（查询截止时点：本项目谈判公告发布之日起到响应文件提交截止时间期间）； 6.其他要求：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效； 7.本项目核心产品为：48盘位网络存储设备（含接入授权）（本项目为非单一产品采购，根据谈判文件中载明的核心产品，对多家投标申请人提供的核心产品品牌相同的参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效）。 |
| 11 | 踏勘现场：组织 注：1.踏勘当天携带现场踏勘报告（一式两份），按照要求将签字盖章的原件放在纸质响应文件正本（政采云系统中上传原件扫描件）中。 2.参加现场踏勘的潜在供应商代表对现场有异议的应现场提出，采购人对异议问题进行解答，如不参加踏勘现场视为确认知晓项目全部内容，响应文件中提供承诺书（格式自拟）加盖供应商公章。 3.踏勘现场需为潜在供应商的被授权人（须携带盖公章的法定代表人授权书及身份证）或法定代表人（携带法定代表人身份证）原件，学校统一组织进行现场勘查，过时将不再单独安排。 踏勘时间：2025年03月26日09时30分 踏勘联系人及电话：桑学江 ，电话: 15526855540 踏勘地点：吉林财经大学南门集合 预备会：不召开 |
| 12 | 供应商提出问题的截止时间：谈判截止时间3日前将登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请提出问题，并电话通知代理机构； 采购人书面澄清的时间：谈判截止时间3日前。请潜在供应商在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询。 |
| 13 | 谈判有效期：投标截止之日起90天 |
| 14 | 竞争性谈判响应文件份数： 1.本项目为全流程电子化项目，供应商须通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。响应文件须在投标文件提交截止时间前上传平台，并在投标文件提交截止时间后30分钟内完成解密。由于供应商自身原因在提交投标文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。 若对“政采云”电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采或拨打政采云服务热线95763获取服务帮助。 2.纸质版响应文件份数（开标现场安排人员递交以备后期存档使用）： 正本：1份，副本：2份，电子文件：2份（U盘），每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准，响应文件胶装成册并加盖骑缝章。 纸质版及电子版应与上传的加密文件一致（政采云系统内上传的签字盖章后的PDF版本）。 |
| 15 | 封套上应载明的信息：项目名称、项目编号、采购人名称、供应商名称，开标时间等。 |
| 16 | 递交谈判响应文件： 地点：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）在投标截止时间前在线上传电子响应文件。 提交截止时间：2025年04月08日09时30分 电子版响应文件要求： （1）本项目为全流程电子化项目，递交响应文件截止时间前，响应文件须上传至“政采云”平台，实行在线电子投标，电脑进行远程解密。供应商应提前确认好CA锁及电脑等设备使用正常。逾期上传的或因供应商原因未能进行解密的电子响应文件，平台将予以拒收，其投标无效。 （2）供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作响应文件1份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。 （3）供应商在制作响应文件时，电子响应文件以“政采云”平台的响应文件格式为准。 |
| 17 | 响应文件解密： 1.供应商在解密时间前自备可登录互联网的电脑设备和CA数字证书解密。 2.解密时间系统默认为30分钟，由于供应商自身原因导致无法在规定时间内进行解密，视为无效响应。 3.解密后，对开启结果进行网上公示，报价为空、为零的将被视为无效响应。 4.解密后，供应商应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受网上询标。 |
| 18 | 谈判保证金：人民币13000元（壹万叁仟元整）。 银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行出具的保函等形式；以现金或支票形式提交的谈判保证金应当从供应商的基本账户转出。（供应商应于开标前提交，如开标前遇有公休日或法定节假日,应在公休日、法定节假日前一天交付到账，以实际到账时间为准）。 开户名称：吉林省中泽云项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行长春第一汽车集团公司支行 账号：22050146030000003760 注：谈判保证金是响应文件的组成部分，未按要求提交的，视为放弃投标，采购代理机构将不接受其响应文件。如采用转账的，供应商应在银行进账单或电汇凭证上简写用途、投标项目名称，以便核对查实。递交完毕将谈判保证金递交凭证或投标保函扫描件（开标时将投标保函原件递交至开标地点）发送到3349655594@qq.com邮箱内联系项目负责人及时查账。 |
| 19 | 是否退还谈判响应文件：否 |
| 20 | 谈判时间和地点： 谈判时间：同投标截止时间； 谈判地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标二室。 |
| 21 | 谈判程序： 在谈判文件规定的解密期限内成功解密响应文件，由谈判小组对谈判响应文件进行评审。 就商务、技术及价格进行谈判，经过谈判小组的评审推荐候选供应商，确定最终排名第一的为成交供应商。 |
| 22 | 竞争性谈判小组的组建： 竞争性谈判小组构成：3人，其中采购人代表1人，经济、技术类专家2人。 谈判专家确定方式：外聘专家从依法设立的政采云平台专家库中随机抽取。 |
| 23 | 是否授权竞争性谈判小组确定成交单位：否，按照报价由低到高的顺序排序，推荐前三名为成交候选供应商。 |
| 24 | 中标供应商候选人公示媒介：发布谈判公告的相同媒介。 |
| 25 | 采购预算：1,330,000.00元，超过采购预算的响应将被否决。 |
| 26 | 付款方式：以双方实际签订合同为准 |
| 27 | 质保期：3年 |
| 28 | 报价次数：本项目二轮报价，报价不公开；只有通过初步评审的供应商才有资格进入政采云平台第二轮报价（第二轮报价即为最终报价），并在报价后进行签章确认，未在有效时间内提交二次报价以及未按时签章确认的是供应商的风险。（所有参加谈判的供应商须在规定时间内完成“政采云平台”最终报价，并在同一时间向代理机构递交与最终报价相符的密封的《最终响应报价明细表》纸质版并加盖公章，否则视为响应无效）。 |
| 29 | 履约保证金： 金额：合同金额的5%（人民币，取整数位到百元）在签订合同前向学校缴纳 递交形式：网银转账、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票及银行、工程担保机构出具的保函 履约保证金退还时间：验收合格一次性无息返还，若存在质量问题扣除合同约定金额后返还剩余部分金额。 退还形式：对应供应商递交形式进行退还 |
| 30 | 知识产权：构成本谈判文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，响应人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 31 | 响应人代表出席开启响应会： 采购人邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人参加开启响应会。响应人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加。 |
| 32 | 构成响应文件的其他材料 竞争性谈判文件要求的其他材料 |
| 33 | 政府采购支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展： ☑专门面向中小企业采购。 供应商应提供中小企业声明函原件，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 □非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购： 对于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与本项目投标的，给予10%的价格扣除。 注：1)提供《中小企业声明函》的供应商需提供原件；2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；3)残疾人就业提供证明文件。 中小企业报价分计算管理办法：根据财库〔2020〕46号“财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”及“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知”相关规定执行； 本项目所属行业为工业。 |
| 34 | 采购代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），由采购代理机构向中标人收取。 |
| 35 | 政府强制采购节能产品的规定 （1）按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，供应商必须提供认证证书，否则投标无效。 （2）《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，供应商必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。 |
| 注：若谈判公告内容（指网上发布的谈判公告和谈判文件第一章中所附的公告）与谈判文件内容有不一致之处，以谈判文件响应人须知内容为准。谈判文件的最终解释权归采购代理机构所有。 |  |

二、竞争性谈判须知

（一）说明

1．采购单位

采购单位是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购单位详见“供应商须知前附表”。

2．合格的供应商

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)；

5）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号等国家最新政策。

2.3本项目的特定资格要求：

1）供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或具备国家认可经营资格的其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有生产或经营本次采购货物和履行合同的能力；

2）财务要求：供应商近一年度（2023年度）财务状况良好，具有经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告。

3）依法缴纳税收证明：供应商2024年09月至投标截止时间前任意一个月具有依法缴纳税收的良好记录；

4）依法缴纳社会保障资金证明：供应商2024年09月至投标截止时间前任意一个月具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；

5）信誉要求：（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（2）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)存在失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库[2016]125号文件），被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入经营异常名录或严重违法失信企业名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（查询截止时点：本项目谈判公告发布之日起到响应文件提交截止时间期间）；

6）其他要求：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效；

7）本项目核心产品为：48盘位网络存储设备（含接入授权）（本项目为非单一产品采购，根据谈判文件中载明的核心产品，对多家投标申请人提供的核心产品品牌相同的参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效）。

3.资金来源和落实情况

3.1本次采购项目的资金来源：见“供应商须知前附表”。

3.2本次采购项目的资金落实情况：见“供应商须知前附表”。

4.质疑和投诉

4.1供应商认为采购人文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理机构质疑。

4.2供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.3在资格性条件没有不合理条款的前提下，只接受符合资格性条件供应商的质疑。

4.4质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门提起投诉。

（二）竞争性谈判文件

5．竞争性谈判文件构成

5.1竞争性谈判文件包括下列部分：

第一章竞争性谈判公告

第二章供应商须知

第三章货物需求及技术规格要求

第四章政府采购合同条款及格式

第五章评审办法

第六章响应文件格式

5.2供应商应认真阅读竞争性谈判文件中的所有须知、格式、条款、规范和其他资料。如果没有按照竞争性谈判文件要求完整地提交全部资料或报价文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

6．竞争性谈判文件的澄清

6.1任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的谈判文件收受人，均应以书面形式（如电传、传真、电报、信函等）通知采购代理机构，采购代理机构应当对收到的任何澄清要求将视具体情况，做出解释和说明，必要时应以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人（答复中包括所提问题，但不包括问题的来源）。该澄清文件内容为竞争性谈判文件的组成部分。

7．竞争性谈判文件的修改

7.1在谈判截止期前，采购代理机构和采购单位可主动地或在解答竞争性谈判文件收受人提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

7.2采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要的修改的，应当在谈判截止时间前以书面形式通知所竞争性谈判文件收受人，并对其具有约束力，竞争性谈判文件收受人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

7.3为使供应商有充分的时间准备谈判，并对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购单位可以酌情延长谈判截止日期和谈判时间。

## (三）谈判响应文件

8.谈判响应文件的组成

8.1响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其具有合格的响应资格和成交后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所提供服务和服务的合格性和符合响应文件规定的文件。

8.2供应商应提交竞争性谈判文件第六章响应文件格式要求的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合竞争性谈判文件要求，将导致其响应文件被拒绝。

9.谈判响应报价

9.1本项目谈判报价采用“供应商须知前附表”中所规定的方式，所有谈判响应报价均以人民币元为计算单位。谈判最后响应报价应当是供应商履行本项目合同的最终价格。供应商的报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、安装到位、调试、培训、保修等一切税金和费用。

9.2供应商所报的价格(包括成本、利润、税金等因素)在合同实施期间保持不变，它不应因劳务、材料、机械等的价格变动而做任何调整。在合同有效期和其必要的延长期内也不因通货膨胀、利率升降、税收变化等因素而作任何调整。

9.3供应商应按第三章“货物需求及技术规格要求”填写货物需求细目的单价和总价。供应商应按给定的货物需求明细列项，货物数量错误、计量单位错误、落项或多报项目者将被视为不符合性响应，其谈判响应将被拒绝。

9.4在评标过程中，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖供应商公章，否则无效。书面说明的签字确认：供应商为法人（负责人）的，由其法定代表人（负责人）或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

10.谈判响应报价表

10.1供应商须按照谈判文件的要求填写，且在“政采云”平台提交。

10.2如谈判响应报价表内容与谈判响应文件中明细表内容不一致，以谈判响应最终报价表为准。

10.3谈判响应报价分为谈判响应首次报价表、谈判响应最终报价表。谈判响应首次报价后谈判小组将在资格性评审、符合性评审通过后发起谈判响应最终报价，供应商代表须在谈判小组发起的报价时限内提交谈判响应最终报价。

11.谈判有效期

11.1谈判响应文件应在本须知前附表所规定的谈判截止期之后开始生效，供应商不得在本须知规定的谈判有效期内要求撤销或修改其谈判响应文件。

11.2出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购机构以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件。供应商拒绝延长的，其谈判响应失效。

12.供应商的不良行为

供应商有下列情形之一且情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

12.1供应商在响应有效期限内撤回或修改其谈判响应文件的；

12.2供应商不接受按规定其响应价格的修正的；

12.3供应商在谈判响应文件中提供虚假材料的；

12.4供应商与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

12.5成交供应商未按谈判文件规定提交履约保证金或未能在规定期限内签署合同的。

13.谈判响应文件的编制

13.1谈判响应文件包括“供应商须知前附表”中规定的内容，供应商上传的谈判响应文件应按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。其中，谈判响应函在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件更有利于采购人的承诺。

13.2谈判响应文件应当对谈判文件有关供货期（合同履行期限）、谈判响应有效期、质量标准、谈判内容等实质性内容作出响应。

13.3谈判响应文件电子版一份，上传的谈判响应文件应在规定位置处，由供应商的法定代表人或被授权委托人签字或盖单位公章、加盖供应商公章；上述盖单位公章为电子章或者鲜章，具体操作方法见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

13.4谈判响应文件中的内容要清晰，易于辨认，且无篡改图片，除非这些改动是根据采购机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商的法定代表人或被授权委托人签字或盖单位公章，并加盖供应商公章；上述盖单位公章为电子章或者鲜章。

13.5如果供应商没有按本须知要求制作、签署、盖单位公章，在初步评审时将按照无效响应处理。

（四）谈判响应

14.谈判响应文件的上传、解密

14.1供应商应在“供应商须知前附表”规定的谈判响应截止时间前上传谈判响应文件，在规定的解密时间内解密谈判响应文件。

14.2供应商须在本须知前附表规定的方式上传谈判响应文件。谈判响应文件应在制作完成后，在谈判响应截止时间前提交至“政采云”平台，并通过数字证书签章、加密。

14.3逾期上传的或者未上传指定“政采云”平台的谈判响应文件，采购机构不予受理。供应商上传的电子谈判响应文件因未解密而造成谈判响应文件无法进行评审的，供应商自行承担。

15.谈判响应截止期

15.1谈判响应文件的截止时间、开标时间：见“供应商须知前附表”。

15.2采购机构可按本须知第7条的规定以修改补充通知的方式，延长提交谈判响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商的受制约的截止时间，均以延长后新的谈判响应截止时间为准。

16.谈判响应文件的修改与撤回

16.1供应商应当在谈判响应截止时间前完成谈判响应文件的提交，并可以补充、修改或者撤回谈判响应文件。补充或者修改谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。谈判响应截止时间前未完成提交的，视为撤回谈判响应文件。响应截止时间后提交的谈判响应文件，“政采云”平台将无法提交。

16.2在谈判响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回谈判响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取谈判响应文件。

16.3在谈判响应截止时间止提交电子版谈判响应文件的供应商不足3家时，电子版谈判响应文件由代理机构在“政采云”平台操作退回（具体以“政采云”平台操作为准），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的谈判响应文件概不退回。

16.4在本须知第11条规定的谈判响应截止期至响应有效期终止日之间，供应商不能撤回谈判响应文件。

（五）谈判与评审

17.谈判时间和地点

采购机构将于本须知前附表规定的开标时间和地点组织开标，供应商通过“政采云开标大厅”线上参加开标会，所有供应商均应当准时参加。

18.谈判程序

18.1.解密电子谈判响应文件。“政采云”平台在开标时间自动提取所有谈判响应文件。供应商须使用数字证书按照“供应商须知前附表”规定的时间在线上对谈判响应文件解密并确认。

18.2供应商对谈判过程有异议的，应当在线上提出。采购人、采购代理机构对供应商提出的异议应当及时处理。

18.3.供应商因自身原因未按时解密的一切后果由供应商自行承担。如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

18.4采购代理机构将按照谈判文件规定的开标时间和地点组织开标活动、开启谈判响应文件，所有供应商均应当准时参加。

18.5所有参加谈判的供应商须在规定时间内完成“政采云平台”最终报价，并在同一时间向代理机构递交与最终报价相符的密封的《最终响应报价明细表》纸质版并加盖公章，否则视为响应无效。

18.6在线谈判时间和提交最终报价的时间见“供应商须知前附表”。

19.谈判小组

19.1采购机构将依法组建谈判小组。谈判小组成员由具有中级职称或具有同等专业水平的相关领域专家组成。与采购项目有直接利害关系或与供应商有任何利害关系的专家，不得进入本项目的谈判小组。谈判小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

19.2本项目评谈判小组成员人数及确定方式见“供应商须知前附表”。

19.3谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

19.3.1采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

19.3.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

19.3.3与供应商有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

19.3.4曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

20.谈判原则

谈判小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

21.谈判

21.1在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

21.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购代理机构工作人员、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

21.3本项目电子评审过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，其响应按无效处理。

21.4采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

21.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

22.谈判响应文件的澄清

为了有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以根据需要供应商澄清其谈判响应文件，但不应寻求提出或允许更改谈判响应文件的实质性内容。

23.错误的修正

23.1谈判小组将对被确定为实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行校核，看其是否有计算错误。改正计算错误的原则如下：当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准；当单价与服务数量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非谈判小组认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准并修改单价。

23.2谈判小组将按上述改正错误的原则调整谈判响应文件的报价。在供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用，如果供应商不接受改正后的报价，则其谈判响应文件将被拒绝。

24.中小微企业的划型

24.1中小微企业投标是符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小企业声明函》；中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

24.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）的监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

24.3根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利星单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

25否绝投标情形

25.1除谈判文件另有规定，供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按谈判文件编制要求进行编制响应文件和签字、盖单位公章的；

（2）响应文件未按谈判文件要求编制填写、签字盖单位公章，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

（3）供应商不符合资格条件或未按谈判文件规定提供资格证明文件的；

（4）未能实质性响应谈判文件商务和技术要求的；

（5）投标有效期不足的或未响应的；

（6）报价货币不是人民币的;

（7）报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；低于供应商成本价格；在规定时间内未作出说明和递交证明材料的；

（8）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（9）未按谈判小组要求澄清、说明或补正的；

（10）未按谈判小组的要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），或不能证明其报价合理性的；

（11）未按谈判小组的要求确认修正后的报价的；

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）违反国家法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

25.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或出现相同IP地址或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（六）授予合同

26.定标方式

评审小组根据各供应商按照最终报价由低到高的顺序排序，推荐前三名为成交候选供应商，最终确定排名第一的供应商为成交供应商。

27.成交通知

27.1采购机构将在采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发布成交公告，并发出成交通知书。

27.2在按照本须知第27条签署了合同后，该成交通知书将成为合同的一部分。

28.合同的签署

28.1成交供应商需在领取成交通知书后30日内，与采购人签订政府采购合同。政府采购合同内容的确定应以谈判文件和谈判响应文件为基础，不得违背其实质性内容。

28.2采购人应当自政府采购合同签订后，将政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28.3成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

28.4发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

28.5本项目严禁转包，一经发现立即清除，采购人将有充分理由废除授标，成交供应商应承担由此造成的一切经济损失。

28.6若谈判小组确定的中标供应商放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人有权选择重新采购，或者采购人依据谈判小组确定的最终报价由低到高的顺序排名，确定排名第二的成交候选供应商为中标供应商，以此类推。

（七）重新采购

29.重新采购

29.1在谈判采购中，出现下列情形之一的，招标失败：

29.1.1符合条件的供应商或都对谈判文件作实质响应的供应商不足三家；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的。

29.2谈判失败后，除采购任务取消外，应当重新组织谈判；需要采取其他方式采购的，应由项目所在地政府采购管理部门重新下达任务单。

（八）纪律和监督

30.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31.对供应商的纪律要求

31.1供应商不得相互串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或都谈判小组行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

31.2供应商应当遵循诚实信用原则，对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。如发现承诺内容与事实情况不符，经调查核实为虚假承诺的，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”，由相关部门对其按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的有关规定进行处理处罚。

32.对评审委会员的纪律要求

谈判小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他们透漏对谈判响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

33.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他们透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第三章 货物需求及技术规格要求

采购单位：吉林财经大学

项目相关要求

1、现场相关人员着装要求

相关工人、管理人员，必须穿戴印有本单位名称的反光背心或相关工装和工牌，必要时须佩戴安全帽，工牌上写明工作单位姓名并附带照片，严禁空白工牌。

2、围挡和公示牌要求

项目现场必须做好围挡，确保师生安全，入口处树立公示牌，写明合同履行期限，项目名称，成交单位，项目负责人等相关信息。

3、考勤要求

成交单位应用打卡或签到等考勤方式，确保在项目现场的实际项目负责人与响应文件中所列人员相符并留存记录备查。

4、主材要求：

所有设备及材料均需要采购单位审批封样后方可使用；项目中所有设备及材料符合国家现行质量验收统一标准及相关标准。规格及质量应符合国家现行产品标准规定，并应有产品出厂合格证及检测报告。否则将不予验收。

5、技术要求

现有车辆门禁系统接口协议为QA019-Jielink+智能操作终端API接口协议，视频监控管理平台与前端摄像机接口协议为GB/T28181协议及GA/T1400协议，存储系统接口协议为ISCSI协议。所投车辆门禁系统设备和视频监控设备必须保证与现有车辆门禁系统及视频监控系统无缝对接，完全兼容，不接受二次开发及额外建设平台，采购人不接受任何形式的赠予设备或软件。供应商在中标后签定合同前需对车辆门禁系统和视频监控系统主要设备与现有系统进行对接测试，无法对接及不能完全兼容，将不予签订合同，其中标资格将被否决。

6、项目负责人要求

供应商拟为本项目派出固定的项目负责人具有与本项目相类似的管理经验，且在项目履行期间不得随意更换项目负责人。

7、项目管理团队要求：

1）乙方项目负责人在本项目实施期间不得离开现场。未经批准擅自离开项目现场的违约责任：每发生一次，乙方向甲方支付一万元违约金，违约金从合同款中扣除,并赔偿甲方全部损失（包括直接损失和间接损失）。离开项目现场的批准要求：由甲方批准后可离开。

2）乙方擅自更换项目经理的违约责任：甲方视情节，最高扣除乙方合同价款的30%作为违约金，同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担由此带来的一切责任。

3）若乙方项目负责人不能切实履行职责，甲方有权提出撤换，乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每发生一次，乙方向甲方支付一万元违约金，造成损失的，乙方须据实赔偿。甲方有权单方面终止合同，乙方承担由此带来的一切责任，赔偿给甲方造成的全部损失（包括人工费、材料费、鉴定费、诉讼费、律师费等全部费用）。

8、质保期：3年

9、请供应商注意：响应文件对招标文件各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将导致投标被否决。

10、《货物需求及技术规格要求》中如果含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等情况，仅作为项目质量水平与系统配置的性价比基准，供应商可以此基准作为参考，提供与含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等要求的货物相同档次或者更优档次的货物，并且所投标货物的配置、规格和技术参数指标等均应实质性不低于或者优于招标文件的要求。

货物需求及技术规格要求

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 数量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部分（不含安装） |  |  |  |  |
| 1 | 灯箱道闸 | 1.双面广告，大而精美，道闸灯箱上的内容出厂时可以按甲方需标定制。 2.防水均衡亮度LED灯，光线均匀柔和，提升受众广告传播效果 3.全铝合金边框设计，极致精美工艺，高端体验。 4.尾部伸缩栏栅设计，轻松调节通行宽度，适应更多应用场景。 5.杆把安装位置采用三角形设计，稳固可靠。 6.灯箱杆末端支架设计，轻柔缓冲支撑。 7.卡槽式广告面安装设计，更换方便快捷。 8.灯箱底部安装防砸胶条，有效保护车辆。 9.开关电源输入电压AC110～120V或AC200～240V 10.控制器输入电压DC24V±10%15A 11.最大功率（输出）300W 12.工作环境温度-35℃~80℃ 13.相对湿度≤80%RH 14.遥控距离空旷无干扰≤50m（标配2把遥控器） 15.使用寿命≥350万次 16.通讯协议开关量信号 17.起落时间4-8秒可调 18.适配广告灯箱2.4*0.74M/2.8*0.74M 19.伸缩杆范围0.2~1.5M可调 20.闸机品牌是国家标准GB/T 37078-2018出入口控制系统技术要求的起草单位（响应文件内提供证明文件加盖供应商公章）。 21.机箱尺寸302.1mm（长）420mm（宽）x1230mm（高） 22.产品重量60kg（净重）65kg（毛重） | 台 | 9 |
| 2 | 地感处理器 | 1.产品工作电压：AC220V； 2.工作温度：-25℃~+70℃； 3.储运温度：-30℃~+80℃； 4.相对湿度：小于等于90%； 5.额定功率：小于等于3W； 6.工作地感量：80~500UH； 7.响应时间：100ms、250ms； 8.非机动车辆：支持；检测率>99.99%； 9.静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准； 10.介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv； 11.使用寿命：3~5年;平均无故障时间:5000小时; 12.海外应用:LOGO、丝印、贴纸英文化 | 台 | 10 |
| 3 | 控制主机 | 1.用户存储容量：支持10万条（脱机） 2.记录存储容量：支持10万条（脱机） 3.通讯方式：支持TCP/IP、蓝牙 4.内核CPU：双核A72+四核A53,高频1.8GHz 5.内存：不小于4GB,64Gbit存储器 6.语音提示：智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 7.显示交互信息：可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互； 8.LCD显示屏：标配18.5寸及以上工业级IPS全视角高清LCD显示屏，情景化图形的交互。还可以无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能。屏幕亮度可达700cd/㎡ 9.广告显示屏：支持LCD广告屏，可播放png、bmp、jpg、jpeg格式图片，2~5秒轮播播放，可支持用户自定义，可支持0~20张图片。 10.语言对讲：支持网络化语音对讲功能，远程业务托管 11.收费模式：中央自助缴费、中央人工收费、出口无感缴费、出口人工缴费 12.车牌识别：内置1路车牌识别摄像头，支持双路协同识别 13.车牌识别率：全天候≥99.7% 14.对接网络道闸：支持IP/IO道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式 15.内置摄像头规格 1)镜头类型：手动变焦镜头 2)成像元件：1/3英寸CMOS传感器 3)最低照度：彩色0.1Lux@F1.2 4)像素：500万 5)视频压缩格式：H.264，MPEG4 6)码流分辨率：1080P/30fps720P/25fps 7)调节角度：上、下、左、右可调 16.内置补光灯规格 1)灯珠数量：高亮LED灯12颗 2)开/关控制：光敏控制（外置式） 3)补光距离：5m处光照大于50Lux 4)调节角度：上、下、左、右可调 17.工作温度：-25℃~70℃（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 18.相对湿度：≤95%，无凝露（常温下） 19.材质：机身主体采用厚度1.2mm的高强度碳钢板材，喷涂麒麟金色+乌金灰，面板采用厚度为0.5mm的钢化玻璃，整体呈黑色，在补光灯与摄像头处做透光处理 20.机箱工艺：钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm~1.0mm 21.外壳防护等级满足IP54 22.面板：阻燃 23.防雷等级：三级防雷保护 24.静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准 25. 闸机品牌是国家标准GB/T 37078-2018出入口控制系统技术要求的起草单位（响应文件内提供证明文件加盖供应商公章）。 | 台 | 11 |
| 4 | 车牌识别辅助摄像机 | 1.工作电压：AC220V±10% 2.工作温度：-25℃-+70℃ 3.储运温度：-30℃-+75℃ 4.相对湿度：需≤95%无凝露（常温下） 5.防雷级别：需满足三级防雷保护 6.通讯方式：需采用TCP/IP 7.外壳防护等级应不低于IPx4 8.一体式模具成型机架，有效杜绝人为性掰动摄像机，同时高清摄像机内嵌式安装，有效防尘、防水雾的损耗。 9. 闸机品牌是国家标准GB/T 37078-2018出入口控制系统技术要求的起草单位（响应文件内提供证明文件加盖供应商公章）。 10.内置摄像机规格： 1)采用不低于200万象素摄像机； 2)分辨率：1080P、720P； 3)可支持调节角度：上、下、左、右可调范围15度； 11.内置补光灯规格： 1)补光灯开/关控制：光敏自动控制； 2)补光距离：5米处光照大于50Lux； 3)可支持调节角度：上、下、左、右可调范围15度； | 台 | 11 |
| 5 | 手动开门按钮 | 原厂配置 | 个 | 9 |
| 6 | 栅栏杆 | 1.闸杆中心高度：930mm（闸杆转轴到机箱底部距离） 2.外形尺寸(mm)-5簧：370(L)×300(W)×1080(H) 3.外形尺寸(mm)-10簧：400(L)×310(W)×1100(H) 4.闸杆规格：（栅栏杆(横截面尺寸)：80mm(L)×40mm(W)，带胶条 | 套 | 1 |
| 7 | 直杆道闸 | 1.电源电压：220V±10%； 2.电机功率：≤200W； 1.电机输出电压：DC24V 2.杆型类型需支持直杆、曲杆及栅栏杆； 3.数字及地感防砸双保险配合开闸优先功能； 4.道闸过流保护功能，防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏； 5.通讯方式：IP; 6.车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计。 7.采用“直流伺服控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音。 8.采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护。 9.交通控制级：适用于二级道路收费站、关口等，车流量较大，快速通行的通道。 10.制作工艺：整机模具化、防伪化设计，批量化、工装化制造，质量稳定可靠。 11.通过配套的闸杆夹头，可安装通用的椭圆形铝型材闸杆，方便道闸闸杆的维护使； 12.防止因闸杆运行超过极限位置导致砸伤或损坏道闸，系统更安全可靠； 13.输出开闸信号，则闸杆上执行开闸（上行）动作，防止因各种原因造成的砸车情况； 14.实现辆通过道闸后，道闸自动关闭，提高通道控制系统的自动化程度； 15.通过加装道闸温控装置，自动监测道闸内部温度，提升道闸电控和机构运转的可靠性。 16.设备具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车大无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可由制造厂商预设，或单程运行时间可调节。（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 17.外壳防护等级不低于IP54；（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 18.高温试验满足+85±2℃，低温试验满足-25℃±3℃的高低温试验。（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 19.使用环境温度满足-25℃~70℃ 20.为保证停车场快速通行要求，停车场出入口道闸起落时间控制在2秒以内。（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 21.机箱采用厚度不低于2.07mm金属钢制成，设备机身具有驱动和支撑栏杆相应的结构；（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 | 台 | 1 |
| 8 | 遥控器 | 定制与道闸配套 | 个 | 10 |
| 9 | 管理电脑 | 台式电脑： 1.CPUIntel第十二代Corei7-12700支持VPro技术 2.主板Intel600系列及以上芯片组 3.内存16GDDR4内存，提供双内存槽位 4.显卡集成显卡 5.声卡集成声卡 6.硬盘512GSSD固态硬盘+1TSATA机械硬盘； 7.网卡集成10/100/1000M以太网卡； 8.扩展槽1个PCI-E*16、2个PCI-E*1 9.键盘、鼠标原厂防水键盘、抗菌鼠标； 10.接口10个USB接口、1组PS/2接口、VGA+HDMI接口； 11.电源≥180W电源 12.安全特性USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 13.机箱标准立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱不大于15L，免工具拆卸，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；机箱散热设计：智能散热引擎，可在BIOS中调节系统风扇的转速，实时监控散热系统，防止系统风扇损坏时温度过高而引起的系统损坏。BP高性能运算模式下，性能提升+10-15%；BE办公模式下，降低噪音3-5dB，具有排查诊断功能： a、计算机具备设备诊断功能，能够进行软硬件一体化综合体检，主动发现电脑中存在的问题，并提供一键的自动化解决方案； b、计算机能够实时检测CPU温度、内存使用情况、网速使用情况、并且能够实时查看到主机编号以及保修信息；可针对体检结果进行自动优化； c、计算机具有能够智能驱动功能，快捷完成驱动程序的检测、下载、安装全流程； d、计算机能够在线对计算机提供自动解决、人工服务等多种解决方案，可快捷方便解决在电脑使用过程中遇到的常见问题； 提供管理软件： 1.可实现所有的计算机终端集中统一管理。 2.断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 3.系统快照无数量限制，且镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 4.部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 5.支持客户端计算机名、MAC和IP地址等信息的导入导出。 6.支持客户端IP占位功能，实现新客户端加入服务端时，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理。 7.支持包括MATLAB、UG、PhotoShop、3DsMax、AutoCad、Maya2010以上等大型软件的运行。 8.服务端软件支持一键简易升级，原有机房客户端软件无需升级，即可实现不同软件版本的客户端统一管理。 9.支持机房原有产品实现互通统一管理； | 台 | 2 |
| 10 | 显示器 | 1.23.8英寸直面屏 2.1920*1080（全高清） 3.72%NTSC色域 4.接口:VGA*1+HDMI*1 | 台 | 2 |
| 11 | 交换机 | 1.交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps； 2.支持MAC地址≥16K； 3.支持ARP表项≥4K； 4.支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 5.支持Smartlink； 6.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 7.支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机； 8.每台配置：千兆电接口≥24个，万兆光接口≥4个，含两个万兆光模块 | 台 | 4 |
| 12 | 加密狗（含管理软件） | 1.车辆信息记录 车辆信息包括车辆通行信息和车辆图像信息两类。 在车辆通过出入口时，牌照识别系统准确拍摄包含车辆前端、车牌的图像，并将图像和车辆通行信息传输给出入口控制终端，并可选择在图像中叠加车辆通行信息（如时间、地点等），准确记录车辆通行信息。 2.信息提示 车辆在出入口被抓拍后，系统将进行相关信息提示，包含TTS语音提示、信息显示，车辆驶入、驶出时可以根据客户需要提示语音，收费金额显示，欢迎标语等。 3.图片预览 系统支持在岗亭客户端对过车图片和信息实时显示，进出车辆自动匹配，图片预览支持按车道轮巡。 4.车牌校正 系统支持通过人工在岗亭客户端上对识别异常的车牌进行修正，对无牌车进行人工匹配来确保系统工作正常。 5.车辆缴费 支持通过现金、支付宝、微信等方式进行停车费的收缴。 6.车辆管控 固定车辆：支持车牌识别比对正确，信息核实有效后，即可进场和出场，无需其他操作。 临时车辆：抓拍车牌并识别，将车辆信息记录在系统中，直接放行进场；出场时，缴清费用后，快速离场。 布控车辆：嫌疑车辆由系统自动在前端岗亭和中心产生报警，同时人工参与处理。 7.无牌车管理 支持无牌车辆使用微信/支付宝扫码车道旁的二维码自主进出场和缴费。 8.异常求助 系统支持任何车辆在遇到无法自助处理的情况时，通过入场车道或者出场车道的LCD票箱上的呼叫按钮向中心求助。 9.远程协助 停车场管理者可以通过本系统的中心客户端远程接听入场车道或者出场车道求助，做可视化对讲。可以对于车主的操作问题进行指导；可以对于识别错误问题进行远程修正；可以对于特殊车辆进行放。 10.道闸控制功能 岗亭客户端支持远程控制电动挡车器启闭，方便操作人员管理和特殊控制需要。 11.一户多车管理功能 支持一户多车的功能，若一个户主名下登记有多辆车，但是在这个停车场内该户主的车位数少于车辆数。那么在这个户主名下车位已满的情况，还有固定车入场停车，这些后面入场的固定车将被认为是临时车进行收费。此功能用于规范一户多车的管理。 12.车辆收费管理功能 系统支持对固定车辆、临时车辆、群组车辆等制定相应的收费规则，支持车辆出场时在岗亭通过车牌识别记录车辆进出时间并计算费用和收费，支持自助缴费。 系统支持通过IC卡的方式对临时、固定车进行管理。 13.报警管理功能 当系统识别出来的车辆车牌不符合条件时，或者车牌在黑名单库时，岗亭或管理中心自动报警，提示工作人员进行检查。 14.数据查询功能 可查询通行信息、场内车辆、操作日志、设备状态和收费金额等信息并输出完整的数据报表。 15.统计报表功能 支持按停车场收费统计、车辆流量数据统计、临时车辆缴费统计、现金收费统计等报表功能。 16.数据上传功能 出入口过车数据自动上传中心，由中心集中存储和管理，支持前端数据缓存以及断点续传。 17.权限设置和用户管理功能 为了实现系统的安全管理，系统对用户权限进行管理，主要具备如下功能： 用户分两个级别：系统操作员、系统管理员，系统管理员可以添加、删除和修改系统操作员，并且可以分配用户权限。 用户权限包括：系统配置、卡片管理、车辆信息管理、布控/撤控、查询、统计。 系统配置包括：用户管理、出入口管理、车位管理、系统设置。 | 个 | 1 |
| 13 | 配电箱 | 定制400*500*180mm,金属喷涂，元器件为国产优质产品 | 台 | 4 |
| 14 | 光纤熔接盒 | 室外单模24芯，含尾纤、跳线、耦合器等 | 套 | 4 |
| 15 | 室外防雨箱 | 定制白钢箱体500*400*600mm | 台 | 1 |
| 16 | 800万全彩宽动态全结构化变焦筒型网络摄像机(含20路接入授权) | 1.1/1.8英寸800万像素CMOS传感器，分辨率≥3840*2160 2.图像传感器靶面尺寸1/1.7英寸，内置8GBeMMC芯片、拾音器，具有1个RJ45接口、1个TF卡插槽、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口，摄像机采用DC12V/POE供电 3.彩色：≤0.0002lux，黑白：≤0.0001lux 4.摄像机行人捕获率应≥99% 5.在IE浏览器下，摄像机在亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示 6.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍 7.可同时对出现在图片中的至少320个人脸目标进行检测 8.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输； 9.摄像机补光灯开启时，可识别距离摄像机150m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； 10.可对监控画面全屏区域或设定区域内出现的机动车、二轮车、三轮车和行人进行检测，可将人脸与人体、车牌与车辆进行关联显示，可对监控画面中出现的320个目标进行检测，当检测到目标后可抓拍小图，并可抓拍全景大图上传至后台服务器 11.可同时对监控画面中的100个移动目标进行分类并显示，目标分类显示准确率应≥99% 12.可同时支持两个智能服务器注册使用，可支持两路GA/T1400协议配置 13.摄像机可对通过监控区域的机动车号牌（含新能源车号牌）进行识别 14.车辆号牌识别准确率≥99% 15.可识别机动车号牌颜色，包括白色、黄色、蓝色、黑色、黄绿双拼色和渐变绿色 16.可识别并不少于5000种机动车子品牌 17.在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，摄像机车辆子品牌识别准确率≥90% 18.可识别14种车身颜色，包括黑色、白色、红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、灰色、棕色、粉色、青色、金色、橙色 19.在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，测试时的环境光照度≥200lx，二轮车、三轮车捕获率≥99% 20.支持越界入侵检测，可通过IE浏览器对检测线段进行设置，并可对穿行过检测线段的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持告警上报中心及联动报警输出； 21.可通过IE浏览器或客户端软件显示目标行人性别，包括男、女； 22.当侦测到摄像机监控场景发生变更时，可通过IE浏览器给出相应提示信息 23.可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持512GBSD卡，可通过IE浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示SD卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 24.在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，测试时的环境光照度不低于200lx，车辆捕获率≥99% 25.应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h） 26.含20路接入授权 | 支 | 11 |
| 17 | 6寸筒机壁装支架 | 1.重量:0.2kg(0.44lb) 2.材质:铝合金 3.使用范围:筒机壁装 4.调节范围:水平：360°，垂直：90° | 个 | 11 |
| 18 | DC12V/24W电源适配器 | 1.输入:100-240V~50/60Hz，最大0.7A 2.输出:12V/2.0A 3.工作环境:-40℃~45℃(-40°F~113°F)，≤90%RH（无冷凝） | 个 | 11 |
| 19★ | 48盘位网络存储设备（含接入授权） | 1.控制CPU:Intel64位多核处理器 2.控制器个数:1 3.单控制器内存:标配8GB 4.单控制器内存槽数:4 5.PCI-E插槽:3个，其中1个插sas接口卡 6.HDMI接口:2 7.串口:1个RS232RJ45接口 8.USB接口:2 9.后端扩展接口:2个4x12GbpsMiniSASHD接口 10.磁盘通道数:48 11.磁盘类型:SATA/SSD/SAS/NL-SAS 12.RAID功能:支持JBOD、RAID0、1、10、5、6、50、RAID-NT； 13.支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 14.协议支持:iSCSI、FC、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTP 15.性能:1024路2M块直存、102路回放 16.支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密。从存储出去的所有数据均为加密后的数据，必须经过密钥服务器的授权才可正常解码，否则只能达到马赛克的画面无法正常显示。（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 17.对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。复制后的视(音)频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 18.RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态时同时写入1024路视频4Mbps视频流时，不影响视频流写入（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 19.设备最大支持在写入≥1536路2Mbps视频流的同时，可读取≥154路2Mbps视频流。可在写入640路4Mbps视频流的同时，转发640路4Mbps视频流并回放320路4Mbps视频流（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 20.单台样机支持不低于700MBps的图片并发写入，同时不低于700MBps的图片并发下载 21.存储磁盘上的视(音)频信息，取出存储后，第三方无法识别磁盘的数据信息（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 22.支持录像极速（40倍速），高速（8倍速）下载和普通下载，支持按文件、时间、标签下载录像和查看录像下载管理（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 23.支持存储节点故障或任何软件异常（包括死机），单设备中硬盘无损坏且供电正常，磁盘无需重构，历史数据可正常读写（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。 24.系统应支持在1秒内返回视频录像查询结果，且结果精度精确到秒，支持在1秒内启动回放解码，且能指定秒级时间点进行播放；支持回放过程中拖动、暂停、正序、倒序、倍数快进快退、I帧、关键帧回放等多种控制（响应文件内附第三方权威机构出具的检验报告扫描件并加盖供应商公章）。25.视频管理服务软件-IPSAN接入许可 | 台 | 1 |
| 20 | 48盘位单控4TB*2监控级SATA硬盘 | 1.容量:4TB*2 2.接口类型:SATA 3.尺寸:3.5英寸 4.硬盘类型:监控级 5.盘位数:48盘位（单控、双盘） 6.转速:5040RPM 7.缓存:不低于64MB | 组 | 24 |
| 21 | 车牌测速抓拍一体机(含20路接入授权) | 1.工作频段:80GHz 2.测速精度:-4~0km/h 3.检测距离:15-250m 4.测速范围:0-250km/h 5.车牌识别:支持蓝、黄、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别 6.帧率:最大50帧 7.检测范围:双车道 8.图像分辨率:2688*1520 9.分辨率:车牌显示区域：960mm*160mm； 10.车速显示区域：640mm*320mm 11.发布内容:可发布过车、超速和提示信息，并以不同颜色区分 12.屏幕亮度:≥6000cd/㎡，界面可调亮度 13.像素点间距:10mm 14.抱箍尺寸:适配φ120~160mm立柱 15.通信接口:1路以太网电口 16.工作湿度:5-95%RH 17.工作温度:-30℃~70℃ 18.功耗:70w 19.工作电压:AC220V±25% 20.含20路接入授权 | 台 | 12 |
| 22 | 监控杆 | 3.5米监控杆 | 根 | 2 |
| 设备安装部分 |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管理设备 | 1.名称：灯箱道闸 2.规格型号：详见设备表 | 台 | 9 |
| 2 | 停车场管理设备 | 1.名称：地感处理器 2.规格型号：含地感线圈，详见设备表 | 组 | 24 |
| 3 | 停车场管理设备 | 1.名称：控制主机 2.规格型号：详见设备表 | 台 | 12 |
| 4 | 停车场管理设备 | 1.名称：车牌识别辅助摄像机 2.规格型号：详见设备表 | 根 | 2 |
| 5 | 小电器 | 1.名称：手动开门按钮 2.规格型号：原厂配置 | 个 | 9 |
| 6 | 停车场管理设备 | 1.名称：栅栏杆 2.规格型号：详见设备表 | 台 | 1 |
| 7 | 停车场管理设备 | 1.名称：直杆道闸 2.规格型号：详见设备表 | 台 | 1 |
| 8 | 小电器 | 1.名称：遥控器 2.规格型号：定制与道闸配套 | 个 | 10 |
| 9 | 网络服务器 | 1.名称：管理电脑 2.规格型号：台式 | 台 | 2 |
| 10 | 显示设备 | 1.名称：显示器 2.规格型号：23.8英寸直面屏 | 台 | 2 |
| 11 | 交换机 | 1.名称：交换机 2.规格型号：24口以上 | 台 | 4 |
| 12 | 软件 | 1.名称：加密狗 2.规格型号：含管理软件 | 套 | 1 |
| 13 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格型号：400*500*180mm | 台 | 4 |
| 14 | 光缆终端盒 | 1.名称：光纤熔接盒 2.规格型号：室外单模24芯 | 个 | 4 |
| 15 | 配电箱 | 1.名称：室外防雨箱 2.规格型号：定制白钢箱体500*400*600mm | 台 | 1 |
| 16 | 监控摄像设备 | 1.名称：800万全彩宽动态全结构化变焦筒型网络摄像机 2.规格型号：含20路接入授权 | 台 | 11 |
| 17 | 监控摄像设备 | 1.名称：6寸筒机壁装支架 2.规格型号：筒机壁装 | 台 | 11 |
| 18 | 小电器 | 1.名称：电源适配器 2.规格型号：DC12V/24W | 个 | 11 |
| 19 | 存储设备 | 1.名称：48盘位网络存储设备 2.规格型号：含接入授权 | 台 | 1 |
| 20 | 存储设备 | 1.名称：监控级SATA硬盘 2.规格型号：4TB | 组 | 24 |
| 21 | 停车场管理设备 | 1.名称：车牌测速抓拍一体机 2.规格型号：含20路接入授权 | 套 | 12 |
| 22 | 监控杆 | 1.名称：监控杆 2.规格型号：3.5米监控杆 | 套 | 2 |
| 东门车辆门禁电气改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格型号：SC20 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 156.85 |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-0.6/1kV-3*1.5m㎡ 3.敷设方式：管内穿线 | m | 93.93 |
| 3 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：RVV-2*1.5m㎡ 3.敷设方式：管内穿线 | m | 16.82 |
| 4 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格型号：UTP-cat6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 100.78 |
| 5 | 停车场管理设备 | 1.名称：控制主机 2.规格型号：利旧南门 | 台 | 4 |
| 6 | 停车场管理设备 | 1.名称：车牌识别辅助摄像机 2.规格型号：利旧南门 | 台 | 4 |
| 7 | 停车场管理设备 | 1.名称：灯箱道闸 2.规格型号：利旧南门 | 台 | 4 |
| 8 | 停车场管理设备 | 1.名称：控制主机拆除 2.规格型号：详见图纸 | 台 | 3 |
| 9 | 停车场管理设备 | 1.名称：车牌识别辅助摄像机拆除 2.规格型号：详见图纸 | 台 | 3 |
| 10 | 停车场管理设备 | 1.名称：灯箱道闸拆除 2.规格型号：详见图纸 | 台 | 3 |
| 南门车辆门禁电气改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格型号：SC20 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 154.14 |
| 2 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格型号：SC25 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 18.81 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-0.6/1kV-3*1.5m㎡ 3.敷设方式：管内穿线 | m | 97.68 |
| 4 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：RVV-2*1.5m㎡ 3.敷设方式：管内穿线 | m | 38.74 |
| 5 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格型号：UTP-cat6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 124.19 |
| 6 | 停车场管理设备 | 1.名称：控制主机拆除 2.规格型号：详见图纸 | 台 | 5 |
| 7 | 停车场管理设备 | 1.名称：车牌识别辅助摄像机拆除 2.规格型号：详见图纸 | 台 | 5 |
| 8 | 停车场管理设备 | 1.名称：灯箱道闸拆除 2.规格型号：详见图纸 | 台 | 5 |
| 北门车辆门禁电气改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格型号：SC20 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 64.22 |
| 2 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格型号：SC25 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 6.53 |
| 3 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格型号：SC32 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 14.62 |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-0.6/1kV-3*1.5m㎡ 3.敷设方式：管内穿线 | m | 57.75 |
| 5 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：RVV-2*1.5m㎡ 3.敷设方式：管内穿线 | m | 25.74 |
| 6 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格型号：UTP-cat6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 79.83 |
| 7 | 停车场管理设备 | 1.名称：控制主机拆除 2.规格型号：详见图纸 | 台 | 2 |
| 8 | 停车场管理设备 | 1.名称：车牌识别辅助摄像机拆除 2.规格型号：详见图纸 | 台 | 2 |
| 9 | 停车场管理设备 | 1.名称：灯箱道闸拆除 2.规格型号：详见图纸 | 台 | 2 |
| 停车场车辆门禁电气改造 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格型号：SC20 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 37.62 |
| 2 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格型号：CPVC40 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 500 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-0.6/1kV-3*1.5m㎡ 3.敷设方式：管内穿线 | m | 22.51 |
| 4 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：RVV-2*1.5m㎡ 3.敷设方式：管内穿线 | m | 9 |
| 5 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格型号：UTP-cat6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 550.06 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-0.6/1kV-3*4m㎡ 3.敷设方式：管内穿线 | m | 256.25 |
| 7 | 光缆 | 1.名称：单模双芯光纤 2.敷设方式：管内穿线 | m | 1332.5 |
| 8 | 监控杆 | 1.名称：监控杆拆除 2.规格型号：3.5米监控杆 | 套 | 2 |
| 9 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除监控基础 | m³ | 0.3 |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废弃物 2.运距:供应商自行考虑 | m³ | 0.3 |
| 11 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:见设计图纸 | m³ | 0.3 |
| 12 | 独立基础 | 1.混凝土种类：混凝土基础监控基础 2.混凝土强度等级：C20 | m³ | 0.3 |
| 测速摄像机配套 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格型号：SC25 3.敷设方式：埋地敷设,埋深0.7m | m | 213.44 |
| 2 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格型号：CPVC25 3.敷设方式：埋地敷设,埋深0.7m | m | 700 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：YJV-0.6/1kV-3*2.5m㎡ 3.敷设方式：管内穿线 | m | 486.72 |
| 4 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格型号：UTP-cat6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 486.72 |
| 5 | 监控杆 | 1.名称：测速摄像机立杆 2.规格型号：3.5米 | 套 | 12 |
| 6 | 垫层 | 1.基础碎石垫层 2.尺寸详见图集 | m³ | 1.68 |
| 7 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容包括模板相关内容 | m³ | 8.64 |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300,Φ10以内 | t | 0.038 |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，12 | t | 0.306 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，16 | t | 0.114 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，20 | t | 0.356 |
| 12 | 螺栓 | 1.螺栓种类:直角地脚螺栓 2.规格:M16 | t | 0.055 |
| 13 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:详见设计图纸 | t | 0.15 |
| 其他部分 |  |  |  |  |
| 1 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土浇筑完成后使用425#标号的硅酸盐水泥找平 4.含模板、养生等所有工序 | m³ | 5.72 |
| 2 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20mm 2.做法详见设计图纸 | t | 0.359 |
| 3 | 标线 | 1.安全岛侧面刷黄黑15cm相间的路标漆 | ㎡ | 46.34 |
| 4 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.原安全岛拆除 | m³ | 4.63 |
| 5 | 拆除人行道 | 1.拆除方砖面层及基础、边石等 | ㎡ | 160 |
| 6 | 拆除路面 | 1.材质:沥青道路 2.厚度:12cm | ㎡ | 400 |
| 7 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:见设计图纸 | m³ | 247.2 |
| 8 | 回填方 | 1.密实度要求:见设计图纸 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方粒径要求:见设计图纸 4.填方来源、运距:见设计图纸 | m³ | 247.2 |
| 9 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废弃物 2.运距:供应商自行考虑 | m³ | 94.23 |
| 10 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-16C 3.厚度:5cm | ㎡ | 455 |
| 11 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青粘层油0.5L/㎡ | ㎡ | 455 |
| 12 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-25C 3.厚度:7cm | ㎡ | 455 |
| 13 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青粘层油1.0L/㎡，撒15#钉子石(0.3m³/100㎡) | ㎡ | 455 |
| 14 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | 1.配合比:6:14:80 2.碎(砾)石规格:二灰碎石 3.厚度:15cm | ㎡ | 55 |
| 15 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | 1.配合比:6:14:80 2.碎(砾)石规格:二灰碎石 3.厚度:15cm | ㎡ | 55 |
| 16 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:12:88 2.厚度:30cm | ㎡ | 55 |
| 17 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:8cm混凝土方砖Cc40 2.基础、垫层：材料品种、厚度:3cm1:3水泥砂浆 | ㎡ | 105 |
| 18 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥稳定石屑 | ㎡ | 105 |
| 19 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:15*30*99锯切石料缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:1:2水泥砂浆填充，表面勾成凹缝，凹进深度7-8mm | m | 18.5 |

第四章 政府采购合同条款及格式

（以实际签订合同为准）

合同编号：

签订地点：

签订日期：

采购计划编号：

（需方）需求的“”（项目名称）经以编号为的竞争性谈判文件在国内采购，经谈判小组评定（供方）（包号）为中标单位。供需双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、项目名称

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号及配置 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价款

2.1合同总价：人民币（大写）元，（小写）元。

三、供货地点及合同履行期限

3.1供货地点：

3.2合同履行期限：。

四、付款

付款方式：。

五、供货

六、验收（严格执行国家相关标准）

七、知识产权及有关规定

7.1供方应保证需方在使用本合同项下的成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和

责任。

7.2供方应保证提供服务符合国家的有关规定。

八、伴随服务

8.1供方应提供服务成果的全套文件资料。

8.2上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

九、质量保证期及售后服务

9.1质量保证期：    。

9.2售后服务要求：提供最优质、最快捷、最满意的售后服务，以合同要求为准。

十、质量保证

合格。

十一、履约保证金及质量保证金

履约保证金：合同价款的5%

质量保证金：合同价款的3%

十二、不可抗力

12.1如果供需双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括供需双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他供需双方商定的事件(供需双方认定国家政策重大变化属不可抗力)。

12.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。供需双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。供需双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、税费

13.1根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

13.2根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

13.3在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

十四、争端的解决

14.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十（10）天内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，供需双方的任何一方可以向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

14.3诉讼费除法院另有裁决外均由败诉方负担。

14.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

十五、违约终止合同

15.1在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其他任何义务。

（3）如果需方认为供方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害采购人所能获得的权益。

十六、破产终止合同

16.1如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、合同转让和分包

17.1供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

十八、需要补充的合同条款

18.1根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

十九、适用法律

19.1本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十、合同生效

20.1本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖供应商公章并且采购方收到供方提交的履约保证金后生效。

二十一、合同附件

21.1下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：1、竞争性谈判文件及澄清、补充文件；

21.2、供方的响应文件、在投标期间的书面承诺文件和售后服务承诺书；

21.3、中标通知书；

21.4、合同的其他附件：

上述合同附件如果有不一致之处，以日期在后的和对需方有利的为准。

二十二、合同修改

22.1除供需双方和采购方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十三、合同备案

23.1本合同订立后，向本级政府采购监督管理部门备案。

二十四、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：“政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”在本合同中，双方当事人指供需双方。

需方：                                          供方：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                  法定代表人:

或授权委托人：                               或授权代理人：

签字日期：                                   签字日期：

邮政编码：                                    邮政编码：

电话：                                            电话：

传真：                                        传真：

联系人：                                     联系人：

开户银行：                                  开户银行：

账户名称：                                  账户名称：

账号：                                        账号

注：最终内容以双方实际签订合同为准。

第五章 评审办法

1.本次招标采购为竞争性谈判方式，采用最低评标价法。谈判小组将对响应文件进行审查，有一项不符合初步评审标准的投标将被否决。初步评审通过的供应商进入最终谈判报价。

2.本项目采用最低评标价法评标，谈判小组将按下述标准评定中标人：按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。（中标候选人并列的，由谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定中标人；竞争性谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。）响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。本项目不接受任何额外捐赠。谈判小组在评审时，将按下列规定计算价格扣除：

（1）对于列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除。

（2）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

（3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

（4）价格扣除的依据：提供投标货物相关认证证书复印件加盖供应商公章。

3.本项目核心产品为：48盘位网络存储设备（含接入授权）（本项目为非单一产品采购，根据谈判文件中载明的核心产品，对多家投标申请人提供的核心产品品牌相同的参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效）

（一）资格性评审

| 序号 | 资格、资质性及其他类似效力要求 | 相关证明材料 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或具备国家认可经营资格的其他组织，供应商具有有效的营业执照。注：按要求提供清晰的扫描件附于响应文件内并加盖供应商公章。 |  |
| 2 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供供应商有关资格条件声明函(附格式)。注：按要求提供附于响应文件内并加盖供应商公章。 |  |
| 3 | 财务状况 | 供应商近一年度（2023年度）财务状况良好，具有经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告。注：提供近一年度（2023年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告扫描件。（2024年1月1日起成立的企业无财务审计报告的须提供财务状况良好承诺书）。注：按要求提供清晰的扫描件附于响应文件内并加盖供应商公章。 |  |
| 4 | 依法缴纳税收证明 | 供应商2024年09月至投标截止时间前任意一个月具有依法缴纳税收的良好记录。注：提供依法缴纳税收(如未达到纳税金额提供承诺书或纳税申报相关材料)的证明材料。注：按要求提供清晰的扫描件附于响应文件内并加盖供应商公章。 |  |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明 | 供应商2024年09月至投标截止时间前任意一个月具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。注：提供依法缴纳社会保障资金的证明材料。注：按要求提供清晰的扫描件附于响应文件内并加盖供应商公章。 |  |
| 6 | 信誉要求 | （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；注：供应商须提供经法定代表人签字并加盖供应商公章的参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |
|  |  | （2）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)存在失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库[2016]125号文件），被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入经营异常名录或严重违法失信企业名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（查询截止时点：本项目谈判公告发布之日起到响应文件提交截止时间期间）。注：供应商须提供信誉良好承诺书（格式自拟，须包含以上信誉要求全部内容）经法定代表人签字并加盖供应商公章。 |  |
| 7 | 其他要求 | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。注：提供承诺书（格式自拟，须包含其他要求全部内容）经法定代表人签字并加盖供应商公章。 |  |
| 8 | 谈判保证金 | 13000元，符合供应商须知前附表规定，提供谈判保证金转款凭证及开户许可证（或基本存款账户信息），响应文件内附扫描件加盖供应商公章。 |  |
| 9 | 中小企业要求 | 本项目专门面向中小企业采购，文件内按要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明并加盖供应商公章。 |  |
| 10 | 核心产品 | 对多家供应商提供的核心产品品牌相同的，且通过初步评审的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算（不足三家供应商的，作流标处理）；以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 |  |
| 11 | 强制采购节能 产品 | （1）投标货物列入《节能产品政府采购品目清单》（属于国家强制采购节能产品）的证明文件（即该货物由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，扫描件加盖供应商公章）。（备注：供应商须对所投货物自行检索，只要所投放货物有此类产品，必须如实、详尽响应此要求）。 （2）《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，供应商必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。响应文件内附证明材料原件扫描件及承诺书加盖供应商公章。 |  |
| 12 | 踏勘报告 | 关于现场踏勘情况的确认，按竞争性谈判文件要求提供现场踏勘报告（已踏勘现场的供应商提供）和踏勘事项无异议承诺书原件扫描件加盖供应商公章。 |  |

注：1、“√”为合格，“×”为不合格；其中有一项不合格则评审结果为不合格。

- 如评审不合格需注明不合格原因。

（二）符合性评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应内容 | 符合谈判文件要求。 |  |
| 2 | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求，响应文件主要内容清楚，按照谈判文件规定要求签署、盖章。 |  |
| 3 | 合同履行期限 | 合同签订之日起40日内由成交人负责完成运输、装卸、安装、调试等工作，并保证验收合格 |  |
| 4 | 质量标准 | 符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求。 |  |
| 5 | 谈判有效期 | 投标截止之日后90天（日历天）。 |  |
| 6 | 货物需求及技术规格要求 | 符合谈判文件第三章“货物需求及技术规格要求”全部规定。逐条对竞争性谈判文件第三章“货物需求及技术规格要求”全部内容进行应答且不允许缺项或负偏离，详细填写“技术要求偏离表”并按要求提供证明材料。 |  |
| 7 | 谈判报价 | 每轮谈判总价只能有一个有效报价。 不得超过最高限价（预算金额），否则投标无效。 |  |
| 8 | 其他要求 | 供应商不存在串通投标行为及满足竞争性谈判文件其他实质性要求。 |  |

注：1、“√”为合格，“×”为不合格。

2、响应文件不符合以上条件之一的，应认为其存在重大偏差，则其符合性评审不能通过，该响应文件作否决处理。

第六章 响应文件格式

采购项目名称

谈判响应文件

项目编号:

供应商:(盖单位公章)

法定代表人或授权代表:(签字)

日期:年月日

一、报价函

致：

1、根据你方采购项目编号为     的（项目名称）竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述竞争性谈判文件的谈判须知、合同条款、技术标准及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥元）的谈判总价并按上述条件要求承包上述供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按竞争性谈判文件中规定的合同履行期限完成并移交全部项目，保证验收合格。

4、我方同意所提交的报价文件在竞争性谈判文件的谈判须知中规定的报价有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商名称：             （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖单位公章）

邮政编码：		电话：		传真：

日期：_____年____月____日

二、谈判响应报价表

（一）首次报价一览表

项目名称：

项目编号：										开标时间：年月日

| 供应商名称 | 谈判总价（元） | 合同履行期限 | 质量要求 | 谈判保证金 （有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖单位公章）

年月日

注：1.本表除在谈判响应文件中填写外，还须在“政采云”平台填写提交。

2.“政采云”平台填写提交内容须与谈判响应文件中一致。

（二）最终报价表

以政采云平台为准。

注：所有参加谈判的供应商须在规定时间内完成“政采云平台”最终报价，并在同一时间向代理机构递交与最终报价相符的密封的《最终响应报价明细表》纸质版并加盖公章，否则视为响应无效。

（三）报价明细表

项目名称：

单位：元                                                                            年月日

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 制造商名称 | 主要功能配置和技术参数 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  | 人民币（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明。如果提供价格折扣应明确标明。

2.所有投标货物均应标明品牌型号、制造商名称及主要功能配置和技术参数等，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。

3.此表可根据需要自行拉长加宽

供应商：（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖单位公章）

三、法定代表人资格证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人身份证正反面扫描件加盖公章）

供应商：(盖单位公章)

年月日

四、法定代表人授权书

（非法定代表人作为供应商代表时提供）

本授权书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为本公司的合法代理人，可就项目编号为的（项目名称）项目的竞争性谈判活动及合同执行、完成和保修，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，至年月日有效。特此声明。

（被授权人身份证正反面扫描件加盖公章）

授权人签字（盖单位公章）：

职务：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

被授权人签字（盖单位公章）：

职务：

单位名称：

电话：

地址：

年月日

五、资格审查材料

(一)供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构 代码证号 |  |  | 其中 | 经理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管理人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照副本及其他相关证书扫描件，所有扫描件必须要清晰、字迹清楚。

(二)财务状况证明材料

(三)依法缴纳税收的相关材料

(四)依法缴纳社会保障资金的相关材料

(五)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

供应商有关资格条件声明函

(采购人名称)：

我方参加贵方组织的(项目名称、项目编号)的采购活动，现就有关资格条件声明如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚竞争性谈判文件的要求及有关文件规定。

(一)具有履行本采购项目合同所必需的设备和专业技术能力；

(二)符合法律、行政法规规定的其他条件，包括但不限于：竞争性谈判文件未要求提供但生产、销售这些产品，提供这些服务必须取得有关主管部门的行政许可，任何情况下，我方将无条件按照贵方的要求提供上述证明材料。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(全称)：(盖单位公章)

法定代表人或授权委托代理人：(签字)

日期：年月日

(六)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司三年内在经营活动中没有重大违法记录，本声明所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(全称)：(盖单位公章)

法定代表人：(签字)

日期：年月日

(七)信誉良好承诺书

（八）售后服务承诺书

# （采购人及采购代理机构）：

# 我公司自愿参加                                              项目（项目编号          ）的响应。我公司郑重承诺，如果我公司的响应被评定为成交，我公司对于成交货物，除完全响应竞争性谈判文件第三章 货物需求及技术规格要求对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1…

2…

制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设立的售后服务机构一览表

| 序号 | 售后服务机构名称 | 所在市县及街区门牌号 | 联系人 | 移动电话 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(全称)：(盖单位公章)

法定代表人或授权委托代理人：(签字)

日期：年月日

六、技术要求偏离表

# 项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的货物需求、技术规格 | 投标文件对应的货物情况、技术规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.技术条款均应对竞争性谈判文件“第三章 货物需求及技术规格要求”全部内容的偏离情况相对应地填列，不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将导致投标被否决。

2.采购人要求响应人认真填写本表。

3.此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商全称(盖单位公章)：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

时间：     年  月  日

七、企业近三年已完成类似项目一览表（如有）

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近三年指2022年-至今，附合同或中标（成交）通知书扫描件加盖供应商公章。

供应商全称(盖单位公章)：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

时间：     年  月  日

八、项目配备人员

| 序号 | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 学历 | 职称/资 格 | 专业 | 经验 年限 | 在本项目 中担任职 务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、响应谈判提交的技术文件

编制要求：

1、供货、安装、调试、验收方案

2、售后方案与技术措施

3、质量管理体系与措施

4、优惠条件（如有）

5、服务承诺

十、现场踏勘报告（已踏勘现场的供应商提供）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 踏勘单位 | （盖章） |
| 踏勘时间 |  |
| 踏勘人员 | 法定代表人或其委托代理人签字： |
| 采购人 | 签字 |
| 内容 | 我方已实地踏勘项目地点，熟知本次项目所有事项、相关合同条款、已确认知晓全部项目内容，并现场确认无异议。 法定代表人或其委托代理人签字： 年 月 日 |

踏勘事项无异议承诺书（所有供应商均应提供）

我方已对踏勘事项确认，知晓全部项目内容，并确认无异议，特此承诺。

法定代表人或其委托代理人签字：

年 月  日

十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期：年月日

监狱企业的证明文件（如是，提供）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖供应商公章。

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期：年月日

## 十二、节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次投标产品类别列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。

2.《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

3.供应商应在本表后提供表内所列认证证书扫描件。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖单位公章）：

日期:年月日

## 十三、节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次投标产品类别列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

2.《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

3.供应商应在本表后提供表内所列认证证书扫描件。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖单位公章）：

日期:年月日

十四、供应商认为必要提供的其他材料

附件：

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库[2020]46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财  政  部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

附：

1.中小企业声明函

2.面向中小企业预留项目执行情况公告

关于印发《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》

的通知

吉财采购〔2022〕478号

各省级主管预算单位，各市（州）、县（市、区）财政局，长白山管委会、长春新区、中韩（长春）国际合作示范区管委会财政局，各政府采购代理机构：

现将《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》印发给你们，请遵照执行。

附件：吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

吉林省财政厅

2022年6月6日

吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，提出如下落实措施：

一、强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）的规定，加强采购需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府采购活动门槛 。科学编制政府采购预算，提高中小企业预留份额。结合采购项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府采购工程项目应严格落实政府采购支持中小企业政策。

二、提高政府采购项目价格评审优惠幅度

自2022年7月1日起发布采购公告或者发出采购邀请，未预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

三、提高政府采购工程项目预留份额比例

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。达到或超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上提高至40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投标领域落实政府采购支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府采购政策。

四、降低经营成本提高履约能力

鼓励采购人、采购代理机构在政府采购活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。采购人、采购代理机构应对2022年5月前实施完成的政府采购项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。采购人在编制采购文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度的确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

五、优化政府采购程序推进全流程电子化

中小企业参加政府采购活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府采购全流程电子化建设，实现在线发布采购公告、提供采购文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府采购活动的便利度。

六、加强项目执行管理提升政府采购透明度

采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化采购的，采购人、采购代理机构应当免费提供电子采购文件；暂未实现电子化采购的，鼓励采购人、采购代理机构向中小企业免费提供纸质采购文件。各级预算单位在公开政府采购意向时，必须标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。未按照规定进行政府采购意向公开的采购项目，原则上不得开展采购活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留采购份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对采购单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部民政部中国残疾人联合会

财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

中小企业划型标准

| 序 号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人 员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人 员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人 员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人 员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或, ≥ 10000 | ≥1000 |  | 且, ≥ 5000 | ≥100 |  | 且, ≥ 2000 | ＜100 |  | 或,＜ 2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或, ≥ 120000 |  | ≥100 | 且, ≥ 8000 |  | ≥10 | 且, ≥ 100 |  | ＜10 | 或,＜ 100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |