项目编号：ZQGL[2025]-258

两专科一中心建设项目

（竞争性磋商）

采   购   人：延边中医医院延吉市中医医院

采购代理机构：吉林省中旗项目管理有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知前附表及供应商须知	5

第三章  合同条款及格式	31

第四章 采购人要求及服务内容	35

第五章  竞争性磋商响应文件格式	48

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

两专科一中心建设项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年04月21日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZQGL[2025]-258

2.采购编号：采购计划-[2025]-00043号

3.项目名称：两专科一中心建设项目

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：180万元

6.采购需求：中低频治疗仪、电动多功能牵引床、多功能牵引床、PT凳、便携式冲击波治疗仪、干扰电治疗仪、康复床（起立床）、空气波压力治疗系统等。

7.合同履行期限：自签订合同后10日内供货完毕；

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购项目。对于提供《中小企业声明函》、《监狱企业的证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》的小微企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.1需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措的通知》（吉财采购〔2022〕478号）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商在中华人民共和国境内依法登记注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照，具备履行本项目所必需的经验、设备、人员及专业技术能力；

3.2供应商需同时具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》。

3.3提供2024年财务审计报告或财务报表（2024年成立的提供现有的财务审计报告或财务报表，2025年成立的企业需提供一份银行资信证明）；

3.4近三年内供应商或其法定代表人无行贿犯罪行为记录（自行登录中国裁判文书网查询）；

3.5在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标；

3.6拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.7参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动；

3.8与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效；

三、获取采购文件

1.时间：2025年04月07日至2025年04月14日，每天上午8:30时至11:30时，下午13:30时至16:30时（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政府采购云平台线上获取

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价：0元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年04月21日13点30分（北京时间）

2.地点：政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）（请登录政采云投标客户端投标）

五、开启

时 间：2025年04月21日13点30分（北京时间）

地 点：延吉市公共资源交易中心地址：吉林省延吉市光华路166－1号。投标人无须到达开标现场，通过政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）参加开标活动。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。（不包含公告发布当日，从次日开始计算）

七、其他补充事宜

1.CA证书申请方式及操作指南下载地址：

1.1政采云供应商注册流程：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

1.2安信CA申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html

1.3政采云投标客户端及CA驱动下载地址：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43

1.4未进行网上注册并办理 CA 认证的响应人将无法参与本次采购活动。数字证书办理时限为3-5个工作日，响应人须自行考虑办理时间，由于响应人自身原因在开启前无法完成办理，后果自负。

2.本次竞争性磋商公告在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）上发布（同时推送至吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）、中国政府采购网）。

3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：延边中医医院延吉市中医医院

地址：吉林省延吉市梨花路2177号

联系方式：金哲 0433-8336198

2.采购代理机构信息

名称：吉林省中旗项目管理有限公司

地址：延吉市延大学府广场

联系方式：朱钰鑫 0433-2233377

3.项目联系方式

项目联系人：朱钰鑫

电　话：0433-2233377

监管部门：延吉市财政局政府采购管理工作办公室

吉林省中旗项目管理有限公司

2025年04月07日

第二章 供应商须知前附表及供应商须知

（一）供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：延边中医医院延吉市中医医院 地 址：吉林省延吉市梨花路2177号 联 系 人：金哲 联 系 方 式：0433-8336198 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：吉林省中旗项目管理有限公司 地 址：延吉市延大学府广场 联 系 人：朱钰鑫 电 话：0433-2233377 |
| 3 | 项目名称 | 两专科一中心建设项目 |
| 4 | 供货地点 | 延边中医医院延吉市中医医院（招标人指定地点） |
| 5 | 资金来源及比例 | 财政资金100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 中低频治疗仪、电动多功能牵引床、多功能牵引床、PT凳、便携式冲击波治疗仪、干扰电治疗仪、康复床（起立床）、空气波压力治疗系统等。 |
| 8 | 合同履行期限 | 自签订合同后10日内供货完毕； |
| 9 | 质量标准 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准 |
| 10 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 11 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 一、政府采购要求 ### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 ### (1)具有独立承担民事责任的能力； ### (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ### (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ### (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ### (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ### (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购项目。对于提供《中小企业声明函》、《监狱企业的证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》的小微企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.1需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措的通知》（吉财采购〔2022〕478号）。 二、资格要求 1.本项目的特定资格要求： - 1.供应商在中华人民共和国境内依法登记注册并具有独立法人资格，具备有效的营业执照，具备履行本项目所必需的经验、设备、人员及专业技术能力； - 2.供应商需同时具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》。 - 3.提供2024年财务审计报告或财务报表（2024年成立的提供现有的财务审计报告或财务报表，2025年成立的企业需提供一份银行资信证明）； - 4.近三年内供应商或其法定代表人无行贿犯罪行为记录（自行登录中国裁判文书网查询）； - 5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标； - 6.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； - 7.参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动； - 8.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效； 三、其他要求 1.具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段磋商，否则均按废标处理。与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一项目磋商。违反上述规定的，相关磋商均无效（须提供由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺书）； |
| 12 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 标前预备会 | 不召开 |
| 15 | 采购人对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改时间 | 提交首次响应文件截止时间3日前 |
| 16 | 供应商提出问题的截止时间 | 提交首次响应文件截止时间3日前 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 19 | 构成磋商文件的其他材料 | 澄清、修改及补充通知等书面材料（如有） |
| 20 | 投标截止时间 | 2025年04月21日13点30分（北京时间） |
| 21 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 22 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 23 | 磋商有效期 | 投标截止之日后90天（日历天），从投标截止之日算起。 |
| 24 | 磋商保证金 | 磋商保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函。 磋商保证金的金额：壹万捌仟元整 收款人全称：吉林省中旗项目管理有限公司 帐 号：158854029905 开户银行：中国银行股份有限公司延西街支行 递交方式：如供应商以非保函形式递交磋商保证金，须在磋商截止时间前将磋商保证金存入招标代理机构指定账户，磋商保证金以最终到帐日期为准，以保函方式递交的磋商保证金应在磋商截止时间前将保函原件递交至招标代理机构，未按磋商文件规定的时限和交纳方式，保函无效。 供应商的磋商保证金如从基本账户汇出，应在银行进账单或电汇凭证上明确用途、投标项目名称及标段，并在当日把凭证扫描发到招标公司指定邮箱jlszqgl@126.com，以便核对查实。 违反上述要求的其响应文件按无效标处理。 |
| 25 | 近年财务状况的年份要求 | 提供2024年财务审计报告或财务报表（2024年成立的提供现有的财务审计报告或财务报表，2025年成立的企业需提供一份银行资信证明）； |
| 26 | 近年业绩年份要求 | 近三年（2022年04月21日至2025年04月21日）。 |
| 27 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年（2022年04月21日至2025年04月21日）。 |
| 28 | 纳税证明及社会保障资金 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（或主管税务机关开具的不欠税证明）（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料） |
| 29 | 是否允许递交 备选磋商响应方案 | 不允许 |
| 30 | 响应文件份数 | 本项目为全流程电子化招投标项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台。 所有供应商在投标截止时间后须向采购代理机构提供纸质版投标响应文件正本1份，副本2份，电子版投标响应文件2份（含有公章的PDF格式或者含有电子签章的PDF格式，内容必须和纸质版保持一致）。 （1）供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作响应文件1份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。 （2）供应商在制作响应文件时，电子响应文件以“政采云”平台的竞争性磋商文件格式为准；纸质响应文件以竞争性磋商文件中《第五章 响应文件格式》为准。供应商上传至“政采云”平台的电子响应文件内容，在纸质响应文件中均应体现。 注：纸质版投标响应文件必须与“政采云”平台上传的电子版投标响应文件相同。 |
| 31 | 装订要求 | 左侧纵向装订，不允许活页装订，需胶装装订。 |
| 32 | 递交响应文件地点及截止时间 | 地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn） 时间：2025年04月21日13点30分（北京时间） |
| 33 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年04月21日13点30分（北京时间） 开标地点：延吉市公共资源交易中心（吉林省延吉市光华路166－1号）投标人无须到达开标现场，通过视频会议参加开标活动。 注:本项目需要供应商在政采云平台进行二次报价。 远程解密：本项目实施网上远程开标，投标人持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标文件解密时需插上生成投标文件的CA锁进行解密，且正确输入密码，投标人未在规定的时间内完成解密的视为无效投标。 投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 |
| 34 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成: 由有关经济、技术方面专家3人组成，其中采购人评委代表1人； 评标专家确定方式：采购人在有关部门的监督下从相关专业专家库中随机抽取。 |
| 35 | 中标结果公示媒介及期限 | 公示媒介：“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）上发布（同时推送至吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）、中国政府采购网）。 公示期限：1个工作日 |
| 36 | 是否授权磋商小组确定中标人 | √ 是，评标委员会直接确定综合得分第一的中标候选人为中标人。 否。 |
| 37 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求： ☑不要求 |
| 38 | 采购代理服务费 | 由中标单位支付,采购代理费执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），实行市场价格。 中标代理服务费金额=[1000000×1.5%+（中标价-1000000）×1.1%]×60% |
| 39 | 采购预算 | 180万元 |
| 40 | 付款方式 | 验收合格后支付总价款的95%，余款一年内（自验收合格后保修期满一年）付清(不计息)，以上设备整机免费保修一年。 |
| 41 | 验收方法及 标准要求 | 验收标准依据国家及省市现行相关法律法规的合格标准。 |
| 42 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1、在评审过程中，供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3、供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
|  | 需要落实的政府采购政策 | 政府采购支持中小企业（含监狱企业）发展： □专门面向中小企业采购（应同时在竞争性磋商公告中注明）。 ☑非专门面向中小企业采购： 对于提供《中小企业声明函》、《监狱企业的证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》的小微企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注 1）提供《中小企业声明函》； 2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3）供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，应当提供《残疾人福利性单位声明函》 4）根据工信部等部位发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号），符合相关条件的为中小微型企业。 |
| 45 | 电子响应文件编制及报送要求 | 一、供应商应按磋商文件要求编制响应文件，将所有响应文件内容上传至“政采云”平台，并在规定时间持制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）对响应文件进行解密。 二、电子响应文件中反映供应商资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。 三、若供应商上传的电子响应文件因无法解密而对响应文件无法进行评价的，采购人可以拒绝该供应商投标。 |
| 46 | 所属行业 | 其他未列明行业。（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业 人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） |
| ※磋商公告与磋商文件不一致之处，以磋商文件为准。 |  |  |

（二）供应商须知

第一部分  磋商程序

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购需求、合同履行期限和质量标准

1.3.1 采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

（5）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体参加的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应按照竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中参加。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大履约质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 答疑会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商。预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面和电子邮件形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人和采购代理机构在会议期间澄清。

1.10.3 采购人、采购代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.11 分包

供应商拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许磋商响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

第二部分   磋商文件

- 2.1供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

2.2.磋商文件的澄清及修改

2.2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，磋商截止时间前均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。

2.2.2 采购单位主动的或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改，磋商文件的修改应以书面形式通知采购代理机构，由采购代理机构通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构以书面形式回函确认。

2.2.3为使供应商有足够的时间对响应文件的修改部分进行研究，采购单位有权决定是否延长磋商截止期。

第三部分 竞争性磋商响应文件的编制

3.1磋商范围及竞争性磋商响应文件中计量单位的使用

3.1.1供应商应按磋商文件的采购需求进行报价，不能将整个的内容拆开就其中一项或一部分进行报价。

3.1.2 竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2竞争性磋商响应文件构成

供应商应完整的按磋商文件提供的竞争性磋商响应文件格式填写竞争性磋商响应文件，竞争性磋商响应文件应包括以下内容：

一、磋商函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权书

四、磋商报价表

五、分项报价明细表

六、磋商保证金

七、本项目管理机构配备情况表

八、供应商符合资格条件的证明文件

九、技术部分

十、声明函或证明文件

十一、其他附件

3.3报价

3.3.1.1供应商应按采购人提供的“采购需求”填写相应表格。

3.3.1.2 供应商投标报价总额为各分项金额之和。

3.3.1.3 采购人设有采购预算的，供应商的报价不得超过采购预算。

3.3.1.4 报价为供应商在竞争性磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

3.3.1.5 供应商的投标报价，应是完成本须知和磋商文件中所列采购需求的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。

3.3.1.6最低报价不能作为中标的唯一依据。

3.3.1.7本项目采用两轮报价（第二轮报价即最后报价）。

3.4磋商保证金

3.4.1供应商应按供应商须知前附表要求的金额和方式并于磋商截止日前递交至采购代理机构（以实际到账为准），并作为响应文件的一部分。

3.4.2磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，保证金将被没收：

（1）在递交竞争性磋商响应文件之日后到有效期满前，供应商擅自退出竞争性磋商采购的；

（2）成交供应商在规定的时间内不与采购人签订合同的；

3.4.3磋商保证金的递交形式详见供应商须知前附表。

3.4.4凡未按磋商文件要求提交保证金的，将被视为非响应性而予以拒绝。

3.4.5成交供应商的保证金，在接到成交通知书并签订合同后凭签订的合同复印件退还成交供应商；未成交供应商的磋商保证金在公示结束后5个工作日内退还。

3.5有效期

3.5.1供应商的竞争性磋商响应文件应在规定的递交截止日后90天内保持有效，有效期不满足要求的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

3.5.2 采购单位可根据实际情况，在原有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不得要求修正其报价，且本须知中有关保证金的要求将在延长的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

3.6.竞争性磋商纸质版响应文件的签署及规定

3. 6.1投标文件应用不褪色的材料书写或打印（纸质版投标文件）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.2投标人在投标截止时间前通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子投标文件。纸质版投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。

3.6.3纸质版及电子版应与上传的加密文件一致，否则将取消中标资格。其他要求：纸质版文件应采用A4 纸印刷 (图表页除外) ，装订成册，编制目录和页码。均采用左侧胶装方式，并不得采用活页装订。

第四部分   竞争性磋商响应文件的递交

4.1竞争性磋商响应文件的密封和标记

4.1.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件接收时间和地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“政采云”平台。

4.1.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件标记的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。

4.1.3未按本章第4.1.2项要求加写标记的磋商响应文件，采购人不予受理。

4.2.截止期

4.2.1供应商应在磋商公告中规定的截止日期和时间内，将竞争性磋商响应文件递交至磋商公告中规定的截止时间前递交。

4.2.2采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长竞争性磋商响应文件递交的截止日期。在此情况下，采购单位和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

4.2.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何竞争性磋商响应文件。

4.3.竞争性磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政采云”平台将拒收。

3.2“政采云”平台收到响应文件，在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.3 在投标截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的协议文件概不退回。

第五部分  磋商

5.1.1 磋商时间和地点

采购人在本章第2.2项规定的递交磋商响应文件截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2 磋商程序

解密电子响应文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托“政采云”平台开始向各供应商上传的加密响应文件逐一进行解密。供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时远程对电子响应文件解密。

第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格审查，具体内容详见评标办法前附表（一）

审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

有下列情况之一者，磋商小组认定其为不合格供应商，并取消其磋商资格：

（1）法定代表人或法定代表人委托人未参加磋商仪式的；

（2）未加盖供应商公章，也未经法定代表人签章或其授权代理人签字的；

（3）响应文件未按竞争性磋商文件的要求制作的；响应文件内容图片模糊、无法辨认的；

（4）供应商资格不符合供应商须知规定的合格条件的；

（5）技术文件不符合响应文件规定合格性标准的；

（6）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（7）未响应竞争性磋商文件的实质性要求和条件的；

（8）供应商未按照竞争性磋商文件的要求提供磋商保证金的；

（9）扰乱磋商仪式会场秩序的；

（10）在本项目响应活动中违反相关法律、法规的；

（11）所提供有关证书、证明涂改、转让或提供虚假材料的。

（12）不符合评标办法前附表（一）规定的任意情况

响应文件的评审和比较工作由磋商小组负责，评审、比较过程、结果对外不作任何解释。

磋商小组将仅对认定资格审查合格，确定为可以进入详细评审的供应商进行评价与比较，未通过资格审查的不参与后续磋商。

第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

第三步：提交最后报价。

经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性相应的供应商在规定时间内提交最后报价。

第四步：采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分，具体内容详见评标办法前附表（二）。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，确定排名第一的候选供应商为成交供应商，并编写评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第六步：采购人确认评审报告及成交供应商，并公告成交结果。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

不保证最低报价的供应商最终成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

为维护国家的利益，采购人在授予合同之前仍有选择和拒绝任何或全部谈判的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权利根据供应商响应文件对竞争性磋商文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的谈判。

第七步：签订政府采购合同。

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

第六部分  竞争性磋商响应文件的评审

6.1组建磋商小组

磋商小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审磋商工作。磋商小组的构成及抽取方式详见供应商须知前附表。

6.2竞争性磋商响应文件的初审与澄清

竞争性磋商响应文件的初审分为形式评审、资格评审和响应性评审。形式、资格、响应性评审依据法律、法规和磋商文件的规定，对竞争性磋商响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查。评审标准详见《磋商评审细则》。

6.3竞争性磋商响应文件的澄清

6.3.1在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其竞争性磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出竞争性磋商响应文件范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

6.3.2澄清文件将作为竞争性磋商响应文件内容的一部分。

4.比较与评价

6.4.1经审查合格的竞争性磋商响应文件。

6.4.1.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.4.1.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.4.1.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.4.2评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素：

- 报价部分；

- 商务部分；

- 技术响应；

- 服务承诺。

6.4.3本次评审将采用下列方法：

详见评分标准。

6.5评审过程及保密原则

6.5.1竞争性磋商响应文件递交后，直接授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

6.5.2在磋商评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

6.5.3电子交易活动的中止。招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.5.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，招标组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经招标代理机构确认后，应当重新招标。招标代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

6.6本项目采用综合评分法，评审标准详见附表《磋商评审细则》，评审时磋商小组将严格按照评审细则中的分值设置与评审因素进行量化打分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.7磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

6.8原则上推荐排名位于第一名的成交候选供应商为中标供应商。若排名第一的成交候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或磋商文件规定应当提交履约保证金（本项目未要求）而在规定的期限内未能提交的，采购人有权选择重新招标，或者采购人确定排名第二的成交候选供应商为中标供应商，以此类推。

6.9磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第七部分  合同授予

7.1 确定方式

采购人依据磋商小组推荐的中选候选供应商确定中选人，磋商小组推荐中选候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交通知

在本章第3.3款规定的磋商响应有效期内，采购人以书面形式向中选供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未中选的供应商。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中选供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和中选供应商的磋商响应文件订立书面合同。中选供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中选资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，中选供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中选供应商退还磋商保证金；给中选供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

第八部分  重新采购和不再采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）递交磋商响应文件截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应供应商的。

8.2 不再采购

重新采购后供应商仍少于3个或者所有响应被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

第九部分  纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取中选；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、中选候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、中选候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

磋商评审细则

- 资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。 |
| 2 | 医疗器械经营许可证 | 供应商需同时具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》。 |
| 3 | 财务要求 | 提供2024年财务审计报告或财务报表（2024年成立的提供现有的财务审计报告或财务报表，2025年成立的企业需提供一份银行资信证明）； |
| 4 | 纳税证明及社会保障资金 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（或主管税务机关开具的不欠税证明）（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料） |
| 5 | 信誉要求 | （1）在近三年内供应商或其法定代表人无行贿犯罪行为记录（自行登录中国裁判文书网查询）； （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与磋商； （3）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； （4）参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动； （5）与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一磋商项目。违反这两款规定的，相关磋商均无效。 注：响应文件内（1）（2）附网站查询截图复印件加盖供应商单位公章。（3）至（5）附有法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖供应商单位公章的承诺书。 |
| 6 | 未列入取消投标资格承诺书 | 本项目拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； *响应文件内附承诺书加盖供应商公章。 |
| 7 | 其他要求 | 售后服务要求： 1、产品免费培训，产品的使用方法及维护保养，并免费培训工作人员能独立使用。 2、接到电话，2小时回应，48小时恢复正常。 *响应文件内附承诺书加盖供应商公章。 |
| 评审结果（合格、不合格） |  |  |

- 符合性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照副本一致。 |
| 2 | 磋商函签字 盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。 |
| 3 | 竞争性磋商响应文件签字 盖章要求 | 符合磋商文件对竞争性磋商响应文签字、盖章的规定。 |
| 4 | 竞争性磋商响应文件格式 | 符合第五章“竞争性磋商响应文件格式”的要求。 |
| 5 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。(指提交的磋商响应文件中报价或每轮报价过程中)。 |
| 6 | 磋商内容 | 符合竞争性磋商文件要求内容。 |
| 7 | 服务期限 | 符合竞争性磋商文件对服务期限的要求。 |
| 8 | 质量要求 | 符合竞争性磋商文件对质量要求的规定。 |
| 9 | 技术要求 | 符合竞争性磋商文件“采购人要求”规定。 |
| 10 | 磋商有效期 | 磋商截止之日后90天（日历天），从磋商截止之日算起。 |
| 11 | 磋商保证金 | 符合“供应商须知前附表”规定。 |
| 12 | 磋商报价 | 不得超过最高限价金额。预算金额180万元。（磋商总价高于最高限价的磋商报价为废标） |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

- 详细评审

| 条款号 | 条款内容 |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) |  | 磋商报价：30分。 商务部分：10分。 技术部分：60分。 |  |  |
| 评分项目 | 分项 指标 | 最高值 | 评分标准 |  | 得分 （100分） |
| - 价格评分 - （30分） |  | - 30分 | - 磋商报价分：以满足磋商文件要求且有效磋商价格的最低报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝(评标基准价/有效磋商报价)×30(精确到小数点后二位)。 注：（1）为了促进中小企业发展，根据财政部、工业和信息化部 2020年12月18日颁布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供《中小企业声明函》,对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业、残疾人企业均视同为小型、微型企业，监狱企业应提供证明文件，残疾人企业应提供声明函，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |  |
| 商务 部分 （10分） | - 业绩评定 | - 6分 | - 近三年内（2023年04月21日至2025年04月21日）完成类似服务项目的每提供一项业绩证明得2分，最多得6分，没有得0分。 - 响应文件中需附合同或中标通知书复印件加盖公章。 |  |  |
|  | - 业主评价 | - 4分 | - 近三年内（2023年04月21日至2025年04月21日）获得以往合同甲方的良好评价，每提供一个得2分，最高得4分，没有则不得分。 - 响应文件中需附以往合同甲方的良好评价证明材料复印件并加盖公章。 |  |  |
| 技术 部分 （60分） | 技术服务评审评分标准 （60分） | 15分 | - 供货方案 | - 针对本项目提供供货方案包含但不限于： - 1.货物（产品）保障； - 2.货物检验 - 3.检验方法 - 4.供货计划 - 5.应急响应 6.运输保障 ... 供货方案以“质量优先，响应高效，风险可控为核心”方案完整、细节清晰、风险可控、佐证材料齐全得15-10分；核心内容完整但部分环节待完善，佐证材料基本覆盖得9-4分；关键项缺失或描述模糊，可执行性存疑得3-0分。 |  |
|  |  | 15分 | - 安装调试、培训方案 | - 针对本项目提供安装调试、培训方案包含但不限于： - 1.开箱验收方案； - 2.产品使用方案； - 3.设备试运转方案； - 4.产品使用培训方案。 - 内容应符合项目实际需求，各项验收、运行、培训均符合要求，无重大缺陷得15-10分；基本符合要求，勋在少量不影响使用的问题，培训效果较好得9-4分；存在部分问题（如设备故障、操作风险、培训不到位等）需重新验收或整改得3-0分。 |  |
|  |  | 15分 | - 项目管理及质量保证措施 | - 投标人针对于本项目制定相应的产品质量保证措施方案，从产品的生产、运输、交付、使用、验收等方面为制做方案依据，包含但不限于以下几个方面： - 1.质量保障措施； - 2.质量目标； - 3.质量标准及技术响应； - 4.质量保证依据 - 内容应符合项目实际需求，全流程管控严谨，目标量化清晰、标准全面且依据充分，具备创新性得15-10分；核心环节有保障，目标基本明确，但部分细节待完善得9-4分；仅满足基础要求，可执行性存疑，需补充关键内容得3-0分。 |  |
|  |  | 10分 | - 人员职责 | - 对机构设置和岗位职责进行比较：人员职责明确、分工清晰、资源分配合理得10-7分；人员实力一般，满足文件要求得6-3分；人员配置不足、职责模糊不清得2-0分。 |  |
|  |  | 5分 | - 服务承诺 | - 对供应商提出的采购人可以接受的合理服务承诺进行综合评价：承诺较好、有利于本项目实施得5-3分；承诺简单、符合文件要求得2-1分；未提供不得分。 |  |

第三章  合同条款及格式

合同条款

(仅供参考，具体以实际签订为准)

本合同文本仅为通用参考合同文本，在确定定中标人后，双方将对商务、技术、保修承诺等内容签订更加详细的内容，采购人有权保留对合同条款修改的权利。

合同编号：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

采购任务通知书编号：

（甲方）需求的                 （项目名称）经招标公司以编号为    的磋商文件在国内竞争性磋商，磋商小组评定                  （乙方）为中标供应商。甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 采购项目名称 | 主要服务需求及要求 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：人民币（大写）      元/年，（小写）￥:       元/年。

3. 交货时间、地点、方式

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3交货方式：

4. 付款方式

4.1乙方交货时应提交下列文件：

4.2付款方式：

5．履约保证金

5.1 （如甲方要求）在签署本合同之前，乙方应向甲方提交合同总价款    %的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转帐或者现金的方式提交。

5.2 履约保证金的有效期到乙方提交的货物经甲方验收合格并交付给甲方之日止，到期后自动转为质量保证金。

6.质量保证金

6.1质量保证金为合同总价款的       %。

6.2乙方提交的履约保证金到期后转作质量保证金。

6.3质量保证金的有效期到合同规定的质量保证期期满之日止，扣除乙方承担质量保证责任的费用后，剩余部分在质量保证期期满后20个工作日内返还，不计利息。

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：甲、乙双方因执行合同产生的争议，由双方协商解决。如果协商不成，可向合同签定地人民法院提起诉讼。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3谈判文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4乙方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

9.6政府采购验收报告单；

9.7合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式   份，甲乙双方、政府采购办、采购代理机构各执一份。

11.合同生效：本合同在甲乙双方、采购代理机构法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章或者合同专用章，并且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：                            乙方：

（加盖公章或合同专用章）         （加盖公章或合同专用章）

地址：                            地址：

法定代表人                        法定代表人:

或授权代理人签字：                或授权代理人签字：

联系电话：                        联系电话：

邮政编码：                        邮政编码：

帐户名称：

传真：

联系人：

开户银行：

帐号：

- 采购人要求及服务内容

项目概况:

1.项目名称：两专科一中心建设项目

2.项目编号：ZQGL[2025]-258

3.采购编号：采购计划-[2025]-00043号

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：180万元

6.采购需求：中低频治疗仪、电动多功能牵引床、多功能牵引床、PT凳、

便携式冲击波治疗仪、干扰电治疗仪、康复床（起立床）、空气波压力治疗系统等。

7.合同履行期限：自签订合同后10日内供货完毕；

交付地点

延边中医医院延吉市中医医院（招标人指定地点）；

付款方式

验收合格后支付总价款的95%，余款一年内（自验收合格后保修期满一年）付清(不计息)，以上设备整机免费保修一年。

服务要求

1、产品免费培训，产品的使用方法及维护保养，并免费培训工作人员能独立使用。

2、接到电话，2小时回应，48小时恢复正常。

*响应文件内附承诺书加盖供应商公章。

参数配置要求

见下页附表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中低频治疗仪 | 技术参数： 1.具有低频治疗、中频治疗、中频变频治疗操作模式。 2.低频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种操作。 3.低频参数设置模式：频率范围0～1000Hz，频率精度误差不超过10%；脉宽50μs～5000μs，手动可调，误差不超过15%；多种调制输出波形（持续输出、指数调制、三角调制、正弦调制、间断输出等）。 4.低频处方具有多达40种治疗处方，适应多种症状。 5.中频治疗模式：频率范围1kHz～11kHz，频率精度误差不超过10%；多种输出调制波形（持续、间断、指数、梯形、正弦、三角形、菱形等），调制频率0～150Hz；具有多达99种治疗处方。 6.中频变频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种操作，单一处方频率变化范围1kHz～11kHz，频率精度误差不超过10%；具有5种治疗处方。 7.治疗时间调节范围: 0min～99min。 8.简洁、清晰、直观的7寸液晶屏界面参数显示。多种按键及旋钮组合操作，方便、灵活、快捷。 9.独立的8通道输出，各通道功能一致。同时支持多通道参数同步设置及同步输出。 10.一键返回功能，停止治疗后，按下返回键即可返回主界面。 11.治疗结束时伴随提示音，且治疗时间自动恢复默认值。 12.具有双重防护和隔离保护，确保输出安全。 13.防电击程度类型:BF型。 14.电流额定电源电压：a.c.220V，50Hz 15.电流额定输入功率：270VA 16.输出电流频率：0Hz～11000Hz 17.电流脉冲宽度：50μs～5ms 18. 最大输出电流：100mA以下 | 配置要求： 1.主机 2.电源线 3.输出连接线 4.理疗电极片 5.台车（选配件） | 1 |
| 2 | 电动多功能牵引床 | 技术参数： 1.电源电压：220V/50HZ； 2.输入功率：800VA； 3.腰椎平衡牵引力范围：0-990N； 4.腰椎悬吊牵引力范围：0-990N； 5.外展牵引力范围：0-300N； 6.悬吊位置最大前后调整距离：720mm±20mm; 7.悬吊位置最大上下调整距离：720mm±20mm; 8.顶起床板最大顶起角度：40°±5°； 9.外展床板最大外展角度：35°±5°； | 配置要求： 1.微机控制系统 2.电机系统 3.床架 | 1 |
| 3 | 多功能牵引床 | 技术参数： 1.腰椎牵引行程：0-200mm 2.腰椎牵引力：0-990N可调 3.牵引总时间：0-60min可调 4.持续牵引时间：0-9min可调 5.间歇牵引时间：0-90s可调 6.旋转动作范围：±25°可调 7.成角动作范围：+10°至 -30°可调 8.平摆动作范围：左右各25°可调 9.具有360°任意定位牵引、中医正骨手法纠正。 10.具有腰部远红外加热装置，该装置配有恒温传感器，≤55℃ 11.具有≥八种不同的牵引模式，牵引力自动补 偿功能、过力保护功能，实时监测显示牵引力度 12.颈椎牵引行程：0-250MM 13.颈椎牵引力：0-300N可调 14.持续牵引时间：0-9min可调 15.间歇牵引时间：0-90s可调 | 配置要求： 1.微电脑控制系统 2.电机 3.主架和主床面 4.摇摆床面 | 1 |
| 4 | PT凳 | 技术参数： 1.椅面高度调节范围不窄于0~130mm，方便治疗师配合PT床的高度进行手法操作。 2.最大承重≥100kg。 3.大铝合金马蹄五星脚支撑结构，牢固美观。 4.5cm高密度慢回弹海绵，使患者更舒适。 5.外形尺寸（L*W*H）：620mm*620mm*（420~550）mm（±5%），椅面尺寸（L*W）：400mm*360mm（±5%）。 | 配置要求： 1.环保软皮革 2.钢结 | 10 |
| 5 | 便携式冲击波治疗仪 | 技术参数： 1.冲击方式：具备电磁弹道式体外冲击波，无空气压缩机 2.通道数：2 3.冲击波能量：0～150mJ范围内可调 4.频率：在1～20Hz范围内分级/连续可调 5.控制方式：①支持彩色触摸屏、旋钮两种参数设定方式，治疗中可实时调节参数； ②冲击波的释放与停止支持触摸屏软件按钮与脚踏开关两种方式控制。 6.电子智能处方：设备应能预设不少于10种参考建议 7.方案保存：具备当前方案保存功能 8.治疗记录：应能存储患者治疗记录 9.启动模式：快速治疗模式、标准治疗模式两种可选 10.易损件管理：应有易损件更换，并保存使用信息记录功能 11.开关：配脚踏式开关 12.提示功能：具备治疗结束及报警功能提示 13.治疗头规格：至少φ6mm、φ9mm、φ15mm、φ25mm，4种尺寸可选 14.手柄寿命：不少于100万次冲击 15.冲击次数实时显示：具备 | 配置要求： 1.主机 2.手柄 3.治疗头 4.脚踏开关(选配) 5.硅胶帽 6.软件 | 1 |
| 6 | 干扰电治疗仪 | 技术参数： 1.12.1寸液晶触摸显示屏，结合传统的旋钮和数码管显示。操作更加简单和人性化。 2.独立的六通道输出，每个通道治疗模式、强度均可独立调节。（四个电极为一个通道）。 3.独立的3-6个进口气泵可单独调节，确保每个患者治疗时的舒适度。 4.输出强度进行单组调节或整个通道调节。增加患者治疗感受。 5.可配置普通电极和吸附电极之间相互转换。 6.每个通道由2种颜色的电极组成。 7.采用超薄导子设计，导子厚度≤10mm，材质柔软更加舒适。(治疗时患者可不用脱去贴身的衣物)。 8.具有导子脱离监测功能。 9.治疗时可扩展到1个旋钮控制8个电极同时治疗,变频治疗模式。 10.治疗终止时不同输出通道的中文语言播报提示。 11.防止患者耐受，自动韵律变频功能即由1000Hz至11000Hz自动频率变化，频率实时变化。 12.采用无极编码电位器，结束时强度自动归零。 13.大型保温加温板，具有自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激。 14.具有适合肌肉刺激的通电模式，通电时间，间歇，上升下降，时间分别可调。 15.设备显示屏幕上可显示治疗示例和电极片推荐贴片位置，供医生做治疗参考。 16.具有多重过流保护及提示、过压保护及提示的功能。 17.输出频率：1000～11000Hz 18.治疗波形：正弦波。 19.干涉频率：0.1 ～ 199Hz±10％ 20.治疗时间：1～99分钟 21.最大吸引压：≥25kPa±10% 22.内置治疗模式：≥10种 23.自定义治疗方式：间歇模式（多种可调），用户模式≥3个（每个多种可调） 24.距离补正：关闭、弱~强 25.吸附周期：连续、间歇 26.频率变化速度：慢、中、快 27.向量速度：关闭、慢~快 | 配置要求： 1.主机 2.电源线 3.输出连接线 4.理疗电极片 | 1 |
| 7 | 康复床（起立床） | 技术参数： 1.直立角度不窄于0~90°可调，有效预防体位性低血压等并发症。 2.床体尾端配有分体式脚托板，内外翻调节范围不窄于-30.7°~+31°；跖屈背屈调节范围不窄于-60.7°~+35°，有利于预防和矫正足部变形。 3.扶手桌面（餐板）位置可以双向调节，其中上下调节范围不窄于0~660mm，前后调节范围不窄于0~310mm，患者可在站立训练时进行上肢功能训练。 4.站立位时整体脚托板最大静态承重≥2000N，需提供由医疗器械质量监督检验所出具 的检测报告。 5.至少配有3组保护带，分别保护膝关节、髋关节和胸部；膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖。 6.床面采用医用PVC皮革，需按GB/T16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》标准提供“皮肤刺激”项检测报告。 7.最大承重≥200kg。 8.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。 9.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。 10.电机数量≥1个，床体电机负载≥8000N。 | 配置要求： 1.床架 2.床面 3.扶手桌面 4.固定带 5.脚踏板 6.手控装置 | 2 |
| 8 | 空气波压力治疗系统 | 技术参数： 1.操作及配置 ≥5寸彩色液晶触摸屏操作 2.通道数 两路物理通道 3.充放气方式 可双通道同时、交替充放气 4.气囊腔道数 单腔道、三腔道、四腔道、 5.气囊类型 支持手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、足部气囊、小腿气囊、背部气囊 6.血液回盈侦测功能 具有 7.压力范围 0-120mmHg 8.压力调节方式 每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节 9.治疗方案 ＞10种，含专业防栓梯度压力（DVT治疗）方案 10.治疗模式 循环和梯度治疗 11.治疗时间 治疗时间1-60分钟可调，支持不间断治疗方案 | 配置要求： 1.主机 2.台车 3.气囊 4.连接管路 | 2 |
| 9 | 上下肢主被动运动康复机（床旁） | 技术参数： 1.床旁设计，移动便捷，用于卧床患者下肢的运动康复训练； 2.阻力设定范围：≥0-20Nm； 3.被动训练转数：≥0-≤60rmp； 4.被动训练下肢电机动力最大输出≥9Nm； 5.训练时间：≥0-≤99min； 6.痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定； 7.下肢训练臂纵向≥0-10cm 可伸缩，减少卧床患者的移动； 8.显示屏：触摸显示屏操作； 9.机身高度调节，调节范围不低于10CM； 10.对称性训练：应具有左下肢和右下肢的对称性训练功能 11.应具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能; 12.安全防护：应具有按键控制的急停功能、急停按钮； 13.训练模式：应包含被动模式、主被动模式、主动模式等； 14.主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； 15.训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定 时改变方向； | 配置要求： 1.下肢训练器 2.脚踏板 3.下肢引导器(含小腿支架） 4.操作显示面板 | 1 |
| 10 | 主被动智能下肢康复训练器 | 技术参数： 1.一台设备可提供上肢与下肢的运动康复训练； 2.阻力设定范围：1-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm； 3.定时设置范围：2-120min,步进可调，步距1min，允许误差± 10%； 4.痉挛等级：至少高、中、低三档，根据使用者情况进行设定； 5.上肢训练臂可进行水平方向180°旋转，为上、下肢训练提供 舒适与便捷； 6.患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能； 7. 对称性训练：具有左下肢和右下肢、左上肢和右上肢的对称性 训练功能 8.具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能； 9.主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； 10.训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定 时改变方向； 11.训练模式：应包含被动模式、主被动模式、主动模式等； | 配置要求： 1.下训练器 2.脚踏板 3.下肢引导器(含小腿支架) 4.上肢训练器 5.把手 6.护手托板 7.操作显示面板 | 5 |
| 11 | 生物刺激反馈仪 | 技术参数： （一）硬件参数： 1.独立4通道设备。; 8.内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB). 2.AD采样率：≥8192 Hz; 9.内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s）. 3.AD采样位数：16; 10.内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s). 4.刺激强度：0-100mA; 11.内置放大器输入噪声：＜1μV（r.m.s）. 5.刺激频率：0.5-999Hz; 12.刺激波形：双相平衡波. 6.脉冲宽度：10μs～1000μs; 13. 彩色液晶触摸屏. 7.上升下降时间：0-10s; 14. 物理调节：外置电流调节旋钮. （二）软件参数： 1.内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案； 2.内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存； 3.具有神经肌肉电刺激功能（Neuromuscular Electrical Stimulation, NMES）； 4.具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能； 5.具有对侧控制性功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心； 6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始。 7.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。 8.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义。 9.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出。 10. 具备多媒体生物反馈训练功能，至少5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练； | 配置要求： 1.主机 2.电极线 3.阴道电极 4.直肠电极 5.理疗电极片 6.一次性使用心电电极片 7.同步线 | 1 |
| 12 | 手功能康复训练与评估系统 | 技术参数： 1.运行速度范围：90°~150°/s； 2.主机输出压力：负压:-90kPa～-60kPa,正压：100kPa～130kPa。 3.气动手套四指活动范围：0°~270° , 大拇指活动范围 0°~180° ; 4.手长范围：8～22cm。 5.主机输出流量：≤14L/min; 6.气动手套最大可承受气压 2.0bar,气动手套单个手指的输出指尖力范围 1-6N. 过压保护：提供溢流阀、电磁阀及气压传感器三重过压保护措施。 | 配置要求： 1.主机 2.康复动力手套 3.数据手套 4.手控开关 5.握力计 6.电源适配器 | 2 |
| 13 | 站立架 | 技术参数： 1.该设备主要用于截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者进行站立训练； 2.规格：≥1860*1840*1145(mm) 3.桌面高度≥1120mm | 配置要求： 1.台面 2.肘部垫 3.臀部垫和 4.绑带 5.膝部垫 6.支架 | 1 |
| 14 | 下肢连续被动训练仪 | 技术参数： 1.关节活动范围 膝关节：0°～ 130° 髋关节：最大范围90° 踝关节: -15°～ 45° 2.可训练关节：可同时训练髋、膝、踝关节，实现三关节同步训练 3.角速度：80°/min～245°/min，12级可调 4.最大治疗时间：≤480分钟 5.安全保护：具备遇阻反向，力度6档可调 6.末端暂停：具备，伸展、屈曲0～30秒分别可调 7.遇阻反向力（N）：1档≥70；2档≥90；3档≥110；4档≥130；5档≥150；6档≥170 8.腿部长度调节范围：大腿调节范围210mm,小腿调节范围200mm。 9.操作屏幕：5寸高清电容触摸屏操作 | 配置要求： 1.主机 2.活动支架 3.控制器 4.电源适配、 5.电源线 6.软垫（脚垫、小腿垫、大腿垫及臀垫） | 1 |
| 15 | 经颅电刺激仪 | 技术参数： 一、硬件技术参数： 1.输出方式：独立输出组合，支持2名患者同时且独立治疗，支持拓展至12人使用 2.传输方式：采用新一代无线传输，抗干扰能力强，无线传输距离不低于10米 3.接触质量：通过软件端或刺激器端光标移动来直观体现电极接触质量 4.电流强度范围：0～2.5mA，0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA，五档可调，且在每档范围内0～0.5mA、0～1mA、0～1.5mA、0～2mA、0～2.5mA可调，步长0.01 mA，且误差不大于±10%设定值 5.刺激时间：10Min、15Min、20Min、25Min、30Min、35Min、40Min多档可调，误差不大于±5%设定值 6.输出模式： 6.1 tDCS经颅直流电刺激模式，输出电流0～2.5mA可调，步长0.01mA，误差不大于±10% 6.2预刺激模式，治疗前输出一定强度的前适应电流，测试患者的耐受性并帮助提高适应性，电流强度0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA，五档可调，误差应不大于±10%，持续时间60s，时间误差应不大于±5% 6.3 伪刺激模式，在刺激过程中，不提供全程电流，形成与真刺激的对比。 7.参数设定：所有刺激参数均既可通过经颅电刺激仪管理软件设置，也可以通过电刺激器上的专用按键调节 8.安全保护功能：一键终止功能，刺激过程不直接关闭电源可随时停止电流输出 9.配件要求： 具备标准5x7cm矩形电极，可选配3×5cm小型矩形电极，且在电极边缘均设有防电流边缘聚焦装置，确保电流密度（具有医疗器械备案凭证） 10.经颅电刺激管理软件： 10.1具有信息管理功能：可进行患者选择、方案选择、检索或新建患者以及根据患者的治疗记录进行方案选择等功能 10.2具有屏幕显示功能：可显示已推送、正在进行中、接触异常、治疗已完成等状态，实时显示电流强度、剩余时间、刺激波形、接触质量、阴阳极摆放位置、工作状态、电池电量等 10.3具有报告打印功能：可浏览治疗记录，并打印报告 10.4具有用户账号管理功能：可通过登录管理员用户账号后对普通用户账号进行管理，管理员用户拥有所有操作权限 | 配置要求： 1.控制平台 2.电刺激器 3.经颅电刺激仪控制软件 4.理疗用体表电极 5.碳橡胶电极 6.电源线 7.固定绑带 8.绑带扣 9.保险丝 10.使用说明书 11.合格证 12.操作规范卡 13.保修卡 14.医用弹力绷带帽子 | 1 |
| 16 | 电动多功能理疗床 | 技术参数： 1.框架材质：铁框架 2.承重：≥250kg 3.电压：220V~50HZ 4.调节需要时间：约≥30秒 5.可分段调节角度 6.≥5cm 36密度海绵 7.专业医用阻燃标准PVC 8.透气孔加孔塞设计 9.伸缩脚轮设计 10.电机≥6000N 11.360度环形碰触式升降调节开关 12.专业医用承压轮 13.四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性 14.皮革耐磨≥15万次 15.配备脚控板，脚控板调节抬脊体位角度 16.360度环形碰触式升降脚圈，任意位置的可升降； 17.双下肢分离可调，支持单下肢的体位治疗 | 配置要求： 1.主机 2.活动支架 3.控制器 4.电源适配 5.电源线 | 2 |
| 17 | 红外治疗仪 | 技术参数： 1.波长范围：能量主要分布范围0.5μm-30μm，产品峰值波长：0.9～10μm 2.光谱范围：近红外（含红光）、远红外 3.显示及操作方式：液晶屏显示，触摸屏操作 4.出光口面积：≥700cm2 5.穿透深度：≥5cm 6.功率档数（照射强度）：五档可调 7.定时模式：电子定时 8.定时范围：0-99 Min 9.治疗模式：（1）纯远红外治疗（2）纯近红外治疗（含红光）（3）近红外（含红光）+远红外复合治疗 10.光功率密度：≥60mw/cm2 11.寿命：红外陶瓷辐射体寿命大于10000小时 12.竖直升降功能：手动升降调节 13.升降距离：升降高度≥40cm；最大调节高度≥115cm，最小调节高度≤80cm 14.角度调节：二维,±90度 15.过温保护：有过温保护功能 16.倾倒断电保护：有 17.远红外工作状态指示灯：有 18.整机光源电功率：≥350W | 配置要求： 1.光源系统 2.显示系统 3.升降装置 4.隔热装置 5.结构支撑系统 6.控制电路 7.控制系统 | 2 |
| 18 | 颈椎牵引椅 | 技术参数： - 电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 2.输入功率：120VA 3.牵引力：0-300N（0-30kg）可设定。 4.牵引总时间：0-99min可设定，级差1min，允差为±30s 5.牵引间歇时间：0-90s可设定，级差10s，允差为±30s 6.牵引持续时间：0-9min可设定，级差1min，允差为±30s 7.颈椎牵引行程为300mm，允差±10% 8.电脑控制颈椎牵引，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引. 9.具备手动按钮调整牵引力大小的功能。具备牵引力过大自动保护功能 10.椎牵引曲度可以调节，牵引过程中，具备牵引力正向补偿和负向补偿功能。 11.牵引椅的牵引架承受力应大于300N,持续拉力30min应无变形。 12.牵引椅的牵引套承受力应大于300N，持续拉力30min应无开口、开线和断裂。 13.牵引椅运行噪音不大于60dB（A）。 | 配置要求： 1.牵引动力系统 2.控制系统 3.加热系 4.振动装置及附属部件组成 | 2 |

第五章  竞争性磋商响应文件格式

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

项目编号：

供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年        月        日

目    录

一、磋商函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权书

四、磋商报价表

五、报价明细表

六、磋商保证金

七、本项目管理机构配备情况表

八、供应商符合资格条件的证明文件

九、技术部分

十、声明函或证明文件

十一、其他附件

一、磋商函

致：                    (采购人名称)

我方全面研究了项目（           ) 磋商文件，决定参加贵单位组织本项目的磋商。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目的有关事宜。

- 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总磋商报价为      万元（大写：            ）

- 我方承诺在投标有效期     天(日历天)内不修改、撤销投标文件。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币      万元（大写：        ）的磋商保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还磋商保证金：

（1）磋商截止时间之后撤回磋商响应文件；

（2）我方提供了虚假竞争性磋商响应文件；

（3）在磋商过程中有违法、违规和违纪行为；

（4）我方在磋商有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金（如有）或与采购人签订并履行合同。

5、我方在磋商截止时间后为本项目提交的竞争性磋商响应文件正本壹份，副本贰份，电子版两份。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与磋商有关的响应文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方承诺磋商有效期不短于本项目磋商文件规定的期限。

8、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

9. 我方在参与磋商前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

10、(其他补充说明)。

供应商：                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

地址：                                       .

电话：                                       .

传真：                                       .

邮政编码：                                   .

年   月   日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月         日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：      职务：

系(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件正反面

供应商：                        (盖单位章)

年     月     日

三、法定代表人授权书

本人      (姓名)系           (供应商名称)的法定代表人，现委托           (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人：               (签字或盖章)

身份证号码：                          .

委托代理人：               (签字或盖章)

身份证号码：                          .

年    月   日

四、磋商报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

时间：    年   月   日    时（北京时间）

| 供应商名称 | 磋商报价 （万元） | 磋商保证金 （有/无） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年   月   日

五、报价明细表

格式自拟

供应商：                                          (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日期：      年      月      日

六、磋商保证金

(采购人名称)：

（供应商名称）       于   年   日   递交了（采购项目名称） 的竞争性磋商响应文件，并附有人民币         万元，作为磋商保证金。

附：磋商保证金凭证及基本账户开户许可证复印件

磋商保证金凭证粘贴处

供应商名称：                           (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年     月      日

七、本项目管理机构配备情况表

（一）项目管理机构组成表

项目名称：

项目编号：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 从业时间 | 职责分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ···· |  |  |  |  |  |

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

（2）项目团队主要成员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 获奖情况（提供相关证明资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成类似项目业绩情况业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  | 服务内容 |  |  | 岗位 |  | 服务截止日期 |  |

注：1、本表人员附身份证、学历证书（或学位证书）（如有）、职称/执业资格证书（如有）、荣誉证书（如有）等。

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日期：      年    月    日

（3）拟投入本合同的仪器设备情况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日期：      年    月    日

八、供应商符合资格条件的证明文件

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附企业营业执照、资质证书、开户许可证等企业证明文件复印件。

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

（二）近年财务状况表

提供2024年财务审计报告或财务报表（2024年成立的提供现有的财务审计报告或财务报表，2025年成立的企业需提供一份银行资信证明）；

（三）承诺书

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

本单位郑重声明：

我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人（负责人）、管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此承诺！

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

（2）无不良信用记录承诺书

致：           (采购人)

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1、被人民法院列入失信被执行人；

2、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

（3）未列入政府取消投标资格记录期间的承诺书

致：             （采购人）

我单位未被列入政府取消投标资格的记录。

特此承诺！

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

（4）不存在禁止投标的情形的承诺书

致：                    （采购人）

我公司作为                           项目供应商，在此郑重承诺：我单位不存在下列规定的禁止磋商情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本次磋商项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本次磋商项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本次磋商项目的采购代理机构；

（6）与本次磋商项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本次磋商项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消磋商资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

（5）无投资参股关系关联企业同时磋商的承诺书

致：                     （采购人名称）

我单位承诺无下列情况：

具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对同一标段磋商。与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段磋商或者未划分标段的同一项目磋商。

特此声明！

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

（6）完全响应竞争性磋商文件的承诺书

致：                     （采购人名称）

我方在此声明,我方完全响应            （项目名称）竞争性磋商文件的全部商务技术条款及项目服务内容及要求，无任何负偏离。我方保证上述信息的真实和准确，

采购人采购后一经发现我方存在虚假信息或有不符合项，采购人有权单方终止合同，并拒付货款，全部退货处理，我方赔偿由此造成的全部损失并承担全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

- （7）网站截图

（1）在近三年内供应商或其法定代表人无行贿犯罪行为记录（自行登录中国裁判文书网查询）；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与磋商；

- （3）供应商认为其他需要提供的资料。

（五）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 承担的工作 |  |
| 完成质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.供应商以上业绩需提供加盖公章的中标通知书或合同协议书复印件等书面证明材料。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

九、技术部分

（一）投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务要求偏离情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： (小写)： |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日期：

(二)技术服务

供应商提供的本项目服务方案描述应准确、实用、精练，着重于供应商自己的理解、总结，以及同类项目的经验。

服务方案主要可包括如下内容（但不限于）：

（1）供货方案；

（2）安装调试、培训方案；

（3）项目管理及质量保证措施；

（4）人员职责；

（5）服务承诺

......

注：根据评审办法须编制技术部分目录及页码

十、声明函或证明文件

（1）中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加                  （单位名称）的              （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                        (盖单位章)

年        月      日

（2）监狱企业的证明文件（如有）

监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商：                                        (盖单位章)

年        月      日

（3）残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                    （盖单位章）

年      月       日

十一、其他材料

合同以甲乙双方签订为准

备注：1、属于中小微企业的供应商填写此表。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。