放射诊疗设备检测装置

竞争性磋商文件

项目编号：JM-2024-10-01208-1

吉林省光宇工程项目管理咨询有限公司

2024年11月

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  货物需求	6

第三章  响应磋商供应商须知	14

一、前附表	15

二、总则	18

三、磋商文件	19

四、磋商响应文件	20

五、磋商响应	24

六、磋商	25

七、评审	25

八、授予合同	28

九、重新磋商	29

十、纪律和监督	29

第四章  政府采购合同	31

第五章  评审办法	38

第六章  磋商响应文件格式	43

附件一：关于印发中小企业划型标准规定的通知	66

附件二：资格条件承诺函	70

- 第一章

竞争性磋商公告

放射诊疗设备检测装置竞争性磋商采购公告

项目概况

放射诊疗设备检测装置项目的潜在供应商应在“政采云”平台获取采购文件，并于2024年11月 22日13:00（北京时间）前提交响应文件。

一、磋商项目说明

1.项目编号：JM-2024-10-01208-1；

2.项目名称：放射诊疗设备检测装置项目

3.磋商内容：

放射诊疗设备检测装置；具体配备明细及规格、技术要求详见招标文件第二章货物需求。

4.供货期：自合同签订之日起30天。

5.质量标准：符合国家相关行业规定的合格标准。

6.项目预算：人民币玖拾壹万元整（¥910,000.00）；本项目不接受超出预算的报价。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目非专门面向中小企业采购的项目。

二、响应磋商供应商资格条件要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和相关法律、法规及相应规章的规定；

2.响应磋商供应商应具备本项目标的的供货及相关服务能力；

3.本项目非专门面向中小企业采购；

4.本项目不接受联合体响应。

5.拒绝列入政府不良行为记录期间的供应商磋商响应。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与磋商响应。

6.响应磋商供应商须在“政采云”平台（www.zcygov.cn）注册报名。

7.报名资料（以下资料须在“政采云”上传）：

7.1响应磋商供应商营业执照；

7.2.响应磋商供应商中小企业声明函；

7.3法定代表人授权书、被授权委托人身份证、被授权委托人社会保险参保证明（响应磋商供应商代表为法定代表人的提交本人身份证）；

7.4“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有失信行为的证明材料；

7.5响应磋商供应商2021年至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，须附“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪查询结果的证明材料。

7.6资格条件承诺函，根据长财采购[2022]2066号文件提供的模板。

三、磋商报名方式及时间

1.方式：采取“政采云”网上报名、网上审查。

响应磋商供应商“申请获取采购文件”时，须将报名资料加盖公章在“附件”处上传。

2.时间：2024年11月12日至11月18日（节假日除外；11：30～13：00午休除外）8:30～16:30（北京时间）。

四、磋商文件的获取

网上下载。响应磋商供应商自行在“政采云”平台（www.zcygov.cn）下载磋商文件。（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子磋商响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的磋商文件编制。

五、磋商响应文件的提交时间及地点

1.磋商响应文件提交截止时间、开标时间：2024年11月 22日13:00（北京时间）。

2.电子文件解密时间：2024年11月22日13:00至13:30（北京时间）。

3.磋商地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招平台开标四室。

4.磋商响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，响应磋商供应商可通过“政采云”平台（www.zcygov.cn）实行在线电子投标，响应磋商供应商须在“政采云客户端”按照本项目磋商文件和平台要求编制、加密电子磋商响应文件，并在磋商响应截止时间前上传磋商响应文件，填写响应磋商供应商代表联系方式。

六、发布公告媒介

本次竞争性磋商公告同时在《中国政府采购网》《长春市公共资源交易网》《吉林省政府采购网》上发布。

七、其他补充事宜

若对“政采云”电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”（www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采或拨打政采云服务热线400-881-7190获取服务帮助。

八、联系方式

1.采购人信息：

名    称：长春市计量检定测试技术研究院

地    址：高新区硅谷大街928号

联 系 人：李宁

联系方式： 0431-86887700

2.政府采购代理机构信息：

名    称：吉林省光宇工程项目管理咨询有限公司

地    址：长春市绿园区西安大路与普阳街交汇星海国际1栋1单元707室

联 系 人：田颖

联系电话：13944829689

3.监督管理部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

联系方式： 0431-89865657

- 第二章

项目需求

- 货物需求明细及技术参数要求

放射诊疗设备检测装置项目

1、满足标准：配置要求满足：《WS 76-2020医用X射线诊断设备质量控制检测规范》、《WS 519—2019X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》、《GBZ130-2020放射诊断放射防护要求》、GBZ 128-2019 《职业性外照射个人监测规范》。

2、技术参数

2.1 X射线质量评估系统

2.1.1可用于检测所有诊断用X光设备，不同靶材的乳腺机、扫描乳腺机等医用X光机安全质量性能检测。同时还具备测量光照度、散漏射线的剂量、剂量率的功能。检测探头小巧，更便于检测对探头摆放位置要求严格的设备如全景牙科机等。

2.1.2测量方式：带蓝牙遥测功能以及质控软件，中文操作界面，只需操作人员手持彩色触摸屏平板工作站在控制室操作，实现无线蓝牙遥测(非只蓝牙通信功能)，测量结果直接显示在平板工作站上，能够自动生成与标准要求记录单一致的原始记录报告。

2.1.3电池工作时间不低于10小时。

2.1.4一台主机可以搭配不同探头用，可根据需求将探头功能分离和整合。

2.1.5探头采用叠层探测器，一体式亮度、照度探头，满足国家一级光度计要求。

2.1.6乳腺探头：剂量/剂量率和半价层无需设定。

千伏量程：18-50KV，剂量量程：1μGy–9000Gy，不确定度5 %。

剂量率量程：10 μGy/s–300 mGy/s，不确定度5 %。

半价层量程：（0.2–3.6）mm Al，不确定度5 %。

时间量程1 ms–999 s，分辨率0.1 ms。

2.1.7光探头：级别DIN 5032

亮度量程0.01–10 000 cd/m2，分辨率0.001 cd/m2。

照度量程0.1–100 000 lux，分辨率0.01 lux。

2.2CT检测套装

2.2.1CT值水模体：内径≥19cm；

2.2.2数字斜率指示器：长度≥600mm，范围：0-360°，精度：±0.05°。

2.2.3定位光精度：

需要采用表面具有清晰明确的定位标记，内部嵌有特定形状的物体，物体的形状、位置应与模体表面定位标记具有严格的空间几何关系。

将检测模体放置在扫描野中心线上固定，模体轴线垂直于扫描横断面，微调模体可以使所有表面标记与定位光重合。

2.3 X射线装置检定附件套装

2.3.1 DSA性能检测

2.3.1.1动态铜楔梯（0.2mm～1.4mm）。

2.3.1.2嵌入体（血管模拟体），含有四条厚度分别为0.05 mm、0.1mm、0.2mm和0.4mm的铝条用来模拟血管，铝条间充有碘的对比介质（5-10mg/ml）。

2.3.1.3模体具有远程控制无线推动，检测过程中使血管模拟体产生运动，能够有效地降低检测人员测量时的受照剂量。

2.3.2 CR、DR性能检测模体

2.3.2.1模体尺寸：300 x 300 x 18.5 mm，动态楔形梯：第1级：0.00mm铜，第17级：3.48mm铜，在PMMA板上有16个直径为4mm深度为2.5mm的对比细节物体，用于评价铜楔形梯中每一级的对比度分辨力。

2.3.2.2 不少于8个直径为10mm深度为0.4~4mm的细节对比度物体，用于判定当前工作设置的对比度分辨力

2.3.2.3无结构的内部区域，高分辨力测试区：0.6~5.0lp/mm，放射影像中可观察的数字，用以指示动态楔形梯。

2.3.3乳腺低对比阈值检测模体

2.3.3.1主板尺寸：≥240*180*20mm

2.3.3.2 10mm深16×16网格，网格有2个金箔片(纯度99.99％)，阈值测试孔数量≥512个。

2.3.3.3 16行金箔片圆孔直径为（0.05-2.0）mm，精度：0.001mm (1μm)。

2.3.3.4 16排金箔片厚度为（0.03-2.00）μm，精度：0.1nm (0.0001μm)。

2.3.4 PMMA均匀衰减模体

规格尺寸≥240×180×20，数量≥2块。

2.3.5光野/照射野检测工具

2.3.5.1量程:± 5cm，精度0.1cm，电池寿命：6至8年。

2.3.5.2长度＞300mm，分辨率≤1mm，十字正交组成。

2.3.6密度计

光密度测量范围：0.00~4.0光密度，准确度±0.02光密度。

2.3.7低对比度测试模体

2.3.7.1两块≥（200*200*20）mm的铝板和一块（200*200*0.8）mm的铝板，0.8mm铝板中间有不少于1.5mm、3mm、5mm、7mm的圆孔。

2.3.7.2不少于19个直径为10mm深度为0.4~4mm的细节对比度物体，用于判定当前工作设置的对比度分辨力。

2.3.8滤线栅检测模体

用于检测X射线摄影设备会聚滤线栅与有用线束中心的对准，通过胶片曝光成像来判断放射摄影滤线栅与X射线束中心的对准情况，成像质量清晰。

材料：检测板套装基材为铅，纯度≥99.9%，由3块铅板组成，铅厚4.0mm。保护外壳：外覆亚克力保护外壳，厚2.0mm。

2.3.9密着性检查模体

2.3.9.1乳腺X射线摄影用细铜丝网格板，胶片曝光密度：0.7-0.8（28kV，0.5s，30目铜网）。

2.3.9.2在焦点最大2mm,焦皮距150cm，管电压60KV，总滤过2mm铝，光密度2.4±0.4。

2.3.9.3符合《ISO4090-2001摄影、医疗放射照相用X光底片盒/屏蔽物/胶片和硬拷贝成像胶片尺寸规范》。

2.3.10牙科机测试支架

可以配合剂量仪用于全景牙科机的全速测试。

2.3.11测试用过滤板/衰减板

铅块厚度：4mm，40mm×40mm，材料：铅，纯度＞99.99%，

铜过滤板：200mm×200mm×1.5mm（长×宽×厚）、300mm×300mm×1.5mm（长×宽×厚），纯度：＞99.9%。

铝过滤板：200mm×200mm×1.0mm（长×宽×厚），纯度：＞99.9%

铅过滤板：200mm×200mm×1.0mm（长×宽×厚）

数量要求：

铅块：4×40×40，数量：2个；铅板：2×150×150，数量：2个；铜滤过：1×150×150，数量：2个；铜滤过：0.5×200×200，数量：2个；铜滤过：1×200×200，数量：2个；铝滤过：1×200×200，数量：1个；一级钢尺长度＞2M，数量：1把；铅橡胶围裙，数量：1个；铝滤过：20×200×200，数量1个、无痕胶带，数量：1盒。

2.3.12比释动能测试水箱

规格≥300mm×300mm×200mm（长×宽×厚）

带有≥300mm×300mm×1.5mm的铜过滤板（长×宽×厚）。

2.3.13准直筒/光野射野一致性检测

PMMA材质，十字相交铅刻度标尺长度为240*300mm，分辨率为不大于2mm，模体上嵌入铅线组成的野，三组测试野为180*140mm、280*140mm、300*240mm。

准直筒：筒高 150mm。筒上端面中心设有Ф1.0mm 钢珠一粒（垂直度指示用），两粒Ф1.0mm 坞珠（珠间距20.0mm，检测 SID 用）。筒底盘下表面设两个同心圆，圆心位于检测筒垂直中心线上，两同心圆的其直径分别为Ф15.0mm 和Ф30.0mm。

2.3.14高分辨率测试卡

线对卡可适用于X射线机、体外碎石机、移动式C型臂、胃肠造影机、血管造影机、模拟定位机、乳腺机等机器的质量评定、检测。

CR、DR≥（0.6-10）LP/mm，厚度0.1mm

MAM≥（0.6-12）LP/mm，厚度0.05mm。

2.4防护检测设备

2.4.1辐射巡检仪

能够测量α、β、γ、X等射线，主要用于测量X射线设备和直线加速器的散漏射线、巡检放射源、测量核医学表面污染。

应用检测：X射线球管泄漏辐射、铅房泄漏辐射、铅房内杂散辐射、工业无损检测辐射等。

储存不少于4000组测量值,以及不少于9天的剂量率记录，1s分辨率，软件配置：用于远程控制、分析和数据导出。

剂量率量程：0 µSv/h – 1 Sv/h，剂量率分辨率：0.01 µSv/h，剂量分辨率：0.1 nSv。

能量响应：±15 %, 30 keV – 5 MeV，±25 %, 5 MeV – 7 MeV，–25 % – +120 %, 1 MeV – 7 MeV。

探测类型：半导体和盖革-米勒两种探测器。

2.4.2无线便携式中子剂量仪

采用He3气体探测器，用于中子剂量率检测，要求手持机与探头之间通过无线通讯，探头将测量数据传输到手持机。可通过手持机设置报警阈值、设备地址、校准因子等参数。

探头和手持机均采用内置锂电池进行供电。实时监测现场人员周围的剂量率，为现场工作人员提供更优化的辐射防护。

执行标准是“GB/T14318-2008辐射防护仪器中子周围剂量当量（率）仪”。

探测器：He3气体探测器

量程范围：0.1μGy/h到100mGy/h

固有误差：≤±25％（镅铍中子源）

能量响应：热中子到14MeV

供电电源：内置锂电池

2.4.3表面污染测量仪

要求可以同时测量α、β、γ表面沾污，可以固定或者移动使用并直接或间接检测表面沾污（擦拭测试样品）。

用于处理开放型放射性物质，定期根据辐射防护条例检查防护衣物或体表是否受到污染。

塑料闪烁体探测器，不用充气,可同时测量α和β/γ，无需外加探头。

可存不少于500组数据并且可以传输到PC上，测量时间和照明时间可调。

探测面积不小于170cm²，显示单位cps、Bq或Bq/cm2。

探测器类型：ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器。

核素库≥25个核素，并有重新设定，自动校正功能。

2.5个人剂量片吸收剂量检测仪及剂量片退火炉

2.5.1量程：0.01μGy～10Gy

2.5.2升温速率：1～40℃/s

2.5.3加热时间：1～40s

2.5.4加热温度：1-400℃

2.5.5仪器上制冷探头：探头单元采用半导体制冷模式，恒温15℃-20℃（设置好之后恒温不变）。

2.5.6配套有三种不同的加热盘，可测量多种类型热释光探测器，如圆片、方片、玻璃管及粉末等。

2.5.7个人剂量监测数据处理软件系统性能要求：

（1）可由热释光测量仪接口传入数据；

（2）数据库可与Excel兼容；

（3）可实现数据、统计、分析、报告、报表功能；

（4）可接收条形码输入；

（5）数据库包括个人剂量监测所有信息，如人员编号、姓名、单位、性别、工种、佩戴日期、剂量；

（6）可自动和手工扣除本底，可对不同单位、根据监测时间自动或手工设置不同的本底扣除；

（7）可输入每周期不同的刻度系数；

（8）自动计算，打印报告；

（9）提供不少于三种模版，每种模版不少于四种检测评价报告（周期检测报告，大剂量报告，年度报告，统计报告）。

（10）软件出具的报告满足GBZ128-2019要求；软件自带最新版个人剂量检测评价报告模板和数据处理模式

2.5.8退火炉系统性能要求

（1）热风循环系统；

（2）热电耦传感器控制温度阈；

（3）温度连续可调；

（4）温度：常温-400°可设置，多点测温，240°这个点炉膛内温度均匀性不大于±2°（提供计量院证书）不少于2份。

（5）可一次性退火不少于500片。

（6）可配套电子温度计，仪器有专门的电子温度计测温孔保证温度没有外漏；

（7）退火炉：可同时退火跟同时冷却同时进行互不干扰。

- 第三章

响应磋商供应商须知

- 一、前附表

| 序号 |  | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.2 | 采购人 | 名 称：长春市计量检定测试技术研究院 地 址：高新区硅谷大街928号 联 系 人：李宁 联系方式： 0431-86887700 |
| 2 |  | 1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：吉林省光宇工程项目管理咨询有限公司 地址：长春市绿园区西安大路与普阳街交汇星海国际1栋1单元707室 联系人：田颖 电话：13944829689 |
| 3 |  | 1.4 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：放射诊疗设备检测装置 项目编号：JM-2024-10-01208-1 |
| 4 |  | 1.5 | 项目地点 | 长春市计量检定测试技术研究院 |
| 5 |  | 2 | 资金来源及落实情况 | 自筹资金，已落实 |
| 6 |  | 3.1 | 采购内容 | 放射诊疗设备检测装置等；具体配备明细及规格、技术要求详见招标文件第二章货物需求。 |
| 7 | 3.2 |  | 供货期 | 自合同签订之日起30天 |
| 8 | 3.3 |  | 质量要求 | 符合国家相关行业规定的合格标准 |
| 9 | 4.1 |  | 响应磋商供应商的资格条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和相关法律、法规及相应规章的规定； 2.响应磋商供应商应具备本项目标的的供货及相关服务能力； 3.本项目非专门面向中小企业采购； 4.本项目不接受联合体响应。 5.拒绝列入政府不良行为记录期间的供应商磋商响应。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与磋商响应。 6.响应磋商供应商须在“政采云”平台（www.zcygov.cn）注册报名。 |
| 10 | 4.2 |  | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 11 | 8 |  | 现场踏勘 | 无 |
| 12 | 9 |  | 答疑会 | 不组织 |
| 13 | 10 |  | 分包 | 不分包 |
| 14 | 11 |  | 偏离 | 不允许 |
| 15 | 16 |  | 磋商响应报价 | 全费用报价法 |
| 16 | 18.1 |  | 磋商响应有效期 | 磋商截止期之后30天 |
| 17 | 20.3 |  | 磋商响应文件份数及其他 | 1.响应磋商供应商须上传电子投标文件1份（此磋商响应文件须上传至“政采云”平台）。 2.本项目响应磋商供应商无需递交纸质文件。 注：响应磋商供应商须办理数字证书参加投标。 |
| 18 | 21 |  | 电子响应文件上传、解密 | 1.响应磋商供应商须按照磋商文件要求编制磋商响应文件并将文件上传至“政采云”平台。 2.响应磋商供应商须在解密时间内用有效数字证书（CA认证）对磋商响应文件进行解密。 3.响应磋商供应商上传的电子磋商响应文件因未解密而造成磋商响应文件无法进行评审的，响应磋商供应商自行承担。 4.若项目须提交原件，当电子磋商响应文件中的内容与提交原件不一致时，以原件为准。 |
| 19 | 22.1 |  | 磋商响应截止时间、磋商开始时间 | 2024年11月22日13:00（北京时间） |
| 20 | 24 |  | 响应磋商供应商提交的原件 | 无 |
| 21 | 25 |  | 磋商地点 | 长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招平台开标四室 |
| 22 | 26.1 |  | 电子响应文件解密时间和地点 | 时间：2024年11月22日13:00至13:30（北京时间） 地点：“政采云”平台网上解密 |
| 23 | 27.2 |  | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：共3人 评审专家确定方式：从依法设立的评标专家库中随机抽取 |
| 24 | 27.4 |  | 在线磋商时间和提交最终报价的时间 | 预计时间：2024年11月22日13:30～14:30（北京时间） |
| 25 | 采购代理服务费 |  |  | 采购代理费用执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），按中标价格2%收取服务费。 |
| 26 | 场地服务费 |  |  | 场地费750元由吉林省隆铧信息科技有限公司收取，成交人在成交公示结束后、中标通知书发出前交至该场所。 |

- 二、总则

1.项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已经具备采购条件，现对项目进行采购。

1.2本采购项目采购人：见本须知前附表。

1.3本采购项目采购代理机构：见本须知前附表。

1.4本采购项目名称及项目编号：见本须知前附表。

1.5本项目实施地点：见本须知前附表。

2.资金来源和落实情况

2.1本次采购项目的资金来源：见本须知前附表。

2.2本次采购项目的资金落实情况：见本须知前附表。

3.采购内容、供货期和质量要求

3.1本次采购内容：见本须知前附表。

3.2本次采购的供货期：见本须知前附表。

3.3本项目的质量要求：见本须知前附表。

4.响应磋商供应商的资格标准与合格条件

4.1响应磋商供应商应具备承担本项目的资质条件：见本须知前附表。

4.2本项目不接授联合体投标。

4.3响应磋商供应商不得存在下列情形之一：

4.3.1为采购人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

4.3.2与本项目其他响应磋商供应商单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；

4.3.3为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

4.3.4被责令停业的；

4.3.5被暂停或取消投标资格的；

4.3.6财产被接管或冻结的；

4.3.7在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

5.磋商响应费用

响应磋商供应商应承担其从报名直至磋商响应文件递交的磋商全过程所涉及的一切费用。在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。

6.语言文字

除专用术语外，与磋商响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.计量单位

所有的计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.现场踏勘

8.1采购人将按本须知前附表所述时间，组织响应磋商供应商对项目现场及周围环境进行踏勘，以便响应磋商供应商获取有关编制磋商响应文件和签署项目实施合同所涉及现场的各项资料，响应磋商供应商应承担现场踏勘的责任和风险。

8.2采购人向响应磋商供应商提供的有关现场数据的资料，是采购人现有的能被响应磋商供应商利用的资料，采购人对响应磋商供应商做出的任何推论、理解和结论不负责任。

8.3经采购人允许，响应磋商供应商可以以踏勘为目的进入采购人的项目现场，但响应磋商供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

9.答疑会

9.1响应磋商供应商应在本须知前附表中规定的答疑会时间前，以书面形式将提出的问题送达吉林省光宇工程项目管理咨询有限公司，以便及时澄清。

9.2采购人、采购代理机构在本须知前附表规定的时间组织召开答疑会，会上将对响应磋商供应商所提问题予以澄清，同时以书面方式将问题的澄清通知所有磋商响应报名合格的响应磋商供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

10.分包

本项目按磋商文件相应条款执行。

11.偏离

本项目按磋商文件相应条款执行。

- 三、磋商文件

12.磋商文件的组成

12.1本磋商文件包括下列文件及按本须知第9条所述的答疑文件、第14条发出的补充文件。

第一章  竞争性磋商采购公告

第二章  货物需求

第三章  响应磋商供应商须知

第四章  政府采购合同

第五章  评审办法

第六章  磋商响应文件格式

12.2除9.1内容外，采购机构在磋商响应截止期之前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对采购人和响应磋商供应商起约束作用。

13.磋商文件的澄清

13.1响应磋商供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有疑问，应在本须知前以书面形式（一式两份）递交给采购机构。

13.2响应磋商供应商按本须知前附表所述时间和地点出席磋商响应答疑会，采购人和采购中心将对响应磋商供应商对磋商文件的疑问予以澄清。如有必要，采购中心将澄清内容形成澄清文件（包括对需澄清问题的说明，但不指明问题的来源）上传“政采云”平台，同时在发布公告媒介上发布公告，以供所有报名参加竞争性磋商的响应磋商供应商下载。

13.3该澄清文件作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

13.4澄清发出的时间距磋商文件规定的投标截止时间不足3个工作日的，并且澄清内容可能影响磋商响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

14.磋商文件的修改

14.1磋商文件发出以后，在上传磋商响应文件截止时间之前，应响应磋商供应商的疑问和采购人的要求，采购机构可以对磋商文件进行必要的修改和补充。

14.2采购机构对磋商文件的修改和补充将形成变更文件上传至“政采云”平台，同时在发布公告媒介上发布公告，以供所有报名的响应磋商供应商下载。

14.3该变更文件作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

14.4变更发出的时间距磋商文件规定的磋商截止时间不足3个工作日的，并且变更内容可能影响磋商响应文件编制的，为使响应磋商供应商在编制磋商响应文件时有充分的时间对磋商文件的修改、补充等内容进行研究，采购机构将相应延长磋商响应截止时间，具体时间将在磋商文件的变更公告中予以明确。

- 四、磋商响应文件

15.磋商响应文件的组成

磋商响应文件分为价格标部分、技术标部分、商务标部分。且按下列顺序装订：

15.1价格标部分

(1)磋商响应函；

(2)磋商响应首次报价表；

(3)法定代表人资格证明书；

(4)法定代表人授权书；

(5)被授权委托人基本养老保险参保证明；

(6)磋商响应报价汇总表；

(7)磋商响应报价明细表；

(8)响应磋商供应商提交的其他经济文件；

(9)磋商响应最终报价表；

15.2技术标部分

(1)响应磋商供应商综合说明；

(2)项目实施、安装调试方案；

(3)技术偏离表；

(4)质量保证措施；

(5)安全保护措施；

(6)拟投入本项目的人员情况；

(7)售后服务承诺书；

(8)节能产品清单说明表；

(9)环境标志产品清单说明表；

(10)响应磋商供应商提交的其他技术文件；

15.3商务标部分

15.3.1响应磋商供应商资格证明文件

(1)响应磋商供应商营业执照；

(2)“信用中国”网站、中国政府采购网没有失信行为的证明材料；

(3)响应磋商供应商2020年至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，须附中国裁判文书网无行贿犯罪行为的证明材料。

（4）资格条件承诺函，按附件二提供样式。

15.3.2响应磋商供应商2020年至今完成类似项目销售业绩。

15.3.3中小企业声明函（磋商响应供应商）。

15.3.4中小企业声明函（磋商响应货物制造商）。

15.3.5残疾人福利性单位声明函。

15.3.6监狱企业声明函（监狱企业提交，格式自拟。）

15.3.7响应磋商供应商提交的其它文件。

16. 磋商响应报价

16.1本项目投标报价采用本须知前附表中所规定的方式，所有磋商响应报价均以人民币元为计算单位。磋商响应报价应当是投标人履行本项目合同的最终价格。响应磋商供应商的报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、安装到位、调试、培训、保修等一切税金和费用。

16.2响应磋商供应商所报的价格(包括成本、利润、税金等因素)在合同实施期间保持不变，它不应因劳务、材料、机械等的价格变动而做任何调整。在合同有效期和其必要的延长期内也不因通货膨胀、利率升降、税收变化等因素而作任何调整。

16.3响应磋商供应商应按第二章货物需求的要求填写货物需求细目的单价和总价。响应磋商供应商没有填入单价或价格的细目在供货时采购人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在货物需求明细的其他单价和价格之中。响应磋商供应商应按给定的货物需求明细列项，货物数量错误、计量单位错误、落项或多报项目者将被视为不符合性响应，其磋商响应将被拒绝。

16.4各响应磋商供应商不得相互串联哄抬标价或恶意压价，出现此种情况者，将被作为废标处理。

17.磋商响应报价表

17.1响应磋商供应商须按照磋商文件的要求填写，且在“政采云”平台提交。

17.2如磋商响应报价表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致，以磋商响应最终报价表为准。

17.3磋商响应报价分为磋商响应首次报价表和磋商响应最终报价表。

18.采购货物进口产品规定

18.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在磋商文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。供应商必须响应本国产品，响应进口产品的，磋商响应文件无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

18.2政府采购进口产品合同应当将维护国家利益和社会公共利益作为必备条款。合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，采购人应当立即终止合同。

19.磋商有效期

19.1磋商响应文件应在本须知前附表所规定的磋商响应截止期之后开始生效，响应磋商供应商不得在本须知规定的磋商响应有效期内要求撤销或修改其磋商响应文件。

19.2出现特殊情况需要延长磋商响应有效期的，采购机构以书面形式通知所有响应磋商供应商延长磋商响应有效期。响应磋商供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件。响应磋商供应商拒绝延长的，其磋商响应失效。

20.响应磋商供应商的不良行为

响应磋商供应商有下列情形之一且情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

20.1响应磋商供应商在磋商响应有效期限内撤回或修改其磋商响应文件的；

20.2响应磋商供应商不接受按第33条规定其磋商响应报价的修正的；

20.3响应磋商供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的；

20.4供应商与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

20.5成交供应商未按磋商文件规定提交履约保证金或未能在规定期限内签署合同的。

21.磋商响应文件的编制

21.1磋商响应文件包括本须知第15条规定的内容，响应磋商供应商上传的磋商响应文件应按磋商文件第六章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，磋商响应函在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件更有利于采购人的承诺。

21.2磋商响应文件应当对磋商文件有关供货期、磋商响应有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。

21.3磋商响应文件电子版一份，上传的磋商响应文件应在规定位置处，由响应磋商供应商的法定代表人或经其正式授权的被授权委托人签字或盖章，并加盖响应磋商供应商电子公章，同时骑页加盖响应磋商供应商电子公章；封面由响应磋商供应商的法定代表人签字或盖章，并加盖响应磋商供应商电子公章。

21.4磋商响应文件中的内容要清晰，易于辨认，且无篡改图片，除非这些改动是根据采购机构的指示进行的，或者是为改正响应磋商供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由响应磋商供应商的法定代表人盖电子名章。

21.5如果响应磋商供应商没有按本须知要求制作、签署、盖章，在初步评审时将按照无效磋商响应处理。

- 五、磋商响应

22.磋商响应文件的上传、解密

22.1响应磋商供应商应在本须知前附表规定的磋商响应截止时间前上传磋商响应文件，在规定的解密时间内解密磋商响应文件。

22.2响应磋商供应商须在本须知前附表规定的方式上传电子磋商响应文件。电子磋商响应文件应在制作完成后，在磋商响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后将加密的电子磋商响应文件上传至“政采云”平台。

22.3逾期上传的或者未上传指定“政采云”平台的磋商响应文件，采购机构不予受理。响应磋商供应商上传的电子磋商响应文件因未解密而造成磋商响应文件无法进行评审的，响应磋商供应商自行承担。

23.磋商响应截止期

23.1磋商响应文件的截止时间、开标时间：见本须知前附表。

23.2采购机构可按本须知第14条的规定以修改补充通知的方式，延长提交磋商响应文件的截止时间。在此情况下，响应磋商供应商的所有权利和义务以及响应磋商供应商的受制约的截止时间，均以延长后新的磋商响应截止时间为准。

24.磋商响应文件的修改与撤回

24.1响应磋商供应商应当在磋商响应截止时间前完成磋商响应文件的上传提交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。磋商响应截止时间前未完成上传的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后提交的磋商响应文件，“政采云”平台将拒收。

24.2“政采云”平台收到磋商响应文件，在磋商响应截止时间前，除响应磋商供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。

24.3在磋商响应截止时间止提交电子版磋商响应文件的响应磋商供应商不足3家时，电子版磋商响应文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的磋商响应文件概不退回。

24.4在本须知第19条规定的磋商响应截止期至磋商响应有效期终止日之间，响应磋商供应商不能撤回磋商响应文件。

25.响应磋商供应商提交的原件

见本须知前附表。

- 六、磋商

26.磋商时间和地点

采购机构将于本须知前附表规定的开标时间和地点组织开标，响应磋商供应商可在开标地点或者通过“政采云”线上参加开标会，所有响应磋商供应商均应当准时参加。

27.磋商程序

27.1解密电子磋商响应文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件。响应磋商供应商须使用CA锁按照前附表规定的时间在线上对电子磋商响应文件解密。

27.2响应磋商供应商对开标过程有异议的，应当在开标现场或者线上提出。采购人、采购代理机构对响应磋商供应商提出的异议应当及时处理。

27.3响应磋商供应商因自身原因未按时解密的一切后果由响应磋商供应商自己承担。如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

27.4磋商小组将在资格评审、符合性评审后，通过“政采云”对合格的响应磋商供应商发起磋商邀请，响应磋商供应商须通过“政采云”在线与磋商小组进行磋商，所有参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价。

27.4在线磋商时间和提交最终报价的时间见本须知前附表。

- 七、评审

28.磋商小组

28.1采购机构将依法组建磋商小组。磋商小组成员由具有高级职称或具有同等专业水平的相关领域专家组成。与采购项目有直接利害关系或与响应磋商供应商有任何利害关系的专家，不得进入本项目的磋商小组。磋商小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

28.2本项目磋商小组成员人数及确定方式见本须知前附表。

28.3磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

28.3.1采购人或响应磋商供应商的主要负责人的近亲属；

28.3.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

28.3.3与响应磋商供应商有经济利益关系，可能影响对磋商响应公正评审的；

28.3.4曾因在招标、评标以及其他与招标磋商响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

29.评审原则

磋商小组评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与响应磋商供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

30.评审

30.1在磋商过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

30.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证磋商在严格保密（封闭式）的情况下进行。除采购人代表、磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对磋商情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

30.3本项目电子磋商过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，响应磋商供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，其磋商响应按无效处理。

30.4采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新磋商。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

31.同一品牌产品的认定

31.1如果有多家供应商投标同一品牌产品的，应该作为一个供应商计算。当供应商不足3家的，采购项目废标。

31.2采购项目（采购项目分包以每包计）采购多个产品的，以核心产品为标准计算同一品牌供应商家数。即所有核心产品中的每一项产品均报价同一品牌产品，多家供应商应当作为一个供应商计算。本项目核心产品名称详见第二章货物需求。

32.磋商响应文件的澄清

为了有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以根据需要响应磋商供应商澄清其磋商响应文件，但不应寻求提出或允许更改磋商响应文件的实质性内容。

33.错误的修正

33.1磋商小组将对被确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算错误。改正计算错误的原则如下：当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准；当单价与服务数量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非磋商小组认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准并修改单价。

33.2磋商小组将按上述改正错误的原则调整磋商响应文件的报价。在响应磋商供应商同意后，调整后的报价对响应磋商供应商起约束作用，如果响应磋商供应商不接受改正后的报价，则其磋商响应文件将被拒绝。

34.中小微企业的划型

34.1中小微企业磋商响应是符合《中小企业划型标准规定》的响应磋商供应商，通过磋商响应提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业磋商响应应提供《中小微企业声明函》；中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

34.2根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）的监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业磋商响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

34.3根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利星单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 八、授予合同

35.定标方式

采购人依据磋商小组评审的中标排序结果确定成交供应商。

36.成交通知

36.1在成交公告发出后3个工作日内，成交供应商须在“政采云”平台获取电子成交通知书。

36.2在按照本须知第38条签署了合同后，该成交通知书将成为合同的一部分。

36.3采购机构将及时发布成交公告。

37.履约担保

37.1本项目不采用履约担保。

38.合同的签署

38.1成交供应商需在领取成交通知书后30日内，与采购人签订政府采购合同。政府采购合同内容的确定应以磋商文件和磋商响应文件为基础，不得违背其实质性内容。合同一式三份，具同等法律效力。采购人、成交供应商分别留存。

38.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.3成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

38.4发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

38.5本项目严禁转包，一经发现立即清除，采购人将有充分理由废除授标，成交供应商应承担由此造成的一切经济损失。

- 九、重新磋商

39.重新磋商

39.1在招标采购中，出现下列情形之一的，磋商失败：

39.1.1符合条件的供应商或都对磋商文件作实质响应的供应商不足三家；

39.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.1.3响应磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

39.1.4因重大变故，采购任务取消的。

39.2磋商失败后，除采购任务取消外，应当重新组织磋商；需要采取其他方式采购的，应由长春市财政局政府采购管理工作办公室重新下达任务单。

- 十、纪律和监督

40.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标磋商响应活动中应当保密的情况和资料，不得与响应磋商供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

41.对响应磋商供应商的纪律要求

响应磋商供应商不得相互串通或者与采购人串通磋商响应，不得向采购人或都磋商小组行贿谋取中标，不得以他人名义磋商响应或者其他方式弄虚作假骗取中标；响应磋商供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

42.对磋商小组的纪律要求

磋商小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他们透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

43.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他们透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

44.质疑与投诉

44.1响应磋商供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,针对同一采购程序环节，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。

44.2响应磋商供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，对质疑答复不满意的或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，在法定期限内有权向长春市财政局政府采购管理工作办公室投诉。

- 第四章

政府采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章  评审办法

评审办法

一、评审标准和方法的制定依据：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，结合本项目的实际情况，制定放射诊疗设备检测装置项目招标评标办法。

二、评审机构：

为依法组建的磋商小组，磋商小组成员由具有高级职称或具有同等专业水平的相关专家组成。与采购项目有直接利害关系或与投标人有任何利害关系的专家，不得进入本项目的磋商小组。磋商小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

三、评审原则：

评审工作严格按照评审标准和方法规定的内容，遵循公平、公正、科学、择优的原则评标，选定中标人。

四、评审程序

分为初步评审、竞争性磋商、最终报价和详细评审。

五、评审标准

1.初步评审

1.1资格评审标准

1.1.1响应磋商供应商应具备有效的营业执照；

1.1.2被授权委托人应具有合法有效的法定代表人授权书；

1.1.3 资格条件承诺函，按附件二提供样式

1.1.4“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有失信行为的证明材料；

1.2.5响应磋商供应商2021年至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，须附“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪查询结果的证明材料。

1.2符合性评审标准

1.2.1响应磋商供应商名称应与营业执照一致；

1.2.2磋商响应文件应按照磋商文件要求由法定代表人或其授权委托人签署；

1.2.3磋商响应文件应按照磋商文件第六章格式要求填写，无字迹模糊、辨认不清；

1.2.4响应磋商供应商应按照项目要求进行报价，且只有一个有效报价；

1.2.5磋商响应报价应不高于项目预算且不低于成本价（成本价由磋商小组认定）；

1.2.6磋商响应服务应满足磋商文件第二章项目要求；

1.2.7磋商响应文件应满足磋商文件其他实质性要求。

1.3上述要求响应磋商供应商有一项不合格的视为未通过初步评审，磋商响应无效，将不再进入详细评审。

2.详细评审

2.1本项目评审采用综合评分法，即磋商小组分别对各响应磋商供应商的价格标、技术标、商务标进行综合评估，将各项指标量化为分值，对各项量化的指标逐项评审、赋分。各项指标的总分值满分为100分，按所得总分高低排列顺序。

2.2对于非专门面向中小微企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业响应磋商供应商产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小企业应当按照本磋商文件规定提供《中小微企业声明函》。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业；小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除；监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业磋商响应的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.3在被认定为同一品牌产品的供应商中，综合评分最高的具有中标候选人的推荐资格。

2.4评分标准

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 价格 | 报价 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（得分保留两位小数）。 | 价格分 | 30.00 |
| 1.02 | 技术 | 技术方案 | 由评委根据以下标准进行打分： 1.技术参数、指标完全满足招标文件要求，参数完全满足且有正偏离得6分；参数满足没有偏离的得3分。 2.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；需加盖供应商公章，提供的材料完全满足要求得6分，提供部分材料或认证证书的得3分（只提供认证证书或只提供彩页），不提供得0分。 3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配；完全满足得6分，一般满足要求得3分，不满足要求得0分。 4.符合实验室检测要求，同时，具有成熟的检测应用，技术采用统一标准、统一规范；完全满足要求得6分，一般满足要求得3分，不满足要求得0分。 5.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力，完全满足要求得6分，满足部分要求得3分，不满足要求得0分。 | 主观分 | 30.00 |
| 1.03 | 服务 | 服务承诺 | 由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1.售后服务承诺内容全面、措施完善，有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；完全满足得3分，一般的得1分，没有得0分。 2.拟派有专门的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务；售后服务团队人员专业全面，跟踪服务计划详细周到，完全满足得3分，一般的得1分，没有得0分。 3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点；完全符合要求得3分，一般的得1分，没有不得分。 4.售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；措施合理完善，完全满足得3分，一般满足得1分，没有得0分。 5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；完全满足得3分，一般满足得1分，没有得0分。 6.能够提供科学完善且对采购人有实用价值的意见、建议；有且完全满足要求得2分，一般满足得1分，没有得0分。 7.能够提供多种额外的评审委员会认为有价值的服务承诺，有得1分，没有或者评委认为所提承诺无价值的得0分。 | 主观分 | 18.00 |
| 1.04 | 服务 | 供货方案 | 由评委审核各投标人的供货安装方案后，根据以下标准进行打分，各项内容描述详细完善，内容全面，表述思路清晰，能够充分满足服务要求、服务质量： 1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，对采购人要求的理解准确；完全满足得3分，一般满足得1分，没有得0分。 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂；完全满足得3分，一般满足得1分，没有得0分。 3.对项目建设内容有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计；完全满足得3分，一般满足得1分，没有得0分。 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强；完全满足得3分，一般满足得1分，没有得0分。 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位；完全满足得4分，一般满足得2分，没有得0分。 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施，完全满足得4分，一般满足得2分，没有得0分。 | 主观分 | 20.00 |
| 1.05 | 服务 | 质保期 | 质保期不能满足文件要求的，投标无效；满足文件要求的不得分，在此基础上每增加一年得1分，满分2分。（质保期以1年为单位） | 客观分 | 2.00 |

六、竞争性磋商和最终报价

磋商小组所有成员集中与单一响应磋商供应商分别进行磋商，响应磋商供应商须在发起磋商邀请后在线上与磋商小组进行磋商，所有参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，具体时间见本磋商文件第三章响应磋商供应商须知前附表。

七、确定中标人

详细评审结束后，对五名磋商小组的评分进行汇总，三名磋商小组成员的平均分为响应磋商供应商的最后得分。按照得分由高到低顺序排列，如出现供应商得分相同的情况，按磋商响应报价进行价格扣除后由低到高顺序排列；得分且磋商响应报价进行价格扣除后相同的，按技术标部分得分由高到低顺序排列；如出现技术标部分得分相同，按售后服务得分由高到低顺序排列；如以上均相同，按供应商确认参加投标时间先后顺序排列。采购人根据成交推荐排列确定成交供应商，原则上排列第一的响应磋商供应商应被确定为成交供应商，其最终报价将被确定为成交价格。

- 第六章

磋商响应文件格式

放射诊疗设备检测装置

投  标  文  件

项目编号：JM-2024-10-01208-1

响应磋商供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

目录

放射诊疗设备检测装置

磋商响应文件

项目编号：JM-2024-10-01208-1

磋商响应内容：磋商响应文件价格标部分

响应磋商供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年      月      日

一、磋商响应函

项目名称：

项目编号：

致：吉林省光宇工程项目管理咨询有限公司

我单位经研究上述货物磋商文件的磋商须知、 合同条款、质量要求、货物需求和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                    元的投标总价，按上述合同条款、质量要求、货物需求的条件提供上述项目的供应。

一旦我方成交，我方保证在合同协议条款中规定的供货期提供货物并交付使用。

我方同意本磋商文件在投标人须知第23条规定的磋商截止期开始对我方有约束力，并在投标人须知第19条规定的磋商有效期截止前一直对我方有约束力且随时可能按此磋商响应文件成交。

在签署合同协议书之前，你方的成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们双方的契约。

投标人：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

地址：

日期：    年  月  日

二、磋商响应首次报价表

项目名称：

项目编号：                                                               																			磋商时间：  年  月  日

| 响应磋商名称 | 磋商响应报价 （元） | 货物 质量 | 供货期 | 除价格以外的优惠条件 | 服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表除谈判响应文件中填写。

2.如谈判响应首次报价表内容与谈判响应文件中明细表内容不一致，以谈判响应最终报价表为准。

响应磋商供应商：（盖公章）                              法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

三、法定代表人资格证明书

响应磋商供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：            性别：        	 年龄：           职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人身份证复印件）

响应磋商供应商：（盖公章）

日期：      年   月   日

四、法定代表人授权书

吉林省光宇工程项目管理咨询有限公司：

本人         （姓名）系              （响应磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为被授权委托人，以本公司的名义参加贵中心组织的          项目磋商活动。

被授权委托人在解密、评审、磋商、政府采购合同磋商、完成及保修过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权委托人无权转让授权。

特此声明。

被授权委托人：（姓名）       性别：         身份证号码：

单位名称：                  职务：         电话：

（被授权委托人身份证复印件）

响应磋商供应商：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

五、被授权委托人基本养老保险参保证明

要求：被授权委托人须为响应磋商单位参保人员

六、磋商响应报价汇总表

项目名称：                                                                       单位：元

| 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 响应磋商单价 | 响应磋商总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

响应磋商供应商：（公章）

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月    日

七、磋商响应报价明细表

项目名称：                                                                                            单位：元

| 序号 | 采购货物名称 | 产地 | 响应磋商货物品牌 | 响应磋商货物型号 | 响应磋商货物技术参数 | 单位 | 预算单价 | 数量 | 响应磋商单价 | 响应磋商总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应磋商货物技术参数应按采购文件第二章货物需求中货物参数逐条填写，应填写响应磋商货物的实际参数，不能将采购文件中的货物参数复制粘贴，否则投标无效。

响应磋商供应商：（公章）

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月    日

八、投响应磋商供应商提交的其他经济文件

九、磋商响应最终报价表

项目名称：

项目编号编号：                                                               																			磋商时间：  年  月  日

| 响应磋商供应商名称 | 磋商响应报价（元） | 货物 质量 | 供货期 | 除价格以外的优惠条件 | 服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表不在磋商响应文件中提交，只做磋商的最终报价使用，在磋商的最终环节在“政采云”平台单独填写。

2.磋商响应报价为磋商内容的报价总和。

3.在“政采云”平台填写最终报价表时，须同时上传《七、磋商响应报价明细表》，否则将被视为投标无效。

响应磋商供应商：（盖公章）                              法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

放射诊疗设备检测装置

磋商响应文件

项目编号：JM-2024-10-01208-1

磋商响应文件内容：磋商响应文件技术标部分

响应磋商供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年      月      日

一、响应磋商供应商综合说明

本部分阐述内容应包括投标人及投标货物生产单位的自然情况、投标货物市场评价及取得的荣誉信息等，格式自拟。

二、项目实施、安装调试方案

三、技术偏离表

| 序号 | 采购货物名称 | 采购货物技术参数要求 | 磋商响应货物品牌 | 磋商响应货物型号 | 磋商响应货物技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.本表只需填写磋商响应货物与采购货物的技术参数有偏离情况的货物，没有偏离情况的货物无需填写，如所有磋商响应货物均没有偏离情况，此表可为空表。

2.磋商响应货物技术参数应填写货物的实际参数。

3.技术参数存在正偏离的磋商响应货物须提供货物的技术参数证明文件，否则不予认定。

4.正偏离应为技术指标和性能指标的实质性偏离，其他非实质性偏离不予认定。

四、质量保证措施

格式自拟

五、设计方案及人员、设备安排

格式自拟

六、供货方案

包括投标货物运输及供货方式方法；格式自拟。

七、售后服务承诺书

包括售后服务机构、技术培训计划及承诺、免费维护及售后服务承诺等；格式自拟。

八、节能产品清单说明表

如投标产品为节能产品，须提供投标产品节能产品政府采购品目清单、认证证书及查询截图。否则本项目可不提交。

九、环境标志产品情况说明

如投标产品为环境标志产品，须提供投标产品环境标志产品政府采购品目清单、认证证书及查询截图。否则本项目可不提交。

十、投标人提交的其他技术文件

1.投标货物的品牌、型号、技术参数及其他产品证明材料；

2.技术参数存在正偏离投标货物的技术参数证明材料；

3.其他材料。

放射诊疗设备检测装置

磋商响应文件

项目编号：JM-2024-10-01208-1

磋商响应文件内容：磋商响应文件商务标部分

响应磋商供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年      月      日

一、响应磋商供应商资格证明文件

1.响应磋商供应商营业执照；

2.资格条件承诺函，按附件二提供样式；

5.“信用中国”网站、中国政府采购网没有失信行为的证明材料；

6.响应磋商供应2021年至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，须附中国裁判文书网无行贿犯罪行为的证明材料；

二、投标人2021年至今完成类似项目销售业绩。

三、中小微企业声明函

中小企业声明函

（响应磋商供应商）

公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)

的规定， 本公司为______ (请填写： 中型、小型、微型) 企业。即，本公司同时满足以 下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发 中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准：本公 司属于第四条第______项______行业，为______ (请填写：中型、小型、微型)企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

响应谈判供应商名称(盖章)：

法定代表人或被授权人(签字或印章)：

日 期：  年  月  日

四、中小企业声明函（响应货物制造商）

中小企业声明函

（响应货物制造商）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（响应货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （响应货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

五、残疾人福利性单位声明函

四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（残疾人福利性单位按下列格式提供）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单

位，且本公司参加 单位的 项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

五、监狱企业声明函（监狱企业提交，格式自拟。）

六、投标人提交的其它文件

- 附件一：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局
                                     国家发展和改革委员会　财政部                                                　                   二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件二：

资格条件承诺函

致： （采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与 （采购项目名称	项目编号） 采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有依法缴纳税收的良好记录；

- 具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：