2025年度仪器设备购置

公开招标文件

项目编号：采购计划-[2025]-01594号-JLJHCC-2025003

采 购 人： 吉林省水利科学研究院（盖章）

采购代理机构： 吉林省九合工程咨询有限公司（盖章）

日 期：2025年3月

目 录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	5

第三部分  评标办法	17

一、评 标 程 序	17

二、评 标 办 法	18

评标办法前附表（一）	18

评标办法前附表（二）	22

第四部分 采购需求	45

第五部分 合同条款及格式	45

第六部分 投标文件格式	62

第一部分  招标公告

（资格后审）

项目概况 2025年度仪器设备购置的潜在供应商应在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）下载招标文件，并于2025年03月27日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2025]-01594号-JLJHCC-2025003；

2.项目名称：2025年度仪器设备购置；

3.预算金额：145.00万元；

4.最高限价：145.00万元；

5.采购需求：基桩高应变检测仪1台、粗粒土三轴剪切试验机1台、粗粒土直剪固结一体机1台、高密度电法仪1台、数字化农业生态服务平台1套、农林气象环境监测系统1套等（详见采购需求））；

6.合同履行期限：自合同签订之日起90日供货并安装调试验收合格；

7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.交货地点：吉林省长春市人民大街8220号的吉林省水利科学研究院；

9.质量标准：验收产品必须符合国家及地方有关标准规定。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1.供应商须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的、能独立承担民事责任，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。

3.2本项目不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.3投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchin.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库【2016】125号文）。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。

3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6具备法律、行政法规规定的其它条件的证明材料。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年03月06日至2024年03月13日，每天上午8:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取方式:政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）。本项目不发放纸质文件，投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

3.未进行网上注册并办理CA认证的投标人将无法参与本次招标活动，技术支持客服：95763。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件的截止时间、开标时间：2025年03月27日09时00分（北京时间）

2.提交投标文件地点和开标地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）CA 证书解密：投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA 锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；建议供应商自行携带笔记本电脑进行现场解密或进行远程解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标公告同时在吉林省政府采购网、中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：吉林省水利科学研究院

地址：吉林省长春市人民大街8220号

联系人：张佳迪

电话：0431-85383854

2.采购代理机构信息

名称：吉林省九合工程咨询有限公司

地址：长春市二道区远达大街以东红星美凯龙全球家居生活广场第7幢1008号房

联系人：聂蕾

电话：0431-88547197

3.项目联系方式

联系人：聂蕾

电话：0431-88547197

4监督管理部门：吉林省财政厅政府采购管理处

第二部分   投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：吉林省水利科学研究院 地址：吉林省长春市人民大街8220号 联系人：张佳迪 电话：0431-85383854 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：吉林省九合工程咨询有限公司 地址：长春市二道区远达大街以东红星美凯龙全球家居生活广场第7幢1008号房 联系人：聂蕾 电话：0431-88547197 |
| 3 | 项目名称 | 2025年度仪器设备购置 |
| 4 | 项目编号及采购计划文号 | 项目编号：采购计划-[2025]-01594号-JLJHCC-2025003 |
| 5 | 预算金额（最高限价） | 145.00万元 |
|  | 投标报价方式 | 1.所有投标均以人民币报价； 2.投标人应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。代理机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。 报价说明：投标人的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金及货物在途中的一切风险及运输、卸货、安装耗材等一切费用，并包含在所报的单价或总额价内。 |
| 6 | 交货地点 | 吉林省长春市人民大街8220号的吉林省水利科学研究院 |
| 7 | 采购需求 | 基桩高应变检测仪1台、粗粒土三轴剪切试验机1台、粗粒土直剪固结一体机1台、高密度电法仪1台、数字化农业生态服务平台1套、农林气象环境监测系统1套等（详见采购需求） |
| 8 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起90日供货并安装调试验收合格。 |
| 9 | 资金来源 | 财政资金 |
| 10 | 供应商资格要求 | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。 3.本项目的特定资格要求： 3.1.供应商须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的、能独立承担民事责任，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。 3.2本项目不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 3.3投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchin.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库【2016】125号文）。 3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。 3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.6具备法律、行政法规规定的其它条件的证明材料。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 答疑会时间及地点 | 不召开 |
| 14 | 分包、转包 | 不允许 |
| 15 | *偏离 | ☑“*”条款允许正偏离，不允许负偏离，若负偏离，按投标文件无效处理。 □不接受任何偏离 |
| 16 | 构成投标文件 的其他材料 | / |
| 17 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章、可使用专用章（如合同专用章、投标专用章等）代替。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 18 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：14500.00元 投标保证金形式：投标人应在投标截止时间前将投标保证金采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，投标保证金应当从投标人的基本账户转出。采购人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。 投标保证金账户： 单位名称：吉林省九合工程咨询有限公司 开户行名称：吉林银行长春西安大路支行 账号：8935 0561 0400 0001 开户银行代码：313 241 010 535 保证金的缴纳以到账时间为准。 投标保证金其他要求： 1.投标人以保函方式提交投标保证金的，须将保函原件在提交投标文件同时递交给招标代理机构，并将复印件装入投标文件中。 注：投标人应在电汇或转账凭证上明确用途、项目名称，备注信息过长可适当简写，并于提交投标文件截止时间前将电汇或转账凭证（或保函、银行汇票等保证金递交凭证）、基本账户信息（完整清晰）以电子档扫描发送到采购代理机构邮箱“jljhccgs@163.com”邮箱中，如不及时发送，后果投标人自行负责。 |
| 20 | 投标文件份数 | 投标截止时间后16时前将纸质版投标文件送达代理机构地址:长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场C座西区2002室。 1、份数要求： 正本1份，副本4份，同时提供电子文件U盘4份（PDF为最终上传到政采云系统的签字盖章版本，WORD为投标文件可编辑版本），提交电子文件中要求的内容应包括纸质投标文件的全部内容。 2、其他要求： （1）投标单位在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件1份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 （2）投标单位在制作投标文件时，电子投标文件与纸质版本投标文件均以“政采云”平台的投标文件格式为准，投标单位上传至“政采云”平台的电子投标文件内容，在纸质投标文件中均应体现。 |
| 21 | 投标文件提交地点及截止时间 | 时间：2025年03月27日09时00分 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。 |
| 22 | 开标 | 时间：2025年03月27日09时00分 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。 投标人无须到达开标现场，提前下载好腾讯会议，至少开标前10分钟进入会议号“774 473 276”，并保持电话畅通。 |
| 23 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 24 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，评标委员会专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 招标人委托评标委员会直接确定中标人 |
| 27 | 履约保证金 | 有，具体以甲乙双方实际签订合同约定为准； 缴纳方式：银行转账到采购人账户，具体内容以实际签订合同为准，履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形。 |
| 28 | 质量保证期 | 质量保证期：1年，并达到采购人验收标准。 供方应保证所提供的货物是经过合法销售渠道取得的，满足采购人技术需求，详见《招标文件（技术需求）》。 |
| 29 | 支付方式 | 产品全部交付验收合格后，14个工作日内通过财政国库支付，达到付款条件起14日，一次性支付。 |
| 30 | 付款方式 | 产品全部交付验收合格后，14个工作日内通过财政国库支付，达到付款条件起14日，支付合同总金额的100.00%。 |
| 31 | 签订合同 | 中标人应在中标结果确定后15天内签订采购合同 |
| 32 | 合同存档 | 中标单位与采购人签订合同后5个工作日内将采购合同复印件送至采购代理机构存档。 |
| 33 | 招标代理服务费 | 依据国家发展改革委发改价格[2015]299号文件收取，本项目代理费由中标人支付，招标代理服务费金额为中标金额的2%。 |
| 34 | 信用信息查询渠道及截止时点 | 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网【www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：开标之后评标之前（由采购代理机构查询） |
| 35 | 其他要求 | 投标人必须保证投标时所报资料真实有效，采购人保留对资料的核查权力，一旦发现资料有虚假现象将没收投标人投标保证金，并移交有关部门处理。 |
|  |  | - 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，《货物清单及技术参数》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内（详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件），否则投标无效。 2、《货物清单及技术参数》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。 |
|  |  | 对于小型或微型企业参与本项目投标的：投标人需提供小微企业主管部门出具的《小微企业声明函》原件，在评审中将对小型或微型企业上生产的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业声明函中项目采购标的对应的企业划分标准所属行业为工业。 |
|  |  | 只接受以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，不接受以其他形式或提出的质疑。 |
| 36 | 其他说明 | 电子标说明：上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。以上传至政采云平台的投标文件为准，进行评审。 投标文件电子版方面技术支持：95763。 投标人在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作投标文件1份（此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标时间持编制投标文件的供应商数字证书远程解密）。 备注： 1、如是联合体投标数字证书须同时携带。 2、投标文件电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。 |
| 37 | 需要补充的其他内容 | 1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 38 | 政府采购进口产品的规定 | 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。 在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。 |
| 39 | 履约管理与违约责任 | 1. 甲方与乙方应当遵守本合同约定，共同履行各自的权利和义务。 2. 如乙方未能按照本合同的约定履行合同义务，则应当承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。（具体比例双方商议） 3. 对于因本合同引起的任何争议，甲方和乙方应当友好协商解决。如协商不成，则应向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。 4.其他补充履约管理与违约责任义务，以实际签订合同为准。 |
| 注意事项：本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。 1、在评审过程中，投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。 投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 4、电子投标文件编制及报送要求： 5、投标人应按招标文件要求编制投标文件，将所有投标文件内容上传至“政采云”平台，并用来加密的有效数字证书（CA认证）对投标文件进行解密。 6、电子投标文件中反应投标人资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。 7、投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将纸质投标文件于投标截止时间下午16时纸质版投标文件送达代理机构地址:长春市朝阳区西安大路与康平街交汇吉发广场C座西区2002室。 8、若投标人上传的电子投标文件因无法解密而对投标文件无法进行评价的，招标人可以拒绝该投标人投标。 9、当纸质投标文件与电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准。 10、若出现停电、灾害、系统故障等不可抗力情况，可按纸质投标文件开标。 |  |  |

二 投标人须知

本项目招标依据为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律、法规及规定。

A 说明

1.适用范围

本文件是受采购人委托，对采购人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目招标公告所述的标的采购及服务，是供应商编制投标文件的依据。

2.法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用中华人民共和国法律。

3.定义

“招标机构”系指组织本次招标的代理机构；

“供应商”系指向招标机构提交投标文件的投标商；

“买方”系指采购单位，合同一方当事人；

“服务”系指招标文件规定须完成的服务和其他的类似义务；

“日”、“天”系指日历日；

“合同”是买方与中标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

4.合格的供应商

4.1合格供应商必须符合投标人须知前附表第10项下各项要求，并在投标时提供以下文件，若有遗漏或不符合要求均为资格审查不合格；

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。招标机构保留进一步要求供应商补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

5．投标费用

供应商应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

B.招标文件说明

6.招标文件

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知

第三部分   评标办法

第四部分   采购需求

第五部分   合同条款及格式

第六部分   投标文件格式

7.招标文件的澄清

供应商对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在距投标截止日15日前，按投标人须知注明的联系地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标机构。招标机构将视情况确定采用其认为适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的每一供应商。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标机构可根据需要和（或）依据供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认；

8.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对供应商具有同样的约束力。

8.3为使供应商有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标机构可酌情推迟投标的截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一供应商。

C投标文件的编写

9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及供应商和招标机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）；

9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外， 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10．投标文件的组成

详见第六部分：投标文件格式。

11.投标文件内容填写说明

11.1供应商应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由供应商自拟，并胶装成册。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

11.3 供应商应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

11.4供应商视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

12.投标报价

12.1 所有投标均以人民币报价；

12.2供应商应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。代理机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。

12.3供应商应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。

12.4供应商因承包本项目需支付的一切费用，并包含在所报的单价或总额价内。

13.投标保证金（如有）

13.1投标保证金的形式：现金或现金支票、保兑支票、银行汇票及银行、专业担保公司、保险公司出具的保函等形式，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从供应商的基本账户转出。

13.2投标保证金的金额：见投标人须知前附表第19项；

13.3递交方式：见投标人须知前附表第19项；

13.4投标保证金用于保护本次招标免受因供应商不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险；

13.5未按13.1和13.2条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效；

13.6未中标投标人的投标保证金将按25.2条规定予以无息退还；

13.7中标人的投标保证金，在中标人交纳中标服务费后予以无息退还；

13.8 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的;

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的;

（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的;

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

（5）采购文件规定的其他情形。

14.投标有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝；

14.2特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求供应商延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

15.投标文件的签署及规定

15.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。

15.2 供应商应填写单位全称，同时加盖印章。

15.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

15.4 投标文件正本一份和副本四份，如果正本与副本不符，以正本为准，电子版2份（U盘形式）。

15.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

15.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.8招标机构概不接受以电话、传真形式的投标。

D投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

16.1供应商应将投标文件正本和副本分别密封，并标明招标编号、投标项目名称、投标人名称及正本或副本等。封口骑缝处应加盖供应商印章；投标文件电子版应单独密封。

16.2为了方便开标唱标，供应商应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

16.3每一密封信封上注明“于   年   月  日   时之前不准启封”的字样；

16.4如投标文件由专人送交，供应商应将投标文件按16.1-16.3中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的投标地址送至招标机构；

16.5如果投标文件通过邮寄递交,供应商应将投标文件用内外两层信封密封:

内层信封的封装与标记同16.1-16.3规定；

外层信封装入16.1及16.2所述全部内封资料,并注明招标编号、投标项目名称、招标机构名称、地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

16.6招标机构对投标文件的误投或未投标前提前拆封概不负责。

17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件不论是通过专人或邮寄递交，都必须按照招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至投标地点。

17.2 招标机构推迟投标截止时间时，应以书面(或传真)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，招标机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 招标机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

17.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标机构拒绝接收。

18.投标文件修改和撤消

18.1 投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标机构者，招标机构可以予以接受。但不退还投标文件。

18.2 供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达招标机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

18.3 撤消投标应以书面(或传真)的形式通知招标机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤消投标的正式文件。撤消投标的时间以送达招标机构或邮电到达日戳为准。

18.4投标截止时间以后不得修改投标文件；

18.5开标后供应商不得撤回投标。

E开标及评标

开标

19.1招标代理机构将在招标文件规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

19.2采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加。

19.3开标时由供应商查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

19.4采购代理机构在开标仪式上，将公开唱出所有供应商的“开标一览表”内容及投标声明，以及采购机构认为合适的其它内容并记录。

19.5 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）投标文件未按招标文件规定密封的；

（4）未提交单独密封的开标一览表或者开标一览表未按规定加盖公章和有效签署的；

（5）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

19.6 开标时有下列情形之一的，招标代理机构有权宣布本项目招标失败：

（1）交货时间符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购单位不能支付的。

20.对投标文件的初审

20.1 采购人根据招标项目特点组建评标委员会，由采购人从专家库中抽取的专家组成。

评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金以及投标文件是否具有实质响应性。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》的报价为准；

（2）开标一览表内如果小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准；

（3）如果总价金额与单价金额不一致，以单价金额为准。

（4）除非单价有明显的小数点错位，此时应以该行标出的总额为准，并修改单价。

按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。

20.4 投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

资格条件及证明文件不符合招标文件要求的；

投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的；

不能满足投标有效期的；

投标明显不符合技术规格、技术标准的要求；

投标文件附有买方不能接受的条件；

投标报价超过采购预算的；

未响应招标文件规定的其它实质性条款。

21.投标的澄清

21.1 招标机构有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。供应商必须按照招标机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

22.评标

22.1 原则：对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

22.3本项目采用综合评分法：

评标委员会将按第三章规定的评审因素和标准，按评审后投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序。

23.评标过程保密

23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员；

23.2在评标期间，供应商企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F 确定中标

24.最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，确定中标人。最终审查的对象是招标项目的合格的供应商。

24.2最终审查的内容是对合格的供应商的财务状况、资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

24.3 接受最终审查的合格的供应商，必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的供应商中评出中标人，并写出完整的评标报告。

25.中标通知

25.1在投标有效期内，招标代理机构以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以以传真的形式发出，但需要随以书面形式最终确认。

25.2招标代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

26.签定合同

26.1中标通知书发出后，采购单位改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

26.2中标人应按中标通知书规定的时间与采购单位签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

26.3中标结果将在发布招标公告的同步网络媒介上公告，不再以书面方式通知未中标人。

27.履约保证金

详见投标须知前附表。

28.保密和披露

28.1招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

28.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

29、质疑和投诉

29.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向招标方提出质疑。投标人对招标代理机构的质疑答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

29.2质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

第三部分  评标办法

（本项目采用综合评分法）

评标办法

按照国家相关部门的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本招标项目的实际情况，制定本招标项目评标办法。

一、评 标 程 序

（一）组成评标委员会

按照国家有关部委及省、市的相关规定，由从“政采云”评标专家库中随机抽取经济、技术类等方面的专家共5人组成评标委员会。为保证评标工作的顺利进行，推荐一名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。

（二）评标工作

评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为资格审查、初步评审和详细评审三个步骤。

1.资格审查。采购人或代理机构对各供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商方可进入符合性审查。

2.符合性审查。评委会对供应商的投标文件进行符合性鉴定。符合性审查合格的供应商方可进入详细评审。

3.详细评审。详细评审采用综合评分法。评委依据评标办法分别对各供应商的投标文件进行评审、赋分。

（三）询标（必要时）

评标委员会对投标文件需要澄清的问题，采用集体询标方式进行。

（四）确定中标人

按最终综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人3家。

（五）评标报告

评标工作结束时，评委会将本项目综合评审结果向采购人提交书面“评标报告”，各评委对评标报告内容讨论通过后，在“评标报告”上签字，对评标结果予以确认。

二、评 标 办 法

## 评标办法前附表（一）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息）一致。 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人盖章并签字并加盖单位公章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六部分“投标文件格式”的要求。并满足投标文件要求的签字盖章要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 注：以上各项评审标准，有一项不合格，即被否决，不再进入后续资格评审。 |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 供应商须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的、能独立承担民事责任，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。 标书内附营业执照复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 开户许可证或基本存款账户信息 | 具备有效的开户许可证、基本存款账户信息或开户证明材料。 标书内附复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 信誉 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)存在失信被执行人、重大税收违法失信主体，被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单中列入经营异常名录或严重违法失信名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 查询时间为本项目开启后进行评审时由采购代理机构网上查询，并留存查询记录。 |
|  |  | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 财务要求：近三年（2021年至2023年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（当投标人成立日期在2021年至2023年之间的，提供从成立日期起至2023年之间的财务审计报告，2023年12月31日以后新成立的公司无财务审计报告的，提供基本帐户开户行出具的资信证明或财务状况经营良好承诺书）。 |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金证明 | 1、投标人须提供投标截止之日前近一年任意一个月的纳税证明文件。 2、投标人须提供投标截止之日前近一年任意一个月依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以缴费的银行单据、社保机构开具的证明等复印件（自行编写无效） （依法免税和不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法免税及依法不需要缴纳社会保险）。 |
|  |  | 声明书 | 投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。 |
|  |  | 声明书 | 投标人须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 注：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
|  |  | 声明书 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，投标人须提供声明。 |
|  |  | 其他承诺 | 本项目不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标。 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业,供应商须是中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位享受政府采购政策需提供相关声明。 |
| 注：以上各项评审标准，有一项不合格，即被否决，不再进入后续响应性评审。 |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 供应商的投标报价不得超过最高投标限价，不得低于成本价。 |
|  |  | 报价方案 | 符合本项目实际情况，未提报了两个或两个以上报价方案。 |
|  |  | 质量标准 | 验收产品必须符合国家及地方有关标准规定。 |
|  |  | 合同履行期限 | 自合同签订之日起90日供货并安装调试验收合格。 |
|  |  | 投标有效期 | 90天。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件规定。 |
|  |  | 采购需求 | 符合招标文件“*采购需求”的规定。 标注“*”号的为实质性要求，不允许有负偏离；若负偏离，按投标文件无效处理。 |
| 注：以上各项评审标准，有一项不合格，即被否决，不再进入后续技术评审。 |  |  |  |

表中符合评审内容要求的写“ √ ”，不符合评审内容要求的写“ × ”。结论为“合 格”或“不合格” 。结论不合格的不进入下一评审阶段

注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。

除此之外的内容，不作为本次资格审查及符合性审查的内容。

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

( 一) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三) 不具备招标文件中规定资格要求的；

(四) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

一、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(一) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二) 投标人之间约定中标人；

(三) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

二、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

( 一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(七)  《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》  (国家工商行政管理局令第 82 号) 第三条规定的串通投标行为；

(八) 投标人串通投标的其他情形。

三、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

(一) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

(二) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四) 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

(五) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(六) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

注：经评标委员会评审合格投标商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人单位负责人或其授权代理人签字(须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致) ，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将按最不利于投标人的方式处理。

3.2.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位 (相互排序) 产生不公正的影响。

3.2.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：(一) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；  (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；  (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；  (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

## 评标办法前附表（二）

综合评分法

| 1. 商务部分（14分） |  |
| --- | --- |
| 1.1体系认证（0-2分） | 投标人提供有效的 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每有1项得1分，最多得2分。 评分依据:投标文件内附有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 1.2项目团队内技术人员要求（0-8分） | 在每增加1名具有与项目相关专业中级工程师得2分，与项目相关专业高级工程师得2分，最高得8分。 （包括姓名、身份证号、年龄、职务、职称、联系方式，以及开标前6个月内任意一个月缴纳社保证明和职称证书的复印件并加盖公章，如退休人员须提个返聘证明） |
| 1.3企业业绩（0-4分） | 投标人每提供一项2022年1月1日至今的同类项目业绩，得1分，最高得4分。 （评分依据：标书内提供业绩中标通知书或合同协议书复印件加盖公章）。 |
| 2. 技术部分（43分） 技术要求中“*”项为实质性要求，有一项不满足，投标将被拒绝。 |  |
| 2.1满足技术指标情况 （0-35分） | 以采购人提供的技术参数要求为依据（详见第四部分采购需求），评标委员会对投标人提供的技术规范偏离表中的技术指标数值进行评分，技术指标必须在证明材料中体现，且其数值应不优于证明材料结果；技术指标未在证明材料中体现的，或者优于证明材料中的结果的，该技术指标为无效响应。 满足全部技术指标，得35分； 1.“☆”指标表示优质优价指标，优质优价指标共有6项，满分12分，每有一项不满足扣2分； 2.“#”指标表示重要指标。重要指标共有36项，满分18分，每有一项不满足扣0.5分； 3.“△”指标表示一般指标项。一般指标共有10项，满分5分，每有一项不满足扣0.5分； （注：被发现有虚假投标则投标人的投标将被拒绝） |
| 2.2技术参数（8分） | 投标人所投的高密度电法仪： 每提供防洪工程隐患探测实例1分 每提供漏水探测实例 1分 每提供检测冻土实例1分 每提供一张与国外仪器对比探测剖面图加1分，最多加2分 每提供一个三维测量剖面图加1分，最多加3分 投标文件中需提供软件截图加盖投标人公章作为证明材料，不提供不得分 |
| 3. 服务部分（13分） 服务要求中“*”项为实质性要求，有一项不满足，投标将被拒绝。 |  |
| 3.1售后服务方案（0-6分） | 投标人提供售后服务方案： - 供货服务方案 - 设备安装调试 - 故障排除 - 维修响应 - 培训方案 - 厂家针对本项目的售后服务方案 每有一项得1分，最多得6分。 |
| 3.2质保期要求（0-3分） | 投标人承诺所有投标货物1年免费保修，投标人对所投产品在质保期内提供免费售后维护维修服务。所有投标货物质保期低于1年，投标将被拒绝。质保期在一年基础上每增加1年得1分。最高得3分。 |
| 3.3售后服务响应时间（0-2分） | 投标人承诺（提供承诺函加盖投标人公章）在质保期内提供7×24小时电话、现场技术服务；接到报修通知后2小时内响应，8小时内派技术人员到达现场，12小时内完成故障检测与排除的，故障不能在12小时内修复，免费提供同等型号的备机：在此基础上： 接到报修通知后1小时内响应，6小时内派技术人员到达现场，6小时内完成故障检测与排除的得1分； 接到报修通知后0.5小时内响应，4小时内派技术人员到达现场，4小时内完成故障检测与排除的的得2分； |
| 3.4质保期外服务标准（0-2分） | 投标人承诺质保期外增加的保修期（投标人根据实际自行确定）产品损坏不收取维修费，只收取配件成本费。且中标后所有产品的配件（含易损件）按成本价长期供应。响应速度同保修期响应速度。提供承诺函加盖投标人公章，得2分。 |
| 4. 价格部分（30分） |  |
| 价格分（0-30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
| 总分 | 100分 |

说明

1、 按最终得分由高到低的顺序推荐预中标候选人3名，最终推荐排名第1名的为中标候选人。得分相同的，按投标报价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）由低到高顺序排列；得分且投标报价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）相同的，按技术服务评分由高到低顺序排列；得分、投标报价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）且技术服务评分相同的，按所投产品列入政府优先采购产品类别认证证书多少顺序排列；以上均相同的，按解密投标文件时间先后顺序（以递交投标文件登记表为准）排列。分包采购的，每包评标结果按上述规则排列。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同 投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。核心产品见采购需求表已注明。

2、本办法未列内容，不作为本次评审依据。

纳入节能产品政府采购清单的的投标产品及纳入环境标志产品政府采购品目清单的投标产品的证明材料：

| 项目名称 | 项目编码 | 是否纳入节能产品政府采购清单的投标产品 | 金额（元） | 是否环境标志产品政府采购品目清单的投标产品 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 元 |  | 元 |

依据财政部《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181号）规定本项目对小型和微型企业产品的价格给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但参加本次采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

评标委员会在评审时，价格分加分：

(1)根据财库〔2022〕19号文件规定，对小型和微型企业的产品给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。

(2)对于列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。

（3）对于纳入环境标志产品政府采购品目清单的投标产品，按其在总报价中所占的比例给予3%的价格加分。

投标产品同时纳入节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购品目清单时的，将上述规定的价格分加分比例分叠加后计算价格加分。（投标人须提供在有效期内的认证证明及相应证明材料）。

（4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业的投标报价给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的投标报价给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参评加审。

投标单位的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，须提供成本构成表及相应证明材料，内容包括但不限于生产成本（如原材成本、设备损耗成本等），管理成本（人员工资、福利、社保等），交通成本（汽油、过路费等），税费等，并列明计算过程。投标人不能证明其报价合理性的，未提供或内容不全面无法支持成本构成的，由评标委员会认定该投标人是否以低于成本价竞标，如果是，其报价分不得分。超过采购预算的投标报价将否决其投标。

本项目需要落实的政府采购政策包括：

一、促进中小企业发展政策

（一）政策依据

财政部 工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）。

（二）中小企业的认定

1、在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（三）中小企业需提供的证明材料

中小企业参加政府采购活动，应当出具本采购文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（四）中小企业扶持政策享受情形

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受相关中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（五）中小企业扶持政策

1、对于非专门面向中小企业采购的采购包，应当对符合本章规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3、价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（六）合同分包要求

1、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、对于专门面向中小企业采购的采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（七）法律责任

供应商按照本采购文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、支持监狱企业发展政策

（一）政策依据

财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（二）监狱企业的认定

由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（三）监狱企业需提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（四）监狱企业支持政策

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、支持残疾人福利性单位发展政策

（一）政策依据

财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（二）残疾人福利性单位的认定

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（三）残疾人福利性单位需提供的证明材料

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当出具本采购文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（四）残疾人福利性单位支持政策

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）法律责任

供应商按照本采购文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件1 中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

政府采购促进中小企业发展管理办法

财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营 年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。 除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购， 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后， 符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中 小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联

合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条  中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管 部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标 投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的 预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民 共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家 有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

- 采购需求

一、采购需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 核心产品 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度仪器设备购置 | 粗粒土三轴剪切试验机 | 工业 |

注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得 中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

二、项目采购清单

- 产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 单价（万元/台套） | 数量（台套） | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基桩高应变检测仪 | 9.6 | 1 | 9.6 |  |
| 2 | 粗粒土三轴剪切试验机 | 32.45 | 1 | 32.45 | 核心产品 |
| 3 | 粗粒土直剪固结一体机 | 22.8 | 1 | 22.8 |  |
| 4 | 高密度电法仪 | 12.45 | 1 | 12.45 |  |
| 5 | 数字化农业生态服务平台 | 7 | 1 | 7 |  |
| 6 | 农林气象环境监测系统 | 5 | 1 | 5 |  |
| 7 | 土壤温湿度信息自动采集系统 | 4.2 | 1 | 4.2 |  |
| 8 | 称重式降水测量系统 | 9 | 1 | 9 |  |
| 9 | E601型蒸发器 | 1.55 | 1 | 1.55 |  |
| 10 | 远程图像监控系统 | 4 | 1 | 4 |  |
| 11 | 智能生态气象站 | 3.45 | 1 | 3.45 |  |
| 12 | 土壤墒情自动采集系统（液位版） | 3.35 | 10 | 33.5 |  |
| 合计 |  |  |  | 145 |  |

（二）技术参数

注：“*”项为实质性要求，有一项不满足，投标将被拒绝；“☆”指标表示优质优价指标，“#”指标表示重要指标“△”指标表示一般指标项。

## 1、基桩高应变检测仪

一、主要技术参数

1、独创瞬时浮点放大技术，动态范围大，信噪比高，兼顾强、弱信号采集不失真；

2、应变电桥全自动调平衡，降低应变环初始变形对信号采集的影响，消除信号零漂；

3、可完成60锤/分钟信号采集工作，实时打桩监控测试功能；

4、能实时进行现场传感器安装状态自检；

*5、可现场显示Case法分析结果，F-ZV曲线，上下行波曲线；

#6、具有浅部缺陷三维修正功能；

7、机身需要耐高温阻燃，抗冲击性能要高；

8、能实时监控无线上传，支持4G、WiFi、蓝牙方式；

△9、需内置4G模块，实现软件在线一键升级；

10、电池可拆卸，续航时间：≥10h

11、显示方式	真彩液晶显示屏背光可调

*12、频带宽度	速度通道：2～12000Hz应变通道：0～12000Hz

*13、浮点放大倍数	1～256

14、记录长度	1k

15、A/D转换精度	24位瞬时浮点

16、系统噪声电压	＜20μV

☆17、动态范围	≥100dB

18、操作方式	电容触摸

19、触发电平	四档可选

20、存储量	16G 电子硬盘

*21、通道数	高应变：四个通道  低应变：一个通道

22、信号采集方式	有线

23、采集模式	两道加速度+两道应变

*24、提供设备检测模拟报告（复印件）

25、主频≥1GHz 内存：512M

*26、采样间隔	高应变：50～500μs 分档可调低应变：5～1000μs连续可调

27、工作温度	-20～+55℃

2、粗粒土三轴剪切试验机

主要功能及参数

1、试样尺寸：Φ300×600mm

2、最大轴向荷载：1000KN

#3、力测量精度：±0.5% F.S

4、轴向力分辨率：0.1KN

#5、最大周围压力：3.0MPa

6、最大反压力：0～1.0MPa

7、孔隙压力：-0.1～3.0MPa

8、压力分辨率：0.001MPa

*9、最大轴向行程：300mm（油缸）

*10、光栅位移传感器量程：0～300mm

*11、位移分辨率：0.001mm

12、位移精度：±0.3% F.S

13、应变式轴向加载速率：0.01-3mm/min

14、体变管容积：8000ml

15、体变分辨率：0.2ml

16、设备能进行轴向应力、应变、周围压力、孔隙压力、试样体积变化、饱和进水量和固结排水量等参数测试；

17、设备利用工业控制计算机与工业级PLC控制器，数字信号转换器等联合组成设备控制系统；

☆18、设备配有水头压力、真空抽气、反压力等三种不同的方式，对试样进行饱和。

△19、含压力室吊装装置

*20、软件有操作试验过程步骤提示功能，（投标文件中需提供软件截图加盖投标人公章作为证明材料）。

## 3、粗粒土直剪固结一体机

主要技术指标

1、直剪仪加载架：框架式

△2、试样尺寸：Ф504.6×400mm（面积2000cm2）

3、最大垂直载荷：700KN

4、最大水平推力：700KN

#5、力分辨率：0.01KN

6、最大垂直行程：200mm（油缸）

7、最大水平行程：200mm（油缸）

*8、垂直位移传感器量程：0～100mm

*9、水平位移传感器量程：0～200mm

#10、位移分辨率：0.01mm

11、力测量精度：±0.5%F.S

12、位移测量精度：±0.5%F.S

*13、应变式水平剪切速度：0.5～10mm/min

14、压缩仪加载架：二柱式

△15、试样尺寸：Ф504.6×300mm（面积2000cm2）

16、最大垂直载荷：700KN

17、力分辨率：0.01KN

#18、最大垂直行程：200mm（油缸）

*19、位移传感器量程：0～200mm

*20、位移分辨率：0.01mm

21、力测量精度：±0.5%F.S

22、位移测量精度：±0.5%F.S

☆23、该设备可同时做直剪试验和压缩试验，互不干预数据，免下沉一体机身。

24、粗粒土直剪试验机采用框架式，直剪剪盒为两层圆形剪切盒，开缝高度可调

25、微机自动控制系统，配套自动数据采集系统；各种试验参数均由计算机进行控制、存储、测量、显示、处理并打印图表；

△26、含试件吊装装置

*27、软件有操作试验过程步骤提示功能，（投标文件中需提供软件截图加盖投标人公章作为证明材料）。

## 4、高密度电法仪

一、主要技术参数

1、利用一套金属电极（不用不极化电极）同时测量高密度电阻率和高密度极化率。

*2、多条测线之间可以交叉供电测量，实现真三维立体地质构造测量。

3、自定义工作模式，适合复杂地形勘探。

*4、电缆连接线为双向电缆。

#5、输入阻抗：    大于60 MΩ

6、最大供电电压：±900V

7、最大供电电流: ± 5A

8、50Hz工频抑制：80dB

☆9、转换电极数：  120道，可以滚动测量

10、道间距：     5米

11、电压测量范围：±5V

12、电压测量精度：±0.1%

13、电流测量范围：±5A

14、电流测量精度：±0.1%

△15、采用十英寸彩色显示屏，分辨率1024 * 768

16、两个USB 接口

17、CF卡最大容量128G开关供电：   最高电压±500V 、最大电流:±2A

18、绝缘性能     ≥600 MΩ

19、使用环境：   -20°C ～ +55°C、湿度90%RH

20、采用PC104工控机,工作可靠

二、提供盖章的相关资料（投标文件中需提供软件截图加盖投标人公章作为证明材料）。

## 5、数字化农业生态服务平台

一、主要技术参数

系统实现B/S模式的系统架构，可以在任何地方进行操作而不用安装专门的软件，只要有一台能上网的电脑就能使用，主要包括系统账号管理、数据管理、数据查询、统计分析预警。自动收集相关信息，包括气象数据、设备信息、远程预警等，系统中将采集地点自动生成分布图，在地图上一目了然，通过地图搜索查询可直接找到并查看设备安装地点的位置和现场的实际情况及历史发生数据。气象数据则全部为系统自动采集、上传、处理、并生成趋势图等。

1、基础信息管理：

#1.1区域信息管理。管理区域的范围划分，所属区域的指定，区域基本信息的维护，包括所属行政区域信息，区域面积信息，站点监测地址等。

1.2人员信息管理。将系统管理人员的信息、组织、权限等进行基本的信息管理与划分。

#1.3设备信息管理。对系统建设中的现场设备维护在系统中，包括位置信息、设备类型、设备名称、设备作用等，这些信息在系统运行过程中辅助设备获取现场环境信息，确保整个系统有效运行。

每个监测区域通过墒情监测系统、环境监测系统、图像监控系统等，数字化农业生态服务云平台对每个监测点的空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量、大气压力、土壤温湿度等各种作物生长过程中重要的参数进行实时监测，测量结果可以在平台上直观的显示出来，同时还可形成报表，自主选择时间范围，通过视频监控系统可以查看作物的长势等进行实时监测。

2、GIS地图管理

通过GIS地图的方式对监测站点域的地理位置在地图上也可进行定位，明确区域地理位置，同时兼具防盗的功能。

3、GPS定位监测点分布展示

统计并分析历年空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤含水率、蒸发量、降雨量、风速、风向、光照度、光合有效辐射、气压等数据，形成统计图表，与有害生物的发生情况进行对比，用于研究农业有害生物高发期或森林物种长势优良时的参数值，为更好地林业有害生物预测、治理、防治和发展起指导作用。

#4、远程监控模块

基于高清智能球机、枪机，可将监测现场实时采集的图像、视频直接传入云端服务器。通过摄像头的拉伸，可以清晰的查看植物的长势状况。

二、提供盖章的相关资料（投标文件中需提供软件截图加盖投标人公章作为证明材料）。

## 6、农林气象环境监测系统

一、主要技术参数

（一）功能简介

*1、工作原理及工作环境：用于野外小型气象观测站气象监测，通过数据采集器将传感器测到的信号由数据采集器记录并通过采用 GPRS 无线网络数据上传到终端、采集到的气象数据进行分析，对大气的温湿度、风速风向，大气压力、降雨量、土壤温湿度等环境监测能够为农业环境监测提供实时数据。

*2、数据采集器：

通道数：21 个通道，储存数量：52万条数据

*供电方式：能够提供 2 种供电模式，太阳能或 220v 交流电

记录间隔：1分钟～100天连续可调。

*防水等级：IP68，可防护潮湿环境及雨水冲刷，但禁止透水或用水浸泡。

*工作环境：-40℃～80℃(0~100%RH)。

平均功耗：主机平均功耗≤0.1W，(电池供电:存储间隔60秒)。

可扩展：仪器内置GPS模块能测定测点的精确信息（经度、纬度）小数点后四位，定位精度：小于5米。集数据采集、记录于一体，全程跟踪记录，记录时间长，断电后数据不丢失。

3、采集器通讯功能：

*采用无线 GPRS 数据传输（5年流量），无需去现场操作。数据可通过GPRS无线模块上传至云平台及“全国土壤墒情监测系统”。

蓝牙模块：手机蓝牙通讯，现场设置设备启动时间，读取即使数据。

*4、电源：采用220V、太阳能双供电方式，太阳能功率：≥30w逆变电源供电系统 1 套。

#5、观测支架：整体采用烤瓷或静电喷涂工艺，具有良好的防腐蚀性，可长期运行于各种恶劣的室外环境，安装支架高度 3m，集成太阳能系统，可配备拉线，能够根据不同规格安装气象传感器支架及防水箱等设备。

*6、传感器技术指标

*风速测量范围：1~33m/s      精度：±1m/s；   分辨率：0.1m/s

*风向测量范围：0~360°      精度：±5°；   分辨率：0.1°

*空气温度范围：-30℃～70℃  精度：±0.2℃；  分辨率：0.1℃

*空气温度范围：0～100%RH  精度：±2%RH；  分辨率：0.1%RH

*太阳辐射范围：300～3000nm 灵敏度：7～14μV/W•m-2 年稳定度：±2%

*大气压力范围：50～110Kpa   精度：±0.5 Kpa；   分辨率：0.1 Kpa

*日照时数范围：0～24h     精度：±0.1h  分 辨 率 0.01h

*雨量范围：0～4mm/min（可在<8mm/min条件下正常工作） 精度 ±3%（测试雨强2mm/min） 分辨率 0.2mm

*水面蒸发范围：0～240mm   精度：±0.5mm；   分辨率：0.1mm

（二）功能要求：

*1、大容量非易失性存储器，可实现长时间全程数据跟踪。

*2、通讯方式：GPRS远传平台/现场蓝牙通讯/近距离USB电脑通讯等多种通讯方式可供选择。GPRS无线传输系统：支持移动、联通、电信多种无线传输方式。

支持蓝牙：用户可以现场通过蓝牙和手机APP通讯获取即时数据、启动设备现场存储。有线USB数据通讯，支持标准USB数据接口，可通过本地通讯导出设备历史数据、查看即时数据及设置设备关键运行参数。

3、存储功能：现场存储和云端存储双模式，数据双备份更安全，硬件存储条数不低于52万条。

#4、设备运行环境：-40～80℃，0～100%RH(可在凝露环境稳定工作)，主机防护级别IP65，无线传输模块防护级别IP65,传感器防护级别IP68。

## 7、土壤温湿度信息自动采集系统

一、技术参数：

#1、运行环境：-30℃ ～70℃

*2、外壳防水等级：IP68

#3、土壤水分测量范围：干土 ～ 水分饱和土（0~100%）

*4、土壤水分测量精度：±3%

#5、监测深度：最大200cm

*6、土层监测间距：最小10cm间距

7、数据采集间隔：1分钟 - 100天

*8、数据采集设置：本地软件设置,现场蓝牙手机APP设置和远程电脑设置

#9、分 辨 率：0.5%

10、线 性 度：≥90%

11、互换精度：≤2%

12、带电插拔：支持

*13、湿度类型：相对含水量（农业测墒通用指标）

#14、土壤温度测量范围：-30℃～70℃（A级PT1000）

#15、土壤温度测量精度：±0.2℃

*16、超低功耗：待机电流小于0.1MA

二、功能要求：

*1、多种功能一体集成，集成高精度数据采集、处理单元，多层次、不同间隔的土壤温湿度同时测量（例如10cm、30cm、50cm、80cm），具备GPRS无线远程传输，大容量非易失性存储器，可实现长时间全程数据跟踪，记录间隔1分至100天任意设置。

*2、采用220V、太阳能双供电系统：10W高性能太阳能板和快速充电系统，正常天气5小时充满电池。

3、锂电池：10.4AH ; 高密度、高性能进口三星电池，为阴雨天提供长达两个月以上的续航

4、通讯方式：GPRS远传平台/现场蓝牙通讯/近距离USB电脑通讯等多种通讯方式可供选择。

*GPRS无线传输系统（5年流量）：全频段传输支持移动、联通、电信多种无线传输方式。

☆支持蓝牙：用户可以现场通过蓝牙和手机APP通讯获取即时数据、启动设备现场存储。

△有线USB：支持标准USB数据接口，可通过本地通讯导出设备历史数据、查看即时数据及设置设备关键运行参数。

#5、存储功能：现场存储、云端存储。

现场存储：硬件存储条数不低于52万条。

*6、仪器具备：相对含水量、体积含水量、质量含水量三种测量功能，可以跟据客户要求输出一种测量方式，具备校正表功能，允许针对特殊土质进行二次标定、测量精度更高。受土壤含盐量影响较小，对大部分土质的适应能力更强。

#7、设备运行环境：-30～70℃，0～100%RH(可在凝露环境稳定工作)，管式一体化土壤墒情监测站防护级别IP68。

## 8、称重式降水测量系统

一、技术参数

*1、承雨口径：φ200±0.06mm；

2、刃口锐角：40°～45°；

*3、量   程：0~1000mm；

*4、分辨率：0.1mm；

*5、测量误差(强度≥0.5mm/h)： ±0.2mm，≤10mm时；±2%，>10mm时；

6、载荷量：50KG；

7、供电范围：220V；

#8、工作温度范围：-40℃~60℃；

9、温度检测精度：±0.5℃；

10、时钟精度：2分钟/年；

11、存储容量：大于10年；

12、输出方式：RS485（协议见附录）或开关量；

13、加热套件：选装；

14、尺寸（测量仪）：高：692mm ；外径：368mm；

15、总重（测量仪）：14KG。

## 9、E601型蒸发器

*主要由蒸发器、水圈、溢流桶和测针四部分组成。

## 10、远程图像监控系统

*1.支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转）

*2.像素：200万

3.支持宽幅电压：9-18V

4.设备运行最大功耗18W，休眠模式功耗3.2W，静止图像功耗5.2W

5.支持告警触发、配置定时预置位抓图唤醒

6.支持深度学习算法，有效提升Smart和跟踪能力

*7.支持最大1920×1080@30fps高清画面输出

#8.支持4G（移动、联通，电信）5年物联网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）

9.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间

10.支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR

11.支持23倍光学变倍

12.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达100m

#13.支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出

#14.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

#15.支持人脸抓拍、区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能

△16.支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR

△17.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

18.支持定时抓图与事件抓图功能

△19.支持区域曝光与区域聚焦功能

20.支持1路音频输入和1路音频输出

21.内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

22.支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储，内置EMCC存储，支持人脸断电续传

#23.防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级

24.光伏组件：单晶硅，组件效率：≥17%，寿命：不少于10年，10年线性功率保证：≥90%不低于150W；

25.控制器高效的串联式PWM充电方式，保证蓄电池正常使用寿命，提高了系统性能蓄电池指示灯可直观判断蓄电池电压状态，简洁直观，采用温度补偿，自动调整充放电参数，多重的保护功能：蓄电池超压保护、蓄电池过放保护、负载短路保护、负载过载保护、高压浪涌保护、人性化按键设置，操作更加舒适、方便、工业级设计。

26.静态损耗：12V≤9.6mA; 24V≤10.5mA

27.充电回路压降：≤0.18V

28.放电回路压降：≤0.26V

29.工作环境温度：-35℃ ～ +50℃

30.相对湿度：≤95%,无凝露

#31.耐低温胶体电池: 12V、电池容量：不低于110AH，设计寿命：3-5年

32.具有性价比高、温度适应区间广、充电接受能力高、耐过充过放能力好、维护方便、不饱和循环充电寿命长的特点。

33.供电系统需要保证设备连续阴雨工作7天以上

#34.采用220V、太阳能双供电系统、支架高为3米

11、智能生态气象站

*1.具备气象七参数测量能力（风速、风向、气温、湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射）

*2.具备移动网络或局域数据网络通讯能力 ，具有GPRS无线通讯功能，自动上传测量数据，以GPRS方式与服务器通讯。

#3.定位功能：每一套气象观测系统都带有一个GPS定位系统，其经纬度地理位置信息可通过GPRS发送到后台服务器。

*4.结构防水设计（IP65）、抗恶劣气候环境设计。

*5.测量要素及数据处理：风速、风向、大气温度、相对湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射等，支持云智能数据传输，支持微信数据服务和服务器远程数据服务。

*5.1超声波风速传感器，风速测量范围：0～60m/s；分辨率：0.01m/s；测量精度：±（0.5+0.03v）m/s

*5.2超声波风向传感器，风向测量范围：0～360°；分辨率：0.1°；测量精度：±3°

*5.3室外温度测量范围：-40℃～65℃；分辨率：0.02℃；测量精度：±0.2℃

*5.4大气压力测量范围：300～1100hPa；分辨率：0.01 hPa 测量精度：±0.5 hPa

*5.5相对湿度测量范围：0-100%RH；分辨率：0.05% RH；测量精度：±3% RH

*5.6降雨测量范围：0～200mm/h；分辨率：0.01mm；测量精度：±4%

*5.7太阳辐射测量范围：0-1800W/m2，分辨率：0.1W/m2，测量精度：±5%

5.8气象站具有电子罗盘功能，可自动找北，不需要在现场进行指南针找北

5.9气象站具有电子陀螺功能，可自动水平校正。

5.10手机微信和PC网页实时查看数据

5.11采用压电式雨量计监测降雨，且有效压电面板尺寸φ200mm；

5.12采用超声波原理测量风速风向。

#6.集成一体化结构设计： 所有传感器单元、充电电池、主机板、无线通讯模块等部件都集成设计，重量轻、体积小

7.配置清单

7.1 智能生态气象站1套；7.2 太阳能板1套

12、土壤墒情自动采集系统（液位版）

一、技术参数：

1、运行环境：-30℃ ～70℃

*2、外壳防水等级：IP68

#3、土壤水分测量范围：干土 ～ 水分饱和土（0~100%）

*4、土壤水分测量精度：±3%

5、监测深度：最大100cm

#6、土层监测间距：最小10cm间距

7、数据采集间隔：1分钟 - 100天

*8、数据采集设置：本地软件设置,现场蓝牙手机APP设置和远程电脑设置

#9、分 辨 率：0.5%

10、线 性 度：≥90%

11、互换精度：≤2%

12、带电插拔：支持

*13、湿度类型：相对含水量（农业测墒通用指标）

14、土壤温度测量范围：-30℃～70℃（A级PT1000）

15、土壤温度测量精度：±0.2℃

16、水位传感器测量范围：0～300MM(可以定制深度)    精度：±0.8MM   分辨率: 0.3MM

*17、超低功耗：待机电流小于0.1MA

二、功能要求：

#1、多种功能一体集成，集成高精度数据采集、处理单元，多层次、不同间隔的土壤温湿度同时测量（例如10cm、30cm、50cm、80cm），具备GPRS无线远程传输，大容量非易失性存储器，可实现长时间全程数据跟踪，记录间隔1分至100天任意设置。

*2、标配的太阳能供电系统：10W高性能太阳能板和快速充电系统，正常天气5小时充满电池。

3、锂电池：10.4AH ; 高密度、高性能进口三星电池，为阴雨天提供长达两个月以上的续航

#4、通讯方式：GPRS远传平台/现场蓝牙通讯/近距离USB电脑通讯等多种通讯方式可供选择。

*GPRS无线传输系统（5年流量）：全频段传输支持移动、联通、电信多种无线传输方式。

支持蓝牙：用户可以现场通过蓝牙和手机APP通讯获取即时数据、启动设备现场存储。

有线USB：支持标准USB数据接口，可通过本地通讯导出设备历史数据、查看即时数据及设置设备关键运行参数。

5、存储功能：现场存储、云端存储。

现场存储：硬件存储条数不低于52万条。

*6、仪器具备：相对含水量、体积含水量、质量含水量三种测量功能，可以跟据客户要求输出一种测量方式，具备校正表功能，允许针对特殊土质进行二次标定、测量精度更高。受土壤含盐量影响较小，对大部分土质的适应能力更强。

#7、设备运行环境：-30～70℃，0～100%RH(可在凝露环境稳定工作)，管式一体化土壤墒情监测站防护级别IP68。

一、质量要求及质保：

1、质量要求：符合国家及行业现行相关标准和规范。

2、质保期：为一年；

二、售后服务及培训措施

1、供方负责将仪器设备搬运到试验室指定位置，不得破坏房屋结构。

2、在设备到达试验室后，根据要求的时间内，进行设备安装、调试及试机验收，并保证设备运行正常。

3、仪器设备在使用过程中出现任何问题，保证在接到用户通知的2小时内，给予用户及时反馈，提出解决问题、排除故障的方案。若有需要，保证派专业技术人员在接到用户通知后24小时内到达现场解决问题。

4、在保修期内，所有服务及配件全部免费。

*5、要求实操现场培训供方提供培训现场。出具模拟报告及原始数据。

第五部分 合同条款及格式

注：合同模板仅供参考，最终以甲乙双方签订的合同为准。

政府采购合同

（2025年度仪器设备购置合同）

采购人：

供应商：

签订时间：      年    月    日

甲方：

乙方：

项目经批准采用公开招标采购方式，确定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，就乙方为                      项目达成如下合同，以便共同遵守。

第一条  合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第二条  合同总金额

大写：                                      元。

本合同项下货物总金额：￥                   元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条  权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期      年，保修期     年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第四条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的     ％，货到安装调试合格后支付至合同总价的     ％，运行正常后支付至合同总价的     ％，余款     ％作为质量保证金于货物或系统运行满     月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的     个工作日内付清。

第五条  履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金                元

（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的  %）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后      天内无息退还乙方。

第六条  交货和验收

1.交货时间：                                         。

交货地点：                                         。

安装调试时间：                                     。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ；

联系电话：                      。

第八条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第九条  分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效，自所约定的事宜完成后终止。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 ①  种方式解决：

①向长春市有管辖权的法院提起诉讼；

②向长春市仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理或者仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时  间：         年     月     日

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

第六部分  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人名称：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年              月              日

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：             年             月             日

经营期限：

姓名：               性别：            年龄：            职务：

系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：              （盖单位章）

年             月            日

注：本法定代表人身份证明后必须附上法定代表人的身份证复印件。

授权委托书

本人              （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人名称：                         （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

身份证号码：

委托代理人：              （签字）

身份证号码：

年             月          日

注：本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

二、投  标  函

致：

1．根据你方招标的            的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术需求标准及其他有关文件后，我方愿以            （大写）            （小写）      的投标报价，并按上述招标文件条款、合同条款和技术标准的条件等要求承包上述项目的全部内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3．一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的供货期            日内完成并移交全部货物并安装调试完成。质量标准“            ”。

4．我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6．我方将与本投标函一起，提交人民币            元作为投标保证金。

投标人名称：            （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：           年            月            日

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称 (加盖公章) ：

单位负责人或授权代理人 (签字) ：

时间：     年       月    日       货币单位:元（保留小数点后2位）

| 投标单位 | 投标报价（元） | 质量标准 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.此表中的各项内容应与投标文件的相应内容一致。

3.此表应按投标人须知的要求单独密封和标记，并按目录顺序加入投标文件中，与投标文件同时递交。

# 4.此表可根据需要自行拉长加宽。  (可根据实际情况调整)

5.投标人报价应为优惠条件折算后的最终价格。

6.只允许有一个报价，任何有选择性的报价或者有附加条件的报价采购人将不予接受。

四、投标分项报价明细表

项目名称：                                       货币单位:元

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 |  | 生产厂家 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币小写： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

投标人全称 (公章) ：

单位负责人或授权代理人 (签字) ：

时间：年月日

说明：

1.与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.如果投标人提供价格折扣优惠，应在表中明确填列。

3.要说明的问题可另附页说明并签字和加盖公章。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

5.清单中各项必须填写完整，不能以空格、斜杠等其它形式代替，不能有合并单元格。

### 五、承诺函

（1）资格条件承诺函

致 ： ( 采 购 人 、 采 购 代 理 机 构 )   :

我单位(公司)参与    ( 采购项目名称、项目编号 )采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标人名称：                       （公章）

法定代表人或授权代表：                     （签字）

日期 ：

注：不适用信用承诺的情形：

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情。

4.不适用于信用承诺的企业应按要求提供其他证明文件，以证明其资格符合招标文件规定。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：（采购人名称）

我单位郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                       （公章）

日期 ：

（3）近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录

参加本政府采购项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式）

致：（采购人名称）

我单位郑重声明：在本项目投标截止期前 3 年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                       （公章）

日期 ：

（4）声明函（格式）

致：（采购人名称）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的投标人未参与                (项目名称) 同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称：                       （公章）

日期 ：

### 六、*技术需求偏离表

# （1）“*”项技术需求偏离表

# 项目名称：

项目编号：

| # 序号 | # 货物名称 | # 招标文件规定的货物需求、技术规格 | # 投标文件对应的货物情况、技术规格 | # 是否偏离 | # 相关证明材料在投标文件中所对应的页码 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、供应商应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务技术标准已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3、此表可根据需要自行拉长加宽（或格式自拟）。

4、需按照货物名称分别制作此表。

投标人名称 (公章) ：

单位负责人或授权代理人 (签字) ：

时间：年月日

（2）“☆”项技术需求偏离表

# 项目名称：

项目编号：

| # 序号 | # 货物名称 | # 招标文件规定的货物需求、技术规格 | # 投标文件对应的货物情况、技术规格 | # 是否偏离 | # 相关证明材料在投标文件中所对应的页码 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 供应商应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务技术标准已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

- 表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3、此表可根据需要自行拉长加宽（或格式自拟）。

4、需按照货物名称分别制作此表。

投标人名称 (公章) ：

单位负责人或授权代理人 (签字) ：

时间：年月日

（3）“#”项技术需求偏离表

# 项目名称：

项目编号：

| # 序号 | # 货物名称 | # 招标文件规定的货物需求、技术规格 | # 投标文件对应的货物情况、技术规格 | # 是否偏离 | # 相关证明材料在投标文件中所对应的页码 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 供应商应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务技术标准已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

- 表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3、此表可根据需要自行拉长加宽（或格式自拟）。

4、需按照货物名称分别制作此表。

投标人名称 (公章) ：

单位负责人或授权代理人 (签字) ：

时间：年月日

（4）“△”项技术需求偏离表

# 项目名称：

项目编号：

| # 序号 | # 货物名称 | # 招标文件规定的货物需求、技术规格 | # 投标文件对应的货物情况、技术规格 | # 是否偏离 | # 相关证明材料在投标文件中所对应的页码 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 供应商应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务技术标准已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

- 表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3、此表可根据需要自行拉长加宽（或格式自拟）。

4、需按照货物名称分别制作此表。

投标人名称 (公章) ：

单位负责人或授权代理人 (签字) ：

时间：年月日

### 七、商务条款偏离表

# 项目名称：

# 项目编号：

| # 序号 | # 招标文件规定的商务条款 | # 投标文件对应的商务条款 | # 是否偏离 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 供应商应对照招标文件商务要求，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

- 商务条款主要填列付款方式、合同履行期限 、服务地点、售后服务、服务质量保证、违约责任等重要条款方面的偏离情况。

3、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

# 4、此表可根据需要自行拉长加宽。

投标人名称 (公章) ：

单位负责人或授权代理人 (签字) ：

时间：年月日

### 八、技术部分内容

（格式自拟）

### 十、资格审查资料

（一）供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 收入 | 万元 |
| 实现利润 | 20 年 万元 20 年 万元 20 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构及生产设备情况 | （代理经销商不需填写生产设备情况） |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：如填写不真实，将导致废标；

- 信誉承诺书

有关提交资料的承诺书

为表我司对本项目的诚意，我司承诺如我单位中标：我单位将配合采购人要求提供投标文件中提及的所有资料（如：业绩等）及资格审查文件中要求的资料（如营业执照等）等原件供采购人核实审查，我公司无企业不良行为记录，不是政府取消投标资格记录期间的企业。能够自觉遵守国家法律法规、执业准则和职业道德，近三年内没有因违法违规受过行政主管部门和行业协会的行政处罚。不是被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

如发现提供的资料虚假资料的，采购人有权取消我司中标资格，没收投标保证金，由此对采购人造成的一切损失由我司承担。

投标人名称：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

有关相应技术需求承诺书

我司承诺我单位编制的投标文件必须严格响应技术需求中的技术参数、功能等要求，如经采购人或评标专家发现投标文件没有完全响应招标文件及技术需求要求的，评委可对我单位的投标文件作废标处理。

投标人名称：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

（九）类似项目经验（汇总表）

附表1-1

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

注：在本汇总表中所填列的工程项目须另外单独填写附表1-2，并按要求附相关的业绩证明资料。

附表1-2  类似项目经验

投标人名称：

| 序号 | 条款 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同号 |  |
|  | 合同名称 |  |
|  | 项目地址 |  |
| 2 | 业主名称 |  |
| 3 | 业主负责人姓名及联系电话 |  |
| 4 | 与投标申请人所申请的合同相类似的性质和特点 |  |
| 5 | 合同身份（注明其中之一） □独立承包人 □分包人 □联合体成员 |  |
| 6 | 合同总价 |  |
| 7 | 合同授予时间 |  |
| 8 | 完成时间 |  |

注：1.如供应商提供了虚假的证明材料，一经查实，除没收投标保证金外，还将依法追究相应的责任；若在中标之后查出有虚假，还应取消供应商的中标资格。

（三）供应商资格证明文件

招标文件要求提交的其他证明文件

### 十一、其它

附件1中小企业声明函

中小企业声明函

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库

﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签 订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1.     (标的名称) ，属于    (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为   (企 业名称) ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企 业、小型企业、微型企业) ；

2.    (标的名称) ，属于      (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为     (企 业名称) ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    (中型 企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可 不填报。

注：1、本次采购项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 附2 残疾人福利性单位声明

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

#### 附3 监狱企业的证明文件

（如适用填写，不适用无须填写，只填写不适用即可）

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖单位公章。

附件4

招标文件中要求的其他文件或投标人认为对自己有利的其他资料