## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体墙、陶瓷洗手盆 2.拆除高度:1300mm |  | m3 | 6.11
2 | 011601001007 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:卫生间蹲位（含大便器） 2.拆除高度:200mm |  | m3 | 6.12
3 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:地砖 |  | m2 | 307.45
4 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:瓷砖及找平层拆除 |  | m2 | 282.17
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:墙面大白拆除至找平层 |  | m2 | 684.16
6 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除吊顶 2.龙骨及饰面种类:原有棚顶扣板及灯饰拆除 |  | m2 | 62.26
7 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:天棚大白拆除至找平层 |  | m2 | 245.19
8 | 011612002011 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 |  | 套 | 13
9 | 011612002012 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:洗手池 |  | 套 | 20
10 | 011612002013 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:小便器 |  | 套 | 16
11 | 011612002014 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拖布池 |  | 套 | 12
12 | 011612002015 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:坐式大便器 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 011609002005 | 隔断拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间蹲位隔断 |  | 套 | 20
14 | 011609002006 | 隔断拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间小便器隔断 |  | 套 | 6
15 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.原有木门拆除 |  | m2 | 41.76
16 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.包含垃圾清运及装车 2.废弃料品种:建筑垃圾外弃 3.运距:投标人自行考虑 |  | 项 | 1
新建工程
17 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:墩台(卫生间) |  | m3 | 2.46
18 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 |  | m3 | 0.65
19 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.10mm厚600*600仿水磨石防滑地砖(干水泥浆擦缝) 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 5.最薄30厚1:2.5水泥砂浆找平,向地漏找坡i=1% 6.四周及管根部位用1:3水泥砂浆抹小八字角 7.素水泥浆一道(内掺环保建筑胶) |  | m2 | 307.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
20 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1.18mm厚理石过口石 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 5.最薄30厚1:2.5水泥砂浆找平,向地漏找坡i=1% 6.四周及管根部位用1:3水泥砂浆抹小八字角 7.素水泥浆一道(内掺环保建筑胶) |  | m2 | 2.88
21 | 010904001004 | 楼（地）面卷材防水 | 1.聚乙烯丙纶防水卷材防水两道,与墙交接部位上翻出地面300洗手池拖布槽处防水做1200mm高,两侧延伸500防水做至门口外500并向门洞两侧延伸200 2.小便池处防水高度1200mm，地台处防水高度800mm高 |  | m2 | 379.97
22 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.10mm厚300*600墙砖(2MM美缝剂美缝,同色系树脂) 2.8-10mm厚水泥基胶泥粘结层,揉挤压实 3.9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 486.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.无机涂料2遍，分遍涂刷 2.2mm厚满刮耐水腻子2遍,砂纸分遍扫平 3.6mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.10mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.基层墙体 |  | m2 | 451.93
24 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:1mm厚玫瑰金色不锈钢收边 |  | m | 162.92
25 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.0.7mm厚300*300方形折边铝扣板,与三角龙骨卡接安装 2.成品金属三角龙骨,间距同铝扣板规格,用专用挂件与U型轻钢龙骨连接 3.U型轻钢主龙骨(CS60*27),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接 4.M8自带胀栓钢筋吊杆,双向中距≤1200,与结构楼板固定连接 |  | m2 | 1.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.0.7mm厚600*600方形折边铝扣板,与三角龙骨卡接安装 2.成品金属三角龙骨,间距同铝扣板规格,用专用挂件与U型轻钢龙骨连接 3.U型轻钢主龙骨(CS60*27),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接 4.M8自带胀栓钢筋吊杆,双向中距≤1200,与结构楼板固定连接 |  | m2 | 60.28
27 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.天棚刷无机涂料，具体内容详见图纸 |  | m2 | 245.19
28 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 2.窗台板材质、规格、颜色:15mm厚人造石窗台板 |  | m2 | 14.94
29 | 01B016 | 卫生间隔断 | 1.新建抗倍特板隔断 2.满足设计及建设单位要求 |  | 套 | 12
30 | 01B017 | 小便池隔断 | 1.成品小便池隔断 2.满足设计及建设单位要求 |  | 套 | 24
31 | 01B018 | 座便隔断 | 1.成品座便隔断 2.满足设计及建设单位要求 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 01B019 | 不锈钢洗手池 | 1.新建成品不锈钢洗手池，长2.2米 2.满足设计及建设单位要求 |  | 组 | 8
33 | 010801001004 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品木门 2.满足设计及建设单位要求 |  | m2 | 15.12
34 | 010802001003 | 玻璃推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品推拉门 2.满足设计及建设单位要求 |  | m2 | 3.47
35 | 010801005002 | 门框 | 1.灰色不锈钢门套口 |  | m | 43.8
36 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方钢 2.基层材料种类、规格:15mm厚硅酸钙板钢网 3.管道包20mm厚黑色吸音棉 |  | m2 | 12.8
37 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:水泥压力板假梁 3.15mm厚阻燃板，9.5mm石膏板 |  | m2 | 3.96
38 | 011501018003 | 口杯架 | 1.口杯架 2.满足设计及建设单位要求 |  | 个 | 8
39 | 011501018004 | 毛巾架 | 1.毛巾架 2.满足设计及建设单位要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 011504002001 | 成品木饰品内百叶暖气罩 | 1.成品木饰品内百叶暖气罩 2.满足设计及建设单位要求 |  | m2 | 44.8
措施项目
41 | 011701003008 | 里脚手架 | 1.搭设方式:天棚装饰脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 |  | m2 | 155.31
42 | 011701003009 | 里脚手架 | 1.搭设方式:内墙装饰脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 |  | m2 | 377.33
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | m3 | 6.11
2 | 011601001007 | 砖砌体拆除 | m3 | 6.12
3 | 011605001007 | 平面块料拆除 | m2 | 307.45
4 | 011605002004 | 立面块料拆除 | m2 | 282.17
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 684.16
6 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 62.26
7 | 011608002003 | 铲除涂料面 | m2 | 245.19
8 | 011612002011 | 卫生洁具拆除 | 套 | 13
9 | 011612002012 | 卫生洁具拆除 | 套 | 20
10 | 011612002013 | 卫生洁具拆除 | 套 | 16
11 | 011612002014 | 卫生洁具拆除 | 套 | 12
12 | 011612002015 | 卫生洁具拆除 | 套 | 8
13 | 011609002005 | 隔断拆除 | 套 | 20
14 | 011609002006 | 隔断拆除 | 套 | 6
15 | 011610001003 | 木门窗拆除 | m2 | 41.76
16 | 010103002014 | 余方弃置 | 项 | 1
17 | 010401012004 | 零星砌砖 | m3 | 2.46
18 | 010402001002 | 砌块墙 | m3 | 0.65
19 | 011102003005 | 块料楼地面 | m2 | 307.45
20 | 011102001004 | 石材楼地面 | m2 | 2.88
21 | 010904001004 | 楼（地）面卷材防水 | m2 | 379.97
22 | 011204003004 | 块料墙面 | m2 | 486.15
23 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | m2 | 451.93
24 | 011502001002 | 金属装饰线 | m | 162.92
25 | 011302001005 | 吊顶天棚 | m2 | 1.98
26 | 011302001006 | 吊顶天棚 | m2 | 60.28
27 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | m2 | 245.19
28 | 010809004004 | 石材窗台板 | m2 | 14.94
29 | 01B016 | 卫生间隔断 | 套 | 12
30 | 01B017 | 小便池隔断 | 套 | 24
31 | 01B018 | 座便隔断 | 套 | 8
32 | 01B019 | 不锈钢洗手池 | 组 | 8
33 | 010801001004 | 木质门 | m2 | 15.12
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
34 | 010802001003 | 玻璃推拉门 | m2 | 3.47
35 | 010801005002 | 门框 | m | 43.8
36 | 011207001005 | 墙面装饰板 | m2 | 12.8
37 | 011207001006 | 墙面装饰板 | m2 | 3.96
38 | 011501018003 | 口杯架 | 个 | 8
39 | 011501018004 | 毛巾架 | 个 | 8
40 | 011504002001 | 成品木饰品内百叶暖气罩 | m2 | 44.8
41 | 011701003008 | 里脚手架 | m2 | 155.31
42 | 011701003009 | 里脚手架 | m2 | 377.33
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：东风幼儿园卫生间改造-建筑工程 |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13