## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 常态化维修建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
土石方
1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.平整场地 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
2 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.人工挖一般土方 2.土壤类别：一、二类土 3.深度：2m以内 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 30
3 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1.机械挖一般土方 2.土壤类别：一、二类土 3.深度：2m以内 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 30
4 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖槽坑土方 2.土壤类别：一、二类土 3.深度：2m以内 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 30
5 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.机械挖槽坑土方 2.土壤类别：一、二类土 3.深度：2m以内 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 30
6 | 010101005003 | 冻土开挖 | 1.人工挖冻土 2.深度：1m以内 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 010101005004 | 冻土开挖 | 1.机械挖冻土 2.深度：1m以内 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 30
8 | 010103001005 | 回填方 | 1.人工回填一般土方 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 25
9 | 010103001006 | 回填方 | 1.人工回填坑、槽土方 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 25
10 | 010103001007 | 回填方 | 1.机械回填一般土方 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 25
11 | 010103001008 | 回填方 | 1.机械回填坑、槽土方 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 25
12 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.余土或建筑垃圾外弃人工装车 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 25
13 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.余土或建筑垃圾外弃机械装车 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 25
14 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.余土或建筑垃圾外弃 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 25
拆除
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌体 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 20
16 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除混凝土构件 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 30
17 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除钢筋混凝土构件 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 20
18 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除墙面抹灰 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
19 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除地面抹灰 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
20 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除地面瓷砖 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
21 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.拆除地面石材板 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
22 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
23 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除地板 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
24 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除轻钢龙骨隔断墙 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
25 | 011606002004 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除墙面玻璃 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 3
26 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除石膏板吊顶 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
27 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铝扣板吊顶 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
28 | 011607002003 | 防水层拆除 | 1.拆除屋面防水找坡层 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
29 | 011607002004 | 防水层拆除 | 1.拆除屋面防水卷材 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
30 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除金属栏杆 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 3.残值归投标人处理，在报价中考虑残值回收费用 |  | m | 30
31 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属门窗 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.拆除沥青路面 2.厚度：10cm以内 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
33 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.拆除混凝土路面 2.厚度：15cm以内 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
34 | 041001001006 | 拆除路面 | 1.拆除方砖路面 2.形式：平铺 3.厚度：6cm 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 30
35 | 041001005003 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.拆除理石路缘石 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
36 | 041001005004 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.拆除混凝土路缘石 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
37 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 1
维修
38 | 01B014 | 更换窗户把手 | 1.更换窗户把手 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 01B026 | 门锁维修 | 1.更换锁芯、锁外体、锁内体、锁柱 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 套 | 20
40 | 01B022 | 卫生间隔断维修 | 1.卫生间隔断维修 2.包含折页更换，锁更换，隔断板破损修复等投标人综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 间 | 20
41 | 01B041 | 更换窗帘杆 | 1.窗帘杆拆除、安装 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 个 | 20
42 | 01B018 | 操场坑洞修复（混凝土） | 1.操场坑洞修复（混凝土） 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 处 | 20
43 | 01B004 | 粘贴草坪 | 1.更换人工草坪 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 20
44 | 01B003 | 围栏焊接修复 | 1.围栏焊接修复 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 处 | 20
45 | 01B035 | 门玻璃更换 | 1.门玻璃更换 2.单层防爆玻璃 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 01B036 | 窗玻璃更换 | 1.窗玻璃更换 2.双层low-e玻璃 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 20
新建
47 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砌筑砖砌体 2.材质：烧结煤矸石普通砖 3.砂浆规格不小于M10 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 8
48 | 010404001002 | 垫层 | 1.回填砂 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m3 | 8
49 | 010801001002 | 木质门 | 1.安装单扇平开实木门 2.含框、五金配件及锁具等全部施工工艺 3.包含制作、安装、运输、调试费及洞口周边封堵 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 樘 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
50 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.安装平开双玻塑钢门 2.含框、五金配件及锁具等全部施工工艺 3.包含制作、安装、运输、调试费及洞口周边封堵 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
51 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.安装甲级钢制防火门 2.含框、五金配件及锁具等全部施工工艺 3.包含制作、安装、运输、调试费及洞口周边封堵 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
52 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.安装乙级钢制防火门 2.含框、五金配件及锁具等全部施工工艺 3.包含制作、安装、运输、调试费及洞口周边封堵 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
53 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.安装丙级钢制防火门 2.含框、五金配件及锁具等全部施工工艺 3.包含制作、安装、运输、调试费及洞口周边封堵 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
54 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.安装三玻断桥铝窗 2.含框、五金配件及锁具等全部施工工艺 3.包含制作、安装、运输、调试费及洞口周边封堵 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
55 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.安装单框双玻塑钢窗 2.含框、五金配件及锁具等全部施工工艺 3.包含制作、安装、运输、调试费及洞口周边封堵 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
56 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1.安装平开金刚纱窗 2.五金配含件及锁具等全部施工工艺 3.包含制作、安装、运输、调试费及洞口周边封堵 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
57 | 010808005002 | 石材门窗套 | 1.安装大理石门窗套 2.厚度：25mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
58 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.安装大理石窗台板 2.厚度：25mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
59 | 010810005002 | 窗帘轨 | 1.安装窗帘轨 2.明装单轨 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 8
60 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.新建屋面SBS卷材防水一道（含附加层） 2.厚度：4mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
61 | 010902004003 | 屋面排水管 | 1.安装DN100铸铁雨水管 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
62 | 010902004004 | 屋面排水管 | 1.安装DN100塑料雨水管 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 8
63 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1.楼地面SBS卷材防水一道（含附加层） 2.厚度：4mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
64 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.楼地面聚氨酯防水涂料 2.厚度：2mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
65 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.楼地面300g丙纶防水 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
66 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1.新建彩钢夹芯板屋面 2.厚度：100mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
67 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.新建彩钢夹芯板墙面 2.厚度：100mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
68 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | 1.屋面粘贴100mm厚岩棉板 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
69 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | 1.屋面粘贴100mm厚聚苯乙烯板 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
70 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | 1.墙面粘贴100mm厚聚苯乙烯板 2.一布两涂 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
71 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | 1.墙面粘贴100mm厚岩棉板 2.一布两涂 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
72 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.新建自流平地面 2.厚度：4mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
73 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.1：3水泥砂浆找平地面 2.厚度：20mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
74 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.地面铺装30mm厚大理石 2.规格：800*800 3.结合层：30厚1：3水泥砂浆 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
75 | 011104001002 | 地毯楼地面 | 1,地面铺装地毯 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
76 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.地面铺装瓷砖 2.规格：800*800 3.结合层：30厚1：3水泥砂浆 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
77 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.地面铺装橡胶卷材 2.厚度：3mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
78 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.地面铺装实木地板 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
79 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.新建铝合金防静电地板 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
80 | 011105002002 | 石材踢脚线 | 1.新建大理石踢脚线 2.结合层：30厚1：3水泥砂浆 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
81 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.新建塑料踢脚线 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
82 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 1.新建实木踢脚线 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 8
83 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.新建拉丝金属踢脚线 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
84 | 011106001002 | 石材楼梯面层 | 1.新建楼梯石材踏步 2.厚度：30mm 3.结合层：30厚1：3水泥砂浆 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
85 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | 1.新建楼梯瓷砖踏步 2.厚度：8mm 3.结合层：30厚1：3水泥砂浆 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
86 | 011106008002 | 橡胶板楼梯面层 | 1.新建楼梯橡胶卷材 2.厚度：3mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
87 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面1：3水泥砂浆找平 2.厚度：20mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
88 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙面粘贴瓷砖 2.规格：300*600 3.结合层：30厚1：3水泥砂浆 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
89 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.新建卫生间成品隔断 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 间 | 10
90 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.天棚1：3水泥砂浆找平 2.厚度：10mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
91 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.新建PVC板吊顶 2.龙骨：轻钢龙骨 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
92 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.新建矿棉板吊顶 2.龙骨：轻钢龙骨 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
93 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.新建石膏板吊顶 2.龙骨：轻钢龙骨 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
94 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.新建铝扣板吊顶 2.龙骨：轻钢龙骨 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
95 | 011304002003 | 送风口、回风口 | 1.新建铝合金天棚出风口 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 个 | 10
96 | 011304002004 | 送风口、回风口 | 1.新建天棚检修口 2.规格：300*300mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 个 | 10
97 | 011404007002 | 其他木材面 | 1.木材表面喷刷调和漆二遍 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
98 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.金属面喷刷调和漆二遍 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
99 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙面喷刷乳胶漆二遍（含腻子二遍） 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
100 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙面喷刷大白三遍（含腻子二遍） 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
101 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚喷刷乳胶漆二遍（含腻子二遍） 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
102 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚喷刷大白三遍（含腻子二遍） 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
103 | 011501004002 | 柜子 | 1.新建嵌入式颗粒板木质壁柜 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
104 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.新建不锈钢压边条宽度 ≤20mm 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 10
105 | 011502007002 | 塑料装饰线 | 1.新建装饰线条聚乙烯阴阳角 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 10
106 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.新建白钢金属栏杆 2.高度：1200mm 3.含铁件 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 10
107 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 1.新建白钢金属靠墙扶手 2.含铁件 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
108 | 011504002002 | 塑料板暖气罩 | 1.新建塑料暖气罩 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
109 | 011504001002 | 饰面板暖气罩 | 1.新建木质饰面板暖气罩 2.5mm胶合板 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
110 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.新建25mm厚大理石洗漱台 2.角钢骨架，9.5厚细木工板 3.下置500mm高柜体，含柜门 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
111 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.新建卫生间镜面（带框） 2.规格：6mm水银镜 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
112 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.新建5cm厚沥青路面 2.沥青种类：细粒式AC-13 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
113 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.新建20cm厚混凝土路面 2.混凝土种类：C30 3.含模板、养护 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 101
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
114 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.人行道铺装步砖 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 10
115 | 040204005003 | 现浇侧(平、缘）石 | 1.新建混凝土路缘石 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 10
116 | 040204005004 | 现浇侧(平、缘）石 | 1.新建大理石路缘石 2.规格：400*250*990mm 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 10
分部分项合计
措施项目
117 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 外墙保温、块料等吊篮脚手架 |  | m2 | 1
118 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:6m |  | m2 | 1
119 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.室外脚手架 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 80
120 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.室内脚手架 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m2 | 80
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：常态化维修建筑工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 010101001003 | 平整场地 | m2 | 30
2 | 010101002003 | 挖一般土方 | m3 | 30
3 | 010101002004 | 挖一般土方 | m3 | 30
4 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | m3 | 30
5 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | m3 | 30
6 | 010101005003 | 冻土开挖 | m3 | 30
7 | 010101005004 | 冻土开挖 | m3 | 30
8 | 010103001005 | 回填方 | m3 | 25
9 | 010103001006 | 回填方 | m3 | 25
10 | 010103001007 | 回填方 | m3 | 25
11 | 010103001008 | 回填方 | m3 | 25
12 | 010103002004 | 余方弃置 | m3 | 25
13 | 010103002005 | 余方弃置 | m3 | 25
14 | 010103002006 | 余方弃置 | m3 | 25
15 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | m3 | 20
16 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | m3 | 30
17 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 20
18 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 30
19 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | m2 | 30
20 | 011605001003 | 平面块料拆除 | m2 | 30
21 | 011605001004 | 平面块料拆除 | m2 | 30
22 | 011605002002 | 立面块料拆除 | m2 | 30
23 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | m2 | 30
24 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | 30
25 | 011606002004 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | m2 | 3
26 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 30
27 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 30
28 | 011607002003 | 防水层拆除 | m2 | 30
29 | 011607002004 | 防水层拆除 | m2 | 30
30 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | m | 30
31 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | m2 | 30
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：常态化维修建筑工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
32 | 041001001004 | 拆除路面 | m2 | 30
33 | 041001001005 | 拆除路面 | m2 | 30
34 | 041001001006 | 拆除路面 | m2 | 30
35 | 041001005003 | 拆除侧、平(缘）石 | m | 30
36 | 041001005004 | 拆除侧、平(缘）石 | m | 30
37 | 010103002007 | 余方弃置 | m3 | 1
38 | 01B014 | 更换窗户把手 | 个 | 20
39 | 01B026 | 门锁维修 | 套 | 20
40 | 01B022 | 卫生间隔断维修 | 间 | 20
41 | 01B041 | 更换窗帘杆 | 个 | 20
42 | 01B018 | 操场坑洞修复（混凝土） | 处 | 20
43 | 01B004 | 粘贴草坪 | m2 | 20
44 | 01B003 | 围栏焊接修复 | 处 | 20
45 | 01B035 | 门玻璃更换 | m2 | 20
46 | 01B036 | 窗玻璃更换 | m2 | 20
47 | 010401003002 | 实心砖墙 | m3 | 8
48 | 010404001002 | 垫层 | m3 | 8
49 | 010801001002 | 木质门 | 樘 | 8
50 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | m2 | 8
51 | 010802003004 | 钢质防火门 | m2 | 8
52 | 010802003005 | 钢质防火门 | m2 | 8
53 | 010802003006 | 钢质防火门 | m2 | 8
54 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 8
55 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 8
56 | 010807004002 | 金属纱窗 | m2 | 8
57 | 010808005002 | 石材门窗套 | m2 | 8
58 | 010809004002 | 石材窗台板 | m2 | 10
59 | 010810005002 | 窗帘轨 | m | 8
60 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | m2 | 8
61 | 010902004003 | 屋面排水管 | m | 8
62 | 010902004004 | 屋面排水管 | m | 8
63 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | m2 | 8
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：常态化维修建筑工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
64 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 8
65 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 8
66 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | m2 | 8
67 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | m2 | 8
68 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | m2 | 8
69 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | m2 | 8
70 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | m2 | 8
71 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | m2 | 8
72 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | m2 | 8
73 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | m2 | 8
74 | 011102001002 | 石材楼地面 | m2 | 8
75 | 011104001002 | 地毯楼地面 | m2 | 8
76 | 011102003002 | 块料楼地面 | m2 | 8
77 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | m2 | 8
78 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | m2 | 8
79 | 011104004002 | 防静电活动地板 | m2 | 8
80 | 011105002002 | 石材踢脚线 | m2 | 8
81 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | m2 | 8
82 | 011105005002 | 木质踢脚线 | m2 | 8
83 | 011105006002 | 金属踢脚线 | m2 | 10
84 | 011106001002 | 石材楼梯面层 | m2 | 10
85 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | m2 | 10
86 | 011106008002 | 橡胶板楼梯面层 | m2 | 10
87 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 10
88 | 011204003002 | 块料墙面 | m2 | 10
89 | 011210005002 | 成品隔断 | 间 | 10
90 | 011301001002 | 天棚抹灰 | m2 | 10
91 | 011302001005 | 吊顶天棚 | m2 | 10
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：常态化维修建筑工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
92 | 011302001006 | 吊顶天棚 | m2 | 10
93 | 011302001007 | 吊顶天棚 | m2 | 10
94 | 011302001008 | 吊顶天棚 | m2 | 10
95 | 011304002003 | 送风口、回风口 | 个 | 10
96 | 011304002004 | 送风口、回风口 | 个 | 10
97 | 011404007002 | 其他木材面 | m2 | 10
98 | 011405001002 | 金属面油漆 | m2 | 10
99 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 10
100 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 10
101 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 10
102 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 10
103 | 011501004002 | 柜子 | m2 | 10
104 | 011502001002 | 金属装饰线 | m | 10
105 | 011502007002 | 塑料装饰线 | m | 10
106 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 10
107 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | m | 10
108 | 011504002002 | 塑料板暖气罩 | m2 | 10
109 | 011504001002 | 饰面板暖气罩 | m2 | 10
110 | 011505001002 | 洗漱台 | m2 | 10
111 | 011505010002 | 镜面玻璃 | m2 | 10
112 | 040203006002 | 沥青混凝土 | m2 | 10
113 | 040203007002 | 水泥混凝土 | m2 | 101
114 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | m2 | 10
115 | 040204005003 | 现浇侧(平、缘）石 | m | 10
116 | 040204005004 | 现浇侧(平、缘）石 | m | 10
117 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | m2 | 1
118 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 1
119 | 011701002002 | 外脚手架 | m2 | 80
120 | 011701003002 | 里脚手架 | m2 | 80
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：常态化维修建筑工程 |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13