## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 常态化维修电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修电气工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 套 | 25
2 | 030404034001 | 照明开关拆除 | 1.开关、插座拆除 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 个 | 25
3 | 030404017001 | 配电箱拆除 | 1.配电箱拆除 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 3.设备运至甲方指定地点 |  | 台 | 25
4 | 030411002001 | 配线拆除 | 1.线槽配线拆除 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 25
5 | 030411004001 | 配线拆除 | 1.管内配线拆除 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 25
6 | 030408001001 | 电力电缆拆除 | 1.电缆拆除 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 3.设备运至甲方指定地点 |  | m | 25
7 | 030411001001 | 配管拆除 | 1.电线管路拆除 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 25
8 | 030507008001 | 监控摄像设备拆除 | 1.摄像机拆除 2.工程量暂定，具体以实际发生为准 3.设备运至甲方指定地点 |  | 台 | 25
新建工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修电气工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030402002001 | 断路器安装 | 1.加装空开 2.箱柜内增加回路用 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 个 | 30
10 | 030404017002 | 配电箱 | 1.安装配电箱 2.600*800*250 3.墙面明装 4.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 台 | 30
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.安装开关 2.单联单控暗开关 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 套 | 30
12 | 030404035002 | 插座 | 1.安装插座 2.五孔插座 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 套 | 30
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.新建电缆 2.WDZ-YJY-4*6 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
14 | 030411001002 | 配管 | 1.新建镀锌钢管配管 2.镀锌钢管DN20 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
15 | 030411001003 | 配管 | 1.新建塑料阻燃管配管 2.PVC20 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修电气工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030411002002 | 线槽 | 1.新建塑料线槽 2.40*20 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
17 | 030411002003 | 线槽 | 1.新建金属线槽 2.30*20 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
18 | 030411003001 | 桥架 | 1.新建桥架 2.100*50 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
19 | 030411004002 | 配线 | 1.新建2.5mm2塑铜线 2.WDZ-BYJ2.5mm2 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
20 | 030411004003 | 配线 | 1.新建4mm2塑铜线 2.WDZ-BYJ4mm2 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
21 | 030411004004 | 配线 | 1.新建6mm2塑铜线 2.WDZ-BYJ6mm2 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | m | 30
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.新建接线盒 2.铁盒 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 个 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修电气工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1.新建接线盒 2.PVC盒 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 个 | 30
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.新建吸顶灯 2.吸顶灯60w 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 套 | 30
25 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.新建吊灯 2.吊灯吊灯 80w 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 套 | 30
26 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.新建荧光灯 2.荧光灯300*1200 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 套 | 30
27 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.新建筒灯 2.筒灯反射杯口径≤3英寸 10W 3.工程量暂定，具体以实际发生为准 |  | 套 | 30
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：常态化维修电气工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 套 | 25
2 | 030404034001 | 照明开关拆除 | 个 | 25
3 | 030404017001 | 配电箱拆除 | 台 | 25
4 | 030411002001 | 配线拆除 | m | 25
5 | 030411004001 | 配线拆除 | m | 25
6 | 030408001001 | 电力电缆拆除 | m | 25
7 | 030411001001 | 配管拆除 | m | 25
8 | 030507008001 | 监控摄像设备拆除 | 台 | 25
9 | 030402002001 | 断路器安装 | 个 | 30
10 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 30
11 | 030404034002 | 照明开关 | 套 | 30
12 | 030404035002 | 插座 | 套 | 30
13 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 30
14 | 030411001002 | 配管 | m | 30
15 | 030411001003 | 配管 | m | 30
16 | 030411002002 | 线槽 | m | 30
17 | 030411002003 | 线槽 | m | 30
18 | 030411003001 | 桥架 | m | 30
19 | 030411004002 | 配线 | m | 30
20 | 030411004003 | 配线 | m | 30
21 | 030411004004 | 配线 | m | 30
22 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 30
23 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 30
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 30
25 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 | 30
26 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 30
27 | 030412005002 | 荧光灯 | 套 | 30
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修电气工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：常态化维修电气工程 |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：常态化维修电气工程 |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13