## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 常态化维修给排水工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除
1 | 011612002001 | 支架拆除 | 1.拆除种类:支架拆除 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | Kg | 30
2 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质一般:铸铁管道 DN75以内 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | m | 30
3 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:一般铸铁管道 DN100以内 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | m | 30
4 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:一般铸铁管道 DN150以内 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | m | 30
5 | 011612001006 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管道 De75以内 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 011612001007 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管道 De110以内 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | m | 30
7 | 011612001008 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管道 De125以内 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | m | 30
8 | 011612001009 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管道 De125-160 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | m | 30
9 | 011612002002 | 阀门拆除 | 1.拆除种类:法兰阀门、水表 DN50 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | 个 | 30
10 | 011612002003 | 消火栓拆除 | 1.拆除种类:消火栓 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 011612002004 | 卫生器具拆除 | 1.拆除种类:洗手盆 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 组 | 20
12 | 011612002005 | 卫生器具拆除 | 1.拆除种类:挂式小便器 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 套 | 20
13 | 011612002006 | 卫生器具拆除 | 1.拆除种类:大便器 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 套 | 20
14 | 011612002007 | 卫生器具拆除 | 1.拆除种类:拖布盆 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 组 | 20
15 | 011612002008 | 直饮机拆除 | 1.拆除种类:直饮机 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.设备运至甲方指定地点 |  | 套 | 20
16 | 011612002009 | 卫生器具拆除 | 1.拆除种类:地漏扫除口 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 20
17 | 011612002010 | 散热器拆除 | 1.拆除种类:柱翼式散热器 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | 片 | 20
18 | 011612002011 | 阀门拆除 | 1.拆除种类:法兰阀门 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | 副 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 011612002012 | 阀门拆除 | 1.拆除种类:螺纹阀门 2.工程量暂定，具体以实际为准 3.投标人将残值综合考虑到单价中进行报价 |  | 个 | 20
维修
20 | 01B033 | 消防箱玻璃更换 | 1.玻璃更换 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 套 | 25
21 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.水钻开孔 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 25
22 | 01B046 | 更换小便器感应器 | 1.更换小便器感应器 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 25
23 | 01B047 | 更换脚踏阀 | 1.卫生间更换脚踏阀 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 25
24 | 01B048 | 水龙头维修 | 1.水龙头维修 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 25
25 | 01B010 | 暖气维修 | 1.暖气开阀门、排气、维修漏点 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 25
26 | 01B011 | 暖气排气 | 1.初供水时暖气排气 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 25
27 | 01B028 | 暖气管外皮修复 | 1.暖气管外皮整体刷油 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 01B042 | 暖气漏水维修 | 1.体育馆暖气漏水维修 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 25
29 | 01B042 | 通下水 | 1.通下水 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 次 | 25
新建
30 | 031001002001 | 钢管 | 1.新建DN32给水钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
31 | 031001002002 | 钢管 | 1.新建DN40给水钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
32 | 031001002003 | 钢管 | 1.新建DN50给水钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
33 | 031001002004 | 钢管 | 1.新建DN65给水钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
34 | 031001002005 | 钢管 | 1.新建DN80给水钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 031001002006 | 钢管 | 1.新建DN100给水钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
36 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.新建DN15镀锌钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
37 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.新建DN20镀锌钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
38 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.新建DN25镀锌钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
39 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.新建DN32镀锌钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
40 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.新建DN40镀锌钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
41 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.新建DN50镀锌钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
42 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.新建DN65镀锌钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
43 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.新建DN80镀锌钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
44 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.新建DN15薄壁不锈钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
45 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.新建DN20薄壁不锈钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
46 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.新建DN25薄壁不锈钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
47 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.新建DN32薄壁不锈钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
48 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.新建DN40薄壁不锈钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
49 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.新建DN50薄壁不锈钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
50 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.新建DN65薄壁不锈钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
51 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1.新建DN80薄壁不锈钢管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
52 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.新建DN75铸铁管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
53 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.新建DN100铸铁管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
54 | 031001006001 | 塑料管 | 1.新建De20塑料给水管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
55 | 031001006002 | 塑料管 | 1.新建De25塑料给水管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
56 | 031001006003 | 塑料管 | 1.新建De32塑料给水管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
57 | 031001006004 | 塑料管 | 1.新建De40塑料给水管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
58 | 031001006005 | 塑料管 | 1.新建De50塑料给水管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
59 | 031001006006 | 塑料管 | 1.新建De63塑料给水管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
60 | 031001006007 | 塑料管 | 1.新建De75塑料给水管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
61 | 031001007001 | 复合管 | 1.新建De50钢塑复合管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
62 | 031001007002 | 复合管 | 1.新建De65钢塑复合管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
63 | 031001007003 | 复合管 | 1.新建De80钢塑复合管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
64 | 031001007004 | 复合管 | 1.新建De100钢塑复合管 2.安装方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
65 | 031002001001 | 管道支架 | 1.新建管道支架 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | kg | 5
66 | 031002003001 | 套管 | 1.DN20钢套管安装 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
67 | 031002003002 | 套管 | 1.DN32钢套管安装 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
68 | 031002003003 | 套管 | 1.DN50钢套管安装 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
69 | 031002003004 | 套管 | 1.DN65钢套管安装 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
70 | 031002003005 | 套管 | 1.DN80钢套管安装 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
71 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.新建DN20螺纹阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
72 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.新建DN25螺纹阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
73 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.新建DN32螺纹阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
74 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.新建DN40螺纹阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
75 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.新建DN50螺纹阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
76 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.新建DN65螺纹阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
77 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.新建DN80螺纹阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
78 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.新建DN50法兰阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
79 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.新建DN65法兰阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
80 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.新建DN80法兰阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
81 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.新建DN100法兰阀门 2.阀门材质结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
82 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.新建DN15塑料阀门 2.连接方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
83 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.新建DN20塑料阀门 2.连接方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
84 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1.新建DN25塑料阀门 2.连接方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
85 | 031003005004 | 塑料阀门 | 1.新建DN32塑料阀门 2.连接方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
86 | 031003005005 | 塑料阀门 | 1.新建DN40塑料阀门 2.连接方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
87 | 031003005006 | 塑料阀门 | 1.新建DN50塑料阀门 2.连接方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
88 | 031001006008 | 塑料管 | 1.新建DN75塑料排水管 2.连接方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
89 | 031001006009 | 塑料管 | 1.新建DN110塑料排水管 2.连接方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
90 | 031001006010 | 塑料管 | 1.新建DN160塑料排水管 2.连接方式结合现场综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m | 5
91 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.新建挂式陶瓷洗脸盆 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 组 | 5
92 | 031004006001 | 大便器 | 1.新建手动开关蹲式陶瓷大便器 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 组 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
93 | 031004006002 | 大便器 | 1.新建脚踏开关蹲式陶瓷大便器 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 套 | 5
94 | 031004007001 | 小便器 | 1.新建手动开关壁挂式陶瓷小便器 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 套 | 5
95 | 031004007002 | 小便器 | 1.新建感应开关壁挂式陶瓷小便器 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 套 | 5
96 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.新建陶瓷拖布池 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 套 | 5
97 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.新建水龙头，DN20 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
98 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.新建地漏，DN50 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 个 | 5
99 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.新建柱型铸铁散热器 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 片 | 5
100 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.新建柱型钢制散热器 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | 组 | 5
101 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.新建地热 2.结合原有地热综合考虑 3.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m2 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
102 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道刷油调和漆一遍 2.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m2 | 5
103 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.管道隔热处理 2.管道规格:DN125 3.保温厚度40mm 4.工程量暂定，具体以实际为准 |  | m3 | 5
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：常态化维修给排水工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011612002001 | 支架拆除 | Kg | 30
2 | 011612001001 | 管道拆除 | m | 30
3 | 011612001004 | 管道拆除 | m | 30
4 | 011612001005 | 管道拆除 | m | 30
5 | 011612001006 | 管道拆除 | m | 30
6 | 011612001007 | 管道拆除 | m | 30
7 | 011612001008 | 管道拆除 | m | 30
8 | 011612001009 | 管道拆除 | m | 30
9 | 011612002002 | 阀门拆除 | 个 | 30
10 | 011612002003 | 消火栓拆除 | 套 | 20
11 | 011612002004 | 卫生器具拆除 | 组 | 20
12 | 011612002005 | 卫生器具拆除 | 套 | 20
13 | 011612002006 | 卫生器具拆除 | 套 | 20
14 | 011612002007 | 卫生器具拆除 | 组 | 20
15 | 011612002008 | 直饮机拆除 | 套 | 20
16 | 011612002009 | 卫生器具拆除 | 个 | 20
17 | 011612002010 | 散热器拆除 | 片 | 20
18 | 011612002011 | 阀门拆除 | 副 | 20
19 | 011612002012 | 阀门拆除 | 个 | 20
20 | 01B033 | 消防箱玻璃更换 | 套 | 25
21 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 个 | 25
22 | 01B046 | 更换小便器感应器 | 个 | 25
23 | 01B047 | 更换脚踏阀 | 个 | 25
24 | 01B048 | 水龙头维修 | 个 | 25
25 | 01B010 | 暖气维修 | 个 | 25
26 | 01B011 | 暖气排气 | 个 | 25
27 | 01B028 | 暖气管外皮修复 | 个 | 25
28 | 01B042 | 暖气漏水维修 | 个 | 25
29 | 01B042 | 通下水 | 次 | 25
30 | 031001002001 | 钢管 | m | 5
31 | 031001002002 | 钢管 | m | 5
32 | 031001002003 | 钢管 | m | 5
33 | 031001002004 | 钢管 | m | 5
34 | 031001002005 | 钢管 | m | 5
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：常态化维修给排水工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
35 | 031001002006 | 钢管 | m | 5
36 | 031001001001 | 镀锌钢管 | m | 5
37 | 031001001002 | 镀锌钢管 | m | 5
38 | 031001001003 | 镀锌钢管 | m | 5
39 | 031001001004 | 镀锌钢管 | m | 5
40 | 031001001005 | 镀锌钢管 | m | 5
41 | 031001001006 | 镀锌钢管 | m | 5
42 | 031001001007 | 镀锌钢管 | m | 5
43 | 031001001008 | 镀锌钢管 | m | 5
44 | 031001003001 | 不锈钢管 | m | 5
45 | 031001003002 | 不锈钢管 | m | 5
46 | 031001003003 | 不锈钢管 | m | 5
47 | 031001003004 | 不锈钢管 | m | 5
48 | 031001003005 | 不锈钢管 | m | 5
49 | 031001003006 | 不锈钢管 | m | 5
50 | 031001003007 | 不锈钢管 | m | 5
51 | 031001003008 | 不锈钢管 | m | 5
52 | 031001005001 | 铸铁管 | m | 5
53 | 031001005002 | 铸铁管 | m | 5
54 | 031001006001 | 塑料管 | m | 5
55 | 031001006002 | 塑料管 | m | 5
56 | 031001006003 | 塑料管 | m | 5
57 | 031001006004 | 塑料管 | m | 5
58 | 031001006005 | 塑料管 | m | 5
59 | 031001006006 | 塑料管 | m | 5
60 | 031001006007 | 塑料管 | m | 5
61 | 031001007001 | 复合管 | m | 5
62 | 031001007002 | 复合管 | m | 5
63 | 031001007003 | 复合管 | m | 5
64 | 031001007004 | 复合管 | m | 5
65 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 5
66 | 031002003001 | 套管 | 个 | 5
67 | 031002003002 | 套管 | 个 | 5
68 | 031002003003 | 套管 | 个 | 5
69 | 031002003004 | 套管 | 个 | 5
70 | 031002003005 | 套管 | 个 | 5
71 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 5
72 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 个 | 5
73 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 个 | 5
74 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 个 | 5
75 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 个 | 5
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：常态化维修给排水工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
76 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 个 | 5
77 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 个 | 5
78 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5
79 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5
80 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5
81 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 个 | 5
82 | 031003005001 | 塑料阀门 | 个 | 5
83 | 031003005002 | 塑料阀门 | 个 | 5
84 | 031003005003 | 塑料阀门 | 个 | 5
85 | 031003005004 | 塑料阀门 | 个 | 5
86 | 031003005005 | 塑料阀门 | 个 | 5
87 | 031003005006 | 塑料阀门 | 个 | 5
88 | 031001006008 | 塑料管 | m | 5
89 | 031001006009 | 塑料管 | m | 5
90 | 031001006010 | 塑料管 | m | 5
91 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 5
92 | 031004006001 | 大便器 | 组 | 5
93 | 031004006002 | 大便器 | 套 | 5
94 | 031004007001 | 小便器 | 套 | 5
95 | 031004007002 | 小便器 | 套 | 5
96 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 套 | 5
97 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 个 | 5
98 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 个 | 5
99 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 片 | 5
100 | 031005002001 | 钢制散热器 | 组 | 5
101 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | m2 | 5
102 | 031201001001 | 管道刷油 | m2 | 5
103 | 031208002001 | 管道绝热 | m3 | 5
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：常态化维修给排水工程 |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13