## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 锦程幼儿园建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦程幼儿园建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
一层室外平台
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:100-120厚毛面花石面层,拼缝灌稀水泥擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层,上撒素水泥素水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 192
2 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除构件的厚度或规格尺寸:100厚C15混凝土,φ6钢筋双向中距150 |  | m3 | 19.2
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:300厚5-12卵石灌M2.5混合砂浆 |  | m2 | 192
4 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:100-120厚毛面花石面层,拼缝灌稀水泥擦缝 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层,上撒素水泥素水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 192
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:100厚C15混凝土,φ6钢筋双向中距150,向外找坡2% |  | m3 | 19.2
6 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚5-12卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注 |  | m3 | 57.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦程幼儿园建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 010403003001 | 石墙 | 1.石料种类、规格:毛石M2.5,水泥砂浆砌筑 2.墙面20厚1:2水泥砂浆抹平整 |  | m3 | 50.22
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.原平台栏杆拆除 2.残值归投标人处理，在报价中考虑残值回收费用 |  | m | 50
9 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:栏杆高度1300,材质为不锈钢,竖向栏杆φ30,间距110mm,横向扶手50X50 |  | m | 50
二层卫生间
10 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除地砖至结构 |  | m2 | 6
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚瓷砖,(干水泥浆擦缝) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 |  | m2 | 6
12 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦程幼儿园建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶防水卷材防水两道,与墙交接部位上翻出地面300洗手池拖布槽处防水做1500高,两侧延伸500防水做至门口外500并向门洞两侧延伸200 |  | m2 | 10
14 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄30厚1:2.5水泥砂浆找平,向地漏找坡i=1%四周及管根部位用1:3水泥砂浆抹小八字角 2.素水泥浆一道(内掺环保建筑胶) |  | m2 | 6
15 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外弃 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 4.8
后院花坛种花土回填
16 | 010103001001 | 回填方 | 1.后院花坛种花土回填 2.具体工程量按现场实际 |  | m3 | 24.9
维修窗户
17 | 01B002 | 窗缝打胶 | 1.窗缝修复打胶，换密封条 2.包含脚手架及材料运输 |  | 个 | 112
一楼班级门改造为向外开消防门
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锦程幼儿园建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内拆除共有8个白钢门 |  | 樘 | 8
19 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.一楼班级门改造为向外开消防门 2.包含五金、门框等 |  | 樘 | 8
塑胶跑道
20 | 011604001001 | 橡胶跑道拆除 | 1.拆除橡胶跑道 |  | m2 | 50
21 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:13mm厚聚氨酯橡胶复合面层 |  | m2 | 50
22 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外弃 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 0.5
彩钢房
23 | 01B001 | 彩钢房 | 1.彩钢房仓库，隔3间，长27.55m，宽3m 22.满足设计及建设单位要求 |  | 个 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：锦程幼儿园建筑工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 192
2 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 19.2
3 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 192
4 | 011107001001 | 石材台阶面 | m2 | 192
5 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 19.2
6 | 010404001001 | 垫层 | m3 | 57.6
7 | 010403003001 | 石墙 | m3 | 50.22
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | m | 50
9 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 50
10 | 011605001002 | 平面块料拆除 | m2 | 6
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 6
12 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | m2 | 6
13 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | m2 | 10
14 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | m2 | 6
15 | 010103002005 | 余方弃置 | m3 | 4.8
16 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 24.9
17 | 01B002 | 窗缝打胶 | 个 | 112
18 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 樘 | 8
19 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 樘 | 8
20 | 011604001001 | 橡胶跑道拆除 | m2 | 50
21 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | m2 | 50
22 | 010103002006 | 余方弃置 | m3 | 0.5
23 | 01B001 | 彩钢房 | 个 | 1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：锦程幼儿园建筑工程 |  |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：锦程幼儿园建筑工程 |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：锦程幼儿园建筑工程 |  |  | 标段：长春汽车经济技术开发区教育局2024年统筹公办幼儿园校舍维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13