- 地质勘查设备(实景三维数据采集设备系统)

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：JLZC-2025-077

| 采购人 | :吉林省第四地质调查所 （盖章） |
| --- | --- |
| 采购代理机构 | :吉林省卓成项目管理有限公司（盖章） |
| 二〇二五年四月 |  |

目   录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  磋商评审办法	16

第四章  政府采购合同书格式	20

第五章 采购需求及技术规格要求	23

第六章  响应文件格式	29

# 竞争性磋商公告

- 地质勘查设备(实景三维数据采集设备系统)竞争性磋商公告

- 项目编号：JLZC-2025-077

项目概况

地质勘查设备(实景三维数据采集设备系统)的潜在投标人应自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）网上注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载采购文件，并于2025年04月22日15时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JLZC-2025-077

采购任务书编号：采购计划-[2025]-02962号

项目名称：地质勘查设备(实景三维数据采集设备系统)

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币115.00万元

采购需求：地质勘查设备(实景三维数据采集设备系统)，具体内容详见竞争性磋商文件采购需求

合同履行期限：签订合同后30日历日内完成安装调试并具备验收条件。

质量标准：符合国家及行业合格标准,符合招标参数要求；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购项目，其中预留给中小微企业采购金额为93万元；

3.本项目的特定资格要求：

3.1潜在供应商须是在中华人民共和国境内登记注册具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有完成本采购项目的能力；

3.2潜在的供应商应提供近半年内任意三个月的社会保险证明及企业近半年内任意三个月依法缴纳税收证明，依法免税和不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法免税及依法不需要缴纳社会保险。

3.3潜在供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2021年、2022年、2023年）经第三方会计师事务所审计的完整财务审计报告。(近年成立企业提供成立之日起至2023年审计报告，如为2023年12月31日以后成立的企业，则需要提供财务状况良好承诺)；

3.4拒绝列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人响应；

3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件时间和地点

时间：2025年04月09日上午08时30分至2025年04月15日下午17时00分止；

地点：政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）

方式：潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）按要求下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理。

四、响应文件提交截止时间和地点

截止时间：2025年04月22日15点00分（北京时间）；

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）。（本项目为全流程电子化项目，投标供应商无须到达开标地点现场递交纸质版响应文件）。

提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。

投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。投标人须办理数字证书方可参加投标；

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本次公告同时在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）并同步推送至中国政府采购网、吉林省政府采购网上发布；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：吉林省第四地质调查所

地　　址：吉林省通化市新华大街802号

联 系 人：姜涛

电    话：0435-3244330

- 采购代理机构信息

- 名    称：吉林省卓成项目管理有限公司

- 地    址：长春市经济开发区仙台大街天地十二坊C25幢403号

- 联系方式：0431-80603353

- 项目联系方式

- 项目联系人：刘晶娜

- 电　　 话：0431-80603353

- 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名 称：吉林省第四地质调查所 地 址：吉林省通化市新华大街802号 联 系 人：姜涛 电 话：0435-3244330 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名 称：吉林省卓成项目管理有限公司 地 址：长春市经济开发区天地十二坊C25幢403号 联 系 人：刘晶娜 联系方式：0431-8060335 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：地质勘查设备(实景三维数据采集设备系统) 项目编号：JLZC-2025-077 |
| 4 | 供货地点 | 采购人指定地点。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购需求 | 地质勘查设备(实景三维数据采集设备系统)，具体内容详见竞争性磋商文件采购需求 |
| 8 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 9 | 合同履行期限 | 签订合同后30日历日内完成安装调试并具备验收条件。 |
| 10 | 质量标准要求 | 符合国家及行业合格标准,符合招标参数要求 |
| 11 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购项目； 3.本项目的特定资格要求： 3.1潜在供应商须是在中华人民共和国境内登记注册具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有完成本采购项目的能力； 3.2潜在的供应商应提供近半年内任意三个月的社会保险证明及企业近半年内任意三个月依法缴纳税收证明，依法免税和不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法免税及依法不需要缴纳社会保险。 3.3潜在供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2021年、2022年、2023年）经第三方会计师事务所审计的完整财务审计报告。(近年成立企业提供成立之日起至2023年审计报告，如为2023年12月31日以后成立的企业，则需要提供财务状况良好承诺)； 3.4拒绝列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人响应； 3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动； 3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不踏勘 |
| 14 | 预备会 | 不召开 |
| 15 | 答疑会 | 不召开 |
| 16 | 分包 | 允许，本项目允许总包供应商将专门预留给中小企业的份额分包给具有相应资质的企业 |
| 17 | 偏离 | 允许负偏离 |
| 18 | 构成响应文件的其他材料 | 磋商文件及评标办法要求的所有资料。 |
| 19 | 磋商有效期 | 90天 |
| 20 | 磋商保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：□不要求☑要求 投标保证金形式：包括转账、保函、电汇、现金，以现金、支票形式、转账或电汇形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户转出。投标保证金的金额：2.3万元 投标保证金的递交截止时间为：开标前1个工作日递交至指定账号，以到达账户时间为准。 收款人全称：吉林省卓成项目管理有限公司 开户银行：长春农村商业银行股份有限公司世纪大街支行 账 号：0710766011015200007793 注：投标申请人在提交投标文件时，需按照有关规定提供投标证金，投标保证金必须从申请人基本账户转出，并在递交投标文件截止时间前将保证金存款凭证随投标文件现场一同递交，过期不予受理。逾期未递交投标保证金存款凭证的视为自动放弃投标资格，招标代理机构不另行通知投标单位。 |
| 21 | 近年财务的年份要求 | 2021年、2022年、2023年 |
| 22 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年至今 |
| 23 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2022年、2023年、2024年 |
| 24 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 25 | 签字或盖章要求 | 响应文件封面、响应函等需要盖章、签字处均应加盖供应商公章并经法定代表人或授权代理人签字或盖章,满足“第六章 响应文件格式”要求。 |
| 26 | 响应文件份数 | 正本一份，副本二份，电子版（U盘）2份。（电子版投标文件须与纸质版文件相一致的全部内容，电子版文件（U盘）内容须包括可编辑的WORD版本与PDF版本各一份，PDF版本须具有和纸质版本一样的签字和盖章，包封上须注明项目名称和公司名称),供应商应在政采云解密后及时联系代理机构,按招标代理机构要求送至指定地点。 |
| 27 | 装订要求 | 每册采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 28 | 封套上写明 | 项目名称： 项目编号: 投标人名称： 投标人地址： 磋商地址： 响应文件在 年 月 日 时 分（北京时间）前不得开启 |
| 29 | 提交响应文件截止时间和地点 | 地点:“政采云”平台（http://www.zcygov.cn） 接收单位：吉林省卓成项目管理有限公司 时间：2025年04月22日15点00分 |
| 30 | 开启、磋商时间和地点 | 时间：2025年04月22日15点00分 地点:长春市洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标四室 |
| 31 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 32 | 磋商程序 | （1）供应商解密响应文件； （2）磋商小组进行初步评审； （3）通过初步评审的供应商逐一到工作人员指定地点与磋商小组进行磋商，并进行第二轮报价，随后进行详细评审。 |
| 33 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：技术、经济共3人组成。 磋商专家确定方式：经济及技术方面专家从政采云评标专家库中随机抽取。 |
| 34 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 是，磋商小组推荐成交候选人。推荐家数为3家。 |
| 35 | 履约保证金 | 无 |
| 36 | 误期赔偿金额 | 按合同约定 |
| 37 | 付款方式 | 按合同约定 |
| 38 | 质保期 | 自验收合格之日起2年（如设备法定质保期或采购需求质保期长于2年，以法定质保期或采购需求中质保期为准） |
| 39 | 预算金额 | 人民币115.00万元（报价为完成本项目的所有费用，包括货物费、包装运输费、保险费、装卸费、检验验收费、税金、售后服务费以及其他需要发生或可能发生的所有费用，采购人不再另行支付任何费用。) |
| 40 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 响应文件递交截止时间前5日 |
| 41 | 供应商确认收到响应文件澄清的时间 | 在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）上发布，供应商须主动阅知。本项目的澄清、修改、答疑、补遗文件一经发布即视为已告知所有潜在供应商，且供应商也已经收到并明确了发布的内容。 |
| 42 | 供应商确认收到响应文件修改时间 | 在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）上发布，供应商须主动阅知。本项目的澄清、修改、答疑、补遗文件一经发布即视为已告知所有潜在供应商，且供应商也已经收到并明确了发布的内容。 |
| 43 | 采购代理服务费 | 参考国家发改委发改价格〔2015〕299号文件规定中标价2%计取。 |
| 44 | 项目类别 | 货物类 |
| 45 | 项目所属行业 | 工业 |
| 46 | 小型、微型政策文件 （如采用） | 依据文件： 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)； 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)等相关文件。 （1）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号）规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，并提供相关证明文件。 监狱企业参加采购活动的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （2）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，应当提供《残疾人福利性单位声明函》及相关行政主管部门认定说明。 （3）根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对小型和微型企业给予 10% 的价格扣除优惠，并按照扣除后的价格参加排序。 小型和微型企业提供中小企业声明函。 （4）中小企业认定标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。 |
| 47 | 政府采购进口产品的规定 | 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。 在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。 |
| 48 | 政府强制采购节能产品的规定 | 1、按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，投标文件中需提供认证证书，否则投标无效。 2、《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。 |
| 49 | 电子标说明 | 电子标说明： 一、上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 投标文件电子版方面技术支持：400-8817190 二、投标人在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作投标文件1份（此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制投标文件的供应商数字证书解密）。 三、电子投标文件中反映投标人资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。 四、投标人应在招标文件要求提交投标文件截止后将电子投标文件和纸质投标文件分别密封，送达招标代理机构。 五、若投标人上传的电子投标文件因无法在规定时间解密而对投标文件无法进行评价的，采购人将拒绝该供应商的投标文件，投标无效。 六、当纸质投标文件与电子投标文件不一致时，以上传政采云平台电子投标文件为准。 备注： - 投标文件电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。 |
| 50 | 其他要求 | - 1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.投标方应为响应文件中所提供的复印件材料真实性负责，一经查实如有虚假伪造，采购人有权取消投标人的投标资格，签订合同的，采购人有权单方面取消合同并按照相关法律法规追究投标方所造成的损失。 |
| 磋商公告与竞争性磋商文件不一致处，以竞争性磋商文件为准。 |  |  |

### 二、投标人须知

1．参考法律：本次招标参考法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“采购代理机构”指吉林省卓成项目管理有限公司，负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指吉林省第四地质调查所，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“采购内容”详见第五章《服务需求及技术规格要求》。

2.4“潜在投标人”指确认参加投标的供应商。

2.5“投标人”指响应本竞争性磋商文件参加投标的供应商。

3.合格投标人资格条件要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购项目；

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1潜在供应商须是在中华人民共和国境内登记注册具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有完成本采购项目的能力；

3.3.2潜在的供应商应提供近半年内任意三个月的社会保险证明及企业近半年内任意三个月依法缴纳税收证明，依法免税和不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法免税及依法不需要缴纳社会保险。

3.3.3潜在供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2021年、2022年、2023年）经第三方会计师事务所审计的完整财务审计报告。(近年成立企业提供成立之日起至2023年审计报告，如为2023年12月31日以后成立的企业，则需要提供财务状况良好承诺)；

3.3.4拒绝列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人响应；

3.3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

3.3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

项目答疑会和踏勘现场：无

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 竞争性磋商文件：

6.1 竞争性磋商文件的组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标人须知

第三章 磋商评审办法

第四章 政府采购合同书格式

第五章 采购需求及技术规格要求

第六章 响应文件格式

第七章 附件

6.2投标人应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照竞争性磋商文件要求提交全部文件资料或响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

7.竞争性磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期3日前一次性以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的澄清要求将视所提问题具体情况与采购方沟通后，以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个参与竞争性磋商文件的投标人或由投标人直接到采购代理机构领取。投标人应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。采购代理机构对收到的供应商书面质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

7.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件、资格预审文件、竞争性磋商公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件、资格预审文件、竞争性磋商公告的组成部分。

7.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在竞争性磋商截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在投标人；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

8. 响应文件构成：

8.1响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件。

8.2 投标人应提交本竞争性磋商文件第六章《响应文件格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合竞争性磋商文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 第二章《投标人须知》要求提交的磋商保证金。

9. 响应文件的编制

9.1 投标语言：响应文件以及投标人与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 响应文件规格应采用A4幅面，打印，按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照竞争性磋商文件规定的格式制作。

9.4 投标人在响应文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照竞争性磋商文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

9.5 采购代理机构不接受采用传真方式提交的响应文件。

10. 磋商报价

10.1投标人的磋商报价应在控制范围内，超出此范围的磋商报价为废标。投标货币：所有磋商报价均以人民币元为计算单位。

10.2投标人应报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本竞争性磋商文件中标合同指定地点供货、由投标人负责安装调试，经采购人验收合格后按合同规定支付货款。

10.3投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

10.4 最低报价不能作为成交的保证。

11. 磋商保证金

11.1投标人应提交竞争性磋商文件所要求的磋商保证金。投标人须按照竞争性磋商文件要求，在响应文件提交截止时间前递交至采购代理机构。

11.2磋商保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的磋商保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3磋商保证金是响应文件的一个组成部分。在磋商时，凡没有按规定提交磋商保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的磋商保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未成交投标人的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交投标人的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

11.5 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内撤回其投标；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。

（3）竞争性磋商文件规定不予退还磋商保证金的其他情形。

12. 磋商有效期：

12.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2在特殊情况下，经采购人同意，采购代理机构可与投标人协商延长磋商有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收磋商保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照采购代理机构（经采购人同意）要求修改响应文件的有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

13. 响应文件的式样和签署

13.1 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

14. 响应文件的修改和撤回

14.1投标人在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

14.2投标人的修改或撤回通知书应按对响应文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3 在提交响应文件截止时间之后，投标人不得对其响应文件做任何修改。

14.4从磋商时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其磋商保证金将不予退还。

15. 投标

15.1投标人应将响应文件装订成册、密封，在信封上标明项目名称、项目编号、投标人名称、地址、联系方式和邮编，并在封口处加盖投标人公章，在《投标人须知前附表》规定的响应文件提交地点及截止时间前递交给采购代理机构。如果投标人没有按照要求密封、标记，采购人对于投标人的误投、错投以及提前拆封概不负责。具体要求见投标人须知前附表。

15.2响应文件份数：投标人应提交响应文件正本1份，副本2份，磋商一览表1份及电子版U盘2份、（响应文件正本盖章、签字完毕后的彩色扫描件PDF版及WORD文档，存入U盘中）(副本可以是正本的复印件，但应骑页加盖投标人公章)，并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

15.3 投标人应按第六章《响应文件格式》中的格式和要求单独编制一份《磋商一览表》，按照对响应文件同样的要求单独密封和标记，与响应文件同时递交。

16. 竞争性磋商

16.1磋商小组

16.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成。竞争性磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

16.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(l)采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

16.2磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.3 竞争性磋商

磋商小组按照第三章“磋商评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17. 合同授予

17.1 定标方式

除投标人须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见投标人须知前附表。

17.2 成交通知

在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，成交结果将在发布竞争性磋商公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未成交人。

17.3 履约、支付担保

17.3.1 具体要求详见须知前附表。

17.4 签订合同

17.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

17.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

18.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)响应文件提交时间截止，投标人少于法定人数的；

(2)经磋商小组评审后进入到详细评审的有效投标人少于法定人数的；

(3)经磋商小组评审后否决所有投标的。

19.纪律和监督

19.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

19.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响竞争性磋商工作。

19.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及竞争性磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商评审办法”没有规定的评审因素和标准进行竞争性磋商。

19.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及竞争性磋商有关的其他晴况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

19.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

20.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  磋商评审办法

- （一）初步评审表

| 评审分类 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |
|  | 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |
|  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |  |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照副本（标书内附复印件加盖公章） |  |
|  | 财务状况 | 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2021年、2022年、2023年）经第三方会计师事务所审计的完整财务审计报告。(近年成立企业提供成立之日起至2023年审计报告，如为2023年12月31日以后成立的企业，则需要提供财务状况良好承诺)。响应文件内附复印件加盖公章。 |  |
|  | 依法纳税证明和社会保障金证明 | 供应商须提供近半年内任意三个月的社会保险证明及企业近半年内任意三个月依法缴纳税收证明，依法免税和不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法免税及依法不需要缴纳社会保险。 |  |
|  | 授权委托书 | 投标文件内附由法定代表人及委托代理人签字并加盖公章的授权委托书（非法定代表人亲自参加时提供）； |  |
|  | 信誉要求 | 供应商信誉良好，在“信用中国”网站中不存在不良行为记录、在“国家企业信用信息公示系统”网站中未列入经营异常名录和严重违法失信名单、在“中国裁判文书网”网站中不存在行贿行为记录、在“中国政府采购网”网站中未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。响应文件内附信誉良好承诺书加盖投标单位公章，并由法定代表人或其授权委托代理人签字。 |  |
|  | 其他要求 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。响应文件内附承诺书加盖投标单位公章。 |  |
| 响应 性评 审标 准 | 合同履行期限 | 签订合同后30日历日内完成安装调试并具备验收条件。 |  |
|  | 质量标准 | 符合国家及行业合格标准,符合招标参数要求 |  |
|  | 磋商有效期 | 90天 |  |
|  | 磋商保证金 | 符合竞争性磋商文件要求 |  |
|  | 权利义务 | 符合第四章“政府采购合同书格式”规定 |  |
|  | 采购需求及技术规格要求 | 符合竞争性磋商文件“采购需求及技术规格要求”规定 |  |
|  | 磋商报价 | 不超过预算金额不低于合理成本价 |  |
| 评审结果（合格/不合格） |  |  |  |

注：（1）“√”为合格，“×”为不合格。

- 此表中有一项不满足竞争性磋商文件及投标人最低资格标准，初审不合格。初审不合格不能进入详细评审。

（3）如不合格在表下面注明不合格原因

- 详细评审表

| 评分项 | 名称 | 评分标准 | 基准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审指标 | 投标 报价 | 通过资格及符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分（保留两位小数）=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30 |
| 商务部分 | 业绩 | 2022年1月1日至今，投标人完成的包含所投产品的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得3分。每份业绩的证明材料须齐全，要求提供中标通知书或销售合同。 | 3 |
|  | 企业实力 | 投标人具备无人机云台控制软件著作权证书得2分，不提供得0分。 | 15 |
|  |  | 投标人具备无人机航线规划软件著作权证书得2分，不提供得0分。 |  |
|  |  | 投标人具备无人机影像快拼处理软件著作权证书得2分，不提供得0分。 |  |
|  |  | 投标人所投五镜头厂家具备航测管家软件著作权证书得3分，不提供得0分。 |  |
|  |  | 投标人所投五镜头厂家具备倾斜摄影相机控制系统软件著作权证书得3分，不提供得0分。 |  |
|  |  | 投标人所投五镜头厂家具备图像数据智能管理软件著作权证书得3分，不提供得0分。 |  |
| 技术部分 | 技术参数评审 | 对技术规格偏离表中技术参数的响应进行评审，每有一项★条款负偏离扣3分，非★条款每有一项负偏离扣2分，扣完为止，最低得0分。（所投产品需提供产品彩页或厂家官网截图，不提供不得分） | 35 |
| 服务部分 | 产品运输方案 | 运输方案可靠得 5 分，基本可靠得 3分，差不得分。 | 5 |
|  | 售后服务 | 提供的方案完全满足且优于本项目需求得5分； 良好得3分，差则不得分。 | 5 |
|  | 培训方案 | 根据供应商提供的培训计划，包括培训时间、培训师资投入、培训方式、培训内容等进行综合评分，培训方案切实可行且具有针对性得5分，一般3分，差不得分。 | 5 |
|  | 交付可靠性 | 参与项目交付培训的人员具备中国民用航空局颁发的多旋翼无人机教员证，每提供1人得1分，最高得2分。 | 2 |

1.磋商评审办法

1.1初步评审

磋商小组可以要求投标人提交竞争性磋商文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

1.2最后报价

1.2.1初步评审结束后，磋商小组将要求所有通过初步评审的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不得少于3家。最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

1.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的；

(2)不按竞争性磋商小组要求澄清、说明或补正的。

（3其他情形

1.2.3已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据竞争性磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出竞争性磋商的投标人的磋商保证金。

1.3详细评审

1.3.1经竞争性磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

1.3.2投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准：

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

1.3.3小型和微型企业价格扣除：（本项目不适用）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)，对符合本办法规定的小微企业，评标时应当给予10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.3.4监狱企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》

1.3.5残疾人福利性单位价格扣除：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.3.6以上1.3.3、1.3.4、1.3.5条款不得同时适用。

1.3.7节能产品价格扣除：

（1）对于列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其响应价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

（2）价格扣除的依据：响应文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，《节能产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

1.3.8环境标志产品价格扣除：

（1）对于列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，对其响应价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

（2）价格扣除的依据：响应文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

1.3.9投标产品同时列入上述1.3.7、1.3.8清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

1.3.10磋商小组将按上述原则调整投标报价，调整后的报价为评标价。

2.评审过程及保密原则

2.1在竞争性磋商评审期间，投标人试图影响采购人和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

2.2本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。

2.3磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章  政府采购合同书格式

合同编号：

签订地点：

采购任务通知书编号：

__________（采购人名称）需求的_____________________（货物名称 ） 经以编号为__________________（项目编号）的竞争性磋商文件以竞争性磋商方式采购，竞争性磋商小组评定_____________________（供方名称）为成交供应商。供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

货 物

名称

品牌型号

详细配置及主要技术参数

数量

单价(元)

合计(元)

2.合同价格：人民币（大写） 元，（小写）￥: 元。

3.交货时间、地点、方式

3.1交货时间：合同订立后  天。所有货物安装调试完毕、验收合格并交付

给需方的日期为交货时间。

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

4. 付款方式 ：

4.1 供方交货时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单位名称[    ]，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2 财政付款：政府采购项目资金支付程序，按照国家有关吉林省通化市新华大街802号支付管理的规定执行。

4.3 需方自行付款：本合同总价款中由需方自行支付 元。需方承诺在 年 月前支付。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任。

5．履约保证金

5.1合同签订前，成交人需向采购人交付合同总价款5%的履约保证金，履约保证金到期后，扣除成交人承担缺陷责任费用后，无息返还。

5.2 履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，以银行转帐方式返还，不计利息。

5.3履约保证金到期后，扣除成交人承担缺陷责任费用后，无息返还。

6.合同补充条款：

7.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向长春市仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

8．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等

法律效力：

8.1 本合同书；

8.2 成交通知书；

8.3 招标文件及澄清、修改、补遗文件；

8.4 供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；

8.5 产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

8.6 吉林省省级政府采购验收报告单；

8.7 合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

9.合同份数：本合同一式_____份，供需双方各执______份。

10.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

11.合同修改：除供需双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：

（加盖公章或合同专用章）

地址：

法定代表人：

或授权代理人签字:

签字日期：

邮政编码：

供方：

（加盖公章或合同专用章）

地址：

法定代表人

或授权代理人签字：

签字日期：

邮政编码：

电话：

传真:

联系人：

开户银行：

帐户名称：

帐号

- 第五章 采购需求及技术规格要求

- 实景三维数据采集系统

- 技术需求

01多功能无人机

- ★1、尺寸（展开状态，不含桨叶）：长 *宽*高≤900 mm *700 mm* 430 mm

2、飞行器最大起飞重量：≥9千克

3、单云台最大负重：≥950 g

4、飞行器对角线轴距：≤900 mm

- ★5、最长飞行时间：≥55分钟

- ★6、防护等级：≥IP55

7、最大可抗风速:≥12m/s

- ★8、支持单北斗模式

★9、飞行器支持搭载云台负载数量:≥3

10、遥控器和飞行器支持通过4G或5G模块实现无人机的控制和图像视频传输

★11、降落保护:在自主降落过程中，无人机飞行器应能够检测下方地形，当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时应能通过遥控器软件向用户发出提示。

★12、ADS-B功能:通过无人机接收到的飞行信息， 需能够分析并获取载人飞机的位置、高度、航向、速度等信息，并与飞行器的当前位置、高度、航向、速度信息等进行比对，实时计算出载人飞机接近的风险等级。根据风险等级的不同，支持通过软件向用户发出警示信息。

13、飞行器指示灯:飞行器机身需包含机头指示灯和状态指示灯。支持在遥控器中关闭，实现隐蔽作业。

★14、飞行器夜航灯:飞行器顶部和底部配备夜航灯，便于在夜间飞行时识别飞行器。可在遥控器中手动开启或关闭夜航灯。

★15、全向感知系统:无人机系统需配备六向（前、后、上、下、左、右）双目视觉系统及红外感知系统。全方位避障，保障飞行安全。

★16、机臂到位检测:支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示。

17、智能返航:飞行器应具备智能返航功能，启动后飞行器将调整机头方向并开始返航，返航过程中飞行器自动规划最优返航路线，返航过程用户可通过打杆控制飞行器速度和高度躲避障碍物。急停按键可退出返航。退出智能返航后，用户可重新控制飞行器。

18、软件功能

★18.1 航线功能:飞行器应支持航点飞行、建图航拍、倾斜摄影、航带飞行多种航线。支持二维、三维建模作业。

18.2 在线任务录制:飞行器应支持在线任务录制功能，在飞行过程中记录飞行器打点位置、拍照等信息以自动生成航线。

18.3 精准复拍:当在线任务录制时，可在每个航点的照片上框选出兴趣物体，通过图像的前端机器学习算法，识别物体特征。当重复执行航线时，可以自动搜寻目标，确保每次拍摄的照片一致。

18.4 限高限远设置:无人机系统应支持在遥控器端设置限高、限远数值。限高将限制飞行器的最大飞行高度；限远将限制飞行器最大飞行半径距离（以返航点为圆心）。

★18.5智能定位跟踪系统:能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标，并支持自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定

19.遥控器

19.1 遥控器防护等级:≥IP54

19.2 遥控器屏幕尺寸:≥7英寸

19.3 遥控器显示器分辨率:≥1920× 1200

★19.4 遥控器显示器亮度:≥1200 cd/m2

19.5 遥控器接口:遥控器需具备HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口

★19.6 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）:≥20km

19.7 遥控器内置电池:容量≥6500 mAh

19.8 控器续航时间:内置电池≥3小时,内置电池+外置电池≥6小时"

20.智能飞行电池

20.1容量:≥5800 mAh

★20.2 电池自加热:在低温环境下，电池支持自加热。

21.包装清单：飞行器x1、带屏遥控器x1、遥控器电池x1、智能飞行电池x8、运输箱x1、智能电池箱x1、起落架x2、螺旋桨（对）x1、维修工具套装x1、清洁工具套装x1、备用减震球x4、胶塞（套）x1。

22.提供一年意外机损保险，每年保额不低于无人机机身零售价格。

02小型激光雷达

1、尺寸：长 *宽*高≤160mm*130mm*180mm

2、重量≤920克

3、防护等级≥IP54

4、存储温度≥-20℃ 至 60℃

5、工作温度≥-20℃ 至 50℃

6、量程≥450 米（反射率 50%，0 klx)，250 米（反射率 10%，100 klx)

★7、点云数据率

单回波≥ 240000 点/秒
多回波≥ 1200000 点/秒

- 8、系统精度平面精度≥5 厘米@150 米
9、高程精度≥4 厘米@150 米

10、实时点云上色模式：反射率、高度、距离、真彩

★11、测距精度（RMS 1σ）≥2 厘米@150 米

★12、最大支持回波数量≥5

13、最小测量距离≤3 米

14、激光波长≥900 纳米

15、激光脉冲发射频率≥240 kHz

16、IMU 更新频率≥200 Hz

★17、航向精度（RMS 1σ）：实时：0.2°，后处理：0.05°

- 18、测绘相机

- ★18.1传感器：4/3 CMOS，有效像素 2000 万

18.2快门寿命≥20 万次

18.3照片尺寸≥5280 × 3956

19.提供1年意外险，每年保额不低于激光雷达零售价格。

03五镜头测绘相机

1、镜头焦距：倾斜≥ 56mm，正射≥ 40mm

★2、有效像素：总像素≥ 3亿，单相机像素≥6000万；

★3、曝光间隔≤0.75s

4、图像尺寸≥9568*6380

- ★5、快门寿命≥100万次

- ★6、工作温度≥-40℃~65℃；

7、存储容量≥1280 GB*2

- 支持接口：兼容大疆云台 SkyPort V2 接口，可实现 17V/4A 的电压和电流输出，云台支持转接适配其他无人机，云台可以拆下适配其他无人机，支持对云台接口进行二次开发；接口集成供电、通信、串口通信、图传、RTK信号、相机调参等功能；

- 航插接口：接口集成供电、PPS、通信、串口通信、图传、RTK信号、相机调参、时间同步等功能，支持进行二次开发深度适配；

10、相机角度：三轴稳定云台，能有效补偿飞机飞行中的倾斜角度，保证相机镜头垂直向下；

★11、相机供电：集成供电，供电电压兼容12-50V；

- 12、支持快门速度：1/500~1/1250

- ★13、ISO：最低ISO支持50，具有多区间档位可选，50-200, 50-400, 50-600,     50-800, 50-1600, 50-3200,并且可以任意指定具体ISO数值；

★14、免像控：微秒级五相机五路时间同步，五相位独立 pos 数据，打通无人机信号数据交互；在 15m/s 全速飞行下可实现 1：500 高精度免像控航测；

★15、实时偏移计算：在飞行时作业时支持实时位置偏移计算，通过实时位置偏移计算获取五位精准POS和位置姿态信息；

★16、相机屏显：机身自带机身全彩显示屏，可显示相机温度、拍照信号数量，单个相机拍照数量，RTK 状态、ID 等、快门寿命、存储容量、ISO信息、快门速度、色彩模式、白平衡等信息；

★17、安全性：机身外无裸露的线缆；

18、参数调整：支持调整ISO，白平衡，色彩模式，快门速度；

19、工作模式：飞控触发/等距拍照/等时拍照/蓝牙小程序拍照；

★20、实时图传：相机可以实现五个视角任意视角实时图传，从地面站上显示相机画面，保证图传的稳定性和清晰度；

★21、机身材质：一体成型 CNC 航空铝材；耐腐蚀

★22、相机尺寸≤130mm*130mm*130mm

★23、相机重量≤890g

24、数据存储：独立数据储存模块，实时存储五个视角照片，POS信息实时写入照片属性，同时存储五位精准POS信息；

25、数据读取方式：一个数据线统一读取五个相机数据和GPS盘内POS信息；

★26、POS数据：五个镜头独立五份精准 POS，支持POS信息备份，拷贝POS数据时无需单独供电；

★27、快速重建：厂家自带软件中可以完成数据的快速重建，生成2D、3D模型；

★28、数据处理软件：相机照片可直接导入DJI TERRA、 CONTEXT CAPTURE、Agisoft Metashape、Pix4D mapper、Pix4d Matics、Dronedeploy等软件并识别相机EXIF的经纬高、姿态信息，无需额外导入POS信息；

29、参数调整软件：自主研发相机参数调整小程序，可实时显示可以显示相机温度、拍照信号数量，单个相机拍照数量，RTK 状态、ID 等、快门寿命、存储容量、ISO信息、快门速度、色彩模式、白平衡等信息；支持调整ISO，白平衡，色彩模式，快门速度；使用等时拍照，等距拍照功能控制相机拍照；支持进行航线参数计算；

30、二维码：支持显示相机生产日期，使用单位，相机参数，技术资料等信息，支持显示售后联系方式，在线进行售后维修申请，意见反馈；

31、适配机型：适配多旋翼/固定翼无人机；

32、贴近摄影测量：相机最高可拍摄2mm分辨率的照片，配合三轴云台可完成贴近摄影测量数据采集；

33、正射航测：相机支持单正射镜头独立工作，采集正射照片数据；

34、外壳工艺：外壳紫外光固化工艺，防止相机外壳老化，提升表面硬度防刮伤；

★35、数据拷贝速度≥800M/S；

36、提供1年意外险，每年保额不低于五镜头测绘相机零售价格

04全站仪

1、尺寸≤200mm×195mm×380mm

2、重量≤7kg

3、单棱镜≥5KM

4、免棱镜≥1000M

5、测量时间：精测0.3秒，跟踪0.1秒

6、精度：有棱镜≥±（1mm+1×10-6×D)，免棱镜≥±（3mm+2×10-6×D)

7、最小读数：0.1＂/1＂可选

8、角度测量精度≥1＂

9、镜筒长度≥150mm

10、物镜有效孔径≥48mm

11、放大倍率≥30×

12、分辨率≥3＂

13、最小对焦距离≤1.2m

注：本项目五镜头测绘相机、全站仪所包含全部内容为专门面向中小微企业采购产品，响应供应商应承诺在中标后将该项产品分包给具有相应资质企业完成。

# 第六章  响应文件格式

正本/副本

(项目名称)

响应文件

项目编号：

投标人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字)

年       月       日

## 第一部分  商务部分

投标人应提交的商务文件清单：

| 序号 | 商务文件名称及要求 | 是否已按要求提交 | 文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（按第六章响应文件格式提交） |  |  |
| 2 | 磋商一览表（按第六章响应文件格式提交） |  |  |
| 3 | 投标人基本情况（按第六章响应文件格式提交） |  |  |
| 4 | 投标人的资格声明（按第六章响应文件格式提交） |  |  |
| 5 | 法定代表人身份证明（按第六章响应文件格式提交） |  |  |
| 6 | 法定代表人授权书（按第六章响应文件格式提交） |  |  |
| 7 | 营业执照副本（标书内附复印件加盖公章） |  |  |
| 8 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度， |  |  |
| 9 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录， |  |  |
| 10 | 投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询请依据财库【2016】125号文件。 提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录。经查询，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。（响应文件内提供网站截图复印件加盖公章） |  |  |
| 11 | 商务条款偏离表（按第六章响应文件格式提交） |  |  |
| 12 | 磋商保证金（公对公汇款回执底联或者其他非现金形式复印件加盖公章）（按第六章响应文件格式提交） |  |  |
| 13 | 竞争性磋商文件要求的或投标人认为需要提供的与评标有直接相关的其他商务文件材料。 |  |  |

要求：1、投标人必须按照商务文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但竞争性磋商文件要求提交的商务文件，投标人也应按竞争性磋商文件的要求提交。

2、投标人在投标前应自行检查要求提交的商务文件是否已完整提交和签章，若有缺失、无效或者不符合竞争性磋商文件规定，将导致其投标被拒绝。

3、投标人应按本格式编制商务文件目录，并编排在商务部分首页。

格式一、投标函

（采购人名称）           ：

根据你方   （项目名称） 竞争性磋商文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方竞争性磋商文件的规定要求的全部文件正本1份、副本4份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按竞争性磋商文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）     元人民币。

2.如果我方中标，我们保证根据竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。具体合同履行期限承诺如下：                   ，质量目标达到：           。

3.我方人民币         元的磋商保证金与本响应文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照竞争性磋商文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受竞争性磋商文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对竞争性磋商文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照竞争性磋商文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、招标机构或者采购人人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者采购人人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按竞争性磋商文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（盖章或签字）

日 期：

地 址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

注：投标函必须按规定有效签署和加盖公章。

### （二）投标函附录

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购（交付）期限 |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日 |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 备注：投标人在响应采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |

供 应 商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年         月          日

格式二、磋商一览表

项目名称：

项目编号：

磋商时间：         年    月   日    时   分                                                               货币单位：万元

| 序号 | 投标人名称 | 投标总报价 | 是否提交磋商保证金 | 合同履行期限 | 质量标准 | 优惠条件及服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖投标人公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

投标要求：

1.投标人应按投标人须知对响应文件密封、标记的规定单独密封和标记，另做一份与响应文件同时递交。

2、如果给予价格折扣，必须在“竞争性磋商一览表”中填报，否则，不作为评标依据。

3.“竞争性磋商一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及响应文件的其他相关内容一致。如果“竞争性磋商一览表”的内容与“投标报价明细表”以及响应文件的其他相关内容不一致，则以“竞争性磋商一览表”的内容为准。

4、投标货币为人民币；如果单价与总价不符，以单价为准。

5、此表应按“投标人须知”的规定密封标记。

格式三、投标人基本情况

### 基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： 技术人员： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：：企业性质、发展历程、服务理念、技术力量、销售业绩、产品获奖情况等。可附相关证明文件材料及图片

格式四、投标人的资格声明

致      （采购人名称）            ：

参考《中华人民共和国政府采购法》第22条和你公司发布的《采购人名称+项目名称 竞争性磋商文件》（     号）的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你公司竞争性磋商文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（盖章或签字）

日 期：

## 格式五、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月         日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：         职务：

系                      (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称：（盖章）

年    月    日

格式六、法定代表人授权书

（法定代表人投标的可不提供）

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权（被授权人单位名称）的(被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就（采购人名称+项目名称）___项目（项目编号   ）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

附：法定代表人及代理人身份证复印件加盖公章

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权代理人：（签字）

日      期：

注：请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章

格式七：其他证明材料

- 营业执照副本；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函

3、出具依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

4、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录。经查询，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。

5、企业业绩（如有）

6、优惠条件（如有）

7、服务承诺（如有）

8、竞争性磋商文件中规定的或投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

格式八、商务条款偏离表(格式)

| 序号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人所提供的文件与竞争性磋商文件中的要求如有任何偏差，都应在“偏离表”中列出。若未在“偏离表”中列出，即使在响应文件其他地方写明与竞争性磋商文件要求有所不同，采购人也认同符合竞争性磋商文件最佳值的要求。投标人成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其磋商保证金。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（盖章或签字）

日 期：

格式九：磋商保证金

致                （采购代理机构名称）：

[投标人名称]（以下称“投标人”）于  年  月  日递交了         [项目名称、编号]的响应文件。并附有人民币      万元作为磋商保证金。

我方同意竞争性磋商文件中有关磋商保证金的规定，并对我方有约束力。

附：磋商保证金递交凭证复印件加盖公章及企业基本账户信息复印件加盖公章

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（盖章或签字）

日 期：

- 格式十、中小企业声明函（工程、服务）

（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十一、残疾人福利性单位声明函

（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年   月     日

格式十二、监狱企业的证明文件

（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

## 第二部分  技术文件

投标人应提交的技术文件清单：

| 序号 | 技术文件名称及要求 | 是否已按要求提交 | 文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价明细表 |  |  |
| 2 | 技术规格偏离表 |  |  |
| 3 | 供货方案 |  |  |
| 4 | 其他技术措施 |  |  |
| 5 | 竞争性磋商文件要求提交的其他技术文件材料 |  |  |

投标要求：

1、投标人必须按照技术文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但竞争性磋商文件要求提交的技术文件，投标人也应按竞争性磋商文件的要求提交。

2、投标人在投标前应自行检查要求提交的技术文件是否已完整提交和签章，若有缺失、无效或者不符合竞争性磋商文件规定，将导致其投标被拒绝。

3、投标人应按本格式编制技术文件目录，并编排在技术文件部分首页。

4、与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台(套)。如果提供价格折扣应明确标明。

5、所有投标货物均应标明品牌型号、详细功能配置、主要技术参数、功能配置及技术指标偏离情况、原产地及制造厂商等。

6、没有填报功能配置和技术参数偏离情况的，均视为完全符合竞争性磋商文件要求，在中标后按照无偏离订立采购合同。

（一）投标报价明细表

投标人名称：                                                  单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 参数内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（盖章或签字）

日 期：

（二） 技术规格偏离表(格式)

| 序号 | 竞争性磋商文件的技术条款 | 响应文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人所提供的文件与竞争性磋商文件中的要求如有任何偏差，都应在“偏离表”中列出。若未在“偏离表”中列出，即使在响应文件其他地方写明与竞争性磋商文件要求有所不同，采购人也认同符合竞争性磋商文件最佳值的要求。投标人成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其磋商保证金。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（盖章或签字）

日 期：

（三）供货方案

（格式自拟）

（四）其他技术措施

（格式自拟）

文字描术：售后服务、实施培训计划、安装调试、验收、试运行情况、供货方案、

质量保证体系、质量保证措施、技术人员配备、应急预案的评价等。

（五） 竞争性磋商文件要求提交的其他技术文件材料

- （格式自拟）

# 第七章  附件

## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 附表

最后磋商报价表

供应商通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行最后磋商报价，在采购代理机构发起新一轮报价（即为最后磋商报价）后，供应商应在30分钟内完成新一轮报价（即为最后磋商报价）；供应商如逾期未完报价的，其视为退出本项目磋商