长春市第十六中学校园广播系统采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JM-2024-11-01567

采购人：长春市第十六中学

采购代理机构：华公（长春）项目管理咨询有限公司

2024年12月

目录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  投标人须知	4

第三部分 服务要求	166

第四部分  公开报价、磋商、成交	16

一、报价文件的递交及公开报价仪式	18

二、磋商小组	18

三、磋商原则和评审办法	18

四、磋商纪律	21

五、成交通知书	21

六、授予合同	21

第五部分  合同格式	22

第六部分  报价文件附件部分格式	23

一、报价函	23

二、法定代表人身份证明	24

三、法定代表人授权委托书	245

四、竞争性磋商报价一览表	266

五、磋商保证金	288

六、类似项目业绩一览表	299

七、政府采购诚信承诺	30

第七部分  封面及封口格式	33

附件一：	33

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

长春市第十六中学校园广播系统采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）进行登记注册，下载竞争性磋商文件，并于2024年12月13日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

采购项目编号：JM-2024-11-01567：

项目名称：长春市第十六中学校园广播系统采购项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算：¥58万元

最高限价：¥58万元

项目概况：建设数字化广播系统1套，利用网络进行传输，组成一套数字化、智能化的校园信息系统，同时系统架构主要核心设备需采用备份机制，使系统的稳定性加强，日常时间服务于全校师生的正常作息时间管理和信息发布，考试时间保障考生听力考试。

地    点：长春市第十六中学

质量标准：符合国家相关规定的质量标准

本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本次磋商要求供应商须具有独立法人资格或其他组织，营业执照涵盖此次磋商范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标，本项目不接受联合体参与磋商；

4.供应商需登录《中国裁判文书网》（http://wenshu.court.gov.cn/）对企业及法定代表人进行无行贿犯罪档案查询并提供网站截图证明；

5.供应商不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，依据财库〔2016〕125号，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关信用记录的网站截图证明；

6.本项目不专门面向中小企业；

7.其他要求：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一采购项目磋商。违反这两款规定的，相关磋商均无效。

- 三、获取采购文件

1.时间：凡有意参加磋商者，请于2024年12 月4日上午9时至2024年12月10日下午17时，登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）进行登记注册，下载竞争性磋商文件，其他途径获取的竞争性磋商文件开标时一律按无效投标处理。

2.地点：政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）。

3.方式：潜在供应商可自行在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理。未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次采购活动。

4.售价：0元

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

- 四、响应文件提交

截止时间：2024年12月13日14点00分（北京时间）

地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招第六评标室

- 五、开启

时间：2024年12月13日14点00分（北京时间）

地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招第六评标室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

公告发布媒介：本次磋商公告在《中国政府采购网》上发布。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：长春市第十六中学

地    址：长春市经开区花园路2号

联 系 人：任建刚

联系方式：13596197288

- 2.采购代理机构信息（如有）

采购代理机构：华公（长春）项目管理咨询有限公司

地        址：吉林省长春市高新技术产业开发区飞跃路2788号数字文旅产业园第4层A4-06室

联   系   人：于秀颀

电        话：13166814052、0431-80663516

- 第二部分  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 长春市第十六中学 |
| 2 | 采购代理机构 | 华公（长春）项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称及编号 | 长春市第十六中学校园广播系统采购项目 JM-2024-11-01567 |
| 4 | 项目概况 | 建设数字化广播系统1套，利用网络进行传输，组成一套数字化、智能化的校园信息系统，同时系统架构主要核心设备需采用备份机制，使系统的稳定性加强，日常时间服务于全校师生的正常作息时间管理和信息发布，考试时间保障考生听力考试。 |
| 5 | 服务地点 | 长春市第十六中学 |
| 6 | 资金来源及 落实情况 | 资金来源：财政资金；出资比例：100%； 资金落实情况：已落实。 |
| 7 | 合同履约期 | 自合同签订之日起一年内完成 |
| 8 | 服务标准 | 执行国家和行业相关技术规范、标准，且符合有关部门的要求 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 10 | 分包情况 | 不允许分包。 |
| 11 | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
| 12 | 供应商资格条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件； 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5）法律、行政法规规定的其他条件。 2.本次磋商要求供应商须具有独立法人资格或其他组织，营业执照涵盖此次磋商范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标，本项目不接受联合体参与磋商； 4.供应商需登录《中国裁判文书网》（http://wenshu.court.gov.cn/）对企业及法定代表人进行无行贿犯罪档案查询并提供网站截图证明； 5.供应商不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，依据财库〔2016〕125号，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关信用记录的网站截图证明； 6.本项目不专门面向中小企业； 7.其他要求：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一采购项目磋商。违反这两款规定的，相关磋商均无效。 |
| 13 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 14 | 供应商提出问题的截止时间 | 响应文件递交截止时间5日前 将质疑问题以word格式发350212286@qq.com邮箱，并将加盖供应商单位公章的书面材料递交至采购代理机构，否则不予解答。 |
| 15 | 采购人书面澄清或者修改的时间 | 响应文件递交截止时间5日前，请潜在供应商在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。 |
| 16 | 采购预算 | 本项目最高限价：58万元； 超出采购预算的首次报价及最终报价视为无效报价，响应文件将被否决。 |
| 17 | 磋商有效期 | 响应文件截止之日后60天（日历天） |
| 18 | 磋商保证金 | 执行长财采购〔2021〕695号文件规定，自2021年7月1日起，长春市政府采购货物和服务招标投标活动及非招标采购方式采购货物、工程和服务不得向诚信记录良好的供应商收取磋商保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经信用中国网站查询存在行政处罚信息的供应商，采购人、采购代理机构可以按规定收取磋商保证金。 对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经信用中国网站查询存在行政处罚信息的供应商需提交磋商保证金 磋商保证金：无 |
| 19 | 近年完成的类似 项目的年份要求 | 近三年（2021年1月1日至今）； |
| 20 | 文件份数 | 无须递交纸质版响应文件，供应商在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）通过有效数字证书（CA认证）制作的响应文件1份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。 |
| 21 | 响应文件开启时间 | 1.提交响应文件的截止时间：2024年12月13日14点00分（北京时间） 2.全流程电子采购项目交易平台系统支持响应文件远程解密；解密方式：响应文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，供应商解密时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。因供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交响应文件，其响应无效。 |
| 22 | 递交文件地点 | 1.本项目开标方式为远程开标，供应商不到开标现场，供应商在线参加远程开标，如无故离开远程开标会议室，后果自负。供应商开标时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。 2.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子开标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。 |
| 23 | 磋商小组的构成 | 磋商小组构成：由社会技术经济专家3人组成。 评标专家确定方式：评标专家从政府采购云平台专家库中随机抽取。 |
| 24 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选供应商。原则上推荐排名位于第一名的成交候选供应商为成交供应商。 |
| 25 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 26 | 采购代理服务费 | 按照国家发改委发改办价格〔2003〕857号文件及发改价格〔2015〕299号规定收取招标代理服务费，由中标人一次性支付采购代理服务费。 |
| 27 | 履约保证金数额 | 无 |
| 28 | 履约管理与违约责任 | 通过采购人组织的审查，按照合同条款履约。供应商按照采购要求提供服务内容，保障服务品质要求。如提供的服务内容不能满足采购人的需求时，供应商应按采购人要求限期整改；如限期内供应商无法达到采购要求内的服务质量，仍不能满足采购人需求的，采购人有权单方面解除合同无需支付任何费用。 |
| 29 | 付款条件与比例 | 按合同约定 |
| 30 | 支付方式 | 按合同约定 |
| 31 | 验收标准及要求 | 按合同约定 |
| 32 | 签订合同 | 中标人应在中标结果确定后30天内签订采购合同。 |
| 33 | 知识产权、技术成果的保密 | 1、采购人为本项目提供的资料的所有权归属采购人所有，未经采购人书面许可，成交供应商不得用于本项目以外其他任何用途。 2、成交供应商保证按合同向采购人提供的所有软件、文档是合法的，保证在采购人使用成交供应商提供的物项时，不会因侵犯第三方的专利权、版权、商标权等而被指控，也不会因此遭受支付专利费、被要挟的损失。 |
| 34 | 电子标说明 | 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 响应文件电子版方面技术支持：95763 供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作响应文件1份（此响应文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制响应文件的供应商数字证书解密）。 备注： 响应文件电子版按竞争性磋商文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》进行投标操作。 2、供应商可自行选择远程解密响应文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，因供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交响应文件，其响应无效。 |
| 一、供应商应按竞争性磋商文件要求编制响应文件，将所有响应文件内容上传至“政采云”平台。 二、响应文件中反应供应商资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。 三、若供应商上传的电子响应文件因无法解密而对响应文件无法进行评价的，采购人可以拒绝该供应商响应。 四、未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。 五、供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。开启截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。开启截止时间以后上传递交的响应文件“政采云”平台将予以拒收。 |  |  |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交投标人。

二、定义

1.“采购人”系指采购需求方长春市第十六中学。

2.“采购代理机构”系指华公（长春）项目管理咨询有限公司。

3.“投标人”系指响应磋商并参加报价竞争的单位。

4.“成交人”系指由磋商小组综合评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.《中华人民共和国政府采购法》规定应当采购本国货物、工程和服务。政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

6.为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展。政府采购优先采购符合规定的小型和微型企业产品。

三、竞争性磋商文件说明

（一）竞争性磋商文件的组成

1.竞争性磋商公告

2.投标人须知

3.服务需求

4.公开报价、磋商、成交

5.合同格式

6.报价文件附件部分格式

7.封面及封口格式

（二）竞争性磋商文件的修改

1.采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容，需开标截至5日前，以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有投标人。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

2.为使投标人有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改报价文件，采购代理机构可酌情推迟提交报价文件的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。

（三）竞争性磋商文件的澄清

投标人对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清，应开标截至5日前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求，并电话通知竞争性磋商公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于提交报价文件截止时间5日前发给所有购买竞争性磋商文件的投标人。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

四、报价文件的编写

投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件作出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

（一）报价文件的组成

投标人应按竞争性磋商文件的要求编写报价文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

投标报价文件应包括：

1、投标函

2、投标人基本情况表

3、报价一览表（统一格式）

4、服务承诺

5、磋商文件要求提交的其他商务文件材料。

6、法定代表人授权书

2. 资格文件部分

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5）法律、行政法规规定的其他条件。

3.商务部分

1）投标报价的合理性

2）投标文件对商务文件的响应性和完整性

3）本次磋商要求供应商须具有独立法人资格，营业执照涵盖此次磋商范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

4）提供近三年财务状况良好的相关证明材料；

4.技术部分

1	保证体系、保证措施及安全保证措施

2	类似项目业绩

3	服务方案、材料小样、方案示例图（具体要求详见采购需求）

4  方案的可靠性

5	综合实力

6	售后承诺

（二）投标文件的编写方式

1.投标文件按以上顺序装订成册（要求胶装成册，如未胶装，按无效报价处理），并在首页编制“投标文件目录”。

2.投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印复印。

3.“报价一览表”用A4幅面，竖版。

4.标书内容一律用计算机打印（签名除外）。

（三）投标文件的签署

投标人必须按竞争性磋商文件的规定签署报价文件（正本、副本）、报价一览表，并在投标文件封面、报价一览表上加盖投标人单位公章。

（四）语言及计量单位

1.投标人和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

2.除竞争性磋商文件另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（五）投标文件及电子文档的密封和标记

1.投标人应准备五份投标文件，一份正本和四份副本。在每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。副本可以是正本的复印件。

2.投标人应将投标文件正本、副本、报价一览表分别密封，在封口处加盖投标人单位公章，并在封面明显处注明：

（1）项目编号、项目名称，包号；

（2）投标人名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

（3）包封内容（正本、副本、资格后审文件、报价一览表、电子文档）；

（4）每一密封封面上注明“于  年  月  日 时（北京时间）之前不准启封”字样。

（5）报价一览表需单独密封一份。

（六）投标文件的递交

1.递交投标文件的地点和时间

地点： 详见招标公告。

截止时间：详见报价人须知前附表。

2.投标人代表必须在提交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟提交截止日期的，则按采购代理机构通知规定的时间递交。采用邮寄方式递交文件的，投标人自行确认快递到达时间，未在投标文件递交截止时间前送达的，概不接收。

3.采购代理机构收到投标文件后，投标人在签到处进行签到。投标人邮寄纸质版文件，未到达现场的默认为确认签到并确认核验密封。

4.电话、传真、电子邮件等形式的报价文件概不接受。

5.对投标人提交的投标文件不予退还。

（七）迟交的投标文件

采购代理机构将拒绝接收在提交投标文件截止时间后送达的投标文件。

（八）投标文件的修改、补充和撤回

1.投标人在竞争性磋商文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。任何补充或修改的内容必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同报价文件一致。

2.投标文件不能在报价截止时间之后进行修改、补充。

3. 投标文件的有效期为投标截止日后90天（日历日），投标人在有效期内不得撤回其投标文件。

（九）报价要求

1.本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。符合要求投标人将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认。

2.采购代理机构不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调的报价方案和报价将被视为非响应性而被拒绝。

3. 本项目报价要求应符合第三部分项目说明。

4.投标人在投标文件中的价格均应包括完成本项目的成本、管理费、利润、税费、价差、编校、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有全部费用。中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。

（十）报价错误的修正

1.报价人应按包分别编制报价文件，在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证报价文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的报价一览表与报价文件正本有差异，以报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；五份报价一览表不一致的，按无效投标处理。单独密封的报价一览表与报价文件正本及分项报价合计不符时，以报价一览表为准。

2.如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

3.如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。

4.当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，修改总价；除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

5.评标委员会将按上述修改错误的方法，调整或修改投标文件的投标报价。在经投标人确认同意后，调整或修改后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整或修改后的投标报价，则其投标文件将被拒绝，其投标保证金将被没收，并不影响评标工作。

五、合格的投标人

符合以下条件的投标人，为合格投标人：

1 资格企业营业执照副本

2、近三年有类似业绩

3、近三年财务状况良好

4、投标人还应提供企业法定代表人证明书和法定代表人授权书

5、遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的条件：

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的资金实力和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、另外，合格投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消报价资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（6）与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

合格的投标人将具有参加竞争性磋商的资格。

六、报价有效期

1.从报价截止之日，报价有效期为90天（日历日）。

七、报价费用

1.无论磋商结果如何，投标人自行承担自己所有与参加磋商活动有关的全部费用。

2.成交服务费：成交投标人在签订合同前，参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件执行，由中标人支付代理服务费，不得单列，不在总价中体现。

八、磋商保证金

1. 磋商保证金的形式：详见投标人须知前附表。

2.投标人未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

九、无效报价

（一）投标人有下列情况之一，其报价将被视为无效：

1.投标人未按规定提交磋商保证金的。

2.报价文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封的。

3.报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字或盖章的。

4.投标人对竞争性磋商文件的要求未作出实质性响应的。

5.投标人不参加公开唱价仪式及磋商事宜的。

6.投标人资格不符合竞争性磋商文件要求，未按竞争性磋商文件要求提供资格证明文件的。

7.报价文件载明的期限超过竞争性磋商文件规定的时间且不能被采购人接受。

8.报价文件载明的付款方式不满足竞争性磋商文件规定且不能被采购人接受。

9.不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求。

10.法律法规规定的其他情况。

（二）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律法规及规章制度的规定行使权利并没收其磋商保证金。投标人给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

1.投标人在提交报价文件截止时间后撤回报价文件的。

2.投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的。

3.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4.投标人向采购人、采购代理机构、磋商小组成员提供不正当利益。

5.在整个开标、评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或恶意串通的。

6.除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的。

7.法律法规规定的其他情况。

十、解释权

1.本次招标的最终解释权为采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2.竞争性磋商文件未作明示，而又有相关法律法规规定的，采购代理机构对此所作解释以相关的法律法规的规定为依据。

以下附表是评标办法的组成部分：

附表1  投标资格审查记录表

附表2  初步评审记录表

附表3  询标记录表

附表1  投标资格审查记录表

资格评审表

项目名称：

| 序号 | 条件内容 | 投标资格合格条件标准 | 有效证明材料要求 | 定性的结论以及相关情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立的法人营业资格 | 具有独立法人资格（有效营业执照副本）或其他组织，经营状况良好。 | 投标书内附营业执照副本复印件并加盖公章 |  |
| 2 | 法人授权委托书 | 如果投标人代表不是法定代表人，则须持有〈授权委托书〉 | 投标书内附原件 |  |
| 3 | 财务状况 | 提供近三年财务状况良好的证明材料； | 投标书内附复印件并加盖公章 |  |
| 4 | 生产经营状态 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的采购诚信承诺 | 由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书 |  |
| 5 | 磋商保证金 | 按招标文件中的要求，提交了磋商保证金，投标文件中附加盖公章银行基本账户开户许可证或基本存款账户编号及保证金递交凭证复印件。 | 投标书内附复印件并加盖公章 |  |
| 6 | 密封、签署、盖章 | 按照招标文件规定要求密封、签署、盖章 | 密封、签署、盖章 |  |

注：1. 投标人资格审查有一项不合格则视为不符合资格审查标准，将不再进入后续评审。

2. 所有原件单独密封在档案袋中，并写明原件名称与投标文件一起递交。

3. 复印件及其他审查资料的顺序由投标人自行排序装订在投标文件相应章节中。

谈判小组主任签名：

谈判小组成员签名：

日期：      年    月    日

附表2：初步评审记录表

初步评审记录表

投标人名称：                            招标项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否存在没有按照文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有瑕疵 |  |  |
| 2 | 是否存在投标书的相关内容没有投标人法定代表人或授权代表签字（或盖章）和加盖投标人公章 |  |  |
| 3 | 是否存在投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 |  |  |
| 4 | 是否存在明显不符合技术标准的要求 |  |  |
| 5 | 是否存在投标文件中载明的运送要求不到谈判文件规定的等级 |  |  |
| 6 | 是否存在投标文件附有采购人不能接受的条件 |  |  |
| 7 | 是否存在不符合磋商文件中规定的其他实质性要求 |  |  |
| 8 | 是否存在以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响谈判公正性的不正当手段 |  |  |
| 9 | 是否存在投标行为违反招标投标法以及相关法律法规和谈判文件规定 |  |  |

注：1、投标人有一项不满足评审条件的，视为未通过初步评审，将不再进入后续谈判。

2、本表由全体评委在共同商议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

谈判小组主任签名：                      谈判小组成员签名：

日期：      年    月    日

附表4：询标记录表

询标记录表

被询标人名称：                            招标项目名称：

磋商小组询标内容： 磋商小组主任签名： 磋商小组成员签名： 监督人签名：

被询标人答复内容： 被授权人签字： 年 月 日

# 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络广播中心 | 1、17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式； 2、自带服务器操控软件； 3、一键触发全区告警和手动告警功能； 4、内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用； 5、分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 6、具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 7、具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源（收音、DVD、无线话筒等），无需调音台或者前置放大器等设备接入音源； 8、外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量； 9、具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒； 10、具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级； 11、内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面； 12、可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源； 13、可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量； 14、终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源； 15、强插寻呼；对讲功能；分组功能； 16、备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警； 17、终端断线后自动恢复断线前的播放节目； 18、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上； 19、内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能； 20、具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级； 21、用网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； 22、网卡：双网卡备份设计； 23、采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定； 24、强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源。 | 1 | 台 |
| 2 | 播放器 | 1、CD/MP3/MP4/VCD/DVD/WAV 播放功能； 2、高亮度动态VFD显示，清晰醒目； 3、具有曲目直选功能； 4、具有通电后自动播放功能； 5、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）； 6、信噪比：90dB； 7、动态范围：90dB； 8、谐波失真：0.005%； 9、抖晃：可测极限之下； 10、输出电平：0dBV； 11、保护：AC 保险丝； 12、电源：AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 3 | 调谐器 | 1、微电脑控制，数字调谐系统。 2、收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。 3、全轻触按键控制，VFD显示。 4、AM/FM各40个电台存储功能。 5、具有自动搜索电台并自动存储功能。 6、具有音频信号电平指示。 7、具有断电记忆功能。 8、接收范围：FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz。 9、灵敏度：FM 26dBμ/AM 52dBμ。 10、信噪比：FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB。 11、调谐频率步距：FM 50kHz/AM 9kHz。 12、中频频率：FM 10.7MHz/AM 450kHz。 13、输出电平：0dBV。 14、保护：AC保险丝。 15、电源：AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 4 | 网络化室内音箱 | 1、网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 2、双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3、可挂接在网络到达的任何地方。 4、具有MP3解码播放功能。 5、支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 6、内置2×15W数字功放，低功耗设置。 7、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8、具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 9、本地输出音量及本地播放状态可控。 10、工作状态及信息变化数码显示。 11、可接受红外线遥控器的操控。 | 1 | 只 |
| 5 | 广播寻呼话筒 | 1、操作便捷，适应不同； 2、支持终端即插即用； 3、具有延时自动关闭功能； 4、可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）； 5、钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%； 6、输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-； 7、频率范围100Hz-15kHz； 8、失真度MIC：≤1%。 | 1 | 只 |
| 6 | 三十二路消防联动网络模块 | 1、本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。 2、当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活DSPPA网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。 3、每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。 4、每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。 5、同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | 1 | 块 |
| 7 | 时序电源控制器 | 1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2、可以通过定时器自动控制或人工控制。 3、插座总容量达 3.5kVA。 4、电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A。 5、定时器控制信号：交流220伏，0.01A 动作间隔时间：0.4秒—0.5秒。 6、保护：AC保险丝。 7、耗电：AC220V/50Hz/16A。 | 1 | 台 |
| 8 | 机柜 | 1、19英寸标准机柜； - 2、材质及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑； - 3、门及门锁：前门：网状前门，带锁；后门：网状后门；侧门：全钢侧门，可快速装卸； 4、尺寸：宽600mm*深800mm*高2000mm。 | 2 | 台 |
| 9 | 分控主机 | 1、CPU：Intel Core i5第十二代及以上； 2、主板：Intel 600系列及以上芯片组； 3、内存：16G DDR4 内存； 4、显卡：集成显卡； 5、声卡：集成声卡； 6、硬盘：512G 固态硬盘； 7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8、扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 9、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 10、接口：不低于6个USB接口； 11、电源：≥180W 电源； 12、显示器：不低于21.5英寸同品牌显示器。 | 3 | 套 |
| 10 | 网络化智能寻呼站 | 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 2、采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。 3、桌面式结构设计。 4、采用高保真与手持式动圈话筒设计。 5、具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 6、带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 7、内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 8、具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出（可脱机输出本地功放寻呼），一路辅助线路输出（扩展监听功率）。 9、图形人性化设计，显示内容更直观。 10、内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 内置高性能DSP声音处理电路。 11、采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。 12、可对网络播放终端分组编辑。 13、内置钟声提示音。 14、可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 15、智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。 16、可播放网络主机节目库歌曲。 17、具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 18、具有用户密码与权限管理。 19、具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 20、可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 21、具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。 22、可设定网络传输通讯模式。 | 3 | 台 |
| 11 | 网络化分控寻呼软件 | 1.图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。 2.可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。 3.可对网络播放终端分组编辑功能。 4.可下载查看程控定时点的内容，并可导入、导出定时点内容。 5.可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。 6.可远程调节网络播放终端音量，播放\停止网络播放终端等操作功能。 7.可实时远程寻呼网络播放终端。 8.可触发紧急告警功能。 9.设置多级权限控制功能，具有网络权限授权管理功能。 | 3 | 套 |
| 12 | 远程控制软件 | 1.可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能。 2.电脑显示全部分区及其状态。 3.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 4.具有网络化主机现场操作的相同权限。 5.可远程传输节目文件。 6.可远程操作网络化主机软件的内容。 7.具有登录密码保护功能。 | 1 | 套 |
| 13 | 广播话筒 | 1.操作便捷，适应不同。 2.支持终端即插即用。 3.具有延时自动关闭功能。 4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）。 5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%。 6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-。 7.频率范围100Hz-15kHz。 8.失真度MIC：≤1%。 | 2 | 只 |
| 14 | 调音台 | 1、10个话筒/16个线路输入（8个单声道+4个立体声）。 2、4编组母线+1立体声母线。 3、4 AUX（包括FX）。 4、"D-PRE"话放，带有倒向晶体管电路。 5、单旋钮压缩器。 6、效果器：SPX，含24组预置效果器。 7、24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能。 8、+48V幻象供电。 9、XLR平衡输出。 10、世界通用的内部全局供电。 | 1 | 台 |
| 15 | 网络化室内音箱 | 1.网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 2.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.可挂接在网络到达的任何地方。 4.具有MP3解码播放功能。 5.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 6.内置2×15W数字功放，低功耗设置。 7.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 9.本地输出音量及本地播放状态可控。 10.工作状态及信息变化数码显示。 11.可接受红外线遥控器的操控。 | 1 | 只 |
| 16 | 分控单槽扩展箱 | 1.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议。 2.双网络接口设计，能够手拉手级链，方便机框安装，工艺更美观。 3.模块化通用设计，能接入1个通用扩展模块。 4.连接的模块包括音频采集卡、电话寻呼卡等模块。 5.连接的网络可以是广播局域上的任意一个点，方便工程的安装与施工。 6.支持热拔插，即插即用方便快捷。 | 1 | 台 |
| 17 | 音频采集模块 | 1.每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 2.音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。 3.可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。 4.采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。 5.动态音频数据压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小。 | 1 | 台 |
| 18 | 监听音箱 | 1.接口输入：平衡XLR接口和不平衡RCA插口输入。 2.频宽：(-10dB):70Hz-20,000Hz。 3.灵敏度（1m，1W）：91dB。 4.最大声压级（1m）:106dB。 5.频率范围：70Hz～20KHz。 6.额定功率：30W。 7.结构组成：6.5′低音×1（低、中频）2.5′高音×1（高频）。 8.适应环境温度：-10℃~+40℃。 | 1 | 套 |
| 19 | 操作台 | 1、冷轧钢材质三联操作台，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑，规格≥1800mm。 | 1 | 台 |
| 20 | 广播寻呼话筒 | 1.操作便捷，适应不同； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； 4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）； 5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%； 6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-； 7.频率范围100Hz-15kHz； 8.失真度MIC：≤1%。 | 1 | 台 |
| 21 | 定时播放器 | 1、4.3寸TFT彩色液晶触摸式显示屏显示机器所有状态，并实现触摸屏操控。 2、中/英文字幕两种语言显示可选择。 3、可播放U盘、SD卡上的MP3音乐节目。 4、可定时播放SD卡上的MP3音乐节目。 5、可编辑8个定时方案按周循环，一个日方案最多可编辑100个定时点，具有定时点信息掉电记忆功能。 6、可在电脑上编辑定时点，通过SD卡复制到本机执行。也可将本机上的定时点信息通过SD卡复制到电脑上进行备份储存。 7、有一路AC220V 2000W电源输出插座，具有接收定时点定时控制其开关的功能。 8、具有定时点到来前1～60秒（时间可以设置）内自动提前打开定时电源的功能。 9、有一路短路信号输出接口与定时电源输出联动，一路音频信号输出接口（4个插座并联输出）。 10、可连接耳机监听播放状态。 11、输出LED电平指示。 | 1 | 台 |
| 22 | 前置放大器 | 1、多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2、各通道独立音量控制。 3、高音和低音音调控制。 4、自动默音（有强插功能）。 5、最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV。 6、输出电平 0dBV。 7、频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB）。8、总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）。 9、信噪比 Aux input：≥66dB。 10、音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）。 11、保护 AC保险丝。 12、电源 AC 220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 23 | 纯后级广播功放 | 1、100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 2、5单位LED显示器，作状态显示。 3、6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4、输出短路保护并示警。 5、额定输出功率 1050W。 6、最小源电动势 ≤1100mV。 7、额定输出电压 P1，70V，100V。 8、信噪比 ≥82dB。 9、频率响应 80Hz-15KHz（±3dB）。 10、总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件）。 11、指示灯 “电源”“削顶”“信号”“保护”和“超温”。 12、保护功能 高温，直流，短路。 13、额定功耗 1800W。 14、额定电源电压 AC220V/50Hz。 | 3 | 台 |
| 24 | 主/备功放自动切换器 | 1、能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“ 备用功放”之间实现自动切换。 2、具有4个完全相同的独立通道，每个通道均能完成主/备功放之自动检测与切换。 3、兼有手动主/备切换之功能。 4、一目了然的工作状态指示。 5、可控通道组数 4组。 6、工作组态 （4主4备）或（4主1备）。 7、通道工作容量 100V/10A（音频信号）。 8、功放增益要求 ＞20dB。 9、输入检测电压阀值 ＜500mV。 10、30k检测信号输出电压 20mV-50mV。 11、故障切换时间 200ms。 12、通道检测时间 40ms。 13、保护 AC 保险丝。 14、电源 AC 220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 25 | 纯后级广播功放 | 1、100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 2、5单位LED显示器，作状态显示。 3、6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4、输出短路保护并示警。 5、额定输出功率 1050W。 6、最小源电动势 ≤1100mV。 7、额定输出电压 P1，70V，100V。 8、信噪比 ≥82dB。 9、频率响应 80Hz-15KHz（±3dB）。 10、总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件）。 11、指示灯 “电源”“削顶”“信号”“保护”和“超温”。 12、保护功能 高温，直流，短路。 13、额定功耗 1800W。 14、额定电源电压 AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 26 | 时序电源控制器 | 1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2、可以通过定时器自动控制或人工控制。 3、插座总容量达 3.5kVA。 4、电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A。 5、定时器控制信号 交流220伏，0.01A 动作间隔时间 0.4秒—0.5秒。 6、保护 AC保险丝。 7、耗电 AC220V/50Hz/16A。 | 1 | 台 |
| 27 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V 定压输出，效率高达 90%以上。自带 MP3 播放器，设有 USB 插口、SD 插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为120W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成 5 个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有 8 个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到 SD 卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路 AUX 线路输入、一路话筒输入、一路 AUX 线路输出，方便扩展本地其他音源广播，与本地功率扩展。 12.外置 EMC 24V 与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接 86 盒点播彩屏，可外接双 86 盒的求助对讲面板、两用对讲面板， 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接 86 盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接 86 盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与 AUX 输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制 100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有 7 级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真 CD 音质的解码芯片，最大支持 48KHZ 采样率 16bit 的 MP3/WMA/WAV/PCM 音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置 DSP 音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没 26.有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24 小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 | 5 | 台 |
| 28 | 壁挂扬声器 | 1.工作电压70/100V，功率1.5—10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz； 3.重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。 | 38 | 只 |
| 29 | 网络化室内音箱 | 1.网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 2.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.可挂接在网络到达的任何地方。 4.具有MP3解码播放功能。 5.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 6.内置2×15W数字功放，低功耗设置。 7.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 9.本地输出音量及本地播放状态可控。 10.工作状态及信息变化数码显示。 11.可接受红外线遥控器的操控。 | 53 | 只 |
| 30 | 网络化副音箱 | 1.优质纤维板制造，箱振小，声音清晰、明亮； 2.重1.8kg，配有壁挂孔片，安装便捷； 3.额阻抗4Ω，额定功率15W； 4.灵敏度90±2dB， 5.最大声压级102±2dB， 6.有效频率范围100Hz-16kHz。 | 53 | 只 |
| 31 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V 定压输出，效率高达 90%以上。自带 MP3 播放器，设有 USB 插口、SD 插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为650W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成 5 个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有 8 个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到 SD 卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路 AUX 线路输入、一路话筒输入、一路 AUX 线路输出，方便扩展本地其他音源广播，与本地功率扩展。 12.外置 EMC 24V 与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接 86 盒点播彩屏，可外接双 86 盒的求助对讲面板、两用对讲面板， 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接 86 盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接 86 盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与 AUX 输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制 100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有 7 级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真 CD 音质的解码芯片，最大支持 48KHZ 采样率 16bit 的 MP3/WMA/WAV/PCM 音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置 DSP 音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没 26.有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24 小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 | 2 | 台 |
| 32 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V 定压输出，效率高达 90%以上。自带 MP3 播放器，设有 USB 插口、SD 插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为350W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成 5 个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有 8 个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到 SD 卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路 AUX 线路输入、一路话筒输入、一路 AUX 线路输出，方便扩展本地其他音源广播，与本地功率扩展。 12.外置 EMC 24V 与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接 86 盒点播彩屏，可外接双 86 盒的求助对讲面板、两用对讲面板， 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接 86 盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接 86 盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与 AUX 输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制 100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有 7 级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真 CD 音质的解码芯片，最大支持 48KHZ 采样率 16bit 的 MP3/WMA/WAV/PCM 音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置 DSP 音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没 26.有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24 小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 | 1 | 台 |
| 33 | 壁挂扬声器 | 1.工作电压70/100V，功率1.5—10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz； 3.重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。 | 43 | 只 |
| 34 | 室外音柱 | 1.工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合； 2.最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.重5.5kg，配有安装支架，安装便捷； 4.全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，寿命长； 5.灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮。 | 10 | 只 |
| 35 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V 定压输出，效率高达 90%以上。自带 MP3 播放器，设有 USB 插口、SD 插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为250W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成 5 个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有 8 个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到 SD 卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路 AUX 线路输入、一路话筒输入、一路 AUX 线路输出，方便扩展本地其他音源广播，与本地功率扩展。 12.外置 EMC 24V 与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接 86 盒点播彩屏，可外接双 86 盒的求助对讲面板、两用对讲面板， 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接 86 盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接 86 盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与 AUX 输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制 100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有 7 级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真 CD 音质的解码芯片，最大支持 48KHZ 采样率 16bit 的 MP3/WMA/WAV/PCM 音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置 DSP 音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没 26.有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24 小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 | 1 | 台 |
| 36 | 壁挂扬声器 | 1.工作电压70/100V，功率1.5—10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz； 3.重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。 | 2 | 只 |
| 37 | 室外音柱 | 1.工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合； 2.最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.重5.5kg，配有安装支架，安装便捷； 4.全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，寿命长； 5.灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮。 | 2 | 只 |
| 38 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V 定压输出，效率高达 90%以上。自带 MP3 播放器，设有 USB 插口、SD 插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为350W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成 5 个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有 8 个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到 SD 卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路 AUX 线路输入、一路话筒输入、一路 AUX 线路输出，方便扩展本地其他音源广播，与本地功率扩展。 12.外置 EMC 24V 与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接 86 盒点播彩屏，可外接双 86 盒的求助对讲面板、两用对讲面板， 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接 86 盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接 86 盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与 AUX 输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制 100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有 7 级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真 CD 音质的解码芯片，最大支持 48KHZ 采样率 16bit 的 MP3/WMA/WAV/PCM 音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置 DSP 音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没 26.有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24 小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 | 1 | 台 |
| 39 | 网络化播放功放（1U） | 1.输入灵敏度：1000mV±100mV。 2.信噪比：80dB。 3.最大输出功率/电压：500W/100V。 4.失真度额定功率（1KHz）：＜1%。 5.频响：80Hz～15KHz±3dB。 6.AC180V-250V/50—60HZ. 7.静电要求：2KV。 8.测试指标性能与上一版本的指标性能一致。 9.符合CCC标准。 | 1 | 台 |
| 40 | 网络化播放功放（1U） | 1.采用高档铝合金拉丝面板制造。 2.可挂接在网络到达的任何地方，采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.内置高效率数字功放，100V 定压输出，效率高达 90%以上。自带 MP3 播放器，设有 USB 插口、SD 插口，用以播放本地节目。 5.功放最大输出功率为650W。醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.面板集成 5 个状态指示灯，工作状态一目了然。 9.面板装有 8 个快捷按键，方便本地用户日常使用。 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到 SD 卡里，并全自动备份定时点节目。 11.外置一路 AUX 线路输入、一路话筒输入、一路 AUX 线路输出，方便扩展本地其他音源广播，与本地功率扩展。 12.外置 EMC 24V 与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13.带有周边设备扩展接口，可外接 86 盒点播彩屏，可外接双 86 盒的求助对讲面板、两用对讲面板， 也可以连接蓝牙音频接收器。 14.点播功能：连接 86 盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15.寻呼功能：连接 86 盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 16.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 17.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 18.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与 AUX 输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 19.可定制联动触发功能，可定制 100V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 20.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 21.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有 7 级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 22.采用高保真 CD 音质的解码芯片，最大支持 48KHZ 采样率 16bit 的 MP3/WMA/WAV/PCM 音频流数据解码。全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 23.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 24.内置 DSP 音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 25.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没 26.有任何时间差异。 27.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24 小时后延时<0.5S. 28.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 29.本地输出音量及本地播放状态可控。 30.可通过网络设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。 | 1 | 台 |
| 41 | 室外音柱 | 1.工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合； 2.最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.重5.5kg，配有安装支架，安装便捷； 4.全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，寿命长； 5.灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮。 | 17 | 只 |
| 42 | 一路音频输出终端 | 1.一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器，双网络接口冗余设计，可挂接在网络能到达的任何地方。远程音频数据流可通过本机输出音频信号，主机智能控制；有一路紧急音频输入接口用来连接消防中心的紧急信号，有一路紧急音频输出接口用来连接应急功放；无需在本地操控，只需通过管理软件远程配置正常后即可使用。 2.功能特点： 3.模块化设计，一路音频输出网络化终端设备。 4.双网络接口设计，网络扩展口可连接其他100M网络设备。 5.10M/100M自适应网络传输。 6.支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码。 7.低功耗设计。 8.内置看门狗功能。 9.可定制网络协议接口。 10.全数字化设计，高保真、语音传输指数高。 11.具有强插输入及强插链接输出。 12.直流24V/1000MA输出和短路输出，两种输出方式可分别控制。 13.本地监听音量可控。 | 1 | 台 |
| 43 | 前置放大器 | 1.多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2.各通道独立音量控制。 3.高音和低音音调控制。 4.自动默音（有强插功能）。 5.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV. 6.输出电平 0dBV。 7.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB）。 8.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）。 9.信噪比 Aux input：≥66dB。 10.音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）。 11.保护 AC保险丝。 12.电源 AC 220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 44 | 纯后级广播功放 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 5.额定输出功率 1500W。 6.最小源电动势 ≤1100mV。 7.额定输出电压 P1，70V，100V。 8.信噪比 ≥82dB。 9.频率响应 80Hz-15KHz（±3dB）。 10.总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件）。 11.指示灯 “电源”“削顶”“信号”“保护”和“超温”。 12.保护功能 高温，直流，短路。 13.额定功耗 2600W。 14.额定电源电压 AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 45 | 室外音柱 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用。 2.二分频结构，频带较宽。 3.频响范围：80Hz-16kHz。 4.灵敏度：93dB。 5.最大声压级：114dB。 6.额定功率：120W。 | 4 | 只 |
| 46 | 号筒扬声器 | 1.全天候设计，室内外均宜； 2.工作电压70/100V，额定功率150W； 3.最大声压级达124dB，灵敏度高（104±2dB）； 4.重25kg，配有安装孔，三点悬挂安装； 5.指向特性尖锐50度x70度，声场易于控制，距离扬声器100米处声压仍可达106dB以上； 6.有效频率范围宽达120Hz~18kHz，频带宽，声音清晰、明亮。 | 2 | 只 |
| 47 | 真分集无线话筒（双手持） | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 3.显示屏显示功能（显示频率、频道、静噪、电平等）； 4.每通道有音量调节功能； AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 5.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 6.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 7.动态范围：88dB； 8.最大频偏：±45KHz； 9.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 10.综合信噪比：73dB； 11.综合失真度：≤1%； 12.发射机工作时间8小时以上； 13.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒。 | 2 | 套 |
| 48 | 八路天线放大器 | 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干扰信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A）。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |
| 49 | 机柜 | 1、19英寸标准机柜； - 2、材质及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑； - 3、门及门锁：前门：玻璃前门，带锁；后门：网状后门；侧门：全钢侧门，可快速装卸； 4、尺寸：宽600mm*深600mm*高1200mm。 | 1 | 台 |
| 50 | 接入交换机 | 1. 24个千兆电口，4个1G SPF千兆光口； 2. 为有效节省空间，交换机高度不得高于1U； 3. 支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活地进行切换； 4. 支持DHCP Server、支持源MAC地址过滤； 5.交换机应满足全线速存储转发，交换性能≥336Gbps包转发率≥96Mpps； 6.支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线； 7.支持VLAN功能，至少支持不低于1000个VLAN；支持802.1Q标准 VLAN； 8.支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略；支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略；支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 9.二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCP Option43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台； 10.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 11.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 12.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 13.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，支持通过控制器平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 14.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，提供功能截图证明；支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 15.支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 16.支持安全日志显示对应安全事件，包括钓鱼AP攻击、DDOS攻击、爆破攻击、IP冲突、ARP扫描攻击等； 17.支持查看安全事件记录、私扩非法边缘设备记录、终端在端口漂移记录、静态IP异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 18.实配≥2个千兆单模光模块。 | 8 | 台 |
| 51 | 汇聚交换机 | 1、8个10/100/1000Base-T以太网口； 2、24个千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口； 3、1个扩展槽位，插拔双交流电源冗余，默认配置一个AC电源； 4、交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/810MppS，支持全端口线速转发； 5、支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理； 6、支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视； 7、支持胖瘦一体化。 | 1 | 台 |
| 52 | UPS电源 | 1、双变换在线式设计，使 UPS 的输出为频率跟踪、滤除噪声、低 失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为设备提供保护。 2、输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。 3、标配输出隔离变压器，有效应对负载瞬间冲击。 4、高效防护，PCBA经过三防漆处理，能有效应对腐蚀性气体、潮湿及静电 防护等恶劣环境。 5、高效防浪涌设计，内置防浪涌电路，有效应对雷击高压、电压浪涌。 6、独立的双风道设计以提高散热效果。 7、支持智能化“三段式”电池充放电管理系统，提高了系统的可靠性，延长电池使用寿命。 8、采用DSP数字信号处理器，比传统的CPU速度快50倍以上，大大缩短了闭环控制时间，提高UPS输出电压的精确性和稳定性及对故障的快速处理能力。 9、提供RS232/RS485、智能插槽（Intelligent Slot）等监控通讯接口，可以加载CMC卡，WebPower卡来实现远程管理和监控功能。 10、容量≥15KVA/12KW。 11、输入输出模式：单进单出。 | 1 | 台 |
| 53 | 蓄电池 | 1、电池直流电压：192VDC；充电时间：8—10小时完成90％。 2、耐低温、高温能力强，可在25—60度温度范围内使用。 3、极板采用无锑合金，电池自放电率极低，在温度20度环境下存放两年，仍有50%以上容量。 4、安全防爆，侧倒90度仍可使用。固体凝胶电解质浓度均匀，不存在酸分层现象，电解液固定在胶质中，不会发生泄漏。 | 16 | 只 |
| 54 | 电池柜 | 1、提供标准的蓄电池柜，表面优质冷轧及表面静电喷塑，起到防尘，承重功能。含电池连接线。 | 1 | 套 |
| 55 | 网线 | 1、6类（CAT6）非屏蔽网线，≥305米/箱，符合1000Base-T千兆以太网（1000Mbps）的传输。 | 14 | 箱 |
| 56 | 护套电源线 | 1、规格：RVV2*2.5，国标纯铜。 | 800 | 米 |
| 57 | 护套电源线 | 1、规格：RVV2*1.5，国标纯铜。 | 600 | 米 |
| 58 | 广播音箱线 | 1、规格：RVV2*2.5，国标纯铜。 | 1800 | 米 |
| 59 | 广播音箱线 | 1、规格：RVV2*1.5，国标纯铜。 | 1200 | 米 |

- 第四部分  公开报价、磋商、成交

- 报价文件的递交及公开报价仪式

按照采购需求填报总价。

- 二、磋商小组

采购人将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由有关方面的专家以及采购人等三人以上的单数组成，其中技术、经济方面的专家不得少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责审阅报价文件，与各投标人进行商务、技术磋商，推荐成交投标人候选人或经采购人授权确定成交投标人。

- 三、磋商原则和评审办法

（一）磋商原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1.统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

2.独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的磋商意见承担个人责任。

3.保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

4.综合性原则：磋商小组将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交投标人。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，磋商小组根据磋商文件中的评审因素量化指标对满足磋商文件全部实质性要求且提交最终报价的投标人进行综合评分，得分最高的投标人为成交投标人。

1.初步评审

磋商小组首先对投标人进行资格审查。资格审查指依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对报价文件中的资格证明、磋商保证金，如果投标人出现没有按照要求，提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交磋商保证金，将被视为没有通过资格审查。

磋商小组对投标人进行符合性检查。符合性检查指相应文件全部按照磋商文件的要求进行了实质性响应。未实质性响应磋商文件的报价文件按无效响应处理。

2.磋商：磋商小组将集中与通过初步评审的单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

磋商小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的投标人。实质性变动的内容经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。投标人应当根据磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行再次报价。

- 投标人在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

（2）最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（5）如出现投标人达不到法定数量，投标人最终报价均超出采购预算，磋商小组有权否决所有报价，采购人报请监督管理机构批准后另行采购。

3. 综合评审，确定预成交投标人

本次竞争性磋商采用综合评分法，将依据投标人报价文件对其价格、综合实力、服务、业绩、优惠条件等各项因素进行评价，综合评选出最佳方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。最高得分的投标人为成交人。得分相同的，报价较低的一方为成交人。得分且最后报价相同的，技术指标较优的一方为成交人。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价的合理性 | 30 | 满足采购文件要求且投报价格最低的为评审基准价。投报价格得分＝（评审基准价/投报价格或优惠后评审价）*30，保留两位小数 |
| 一 | 商务部分 |  |  |
| 1 | 投标文件对商务文件的响应性和完整性 | 5 | 完全响应商务文件的要求得5分，基本响应得2分，否则不得分。 |
| 2 | 类似项目业绩 | 10 | 近三年参与过的类似项目业绩，需提供相关证明材料，每有一项得2分，本项满分10分。不提供证明材料不得分。 |
| 二 | 技术部分 |  |  |
| 1 | 项目实施方案 | 15 | 对总体实施方案、进度保障方案等关键工作安排合理，有措施完善的项目管理计划与项目进度控制，方案内容齐全详细、项目进度合理、阶段划分明确、整体方案完整得15分；方案内容较齐全，项目进度较合理、阶段划分基本明确得8分；方案不完整、项目进度不够合理、阶段划分不够明确得5分；未提供实施方案，不得分。 |
| 2 | 供货计划 | 15 | 制定详细供货计划和采购流程。内容涵盖产品采购、运输、开箱检验、安装调试、验收等流程内容。方案针对性、合理性、可行性强得15分；方案针对性、合理性、可行性一般得8分；方案针对性、合理性、可行性差得5分；未提供方案，不得分 |
| 3 | 产品综合评价 | 20 | 所投产品选型、配置、性能、备件等各方面整体量化评分；方案满足程度高优于采购需求得20分；方案较好基本满足采购需求得10分；方案较低得5分，不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 5 | 针对售后服务方案、产品维护措施方案进行评判，内容包括但不限于：1、整体售后服务方案；2、质保期内的相关设备的维护措施； 每有一项内容进行了详细阐述且完全满足采购需求的，得2.5分，本项满分5分；内容进行了阐述但内容过于简略的，得2分；内容阐述不全的，每项得1分。 不提供不得分。 |
| 满分（100分） |  |  |  |

注：1、评分细则只针对有效标书予以评分，分数保留两位小数。

2、评分细则中涉及的证明材料均须带原件现场备查。

- 四、磋商纪律

1、磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给投标人或与投标人有关的单位或个人。

2、磋商小组成员在磋商期间不得与投标人进行私下接触，不得私自离开磋商现场，如确需离开现场须在见证律师监督下进行，并按时返回。

3、在磋商过程中，投标人不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。

4、在磋商过程中，投标人对报价文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

- 五、成交通知书

确定成交结果后，在磋商有效期内，采购单位及采购代理机构将联合向成交投标人签发《成交通知书》。对未成交者，采购人不对未成交原因作出解释，同时亦不退还报价文件。

- 六、授予合同

《成交通知书》发出后30日内，采购人与成交投标人签订合同。竞争性磋商文件、成交投标人的报价文件以及磋商过程中的最终书面报价、有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

- 第五部分  合同格式

（甲乙双方自行签订）

- 第六部分  投标文件附件部分格式

- 一、报价函

经研究，我们决定参加项目编号为        的政府采购项目的竞争性磋商活动并提交报价文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本四份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件及其承诺按期、保质、保量完成交付使用。

3、我方理解贵机构有选择成交投标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金并遵守贵机构有关磋商会议的各项规定。

6、我方的投标文件自公开报价之日起有效期为90日历日。

7、我方若未成为成交投标人，贵机构有权不作解释。

投标人代表姓名、职务：

投标人单位全称（公章）

法定代表人或其授权代理人签字：

开户单位名称：

开户银行：

账    号：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

- 二、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人：

身份证号码：

电    传：

网    址：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 三、法定代表人授权委托书

（投标人名称）法定代表人                    授权我单位                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次磋商授权代理人，全权办理此次                                     竞争性磋商政府采购项目（项目编号：                 ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月     日

- 四、竞争性磋商报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 报价 | 供货周期 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 |  |

报价单位：（盖章）          被授权代表：（签字或盖章）

备注：1、此表应该在投标书的目录后第一页，可以自行调整表格宽度。并单独用信封密封一份，与报价文件一同递交。

2、报价一览表中不得填报有选择性报价方案，该表中的报价应与报价书中的报价完全一致，否则将作为废标处理。其格式不得随意更改，如有更改按废价处理。报价一览表应由授权代表签字或盖章。否则作为废价处理。

竞争性磋商二次报价表

项目编号：

项目名称：

| 投标人名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

被授权人签字：

年  月  日

注意：

1.“二次报价表”的投标报价应是对本项目磋商后确定的最终方案价格响应，是此次磋商采购的最后报价。

2.“二次报价表”中各项必须如实详细完整填写，凡未按要求填写的，出现错、漏、改、超时报价等均按无效投标处理。

3. “二次报价表”的所有内容都不允许补充或者修改。

- 五、磋商保证金

- /

- 六、类似项目业绩一览表

| 使用单位 | 项目名称及地点 | 合同日期 | 合同价格 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

- 七、政府采购诚信承诺

****：

我公司                （报价人名称）已详细阅读了            项目（项目编

号：        ）竞争性磋商文件，自愿参加本次项目磋商，现就有关事项作出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的一切材料、内容以及业绩合同真实、合法、有效，保证不出借、转借企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他报价人相互串通，不排挤其他报价人，不损害采购人的合法权益；不向磋商小组、采购人提供利益以牟取成交。

三、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标报价资格、记入信用档案、没收磋商保证金、媒体通报、1-3 年内禁止参与政府采购等处罚，并自愿承担法律责任。

投标人名称：

法定代表人或其授权代理人签字：

年月日

注：

（1）重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）投标人在参加政府采购活动前3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 供货方案

- 投标人认为有必要提供的其他材料（格式自拟）

- 第七部分  封面及封口格式

封面格式：

- 附件一：

响应文件包装袋封面标贴格式

项目响应文件 （封口处加盖投标人公章） 密封内容：响应文件正本 1份、副本4份 投 标 人： 项目名称： 项目编号： 投标人地址： 邮政编码： 联系电话： 在2024年 月 日上午 ： - ： 时之间准时递交且不得启封 递交地点：华公（长春）项目管理咨询有限公司开标室.