长春市看守所监区更换静音风机采购项目

竞争性磋商文件

（项目编号：2025HXZB-0403）

采   购   人：         长春市公安局         （盖单位章）

采购代理机构：长春市和信工程管理咨询有限公司（盖单位章）

二〇二五年四月

目 录

第一章  竞争性磋商公告（资格后审）	1

第二章  供应商须知	5

第三章  磋商评审细则	18

第四章  合同条款和格式	24

第五章  供货要求	29

第六章  响应文件格式	30

第一章  竞争性磋商公告（资格后审）

项目概况

长春市看守所监区更换静音风机采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）线上获取采购文件，并于2025年5月12日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、政府采购计划编号：JM-2025-04-00357 ；

2、项目编号：2025HXZB-0403；

3、项目名称：长春市看守所监区更换静音风机采购项目；

4、采购方式：竞争性磋商；

5、预算金额：36万元；

6、最高限价：36万元；

7、采购需求：本项目为长春市看守所监区更换静音风机采购：1、监区33台普通风机更换为静音风机（含安装），2、为5台30公斤烘干机安装排风管道（含安装）（具体内容详见招标文件第五章供货要求）；

8、交付地点：长春市二道区兴隆大路6230-6382号长春市看守所；

9、合同履行期限（供货期）：自签订合同之日15天内送货并安装完毕；

10、质量要求：符合国家及行业合格标准；

11、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目；中小企业划分标准所属行业划分为工业；

2.1落实政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人，并在人员、设备、资金、技术服务等方面具有相应的承担能力，供应商须具有履行合同供货和配送的能力；

3.2供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购[2022]2066号）文件要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；

3.3信誉要求：（1）供应商须符合财政部（财库【2016】125号）要求，供应商需提供通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录，对列入信用中国失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购不良行为记录和中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动；（2）供应商近三年内在经营活动中没有重大违法记录；（3）供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；（4）供应商近三年（2022年1月1日至投标截止之日止）内在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年4月27日至2025年5月6日，每天上午8时30分至11时30分，下午13时30分至16时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）。

方式：线上获取。

售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2025年5月12日15时00分（北京时间）

地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标二室

供应商须通过政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）递交电子响应文件，并按照工作人员通知进行响应文件进行远程解密，由于供应商自身原因未能按要求时间完成解密，视为未提交响应文件，后果自负。

操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行操作。数字证书办理及投标技术咨询：办理联系电话：0431-87658708-60895763，供应商须办理数字证书方可参加投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次竞争性磋商公告在《中国政府采购网》 、《“政采云”平台(htte:/wnmw.zcysov.cn)》、《长春市公共资源交易网》上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：长春市公安局

地    址：长春市南关区金宇南路159号

联系方式：才华、15904400921（办公电话）

2、采购代理机构信息

名    称：长春市和信工程管理咨询有限公司

地    址：吉林省长春市学海街701号7楼

联系方式：杨水媚、13180747032（办公电话）

3、项目联系方式

项目联系人：杨水媚

电      话：13180747032（办公电话）

- 4、监督单位：长春市财政局政府采购管理工作办公室

- 5、来源：长春市和信工程管理咨询有限公司

- 初审：杨水媚

- 复审：宋麒麟

- 终审：才华

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名 称：长春市公安局 地 址：长春市南关区金宇南路 联系方式：才华、15904400921（办公电话） |
|  | 采购代理机构 | 名 称：长春市和信工程管理咨询有限公司 地 址：吉林省长春市学海街701号7楼 联系方式：杨水媚、13180747032（办公电话） |
|  | 项目名称及编号 | 项目名称：长春市看守所监区更换静音风机采购项目 项目编号：2025HXZB-0403 |
|  | 政府采购 计划编号 | JM-2025-04-00357 |
|  | 采购需求 | 本项目为长春市看守所监区更换静音风机采购：1、监区33台普通风机更换为静音风机（含安装），2、为5台30公斤烘干机安装排风管道（含安装）（具体内容详见招标文件第五章供货要求）。 |
|  | 交付地点 | 长春市二道区兴隆大路6230-6382号长春市看守所 |
|  | 资金落实情况 | 财政资金，100% |
|  | 合同履行期限（供货期） | 自签订合同之日15天内送货并安装完毕 |
|  | 质量要求 | 符合国家及行业合格标准 |
|  | 申请人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目；中小企业划分标准所属行业划分为工业； 3.本项目的特定资格要求： 3.1供应商须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人，并在人员、设备、资金、技术服务等方面具有相应的承担能力，供应商须具有履行合同供货和配送的能力； 3.2供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购[2022]2066号）文件要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责； 3.3信誉要求：（1）供应商须符合财政部（财库【2016】125号）要求，供应商需提供通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录，对列入信用中国失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购不良行为记录和中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动；（2）供应商近三年内在经营活动中没有重大违法记录；（3）供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；（4）供应商近三年（2022年1月1日至投标截止之日止）内在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录； 3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 是否接受联合体投标 | ■不接受 |
|  | 踏勘现场 | ■不组织 |
|  | 分包情况 | 不允许分包。 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
|  | 磋商预备会 | ■不召开 |
|  | 供应商提出问题的截止时间 | 响应文件截止时间5日前 |
|  | 采购人书面澄清或者修改的时间 | 响应文件截止时间5日前 |
|  | 最高限价 (招标控制价) | 最高限价(招标控制价):36万元； 投标单位根据自身情况，以固定总价的形式进行报价。投标报价超出招标控制价的，其投标将被否决。 |
|  | 响应有效期 | 响应文件截止之日后90天（日历天） |
|  | 磋商保证金 | 依据长财采购【2021】695号文件规定，对于诚信良好的供应商可免收投标保证金；但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按规定提交投标保证金。 投标保证金的形式：现金（转账或电汇）、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票、银行或专业担保公司或保险公司出具的保函等形式提交；以现金或支票形式提交的响应保证金须从供应商的基本账户转出；供应商未按照本文件要求提交响应保证金的，响应无效。 投标保证金的金额：柒仟元整（￥7000.00） 保证金缴纳截止时间：同递交投标(响应)截止时间，以实际到账时间为准；保函形式须在此时间前将保函发送到采购代理机构电子邮箱（1486688351@qq.com)。 账户名称：长春市和信工程管理咨询有限公司 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司长春高新支行 行 号：310241000089 账 号：61090078801500001437 ※请在汇款单据上标明项目名称以便核查。 （1）供应商以转账或电汇形式提交的投标保证金应当从供应商基本账户转出，须提供基本账户开户许可证及投标保证金汇款凭证原件，并将复印件一并装入到响应文件中。 |
|  | 投标报价范围 | 含税全包价，具体要求详见第五章“供货要求”。 |
|  | 响应文件份数 | 响应文件应按第七章响应文件格式分别编制并使用下载的政采云客户端制作并上传； 开标现场需提交纸质响应文件一套（一正四副） 备注： 1.投标单位开标时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行远程解密。 2.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子开标，投标单位应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标单位在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。 |
|  | 装订要求 | /。 |
|  | 签字或盖章要求 | (1)响应文件所有要求签字的地方都应由本人签字(包括姓和名)，不得由他人代签。 (2)响应文件所有要求盖章的地方都应按照竞争性磋商文件的规定加盖与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用专用章(如经济专用章、投标专用章等)或下属单位印章代替。 (3)响应文件所有要求法人盖章的地方，都应按照竞争性磋商文件的规定加盖经相关部门备案的法人章。 (4)响应文件格式中要求供应商“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参与采购活动而不委托代理人参与采购活动，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人参与采购活动，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
|  | 电子版提交文件地点 | 政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn） |
|  | 是否退还响应文件 | 否 |
|  | 提交响应文件截止时间 | 2025年5月12日15时00分(北京时间) |
|  | 响应文件远程解密方式 | 本项目采用“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)不见面开标大厅进行远程采购活动。 响应文件远程解密方式： ①公布供应商名单后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的相同数字证书(CA锁)及电脑进行远程解密(各供应商在响应文件提交截止时间前及“政采云”系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密)。 ②响应文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，供应商需持企业数字证书登录“政采云”平台在线确认投标报价信息。 ③因投标供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交响应文件，其投标无效。 二次报价递交方式：二次报价开启后30分钟内登陆“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)，并于提交最终报价，逾期未提交，其响应无效。 |
|  | 磋商小组的构成 | 磋商小组构成：相关专家3人； 评标专家确定方式：从吉林省政府采购云平台的评审专家库中随机抽取评审专家。 |
|  | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选供应商。原则上推荐排名位于第一名的成交候选供应商为成交供应商。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法 |
|  | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：参照国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改办价格〔2003〕857号文件、发改办价格〔2011〕534号文件收费标准；执行发改价格〔2015〕299号文件。 |
|  | 合同类型及定价方式 | 固定总价合同，供应商的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。 1、在《报价表》中提报项目总价。 2、报价表提报单价，单价不得超过预算单价上限,数量为预估，以实际发生为准。 3、供应商提报的项目总价，或提报的单价超过上限，响应无效。 |
|  | 合同签订 | 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交单位响应文件的规定，与成交单位签订政府采购合同。 |
|  | 付款方式 | 1.预付50%，2.安装验收合格后付48%，3.一年后付2%。 |
|  | 履约保证金 | 不要求。 |
|  | 售后服务 | 如产品出现质量问题，由乙方就问题产品进行免费退货、换货处理并另行赔偿甲方的经济损失。 |
|  | 包装和运输要求 | 符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》和《快递包装政府采购需求标准(试行)》，价款包含包装和运输所产生的费用，供应商应做好防雨淋、水浸，防止挤压变形等工作，确保在运输过程中不受毁损、灭失。 |
|  | 电子标说明 | 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 响应文件电子版方面技术支持：95763 供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作响应文件1份（此响应文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制响应文件的供应商数字证书解密）。 备注：响应文件电子版(U盘)按竞争性磋商文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。 |
| 注：竞争性磋商公告与竞争性磋商文件不一致处以竞争性磋商文件为准。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购需求、合同履行期限、质量标准：

1.3.1 本次采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目提供采购代理服务的；

(3)被责令停业的；

(4)被暂停或取消磋商资格的；

(5)财产被接管或冻结的；

(6)在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 磋商预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.10 偏离

符合磋商文件“采购需求”规定，技术条款无实质性负偏离。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)磋商评审细则；

(4)合同条款及格式；

(5)供货要求；

(6)供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2磋商文件的澄清将以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的磋商时间不足2天，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。但如果修改磋商文件的时间距磋商时间不足5天，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

(1)应答函及磋商报价表；

(2)法定代表人或负责人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)企业信誉承诺书

(4)方案部分；

(5)资格审查资料；

(6)其他材料。

3.2 磋商报价

3.2.1以人民币报价，现场进行磋商二次报价。

3.2.2供应商因本项目需支付的一切费用均由承包人承担，并包含在所报的总价内。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效

期。

3.4 资格审查资料

3.4.1 响应文件中需附供应商的营业执照副本复印件加盖公章。

3.4.2 供应商“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书等复印件加盖公章，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5 备选磋商方案

不接受。

3.6 响应文件的编制要求

3.6.1 响应文件应按磋商文件中提供的 “响应文件格式”进行编写，并填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关合同履行期限、磋商有效期、技术标准和要求、采购需求等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 响应文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 磋商

4.1 响应文件的密封和标识（本项目全流程电子标，不适用）

4.1.1 响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2磋商报价表单独封装用于唱标；业绩原件应单独密封备查。

4.1.3 响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.4未按本章第4.1.1 项、第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的磋商截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的磋商时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

主持人按下列程序进行磋商：

以政采云平台过程为准。

5.3 磋商异议

供应商对磋商有异议的，应当在磋商现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1竞争性磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 竞争性磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者采购人的人员；

(3)与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

(4)曾因在招标、评审以及其他与招标磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

竞争性磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定竞争性磋商小组直接确定成交人外，采购人依据竞争性磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，竞争性磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交候选人公示

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示成交候选人。

7.3 成交通知

在本章第3.3款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对竞争性磋商小组成员的纪律要求

竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，竞争性磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关采购人投诉。

8.6纪律监督

由监督部门对本次政府采购中出现的投诉事宜及违背政府采购法相关规定的行为做出纪律监督。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表

二次报价表(以政采云平台显示为准)

第三章  磋商评审细则

1.  评标方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商二次报价（最终报价）低的优先；磋商二次报价（最终报价）也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由采购人确定。

2.  评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 磋商报价的偏差率计算

磋商报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  磋商小组可以要求供应商提交第一章“供应商须知”规定的有关证明和证件，以便核验。磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

磋商小组审查决定响应文件的资格性、形式、响应性只根据响应文件本身的内容,而不寻求外部的证据。

通过初步审查的有效供应商不足三家时，采购人另行组织磋商。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其投标：

（1）磋商响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 磋商报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对磋商报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其投标：

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）磋商报价为各分项报价金额之和，磋商报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正磋商报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4 最终报价

最终报价是投标单位《响应文件》的有效组成部分。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的投标单位在规定时间内政采云平台上传提交二次报价即为最终报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，须经磋商由投标单位提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标单位的解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

磋商小组发现投标单位的报价明显低于其他响应报价，或者明显低于项目预算金额，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相应的证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该投标单位以低于成本报价响应，可以拒绝其《响应文件》。

3.2  详细评审

3.2.1  磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 竞争性磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商二次报价（最终报价），使得其磋商二次报价（最终报价）可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，竞争性磋商小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3  磋商响应文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出磋商响应文件的范围且不得改变磋商响应文件的实质性内容，并构成磋商响应文件的组成部分。

3.3.3  磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4  评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，竞争性磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2评审完成后，磋商小组向采购人提出评审报告，评审报告由磋商小组全体成员签字确认。

3.4.3采购人授权磋商小组确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求递交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新招标。

评标办法附表

（一）资格性检查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人，并在人员、设备、资金、技术服务等方面具有相应的承担能力，供应商须具有履行合同供货和配送的能力。 【有效的营业执照副本复印件加盖公章】 |
| 2 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《供应商有关资格条件承诺函》。 【标书内附加盖供应商公章的资格条件承诺函】 |
| 3 | 资格条件承诺函 | 供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件 有关事项的通知》（长财采购[2022]2066号）文件要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。 【标书内附加盖供应商公章的资格条件承诺函】 |
| 4 | 中小企业声明函 | 提供符合要求《中小企业声明函》。 |
| 5 | 信誉要求 | 1.供应商须符合财政部（财库【2016】125号）要求，供应商需提供通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录，对列入信用中国失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购不良行为记录和中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动； 【响应文件内附信用中国网及中国政府采购网站查询截图并加盖单位公章】 2.供应商近三年内在经营活动中没有重大违法记录； 【响应文件内附由法定代表人签字或盖章并加盖单位的承诺书原件】 3.供应商未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单； 【响应文件内附国家企业信用信息公示系统查询截图并加盖单位公章】 供应商近三年（2022年1月1日至投标截止之日止）内在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录； 【响应文件内附中国裁判文书网查询截图并加盖单位公章】 |
| 6 | 其他 | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标应当被否决。 【响应文件内附由法定代表人签字或盖章并加盖单位的承诺书原件】 |
| 注：供应商有一项不满足资格审查标准的，其响应文件将被否决，不在进入后续符合性审查。 |  |  |

符合性检查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照名称一致 |
| 2 | 响应文件签字盖章齐全 |
| 3 | 响应文件内容格式满足招标文件要求 |
| 4 | 按招标文件要求提交投标保证金 |
| 5 | 未超出经营范围投标 |
| 6 | 响应文件加盖公章或法定代表人签字，或签字人法定代表人有效授权书，或按要求签字、盖公章的 |
| 7 | 投标有效期按招标文件要求 |
| 8 | 满足招标文件技术要求的规定 |
| 9 | 供货周期满足招标文件要求 |
| 10 | 响应文件无采购人不能接受条件 |
| 11 | 响应招标文件规定的其他实质性条款 |
| 12 | 报价不得等于或者高于招标控制价，否则其投标无效 |
| 注：供应商有一项不满足符合性审查标准的，其响应文件将被否决，不在进入后续详细评审。 |  |

详细评审

| 评审项目 |  | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价得分 （30分） |  | 满足磋商文件要求且经最后报价排序后，最低的供应商的报价为磋商基准价。供应商的报价得分按下列公式计算： 报价得分=(磋商基准价/最后报价)*价格权值（30%）*100 报价得分最终保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 商务 评分 标准 （36分） | 对供应商履约能力的评价（6分） | 各供应商企业人员、车辆、办公场地等供应保障情况横向比较，优得6分，次优得5-3分，一般得2-1分，差不得分。 投标文件内附相关证明材料复印件加盖供应商单位公章。 |
|  | 供货业绩（10分） | 近三年（2022年至今）类似供货业绩每增加一项加1分，最多得10分。 投标文件内附中标通知书或合同加盖供应商公章复印件。 |
|  | 生产设备要求 （10分） | 综合评价生产商所拥有的生产设备能否满足工程的要求，包括设备的类型要与工程项目的需要相适合，数量和能力要满足工程施工的需要等内容；优得8-10分；良得4-7分，一般得1-3分，无不得分。 |
|  | 供货材料、技术性能指标的响应程度（10分） | 综合评价材料、技术性能指标；优得8-10分；良得4-7分，一般得1-3分，无不得分。 |
| 技术 评分 标准 （29分） | 技术参数（4分） | 技术规格参数不允许负偏离，“*”项指标每有一项技术指标正偏离得1分，非“*”项指标每有一项技术指标正偏离得1分，最多得4分，无正偏离计0分。 评审标准：提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 质量保证方案 （5分） | 综合评价产品质量保证方案的科学性、完善性、合理性；优得5分；良得3-4分，一般得1-2分，无不得分。 |
|  | 验收方案（5分） | 综合评价验收方案，充分满足采购人要求，能够提供优质、高效服务；优得5分，良得3-4分，一般得1-2分，无不得分。 |
|  | 运输及供货保证方案（5分） | 综合评价运输及供货保证方案的齐全、合理性、可行性、优越性；优得5分；良得3-4分，一般得1-2分，无不得分。 |
|  | 售后服务（5分） | 综合评价售后服务体系完善性、科学性、合理性、灵活性；优得5分，良得3-4分，一般得1-2分，无不得分。 |
|  | 紧急情况处理措施 （5分） | 综合评价紧急情况处理措施方案合理性、可行性；优得5分,良得3-4分,一般得1-2分，无不得分。 |
| 其他 因素 评分 标准 （5分） | 优惠条件（3分） | 对供应商提出的采购人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，综合评价优得3分；良得2分，一般得1分，无不得分。 |
|  | 服务承诺（2分） | 对供应商提出的采购人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，综合评价优得2分；良得1分，一般得0.5分，无不得分。 |

第四章  合同条款和格式

4.1 签订合同

4.1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人响应文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人响应文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以招标文件合同条款为基础。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 招标文件、响应文件、书面承诺和中标通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。中标人应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

4.1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同副本报同级财政部门备案。

4.1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.2 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，且在签订合同后一年内，经采购人报同级财政部门批准后，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则采购人应重新组织采购。

政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

4.3 质量与验收

4.3.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、响应文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

4.3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

4.3.3 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4.4 合同主要条款

签订地点：

签订日期：   年    月    日                   采购计划编号：

（需方）需求的“                   ”（需方）经公开招标，经评标委员会评定“                           ”（供方）为中标单位。供需双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、货物名称、品牌、规格、数量

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

二、合同价格

人民币（大写）：                ，（小写）：                元。

三、交货时间、地点、方式

3.1 交货时间：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

四、付款方式

本合同的付款及支付方式详见招标文件技术标准和要求部分。

五、履约保证金

5.1应在成交结果确定后签订政府采购合同前向采购人交纳履约保证金。采用非保函方式的，履约保证金存入甲方单位账户后，甲方给成交供应商开具收据。

5.3成交供应商交纳履约保证金须在转账凭证备注栏里填写（采购项目+采购项目编号）

5.4甲方单位账户：

开户名：

账号：

开户行：

六、质量保证和服务承诺

本合同的质量保证和服务承诺：按供方响应文件中承诺的质保期限与售后服务执行。

七、需方的权利和义务

7.1需方有权监督供方的售后服务，并对供方的售后服务不符合响应文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

7.2 需方在合同规定期限内履行付款责任。

7.3 需方对供方的技术及商业机密予以保密。

八、供方的权利和义务

8.1 供方有权要求按照合同及时支付相应合同款项。

8.2供方有义务按响应文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

九、验收标准和要求

9.1供方交付的产品应为全新原装正品，各项指标符合国家标准和出厂标准，各项技术参数等于或优于供方响应文件承诺。

9.2需方按国家相关标准和供方在响应文件中承诺的技术参数要求组织供需双方、相关主管部门人员及第三方省级及以上质检部门现场对交付的产品进行抽样封存、检测、验收，检测费用由供方承担。

9.3成交供应商交货时须提供产品合格证及检验报告。每个批次物资送货到库时，必须提供具有相应检验资质的质检机构出具的检验报告，包括：首件检验、过程检验、出厂检验共3份检验报告，每件物资包装内须含产品质量合格证书。

9.4交货地点

成交供应商须在合同规定的交货数量之外，另行免费提供       ,以备材料检验。

9.5供方交付的产品抽样检测、验收不合格的，需方有权拒绝接收和追究违约责任。

9.6 供方应保证所提供的货物不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若供方提供的货物侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究需方的责任，需方为此所受到的损失应由供方承担。

十、合同中止、解除

10.1 因客观不可预见的情势致本合同不能履行，本合同可终止；待影响消除后，本合同继续履行；

10.2遇不可抗力因素或国家政策变化，本合同可解除；

10.3因一方违约，另一方可解除本合同；

十一、违约责任

11.1供需双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总额 3％的违约金。

11.2在合同履行过程中，如果由于需方原因导致供方无法正常供应时，交货期限相应顺延。

11.3如遇有不可抗力及恶劣天气环境导致供方无法履行交货义务时，供方的交货期限相应顺延。供方应当在遭遇不可抗力或恶劣天气环境后及时通知需方并向需方提供相关证明。

11.4在规定的质保期间内，因供方提供的货物未达到产品质量合格标准，给需方造成经济损失的，供方应给予需方合同总价款10％的赔偿；上述赔偿金额不足以弥补需方损失的，不足部分由供方继续补足，直至需方的损失全部得到弥补为止。同时终止本项目双方合同关系，未履行的合同义务不再履行，完成部分项目所有权归需方所有。

十二、争议解决方式

因本合同发生的争议，供需双方可协商解决。协商解决不成的，任何一方均有权向长春仲裁委员会申请仲裁。

十三、合同构成

下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

8.1 本合同书；

8.2 中标通知书；

8.3 招标文件及澄清、修改、补遗文件；

8.4 供方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

8.5 产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料

8.6 合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

十四、合同份数

本合同一式四份，供需双方各执二份。

十五、合同生效

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，需方应当将合同副本报同级政府采购管理监督部门和有关部门备案。合同将在双方签章盖章后开始生效。

十六、合同补充条款

如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

需方（盖章）：                       供方（盖章）：

主管部门（盖章）：                   主管单位（盖章）：

地址：                               地址：

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

或授权委托人（签字）：               或授权代理人（签字）：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                                 账号：

签订日期：     年    月    日       签订日期：       年    月    日

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第五章  供货要求

一、风机设备要求静音风机:

*1.风量>20000m'/h；

*2.风压:900pa--1000pa之间；

*3.功率≤6KW；

*4.噪音值≤68dB；

5.电机能效比在二级以上；

6.设备具有质量管理体系认证证书及检测报告；

7.整机质保两年。

二、烘干机加装排风：

1.为烘干机安装排风管道，已采购完毕的单个洗衣房管道式排风机参数为风量：210m³/h、噪音：39（dB）、电压：220V，自带止回阀；

2.管道：直径¢180厘米，16米。

（注：供货要求里一、二条星号项内容为核心条款不可出现负偏离。）

三、分项最高限价：

1.33台风机限定34万；

2.5个洗衣房排风管道限定2万。

四、质量要求：符合国家及相关行业标准。

第六章  响应文件格式

（项目名称）

磋商响应文件

项目编号：

供应商：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年        月        日

目    录

初步评审标准索引

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：供应商根据评标方法的“初步评审（包括形式、资格、响应）”条款一一对应填写本表。

详细评审索引

| 序号 | 评分/评审细则 | 页码 |
| --- | --- | --- |

注：供应商根据评标方法的“详细评审”条款一一对应填写本表。

一、报价函（格式）

致：            （采购人）

根据贵方              项目招标(项目编号为       )的采购文件，我方针对该项目的 投标报价为：      。并正式授权的下述签字人           (姓名、职务) 代表供应商(供应商名称)         ，提交采购文件要求的全套响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部采购文件，包括修改文件(如有时) 及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照响应文件中的承诺组建项目组，由响应文件所承诺的全部人 员完成本项目的全部工作，保证在未征得采购人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函 附表中承诺的合同履行期限完成全部服务。

3、我方同意所提交的响应文件在采购文件的投标须知中规定的磋商有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件 的组成部分。

5、其他补充说明：                                     (  补充说明事项) 。

6、磋商有效期：                                       。

供应商全称（印章）：

地    址：

开户银行：

帐   号：

电   话：

传   真：

邮   编：

法定代表人或其委托代理人(签字和盖章)：

日期：    年     月     日

报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限（供货期） | 自签订合同之日15天内送货并安装完毕 |  |
| 2 | 响应有效期 | 响应文件截止之日后90天（日历天） |  |
| 3 | 供货要求 | 无负偏离。 |  |
| 4 | 质量标准 | 符合国家及行业标准。 |  |
| 5 | …… | …… |  |
| 6 | …… | …… |  |

二、法定代表人授权书

致： 　　　　　（采购人全称）

（供应商全称）法定代表人　　　　授权　　　　　　　（全权代表名称）为全权代表，参加贵公司组织的　　　　           　　　　项目（项目编号　　　　　　　　）竞争性磋商活动，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　邮编：

法定代表人签字：

单位公章：

日期：      年      月       日

以下附被授权代理人的身份证复印件：

被授权代理人身份证复印件

三、 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年        月       日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件加盖公章。

供应商：          (盖单位章)

日  期：      年    月    日

四、首次报价一览表

项目名称：

项目编号：                                           磋商时间：   年   月  日

| 供应商名称 | 首次报价 （万元） | 合同履行期限 （供货期） | 质量标准 | 优惠条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有/无 |

注：1、填报的内容必须和响应文件及投标函中的内容一致，如不一致，以响应文件正本为准。

2、本表为开标时唱标用，应单独用小信封密封、送达。

3、优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在响应文件中载明，如内容较多，本表只填写“有”“无”即可。

联合体协议书

（不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同

参加 	（项目名称）项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照竞争性磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份 证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

五、投标保证金

若采用现金或支票，供应商应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

（采购人名称）：

鉴于               （供应商名称）（以下称“供应商”）于       年       月        日参加                 （项目名称）招标的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在投标有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者发生竞争性磋商文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）            。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：             	           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：    （签字）

地     址：

邮政编码：

电     话：

年       月       日

六、商务条款偏离表

项目名称：                        项目编号：

| 序号 | 采购文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.商务条款均应根据投标文件对采购文件的偏离情况相对应地填列。

2.商务条款主要填列付款方式、合同履行期限、供货地点、磋商有效期、质保期等重要条款方面的偏离情况。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.采购人要求供应商认真填写本表。“偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则按照投标无效处理。

5.此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

七、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 资格证书注册日期 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：附企业营业执照（副本）、资质证书、开户许可证或银行基本存款账户信息等证明文件，加盖单位公章。

（二）供应商同类项目实施情况一览表

| 招标采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标通知书 | 合同 | 验收 报告 |  |

注：后附合同或中标通知书

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

（三）项目主要实施人员技术资格一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 劳动合同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相应人员职称证书（在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写）

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

（四）资格条件承诺书

致：     (采购人、采购代理机构）      ：

我单位（公司）参与           （采购项目名称项目编号)            采购项目的政府采购活动，现承诺如下:

1．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2．具有依法缴纳税收的良好记录；

3．具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

（五）资格承诺函

致：(采购人、采购代理机构)

我单位参与(项目名称)(项目编号：)项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商：(盖公章)

法定代表人(签字或签章)：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。(申请人承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书)

（六）供应商有关资格条件声明函

采购代理机构：

我方参加贵方组织的        （项目名称、项目编号、包号）的征集活动，现就有关资格条件声明如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚征集文件的要求及有关文件规定。

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）符合“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的规定；

（三）符合法律、行政法规规定的其他条件，包括但不限于：征集文件未要求提供但生产、销售这些产品，提供这些服务必须取得有关主管部门的行政许可，任何情况下，我方将无条件按照贵方和征集人的要求提供上述证明材料。

（四）除征集文件第二章要求提供政府强制采购产品认证证书以外的投标产品，如列入提交响应文件截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，我方承诺提供的有关产品符合节能、环保要求，并将无条件按照贵方和征集人的要求，提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供 应 商 名 称（签章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

日期：        年     月     日

（七）企业诚信承诺书

本企业郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                             投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或其他供应商的合法权益；

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不出卖资质或将本企业资质外借、转借、挂靠、转包、分包给其他单位、组织或个人参与本次投标活动；

八、不恶意压低或抬高投标报价；

九、不扰乱招投标市场秩序；

十、不在开标后进行虚假恶意投诉；

十一、不存在第二章“供应商须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形；

十二、不属于与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标；

十三、符合“评标办法前附表”6中信誉要求第“3.3”项中的所有规定（承诺书后附信用中国网、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网查询截图并加盖单位公章）；

十四、未被列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担一切法律责任和因此造成的经济损失。

供应商(盖章)

法定代表人(签字)

年 月 日

八、技术文件

（一）技术规格偏离表(格式)

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 采购文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 相关证明材料（对应页码）（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：1.技术需求均应根据投标文件对采购文件的偏离情况相对应地填列。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3.采购人要求供应商认真填写本表。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

- 货物技术参数

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |

（三）技术文件要求的其他资料

（1）质量保证措施；

（2）验收方案；

（3）运输及供货保证方案；

（4）售后服务；

（5）紧急情况处理措施。

注：以上文件格式由供应商自拟。

九、优惠条件及服务承诺

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

十、供应商须知前附表规定的其他资料（如有）

（由供应商根据采购需求及竞争性磋商文件要求编制）

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员，营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件3：

监狱企业证明材料

企业名称（公章）：

日期：     年  月   日

注：监狱企业须具有省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。