双辽市宏正工程项目管理有限公司货物类招标文件

（通用部分）

- 投标人须知

1.适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2.定义：

2.1“招标人”指双辽市宏正工程项目管理有限公司（以下简称代理机构），负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指双辽市住房和城乡建设局，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见招标文件（需求部分）第二章《货物需求和评标办法》。

2.4“潜在投标人”指下载招标文件的供应商。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

2.6“采购办”指双辽市政府采购管理工作办公室，负责采购活动监督工作。

3.投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，招标人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.招标文件：

4.1 招标文件的构成：

通用部分

第一章 投标人须知

第二章 合同条款

第三章 政府采购合同书格式

需求部分

第一章 招标公告

第二章 货物需求和评标办法

第三章 投标文件构成、要求及格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

5.招标文件的澄清和修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件质疑的投标人，均应在质疑有效期内书面提交给招标人，超过规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。招标人对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况书面予以答复澄清或在发布招标公告的媒体上公告。答复中可以包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的供应商质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

5.2 招标人可在投标截止时间15日前（含）对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件将在吉林省政府采购网上向潜在投标人发出公告。

5.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

6. 投标文件构成：

6.1 投标文件分为资格审查部分和商务、技术审查部分。资格审查部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。商务、技术审查部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

6.2 投标人应提交招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》要求的全部资格性文件和商务、技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

6.3 投标文件要求提交的投标保证金。

7.投标文件的编制

7.1 投标语言：投标文件以及投标人与招标人就有关投标的来往函电均使用中文。

7.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标文件规格采用A4幅面，按照招标文件规定的顺序，统一编目连续编码，技术文件中的各项表格应按照招标文件规定的格式制作，否则将被视为无效投标。

7.4 投标人在投标文件以及在投标、谈判、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。

8.投标报价

8.1 投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

8.2 投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

8.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

8.4 最低报价不能作为中标的保证。

9.投标保证金

9.1 投标人须按照招标文件（需求部分）第一章《投标邀请书》标明的招标人账户名称，在投标截止时间之前，提交投标保证金。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（均为原件，须现场提交），并经过开评标组织人当场确认后参加投标。同时投标人必须将票据复印件（加盖投标人公章或财务章）响应于投标文件内最后一页。

投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。

9.2 联合体投标的，可以由联合体中的一方或共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.3 投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

9.4 落标人的投标保证金将在中标通知书发出后2个工作日内退还。

9.5 中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同，并交纳履约保证金后2个工作日内退还。

9.6 投标保证金将一律由开评标组织人退还。

9.7 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；

（4）在招投标过程中，严重扰乱招投标程序的；

（5）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

10.投标有效期：

10.1 投标有效期为自开标之时起90天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

10.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

11.投标文件的式样和签署

11.1 投标文件以电子文件形式上传。招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按规定的格式提交）。

11.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

12.投标文件的修改和撤回

12.1 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标文件做任何修改（包括开标一览表的内容）。

12.2 从开标时间起至投标有效期期满投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

13.投标

13.1 禁止一标多投，每个投标人只能提交一套投标文件。参与提交了一套以上投标文件的投标人将使其参与提交的全部投标文件无效。

13.2 响应人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。

14.开标

14.1 招标人将在《招标公告》规定的时间和地点公开开标。

14.2 开标会由招标人组织并主持。

14.3 开标时，招标人将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。

14.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

14.5 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

14.6 开标时投标人的交货时间不符合招标文件要求的，招标人有权宣布废标。

15.评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

16.评标

16.1 评标工作由招标人负责组织，具体评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成。评标委员会的专家成员在采购办监督下由代理机构从专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派（要向代理机构出具授权函）。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定中标人。。

招标人应当组织评审专家认真核对招标、投标文件及相关资信证明材料，切实履行职责。如发现评标过程中评审专家对有关政策、法律、制度规定等方面出现的误解，应当并进行正确的阐述和纠偏。

评标委员会成员如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人或者代理机构说明情况并提出修改意见，采购人应当按照评审专家给出的意见修改采购文件，如采购人坚持不修改采购文件的，代理机构可暂停本项目的采购工作，并报采购办处理。

16.2 审查是否有投标人的报价超过采购预算：投标人的报价超过采购预算的，应予废标。

16.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，代理机构将以书面形式报告采购办：

（1）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（6）一家投标人的投标文件中响应了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（7）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（8）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（10）供应商串通投标的其他情形。

16.4 对投标人资格进行审查：采购人或者采购代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。投标人资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

16.5 对投标文件商务和技术部分（符合性）进行审查：

16.5.1 对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

16.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

16.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标文件不完整、无效或不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附件有采购人不能接受的条件；

（7）投标文件未按招标文件规定格式和顺序编制的；

（8）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

16.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

16.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

16.9 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，采购人应合理确定核心产品并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

16.10 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准。

16.11 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

*接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

17.政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

18.政府采购强制采购节能产品的规定

18.1 按照财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡明示包含强制采购节能产品的，投标人必须提供认证证书，否则投标无效。

18.2 《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品（必须贴有操作系统正版产品密钥标签），否则投标无效。

19.信用记录查询

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号的规定，各投标人应在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用记录信息查询记录作为投标文件的组成部分。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

20.签订合同

20.1 招标人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

20.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

20.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和招标人签订合同。如果中标人未在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

20.4 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告。

21.保密和披露

21.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

21.2 招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

21.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

22.质疑和投诉

22.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

22.2 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

22.3 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购办提起投诉。

第二章 合同条款

1.定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方或供需双方和代理机构签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方或供需双方和代理机构认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

（11）“招标文件”指《双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造项目招标文件》。

2.适用范围：本合同条款仅适用于双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造项目。

3.合同内容：详见招标文件“货物需求及要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4.合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5.知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6.保密条款

6.1 任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2 除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2 本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3 对本合同的任何解释均应以书面做出。

8.包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9.包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10.伴随服务

10.1 供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2 供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3 上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11.质量保证期及售后服务

11.1 质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2 如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起1年。

12.质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3 在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13.验收

13.1 供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。需方对货物的规格技术指标如有异议，应于七天内按照合同规定的方式提出。验收通过后，需方与供方共同在《四平市市级政府采购项目验收书》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

13.2 验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3 按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14.索赔

14.1 需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2 如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3 如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15.履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16.误期赔偿

16.1 除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2 误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3 收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4 在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17.履约保证金：在政府采购合同书中约定。

18.不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20.争议解决方式

20.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22.破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23.合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24.需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

25.适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1 合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2 除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27.政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

第三章 政府采购合同书格式

采购合同编号：采购计划-【2025】-00010号

（见四平市公共资源交易网下载专区《四平市政府采购货物类合同模板》）

双辽市宏正工程项目管理有限公司

双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造项目

招标文件

（需求部分）

为了进一步贯彻落实我国环境保护与节能等有关政策的要求，请投标人在制作投标文件时注意厉行节约，请勿将与评标无关的因素编辑到投标文件中。

- 招标公告

根据双辽市政府采购管理工作办公室下达的政府采购实施计划备案表，双辽市宏正工程项目管理有限公司就双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造项目进行国内（指关境内）公开招标，现邀请合格的供应商投标。

项目概况

(双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造项目) 招标项目的潜在投标人应在（“政采云”平台）获取招标文件，并于 2025年4月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：采购计划-【2025】-00010号

项目名称：双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造项目

预算金额：1250000.00元

最高限价：1250000.00元

采购需求：双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造一批。(详见“货物需求及技术规格要求”)

合同履行期限：90天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具备国家有关主管部门批准的本招标项目标的的合法资格。

3.企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

5.本项目的特定资格要求：无

三、供应商注册、招标文件获取、投标确认:

从即日起至2025年3月18日（北京时间，下同）必须登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）注册、免费下载招标文件（必须使用供应商自己的身份下载）。

四、项目答疑会和踏勘现场： 无

五、投标文件传递方式要求、截止时间和地点：

传递方式要求：电子投标文件上传“政采云”平台。

传递截止时间：2025年4月2日9:30,逾期传递或不符合规定的投标文件恕不接受。

地点：四平市公共资源交易中心3开标室（四平市铁西区北建平街1号）

六、开标时间、方式和地点:

时间: 2025年4月2日9:30

方式：采用腾讯直播形式，进入视频会议人员应改名为“投标人+被授权人”。投标人持CA锁登录会员端【远程解密】菜单获取开标直播信息和解密，解密时间须按采购代理机构在开标直播时的通知执行。因投标人自身原因未能成功解密的，投标无效。

地点：四平市公共资源交易中心3开标室（四平市铁西区北建平街1号）

# 七、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

八、投标保证金：12500.00元（提交方式请见招标文件中保证金条款具体要求，原件须现场提交）。

九、其他补充事宜

1.拟参与本项目的供应商，首先在“政采云”平台上免费进行供应商注册（“政采云”供应商注册流程：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry），注册后可在“政采云”平台免费自行下载招标文件（下载地址：http:// www.zcygov.cn；下载招标文件操作路径：登录“政采云”平台-登录账号-我的工作台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取文件”）。

2.对招标文件有质疑或需要澄清的应以书面材料提交，代理机构和采购人将根据各供应商提出的问题以书面形式予以答复，口头提交的问题不予答复。

3.本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台 (http：//www.zcygov.cn) 实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下载，政采云投标客户端及吉林安信CA驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43 )，并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。

4.电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件进行制作，制作投标文件时需要完成CA与账号的绑定。未办理CA的供应商，请先免费申请CA（CA申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html ；选择“吉林省公共资源-供应商”后按具体操作流程办理），并完成CA与账号绑定（ CA绑定政采云平台流程：我的工作台-系统管理-CA管理-CA绑定与解绑；安信CA的安装要确保《电子签章》，《安信CA签名工具https版》这两个程序以管理员身份运行后再进行绑定以及签章操作，安信CA客服电话：0431-85177688）。

5.平台技术问题咨询电话：95763。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：双辽市住房和城乡建设局

地    址：双辽市

联系方式：0434-7222960

2.采购代理机构信息

名    称：双辽市宏正工程项目管理有限公司

地　　址：双辽市

联系方式：0434-7232902

户名：双辽市宏正工程项目管理有限公司

账号：22050162714300000708

开户行行号：105243300263

开户行行名：中国建设银行股份有限公司双辽新市街支行

3. 监督管理部门：双辽市政府采购管理工作办公室

地址：双辽市

联系方式：0434-7223551

- 货物需求和评标办法

一、货物需求及技术规格要求

- # COD水质在线自动监测仪

| 项目名称 |  | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析方法 |  | 重铬酸钾氧化分光光度法 | 3 | 套 |
| 测量范围 |  | 0～5000mg/L |  |  |
| 消解方式 |  | 支持高温、高压、密闭等消解方式 |  |  |
| 氯离子掩蔽能力 |  | 支持不经稀释直接检测氯离子浓度5000mg/L以下水样 |  |  |
| ▲示值误差 | 20% | ±1.5%之内 |  |  |
|  | 50% | ±1%之内 |  |  |
|  | 80% | ±1%之内 |  |  |
| 重复性误差 |  | ≤5% |  |  |
| 定量下限 |  | ≤15mg/L |  |  |
| 24h低浓度漂移 |  | ±5mg/L |  |  |
| ▲24h高浓度漂移 |  | ±0.5%之内 |  |  |
| 记忆效益 | 80%*→20% | ±5mg/L |  |  |
|  | 20%*→80% | ±5mg/L |  |  |
| 实际水样比对试验 | CODCr＜50mg/L | ≤5mg/L |  |  |
|  | CODCr≥50mg/L | ≤10% |  |  |
| 环境温度影响 |  | ±5%之内 |  |  |
| 电压影响试验 |  | ±5% |  |  |
| ▲氯离子影响试验 |  | ±1.5% |  |  |
| 最小维护周期 |  | >168h |  |  |
| 数据有效率 |  | ≥95% |  |  |
| ▲一致性 |  | ≥99% |  |  |
| 采样周期 |  | 支持20～9999min任意可调和整点测量模式 |  |  |
| 测量周期 |  | 支持最小测量周期为35min |  |  |
| 取样计量 |  | 支持高、中、低位光源控制 |  |  |
| 校正周期 |  | 支持手动与自动两种模式，可自行设置 |  |  |

- # 氨氮水质在线自动监测仪

| 项目名称 |  | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析方法 |  | 水杨酸分光光度法 | 5 | 套 |
| 测量范围 |  | 0～300.0mg/L |  |  |
| ▲示值误差 | 20% | ±1.50%之内 |  |  |
|  | 50% | ±1%之内 |  |  |
|  | 80% | ±1%之内 |  |  |
| 重复性误差 |  | ≤2% |  |  |
| 定量下限 |  | ≤0.15mg/L（示值误差±30%） |  |  |
| ▲24h低浓度漂移 |  | ≤0.005mg/L |  |  |
| ▲24h高浓度漂移 |  | ≤0.50%之内 |  |  |
| 记忆效益 | 80%*→20% | ±0.2mg/L |  |  |
|  | 20%*→80% | ±0.2mg/L |  |  |
| 实际水样比对试验 | 氨氮＜2.00 mg/L | ≤0.2mg/L |  |  |
|  | 氨氮≥2.00 mg/L | ≤10% |  |  |
| 环境温度影响 |  | ±5%之内 |  |  |
| 最小维护周期 |  | >168h |  |  |
| 数据有效率 |  | ≥90% |  |  |
| ▲一致性 |  | ≥99% |  |  |
| 采样周期 |  | 时间间隔支持20～9999min任意可调和整点测量模式 |  |  |
| 检测周期 |  | 最小测量周期30分钟 |  |  |
| 分辨率 |  | ≤0.01mg/L |  |  |
| 校正周期 |  | 支持手动与自动两种模式，支持时间自行设定 |  |  |

- # 总磷水质在线自动监测仪

| 项目名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析方法 | 过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法 | 5 | 套 |
| 测量范围 | 0～50.0mg/L |  |  |
| 消解方式 | 支持高温、高压、密闭等消解方式 |  |  |
| 示值误差 | ±5% |  |  |
| ▲重复性误差 | ±1% |  |  |
| 零点漂移 | ±5% |  |  |
| ▲量程漂移 | ±0.5% |  |  |
| ▲直线性 | ±0.5% |  |  |
| 平均故障间隔（MTBF） | 1440h |  |  |
| 电压稳定性 | ±5% |  |  |
| 绝缘抗阻 | 5MΩ以上 |  |  |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |  |  |
| 分辨率 | ≤0.01mg/L |  |  |
| 采样周期 | 时间间隔支持20～9999min任意可调和整点测量模式 |  |  |
| 检测周期 | 最小测量周期30分钟 |  |  |
| 校正周期 | 支持手动与自动两种模式，支持时间自行设定 |  |  |

- # 总氮水质在线自动监测仪

| 项目名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析方法 | 碱性过硫酸钾氧化紫外分光光度法 | 5 | 套 |
| 测量范围 | 0～100mg/L（可扩展至200） |  |  |
| 示值误差 | ±5% |  |  |
| ▲重复性误差 | ±1% |  |  |
| 零点漂移 | ±5% |  |  |
| ▲量程漂移 | ±0.5% |  |  |
| ▲直线性 | ±1.0% |  |  |
| 平均故障间隔（MTBF） | 1440h |  |  |
| 电压稳定性 | ±5% |  |  |
| 绝缘抗阻 | 5MΩ以上 |  |  |
| 实际水样比对试验 | ±10% |  |  |
| 分辨率 | ≤0.01mg/L |  |  |
| 采样周期 | 时间间隔支持20～9999min任意可调和整点测量模式 |  |  |
| 检测周期 | 最小测量周期50分钟 |  |  |
| 校正周期 | 支持手动与自动两种模式，支持时间自行设定 |  |  |

- 水质自动采样器

| 项目名称 | 性能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样量误差 | ±5% | 5 | 套 |
| 等比例采样误差 | ±5% |  |  |
| 系统时钟时间控制误差 | Δ1≤0.05%及Δ12≤2s |  |  |
| 机箱内温度控制误差 | ±2℃ |  |  |
| 采样垂直高度 | ≥5m |  |  |
| 水平采样距离 | ≥50m |  |  |
| 管路系统气密性 | ≤-0.085MPa |  |  |
| MTBF | ＞1440h/次 |  |  |
| 绝缘阻抗 | ＞20MΩ |  |  |
| 支持分瓶留样功能：仪器可实现1～24瓶分瓶留样，留样瓶数可自由设定 |  |  |  |
| 采样功能：产品具备定时采样、时间等比、流量等比、流量跟踪、外控采样、串口控制等多种采样触发方式 |  |  |  |
| 留样功能：产品具备超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样功能 |  |  |  |
| 供样功能：产品具备向COD、氨氮、总磷、总氮等多台在线监测仪同时提供不间断混合水样 |  |  |  |
| 留样记录功能：产品具备记录每次留样的留样瓶号、留样时间、留样量、采样模式、留样模式、留样次数、平行样号、COD值和NH3-N值，可记录最新1000条数据记录 |  |  |  |
| 通信功能（选配）：通过仪器 RS232 接口，可实现远程复位、远程启动采样、远程修改参数、远程提取留样记录，也可主动上传留样记录；可为用户定制通讯协议。 |  |  |  |
| 断电保护功能：仪器在运行状态下断电并重新通电后，仪器能自动恢复原运行状态，断电后仪器参数不丢失 |  |  |  |
| 自动排空功能：每次采样完毕，系统可自动排空管内存水，以保证采样管路不产生沉积堵塞 |  |  |  |
| 润洗功能：每次采样前可自动润洗采样管路，以保证每次采集样品的独立性和代表性 |  |  |  |
| 防溢功能：用户可设置留样瓶数量，完成设定瓶数的留样后停止留样 |  |  |  |

- PH在线监测仪

| 项目名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-14pH | 5 | 套 |
| 重复性 | ±0.1pH |  |  |
| 漂移 | ±0.1pH |  |  |
| 响应时间 | 0.5min以内 |  |  |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH |  |  |
| MTBF | ≥1440h |  |  |
| 电压稳定性 | ±0.1pH |  |  |
| 绝缘抗阻 | ＞5Ω |  |  |
| 温度补偿 | 具有手动自动温度补偿模式 |  |  |
| 保护等级 | IP65 |  |  |
| 电源供应 | 85V~265VAC±10%，50/60Hz |  |  |
| 安装方式 | 壁挂式/管路式/盘面式 |  |  |

- 数采仪

| 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集传输仪整体满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求”（HJ477-2009）》标准 | 5 | 套 |
| 整机硬件系统CPU为ARM构架, 主机频率≥200MHz，操作系统采用开源linux系统 |  |  |
| CPU为ARM构架，主机频率不小于800MHz |  |  |
| 存储空间不小于512M容量 |  |  |
| 仪器的内部时钟应具备独立电源，时钟误差应优于±0.5s/24h |  |  |
| 至少具备7个RS232（或RS485）串行标准电气通信接口，用于连接各类监测设备，并且可以通过WEB软件、显示屏设置串口参数 |  |  |
| 至少具备8个模拟量输入通道用于连接模拟量，支持4mA～20mA 、0mA～20mA电流输入或0V～5V 电压输入，A/D转换分辨率应至少为12bit或以上，模拟量精度要大于1‰ |  |  |
| 至少具备5路带光电隔离的开关量输入用以监测设备状态，电压输入范围为12V～48V，接口数量可扩充 |  |  |
| 至少具备2路开关量输出用于设备控制，并可扩充 |  |  |
| 具备2个或以上标准10/100M网络口用于连接以太网 |  |  |
| 可以通过WEB软件实现对RS232、RS485、AI、DI、DO等硬件接口检测及设置 |  |  |

- 空调来电自启动装置

数量：5套

应具有以下要求：

水质自动监测系统部署点位一般为户外环境，在夏天高温环境以及冬天寒冷条件下，应能使机柜内部保证恒温，从而保证系统稳定运行。具备低功耗功能；配备断电来电自动开机控制器，保障空调断电来电后可自动开机重启。

- UPS电源

| 项目名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 | 满足COD、氨氮、总磷、总氮、数据采集仪、水质采样仪同时运行功率 | 5 | 套 |
| 输入电压 | 115—300VAC |  |  |
| 输入频率 | 40—70HZ |  |  |
| 输入功因 | ≥0.99 |  |  |
| 输出电压 | 220×（1±2%）VAC电池模式下 |  |  |
| 输出频率 | 50HZ±0.2HZ |  |  |
| 输出工因 | 40℃环境温度下0.8，30℃环境温度下0.9 |  |  |
| 电池持续供电时间 | ≥30min |  |  |
| 电池充电时间 | ≤10小时 |  |  |
| 过载能力 | 105%—150%，47s—25s；150%—200%，25s—300ms；200%以上，200ms |  |  |
| LED指示灯 | 负载指示灯，电池供电指示灯，UPS运行状况指示灯等 |  |  |
| 运行环境 | 温度0℃—40℃，湿度20—90%（无凝霜） |  |  |

- 门禁系统

站房配置智能门禁系统，实时记录站房门的开闭时间、进出人员信息；具有刷卡、密码、指纹等验证方式，支持反潜回、多门互锁等门禁高级功能，提供专业、安全的门禁管理。

按键：触摸按键；

供电方式：DC12V；

工作温度：-30-60℃；

安装方式：壁挂；

LCD液晶屏显示；

存储容量：30万记录存储；

数量：5套

- 监测数据门外显示屏幕

| 序号 | 品名 | 型号及规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外LED显示屏 | 户外表贴LED屏 显示屏尺寸 ≥640*320mm 1显示效果：色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高 2、驱动方式：恒流驱动 3、供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V 4、模组套件:无螺丝工艺套件 5、水平视角：≥160° 6、垂直视角：≥160° 7、峰值功耗：≤400W/m² 8、灰度等级：采用8bit技术 9、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 | 5 | 套 |

- 彩钢房

采购15m2彩钢房，含一门一窗，带保温层。

数量：3座

- 环保验收

72小时调试，168小时运行，验收报告编制，第三方检测比对。

数量：5套

*本项目所属行业:其他未列明行业。

其他要求：

1.标“#”的产品为本项目的核心产品；

2.标“▲”的功能配置及其技术指标为各种设备所要求的主要功能配置及其技术指标。

技术标准：国家标准、行业标准、企业标准

质量保证期：1年

交货时间：签订合同之日起90天内

交货地点：双辽市

交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格

请投标人注意：功能配置缺项或者功能配置的技术指标有负偏离，不影响投标文件的实质性响应，但影响投标人的得分。

- 二、评标方法和标准

评标委员会将只对商务和技术（符合性）审查符合招标文件要求的投标进行详细评审。

2.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术因素得分由高到低顺序排列；得分、投标报价、技术因素得分相同的，按服务承诺得分由高到低顺序排列；得分、投标报价、技术因素且服务承诺得分完全相同的，由评标委员会对排名并列的供应商进行抽签排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目不接受任何额外捐赠。

2.1.1 价格因素分：基准分值30分

2.1.1.1 评分采用百分制，评分项目、分值及评分标准如下：

2.1.1.2 合格投标人得分的计算方法（计算结果精确到小数点后两位）：

| 序号 | 评分项目 |  | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素（30分） |  | 30分 | 采用低价优先法计算，即以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值 |
| 2 | 商务 因素 （15分） | 投标人实力 | 9分 | 投标人具有： 1.质量管理体系认证 2.职业健康管理体系认证 3.环境管理体系认证证书 评分标准：每具有一项得3分，最多9分。 投标文件中提供证书复印件、提供官网查询截图（认证认可证书以认监委官网查询截图为有效，职业资格证书以《国家职业资格目录》范围内有效，国外认证认可不得做为评审因素）并加盖投标人公章加盖投标人公章。 |
|  |  | 投标人业绩 | 6分 | - 投标人近三年 (以开标之日起倒算)同类产品业绩，每具有一个加2分，最多加6分。 - 评分标准：提供案例合同复印件及发票复印件加盖投标人公章，合同签订单位名称必须与投标人名称完全一致，并提供合同签订单位联系人、联系电话用于核查，否则不得分 |
| 3 | 技术因素（55分） | 功能配置及其技术指标 | 29分 | 1，核心设备完全符合招标参数要求的得20分，打▲重要参数如有不符合情况，有负偏离的每项扣3分，其余指标有负偏离的每项扣1分，扣完为止。 评分依据：加盖投标人公章的“投标报价明细表”内功能配置和技术参数(投标产品)为准，其中▲部分需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告并加盖投标人公章，否则不得分。 2.核心设备产品功能满足以下要求： （1）监测仪具备仪器健康诊断功能与耗材寿命管理及报警功能。 （2）监测仪能够自动检测关键部件是否工作正常，具备计量光强弱诊断功能、测量光强弱诊断功能、温度传感器故障报警、压力传感器故障报警、冷却风扇故障报警、加热器故障报警、计量光强异常报警、测量光强异常报警。 （3）监测仪具有漏电保护装置和过载保护装置，防止人身触电和仪器意外烧毁。 （4）监测仪测试不同色度和浊度的标准溶液或者水样时，能够动态扣除基底影响，从而确保测试结果与真实值基本一致，满足监测仪测量要求。 （5）监测仪可以手动或按时间间隔自动标样核查、零点核查、跨度核查。 （6）监测仪按照要求在测试不同盐度的水样时，测试结果与真实值基本一致，满足监测仪测量要求。 （7）监测仪可以选择手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式。 （8）COD、总磷、总氮水质监测仪具有压力监测、试剂余量监控及报警功能。 （9）COD、总磷、总氮水质监测仪具备安全门锁功能与安全监测功能。 评分标准：提供检测部门出具的有效期内的产品检测报告并加盖投标人公章，每满足一项的得1分，最多加9分。不满足或未提供佐证资料的不得分。 |
|  |  | 供货方案 | 9分 | 为本项目提供的供货方案能够满足招标单位需求，条理清晰、具备行业先进性，可操作性强。同时要求供货方案内容要求包括: 1.运输安全保证措施; 2.货物质量保证措施; 3.安装调试方案 4.测试、验收方案 5.进度保证措施 6.组织保证措施 评分标准：要求各项方案、标准、措施、流程、制度内容完善，每满足一项得1.5分，最高得9分 |
|  |  | 培训方案 | 4分 | 为本项目提供的人员培训方案及计划要求： 1.包含各类预案培训； 2.人员言行规范培训； 3.人员岗位技能培训； 4.设备使用培训。 评分标准：要求培训计划及方案内容详实、条理清晰，可实现培训成果的转换与落地，每满足一项得 1 分，最高得 4 分，没有培训方案不得分 |
|  |  | 应急方案 | 3分 | 投标人充分考虑本项目需求的特点，为本项目提供的应急措施包括： 1.极端天气应急预案 2.货损、货差应急预案 3.人员调动应急预案 评分标准：所有方案清晰、完整、合理、具备可行性，每提供一项得1分，本项最高得3分 |
|  |  | 售后服务方案 | 4分 | 有针对本项目的售后服务方案。内容包括： 1.售后服务保障体系 2.维护保养的成本（包括维保价格、零配件价格等） 评分标准：所有方案清晰、完整、合理、具备可行性，每提供一项得2分，本项最高得4分 |
|  |  | 优惠条件 | 3分 | 针对本项目特点，有招标人可接受的实质性优惠条件，每有一项得1分，最高得3分。没有实质性优惠条件不得分。 |
|  |  | 服务承诺 | 3分 | 针对本项目特点，有满足招标文件要求的完善、科学、合理的服务承诺，每有一项得1分，最高得3分。没有实质性服务承诺不得分。 |

评审因素都是客观的，各评标委员会成员评分必须一致。

(一)投标报价分：采用低价优先法计算，即以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值。

(二)价格分加分：

（1）对于列入财政部、生态环境部联合最新发布执行的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（2）对于列入财政部、发展改革委联合最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。

（4）根据财库〔2025〕19号文件规定，对小型和微型企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）的报价给予20%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。

（5）价格扣除的依据：第（1）至（3）条提供投标产品相关有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章；第（4）条提供中小企业声明函（监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

2.1.2 合格投标人得分的计算方法

（1）所有评委分别对某个合格投标人评分（总分，即价格分、商务分、技术分和售后服务分之和）之和为该投标人的最终得分；

（2）对所有合格投标人的最终得分进行排序，得分高者为中标人。

三、售后服务要求

3.1 质保期内免费维护，质保期外成本维修。

3.2 按招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中格式五“售后服务承诺书（格式）”的规定提供完整的售后服务方案。

四、履约保证金

4.1 在签署合同之时，甲、乙双方协商确定。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4.2 履约保证金的有效期到中标人提交的货物经采购人验收合格并交付给采购人之日止，以银行转账方式返还，不计利息。

4.3 履约保证金由采购人在验收合格交付后 2个工作日内返还。

五、付款方式和条件

5.1 中标人交货时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：采购人名称（双辽市住房和城乡建设局）]，国家有关质检机构出具的检验报告或证书，进口产品的报关文件，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

5.2 验收合格后，由国库(或采购人)支付。

六、投标文件要求

6.1 电子投标文件上传“政采云”平台。

6.2 投标文件须建目录,目录应标明商务文件部分和技术文件部分。

6.3 其它要求见[货物招标文件（通用部分）]。

七、其他要求

7.1 投标人应对《货物需求及技术规格要求》要求的所有货物投标，不可以只对其中的一种或几种投标。每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

7.2 如无特别说明，本次采购货物所要求的功能配置均为内置的标准（固定）配置，任何通过外接方式实现所要求的功能配置，均视为非实质性响应。

7.3 《货物需求及技术规格要求》中如果含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等情况，仅作为项目质量水平与系统配置的性价比基准，投标人可以此基准作为参考，提供与含有品牌名称、特定型号、特定配置、特定指标参数、产地等要求的货物相同档次或者更优档次的货物，并且所投标货物的配置、规格和技术参数指标等均应实质性不低于或者优于招标文件的要求。

7.4 供货时，须原厂包装，须提供原厂供货证明。

7.5 投标人应对投标产品免费负责运输、安装、调试。

7.6 该项目废标以后再次招标的，本次招标文件与上次招标文件中与报价有关的内容没有实质变更的前提下，两次都参与投标的同一供应商此次报价高于上次报价的，投标无效。

八、采购代理费：

本项目的采购代理费执行国家发改委办公厅颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改办价格【2015】299号文件）的规定，按成交价格的1.5%收取。在代理机构任务完成后，由成交单位支付。

第三章  投标文件构成、要求及格式

声明:

1.如果要求提交的资格证明文件需要进行年检或更换的，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检或更换的工作，使投标人不能提交经年检或合格的资格文件，投标人应提交相关管理机关出具的有效证明文件。

2.如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

3.评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 资格审查文件

投标人应提交的资格审查文件清单：

| 序号 | 资格审查文件名称及要求 | 是否已按要求提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况（按格式一提交） |  |  |
| 2 | 企业营业执照（复印件，加盖投标人公章） |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证（双面复印件） |  |  |
| 4 | 法定代表人授权书（按格式二原件提交） |  |  |
| 5 | 法定代表人的授权代理人身份证（双面复印件） |  |  |
| 6 | 投标人的资格声明（按格式三原件提交） |  |  |
| 7 | 投标人资信证明文件（投标人应提交以下资信证明文件） 投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询主体信用记录（两网站截图，加盖投标人公章） |  |  |

要求：

1.投标人必须按照资格审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的资格审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2.投标人在投标前应自行检查要求提交的资格审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

3.投标人应按本格式编制资格审查文件目录。

格式一、投标人基本情况

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、主营产品、技术力量等。

图片描述：经营场所、主要产品、生产场所、工艺流程等。

格式二、法定代表人授权书（法定代表人投标的可不提供）

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权___（被授权人单位名称）__的___(被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就双辽市政府采购双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造项目（采购计划-【2025】-00010号）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

格式三、投标人的资格声明

致双辽市宏正工程项目管理有限公司：

按照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你中心发布的《双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造项目招标文件》（采购计划-【2025】-00010号）的规定，我公司郑重声明如下：

1.我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6.我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你中心招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你中心的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人全称并加盖单位公章：

时间：    年  月  日

第二部分 商务、技术文件审查文件

投标人应提交的审查文件清单：

| 序号 | 技术文件名称及要求 | 是否已按要求提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（按格式一提交） |  |  |
| 2 | 开标一览表（按格式二提交） |  |  |
| 3 | 投标报价明细表（按格式三提交） |  |  |
| 4 | 投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》（属于国家强制采购节能产品）的证明文件（即该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，复印件加盖投标人公章）。 备注：《货物需求及技术规格要求》中凡明示包含强制采购节能产品的，投标人须对已方所投标产品响应此要求 |  |  |
| 5 | 售后服务承诺书（按格式四提交） |  |  |
| 6 | 中小企业声明函（按格式五提交） |  |  |
| 7 | 招标文件要求提交的其他文件材料 |  |  |
| 8 | 投标人认为需要提供的与评标直接相关的其他文件材料，但应注意不要提供与评标无直接关联的文件材料 |  |  |

要求：

1.投标人必须按照审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2.投标人在投标前应自行检查要求提交的审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

3.投标人应按本格式编制审查文件目录。

格式一、投标函

双辽市宏正工程项目管理有限公司：

根据你方政府采购双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造项目(采购计划-【2025】-00010号)招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交全部文件，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）                  元人民币。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：

合同订立后    天。

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起90天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、代理机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、代理机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月   日

格式二、开标一览表

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：                201   年  月  日

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 元 |
| 交货时间（自签订合同之日起） | 天 |
| 投标保证金 | 元 |

投标要求：

1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。

3.“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

格式三、投标报价明细表

项目名称：

投标人名称（加盖投标人公章）：                             年  月  日

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 功能配置和技术参数(招标产品) |  | 功能配置和技术参数(投标产品) | 功能配置和技术参数偏离情况 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  | 人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台(套)。

2.所有投标货物均应标明品牌型号、详细功能配置、主要技术参数、功能配置及技术指标偏离情况、原产地及制造厂商等。

3.报价明细表中各项必须如实详细完整填写，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。

格式四、售后服务承诺书

双辽市宏正工程项目管理有限公司及双辽市住房和城乡建设局：

我公司自愿参加双辽市政府采购双辽市建制镇一期在线监测系统设备维修更新改造项目（采购计划-【2025】-00010号）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目：

2.我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：

3.我公司对本项目的技术培训安排：

4.我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：

5.附件：制造厂商和我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。

投标人全称（加盖投标人公章）：

202  年   月   日

格式五：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体 中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人， 营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人， 营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.投标的货物全部均为小微企业制造的，需逐项填报，方可享受政策优惠；有任何一项货物 为非小微企业制造的，不享受政策优惠，无需填报。

2.此声明函仅作为政策性优惠的依据，不作为废标的依据。

第三部分 附  件

附件一：

- 投标人应提交的作为评分依据的其它文件材料清单：

| 序号 | 文件资料名称 | 是否提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他有关认证证书 |  |  |
| 2 | 其他作为评分依据的文件材料 |  |  |

注意事项：

1.投标人在投标前应自行检查作为评分依据的文件资料是否已完整提交，清单中虽未列出但属于评分依据的文件材料，投标人应自行提交，否则，将是投标人的风险。

2.以上文件资料是评分的依据，不作为废标条件。

3.以上文件资料应提交复印件并加盖投标人公章和/或有效签署。