采购单位：同意发售招标文件，加盖公章和骑缝章。      （盖章）

法定代表人或授权委托人签字（盖章）：

确认日期：    年    月    日

招 标 文 件

采购项目编号：JAZC2025-003-2号

采购项目名称：集安市医院购置医疗工程专业设备及医疗附属设备采购项目

项目类别：货物类

集安市政府采购中心

目  录

第一章  投标邀请

第二章  项目招标需求

第三章  资格审查方法与标准

第四章  评标方法、程序与标准

第五章  投标人须知

第六章  合同文本

第七章  投标文件格式

第八章  附件

第一章  投标邀请

项目概况

集安市医院购置医疗工程专业设备及医疗附属设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年 4 月 29 日 9 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JAZC2025-003-2号

2.项目名称：集安市医院购置医疗工程专业设备及医疗附属设备采购项目

3.预算金额：214万元

4.最高限价：214万元

5.采购需求：

| 采购标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 集安市医院异地新建医疗工程护士站、导诊台及处置柜采购项目 | 1批 | 护士站、导诊台及处置柜等（详见招标文件） |

6.合同履行期限：签订合同后三个月内交货，并安装调试完毕。

- 特别提醒：

1.所有项目均为交钥匙工程，机电类产品安装应充分考虑相应的辅助材料。吊顶安装类设备均包含基础吊架、锚栓。

2.本项目使用政府资金，在资金未满足支付的情况下，中标人不得以任何理由影响供货时间。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；

3.项目的特定资格要求：无

- 三、获取采购文件

1、 时间：2025年 4月 1日至2025年 4月 9日，每天上午8时30分至下午16时30分（北京时间，法定节假日除外）；

2、 地点：政采云平台；

3、 方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）；

4、售价：免费获取。

本项目不接受联合体投标。

- 响应文件的递交

- 1.截止时间：2025年 4 月 29 日09时00分（北京时间）；

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）进行解密

五、开启

1.时间：2025年 4 月 29 日09时00分（北京时间）；

2.地点：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）第 四 开标室。

3．开标方式：开标采用视频直播方式进行。各投标供应商请于开标前30分钟内（不可提前加入）加入  696053912 （开标直播QQ工作群组）

4.电子投标文件解密期限及方式：投标供应商无需到达开标现场。投标文件提交截止时间后30分钟内，投标供应商持制作该电子投标文件的同一CA数字证书（企业锁）登录政采云平台https://www.zcygov.cn/网站，远程对所投采购包投标文件进行解密（各投标供应商开标前及网上开评系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开标直播QQ工作群，代理机构项目负责人会进行文字通知）。因供应商自身原因未能成功解密的，视为逾期未提交投标文件。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.公告发布媒介：本次公告在政采云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网同时发布。

2.现场考察时间和地点：本项目不组织现场考察。

3.开标前答疑会时间和地点：本项目不组织开标前答疑会。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

5.本项目需要落实的政府采购政策

5.1政府采购强制、优先采购节能产品政策；

5.2政府采购优先采购环保产品政策；

5.3政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策；

5.4政府采购支持脱贫攻坚政策。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：集安市医院

地址：集安市迎宾路111号

联系人：曹立红

联系电话：0435-6229335

2.采购代理机构信息

名 称：集安市政府采购中心

地　址：集安市沿江路2699号

联系方式：0435-6222381

联系人：徐建成  杜知铭

3.技术服务：95763

- 项目招标需求

一、项目技术需求：

第二包集安市医院异地新建医疗工程护士站、导诊台及处置柜采购项目

| 序号 | 位置区域 | 品名 | 规格（mm） | 单位 | 尺寸 | 数量 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医疗柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 急诊科处置室（核心产品） | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 4.9 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 4.9 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 4.9 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 4.9 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 3 |  |
|  |  | 洗手池不带柜 |  | 个 | / | 1 |  |
|  |  | 处置台采血 |  | 延米 | 2.5 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 4.9 | 1 |  |
| 2 | 外伤处置室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 5.83 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 5.83 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 5.83 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 5.83 | 1 |  |
|  |  | 器械柜 |  | 延米 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 3 |  |
|  |  | 洗手池柜（含挡板） |  | 个 | / | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 5.83 | 1 |  |
| 3 | 急诊隔离抢救室 | 亚克力台面 | // | 延米 | 12.88 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用下柜 | // | 延米 | 12.88 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 | // | 延米 | 12.88 | 1 |  |
| 4 | 处置柜 | 亚克力台面 | L*600*800 | 延米 | 3 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
| 5 | 急诊抢救室处置柜 | 亚克力台面 | L*600*800 | 延米 | 3 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
| 6 | 急诊肌肉注射处置柜 | 亚克力台面 | L*600*800 | 延米 | 2.5 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 2.5 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 2.5 | 1 |  |
| 7 | 妇科治疗室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 7.05 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 7.05 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 7.85 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 7.85 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 7.85 | 1 |  |
| 8 | 妇科人流室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.6 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.6 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 4.97 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 4.97 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 4.97 | 1 |  |
| 9 | 综合门诊治疗室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 4.45 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 4.45 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 4.45 | 1 |  |
| 10 | 综合门诊治疗室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 4.45 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 4.45 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 4.45 | 1 |  |
| 11 | 体检多功能室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 4.09 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.09 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.09 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.09 | 1 |  |
| 12 | 口腔科处置台 | 试剂架 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 2 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 2 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 2 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 2 | 1 |  |
| 13 | 库房、无菌室处置台 | 陈列柜 | 900*450*1800 | 延米 | 3 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 亚克力台面 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 1.2 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 1.2 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 1.2 | 1 |  |
| 14 | 血透治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.8 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.8 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 7.95 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 7.95 | 2 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 7.95 | 1 |  |
| 15 | CRR室洁具间 | 亚克力台面 | L*600*800 | 延米 | 2.8 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 2.8 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 2.8 | 1 |  |
| 16 | 透析阳性区治疗准备室 | 亚克力台面 | L*600*800 | 延米 | 3.7 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 3.7 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 3.7 | 1 |  |
| 4F |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 换药室（五官科） | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.84 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.84 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 5.98 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 5.98 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 5.98 | 1 |  |
| 18 | 治疗准备（五官科） | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.84 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.84 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.17 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.17 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.17 | 1 |  |
| 19 | 治疗室（五官科） | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 7.51 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 7.51 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 9.51 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 9.51 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 9.51 | 1 |  |
| 20 | 处置室（五官科门诊） | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 2.5 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 2.5 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 2.5 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 2.5 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 4 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 2.5 | 1 |  |
| 21 | 处置室（儿科） | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 2.2 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 2.2 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 4.2 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 4.2 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 4 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 4.2 | 1 |  |
| 22 | 儿科小护士站 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
| 23 | 儿科病房治疗室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 7.52 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 7.52 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 9.79 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 9.79 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 9.79 | 1 |  |
| 24 | 新生儿区配奶间 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 2.58 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 2.58 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 2.58 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 2.58 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 2.58 | 1 |  |
| 25 | 新生儿区器械处置 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 2.24 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 2.24 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 2.24 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 2.24 | 1 |  |
| 5F |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 老年病科治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.64 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.64 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
| 26 | 老年病科治疗室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 8.87 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 8.87 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 11.66 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 11.66 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 11.66 | 1 |  |
| 27 | 儿科治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.99 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.99 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
| 28 | 检查室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 2.97 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 2.97 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 4.75 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 4.75 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 4.75 | 1 |  |
| 29 | 检查室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 5.98 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 5.98 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 5.98 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 5.98 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 5.98 | 1 |  |
| 30 | 分娩室处置台 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 2.8 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 2.8 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 2.8 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 2.8 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 2.8 | 1 |  |
| 31 | 隔离分娩处置台 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 3 | 1 |  |
| 32 | 新生儿淋浴室 | 澡盆定制 | // | 个 | 1 | 1 | 1. 洗礼池.: 1.1、婴儿洗澡池低部圆滑突起设计；池内设计的曲线模型与婴儿后背完全贴合，台面设计与池为一整体，背板都采用面层为优质的A级PMMA高分子复合材料一体成型，具有抗压强度高，柔韧性好，耐候性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗（表面细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其他普通塑料），裙边防返水设计。 1.2、规格要求：外尺寸1000*790mm；内尺寸810*460*240mm。 2. 洗礼池微电脑控制系统： 2.1、大屏液晶中文触摸显示仪表，显示室内温度及水龙头出水温度，高温自动断水功能，须与恒温水控制器配套使用。一键式给水功能。 2.2、面板外框尺寸177mm*100mm，2、电压DC12V，通水孔径16mm . 配套微电脑控制器同时具有高温断水保护功能。 3、恒温控制系统：1、调温精确度±1℃；智能记忆水温，开水即用；精准控温，温差±1℃以内，冷水失供，自动断水，显示实时水温。 4.中心电源处理系统： 给选套系统提供安全可靠的12v电压，面板开关前置漏电保护器，安全可靠。为整套设备提供安全可持续的用电。 5、水龙头： 特制的长颈伸缩式花洒沐浴水龙头和瀑布式水龙头360度旋转，全平面覆盖，水柱和花洒互相切换。均有冷热水接口，冷热水水流量一体独立控制。 |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 2.98 | 1 |  |
| 6F |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 循环治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.64 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.64 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.44 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.44 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.44 | 1 |  |
| 34 | 循环治疗准备室（IV级） | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 4.92 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 4.92 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 5.72 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 5.3 | 1 |  |
|  |  | 高危药品柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 5.3 | 1 |  |
| 35 | 循环治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.99 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.99 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
| 7F |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 神经外科治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.99 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.99 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
| 37 | 脑外科治疗室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 7.5 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 7.5 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 10.87 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 10.87 | 1 |  |
|  |  | 高危药品柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 10.87 | 1 |  |
| 38 | 脑外科治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.64 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.64 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
| 39 | 脑外科处置室（病房） | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 8.78 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 8.78 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 2 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 8.78 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 8.78 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 8.78 | 1 |  |
| 8F |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 骨科治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.99 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 6.99 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
| 41 | 骨科治疗室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 7.5 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 7.5 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 10.87 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 10.87 | 1 |  |
|  |  | 高危药品柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 10.87 | 1 |  |
| 42 | 肿瘤治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.64 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.64 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
| 43 | 肿瘤治疗室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 7.1 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 7.1 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 10.27 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 10.27 | 1 |  |
|  |  | 高危药品柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 10.27 | 1 |  |
| 9F |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 普外上治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.64 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.64 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.54 | 1 |  |
| 45 | 普外上治疗室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 8.87 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 8.87 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 10.27 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 10.27 | 1 |  |
|  |  | 高危药品柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 10.27 | 1 |  |
| 46 | 普外下治疗准备 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 3.99 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 3.99 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 6.39 | 1 |  |
| 47 | 普外下治疗室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 7.55 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 7.55 | 1 |  |
|  |  | 定制储存柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 10.87 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 10.87 | 1 |  |
|  |  | 高危药品柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 10.87 | 1 |  |
| 发热门诊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 治疗准备室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 4.17 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 4.17 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 7.32 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 7.32 | 1 |  |
|  |  | 高危药品柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 7.32 | 1 |  |
| 49 | 治疗准备室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 5.22 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 5.22 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 8.855 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 8.855 | 1 |  |
|  |  | 高危药品柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 8.855 | 1 |  |
| 2F |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 治疗准备室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 5.375 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 5.375 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 8.925 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 8.925 | 1 |  |
|  |  | 高危药品柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 8.925 | 1 |  |
| 51 | 处置室 | 亚克力台面 | L*600*800 | 延米 | 4.1 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 处置下柜 |  | 延米 | 4.1 | 1 |  |
|  |  | 垃圾桶柜 |  | 个 | / | 5 |  |
|  |  | 洗手池柜（含挡板） |  | 个 | / | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 4.1 | 1 |  |
| 3F |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 治疗准备室 | 医用上柜 | L*300/600*800/2000 | 延米 | 5.375 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 医用中柜 |  | 延米 | 5.375 | 1 |  |
|  |  | 亚克力台面 |  | 延米 | 8.925 | 1 |  |
|  |  | 医用下柜 |  | 延米 | 8.925 | 1 |  |
|  |  | 高危药品柜 |  | 组 | / | 1 |  |
|  |  | 推板垃圾桶 |  | 个 | / | 2 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 8.925 | 1 |  |
| 53 | 处置室 | 亚克力台面 | L*600*800 | 延米 | 4.1 | 1 | 1、台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。外观无明显色差及裂纹符合国家标准要求。 2、柜体：采用 双面一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。 3、喷涂：电解钢板表面采用室内环保型环氧树脂静电粉末喷涂，均匀喷涂采用流水线喷涂。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉面采用一体冲压成型槽拉手，采用双层门板设计，内部填充消音材料，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。 5、锁具：采用优质品牌锁具，锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换，制作工艺精湛，外观漂亮。 6、导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。 7、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 8、踢脚线：下柜底部安装150mm高度≥1.0mm厚不锈钢踢脚线.防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。 |
|  |  | 处置下柜 |  | 延米 | 4.1 | 1 |  |
|  |  | 垃圾桶柜 |  | 个 | / | 5 |  |
|  |  | 洗手池柜（含挡板） |  | 个 | / | 1 |  |
|  |  | 不锈钢踢脚线 |  | 延米 | 4.1 | 1 |  |
| 二、护士站、导诊台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1F |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 门诊门厅 | 护士站 | 21000*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 55 | 急诊科 | 一字型护士站 | 4200*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 2F |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 口腔科 | L型护士站 | 5186*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 57 | 体检等候区 | L型护士站 | 8050*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 58 | 综合门诊 | L型护士站 | 4500*750*1050 | 套 | / | 2 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 59 | 走廊 | 一字型护士站 | 2606*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 3F |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 血透中心 | 一字型护士站 | 4900*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 61 | 接诊大厅 | 一字型护士站 | 2400*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 4F |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 五官科疗区 | 一字型护士站 | 5560*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 63 | 儿科病房 | L型护士站 | 6128*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 64 | 儿科门诊 | 一字型护士站+右侧加台面 | 2200*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 5F |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 老年科病房 | 一字型护士站 | 5050*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 66 | 妇产科病房 | L型护士站 | 5950*750*1050 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 6-9F |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 病房区域 | 一字型护士站 | 5000*750*1050 | 套 | / | 6 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 68 | 循环内科病房 | L型护士站 | 6926*750*1050 | 套 | / | 2 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 69 | ICU大厅 | 型护士站 | 5580*750*750 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 10F |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 净化区内走廊 | 一字型护士站 | 2506*750*750 | 套 | / | 1 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |
| 发热门诊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F-3F |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 医患走廊 | 一字型护士站 | 3300*750*750 | 套 | / | 2 | 1、台面采用医用级纯亚克力，材料厚度≥1.2cm，台面安装时做45mm下挂处理，棱角部分打磨处理。 2、站体材质采用优质电解钢板,钢板厚度≥1.0mm,站体框架采用1.5-2.0mm电解钢板。表面环氧树脂粉末静电喷涂处理，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;踢脚线:柜体底座采用0.8mm厚的304不锈钢不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为23mm,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理工艺。 3、产品整体采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型,采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 4、站体需全封闭顶板,以加强台面支撑,站体内藏走线系统,内部面板可自由拆卸以便线路维修。预留电源插座和网线插座。整体站体无立板支撑, 配柜可自由移动。 5、全钢移动柜：整体采用1.0mm厚电解钢板，经数控金属加工流水线一次成型，表面处理采用德国汉高原液陶化代替传统酸洗磷化，确保环保全自动电脑流水线环氧树脂粉末高温喷涂处确保面层平整、质感、美观及强度；抽屉轨道采用优质三节静音滚珠滑轨，推拉次数能超过十万次以上；配医用级静音承重脚轮。 6、五金配件 ①、滑轨：采用承重三节静音滚珠导轨，可承重40KG，五万次寿命保证。 ②、强弱电槽：PVC强电线槽，PVC弱电线槽。 ③、合页：采用医疗专用镍锌合金立轴合页，防锈优于不锈钢，全隐藏安装，开关顺畅无声音，拆卸方便。 |

二、商务要求：

| 序号 | 商务条款 | 商务要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购方指定地点。 |
| 2 | 投标报价 | 投标报价必须包括有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、安装调试费、工程配合费、培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。 |
| 3 | 货物要求 | 投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国际相关标准和我国相关检测标准要求的全新合格产品。相关产品、部件、服务及安装须满足本项目采购需求。若产品在运输及安装过程中损坏须无偿调换同样产品。 |
| 4 | 验收要求 | 验收标准：按照国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求进行验收。 验收程序：按照 自检、工程监理与发包人验收、竣工验收 。 验收报告：按采购人验收报告填写。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 参与验收人员：本项目招标人有权邀请参与本项目的投标人参与验收，并有权要求参与的投标人提出验收意见。 |
| 5 | 付款方式 | - 合同签订后5 个工作日内甲方支付第一笔合同款，为中标金额的30%，中标人同时提供中标金额10%的履约保函，质保期满后保函失效。 - 乙方提供全部货物进场后5 个工作日内甲方支付第二笔合同款，为中标额的 30%。 3、待响应标的安装调试验收完毕并且满足招标人需求，稳定运行后招标人再支付第三笔合同款，为中标金额的 40%。 |
| 6 | 部署、安装调试要求 | 本项目为“交钥匙”工程，中标人负责所有设备/软件的供应、运输、安装、调试。 |
| 7 | 售后技术服务要求 | 设备售后：要求有专业的售后服务团队及专业工程师及时响应（2小时内）；24小时内到达现场进行维修。 供方提供免费现场技术培训，保证设备使用人员完全独立、规范操作并正确使用设备的各种功能。培训产生相关费用均由供方承担。 质保期内，对质保服务范围内的设备进行约定维修所发生的费用（更换零部件费，供方人工费和出差费等），均由供方承担。维修涉及到的配件要为原厂配件，24小时发货，质保设备维修范围内的配件均由供方免费提供。耗材类除外。 |
| 8 | 免费质保期 | 免费质保期：工程投入使用后三年 。 |

第三章  资格审查方法与标准

一、资格审查方法

根据采购人与采购代理机构签订的《采购委托代理协议》有关约定，本项目由采购人依法对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，投标无效；资格审查合格投标人不足 3 家的，不得评标。

二、资格审查标准

| 序号 |  | 审查内容 |  | 审查要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）基本资格条件 |  |  |  |  |
| 1 |  | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本扫描件；投标人为自然人的提供身份证明扫描件；采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标（报价），提供分支机构的《营业执照》副本扫描件。（1.自然人投标的，证明材料须由本人签字；2.证明材料有效期应包含投标截止日。） |
| 2 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务报告扫 描件(投标截止日为上半年的，提供本年上两个年度任一年度 的上述材料；投标截止日为下半年的，提供上一个年度的上述 材料) 或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的 资信证明扫描件(银行出具的存款证明不能替代银行资信证明)。 |
| 3 |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供《投标人有关资格条件声明函》。 |
| 4 |  | 依法缴纳税收的良好记录 |  | 提供投标截止日前，一年内任一月份的缴税凭据或完税证明等扫描件；依法免税的，应提供相应文件（扫描件）证明其依法免税。 |
| 5 |  | 依法缴纳社会保障资金的良好记录 |  | 提供投标截止日前，一年内任一月份缴纳社会保险的凭据扫描件；依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件（扫描件）证明其依法不需要缴纳社会保险。 |
| 6 |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供《三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》。 |
| 7 |  | 符合法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供《投标人有关资格条件声明函》。 |
| （二）特定资格条件 |  |  |  |  |
| 8 |  | 符合招标文件第一章《投标邀请》中确定的供应商特定资格条件 |  | 无 |
| （三）落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |
| 9 | 本项目不专门面向中小企业采购 |  |  |  |
| （四）其他 |  |  |  |  |
| 10 |  | 良好信用记录 |  | 投标人在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录所在页截图，加盖投标人公章 |
| 11 |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  | 提供《投标人有关资格条件声明函》。 |
| 12 |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下政府采购活动 |  | 在评标过程中发现投标人有违反此项规定的，评标委员会应当认定其投标无效。 |
| 13 |  | 不得以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标 |  | 在评标过程中发现投标人有违反此项规定的，评标委员会应当认定其投标无效。 |
| 14 |  | 未出现影响采购公正的违法、违规行为 |  | 在评标过程中发现投标人有违反此项规定的，评标委员会应当认定其投标无效。 |

注：

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第四章  评标方法、程序与标准

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标程序

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、同一品牌产品的审查、澄清有关问题、综合比较与评价、复核评标结果、推荐中标候选人名单、编写评标报告和确定中标人。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。有下列情形之一的，符合性审查不合格，其投标无效。

| 序号 | 符合性审查不合格情形 |
| --- | --- |
| （一）有效性审查 |  |
| 1 | 投标文件未按招标文件要求签署的。 |
| 2 | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 3 | 提报了两个或两个以上报价方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）。 |
| （二）完整性审查 |  |
| 4 | 未按招标文件要求提供《投标函》《法定代表人授权书》《商务条款偏离表》《技术条款偏离表》《开标一览表》《投标报价明细表》或所提供的上述材料不符合招标文件要求的。 |
| （三）响应程度 |  |
| 5 | 不满足招标文件技术分实质性条款要求的。 |
| 6 | 不满足招标文件商务部分实质性条款要求的。 |
| 7 | 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中标明允许采购进口产品的除外）。 |
| 8 | 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，未按要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。 |
| 9 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 10 | 投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 11 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

(二)同一品牌产品的审查

1．单一产品采购项目。如果有多家供应商投标同一品牌产品的，应当作为一个供应商计算，当供应商不足三家的，采购项目废标。

2．非单一产品采购项目。以核心产品为标准计算同一品牌供应商家数，即核心产品报价同一品牌产品，多家供应商应当作为一个供应商计算。

3．提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，依次按照报价高低、投标产品的技术指标优劣、服务承诺优劣、递交投标文件时间先后（以投标人提交投标文件登记表为准），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（三）澄清有关问题

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人应当按照评标委员会的要求在规定时间内提交书面的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字进行确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）综合比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（五）复核评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

（六）推荐中标候选人名单

1.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）由低到高顺序排列；得分且投标报价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）相同的，按技术货物评分由高到低顺序排列；得分、投标报价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）且技术货物评分相同的，按所投产品列入政府优先采购产品类别认证证书多少顺序排列；以上均相同的，按提交电子投标文件时间先后（以投标人提交投标文件登记表为准）顺序排列。分包采购的，每包评标结果按上述规则排列。

2.评标委员会按照评标结果排列顺序确定中标候选人排名。

（七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（八）确定中标人

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以书面授权评标委员会直接确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

注：

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 三、评标标准

1.本项目评分满分100分，由价格评分、技术评分和商务评分三部分构成，具体评分细则附后，每项评分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

2.价格评分按以下两个步骤进行：

2.1 落实政府采购政策需进行的价格扣除

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除20% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×20% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除20% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 6 % | 评标价＝总投标报价×（1-6%） |

注：

（1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（3）小型、微型企业产品包括货物及其提供的货物与工程，无法认定小型、微型企业的，不享受价格扣除；

（4）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》；

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.2 价格评分的计算

价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×价格评分分值

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

3.技术评分和商务评分根据评审因素性质，分为主观评分项和客观评分项。主观评分项需要借助专业知识评判，应由评标委员会成员按照评分细则独立、公正评分；客观评分项的评分应由评标委员会成员共同认定，分值应当一致，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

4.投标人得分为评标委员会所有成员评分之和的算数平均分。

评分细则

  - 第二包：

| 评审分类 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 招标报价得分=(评标基准价/最终投标报价)×30%的价格权值×100。得分保留2位小数,第3位四舍五入。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 商务部分 （40分） | 认证证书 | 6 | 1、投标人通过的质量管理体系认证证书，认证范围应至少包含有实验室家具或医用家具得2分； 2、投标人通过的环境管理体系认证证书，认证范围应至少包含有实验室家具或医用家具得2分； 3、投标人具有五星级售后服务认证证书，认证范围应至少包含有实验室家具或医用家具得2分。 |
|  | 同类业绩合同 | 6 | 投标人具有同类业绩合同（同类业绩合同：医院处置室）每提供一项的得2分，满分6分。（评审依据：提供合同及中标通知书原件的扫描件） |
|  | 实质性优惠条件 | 8 | 投标人提出有利于招标人的实质性优惠条件，优惠条件包含但不限于质保期限的增加（应以所有合格投标人质保期最长的予以加分）、安装工艺的先进性、项目所指派人员的专业性、所投产品的专业先进性等角度出发，以博采众长为原则，每有一条实质性优惠条件的加2分，满分8分（评审依据：投标人需要将自身提出的实质性优惠条款逐条列明，因投标人条理不清原因产生的结果投标人自行承担） |
|  | 供货方案 | 10 | 针对本项目提供供货方案包含： 1.货物（产品）保障； 2.货物检验； 3.检验方法； 4.供货人员配置； 5.供货计划。 以上五项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失得1分，未提供得0分，满分10分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
|  | 售后服务方案 | 10 | 针对本项目提供的售后服务方案包含： 1.响应机制； 2.售后服务流程； 3.售后服务保障措施； 4.应急保障措施； 5.培训方案。 以上五项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失得1分，未提供得0分，满分10分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
| 技术部分 （30分） | 产品质量保证措施方案 | 12 | 针对于本项目制定相应的产品质量保证措施方案，从产品的生产、运输、交付、使用、验收集安装等方面为制做方案依据，包含但不限于以下几个方面： 1、质量保障措施； 2、质量方针； 3、质量目标； 4、质量标准及技术响应； 5、质量保证依据； 6、质量保证原则。 以上六项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失得1分，未提供得0分，满分12分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
|  | 工艺说明 | 2 | 门板为双层钢板，拉手采用一体冲压成“E”型槽，尺寸300*35mm，槽内角为145°，外角为35°，外侧采用宽度10mm，长度300mm“E”型拉手卡扣连接，可套色喷涂，防酸碱耐腐蚀，防变色，美观大方表面平整光滑，夹层内填有消音材质。不提供技术说明不得分。 |
|  | 原材料及五金检测 报告 | 8 | 投标人提供电解钢板 、人造石、环氧树脂粉末、滑轨的检测报告。 注：全部提供得8分，每缺一个或者不合格的扣2分。 本项评分以投标人提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，具有CMA 或SGS认证标志，检验报告内容包括封面及所有检测内容，检测内容需满足供货标准列出的技术参数要求。 |
|  | 安装调试方案 | 8 | 针对本项目提供安装调试方案包含： 1.开箱验收方案； 2.技术人员的配备方案； 3.产品安装调试方案； 4.产品试运转使用方案。 以上四项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失得1分，未提供得0分，满分8分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处 |

第五章  投标人须知

## 一、总则

1. 定义

1.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人详见本招标文件中第一章《投标邀请》。

1.2 “集中采购机构”是指依据《政府集中采购委托代理协议》，受采购人委托具体组织本次招标采购活动的单位，即集安市政府采购中心。

1.3“货物”是指本招标文件中所属产品及相关服务。

1.4 “投标人（供应商）”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5 “合格投标人”是指投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，且资格审查和符合性审查合格的投标人。

1.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 2.投标人参加政府采购的条件

符合招标文件第一章《投标邀请》中规定的投标人资格条件。

- 3.合格的货物及相关服务

3.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。投标人必须投标本国产品，投标进口产品的，投标文件无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.2.投标人所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利，不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

3.3投标人提供的货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

3.4 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

4.联合体投标

如果招标文件第一章《投标邀请》中没有特殊说明，本次招标允许由2个以上投标人组成1个联合体以1个投标人身份共同投标。联合体各方应符合下列要求：

4.1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2 联合体各方之间应当签订《联合体协议书》并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。该协议书对联合体各方均具有法律约束力。

4.3 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议书》，明确各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任。

4.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括采购公告、成交公告、更正公告等与采购活动有关的通知，采购代理机构将通过政采云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网等政府采购信息发布媒体公开发布。供应商在参与本项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

## 二、招标文件

- 7.招标文件

招标文件包括下述内容：

第一章   投标邀请

第二章   项目招标需求

第三章   资格审查方法与标准

第四章   评标方法、程序与标准

第五章   投标人须知

第六章   合同文本

第七章   投标文件格式

第八章   附   件

- 8.现场考察（不组织）

8.1 招标文件第一章《投标邀请》中约定现场考察的，由采购人组织所有潜在投标人考察项目现场，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。所有投标人应按《投标邀请》规定的时间、地点前往参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参与现场考察不作为否定投标人资格的理由。

8.2 采购人向投标人口头介绍的情况及提供的有关现场的资料和数据，供投标人在编制投标文件时参考。采购人或集中采购机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

8.3 各投标人应认真考察现场，熟悉现场情况以及周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料。凡拟采取的竞争措施均应在投标文件中列明细目名称及相应的费用。一经中标，不得以不完全了解现场及周围环境情况等为借口而提出额外补偿或延长工期的要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

8.4 投标人现场考察所发生的费用自理。投标人现场考察时应注意人身、财产安全，否则责任自负。

- 9.开标前答疑会（不组织）

9.1 开标前答疑会由集中采购机构负责组织。所有潜在投标人应按招标文件第一章投标邀请规定的时间、地点参加。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参加开标前答疑会不作为否定投标人资格的理由。

9.2 采购人与集中采购机构对参加开标前答疑会的投标人就招标文件提出的询问做出答复。如果供应商对答复不满意的，可在法律规定期限内提出书面质疑。

- 10.招标文件的澄清、修改

10.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者集中采购机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 招标文件的澄清、修改均由集中采购机构通过本须知第6条约定的信息发布方式和渠道，以更正公告形式发布。更正公告的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发布的更正公告内容为准。延长提交投标文件截止时间的，延长后的具体提交投标文件截止时间以最后发布的更正公告中的规定为准。采购人或者集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。未按照重新发布的招标文件编制投标文件的，是投标人的风险。

10.3 除上述规定以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，集中采购机构不承担任何责任。

## 三、投标文件

- 11.投标文件的制作

11.1 供应商应当自行登录政府采购云平台下载“投标文件制作软件，通过软件制作、生成投标文件。

11.2 供应商制作电子投标文件时应使用本单位CA数字证书（企业锁），按照招标文件制作软件的要求编制电子响应文件，保证目录清晰、内容完整。未按招标文件的要求编制响应文件的，是供应商的风险。

11.3 招标内容分多个采购包的，投标人应当按采购包分别编制独立的投标文件，并按采购包分别提交投标文件。

11.4 电子投标文件签章完成后，生成加密和非加密的电子投标文件。经蓝色CA数字证书（企业锁）加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

11.5 提交电子投标文件截止时间前出现下列情形的，投标人必须对投标文件重新电子签章和生成投标文件，并在投标截止时间之前上传至系统，否则无法完成解密：

11.5.1 数字证书到期后重新续期；

11.5.2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

- 12.投标文件的语言和计量单位

12.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

12.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

12.3 投标文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.4 投标人违反上述规定的，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件要求或对应评审因素得分受到影响的，是投标人的风险。

- 13.投标文件的组成及要求

- 13.1 投标文件的组成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格审查文件

第二部分  商务文件

第三部分  技术文件

第四部分  报价文件

- 上述各部分内容及格式详见招标文件第七章《投标文件格式》。

- 13.2  投标保证金（无）

13.2.1 投标保证金是投标文件的一部分。

13.2.2 投标保证金数额为采购项目预算金额的2%（取整数到百），具体金额按照本采购项目招标公告中规定的投标保证金数额及账号提交。投标保证金应当在提交投标文件截止时间前，采用以下两种中的任何一种非现金形式提交：一是电汇、转账或者网银等，以资金到账为准；二是金融机构、担保机构出具的保函（格式见第八章）。

采用非保函方式的，投标人在提交投标保证金时，须在存款单备注中注明本项目名称（可简写）、编号和投标保证金便于集中采购机构查询相关信息。采用保函形式的，投标人应当在提交投标文件截止时间前30分钟内，向集中采购机构递交保函原件。

13.2.3 投标人为联合体的，可以由联合体任何一方提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

13.2.4 未按招标文件要求提交投标保证金，或提交保证金的账户名称与投标人名称不一致，或提交投标保证金的账号与注册会员时在系统中提供的账号（诚信库基本户）不一致的，按照无效投标处理。

13.2.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，集中采购机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

集中采购机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自供应商向集中采购机构提供采购合同原件、《投标保证金退还申请单》原件（格式见第八章）5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

13.2.6采用电汇、转账或者网银等方式提交的，投标保证金将直接退还至投标人提交时的账户，不以现金方式退还。

13.2.7投标人有下列情形之一的，集中采购机构不予退还其提交的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）在投标文件有效期内撤销投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）法律、法规和本招标文件规定的其他情形。

- 13.3 投标报价

- 13.3.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他因素，投标报价是履行合同的最终价格，应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 13.3.2 投标人应按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式进行报价。报价上的优惠应体现在《投标报价明细表》各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 13.3.3 如果招标文件第二章《项目招标需求》中没有特殊说明，本次招标将不接受可选择或可调整的投标和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标，其投标无效。

- 13.4 分包

- 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 14.投标文件的有效期

- 14.1 本项目投标有效期为90日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 15. 投标文件的签署及规定

15.1 投标文件的各项组成资料均应遵守本条规定。

15.2电子投标文件编制完成后，投标人应当加盖单位电子签章（蓝色CA数字证书）和法定代表人电子签章（红色CA数字证书）。联合体投标的，电子投标文件应由联合体各成员共同签章。

15.3投标人名称应填写投标人全称，同时加盖单位电子签章（蓝色CA数字证书）。

15.4投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。

- 四、投标文件提交

- 16.投标文件提交

- 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，通过政采云平台上传加密电子投标文件，逾期系统自动关闭投标文件上传通道。投标人未在投标截止时间前上传的，责任由投标人自行承担。为防止系统堵塞，建议投标人于在投标截止1日前完成投标文件的提交。

- 17.投标文件的补充、修改和撤回

## 17.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以对已上传的投标文件进行补充、修改或撤回，且不影响其保证金的退回。

## 17.2 投标人需要修改已上传投标文件的，应当先撤回投标文件，并在投标截止时间之前上传修改后的投标文件，投标人的投标文件以最后上传的为准。

## 17.3 已提交投标文件的供应商如果放弃参加本采购项目，须在提交投标文件截止时间前撤回已上传的投标文件。

## 五、开标与评标

- 18.开标

- 18.1 集中采购机构按招标文件规定的时间、地点主持开标，邀请采购人、投标人代表及有关方面代表参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 18.2 投标人不足3家的，不得开标。

- 18.3 开标过程应当由集中采购机构负责记录。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 19.投标文件解密

- 19.1 投标人应当在招标文件规定的投标文件解密时间内对已上传的加密投标文件进行现场解密。如无特殊情况，解密工作须在投标截止时间后30分钟内完成。

- 19.2投标人授权代表现场解密时应当使用制作加密电子投标文件的同一把数字证书对已上传的投标文件进行解密。

- 19.3因投标人自身原因，逾期未能成功解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。

- 19.4投标文件解密期间，因集中采购机构设备、网络等出现故障导致所有投标人无法正常完成投标文件解密的，集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的非加密投标文件等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。投标人不接受上述规定的，视为投标无效。

- 20. 组建评标委员会

- 20.1 评标委员会由集中采购机构依法组建，成员人数应当为5人及以上单数。采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

- 20.2 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 21. 资格审查

- 资格审查方法和标准详见招标文件第三章《资格审查方法和标准》。

- 22. 评标方法、程序和标准

- 评标方法、程序和标准详见招标文件第四章《评标方法、程序和标准》。

- 23.确定中标人

- 确定中标人的方法详见招标文件第四章《评标方法、程序和标准》。

## 六、签订合同

- 24.中标通知

- 24.1 中标人确定后，集中采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

- 24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 25.履约保证金

25.1履约保证金数额为中标金额的10（取整数到百），具体金额按照本采购项目中标结果公告中规定的履约保证金数额及账号提交。中标人应在中标结果确定后签订政府采购合同前向集中采购机构提交履约保证金。履约保证金提交可采用以下两种中的任何一种非现金形式提交：一是电汇、转账或者网银等，以资金到账为准；二是金融机构、担保机构出具的保函（格式见第八章）。

- 25.2 采用非保函方式的，中标人在提交履约保证金时，须在存款单备注中注明本项目编号、名称(可简写）和履约保证金便于集中采购机构查询相关信息；采用保函方式的（格式见第八章），将保函原件送至采购人。

25.3 履约保证金付款账户名称应与中标人名称及注册会员时在系统中提供的账号（诚信库基本户）一致，以个人或其他组织名义提交履约保证金的，提交无效。中标人为联合体的，可以由联合体任何一方提交履约保证金，其提交的履约保证金对联合体各方均具有约束力。

- 25.4 中标人申请退还履约保证金时，应当向采购人提供履约验收单原件和《履约保证金退还申请单》原件（格式见第八章）。

- 26.签订合同

26.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

- 26.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 26.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

## 七、询问、质疑和投诉

- 27.询问

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 28.质疑

- 28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 28.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 潜在供应商已依法获取[是指使用CA登录政采云平台下载采购文件]其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 28.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 28.4 采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 28.5政府采购评审专家应当配合采购人答复供应商的询问和质疑。

- 28.6询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 29.投诉

- 29.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向集安市财政局提起投诉。

- 29.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 八、保密和披露

- 30.保密和披露

- 30.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。

- 30.2 在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 九、法律适用

- 31.采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及相关法律法规。

- 32.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

## 十、招标文件的解释权

- 33. 招标文件各章就同一事项规定不一致的，按照第一章、第二章、第七章、第三章、第四章、第五章、第六章的优先顺序确定。

- 34. 招标文件的最终解释权为采购人、集中采购机构所有。

第六章  合同文本

采购项目编号：

采购项目名称：

买    方：

卖    方：

签署日期：

（需方）需求的           （货物名称）经集安市政府采购中心以编号为     的磋商文件在国内公开招标，招标小组评定            （供方）为成交供应商。供需双方和集安市政府采购中心按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 项目名称 | 品牌型号/ 服务内容 | 详细配置及主要技术参数 （服务具体要求） | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：人民币（大写）             元，（小写）￥:            元。

3. 交货/服务时间、地点、方式

3.1交货/服务时间：合同订立后   天。所有货物安装调试完毕、验收合格并交付给需方的日期为交货时间。

3.2交货/服务地点：

3.3交货/服务方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格（供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格）。

4. 付款方式

4.1供方交货/提供服务时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单位名称，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2财政付款：政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

4.3需方自行付款：本合同总价款中由需方自行支付     元。需方承诺在    年  月前支付。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任，与采购中心无关。

5．履约保证金

5.1 在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价5%的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转帐或者现金的方式提交。

5.2 履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，以银行转帐方式返还，不计利息。

5.3 履约保证金由需方在货物验收合格交付后10个工作日内返还。

6.质量保证金：履约保证金到期后自动转为质量保证金。

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向集安市仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3磋商文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4供方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

9.6集安市政府采购验收报告单；

9.7合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式三份，供需双方和采购中心各执一份。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，采购中心加盖公章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方和采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：                   供方：

（加盖公章或合同专用章）  （加盖公章或合同专用章）

地址：                   地址：

法定代表人               法定代表人

或授权代理人签字：       或授权代理人签字：

签字日期：               签字日期

邮政编码：               邮政编码：

电话：                   电话：

第七章  投标文件格式

- （注：1.请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序及要求制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能影响评审专家对投标文件的评价。2. 投标文件提供格式的，按格式填写；未提供格式的，供应商自拟格式。）

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

包    号：

投 标 人 名 称（签章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

2025年  月  日

目  录

| 序号 | 文件内容 | 盖章要求 | 在投标文件中的对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 资格证明文件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明 | 电子签章 |  |
| 2 | 经审计的财务报告或资信证明 | 电子签章 |  |
| 3 | 缴税凭据或完税证明或免税证明材料 | 电子签章 |  |
| 4 | 缴纳社会保险的凭据或不需要缴纳社会保险的证明文件 | 电子签章 |  |
| 5 | 三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 电子签章 |  |
| 6 | 投标人特定资格条件的证明材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 7 | 联合体协议书（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 8 | 投标人有关资格条件声明函 | 电子签章 |  |
| 9 | 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 第二部分 商务文件 |  |  |  |
| 1 | 投标函 | 电子签章 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 | 电子签章 |  |
| 3 | 商务条款偏离表 | 电子签章 |  |
| 4 | 项目负责人、管理及技术人员一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 5 | 类似项目业绩一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 6 | 商务评审类证书一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 7 | 招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它商务材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 第三部分 技术文件 |  |  |  |
| 1 | 技术条款偏离表 | 电子签章 |  |
| 2 | 进口产品说明（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 3 | 节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 4 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 5 | 招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 第四部分 报价文件 |  |  |  |
| 1 | 开标一览表 | 电子签章 |  |
| 2 | 投标报价明细表 | 电子签章 |  |
| 3 | 中小企业声明函（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 5 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 6 | 招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |

评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审因素对应的内容 | 评审因素对应 内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| （二）技术评分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| （三）商务评分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.本表是为便于评标委员会评审打分所设的索引表，请投标人完整、明确地填写相关内容。如投标人未按要求填写，导致评标委员会对投标方案做出不利的评审结果，是投标人的风险。

2.本表中，“评审因素”请按照第四章《评分细则》所列内容逐项填写。

3.本表中，“评审因素对应的内容”请按照第四章《评分细则》中评分标准的要求填写投标人所提供材料名称，并在“评审因素对应内容所在页码”栏内填写所提供材料在投标文件中的对应页码。

## 第一部分  资格证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

（分公司参加采购活动的，还需提供具有法人资格的总公司的营业执照扫描件及加盖总公司公章的授权书）

二、经审计的财务报告或资信证明

三、缴税凭据或完税证明或免税证明材料

四、缴纳社会保险的凭据或不社会保险的证明文件

五、三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司三年内在经营活动中没有重大违法记录， 本声明所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

六、招标文件第一章《投标邀请》中投标人特定资格条件的        证明材料

（如果有，提供）

七、联合体协议书

（如果是，提供）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加          （项目名称、项目编号、包号）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

2. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。

3. (联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，填写此项)联合体中                  为小微企业，该成员协议合同金额占联合体协议合同总金额     %。

4. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体成员名称：                      （签章）

法定代表人（单位负责人）：            （签章）

联合体成员名称：                      （签章）

法定代表人（单位负责人）：            （签章）

日期：        年     月     日

八、投标人有关资格条件声明函

集安市政府采购中心：

我方参加贵方组织的        （项目名称、项目编号、包号）的投标，现就有关资格条件声明如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）符合“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的规定；

（三）符合法律、行政法规规定的其他条件，包括但不限于：招标文件未要求提供但生产、销售这些产品，提供这些货物必须取得有关主管部门的行政许可，任何情况下，我方将无条件按照贵方和采购人的要求提供上述证明材料。

（四）除招标文件第二章要求提供政府强制采购产品认证证书以外的投标产品，如列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，我方承诺提供的有关产品符合节能、环保要求，并将无条件按照贵方和采购人的要求，提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

九、投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

（如果有，提供）

## 第二部分  商务文件

一、投标函

集安市政府采购中心：

我方已经详细阅读               （采购项目名称、项目编号）的招标文件，决定投标本项目，承诺如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有

效期将延至本项目合同期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并

认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意并接受招

标文件的全部条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资

料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不接受最低报价的投标以及投标报价超过预算金额或最高

限价时投标无效。

五、我方接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定。

六、我方按照招标文件的约定履行合同责任和义务。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                             邮编：

电话：                                             传真：

电子邮件地址：

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

二、法定代表人授权书

本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方授权代表，全权代表我方处理在项目采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证正、反面扫描件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字。

投 标 人 名 称（签章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

身份证号码：

授权代表（签章）：

身份证号码：

日期:     年   月   日

法定代表人（单位负责人）身份证正、反面扫描件

授权代表身份证正、反面扫描件

注：法定代表人（单位负责人）、授权代表为非中国公民的，要求提供身份证号码的，请填写护照号码，要求提供身份证扫描件的，应提供护照相关页扫描件及中文译文。

三、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.“招标文件商务要求”一栏应按照招标文件第二章《项目招标需求》中商务要求的内容逐项填写，否则按照投标无效处理。

2.“投标文件商务应答”一栏必须如实并按照商务要求的内容逐项填写投标商务条款的应答内容，否则按照投标无效处理。

3.“偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，招标文件第二章《项目招标需求》中商务要求内容均为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则按照投标无效处理。

4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，投标人认为本表格需要提供的其他内容。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

四、项目负责人、管理及技术人员一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.上表列出的人员，需附其资格证书的扫描件。

2.招标文件中要求提供上述人员在本单位货物的证明或其他材料的，应按要求在本表后提供。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

五、类似项目业绩一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 合同总价 | 项目起止时间 | 项目单位 联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

供应商应在本表后按照招标文件要求提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

六、商务评审类证书一览表

（如果有，提供）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表填写除资格审查内容外的认证、信誉、奖励、荣誉等商务评审因素涉及的证书。

2.请投标人严格按照要求在本表后提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

七、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它商务材料

（如果有，提供）

## 第三部分  技术文件

一、技术条款偏离表

| 序号 | 采购标的名称 | 招标文件规定的具体参数值或功能要求表述 | 招标文件规定的数量及单位要求 | 投标文件对具体参数值或功能要求表述应答 | 投标文件对数量及单位应答 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

未达到以下提供要求的，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是投标人的风险。

1.“招标文件规定的采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“招标文件规定的数量及单位要求”一栏应按照招标文件第二章《项目招标需求》中的技术要求“采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”内容逐项填写。

2.“投标文件对具体参数值或功能要求表述应答”及“投标文件对数量及单位应答”一栏必须详细填写投标产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，并应对照本招标文件第二章《项目招标需求》中“具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”对应响应。在本表中未提供所投产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，或原文复制招标文件第二章《项目招标需求》中的具体参数值或功能要求表述内容，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是投标人的风险。

3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4．投标产品的具体参数值或功能要求表述应尽可能在本部分“招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术资料”中提供相应的证明材料，以证明投标人响应的真实性。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明材料名称及在投标文件中的相应页码。招标文件第二章《项目招标需求》中要求必须提供证明材料的，投标人必须提供,如未提供证明材料或证明材料无效的，将按照投标无效处理。

5．证明资料均为原件扫描件，只能为以下形式之一或多种，否则将按照证明材料无效处理。

（1）投标产品的官网截图：投标产品的制造商官方网站截图应是制造商对外公开发布的信息，提供外文官网截图的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应外文官网截图的中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文官网截图仅供参考。产品官网截图的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（2）投标产品说明书：投标产品说明书应为制造商公布或出具的中文产品说明书；提供外文说明书的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明书仅供参考。产品说明书的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（3）投标产品的宣传彩页：宣传彩页应为制造商公布或出具的中文彩页；提供外文宣传彩页的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文宣传彩页仅供参考。宣传彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（4）具有我国检测（检验或测试）资质（格）的第三方检测（检验或测试）机构出具的检测、检验或测试报告：检测、检验或测试报告的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：     年   月   日

二、进口产品说明

（如果是，提供）

如投报货物包含进口产品，按下表格式填报进口产品相关信息。（1、除第二章《项目采购需求》中允许投报进口产品的外，供应商不得投报进口产品。2、如允许投报进口产品，不得排斥和限制国产产品参与。）

| 序号 | 进口产品名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 制造商名称 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

三、节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次投标产品类别列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。

2. 《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

3.投标人应在本表后提供表内所列认证证书扫描件。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

四、节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次投标产品类别列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

2. 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

3.投标人应在本表后提供表内所列认证证书扫描件。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

五、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术材料

（如果有，提供）

## 第四部分  报价文件

一、开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 包号 | 投标报价（人民币元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 | 费率/折扣率 |  |
| 第 包 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提报的投标报价是为完成该包全部工作所需的一切费用（具体要求详见招标文件第五章《投标人须知》中第13.3条的规定）。

2.若本项目采用人民币金额方式报价，投标人需在“费率/折扣率”栏填“0” ；若本项目采用费率、折扣率等方式报价，投标人需在“大写”“小写”栏填“零”“0”。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

二、投标报价明细表

| 序号 | 采购标的名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标报价一致。

3.投标人提报的投标报价是为完成该包全部工作所需的一切费用（具体要求详见招标文件第五章《投标人须知》中第13.3条的规定）。

4.未提供详细的报价明细，导致的后果由投标人自行承担。特别的，缺漏核心产品报价的，投标无效。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标人享受中小企业扶持政策的，将随中标结果一并公示，如声明函内容不实的，将视为提供虚假材料谋取中标，将追究其法律责任。

3.本项目采购标的所属行业：工业

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术货物业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务货物业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

四、残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）     出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

六、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料

（如果有，提供）

第八章  附件

附件1

## 政府采购履约担保函

编号：

集安市政府采购中心：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方提交履约保证金，且可以以履约担保函的形式提交履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当提交履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应提交的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2（此表由中标人在退还履约保证金时提交）

履约保证金退还申请单

****单位：

我方自愿参与集安市政府采购           项目（项目编号：    ）的投标，并按贵方招标文件的要求采购人提交履约保证金，请贵中心在符合退还条件下退还至我单位提交时的银行账户：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 分包一：□ | 保证金额： 元； |
| 分包二：□ | 保证金额： 元； |
| 分包三：□ | 保证金额： 元； |
| 履约保证金合计总额（人民币）： 大写： 元； 小写： 元。 |  |

中标人名称：                （全称）

联系人：

联系电话：

日期：      年      月      日