- 扶余市气象局气象灾害防御智能指挥及

- 系统集成一体化项目

项目编号：采购计划-[2025]-00008号-08

竞争性磋商文件

采购人：扶余市气象局

集中采购机构：扶余市政府采购中心

2025年3月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评标办法（综合评估法）	19

第四章  合同条款及格式	39

第五章  工程量清单	40

第六章  响应文件构成、要求及格式	57

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

扶余市气象局气象灾害防御智能指挥及系统集成一体化项目的潜在供应商4月15日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2025]-00008号-08

2.项目名称：扶余市气象局气象灾害防御智能指挥及系统集成一体化项目

3.最高限价：1808844元

4.采购方式：竞争性磋商

5.采购需求：其他智能化安装工程（详见磋商文件工程量清单部分）。

6.合同履行期限：合同签订生效后1年。

7.本次项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是专门面向小微企业采购的采购项目（如属于专门面向小微企业采购的项目，供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

5.《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，依据财库【2016】125号，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关信用记录的网站截图证明。

- （三）本项目的特定资格要求：

1.资质要求：投标人须具备行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。

2.外埠入吉建筑业企业应按照吉建管[2018]12号文件规定办理企业信息登记方可参加响应。

三、获取招标文件

1.时间：2025年3月31日至2025年4月8日，每天上午8：30—11:30，下午13:00--16：30（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：网上下载。供应商获取文件前，应当注册成为“政采云”平台供应商。凡已注册的供应商，按照授予的操作权限自行在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的磋商文件一律按无效响应处理。具体注册及下载文件方法请访问“政采云”平台查询相关信息。

3.售价：0元。

四、响应文件提交

1.2025年4月15日 9 时00分（北京时间），逾期递交或不符合磋商文件规定的投标文件将不予以受理。

2.本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络将电子响应文件上传至“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）提交电子响应文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。

- 五、开启

- 1.时间：2025年4月15日 9 时00分（北京时间）。

- 2.开标地点：扶余市公共资源交易中心六楼开标二室（扶余市公安局镇郊派出所西侧、扶余市春华路社保家园小区）。

- 3.电子响应文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由投标人持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人在开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。

- 六、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本次竞争性磋商公告在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（同步推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省政府采购网）、中国政府采购网发布。

2.有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

3.对招标文件有质疑或需要澄清的应以书面材料提交，采购中心和采购人将根据各供应商提出的问题以书面形式予以答复，口头提交的问题不予答复。

4.CA 数字证书申请：未进行政采云注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动。投标人须自行考虑办理时间，由于投标人自身原因导致无法完成办理的，后果自负。

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：扶余市气象局

地址：扶余市气象局

联系方式：0438-6827611

2.集中采购机构信息

名称：扶余市政府采购中心

地址：扶余市财政局一楼

联系方式：0438-5061018/5061055

联系人：张科

3.项目联系方式

项目联系人：郑天赋

电话：0438-6827611

# 第二章 供应商须知

## （一）供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 招标人：扶余市气象局 地 址：扶余市 联系人：郑天赋 电 话：0438-6827611 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：扶余市政府采购中心 地 址：扶余市 联系人：张科 电 话：0438-5061018/5061055 |
| 3 | 项目名称 | 项目名称：扶余市气象局气象灾害防御智能指挥及系统集成一体化项目 |
| 4 | 项目地点 | 扶余市气象局 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 竞争性磋商范围 | 其他智能化安装工程，招标工程量清单所包含全部内容。 |
| 8 | 合同履行期限 | 合同签订生效后1年。 |
| 9 | 质量标准 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 |
| 10 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购。 2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）； 2.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 2.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； 2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）； 2.5《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，依据财库【2016】125号，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关信用记录的网站截图证明。 - 不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标。 - 4.本项目的特定资格要求： - 4.1资质要求：投标人须具备行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。 - 4.2外埠入吉建筑业企业应按照吉建管[2018]12号文件规定办理企业信息登记方可参加响应。 |
| 11 | 构成投标文件的其他材料 | 磋商文件及评标办法要求的所有资料。 注：如供应商的各类证书原件正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。 |
| 12 | 是否接受联合体磋商 | 否，本项目不允许联合体投标且不允许违法分包，严禁转包及挂靠。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 14 | 磋商预备会 | 不召开。 |
| 15 | 答疑会 | 不召开，如有疑问及时联系采购代理机构。 |
| 16 | 分包 | 不允许。 |
| 17 | 偏离 | 不允许。 |
| 18 | 供应商提出问题的截止时间 | 提交响应文件截止时间5日前登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请提出问题，并电话通知代理机构。 |
| 19 | 磋商文件的澄清和修改 | 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。 如果澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前通知；不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 20 | 是否允许递交备选磋商方案 | 不允许。 |
| 21 | 磋商保证金 | - 不收取。 |
| 22 | 响应文件有效期 | 磋商截止之日后90天（ 日历天）。 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 1.响应文件须签字盖章部分均应加盖响应单位公章，并由响应单位的法定代表人或其委托代理人签字。 2.本项目为全流程电子标，响应文件中公司鲜章和电子章具有同等效力。 |
| 24 | 响应文件份数 | 1份（电子版），供应商在首次响应文件提交截止时间前将加密响应文件上传至“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn/）。 |
| 25 | 响应文件提交截止时间 | 提交截止时间：2025年4月15日9时00分 |
| 26 | 响应文件开启 | （1）电子响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络将电子响应文件上传至“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）提交电子响应文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 （2）电子响应文件解密期限及方式：本项目开标方式为远程开标，供应商不到开标现场，供应商在线参加远程开标，如无故离开远程开标会议室，后果自负。供应商开标时，应携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场对加密的响应文件进行解密。解密时间系统默认为30分钟，因供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交响应文件，其投标无效。 |
| 27 | 最后报价 | 通过形式、资格性检查和响应性评审的供应商等待平台系统提示，按“政采云”平台系统提示进行二次报价，并在规定时间（30分钟）内进行操作，否则后果自负。 注:供应商在开评标期间须时刻关注“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）系统提示，如因自身原因未能提交最后磋商报价，后果自负。 |
| 28 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由3人组成。 磋商小组确定方式：依法从“政采云”平台专家库中随机抽取。 |
| 29 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是，确定综合得分排序第一名的投标单位为成交供应商。 |
| 30 | 成交结果公告 | 公告期限：自公告之日起1个工作日。 公告媒介：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（同步推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省政府采购网）、中国政府采购网。 |
| 31 | 扶持中小企业政策 | 本项目是专门面向小微企业采购的项目，供应商应为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 |
| 32 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | - （1）在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作无效处理。 - （2）供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 - （3）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 - （4）供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间（接到通知30分钟）内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 33 | 采购代理服务费 | - 无。 |
| 34 | 最高限价 | 1808844元 |
| 注：竞争性磋商公告与竞争性磋商文件不一致处，以竞争性磋商文件为准。 |  |  |

（二）供应商须知

1．总则

供应商应仔细阅读本磋商文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《财政部关于印发政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法的通知》等有关法律法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现以竞争性磋商方式对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 供应商：系指响应采购要求且符合磋商文件规定的资格条件和参加磋商报价竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.1.5 磋商小组：系指根据法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

1.1.6 成交供应商：系指经磋商确定的满足磋商文件实质性响应要求且经评审综合得分最高的，取得与采购人签订合同资格的供应商。

1.1.7本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.8本采购项目服务地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围

本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见供应商须知前附表；

(2）信誉要求：见供应商须知前附表；

(3）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2供应商须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3供应商不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本采购项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的代建人；

（6）为本采购项目的采购代理机构；

（7）与本采购项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本采购项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（本项目不组织）

1.10 磋商答疑会（本项目不召开）

1.11 分包

供应商须知前附表规定不允许分包。

1.12 偏离

供应商须知前附表规定不允许响应文件偏离竞争性磋商文件的要求。

2．竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

(1）竞争性磋商公告；

(2）供应商须知；

(3）评标办法（综合评估法）；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）响应文件构成、要求及格式。

根据本章第第2.2 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清和修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表的规定，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将按供应商须知前附表的规定发出。

2.2.3供应商应通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）自行查看采购文件的澄清或修改，因供应商自身原因未及时获得澄清或修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

2.2.4采购人可在首次提交响应文件截止之日5日前（不含变更公告发布当日）对磋商文件进行修改、补充。不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.5为使供应商有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在响应截止时间5日前（不含变更公告发布当日）自行决定酌情延长响应截止时间，延长响应截止时间的公告将在发布磋商公告的媒体上发布。在这种情况下，采购人和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的响应截止时间。

3．响应文件编制

3.1 响应文件的组成

3.1.1包括下列内容：

（1）报价函及报价函附录

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）开标一览表

（4）已标价工程量清单

（5）施工组织设计

（6）资格审查资料

（7）其他资料

3.2 磋商报价

供应商应充分了解本项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。

3.2.1供应商应按照采购文件采购需求、合同条件报价。

3.2.2磋商报价中的大写小写不一致的，以大写金额为准。

3.2.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.4磋商报价修正时，同时修改磋商报价中分项报价表等相应内容。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人将以书面形式发出通知。通知供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商响应保证金。

3.4 磋商响应保证金

无。

3.5 备选磋商方案

供应商须知前附表规定供应商不得递交备选磋商方案。

3.6响应文件的编制和签署

3.6.1 供应商应按竞争性磋商文件要求编制响应文件，将所有响应文件内容上传至“政采云”平台。

3.6.2响应文件应当对采购文件有关服务期限、响应有效期、质量要求、采购需求等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位（个人）数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4供应商通过“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）实行在线电子交易，供应商需先下载“政采云投标客户端”并进行安装，通过账号密码或CA数字证书登录客户端制作响应文件。

3.6.5响应文件份数见供应商须知前附表。

4．响应文件提交

4.1响应文件的加密

4.1.1响应文件制作完成后，供应商使用CA对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。

4.1.2供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商递交首次响应文件截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商递交首次响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 （1）供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件接收时间和地点提交/上传响应文件，未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求上传的响应文件“政采云”平台将拒收。

（2）电子响应文件应在制作完成后，在递交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“政采云”平台。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在参与本项目过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.2.5 提交响应文件截止时间前出现下列情形的，供应商必须对响应文件重新电子签章并生成响应文件，并在提交响应文件截止时间之前上传至系统，否则无法完成解密：

（1）CA数字证书到期后重新续期；

（2）CA数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的首次响应文件。供应商对加密的响应文件进行撤回的，应在“政采云”平台直接进行撤回操作；供应商对加密的响应文件进行修改的，应在提交首次响应文件截止时间前完成上传。

4.3.2供应商修改已提交响应文件的，应按照本章第3.6条、第4.1条、第4.2条的规定进行编制、加密和提交。对采用网上提交的加密响应文件，以提交首次响应文件截止时间前最后完成上传的文件为准。

5．磋商会议

5.1 磋商时间和地点

见供应商须知前附表。

5.2 磋商会议

5.2.1采购单位组织的竞磋按公告规定的时间和地点进行。供应商（法人或法人授权代表）务必准时参加，未在规定时间内完成投标操作的，视其为自动放弃本次竞磋。

5.2.2本项目开标采用“政采云”平台进行远程开标，供应商无需到现场，供应商应提前自行准备设备及 CA 锁，准时参加开标会议，按主持人要求按时完成解密响应文件、报价确认及二次报价等投标操作。

5.2.3进入会议人员应为本项目投标单位被授权人。

5.2.4供应商未参加开标会议的，或未完全参加开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。

5.3 磋商其他事项

（1）通过初步评审的供应商少于三家的，采购人或者采购代理机构依法重新组织采购，且不承担任何费用和责任。

（2）第二轮报价（最终报价）。

采购代理机构将在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）向通过资格性、符合性审查的供应商发出磋商邀请；供应商在收到采购代理机构或政采云平台（https://www.zcygov.cn/）推送的通知后才可以在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行二次报价。

注:供应商在开评标期间须时刻关注“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）系统提示，如因自身原因未能提交最后磋商报价，后果自负。

6．评审

6.1 磋商小组

6.1.1采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关规定组建磋商小组。评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于磋商小组成员总数的三分之二。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

6.1.2 磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

6.1.3 磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商。

6.1.4 磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权利，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对磋商结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

6.1.5 磋商小组的职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格及符合性评审，并作出评价；

（2）要求供应商解释或澄清其响应文件；

（3）编写评审报告，受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（4）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

6.1.6 磋商小组的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）提出真实、可靠的评审意见；

（3）严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

（4）发现供应商在磋商活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向政府采购监督管理部门报告并加以制止；

（5）按照磋商文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（6）编写并审定评审报告；

（7）配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（8）对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

（9）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

6.1.7 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在采购、评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

- 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 7.成交事项

7.1 确定成交供应商方式

授权磋商小组确定成交供应商，确定综合得分排序第一名的投标单位为成交供应商。

7.2成交结果公告期限：1个工作日。

7.3成交通知书

7.3.1在公示成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

7.3.2成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

8．合同事项

8.1签订合同

8.1.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30 天内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.1.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

8.2代理服务费

无。

9．纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10质疑与投诉

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

10.1质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商质疑和投诉办法》有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.1.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

(一)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二)质疑项目的名称、编号；

(三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四)事实依据；

(五)必要的法律依据；

(六)提出质疑的日期。

10.1.2供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

10.1.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

10.1.4采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

10.2投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购供应商质疑和投诉办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2.1投诉人提起投诉应符合下列条件：

(一)提起投诉前已依法进行质疑；

(二)投诉书内容符合《政府采购供应商质疑和投诉办法》的规定；

(三)在投诉有效期限内提起投诉；

(四)同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

(五)财政部规定的其他条件。

10.2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

10.2.3投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容:

(一)投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

(二)质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

(三)具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(四)事实依据；

(五)法律依据；

(六)提起投诉的日期。

10.2.4投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

11．需要补充的其他内容

11.1评审活动终止

（1）磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审，前期参加评审的磋商小组成员应回避。

（2）发生下列情况之一的，磋商小组应终止评审：

①发生了不可抗力事件；

②发生磋商小组名单泄密、评审信息泄露；

③出现非法干预评审工作；

④发现磋商小组或者成员未按照磋商文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

出现上述情形的，政府采购监督管理部门有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

11.2磋商小组中途更换成员

（1）除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得中途更换：

①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；

②根据法律法规规定，某个或者某几个磋商小组成员需要回避；

（2）退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向政府采购监督管理部门提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

11.3记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

11.4违法违规情形

11.4.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

11.4.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11.4.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

（1）采购人在二次报价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露磋商小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

11.4.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

11.4.5 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料；

（9）不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；

（10）法律法规和磋商文件中规定的其他情形。

第三章  评标办法（综合评估法）

评审办法前附表（一）

# 附表1: 资格审查标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商在中华人民共和国境内注册、能够独立承担民事责任，并取得有效的营业执照。 响应文件内附营业执照（副本）扫描件。 |
| 2 | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2021-2023年）的财务审计报告（新成立不足三年的企业应提供自成立之日起至2023年的财务审计报告，若供应商为2024年及以后注册成立的公司，提供银行出具的资信证明即可）。 响应文件内附扫描件并加盖公章。 |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 响应文件内附以下资料： ①参加政府采购活动前最近一个缴费周期（月/季度）依法缴纳增值税和企业所得税的凭据扫描件。 ②参加政府采购活动前最近一个缴费周期（月）依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。 由于国家税收征收机制的改革和实施减税降费政策，网上申报材料应当作为缴纳凭据。 |
| 4 | 信誉要求 | 1.依据“信用中国”网站、中国政府采购网信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 响应文件内附查询页面截图和相关书面声明并加盖公章。 |
| 5 | 企业性质 | 本项目专门面向小微企业采购（供应商应为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位)，供应商提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 响应文件内附声明函或证明文件并加盖公章。 |
| 6 | 资质等级 | 具备行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。 响应文件内附资质证书（副本）扫描件。 |
| 7 | 其他要求 | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 响应文件内附由法定代表人（单位负责人）签字和加盖公章的承诺书。 |

1、供应商审查有一项不合格则视为不符合资格性磋商标准，将不再进入后续磋商。

2、本表由全体评委在共同商议基础上给出结论，意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

3.投标文件-资格部分要严格按照上述表格要求提供，副本可以是正本的复印件，要清晰可辨，如模糊不清不予认定，投标人自行负责。

# 附表2：符合性审查标准

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
| - 2 | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件构成、要求及格式”的规定。 |
| - 3 | 响应文件格式 | 符合磋商文件中第六章“响应文件构成、要求及格式”的要求，内容齐全，字迹清楚，按磋商文件的要求盖章、签署。 |
| - 4 | 磋商报价 | 一个供应商每轮只能有一个有效报价，且满足磋商文件要求。 不超过采购预算（最高限价），超过采购预算的磋商报价，其投标将被否决。 |
| - 5 | 响应内容 | 满足磋商文件要求。 |
| - 6 | 磋商有效期 | 磋商截止之日后90天（ 日历天）。 评审“报价函附录”。 |
| - 7 | 合同履行期限 | 合同签订生效后1年。 评审“报价函附录”。 |
| - 8 | 已标价 工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，供应商应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，经法人或法定代表人签字并盖章，并符合相关法律法规及招标文件规定。 |
| - 9 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 评审“报价函附录”。 |

1、供应商审查有一项不合格则视为不符合审查标准，将不再进入后续评审。

2、本表由全体评委在共同商议基础上给出结论，意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

注：（1）以上资格性磋商和符合性磋商中内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

（2）磋商结束后，磋商小组将要求所有供应商在规定时间内确定并提交最终报价（第二次报价）。

（3）根据各单位最终报价和合格磋商单位的响应文件进行综合打分，按照汇总得分由高到低的顺序推荐候选人。

- 评审办法前附表（二）

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投 标 报 价： 30分 施工组织设计：40分 其他评分因素：30分 |
| 2 |  | 投标报价（30分） | 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 （小数点后保留二位，第三位四舍五入）。 满足招标文件要求且最后报价最低的投标单位的价格为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.1 | 施工组织设计评分标准 （40分） | 内容完整性和编制水平（ 5分） | 内容完整性和编制水平进行比较，内容完整、合理、可行；优得5分，良得3分，一般得2分，无不得分。 |
|  |  | 施工方案与技术措施 （ 5分） | 施工方案与技术措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得5分，良得3分，一般得2分，无不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （ 5分） | 质量管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得5分，良得3分，一般得2分，无不得分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 （ 5分） | 安全管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得5分，良得3分，一般得2分，无不得分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（2分） | 环境保护管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得2分，一般得1分，无不得分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施 （ 5分） | 工程进度计划与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得5分，良得3分，一般得2分，无不得分。 |
|  |  | 资源配备计划 （3分） | 资源配备计划进行比较，内容完整、合理、可行； 优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 |
|  |  | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺（5 分） | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺进行比较，内容完整、合理、可行； 优得5分，良得3分，一般得2分，无不得分。 |
|  |  | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施（5分） | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较，内容完整、合理、可行； 优得5分，良得3分，一般得2分，无不得分。 |
| 3.2 | 其他因素评分标准（30分） | 类似工程业绩 （3分） | 供应商须附同类或类似工程业绩中标通知书或合同协议书或竣工验收报告扫描件加盖公章，否则不计分。业绩证明中体现竣工日期、工程类型、规模等相关内容，以便评标委员会核查业绩是否满足竞争性磋商文件要求。每有一项同类或类似工程业绩得1分，满分得3分，未提供不得分。 注:提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定得分。 |
|  |  | 优惠条件 （3分） | 优惠条件的合理性相互对比，有实质性优惠条件的进行综合评价； 优得3分，良得2分，一般得1分，无优惠条件不得分。 |
|  |  | 服务承诺 （4分） | 服务承诺的合理性相互对比，有实质性服务承诺的进行综合评价； 优得4分，良得2分，一般得 1分，无服务承诺不得分。 |
|  |  | 资质条件 （8分） | 1.投标人需具备在有效期内的安全生产许可证书；有则得2分，无则不得分。 2.投标人拟派项目经理须有行政主管部门核发的机电工程二级建造师证书资格，同时具备有效的《安全生产考核合格证书》，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，且为本单位人员；并提供近一个月的社保缴费证明材料；同时具备得2分，无则不得分。 3.具备专业技术任职资格认证部门颁发的电气工程高级工程师一名；并提供近一个月的社保缴费证明材料；具备得4分，无则不得分。 |
|  |  | 设备技术指标必须具备功能（12分） | 1.无纸化客户端软件产品满足阅文功能：具备文件与议题同名时点击议题可直接打开文件，减少二次操作；打开会议文件后，无需退出阅文界面就可以查看所有的会议资料，在各个议题与文件中直接切换打开。具备阅文界面干净整洁，不出现任何编辑、修改等功能； 提供带 ilac-MRA、CNAS、CMA标识的检测机构出具的含该功能的检测报告证书复印件并加盖生产厂商公章得6分，不提供不得分。 说明：提供检测报告中没有体现功能说明按无效证书处理，不得分。 2.无纸化客户端软件产品满足阅文操作：具备文件大纲阅文，具备阅文时可添加为书签，具备阅文时页码定位、上页下页翻页、页码拖动快速翻页。具备阅文时手势放大缩小进行文件查看与批注。具备阅文时横竖屏切换阅文界面，可横屏显示，也可以竖屏显示阅文界面；提供带 ilac-MRA、CNAS、CMA标识的检测机构出具的含该功能的检测报告证书复印件并加盖生产厂商公章得6分，不提供不得分。 说明：提供检测报告中没有体现功能说明按无效证书处理，不得分。 |

注：以上因提交虚假资料而产生的一切后果由供应商自行承担。

价格评审优惠政策：

本项目属于专门面向小微企业采购的项目。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。须提供小微企业或残疾人福利单位声明函或监狱企业证明文件。

注：根据“财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》”，专门面向小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的竞争性磋商响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商二次报价（最终报价）低的优先；磋商二次报价（最终报价）也相等的，采购人可采用技术部分评分标准得分最高的供应商优先或其他方法确定第一成交候选供应商。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性、符合性评审表：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.2  评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3  磋商报价得分的计算

磋商报价得分的计算公式：见评审办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评审程序

3.1初步评审

3.1.1 磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其投标：

（1）磋商响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对竞争性磋商文件的偏差超出竞争性磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 磋商报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对磋商报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其投标：

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4初步评审后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.2 详细评审

3.2.1 最后报价结束后，磋商小组根据本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对磋商二次报价（最终报价）计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对其他因素部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商二次报价（最终报价），使得其磋商二次报价（最终报价）可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，磋商小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.5本次招标活动对于满足政府采购政策要求的供应商按照下列相关规定的扶持政策执行：

（1）中小微企业投标是符合《中小企业划型标准规定》的响应谈判供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）的监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.3 磋商响应文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出磋商响应文件的范围且不得改变磋商响应文件的实质性内容，并构成磋商响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财  政  部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提2供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财  政  部

2022年5月30日

关于印发中小企业划型标准规定的通知

（工信部联企业〔2011〕300号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

    - 第四章 合同条款及格式

以与采购人签订的具体合同为准，合同协议条款由采购人（甲方）与中标人（乙方）结合磋商文件、响应文件和本项目具体情况共同协商后签订。

第五章 工程量清单

| 扶余市气象局气象灾害防御智能指挥及 系统集成一体化项目招投标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
|  |  | 一楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称：室内全彩LED显示屏 2.参数：1、像素构成:表贴三合一1010(1R1G1B)；2、点间距:≤1.25mm；3、像素密度:640000点/㎡；4、扫描方式:64扫；5、模组分辨率:256*128；6、模组尺寸:320*160mm；7、光学性能:基色主波长误差为C 级 ΔλD≤5,视角(水平、垂直):170°±5°；8、机械性能:平整度:≤0.1mm,箱体间缝隙≤0.1mm,像素中心距相对偏差<3%；9、光学特性:亮度均匀性≥98.5%,白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定,亮度鉴别等级:C 级以上,最大对比度:≥8000:1；10、色温:3000-21000可调；11、电性能:换帧频率:60Hz;刷新频率:≥3840Hz;彩色信号处理位数16bit；12、白平衡亮度:≥500cd/㎡；13、平均失效间隔工作时间:≥10000hrs；14、工作噪音声压级 处理距离 r=1.0 米,噪音声压级≤5dB；15、工作环境:在温度: -10℃-40℃,湿度:10% - 90%RH；16、在箱体内内置电源适配器(内走线)；17、箱体材质:压铸铝；18、箱体接口:具备集成在箱体内的隐藏接口,可快速插拔；19、箱体自检测试:具备箱体开机自检测 试:具备箱体开机自检或一键测试的功能；20、自检技术:具备故障智能自诊断及排查的功能；21、信号输入方式:TCPIP协议,RS32/RS85；22、信号源兼容格式:至少具备DVI及 HDMI接口；23、控制软件:具备显示屏配套专用软件、与之配套底座等。 |  | 17 |  |  |
| 2 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称：无纸化升降一体机 2.参数：1、一体式双屏显示,显示屏可视对角线尺寸:前屏≥17.3英寸,背屏≥9英寸；IPS 全视角,上、左、右屏幕边框≤6.1mm；2、升降器面板具备1路USB接口、1路开关机指示灯,开机正常显示蓝色,1路开关机会议终端机械按键；3、升降器具备232、485有线集中控制升降器上升或者下降,同时具备遥控无线控制升降器上升或者下降；4、升降显示屏具备,屏幕升起后可自动后仰 ；5、升降器控制按键包括:上升、暂停、下降;具备话筒咪杆自动升降功能；6、话筒咪杆在任意形状下具备自动下降扶正功能,咪杆具备独立的控制系统,具备独立控制咪杆上升、暂停、下降等操作;咪杆升降具备独立的232或者485控制；7、升降器内置终端:终端配置参数:windows7操作系统平台,中央处理器≥四核I5处理器,2.5GH或以上,内存:≥ 4GB DDR3 RAM,≥64G固态硬盘 | 台 | 12 |  |  |
| 3 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称：升降话筒咪杆 2.参数：1、超心型指向的电容话筒,实现高品质声音拾取,拾声距离可达20-30CM,可更换式咪芯更适合实际使用与维护。2、咪杆带有红色灯环,当话筒打开时,红色灯环发亮,方便显示话筒当前的工作状态。 | 台 | 12 |  |  |
| 4 | 030504004001 | 系统软件 | 1.名称：无纸化客户端软件 2.参数：1、支持跨平台功能:具备与安卓、鸿蒙系统、统信系统、麒麟系统、WINDOWS系统软件互联互通,实现跨平台文件视频同步共享；2、支持WiFi平板实时接入有线组网的无纸化会议系统,,同时支持平板上的任何格式会议文件画面同步到其它会议终端与大屏幕实时显示(包括word源文件、动态ppt等文件格式),实现多模式组网下,Android、Windows系统的平板与有线组网端互联互通；3、具备人名显示、会议信息、会议议题、签到、投票表决、电子白板、会议服务、会议交流、我的电脑、网页浏览、分组同步、视频同步等功能；4、原笔迹签到表汇总。参会人员进入会议室后原笔迹签到提交后,所有的签到信息汇总到一起生成一张签到表,签到表上可显示会议名称、参会时间、单位名称、职务及人名签到信息,其中人名签到信息以原笔迹签到字样显示,以备后期查看；5、支持单主席或多主席功能,主席有控制会议进程的一切权利,具备开启关闭终端,具备启动签到功能,根据会议进程启动与结束议题汇报,根据会议进程开启投票表决与结束投票表决,具备会议终端信号切换与选择广播信号源、强制同屏、结束同屏、结束会议等控制功能；6、信号强切:会议过程中,具备广播权限的终端可发起强制切换同屏功能,直接覆盖上个汇报者画面信号。分组讨论模式,任何一位参会终端可以选择把屏幕画面直接同步给会场的某一个人或个人,会场具备多路同步画面同时存在,会议分组同屏广播支持最大可以支持8 组同步画面,同时投送到大屏幕显示最大支持 4路,参会者可以选择进入某个讨论组的同步讨论画面； | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 030504001001 | 服务器 | 1.名称：会议讨论主机 2.参数：1、支持单元热插拨操作,在主机调试过程中,可对单元进行热插拨操作,不会对单元与主机产生冲击电流而导致的烧坏情况。2、支持手动编地址方式,满足会场座位的排列需求。3、两路独立232端口,一路为232收码端,另一路为232发码端,能配合中控可同时完成收、发指命操作。4、4路RJ-45接口,每一路能带25个单元,4路最多可接100个单元,加扩展后,可接250个单元,最多同时使用12个主席单元。5、单元接口为RJ-45接口,支持环形供电。6、液晶显示屏。7、多种发言模式:主席模式、讨论模式、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出、抢答模式。8、音频输出方式:平衡输出、6.35mm输出、两路辅助莲花输入与输出接口。9、一路6.35mm监听耳机接口。10、支持视频跟踪发言,配合视频切换器最大可使用6个摄像机,使用中控系统可使用6个以上的摄像机。主机参数:电源电压:AC220V/50Hz 平衡输出阻抗:2.2K 频率响应:50Hz-205kHz 信噪比:>85dBA 失真:<0.05%通讯串口:RS-232串口(3路)、RS-485(1路)辅助音频:RCA插座(2路)主输主输出:XLR卡侬插座(1路)单元接口:RJ-45(4路,支持环形供电)监听:6.35mm插座(1路) | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 030504001002 | 服务器 | 1.名称：无纸化会议服务器 2.参数：1、CPU主频≥2.5G,内存≥4G,机械硬盘≥1T,机箱面板材质: 航空铝阳极氧化拉丝工艺,防静电,防辐射;满载最大功率1000W,工作环境温度0-50摄氏度,相对湿度:≤75%；2、支持同地域跨网段多会议室管理功能,最多同时可以管理254个会议室,每个会议室254台会议终端;支持每个会议室分别召开会议或多个会议室同时召开会议互不影响,以及两个或多个会议室合并召开会议；3、支持多会议预置功能,可同时上传多场会议文件资料,一键启动会议,会议文件资料根据会前设置自动下发到各个会议终端； | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 030504004002 | 系统软件 | 1.名称：无纸化后台管理系统 2.参数：1、支持高级管理员单独添加与批量添加单位所有人员,其他管理人员可在数据库中直接选择参会人员而不需要再次录入参会人员；2、支持单位人员数据库,在召开会前可在人员数据库中选择需要参加会议的参会人员,方便管理人员操作；3、保密会议模式:为保证会议文件不外泄,禁止office文件另存为功能,终端打开的office文件不能另存为到其他地方,会议结束后会议资料自动全部清空;支持第三方保密软件与智能无纸化会议系统对接。保密会议模式下,无纸化会议终端软件不启用,只运行无纸化会议系统软件的常用会议快捷功能:同步广播、异步浏览、跟踪主讲、快捷批注、等功能,达到真正的信号自由交互与互联互通的无纸化会议功能；4、控制软件具备功能模块包括:保密模式、会议信息、视频同步、会议议题、我的电脑、网页浏览、电子白板、会议服务、会议交流、读取U盘、同屏申请、分组同步、签到、投票表决等模块操作； | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 030504001003 | 服务器 | 1.名称：信号交互服务器 2.参数：1.编解码器六核64 位CPU,Android7.1 系统,主频1.8 GHz。支持4K、H.265 硬解码,能够播放各种格式高清视频。2.高稳定性:可以达到7*24 小时无人值守。3.支持3840*2160的4K解码;支持LVDS/eDP/HDMI OUT/HDMI IN接口(可选TF扩展接口)的LCD显示屏,支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 030504004003 | 系统软件 | 1.名称：交互同屏软件 2.参数：1、支持与会场同步信号跟踪功能,当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口,当会场无同步信号时,输出接口无任何画面输出；2、会标功能:当会场无同步信号时,输出接口输出画面为会议欢迎标语,会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置,主持人可以更新标语信息显示,满足不同的会议阶段显示不同的标语,避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态；3、支持对外部视频信号进行编码,转换为网络信号进行传送到每个终端。支持对终端网络信号进行解码,传送到会议室的显示设备,同时具备编码及解码功能；4、支持HDMI及音频等信号输出,任何无纸化终端画面与声音通过此设备接口输出至任何显示设备及扩声设备上显示。 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：无纸化交换机 2.参数：1、具备大于终端数以上的网络通信接口,稳定可靠,主要给终端单元信息有线联网通讯,采用网络通信协议,在同一网段内,可在任意一点实现对终端单元的控制;支持最大1000个终端单元通讯,支持多台交换机级连,终端单元与交换机进行网线连接。2、24口交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 030504002002 | 服务器显示设备 | 1.名称：无线控制屏 2.参数：1、屏幕尺寸:10.4英寸；2、含学生模式护眼模式；3、系统:Android；4、运行内存:4GB5、分辨率:2000*1200dpi； | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 030504001004 | 服务器 | 1.名称：中央控制主机 2.参数：1、支持谷歌ANDROID(安卓)系统无线触摸屏控制；2、支持WINDOWSCE/XP/7/8系统有线/无线触摸电脑控制；3、支持苹果lOS系统(IPAD/IPHONE)无线触摸屏控制；4、支持一千米通讯距离的数字射频无线触摸屏控制；5、主机具有3.8英寸LCD液晶显示屏,支持中英文显示；6、16路独立可编程RS-232控制接口；7、8路独立可编程RS-422/485控制接口；8、8路独立可编程的红外发射(IR)接口；9、8路弱电继电器(RELAY)接口；10、采用667MHZ主频的32位ARM内嵌式处埋器；11、256M DDR內存,1G FLASH闪存；12、8路数字输入/输出(I/O)接口；13、1路NET网络接口,支持GCP/IP以太网协议；14、1路24V外部供电接口；15、1路5v外部供电接口； | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称：电源控制器 2.参数：1、共有8路强电或弱电开关控制；2、可编程逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；3、采用RS232通讯控制功能,可级连到200台设备；4、表面带红色电源指示和绿色继电器开关指示灯；5、具有手动和中控或电脑软件同时管理功能；6、断电最后一次状态保存功能；7、支持环境灯光的开关控制；8、配合强电电源时序控制器,支持机房所有设备的电源管理控制；9、支持所有兼容第三方开关量远程控制的设备；10、1U机箱,方便安装； | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 030504007001 | 应用软件二次 | 1.名称：中控编程费 2.根据现场要求情况编程 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 030504001005 | 服务器 | 1.名称：混合拼接矩阵机箱 2.参数：1、冗余双电源设计:当一个电源模块出现故障后,另一块电源模块立刻接替确保能继续正常工作,且电源带热拔插功能；2、输入卡支持:Video、VGA、DVI、HDMI、SDI、光纤、IP;输出卡支持:Video、VGA、DVI、HDMI、SDI、光纤、IP,卡片式结构；3、支持无缝切换;支持帧率适配(如输入25帧输出60帧),内建图像缩放引擎,输入缩放到输出的任意分辨率转换；4、音频处理能力:DVI、VGA、SDI、色差、Video 输入支持模拟音频输入混合;HDMI 输入支持模拟音频 /数字音频选择混合;混合后的信号经切换后,支持内嵌音频输出(HDMI)、或者视频和音频分离输出(DVI、VGA、SDI 等)；5、输入分辨800*600@60,1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60,1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60,1080Pi@30；6、支持协议:支 持 3D、HDMI 1.4( 部 分)、HDCP、 与及 DVI 1.0 协议。支持高色深,3.25Gbps 速率; 支持一路 RJ45网络口一路RS-232 通讯接口； | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名称：HDMI输入板卡 2.参数：1.4路HDMI-A母接口输入；2.输入距离20M；3.支持EDID编辑功能；4.兼容HDMI1.4的标准,HDCP1.3协议, DVI1.0协议；5.支持分辨率:6.HDPC: 1920x1200P@60_24bit;7.HDTV: 1920x1080P@60_36bit； | 张 | 1 |  |  |
| 17 | 030501002001 | 输出设备 | 1.名称：HDMI输出板卡 2.参数：1.4路HDMI-A母接口输出；2.输出距离20M；3.支持EDID编辑功能；4.兼容HDMI1.4的标准,HDCP1.3协议, DVI1.0协议；5.支持分辨率:6.HDPC: 1920x1200P@60_24bit;7.HDTV:1920x1080P@60_36bit； | 张 | 1 |  |  |
| 18 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称：HDMI拼接卡 2.参数：1.1 路 2K@60 拼接输出；2.输出分辨率支持；3.1024*768@60~1920*1200P@60；4.支持任意开4窗口;5.任意漫游、分割、缩放； | 张 | 2 |  |  |
| 19 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称：线阵扬声器（全频） 2.参数：1.额定功率:60W(RMS)；2.额定阻抗:6Ω；3.频率范围:180Hz~20kHz；4.低音单元:3×3″ 高音单元:1×3″锥形；5.含配套支架； | 只 | 8 |  |  |
| 20 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称：线阵扬声器（低频） 2.参数：1.额定功率:250W(RMS)；2.额定阻抗:6Ω；3.频率范围:40Hz~350Hz；4.低音单元:1×12″(75mm音圈)；5.含配套支架； | 只 | 2 |  |  |
| 21 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称：补声扬声器1 2.参数：1.系统组成:LF 4″×4 ,HF HF 3″×2；2.额定阻抗:4 Ohm；3.额定功率:160W；4.频率响应:80 Hz-18 KHz(-3dB)；5.含配套支架； | 只 | 2 |  |  |
| 22 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称：功率放大器1 2.参数：1.8Ω立体声功率950W×2；2.4Ω立体声功率:1350W×2；3.8Ω桥接功率:2700W×1；4.功放保护:具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等;电源要求:220V ~50-60Hz。 | 台 | 4 |  |  |
| 23 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名称：反馈抑制器1 2.参数：1.额定电压:220V~±10% 50Hz；2.取样频率:32KHz；3.频率响应:125Hz~15KHz (语音模式)20Hz~15KHz (音乐模式)；4.温度范围:-10~55℃； | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1.名称：专业音频处理器 2.参数：1.均衡:6个参量均衡,中心频率点(FREQ):20Hz-20KHz,带宽:0.05-3oct,步距:0.05oct,增益:%%P20dB,步距:0.1dB。2.混合:每个输出通道可单独选择不同的输入通道,也可以选择输入通道的任意组合。3.调节范围:±12dB,步距为0.1dBadj range:±12dB、step: 0.1dB。4.延时:每个输入通道有单独延时控制,调节范围0-1000ms。5.均衡EQ:每个输出通道可设6个均衡,均衡方式为:PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf。6.分频器:低通滤波器(LPF), 高通滤波器(HPF), 滤波器类型(PF Mode):LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分频点:20Hz-20KHz。7.衰减斜率:12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct。8.限幅器Limier。9.门限值:±20dBμ,步距Step:0.05dBμ, 起动时间:03ms-100ms,<1ms,步距:0.1ms;>1ms,步距:1ms ,释放时间:2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间。10.输入:XLR母卡侬座。11.输出:XLR公卡侬座。12.输入阻抗:255MHz 主频 32-bit DSP处理器,96KHz采样频率24-bitA/D及D/A转换。13.输出阻抗:平衡:20KΩBalance 20 KΩ。14.输入范围:平衡:100ΩBalance 100 Ω。15.频率响应:≤+18dBu。16.信噪比:20Hz-20KHz(0~-0.5dB)。17.失真度:>110dB。18.分离度:<0.01%(Output=0dBu/1KHz)。 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 1.名称：电源时序器 2.参数：1.采用63A空气开关输入接口,具有过流,短路时自动断开功能,有效的保护用电安全采用30A大电流继电器输出, 标准E I A接口插座。2.8个带时序功能的万能插座, 前面板有1个直通万能插座和1个标准USB接口;具有待机、时序、全部旁通、单独旁通功能。3.采用数码管实时显示电压。4.支持全电压工作。5.支持联机功能;联机功能可扩展时序通道控制,如果想实现16通道按时序开关可采用两台机进行联机使用。6.电压表头:实时显示电力系统的电压。7.输入电压:全电压100~240 AC。8.输入容量:最大输入63A(220 AC)电流容量。9.输出容量:单通道最大输出30A/60S。 | 台 | 2 |  |  |
| 26 | 030506001009 | 扩声系统设备 | 1.名称：调音台 2.参数：1.12路单声输入2组立体声输入。2.每通道4段均衡EQ控制。3.三组输助输出,一组立体声返回。4.100MM高精度对数式衰减推子。5.24/24Bit DSP效果器。6.九段主控均衡。7.一组立体声输出,四编组输出。 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 03B001 | 会议椭圆桌 | 1.名称：会议椭圆桌 2.规格：1、基材:采用E1级高密度中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%；2、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高,经抛光后,表面光洁度高,镜面效果好；3、防潮、防水性能 优越;不需封边;易清洁,不渗油,不褪色; 尺寸为6000*3500*760台面宽900定制烤漆等 | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 03B002 | 一楼会议条桌 | 1.名称：一楼会议条桌 2.规格：1、操作台后背板铝型材采用2.0mm厚,可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等。铝型材上带发光8mm厚透明亚克力；2、框架:主体框架采用1.5毫米优质冷轧钢板,台面支撑件为1.5毫米冷轧钢板,底柜落地式,底部可调节地脚,表面打磨光滑,静电喷塑处理,前后门板装饰通风孔。柜体1.2mm毫米冷轧钢板。柜体采用静电喷涂工艺,有通风散热系统,柜体下方带灯带；3、桌面采用1.5毫米优质冷轧钢板；4、前后门板为1.2毫米优质冷轧钢板,折边整体厚度不低于18毫米,链接铰链使用高档五金件,具有质轻,手感好,开关门噪音小等优点,同时铰链安装方式为快装式,方便安装和拆卸。考虑主机电脑设备的放置,控制台前后门可打开,开启灵活,拆装方便,且与其它地方无碰撞；5、柜体采用拼装式,可自由组合拆卸,方便搬运与未来设备的扩展,并且内部有较大的调度性,辅有专业的各式设备承托和配件,使安装和调整更加方便；6、每个工位配一个钢制键盘抽。条桌要规格:1、9600*600*760共2组;7200*600*760共1组;10800*600*760共1组； | 组 | 4 |  |  |
| 29 | 03B003 | 会议椅 | 1.名称：会议椅 2.规格：1.背原料:采用全新PP+纤原料,背框过光油处理,表面更加圆润光泽,不易碰花。2.背框:采用人体工程学双节分离设计,下面腰部为弹簧支撑,可以根据人体重量调节,自动调节到人体最舒适的位置。独有造型。3.坐垫:采用高回弹超软定型海绵,厚度为9cm。4.面料:背网采用高弹力涤纶丝线网布,坐垫面料采用柔软细腻的涤纶布料。5.扶手:支架采用全新料,扶手面采用PU软面,光泽度好,支撑力强。6.采用加厚铁管弯制,表面喷涂工艺,厚度为2.0加套管1.5,合计3.5厚度。 | 把 | 12 |  |  |
| 30 | 03B004 | 办公椅 | 1.名称：办公椅 2.规格：1.面料:采用优质透气网布面料,防磨防污性好;颜色可选。2.塑料:采用PP+纤维塑料,抗拉性高, 一次性成型;拉力118KG。3.座棉:采用高回弹定型海绵,8cm厚度,超软,回弹力以及软硬度达到70度,密度达到45密以上,久坐也不变形,坐感舒适。4.铁架:采用2.0厚度铁管弯制而成,承重力强,表面防锈处理后喷黑细沙。 | 把 | 32 |  |  |
| 31 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.材质：不锈钢 3.规格：500*400*200 4.包含：空气开关，浪涌保护器 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-3*16+1*10mm2 | m | 50 |  |  |
| 33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：音箱线纯铜200芯 | m | 150 |  |  |
| 34 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：音箱线纯铜37芯 | m | 100 |  |  |
| 35 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：BV-3*2.5mm2 | m | 100 |  |  |
| 36 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：6类非屏蔽网线 2.敷设方式：设备箱、会议桌内布线 | m | 1140 |  |  |
| 37 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：6类非屏蔽网线 2.敷设方式：静电地板下布线 | m | 80 |  |  |
| 38 | 03B005 | 附属材料及配件 | 1.名称：附属材料及配件 2.规格：1、HDMI线用于拼接视频矩阵与LED大屏之间的连接；2、卡农头公母头/电源插排及各种接插件、HDMI线等；3、包含大屏至配电箱之间的空开及供电线缆； | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：机柜 2.规格：1600*600*800 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 三楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称：98寸智能大屏 2.参数：1、屏幕尺寸 98英寸；2、分辨率 3840*2160；3、可视面积2158.5*1215.46mm；4、可视角度 全视角；5、亮度 350cd/m2；6、色彩16.7M； 7、对比度 5000:1；8、背光类型 D-LED；9、红外触摸,触摸分辨率可高达 32768×32768;支持二十点触控；10、书写表面 4mm钢化玻璃；11、触摸精度±2mm；12、触摸方式手指或触摸笔；13、响应时间 6ms ;连续点响应速度4ms；14、系统版本 Android6.0；15、内存与存储 2 GB DDR4+32GB；16、CPU Intel4代 i5以上；17、内存 DDR3 4G；18、显卡：集成显卡；19、硬盘 128G SSD；20、网口 10M/100M/1000M RJ45接口,支持wifi信号接收；21、接口 1路HDMI输出、1路 VGA输出、4路USB、1路RS232；22、使用环境 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH" | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 03B006 | 平板电脑 | 1.名称：平板电脑 2.规格：12.6英寸 8GB+128GB | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 030507014003 | 显示设备 | 1.名称：LED显示屏单色 2.参数：1、LED显示信号为机组功率、频率等主要工艺运行参数及当前时间等其他信息；2、带字幕滚动控制卡； | m2 | 3 |  |  |
| 43 | 030504001006 | 服务器 | 1.名称：无线会议讨论主机 2.参数：1、信号覆盖范围内支持255个会议单元连接使用,同时发言人数1-6人可选,主席单元和代表单元可以自由组合使用。2、连接视像头可实现发言实时视像追踪功能,支持4路摄像头信号输入,2路视频输出。3、PC控制软件同频联动操作,实现界面一体化管理。4、RS232端口可连接中控。5、识别码采用两组配搭应用技术。6、智能电源管理系统,主机关闭电源后,各单元将自动关机,降低电池消耗。7、远程换频功能,实现远距离单元和主机控机频率同步换频。8、240*128LCD显示屏。9、3种发言模拟设置: 先进先出模式、主席模式、限制发言。10、三种音频输出端口,可以适用不同的音响设备连接。 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 030506001010 | 扩声系统设备 | 1.名称：无线代表单元 2.参数：1、载波频段: UHF640-690MHz。2、振荡方式: FM解调。3、灵敏度: >105dB。4、最大偏移度: 45Hz-18KHz %%P1dB。5、综合S/N比: <0.7% @1KHz。6、综合T.H.D: 31 PAGE。7、综合频率响应:30MHz±45KHz。8、消耗功率:(内置精密稳压电路) < 10W。9、工作有效距离: 60米(可视距离)。10、工作温度: -10℃ -- 45℃。11、4路语音电路. PLL相位锁定频率合成。12、在偏移度等于25KHz 输入6dBV时,S/N>60dB 。 | 支 | 6 |  |  |
| 45 | 030506001011 | 扩声系统设备 | 1.名称：补声扬声器2 2.参数：1、额定功率:80W。2、峰值功率:320W。3、灵敏度:90 DB(1W/1M)。4、额定声压级:109dB。5、最大声压级:115dB。6、频率响应:150 Hz-18 KHz(-3dB)。7、含配套支架。 | 只 | 4 |  |  |
| 46 | 030506001012 | 扩声系统设备 | 1.名称：功率放大器2 2.参数：1、8Ω立体声功率:350W×2。2、4Ω立体声功率:480W×2。3、8Ω桥接功率:960W×1。4、频率范围:(1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB。5、总谐波失真:≤0.1%。6、信噪比:≥100dB。7、阻尼系数:≥150:1 转换速率:25V/us。8、电压放大倍数(0.775V):63。9、输入阻抗:20kΩ平衡/10kΩ非平衡。10、功放保护:具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。 | 台 | 2 |  |  |
| 47 | 030506001013 | 扩声系统设备 | 1.名称：反馈抑制器2 2.规格：1、自动检测现场啸叫点,通过DSP对声音进行过滤。2、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理。3、全数字化最大限度消除回输。4、同时使用多个话筒时,自动适应声学环境,无需调试,快速校正功能。5、保证音质,减少延时,高中低三档输入电平选择,防止峰值输入失真。6、有效增加话筒拾音距离30~100cm。 3.技术参数：1、额定电压:220V~±10% 50Hz。2、取样频率:32KHz。3、频率响应:125Hz~15KHz (语音模式)、20Hz~15KHz (音乐模式)。4、失 真:<0.1% @ 1KHz。5、信 噪 比:>90dB。6、信号延迟:7ms (音乐模式)、11ms (语音模式)。7、输入阻抗:20KΩ。8、输出阻抗 (平衡):200Ω。9、温度范围:-10~55℃。 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 030506001014 | 扩声系统设备 | 1.名称：电源时序器 2.参数：1、采用63A空气开关输入接口,具有过流,短路时自动断开功能,有效的保护用电安全采用30A大电流继电器输出, 标准E I A接口插座。2、8个带时序功能的万能插座, 前面板有1个直通万能插座和1个标准USB接口;具有待机、时序、全部旁通、单独旁通功能。3、采用数码管实时显示电压。4、支持全电压工作。5、支持联机功能;联机功能可扩展时序通道控制,如果想实现16通道按时序开关可采用两台机进行联机使用。6、电压表头:实时显示电力系统的电压。7、输入电压:全电压100~240 AC。8、输入容量:最大输入63A(220 AC)电流容量。9、输出容量:单通道最大输出30A/60S。 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 030506001015 | 扩声系统设备 | 1.名称：模拟调音台 2.参数：1、总谐波失真(THD):﹤0.005%。2、通道线路和话筒输入:82db。3、监听室输出:80db。4、效果/辅助输出:80db。5、通道串音衰减度:-82 dBu。6、频率响应麦克风:20Hz-40Khz+0dB/-1dB、20Hz-60Khz+0dB/-3Db。7、8路低噪音。8、通道三段EQ。9、一组辅助效果转换输出。10、48V幻象电源。11、16种DSP echo效果器。12、USB独立播放通道。 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 03B007 | 主席台1 | 1.名称：主席台1 2.规格：基材:采用优质中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理,各项技术指标均达国家标准。油漆:采用优质品牌油漆,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。尺寸为1400*600*820 | 组 | 2 |  |  |
| 51 | 03B008 | 主席台2 | 1.名称：主席台2 2.规格：基材:采用优质中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理,各项技术指标均达国家标准。油漆:采用优质品牌油漆,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。尺寸为800*600*820 | 组 | 1 |  |  |
| 52 | 03B009 | 三楼会议条桌 | 1.名称：三楼会议条桌 2.规格：基材:采用优质中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理,各项技术指标均达国家标准。油漆:采用优质品牌油漆,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。尺寸为1200*400*760 | 张 | 12 |  |  |
| 53 | 03B010 | 主席台会议椅 | 1.名称：主席台会议椅 2.规格：1、面料:采用进口环保西皮,外观色泽均匀、自然、皮纹细腻、手感柔软、透气性佳,具有冬暖夏凉的效果；2、泡棉:采用高密度高回弹阻燃泡棉,密度≥45kg/m3,不含氟氨化合物的中密度泡棉；3、机构功能:符合人体工程学的设计,乘坐舒适；4:配件:采用优质橡胶木框架； | 把 | 5 |  |  |
| 54 | 03B011 | 会议椅2 | 1.名称：会议椅2 2.规格：1、面料:采用进口环保西皮,外观色泽均匀、自然、皮纹细腻、手感柔软、透气性佳,具有冬暖夏凉的效果；2、泡棉:采用高密度高回弹阻燃泡棉,密度≥45kg/m3,不含氟氨化合物的中密度泡棉；3、机构功能:符合人体工程学的设计,乘坐舒适；4:配件:采用优质橡胶木框架； | 把 | 24 |  |  |
| 55 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：音箱线纯铜200芯 | m | 100 |  |  |
| 56 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：音箱线纯铜37芯 | m | 100 |  |  |
| 57 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：BV-3*2.5mm2 | m | 50 |  |  |
| 58 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称：6类非屏蔽网线 2.敷设方式：静电地板下布线 | m | 305 |  |  |
| 59 | 03B012 | 附属材料及配件 | 1.名称：附属材料及配件 2.规格：1、HDMI线用于拼接视频矩阵与LED大屏之间的连接；2、卡农头公母头/电源插排及各种接插件、HDMI线等；3、包含大屏至配电箱之间的空开及供电线缆； | 套 | 1 |  |  |
| 60 | 030506001016 | 扩声系统设备 | 1.名称：分频器 2.参数：内置电池自动关闭时,幻灯电源应用允许直接连接到扬声器输出3000瓦可切换的输入衰减允许高达50dB的输入电平。“TRS和镀金XLR连接器" | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称：机柜 2.规格：1600*600*800 | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 合 计（1-61项合价之和） |  |  |  |  |  |  |

第六章 响应文件构成、要求及格式

声明:

1.如果要求提交的资格证明文件需要进行年检或更换的，但在报价时因当地有关管理部门尚未开展年检或更换的工作，使供应商不能提交经年检或合格的资格文件，供应商应提交相关管理机关出具的有效证明文件。

2.磋商小组会将根据供应商提交的文件资料和自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

3.供应商应按响应文件编制目录，以便评委方便评审。

(招标项目名称)

投 标 文 件

（仅供参考，根据实际情况自行调整）

采购项目编号：

投标人名称：                             (盖章)

法定代表人或其授权委托代理人：                   (签字或盖章)

年    月    日

目    录

（内容自拟，标题明确，并编制对应页码）

# 一、报价函及报价函附录

（一）报价函

（采购人）

我单位收到贵公司（项目名称、编号）          竞争性磋商文件，我单位经考察现场和研究上述磋商文件的投标须知、合同条款、技术规范以及其它有关文件后，我方愿意以人民币       万元（大写：         ）的磋商报价并按照磋商文件、技术规范的要求承包上述项目的施工、验收并修补任何缺陷。

1、如果我们中标，我们保证按磋商文件的要求和采购人签订承包合同。

2、我们同意按磋商文件中的规定，认定本响应文件的有效期为供应商提交响应文件截止之日起计算90天。

3、我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。

4、我们已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我们同意从递交响应文件之日起至本工程竣工后移交全部合同工程。遵守本响应文件，在此期限期满之前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力。

6、在签订和执行正式合同之前，本响应文件连同中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

7、我方理解采购人不一定接受最低报价，并理解采购人拥有拒绝任何甚至所有响应文件的权利。

8、如果我方中标，我方完全响应采购文件有关服务期限、响应有效期、质量要求、采购范围等实质性内容，无任何负偏离。

9、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

供应商：                            （ 盖公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：　 　年　 　月　 　日

# (二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 按合同约定。 |  |
| 4 | 磋商有效期 | 从供应商提交响应文件截止之日起计算90天。 |  |
| 5 | 保修期 | 执行中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》 |  |
| 6 | 分包 | 本工程不允许分包。 |  |
| 7 | 误期违约金额 | 按合同约定。 |  |
| 8 | 工期提前 | 承包人提前竣工，不奖励。 |  |
| 9 | 质量标准 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 |  |
| 10 | 价格调整 | 如因物价波动或政府部门相关文件规定引起的价格调整，即工程结算时调价执行当期国家省、市相关文件规定，其调整额度经相关部门批准。 |  |
| 11 | 工程付款 | 按合同约定。 |  |
| 12 | 工程保险 | 承包人负责办理自身、第三方人身伤害及财产险，按国内现行保险条例投保。 |  |
| 13 | 工程预付款 | 按合同约定。 |  |
| 14 | 质量保证金 | 按合同约定。 |  |

供应商：                       （ 盖公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日    期：　 　年　 　月　 　日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓名：            性别：          年龄：         职务：

系       (供应商名称)                         的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件加盖公章。

供应商：                      (盖单位章)

年     月     日

（二）授权委托书

本人      (姓名)系        (供应商名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      (项目名称)        响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                              。

代理人无转委托权。

附：被授权人的身份证扫描件

供  应  商：                            （盖公章）

法定代表人：                             （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年      月       日

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：										       开标时间：  年  月  日

| 报价（总价、元） | 项目负责人 | 确认声明书是否签署 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年        月       日

注：1. 本表除在响应文件中填写外，还须在“政采云”平台填写提交，以政府采购云平台系统格式为准。

2.“政采云”平台填写提交内容须与响应文件中一致。

3.本表必须按规定有效签署和加盖公章，否则视为无效投标。

四、已标价工程量清单

说明：

1、已标价工程量清单可参考第五章“工程量清单”中的相关清单格式填写。

2、工程量清单及计价表的编制格式参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、利润等。

五、施工组织设计

1.供应商应根据竞争性磋商文件和工程量清单，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

- 施工组织设计内容完整性和编制水平

- 施工方案与技术措施

- 质量管理体系与措施

- 安全管理体系与措施

- 环境保护管理体系与措施

- 工程进度计划与措施

- 资源配备计划

- 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

- 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

### 施工组织设计须严格执行国家相应的规范、标准及规定、强制性标准及设计要求。

附表一：

拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：

拟配备本项目的实验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商应附企业营业执照（副本）等证明材料的扫描件。

2.如果供应商须知对资质提出了要求，供应商应根据供应商须知的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

（二）近三年财务状况表

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2021-2023）的财务审计报告（新成立不足三年的企业应提供自成立之日起至2023年的财务审计报告，若供应商为2024年及以后注册成立的公司，提供银行出具的资信证明即可）。

响应文件内附扫描件并加盖公章。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

响应文件内附以下资料：

①参加政府采购活动前最近一个缴费周期（月/季度）依法缴纳增值税和企业所得税的凭据扫描件。

②参加政府采购活动前最近一个缴费周期（月）依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）扫描件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。

由于国家税收征收机制的改革和实施减税降费政策，网上申报材料应当作为缴纳凭据。

（四）信誉要求

1.依据“信用中国”网站、中国政府采购网信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。磋商响应文件内附查询页面截图和相关书面声明并加盖公章。

附件：

信誉承诺书

我公司在此承诺无企业不良行为记录，不是政府取消投标资格记录期间的企业。能够自觉遵守国家法律法规、执业准则和职业道德，近三年内没有因违法违规受过行政主管部门和行业协会的行政处罚。不是被列入政府采购不良行为记录名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

特此承诺！

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

（五）其他要求

承诺书 我单位承诺： 我单位不存在下列情形： 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假引起的一切法律后果。 特此承诺。 供应商： （盖单位章） 法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日

七、其他资料

包含但不限于：

（一）其他资料

## 附件1

中小企业声明函(工程、服务)

本公司                    (联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020 46号)的规定，本公司               (联合体)参加                      (采购单位名称)的                          (项自名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业的具体情况如下:

1、      (标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   (企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于   (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.      (标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   (企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于   (中型企业、小型企业、微型企业)；

·····

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员，营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件2

## 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                          （盖单位公章）

日期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3

监狱企业证明文件（如有）

供应商如是监狱企业，提供相关证明文件。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或授权代表签字：

日 期 ：

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）的监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（二）企业业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承包范围 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

响应文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告扫描件加盖投标单位公章。

（三）项目管理机构

项目负责人、专业人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：

1.投标人拟派项目经理须有行政主管部门核发的机电工程二级建造师证书资格，同时具备有效的《安全生产考核合格证书》，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，且为本单位人员；并提供近一个月的社保缴费证明材料。

2.具备专业技术任职资格认证部门颁发的电气工程高级工程师一名；并提供近一个月的社保缴费证明材料。

项目经理无在建工程承诺书

致：                      （采购人名称）

我方在此声明，我方拟派往                    （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理                  （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

项目经理：                                （签字）

日   期：

（四）特定资格要求

外埠入吉建筑业企业应按照吉建管[2018]12号文件规定办理企业信息登记方可参加响应。

响应文件内附有效入吉建筑业企业信息登记查询截图加盖投标单位公章。

（五）其他资料

磋商文件中要求提交的其他证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料。

例如：

- 1.优惠条件

- 2.服务承诺