**智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目**

**采购文件**

采 购 人： 衢州智慧新城管理委员会 （盖章）

采购代理机构： 浙江天平投资咨询有限公司 （盖章）

 2024 年 11 月

目录

第一章 招标公告 3

第二章 投标须知前附表及投标须知 7

第三章 采购内容及要求 34

第四章 合同主要条款 43

第五章 应提交的有关格式范例 57

第六章 评标办法及开标程序 75

**第一章 招标公告**

项目概况

智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月23日09点30分00秒](https://www.zcygov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%EF%BC%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%89%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E202%20%E5%B9%B4%20%E6%9C%88%20%E6%97%A5%20%E7%82%B9%20%E5%88%8600%E7%A7%92)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

 **项目编号：**ZJTP-QZF-2024067

  **项目名称：**智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目

  **预算金额（元）：**3800000元

**最高限价（%）：最高报价费率为100%**。

**采购需求**（内容、用途、数量、简要技术要求等）**：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 标项内容 | 数量 | 简要技术、服务要求 | 备注 |
| 1 | 智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目 | 1项 | 采购人拟通过公开招标方式确定一名供应商提供2025-2026年度市政绿化零星维修维护服务，服务内容包含人行道破损铺装更换、沥青道路零星修补、局部道路硬化整改、疏通市政雨污管道、公卫生间内外墙涂料及防水翻新、零星水电、零星装饰装修等，具体详见第三章采购内容及要求。 |  |

**合同履约期限：**两年，暂定2025年1月1日—2026年12月31日，具体以合同约定履约期限为准。

**二、****申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，要求供应商为中小微企业。中小微企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。供应商需上传《中小企业声明函》等；本项目属于【其他未列明行业】行业,中小微企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目接受联合体投标：否。

**三、获取招标文件**

**时间：**招标公告发布之日起至2024年12月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2024年12月23日09点30分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2024年12月23日09点30分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，**还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第17点—“备份投标文件要求”**；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

 1.采购人信息

 名 称：衢州智慧新城管理委员会

 地 址：钱江大道2号数字经济产业园C座

传 真：0570-3116586

项目联系人（询问）：陈女士

 项目联系方式（询问）：0570-3116586

 质疑联系人：余工

 质疑联系方式：0570-3116523

 2.采购代理机构信息

名 称：浙江天平投资咨询有限公司

地 址：浙江省衢州市衢江区东方广场7号楼405室

 传 真：0570-8033087

 项目联系人（询问）：李先生

 项目联系方式（询问）：0570-8033087

 质疑联系人：余先生

 质疑联系方式：0570-8033086

 3. 同级政府采购监督管理部门

 名 称：衢州市财政局

地 址：衢州市三江东路28号

联系人 ：黄女士

监督投诉电话：19957000570

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

#  投标须知前附表及投标须知

**第一部分、投标须知前附表**

| **序号** | **内 容** | **说明与要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目 |
| 2 | 采购人 | 衢州智慧新城管理委员会 |
| 3 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 项目属性：服务类标的： 智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目 ；属于： 其他未列明行业 行业； |
| 4 | 合同履约期限 | 两年，暂定2025年1月1日—2026年12月31日，具体以合同约定履约期限为准。 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 6 | 评标办法 | 本次招标的评标办法采用：百分制综合评分法，根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，资格审查采用合格制，商务技术分值为 85分，报价文件分值为 15 分，对供应商的投标文件中的商务技术、报价等内容进行评分，最终得出综合得分。 |
| 7 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，投标人如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 |
| 9 | 投标预备答疑会 | 不召开 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 否。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 12 | 投标保证金 | **本项目不需要缴纳投标保证金，若供应商在采购过程中存在违规行为给采购人造成损失的，须赔偿全部损失。** |
| 13 | 是否允许进口产品投标 | 不允许。 |
| 14 | 投标文件的组成和编制 | 本项目完整的《投标文件》由“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 15 | 投标文件的签章  | 电子签章（公章），其中法定代表人和授权代表签字（或盖章）可书面签订（或盖章）后，扫描至电子投标文件中上传；凡投标格式文件明确有签字盖章处均应符合。 |
| 16 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”**（非强制要求）**：密封包装后投标截止时间前递交一份。 |
| 17 | 备份投标文件要求 | 供应商可以（**非强制性要求**，推荐EMS或顺丰邮寄形式）递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”（与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件），“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。注：“备份投标文件”接收地址为 浙江省衢州市衢江区东方广场7号楼405室 ，联系人： 李先生 ，联系电话：13735093979，“备份投标文件”递交截止时间为提交投标文件截止时间。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱： 915482302@qq.com ），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保“备份投标文件”的密封包装在邮寄过程保持完好，因邮寄造成“备份投标文件”密封破损而不符合采购文件对“备份投标文件”的密封要求、或邮寄过程中导致“备份投标文件”未按招标公告规定时限前送达的，代理机构将拒绝其“备份投标文件”。各供应商自行考虑邮寄在途时间，“备份投标文件”送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。 |
| 18 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 19 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标样品 | 1、本项目是否需要样品：否； |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交：a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。（2）“备份投标文件”递交：a.“备份投标文件”的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（**非强制要求**）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs），备份投标文件要求详见投标须知前附表第17条。b.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效；供应商需保证上传的电子加密投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 22 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 23 | 开标地点 | 浙江天平投资咨询有限公司开标厅；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
| 24 | 开标时间 | 2024年12月23日09:30:00（北京时间）  |
| 25 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 |  本项目由评标委员会推荐3名中标候选人  |
| 26 | 中标结果公示期限 | 公示1个工作日 |
| 27 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内，与采购人签订合同。 |
| 28 | 履约保证金 | 合同签订之日起15个工作日内，中标供应商应通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函向采购人交纳**标段预算金额**1%的履约保证金。**（具体要求详见第三章采购内容及要求、第四章合同主要条款规定。）** |
| 29 | 发布网址 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ |
| 30 | 采购代理服务费 | 1、本项目的招标代理服务费等其他相关费用由中标人支付。参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）的收费标准**（以标段预算金额380万元作为计费基数）**的 49.00 %向中标供应商收取招标代理服务费（招标代理费不足1000元的，按1000元计，单个项目招标代理费超过6万元的按6万元计），其他相关费用可咨询招标代理机构。1）收款单位（户名）：浙江天平投资咨询有限公司衢州工程咨询分公司2）开 户：浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司樟潭支行浮石分理处3）账 号：2010002497668992、以上费用均不在报价中单列，请投标人在报价中予以考虑。3、结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标供应商一次性向招标代理机构付清。《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准

|  |  |
| --- | --- |
| 中标金额（万元） | 费率 |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |

4、特别说明：根据《关于印发浙江省政府采购评审专家管理办法的通知》，评审专家费用及公证费（如有）由采购人支付，进场交易费根据交易中心文件执行。 |
| 31 | 在线提起询问、质疑、投诉方式 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 |
| 32 | 其他注意事项 | 招标文件中部分加“▲”的条款，属于招标文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 |
| 33 | 融资政策 | 1、企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。2、根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）和《中国人民银行衢州市中心银行、衢州市财政局关于衢州市政府采购进一步支持中小企业质押融资的实施意见》（衢银发【2020】4号文）文件精神，各中标供应商可通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。3、取得衢州市政府采购合同的供应商，均可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。申请质押融资在合同签订后七个工作日内将合同向同级政府采购监管部门备案。 |
| 34 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。4）使用规则：被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目不适用） |
| 35 | 特别提醒 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

**第二部分、投标须知**

**一、总则**

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受同级政府采购监督管理部门监督。

**1.适用范围**

1.1本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2本项目采购方式为公开招标。

1.3投标须知为招标文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购内容及要求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

**2、定义**

2.1采购人：指 衢州智慧新城管理委员会 （合同中的甲方）。

2.2“招标（采购）代理机构：指 浙江天平投资咨询有限公司 。

2.3同级政府采购监督管理部门：指 衢州市财政局 。

2.4供应商、投标人：系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5服务：指采购文件或合同规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

2.6中标人、中标供应商：指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人

2.7投标人代表：指全权代表投标人参加招标活动并签署投标文件的人。本次投标的投标人代表必须是投标人的法定代表人或其授权委托人，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

2.8联合体：指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

2.9制造商：拥有投标产品自主知识产权的单位。

2.10产品：指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.11项目：指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.12书面形式：包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.13官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.14电子签名：指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.15“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.16投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；产品应符合国家节能环保要求；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

2.17培训：系指按招标文件规定，向采购人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

2.18实质性响应：系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

2.19重大偏离或保留：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

细微偏离：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

2.20“▲”系指实质性的要求条款。

2.21“★”系指投标人应特别关注的条款。

2.22政府采购政府要求说明

1、▲本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。

2、支持绿色发展

（1）▲节能产品的强制采购政策：【本项目不涉及强制节能产品】；

（2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策：【本项目不涉及节能产品、环境标志产品】；

（3）修缮、装修类项目采购建材的，供应商应按采购文件和合同规定的绿色建筑和绿色建材性能、指标进行采购。【本项目不涉及建材】；

（4）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。【本项目不涉及商品包装和快递包装】；

3、支持创新发展

（1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。【本项目不涉及】

4、支持中小企业发展

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，**本项目属于预留份额专门面向中小微企业采购项目；对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目或工程项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。**

采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 ；

中小微企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300号）。

中小微企业划分标准： 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业 。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业【提供《监狱企业声明函》（格式详见第五章“应提交的有关格式范例”）及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位【提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第五章“应提交的有关格式范例”）】视同小型、微型企业。

**3.合格的投标人及合格的投标货物和服务**

**3.1合格的投标人**

详见采购公告“二、申请人的资格要求”规定的投标人必须具备的资格条件并经评标委员会审查通过的。

**3.2对投标人的限制**

3.3.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.3.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

3.3.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以 上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

（8）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**4.相关说明**

见本须知“前附表”，同时还需注意以下事项：

4.1投标费用

供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

4.6不论采购人、招标代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

4.7招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标，但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将可能对其作出不利的评审。

4.8▲投标人应保证所投产品整体或其任一部分，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.9供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

**5.保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

**二、采购文件**

**6.采购文件构成**

6.1本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人、采购代理机构和供应商无任何约束力。

6.3采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

6.4本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

**7.采购文件的澄清**

7.1供应商在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于投标截止时间前，将问题发电子邮件至 915482302@qq.com （电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

7.3所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的供应商。

**8.采购文件的修改**

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

8.3在更正（澄清）公告发布后，如果供应商认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同供应商有充足时间编制投标文件。

8.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

8.5采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

**三、投标文件的编制**

**供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由供应商承担。**

**投标人应确保所提供投标文件资料的有效性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人在投标活动中提供虚假文件资料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人还须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。**

**9.投标文件的语言、计量单位、形式及效力**

**9.1语言及计量单位**

9.1.1投标文件及供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

9.1.2除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

**10.投标文件构成**

供应商向采购人递交的投标文件均由**资格审查文件、商务技术文件、报价文件**组成，具体内容如下：

**12.1资格审查文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| **▲资格审查文件（强制性要求，供应商须按以下要求提供资格审查文件，否则资格性审查不通过的，责任自负）** |
| 1） | **符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函** | 供应商须在投标文件中出具符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 2） | **具有独立承担民事责任的能力证明材料** | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |
| 3） | **落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：（1）本项目属于【其他未列明行业】行业，要求供应商为中小微企业。中小微企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。供应商需上传《中小企业声明函》等。** | 供应商须在投标文件中出具中小企业声明函/监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料/残疾人福利性单位声明函（详见第五章应提交的有关格式范例）；**供应商在填写声明函前，须先自查本企业是否满足中小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。** |
| 4） | **根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24 号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）** | 1、属于此种情形的供应商除资格要求应提供资料外。还应提供以下资料：（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权；（2）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。2、不属于此种情况的供应商提供以下资料：企业类型的声明函（详见第五章应提交的有关格式范例）。 |
| 5） | 供应商认为需要在资格审查文件里说明的其他材料（如有） |

**注：上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。**

**12.2商务技术文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| **1）** | 自评表（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 2） | **▲**投标函（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 3） | **▲**法定代表人资格证明书及法定代表人授权书**（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）**，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件；（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 4） | 拟派项目服务团队人员一览表（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 5） | 质保期服务响应承诺书（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 6） | 偏离表（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| **说明：以下第7）项附件格式仅供供应商参考使用，该部分内容为商务技术评分内容，非强质性要求，供应商应**根据第六章评标办法及开标程序“评分细则”中“评分标准”的相应要求编制或提供，未按要求编制相关内容或未按要求提供相关证明材料可能对供应商产生不利影响。 |
| 7） | 供应商认为需要在商务技术文件里说明的其他材料（如有） |

**说明：**

1. 供应商可根据采购文件中的技术规格书以及评分细则，提供供应商认为需要提供的文件和资料。
2. **供应商所提供的技术资料的所有权归供应商所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人的利益。**

**12.3报价文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | **▲**报价一览表（详见第五章应提交的有关格式范例） |
| 2 | 供应商认为需要在报价文件说明的其他材料（如有） |

**11.陈述和答辩**

本项目无设陈述和答辩环节。

**12.投标函**

12.1供应商应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

12.2投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。供应商在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

**13.投标报价**

13.1供应商应按采购文件中规定填写报价相关表单；

**13.2本项目采用投标费率进行报价，投标人的报价应不超过最高限价，否则其投标无效。签约合同价包含本项目招标内容及要求及合同约定所有服务内容所需所有人工工资（含社会保险费、公积金、超时补贴、绩效考核经费、伙食费、劳保用品、员工住宿交通差旅费用等）、材料费、机械台班及燃油费、场地清理、垃圾清运所需装卸运输费、配合验收、规费、税费、企业管理费、利润、售后服务、质保期服务以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件，中标供应商要无条件听从采购人指挥，配合采购人。费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付其他费用。）**

**有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价，今后不得以任何理由追加或调整。具体结算相关约定详见第三章采购内容及要求。**

**供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。**

13.3本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经供应商确认同意的除外）。

13.4其它需在报价中考虑的因素：

**（1）采购内容及要求中明确的需供应商承担的费用均应含在总价报价中；**

**（2）采购文件未明示但供应商认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入报价中；**

**（3）对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。**

**14.投标文件的编制**

14.1投标文件分为资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第五章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

14.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

14.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**15.投标保证金**

15.1本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。

**16.投标有效期**

16.1投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

16.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

16.3中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**17.投标文件的签署、盖章**

17.1投标文件按照采购文件第五章格式要求进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

17.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

17.3投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

17.4本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

17.5投标人应当按照“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格审查文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

17.6投标文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或无效投标处理的风险由投标人承担。

17.7投标文件应按招标文件中投标格式文件所示列要求由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字、盖单位公章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。

17.8投标文件不得涂改，若有修改和增删处，必须加盖单位公章或法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件字迹模糊、潦草或在关键的技术、商务条款上表述不清所引起的后果由投标人负责。

**四、投标文件的递交**

**18.投标文件的递交**

**18.1供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。**

**18.2投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。**

**19.备份投标文件**

19.1供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以按投标须知前附表规定（非强制性要求，推荐EMS或顺丰邮寄形式）递交“备份投标文件”1份，但采购人、代理机构不强制或变相强制供应商提交“备份投标文件”。

19.2“备份投标文件”须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称。▲不符合上述制作、存储、密封规定的“备份投标文件”将被视为无效或者被拒绝接收。

**20.投标截止期**

20.1供应商应按前附表规定的日期、时间和方式递交投标文件。

20.2采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

**21.迟交的投标文件**

在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

**五、开标与评标**

**22.开标**

22.1采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准，供应商不足3家的，不得开标。

22.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

22.3投标文件未按时解密，供应商提供了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

22.4投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

**23.资格审查**

23.1开标后，采购人或代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

23.2采购人或代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

23.3供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

23.4对未通过资格审查的供应商，采购人或代理机构告知其未通过的原因。

23.5合格供应商不足3家的，不再评标。

**24.信用信息查询**

24.1信用信息查询渠道及截止时间：代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商投标截止时间当天前三年内的信用记录。

24.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

24.3信用信息的使用规则：经查询列入被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

24.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目不适用）

**25.评标程序**

**25.1符合性审查：**评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。符合投标无效情形的，投标无效。

在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；
2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；
3. 如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合采购文件规定的联合体协议要求的；；
4. 投标文件未按规定的格式编制的；
5. 投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；
6. 投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；
7. 《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；
8. 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
9. 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
10. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
11. 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；
12. 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
13. 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
14. 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；
15. 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
16. 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
17. 对一个标项存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
18. 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
19. 投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效响应文件情形的；
20. 供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

1）使用伪造、变造的许可证件；

2）提供虚假的财务状况或者业绩；

3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4）提供虚假的信用状况；

5）其他弄虚作假的行为。

（21）供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

9）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

12）不同供应商的响应文件相互混装。

（22）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

**25.2投标人澄清、说明或者补正：**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**25.3比较与评价：**评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**25.4汇总（商务技术得分情况）：**评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**25.5报价审核：**对经商务和技术评审符合采购需求的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

25.5.1评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

25.5.2投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.5.2.1投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准;

25.5.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

25.5.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价;

25.5.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5.3同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

▲**供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。**

25.6汇总得分：评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

**26.顺序排列与中标候选推荐**

26.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定综合得分最高的供应商为第一中标人，得分第二高者为第二中标候选人，得分第三高者为第三中标候选人。如出现综合得分相同时，投标报价低的优先；如综合得分和投标报价均相同，则现场抽签确定。

26.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品【单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品】且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本项目不适用）

**27.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

**28.重新组织采购**

**28.1修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、代理机构沟通并作书面记录。采购人、代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

**28.2重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

28.2.1未确定中标或者中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

28.2.2已确定中标或者中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

28.2.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

28.2.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

28.2.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照28.2.1-28.2.4规定处理。

**六、确定中标供应商及授予合同**

**29.中标供应商的确定**

29.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标候选人确定之日起2个工作日内，在原招标公告发布媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

公告期限为1个工作日。

29.2除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

29.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

**30.合同授予**

30.1本项目的合同将授予按本须知第30.1款所确定的中标供应商。

30.2中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新开展政府采购活动。

**31.签订合同**

31.1中标供应商应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。中标供应商在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

31.2中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标供应商予以赔偿，同时采购人可根据28.2的原则重新开展政府采购活动；

31.3采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

**32.履约保证金**

32.1合同签订之日起15个工作日内，中标供应商应通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函向采购人交纳**标段预算金额**1%的履约保证金。**（具体要求详见第三章采购内容及要求、第四章合同主要条款规定。）**。

32.2履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

32.3履约保证金在中标供应商按合同完成所有服务内容后，如采用电汇、转账方式缴纳则退还给中标供应商（扣除合同约定的违约金后）。

**33.采购代理服务费**

**详见投标须知前附表。**

**34.质疑与投诉**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**34.1投标人询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**34.2、投标人质疑**

34.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

34.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.2.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

**34.3投标人投诉**

质疑人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

**35.采购结束**

35.1中标供应商与采购人签订合同生效后即为采购结束。

35.2本项目的投标文件（包括“备份投标文件”）不予退回。

**七、其他**

36.解释权：本招标文件是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属采购人。

**37.可中止电子交易活动的情形：**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

37.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

37.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

37.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

37.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

37.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 采购内容及要求

**第一部分、采购内容**

一、项目名称：智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目

二、服务内容：采购人拟通过公开招标方式确定一名供应商提供2025-2026年度市政绿化零星维修维护服务，服务内容包含人行道破损铺装更换、沥青道路零星修补、局部道路硬化整改、疏通市政雨污管道、公卫生间内外墙涂料及防水翻新、零星水电、零星装饰装修等，服务内容包含但不限于：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **备注** |
| 1 | 地砖铺设 | 1、拆除原有地面重贴，破损部位更换，建筑垃圾外运；2、面层所用板块品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色要求原铺设地面相同；3、工艺流程：拆除原有地面→选砖→排砖→基层处理→找标高→铺抹结合层砂浆→铺砖→灌缝、檫缝→养护； |  |
| 2 | 人行道铺设 | 1、拆除原有地面重贴，破损部位更换，建筑垃圾外运；2、面层所用板块品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色要求原铺设地面相同；3、工艺流程：拆除原有地面→选砖→排砖→基层处理→找标高→铺抹结合层砂浆→铺砖→灌缝、檫缝→养护； |  |
| 3 | 广场砖铺设 | 1、拆除原有广场砖地面重贴，建筑垃圾外运；2、工艺流程：基层处理→抹灰找平→弹控制线→铺贴广场砖→拔缝、勾缝→养护；3、广场砖规格10mm\*10mm，要求用原广场砖同等材料相同颜色翻新 |  |
| 4 | 干挂石材（含木纹板） | 1. 石材要求厚度在2.5cm以上
2. 石材材质要求与原有石材规格一致
 |  |
| 5 | 蹲坑冲水管更换 | 1. 采用φ32PPR
2. 90°转角采用两个45°弯连接
3. 检查更换密封圈，连接冲水管注意密封圈是否正常。试压后，恢复原样。
 | 中财、伟星、公元或同等档次及以上 |
| 6 | 墙面乳胶漆粉刷 | 1、原粉刷面用砂皮打毛，除去原污垢后用立邦乳胶漆刷2遍。2、完工后墙面表面平整度、垂直度等验收标准以国标为准。3、粉刷时做好地面、门窗防护工作，施工结束后清理场地。 | 立邦、多乐士、华润同等档次及以上 |
| 7 | 批灰 | 1、墙面起皮、脱落部位修复，明显引起墙面脱落的隐患要同时处理。2、修补要求：先铲除原粉刷层至水泥砂浆层，后用白水泥批平。3、完工后墙面表面平整度、垂直度等验收标准以国标为准。4、粉刷时做好地面、门窗防护工作，施工结束后清理场地。 |  |
| 8 | （木门、家具）油漆 | 1、砂纸打磨原有油漆，刮腻子一遍，调和漆两遍 | 立邦、多乐士、华润同等档次及以上 |
| 9 | （室外铁件）油漆 | 1、标准按行业协会标准执行；2、工程设计、用材不得擅自做出变动。油漆要求一底两面，底色为红色防锈漆，面漆为墨绿色；3、去锈，防锈漆修补，打毛后，面漆两遍；4、加固松动部位 | 阳台护栏、楼梯护栏 |
| 10 | 打凿拆墙 | 1. 从高到低逐层拆除；
2. 拆除过程中不能损坏地面瓷砖，如有损坏自行修复；

3、建筑垃圾外运 |  |
| 11 | 做屋面SBS防水 | 1、铲除表面松散层2、铺设国标3mm厚以上黑色SBS防水卷材（聚脂胎、-18℃）热融铺贴。铺摊要做到平整、密实，无皱折，无翘边，阴角无空鼓，卷材的搭接宽度满足规范要求。 |  |
| 12 | 注浆防水 | 1. 止水针头不能打入过深

2、注浆压力不能过大 |  |
| 13 | 蹲坑更换 | 1、敲除周边一圈瓷砖，拆除蹲坑，2、检修排水管与楼地面之间的漏水问题，3、检修蹲坑与冲水管之间的连接问题，4、地砖复原，5、垃圾清运 |  |
| 14 | 卫生间台盆加固 | 1、卫生间台盆加固，用4#镀锌角钢做三角支架，2三脚架与原支架焊接牢固，3、台盆下挂两头增加2个镀锡角码。垃圾清运 |  |
| 15 | 卫生间给水管修补 | 1、卫生间原镀锌立管生锈漏水需凿除地面，2、采用抱箍抢修，3、地面复原。4、垃圾清运 |  |
| 16 | 水管新做 | 1、将外露的给水管（镀锌管）拆除，2、从水表处用PPR管从新铺设3、废除整个给水系统，重新用PPR管接通。4、垃圾清运 |  |
| 17 | 卫生间烟道漏水 | 1、破除烟道四周一圈的地砖。2、纯水泥砂浆填缝，3、防水涂料三遍。4、地砖复原。5、垃圾清运 |  |
| 18 | 卫生间墙面渗水 | 1、敲除墙地砖及找平层，2、防水涂料三遍，纯水泥砂浆找平。3、防水涂料三遍。4、墙地砖复原，5、垃圾清运 |  |
| 19 | 钢化玻璃更换 | 1、专业厂家定做。2、将玻璃槽及玻璃块清洁干净，用玻璃安装机或托运[吸盘](http://www.so.com/s?q=%E5%90%B8%E7%9B%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)将玻璃块安放在安装槽内。3、[调平](http://www.so.com/s?q=%E8%B0%83%E5%B9%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)、[竖直](http://www.so.com/s?q=%E7%AB%96%E7%9B%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)后用[塑料](http://www.so.com/s?q=%E5%A1%91%E6%96%99&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)块塞紧固定，同一玻璃全部安装调平，竖直才开始注胶。 |  |
| 20 | 石膏板隔断 | 1、墙位放线。2、墙基施工。3、安装沿地。4、沿顶龙骨安装竖向龙骨（包括，门口加强龙骨）横掌龙骨、通贯龙骨。5、隔音棉安装，防火面板安装。6、表面清理  |  |
| 21 | 书柜定制安装 | 1、依照图纸做好结构，用码钉将9夹板钉上做违板。2、柜门双面油有色漆，双面压两层3夹板，不用线条收口。3、柜门外侧油清漆，则外侧压饰面板以及3夹板，内侧压两层3夹板，外面刷清漆，里面刷内部漆（贴玻音软片的先刷完内部清漆后再贴）。用线条收口。 | E0级板材 |
| 22 | 扣板更换 | 1、根据同一水平高度装好收边角系列。2、按合适的间距吊装[轻钢龙骨](http://www.17house.com/biaoqian/biaoqian_24289/)（38或50的龙骨），一般间距1-1.2米，吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。3、把预装在[扣板龙骨](http://www.17house.com/biaoqian/biaoqian_13980/)上吊件，连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨并与轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面，扣板龙骨间距一般为1米，全部装完后必须调整水平。 |  |
| 23 | 窨井盖更换 | 1. 将原有窨井盖拆除
2. 做好安全维护工作
3. 按照尺寸窨井盖定制，安装
 |  |
| 24 | 污水管修补 | 1. 拆除废旧污水管
2. 安装PVC污水管道
 |  |
| 25 | 阳台栏杆修复 | 1、将栏杆生根部位荷兰砖拆除至预埋钢板处，用小型切割机将不锈钢栏杆柱与预埋钢板处切开2、首先将根据安装位置、距离、详细测量，再根据每段尺寸截断拆除后的栏杆。3.将栏杆柱下方增加一块150mm×150mm、厚3mm的不锈钢板，钢板四角打孔，用长6cm的木螺丝同地板连接，栏杆柱距地板20cm处同台阶立面安装的膨胀螺丝焊接连接 |  |
| 26 | 高空楼牌安装 | 1、脚手架搭建或挂绳悬空作业安装楼牌。2、施工时必须戴安全帽 |  |
| 27 | φ110镀锌水管漏水维修 | 采用抱箍抢修 |  |
| 28 | 高空吊扇更换 | 1、搭建脚手架，施工时必须戴安全帽和安全绳。2、吊扇更换 |  |
| 29 | 铝合金纱窗制作 | 1、有[窗纱](http://www.so.com/s?q=%E7%AA%97%E7%BA%B1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)[铝型材](http://www.so.com/s?q=%E9%93%9D%E5%9E%8B%E6%9D%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)，用[铣刀](http://www.so.com/s?q=%E9%93%A3%E5%88%80&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)切出规定的[长度](http://www.so.com/s?q=%E9%95%BF%E5%BA%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)和45度[斜角](http://www.so.com/s?q=%E6%96%9C%E8%A7%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)，安装四个脚[配件](http://www.so.com/s?q=%E9%85%8D%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)。2、放上窗纱，用[铝合金门](http://www.so.com/s?q=%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91%E9%97%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)[导轮](http://www.so.com/s?q=%E5%AF%BC%E8%BD%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)压入[胶条](http://www.so.com/s?q=%E8%83%B6%E6%9D%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)，实际要将导轮磨去一边的凸出胶轮。3、压下胶条后，用装修刀将多余的窗纱割去，就是[不锈钢窗纱](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%8D%E9%94%88%E9%92%A2%E7%AA%97%E7%BA%B1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)。 |  |
| 30 | 混凝土路面浇筑 | 1、清理路面，拆除原有损坏路面。2、地面平整。3、C30混凝土浇筑厚度在20cm以上 |  |
| 31 | 外立面漏水维修 | 1、在漏水处用水浇透。2、使用防水涂料在漏水处维修。3、脚手架搭建或挂绳悬空作业，必须戴安全帽。 |  |
| 32 | 沥青混凝土路面修补 | 1、切割破损的沥青路面。2、清理破损的沥青路面废渣。3、浇筑热拌沥青混凝土。 |  |

**备注：**

**1、以上规格、尺寸及项目特征仅供参考，为满足采购人实际需求，采购人有权对上述规格、尺寸及项目特征做出调整，中标费率（结算费率）不变。**

**2、以上未涉及内容均以采购人实际需求为准，中标供应商须无条件响应。**

**3、★采购人对实际采购数量不做保证，均以采购人实际需求为准，整年度最终结算金额不超过项目预算金额，各潜在供应商自行承担报价风险。**

三、服务要求

1、中标供应商须在零星维修维护现场做好警示标志，维护交通安全，设立专职安全员，做好安全生产台账记录。

2、中标供应商须建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。配备相应的挖机、运输车辆等相关应急机械抢修设备及原材料。

3、突出“安全第一、预防为主”方针，贯彻工作避高峰，快速施工原则，注重安全文明施工与环境保护，根据工作实际情况，制定安全文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

4、零星维修应做好安全防护工作，确保作业人员、设备及路过行人、车辆的安全。

5、进行零星维修作业的人员必须按规定统一着装，穿戴带有反光标志的工作套装和安全帽等。现场管理人员必须穿戴反光背心和安全帽，所发生的一切费用均由中标供应商自行承担。

6、中标供应商须对作业人员进行安全教育和技术培训，严格遵守各项安全技术操作规程。

7、中标供应商应根据作业面积大小、道路交通情况，编制相应的施工组织设计、安全文明施工方案、交通组织方案等，并做好上报和备案工作。

8、中标供应商应做好现场施工噪音、环境卫生、材料堆放、安全警示等工作，并负责施工期间与环保、交通城管等部门的沟通协调工作，做好现场秩序的维护。

9、在合同约定的服务期内，各项工作的进度须无条件配合采购人工作的要求，所有与此有关的赶工费、窝工费、加班费等均考虑在投标报价因素中。

10、★本次采购范围内的建筑施工材料均由中标供应商根据本采购文件及国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但采购人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证，质量保证书、国家规定的认证证书、报告。

11、★每个项目实施前，中标供应商须提交给采购人不少于三个施工用主材品牌供采购人选择，没有得到采购人书面同意，不得随意更改，如未及时提供主材品牌将由采购人指定，中标供应商不得存在异议，否则将承担相应违约责任。

12、中标供应商在完成每个点位的工作后，对整体效果进行拍照、摄影并向采购人提供工作报告；

13、中标供应商在实施过程中对发现的问题进行拍照、记录，将相关信息存档后移交采购人，并对项目实施过程中所有资料进行归档整理；

14、▲中标供应商须为本项目配备相关服务人员，人数及相关人员要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 拟派岗位 | 人数要求 |
| 1 | 项目负责人 | 1人 |
| 2 | 其余服务团队人员 | 不少于6人 |

15、中标供应商必须按规定办理有关保险，在现场零星维修过程中造成自身及他人的人身、财产等损失，由中标供应商承担全部责任，与采购人无关；若因此给采购人造成损失或对第三方赔付的，中标供应商还须赔偿全部损失。

**▲四、商务要求：**

1、履约保证金：

（1）履约保证金的缴纳形式：通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函。

（2）履约保证金的金额：项目预算金额的1%；

（3）履约保证金的缴纳时间：合同签订之日起15个工作日内。

（4）履约保证金退还（采用银行转账方式缴纳履约保证金适用）：招标内容及要求及合同约定范围内所有服务完成且通过采购人验收后，如中标供应商无合同约定的应当扣取履约保证金的违约行为的，采购人退还全部履约保证金，不计息；如中标供应商有合同约定的应当扣取履约保证金的违约行为的，采购人在履约保证金中扣取相应的违约金后，退还剩余的履约保证金，不计息。

（5）履约保证金未按期按要求缴纳的，按下述条款处罚：①逾期10个日历天（含）内的，每天按应缴纳金额的百分之一收缴违约金；②逾期超过10个日历天且在20日历天（含）以内的，每天按应缴纳金额的百分之五收缴违约金；③逾期超过20个日历天以上仍未缴纳的，采购人有权解除合同。④逾期缴纳的须将履约保证金和违约金足额缴纳后，方可支付待付合同款项，采购人有权从待付合同款项中直接扣除逾期违约金，违约金从保函失效之日起算。

（6）实际履约过程中如履约保证金未达到合同约定退还条件的，中标供应商应当缴纳相当的现金履约保证金，未补缴的，采购人不予支付待付合同款项，直至补缴缴清为止。超过补缴期限的，按前述第（5）条履约金逾期缴纳处罚。

2、转包或分包：本项目不允许转包、分包。一经发现有转包、分包现象，采购人可无条件中止合同，并追究中标供应商的违约责任，给采购人造成损失的，中标供应商须承担相应的赔偿责任。

3、运输、保管、保险：

（1）中标供应商负责为完成本项目服务所需货物、设备、材料到现场或采购人指定地点过程中的全部运输，包括装卸车、设备材料现场的搬运。

（2）中标供应商承担货物、设备、材料在移交前的保管责任。

（3）中标供应商承担货物、设备、材料在移交前的保险负责，并承担其派出的现场服务人员人身意外保险。

4、合同履约期限、实施时间及实施地点：

（1）合同履约期限：两年，暂定2025年1月1日—2026年12月31日，具体以合同约定履约期限为准。

（2）实施时间：具体工作内容由采购人根据实际需求派发，具体详见采购人提供的工作派遣单。

（3）实施地点：智慧新城范围内，具体详见采购人提供的工作派遣单。

（4）到货地点及交货方式：智慧新城范围内，现场交货，具体详见采购人提供的工作派遣单。

5、验收标准及要求：零星维修维护成果符合合同要求并得到采购人的认可，所有合同中规定的资料（如工作报告、相关存档信息等）都已提交并得到接受。

6、合同结算方式及要求：

（1）本项目最终结算金额以采购人委托的第三方咨询机构结合中标费率（结算费率）审定的结算价为准，审定结算价的计取方式如下：

根据最新版计价依据、计价文件计算工程量和套用定额，包括：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）。

③《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）。

④《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）。

⑤《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）。

⑥《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

⑦《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）；

⑧浙江省预算定额（2018版）；

⑨《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算》（2018版）（适用零星与小型维修项目）；

⑩《衢州市造价信息》（正刊）（施工当月最新一期）、《浙江省造价信息》（施工当月最新一期），无价材料参考市场价格；

⑪人工单价按照定额价。主要材料、人工价格取开工日所在月份/季度信息价和竣工日所在月份/季度信息价的平均值，如工期不超过1个月的，则取开工日所在月份/季度信息价。主要机械台班价格的取定方法按照定额价结算；

⑫信息价指《衢州市造价信息》和《浙江造价信息》中的材料信息价，信息价引用优先顺序依次为：《衢州市造价信息》、《浙江造价信息》；

⑬按市区一般工程计取；

⑭费率：费率按照最新国家规范与标准。

⑮备注：以上依据和标准中，如有最新的法律法规或规范标准，按最新的法律法规或规范标准执行。

⑯如相应服务内容无法根据上述计价依据、计价文件计算的，由采购人或中标供应商通过市场调查，并经采购人委托的第三方咨询机构审核通过后计取。

（2）审定结算价计取依据：采购人派发的工作派遣单、经采购人业主代表签字确认的工作量清单。

7、付款方式：

（1）合同签订生效后，中标供应商提供人员意外伤害保险办理凭证及预付款担保后7个工作日内，采购人支付项目预算金额的40%作为预付款。（中标供应商也可明确表示无需预付款或者降低预付款比例。）

（2）其余合同价款按季度结算，采购人于次季度第一个月在收到中标供应商开具的增值税发票后支付所有实际结算费用（如采购人累计应付合同价款未达到预付款金额，采购人不予支付合同价款）

（3）如有合同约定违约情形，且中标供应商履约保证金已失效或未足额补缴的，采购人有权从待付合同款项中直接扣除违约金。

（4）中标供应商须确保开具给采购人的发票真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中规定的相关条款。

8、质保期限：

所有货物、设备、材料质保期自采购人验收合格之日起不少于一年。

在此期间，中标供应商应保证对货物、设备、材料进行维护，使货物、设备、材料符合合同要求。质保期限内，中标供应商免收一切维修及材料费用，如货物、设备、材料出现问题，中标供应商接到采购人通知后30分钟内到达现场解决问题，在24小时内修复，如不能及时修复，须无条件免费换新。若中标供应商拒不检修、换新或经检修后仍不符合要求的，采购人有权自行委托其他第三方进行检修或换新，相应费用由中标供应商承担。特殊问题要及时告知采购人，双方协商解决。

# 第四章 合同主要条款

**注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签订正式合同为准。**

合同编号：【签订合同时填入对应内容】

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目中标结果，双方就本项目所有事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

（一）项目名称：智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目

（二）服务内容：乙方提供2025-2026年度市政绿化零星维修维护服务，服务内容包含人行道破损铺装更换、沥青道路零星修补、局部道路硬化整改、疏通市政雨污管道、公卫生间内外墙涂料及防水翻新、零星水电、零星装饰装修等，服务内容包含但不限于：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** |
| 1 | 地砖铺设 | 1、拆除原有地面重贴，破损部位更换，建筑垃圾外运；2、面层所用板块品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色要求原铺设地面相同；3、工艺流程：拆除原有地面→选砖→排砖→基层处理→找标高→铺抹结合层砂浆→铺砖→灌缝、檫缝→养护； |
| 2 | 人行道铺设 | 1、拆除原有地面重贴，破损部位更换，建筑垃圾外运；2、面层所用板块品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色要求原铺设地面相同；3、工艺流程：拆除原有地面→选砖→排砖→基层处理→找标高→铺抹结合层砂浆→铺砖→灌缝、檫缝→养护； |
| 3 | 广场砖铺设 | 1、拆除原有广场砖地面重贴，建筑垃圾外运；2、工艺流程：基层处理→抹灰找平→弹控制线→铺贴广场砖→拔缝、勾缝→养护；3、广场砖规格10mm\*10mm，要求用原广场砖同等材料相同颜色翻新 |
| 4 | 干挂石材（含木纹板） | 1. 石材要求厚度在2.5cm以上
2. 石材材质要求与原有石材规格一致
 |
| 5 | 蹲坑冲水管更换 | 1. 采用φ32PPR
2. 90°转角采用两个45°弯连接
3. 检查更换密封圈，连接冲水管注意密封圈是否正常。试压后，恢复原样。
 |
| 6 | 墙面乳胶漆粉刷 | 1、原粉刷面用砂皮打毛，除去原污垢后用立邦乳胶漆刷2遍。2、完工后墙面表面平整度、垂直度等验收标准以国标为准。3、粉刷时做好地面、门窗防护工作，施工结束后清理场地。 |
| 7 | 批灰 | 1、墙面起皮、脱落部位修复，明显引起墙面脱落的隐患要同时处理。2、修补要求：先铲除原粉刷层至水泥砂浆层，后用白水泥批平。3、完工后墙面表面平整度、垂直度等验收标准以国标为准。4、粉刷时做好地面、门窗防护工作，施工结束后清理场地。 |
| 8 | （木门、家具）油漆 | 1、砂纸打磨原有油漆，刮腻子一遍，调和漆两遍 |
| 9 | （室外铁件）油漆 | 1、标准按行业协会标准执行；2、工程设计、用材不得擅自做出变动。油漆要求一底两面，底色为红色防锈漆，面漆为墨绿色；3、去锈，防锈漆修补，打毛后，面漆两遍；4、加固松动部位 |
| 10 | 打凿拆墙 | 1. 从高到低逐层拆除；
2. 拆除过程中不能损坏地面瓷砖，如有损坏自行修复；

3、建筑垃圾外运 |
| 11 | 做屋面SBS防水 | 1、铲除表面松散层2、铺设国标3mm厚以上黑色SBS防水卷材（聚脂胎、-18℃）热融铺贴。铺摊要做到平整、密实，无皱折，无翘边，阴角无空鼓，卷材的搭接宽度满足规范要求。 |
| 12 | 注浆防水 | 1. 止水针头不能打入过深

2、注浆压力不能过大 |
| 13 | 蹲坑更换 | 1、敲除周边一圈瓷砖，拆除蹲坑，2、检修排水管与楼地面之间的漏水问题，3、检修蹲坑与冲水管之间的连接问题，4、地砖复原，5、垃圾清运 |
| 14 | 卫生间台盆加固 | 1、卫生间台盆加固，用4#镀锌角钢做三角支架，2三脚架与原支架焊接牢固，3、台盆下挂两头增加2个镀锡角码。垃圾清运 |
| 15 | 卫生间给水管修补 | 1、卫生间原镀锌立管生锈漏水需凿除地面，2、采用抱箍抢修，3、地面复原。4、垃圾清运 |
| 16 | 水管新做 | 1、将外露的给水管（镀锌管）拆除，2、从水表处用PPR管从新铺设3、废除整个给水系统，重新用PPR管接通。4、垃圾清运 |
| 17 | 卫生间烟道漏水 | 1、破除烟道四周一圈的地砖。2、纯水泥砂浆填缝，3、防水涂料三遍。4、地砖复原。5、垃圾清运 |
| 18 | 卫生间墙面渗水 | 1、敲除墙地砖及找平层，2、防水涂料三遍，纯水泥砂浆找平。3、防水涂料三遍。4、墙地砖复原，5、垃圾清运 |
| 19 | 钢化玻璃更换 | 1、专业厂家定做。2、将玻璃槽及玻璃块清洁干净，用玻璃安装机或托运[吸盘](http://www.so.com/s?q=%E5%90%B8%E7%9B%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)将玻璃块安放在安装槽内。3、[调平](http://www.so.com/s?q=%E8%B0%83%E5%B9%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)、[竖直](http://www.so.com/s?q=%E7%AB%96%E7%9B%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)后用[塑料](http://www.so.com/s?q=%E5%A1%91%E6%96%99&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)块塞紧固定，同一玻璃全部安装调平，竖直才开始注胶。 |
| 20 | 石膏板隔断 | 1、墙位放线。2、墙基施工。3、安装沿地。4、沿顶龙骨安装竖向龙骨（包括，门口加强龙骨）横掌龙骨、通贯龙骨。5、隔音棉安装，防火面板安装。6、表面清理  |
| 21 | 书柜定制安装 | 1、依照图纸做好结构，用码钉将9夹板钉上做违板。2、柜门双面油有色漆，双面压两层3夹板，不用线条收口。3、柜门外侧油清漆，则外侧压饰面板以及3夹板，内侧压两层3夹板，外面刷清漆，里面刷内部漆（贴玻音软片的先刷完内部清漆后再贴）。用线条收口。 |
| 22 | 扣板更换 | 1、根据同一水平高度装好收边角系列。2、按合适的间距吊装[轻钢龙骨](http://www.17house.com/biaoqian/biaoqian_24289/)（38或50的龙骨），一般间距1-1.2米，吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。3、把预装在[扣板龙骨](http://www.17house.com/biaoqian/biaoqian_13980/)上吊件，连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨并与轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面，扣板龙骨间距一般为1米，全部装完后必须调整水平。 |
| 23 | 窨井盖更换 | 1. 将原有窨井盖拆除
2. 做好安全维护工作
3. 按照尺寸窨井盖定制，安装
 |
| 24 | 污水管修补 | 1. 拆除废旧污水管
2. 安装PVC污水管道
 |
| 25 | 阳台栏杆修复 | 1、将栏杆生根部位荷兰砖拆除至预埋钢板处，用小型切割机将不锈钢栏杆柱与预埋钢板处切开2、首先将根据安装位置、距离、详细测量，再根据每段尺寸截断拆除后的栏杆。3.将栏杆柱下方增加一块150mm×150mm、厚3mm的不锈钢板，钢板四角打孔，用长6cm的木螺丝同地板连接，栏杆柱距地板20cm处同台阶立面安装的膨胀螺丝焊接连接 |
| 26 | 高空楼牌安装 | 1、脚手架搭建或挂绳悬空作业安装楼牌。2、施工时必须戴安全帽 |
| 27 | φ110镀锌水管漏水维修 | 采用抱箍抢修 |
| 28 | 高空吊扇更换 | 1、搭建脚手架，施工时必须戴安全帽和安全绳。2、吊扇更换 |
| 29 | 铝合金纱窗制作 | 1、有[窗纱](http://www.so.com/s?q=%E7%AA%97%E7%BA%B1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)[铝型材](http://www.so.com/s?q=%E9%93%9D%E5%9E%8B%E6%9D%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)，用[铣刀](http://www.so.com/s?q=%E9%93%A3%E5%88%80&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)切出规定的[长度](http://www.so.com/s?q=%E9%95%BF%E5%BA%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)和45度[斜角](http://www.so.com/s?q=%E6%96%9C%E8%A7%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)，安装四个脚[配件](http://www.so.com/s?q=%E9%85%8D%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)。2、放上窗纱，用[铝合金门](http://www.so.com/s?q=%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91%E9%97%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)[导轮](http://www.so.com/s?q=%E5%AF%BC%E8%BD%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)压入[胶条](http://www.so.com/s?q=%E8%83%B6%E6%9D%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)，实际要将导轮磨去一边的凸出胶轮。3、压下胶条后，用装修刀将多余的窗纱割去，就是[不锈钢窗纱](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%8D%E9%94%88%E9%92%A2%E7%AA%97%E7%BA%B1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textnhttps://wenda.so.com/q/_blank)。 |
| 30 | 混凝土路面浇筑 | 1、清理路面，拆除原有损坏路面。2、地面平整。3、C30混凝土浇筑厚度在20cm以上 |
| 31 | 外立面漏水维修 | 1、在漏水处用水浇透。2、使用防水涂料在漏水处维修。3、脚手架搭建或挂绳悬空作业，必须戴安全帽。 |
| 32 | 沥青混凝土路面修补 | 1、切割破损的沥青路面。2、清理破损的沥青路面废渣。3、浇筑热拌沥青混凝土。 |

**备注：**

**1、以上规格、尺寸及项目特征仅供参考，为满足甲方实际需求，甲方有权对上述规格、尺寸及项目特征做出调整，结算费率不变。**

**2、以上未涉及内容均以甲方实际需求为准，乙方须无条件响应，费用已包含在合同总价中。**

**3、甲方对实际采购数量不做保证，均以甲方实际需求为准，整年度最终结算金额不超过项目预算金额（380万元）。**

二、服务要求

1、乙方须在零星维修维护现场做好警示标志，维护交通安全，设立专职安全员，做好安全生产台账记录。

2、乙方须建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。配备相应的挖机、运输车辆等相关应急机械抢修设备及原材料。

3、突出“安全第一、预防为主”方针，贯彻工作避高峰，快速施工原则，注重安全文明施工与环境保护，根据工作实际情况，制定安全文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

4、零星维修应做好安全防护工作，确保作业人员、设备及路过行人、车辆的安全。

5、进行零星维修作业的人员必须按规定统一着装，穿戴带有反光标志的工作套装和安全帽等。现场管理人员必须穿戴反光背心和安全帽，所发生的一切费用均由乙方自行承担。

6、乙方须对作业人员进行安全教育和技术培训，严格遵守各项安全技术操作规程。

7、乙方应根据作业面积大小、道路交通情况，编制相应的施工组织设计、安全文明施工方案、交通组织方案等，并做好上报和备案工作。

8、乙方应做好现场施工噪音、环境卫生、材料堆放、安全警示等工作，并负责施工期间与环保、交通城管等部门的沟通协调工作，做好现场秩序的维护。

9、在合同约定的服务期内，各项工作的进度须无条件配合甲方工作的要求，所有与此有关的赶工费、窝工费、加班费等均考虑在合同总价中。

10、★本次采购范围内的建筑施工材料均由乙方根据本采购文件及国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但甲方保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证，质量保证书、国家规定的认证证书、报告。

11、★每个项目实施前，乙方须提交给甲方不少于三个施工用主材品牌供甲方选择，没有得到甲方书面同意，不得随意更改，如未及时提供主材品牌将由甲方指定，乙方不得存在异议，否则将承担相应违约责任。

12、乙方在完成每个点位的工作后，对整体效果进行拍照、摄影并向甲方提供工作报告；

13、乙方在实施过程中对发现的问题进行拍照、记录，将相关信息存档后移交甲方，并对项目实施过程中所有资料进行归档整理。

14、乙方须为本项目配备相关服务人员，人数及相关人员要求如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟派岗位 | 人数要求 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 |  人 | 具体服务团队人员信息详见合同附件 |
| 2 | 其余服务团队人员 |  人 |

15、乙方必须按规定办理有关保险，在现场零星维修过程中造成自身及他人的人身、财产等损失，由乙方承担全部责任，与甲方无关；若因此给甲方造成损失或对第三方赔付的，乙方还须赔偿全部损失。

三、转包或分包：本合同不允许转包、分包。一经发现有转包、分包现象，甲方可无条件中止合同，并追究乙方的违约责任，给甲方造成损失的，乙方须承担相应的赔偿责任。

四、运输、保管、保险：

（1）乙方负责为完成本项目服务所需货物、设备、材料到现场或甲方指定地点过程中的全部运输，包括装卸车、设备材料现场的搬运。

（2）乙方承担货物、设备、材料在移交前的保管责任。

（3）乙方承担货物、设备、材料在移交前的保险负责，并承担其派出的现场服务人员人身意外保险。

五、合同履约期限、实施时间及实施地点：

（1）合同履约期限：两年，2025年 月 日—2026年 月 日。

（2）实施时间：具体工作内容由甲方根据实际需求派发，具体详见甲方提供的工作派遣单。

（3）实施地点：智慧新城范围内，具体详见甲方提供的工作派遣单。

（4）到货地点及交货方式：智慧新城范围内，现场交货，具体详见甲方提供的工作派遣单。

六、验收标准及要求：零星维修维护成果符合合同要求并得到甲方的认可，所有合同中规定的资料（如工作报告、相关存档信息等）都已提交并得到接受。

七、合同结算方式及要求：

（1）本项目最终结算金额以采购人委托的第三方咨询机构结合中标费率（结算费率）审定的结算价为准，本合同结算费率为 小写： %（大写：百分之 ），审定结算价的计取方式如下：

根据最新版计价依据、计价文件计算工程量和套用定额，包括：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）。

③《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）。

④《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）。

⑤《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）。

⑥《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

⑦《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）；

⑧浙江省预算定额（2018版）；

⑨《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算》（2018版）（适用零星与小型维修项目）；

⑩《衢州市造价信息》（正刊）（施工当月最新一期）、《浙江省造价信息》（施工当月最新一期），无价材料参考市场价格；

⑪人工单价按照定额价。主要材料、人工价格取开工日所在月份/季度信息价和竣工日所在月份/季度信息价的平均值，如工期不超过1个月的，则取开工日所在月份/季度信息价。主要机械台班价格的取定方法按照定额价结算；

⑫信息价指《衢州市造价信息》和《浙江造价信息》中的材料信息价，信息价引用优先顺序依次为：《衢州市造价信息》、《浙江造价信息》；

⑬按市区一般工程计取；

⑭费率：费率按照最新国家规范与标准。

⑮备注：以上依据和标准中，如有最新的法律法规或规范标准，按最新的法律法规或规范标准执行。

⑯如相应服务内容无法根据上述计价依据、计价文件计算的，由甲方或乙方通过市场调查，并经甲方委托的第三方咨询机构审核通过后计取。

（2）审定结算价计取依据：甲方派发的工作派遣单、经甲方业主代表签字确认的工作量清单。

八、付款方式：

（1）合同签订生效后，乙方提供人员意外伤害保险办理凭证及预付款担保后7个工作日内，甲方支付项目预算金额的40%作为预付款。（乙方也可明确表示无需预付款或者降低预付款比例。）

（2）其余合同价款按季度结算，甲方于次季度第一个月在收到乙方开具的增值税发票后支付所有实际结算费用（如甲方累计应付合同价款未达到预付款金额，甲方不予支付合同价款）

（3）如有合同约定违约情形，且乙方履约保证金已失效或未足额补缴的，甲方有权从待付合同款项中直接扣除违约金。

（4）乙方须确保开具给甲方的发票真实、合法、有效、且符合《中华人民共和国发票管理办法》中规定的相关条款，乙方未按照合同约定提供的，甲方可延迟付款并不承担责任。

九、质保期限

所有货物、设备、材料质保期自甲方验收合格之日起 【签订合同时填入对应内容】 年。

在此期间，乙方应保证对货物、设备、材料进行维护，使货物、设备、材料符合合同要求。质保期限内，乙方免收一切维修及材料费用，如货物、设备、材料出现问题，乙方接到甲方通知后【签订合同时填入对应内容】分钟内到达现场解决问题，在【签订合同时填入对应内容】小时内修复，如不能及时修复，须无条件免费换新。若乙方拒不检修、换新或经检修后仍不符合要求的，甲方有权自行委托其他第三方进行检修或换新，相应费用由乙方承担。特殊问题要及时告知甲方，双方协商解决。

十、履约保证金

（1）履约保证金的缴纳形式：通过乙方的基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函。

（2）履约保证金的金额：项目预算金额的1%，即人民币（小写）： 元（大写： 圆）；

（3）履约保证金的缴纳时间：合同签订之日起15个工作日内。

（4）履约保证金退还（采用银行转账方式缴纳履约保证金适用）：合同约定范围内所有服务完成且通过甲方验收后，如乙方无合同约定的应当扣取履约保证金的违约行为的，甲方退还全部履约保证金，不计息；如乙方有合同约定的应当扣取履约保证金的违约行为的，甲方在履约保证金中扣取相应的违约金后，退还剩余的履约保证金，不计息。

（5）履约保证金未按期按要求缴纳或办理保函的（含通知补缴或续办保函），按下述条款处罚：①逾期10个日历天（含）内的，每天按应缴纳金额的百分之一收缴违约金；②逾期超过10个日历天且在20日历天（含）以内的，每天按应缴纳金额的百分之五收缴违约金；③逾期超过20个日历天以上仍未缴纳的，甲方有权解除合同，不支付款项，并要求赔偿损失（如有）。④逾期缴纳的须将履约保证金和违约金足额缴纳后，方可支付待付合同款项，甲方有权从待付合同款项中直接扣除逾期违约金，违约金从保函失效之日起算。

（6）实际履约过程中如履约保证金未达到合同约定退还条件的，乙方应当缴纳相当的现金履约保证金，未补缴的，甲方不予支付待付合同款项，直至补缴缴清为止。超过补缴期限的，按前述第（5）条履约金逾期缴纳处罚。

十一、甲方的权利、职责与义务

1、甲方指定专人负责与乙方的沟通对接及协调相关工作，以提高工作效率。

2、在项目实施过程中，甲方应积极配合乙方，及时提供乙方各类工作所需的图片、文字、图纸等资料，并对资料的合法性及真实性负责。

3、甲方在确认乙方提交的各类设计方案、图片等工作时，需指派专人负责传达甲方的意见、建议及签字确认。在重大工作上，甲方需以书面形式告知乙方所有的修改意见和建议。

4、在乙方尽职尽责完成工作任务的前提下，为保证乙方工作正常运转，甲方按本合同约定支付费用。

5、甲方有权对出任本项目的服务人员提出要求，对乙方派出的项目服务人员进行考核，如在服务期限内，对乙方项目服务人员工作不认可的，甲方可提出更换要求。乙方在接到甲方更换要求的7天内更换符合甲方要求的服务人员。

6、若因乙方服务期内有侵害甲方形象和经济利益的行为将被视为违约，甲方有权单方终止本合同，同时追究乙方责任。

7、考核和支付服务费：在正式运行期内，甲方按期及时完成对乙方的考核并根据考核结果向乙方支付服务费。

十二、乙方的权利、职责与义务

1、乙方需在签订合同的一周内成立专门的项目服务小组，并向甲方提供准确的项目小组成员情况（包括姓名、联系方式、资质证书号等）及工作计划作为合同附件；且乙方需保证服务小组的专业性和稳定性，未经甲方书面同意，不得随意更换，不得影响项目正常推进。

2、乙方对于为履行本合同规定义务所得知的甲方的一切业务信息和资料，承担保密义务。

3、乙方对甲方的付款需提供本地增值税发票。

4、对甲方所有项目的资料及方案，乙方负有保密责任和义务，如乙方或乙方参与的工作人员泄露秘密，造成甲方损失，甲方拥有就此对乙方的经济和法律追究权利。

5、乙方在为甲方提供服务的过程中，不得侵犯任何第三方的知识产权及其他权益，若有此事件发生，则乙方应负责对外交涉、处理并承担全部经济、法律责任。

6、在项目实施过程中，甲方因工作约见乙方，乙方项目人员应当在2小时内响应。

7、乙方在履行本合同的过程中应当维护甲方利益，不得谋求除本合同第三条约定的费用以外的任何利益。

8、乙方必须指定专人与甲方进行业务联系，不得随意更换，若乙方需要更换，必须书面提出，并征得甲方同意。

9、乙方必须履行安全、文明作业，出现任何事故，由乙方承担一切责任及损失。

10、如遇特殊情况，乙方须无条件服从甲方的要求。

十三、违约责任：

1、①如在服务期限内，对乙方服务人员工作不认可的，甲方可提出更换要求。乙方在接到甲方更换要求的7天内更换符合甲方要求的服务人员。乙方无正当理由拒绝更换或第一次更换后的服务人员不符合甲方要求，甲方要求乙方再次更换的，计取违约金1000元，超过3次，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方一次性支付合同暂定价款10%的违约金。②乙方未经甲方书面同意擅自更换服务人员的，每发生一次计取违约金5000元，超过3次，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方一次性支付合同暂定价款10%的违约金。

2、乙方不得无故拒绝甲方下达的任务单，若乙方不能承接任务，必须书面提出，并征得甲方同意，若无理由拒绝，每发生一次计违约金1000元，超过3次，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方一次性支付合同暂定价款10%的违约金。

3、乙方必须按照甲方的任务单保证质量按时完成。若零星维修成果与甲方要求不符，乙方除无条件返工外（因返工产生的费用由乙方全部承担），每发生一次计违约金1000元。若逾期交付，每逾期一天计违约金1000元。质量返工或工期逾期产生的违约金金额累计超过履约保证金，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方一次性支付合同暂定价款10%的违约金。

4、如货物、设备、材料出现问题，乙方接到甲方通知后【签订合同时填入对应内容】分钟内到达现场解决问题，在【签订合同时填入对应内容】小时内修复，如不能及时修复，须无条件免费换新。若乙方拒不检修、换新或经检修后仍不符合要求的，甲方有权自行委托其他第三方进行检修或换新，相应费用由乙方承担。若乙方未按以上承诺及时响应，每发生一次计违约金500元，超过3次，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方一次性支付合同暂定价款10%的违约金。

5、乙方必须履行对原有设施保护的职责，如有损坏，乙方负有免费维护维修责任；如原有设施因乙方未及时维修，每发生一次计违约金500元，超过3次，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方一次性支付合同暂定价款10%的违约金。

6、乙方转让或擅自分包本合同项下项目的，一经发现，甲方有权要求立即改正，并要求乙方按本合同暂定总价的10%支付违约金；乙方拒不整改或仍存在相应情况的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方另行支付合同结算总价10%的违约金。

7、上述违约金在履约保证金中扣除，如履约保证金不足抵扣或乙方未补缴的，甲方有权在当期待付合同价款中直接扣取。

8、乙方若发生重大失误给甲方造成负面影响或经济损失的，甲方有权单方从乙方的履约保证金及应付的款项中得到赔偿，若履约保证金及应付的款项不足以赔偿甲方损失的，甲方保留对乙方追偿的权利。

9、因乙方违约给甲方造成损失超出违约金的，乙方仍应承担相应的赔偿义务。

十四、其他约定事项：

1、乙方须严格执行投标文件承诺的管理服务方案。

2、招标文件、乙方的投标文件以及相关补充文件、澄清文件、特殊承诺等是本合同不可分割的部分。

3、本合同中未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、合同有效期内，乙方及其工作人员与其他单位或个人发生债权、债务纠纷等，与甲方无关。

5、因乙方违约导致甲方单方面解除协议的情形下，甲方无需支付相应的合同价款。

十五、本合同在履行中发生争议，由双方协商解决，协商不成双方可选择以下第 1 种方式处理：

1、向 衢州 仲裁委员会申请仲裁；

2、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及份数

1、自甲乙双方法定代表人或授权委托人签章并加盖单位公章后生效。

2、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：衢州智慧新城管理委员会（盖章） | 乙方： （盖章）  |
| 法定代表人/委托代理人：  | 法定代表人/委托代理人：  |
| 经办人： | 经办人： |
| 开户银行： | 开户银行：  |
| 账号： | 账号：  |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背采购文件、供应商投标文件及投标承诺内容等实质性要求。

附件1：

**项目服务团队人员**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 本项目中的职责 | 资格/职称 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 2 |  |  |  | 其余服务团队人员 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格可按需要扩展。

#  应提交的有关格式范例

**一、资格审查文件**

**1、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

**符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

 （采购人）：

 （采购代理机构）：

我方参与 （项目名称及项目编号）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方愿意承担相应责任，对此无任何异议。

供应商名称（盖章或电子签章）：

日期： 年 月 日

**2、具有独立承担民事责任的能力证明材料：**

1. 、如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2. 、如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；
3. 、如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；
4. 、如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；
5. 、如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

**3.落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：**

**（一）中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 衢州智慧新城管理委员会（采购人）的 智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目（项目名称） 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目（标的名称） ，属于 【其他未列明行业】（采购文件中明确的所属行业）行业 ；供应商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业/小型企业/微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；供应商商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业/小型企业/微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章或电子签章）：

 日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：

①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报;

③▲中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定,如企业类型填写正确，相应数据填写错误的，《中小企业声明函》有效，采购人或代理机构有权要求投标人做出相关澄清说明；如企业类型填写错误，投标无效。如果投标人声明的类型获得了本不应获得的利益（价格扣除或者资格审查通过），属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

④▲如《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的，投标无效，但错填为“采购文件确定的行业”等类似瑕疵的除外。

⑤▲本年度新成立的公司，在声明函中对营业收入、资产总额、从业人员的数据可不填写，但须对企业类型以及是否与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系进行声明，否则《中小企业声明函》无效。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**（二）监狱企业声明函【不属于监狱企业，不用提供此函】**

**监狱企业声明函**

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为： 。

本企业为参加 智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目（项目名称）（项目编号:ZJTP-QZF-2024067）采购活动并提供本企业的服务。

或提供其他 （请填写：小型/微型/监狱）企业的服务，该企业为 （请填写：小型/微型/监狱）企业。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章或电子签章）：

日期： 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

**注：本声明函为监狱企业填写。**

**（三）残疾人福利性单位声明函【不属于残疾人福利性单位，不用提供此函】**

**残疾人福利性单位声明函**

衢州智慧新城管理委员会：

浙江天平投资咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 衢州智慧新城管理委员会（采购人）单位的 智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目（项目名称）（项目编号:ZJTP-QZF-2024067）采购活动，由本单位提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）：

日 期：

**4、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动的证明材料：**

**企业类型的声明函**

 （采购人）：

 （采购代理机构）：

我方不属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

供应商名称（盖章或电子签章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日期： 年 月 日

1. **商务技术文件**

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（商务技术文件）

投标人名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

投标人地址：

**自评表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **评标要求** | **分值** | **得分** | **证明材料所在页码** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：按招标文件评标办法（客观分）评分项列入。**

投标人全称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期：

**投 标 函**

 （采购人）：

 （采购代理机构）：

根据贵方为 项目（采购编号：）的采购文件，我方作为供应商正式授权　 （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目公开招标的一切事宜。为此：

1. 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天，（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2. 提供采购文件中规定的全部投标文件。
3. 我方承诺除投标文件列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。
4. 保证遵守采购文件中的其他有关规定。
5. 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
6. 我方已详细阅读全部采购文件，包括采购文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。
7. 如我方中标，我方承诺：

7.1、在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2、在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3、按照采购文件要求提交履约保证金；

7.4、在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8、其他补充说明: 。

供应商名称（盖章或电子签章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期

**法定代表人资格证明书**

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

职 务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

 年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件（国徽面） | 法定代表人身份证扫描件（头像面） |

**法定代表人授权书**

致： （采购人）

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵单位组织的 （采购项目名称、项目编号）项目采购，并代表我方全权处理本次采购活动中的一切事宜，并签署相关文件，我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转授权，特此授权。

附：

1.法定代表人及授权代表人身份证扫描件

2.授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）。

授权代表（签字或盖章）： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码：

联系电话： 传真：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日 期：

附：法定代表人身份证扫描件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件（国徽面） | 法定代表人身份证扫描件（头像面） |

附：授权代表人身份证扫描件

|  |  |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证扫描件（国徽面） | 授权代表人身份证扫描件（头像面） |

**拟派项目服务团队一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 本项目中的职责 | 资格/职称 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 2 |  |  |  | 其余服务团队人员 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、▲**本项目要求拟派项目服务团队人员不少于7人（其中项目负责人1人，其余服务团队人员不少于6人）**，拟派项目负责人、项目组成员身份证扫描件、相关证书（如有）附后。

2、提供投标截止时间前近三个月（指2024年10月至投标截止时间）任意一个月供应商为拟派项目服务团队社保证明材料缴纳社保证明材料附后。

供应商名称（盖章或电子签章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期

**质保期服务响应承诺书**

致： （采购人）

根据贵方为 项目（采购编号：）的采购文件，我单位承诺：质保期内我方接到采购人通知后 分钟内到达现场解决问题，在 小时内修复。

如我单位未按承诺书响应，视同我单位投标时虚假应标，采购人有权单方面终止合同，我方承担违约责任，扣除所有履约保证金和待付合同价款，并承担由此造成采购人的所有损失，且采购人有权按采购文件第二部分、投标须知 4.9条规定，汇报监管部门。

供应商名称（盖章或电子签章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期

注：根据“第六章 评标办法及开标程序”规定，质保期内中标供应商接到采购人通知后30分钟内到达现场解决问题，在8小时内修复的得2分。

**偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **招标要求** | **投标响应** | **是否偏离** | **说明** |
|  | 商务偏离 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 技术偏离 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

1、对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

3、不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

供应商名称（盖章或电子签章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期

**其他材料**

根据招标文件的要求及评分内容要求，本部分未提供格式的内容，供应商自行编制

**三、报价文件**

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（报价文件）

投标人名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

投标人地址：

**报价一览表**

单位：%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **投标费率（%）** |
| 1 | 智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目 | 大写：百分之小写： % |

**说明：**

**1.投标费率以%为单位，四舍五入，最多保留两位小数，例如XX.XX%。**

**2.本项目采用投标费率进行报价，投标人的报价应不超过最高限价（最高报价费率为100%），否则其投标无效。签约合同价包含本项目招标内容及要求及合同约定所有服务内容所需所有人工工资（含社会保险费、公积金、超时补贴、绩效考核经费、伙食费、劳保用品、员工住宿交通差旅费用等）、材料费、机械台班及燃油费、场地清理、垃圾清运所需装卸运输费、配合验收、规费、税费、企业管理费、利润、售后服务、质保期服务以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件，中标供应商要无条件听从采购人指挥，配合采购人。费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付其他费用。）**

**有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价，今后不得以任何理由追加或调整。具体结算相关约定详见第三章采购内容及要求。**

**3.▲不提供报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应投标文件。**

4.**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。**

供应商全称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日 期： 年 月 日

**政府采购活动现场确认声明书**

衢州智慧新城管理委员会：

本人 （授权代表姓名），经由 （单位） （法定代表人姓名）合法授权参加智慧新城2025-2026年度市政绿化零星维修维护项目（编号:ZJTP-QZF-2024067）的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

 A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

 A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

 I.其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

 （供应商代表签名）：

日 期：2024年 月 日

**备注：《政府采购活动现场确认声明书》无需在投标文件中提供，投标文件解密结束，各供应商自行签署《政府采购活动现场确认声明书》通过邮件形式发送给招标代理机构，邮箱：915482302@qq.com**

# 第六章 评标办法及开标程序

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保服务质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的资格审查文件、商务技术文件、报价文件要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不做任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

1.评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。评标委员会由有关技术等方面的 7 名专家组成。其中采购人代表不得超过1人且不能担任评标委员会组长，相关专家不少于成员总数的2/3。

2.询标期间，投标人法人代表或法人授权代理人必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对招标过程及结果提出异议。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格审查文件进行审查；然后对合格投标人的商务技术文件进行评审；商务技术文件评审结束后即公布投标人商务技术得分情况，之后开报价文件；对报价文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本次招标的评标办法采用百分制综合评分法。根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，资格审查采用合格制，商务技术为 85 分，价格分为 15 分，对投标人的投标文件中的商务技术、报价等内容进行评分，最终得出综合得分。

五、评分原则

（一）商务技术评分（ 85 分）

本次招标商务技术文件评分的评定由各评委成员按评分细则进行评审打分，每人一张评分计算表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自独立评分，如某张表的一个因素项目超过规定的分值范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计的算术平均值为各投标人最终商务技术文件得分（计算过程中小数点后按四舍五入保留2位）。

（二）评分细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| 1 | 业绩【客观分】 | 投标人自2021年1月1日至本项目投标截止时间，完成过类似服务项目成功案例的，得1分。**证明材料是指：服务合同。****备注：成功案例时间以服务合同最后落款时间为准，服务内容须包含零星维修。证明材料扫描件加盖投标人公章（或电子章）编入商务技术文件，未按本条规定提供证明材料或证明材料不符合本条规定要求的，不得分。** | 1分 |
| 2 | 拟派项目服务团队人员【客观分】 | 拟派项目服务团队人员具有工程师技术职称的，每提供一人得2分，具有高级工程师（含副高）或以上技术职称的，每提供一人得3分，本项最高得6分。**证明材料是指：①职称证书；②2024年10月至投标截止时间任意一个月供应商为拟派目服务团队人员缴纳社保证明材料。①和②缺一不可。****备注：同一人具有多个证书的，按一人计，不重复得分。证明材料扫描件加盖投标人公章（或电子章）编入商务技术文件，未按本条规定提供证明材料或证明材料不符合本条规定要求的，不得分。** | 6分 |
| 3 | 投标人设施设备响应能力 | 投标人拟投入本项目服务设备中具有自卸货车、沥青车、或清污车辆的，每提供一辆，得1分，本项最高得5分。**证明材料是指：①车票购置发票（或车辆租赁合同）②有效的车辆行驶证，①和②缺一不可。****注：如拟投入车辆为自有，购置发票中购买方企业信息须与本项目供应商信息一致；如拟投入车辆为租赁，租赁合同期限需满足本项目服务期限需求（自2025年1月1日至2026年12月31日）。证明材料扫描件加盖投标人公章（或电子章）编入商务技术文件，未按本条规定提供证明材料或证明材料不符合本条规定要求的，不得分。** | 5分 |
| 4 | 总体服务方案【主观分】 | （1）服务内容、实施流程：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：5,4,3,2,1,0)**。（2）详细的服务标准及实施方案：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：5,4,3,2,1,0)**。 | 10分 |
| 5 | 拟派服务团队配置【主观分】 | （1）人员组织架构：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：3,2,1,0)**。（2）人员配置完善情况：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：3,2,1,0)**。（3）项目团队人员的专业及经验：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：3,2,1,0)**。 | 9分 |
| 6 | 重难点分析及解决措施【主观分】 | （1）结合对本项目的认知情况，提出针对本项目的重难点形成分析方案：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：5,4,3,2,1,0)**。（2)结合重难点分析情况，提出相应的解决措施方案：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：5,4,3,2,1,0)**。 | 10分 |
| 7 | 质量保障措施【主观分】 | （1）质量监督管理机构是否健全、制度是否完善、服务质量能否符合采购人规定：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：3,2,1,0)**。（2）质量保证措施是否符合项目实际，切实可行（3分）：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：3,2,1,0)**。 | 6分 |
| 8 | 进度保障措施【主观分】 | 实施进度计划（包括工期保证措施等）：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：5,4,3,2,1,0)**。 | 5分 |
| 9 | 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施【主观分】 | （1）供应商的安全、文明施工保证措施：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：5,4,3,2,1,0)**。（2）供应商的市政、市容、环保、消防等的保证措施：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：5,4,3,2,1,0)**。 | 10分 |
| 10 | 针对本项目非施工区域的保护及安全防护措施【主观分】 | 针对本项目非施工区域的保护及安全防护措施：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：5,4,3,2,1,0)**。 | 5分 |
| 11 | 安全保障方案【主观分】 | 安全保障方案：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：3,2,1,0)**。 | 3分 |
| 12 | 应急保障措施【主观分】 | 针对节庆假日、创优评优、突击检查和疫情防控等特殊时期的应急保障措施：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：4,3,2,1,0)**。 | 4分 |
| 13 | 服务响应方案及承诺保证措施【主观分】 | （1）服务承诺（3分）：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：3,2,1,0)**。（2）服务措施（3分）：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：3,2,1,0)**。 | 6分 |
| 14 | 质保期服务响应承诺【客观分】 | 投标人承诺：质保期内中标供应商接到采购人通知后30分钟内到达现场解决问题，在8小时内修复的得2分。**证明材料是指：质保期服务响应承诺书（详见第五章应提交的有关格式范例）****如中标供应商未按承诺书响应，视同中标供应商投标时虚假应标，采购人有权单方面终止合同，中标供应商承担违约责任，扣除所有履约保证金和待付合同价款，并承担由此造成采购人的所有损失，且采购人有权按采购文件第二部分、投标须知 4.9条规定，汇报监管部门。** | 2分 |
| 15 | 合理化建议【主观分】 | 根据项目需求提出合理化建议和优化建议：方案描述是否全面合理、是否科学可行，是否具有针对性，是否贴合采购需求。**(评分范围：3,2,1,0)**。 | 3分 |

**特别提醒：商务技术文件【主观分】所有措施及方案内容简洁明了，贴合采购需求，突出重点，谨防假大空描述，建议页码不超过150页，如因供应商方案内容冗繁，造成评标委员会无法查找相关评审信息，责任由供应商自行承担。**

（三）价格文件评分（ 15 分）

本次招标价格文件评分由各评委成员按评分细则进行评审打分，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

注意：本项目最高限价为**100%**，投标人投标报价超过最高投标限价的做否决投标处理。

价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（15分）×100%

**落实政府采购政策说明：**

**本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。**

（四）其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

投标人的最终总得分为商务技术文件及报价部分二部分得分的总和。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

**六、定标办法**

1.本次招标由评标委员会直接确定中标候选人。

2.由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，**确定综合得分最高的供应商为第一中标人，得分第二高者为第二中标候选人，得分第三高者为第三中标候选人。**如出现综合得分相同时，投标报价低的优先；如综合得分和投标报价均相同，则现场抽签确定。

3、如中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可重新招标。

**五、询标**

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

**六、修改评标结果**

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。