工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程。

二、工程招标范围：

包括图纸范围内建筑工程、道路工程、安装工程和园林绿化工程，具体详工程量清单。

三、编制依据：

1、施工图及相关要求；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

3、建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定；

4、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）；

5、杭建市发〔2018〕578号 关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知；

6、浙建建发【2019】92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

7、关于印发《浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释》的通知浙建站定﹝2019﹞77号；

8、关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知、杭渣土[2020]1号；

9、浙江省住房和城乡建设厅文件 浙建建发【2022】37号文关于增加疫情常态防控和“智慧工地”增加两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的费率乘以1.15系数；

10、浙江省住房和城乡建设厅文件 浙建建发【2023】117号文关于《浙江省城镇老旧小区改造工程计价规定》按工程施工期间有居民居住执行《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版）及相应费率。城镇老旧小区改造工程中的市政、园林专业工程执行《浙江省市政工程预算定额》（2018版）和《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版），人工消耗量乘以系数1.10，材料消耗量乘以系数1.01，机械消耗量乘以系数1.05，并执行相应预算定额的取费费率。

11、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释；

12、省、市发布的最新文件；

13、本工程招标文件。

四、事项说明：

（一）费率说明：企业管理费、安全文明施工基本费、规费、税金：

1、安全文明施工费的费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。取费基数为人工费+机械费，其中建筑修缮工程最低费率为6.9%，市政工程最低费率为8.81%，园林绿化工程最低费率为6.64%，均按市区一般工程统一考虑。

2、企业管理费（含安责险）包含管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、检验试验费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税费及其他，还包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费用等相关费用，企业管理费以（人工费+机械费）为取费基数，费率不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的下限乘以20%的计算值，即：建筑修缮工程不得低于1.74%,市政工程不得低于2.556%，园林绿化不得低于2.776%。

3、规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，取费基数为人工费+机械费，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，即：建筑修缮工程不得低于8.376%%，市政工程不得低于5.625%，园林绿化工程不得低于9.291%；

4、税金费率按市区一般工程，费率为9%，按一般计税方法。

（二）编制口径及相关事项说明

1、本清单工程量按图纸计算，最终按实际发生工程量结算。

2、根据设计回复：外墙空鼓比例按20%，屋面、檐沟破损修复比例按30%考虑计入。

3、根据设计回复，所有做法按工程材料做法表考虑计入。

4、根据设计回复：小区内水泥改沥青路面、水泥改铺装、侧石按同拆除工程量考虑计入。

5、根据设计回复：小区水泥改沥青路面按节点6考虑计入。

6、根据设计回复：铺装透水砖按混凝土透水砖60mm厚考虑计入。

7、根据设计回复：原有侧石拆除按全部利用考虑计入。

8、根据设计回复：晾衣架按3.0米/副考虑计入。

9、根据设计回复，铲除涂料按20%考虑计入。

10、根据设计回复防盗窗现状破损严重更换264.7m2，现状较好的保笼及凸保笼根据居民意愿进行更换，更换的比例为50%。

11、根据设计回复：储藏室1（除排水沟侧）、储藏室2、门卫按不设500mm高文化石考虑计入。

12、本工程原雨棚、防盗窗、晾衣杆、单元门，门卫室门窗、屋面彩钢板、庭院灯拆除费用按以料代工考虑计入。

13、根据设计回复：应急照明集中电源箱进线及配管按5m预留考虑。

14、根据设计回复：室外路面均按15cm混凝土破除及恢复。

15、根据设计回复：室外消火栓仅除锈刷漆。

16、本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距暂按25km考虑。

17、CCTV检测费不计入本项目。

（三）其他说明

1、投标人综合单价组价时必须依据施工图、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用。若特征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响，则投标人必须以书面方式提出答疑要求，否则视同理解；

2、报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准。图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑；

3、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容；

4、投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建筑工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容；

5、“措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，投标人应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、地质资料、施工组织设计及公司实力综合考虑，如需增加，投标人在相应子目报价时综合考虑；

6、建筑物超高人工降效、机械降效、加压水泵及其他费用投标人按照本工程情况自行考虑列入本次报价中；

7、风险金由投标人自行报价计入总价中；

8、工程有相关检测内容的检测费用由投标单位自行考虑报价中。