## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1701120087 | 热镀锌钢管 | SC20 | m
2 | 2500330001 | 庭院灯灯头 LED-65W，IP65 |  | 套
3 | 2500330001 | 消防应急照明灯具 | 10W TY-ZFJC系列 | 套
4 | 2500330001 | 方向标志灯（疏散单向不可调） |  | 套
5 | 2500330001 | 庭院灯 LED-65W，IP65 |  | 套
6 | 2801120885 | WDZN-BYJR-2.5 |  | m
7 | 2801120885 | WDZN-BYJ-2.5 |  | m
8 | 2803330009 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-5×10 | m
9 | 2825120017 | GYTA-12G652D |  | m
10 | 2903330005 | 铝合金线槽100*50mm |  | m
11 | 2906330001 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG20 | m
12 | 3229330001 | 种植土+营养土 |  | m3
13 | 5509330037 | 288芯光交箱(含接线排) |  | 台
14 | B05110397 | 8口交换机 |  | 台
15 | B05110425 | 车辆管理平台系统软件 |  | 套
16 | B55111225 | 配电箱JAL-1 |  | 台
17 | B55111225 | 应急照明集中电源箱420*200*600mm |  | 台
18 | B57111282 | 人行道闸（含人脸识别摄像） |  | 台
19 | B57111284 | 复位线圈 |  | 台
20 | Z00001 | 成品金属推拉式防盗窗 |  | m2
21 | Z00003 | 成品可伸缩金属晾衣杆 |  | m
22 | Z00005 | 成品耐力板雨篷 | 宽600 | m
23 | Z00006 | 成品信报箱 |  | 个
24 | 补充主材003 | 感应灯LED 12W,4000K |  | 套
25 | 补充主材003 | 车行道闸安全岛（定制） |  | 座

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 光时域反射仪 | 台班
2 | CCTV检测机器人 | 台班
3 | 网络分析仪 全频段 | 台班
4 | 气动切割锯 | 台班
5 | 折旧费 | 元
6 | 检修费 | 元
7 | 维护费 | 元
8 | 机械人工 | 工日
9 | 机械人工 | 工日
10 | 其他费用(机械) | 元
11 | 汽油(机械) | kg
12 | 柴油(机械) | kg
13 | 电(机械) | kW·h
14 | 电(机械) | kW·h
15 | 沥青混凝土摊铺机 15t | 台班
16 | 自卸汽车 15t | 台班
17 | 自卸汽车 15t | 台班
18 | 平板拖车组 40t | 台班
19 | 多功能高压疏通车 5000L | 台班

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【建筑修缮】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-建筑修缮 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
外立面
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 原涂料外墙（不存在空鼓)：外墙二（涂料） 1、外墙丙烯酸涂料面层一底二面 2、批腻子（2道） 4、界面剂一道 5、墙面清理 | m2 | 551.59
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 原涂料外墙(存在空鼓）：外墙一（涂料） 1、外墙丙烯酸涂料面层一底二面 2、批腻子（2道） 3、2厚抗裂胶浆（压入耐碱网格布） 4、界面剂一道 5、补粉找平层1:2.5水泥砂浆，多道多层粉刷20mm厚（厚度粉至原墙面砂浆层齐平） 6、钢丝网片加固丝径0.9mm,孔15*15，安装直径6的膨胀螺栓，平均@500mm一颗，一个面上不得少于4颗，1:1水泥砂浆加嵌1.2cm宽塑料分格条 7、墙面清理 | m2 | 137.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-建筑修缮 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 原基层马赛克瓷砖外墙：外墙三：（涂料） 1、外墙丙烯酸涂料面层一底二面 2、批腻子（2道） 3、界面剂一道 4、墙面清理 | m2 | 3985.51
4 | 011204003001 | 块料墙面 | 外墙四（文化石） 1、1:1水泥砂浆勾缝 2、贴10-16厚薄型面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结力 4、12厚1:2水泥砂浆内掺专用粘结剂 5、8厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）打底 6、清理基层墙体 | m2 | 188.96
5 | 011506003001 | 雨篷 | 铝合金框架耐力板雨蓬 1、原有雨蓬拆除外运消纳以料代工 2、铝合金框架耐力板雨蓬安装，具体详见图纸 | m2 | 670.32
6 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 推拉式201不锈钢防盗窗 1、原防盗窗拆除外运消纳按以料代工 2、推拉式201不锈钢防盗窗安装，具体详见图纸 | m2 | 529.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-建筑修缮 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 01B001 | 晾衣架 | 不锈钢晾衣架 1、原晾衣架拆除外运消纳按以料代工 2、不锈钢晾衣架安装，具体详见图纸 | m | 225
8 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 门卫室更换铝合金窗 1、原有窗拆除外运消纳按以料代工 2、铝合金窗安装 | m2 | 4.32
9 | 010802004001 | 防盗单元门更换 | 单元门更换，原有门拆除外运消纳按以料代工 | m2 | 29.33
10 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 门卫室更换铝合金玻璃门（门上贴防撞标识） 1、原有门拆除外运消纳按以料代工 2、铝合金玻璃门安装 | m2 | 1.71
11 | 01B002 | 屋面楼道原有垃圾清里，外运，消纳 | 1.屋面楼道原有垃圾清里，外运，消纳 | 项 | 1
楼道
12 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 楼梯间（无空鼓）：内墙一（无机涂料） 1、无机涂料2遍 2、批腻子（2道） 3、表面清理 | m2 | 1486.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-建筑修缮 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 楼梯间（有空鼓）：内墙二（无机涂料） 1、无机涂料2遍 2、批腻子（2道） 3、2厚抗裂胶浆（压入耐碱网格布） 4、界面剂一道 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层（厚度粉至原墙面砂浆层齐平） 6、表面清理 | m2 | 371.68
14 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚-（无机涂料） 1、无机涂料2遍 2、2厚纸筋灰面罩 3、表面清理 | m2 | 589.7
15 | 011403001001 | 木扶手油漆 | 扶手一 1、防锈漆一道 2、栏杆木扶手（破损处修补，对原墙面进行打磨处理） | m | 225.12
16 | 011405001001 | 金属面油漆 | 扶手二 1、防锈漆一道 2、栏杆（对原栏杆漆进行打磨处理） | m2 | 67.54
屋面
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-建筑修缮 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 储藏室屋顶：屋面一（平屋面） 1、4.0厚SBS防水卷材一道（遇到反口上延至400mm高） 2、原屋面清理 3、原有彩钢板屋面拆除以料代工 | m2 | 130.64
18 | 010901001001 | 瓦屋面 | 住宅楼屋顶坡屋面：屋面二（坡屋面） 1、破损处更换型号同原屋面玻纤胎沥青瓦，需与原有沥青瓦相叠 2、刷改性聚氯乙烯油胶一道 3、20厚胶合板刷防火涂料 | m2 | 366.4
19 | 010901001002 | 瓦屋面 | 住宅楼南侧一层屋面：屋面三（坡屋面） 1、深灰色结力合成树脂瓦，M6*90@800螺栓固定 2、原钢檩条（现状无法满足树脂瓦固定要求或原檩条破坏的情况下增加钢檩条（80*40*2.5mm) 3、原有彩钢板拆除按以料代工 | m2 | 276.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-建筑修缮 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 010902007001 | 屋面檐沟 | 屋面四（檐沟） 1、4.0厚SBS防水卷材一道（侧墙泛水高度400mm) 2、基层表面清理 | m2 | 90.37
其他工程
21 | 040201022001 | 排水沟 | 储藏室1北侧排水沟 1、300（宽）*500（高）排水沟，选用国标图集23J909第1-22页散13，铸铁盖板选用02J331第77页21 2、含挖土、浇筑排水沟、m模板，铸铁盖板及土方外运消纳 | m | 55.38
22 | 01B003 | 信报牛奶箱 | 成品信报牛奶箱，包含室外安装，含老信报箱残值回收 | 组 | 15
23 | 01B004 | 楼道单元牌 | 楼道单元牌 | 个 | 7
24 | 01B005 | 楼栋牌 | 楼栋牌 | 个 | 4
拆除
25 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、抹灰面铲涂料 2、建筑垃圾清运25km及消纳 | m2 | 1263.29
26 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰铲除 2、建筑垃圾清运25km及消纳 | m2 | 615.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-建筑修缮 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 011607001001 | 屋面瓦拆卸 | 屋面瓦基层木板、防水、瓦拆除及垃圾外运消纳 | m2 | 366.4
28 | 011607002001 | 防水层拆除 | 檐沟、平面面防水层拆除及垃圾外运消纳 | m2 | 221.01
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【建筑修缮】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-建筑修缮 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架，高度20米以内 | m2 | 5848.19
2 | 011701002002 | 外脚手架 | 外墙脚手架，高度7米以内 | m2 | 563.19
3 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 | m2 | 2094.98
4 | 01B006 | 其他技术措施费 | 1.投标人根据自行编制的施工组织设计，结合本工程实际特点，综合考虑施工期间可能出现其他措施费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
绿化工程
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 平整场地 | m2 | 184.9
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 回填种植土：种植土回填30cm,营养土回填10cm | m3 | 73.96
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 红花继木球B 1、高度120cm,冠幅150cm 2、全冠、整形修剪，浑圆，不脱脚 3、养护期1年 | 株 | 8
4 | 050102002002 | 栽植灌木 | 结香球 1、高度80cm,冠幅100cm 2、全冠、整形修剪，浑圆，不脱脚 3、养护期1年 | 株 | 11
5 | 050102002003 | 栽植灌木 | 金边黄杨球 1、高度100cm,冠幅120cm 2、全冠、整形修剪，浑圆，不脱脚 3、养护期1年 | 株 | 2
6 | 050102007001 | 栽植色带 | 金森女贞 1、高度35cm，冠幅30cm 2、种植密度49株/m2 3、品字形种植，不露土 4、养护期1年 | m2 | 122.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 050102007002 | 栽植色带 | 春鹃 1、高度30-35cm，冠幅25-30cm 2、种植密度49株/m2 3、小毛球，密植，株型整齐，不露土 4、养护期1年 | m2 | 14.8
8 | 050102012001 | 铺种草皮 | 麦冬 1、高度25-30cm，冠幅15-20cm 2、36丛/m2，10-15牙/丛) 3、养护期1年 | m2 | 47.4
9 | 05B001 | 原有绿化修剪、移除、清杂等 | 原有绿化修剪、移除、清杂等 1、修剪乔木11株，弱修剪 2、移除灌木球10株，以现场情况为准 3、修剪灌木150m2，以现场情况为准 4、绿化清杂面积184.5m2，以现场情况为准 | 项 | 1
垃圾回收站
10 | 05B002 | 垃圾回收站，成品安装 | 成品垃圾回收站4000*1200*2350mm | 个 | 1
非机动车车棚
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011302001001 | 车棚更换顶面 | 原车棚顶面更换 1、原顶面拆除 2、不锈钢格栅拆除 3、新做2厚镀锌板，深灰色氟碳漆 4、原有构件外运及消纳 | m2 | 28.11
晾衣架
12 | 05B003 | 室外晾衣架 | 成品晾衣架安装 1、规格：2000*450*2200mm 2、材质：镀锌钢材+PC | 个 | 12
围墙改造，门头刷新
13 | 011204003002 | 块料墙面 | 围墙立柱瓷砖贴面破损修复，破损部位拆除及垃圾外运消纳 | m2 | 10
14 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 门头刷新 1、外墙丙烯酸涂料一底二面 2、腻子2遍 3、界面剂一道 4、墙面清理 | m2 | 24.39
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701002003 | 外脚手架 | 机动车棚，围墙、门头等外墙脚手架，高度7米以内 | m2 | 50
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【改造道路】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-改造道路 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
水泥改沥青
1 | 041001001001 | 路面拉毛 | 1、处理旧水泥混凝土（拉毛），并清扫干净 | m2 | 995.64
2 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、40mm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C) | m2 | 995.64
3 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、热沥青粘层油（0.6kq/m2) | m2 | 995.64
水泥改铺装
4 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、下挖深度250mm 2、垃圾外运25km及消纳 | m2 | 106.38
5 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、60mm浅灰色混凝土透水砖 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结 3、150厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，密实系数》=0.93 | m2 | 106.38
侧石
6 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、原有侧石拆除，整理 | m | 170
7 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、原有侧石利用 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结 3、100厚C25混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实，压实系数》=0.93 | m | 170
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-改造道路 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
路面标线
8 | 040205006001 | 标线 | 停车位白色热熔漆划线，150mm宽 | m | 197.48
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【改造道路】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-改造道路 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械进出场及安拆 | 台·次 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【排水设施】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-排水设施 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
排水设施
1 | 01B010 | 管道非开挖修复 | 1、名称：CIPP翻转内衬法； 2、规格：D300； 3、施工前毒气检测，翻转修复，修复后闭气试验、CCTV检测； 4、其余详见设计图纸要求； | m | 20
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:空调冷凝水管UPVC排水管 DN50，含管道及管件制作安装 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 378
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:污、废水管UPVC排水管更换 DN100，含管道及管件制作安装 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-排水设施 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:雨水管PVC-U排水管更换 DN100，含管道及管件制作安装 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 58
5 | 01B011 | CCTV检测 | 1.CCTV检测,地下雨水管及污水管检测 | m
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 室外消火栓除锈刷油，具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:灭火器箱 内含两具MF/ABC3 | 组 | 22
8 | 01B012 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 | 1.悬挂式超细干粉自动灭火装置，FZX-ACT4/1.2-c，具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【排水设施】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-排水设施 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【路灯电线杆更换】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-路灯电线杆更换 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 04B001 | 原有路灯电线杆更换 | 原有路灯电线杆更换 | 根 | 6
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【路灯电线杆更换】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-路灯电线杆更换 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安防设施】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
停车管理系统及出入口人行摆闸
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
1 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 抓拍显示一体化道闸，高度集成:快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体;集成行星齿轮道闸,传动效率高,性能稳定,快速抬杆慢速落杆,实现快速通行; 支持400万像素高清摄像机;支持LCD显示;支持红外/白光二合一补光,有效解决光污染,满足不同场景需求;相机支持IP67防水,支持电动变焦镜头,便于调试 识别车牌种类多:支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型;支持车型识别,车标识别,车身颜色识别,子品牌检测; 支持授权名单的导入及对比,可直接联动道闸开闸,支持脱机运行;支持智能化视频检测抓拍,实现机动车精准抓拍识别;支持跟车不落杆,实现快速通行; 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺,不起皮,不褪色,防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求;一体化 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
结构设计,布线简单,调试方便。 传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS ; 最低照度:彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) ; 黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) ; 快门:1/30秒至1/100,000秒 镜头:3.1~6mm电动变焦镜头 ; 自动光圈:DC驱动 ; ICR切换:支持 ; 日夜转换模式:ICR红外滤片式 ; 数字降噪:3D数字降噪 ; 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率:32 Kbps~16M bps ; 图像格式:JPEG ; 最大图像尺寸:2688*1520 ; 帧率:25fps(2688*1520) ; 图像设置:饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 机箱厚度:2mm ; 机箱颜色:基线蓝白色 ; 可选灰金色 ; 支持协议:TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP ; 支持SDK,OTAP,ISUP,ISAPI数
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
据上传协议 ; 通用功能:心跳,密码保护,NTP校时 道闸方向:单向 ; 抬杆速度:4米直杆:1.5s、2s、2.5s ; 功率:350W 220VAC ; 图片格式:采用JPEG编码,图片质量可设 ; 智能识别:车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌,车身颜色识别 ; 补光灯控制:补光灯自动光控、时控可选; 通讯接口:1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1个RS-232接口 ;补光灯:内置9颗LED补光灯 ; 外部接口:2路触发输入;2路继电器输出,支持道闸开、关 扬声器与MIC:支持语音播报,支持语音对讲,含报警呼叫按钮 ; 工作温度和湿度:-20℃~70℃,湿度小于90%%%(无凝结) ; 电源供应:AC100V~240V ; 功耗:350W MAX ; 防护等级:IP54 重量(含包装):97KG ; 杆子类型:直杆 ; 运行噪音:≤65dB ; 杆子长度:3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
米直杆 ; 分辨率:LED款:分辨率64*64 ; LCD款:分辨率1080P ; 屏幕类型:LCD屏幕 亮度:LED:亮度1000cd/m² ; LCD:最大亮度1500cd/m² ; 显示屏尺寸:21.5inch，具体做法详见设计图纸，应满足相关技术规范及设计图纸要求
2 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 人行道闸（含人脸识别摄像），工作电压:AC220V±10% 50hz ; 通行速度:35人/分钟 ; 通道宽度:800mm ; 电机机芯:无刷防撞电击 ; 工作环境:室外 ; 防护等级:密封、防水、防尘 外形尺寸:1400*185*1020 ; 上产工艺:数控激光切割 ; 机箱材料:精选304不锈钢材质;通行方向:双向，具体满足设计图纸要求。 | 套 | 1
3 | 030507015001 | 安全检查设备 | 地感线圈，具体满足设计图纸要求。 | 套 | 2
4 | 030507016002 | 停车场管理设备 | 车辆管理平台系统软件，具体满足设计图纸要求。 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030501012001 | 交换机 | 8口交换机，1.10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥8个,万兆SFP+口≥4个; 2.支持基于端口的VLAN,支持基于协议的VLAN; 3.堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms; 4.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发,支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议,支持丰富的管理和安全特性; 5.支持内置智能图形化管理功能,能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级,全局配置及网管口配置,设备升级备份、监控及设备故障替换,组网拓扑可视及管理、 设备列表展示等功能，具体满足设计图纸要求。 | 台 | 1
6 | 030501001001 | 输入设备 | 门卫处停车管理电脑，具体满足设计图纸要求。 | 台 | 1
7 | 01B007 | 安全岛 | 车行道闸安全岛（定制） | 座 | 1
8 | 030502007001 | 光缆 | 单模光纤4芯 | m | 50
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：埋地敷设 | m | 60
10 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTPCat6 2.敷设方式:管内穿线 | m | 10
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV2.5 | m | 30
12 | 030411004002 | 配线 | 地感线圈专用线缆，具体满足设计图纸要求。 | m
13 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 停车场管理系统调试 | 系统 | 1
安防监控系统
14 | 030404016001 | 控制箱 | 室外防水安防箱600*500*500mm，含接地、含基础，具体满足设计图纸要求。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 室外枪式数字摄像机，传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS ; 最低照度:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR ; 宽动态:120 dB 焦距&视场角:2.8 mm,水平视场角:97°,垂直视场角:52.3°,对角视场角:114.3° ; 4 mm,水平视场角:78.8°,垂直视场角:40.5°,对角视场角:93.9° 6 mm,水平视场角:49.1°,垂直视场角:26.3°,对角视场角:57.2° ; 8 mm,水平视场角:37.5°,垂直视场角:20.7°,对角视场角:43.3° 12 mm,水平视场角:23.4°,垂直视场角:13.3°,对角线视场角:26.8° 补光距离:最远可达50 m ; 防补光过曝:支持 ; 红外波长范围:850 nm ; 补光灯类型:红外灯 ; 最大图像尺寸:2688 × 1520(默认2560 × 1440) ; 视频压缩标准:主码流: | 台 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
H.265/H.264 ; 子码流:H.265/H.264/MJPEG 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ; 恢复出厂设置:支持客户端或浏览器恢复 ; 启动和工作温湿度:-30 ℃~60 ℃,湿度小于95%%%(无凝结) ; 供电方式:DC:12 V ± 25%%%,支持防反接保护 PoE:802.3af,Class 3 ; 电流及功耗:DC:12 V,0.50 A,最大功耗:6 W ; PoE:802.3af,36 V~57 V,0.19 A~0.12 A,最大功耗:7.0 W ; 防护:IP66，具体满足设计图纸要求。
16 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 摄像机立杆，高3.5m，具体满足设计图纸要求。 | 台 | 2
17 | Z030508003001 | 其他电源设备安装 | 开关电源12V20A，具体满足设计图纸要求。 | 台 | 1
18 | Z030508003002 | 其他电源设备安装 | 开关电源24V20A，具体满足设计图纸要求。 | 台 | 1
19 | Z030508003003 | 其他电源设备安装 | 机架式PDU电源，具体满足设计图纸要求。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030501012002 | 交换机 | 16口交换机，1.10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥16个,万兆SFP+口≥4个; 2.支持基于端口的VLAN,支持基于协议的VLAN; 3.堆叠链路冗余保护能够快速收敛,收敛时间≤50ms; 4.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发,支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议,支持丰富的管理和安全特性; 5.支持内置智能图形化管理功能,能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级,全局配置及网管口配置,设备升级备份、监控及设备故障替换,组网拓扑可视及管理、 设备列表展示等功能;，具体满足设计图纸要求 | 台 | 1
21 | 030402010001 | 避雷器 | 二合一防雷器，具体满足设计图纸要求。 | 组 | 7
22 | 030502010001 | 配线架 | 6口光纤配线架（含尾纤、跳线），具体满足设计图纸要求。 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 01B008 | 智慧安防接入公安系统 | 1.智慧安防接入公安系统，具体满足设计图纸要求。 | 项 | 1
24 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 手孔井，具体做法详见图集09X700-6第5-90页，具体满足设计图纸。 | 座 | 3
25 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：PE电线电缆保护套管 2.规格：De25 3.敷设方式：地下铺设 | m | 76.3
26 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称：PE电线电缆保护套管 2.规格：De65 3.敷设方式：地下铺设 | m | 3
27 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：埋地敷设 | m | 30
28 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：埋地敷设 | m | 36.9
29 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC50 3. 配置形式：埋地敷设 | m | 23.7
30 | 030502007002 | 光缆 | 单模光纤6芯 | m | 50
31 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:UTPCat6 2.敷设方式:管内穿线 | m | 102.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RYY2*1.5 | m | 110.2
33 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 60
34 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJR-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 30
35 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:六类RJ45/RJ45数据跳线 | 条 | 7
36 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒安装 2.安装形式:暗装 | 个
37 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1
38 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1
39 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：根据勘察报告结合现场自行考虑 2.挖土深度：1米内 | m3 | 32.93
40 | 040103001001 | 回填方 | 原土回填，夯实 | m3 | 32.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余土外运 2.运输距离由投标方自行确定 3.此单价包括土方的挖、装、外运、卸、机械进退场、市容环境及渣土消纳收费等有关发生一切费用 4.以上费用不因运距的等一切因素变化而调整 | m3
42 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 修复15cm混凝土路面 | m2 | 22.36
43 | 041001001003 | 拆除路面 | 拆除15cm混凝土路面、外运、消纳 | m2 | 22.36
门禁系统
44 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称：单元对讲门口机更换，操作系统:嵌入式Linux操作系统; 使用环境:IP65,室内外环境; 安装方式:壁挂安装(标配挂板,适配86底盒); 工作电压: DC12V~24V/2A;底边距地1400墙上安装，具体详见设计图纸 | 台 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮更换，结构:塑料面板; 性能:最大耐电流1.25A,电压250V; 输出:常开; 类型:适合埋入式电器盒使用; 尺寸:86*86mm,安装后露出13mm; 重量:0.07kg。 2.底边距地1400墙上安装，具体详见设计图纸 | 台 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电力锁更换，锁体主体颜色为:氧化银。 最大静态直线拉力:280kg ± 5%%%; 断电开锁,满足消防要求; 具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点; 工作电压:12V/500mA 或 24V/250mA; 锁体尺寸:长240*宽48.8*厚27.5(mm); 吸板尺寸:长180*宽38.8*高13(mm); 使用环境:室内(不防水); 适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门。具体详见设计图纸 | 台 | 7
47 | 01B009 | 门禁卡 | 1.IC卡，卡片类型:IC卡 2.符合标准:ISO14443 标准 3.卡片容量:1K byte 4.工作频率:13.56MHz 5.卡片尺寸:85.5mm*54mm*0.9mm 6.主体材质:PVC,具体详见设计图纸 | 张 | 270
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.接地要求:含接地 4.其他:含开孔及洞口修复 | m | 70
49 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RVV2*1.0 | m | 35
50 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RVV4*1.0 | m | 70
51 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:UTPCat6 2.敷设方式:管内穿线 | m | 70
52 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒安装 2.安装形式:暗装 | 个 | 14
53 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.出入口控制系统 | 系统 | 1
54 | 030507019002 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 试运行 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安防设施】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-安防设施 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【电气工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
室外照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、配电箱JAL-1，带锁，防护等级IP65，含配电箱及箱内所有元器件、仪表、模块、浪涌等 2、落地安装，含混凝土基础，内预埋件与箱体链接 3、素土夯实，土方开挖具体详见设计图纸； 4.其他：箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；进出线电缆挂牌（按回路标识）；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
2 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 手孔井，具体做法详见图集O8D800-7第60、61页，具体满足设计图纸。 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.名称：庭院灯 2.灯具型号、规格：LED-65W，IP65， 3.灯杆高度：H=3m 4.灯杆编号：按设计说明及施工规范要求 5.附件配置：包含但不限于小型断路器、接线端子板等 6.含混凝土基础、接地，含预埋件 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 2
4 | Z030412013002 | 景观灯 | 1.名称：庭院灯更换 2.灯具型号、规格：LED-65W，IP65 3.灯杆高度：H=3m 4.灯杆编号：按设计说明及施工规范要求 5.附件配置：包含但不限于小型断路器、接线端子板等 6.原有路灯拆除外运消纳以料代工 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称：PE电线电缆保护套管 2.规格：De40 3.敷设方式：埋地铺设 | m | 100
6 | 030411001006 | 配管 | 1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：埋地敷设 | m | 13.94
7 | 030411001007 | 配管 | 1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格：SC40 3. 配置形式：埋地敷设 | m | 83.2
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称：交联聚乙烯绝缘电力电缆 2. 电缆型号、规格：YJV-3×6 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 86.2
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 名称：交联聚乙烯绝缘电力电缆 2. 电缆型号、规格：YJV-5×10 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 100
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格：三芯及以上×截面10mm2及以下 3.材质、类型：铜芯电缆、干包式 4.安装部位：配电箱（柜）内 5.电压等级：1kV以下 | 个 | 6
11 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 31.88
12 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJR-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 15.94
13 | 030411006003 | 接线盒 | 1. 名称：防水接线盒 2. 规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 个 | 4
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：根据勘察报告结合现场自行考虑 2.挖土深度：1米内 | m3 | 27.26
15 | 040103001002 | 回填方 | 原土回填，夯实 | m3 | 27.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-电气工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.名称：余土外运 2.运输距离由投标方自行确定 3.此单价包括土方的挖、装、外运、卸、机械进退场、市容环境及渣土消纳收费等有关发生一切费用 4.以上费用不因运距的等一切因素变化而调整 | m3
17 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 修复15cm混凝土路面 | m2 | 14.6
18 | 041001001004 | 拆除路面 | 拆除15cm混凝土路面、外运、消纳 | m2 | 14.6
19 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：设备等电位接地 2、其他：跨接；满足规范及设计要求；具体做法参图集15D502-25页，详见设计图纸要求。 | 项 | 1
20 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地装置调试 2.类别：独立接地装置 | 系统 | 1
21 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称：接地装置调试 2.类别：路灯柱接地测试 | 系统 | 2
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：交流供电系统调试 2.电压等级：1kV以下 3.类型：综合 | 系统 | 1
楼道照明系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-电气工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：应急照明集中电源箱420*200*600mm 2.规格、型号：箱体及箱内配置要求详见“配电箱系统图” 3.安装方式：挂墙明装 4.包含但不限于电源接线、焊压铜接线端子、接地等 | 台 | 7
24 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:铝合金线槽 2.规格:100*50mm 3.其他:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板 | m | 350
25 | 030412004001 | 装饰灯 | 感应灯拆换 1、LED 12W,4000K 2、吸顶安装，满足设计及相关规范要求 | 套 | 42
26 | 030412004002 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具 1、10W TY-ZFJC系列，灯具带不然材料外罩，持续常亮 2、距地2.5m壁挂安装，满足设计及相关规范要求 | 套 | 42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-电气工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030412004003 | 装饰灯 | 方向标志灯（疏散单向不可调） 1、1W TY-BLJC 1系列，灯具带不然材料外罩，应急常亮 2、底距地0.5m壁挂安装，满足设计及相关规范要求 | 套 | 42
28 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌钢导管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配 | m | 35
29 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配 | m
30 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.规格、型号：WDZN-BYJ-2.5 4.材质：铜芯线 | m | 70
31 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.规格、型号：WDZN-BYJR-2.5 4.材质：铜芯线 | m | 35
32 | 030411004012 | 配线 | 管内穿线 WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 350
33 | 030411006004 | 接线盒 | 灯具接线盒 | 个 | 84
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【电气工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【弱电上改下】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-弱电上改下 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031103023001 | 交接箱 | 288芯光交箱，含接地、基础等，具体满足设计图纸要求 | 个 | 4
2 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:100*80mm 3.其他:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板 | m | 115
3 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:60*30mm 3.其他:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板 | m | 170
4 | 031103008001 | 光缆 | 1.规格、型号：光缆 GYTA-4G652D 2.敷设方式：管内敷设 3.标识：光缆挂牌 | m | 1050
5 | 031103008006 | 光缆 | 1.规格、型号：光缆 GYTA-8G652D 2.敷设方式：管内敷设 3.标识：光缆挂牌 | m | 350
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-弱电上改下 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 031103008002 | 光缆 | 1.规格、型号：光缆 GYTA-12G652D 2.敷设方式：管内敷设 3.标识：光缆挂牌 | m | 684
7 | 031103008003 | 光缆 | 1.规格、型号：光缆 GYTA-24G652D 2.敷设方式：管内敷设 3.标识：光缆挂牌 | m | 400
8 | 031103010001 | 光缆接续 | 1.名称：光缆接续 2.规格：12芯光缆接头盒 | 头 | 8
9 | 031103010002 | 光缆接续 | 1.名称：光缆接续 2.规格：24芯光缆接头盒 | 头 | 4
10 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 | 链路 | 48
11 | 031103008004 | 光缆 | 管道施工施工放线、测量 | m
12 | 031103008005 | 光缆 | 光纤放线、测量 | m
13 | 040205001003 | 人（手）孔井 | 一号手孔井（SK1），具体满足设计图纸要求 | 座 | 9
14 | 030408003004 | 电缆保护管 | 敷设塑料管PE∅76，具体满足设计图纸要求 | m | 145
15 | 031103005001 | 装电杆附属装置 | 无缝引上钢管(∅76*4.5mm*2500）含安装配件，墙装 | 条 | 7
16 | 01B013 | 旧线整理进线槽 | 1.旧线整理进线槽 | 项 | 1
17 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 修复15cm混凝土路面 | m2 | 39.6
18 | 041001001005 | 拆除路面 | 拆除15cm混凝土路面、外运、消纳 | m2 | 39.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-弱电上改下 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：根据勘察报告结合现场自行考虑 2.挖土深度：1米内 | m3 | 46.4
20 | 040103001003 | 回填方 | 原土回填，夯实 | m3 | 46.4
21 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.名称：余土外运 2.运输距离由投标方自行确定 3.此单价包括土方的挖、装、外运、卸、机械进退场、市容环境及渣土消纳收费等有关发生一切费用 4.以上费用不因运距的等一切因素变化而调整 | m3
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【弱电上改下】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：文晖里21、22号老旧小区综合改造提升工程
单位工程及专业工程名称：文晖里小区改造-弱电上改下 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计