浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设

招标文件

（电子招投标）

编号:QSZB-Z(H)-E24179(GK)

浙江省杭州生态环境监测中心

浙江求是招标代理有限公司

二〇二四年八月

- 目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年09月03日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QSZB-Z(H)-E24179(GK)

项目名称：浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设

预算金额（元）：3000000元

最高限价（元）：3000000元

采购需求：浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设主要内容：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：合同签订后10日内完成交货。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到40%或者以上，其中小微企业合同金额应当达到70% 或者以上；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到  % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：提供序号（ 261-274 ）产品的投标人须具有《危险化学品经营许可证》；

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 261 | 氢氧化钠（危化品） |
| 262 | 硝酸（危化品） |
| 263 | 氢氟酸（危化品） |
| 264 | 高氯酸（危化品） |
| 265 | 硫酸（危化品） |
| 266 | 盐酸1（危化品） |
| 267 | 盐酸2（危化品） |
| 268 | 甲醇1（危化品） |
| 269 | 甲醇2（危化品） |
| 270 | 丙酮（危化品） |
| 271 | 二氯甲烷（危化品） |
| 272 | 乙酸乙酯（危化品） |
| 273 | 正己烷1（危化品） |
| 274 | 正己烷2（危化品） |

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年09月03日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年09月03日09点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年09月03日09点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼会议室1

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省杭州生态环境监测中心

地    址：浙江省杭州市紫之隧道28号

传    真： /

项目联系人（询问）： 王老师

项目联系方式（询问）：18968185815

质疑联系人： 楼老师

质疑联系方式：18767154130

2.采购代理机构信息

名    称：浙江求是招标代理有限公司

地    址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王鑫涛、刘冰冰、叶鲁茂

项目联系方式（询问）：0571-87666117

质疑联系人：周安琪

质疑联系方式：0571-81110356，jdkh@qszb.net

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453

政策咨询：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 序号1 便携式全自动紫外测油仪 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | ## 本项目标的名称详见采购需求清单，均属于 工业 行业； ## 行业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 清单： 序号; 标的名称; 属于行业. 1; 便携式全自动紫外测油仪; 工业. 2; 可见分光光度计1; 工业. 3; 可见分光光度计2; 工业. 4; 定量氮吹平行浓缩仪; 工业. 5; 旋转蒸发仪; 工业. 6; 电热消解仪; 工业. 7; 纯水; 工业. 8; 56种VOC混标; 工业. 9; 甲醇中10种挥发性有机物混合（I） 标样; 工业. 10; 甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I ) 标样; 工业. 11; 甲醇中5种挥发性卤代烃混合（II）标样; 工业. 12; 甲醇中7种苯系物混合标样; 工业. 13; 2种内标混标（HJ1227-2021）; 工业. 14; 便携式气质顶空瓶; 工业. 15; 顶空瓶盖; 工业. 16; 自动进样瓶1; 工业. 17; 自动进样瓶2; 工业. 18; 2ml塑料样品瓶架; 工业. 19; 样品瓶2; 工业. 20; 样品瓶瓶盖1; 工业. 21; 样品瓶瓶盖2; 工业. 22; 样品盘样品瓶存储盒; 工业. 23; 烧杯1; 工业. 24; 烧杯2; 工业. 25; 烧杯3; 工业. 26; 烧杯4; 工业. 27; 便携性气质用载气（氮气）; 工业. 28; 便携性气质用内标气; 工业. 29; 普氮; 工业. 30; 顶空瓶垫片; 工业. 31; 顶空瓶配套支架; 工业. 32; 减压阀; 工业. 33; 56种VOC混标（HJ639); 工业. 34; 石英比色皿1; 工业. 35; 石英比色皿2; 工业. 36; 石英比色皿3; 工业. 37; 量筒1; 工业. 38; 量筒2; 工业. 39; 量筒3; 工业. 40; 刻度移液管1; 工业. 41; 刻度移液管2; 工业. 42; 刻度移液管3; 工业. 43; 刻度移液管4; 工业. 44; 刻度移液管5; 工业. 45; 刻度移液管6; 工业. 46; 塑料刻度管; 工业. 47; 刻度管; 工业. 48; 鸡心瓶; 工业. 49; 单标吸管1; 工业. 50; 单标吸管2; 工业. 51; 单标吸管3; 工业. 52; 刻度吸管1; 工业. 53; 刻度吸管2; 工业. 54; 刻度吸管3; 工业. 55; 刻度吸管4; 工业. 56; 烧杯5; 工业. 57; 洗耳球1; 工业. 58; 洗耳球2; 工业. 59; 擦镜纸; 工业. 60; 定性滤纸; 工业. 61; 手术剪刀（实验室用）; 工业. 62; 分液漏斗架; 工业. 63; 容量瓶架1; 工业. 64; 容量瓶架2; 工业. 65; 三角漏斗; 工业. 66; 酸缸; 工业. 67; 正己烷中石油类标液; 工业. 68; 正己烷中石油类标样; 工业. 69; 应急移动电源; 工业. 70; 标气SO2; 工业. 71; 标气NOx; 工业. 72; 标气CO2; 工业. 73; 标气VOC; 工业. 74; 标气-氧量; 工业. 75; 标气-氨; 工业. 76; 氯化钠; 工业. 77; 无水硫酸钠; 工业. 78; 4种六六六混合标准溶液; 工业. 79; 8种有机氯农药混合标准溶液1; 工业. 80; 8种有机氯农药混合标准溶液2; 工业. 81; 3种内标混标（HJ699-2014）; 工业. 82; 2种替代物混标(HJ699-2014); 工业. 83; P,P'-滴滴涕; 工业. 84; 异狄氏剂; 工业. 85; DFTPP; 工业. 86; 34种有机氯混标1（HJ699-2014）; 工业. 87; 34种有机氯混标2（HJ699-2014）; 工业. 88; 分液漏斗; 工业. 89; 刻度氮吹管1; 工业. 90; 刻度氮吹管2; 工业. 91; 容量瓶1; 工业. 92; 容量瓶2; 工业. 93; 容量瓶3; 工业. 94; 容量瓶4; 工业. 95; 容量瓶5; 工业. 96; 容量瓶6; 工业. 97; 容量瓶7; 工业. 98; 沥水篮; 工业. 99; 高纯氮气; 工业. 100; 高纯氦气; 工业. 101; 高纯氨气; 工业. 102; 高纯氧气; 工业. 103; 废液桶; 工业. 104; C18小柱; 工业. 105; 弗罗里硅土柱; 工业. 106; 镀金分流平板; 工业. 107; DB-5MS UI色谱柱; 工业. 108; 不分流衬管; 工业. 109; 进样隔垫; 工业. 110; 密封垫; 工业. 111; 灯丝; 工业. 112; 玻璃棉; 工业. 113; 一次性使用丁腈手套无粉1; 工业. 114; 一次性使用丁腈手套无粉2; 工业. 115; 一次性使用丁腈手套无粉3; 工业. 116; 口罩; 工业. 117; 铜丝; 工业. 118; 铝箔; 工业. 119; 封口膜; 工业. 120; 手动固相萃取; 工业. 121; 27种金属混标AG-QCS27-ASL-1; 工业. 122; 调谐液; 工业. 123; 容量瓶8; 工业. 124; 容量瓶9; 工业. 125; 容量瓶10; 工业. 126; 容量瓶11; 工业. 127; 容量瓶12; 工业. 128; 比色管1; 工业. 129; 比色管架1; 工业. 130; 一次性塑料滴管; 工业. 131; 光面称量纸; 工业. 132; 离心管; 工业. 133; 厨房用纸; 工业. 134; 抹布; 工业. 135; 双头塑料药勺; 工业. 136; 玻璃棒1; 工业. 137; 玻璃棒2; 工业. 138; 液氩; 工业. 139; 消解管; 工业. 140; 具盖玻璃瓶; 工业. 141; 聚四氟乙烯瓶; 工业. 142; 单标移液管; 工业. 143; 洗瓶; 工业. 144; 移液管架; 工业. 145; 水质 水中Cd单标; 工业. 146; Rh内标; 工业. 147; In; 工业. 148; 水质 水中Cd质控; 工业. 149; GSS系列标准土壤1; 工业. 150; GSS系列标准土壤2; 工业. 151; GSS系列标准土壤3; 工业. 152; GSS系列标准土壤4; 工业. 153; GSS系列标准土壤5; 工业. 154; GSS系列标准土壤6; 工业. 155; GSS系列标准土壤7; 工业. 156; GSS系列标准土壤8; 工业. 157; GSS系列标准土壤9; 工业. 158; GSS系列标准土壤10; 工业. 159; 万分之一天平; 工业. 160; 药勺; 工业. 161; 比色管2; 工业. 162; 比色管架2; 工业. 163; 塑料洗瓶（顶嘴）; 工业. 164; 聚乙烯试剂瓶; 工业. 165; 试剂瓶（旋盖）1; 工业. 166; 试剂瓶（旋盖）2; 工业. 167; 试剂瓶（旋盖）3; 工业. 168; 试剂瓶（旋盖）4; 工业. 169; 玻璃搅拌棒; 工业. 170; N，N二甲基对苯二胺 二盐酸盐; 工业. 171; 硫酸铁铵; 工业. 172; 硫化物标准溶液; 工业. 173; 硫化物标准样品; 工业. 174; 称量纸; 工业. 175; 滤带; 工业. 176; 检测平台O型圈; 工业. 177; 滤膜; 工业. 178; 泵膜; 工业. 179; 红外源; 工业. 180; 臭氧去除器; 工业. 181; 活性炭; 工业. 182; 氧化剂; 工业. 183; PTFE纸带; 工业. 184; 石英滤膜; 工业. 185; 溶蚀器耗材组件; 工业. 186; He标气; 工业. 187; O2/He标气; 工业. 188; CH4/He标气; 工业. 189; 蔗糖标液; 工业. 190; 大容量氧捕集器; 工业. 191; 激光端组件; 工业. 192; 116种标准气体; 工业. 193; 四组分内标气; 工业. 194; 采样滤膜; 工业. 195; 离子源灯丝; 工业. 196; 透明管路; 工业. 197; 蠕动泵胶管; 工业. 198; 聚四氟环片; 工业. 199; 步进电机; 工业. 200; 阳离子保护柱; 工业. 201; 阳离子分析柱; 工业. 202; 标液; 工业. 203; 针式过滤器; 工业. 204; 内外标气; 工业. 205; 采样滤膜; 工业. 206; CO2去除管; 工业. 207; CO2去除管滤膜; 工业. 208; 灯丝; 工业. 209; 机械泵油; 工业. 210; 钢瓶减压阀; 工业. 211; 滤膜裁剪器; 工业. 212; 溶蚀器滤芯; 工业. 213; 前炉加热丝; 工业. 214; 后炉加热丝; 工业. 215; 滤纸带（重金属）; 工业. 216; 玻璃纤维滤纸带; 工业. 217; 活性氧化铝浸渍高锰酸钾; 工业. 218; 活性炭; 工业. 219; PTFE滤膜1; 工业. 220; PTFE滤膜2; 工业. 221; 四氯化碳; 工业. 222; 1,2-二氯丙烷; 工业. 223; 三氯乙烯; 工业. 224; 甲苯; 工业. 225; 1,3-二氯丙烷; 工业. 226; 1,1,1,2-四氯乙烷; 工业. 227; 乙苯; 工业. 228; 溴仿; 工业. 229; 苯乙烯; 工业. 230; 邻-二甲苯; 工业. 231; 1,1,2,2-四氯乙烷; 工业. 232; 1,2,3-三氯丙烷; 工业. 233; 异丙苯; 工业. 234; 2-氯甲苯; 工业. 235; 叔丁基苯; 工业. 236; 1,2,4-三甲基苯; 工业. 237; 4-异丙基甲苯; 工业. 238; 1,2-二氯苯; 工业. 239; 正丁基苯; 工业. 240; 1,2,4-三氯苯; 工业. 241; 壬烷中β-六六六-13C6溶液; 工业. 242; 丙酮中α-六六六-13C6溶液; 工业. 243; 4种六六六内标混标，MHCH-MXA; 工业. 244; 氟苯、1,4-二氯苯-d4混标（HJ1227); 工业. 245; 氟苯、1,2-二氯苯-d4混标（HJ1227); 工业. 246; 标准物质/11种VOC混标; 工业. 247; 标准物质/9种VOC混标; 工业. 248; 28种VOC混标(GB36600－2018基本项目); 工业. 249; 16种多环芳烃混标(HJ950,HJ646,HJ805); 工业. 250; 1-甲基萘; 工业. 251; 2-甲基萘; 工业. 252; 甲醇中萘标准溶液; 工业. 253; 正己烷中C10~C40混标; 工业. 254; 6种邻苯二甲酸酯混标(HJ350、 HJ911、HJ869、 HJ1184); 工业. 255; 土壤中挥发性有机物污染物（VOCs）; 工业. 256; 土壤中多环芳烃类（PAHs); 工业. 257; 土壤中石油烃类（C10-C40); 工业. 258; 土壤pH; 工业. 259; 土壤中重金属; 工业. 260; 土壤中六价铬; 工业. 261; 氢氧化钠（危化品）; 工业. 262; 硝酸（危化品）; 工业. 263; 氢氟酸（危化品）; 工业. 264; 高氯酸（危化品）; 工业. 265; 硫酸（危化品）; 工业. 266; 盐酸1（危化品）; 工业. 267; 盐酸2（危化品）; 工业. 268; 甲醇1（危化品）; 工业. 269; 甲醇2（危化品）; 工业. 270; 丙酮（危化品）; 工业. 271; 二氯甲烷（危化品）; 工业. 272; 乙酸乙酯（危化品）; 工业. 273; 正己烷1（危化品）; 工业. 274; 正己烷2（危化品）; 工业. |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的 设备及试剂的包装运输安装 工作分包。 ☐B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 现场踏勘 | 本项目为浙江省杭州生态环境监测中心浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设项目，投标人投标前可自行前往勘查现场，踏勘实训基地会场，充分了解会场, 了解会场的整体布局，熟悉会场内的各种设施，提供实训基地会场建设方案（深入了解现场的具体环境，包括空间布局、潜在问题、区域布置和墙面布置要求）及影响投标报价的因素。 因现场勘查不充分导致会场建设方案完善或者报价缺失由投标人自行承担，采购人不再另行支付费用。投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长期限等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，现场勘查所产生的一切责任、风险、费用和后果由投标人自行承担； 现场踏勘须提前一天与采购人联系并进行报备，现场踏勘联系人：王老师，联系电话：18968185815。因现场勘查不充分导致项目报价不足难以完成项目、方案不匹配导致项目实施难度增加、项目延期或失败的责任由投标人自行承担。采购人不再另行支付费用。踏勘地址：紫之隧道管理处北浙江省杭州生态环境监测中心。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼（浙江求是招标代理有限公司）；备份投标文件签收人员联系电话：0571-87666117，王鑫涛。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 4.收费标准：（差额累进）： 中标金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.2. 100-500; 0.88. |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到40%或者以上，其中小微企业合同金额应当达到70% 或者以上；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

11.1.4本项目的特定资格要求：提供序号（ 261-274）产品的投标人须具有《危险化学品经营许可证》

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

如投标人提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六部分“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六部分“资格文件” 本项目属性为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六部分“资格文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六部分“资格文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后5个工作日内，中标人向采购人提交合同总价1% 的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）； 2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的50%；项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的50%。逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 交付时间 | 合同签订后10日内完成交货。 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| ▲质保期 | 设备的质保期为1年，验收合格后开始计算； 其他货品： 有效期为1年的货品，要求到货时间有效期大于10个月； 有效期为2年的货品，要求到货时间有效期大于20个月； 有效期为3年的货品，要求到货时间有效期大于30个月。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2 小时以内； 电话技术支持时间：1小时以内； 若需上门维修，则在：24 小时内到达现场并进行维修； |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他技术、服务要求 | ▲1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 7.供应商须提供实训基地会场建设方案（功能区域划分、以便于后期设备场地布置、区域布置和墙面布置），最终以采购人实际需求为准，可前往现场踏勘。 8. 供应商须提供专职联络人员负责试剂耗材收货及领用管理。 |
| 培训 | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求、技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式全自动紫外测油仪 （核心产品） | 2 | 套 | 详细技术参数要求附后 |
| 2 | 可见分光光度计1 | 2 | 台 | 详细技术参数要求附后 |
| 3 | 可见分光光度计2 | 2 | 台 | 详细技术参数要求附后 |
| 4 | 定量氮吹平行浓缩仪 | 1 | 台 | 详细技术参数要求附后 |
| 5 | 旋转蒸发仪 | 1 | 套 | 详细技术参数要求附后 |
| 6 | 电热消解仪 | 2 | 台 | 详细技术参数要求附后 |
| 7 | 纯水 | 320 | 箱 | 4L/瓶，4瓶/箱 |
| 8 | 56种VOC混标 | 20 | 支 | 2000mg/L于甲醇，2*0.6ml |
| 9 | 甲醇中10种挥发性有机物混合（I） 标样 | 20 | 支 | 浓度约100µg/mL，2ml装 |
| 10 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I ) 标样 | 20 | 支 | 浓度约40~70ug/ml，2ml装 |
| 11 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合（II）标样 | 20 | 支 | 浓度约40~60ug/ml，2ml装 |
| 12 | 甲醇中7种苯系物混合标样 | 20 | 支 | 浓度约70ug/ml，2ml装 |
| 13 | 2种内标混标（HJ1227-2021） | 20 | 支 | 2000mg/L于甲醇，1ml |
| 14 | 便携式气质顶空瓶 | 20 | 盒 | 适用于英福康便携式顶空设备，EPA瓶、带书写刻度，100个/盒，带配套支架 |
| 15 | 顶空瓶盖 | 5 | 包 | 适用于英福康便携式顶空设备，EPA瓶、带书写刻度，100个/盒 |
| 16 | 自动进样瓶1 | 115 | 盒 | 9mm棕色螺纹口自动进样瓶，带刻度、书写，2ml，100个/盒 |
| 17 | 自动进样瓶2 | 20 | 袋 | 兼容安捷伦的9mm蓝色开孔拧盖、含PTFE /橡胶隔垫，2ml，100只/袋 |
| 18 | 2ml塑料样品瓶架 | 45 | 个 | 用于12mm直径样品瓶，50孔，1个 |
| 19 | 样品瓶2 | 20 | 盒 | 容量4ml，透明螺纹口自动进样瓶（带刻度、书写） |
| 20 | 样品瓶瓶盖1 | 20 | 包 | 兼容4ml透明螺纹口自动进样瓶、含PTTE/橡胶隔垫 |
| 21 | 样品瓶瓶盖2 | 90 | 包 | 9mm蓝色开孔拧盖、含PTFE /橡胶隔垫，2ml，100只/包 |
| 22 | 样品盘样品瓶存储盒 | 20 | 个 | 适用于储存4ml样品瓶，49位 |
| 23 | 烧杯1 | 20 | 个 | 50ml，玻璃材质 |
| 24 | 烧杯2 | 35 | 个 | 1000ml，玻璃材质 |
| 25 | 烧杯3 | 124 | 个 | 250ml，玻璃材质 |
| 26 | 烧杯4 | 90 | 个 | 100mL，玻璃材质 |
| 27 | 便携性气质用载气（氮气） | 2 | 箱 | 容量：5L；规格：6 瓶装/箱；内载气罐将供应大约24小时的样品分析，在待机模式甚至可以达到72小时，载气适用于英福康便携式气质联用仪 |
| 28 | 便携性气质用内标气 | 3 | 箱 | 容量：5L 规格：6 瓶装/箱；内标气体组分：三氟三甲基苯及溴五氟苯；平衡气：内标罐将提供大约72小时的样品分析模式及在待机模式下可以达到360小时以上供气，内标气适用于英福康便携式气质联用仪 |
| 29 | 普氮 | 20 | 瓶 | 纯度大于99.999%，大于14MPa |
| 30 | 顶空瓶垫片 | 20 | 包 | 100个/包 |
| 31 | 顶空瓶配套支架 | 5 | 个 | 30mm*21 |
| 32 | 减压阀 | 5 | 个 | 输入W21.8-14，输出II连I3毫米卡套 |
| 33 | 56种VOC混标（HJ639) | 5 | 瓶 | CDAA-M-629035-AE-1ml 56种VOC混标(HJ639/HJ810/HJ1227/GB/T5750.8-2023 4.2) |
| 34 | 石英比色皿1 | 40 | 个 | 1cm |
| 35 | 石英比色皿2 | 10 | 个 | 2cm |
| 36 | 石英比色皿3 | 40 | 个 | 3cm |
| 37 | 量筒1 | 10 | 个 | 25mL；玻璃材质 |
| 38 | 量筒2 | 15 | 个 | 250mL；玻璃材质 |
| 39 | 量筒3 | 70 | 个 | 100mL；玻璃材质 |
| 40 | 刻度移液管1 | 66 | 支 | 10ml |
| 41 | 刻度移液管2 | 36 | 支 | 1ml |
| 42 | 刻度移液管3 | 12 | 支 | 2ml |
| 43 | 刻度移液管4 | 24 | 支 | 5ml |
| 44 | 刻度移液管5 | 12 | 支 | 20ml |
| 45 | 刻度移液管6 | 12 | 支 | 25ml |
| 46 | 塑料刻度管 | 12 | 支 | 10ml |
| 47 | 刻度管 | 12 | 支 | 5ml |
| 48 | 鸡心瓶 | 100 | 个 | 100ml |
| 49 | 单标吸管1 | 20 | 支 | 5mL；玻璃材质 |
| 50 | 单标吸管2 | 40 | 支 | 10mL；玻璃材质 |
| 51 | 单标吸管3 | 20 | 支 | 25mL；玻璃材质 |
| 52 | 刻度吸管1 | 20 | 支 | 1mL；玻璃材质 |
| 53 | 刻度吸管2 | 30 | 支 | 5mL；玻璃材质 |
| 54 | 刻度吸管3 | 30 | 支 | 10mL；玻璃材质 |
| 55 | 刻度吸管4 | 15 | 支 | 20mL；玻璃材质 |
| 56 | 烧杯5 | 30 | 个 | 2L；塑料；带柄 |
| 57 | 洗耳球1 | 20 | 个 | 90ml |
| 58 | 洗耳球2 | 50 | 个 | 30ml |
| 59 | 擦镜纸 | 20 | 盒 | 280张/盒 |
| 60 | 定性滤纸 | 62 | 盒 | 中速，φ12.5cm，100片/盒 |
| 61 | 手术剪刀（实验室用） | 20 | 把 | 13cm |
| 62 | 分液漏斗架 | 20 | 个 | 250ml分液漏斗用 |
| 63 | 容量瓶架1 | 12 | 个 | 适用于25mL容量瓶，10孔倒放 |
| 64 | 容量瓶架2 | 18 | 个 | 适用于5ml容量瓶，有机玻璃 |
| 65 | 三角漏斗 | 130 | 个 | 7.5cm |
| 66 | 酸缸 | 1 | 个 | 6L |
| 67 | 正己烷中石油类标液 | 100 | 支 | 1000mg/L |
| 68 | 正己烷中石油类标样 | 50 | 支 | 有效期内不同浓度范围标准样品，以采购人实际需求为准 |
| 69 | 应急移动电源 | 2 | 个 | 大于1.5KWH |
| 70 | 标气SO2 | 15 | 瓶 | 8L，配套满足使用量的瓶及减压阀 |
| 71 | 标气NOx | 15 | 瓶 | 8L，配套满足使用量的瓶及减压阀 |
| 72 | 标气CO2 | 15 | 瓶 | 8L，配套满足使用量的瓶及减压阀 |
| 73 | 标气VOC | 15 | 瓶 | 8L，配套满足使用量的瓶及减压阀 |
| 74 | 标气-氧量 | 15 | 瓶 | 8L，配套满足使用量的瓶及减压阀 |
| 75 | 标气-氨 | 15 | 瓶 | 8L，配套满足使用量的瓶及减压阀 |
| 76 | 氯化钠 | 75 | 瓶 | AR，500g/瓶 |
| 77 | 无水硫酸钠 | 100 | 瓶 | AR，500g/瓶 |
| 78 | 4种六六六混合标准溶液 | 50 | 瓶 | 1.2ml，正己烷、丙酮或正己烷/甲苯溶剂，100ug/ml |
| 79 | 8种有机氯农药混合标准溶液1 | 30 | 支 | 1.2ml，甲醇，25ug/ml |
| 80 | 8种有机氯农药混合标准溶液2 | 30 | 支 | 1.2ml，正己烷/甲苯溶剂，100ug/ml |
| 81 | 3种内标混标（HJ699-2014） | 20 | 支 | 100mg/L于甲醇，1ml |
| 82 | 2种替代物混标(HJ699-2014) | 30 | 支 | 1000mg/L于甲苯：正己烷（1：1），1ml |
| 83 | P,P'-滴滴涕 | 10 | 支 | 1000mg/L于正己烷，1ml |
| 84 | 异狄氏剂 | 10 | 支 | 1000mg/L于正己烷，1ml |
| 85 | DFTPP | 7 | 支 | 1000mg/L于甲醇，1ml |
| 86 | 34种有机氯混标1（HJ699-2014） | 4 | 支 | 100mg/L于丙酮，1ml |
| 87 | 34种有机氯混标2（HJ699-2014） | 4 | 支 | 1000mg/L于丙酮，1ml |
| 88 | 分液漏斗 | 150 | 个 | 250mL；梨形 |
| 89 | 刻度氮吹管1 | 124 | 个 | 10mL带刻度 |
| 90 | 刻度氮吹管2 | 80 | 个 | 50mL带刻度 |
| 91 | 容量瓶1 | 120 | 个 | 5mL；棕色；标准口塞 |
| 92 | 容量瓶2 | 10 | 个 | 10mL；棕色；标准口塞六角 |
| 93 | 容量瓶3 | 20 | 个 | 25mL；棕色；标准口塞六角 |
| 94 | 容量瓶4 | 20 | 个 | 50mL；棕色；标准口塞六角 |
| 95 | 容量瓶5 | 20 | 个 | 100mL；棕色；标准口塞六角 |
| 96 | 容量瓶6 | 25 | 个 | 100mL；棕色；标准口塞 |
| 97 | 容量瓶7 | 50 | 个 | 250mL；棕色；标准口塞 |
| 98 | 沥水篮 | 30 | 个 | 40*33*11 |
| 99 | 高纯氮气 | 115 | 瓶 | 纯度大于99.999%，大于14MPa；配套满足使用量的瓶及减压阀 |
| 100 | 高纯氦气 | 37 | 瓶 | 纯度大于99.999%，大于14MPa；配套满足使用量的瓶及减压阀 |
| 101 | 高纯氨气 | 2 | 瓶 | 纯度大于99.999%；配套满足使用量的瓶及减压阀 |
| 102 | 高纯氧气 | 2 | 瓶 | 纯度大于99.999%；配套满足使用量的瓶及减压阀 |
| 103 | 废液桶 | 28 | 桶 | 10L |
| 104 | C18小柱 | 10 | 盒 | 500mg/6ml,30个/盒 |
| 105 | 弗罗里硅土柱 | 10 | 盒 | 500mg/6ml,粒径40μm，30个/盒 |
| 106 | 镀金分流平板 | 3 | 根 | 超高惰性 |
| 107 | DB-5MS UI色谱柱 | 4 | 根 | 30m×0.25mm×0.25μm |
| 108 | 不分流衬管 | 30 | 根 | 超高惰性 |
| 109 | 进样隔垫 | 8 | 包 | 不粘连高级绿色隔垫，11mm，50/包 |
| 110 | 密封垫 | 8 | 包 | 10个/包 |
| 111 | 灯丝 | 18 | 根 | EI源 |
| 112 | 玻璃棉 | 20 | 包 | 石英纤维，1-3UM 50克 |
| 113 | 一次性使用丁腈手套无粉1 | 30 | 箱 | S号，100只/盒，10盒/箱 |
| 114 | 一次性使用丁腈手套无粉2 | 33 | 箱 | M号，100只/盒，10盒/箱 |
| 115 | 一次性使用丁腈手套无粉3 | 5 | 箱 | L号，100只/盒，10盒/箱 |
| 116 | 口罩 | 40 | 盒 | N95 (或等效防止有机蒸气) |
| 117 | 铜丝 | 2 | 卷 | 直径0.8-1mm |
| 118 | 铝箔 | 40 | 盒 | 25cm*8m |
| 119 | 封口膜 | 25 | 卷 | 10cm*38cm |
| 120 | 手动固相萃取 | 2 | 台 | 至少6位 |
| 121 | 27种金属混标AG-QCS27-ASL-1 | 2 | 瓶 | 100mg/L |
| 122 | 调谐液 | 2 | 瓶 | 1μg/l；适用于PE 2000 |
| 123 | 容量瓶8 | 48 | 个 | 1000mL；透明玻璃；标准口塞六角 |
| 124 | 容量瓶9 | 24 | 个 | 100mL；透明玻璃；标准口塞六角 |
| 125 | 容量瓶10 | 120 | 个 | 25mL；透明玻璃；标准口塞六角 |
| 126 | 容量瓶11 | 120 | 个 | 50mL；透明玻璃；标准口塞六角 |
| 127 | 容量瓶12 | 24 | 个 | 250mL；透明玻璃；标准口塞六角 |
| 128 | 比色管1 | 120 | 支 | 50mL，12根/盒 |
| 129 | 比色管架1 | 24 | 个 | 50mL，特氟龙材质，6孔 |
| 130 | 一次性塑料滴管 | 5 | 袋 | 1ml，100个/袋 |
| 131 | 光面称量纸 | 12 | 包 | 75*75，100张/包 |
| 132 | 离心管 | 1 | 箱 | 50个/包，10包/箱；聚丙烯材质 |
| 133 | 厨房用纸 | 15 | 箱 | 75节*2卷 |
| 134 | 抹布 | 60 | 条 | 30*70cm |
| 135 | 双头塑料药勺 | 200 | 个 | 20cm |
| 136 | 玻璃棒1 | 3 | 包 | 6*200mm，10支/包 |
| 137 | 玻璃棒2 | 3 | 包 | 5*200mm，10支/包 |
| 138 | 液氩 | 6 | 瓶 | 175L |
| 139 | 消解管 | 120 | 个 | 50ml |
| 140 | 具盖玻璃瓶 | 36 | 个 | 250ml |
| 141 | 聚四氟乙烯瓶 | 12 | 个 | 50ml |
| 142 | 单标移液管 | 50 | 套 | 1mL、2ml、5ml、10ml、20ml各一支为一套 |
| 143 | 洗瓶 | 24 | 个 | 500ml |
| 144 | 移液管架 | 24 | 个 | 特氟龙材质 |
| 145 | 水质 水中Cd单标 | 160 | 支 | GSB 07-1276-2000 |
| 146 | Rh内标 | 2 | 支 | GSB 04-1746-2004铑Rh/1000μg/ml |
| 147 | In | 2 | 支 | GSB 04-1731-2004铟In/1000μg/ml |
| 148 | 水质 水中Cd质控 | 200 | 支 | 有效期内不同浓度范围标准样品 |
| 149 | GSS系列标准土壤1 | 2 | 瓶 | GSS-81 |
| 150 | GSS系列标准土壤2 | 2 | 瓶 | GSS-47 |
| 151 | GSS系列标准土壤3 | 2 | 瓶 | GSS-75 |
| 152 | GSS系列标准土壤4 | 2 | 瓶 | GSS-62 |
| 153 | GSS系列标准土壤5 | 2 | 瓶 | GSS-42 |
| 154 | GSS系列标准土壤6 | 2 | 瓶 | GSS-2a |
| 155 | GSS系列标准土壤7 | 2 | 瓶 | GSS-76 |
| 156 | GSS系列标准土壤8 | 2 | 瓶 | GSS-72 |
| 157 | GSS系列标准土壤9 | 2 | 瓶 | GSS-73 |
| 158 | GSS系列标准土壤10 | 2 | 瓶 | GSS-1a |
| 159 | 万分之一天平 | 1 | 台 | 220g/0.1mg |
| 160 | 药勺 | 500 | 个 | 20cm |
| 161 | 比色管2 | 30 | 盒 | 100mL，12根/盒 |
| 162 | 比色管架2 | 20 | 个 | 适用于100mL比色管 |
| 163 | 塑料洗瓶（顶嘴） | 20 | 个 | 500ml |
| 164 | 聚乙烯试剂瓶 | 15 | 个 | 1000mL |
| 165 | 试剂瓶（旋盖）1 | 25 | 个 | 棕色玻璃；250mL |
| 166 | 试剂瓶（旋盖）2 | 15 | 个 | 棕色玻璃；500mL |
| 167 | 试剂瓶（旋盖）3 | 30 | 个 | 棕色玻璃；1000mL |
| 168 | 试剂瓶（旋盖）4 | 1 | 个 | 棕色玻璃；100ml |
| 169 | 玻璃搅拌棒 | 50 | 根 | 长10cm |
| 170 | N，N二甲基对苯二胺 二盐酸盐 | 15 | 瓶 | 25g/瓶，CP |
| 171 | 硫酸铁铵 | 10 | 瓶 | 500g/瓶，AR |
| 172 | 硫化物标准溶液 | 80 | 支 | 100mg/L |
| 173 | 硫化物标准样品 | 120 | 支 | 有效期内不同浓度范围标准样品 |
| 174 | 称量纸 | 5 | 包 | 7cm |
| 175 | 滤带 | 4 | 盒 | 适用于赛默飞5030i颗粒物监测设备 |
| 176 | 检测平台O型圈 | 2 | 个 | 适用于赛默飞5030i颗粒物监测设备 |
| 177 | 滤膜 | 8 | 盒 | 适用于赛默飞气态污染物在线分析仪 |
| 178 | 泵膜 | 6 | 套 | 适用于赛默飞气态污染物在线分析仪 |
| 179 | 红外源 | 1 | 个 | 适用于赛默飞48i型CO分析仪 |
| 180 | 臭氧去除器 | 2 | 个 | 适用于赛默飞49i型臭氧分析仪 |
| 181 | 活性炭 | 2 | 罐 | 适用于赛默飞动态校准仪 零气发生器 |
| 182 | 氧化剂 | 2 | 罐 | 适用于赛默飞动态校准仪 零气发生器 |
| 183 | PTFE纸带 | 1 | 卷 | 适用于谱育大气颗粒物无机元素在线监测系统 |
| 184 | 石英滤膜 | 2 | 盒 | 100片/盒 |
| 185 | 溶蚀器耗材组件 | 1 | 套 | 适用于OCEC-100大气OCEC在线分析仪 |
| 186 | He标气 | 1 | 瓶 | 40L |
| 187 | O2/He标气 | 1 | 瓶 | 40L(10%O2) |
| 188 | CH4/He标气 | 1 | 瓶 | 40L(5%CH4) |
| 189 | 蔗糖标液 | 1 | 瓶 | 适用于OCEC-100大气OCEC在线分析仪 |
| 190 | 大容量氧捕集器 | 1 | 个 | 适用于OCEC-100大气OCEC在线分析仪 |
| 191 | 激光端组件 | 1 | 个 | 适用于OCEC-100大气OCEC在线分析仪 |
| 192 | 116种标准气体 | 0.1 | 瓶 | 1ppm(1L) |
| 193 | 四组分内标气 | 0.5 | 瓶 | 100 ppb(8L) |
| 194 | 采样滤膜 | 1 | 盒 | 适用于EXPEC 2020 环境空气挥发性有机物（VOCs）自动监测系统 |
| 195 | 离子源灯丝 | 1 | 根 | 适用于EXPEC 2020 环境空气挥发性有机物（VOCs）自动监测系统 |
| 196 | 透明管路 | 1 | 盒 | 适用于ZF-PKU-GAC6303颗粒物水溶性离子连续自动监测仪 |
| 197 | 蠕动泵胶管 | 2 | 盒 | 适用于ZF-PKU-GAC6303颗粒物水溶性离子连续自动监测仪 |
| 198 | 聚四氟环片 | 2 | 盒 | 适用于ZF-PKU-GAC6303颗粒物水溶性离子连续自动监测仪 |
| 199 | 步进电机 | 1 | 盒 | 适用于ZF-PKU-GAC6303颗粒物水溶性离子连续自动监测仪 |
| 200 | 阳离子保护柱 | 1 | 盒 | 2x250mm |
| 201 | 阳离子分析柱 | 1 | 盒 | 2x50mm |
| 202 | 标液 | 1 | 盒 | 适用于ZF-PKU-GAC6303颗粒物水溶性离子连续自动监测仪 |
| 203 | 针式过滤器 | 20 | 盒 | 适用于ZF-PKU-GAC6303颗粒物水溶性离子连续自动监测仪 |
| 204 | 内外标气 | 1 | 盒 | 适用于ZF-PKU-VOC1007大气挥发性有机物在线监测系统 |
| 205 | 采样滤膜 | 1 | 盒 | 47mm，聚四氟乙烯材质 |
| 206 | CO2去除管 | 10 | 盒 | 适用于ZF-PKU-VOC1007大气挥发性有机物在线监测系统 |
| 207 | CO2去除管滤膜 | 16 | 盒 | 6mm |
| 208 | 灯丝 | 2 | 盒 | 适用于ZF-PKU-VOC1007大气挥发性有机物在线监测系统 |
| 209 | 机械泵油 | 1 | 盒 | 适用于ZF-PKU-VOC1007大气挥发性有机物在线监测系统 |
| 210 | 钢瓶减压阀 | 1 | 盒 | 40L钢瓶配套使用，1/8出口 |
| 211 | 滤膜裁剪器 | 1 | 盒 | 适用于先河有机碳元素碳分析仪 |
| 212 | 溶蚀器滤芯 | 1 | 盒 | 适用于先河有机碳元素碳分析仪 |
| 213 | 前炉加热丝 | 1 | 盒 | 适用于先河有机碳元素碳分析仪 |
| 214 | 后炉加热丝 | 1 | 盒 | 适用于先河有机碳元素碳分析仪 |
| 215 | 滤纸带（重金属） | 2 | 盒 | 适用于先河重金属在线分析仪 |
| 216 | 玻璃纤维滤纸带 | 2 | 盒 | 适用于先河空气在线分析仪 |
| 217 | 活性氧化铝浸渍高锰酸钾 | 1 | 盒 | 适用于先河空气在线分析仪 |
| 218 | 活性炭 | 1 | 盒 | 适用于先河空气在线分析仪 |
| 219 | PTFE滤膜1 | 2 | 盒 | 适用于先河空气在线分析仪 |
| 220 | PTFE滤膜2 | 13 | 盒 | 适用于自动称重天平 |
| 221 | 四氯化碳 | 2 | 瓶 | 1000ppm于甲醇，1.2ml |
| 222 | 1,2-二氯丙烷 | 2 | 瓶 | 1000ug/ml于甲醇,1.2ml |
| 223 | 三氯乙烯 | 2 | 瓶 | 1000ug/ml于甲醇,1.2ml |
| 224 | 甲苯 | 2 | 瓶 | 182ug/mL，1.2ml |
| 225 | 1,3-二氯丙烷 | 2 | 瓶 | 1000ug/ml于甲醇,1.2ml |
| 226 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2 | 瓶 | 1000ug/mL于甲醇,1.2ml |
| 227 | 乙苯 | 2 | 瓶 | 239mg/L，1.2ml |
| 228 | 溴仿 | 2 | 瓶 | 1000ug/ml于甲醇,1.2ml |
| 229 | 苯乙烯 | 2 | 瓶 | 301mg/L，1.2ml |
| 230 | 邻-二甲苯 | 2 | 瓶 | 407mg/L，1.2ml |
| 231 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 2 | 瓶 | 1000ug/mL于甲醇,1.2ml |
| 232 | 1,2,3-三氯丙烷 | 2 | 瓶 | 1000ug/mL于甲醇,1.2ml |
| 233 | 异丙苯 | 2 | 瓶 | 100mg/L，1.2ml |
| 234 | 2-氯甲苯 | 2 | 瓶 | 1000ug/ml于甲醇,1.2ml |
| 235 | 叔丁基苯 | 2 | 瓶 | 1000ug/ml于甲醇,1.2ml |
| 236 | 1,2,4-三甲基苯 | 2 | 瓶 | 1000μg/mL于甲醇,1.2ml |
| 237 | 4-异丙基甲苯 | 2 | 瓶 | 1000ug/ml于甲醇,1.2ml |
| 238 | 1,2-二氯苯 | 2 | 瓶 | 1000mg/L于甲醇，1.2ml 1支 |
| 239 | 正丁基苯 | 2 | 瓶 | 1000ug/ml于甲醇,1.2ml |
| 240 | 1,2,4-三氯苯 | 2 | 瓶 | 1000ug/ml于甲醇,1.2ml |
| 241 | 壬烷中β-六六六-13C6溶液 | 10 | 瓶 | 50μg/mL, 1mL，1ST20021C6-50N |
| 242 | 丙酮中α-六六六-13C6溶液 | 12 | 瓶 | 100μg/mL, 1mL，,1ST20020C6-100B |
| 243 | 4种六六六内标混标，MHCH-MXA | 25 | 瓶 | 2μg/mL, 1.2mL， MHCH-MXA |
| 244 | 氟苯、1,4-二氯苯-d4混标（HJ1227) | 5 | 瓶 | CDAA-M-690003-AE-1ml 氟化苯和1,4-二氯苯-D4 混标(HJ639-2012/HJ1227-2021) 2000mg/L于甲醇，1ml |
| 245 | 氟苯、1,2-二氯苯-d4混标（HJ1227) | 5 | 瓶 | 1ST015222-2000M，甲醇中2种VOCs混标溶液 (EPA Method 524)，2000μg/mL 2 VOCs Mix Solution in Methanol, 2000μg/mL NA 混标 2000μg/mL, 1mL |
| 246 | 标准物质/11种VOC混标 | 40 | 瓶 | 1.2ml |
| 247 | 标准物质/9种VOC混标 | 20 | 瓶 | 1.2ml |
| 248 | 28种VOC混标(GB36600－2018基本项目) | 2 | 瓶 | 1000mg/L于甲醇，1ml 1支 |
| 249 | 16种多环芳烃混标(HJ950,HJ646,HJ805) | 2 | 瓶 | 1000mg/L于正己烷：丙酮（1：1），1ml 1支 |
| 250 | 1-甲基萘 | 2 | 瓶 | 1000mg/L于二氯甲烷，1.2ml 1支 |
| 251 | 2-甲基萘 | 2 | 瓶 | 1000mg/L于二氯甲烷，1.2ml 1支 |
| 252 | 甲醇中萘标准溶液 | 2 | 瓶 | 100mg/L于甲醇，1.2ml /瓶 [91-20-3] |
| 253 | 正己烷中C10~C40混标 | 3 | 瓶 | 31种石油烃类混标（C10-C40）(HJ1021-2019，HJ894-2017)，1.0ml/支，1000mg/L于正己烷 |
| 254 | 6种邻苯二甲酸酯混标(HJ350、 HJ911、HJ869、 HJ1184) | 1 | 瓶 | 2000mg/L于正已烷，1ml/支 |
| 255 | 土壤中挥发性有机物污染物（VOCs） | 50 | 瓶 | 5g/瓶 |
| 256 | 土壤中多环芳烃类（PAHs) | 40 | 瓶 | 10g/瓶 |
| 257 | 土壤中石油烃类（C10-C40) | 30 | 瓶 | 10g/瓶 |
| 258 | 土壤pH | 10 | 瓶 | 10g/瓶 |
| 259 | 土壤中重金属 | 10 | 瓶 | 5g/瓶 |
| 260 | 土壤中六价铬 | 10 | 瓶 | 10g/瓶 |
| 261 | 氢氧化钠（危化品） | 10 | 瓶 | 500g/瓶,AR |
| 262 | 硝酸（危化品） | 40 | 瓶 | 500mL/瓶 |
| 263 | 氢氟酸（危化品） | 20 | 瓶 | 500mL/瓶 |
| 264 | 高氯酸（危化品） | 8 | 瓶 | 500mL/瓶 |
| 265 | 硫酸（危化品） | 25 | 瓶 | 500mL/瓶,GR |
| 266 | 盐酸1（危化品） | 35 | 瓶 | 500mL/瓶，AR |
| 267 | 盐酸2（危化品） | 24 | 瓶 | 500mL/瓶，GR |
| 268 | 甲醇1（危化品） | 15 | 瓶 | 色谱纯，4L |
| 269 | 甲醇2（危化品） | 38 | 瓶 | 农残级，4L |
| 270 | 丙酮（危化品） | 12 | 瓶 | 农残级，4L |
| 271 | 二氯甲烷（危化品） | 20 | 瓶 | 农残级，4L |
| 272 | 乙酸乙酯（危化品） | 8 | 瓶 | 农残级，4L |
| 273 | 正己烷1（危化品） | 96 | 瓶 | 农残级，4L |
| 274 | 正己烷2（危化品） | 30 | 瓶 | GC级，4L |

便携式全自动紫外测油仪技术参数要求

1.用途：采用紫外分光光度法，用于突发环境污染事件中地表水、地下水、海水中石油类的测定。 ★2.设备采用一体化、便携式设计方式，萃取装置、采样瓶、试剂瓶、废液瓶、平板控制终端、测量主机、电池电源全部集成在一个机箱内，光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。测定原理符合《水质石油类的测定紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）。 ★3.为确保仪器的抗振性和防水性，外箱无缝隙及开口。 ★4.具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式自动测量、自动读取水样体积，体积测量误差＜2%（不接受水样转移，人工读取体积的方式）。广口瓶直接上机萃取。 ★5.超级萃取装置：该装置集自动测量水样体积、自动加试剂、自动搅拌萃取、自动转移萃取液、自动排放水样为一体，各功能高度集成在此装置中。 ★6.采样瓶就是萃取瓶，水样不用转移，避免转移水样带来油损失 ★7.具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。 ★8.多通阀与注射泵相结合。 9.具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。 10.具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液瓶，试剂和水两者完全分离。 ★11.具备自动分析、计算功能：配置数据分析处理终端及专用分析软件，软件功能集扫描、分析、计算于一体。 12.具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统。 13.分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。 14.交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用。仪器方便野外现场作业及携带，整套仪器重量≤30kg。 ▲15.为满足现场防水防尘及防爆要求，箱体需一体式注塑成型，除正常开关箱体之外，不得有其他任何开孔。 16.仪器主要技术参数 16.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱。 16.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。 16.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。 16.4用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积。 16.5操作方式：微软触屏控制终端。 16.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。 ▲16.7采样瓶：棕色广口瓶，样品不转移。 16.8萃取器：棕色广口瓶直接萃取。 16.9水样体积：0-1000毫升（任意）。 ★16.10体积量取：为避免交叉污染，采用非接触式体积自动读取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差＜2%，具有计量证书。 ▲16.11体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。 16.12萃取试剂：正己烷。 16.13试剂计量：精密注射器。 16.14剩余电量：独立显示剩余电量。 16.15校正方法：标准曲线。 ▲16.16完成一条标准曲线时间：≤10分钟。 16.17线性：＞0.9999。 16.18测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。 16.19分辨率：0.001mg/L。 16.20检出限：0.005mg/L。 16.21重现性：RSD＜2%。 16.22准确度：±2%。 16.23测量波长：225nm。 16.24测量时间：小于8分钟一个水样。 17.配置：（1套的配置） 便携式全自动紫外测油仪主机，含控制终端及分析软件等 1套 500ml棕色广口瓶 2个 250ml透明试剂瓶 1个 400ml透明试剂瓶（配孔） 1个 过滤膜11mmPP(50/pk) 1包 隔水膜（10/PK） 1包 硅酸镁柱 2根 比色皿（2cm） 2只 废液桶（含盖，配孔） 1个 50~1000微升移液枪头（1000个/袋） 1袋 2~200微升移液枪头（1000个/袋） 1袋 10微升移液枪枪头（1000个/袋） 1袋 10ml枪头（200个/盒） 1盒 50~1000微升移液枪头盒 1个 2~200微升移液枪头盒 1个 10微升移液枪枪头盒 1个 10ml枪头盒 1个 50微升微量注射器（50μL） 32支 10微升微量注射器（10μL） 15支 500微升微量注射器（500μL） 20支 100微升微量注射器（100μL） 20支 25微升微量注射器（25μL） 4支 进样针托架 2个 旋转式移液枪架 1套 移液枪（10mL） 4支 移液枪（1mL） 4支 移液枪（200μL） 4支 移液枪（5mL） 4支 移液枪（10μL） 3支

可见分光光度计1 技术参数要求

1.显示器：不小于7英寸彩色触摸屏 2.测光方式： 单光束 3.单色器： 自准直 4.焦距： 160mm 5.光栅： 1200 线/mm 6.检测器：光电池 7.光谱带宽： 2nm 8.波长设定： 手动 9.波长范围： 325 ~ 1000nm 10.波长准确度： ±2nm 11.波长重复性： ≤1nm 12.杂散光： ≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测定) 13.光度范围： 0.0 ~ 125.0% T -0.097 ~ 4.000A 0.000 ~ 9999C 14.光度准确度： ±0.5%T ±0.004Abs（0 ~ 0.5A） ±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 15.光度重复性： ≤ 0.2%T 0.002Abs（0 ~ 0.5A） 0.004Abs（0.5 ~ 1 A） 16.噪声： 0.2%T 17.光源： 12V 20W卤钨灯 18.配置：（1套的配置） 主机标准套 1套 5cm比色皿架 1套 分液器（4L，50ml） 5套

可见分光光度计2 技术参数要求

1、技术参数及要求： 1.1波长范围：190nm～1100nm 1.2波长最大允许误差：0.1nm（D2@656.1nm），±0.3nm全波长范围 1.3波长重复性：≤0.1nm 1.4★波长扫描速度：最快可达30000nm/min 1.5光谱带宽：2nm 1.6★杂散光：≤0.01%T(@220nm) 1.7光学系统：双光束比例监测光学系统 1.8光源：钨灯及氘灯，插座式钨灯、氘灯设计结构，免去换灯时光学调试步骤，维护方便。 1.9检测器：进口硅光二极管 1.10光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量 1.11光度范围：-4.0Abs～4.0Abs 1.12透射比最大允许误差：±0.3%T（0～100%T）、±0.002Abs（0Abs～0.5Abs）、±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs） 1.13透射比重复性：≤0.1%T(0-100%T)、≤0.001Abs（0Abs～0.5Abs)、≤0.002Abs（0.5Abs～1.0Abs） 1.14噪声：≤0.05%T，RMS：0.00005Abs以内（700nm） 1.15基线平直度：±0.0005Abs 1.16漂移：≤0.1%T(500nm，预热1h测试1h)，±0.0004Abs/h（500nm） 1.17★样品池架：五联长样池，实现容纳光程5、10、20、30、40、50、100 mm的比色皿，样品池可以从1号到5号自由切换，方便测量 1.18★彩色触摸屏不小于9.7寸，可在屏幕上直接操作，也可连接电脑操作。 1.19主要测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定，实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理。 2.配置要求：（1套的配置） 主机 1台 黑挡块 1块 文件袋 1个 电源线 1根 多用电源盒 1件 一字螺丝刀（小Ф3×100） 1把 十字螺丝刀（小Ф3×100） 1把 一字螺丝刀（大Ф6×200） 1把 十字螺丝刀（大Ф6×200） 1把 石英比色皿（10mm） 1对 仪器罩 1件 延迟保险管（2A /250V） 2只 通迅网线 1根 U盘（软件、电子版说明书等） 1个 五联长样池架 1个

定量氮吹平行浓缩仪 技术参数要求

1.仪器名称：定量平行浓缩仪 2.用途：实验室各类有机溶剂的自动浓缩，自动定容，可完全代替旋转蒸发/氮吹仪，是色谱分析的前处理设备。 3.仪器工作环境要求 3.1 工作电压： 220V/110V, 50 Hz 3.2 温度：15--35℃ 3.3 湿度：45％--80％ 3.4 工作功率：200W 4．技术指标要求 4.1利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，自动定容，定容结束后，报警提示，同时可多位并联使用，令繁琐的浓缩过程变得简单。 ★4.2可同时处理不少于10个样品，每排不少于5个独立氮吹针，每个氮吹针可独立控制，浓缩杯规格：50ml和200ml，定容终点1.0ml、0.5ml、蒸干模式浓缩杯可选。 ★4.3上翻盖设计，开关盖采用对射式光电传感器，开盖即停止吹气，关盖即开始。上盖可在任意位置悬停。 4.4可以随时取出或添加浓缩杯，而不会影响到其他正在浓缩的样品。 4.5锥形底部设计，完全转移样品。仪器前部具有可视窗，并具有照明功能，浓缩过程可视。 4.6浓缩仪水浴腔体固定，上翻盖式便于操作，同时要求仪器顶部透明便于观察。 4.7控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~100℃。 4.8每个氮吹通道独立控制，要求涡旋式吹扫方式，氮气流量可连续调节，氮吹位置及角度可调，以便达到最大浓缩速度。 ★4.9氮吹管角度可通过螺杆自由调整，氮吹针可快速拆卸，易于日常维护。 4.10气体压力自动调节分配技术使每个吹针氮吹流量保持一致，以最快的速度浓缩样品。每个吹气通道可独立控制流量。 4.11全封闭的水浴腔，水蒸汽不会上升到浓缩杯口以上，防止蒸汽进入浓缩杯，降低水浴热损失，提高浓缩加热效率。 ★4.12人机交互界面采用触摸屏，实时显示加热温度、压力、浓缩过程及终点，提示界面友好，易于操控。软件支持中英文双语切换。 ★4.13安全保护措施：水浴加热，具有水位超限报警，压力超限报警；可对定容组件进行光强测试，判断定容组件是否需要维护、软件可记录超温使用次数，延长光纤寿命，保证定容准确性。 5.配置要求 主机...................................1套 50-1.0ml 浓缩杯10个，定容终点1.0ml 200-1.0ml 浓缩杯10个，定容终点1.0ml 50ml浓缩杯外置架 1个 200ml浓缩杯外置架 1个 50~1000微升移液枪头（1000个/袋） 1袋 2~200微升移液枪头（1000个/袋） 1袋 10微升移液枪枪头（1000个/袋） 1袋 50~1000微升移液枪头盒 1个 2~200微升移液枪头盒 1个 10微升移液枪枪头盒 1个 10ml枪头盒 1个 10微升微量注射器（10μL） 1支 25微升微量注射器（25μL） 1支 进样针托架 1个 旋转式移液枪架 1套 移液枪（10mL） 1支 移液枪（1mL） 1支 移液枪（200μL） 1支 移液枪（5mL） 1支

旋转蒸发仪 技术参数要求

1.设备主要包括真空控制系统、溶剂加热系统、溶剂冷凝系统、操作控制系统，冷却水循环装置等部件。 2.旋转蒸发仪技术参数 2.1转速范围：10-280rpm； 2.2加热锅温度数字显示，温度范围：20-210℃，水油浴两用；当温度设定＞100℃，控温精度仍可保持± 1℃； 2.3加热锅直径255mm，容积4.5L，适用蒸发瓶的最大体积可达5L，底座确保使用最大容积蒸发瓶时可保持平稳的运转； 2.4蒸发瓶角度连续调节范围：20-80度，加热锅水平移动距离≥200mm； 2.5转速及加热锅温度调整旋钮完全独立，并具有锁定功能，防止意外操作，且运行过程中旋钮外围LED 环形指示灯持续高亮显示以提示设备运行状态； 2.6多重的加热锅温度过温保护装置，加热锅温度高于设定温度5℃或干烧情况下，加热锅自动停止加热；加热锅温度高于250℃，断电保护； 2.7加热锅电缆连接点按照最高安全级别IP67设计，有效的防止了系统短路、系统腐蚀和漏电等意外情况的发生； 2.8不少于5英寸LCD 彩色触摸控制屏可显示参数，可同时显示真空度、加热锅温度、转速、定时时间等；控制板可拆卸，通过电缆连接，可悬挂于通风橱外，进行远程控制； 2.9控制面板位于加热锅左下方，有防护板保护，防止蒸汽烫伤或液滴喷溅到面板上从而造成面板内部电路元件损坏； 2.10内置智能的自动蒸馏程序，无需溶剂数据资料，可进行全自动蒸馏，内置真空控制器，可自行编辑设定蒸馏梯度进行程序蒸馏，并且可以单独命名保存以免混淆，含真空感应器和通气阀，能够设定真空度及偏差值，真空泄漏率≤2mbar/min； 2.11独立的加热开关会在加热开启时高亮显示，提醒操作者加热开启，避免无意的加热操作； 2.12意外断电后，仪器会自动抬升蒸发瓶，避免样品受热损害； 2.13蒸发管外套有弹性的聚乙烯夹子，防止蒸发管粘结在驱动轴上，拆卸方便，易于清洗，减少蒸发管的损坏； 2.14冷凝管一侧的驱动轴法兰由PPS（聚苯硫醚) 材料制成，比不锈钢和铝合金更耐化学腐蚀；密封圈使用抗化学腐蚀材料的PTFE和FKM材质制成，可使用长达数年，减少耗材费用； 2.15放气阀设计，非磨砂玻璃接口，提供最佳的真空密封性。所有与样品直接或间接接触的组件都使用符合FDA标准的材料制造，应用范围更广； 2.16带PTFE 垫圈并采用螺纹连接的通气阀，无需油脂，充分避免玻璃阀黏连，且放气快速便捷，可选创新的通气、补液一体阀； 2.17真空泵级别材质：2级隔膜真空泵，抗化学腐蚀材料； 2.18真空泵最大抽气速率：不小于0.75m3/h； 2.19真空泵最低的真空度：不小于12mbar； 2.20真空泵输入功率：不大于80 W； 3.配套冷却水循环装置技术要求 3.1循环方式：密闭式循环； 3.2温度控制范围:-20~30℃； 3.3冷却能力不低于:1200W（液温10℃）、950W（液温0℃）、650W（液温-10℃）； 3.4空冷式压缩机输出功率不低于：700W·R410A； 3.5外部循环最大流量不小于：12L/min 最大扬程：9.5m； 3.6安全功能：漏电电流过载保护、冷冻机过载保护器、自身诊断机能（冷冻机过载运转、停电报警、传感器异常）、循环泵自保护功能； 3.7外部循环接咀出水口、回水口可以360度回转，方便外接循环管路； 3.8可连接旋蒸控制器实现联动控制，防止冷凝器过冷结霜； 仪器配置清单： 主机（含加热锅、玻璃套件等配件）：1台 真空泵： 1台 真空控制器： 1个 管线接头 1套 冷却水循环装置 1套

电热消解仪 技术参数要求

1.加热方式：电加热孔式环绕一体加热； 2.传热材质：高纯石墨及特氟龙防腐喷涂，具有卓越的耐腐蚀性； 3.控温范围：室温-210℃； 4.控温精度：±0.2℃； 5.加热功率：不小于1800W； 6.孔间温差：≤±1℃@150℃，加热块周围多重保温设计有效减少热量损失，改善温度均匀性； 7.消解孔数：不小于36；消解孔规格：孔径×孔深：φ31×60mm； 8.整机通过防腐处理，无金属部件裸露； ★9.分体控制：≥4.3寸真彩触摸屏分体式控制器，PID控温方式。控制器灵活小巧，可固定在通风橱玻璃外侧使用； ★10.实验方法分类管理模式：可存储土壤、食品、EPA、污水、自定义5大类10种方法； ★11.具有≥30段的程序升温功能，可实现设定温度曲线和实际温度曲线的图谱显示；升温速度可调，可编辑升温时间和保持时间； 12.超温蜂鸣报警功能。 13.消解管具有10ml、25ml、50ml定容刻度，消解-赶酸-定容可在同一消解管内完成，无需转移。 14.消解管支架可置于消解仪主机上使用，可同时将18个消解管置入或脱离消解孔，适合批量操作。 15.配置：（1套的配置） 电热消解仪主机 1台 分体触摸屏控制器及连接线 1套 特氟龙喷涂消解管支架（18孔） 2个 聚丙烯消解管（500根/箱） 1箱

- 需提供的证明材料

- （技术要求需提供的证明材料以此表为准，未提供证明材料或提供材料不符合技术要求均视为该指标负偏离）

| 序号 | 设备名称 | 证明材料名称 | 验证指标（每项为一指标项） | 材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式全自动紫外测油仪 | 提供实物图片（对各部件标注说明） | 2.设备采用一体化、便携式设计方式，萃取装置、采样瓶、试剂瓶、废液瓶、平板控制终端、测量主机、电池电源全部集成在一个机箱内 |  |
|  |  | 提供实物六面立体照片 | 3.仪器的抗振性和防水性，外箱无缝隙及开口 |  |
|  |  | 安全防护箱的IP67防水等级检测报告 |  |  |
|  |  | 抗振等级检测报告 |  |  |
|  |  | 计量证书 | 4.具备水样体积自动测量功能，设备采用非接触式自动测量、自动读取水样体积，体积测量误差＜2% |  |
|  |  |  | 16.13试剂计量：精密注射器 |  |
|  |  | 提供实物图片（对各部件标注说明）或者官网截图或者设备技术彩页 | 5.超级萃取装置：该装置集自动测量水样体积、自动加试剂、自动搅拌萃取、自动转移萃取液、自动排放水样为一体，各功能高度集成在此装置中 |  |
|  |  |  | 6.采样瓶就是萃取瓶 |  |
|  |  |  | 7.具备硅酸镁装置切换功能 |  |
|  |  |  | 8.多通阀与注射泵相结合 |  |
|  |  |  | 10.具备废液自动分离功能 |  |
|  |  | 提供计算机软件著作权证书 | 11.配置数据分析处理终端及专用分析软件 |  |
|  |  | 功能截图 | 数据分析处理终端及专用分析软件：具备自动分析、计算功能 |  |
| 3 | 定量氮吹平行浓缩仪 | 官网截图或者设备技术彩页 | 4.2可同时处理不少于10个样品，每排不少于5个独立氮吹针，每个氮吹针可独立控制 |  |
|  |  |  | 4.3上翻盖设计，开关盖采用对射式光电传感器 |  |
|  |  |  | 4.9氮吹管角度可通过螺杆自由调整，氮吹针可快速拆卸 |  |
|  |  | 官网截图或者设备技术彩页或者操作界面截图 | 4.12人机交互界面采用触摸屏，实时显示加热温度、压力、浓缩过程及终点，软件支持中英文双语切换。 |  |
|  |  | 官网截图或者设备技术彩页 | 4.13安全保护措施：水浴加热，具有水位超限报警，压力超限报警； |  |

现场踏勘：

本项目为浙江省杭州生态环境监测中心浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设项目，投标人投标前可自行前往勘查现场，踏勘实训基地会场，充分了解会场, 了解会场的整体布局，熟悉会场内的各种设施，提供实训基地会场建设方案（深入了解现场的具体环境，包括空间布局、潜在问题、区域布置和墙面布置要求）及影响投标报价的因素。

因现场勘查不充分导致会场建设方案完善或者报价缺失由投标人自行承担，采购人不再另行支付费用。投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长期限等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，现场勘查所产生的一切责任、风险、费用和后果由投标人自行承担；

现场踏勘须提前一天与采购人联系并进行报备，现场踏勘联系人：王老师，联系电话：18968185815。因现场勘查不充分导致项目报价不足难以完成项目、方案不匹配导致项目实施难度增加、项目延期或失败的责任由投标人自行承担。采购人不再另行支付费用。踏勘地址：紫之隧道管理处北浙江省杭州生态环境监测中心。

| - 序号 | 名称 | 预算 | 最高限价 | 交货期 | 执行书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设 | 3000000元 | 3000000元 | 合同签订后10日内完成交货 | [2024]10338号、[2024]10337号、[2024]10555号 |

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（5分） |  |  |  |  |
| 1 | - 业绩： 自2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目成交案例合同，每提供1个得1分，最多得3分。 注：中标通知书及合同扫描件（如合同内容不能体现项目性质的需提供相关证明材料扫描件），未提供不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | - 体系认证 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 注：提供证书扫描件，未提供不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 技术分（65分） |  |  |  |  |
| 3 | 技术响应程度 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 带“★”的为重要技术指标，低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 其他技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 得分＜0分的，视为采购人不能接受的附加条件。 | 25 | 客观分 |  |
| 4 | 根据投标人提供项目整体实施方案：（一）项目实施流程，（二）实施计划进度安排、实施风险保障； |  |  |  |
| 4.1 | 项目实施流程方案 1.项目实施流程清晰、合理，考虑了各种可能的情况，制定项目流程和步骤、管理和协调方法的得4分； 2.项目实施流程基本合理，能够满足项目需求的得3分； 3.项目实施流程基本完整，但可能存在一些冗余或不必要的环节的得2分； 4.项目实施流程设计混乱，缺乏逻辑性和连贯性的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 4.2 | 实施计划进度安排、实施风险保障 1.实施计划进度安排完善，考虑了所有可能的影响因素、实施风险分析全面，制定了详细的应对策略的得4分； 2.实施计划较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 3.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 4.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 5.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 5 | 提供实训基地会场建设方案 1.会场建设方案完善，实训区布局合理，分区明确的得5分； 2.会场建设方案较完善，实训区布局较合理，分区较明确的得4分； 3.会场建设方案一般，排布面积基本满足需求，分区基本明确的得3分； 4.会场建设方案较差，排布面积较差，分区不明确的得2分； 5.会场建设方案粗糙，排布混乱，功能区域不明确的1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 6 | 供货计划及交货方案 1.供货计划及交货方案制定了明确的交货周期，制定了可靠得项目供货流程及货物运输方案的得5分； 2.供货计划及交货方案较明确，项目供货流程及货物运输方案较全面，并制定了相应的应对策略的得4分； 3.供货计划及交货方案较为笼统，仅有基本节点，识别了一些主要风险，但应对策略可能不够全面的得3分； 4.实施计划简单粗糙，缺乏具体的执行细节，风险识别不足，很多潜在风险可能被忽视的得2分； 5.几乎没有明确的进度计划，几乎没有进行风险识别和评估的得1分； 6. 未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 7 | 根据投标人提供项目投入的人员： 1.拟派技术负责人具有环境类高级职称证书的得3分，具有环境类中级职称证书的得2分; 2.拟投入本项目运维人员具有环境类中级及以上职称的，每人得1分，最高得4分。 注：提供职称证书扫描件及人员在职证明材料，未提供的不得分。 | 7 | 客观分 |  |
| 8 | 项目应急处理方案： 内容包括货物供货、使用期间应对各类突发情况的有效实施方案； 1.应急处理方案完善，设立先进的应急响应流程，针对各类各类突发情况考虑全面，有具体的有针对性的应急响应措施的得5分； 2.应急处理方案较完善，设立明确的应急处理流程，针对各类各类突发情况考虑全面，但应急响应措施针对性不足的得4分； 3.应急处理方案一般，各类突发状况考虑不全面，应急响应措施针对性不足的得3分； 4.应急处理方案简易，各类突发状况考虑缺失，没有应急响应措施的得2分； 5.应急处理方案粗糙，没有各类突发状况考虑明显欠缺，应急响应措施针对性明显不足的得1分 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分 | 5 | 主观分 |  |
| 9 | 服务质量保障措施及承诺： 根据投标人服务质量保障措施及承诺（资料收集、分析评估到方案制定，各个环节，服务质量控制措施，如何与相关部门的沟通协作，如何加强项目管理和监督机制） 1.资料收集、分析评估、方案制定准确、客观、可靠，设立严格的服务质量标准的得5分； 2.资料收集、分析评估、方案制定资料收集基本满足需求，较好的服务质量标准的得4分； 3.资料收集、分析评估、方案制定资料收集较为全面，有一定的服务质量标准的得3分； 4.资料收集、分析评估、方案制定缺乏细节和针对性，服务质量标准较为宽泛的得2分； 5.资料收集、分析评估、方案制定资料收集不全，存在明显遗漏或错误，缺乏明确的服务质量标准的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 10 | 售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、应急服务等） 1.全方位的售后服务，承诺快速响应，设立客户满意度调查，提供多渠道的联系方式，设立应急响应团队，对于紧急故障能够在短时间内提供现场支持的得5分； 2.提供较全面的售后服务，提供常见的联系方式，设立应急响应机制得的4分； 3.提供基本的售后服务，承诺在合理时间内响应客户问题，提供基本的联系方式，在客户提出紧急需求后，尽快响应并提供解决方案的得3分； 4.提供有限的售后服务，提供有限的产品保修服务，仅提供客服电话作为联系方式，提供基本支持或指导的得2分； 5.售后服务粗糙，给予基本的响应，仅提供客服电话，且服务时间有限，有限提供应急支持，响应时间可能较长的得1分； 6.未提供相关内容或不满足采购需求要求的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 11 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 30 | - 价格分 | - / |

说明：本项目预留份额专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13报价内容有缺漏项，或者与招标文件要求不一致，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15 明显不符合招标文件要求，或负偏离达到规定数目的，视为采购人不能接受的附加条件；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

合同书

项目名称：浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设

项目编号：QSZB-Z(H)-E24179(GK)

采购计划书：

甲方（需方）：浙江省杭州生态环境监测中心

乙方（供方）：

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

签订地：杭州

签订日期：

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，浙江求是招标代理有限公司受 浙江省杭州生态环境监测中心 委托，经 公开招标 ，确定              为 浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设项目  项目编号（ QSZB-Z(H)-E24179(GK) ）的中标人。根据《中华人民共和国民法典》规定，签署本合同。

第一条：采购内容及合同价格

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式全自动紫外测油仪 |  | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 可见分光光度计1 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 可见分光光度计2 |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 定量氮吹平行浓缩仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 旋转蒸发仪 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 电热消解仪 |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 纯水 |  | 320 | 箱 |  |  |
| 8 | 56种VOC混标 |  | 20 | 支 |  |  |
| 9 | 甲醇中10种挥发性有机物混合（I） 标样 |  | 20 | 支 |  |  |
| 10 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I ) 标样 |  | 20 | 支 |  |  |
| 11 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合（II）标样 |  | 20 | 支 |  |  |
| 12 | 甲醇中7种苯系物混合标样 |  | 20 | 支 |  |  |
| 13 | 2种内标混标（HJ1227-2021） |  | 20 | 支 |  |  |
| 14 | 便携式气质顶空瓶 |  | 20 | 盒 |  |  |
| 15 | 顶空瓶盖 |  | 5 | 包 |  |  |
| 16 | 自动进样瓶1 |  | 115 | 盒 |  |  |
| 17 | 自动进样瓶2 |  | 20 | 袋 |  |  |
| 18 | 2ml塑料样品瓶架 |  | 45 | 个 |  |  |
| 19 | 样品瓶2 |  | 20 | 盒 |  |  |
| 20 | 样品瓶瓶盖1 |  | 20 | 包 |  |  |
| 21 | 样品瓶瓶盖2 |  | 90 | 包 |  |  |
| 22 | 样品盘样品瓶存储盒 |  | 20 | 个 |  |  |
| 23 | 烧杯1 |  | 20 | 个 |  |  |
| 24 | 烧杯2 |  | 35 | 个 |  |  |
| 25 | 烧杯3 |  | 124 | 个 |  |  |
| 26 | 烧杯4 |  | 90 | 个 |  |  |
| 27 | 便携性气质用载气（氮气） |  | 2 | 箱 |  |  |
| 28 | 便携性气质用内标气 |  | 3 | 箱 |  |  |
| 29 | 普氮 |  | 20 | 瓶 |  |  |
| 30 | 顶空瓶垫片 |  | 20 | 包 |  |  |
| 31 | 顶空瓶配套支架 |  | 5 | 个 |  |  |
| 32 | 减压阀 |  | 5 | 个 |  |  |
| 33 | 56种VOC混标（HJ639) |  | 5 | 瓶 |  |  |
| 34 | 石英比色皿1 |  | 40 | 个 |  |  |
| 35 | 石英比色皿2 |  | 10 | 个 |  |  |
| 36 | 石英比色皿3 |  | 40 | 个 |  |  |
| 37 | 量筒1 |  | 10 | 个 |  |  |
| 38 | 量筒2 |  | 15 | 个 |  |  |
| 39 | 量筒3 |  | 70 | 个 |  |  |
| 40 | 刻度移液管1 |  | 66 | 支 |  |  |
| 41 | 刻度移液管2 |  | 36 | 支 |  |  |
| 42 | 刻度移液管3 |  | 12 | 支 |  |  |
| 43 | 刻度移液管4 |  | 24 | 支 |  |  |
| 44 | 刻度移液管5 |  | 12 | 支 |  |  |
| 45 | 刻度移液管6 |  | 12 | 支 |  |  |
| 46 | 塑料刻度管 |  | 12 | 支 |  |  |
| 47 | 刻度管 |  | 12 | 支 |  |  |
| 48 | 鸡心瓶 |  | 100 | 个 |  |  |
| 49 | 单标吸管1 |  | 20 | 支 |  |  |
| 50 | 单标吸管2 |  | 40 | 支 |  |  |
| 51 | 单标吸管3 |  | 20 | 支 |  |  |
| 52 | 刻度吸管1 |  | 20 | 支 |  |  |
| 53 | 刻度吸管2 |  | 30 | 支 |  |  |
| 54 | 刻度吸管3 |  | 30 | 支 |  |  |
| 55 | 刻度吸管4 |  | 15 | 支 |  |  |
| 56 | 烧杯5 |  | 30 | 个 |  |  |
| 57 | 洗耳球1 |  | 20 | 个 |  |  |
| 58 | 洗耳球2 |  | 50 | 个 |  |  |
| 59 | 擦镜纸 |  | 20 | 盒 |  |  |
| 60 | 定性滤纸 |  | 62 | 盒 |  |  |
| 61 | 手术剪刀（实验室用） |  | 20 | 把 |  |  |
| 62 | 分液漏斗架 |  | 20 | 个 |  |  |
| 63 | 容量瓶架1 |  | 12 | 个 |  |  |
| 64 | 容量瓶架2 |  | 18 | 个 |  |  |
| 65 | 三角漏斗 |  | 130 | 个 |  |  |
| 66 | 酸缸 |  | 1 | 个 |  |  |
| 67 | 正己烷中石油类标液 |  | 100 | 支 |  |  |
| 68 | 正己烷中石油类标样 |  | 50 | 支 |  |  |
| 69 | 应急移动电源 |  | 2 | 个 |  |  |
| 70 | 标气SO2 |  | 15 | 瓶 |  |  |
| 71 | 标气NOx |  | 15 | 瓶 |  |  |
| 72 | 标气CO2 |  | 15 | 瓶 |  |  |
| 73 | 标气VOC |  | 15 | 瓶 |  |  |
| 74 | 标气-氧量 |  | 15 | 瓶 |  |  |
| 75 | 标气-氨 |  | 15 | 瓶 |  |  |
| 76 | 氯化钠 |  | 75 | 瓶 |  |  |
| 77 | 无水硫酸钠 |  | 100 | 瓶 |  |  |
| 78 | 4种六六六混合标准溶液 |  | 50 | 瓶 |  |  |
| 79 | 8种有机氯农药混合标准溶液1 |  | 30 | 支 |  |  |
| 80 | 8种有机氯农药混合标准溶液2 |  | 30 | 支 |  |  |
| 81 | 3种内标混标（HJ699-2014） |  | 20 | 支 |  |  |
| 82 | 2种替代物混标(HJ699-2014) |  | 30 | 支 |  |  |
| 83 | P,P'-滴滴涕 |  | 10 | 支 |  |  |
| 84 | 异狄氏剂 |  | 10 | 支 |  |  |
| 85 | DFTPP |  | 7 | 支 |  |  |
| 86 | 34种有机氯混标1（HJ699-2014） |  | 4 | 支 |  |  |
| 87 | 34种有机氯混标2（HJ699-2014） |  | 4 | 支 |  |  |
| 88 | 分液漏斗 |  | 150 | 个 |  |  |
| 89 | 刻度氮吹管1 |  | 124 | 个 |  |  |
| 90 | 刻度氮吹管2 |  | 80 | 个 |  |  |
| 91 | 容量瓶1 |  | 120 | 个 |  |  |
| 92 | 容量瓶2 |  | 10 | 个 |  |  |
| 93 | 容量瓶3 |  | 20 | 个 |  |  |
| 94 | 容量瓶4 |  | 20 | 个 |  |  |
| 95 | 容量瓶5 |  | 20 | 个 |  |  |
| 96 | 容量瓶6 |  | 25 | 个 |  |  |
| 97 | 容量瓶7 |  | 50 | 个 |  |  |
| 98 | 沥水篮 |  | 30 | 个 |  |  |
| 99 | 高纯氮气 |  | 115 | 瓶 |  |  |
| 100 | 高纯氦气 |  | 37 | 瓶 |  |  |
| 101 | 高纯氨气 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 102 | 高纯氧气 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 103 | 废液桶 |  | 28 | 桶 |  |  |
| 104 | C18小柱 |  | 10 | 盒 |  |  |
| 105 | 弗罗里硅土柱 |  | 10 | 盒 |  |  |
| 106 | 镀金分流平板 |  | 3 | 根 |  |  |
| 107 | DB-5MS UI色谱柱 |  | 4 | 根 |  |  |
| 108 | 不分流衬管 |  | 30 | 根 |  |  |
| 109 | 进样隔垫 |  | 8 | 包 |  |  |
| 110 | 密封垫 |  | 8 | 包 |  |  |
| 111 | 灯丝 |  | 18 | 根 |  |  |
| 112 | 玻璃棉 |  | 20 | 包 |  |  |
| 113 | 一次性使用丁腈手套无粉1 |  | 30 | 箱 |  |  |
| 114 | 一次性使用丁腈手套无粉2 |  | 33 | 箱 |  |  |
| 115 | 一次性使用丁腈手套无粉3 |  | 5 | 箱 |  |  |
| 116 | 口罩 |  | 40 | 盒 |  |  |
| 117 | 铜丝 |  | 2 | 卷 |  |  |
| 118 | 铝箔 |  | 40 | 盒 |  |  |
| 119 | 封口膜 |  | 25 | 卷 |  |  |
| 120 | 手动固相萃取 |  | 2 | 台 |  |  |
| 121 | 27种金属混标AG-QCS27-ASL-1 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 122 | 调谐液 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 123 | 容量瓶8 |  | 48 | 个 |  |  |
| 124 | 容量瓶9 |  | 24 | 个 |  |  |
| 125 | 容量瓶10 |  | 120 | 个 |  |  |
| 126 | 容量瓶11 |  | 120 | 个 |  |  |
| 127 | 容量瓶12 |  | 24 | 个 |  |  |
| 128 | 比色管1 |  | 120 | 支 |  |  |
| 129 | 比色管架1 |  | 24 | 个 |  |  |
| 130 | 一次性塑料滴管 |  | 5 | 袋 |  |  |
| 131 | 光面称量纸 |  | 12 | 包 |  |  |
| 132 | 离心管 |  | 1 | 箱 |  |  |
| 133 | 厨房用纸 |  | 15 | 箱 |  |  |
| 134 | 抹布 |  | 60 | 条 |  |  |
| 135 | 双头塑料药勺 |  | 200 | 个 |  |  |
| 136 | 玻璃棒1 |  | 3 | 包 |  |  |
| 137 | 玻璃棒2 |  | 3 | 包 |  |  |
| 138 | 液氩 |  | 6 | 瓶 |  |  |
| 139 | 消解管 |  | 120 | 个 |  |  |
| 140 | 具盖玻璃瓶 |  | 36 | 个 |  |  |
| 141 | 聚四氟乙烯瓶 |  | 12 | 个 |  |  |
| 142 | 单标移液管 |  | 50 | 套 |  |  |
| 143 | 洗瓶 |  | 24 | 个 |  |  |
| 144 | 移液管架 |  | 24 | 个 |  |  |
| 145 | 水质 水中Cd单标 |  | 160 | 支 |  |  |
| 146 | Rh内标 |  | 2 | 支 |  |  |
| 147 | In |  | 2 | 支 |  |  |
| 148 | 水质 水中Cd质控 |  | 200 | 支 |  |  |
| 149 | GSS系列标准土壤1 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 150 | GSS系列标准土壤2 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 151 | GSS系列标准土壤3 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 152 | GSS系列标准土壤4 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 153 | GSS系列标准土壤5 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 154 | GSS系列标准土壤6 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 155 | GSS系列标准土壤7 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 156 | GSS系列标准土壤8 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 157 | GSS系列标准土壤9 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 158 | GSS系列标准土壤10 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 159 | 万分之一天平 |  | 1 | 台 |  |  |
| 160 | 药勺 |  | 500 | 个 |  |  |
| 161 | 比色管2 |  | 30 | 盒 |  |  |
| 162 | 比色管架2 |  | 20 | 个 |  |  |
| 163 | 塑料洗瓶（顶嘴） |  | 20 | 个 |  |  |
| 164 | 聚乙烯试剂瓶 |  | 15 | 个 |  |  |
| 165 | 试剂瓶（旋盖）1 |  | 25 | 个 |  |  |
| 166 | 试剂瓶（旋盖）2 |  | 15 | 个 |  |  |
| 167 | 试剂瓶（旋盖）3 |  | 30 | 个 |  |  |
| 168 | 试剂瓶（旋盖）4 |  | 1 | 个 |  |  |
| 169 | 玻璃搅拌棒 |  | 50 | 根 |  |  |
| 170 | N，N二甲基对苯二胺 二盐酸盐 |  | 15 | 瓶 |  |  |
| 171 | 硫酸铁铵 |  | 10 | 瓶 |  |  |
| 172 | 硫化物标准溶液 |  | 80 | 支 |  |  |
| 173 | 硫化物标准样品 |  | 120 | 支 |  |  |
| 174 | 称量纸 |  | 5 | 包 |  |  |
| 175 | 滤带 |  | 4 | 盒 |  |  |
| 176 | 检测平台O型圈 |  | 2 | 个 |  |  |
| 177 | 滤膜 |  | 8 | 盒 |  |  |
| 178 | 泵膜 |  | 6 | 套 |  |  |
| 179 | 红外源 |  | 1 | 个 |  |  |
| 180 | 臭氧去除器 |  | 2 | 个 |  |  |
| 181 | 活性炭 |  | 2 | 罐 |  |  |
| 182 | 氧化剂 |  | 2 | 罐 |  |  |
| 183 | PTFE纸带 |  | 1 | 卷 |  |  |
| 184 | 石英滤膜 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 185 | 溶蚀器耗材组件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 186 | He标气 |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 187 | O2/He标气 |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 188 | CH4/He标气 |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 189 | 蔗糖标液 |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 190 | 大容量氧捕集器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 191 | 激光端组件 |  | 1 | 个 |  |  |
| 192 | 116种标准气体 |  | 0.1 | 瓶 |  |  |
| 193 | 四组分内标气 |  | 0.5 | 瓶 |  |  |
| 194 | 采样滤膜 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 195 | 离子源灯丝 |  | 1 | 根 |  |  |
| 196 | 透明管路 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 197 | 蠕动泵胶管 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 198 | 聚四氟环片 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 199 | 步进电机 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 200 | 阳离子保护柱 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 201 | 阳离子分析柱 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 202 | 标液 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 203 | 针式过滤器 |  | 20 | 盒 |  |  |
| 204 | 内外标气 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 205 | 采样滤膜 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 206 | CO2去除管 |  | 10 | 盒 |  |  |
| 207 | CO2去除管滤膜 |  | 16 | 盒 |  |  |
| 208 | 灯丝 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 209 | 机械泵油 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 210 | 钢瓶减压阀 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 211 | 滤膜裁剪器 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 212 | 溶蚀器滤芯 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 213 | 前炉加热丝 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 214 | 后炉加热丝 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 215 | 滤纸带（重金属） |  | 2 | 盒 |  |  |
| 216 | 玻璃纤维滤纸带 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 217 | 活性氧化铝浸渍高锰酸钾 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 218 | 活性炭 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 219 | PTFE滤膜1 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 220 | PTFE滤膜2 |  | 13 | 盒 |  |  |
| 221 | 四氯化碳 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 222 | 1,2-二氯丙烷 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 223 | 三氯乙烯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 224 | 甲苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 225 | 1,3-二氯丙烷 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 226 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 227 | 乙苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 228 | 溴仿 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 229 | 苯乙烯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 230 | 邻-二甲苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 231 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 232 | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 233 | 异丙苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 234 | 2-氯甲苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 235 | 叔丁基苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 236 | 1,2,4-三甲基苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 237 | 4-异丙基甲苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 238 | 1,2-二氯苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 239 | 正丁基苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 240 | 1,2,4-三氯苯 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 241 | 壬烷中β-六六六-13C6溶液 |  | 10 | 瓶 |  |  |
| 242 | 丙酮中α-六六六-13C6溶液 |  | 12 | 瓶 |  |  |
| 243 | 4种六六六内标混标，MHCH-MXA |  | 25 | 瓶 |  |  |
| 244 | 氟苯、1,4-二氯苯-d4混标（HJ1227) |  | 5 | 瓶 |  |  |
| 245 | 氟苯、1,2-二氯苯-d4混标（HJ1227) |  | 5 | 瓶 |  |  |
| 246 | 标准物质/11种VOC混标 |  | 40 | 瓶 |  |  |
| 247 | 标准物质/9种VOC混标 |  | 20 | 瓶 |  |  |
| 248 | 28种VOC混标(GB36600－2018基本项目) |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 249 | 16种多环芳烃混标(HJ950,HJ646,HJ805) |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 250 | 1-甲基萘 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 251 | 2-甲基萘 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 252 | 甲醇中萘标准溶液 |  | 2 | 瓶 |  |  |
| 253 | 正己烷中C10~C40混标 |  | 3 | 瓶 |  |  |
| 254 | 6种邻苯二甲酸酯混标(HJ350、 HJ911、HJ869、 HJ1184) |  | 1 | 瓶 |  |  |
| 255 | 土壤中挥发性有机物污染物（VOCs） |  | 50 | 瓶 |  |  |
| 256 | 土壤中多环芳烃类（PAHs) |  | 40 | 瓶 |  |  |
| 257 | 土壤中石油烃类（C10-C40) |  | 30 | 瓶 |  |  |
| 258 | 土壤pH |  | 10 | 瓶 |  |  |
| 259 | 土壤中重金属 |  | 10 | 瓶 |  |  |
| 260 | 土壤中六价铬 |  | 10 | 瓶 |  |  |
| 261 | 氢氧化钠（危化品） |  | 10 | 瓶 |  |  |
| 262 | 硝酸（危化品） |  | 40 | 瓶 |  |  |
| 263 | 氢氟酸（危化品） |  | 20 | 瓶 |  |  |
| 264 | 高氯酸（危化品） |  | 8 | 瓶 |  |  |
| 265 | 硫酸（危化品） |  | 25 | 瓶 |  |  |
| 266 | 盐酸1（危化品） |  | 35 | 瓶 |  |  |
| 267 | 盐酸2（危化品） |  | 24 | 瓶 |  |  |
| 268 | 甲醇1（危化品） |  | 15 | 瓶 |  |  |
| 269 | 甲醇2（危化品） |  | 38 | 瓶 |  |  |
| 270 | 丙酮（危化品） |  | 12 | 瓶 |  |  |
| 271 | 二氯甲烷（危化品） |  | 20 | 瓶 |  |  |
| 272 | 乙酸乙酯（危化品） |  | 8 | 瓶 |  |  |
| 273 | 正己烷1（危化品） |  | 96 | 瓶 |  |  |
| 274 | 正己烷2（危化品） |  | 30 | 瓶 |  |  |

第二条：履约保证金和付款方式

履约保证金：

1.合同签订后5个工作日内，乙方向甲方提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；

2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

付款方式：

合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%；项目履约完成，经甲方验收合格后，收到发票后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%。

第三条：交付时间、地点、货物质保期

交付时间：合同签订后10日内完成交货

交付地点： 甲方指定地点 ；

货物质保期：设备的质保期为1年；

其他货品：

有效期为1年的货品，要求到货时间有效期大于10个月；

有效期为2年的货品，要求到货时间有效期大于20个月；

有效期为3年的货品，要求到货时间有效期大于30个月。

项目验收合格后开始计算；

第四条：服务标准、期限、效率

1.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.质保期内出现无法排除的故障，乙方需无条件更换同型号产品。

3.质保期满后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。

4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方维修响应时间：2 小时以内；

电话技术支持时间：1 小时以内；

若需上门维修，则在： 24 小时内到达现场并进行维修；

6.培训：                         ；

第五条：其他技术、服务要求

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.技术支持：

乙方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

3.安装调试

3.1安装地点：甲方指定地点；

3.2安装完成时间：接到甲方通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失；

3.3如乙方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但乙方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

3.5乙方免费提供合同货物的安装服务；

3.6乙方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

4.乙方应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

5.供货时提供有关的全套技术文件。

6.乙方应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

第六条：验收标准

1.验收由甲方负责实施；

2.验收依据：

2.1合同、招标文件、投标文件；

2.2乙方提供的技术规格、经甲方认可的合同货物的有效检验文件；

2.3乙方投标文件中提供的经甲方认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3.乙方应派员在所供货物到甲方处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，乙方负责妥善处理直至甲方满意，由此产生的费用由乙方承担。

4.验收合格的条件：

4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；

4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到甲方的认可；

4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

第七条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.05%的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款0.05%的违约金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第八条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条：争议解决

因本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

第十条：合同生效

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.本合同附件、招标文件、投标文件、询标澄清、中标通知书均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十一条：合同份数

本合同一式五份，甲方执三份，乙方执一份，采购代理机构执一份。

| 甲方（需方）：（公章/合同专用章） | 乙方（供方）：（公章/合同专用章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： （签名） | 乙方代表： （签名） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签名日期： 年 月 日 | 签名日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方：浙江求是招标代理有限公司（公章/合同专用章） |  |
| 采购代理机构代表： （签名） |  |
| 地址：杭州市玉古路173号中田大厦21楼 |  |
| 电话：0571-87666117 |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

- 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江省杭州生态环境监测中心、浙江求是招标代理有限公司：

我方参与浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设【招标编号：QSZB-Z(H)-E24179(GK)】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到40%或者以上，其中小微企业合同金额应当达到70%或者以上；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料: 提供序号（ 261-274 ）产品的投标人须具有《危险化学品经营许可证》）

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 261 | 氢氧化钠（危化品） |
| 262 | 硝酸（危化品） |
| 263 | 氢氟酸（危化品） |
| 264 | 高氯酸（危化品） |
| 265 | 硫酸（危化品） |
| 266 | 盐酸1（危化品） |
| 267 | 盐酸2（危化品） |
| 268 | 甲醇1（危化品） |
| 269 | 甲醇2（危化品） |
| 270 | 丙酮（危化品） |
| 271 | 二氯甲烷（危化品） |
| 272 | 乙酸乙酯（危化品） |
| 273 | 正己烷1（危化品） |
| 274 | 正己烷2（危化品） |

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、投标函

浙江省杭州生态环境监测中心、浙江求是招标代理有限公司：

我方参加你方组织的浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设【招标编号：QSZB-Z(H)-E24179(GK)】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到40%或者以上，其中小微企业合同金额应当达到70% 或者以上；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.1.4本项目的特定资格要求：提供序号（ 261-274 ）产品的投标人须具有《危险化学品经营许可证》

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2 报价情况说明（如果有）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省杭州生态环境监测中心、浙江求是招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设【招标编号：QSZB-Z(H)-E24179(GK)】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省杭州生态环境监测中心、浙江求是招标代理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设【招标编号：QSZB-Z(H)-E24179(GK)】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

- 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式全自动紫外测油仪 |  |  | 2套 |  |
| 2 | 可见分光光度计1 |  |  | 2台 |  |
| 3 | 可见分光光度计2 |  |  | 2台 |  |
| 4 | 定量氮吹平行浓缩仪 |  |  | 1台 |  |
| 5 | 旋转蒸发仪 |  |  | 1套 |  |
| 6 | 电热消解仪 |  |  | 2台 |  |
| 7 | 纯水 |  |  | 320箱 |  |
| 8 | 56种VOC混标 |  |  | 20支 |  |
| 9 | 甲醇中10种挥发性有机物混合（I） 标样 |  |  | 20支 |  |
| 10 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I ) 标样 |  |  | 20支 |  |
| 11 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合（II）标样 |  |  | 20支 |  |
| 12 | 甲醇中7种苯系物混合标样 |  |  | 20支 |  |
| 13 | 2种内标混标（HJ1227-2021） |  |  | 20支 |  |
| 14 | 便携式气质顶空瓶 |  |  | 20盒 |  |
| 15 | 顶空瓶盖 |  |  | 5包 |  |
| 16 | 自动进样瓶1 |  |  | 115盒 |  |
| 17 | 自动进样瓶2 |  |  | 20袋 |  |
| 18 | 2ml塑料样品瓶架 |  |  | 45个 |  |
| 19 | 样品瓶2 |  |  | 20盒 |  |
| 20 | 样品瓶瓶盖1 |  |  | 20包 |  |
| 21 | 样品瓶瓶盖2 |  |  | 90包 |  |
| 22 | 样品盘样品瓶存储盒 |  |  | 20个 |  |
| 23 | 烧杯1 |  |  | 20个 |  |
| 24 | 烧杯2 |  |  | 35个 |  |
| 25 | 烧杯3 |  |  | 124个 |  |
| 26 | 烧杯4 |  |  | 90个 |  |
| 27 | 便携性气质用载气（氮气） |  |  | 2箱 |  |
| 28 | 便携性气质用内标气 |  |  | 3箱 |  |
| 29 | 普氮 |  |  | 20瓶 |  |
| 30 | 顶空瓶垫片 |  |  | 20包 |  |
| 31 | 顶空瓶配套支架 |  |  | 5个 |  |
| 32 | 减压阀 |  |  | 5个 |  |
| 33 | 56种VOC混标（HJ639) |  |  | 5瓶 |  |
| 34 | 石英比色皿1 |  |  | 40个 |  |
| 35 | 石英比色皿2 |  |  | 10个 |  |
| 36 | 石英比色皿3 |  |  | 40个 |  |
| 37 | 量筒1 |  |  | 10个 |  |
| 38 | 量筒2 |  |  | 15个 |  |
| 39 | 量筒3 |  |  | 70个 |  |
| 40 | 刻度移液管1 |  |  | 66支 |  |
| 41 | 刻度移液管2 |  |  | 36支 |  |
| 42 | 刻度移液管3 |  |  | 12支 |  |
| 43 | 刻度移液管4 |  |  | 24支 |  |
| 44 | 刻度移液管5 |  |  | 12支 |  |
| 45 | 刻度移液管6 |  |  | 12支 |  |
| 46 | 塑料刻度管 |  |  | 12支 |  |
| 47 | 刻度管 |  |  | 12支 |  |
| 48 | 鸡心瓶 |  |  | 100个 |  |
| 49 | 单标吸管1 |  |  | 20支 |  |
| 50 | 单标吸管2 |  |  | 40支 |  |
| 51 | 单标吸管3 |  |  | 20支 |  |
| 52 | 刻度吸管1 |  |  | 20支 |  |
| 53 | 刻度吸管2 |  |  | 30支 |  |
| 54 | 刻度吸管3 |  |  | 30支 |  |
| 55 | 刻度吸管4 |  |  | 15支 |  |
| 56 | 烧杯5 |  |  | 30个 |  |
| 57 | 洗耳球1 |  |  | 20个 |  |
| 58 | 洗耳球2 |  |  | 50个 |  |
| 59 | 擦镜纸 |  |  | 20盒 |  |
| 60 | 定性滤纸 |  |  | 62盒 |  |
| 61 | 手术剪刀（实验室用） |  |  | 20把 |  |
| 62 | 分液漏斗架 |  |  | 20个 |  |
| 63 | 容量瓶架1 |  |  | 12个 |  |
| 64 | 容量瓶架2 |  |  | 18个 |  |
| 65 | 三角漏斗 |  |  | 130个 |  |
| 66 | 酸缸 |  |  | 1个 |  |
| 67 | 正己烷中石油类标液 |  |  | 100支 |  |
| 68 | 正己烷中石油类标样 |  |  | 50支 |  |
| 69 | 应急移动电源 |  |  | 2个 |  |
| 70 | 标气SO2 |  |  | 15瓶 |  |
| 71 | 标气NOx |  |  | 15瓶 |  |
| 72 | 标气CO2 |  |  | 15瓶 |  |
| 73 | 标气VOC |  |  | 15瓶 |  |
| 74 | 标气-氧量 |  |  | 15瓶 |  |
| 75 | 标气-氨 |  |  | 15瓶 |  |
| 76 | 氯化钠 |  |  | 75瓶 |  |
| 77 | 无水硫酸钠 |  |  | 100瓶 |  |
| 78 | 4种六六六混合标准溶液 |  |  | 50瓶 |  |
| 79 | 8种有机氯农药混合标准溶液1 |  |  | 30支 |  |
| 80 | 8种有机氯农药混合标准溶液2 |  |  | 30支 |  |
| 81 | 3种内标混标（HJ699-2014） |  |  | 20支 |  |
| 82 | 2种替代物混标(HJ699-2014) |  |  | 30支 |  |
| 83 | P,P'-滴滴涕 |  |  | 10支 |  |
| 84 | 异狄氏剂 |  |  | 10支 |  |
| 85 | DFTPP |  |  | 7支 |  |
| 86 | 34种有机氯混标1（HJ699-2014） |  |  | 4支 |  |
| 87 | 34种有机氯混标2（HJ699-2014） |  |  | 4支 |  |
| 88 | 分液漏斗 |  |  | 150个 |  |
| 89 | 刻度氮吹管1 |  |  | 124个 |  |
| 90 | 刻度氮吹管2 |  |  | 80个 |  |
| 91 | 容量瓶1 |  |  | 120个 |  |
| 92 | 容量瓶2 |  |  | 10个 |  |
| 93 | 容量瓶3 |  |  | 20个 |  |
| 94 | 容量瓶4 |  |  | 20个 |  |
| 95 | 容量瓶5 |  |  | 20个 |  |
| 96 | 容量瓶6 |  |  | 25个 |  |
| 97 | 容量瓶7 |  |  | 50个 |  |
| 98 | 沥水篮 |  |  | 30个 |  |
| 99 | 高纯氮气 |  |  | 115瓶 |  |
| 100 | 高纯氦气 |  |  | 37瓶 |  |
| 101 | 高纯氨气 |  |  | 2瓶 |  |
| 102 | 高纯氧气 |  |  | 2瓶 |  |
| 103 | 废液桶 |  |  | 28桶 |  |
| 104 | C18小柱 |  |  | 10盒 |  |
| 105 | 弗罗里硅土柱 |  |  | 10盒 |  |
| 106 | 镀金分流平板 |  |  | 3根 |  |
| 107 | DB-5MS UI色谱柱 |  |  | 4根 |  |
| 108 | 不分流衬管 |  |  | 30根 |  |
| 109 | 进样隔垫 |  |  | 8包 |  |
| 110 | 密封垫 |  |  | 8包 |  |
| 111 | 灯丝 |  |  | 18根 |  |
| 112 | 玻璃棉 |  |  | 20包 |  |
| 113 | 一次性使用丁腈手套无粉1 |  |  | 30箱 |  |
| 114 | 一次性使用丁腈手套无粉2 |  |  | 33箱 |  |
| 115 | 一次性使用丁腈手套无粉3 |  |  | 5箱 |  |
| 116 | 口罩 |  |  | 40盒 |  |
| 117 | 铜丝 |  |  | 2卷 |  |
| 118 | 铝箔 |  |  | 40盒 |  |
| 119 | 封口膜 |  |  | 25卷 |  |
| 120 | 手动固相萃取 |  |  | 2台 |  |
| 121 | 27种金属混标AG-QCS27-ASL-1 |  |  | 2瓶 |  |
| 122 | 调谐液 |  |  | 2瓶 |  |
| 123 | 容量瓶8 |  |  | 48个 |  |
| 124 | 容量瓶9 |  |  | 24个 |  |
| 125 | 容量瓶10 |  |  | 120个 |  |
| 126 | 容量瓶11 |  |  | 120个 |  |
| 127 | 容量瓶12 |  |  | 24个 |  |
| 128 | 比色管1 |  |  | 120支 |  |
| 129 | 比色管架1 |  |  | 24个 |  |
| 130 | 一次性塑料滴管 |  |  | 5袋 |  |
| 131 | 光面称量纸 |  |  | 12包 |  |
| 132 | 离心管 |  |  | 1箱 |  |
| 133 | 厨房用纸 |  |  | 15箱 |  |
| 134 | 抹布 |  |  | 60条 |  |
| 135 | 双头塑料药勺 |  |  | 200个 |  |
| 136 | 玻璃棒1 |  |  | 3包 |  |
| 137 | 玻璃棒2 |  |  | 3包 |  |
| 138 | 液氩 |  |  | 6瓶 |  |
| 139 | 消解管 |  |  | 120个 |  |
| 140 | 具盖玻璃瓶 |  |  | 36个 |  |
| 141 | 聚四氟乙烯瓶 |  |  | 12个 |  |
| 142 | 单标移液管 |  |  | 50套 |  |
| 143 | 洗瓶 |  |  | 24个 |  |
| 144 | 移液管架 |  |  | 24个 |  |
| 145 | 水质 水中Cd单标 |  |  | 160支 |  |
| 146 | Rh内标 |  |  | 2支 |  |
| 147 | In |  |  | 2支 |  |
| 148 | 水质 水中Cd质控 |  |  | 200支 |  |
| 149 | GSS系列标准土壤1 |  |  | 2瓶 |  |
| 150 | GSS系列标准土壤2 |  |  | 2瓶 |  |
| 151 | GSS系列标准土壤3 |  |  | 2瓶 |  |
| 152 | GSS系列标准土壤4 |  |  | 2瓶 |  |
| 153 | GSS系列标准土壤5 |  |  | 2瓶 |  |
| 154 | GSS系列标准土壤6 |  |  | 2瓶 |  |
| 155 | GSS系列标准土壤7 |  |  | 2瓶 |  |
| 156 | GSS系列标准土壤8 |  |  | 2瓶 |  |
| 157 | GSS系列标准土壤9 |  |  | 2瓶 |  |
| 158 | GSS系列标准土壤10 |  |  | 2瓶 |  |
| 159 | 万分之一天平 |  |  | 1台 |  |
| 160 | 药勺 |  |  | 500个 |  |
| 161 | 比色管2 |  |  | 30盒 |  |
| 162 | 比色管架2 |  |  | 20个 |  |
| 163 | 塑料洗瓶（顶嘴） |  |  | 20个 |  |
| 164 | 聚乙烯试剂瓶 |  |  | 15个 |  |
| 165 | 试剂瓶（旋盖）1 |  |  | 25个 |  |
| 166 | 试剂瓶（旋盖）2 |  |  | 15个 |  |
| 167 | 试剂瓶（旋盖）3 |  |  | 30个 |  |
| 168 | 试剂瓶（旋盖）4 |  |  | 1个 |  |
| 169 | 玻璃搅拌棒 |  |  | 50根 |  |
| 170 | N，N二甲基对苯二胺 二盐酸盐 |  |  | 15瓶 |  |
| 171 | 硫酸铁铵 |  |  | 10瓶 |  |
| 172 | 硫化物标准溶液 |  |  | 80支 |  |
| 173 | 硫化物标准样品 |  |  | 120支 |  |
| 174 | 称量纸 |  |  | 5包 |  |
| 175 | 滤带 |  |  | 4盒 |  |
| 176 | 检测平台O型圈 |  |  | 2个 |  |
| 177 | 滤膜 |  |  | 8盒 |  |
| 178 | 泵膜 |  |  | 6套 |  |
| 179 | 红外源 |  |  | 1个 |  |
| 180 | 臭氧去除器 |  |  | 2个 |  |
| 181 | 活性炭 |  |  | 2罐 |  |
| 182 | 氧化剂 |  |  | 2罐 |  |
| 183 | PTFE纸带 |  |  | 1卷 |  |
| 184 | 石英滤膜 |  |  | 2盒 |  |
| 185 | 溶蚀器耗材组件 |  |  | 1套 |  |
| 186 | He标气 |  |  | 1瓶 |  |
| 187 | O2/He标气 |  |  | 1瓶 |  |
| 188 | CH4/He标气 |  |  | 1瓶 |  |
| 189 | 蔗糖标液 |  |  | 1瓶 |  |
| 190 | 大容量氧捕集器 |  |  | 1个 |  |
| 191 | 激光端组件 |  |  | 1个 |  |
| 192 | 116种标准气体 |  |  | 0.1瓶 |  |
| 193 | 四组分内标气 |  |  | 0.5瓶 |  |
| 194 | 采样滤膜 |  |  | 1盒 |  |
| 195 | 离子源灯丝 |  |  | 1根 |  |
| 196 | 透明管路 |  |  | 1盒 |  |
| 197 | 蠕动泵胶管 |  |  | 2盒 |  |
| 198 | 聚四氟环片 |  |  | 2盒 |  |
| 199 | 步进电机 |  |  | 1盒 |  |
| 200 | 阳离子保护柱 |  |  | 1盒 |  |
| 201 | 阳离子分析柱 |  |  | 1盒 |  |
| 202 | 标液 |  |  | 1盒 |  |
| 203 | 针式过滤器 |  |  | 20盒 |  |
| 204 | 内外标气 |  |  | 1盒 |  |
| 205 | 采样滤膜 |  |  | 1盒 |  |
| 206 | CO2去除管 |  |  | 10盒 |  |
| 207 | CO2去除管滤膜 |  |  | 16盒 |  |
| 208 | 灯丝 |  |  | 2盒 |  |
| 209 | 机械泵油 |  |  | 1盒 |  |
| 210 | 钢瓶减压阀 |  |  | 1盒 |  |
| 211 | 滤膜裁剪器 |  |  | 1盒 |  |
| 212 | 溶蚀器滤芯 |  |  | 1盒 |  |
| 213 | 前炉加热丝 |  |  | 1盒 |  |
| 214 | 后炉加热丝 |  |  | 1盒 |  |
| 215 | 滤纸带（重金属） |  |  | 2盒 |  |
| 216 | 玻璃纤维滤纸带 |  |  | 2盒 |  |
| 217 | 活性氧化铝浸渍高锰酸钾 |  |  | 1盒 |  |
| 218 | 活性炭 |  |  | 1盒 |  |
| 219 | PTFE滤膜1 |  |  | 2盒 |  |
| 220 | PTFE滤膜2 |  |  | 13盒 |  |
| 221 | 四氯化碳 |  |  | 2瓶 |  |
| 222 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 2瓶 |  |
| 223 | 三氯乙烯 |  |  | 2瓶 |  |
| 224 | 甲苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 225 | 1,3-二氯丙烷 |  |  | 2瓶 |  |
| 226 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 2瓶 |  |
| 227 | 乙苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 228 | 溴仿 |  |  | 2瓶 |  |
| 229 | 苯乙烯 |  |  | 2瓶 |  |
| 230 | 邻-二甲苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 231 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 2瓶 |  |
| 232 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 2瓶 |  |
| 233 | 异丙苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 234 | 2-氯甲苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 235 | 叔丁基苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 236 | 1,2,4-三甲基苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 237 | 4-异丙基甲苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 238 | 1,2-二氯苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 239 | 正丁基苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 240 | 1,2,4-三氯苯 |  |  | 2瓶 |  |
| 241 | 壬烷中β-六六六-13C6溶液 |  |  | 10瓶 |  |
| 242 | 丙酮中α-六六六-13C6溶液 |  |  | 12瓶 |  |
| 243 | 4种六六六内标混标，MHCH-MXA |  |  | 25瓶 |  |
| 244 | 氟苯、1,4-二氯苯-d4混标（HJ1227) |  |  | 5瓶 |  |
| 245 | 氟苯、1,2-二氯苯-d4混标（HJ1227) |  |  | 5瓶 |  |
| 246 | 标准物质/11种VOC混标 |  |  | 40瓶 |  |
| 247 | 标准物质/9种VOC混标 |  |  | 20瓶 |  |
| 248 | 28种VOC混标(GB36600－2018基本项目) |  |  | 2瓶 |  |
| 249 | 16种多环芳烃混标(HJ950,HJ646,HJ805) |  |  | 2瓶 |  |
| 250 | 1-甲基萘 |  |  | 2瓶 |  |
| 251 | 2-甲基萘 |  |  | 2瓶 |  |
| 252 | 甲醇中萘标准溶液 |  |  | 2瓶 |  |
| 253 | 正己烷中C10~C40混标 |  |  | 3瓶 |  |
| 254 | 6种邻苯二甲酸酯混标(HJ350、 HJ911、HJ869、 HJ1184) |  |  | 1瓶 |  |
| 255 | 土壤中挥发性有机物污染物（VOCs） |  |  | 50瓶 |  |
| 256 | 土壤中多环芳烃类（PAHs) |  |  | 40瓶 |  |
| 257 | 土壤中石油烃类（C10-C40) |  |  | 30瓶 |  |
| 258 | 土壤pH |  |  | 10瓶 |  |
| 259 | 土壤中重金属 |  |  | 10瓶 |  |
| 260 | 土壤中六价铬 |  |  | 10瓶 |  |
| 261 | 氢氧化钠（危化品） |  |  | 10瓶 |  |
| 262 | 硝酸（危化品） |  |  | 40瓶 |  |
| 263 | 氢氟酸（危化品） |  |  | 20瓶 |  |
| 264 | 高氯酸（危化品） |  |  | 8瓶 |  |
| 265 | 硫酸（危化品） |  |  | 25瓶 |  |
| 266 | 盐酸1（危化品） |  |  | 35瓶 |  |
| 267 | 盐酸2（危化品） |  |  | 24瓶 |  |
| 268 | 甲醇1（危化品） |  |  | 15瓶 |  |
| 269 | 甲醇2（危化品） |  |  | 38瓶 |  |
| 270 | 丙酮（危化品） |  |  | 12瓶 |  |
| 271 | 二氯甲烷（危化品） |  |  | 20瓶 |  |
| 272 | 乙酸乙酯（危化品） |  |  | 8瓶 |  |
| 273 | 正己烷1（危化品） |  |  | 96瓶 |  |
| 274 | 正己烷2（危化品） |  |  | 30瓶 |  |

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省杭州生态环境监测中心、浙江求是招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

浙江省杭州生态环境监测中心、浙江求是招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设【招标编号：QSZB-Z(H)-E24179(GK)】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式全自动紫外测油仪 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 可见分光光度计1 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 可见分光光度计2 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 定量氮吹平行浓缩仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 旋转蒸发仪 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 电热消解仪 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 纯水 |  |  | 320 | 箱 |  |  |  |
| 8 | 56种VOC混标 |  |  | 20 | 支 |  |  |  |
| 9 | 甲醇中10种挥发性有机物混合（I） 标样 |  |  | 20 | 支 |  |  |  |
| 10 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I ) 标样 |  |  | 20 | 支 |  |  |  |
| 11 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合（II）标样 |  |  | 20 | 支 |  |  |  |
| 12 | 甲醇中7种苯系物混合标样 |  |  | 20 | 支 |  |  |  |
| 13 | 2种内标混标（HJ1227-2021） |  |  | 20 | 支 |  |  |  |
| 14 | 便携式气质顶空瓶 |  |  | 20 | 盒 |  |  |  |
| 15 | 顶空瓶盖 |  |  | 5 | 包 |  |  |  |
| 16 | 自动进样瓶1 |  |  | 115 | 盒 |  |  |  |
| 17 | 自动进样瓶2 |  |  | 20 | 袋 |  |  |  |
| 18 | 2ml塑料样品瓶架 |  |  | 45 | 个 |  |  |  |
| 19 | 样品瓶2 |  |  | 20 | 盒 |  |  |  |
| 20 | 样品瓶瓶盖1 |  |  | 20 | 包 |  |  |  |
| 21 | 样品瓶瓶盖2 |  |  | 90 | 包 |  |  |  |
| 22 | 样品盘样品瓶存储盒 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 23 | 烧杯1 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 24 | 烧杯2 |  |  | 35 | 个 |  |  |  |
| 25 | 烧杯3 |  |  | 124 | 个 |  |  |  |
| 26 | 烧杯4 |  |  | 90 | 个 |  |  |  |
| 27 | 便携性气质用载气（氮气） |  |  | 2 | 箱 |  |  |  |
| 28 | 便携性气质用内标气 |  |  | 3 | 箱 |  |  |  |
| 29 | 普氮 |  |  | 20 | 瓶 |  |  |  |
| 30 | 顶空瓶垫片 |  |  | 20 | 包 |  |  |  |
| 31 | 顶空瓶配套支架 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 32 | 减压阀 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 33 | 56种VOC混标（HJ639) |  |  | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 34 | 石英比色皿1 |  |  | 40 | 个 |  |  |  |
| 35 | 石英比色皿2 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 36 | 石英比色皿3 |  |  | 40 | 个 |  |  |  |
| 37 | 量筒1 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 38 | 量筒2 |  |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 39 | 量筒3 |  |  | 70 | 个 |  |  |  |
| 40 | 刻度移液管1 |  |  | 66 | 支 |  |  |  |
| 41 | 刻度移液管2 |  |  | 36 | 支 |  |  |  |
| 42 | 刻度移液管3 |  |  | 12 | 支 |  |  |  |
| 43 | 刻度移液管4 |  |  | 24 | 支 |  |  |  |
| 44 | 刻度移液管5 |  |  | 12 | 支 |  |  |  |
| 45 | 刻度移液管6 |  |  | 12 | 支 |  |  |  |
| 46 | 塑料刻度管 |  |  | 12 | 支 |  |  |  |
| 47 | 刻度管 |  |  | 12 | 支 |  |  |  |
| 48 | 鸡心瓶 |  |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 49 | 单标吸管1 |  |  | 20 | 支 |  |  |  |
| 50 | 单标吸管2 |  |  | 40 | 支 |  |  |  |
| 51 | 单标吸管3 |  |  | 20 | 支 |  |  |  |
| 52 | 刻度吸管1 |  |  | 20 | 支 |  |  |  |
| 53 | 刻度吸管2 |  |  | 30 | 支 |  |  |  |
| 54 | 刻度吸管3 |  |  | 30 | 支 |  |  |  |
| 55 | 刻度吸管4 |  |  | 15 | 支 |  |  |  |
| 56 | 烧杯5 |  |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 57 | 洗耳球1 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 58 | 洗耳球2 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 59 | 擦镜纸 |  |  | 20 | 盒 |  |  |  |
| 60 | 定性滤纸 |  |  | 62 | 盒 |  |  |  |
| 61 | 手术剪刀（实验室用） |  |  | 20 | 把 |  |  |  |
| 62 | 分液漏斗架 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 63 | 容量瓶架1 |  |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 64 | 容量瓶架2 |  |  | 18 | 个 |  |  |  |
| 65 | 三角漏斗 |  |  | 130 | 个 |  |  |  |
| 66 | 酸缸 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 67 | 正己烷中石油类标液 |  |  | 100 | 支 |  |  |  |
| 68 | 正己烷中石油类标样 |  |  | 50 | 支 |  |  |  |
| 69 | 应急移动电源 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 70 | 标气SO2 |  |  | 15 | 瓶 |  |  |  |
| 71 | 标气NOx |  |  | 15 | 瓶 |  |  |  |
| 72 | 标气CO2 |  |  | 15 | 瓶 |  |  |  |
| 73 | 标气VOC |  |  | 15 | 瓶 |  |  |  |
| 74 | 标气-氧量 |  |  | 15 | 瓶 |  |  |  |
| 75 | 标气-氨 |  |  | 15 | 瓶 |  |  |  |
| 76 | 氯化钠 |  |  | 75 | 瓶 |  |  |  |
| 77 | 无水硫酸钠 |  |  | 100 | 瓶 |  |  |  |
| 78 | 4种六六六混合标准溶液 |  |  | 50 | 瓶 |  |  |  |
| 79 | 8种有机氯农药混合标准溶液1 |  |  | 30 | 支 |  |  |  |
| 80 | 8种有机氯农药混合标准溶液2 |  |  | 30 | 支 |  |  |  |
| 81 | 3种内标混标（HJ699-2014） |  |  | 20 | 支 |  |  |  |
| 82 | 2种替代物混标(HJ699-2014) |  |  | 30 | 支 |  |  |  |
| 83 | P,P'-滴滴涕 |  |  | 10 | 支 |  |  |  |
| 84 | 异狄氏剂 |  |  | 10 | 支 |  |  |  |
| 85 | DFTPP |  |  | 7 | 支 |  |  |  |
| 86 | 34种有机氯混标1（HJ699-2014） |  |  | 4 | 支 |  |  |  |
| 87 | 34种有机氯混标2（HJ699-2014） |  |  | 4 | 支 |  |  |  |
| 88 | 分液漏斗 |  |  | 150 | 个 |  |  |  |
| 89 | 刻度氮吹管1 |  |  | 124 | 个 |  |  |  |
| 90 | 刻度氮吹管2 |  |  | 80 | 个 |  |  |  |
| 91 | 容量瓶1 |  |  | 120 | 个 |  |  |  |
| 92 | 容量瓶2 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 93 | 容量瓶3 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 94 | 容量瓶4 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 95 | 容量瓶5 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 96 | 容量瓶6 |  |  | 25 | 个 |  |  |  |
| 97 | 容量瓶7 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 98 | 沥水篮 |  |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 99 | 高纯氮气 |  |  | 115 | 瓶 |  |  |  |
| 100 | 高纯氦气 |  |  | 37 | 瓶 |  |  |  |
| 101 | 高纯氨气 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 102 | 高纯氧气 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 103 | 废液桶 |  |  | 28 | 桶 |  |  |  |
| 104 | C18小柱 |  |  | 10 | 盒 |  |  |  |
| 105 | 弗罗里硅土柱 |  |  | 10 | 盒 |  |  |  |
| 106 | 镀金分流平板 |  |  | 3 | 根 |  |  |  |
| 107 | DB-5MS UI色谱柱 |  |  | 4 | 根 |  |  |  |
| 108 | 不分流衬管 |  |  | 30 | 根 |  |  |  |
| 109 | 进样隔垫 |  |  | 8 | 包 |  |  |  |
| 110 | 密封垫 |  |  | 8 | 包 |  |  |  |
| 111 | 灯丝 |  |  | 18 | 根 |  |  |  |
| 112 | 玻璃棉 |  |  | 20 | 包 |  |  |  |
| 113 | 一次性使用丁腈手套无粉1 |  |  | 30 | 箱 |  |  |  |
| 114 | 一次性使用丁腈手套无粉2 |  |  | 33 | 箱 |  |  |  |
| 115 | 一次性使用丁腈手套无粉3 |  |  | 5 | 箱 |  |  |  |
| 116 | 口罩 |  |  | 40 | 盒 |  |  |  |
| 117 | 铜丝 |  |  | 2 | 卷 |  |  |  |
| 118 | 铝箔 |  |  | 40 | 盒 |  |  |  |
| 119 | 封口膜 |  |  | 25 | 卷 |  |  |  |
| 120 | 手动固相萃取 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 121 | 27种金属混标AG-QCS27-ASL-1 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 122 | 调谐液 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 123 | 容量瓶8 |  |  | 48 | 个 |  |  |  |
| 124 | 容量瓶9 |  |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 125 | 容量瓶10 |  |  | 120 | 个 |  |  |  |
| 126 | 容量瓶11 |  |  | 120 | 个 |  |  |  |
| 127 | 容量瓶12 |  |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 128 | 比色管1 |  |  | 120 | 支 |  |  |  |
| 129 | 比色管架1 |  |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 130 | 一次性塑料滴管 |  |  | 5 | 袋 |  |  |  |
| 131 | 光面称量纸 |  |  | 12 | 包 |  |  |  |
| 132 | 离心管 |  |  | 1 | 箱 |  |  |  |
| 133 | 厨房用纸 |  |  | 15 | 箱 |  |  |  |
| 134 | 抹布 |  |  | 60 | 条 |  |  |  |
| 135 | 双头塑料药勺 |  |  | 200 | 个 |  |  |  |
| 136 | 玻璃棒1 |  |  | 3 | 包 |  |  |  |
| 137 | 玻璃棒2 |  |  | 3 | 包 |  |  |  |
| 138 | 液氩 |  |  | 6 | 瓶 |  |  |  |
| 139 | 消解管 |  |  | 120 | 个 |  |  |  |
| 140 | 具盖玻璃瓶 |  |  | 36 | 个 |  |  |  |
| 141 | 聚四氟乙烯瓶 |  |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 142 | 单标移液管 |  |  | 50 | 套 |  |  |  |
| 143 | 洗瓶 |  |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 144 | 移液管架 |  |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 145 | 水质 水中Cd单标 |  |  | 160 | 支 |  |  |  |
| 146 | Rh内标 |  |  | 2 | 支 |  |  |  |
| 147 | In |  |  | 2 | 支 |  |  |  |
| 148 | 水质 水中Cd质控 |  |  | 200 | 支 |  |  |  |
| 149 | GSS系列标准土壤1 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 150 | GSS系列标准土壤2 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 151 | GSS系列标准土壤3 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 152 | GSS系列标准土壤4 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 153 | GSS系列标准土壤5 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 154 | GSS系列标准土壤6 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 155 | GSS系列标准土壤7 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 156 | GSS系列标准土壤8 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 157 | GSS系列标准土壤9 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 158 | GSS系列标准土壤10 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 159 | 万分之一天平 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 160 | 药勺 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 161 | 比色管2 |  |  | 30 | 盒 |  |  |  |
| 162 | 比色管架2 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 163 | 塑料洗瓶（顶嘴） |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 164 | 聚乙烯试剂瓶 |  |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 165 | 试剂瓶（旋盖）1 |  |  | 25 | 个 |  |  |  |
| 166 | 试剂瓶（旋盖）2 |  |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 167 | 试剂瓶（旋盖）3 |  |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 168 | 试剂瓶（旋盖）4 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 169 | 玻璃搅拌棒 |  |  | 50 | 根 |  |  |  |
| 170 | N，N二甲基对苯二胺 二盐酸盐 |  |  | 15 | 瓶 |  |  |  |
| 171 | 硫酸铁铵 |  |  | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 172 | 硫化物标准溶液 |  |  | 80 | 支 |  |  |  |
| 173 | 硫化物标准样品 |  |  | 120 | 支 |  |  |  |
| 174 | 称量纸 |  |  | 5 | 包 |  |  |  |
| 175 | 滤带 |  |  | 4 | 盒 |  |  |  |
| 176 | 检测平台O型圈 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 177 | 滤膜 |  |  | 8 | 盒 |  |  |  |
| 178 | 泵膜 |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 179 | 红外源 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 180 | 臭氧去除器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 181 | 活性炭 |  |  | 2 | 罐 |  |  |  |
| 182 | 氧化剂 |  |  | 2 | 罐 |  |  |  |
| 183 | PTFE纸带 |  |  | 1 | 卷 |  |  |  |
| 184 | 石英滤膜 |  |  | 2 | 盒 |  |  |  |
| 185 | 溶蚀器耗材组件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 186 | He标气 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 187 | O2/He标气 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 188 | CH4/He标气 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 189 | 蔗糖标液 |  |  | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 190 | 大容量氧捕集器 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 191 | 激光端组件 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 192 | 116种标准气体 |  |  | 0.1 | 瓶 |  |  |  |
| 193 | 四组分内标气 |  |  | 0.5 | 瓶 |  |  |  |
| 194 | 采样滤膜 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 195 | 离子源灯丝 |  |  | 1 | 根 |  |  |  |
| 196 | 透明管路 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 197 | 蠕动泵胶管 |  |  | 2 | 盒 |  |  |  |
| 198 | 聚四氟环片 |  |  | 2 | 盒 |  |  |  |
| 199 | 步进电机 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 200 | 阳离子保护柱 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 201 | 阳离子分析柱 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 202 | 标液 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 203 | 针式过滤器 |  |  | 20 | 盒 |  |  |  |
| 204 | 内外标气 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 205 | 采样滤膜 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 206 | CO2去除管 |  |  | 10 | 盒 |  |  |  |
| 207 | CO2去除管滤膜 |  |  | 16 | 盒 |  |  |  |
| 208 | 灯丝 |  |  | 2 | 盒 |  |  |  |
| 209 | 机械泵油 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 210 | 钢瓶减压阀 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 211 | 滤膜裁剪器 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 212 | 溶蚀器滤芯 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 213 | 前炉加热丝 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 214 | 后炉加热丝 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 215 | 滤纸带（重金属） |  |  | 2 | 盒 |  |  |  |
| 216 | 玻璃纤维滤纸带 |  |  | 2 | 盒 |  |  |  |
| 217 | 活性氧化铝浸渍高锰酸钾 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 218 | 活性炭 |  |  | 1 | 盒 |  |  |  |
| 219 | PTFE滤膜1 |  |  | 2 | 盒 |  |  |  |
| 220 | PTFE滤膜2 |  |  | 13 | 盒 |  |  |  |
| 221 | 四氯化碳 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 222 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 223 | 三氯乙烯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 224 | 甲苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 225 | 1,3-二氯丙烷 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 226 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 227 | 乙苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 228 | 溴仿 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 229 | 苯乙烯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 230 | 邻-二甲苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 231 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 232 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 233 | 异丙苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 234 | 2-氯甲苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 235 | 叔丁基苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 236 | 1,2,4-三甲基苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 237 | 4-异丙基甲苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 238 | 1,2-二氯苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 239 | 正丁基苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 240 | 1,2,4-三氯苯 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 241 | 壬烷中β-六六六-13C6溶液 |  |  | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 242 | 丙酮中α-六六六-13C6溶液 |  |  | 12 | 瓶 |  |  |  |
| 243 | 4种六六六内标混标，MHCH-MXA |  |  | 25 | 瓶 |  |  |  |
| 244 | 氟苯、1,4-二氯苯-d4混标（HJ1227) |  |  | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 245 | 氟苯、1,2-二氯苯-d4混标（HJ1227) |  |  | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 246 | 标准物质/11种VOC混标 |  |  | 40 | 瓶 |  |  |  |
| 247 | 标准物质/9种VOC混标 |  |  | 20 | 瓶 |  |  |  |
| 248 | 28种VOC混标(GB36600－2018基本项目) |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 249 | 16种多环芳烃混标(HJ950,HJ646,HJ805) |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 250 | 1-甲基萘 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 251 | 2-甲基萘 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 252 | 甲醇中萘标准溶液 |  |  | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 253 | 正己烷中C10~C40混标 |  |  | 3 | 瓶 |  |  |  |
| 254 | 6种邻苯二甲酸酯混标(HJ350、 HJ911、HJ869、 HJ1184) |  |  | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 255 | 土壤中挥发性有机物污染物（VOCs） |  |  | 50 | 瓶 |  |  |  |
| 256 | 土壤中多环芳烃类（PAHs) |  |  | 40 | 瓶 |  |  |  |
| 257 | 土壤中石油烃类（C10-C40) |  |  | 30 | 瓶 |  |  |  |
| 258 | 土壤pH |  |  | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 259 | 土壤中重金属 |  |  | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 260 | 土壤中六价铬 |  |  | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 261 | 氢氧化钠（危化品） |  |  | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 262 | 硝酸（危化品） |  |  | 40 | 瓶 |  |  |  |
| 263 | 氢氟酸（危化品） |  |  | 20 | 瓶 |  |  |  |
| 264 | 高氯酸（危化品） |  |  | 8 | 瓶 |  |  |  |
| 265 | 硫酸（危化品） |  |  | 25 | 瓶 |  |  |  |
| 266 | 盐酸1（危化品） |  |  | 35 | 瓶 |  |  |  |
| 267 | 盐酸2（危化品） |  |  | 24 | 瓶 |  |  |  |
| 268 | 甲醇1（危化品） |  |  | 15 | 瓶 |  |  |  |
| 269 | 甲醇2（危化品） |  |  | 38 | 瓶 |  |  |  |
| 270 | 丙酮（危化品） |  |  | 12 | 瓶 |  |  |  |
| 271 | 二氯甲烷（危化品） |  |  | 20 | 瓶 |  |  |  |
| 272 | 乙酸乙酯（危化品） |  |  | 8 | 瓶 |  |  |  |
| 273 | 正己烷1（危化品） |  |  | 96 | 瓶 |  |  |  |
| 274 | 正己烷2（危化品） |  |  | 30 | 瓶 |  |  |  |
| 投标报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。）

# 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_浙江省杭州生态环境监测中心_单位的_浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

浙江省杭州生态环境监测中心、浙江求是招标代理有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设【招标编号：QSZB-Z(H)-E24179(GK)】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设【招标编号：QSZB-Z(H)-E24179(GK)】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设【招标编号：QSZB-Z(H)-E24179(GK)】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浙江省杭州生态环境监测中心 的 浙江省生态环境监测技术实训基地能力建设 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。