萧山区智慧照明平台运维项目

招标文件

（电子招投标）

编号: CG-GYGK-2025077

杭州市萧山区综合行政执法局

浙江华域高宇项目管理有限公司

2025年01月23日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

萧山区智慧照明平台运维项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年02月12日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG-GYGK-2025077

项目名称：萧山区智慧照明平台运维项目

预算金额（元）：544800.00

最高限价（元）：544800.00

采购需求：萧山区智慧照明平台运维项目，主要内容：萧山区智慧照明平台运维项目。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限： 详见招标文件

本项目接受联合体投标：þ 是；☐ 否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：þ无
☐有特定资格要求：               ，该特定条件的法律法规据：             。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年02月12日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年02月12日09点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年02月12日09点30分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；项目是否接收备份文件，以前附表说明为准。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市萧山区综合行政执法局

地    址：萧山区北干街道博学路618号科创中心C座四楼

传    真： /

项目联系人（询问）：潘家杰

项目联系方式（询问）：0571-89615845

质疑联系人：吴锦杰

质疑联系方式：0571-89615842

2.采购代理机构信息

名 称：浙江华域高宇项目管理有限公司

地址：萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101室

传真：0571-22866657

项目联系人（询问）：陈超

项目联系方式（询问）：0571-22816663/13738195695

质疑联系人：付钰航

质疑联系方式：0571-22816663

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：萧山区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联系人：朱女士/王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询电话：0571-82756122  （汤先生）

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：萧山区智慧照明平台运维项目 ，属于软件和信息技术服务业行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定，软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的 工作分包。☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xiaoshan.gov.cn/art/2018/12/20/art_1229293109_1559514.html |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 本项目备份文件是否收取：不收取 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购机构代理费用 | 项目采购代理费由中标人支付。 |
| 14 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 15 | 质疑接收人及答复 | 采购人、采购机构质疑接收人、联系方式：详见公告 线上提交质疑方式：政采云线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会等事项由采购人进行答复。 涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由采购代理机构进行答复。 |
| 16 | 履约验收 | 验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布后已有新文件规定，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。 联系电话: 0571-83587785/0571-82816012 联系地址: 萧山区通惠北路2-1号304室 |
| 17 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ## 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准 |
|  |  | 本项目每个标项推荐中标候选人数量：1 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3 支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3 供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4 供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

- 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18. 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

- 供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。

- 在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。

- 3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27. 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30. 验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

## 招标一览表

#### 标项一：萧山区智慧照明平台运维项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 简要规格描述或基本情况介绍 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山区智慧照明平台运维项目 | 1 | 项 | 544800.00 | 二、招标需求 | 544800.00 |

## 采购需求

#### 1、项目背景

为贯彻习近平总书记关于提高城市管理科学化、精细化、智能化水平的指示，根据萧山区综合行政执法局统一部署，萧山区智慧照明平台是基于一体化、标准化、智能化思路来打造的智慧照明控制产品。该平台可实现对路灯、建筑和景观照明强电设施进行统一开关灯控制，实现智能派单和整改反馈、对多来源数据进行综合分析，实现对亮化管理高发问题、重点问题的统计处置，进一步完善城市照明管理系统。

##### 2、采购内容

该项目拟采购萧山区智慧照明平台系统运维服务，包含平台链路及通讯费用，运行维护服务期限为合同签署起12个月。

##### 3、平台现有功能

（1）亮化监管数据中心

依托“城市大脑·萧山平台”总平台，严格遵循城市大脑•萧山平台数据标准规范，按照归集实施工作步骤，将分散、多样化的数据进行数据汇集。数据库的数据按数据类型主要分为以下几种：基础信息数据、实时监测数据、业务管理数据、空间数据、多媒体数据。所以，本次项目的数据库建设按类型也分为基础数据库、监测数据库、业务数据库、空间数据库、多媒体数据库。

（2）支撑平台

依托于城市大脑•萧山平台、萧山区智慧城管已建和即将建设的支撑平台：主要包括构统一用户认证、统一消息服务、二三维地图服务。

支撑平台主要包括统一消息服务、统一认证服务、二/三维地图服务等建设内容。统一消息服务、统一认证服务统一利用萧山城市大脑“一朵云”与城管一期项目已有能力支撑，二/三维地图基础服务共享萧山平台已有平台，根据本项目需要开发亮化专题图层的叠加。市心路（金城路-萧绍路段）进行重点管控，增加实景三维展示，三维数据和照明数据联动。

（3）业务应用

业务应用旨在通过二三维地图的可视化展示，实现对萧山城区重要节点周边和主要道路两侧已建的路灯、景观灯和店招招牌照明设施的科技化分级监管。通过AI视频算法识别能够使管理人员通过该平台即可第一时间发现各种媒体墙及投影灯缺亮断亮蓝屏等问题，实现AI报警派发工单全流程闭环处理，彻底改变过去只有通过人工上路巡查发现问题的粗放型监管方式。包括亮化综合监管平台、智能派单业务系统、可视化数据分析展示。

（4）配套物联感知网络建设

为实现对星级酒店、重点商场、重点建筑、涉及亚运会相关建筑、景观灯重点监管道路重点监管道路等亮化工程的智能化监管，需配备相关物联网传感器对其进行自动监测，并实时上传数据至监管平台。包括集中控制器、智能电表、配电箱门状态检测、视频监控等设备。

#### 4、运维服务内容

做好萧山区综合行政执法局要求的智慧照明平台日常运维工作，通过智慧照明平台对楼宇外立面灯光、天际线及媒体墙进行开关控制、亮化监测、能耗统计及故障处理等工作；使用照明平台记录资产，并对资产进行识别、分类以及标记管理；对于产生故障设备通过工单短信派发功能、及时修复、修复反馈，从而形成故障报警事件从发生到消除的闭环管理，实现故障报警事件管理机制。

具体要求如下：

（1）做好平台软件的日常运行监控

一是在亮灯保障期间对纳入平台的各个控制终端的运行情况进行监控，对于发现的异常情况或故障告警，要第一时间告知采购人，并做好日常运维工单的派发和反馈等一系列闭环工作。二是对采购人下达的各类亮灯保障要求的亮灯启闭任务和媒体墙点位播放的节目，要及时下发到各个控制终端。对临时要求的亮灯保障工作，则通过系统手动进行开启和关闭。

（2）做好平台软件维护服务

针对系统平台的软件发生故障或出现无法运行等异常问题时，投标人须第一时间进行响应并解决。如果是夜间亮灯保障期间，运维人员须在半小时内予以响应开展排查，2小时内解决问题；如果是非夜间亮灯保障期间，运维人员应在2小时内予以响应开展排查，4小时内解决问题。同时，投标人须对主动或被动发现的平台系统存在的安全漏洞在24小时内进行处置和修复，并做好系统平台的维护支持、系统功能的升级、设备和数据归档和保护等工作。

（3）做好平台硬件维护及定期巡检服务

针对系统平台的硬件设备发生故障，投标人在接到系统告警或采购人通知后，2小时内到达现场处置，4小时内解决问题。如问题出现在夜间亮灯保障期间，则须在1小时内到达现场处置，2小时内解决问题。此外，投标人对养护范围内的各类硬件设备及附属设施以每月至少4次的频次，定期开展巡检和清洁。如遇重大节庆或活动保障时，采购人有权要求投标人额外增加巡检频次。对发现的安全隐患和潜在的故障点，投标人须在2天内对问题进行排除处置。

（4）定期提交平台运维服务情况台账

投标人需每月向采购人提交平台运维服务台账，内容需包括：

一是平台系统的软件运行、维护与更新记录、安全漏洞处置记录、硬件设备的巡检和维修记录、次月的运维计划（诸如软件更新和硬件巡检计划）、维护人员清单、应急值班人员清单、平台硬件设施量更新（新接入、安装或拆除）的记录及月度设施量明细汇总等资产管理相关数据。

二是月度亮灯保障任务、亮灯总时长、设备的在线率和故障率监测、能耗统计等数据和报表，以及针对防汛、极端天气、重大保障时提供紧急维护和恢复的应急保障预案。

三是采购人提出的其他关于平台运维或设备运行产生的数据和统计汇总的报表。

投标人需在次月5日前，提交上个月的维护台账给采购人。

（5）提供详细的平台vpn链路及通讯服务方案

投标人需确保平台所有vpn链路及通讯服务的畅通。

（6）做好与市级智慧照明平台的数据推送，维持互联互通，协调控制等相关工作。

### 5、服务管理要求

（1）运维人员管理

项目运维人员的工作及相关工作设备要遵守采购人及区数管局的安全和保密要求。投标人中标后须与采购人签订保密协议。投标人须保证团队人员的稳定性。根据投标文件内提交的项目负责人和项目参与人员一经确定，未经采购人的书面同意，不得随意更换。

在亮灯保障期间（不论日常和重大亮灯保障），投标人都必须落实至少1人，对平台的运行情况进行监控和反馈。

软硬件维护人员须随时待命，根据采购人要求提供技术支持或现场问题处置服务。在灾害天气或重大保障时时，须根据采购人要求，配合做好24小时值班响应。

（2）运维服务的计划与总结

运维人员应做好运维服务的计划与总结，按月向采购人提交运行维护工作计划、值班情况报告、运行维护报告等与项目有关的文档及采购人要求提供的其他文档。

（3）日常运维服务

认真做好系统平台软硬件的日常运维工作，确保系统的持续、稳定、高效运行，按规范流程处理出现的问题，记录问题详情、产生原因和分析处理过程。投标人对运维服务中的系统维护、设备维修、巡查检测、值班抢修、内部和外部培训等环节均纳入维保合同范围，实行一口价，不再产生合同金额以外的其他费用。

解答采购人提出的技术问题，处理采购人提出的维护请求，辅导采购人规范操作有关应用软件并根据采购人要求组织做好相关培训。

如采购人或区数管局等单位需要进行例如等保等测评需要，投标人须无条件予以配合并提供技术支持。

（4）项目运维知识的整理归集

定期做好在系统运维过程中的经验总结，整理形成运维知识库文档，以提高后续遇到重复或类似问题时的事件处理效率和准确性。同时要每月定期对数据的安全性和可恢复性进行检查。

- 根据应急保障预案开展演练

在系统平台维护期内，遇雨雪汛期、重大节假日前，投标人需组织开展针对软硬件紧急维护的应急演练。对在演练中出现的问题要及时总结和排除。演练过程和结果要及时归档。

- 做好与平台建设单位的交接

投标人在中标后，要积极与原平台建设单位做好交接，尽快掌握平台各项功能和使用要求，避免出现维护空窗期或维护漏洞。

6、商务需求

（1）服务期：1年。（具体时间在合同中明确）

（2）服务地点：采购人指定地点。

- （3）付款方式：合同签订后支付合同金额的40%作为预付款，剩余款项按季度平均支付。中标单位在每季度工作结束后必须按照甲方要求，向甲方完整提交工作日志等相关台账资料后方可申请支付费用，申请金额为每季度应付款项扣除考核扣款费用（具体的考核要求以合同签订为准）。完成合同期工作后，在递交甲方要求的全年相关项目的季度及总结台账资料，并扣除最后一季度考核扣款情况后支付剩余款项。

- 附件一：

- 智慧照明一期设备内容清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单灯智能化控制器 | 方大 | FONDA-LCU15 | 2638 |
| 2 | 集中控制采集终端（含卡，服务期内包流量费用） | 方大 | FONDA-RTU200Z | 521 |
| 3 | 集中控制器（含卡，服务期内包流量费用） | 方大 | FONDA-RTU200 | 137 |
| 4 | 门开传感器 | 国产 | 定制 | 119 |
| 5 | 控制箱电量采集 | 国产 | 定制 | 119 |
| 6 | 高清网络摄像机 | 海康 | iDS-2DE7423MWR-A(S1)(B) | 20 |
| 7 | 视频编码压缩存储设备 | 中新电力 | ZXDJ-ZVR | 3 |
| 8 | 摄像头电源 | 国产 | 定制 | 20 |
| 9 | 支架 | 国产 | 定制 | 20 |
| 10 | 立杆 | 国产 | 定制 | 20 |
| 11 | 施工辅材 | 国产 | 定制 | 20 |
| 12 | 运营商VPN光纤接入费用 | 华数 | 20M上行速率 | 20 |
| 13 | PAD（含卡，服务期内包流量费用） | 荣耀 | 荣耀平板5 8寸 通话版 4+64GB 国产 | 2 |

- 软件功能建设内容及相关要求

| 序号 | 类别 | 名称 | 模块功能 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑平台 | 认证服务对接 |  | 依托萧山城市大脑“一朵云”提供的统一认证服务，包括统一用户、统一授权、单点登录服务等，为本项目每个功能分配角色权限 |
| 2 |  | GIS服务对接 |  | 基于一朵云提供的GIS工具，进行亮化监管专题图层的叠加实施工作并开发包括萧山城区重要建筑及重要节点周边和主要道路两侧已建的景观灯、店招店牌和路灯等照明设施等图层。 |
| 3 | 亮化综合监管平台 | GIS地理信息展示系统 | 二维展示 | 控制设备可以根据现场实际的经纬度来进行录入，并且在GIS地图上放置的时候可以根据录入的经纬度自动放置。鼠标点击设备后再界面右下角可以显示设备的经纬度、设备基础信息、设备电参数等信息。 |
| 4 |  |  | 三维地图展示 | 基于城市大脑·萧山平台三维平台，实现重点保障地区的亮化三维可视化管控平台，在市心路（金城路-萧绍路铁路下穿）建设三维数据联动示范段，实现亮灯数据BIM展示、故障跟随，状态展示，通过构建二三维一体化的的亮化可视化管控平台，实现与亮化工程项目的融合展示 |
| 5 |  | 亮化监控功能 | 视频监控 | 按照属地分类、用途分类等方式对视频监控数据进行分组、分类，前期对监控点进行录入，基于GIS地图进行实时标点展示，实现视频监控设备的快速检索，能实时获取并查看视频的实时画面，核实故障，便于派发工单，及时维修，保障城区形象。 |
| 6 |  | 亮化控制功能 | 单灯/集中控制 | 支持对路灯/景观灯进行实时控制、策略设置，故障检测并实现主动上报功能；实现设备自检、灯具漏电状态检测、漏电保护功能。通过对已接入设备进行分组实现设备一键控制权限。系统支持移动设备接入，通过浙政钉入口登录系统，实现设备控制、查询、管理等功能，实现异地远程访问。 |
| 7 |  |  | 任务、模式设置自动切换功能 | - 系统支持任务设置向导，可以引导用户快速设定需要的任务，可以根据光照度智能控制灯光的开关。 2)系统支持节假日任务自动切换功能，只要设置好对应的节假日任务，系统会根据日期自动切换进入节假日模式，任务执行完成后自动切回日常任务。 |
| 8 |  | 亮化节目内容监管审批 |  | 接入后宣传展示内容如节目单、动画等可在系统内上传提交，有相关管理人员进行审批，审批通过后下发进行展示 |
| 9 |  | 系统告警功能 | 自动告警 | 亮灯异常告警，故障检测并实现主动上报功能；实现设备自检、灯具漏电状态检测、漏电保护功能。 |
| 10 |  |  | 告警抑制 | 拥有告警管理权限的用户可以设置（增删改查）告警抑制规则，一旦启用告警抑制规则，不再生成此类原因引起的告警 |
| 11 |  |  | 告警过滤 | 系统能按照告警级别或者告警名称、网元名称等自定义过滤掉一些不重要告警并可将工程调测产生的告警进行屏蔽或标记 |
| 12 |  |  | 告警汇总 | 告警汇总显示当前和历史告警数据，可查看告警编码、设备编号、设备类别、告警状态、告警类别、告警实体、告警信息、发生时间、恢复时间、确认时间、告警抑制规则列表；支持时间段告警数据查询 |
| 13 |  |  | 告警归档 | 系统支持自动对历史告警进行归档，默认对进入历史告警库一个月的历史告警进行归档，该归档周期和归档目录可以系统配置。 |
| 14 |  |  | 自动任务 | 通过自动任务，能够快速统计定时任务相关信息，使得定时任务信息化、实时告警化、相关任务能实时掌握到定时任务的异常情况 |
| 15 |  | 店招招牌的监管 | 远程实时监控功能 | 对店招周围已有市政监控设施接入监控管理平台，在未安装摄像头的店招附近新增摄像头并接入监控管理平台，当用户需要观看监控场所上的图像时,可以通过店招招牌的监控管理平台实时观看到视频图像，从而直观的监管店招招牌是否正常亮起。 |
| 16 |  |  | 视频联动 | 为了满足突发事件（如：招牌人为损坏等故意破坏事件）发生时监控管理平台需要对前端监控点的现场突发事件进行实时浏览或对事前发生的事件进行视频图像的检索需求，监控管理平台满足监控中心工作人员以及相关部门领导通过监控管理平台完成实时图像的查看和历史图像的调阅功能。 |
| 17 |  |  | 数据收集 | 点位预先拍摄 点位预先拍摄是指需要点位设计工程师到指定地点细致化勘测过后，对摄像头的安装 摄像头的角度 摄像头的高度进行最终的确认，输出点位报告 一切有关工程实施的地方和部分都需要有数字体现。(如:墙高3M,墙头无法安装摄像头需立杆，杆最低高度3.3M) |
| 18 |  |  |  | 原始亮灯图景获取 原始亮灯图景获取是指店面招牌识别算法在研发过程中需要大量的样本数据 这些样本数据包括正样本和负样本； 需要数据采集工程师到指定点位去获取拍摄大量有真实且有效的样本数据； |
| 19 |  |  | 数据预处理 | 视频流截特定帧、图片数据归一化 |
| 20 |  |  | 算法开发、调试 | 图片二值化、固定对比像素位置、设置对比函数、设置预定阈值、对比效果量化、多种对比函数调试、阈值设置校准 |
| 21 |  |  | 综合显示 | 综合显示预告警信息，系统配置 |
| 22 |  |  | 算法对接 | 算法配置平台自动推送的报警JSON信息，在此基础上进行二次解析，将报警信息呈现在客户系统，完成算法平台和客户系统的对接。 |
| 23 |  | 统一亮化接入系统 | 设备管理 | 用户可对系统中的设备进行统一管理，实现添加、修改、删除操作，依据需求监测。依据管理需求，需要新增或者调整设备分组，管理人员可在界面进行操作。 |
| 24 |  |  | 状态管理 | 过各个亮化工程实时监测数据，可实现自动对设备状态管理、读取和接收上传等，获取路灯/景观灯/店招设施的目前工作状态、物理属性和管理属性等信息，必要时候可以进行控制管理，实现日常工作实时监测，紧急状况及时控制，强化管理。 |
| 25 |  |  | 照明控制 | 通过对已接入设备进行分组实现景观照明“一把闸刀”集中控制权限，实现照明完全控制。 |
| 26 |  |  | 可视化平台 | 平台可视化web开发，为方便后续接入，提供统一可视化管理界面。 |
| 27 |  |  | 权限管理 | 实现对系统中的用户、角色进行管理，并能够通过对用户和角色之间的关系绑定来实现对用户权限的有效管理以及对接入的照明管理平台所提供的各类服务进行查看与管理。 |
| 28 |  | 综合统计分析系统 | 亮灯率统计 | 根据各个亮化工程的开关箱历史数据计算出每小时的亮灯率，通过柱形图表示，可查看到各个时间段的亮灯率信息，支持历史数据查询功能。 |
| 29 |  |  | 管养效率统计、工单统计 | 查看当天内发生的工单总数信息，可通过自由编辑时间进行该段时间内的工单总数信息。支持与昨日信息对比功能。 |
| 30 |  |  |  | 查看当天待办工单统计信息，可通过时间编辑查看该段时间内待办工单统计信息。支持与昨日信息对比功能 |
| 31 |  |  |  | 查看当天已经超过工单处理日期的工单统计信息，也可自由编辑时间查看该时间段的超期工单信息。支持与昨日信息对比功能 |
| 32 |  |  |  | 将工单进行汇总分析，形成百分比显示工单完成率。支持与昨日信息对比功能 |
| 33 |  |  | 故障分析统计 | 针对设施（容器）和设备（部件）所发生的故障进行图形化分析，直观看到告警类型、告警状态、故障原因、告警实体等各种告警信息的实时数据和历史数据，直观看到告警频率最多的告警类型 |
| 34 |  |  | 电参数查询统计功能 | 1)可对各集中控制器任意时间段自动采集、统计、打印相关数据（如：用电量等）。 2)可以对各监控终端任意定时数据和年、月、日统计数据进行查询，显示的表格、曲线图、直方图均可按照Excel等格式进行保存或打印。 3)可以对任意一天的实际开关灯时间、当时的照度值、日出日落时间和空气质量等记录进行查询，显示的表格、曲线图、直方图均可打印，并具有导出Excel表格进行分析功能。 |
| 35 |  |  | 节能统计 | 对昨日理论用电量、昨日实际用电量、节电率进行统计，并支持 责任区、统计类型（日、月）、时间区间三个选项查询。主要由用电量统计模块和亮灯率统计模块组成。 |
| 36 |  |  | 设施量统计 | 支持配电箱、以及回路的数据统计，同时提供按责任区、场景不同定制化展示功能，展示形式丰富，主要以图表和报表展示方式为主 |
| 37 |  |  |  | 支持灯杆杆高、灯高、灯火数、额定功率、灯具类型、灯杆数据等数据统计，同时提供按责任区、场景不同定制化展示功能，展示形式丰富，主要以图表和报表展示方式为主 |
| 38 |  | 综合应用维护 |  | 实现对系统中的用户、角色进行管理，并能够通过对用户和角色之间的关系绑定来实现对用户权限的有效管理以及对照明管理平台所提供的各类服务进行查看与管理 |
| 39 |  |  |  | 可以通过该功能对路灯/景观灯设施的工作状态、物理属性和管理属性等信息进行查询 |
| 40 |  |  |  | 具备数据库备份功能：可以自动、手动备份数据，也可设定备份策略，并进行系统恢复功能。 |
| 41 |  |  |  | 系统具有完备的运行期日志系统和详细的操作日志记录，可以客观快速定位问题及审计操作。操作日志主要包括系统日志、应用程序日志和安全日志。 |
| 42 | 智能工单业务系统 | 统一受理 |  | 对各来源渠道上报的事件进行统一的受理，来源包括智能发现、巡查发现、市政保障中心流转等来源，同时能对问题进行审核，审核后进入派单流程 |
| 43 |  | 视频审核 |  | 基于对发现的问题，尤其是物联报警数据，系统可以基于位置关系，调阅周边的视频监控，对报警信息进行审核，系统支持对视频进行实时视频播放和录像回放，辅助审核。 |
| 44 |  | 自动派单 |  | 对于特定报警事件类型，系统可以实现智能自动派遣，即案卷可以自动批转到下一个阶段 |
| 45 |  | 事件计时 |  | 计时管理是对案卷处理的每个阶段以及任务派遣响应及处理情况进行计时处理，详细记录案卷办理每个阶段的处理时间，对于超时案件以显著形式显示 |
| 46 |  | 处置反馈 |  | 养护单位或中队人员可以通过该模块接收报警任务信息，处置完成后可以将处置结果反馈至平台，支持图文信息的反馈 |
| 47 |  | 延期审核 |  | 对于出现异常情况如天气异常等，养护单位可以发起延期申请，由监管中心进行审核后，该事件将重新计时 |
| 48 |  | 事件结案 |  | 当养护单位或中队人员完成事件的处置并反馈后，事件将流转到该环节，供用户核实事件是否处置完成，对于处理结果无异议的，受理员可以进行审核通过 |
| 49 |  | 过程跟踪 |  | 供用户查看所有事件的列表及详细信息。可针对事件编号、事件类型、事件来源、上报时间、阶段、所属区域等不同条件进行数据筛选 |
| 50 |  | 业务维护 | 自动流转设置 | 自动流转设置时设置流程环节的自动批转的条件，当满足条件的事件进入到系统中时，则自动流转到下一个环节 |
| 51 |  |  | 事件大小类设置 | 事件类型设置，该功能是用于设置非接触性执法业务中所需执法应用的事件类型，可以对大小类以及对应的立结案规范进行设置管理 |
| 52 |  |  | 网格管理 | 网格管理是明确养护单位管理的网格关系进行维护，为后续自动化业务流转提供基础 |
| 53 |  |  | 系统计时设置 | 用户可以通过系统计时设置，用于维护系统计时的时间范围 |
| 54 |  | 移动端应用 | 巡查上报 | 巡查人员在巡查过程中，对发现的亮化管理问题通过采集功能进行上报。支持查看已上报案件，简单的展示了历史案件的基本信息，包括案件编号、多媒体上传情况、案件描述、位置和上报时间等 |
| 55 |  |  | 报警信息 | 可以接收平台产生的实时报警信息，可以查看报警报警事件的定位信息，报警详情信息 |
| 56 |  |  | 处置反馈 | 以列表形式展现处置部门接收的任务。任务列表包括待处置和待分配任务列表，对待处置的任务可以进行处置反馈，待分配的任务可以进行领取 |
| 57 | 可视化数据分析展示 | 亮化综合态势 |  | 打造可视化的亮化工程管理仪表盘，提供亮化长效管理运行情况的综合统计分析，包括养护信息、报警事件、在线人员、养护数据、亮化工程本底数据等的关键数据的统计分析 |
| 58 |  | 智能感知态势感知 |  | 对今日各类物联网设备发现的亮化故障问题次数以及截止某时间段的物联网发现总数进行统计分析展示，支持对物联网智能识别的案件上报次数的趋势进行统计分析展示，并采用线图等形式进行展示，实现基于次数进行数据下钻反查功能 |
| 59 |  | 亮化问题分析 |  | 对亮化问题高发区域、高发类型、高发单位进行分析，基于亮化高发问题事件、高发单位的数据基础，实现对亮化事件高发区域、高发单位的热力地图分析。基于热力图，对亮化事件的时空分布进行分析展示 |
| 60 |  | 亮化单位画像分析 |  | 通过对亮化单位发生问题数量、处置效率等多方数据分析，形成亮化单位综合画像，为监管中心管理提供数据支撑，从源头督促责任人亮化问题不重视、整改不及时等问题，实现从源头上进行治理，减少案件量 |
| 61 |  | 亮化健康度评价 |  | 通过对全区亮化事件的类型、道路或重点建筑的分级管理机制，结合GIS对全区亮化健康度的结果做可视化的展示 |
| 62 | 智慧城管系统对接 | 市政保障中心路灯控制系统对接数据对接 |  | 对接萧山区市政保障中心照明智能控制系统，可以获取萧山区已改造区域的路灯及相关配套设施的点位，便于有路灯未亮情况时，可以第一时间发现问题所处位置，并快速派遣相关养护人员进行维修处置。 |
| 63 |  | 市政养护巡查系统数据对接 |  | 对接市政养护巡查系统，获取数养护巡查中关于亮灯类的问题事件，由本系统进行处置后反馈给养护巡查系统，实现问题案件信息的双向互通 |
| 64 |  | 统一接入 |  | 实现用户、权限、入口的统一管理，实现数据统一展示、大屏数据集中展示。 |
| 65 | 杭州市城管智慧照明系统对接 | 系统对接 |  | 与杭州市城管智慧照明系统按照“一把闸刀”要求对接共享数据包含亮灯情况、开灯时间、亮灯率、故障实时信息、工单实时信息、资产信息等。 |
| 66 | 城市大脑·萧山平台对接 | 与城市大脑·萧山平台三维可视化平台对接 |  | 与城市大脑·萧山平台三维可视化管控平台对接，对接视频监控平台 |

- 监控安装点位

| 序号 | 点位名称 | 具体位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萧山水务大厦 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@金城路萧山水务环境集团北面对侧城管监控处（摄像头朝东南面）020091 |
| 2 | 大润发超市 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@育才北路大润发超市西面的城管监控处（摄像头朝东北面）020043 |
| 3 | 东南科技大厦 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@东南科技背面对侧城管监控处（摄像头朝南面）020094 |
| 4 | 恒元控股 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@恒元控股南门城管监控处（摄像头朝西北面）020094 |
| 5 | 金瑞大厦 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@金瑞大厦南面对侧地铁口城管监控处（摄像头朝北面）020019 |
| 6 | 萧山国际商务中心 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@萧山国际商务中心北面对侧城管监控处（摄像头朝东南面）020080 |
| 7 | 萧山商会大厦 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@萧山商会大厦南面对侧城管监控处（摄像头朝西北面（同杆））050053 |
| 8 | 华成科技大厦 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@华成科技大厦西南面对侧城管监控处（摄像头朝东北面（同杆））050053 |
| 9 | 汇金中心 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@华瑞汇金中心北面对侧东北角城管监控处摄像头朝西南面 060002 |
| 10 | 开元名都酒店 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@市心中路@开元名都酒店北面对侧城管监控处摄像头朝东南面 020100 |
| 11 | 绿都世贸广场 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@市心中路@绿都世贸广场东北角对侧城管监控处 020100 |
| 12 | 一方大厦 | 浙江省@杭州市@萧山区@开发区@市心北路@一方大厦东面市心路路灯处(摄像头朝西南面） |
| 13 | 国泰大厦西 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@国泰大厦西面市心路路灯杆（摄像头朝东面） |
| 14 | 宝盛宾馆 | 浙江省@杭州市@萧山区@北干街道@宝盛宾馆西北面市心路城管监控处（摄像头朝东南面）020104 |
| 15 | 博奥路与机场公路交叉口 | 萧山区景瑞天赋南100米(机场城市大道)萧山区博奥路2282号 |
| 16 | 金鸡路与机场公路交叉口 | 萧山区金鸡路与机场公路交叉口 |
| 17 | 开元萧山宾馆5楼 | 萧山区人民路77号开元萧山宾馆5楼平台 |
| 18 | 锦江之星楼顶 | 萧山区市心南路锦江之星楼顶 |
| 19 | 二轻大厦楼顶 | 第山区市心南路128号二轻大厦楼顶 |
| 20 | 市心中路与机场大道交叉口 | 市心中路与机场大道交叉口 |

附件二：

萧山区智慧照明平台运维月度考核表

考核时间：                        考核人员：

| 序号 | 考核项目 | 考核指标 | 考核内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 亮灯保障 （20分） | 一把闸刀启闭与反馈（10分） | 根据甲方要求，控制一把闸刀启闭时间并在15分钟内反馈启闭情况或出现异常的情况。控制时间、点位发生差错的，或出现异常未反馈的，每一个点位扣1分 |  |
|  |  | 节假日、重要活动保障情况（10分） | 根据甲方要求对节假日、重要活动期间的亮灯进行保障。有保障不利的，每一个点位扣2分 |  |
| 二 | 日常巡查 （10分） | 巡查频次（4分） | 合理制定每月巡查计划并报甲方备案。每月巡查次数不少于4次，每少一次扣1分 |  |
|  |  | 问题整改与反馈（6分） | 巡查中发现问题及时上报，按要求整改后反馈。发现问题未整改或未向甲方反馈的，每发生一件扣2分 |  |
| 三 | 数据分析 （10分） | 设备运行情况（4分） | 每月将设备运行情况进行统计，并对数据进行有效分析，以表格形式报甲方。未按实际数据分析或未上报不得分 |  |
|  |  | 信息化大数据分析（6分） | 建立健全照明设施数据库，每月通过大数据分析，形成详实有效的分析报告，为亮灯工作提供有力的技术支撑。未提供分析报告的，扣6分 |  |
| 四 | 安全生产与问题处置 （25分） | 不得发生安全责任事故（10分） | 管养范围的软硬件发生安全责任事故的，该项直接扣完。 |  |
|  |  | 及时处理故障问题（15分） | 管养范围的硬件设施发生故障或者管养范围软件出现问题的，须及时按规定完成安全预处理，并在合同约定的时间内修复。 逾期未修复的，每发生一件，扣3分 |  |
| 五 | 值班工作 （10分） | 完成重要活动、节假日、自然灾害等值班工作（10分） | 根据甲方要求完成重要活动、节假日、自然灾害等情况的值班工作，出现值班人员未到岗、提前脱岗、人员不到位或未妥善处置相关工作等情况的，每发生一次扣2分 |  |
| 六 | 报表与台帐 （10分） | 台账上交及时性（2分） | 每月5号前上交上月养护台账，未报送或延迟报送的，每发生一次扣2分 |  |
|  |  | 台帐内容完整性（8分） | 台帐应包含但不限于以下内容：（1）设施日常巡检维修记录；（2）设施专项巡检记录（含防火、防汛抗台、防雪抗冻等）；（3）设施维护所需主要仪器设备的校验记录；（4）市民投诉等处理记录；（5）设施新增、报废等设施量实际变更数据；（6）甲方要求的其他台帐资料。 发现内容缺少或质量不达标，存在内容复制、错误的，每发现一处扣2分 |  |
| 七 | 其他 （15分） | 市民投诉等抄告问题处理（5分） | 出现市民投诉等情况，应在规定时间内处理完成，逾期未处理完成的，每发生一件扣1分；由于市民投诉造成不良影响的，该项直接扣完。 |  |
|  |  | 甲方布置工作完成情况（10分） | 每月针对甲方提出的关于平台软硬件养护的问题或要求，要认真进行优化或整改。未认真履行的，每发生一次扣2分 |  |
| 八 | 加分项 （5分） | 中心交办的其他工作（5分） | 每次完成甲方交办的合同约定外的其他工作，视情况予以加分，最多不超过5分，总得分不超过100分。 月度考核扣分大于8分的，当月考核即为不合格，不适用加分项。 |  |
| 本月总分 |  |  |  |  |
| 当月加分项情况说明： |  |  |  |  |

- 注：每月考核92分（含）以上为合格。连续两个月考核不合格的，甲方有权提前解除合同。

考核实行扣分扣款制，每扣1分，同时考核扣款2000元。

注：

1、如有附图，仅作参考。

2、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

3、中标人所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

1、商务资信（6分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值区间 | 主观客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信(6分) | 1 | 投标人具有有效的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证每项得1分，最高得4分。（证件需在有效期内，提供复印件并加盖公章） | 0-4 | 客观分 |
|  | 2 | 投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书，得1分，没有不得分。（证件需在有效期内，提供复印件并加盖公章） | 0-1 | 客观分 |
|  | 3 | 投标人需提供近三年（2022年1月1日起至今，以合同签订时间为准）包含软件和硬件设备维护的信息化项目的运维业绩，每具有一个业绩项目得0.5分，最高得1分，没有的不得分（注：须提供合同复印件，并加盖公章，重复合同不得分） | 0-1 | 客观分 |

2、技术部分（84分）

| 序号 | 评分内容和标准 | 具体描述 | 分值 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案(0-15分) | 对本项目的背景和需求的理解程度清楚，根据萧山区智慧照明平台所涉及功能和软硬件等特性情况了解程度分析的针对性、完整性情况进行评价。分析内容针对性、完整性好得5分；分析内容针对性、完整性较好的得4分；分析内容针对性、完整性一般得3分；分析内容略有瑕疵的得2分；分析内容瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 对本项目运维工作中出现的技术难点和阻力，包括亮灯问题AI识别、各平台数据互通、新技术应用等进行分析，根据内容分析的针对性、完整性情况进行评价。分析内容针对性、完整性好得5分；分析内容针对性、完整性较好的得4分；分析内容针对性、完整性一般得3分；分析内容略有瑕疵的得2分；分析内容瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 对萧山区智慧照明平台所涉及功能和软硬件维护的重点和难点的分析以及针对重难点的处理预案。分析内容针对性、完整性好得5分；分析内容针对性、完整性较好的得4分；分析内容针对性、完整性一般得3分；分析内容略有瑕疵的得2分；分析内容瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
| 2 | 服务方案(0-30分) | 对平台的巡检、养护、故障维修、运维服务操作规程等进行阐述。方案详细、符合性和针对性强的，得5分；方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分；方案基本详细、符合性和针对性一般的，得3分；方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分；方案瑕疵比较多、符合性和针对性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 对平台在安全生产管理、操作培训制度和计划方面的安排。方案详细、符合性和针对性强的，得5分；方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分；方案基本详细、符合性和针对性一般的，得3分；方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分；方案瑕疵比较多、符合性和针对性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 提供详细的针对平台软件运维服务方案的介绍。方案详细、符合性和针对性强的，得5分；方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分；方案基本详细、符合性和针对性一般的，得3分；方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分；方案瑕疵比较多、符合性和针对性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 提供详细的针对平台硬件运维服务方案的介绍。方案详细、符合性和针对性强的，得5分；方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分；方案基本详细、符合性和针对性一般的，得3分；方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分；方案瑕疵比较多、符合性和针对性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 提供详细的针对平台文档和台账资料服务方案的介绍。方案详细、符合性和针对性强的，得5分；方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分；方案基本详细、符合性和针对性一般的，得3分；方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分；方案瑕疵比较多、符合性和针对性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 针对平台vpn链路及通讯服务方案的介绍。方案详细、符合性和针对性强的，得5分；方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分；方案基本详细、符合性和针对性一般的，得3分；方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分；方案瑕疵比较多、符合性和针对性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
| 3 | - 突发事件应急方案和重大活动、节假日处置预案（0-10分）： | 针对本项目提供的应对突发事件（包括发生灾害性天气及其他突发事件）时的紧急处置预案：方案针对性、完整性好的，得5分；方案针对性、完整性较好的，得4分；方案针对性、完整性一般的，得3分；方案针对性、完整性有瑕疵的，得2分；方案针对性、完整性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 重大活动、节假日期间处置预案，包括人员保障配置、设备故障、平台故障等：方案针对性、完整性好的，得5分；方案针对性、完整性较好的，得4分；方案针对性、完整性一般的，得3分；方案针对性、完整性有瑕疵的，得2分；方案针对性、完整性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
| 4 | 服务质量保证情况（0-10分） | - 制定培训保障、人员保障、系统维护升级保障方案：方案针对性、完整性好的，得5分；方案针对性、完整性较好的，得4分；方案针对性、完整性一般的，得3分；方案针对性、完整性有瑕疵的，得2分；方案针对性、完整性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
|  |  | 制定巡检方案：方案针对性、完整性好的，得5分；方案针对性、完整性较好的，得4分；方案针对性、完整性一般的，得3分；方案针对性、完整性有瑕疵的，得2分；方案针对性、完整性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |
| 5 | 备品备件及接入保障（0-2分） | 投标人需提供备品备件可接入智慧照明平台的佐证材料，包含备品备件品牌型号。提供得2分，未提供不得分。 | 0-2 | 客观分 |
| 6 | 项目负责人及人员安排（0-11分） | 项目经理： - 具有信息系统管理师的得2分。本项最高得2分 - 具有高级工程师证书（信息技术）得2分；中级职称的得1分，没有不得分。本项最高得2分。 团队成员： 1、团队人员配置有特种作业操作证（高压/低压）类证书的得1分；本项最高得2分。 2、团队人员配置有安全管理人员并具有相应证书的得1分，本项最高得1分。 3、团队人员配置有网络管理人员并配有相应证书的得1分，本项最高得2分。 4、团队人员配置本次运维项目（照明）相关专业认证或技能证书的得1分，本项最高得2分。 （以上人员需提供加盖公章的证书复印件，并提供社保缴纳证明） | 0-11 | 客观分 |
| 7 | 拟投入车辆（0-1分） | 投标人为本项目配置的硬件巡检运维车辆，车辆提供行驶证复印件，提供得1分，不提供不得分。 | 0-1 | 主观分 |
| 8 | 安全防范措施、消防等紧急预案（0-5分） | 针对本项目（软硬件）安全提供的应对安全防范措施、消防等：方案针对性、完整性好的，得5分；方案针对性、完整性较好的，得4分；方案针对性、完整性一般的，得3分；方案针对性、完整性有瑕疵的，得2分；方案针对性、完整性瑕疵比较多的，得1分；不符合或未提供的不得分。 | 0-5 | 主观分 |

3、价格分（10分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.1 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 ## 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |

*备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。涉及社保、劳动关系证明关系的，如人员为法人代表，则无需提供相关证明，提供营业执照及身份证。

3、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

- 1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

- 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 |  |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.7 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.3 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、特别说明：▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，投标无效。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：                       联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向               提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件8样品（演示）授权委托书

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】（标项号：  ）投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

同时有样品和演示的，可委托不同人员。