钱塘区标准海塘管护项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号: QTCG-GK-2024-286

采购单位：杭州市钱塘区农业农村局

采购代理机构：浙江经济建设投资咨询中心有限公司

二〇二四年十二月

目  录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  评标办法

第五部分  拟签订的合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

- 第一部分  招标公告

项目概况

钱塘区标准海塘管护项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12  月 24   日9 点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTCG-GK-2024-286

项目名称：钱塘区标准海塘管护项目

预算金额（元）：6420000

最高限价（元）：标项1：1260000元  、标项2：1850000元、标项3 ：2360000元、标项4：950000元

采购需求：

标项一名称: 钱塘区标准海塘管护项目标项一

数量: 1

预算金额（元）:1260000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

四工段至六工段维修养护管理、美丽海塘项目设施及苗木管养、果树补种等。具体内容详见采购文件。

备注： 一家投标单位只能成为一个标项的中标单位，如在标项1中标后，不作为标项2的中标候选供应商，以此类推。

标项二名称: 钱塘区标准海塘管护项目标项二

数量: 1

预算金额（元）:1850000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

外六工段闸至廿工段闸养护管理，防汛储备物资保管服务。具体内容详见采购文件。

备注：一家投标单位只能成为一个标项的中标单位，如在标项1中标后，不作为标项2的中标候选供应商，以此类推。

标项三名称: 钱塘区标准海塘管护项目标项三

数量: 1

预算金额（元）:2360000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

廿工段闸至绍兴界（一线）、廿工段闸至绍兴界（二线）、十八工段防护林、廿工段办公区域绿化、中控室运行管理、自动化设备维修养护。具体内容详见采购文件。

备注：一家投标单位只能成为一个标项的中标单位，如在标项1中标后，不作为标项2的中标候选供应商，以此类推。

标项四名称: 钱塘区标准海塘管护项目标项四

数量: 1

预算金额（元）:950000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

下沙标准堤塘工程维修养护及防潮安全设施维护，具体内容详见采购文件。

备注：一家投标单位只能成为一个标项的中标单位，如在标项1中标后，不作为标项2的中标候选供应商，以此类推。

合同履约期限：标项一至标项四：自项目合同生效之日起至2025年12月31日。

本项目接受联合体投标：<þ><>是，¨><>否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

<☐><>无；

<标项一、标项二、标项三、标项四><>专门面向中小企业

<¨><>货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

<☐><>货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

<þ><>服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

<☐><>服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

<☐><>要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

<☐><>要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：/。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年12  月 24  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12  月 24 日9 点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年12  月24    日9点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

（线下）：浙江省杭州市钱塘区下沙街道金沙大道600号东楼6楼 5 号开标室。

- 采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=Y%2FW4oyT7fSfTZrx4qZOAKQ%3D%3D

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）钱塘区政府采购支持中小企业信用融资：

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》、《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，现将相关事项通知如下：

A.适用对象：在浙江“政采云”平台注册入库，并取得钱塘区政府采购合同的中小企业供应商。

B.相关信息获取方式：具体合作银行及联系方式详见采购文件。登陆杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

C.申请方式和步骤：①供应商若有融资意向，需先与钱塘新区财政局合作的银行对接，办理相关融资前期手续；②中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；③相关合作银行联系并审核供应商及相关中标信息，办理相关融资事宜；④采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须标注合同为信用融资合同，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；⑤采购人应及时将信用融资合同提交财政局备案。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（5）本项目招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市钱塘区农业农村局

地    址： 钱塘区河庄街道青六北路769号

传    真： /

项目联系人（询问）：曹工

项目联系方式（询问）：0571-89536271

质疑联系人：卜工

质疑联系方式： 0571-89536231

2.采购代理机构信息

名    称：浙江经济建设投资咨询中心有限公司

地    址：杭州市萧山区空间结构产业园3号楼317号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈俏

项目联系方式（询问）：18268803655

质疑联系人：高杰

质疑联系方式：13867138864

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市钱塘区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联 系 人：朱女士/王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的一：钱塘区标准海塘管护项目标项一，所属行业：其他未列明行业 - 标的二：钱塘区标准海塘管护项目标项二，所属行业：其他未列明行业 - 标的三：钱塘区标准海塘管护项目标项三，所属行业：其他未列明行业 - 标的四：钱塘区标准海塘管护项目标项四，所属行业：其他未列明行业 注意：根据其他未列明行业划型标准，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þ B同意中型企业向小微企业、小微企业向小微企业合理分包。 ☐ C不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品：/； （2）样品制作的标准和要求：按照招标文件清单要求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：点：；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购节能产品、环境标志产品要求： A无 ☐B 政府强制采购节能产品： （1）； （2）…… ☐C 政府优先采购节能产品： （1）； （2）…… ☐D 政府优先采购环境标志产品： （1）； （2）…… |
| 10 | 报价要求 | 投标报价包含完成本采购文件所述的全部项目实施内容所需的全部费用，包括工资、奖金、福利、社会五险、人身意外险、服装、装备、培训、住宿、交通工具、税金、高温补贴等完成本项目所需要的所有费用均计入报价。《开标一览表》是报价的唯一载体。 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市钱塘区财政局发布了《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市萧山区空间结构产业园3号楼，备份投标文件签收人员联系电话：陈工18268803655。因开标地点与代理机构办公地点不在同一处，备份文件如开标当天送出，请在投标截止时间之前，送至杭州市钱塘区金沙大道600号东楼6楼 5号开标室。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 投标费用 | 投标人需自行承担涉及投标的一切费用； 如果投标人中标，每标项将向浙江经济建设投资咨询中心有限公司支付采购代理费。收费标准如下：以中标价为计价基数，根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的收费标准*73.5%的服务类计算 |
| 14 | 联合体投标说明 | 以联合体形式投标的，提供联合协议，格式见采购文件第六部分。供应商不以联合体形式投标的，则无需提供。 |
|  |  | 业绩证明材料 ¨联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部 分相同的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 þ联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 ☐其他规定： |
|  |  | 其他资信证明材料 ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体牵头方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 þ其他规定：▲以联合体形式投标的，联合体协议书、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函、中小企业声明函、授权委托书需由联合体牵头人及所有成员加盖单位印章，除此之外的仅由联合体牵头人加盖单位印章即可。 |
| 15 | 特别说明 | 1.本项目标项一、标项二、标项三、标项四提供的内容需求相似，但整体项目区块范围大，因此符合条件的投标人可以同时参加所有标项的投标，但标项一、标项二、标项三、标项四的第一中标候选人不得重复。 - 评标委员会按照标项顺序(按照招标公告中列明的标项顺序)依次进行评审，中标顺序根据评审顺序，已中标的供应商不再推荐为下一标项的中标候选人，且不参与下一标项的评审。 3、参与同一标段（包）的投标人（供应商）存在MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形的，其响应文件无效。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“<><>”系指适用本项目的要求，“<☐>”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市钱塘区财政局发布了《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议；（如果有）

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；（本项目专门面向中小企业）

11.1.4本项目的特定资格要求。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议（如果有）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 评标

- (本项目先评审标项一，后评审标项二，以此类推)

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

杭州市政府采购网公布的供应商履约评价为满分的免收履约保证金。确需收取履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的电子保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

第一部分：采购内容

钱塘区标准海塘管护项目标项一：四工段至六工段（总长9.366km）

| 序号 | 类别 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护塘地土方养护 | 9.366km |  |  |  |
| 2 | 防浪墙维护 | 9.366km |  |  |  |
| 3 | 沥青路面养护翻修 | 9.366km |  |  |  |
| 4 | 塘顶路缘石维修养护 | 9.366km |  |  |  |
| 5 | 塘外坡浆砌石维护翻修 | 9.366km |  |  |  |
| 6 | 塘外坡混凝土护脚维护翻修 | 9.366km |  |  |  |
| 7 | 塘内坡干砌石维护翻修 | / |  |  |  |
| 8 | 塘内坡干砌石护脚维护翻修 | / |  |  |  |
| 9 | 标志（碑、牌、桩）维护养护 | 9.366km |  |  |  |
| 10 | 防护林带养护 | 155050m² |  |  |  |
| 11 | 草皮养护 | 101635m² |  |  |  |
| 12 | 堤顶道路、塘面保洁 | 131124m² |  |  |  |
| 13 | 排水沟养护、翻修 | 11.25km |  |  |  |
| 14 | 其他附属设施维修养护 | 9.366km |  |  |  |
| 15 | 人员（巡查、保洁、维修、养护） | 12人 |  |  |  |
| 16 | 抢险队伍 | 10人 |  |  |  |
| 17 | 果树更换补种 | 暂定500棵 |  |  |  |
| 18 | 美丽海塘项目设施及苗木养护更新 | 详见清单 |  |  |  |
| 19 | 堤塘管理用房维护服务 | 四工段工作点 |  |  |  |
| 20 | 河道挡墙维护翻修 | 9.366KM |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

对本标项的要求：

- 本项目技术要求的编写依据以下规范、法规和管理程序，应予以遵守，但不限于以下规范、法规和管理程序，所依据规范、法规为现行发布最新版本。

- 《钱塘江海塘工程维修养护技术规程》DB33/T 596-2006；

- 《海塘工程安全评价导则》DB33/T852-2011；

- 《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》 ；

- 《钱塘新区江东区块标准海塘标准化管理手册》 。

- 1、海塘标准化维护管理工作内容

- 标准海塘维护管理工作，主要内容（包括但不限于）如下：按照省海塘工程标准化管理要求开展，主要工作为海塘工程检查、维修养护、滩地测量、应急响应、配合采购方工作等。

1.1 海塘工程检查

（一）检查范围：包括海塘工程管理和保护范围。

（二）检查内容：海塘工程是否完好、外观是否整洁、海塘工程管理及保护范围内有无发生水事违法行为等。

（三）检查方法：通过目视、耳听、手摸等和必要的工具及仪器进行；内部探测采用相应的探测技术和设备进行

（四）检查项目：塘身检查(塘身包括塘顶、迎水坡、塘脚、背水坡和隔堤)、护塘建筑物检查、塘前滩地检查、交叉建筑物检查、护塘地检查、管理及抢险设施检查、害塘动物检查、保护范围检查等。

1.塘身检查包括：

(1)塘身外观是否整洁；

(2)塘身有无雨淋沟、塌陷、洞穴、渗漏、管涌、流土、裂缝和滑坡等现象；

(3)塘身有无位移及其他变形；

(4)塘身条石有无松动、破损、缺失等；

(5)塘身与涉塘交叉建筑物结合部位是否完好；

(6)挡（防）浪墙结构是否完好；

(7)塘顶排水系统是否畅通；

(8)混凝土和砌体护面有无破损，砌体有无松动、缺失、塌陷等；

(9)护坡草皮是否完好；

(10)排水棱体是否完好；

(11)隔堤是否完好；

(12)沉井、板桩、大方脚等结构是否完好，有无沉陷、位移，基础有无淘刷；

(13)护坦基础有无淘刷，护坦有无裂缝、塌陷、冲损，排水孔是否有效；

(14)镇压层结构是否完整，有无明显沉陷，基础有无淘刷。

2.护塘建筑物检查包括：

(1)盘头、丁坝、顺坝、潜坝等是否完好，坝面有无出现裂缝、塌陷、冲损，排水孔是否有效，坝头挂桩或其它防护结构是否完好，坝根导流墙是否完好，坝体附近滩地有无冲刷；

(2)塘前抛石及混凝土块体有无冲损。

3.塘前滩地检查

塘前滩地一定范围内有无明显冲刷和淤积等变化。

4.交叉建筑物检查包括：

(1) 进出交通道是否畅通；

(2) 旱闸、涵洞等是否完好；

(3) 水闸与塘身结合部位是否完好，有无出现裂缝及不均匀沉降等；

(4) 桥梁、码头、穿塘管线等是否影响海塘工程正常运行，结合部位是否完好。

5.护塘地检查包括：

(1) 护塘地有无被侵占、破坏现象；

(2) 护塘地排水设施是否完好，排水是否畅通；

(3) 挡土（界）墙等是否完好，有无坍塌等现象；

(4) 护塘地草木是否生长完好，有无枯死、缺失现象。

6.管理及抢险设施检查包括：

(1) 观测和监控设施是否完好；

(2) 里程碑、界桩、宣传（告示）牌等是否完好；

(3) 养护管理房和物资仓库是否存在安全隐患，四周环境是否美观、整洁；

(4)防汛抢险机械设备、供电线路等是否完好，备料场地是否完整，防汛物资是否按规定备足，有无缺损。

7.害塘动物检查

海塘工程有否遭受白蚁、山獾及其它害塘动物的侵害。

1.2检查频率及要求：

1.日常巡查的频次非汛期每周不少于3次，汛期每2天不少于1次；遇到高潮位、台风及风暴潮前后应加密巡查频次，前后各不少于1次，当水位达到或超过警戒水位时，每天不少于1 次，检查情况及时录入标准化海塘管理信息系统。发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时，应对可能出现险情的险工险段进行连续观测，并及时采取应对措施。

2.定期检查：每年汛前、汛中、汛后分别进行定期的综合性检查，由水管所负责组织，其中，汛前、汛后检查分别于每年的4月上旬、10月下旬开展，汛中检查于每年7月底前完成。

3.专项检查：对海塘进行特定技术的检查，如白蚁防治、海塘隐患探测等；

4.特别检查：遇台风、风暴潮等灾害性天气或危害海塘安全的突发性事件时进行的检查。

5.检查由经验丰富、熟悉海塘工程情况的专业人员执行，检查人员相对固定。海塘巡查岗位等人员外出开展日常巡查、定期检查等业务工作前，需运行手持终端水利工程标准化管理平台系统，在该平台打开GPS定位系统，并使用自己账号登录。

6.巡查过程如发现海塘工况和涉嫌水事违章行为等相关问题时，通过手持终端水利工程标准化管理平台系统及时记录所发现情况，并报送巡查信息。检查完成后，摄影、记录人员须及时将图片、文字材料整理后交水管所所汇总、归档。相关工情、雨情、水情及检查报告等信息按照工作流程及时、全面上报水管所。

2、海塘维修养护

工作内容

海塘维修养护的主要内容有：海塘工程管理范围内的海塘保洁、海塘绿化养护、海塘缺陷修复、海塘零星维修、辅助建筑物养护 等。

2.1海塘保洁：包括堤顶砼挡浪墙养护，堤顶沥青、堤顶砼路面清扫、砼防汛路面，海塘砼防汛路面清扫、砌石塘面清扫、挡浪墙保洁养护以人工作业为主。路面和挡浪墙以及护塘地有垃圾或妨碍海塘面貌的物件、堆放物，需及时清理，保证海塘塘面与挡浪墙的整洁、美观。

2.2海塘绿化养护：包括草皮养护、乔木养护、灌木养护、护塘地整修。草皮按照季节根据情况每月不定期一次或多次修剪，对草皮中相对高大的杂草采取人工拔除，对草皮中的垃圾进行及时清理，并在春季对草皮进行施肥，在高温期间对草皮进行洒水养护，保证草皮养护面貌；乔木、灌木在冬季进行整形、修枝、修剪枯死枝、下垂枝、病虫害、过密枝，对护塘地进行中耕松土，对原有的排水沟进行疏通，保持护塘地排水的通畅；以及防汛备石、海塘工程管理范围内杂草清理等。草皮、乔木、灌木、护塘地中杂草不应高于30cm，需根据季节适当加密修剪频次，保证面貌整齐。应及时保障海塘护塘地区域排水畅通。

2.3海塘缺陷修复：包括海塘塘身、护塘建筑物、交叉建筑物、护塘地等部位局部雨淋洞、流花沟填覆，勾缝修补，局部混凝土护面修补、局部砌石修复，害塘动物防治、管理及抢险设施维修等方面。

2.4海塘零星维修：海塘的砼挡浪墙、防汛道路、消浪结构等有零星损坏，视损毁情况后在咨询设计的基础上，按不低于原标准修复的原则实施维修，确保海塘工况完好，（涉及海塘大修及加固改造工作不纳入本项目）；水毁河道挡墙合同签订后需及时进行修复。

2.5辅助建筑物养护： 主要包括标志牌、里程碑、旱闸的刷漆和养护，生产用房维修养护，围墙护栏和旱闸维修养护，防汛备石养护等方面。

3.海塘保洁工作要求：

(1)海塘管理范围内保持整洁；海塘塘面，护坡，挡浪墙无阻碍物，保持畅通。由中标人全权负责清扫垃圾运至垃圾处理场，场地由中标人自行解决，平时及时制止偷倒乱倒行为，及时清除无主垃圾及废土。及时清除道路沿线“牛皮癣”。

(2)道路清扫采用以人工为主的形式，要求配备专职清扫人员至少2名，并配备电动巡回保洁车。每日不少于2遍。人工每天在7:00以前完成头遍普扫，道路垃圾不得反扫、漏扫，垃圾不得扫入窖井、喇叭口、绿地等。洒水每星期不少于1次，严格执行道路洒水降尘、路面冲洗（全路段）管理指标，发生严重污染时第一时间冲洗。按照规定时间落实巡回保洁。

(3)清扫垃圾采用专门车辆现场收集，不得焚烧垃圾、树叶等。专用车辆整洁无破损、满溢，车厢无吊挂杂物现象，应密闭运输，不得阻挡过往车辆行人通行，作业完毕后将工具清理干净，停放在规定地点。

(4)保洁质量应达到防汛道路“五无”、“五净”。即“五无”：防汛道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹；“五净”：防汛路面干净、绿地和树圈干净，边角侧石干净，雨水井沟眼畅通干净、果壳箱等环卫设施及交通隔离栏（墩）、路灯杆和交通信号杆（2.2米以下部分）干净。

(5)遇有重大活动或抗台防汛、抗雪防冻等突发事件，必须无条件及时组织力量做好保障工作，服从招标单位的统一指挥启动城市管理保障应急机制，人员必须及时到位（需要集中时的具体位置另行通知），并根据应急命令决定早到和离岗。为保障抗台防汛、抗雪防冻等突发事件，应配备相应的车辆及机具。

(6)负责做好本承包地段作业范围内的“四化”长效管理抄告单、“数字城管”抄告单和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

4.绿化养护工作要求：

(1)草皮修剪：每10m长度海塘草皮中高杆植物或大株阔叶植物覆盖率必须小于1%，视草皮整体生长茂盛情况，修剪后的草坪要求基本平整，高度控制在15cm之内；路面与路缘石、草皮交界处应做到界线分明，除草宽度不大于15 cm，越界草及时拔除。

(2)树木、灌木修剪及整形：对松柏类树木，可采用自然式整形方式将病枯枝剪除，对养护范围内的其他乔木和灌木，必须按其生长特性和造型美观进行修剪，对缺损或枯死灌木要及时补种；修剪整形要考虑到地形因素，并做到美观整齐，勤于修剪岔道口及急弯处行道树，以不影响交通安全。

(3)杂草清除：要求人工拔除宽叶杂草和掘除丛生杂草、高杆植物等，清理养护区内的建筑垃圾及生活垃圾，并运至垃圾场。缺失的草皮必须及时用同品种的草皮覆盖。

(4)施肥管理:以施氮肥为主,要求施肥均匀,用肥量不少于每千平方200kg。

(5)灌溉:根据本养护区域的气候特点，在高温和干旱时期，需进行灌溉。以确保种植土水分充足。

(6)病虫害防治：根据实际情况对症下药，确保草皮、树木、灌木生长正常，色泽良好。

(7)防火及防寒：每年11月至次年的三月,为草皮枯黄期,在此期间，除尽量剪短草皮外，要加强巡查，一旦发生火情，及时扑灭；冬季，特别是遭遇严寒，需对树木采取防寒措施，以使树木安全越冬。

(8)养护期内如遇台风期，须做好相关苗木的支撑保护工作；应配备相应的机械设备。

(9)在养护过程中增添保护植物生长的设施，须经建设单位同意。

(10)养护期内不论自然环境（含气候）发生变化还是其它人为（含车辆）因素而导致的绿化死亡，均由投标人负责，其费用综合考虑，并即时补种。

(11)经过上级管理部门批准的绿地内挖掘及占用绿地时，中标单位应予以积极配合，复种后的绿地应由中标单位负责正常养护；对部分老化绿植需进行及时更换。

5.缺陷修复工作要求：

对检查中发现的海塘工程局部缺陷应及时修复，经修复后结构和强度标准不低于原设计标准，并应做好新老结构的结合。沥青路面坑洞、天打洞、雨淋沟、流化沟等缺陷情况应在3天内完成修复。

6.海塘零星维修工作要求：

视损毁情况，在咨询设计的基础上，本着按原标准修复的原则实施维修，确保海塘工况完好；零星维修内容确定方式：一是根据日常检查和汛前检查发现的情况确定的维修内容；二是备险项目，随时发现、及时修复。

(1)采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式。

(2)实施过程中发生的维修项目，由中标单位负责完成。

(3)临时用水用电，其水源和电源的接头均由施工单位完成并承担费用（包括接水、电手续等费用），由施工单位装表计量，委托施工单位办理，施工现场建设单位不提供任何施工场地，实际施工过程中如需租赁等均由施工单位自行承担费用。施工现场需要使用发电机的，其需增加的费用均已考虑在投标报价内。同时对原完成工程的成品、半成品的保护及保洁清洁，由中标单位负责保护并承担相应费用，对由于施工引起的损坏，由中标单位负责维修并承担费用，费用均已考虑在投标价内。

(4)可能存在临时赶工项目，故施工工期及施工要求较高，故实施过程中必须充分考虑赶工措施等相关内容，施工单位必须充分考虑该因素，必须在各任务委托明确的时间内完成，否则将按招标文件约定扣罚。投标企业必须充分考虑施工实施地点分散、临时接水接电较为困难、一次性班组投入较大等特殊情况，该内容作为投标风险，务必综合考虑。

(5)建筑垃圾、生活垃圾等的清理及废料，中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从地块清运出去，运距自行考虑。如涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人在报价时充分考虑，结算时不另增加费用。

(6)中标单位必须做好与相应配套施工单位的配合协调工作。

(7)安全文明施工要求

①、承包人必须严格遵守安全文明施工的操作规程，必须做好自身的保险工作。如因安全文明施工不到位造成新闻媒体曝光或招标单位考核扣分的，招标人有权解除合同。

②、本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

(8)如中标单位在施工过程中未能按业主要求及时完成维修任务，出现质量、安全等事故的，将视情节轻重作出处罚，造成的损失由中标单位承担；如中标单位中途未能严格执行合同（出现不响应业主要求等情况），造成严重后果的，招标人有权解除合同，并将扣除全额履约保证金。

(9)中标单位必须做好施工期间同有关交通组织方案相关的工作，确保市民群众的正常生活与工作，其需增加的费用，均已考虑在投标报价内。

(10)中标单位应实施严格的各类安全防护措施，切实做好告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障附近工厂正常经营活动和居民出行安全畅通的保证措施，做好电源电线安全保护措施，并对施工范围内的安全负责，接受招标单位现场代表对安全措施的监督。中标单位在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和居民治安纠纷事件，涉及的一切法律和经济责任均由中标单位承担，招标单位概不负责。

(11)本项目维修部分总价包干，中标单位不得以任何理由提出增加，相关风险由投标人自行考虑，费用包含在投标总价中。

7.辅助建筑物养护工作要求:

里程碑、界桩等发生变形、损坏、缺失的，应随时修复或更换， 宣传（告示）牌受破坏或偷盗的，应及时补设。旱闸的刷漆和养护,防护拦网随时修复或更换。

标准化海塘标识标牌维护包括工程责任牌、里程碑、界桩、警示牌、宣传（告示）牌等，开展日常维护，及时更换破损的标识标牌。

(1)标牌清单

| 标识牌类型 |  | 标项一数量(套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界桩 | 界桩 | 3 |  |
| 里程桩 | 公里桩（牌） | 8 |  |
|  | 百米桩（牌） | 76 |  |
| 标志标牌 | 工程简介标牌 | 1 |  |
|  | 工程建设永久性责任牌 | 1 |  |
|  | 规章制度牌 | 3 |  |
|  | 宣传牌 | 93 |  |
|  | 管理范围和保护范围公告牌 | 7 |  |
|  | 监测设施名称牌 |  |  |
|  | 巡查（视）线路指引牌 |  |  |
|  | 交通指示指向牌 | 9 |  |

注：根据管理要求增设部分标识标牌。

8、滩地测量：  对塘前滩地进行定期观察和测量，观测范围一般为塘脚外口线以外 0～20m。每月观测 2次，遇台 风、暴雨、风暴潮时需增加观测频次。观测数据应及时记录、整理，并进行初步分析，对发现的异常情况应及时复核确认，有影响工程安全运行的应报告采购方，并采取必要的措施。

9、应急响应：供应商应配合采购方进行相应应急响应工作，负责建立自身应急抢险组织机构，配备应急抢险人员不少于10人，储备应急抢险物资、抢险机械设备等，并负责在防汛防台期间的海塘工程应急抢险工作。

10、配合采购方工作

对海塘标准化管理中涉及的基础数据进行梳理整编，并对日常工作中的实时信息进行采集，系统基本数据的完善、整理与上报工作，建立工作台帐。

需要与采购方共同配合地方行政主管部门进行相应的检查工作，对于检查发现的问题进行整改；需要依照标准化海塘维护管理要求执行维保和标准提升改进工作，并满足省级水利行政主管部门管理要求。

11、管理要求

（1）作业单位应加强对作业质量管理，做好作业质量自查日记并报监管部门，每月25-26日提交本月工作情况自查表、有关情况书面报告和下月作业安排计划。

（2）规范管理、文明作业，自觉接受管理部门及上级各部门领导的检查和社会监督，对发现的问题要及时整改。

（3）养护人员上岗须统一着装，佩戴上岗证、穿安全反光黄背心和戴反光安全帽，对发现的问题要及时整改。

（4）作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全。发生各种意外事故由作业单位自行依照法律法规妥善处理。

（5）保持取水栓、果壳箱等设施的整洁完好，承包期间由于管理不善造成破损的，由作业单位负责赔偿或修复；对不能修复的设施及时上报管理部门。

（6）专用作业车辆要有编号，有监督电话、有负责单位、车辆停放自行负责。

（7）遇到乱丢、乱扔、渣土抛洒污染路面等不文明行为，应进行劝阻，并进行市容环卫法规的宣传教育，做到说话文明，以理服人，对不听劝阻造成不良影响的，应及时向管理部门报告。

（8）按照以人为本原则关心职工，严格遵守有关劳动法规，认真贯彻杭政办〔2008〕14号和浙政办发〔2009〕190号文件精神，保障职工合法权益，如因违法、违规行为造成不良影响者，其责任由作业方自负。

（9）作业人员男性不得超过50周岁，女性不得超过45周岁。

（10）作业人员的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。

12、其他要求

（1）投标单位中标后必须提前做好与原养护单位的对接工作，确保交接过程作业无盲点和稳定有序交接。原养护单位若没中标，合同期满后，自行妥善负责人、财、物善后处置工作，自觉做好与新接收单位的工作对接。（如，投标单位无法承诺做到，请予以退出此次招投标。）

（2）投标人需提供保障道路清洁所需要的机械设备。以上作业机具需提供自有凭证(含购车发票、行驶证和机具照片)书面承诺书。以上所有机具还需提供保证用于本项目的承诺书。

（3）投标单位中标后必须按照采购人要求对作业人员的着装和作业车辆进行统一规范。作业车辆要适当引进绿色环保车辆，作业车辆不限于洒水车、清运车、登高车、巡查车辆等。

（4）项目实施过程中，在迎检和各类创建活动中，中标单位应无条件服从招标人的安排，圆满完成各项任务，由于中标单位的原因失分或造成不良影响的，招标人有权进行处罚和清退中标单位，在迎检过程中，由于中标单位组织不力，由招标人组织人力、物力进行整治所涉及的费用，由中标单位双倍偿还招标人，招标人有权直接在养护费中扣除。

（5）在项目实施中所发生的任何安全事故一律由中标单位负责，招标人不承担任何责任。

（6）中标单位不得将本项目分包或转包，否则招标人有权责令其停止作业并中止承包合同，所造成的损失由中标单位负责。

（7）本项目需成立项目部，需配备项目负责人、技术负责人、安全负责人及其他项目所需人员，项目负责人（水利专业中级及以上职称）、本科以上学历，年龄不超过50周岁，男女不限；技术负责人（水利专业中级及以上职称），年龄不超过50周岁，男女不限。安全负责人（具有安全生产考核合格证书），男女不限；测量员1名，具有相关经验或职称。电工3名，配备低压电工证书；巡查养护人员至少6名，具备C类驾驶证，具有河道防修或者水工检测相关经验；允许1人多证，证书在有效期内。各专业人员需持证上岗，项目（或现场）负责人必须驻点上班。

（8）各专业岗位人员必须持证上岗。

13、养护管理质量监督和考核方式：

按照日常巡回监督管理与每月考核相结合的办法。由杭州市钱塘区水利发展服务中心组织实施。（合同中另附日常考核内容）

包括但不仅限于以上要求，具体按海塘标准化管理要求，进行维护管理。

14、防汛仓库及管理用房维护（若有涉及）

（1）内容

1、防汛储备物资保管服务

要求:十工段防汛仓库，24小时工作,全年无休;保管防汛物资，简单维护保养；出入库管理。

- 堤塘管理用房维护服务

（2）要求

| 防 汛 储 备 物 资 保 管 | 一、人员要求 1、人员配备：不得少于4人，初中以上文化。年龄在55周岁及以下。 2、人员身体健康，工作认真负责并定期接受培训。 2、上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 3、文明工作，训练有素，言语规范，认真负责。 |
| --- | --- |
|  | 二、服务内容 1、认真贯彻执行水管所制定的各种规程、制度和上级各种有关规定。 2、负责所管物资、设备、器材的入库验收、记帐、保管、发放工作，掌握供需情况，及时提出采购计划和建议。坚持物资管理原则，凡采购的材料不符合要求，或规格、单价、数量不符，仓库保管员有权拒绝入库。 3、能熟练掌握进库物资的详细资料，如型号、性能、生产厂商、产地、价格、用途和售后服务等。做到所管物资标记明显、摆放整齐、数量准确、帐物相符。 4、严格遵守领用制度，完备领用手续，定期存盘，核对库存物资。按规定做好防汛物资的维护保养工作，包括日常维护和定期保养。 5、加强安全观念，妥善保管仓库物资，做好物资的防火、防盗、防潮、防腐等工作，防止事故发生。 6、坚持勤俭节约，修旧利废，减少浪费，提高利用率。 7、工作主动，坚持原则，服务热情。 8、完成领导交办的其它工作 |

堤塘管理用房维护服务

维护保养服务

| 项 目 | 服 务 要 求 |
| --- | --- |
| 各 类 维 修 | 一、人员要求： 1、维保巡检人员1人，专业电工1人，身体健康，技术过硬。 2、具备从业所需资格证书； 3、工作认真负责并定期接受培训 4、文明工作，训练有素，言语规范。 |
|  | 二、服务范围：包括但不限于水利发展服务中心 |
|  | 三、服务要求 1、包括但不限于对公共设施进行检查、维修、保养，保证正常使用。负责巡逻船艇（内河小型船艇）的检查、维修、保养，保证正常使用。 2、具备熟练的维修技能。争取做到一人多能，适应维修工作的需要。 3、保证日常巡查，及时发现问题；如有损坏，隐患或其它不正常的情况，及时抢修。以确保公共设施完好，设备运转正常。维修工具由乙方自行提供，维修过程中如产生硬件更换，所需更换的硬件材料由维修工报甲方确认后由乙方负责购买，配件费用由甲方承担。 4、维修工在维修时，必须做到一次修好，少返修或不返修。 5、电工必须持证上岗，并且严格遵守安全生产条列和操作规程。佩戴工作牌、穿工作服、穿绝缘鞋等安全保护设施。 6、维修给水管道，须关闭总阀时，在提前通知甲方做好蓄水准备的情况下作业。 7、维修机械、机具及配件等由乙方考虑供给，保证维修机具齐全。 8、向甲方提供服务时，要求如下：①、急修不过夜，小修小补应限时完成。②、不得在维修时，偷窃配件或更换配件时以次充好。让甲方蒙受损失，一经发现，除责令其赔偿相应的损失外，管理处给予辞退处理，情节严重者送交公安机关处理。、如维修工无法修理，由乙方外聘维修人员修理，所需费用由乙方负担。 ## 9、完成甲方交代的其它任务。 |

钱塘区标准海塘管护项目标项二：外六工段闸至廿工段闸、防汛储备物资保管服务(总长14.476km）

| 序号 | 类别 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护塘地土方养护 | 14.476km |  |  |  |
| 2 | 防浪墙维护 | 14.476km |  |  |  |
| 3 | 沥青路面养护翻修 | 14.476km |  |  |  |
| 4 | 塘顶路缘石维修养护 | 14.476km |  |  |  |
| 5 | 塘外坡浆砌石维护翻修 | 14.476km |  |  |  |
| 6 | 塘外坡混凝土护脚维护翻修 | 14.476km |  |  |  |
| 7 | 塘内坡干砌石维护翻修 | / |  |  |  |
| 8 | 塘内坡干砌石护脚维护翻修 | / |  |  |  |
| 9 | 标志（碑、牌、桩）维护养护 | 14.476km |  |  |  |
| 10 | 防护林带养护 | 272207m² |  |  |  |
| 11 | 草皮养护 | 286240m² |  |  |  |
| 12 | 堤顶道路、塘面保洁 | 217140m² |  |  |  |
| 13 | 排水沟养护、翻修 | 19.7km |  |  |  |
| 14 | 其他附属设施维修养护 | 14.476km |  |  |  |
| 15 | 苗木更换补种 |  |  |  |  |
| 16 | 堤塘管理用房维护服务 |  |  |  |  |
| 17 | 防汛储备物资保管服务 | 十工段防汛仓库值守、八工段工作点及各地磅房配电房维修 |  |  |  |
| 18 | 河道挡墙维护翻修（包括现状水毁挡墙的修复) | 9.75KM |  |  |  |
| 19 | 人员（巡查、保洁、维护、养护、防汛仓库值班管理） | 16人 |  |  |  |
| 20 | 抢险队伍 | 10人 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

对本标项的要求：

- 本项目技术要求的编写依据以下规范、法规和管理程序，应予以遵守，但不限于以下规范、法规和管理程序，所依据规范、法规为现行发布最新版本。

- 《钱塘江海塘工程维修养护技术规程》DB33/T 596-2006；

- 《海塘工程安全评价导则》DB33/T852-2011；

- 《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》 ；

- 《钱塘新区江东区块标准海塘标准化管理手册》 。

- 1、海塘标准化维护管理工作内容

- 标准海塘维护管理工作，主要内容（包括但不限于）如下：按照省海塘工程标准化管理要求开展，主要工作为海塘工程检查、维修养护、滩地测量、应急响应、配合采购方工作等。

1.1 海塘工程检查

（一）检查范围：包括海塘工程管理和保护范围。

（二）检查内容：海塘工程是否完好、外观是否整洁、海塘工程管理及保护范围内有无发生水事违法行为等。

（三）检查方法：通过目视、耳听、手摸等和必要的工具及仪器进行；内部探测采用相应的探测技术和设备进行

（四）检查项目：塘身检查(塘身包括塘顶、迎水坡、塘脚、背水坡和隔堤)、护塘建筑物检查、塘前滩地检查、交叉建筑物检查、护塘地检查、管理及抢险设施检查、害塘动物检查、保护范围检查等。

1.塘身检查包括：

(1)塘身外观是否整洁；

(2)塘身有无雨淋沟、塌陷、洞穴、渗漏、管涌、流土、裂缝和滑坡等现象；

(3)塘身有无位移及其他变形；

(4)塘身条石有无松动、破损、缺失等；

(5)塘身与涉塘交叉建筑物结合部位是否完好；

(6)挡（防）浪墙结构是否完好；

(7)塘顶排水系统是否畅通；

(8)混凝土和砌体护面有无破损，砌体有无松动、缺失、塌陷等；

(9)护坡草皮是否完好；

(10)排水棱体是否完好；

(11)隔堤是否完好；

(12)沉井、板桩、大方脚等结构是否完好，有无沉陷、位移，基础有无淘刷；

(13)护坦基础有无淘刷，护坦有无裂缝、塌陷、冲损，排水孔是否有效；

(14)镇压层结构是否完整，有无明显沉陷，基础有无淘刷。

2.护塘建筑物检查包括：

(1)盘头、丁坝、顺坝、潜坝等是否完好，坝面有无出现裂缝、塌陷、冲损，排水孔是否有效，坝头挂桩或其它防护结构是否完好，坝根导流墙是否完好，坝体附近滩地有无冲刷；

(2)塘前抛石及混凝土块体有无冲损。

3.塘前滩地检查

塘前滩地一定范围内有无明显冲刷和淤积等变化。

4.交叉建筑物检查包括：

(1) 进出交通道是否畅通；

(2) 旱闸、涵洞等是否完好；

(3) 水闸与塘身结合部位是否完好，有无出现裂缝及不均匀沉降等；

(4) 桥梁、码头、穿塘管线等是否影响海塘工程正常运行，结合部位是否完好。

5.护塘地检查包括：

(1) 护塘地有无被侵占、破坏现象；

(2) 护塘地排水设施是否完好，排水是否畅通；

(3) 挡土（界）墙等是否完好，有无坍塌等现象；

(4) 护塘地草木是否生长完好，有无枯死、缺失现象。

6.管理及抢险设施检查包括：

(1) 观测和监控设施是否完好；

(2) 里程碑、界桩、宣传（告示）牌等是否完好；

(3) 养护管理房和物资仓库是否存在安全隐患，四周环境是否美观、整洁；

(4)防汛抢险机械设备、供电线路等是否完好，备料场地是否完整，防汛物资是否按规定备足，有无缺损。

7.害塘动物检查

海塘工程有否遭受白蚁、山獾及其它害塘动物的侵害。

1.2检查频率及要求：

1.日常巡查的频次非汛期每周不少于3次，汛期每2天不少于1次；遇到高潮位、台风及风暴潮前后应加密巡查频次，前后各不少于1次，当水位达到或超过警戒水位时，每天不少于1 次，检查情况及时录入标准化海塘管理信息系统。发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时，应对可能出现险情的险工险段进行连续观测，并及时采取应对措施。

2.定期检查：每年汛前、汛中、汛后分别进行定期的综合性检查，由水管所负责组织，其中，汛前、汛后检查分别于每年的4月上旬、10月下旬开展，汛中检查于每年7月底前完成。

3.专项检查：对海塘进行特定技术的检查，如白蚁防治、海塘隐患探测等；

4.特别检查：遇台风、风暴潮等灾害性天气或危害海塘安全的突发性事件时进行的检查。

5.检查由经验丰富、熟悉海塘工程情况的专业人员执行，检查人员相对固定。海塘巡查岗位等人员外出开展日常巡查、定期检查等业务工作前，需运行手持终端水利工程标准化管理平台系统，在该平台打开GPS定位系统，并使用自己账号登录。

6.巡查过程如发现海塘工况和涉嫌水事违章行为等相关问题时，通过手持终端水利工程标准化管理平台系统及时记录所发现情况，并报送巡查信息。检查完成后，摄影、记录人员须及时将图片、文字材料整理后交水管所所汇总、归档。相关工情、雨情、水情及检查报告等信息按照工作流程及时、全面上报水管所。

2、海塘维修养护

工作内容

海塘维修养护的主要内容有：海塘工程管理范围内的海塘保洁、海塘绿化养护、海塘缺陷修复、海塘零星维修、辅助建筑物养护 等。

2.1海塘保洁：包括堤顶砼挡浪墙养护，堤顶沥青、堤顶砼路面清扫、砼防汛路面，海塘砼防汛路面清扫、砌石塘面清扫、挡浪墙保洁养护以人工作业为主。路面和挡浪墙以及护塘地有垃圾或妨碍海塘面貌的物件、堆放物，需及时清理，保证海塘塘面与挡浪墙的整洁、美观。

2.2海塘绿化养护：包括草皮养护、乔木养护、灌木养护、护塘地整修。草皮按照季节根据情况每月不定期一次或多次修剪，对草皮中相对高大的杂草采取人工拔除，对草皮中的垃圾进行及时清理，并在春季对草皮进行施肥，在高温期间对草皮进行洒水养护，保证草皮养护面貌；乔木、灌木在冬季进行整形、修枝、修剪枯死枝、下垂枝、病虫害、过密枝，对护塘地进行中耕松土，对原有的排水沟进行疏通，保持护塘地排水的通畅；以及防汛备石、海塘工程管理范围内杂草清理等。草皮、乔木、灌木、护塘地中杂草不应高于30cm，需根据季节适当加密修剪频次，保证面貌整齐。应及时保障海塘护塘地区域排水畅通。

2.3海塘缺陷修复：包括海塘塘身、护塘建筑物、交叉建筑物、护塘地等部位局部雨淋洞、流花沟填覆，勾缝修补，局部混凝土护面修补、局部砌石修复，害塘动物防治、管理及抢险设施维修等方面。

2.4海塘零星维修：海塘的砼挡浪墙、防汛道路、消浪结构等有零星损坏，视损毁情况后在咨询设计的基础上，按不低于原标准修复的原则实施维修，确保海塘工况完好，（涉及海塘大修及加固改造工作不纳入本项目）；水毁河道挡墙合同签订后需及时进行修复。

2.5辅助建筑物养护： 主要包括标志牌、里程碑、旱闸的刷漆和养护，生产用房维修养护，围墙护栏和旱闸维修养护，防汛备石养护等方面。

3.海塘保洁工作要求：

(1)海塘管理范围内保持整洁；海塘塘面，护坡，挡浪墙无阻碍物，保持畅通。由中标人全权负责清扫垃圾运至垃圾处理场，场地由中标人自行解决，平时及时制止偷倒乱倒行为，及时清除无主垃圾及废土。及时清除道路沿线“牛皮癣”。

(2)道路清扫采用以人工为主的形式，要求配备专职清扫人员至少2名，并配备电动巡回保洁车。每日不少于2遍。人工每天在7:00以前完成头遍普扫，道路垃圾不得反扫、漏扫，垃圾不得扫入窖井、喇叭口、绿地等。洒水每星期不少于1次，严格执行道路洒水降尘、路面冲洗（全路段）管理指标，发生严重污染时第一时间冲洗。按照规定时间落实巡回保洁。

(3)清扫垃圾采用专门车辆现场收集，不得焚烧垃圾、树叶等。专用车辆整洁无破损、满溢，车厢无吊挂杂物现象，应密闭运输，不得阻挡过往车辆行人通行，作业完毕后将工具清理干净，停放在规定地点。

(4)保洁质量应达到防汛道路“五无”、“五净”。即“五无”：防汛道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹；“五净”：防汛路面干净、绿地和树圈干净，边角侧石干净，雨水井沟眼畅通干净、果壳箱等环卫设施及交通隔离栏（墩）、路灯杆和交通信号杆（2.2米以下部分）干净。

(5)遇有重大活动或抗台防汛、抗雪防冻等突发事件，必须无条件及时组织力量做好保障工作，服从招标单位的统一指挥启动城市管理保障应急机制，人员必须及时到位（需要集中时的具体位置另行通知），并根据应急命令决定早到和离岗。为保障抗台防汛、抗雪防冻等突发事件，应配备相应的车辆及机具。

(6)负责做好本承包地段作业范围内的“四化”长效管理抄告单、“数字城管”抄告单和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

4.绿化养护工作要求：

(1)草皮修剪：每10m长度海塘草皮中高杆植物或大株阔叶植物覆盖率必须小于1%，视草皮整体生长茂盛情况，修剪后的草坪要求基本平整，高度控制在15cm之内；路面与路缘石、草皮交界处应做到界线分明，除草宽度不大于15 cm，越界草及时拔除。

(2)树木、灌木修剪及整形：对松柏类树木，可采用自然式整形方式将病枯枝剪除，对养护范围内的其他乔木和灌木，必须按其生长特性和造型美观进行修剪，对缺损或枯死灌木要及时补种；修剪整形要考虑到地形因素，并做到美观整齐，勤于修剪岔道口及急弯处行道树，以不影响交通安全。

(3)杂草清除：要求人工拔除宽叶杂草和掘除丛生杂草、高杆植物等，清理养护区内的建筑垃圾及生活垃圾，并运至垃圾场。缺失的草皮必须及时用同品种的草皮覆盖。

(4)施肥管理:以施氮肥为主,要求施肥均匀,用肥量不少于每千平方200kg。

(5)灌溉:根据本养护区域的气候特点，在高温和干旱时期，需进行灌溉。以确保种植土水分充足。

(6)病虫害防治：根据实际情况对症下药，确保草皮、树木、灌木生长正常，色泽良好。

(7)防火及防寒：每年11月至次年的三月,为草皮枯黄期,在此期间，除尽量剪短草皮外，要加强巡查，一旦发生火情，及时扑灭；冬季，特别是遭遇严寒，需对树木采取防寒措施，以使树木安全越冬。

(8)养护期内如遇台风期，须做好相关苗木的支撑保护工作；应配备相应的机械设备。

(9)在养护过程中增添保护植物生长的设施，须经建设单位同意。

(10)养护期内不论自然环境（含气候）发生变化还是其它人为（含车辆）因素而导致的绿化死亡，均由投标人负责，其费用综合考虑，并即时补种。

(11)经过上级管理部门批准的绿地内挖掘及占用绿地时，中标单位应予以积极配合，复种后的绿地应由中标单位负责正常养护；对部分老化绿植需进行及时更换。

5.缺陷修复工作要求：

对检查中发现的海塘工程局部缺陷应及时修复，经修复后结构和强度标准不低于原设计标准，并应做好新老结构的结合。沥青路面坑洞、天打洞、雨淋沟、流化沟等缺陷情况应在3天内完成修复。

6.海塘零星维修工作要求：

视损毁情况，在咨询设计的基础上，本着按原标准修复的原则实施维修，确保海塘工况完好；零星维修内容确定方式：一是根据日常检查和汛前检查发现的情况确定的维修内容；二是备险项目，随时发现、及时修复。

(1)采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式。

(2)实施过程中发生的维修项目，由中标单位负责完成。

(3)临时用水用电，其水源和电源的接头均由施工单位完成并承担费用（包括接水、电手续等费用），由施工单位装表计量，委托施工单位办理，施工现场建设单位不提供任何施工场地，实际施工过程中如需租赁等均由施工单位自行承担费用。施工现场需要使用发电机的，其需增加的费用均已考虑在投标报价内。同时对原完成工程的成品、半成品的保护及保洁清洁，由中标单位负责保护并承担相应费用，对由于施工引起的损坏，由中标单位负责维修并承担费用，费用均已考虑在投标价内。

(4)可能存在临时赶工项目，故施工工期及施工要求较高，故实施过程中必须充分考虑赶工措施等相关内容，施工单位必须充分考虑该因素，必须在各任务委托明确的时间内完成，否则将按招标文件约定扣罚。投标企业必须充分考虑施工实施地点分散、临时接水接电较为困难、一次性班组投入较大等特殊情况，该内容作为投标风险，务必综合考虑。

(5)建筑垃圾、生活垃圾等的清理及废料，中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从地块清运出去，运距自行考虑。如涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人在报价时充分考虑，结算时不另增加费用。

(6)中标单位必须做好与相应配套施工单位的配合协调工作。

(7)安全文明施工要求

①、承包人必须严格遵守安全文明施工的操作规程，必须做好自身的保险工作。如因安全文明施工不到位造成新闻媒体曝光或招标单位考核扣分的，招标人有权解除合同。

②、本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

(8)如中标单位在施工过程中未能按业主要求及时完成维修任务，出现质量、安全等事故的，将视情节轻重作出处罚，造成的损失由中标单位承担；如中标单位中途未能严格执行合同（出现不响应业主要求等情况），造成严重后果的，招标人有权解除合同，并将扣除全额履约保证金。

(9)中标单位必须做好施工期间同有关交通组织方案相关的工作，确保市民群众的正常生活与工作，其需增加的费用，均已考虑在投标报价内。

(10)中标单位应实施严格的各类安全防护措施，切实做好告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障附近工厂正常经营活动和居民出行安全畅通的保证措施，做好电源电线安全保护措施，并对施工范围内的安全负责，接受招标单位现场代表对安全措施的监督。中标单位在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和居民治安纠纷事件，涉及的一切法律和经济责任均由中标单位承担，招标单位概不负责。

(11)本项目维修部分总价包干，中标单位不得以任何理由提出增加，相关风险由投标人自行考虑，费用包含在投标总价中。

7.辅助建筑物养护工作要求:

里程碑、界桩等发生变形、损坏、缺失的，应随时修复或更换， 宣传（告示）牌受破坏或偷盗的，应及时补设。旱闸的刷漆和养护,防护拦网随时修复或更换。

标准化海塘标识标牌维护包括工程责任牌、里程碑、界桩、警示牌、宣传（告示）牌等，开展日常维护，及时更换破损的标识标牌。

(1)标牌清单

| 标识牌类型 |  | 标项二数量(套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界桩 | 界桩 | 6 |  |
| 里程桩 | 公里桩（牌） | 14 |  |
|  | 百米桩（牌） | 133 |  |
| 标志标牌 | 工程简介标牌 | 6 |  |
|  | 工程建设永久性责任牌 | 2 |  |
|  | 规章制度牌 | 2 |  |
|  | 宣传牌 | 144 |  |
|  | 管理范围和保护范围公告牌 | 17 |  |
|  | 监测设施名称牌 | 55 |  |
|  | 巡查（视）线路指引牌 | 6 |  |
|  | 交通指示指向牌 | 36 |  |

注：根据管理要求增设部分标识标牌。

8、滩地测量：  对塘前滩地进行定期观察和测量，观测范围一般为塘脚外口线以外 0～20m。每月观测 2次，遇台 风、暴雨、风暴潮时需增加观测频次。观测数据应及时记录、整理，并进行初步分析，对发现的异常情况应及时复核确认，有影响工程安全运行的应报告采购方，并采取必要的措施。

9、应急响应：供应商应配合采购方进行相应应急响应工作，负责建立自身应急抢险组织机构，配备应急抢险人员不少于10人，储备应急抢险物资、抢险机械设备等，并负责在防汛防台期间的海塘工程应急抢险工作。

10、配合采购方工作

对海塘标准化管理中涉及的基础数据进行梳理整编，并对日常工作中的实时信息进行采集，系统基本数据的完善、整理与上报工作，建立工作台帐。

需要与采购方共同配合地方行政主管部门进行相应的检查工作，对于检查发现的问题进行整改；需要依照标准化海塘维护管理要求执行维保和标准提升改进工作，并满足省级水利行政主管部门管理要求。

11、管理要求

（1）作业单位应加强对作业质量管理，做好作业质量自查日记并报监管部门，每月25-26日提交本月工作情况自查表、有关情况书面报告和下月作业安排计划。

（2）规范管理、文明作业，自觉接受管理部门及上级各部门领导的检查和社会监督，对发现的问题要及时整改。

（3）养护人员上岗须统一着装，佩戴上岗证、穿安全反光黄背心和戴反光安全帽，对发现的问题要及时整改。

（4）作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全。发生各种意外事故由作业单位自行依照法律法规妥善处理。

（5）保持取水栓、果壳箱等设施的整洁完好，承包期间由于管理不善造成破损的，由作业单位负责赔偿或修复；对不能修复的设施及时上报管理部门。

（6）专用作业车辆要有编号，有监督电话、有负责单位、车辆停放自行负责。

（7）遇到乱丢、乱扔、渣土抛洒污染路面等不文明行为，应进行劝阻，并进行市容环卫法规的宣传教育，做到说话文明，以理服人，对不听劝阻造成不良影响的，应及时向管理部门报告。

（8）按照以人为本原则关心职工，严格遵守有关劳动法规，认真贯彻杭政办〔2008〕14号和浙政办发〔2009〕190号文件精神，保障职工合法权益，如因违法、违规行为造成不良影响者，其责任由作业方自负。

（9）作业人员男性不得超过50周岁，女性不得超过45周岁。

（10）作业人员的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。

12、其他要求

（1）投标单位中标后必须提前做好与原养护单位的对接工作，确保交接过程作业无盲点和稳定有序交接。原养护单位若没中标，合同期满后，自行妥善负责人、财、物善后处置工作，自觉做好与新接收单位的工作对接。（如，投标单位无法承诺做到，请予以退出此次招投标。）

（2）投标人需提供保障道路清洁所需要的机械设备。以上作业机具需提供自有凭证(含购车发票、行驶证和机具照片)书面承诺书。以上所有机具还需提供保证用于本项目的承诺书。

（3）投标单位中标后必须按照采购人要求对作业人员的着装和作业车辆进行统一规范。作业车辆要适当引进绿色环保车辆，作业车辆不限于洒水车、清运车、登高车、巡查车辆等。

（4）项目实施过程中，在迎检和各类创建活动中，中标单位应无条件服从招标人的安排，圆满完成各项任务，由于中标单位的原因失分或造成不良影响的，招标人有权进行处罚和清退中标单位，在迎检过程中，由于中标单位组织不力，由招标人组织人力、物力进行整治所涉及的费用，由中标单位双倍偿还招标人，招标人有权直接在养护费中扣除。

（5）在项目实施中所发生的任何安全事故一律由中标单位负责，招标人不承担任何责任。

（6）中标单位不得将本项目分包或转包，否则招标人有权责令其停止作业并中止承包合同，所造成的损失由中标单位负责。

（7）本项目需成立项目部，需配备项目负责人、技术负责人、安全负责人及其他项目所需人员，项目负责人（水利专业中级及以上职称）、本科以上学历，年龄不超过50周岁，男女不限；技术负责人（水利专业中级及以上职称），年龄不超过50周岁，男女不限。安全负责人（具有安全生产考核合格证书），男女不限；测量员1名，具有相关经验或职称。电工3名，配备低压电工证书；巡查养护人员至少6名，具备C类驾驶证，具有河道防修或者水工检测相关经验；允许1人多证，证书在有效期内。各专业人员需持证上岗，项目（或现场）负责人必须驻点上班。

（8）各专业岗位人员必须持证上岗。

13、养护管理质量监督和考核方式：

按照日常巡回监督管理与每月考核相结合的办法。由杭州市钱塘区水利发展服务中心组织实施。（合同中另附日常考核内容）

包括但不仅限于以上要求，具体按海塘标准化管理要求，进行维护管理。

14、防汛仓库及管理用房维护（若有涉及）

（1）内容

1、防汛储备物资保管服务

要求:十工段防汛仓库，24小时工作,全年无休;保管防汛物资，简单维护保养；出入库管理。

- 堤塘管理用房维护服务

（2）要求

| 防 汛 储 备 物 资 保 管 | 一、人员要求 1、人员配备：不得少于4人，初中以上文化。年龄在55周岁及以下。 2、人员身体健康，工作认真负责并定期接受培训。 2、上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 3、文明工作，训练有素，言语规范，认真负责。 |
| --- | --- |
|  | 二、服务内容 1、认真贯彻执行水管所制定的各种规程、制度和上级各种有关规定。 2、负责所管物资、设备、器材的入库验收、记帐、保管、发放工作，掌握供需情况，及时提出采购计划和建议。坚持物资管理原则，凡采购的材料不符合要求，或规格、单价、数量不符，仓库保管员有权拒绝入库。 3、能熟练掌握进库物资的详细资料，如型号、性能、生产厂商、产地、价格、用途和售后服务等。做到所管物资标记明显、摆放整齐、数量准确、帐物相符。 4、严格遵守领用制度，完备领用手续，定期存盘，核对库存物资。按规定做好防汛物资的维护保养工作，包括日常维护和定期保养。 5、加强安全观念，妥善保管仓库物资，做好物资的防火、防盗、防潮、防腐等工作，防止事故发生。 6、坚持勤俭节约，修旧利废，减少浪费，提高利用率。 7、工作主动，坚持原则，服务热情。 8、完成领导交办的其它工作 |

堤塘管理用房维护服务

维护保养服务

| 项 目 | 服 务 要 求 |
| --- | --- |
| 各 类 维 修 | 一、人员要求： 1、维保巡检人员1人，专业电工1人，身体健康，技术过硬。 2、具备从业所需资格证书； 3、工作认真负责并定期接受培训 4、文明工作，训练有素，言语规范。 |
|  | 二、服务范围：包括但不限于水利发展服务中心 |
|  | 三、服务要求 1、包括但不限于对公共设施进行检查、维修、保养，保证正常使用。负责巡逻船艇（内河小型船艇）的检查、维修、保养，保证正常使用。 2、具备熟练的维修技能。争取做到一人多能，适应维修工作的需要。 3、保证日常巡查，及时发现问题；如有损坏，隐患或其它不正常的情况，及时抢修。以确保公共设施完好，设备运转正常。维修工具由乙方自行提供，维修过程中如产生硬件更换，所需更换的硬件材料由维修工报甲方确认后由乙方负责购买，配件费用由甲方承担。 4、维修工在维修时，必须做到一次修好，少返修或不返修。 5、电工必须持证上岗，并且严格遵守安全生产条列和操作规程。佩戴工作牌、穿工作服、穿绝缘鞋等安全保护设施。 6、维修给水管道，须关闭总阀时，在提前通知甲方做好蓄水准备的情况下作业。 7、维修机械、机具及配件等由乙方考虑供给，保证维修机具齐全。 8、向甲方提供服务时，要求如下：①、急修不过夜，小修小补应限时完成。②、不得在维修时，偷窃配件或更换配件时以次充好。让甲方蒙受损失，一经发现，除责令其赔偿相应的损失外，管理处给予辞退处理，情节严重者送交公安机关处理。、如维修工无法修理，由乙方外聘维修人员修理，所需费用由乙方负担。 ## 9、完成甲方交代的其它任务。 |

钱塘区标准海塘管护项目标项三：廿工段闸至绍兴界（一线）、廿工段闸至绍兴界（二线）、十八工段防护林、廿工段办公区域绿化、中控室运行管理、自动化设备维修养护（总长22.765km）

| 序号 | 类别 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护塘地土方养护 | 22.765km |  |  |  |
| 2 | 防浪墙维护 | 22.765km |  |  |  |
| 3 | 沥青路面养护翻修 | 22.765km |  |  |  |
| 4 | 塘顶路缘石维修养护 | 10.465km |  |  |  |
| 5 | 塘外坡浆砌石维护翻修 | 10.465km |  |  |  |
| 6 | 塘外坡混凝土护脚维护翻修 | 10.465km |  |  |  |
| 7 | 塘内坡干砌石维护翻修 | 22.765km |  |  |  |
| 8 | 塘内坡干砌石护脚维护翻修 | 22.765km |  |  |  |
| 9 | 标志（碑、牌、桩）维护养护 | 22.765km |  |  |  |
| 10 | 防护林带养护 | 399305m² |  |  |  |
| 11 | 草皮养护 | 74112m² |  |  |  |
| 12 | 堤顶道路、塘面保洁 | 311995m² |  |  |  |
| 13 | 排水沟养护、翻修 | 29.9km |  |  |  |
| 14 | 其他附属设施维修养护 | 10.465km |  |  |  |
| 15 | 苗木更换补种 |  |  |  |  |
| 16 | 道闸养护管理 | 道闸15组 |  |  |  |
| 17 | 河道挡墙维护翻修 （包括现状水毁挡墙的修复） | 10.465KM |  |  |  |
| 18 | 堤塘管理用房维护服务 | 十一工段、十八工段、十九工段工作点、 |  |  |  |
| 19 | 中控室运行调度管理 | 二十工段管理中心 |  |  |  |
| 20 | 自动化设备维修养护管理 | 四工段-东江闸 |  |  |  |
| 21 | 二十工段工作点管理用房维护服务 | 维护服务 |  |  |  |
| 22 | 人员配备（巡查、保洁、维护、养护、中控室管理、自动化设备维修养护） | 20人 |  |  |  |
| 23 | 抢险人员 | 10人 |  |  |  |
| 24 | 标化平台运维服务 | 平台运维服务 |  |  | 需安排驻点人员 |
| 25 | 萧围东线智慧防潮一期设施及一、二线海塘道闸运维 | 189个 |  |  |  |
| 26 | 新增电子标牌 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

对本表项的要求：

- 本项目技术要求的编写依据以下规范、法规和管理程序，应予以遵守，但不限于以下规范、法规和管理程序，所依据规范、法规为现行发布最新版本。

- 《钱塘江海塘工程维修养护技术规程》DB33/T 596-2006；

- 《海塘工程安全评价导则》DB33/T852-2011；

- 《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》 ；

- 《钱塘新区江东区块标准海塘标准化管理手册》 。

- 1、海塘标准化维护管理工作内容

- 标准海塘维护管理工作，主要内容（包括但不限于）如下：按照省海塘工程标准化管理要求开展，主要工作为海塘工程检查、维修养护、滩地测量、应急响应、配合采购方工作等。

1.1 海塘工程检查

（一）检查范围：包括海塘工程管理和保护范围。

（二）检查内容：海塘工程是否完好、外观是否整洁、海塘工程管理及保护范围内有无发生水事违法行为等。

（三）检查方法：通过目视、耳听、手摸等和必要的工具及仪器进行；内部探测采用相应的探测技术和设备进行

（四）检查项目：塘身检查(塘身包括塘顶、迎水坡、塘脚、背水坡和隔堤)、护塘建筑物检查、塘前滩地检查、交叉建筑物检查、护塘地检查、管理及抢险设施检查、害塘动物检查、保护范围检查等。

1.塘身检查包括：

(1)塘身外观是否整洁；

(2)塘身有无雨淋沟、塌陷、洞穴、渗漏、管涌、流土、裂缝和滑坡等现象；

(3)塘身有无位移及其他变形；

(4)塘身条石有无松动、破损、缺失等；

(5)塘身与涉塘交叉建筑物结合部位是否完好；

(6)挡（防）浪墙结构是否完好；

(7)塘顶排水系统是否畅通；

(8)混凝土和砌体护面有无破损，砌体有无松动、缺失、塌陷等；

(9)护坡草皮是否完好；

(10)排水棱体是否完好；

(11)隔堤是否完好；

(12)沉井、板桩、大方脚等结构是否完好，有无沉陷、位移，基础有无淘刷；

(13)护坦基础有无淘刷，护坦有无裂缝、塌陷、冲损，排水孔是否有效；

(14)镇压层结构是否完整，有无明显沉陷，基础有无淘刷。

2.护塘建筑物检查包括：

(1)盘头、丁坝、顺坝、潜坝等是否完好，坝面有无出现裂缝、塌陷、冲损，排水孔是否有效，坝头挂桩或其它防护结构是否完好，坝根导流墙是否完好，坝体附近滩地有无冲刷；

(2)塘前抛石及混凝土块体有无冲损。

3.塘前滩地检查

塘前滩地一定范围内有无明显冲刷和淤积等变化。

4.交叉建筑物检查包括：

(1) 进出交通道是否畅通；

(2) 旱闸、涵洞等是否完好；

(3) 水闸与塘身结合部位是否完好，有无出现裂缝及不均匀沉降等；

(4) 桥梁、码头、穿塘管线等是否影响海塘工程正常运行，结合部位是否完好。

5.护塘地检查包括：

(1) 护塘地有无被侵占、破坏现象；

(2) 护塘地排水设施是否完好，排水是否畅通；

(3) 挡土（界）墙等是否完好，有无坍塌等现象；

(4) 护塘地草木是否生长完好，有无枯死、缺失现象。

6.管理及抢险设施检查包括：

(1) 观测和监控设施是否完好；

(2) 里程碑、界桩、宣传（告示）牌等是否完好；

(3) 养护管理房和物资仓库是否存在安全隐患，四周环境是否美观、整洁；

(4)防汛抢险机械设备、供电线路等是否完好，备料场地是否完整，防汛物资是否按规定备足，有无缺损。

7.害塘动物检查

海塘工程有否遭受白蚁、山獾及其它害塘动物的侵害。

1.2检查频率及要求：

1.日常巡查的频次非汛期每周不少于3次，汛期每2天不少于1次；遇到高潮位、台风及风暴潮前后应加密巡查频次，前后各不少于1次，当水位达到或超过警戒水位时，每天不少于1 次，检查情况及时录入标准化海塘管理信息系统。发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时，应对可能出现险情的险工险段进行连续观测，并及时采取应对措施。

2.定期检查：每年汛前、汛中、汛后分别进行定期的综合性检查，由水管所负责组织，其中，汛前、汛后检查分别于每年的4月上旬、10月下旬开展，汛中检查于每年7月底前完成。

3.专项检查：对海塘进行特定技术的检查，如白蚁防治、海塘隐患探测等；

4.特别检查：遇台风、风暴潮等灾害性天气或危害海塘安全的突发性事件时进行的检查。

5.检查由经验丰富、熟悉海塘工程情况的专业人员执行，检查人员相对固定。海塘巡查岗位等人员外出开展日常巡查、定期检查等业务工作前，需运行手持终端水利工程标准化管理平台系统，在该平台打开GPS定位系统，并使用自己账号登录。

6.巡查过程如发现海塘工况和涉嫌水事违章行为等相关问题时，通过手持终端水利工程标准化管理平台系统及时记录所发现情况，并报送巡查信息。检查完成后，摄影、记录人员须及时将图片、文字材料整理后交水管所所汇总、归档。相关工情、雨情、水情及检查报告等信息按照工作流程及时、全面上报水管所。

2、海塘维修养护

工作内容

海塘维修养护的主要内容有：海塘工程管理范围内的海塘保洁、海塘绿化养护、海塘缺陷修复、海塘零星维修、辅助建筑物养护 等。

2.1海塘保洁：包括堤顶砼挡浪墙养护，堤顶沥青、堤顶砼路面清扫、砼防汛路面，海塘砼防汛路面清扫、砌石塘面清扫、挡浪墙保洁养护以人工作业为主。路面和挡浪墙以及护塘地有垃圾或妨碍海塘面貌的物件、堆放物，需及时清理，保证海塘塘面与挡浪墙的整洁、美观。

2.2海塘绿化养护：包括草皮养护、乔木养护、灌木养护、护塘地整修。草皮按照季节根据情况每月不定期一次或多次修剪，对草皮中相对高大的杂草采取人工拔除，对草皮中的垃圾进行及时清理，并在春季对草皮进行施肥，在高温期间对草皮进行洒水养护，保证草皮养护面貌；乔木、灌木在冬季进行整形、修枝、修剪枯死枝、下垂枝、病虫害、过密枝，对护塘地进行中耕松土，对原有的排水沟进行疏通，保持护塘地排水的通畅；以及防汛备石、海塘工程管理范围内杂草清理等。草皮、乔木、灌木、护塘地中杂草不应高于30cm，需根据季节适当加密修剪频次，保证面貌整齐。应及时保障海塘护塘地区域排水畅通。

2.3海塘缺陷修复：包括海塘塘身、护塘建筑物、交叉建筑物、护塘地等部位局部雨淋洞、流花沟填覆，勾缝修补，局部混凝土护面修补、局部砌石修复，害塘动物防治、管理及抢险设施维修等方面。

2.4海塘零星维修：海塘的砼挡浪墙、防汛道路、消浪结构等有零星损坏，视损毁情况后在咨询设计的基础上，按不低于原标准修复的原则实施维修，确保海塘工况完好，（涉及海塘大修及加固改造工作不纳入本项目）；水毁河道挡墙合同签订后需及时进行修复。

2.5辅助建筑物养护： 主要包括标志牌、里程碑、旱闸的刷漆和养护，生产用房维修养护，围墙护栏和旱闸维修养护，防汛备石养护等方面。

3.海塘保洁工作要求：

(1)海塘管理范围内保持整洁；海塘塘面，护坡，挡浪墙无阻碍物，保持畅通。由中标人全权负责清扫垃圾运至垃圾处理场，场地由中标人自行解决，平时及时制止偷倒乱倒行为，及时清除无主垃圾及废土。及时清除道路沿线“牛皮癣”。

(2)道路清扫采用以人工为主的形式，要求配备专职清扫人员至少2名，并配备电动巡回保洁车。每日不少于2遍。人工每天在7:00以前完成头遍普扫，道路垃圾不得反扫、漏扫，垃圾不得扫入窖井、喇叭口、绿地等。洒水每星期不少于1次，严格执行道路洒水降尘、路面冲洗（全路段）管理指标，发生严重污染时第一时间冲洗。按照规定时间落实巡回保洁。

(3)清扫垃圾采用专门车辆现场收集，不得焚烧垃圾、树叶等。专用车辆整洁无破损、满溢，车厢无吊挂杂物现象，应密闭运输，不得阻挡过往车辆行人通行，作业完毕后将工具清理干净，停放在规定地点。

(4)保洁质量应达到防汛道路“五无”、“五净”。即“五无”：防汛道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹；“五净”：防汛路面干净、绿地和树圈干净，边角侧石干净，雨水井沟眼畅通干净、果壳箱等环卫设施及交通隔离栏（墩）、路灯杆和交通信号杆（2.2米以下部分）干净。

(5)遇有重大活动或抗台防汛、抗雪防冻等突发事件，必须无条件及时组织力量做好保障工作，服从招标单位的统一指挥启动城市管理保障应急机制，人员必须及时到位（需要集中时的具体位置另行通知），并根据应急命令决定早到和离岗。为保障抗台防汛、抗雪防冻等突发事件，应配备相应的车辆及机具。

(6)负责做好本承包地段作业范围内的“四化”长效管理抄告单、“数字城管”抄告单和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

4.绿化养护工作要求：

(1)草皮修剪：每10m长度海塘草皮中高杆植物或大株阔叶植物覆盖率必须小于1%，视草皮整体生长茂盛情况，修剪后的草坪要求基本平整，高度控制在15cm之内；路面与路缘石、草皮交界处应做到界线分明，除草宽度不大于15 cm，越界草及时拔除。

(2)树木、灌木修剪及整形：对松柏类树木，可采用自然式整形方式将病枯枝剪除，对养护范围内的其他乔木和灌木，必须按其生长特性和造型美观进行修剪，对缺损或枯死灌木要及时补种；修剪整形要考虑到地形因素，并做到美观整齐，勤于修剪岔道口及急弯处行道树，以不影响交通安全。

(3)杂草清除：要求人工拔除宽叶杂草和掘除丛生杂草、高杆植物等，清理养护区内的建筑垃圾及生活垃圾，并运至垃圾场。缺失的草皮必须及时用同品种的草皮覆盖。

(4)施肥管理:以施氮肥为主,要求施肥均匀,用肥量不少于每千平方200kg。

(5)灌溉:根据本养护区域的气候特点，在高温和干旱时期，需进行灌溉。以确保种植土水分充足。

(6)病虫害防治：根据实际情况对症下药，确保草皮、树木、灌木生长正常，色泽良好。

(7)防火及防寒：每年11月至次年的三月,为草皮枯黄期,在此期间，除尽量剪短草皮外，要加强巡查，一旦发生火情，及时扑灭；冬季，特别是遭遇严寒，需对树木采取防寒措施，以使树木安全越冬。

(8)养护期内如遇台风期，须做好相关苗木的支撑保护工作；应配备相应的机械设备。

(9)在养护过程中增添保护植物生长的设施，须经建设单位同意。

(10)养护期内不论自然环境（含气候）发生变化还是其它人为（含车辆）因素而导致的绿化死亡，均由投标人负责，其费用综合考虑，并即时补种。

(11)经过上级管理部门批准的绿地内挖掘及占用绿地时，中标单位应予以积极配合，复种后的绿地应由中标单位负责正常养护；对部分老化绿植需进行及时更换。

5.缺陷修复工作要求：

对检查中发现的海塘工程局部缺陷应及时修复，经修复后结构和强度标准不低于原设计标准，并应做好新老结构的结合。沥青路面坑洞、天打洞、雨淋沟、流化沟等缺陷情况应在3天内完成修复。

6.海塘零星维修工作要求：

视损毁情况，在咨询设计的基础上，本着按原标准修复的原则实施维修，确保海塘工况完好；零星维修内容确定方式：一是根据日常检查和汛前检查发现的情况确定的维修内容；二是备险项目，随时发现、及时修复。

(1)采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式。

(2)实施过程中发生的维修项目，由中标单位负责完成。

(3)临时用水用电，其水源和电源的接头均由施工单位完成并承担费用（包括接水、电手续等费用），由施工单位装表计量，委托施工单位办理，施工现场建设单位不提供任何施工场地，实际施工过程中如需租赁等均由施工单位自行承担费用。施工现场需要使用发电机的，其需增加的费用均已考虑在投标报价内。同时对原完成工程的成品、半成品的保护及保洁清洁，由中标单位负责保护并承担相应费用，对由于施工引起的损坏，由中标单位负责维修并承担费用，费用均已考虑在投标价内。

(4)可能存在临时赶工项目，故施工工期及施工要求较高，故实施过程中必须充分考虑赶工措施等相关内容，施工单位必须充分考虑该因素，必须在各任务委托明确的时间内完成，否则将按招标文件约定扣罚。投标企业必须充分考虑施工实施地点分散、临时接水接电较为困难、一次性班组投入较大等特殊情况，该内容作为投标风险，务必综合考虑。

(5)建筑垃圾、生活垃圾等的清理及废料，中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从地块清运出去，运距自行考虑。如涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人在报价时充分考虑，结算时不另增加费用。

(6)中标单位必须做好与相应配套施工单位的配合协调工作。

(7)安全文明施工要求

①、承包人必须严格遵守安全文明施工的操作规程，必须做好自身的保险工作。如因安全文明施工不到位造成新闻媒体曝光或招标单位考核扣分的，招标人有权解除合同。

②、本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

(8)如中标单位在施工过程中未能按业主要求及时完成维修任务，出现质量、安全等事故的，将视情节轻重作出处罚，造成的损失由中标单位承担；如中标单位中途未能严格执行合同（出现不响应业主要求等情况），造成严重后果的，招标人有权解除合同，并将扣除全额履约保证金。

(9)中标单位必须做好施工期间同有关交通组织方案相关的工作，确保市民群众的正常生活与工作，其需增加的费用，均已考虑在投标报价内。

(10)中标单位应实施严格的各类安全防护措施，切实做好告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障附近工厂正常经营活动和居民出行安全畅通的保证措施，做好电源电线安全保护措施，并对施工范围内的安全负责，接受招标单位现场代表对安全措施的监督。中标单位在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和居民治安纠纷事件，涉及的一切法律和经济责任均由中标单位承担，招标单位概不负责。

(11)本项目维修部分总价包干，中标单位不得以任何理由提出增加，相关风险由投标人自行考虑，费用包含在投标总价中。

7.辅助建筑物养护工作要求:

里程碑、界桩等发生变形、损坏、缺失的，应随时修复或更换， 宣传（告示）牌受破坏或偷盗的，应及时补设。旱闸的刷漆和养护,防护拦网随时修复或更换。

标准化海塘标识标牌维护包括工程责任牌、里程碑、界桩、警示牌、宣传（告示）牌等，开展日常维护，及时更换破损的标识标牌。

(1)标牌清单

| 标识牌类型 |  | 标项三数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界桩 | 界桩 | 1 |  |
| 里程桩 | 公里桩（牌） | 10 |  |
|  | 百米桩（牌） | 93 |  |
| 标志标牌 | 工程简介标牌 | 5 |  |
|  | 工程建设永久性责任牌 | 2 |  |
|  | 规章制度牌 |  |  |
|  | 宣传牌 | 130 |  |
|  | 管理范围和保护范围公告牌 | 8 |  |
|  | 监测设施名称牌 | 123 |  |
|  | 巡查（视）线路指引牌 | 16 |  |
|  | 交通指示指向牌 | 18 |  |

注：根据管理要求增设部分标识标牌。

8、滩地测量：  对塘前滩地进行定期观察和测量，观测范围一般为塘脚外口线以外 0～20m。每月观测 2次，遇台 风、暴雨、风暴潮时需增加观测频次。观测数据应及时记录、整理，并进行初步分析，对发现的异常情况应及时复核确认，有影响工程安全运行的应报告采购方，并采取必要的措施。

9、应急响应：供应商应配合采购方进行相应应急响应工作，负责建立自身应急抢险组织机构，配备应急抢险人员不少于10人，储备应急抢险物资、抢险机械设备等，并负责在防汛防台期间的海塘工程应急抢险工作。

10、配合采购方工作

对海塘标准化管理中涉及的基础数据进行梳理整编，并对日常工作中的实时信息进行采集，系统基本数据的完善、整理与上报工作，建立工作台帐。

需要与采购方共同配合地方行政主管部门进行相应的检查工作，对于检查发现的问题进行整改；需要依照标准化海塘维护管理要求执行维保和标准提升改进工作，并满足省级水利行政主管部门管理要求。

11、管理要求

（1）作业单位应加强对作业质量管理，做好作业质量自查日记并报监管部门，每月25-26日提交本月工作情况自查表、有关情况书面报告和下月作业安排计划。

（2）规范管理、文明作业，自觉接受管理部门及上级各部门领导的检查和社会监督，对发现的问题要及时整改。

（3）养护人员上岗须统一着装，佩戴上岗证、穿安全反光黄背心和戴反光安全帽，对发现的问题要及时整改。

（4）作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全。发生各种意外事故由作业单位自行依照法律法规妥善处理。

（5）保持取水栓、果壳箱等设施的整洁完好，承包期间由于管理不善造成破损的，由作业单位负责赔偿或修复；对不能修复的设施及时上报管理部门。

（6）专用作业车辆要有编号，有监督电话、有负责单位、车辆停放自行负责。

（7）遇到乱丢、乱扔、渣土抛洒污染路面等不文明行为，应进行劝阻，并进行市容环卫法规的宣传教育，做到说话文明，以理服人，对不听劝阻造成不良影响的，应及时向管理部门报告。

（8）按照以人为本原则关心职工，严格遵守有关劳动法规，认真贯彻杭政办〔2008〕14号和浙政办发〔2009〕190号文件精神，保障职工合法权益，如因违法、违规行为造成不良影响者，其责任由作业方自负。

（9）作业人员男性不得超过50周岁，女性不得超过45周岁。

（10）作业人员的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。

12、其他要求

（1）投标单位中标后必须提前做好与原养护单位的对接工作，确保交接过程作业无盲点和稳定有序交接。原养护单位若没中标，合同期满后，自行妥善负责人、财、物善后处置工作，自觉做好与新接收单位的工作对接。（如，投标单位无法承诺做到，请予以退出此次招投标。）

（2）投标人需提供保障道路清洁所需要的机械设备。以上作业机具需提供自有凭证(含购车发票、行驶证和机具照片)书面承诺书。以上所有机具还需提供保证用于本项目的承诺书。

（3）投标单位中标后必须按照采购人要求对作业人员的着装和作业车辆进行统一规范。作业车辆要适当引进绿色环保车辆。作业车辆不限于洒水车、清运车、登高车、巡查车辆等。

（4）项目实施过程中，在迎检和各类创建活动中，中标单位应无条件服从招标人的安排，圆满完成各项任务，由于中标单位的原因失分或造成不良影响的，招标人有权进行处罚和清退中标单位，在迎检过程中，由于中标单位组织不力，由招标人组织人力、物力进行整治所涉及的费用，由中标单位双倍偿还招标人，招标人有权直接在养护费中扣除。

（5）在项目实施中所发生的任何安全事故一律由中标单位负责，招标人不承担任何责任。

（6）中标单位不得将本项目分包或转包，否则招标人有权责令其停止作业并中止承包合同，所造成的损失由中标单位负责。

（7）本项目需成立项目部，需配备项目负责人、技术负责人、安全负责人及项目组成员。项目负责人（水利专业或自动化专业中级及以上职称）、本科以上学历，年龄不超过50周岁，男女不限；技术负责人（水利专业或机电类专业中级及以上职称），年龄不超过50周岁，男女不限。安全负责人具有安全生产考核合格证书，男女不限。项目组成员中还需配备安全员，男女不限。测量员1名，具有相关经验或职称。配备其他人员，要求具体详见需求中任务节点。

（8）各专业岗位人员必须持证上岗。

13、养护管理质量监督和考核方式：

按照日常巡回监督管理与每月考核相结合的办法。由杭州市钱塘区水利发展服务中心组织实施。（合同中另附日常考核内容）

包括但不仅限于以上要求，具体按海塘标准化管理要求，进行维护管理。

14、中控室运行管理、标准化平台运维、自动化设备维修养护（仅限此标项）

（1）运维内容

在江堤河道监管中心中控室24小时值班，对7组道闸日常远程升降、1座节制闸远程启闭运行、沿江辖区内所有网络广播的语音播报、沿江辖区内所有视频监控的日常运行等；并对以上站点及设备做日常巡检和维护。

（2）运维范围

江堤河道监管中心中控室、7组道闸设备、1座节制闸、沿江所有网络广播、沿江（含湿地）70个视频监控点；以上所有系统的机电设备、自动化设备、通讯网络、监测仪表、视频监控、控制系统软件、中控室上位机软件等。

（3）运维人员要求

中控室值班人员3人，按12小时制轮换值班；台风、防汛排涝期间，需24小时3班倒，每班至少2人。（值班负责人电话24小时待命）

巡检人员2人，含巡检车辆1辆（提供自备车的需提供产权证书复印件，行驶证复印件，以及可看得清车牌号码的车彩色照片1张），白天按8小时制上班；

值班员必须具备高压电工证或低压电工证、闸门运行工能力或泵站运行工能力，允许1人多证，证书在有效期内。

维修人员需具有高出安装作业证书或低压电工证书，具备C类驾驶证，允许1人多证，证书在有效期内。

巡检人员必须河道修防工作能力，具备C类驾驶证，允许1人多证，证书在有效期内。

应对防汛抗旱、防冻抗雪等极端灾害天气以及迎检创优阶段，巡查负责人、值班人员均需无条件响应应急抢修要求。

投标人应为每个管理人员配备采购人所要求的巡查轨迹数字化管理设备,便于日常的管理。

（4）运维工作要求

1）值班要求

A.在江堤河道监管中心中控室24小时值班，对7组道闸日常远程升降、1座节制闸远程启闭运行、沿江辖区内所有网络广播的语音播报、沿江辖区内所有视频监控的查看等。

B.中控室值班人员3人，按12小时制轮换值班；台风、防汛排涝期间，需24小时3班倒，每班至少2人。

C.应对防汛抗旱、防冻抗雪等极端灾害天气以及迎检创优阶段，值班人员均需无条件响应延长值班时间。

D.值班人员必须穿统一范化作业服装、带上岗证，接受江堤河道监管中心的调度指令执行各项任务。

E.配合巡检人员完成各类维护和检修工作。

F.制作各类统计报表、含设备运行记录、检修记录、备品备件记录、费用记录、资金预算等并报送江堤河道监管中心。

2）巡检维护要求

每天按线路巡检道闸系统、闸站、视频监控、语音喊话系统，并按要求对设备常规维护。

自控系统：

A.每季度一次整理柜内线路、防鼠堵漏，清理灰尘。

B.每半年一次备份PLC程序。

C.每季度一次检查网络状况、网线头清理、光纤头清理。

D.每半年一次清理电脑机箱、网络机柜清灰。

E.每季度一次检查LCU柜风扇、加热器、照明。

F.每季度一次检查上位机软件：数据备份、软件备份、磁盘清理。

G.上位机软件清理及病毒防护。

仪表系统：

A.每季度一次测量值检查、校对。

B.每半年一次主机清灰。

C.每季度一次示流器拆洗、滤网清理。

D.每季度一次编码器行程校对，限位校对。

E.每季度一次闸门升降测试。

F.每季度一次液位计校对。

视频及大屏系统：

A.每月一次清理镜头。

B.每季度一次检查硬盘录像机存储及回放。

C.每半年一次清理DVR灰尘。

D.每半年一次清理大屏灰尘。

E.每半年一次检查视频系统网络状况、网线头清理、视频头清理。

UPS及直流系统：

A.每季度一次电池养护、直流系统深度充放电。

B.每季度一次电压测量。

C.每半年一次UPS、直流系统主机清灰。

道闸系统：

A.每月一次升降检查。

B.每季度一次控制机柜清灰、整理柜内线路、防鼠堵漏。

语音喊话系统：

A.每周一次定点喊话测试。

B.每半年一次检查语音系统网络状况、网线头清理、功放清灰。

3）维修抢修要求

紧急故障维修，半小时响应，1小时到现场处理。

A.对节制闸计算机监控系统范围内的设备, 包括中控室设备、电脑及网络设备、PLC控制柜、上位机软件、各类监测仪表、图像视频监控系统、语音系统、直流屏及UPS系统等进行检査,对已经损坏的设备,负责拆装送修并进行调试。

B.对道闸系统升降柱、控制柜、视频系统、语音系统等进行检査,对已经损坏的设备,负责拆装送修并进行调试。

C.对沿江视频监控、语音喊话系统进行检査,对已经损坏的设备,负责拆装送修并进行调试。

D.对中控室网络系统、电脑设备、大屏设备检査,对已经损坏的设备,负责拆装送修并进行调试。

4）备品备件

配备系统维护常用备件，如升降柱、PLC、中间继电器、液位计、空开、防雷器、保险丝、接线端子、开关电源、连接软管、电源适配器、视频服务器、硬盘等。以提高故障解决效率，从而保证整个系统的安全稳定运行。

14、防汛仓库及管理用房维护（若有涉及）

（1）内容

1、防汛储备物资保管服务

要求:十工段防汛仓库，24小时工作,全年无休;保管防汛物资，简单维护保养；出入库管理。

- 堤塘管理用房维护服务

（2）要求

| 防 汛 储 备 物 资 保 管 | 一、人员要求 1、人员配备：不得少于4人，初中以上文化。年龄在55周岁及以下。 2、人员身体健康，工作认真负责并定期接受培训。 2、上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 3、文明工作，训练有素，言语规范，认真负责。 |
| --- | --- |
|  | 二、服务内容 1、认真贯彻执行水管所制定的各种规程、制度和上级各种有关规定。 2、负责所管物资、设备、器材的入库验收、记帐、保管、发放工作，掌握供需情况，及时提出采购计划和建议。坚持物资管理原则，凡采购的材料不符合要求，或规格、单价、数量不符，仓库保管员有权拒绝入库。 3、能熟练掌握进库物资的详细资料，如型号、性能、生产厂商、产地、价格、用途和售后服务等。做到所管物资标记明显、摆放整齐、数量准确、帐物相符。 4、严格遵守领用制度，完备领用手续，定期存盘，核对库存物资。按规定做好防汛物资的维护保养工作，包括日常维护和定期保养。 5、加强安全观念，妥善保管仓库物资，做好物资的防火、防盗、防潮、防腐等工作，防止事故发生。 6、坚持勤俭节约，修旧利废，减少浪费，提高利用率。 7、工作主动，坚持原则，服务热情。 8、完成领导交办的其它工作 |

堤塘管理用房维护服务

维护保养服务

| 项 目 | 服 务 要 求 |
| --- | --- |
| 各 类 维 修 | 一、人员要求： 1、维保巡检人员1人，专业电工1人，身体健康，技术过硬。 2、具备从业所需资格证书； 3、工作认真负责并定期接受培训 4、文明工作，训练有素，言语规范。 |
|  | 二、服务范围：包括但不限于水利发展服务中心 |
|  | 三、服务要求 1、包括但不限于对公共设施进行检查、维修、保养，保证正常使用。负责巡逻船艇（内河小型船艇）的检查、维修、保养，保证正常使用。 2、具备熟练的维修技能。争取做到一人多能，适应维修工作的需要。 3、保证日常巡查，及时发现问题；如有损坏，隐患或其它不正常的情况，及时抢修。以确保公共设施完好，设备运转正常。维修工具由乙方自行提供，维修过程中如产生硬件更换，所需更换的硬件材料由维修工报甲方确认后由乙方负责购买，配件费用由甲方承担。 4、维修工在维修时，必须做到一次修好，少返修或不返修。 5、电工必须持证上岗，并且严格遵守安全生产条列和操作规程。佩戴工作牌、穿工作服、穿绝缘鞋等安全保护设施。 6、维修给水管道，须关闭总阀时，在提前通知甲方做好蓄水准备的情况下作业。 7、维修机械、机具及配件等由乙方考虑供给，保证维修机具齐全。 8、向甲方提供服务时，要求如下：①、急修不过夜，小修小补应限时完成。②、不得在维修时，偷窃配件或更换配件时以次充好。让甲方蒙受损失，一经发现，除责令其赔偿相应的损失外，管理处给予辞退处理，情节严重者送交公安机关处理。、如维修工无法修理，由乙方外聘维修人员修理，所需费用由乙方负担。 ## 9、完成甲方交代的其它任务。 |

### 钱塘区标准海塘管护项目标项四：下沙标准堤塘工程维修养护及防潮安全设施维护

### 一、项目概况

下沙标准堤塘维修养护项目是对开发区13.132公里（桩号52+877-66+009）标准堤塘进行日常管理、维修、维护主要内容（包括但不限于）为堤塘工程检查、维修养护、应急响应、配合采购方工作等；防潮安全设施维护项目是对钱塘江（下沙段）江堤全线16.2公里防潮安全隔离刺网、850盘头、6号路口、14号路口3块大型LED显示屏、31块大型宣传牌（带LED小屏）、57块小型宣传牌、13个防潮管理岗亭进行维修养护，起止桩号49+790—66+009。

### 实施内容

- 1、下沙标准海塘维护管理工作内容

- 标准海塘维护管理工作，主要内容（包括但不限于）如下：按照省海塘工程标准化管理要求开展，主要工作为海塘工程检查、维修养护、应急响应、配合采购方工作等。

1.1 下沙标准海塘日常工程检查

（一）检查范围：包括海塘工程管理和保护范围。

（二）检查内容：海塘工程是否完好、外观是否整洁、海塘工程管理及保护范围内有无发生水事违法行为等。

（三）检查方法：通过目视、耳听、手摸等和必要的工具及仪器进行；内部探测采用相应的探测技术和设备进行

（四）检查项目：塘身检查(塘身包括塘顶、迎水坡、塘脚、背水坡和隔堤)、护塘建筑物检查、塘前滩地检查、交叉建筑物检查、护塘地检查、管理及抢险设施检查、害塘动物检查、保护范围检查等。

1.塘身检查包括：

(1)塘身外观是否整洁；

(2)塘身有无雨淋沟、塌陷、洞穴、渗漏、管涌、流土、裂缝和滑坡等现象；

(3)塘身有无位移及其他变形；

(4)塘身条石有无松动、破损、缺失等；

(5)塘身与涉塘交叉建筑物结合部位是否完好；

(6)挡（防）浪墙结构是否完好；

(7)塘顶排水系统是否畅通；

(8)混凝土和砌体护面有无破损，砌体有无松动、缺失、塌陷等；

(9)护坡草皮是否完好；

(10)排水棱体是否完好；

(11)隔堤是否完好；

(12)沉井、板桩、大方脚等结构是否完好，有无沉陷、位移，基础有无淘刷；

(13)护坦基础有无淘刷，护坦有无裂缝、塌陷、冲损，排水孔是否有效；

(14)镇压层结构是否完整，有无明显沉陷，基础有无淘刷。

2.护塘建筑物检查包括：

(1)盘头、丁坝、顺坝、潜坝等是否完好，坝面有无出现裂缝、塌陷、冲损，排水孔是否有效，坝头挂桩或其它防护结构是否完好，坝根导流墙是否完好，坝体附近滩地有无冲刷；

(2)塘前抛石及混凝土块体有无冲损。

3.塘前滩地检查

塘前滩地一定范围内有无明显冲刷和淤积等变化。

4.交叉建筑物检查包括：

(1) 进出交通道是否畅通；

(2) 旱闸、涵洞等是否完好；

(3) 水闸与塘身结合部位是否完好，有无出现裂缝及不均匀沉降等；

(4) 桥梁、码头、穿塘管线等是否影响海塘工程正常运行，结合部位是否完好。

5.护塘地检查包括：

(1) 护塘地有无被侵占、破坏现象；

(2) 护塘地排水设施是否完好，排水是否畅通；

(3) 挡土（界）墙等是否完好，有无坍塌等现象；

(4) 护塘地草木是否生长完好，有无枯死、缺失现象。

6.管理及抢险设施检查包括：

(1) 观测和监控设施是否完好；

(2) 里程碑、界桩、宣传（告示）牌等是否完好；

(3) 养护管理房和物资仓库是否存在安全隐患，四周环境是否美观、整洁；

(4)防汛抢险机械设备、供电线路等是否完好，备料场地是否完整，防汛物资是否按规定备足，有无缺损。

7.害塘动物检查

海塘工程有否遭受白蚁、山獾及其它害塘动物的侵害。

1.2检查频率及要求：

1.日常巡查的频次非汛期每周不少于3次，汛期每2天不少于1次；遇到高潮位、台风及风暴潮前后应加密巡查频次，前后各不少于1次，当水位达到或超过警戒水位时，每天不少于1 次，检查情况及时录入标准化海塘管理信息系统。发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时，应对可能出现险情的险工险段进行连续观测，并及时采取应对措施。

2.定期检查：每年汛前、汛中、汛后分别进行定期的综合性检查，由甲方负责组织，其中，汛前、汛后检查分别于每年的4月上旬、10月下旬开展，汛中检查于每年7月底前完成。

3.特别检查：遇台风、风暴潮等灾害性天气或危害海塘安全的突发性事件时进行的检查。

4.检查由经验丰富、熟悉海塘工程情况的专业人员执行，检查人员相对固定。海塘巡查岗位等人员外出开展日常巡查、定期检查等业务工作前，需运行手持终端水利工程标准化管理平台系统，在该平台打开GPS定位系统，并使用自己账号登录。

5.巡查过程如发现海塘工况和涉嫌水事违章行为等相关问题时，通过手持终端水利工程标准化管理平台系统及时记录所发现情况，并报送巡查信息。检查完成后，摄影、记录人员须及时将图片、文字材料整理后上报。

2、下沙标准海塘海塘维修养护工作内容

下沙标准海塘维修养护的主要内容有：海塘外坡保洁、海塘缺陷修复、海塘零星维修、辅助建筑物养护 等。

2.1海塘外坡保洁：海塘外坡杂草及来及需及时清理，每半个月不少于1次，有检查或特殊情况下需加大频次，保证海塘塘面与挡浪墙的整洁、美观。

2.2海塘缺陷修复：包括海塘塘身、护塘建筑物、交叉建筑物、护塘地等部位局部雨淋洞、流花沟填覆，勾缝修补，局部混凝土护面修补、局部砌石修复，害塘动物防治、管理及抢险设施维修等方面。

2.3海塘零星维修：海塘的砼挡浪墙、防汛道路、消浪结构等有零星损坏，视损毁情况后在咨询设计的基础上，按不低于原标准修复的原则实施维修，确保海塘工况完好，（涉及海塘大修及加固改造工作不纳入本项目）。

2.4辅助建筑物养护： 主要包括标志牌、里程碑、旱闸的刷漆和养护，生产用房维修养护，围墙护栏和旱闸维修养护，6号路升降柱维修养护、防汛备石养护等方面；遇有重大活动或抗台防汛、抗雪防冻等突发事件，必须无条件及时组织力量做好保障工作，服从招标单位的统一指挥启动城市管理保障应急机制，人员必须及时到位（需要集中时的具体位置另行通知），并根据应急命令决定早到和离岗。为保障抗台防汛、抗雪防冻等突发事件，应配备相应的车辆及机具；负责做好本承包地段作业范围内的“四化”长效管理抄告单、“数字城管”抄告单和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

2.5、应急响应：供应商应配合采购方进行相应应急响应工作，负责建立自身应急抢险组织机构，配备应急抢险人员不少于8人，储备应急抢险物资、抢险机械设备等，并负责在防汛防台期间的海塘工程应急抢险工作。

2.6、配合采购方工作

对海塘标准化管理中涉及的基础数据进行梳理整编，并对日常工作中的实时信息进行采集，系统基本数据的完善、整理与上报工作，建立工作台帐。

需要与采购方共同配合地方行政主管部门进行相应的检查工作，对于检查发现的问题进行整改；需要依照标准化海塘维护管理要求执行维保和标准提升改进工作，并满足省级水利行政主管部门管理要求。

2.7、其他任务

对上级领导交办的临时或紧急任务，需及时响应，按时完成。

2、防潮安全设施维护主要内容

1、对16.2公里防潮安全隔离刺网进行维护及维修，确保隔离刺网完好、牢固。

2、对850盘头、6号路口、14号路口等3块大型LED显示屏进行维护，对出现的故障进行维修，确保显示屏正常播放，完成播放内容调整等调试工作。

3、对31块大型宣传牌（带LED小屏）进行维护，对LED小屏出现的故障进行维修，对宣传牌破损进行维修，对宣传牌上牛皮癣进行清除。

4、对57块小型宣传牌进行维护，对宣传牌破损进行维修，对宣传牌上牛皮癣进行清除。

5、对13个防潮管理岗亭进行维护，对岗亭破损进行维修，确保岗亭设施完好。

6、其他指定的特殊养护内容

| 下沙标准堤塘零星工程维修养护及防潮安全设施维护项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 维护项目 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （万元） |
| 1 | 塘外坡混凝土护脚维护养护 | 对外坡混凝土护脚经常性检查，适当进行抛石加固处理，对各种隐患采取必要工程措施进行及时处置 | Km | 13.13 |  |  |
| 2 | 丁字坝及850盘头维修养护 | 对10个丁字坝和850盘头进行日常检查，对隐患点进行加固处理，出现较大隐患时及时上报。 | 个 | 11 |  |  |
| 3 | 外坡伸缩缝修补 | 对表面已腐烂变质的必须重新用2*6CM以上的浸油板料进行修补，并浇灌沥青。 | Km | 13.13 |  |  |
| 4 | 挡浪墙伸缩缝及栏杆修补 | 对表面已腐烂变质的必须重新用2*6CM以上的浸油板料进行修补，并浇灌沥青；挡浪墙栏杆破损缺失修复。 | Km | 13.13 |  |  |
| 5 | 桩号修复 | 全线出现破损的桩号及时修复，规格参照已有大理石桩号形式。 | Km | 13.13 |  |  |
| 6 | 堤顶沥青道路维护及路肩修复 | 对堤顶沥青道路破损处进行维修养护，沉降幅度超过3CM以上的路肩必须进行拆除，并根据原路肩构筑标准修复。 | Km | 13.13 |  |  |
| 7 | 外坡面破损 | 对标准堤塘外坡表面砼破损进行修补，破损面积大0.2平米的必须修补。 | Km | 13.13 |  |  |
| 8 | 防护网 | 出现破损当即修复，每块破损达到一平米以上的必须更换（包括省管海塘和下沙闸北面护塘地。） | 平米 | 500 |  |  |
| 9 | 排水沟养护翻修 | 对排水沟盖板破损进行更换、定时清理排水沟，对排水沟损坏处进行工程维修。 | Km | 4 |  |  |
| 10 | 外坡防潮小板 | 每周不少于1次对全线破损小板进行维修更换，包括省管海塘。 | Km | 13.13 |  |  |
| 11 | 护坦及大方脚 | 每年汛中和汛后进行一次维修，必要时进行合金网兜抛石加固。 | Km | 13.13 |  |  |
| 12 | 外坡保洁 | 每月安排不少于2次在小潮汛期间对外坡遗留垃圾及杂草进行清理，每次不少于2人，特殊时期，根据要求加大清扫力度，确保外坡干净整洁。 | Km | 13.13 |  |  |
| 13 | 6号路、14号路口、1号路上下堤口共4处进出口处升降柱维修养护 | 对6号路、14号路口、1号路上下堤口共4处进出江堤口升降柱保养维护，故障及时修复，确保正常使用。（含需更换的零部件费用）。 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 白蚁防治 | 对江堤进行白蚁日常巡查，每年进行一次专业机构白蚁专项检查，并提交检测报告。 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 各类宣传标牌维护 | 发现各类宣传标识标牌有破损及时处理和维修，无法修复的当即拆除，重新制作安装，包括省管海塘。 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 其他附属设施维护 | 850管理房卫生间、站内设施维护等其他堤塘附属设施维护。 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 违规下堤钓鱼、游玩人员劝阻其他任务 | 及时对违规下堤钓鱼、游玩人员进行劝阻和警示，对上级领导交办的临时或紧急任务，需及时响应，按时完成。 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 防潮安全隔离刺网维护 | 每周不少于3次巡查，发现破损及时修复 | Km | 16.2 |  |  |
| 19 | 3块大型LED显示屏维修养护 | 对850盘头、6号路口、14号路口等3块大型LED显示屏出现的故障进行维修，完成播放内容调整等调试工作等内容 | 个 | 3 |  |  |
| 20 | LED小屏维修养护 | 31块大型宣传牌（带LED小屏）进行维护，对LED小屏出现的故障进行维修，对宣传牌破损进行维修，对宣传牌上牛皮癣进行清除 | 个 | 31 |  |  |
| 21 | 小型宣传牌维修养护 | 对57块小型宣传牌进行维护，对宣传牌破损进行维修及更换 | 个 | 57 |  |  |
| 22 | 防潮管理岗亭维修养护 | 对13个防潮管理岗亭进行维护，对岗亭破损进行维修，确保岗亭设施完好 |  |  |  |  |
| 23 | 专用车辆费用 | 堤塘巡查专用电动小汽车，施工工程车辆 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 人员费用（项目负责人、技术员、巡查养护人员，常驻人员不少于8人） | 项目负责人（水利专业中级及以上职称）、本科以上学历，年龄不超过50周岁，男女不限；技术负责人（水利专业中级及以上职称），年龄不超过50周岁，男女不限。安全负责人（具有安全生产考核合格证书），男女不限；测量员1名，具有相关经验或职称。电工3名，配备低压电工证书；巡查养护人员至少6名，具备C类驾驶证，具有河道防修或者水工检测相关经验；允许1人多证，证书在有效期内。各专业人员需持证上岗，项目（或现场）负责人必须驻点上班。 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 抢险人员 | 配备应急抢险人员不少于8人 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 安全设施增加与完善 | 根据堤塘现场实际情况，增加完善安全标识牌，警示标语等安全设施，及时消除安全隐患 | 项 | 1 |  |  |

特别说明：除了重大隐患点整治和堤塘大修工程由采购人承担外，原则上堤塘管理中其他所有费用一律由中标单位承担，有特殊情况时，由中标方书面提出申请，经领导审核同意后，可由采购人负责经费并另行实施，否则仍由中标单位负责实施并承担费用，请投标人充分考虑风险，提前做好现场勘查和调研工作。

### 三、作业要求

1.下沙标准堤塘零星工程维修养护作业要求

1.1.缺陷修复工作要求：

对检查中发现的海塘工程局部缺陷应及时修复，经修复后结构和强度标准不低于原设计标准，并应做好新老结构的结合。沥青路面坑洞、天打洞、雨淋沟、流化沟等缺陷情况应在3天内完成修复。

1.2.海塘零星维修工作要求：

视损毁情况，在咨询设计的基础上，本着按原标准修复的原则实施维修，确保海塘工况完好；零星维修内容确定方式：一是根据日常检查和汛前检查发现的情况确定的维修内容；二是备险项目，随时发现、及时修复。

(1)采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式。

(2)实施过程中发生的维修项目，由中标单位负责完成。

(3)临时用水用电，其水源和电源的接头均由施工单位完成并承担费用（包括接水、电手续等费用），由施工单位装表计量，委托施工单位办理，施工现场建设单位不提供任何施工场地，实际施工过程中如需租赁等均由施工单位自行承担费用。施工现场需要使用发电机的，其需增加的费用均已考虑在投标报价内。同时对原完成工程的成品、半成品的保护及保洁清洁，由中标单位负责保护并承担相应费用，对由于施工引起的损坏，由中标单位负责维修并承担费用，费用均已考虑在投标价内。

(4)可能存在临时赶工项目，故施工工期及施工要求较高，故实施过程中必须充分考虑赶工措施等相关内容，施工单位必须充分考虑该因素，必须在各任务委托明确的时间内完成，否则将按招标文件约定扣罚。投标企业必须充分考虑施工实施地点分散、临时接水接电较为困难、一次性班组投入较大等特殊情况，该内容作为投标风险，务必综合考虑。

(5)建筑垃圾、生活垃圾等的清理及废料，中标人必须自行联系政府规定合法弃土点，从地块清运出去，运距自行考虑。如涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，投标人在报价时充分考虑，结算时不另增加费用。

(6)中标单位必须做好与相应配套施工单位的配合协调工作。

(7)安全文明施工要求

①、承包人必须严格遵守安全文明施工的操作规程，必须做好自身的保险工作。如因安全文明施工不到位造成新闻媒体曝光或招标单位考核扣分的，招标人有权解除合同。

②、本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

(8)如中标单位在施工过程中未能按业主要求及时完成维修任务，出现质量、安全等事故的，将视情节轻重作出处罚，造成的损失由中标单位承担；如中标单位中途未能严格执行合同（出现不响应业主要求等情况），造成严重后果的，招标人有权解除合同，并将扣除全额履约保证金。

(9)中标单位必须做好施工期间同有关交通组织方案相关的工作，确保市民群众的正常生活与工作，其需增加的费用，均已考虑在投标报价内。

(10)中标单位应实施严格的各类安全防护措施，切实做好告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障附近工厂正常经营活动和居民出行安全畅通的保证措施，做好电源电线安全保护措施，并对施工范围内的安全负责，接受招标单位现场代表对安全措施的监督。中标单位在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和居民治安纠纷事件，涉及的一切法律和经济责任均由中标单位承担，招标单位概不负责。

(11)本项目维修部分总价包干，中标单位不得以任何理由提出增加，相关风险由投标人自行考虑，费用包含在投标总价中。

1.3.辅助建筑物养护工作要求:

里程碑、界桩等发生变形、损坏、缺失的，应随时修复或更换， 宣传（告示）牌受破坏或偷盗的，应及时补设,防护拦网随时修复或更换。

标准化海塘标识标牌维护包括工程责任牌、里程碑、界桩、警示牌、宣传（告示）牌等，开展日常维护，及时更换破损的标识标牌。

2、防潮安全设施维护作业要求

1、每周对全部防潮安全设施进行巡查及维护（修）不少于二次。

2、有应急保障任务时，必须按招标人要求，增加防潮设施维修频次，确保防潮安全设施完好。

3、做好巡查、维修记录和台账，每月25日前将月度工作小结、电子版台账及下月工作计划报给招标人。

4、在巡查及维护（修）时，应确保各方人身安全，在巡查及维护（修）过程中发生的一切安全事故，由中标人承担全部责任。

5、执行招标人提出的监管要求和应急保障任务。（包括但不仅限于以上要求）。

3.其他要求

（1）作业单位应加强对作业质量管理，做好作业质量自查日记并报监管部门，每月25日提交月度工作小结、电子版台账及下月工作计划报给招标人。

（2）落实专人每月对堤塘进行不少于二十人次的巡查和检查，做好相关台帐记录工作，对接标准化信息管理平台，同时做好相关的平台操作工作；规范管理、文明作业，自觉接受管理部门及上级各部门领导的检查和社会监督，对发现的问题要及时整改。

（3）养护人员上岗须统一着装，佩戴上岗证、穿安全反光黄背心和戴反光安全帽，本项目需成立项目部，需配备项目负责人（水利专业中级及以上职称）、本科以上学历，年龄不超过50周岁，男女不限；各专业人员需持证上岗，在实施工程或者其他紧急任务时，需增加临时工作人员，确保人员力量充足。人员不符合以上要求或者没有驻点上班，经采购人提醒后，没有及时整改，采购人将根据考核办法，予以扣分扣款，从重处理，并有权终止合同。

（4）作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全。发生各种意外事故由作业单位自行依照法律法规妥善处理。

（5）投标单位中标后必须按照采购人要求对作业人员的着装和作业车辆进行统一规范。作业车辆要适当引进绿色环保车辆，作业车辆不限于洒水车、清运车、压缩式垃圾车、巡查车辆等。

（6）项目实施过程中，在迎检和各类创建活动中，中标单位应无条件服从招标人的安排，圆满完成各项任务，由于中标单位的原因失分或造成不良影响的，招标人有权进行处罚和清退中标单位，在迎检过程中，由于中标单位组织不力，由招标人组织人力、物力进行整治所涉及的费用，由中标单位双倍偿还招标人，招标人有权直接在养护费中扣除。

（7）在项目实施中安全事故一律由中标单位负责，招标人不承担任何责任。

（8）确保开发区标准堤塘常年护塘地平整，晴天无积水；内坡趋平，无明显起伏和沟壑；堤顶路面平坦，无坑洼和明显裂缝；路面减速带完整无缺失；排水沟盖板无破损；路标路肩整齐，无残缺现象和塌陷；挡浪墙及外坡平整，无脱缝和面层破损现象；防潮安全设施牢固，无隐患；涉堤设施完整；常用设备能正常使用。

### 四、考核与扣款

1.项目实施过程必须达到《钱塘江海塘工程维修养护技术规程》、《钱塘区水利工程运行养护管理考核办法（2021年修订试运行版）》和城市基础设施作业相关标准。

2.为了确保下沙标准塘整体形象良好，中标人必须落实专人加强日常检查和巡查工作，做到问题及时发现，及时处理，确保全年数字城管问题抄告单及时率和处置率均达到100%，无二次问题抄告单，甲方采取定期和不定期检查的方式，对维修质量、养护水平、巡查人员及范围进行现场检查、考核，具体考核要求详见《钱塘区水利工程运行养护管理考核办法（2021年修订试运行版）》。

3、中标单位不得将本项目分包或转包，否则招标人有权责令其停止作业并中止承包合同，所造成的损失由中标单位负责。

## 第二部分：商务要求

- （一）投标报价

1、本项目采用总价包干方式。

投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定每项单价报价，并按服务的内容分别独立报价并提供报价组成与成本分析。

2、投标人的报价应包括为完成本项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、各种社会保险、人员食宿与交通、办公费等）。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

3、中标单位服务人员基本工资最低不得低于杭州市最低工资标准

[最低工资不包括下列四项收入（如有）：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等]。

4、根据浙江省与杭州市相关文件规定，并结合本项目具体情况缴纳基本社会保险企业承担部分（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）。

5、最终金额按实结算。

6、用车费用应包含在总价中。

- 7、供应商每标项报价若低于该表现预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。若不阐述具体原因，由此造成的风险由投标单位自行承担。

- （二）项目服务期

标项一至标项四：自项目合同生效之日起至2025年12月31日。

- （三）合同款支付

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日，采购人向中标人支付合同总额的20%作为预付款。（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用该规定），合同签订3个月后，经月度考核合格后，支付至合同金额25%（扣除考核扣款），合同签订6个月后，经月度考核合格后，支付至合同金额50%（扣除考核扣款）,合同签订9个月后，经月度考核合格后，支付至合同金额75%（扣除考核扣款）。剩余款项待项目验收合格且考核结束后，根据考核及现场检查情况，扣除考核扣款后，支付年度合同剩余款项，所有考核扣款由采购人予以收回，不再另行支付。

2、采购人如支付了预付款的，支付进度款时需扣除预付款金额。

3、特别说明：如因财政支付原因付款时间延后的，按采购人要求执行。

- （四）考核及验收

1、本项目组织履约验收，验收合格的情况作为项目支付的依据。

验收依据：①采购文件确定的技术要求或者服务要求；②投标文件承诺、询标回复；③政府采购合同、甲方制定的考核标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

2、本项目的验收标准：①采购人的服务考核情况；②中标人服务过程记录、质量反馈；③服务台账，要求台账记录清晰完整、材料完备。

## 四、投标相关说明

- （一）投标人要求

1、为确保项目的顺利实施，投标人应有类似项目业绩经验。

2、投标人应能提供快速的服务响应，具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力。

3、投标人应具备有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书（标项一、标项二、标项四）；质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系认证、信息安全管理体系、职业健康安全管理体系证书（标项三）。

- （二）项目团队要求

1、投标人为本项目配备团队，团队人员不少于采购需求中要求人员。

2、投标文件中应提供团队成员名单，每个参加项目人员提供履历介绍，主要内容包括学历、工作特长、经验与业绩、资质情况等，该人员参与的时间以及在项目中的责任。

名单中应提供人员姓名、身份证号码，并提供投标人为其缴纳的、社保机构出具至投标截止时间3个月任1月的社保证明（退休返聘人员无需提供社保证明），否则人员不予认可。

4、如中标，应为所有人员缴纳社保及购买人员意外险。

5、投标人应配有较强的专业技术队伍，对本项目涉及的污染处理设施设备应有专业人员进行运维，相关技术岗位人员须持证上岗

- （三）投标时对方案的要求

1．投标人需对本项目的实际情况有清晰的认知，对本项目的背景和需求的理解深度，包括工程检查、保洁、绿化养护、观测巡查等情况，标项三还需提供中控室运行管理、自动化系统维修养护内容。

2.投标人需针对本项目的实际情况与需求，提供完整的方案，包括但不限于日常工程检查、维修养护方案，标项三还需提供运行管理及自动化维养能力运行方案。

3．投标人需针对本项目的实际情况与需求，提供完整的文明施工方案。

4.投标人需针对本项目的实际情况与需求，提供完整的组织管理方案。

5.投标人需针对本项目的实际情况与需求，提供完整的应急方案。

6.投标人需针对本项目的实际情况与需求，提供合理化建议。

7．投标人需结合对本项目采购需求的理解，提供合理的响应服务时间、服务承诺等。

## 五、其他

1、投标人不得将本合同范围的服务转包由其他单位承担；也不得再实施过程中未经采购人同意擅自部分内容分包给其他单位承担；如有违反以上情形，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

2、投标时的证明材料要确保真实有效。如核实虚假的，采购人有权向监管部门反映，取消该投标人的中标资格并追究其法律责任。

3、未尽事宜可进一步参阅合同条款、招标文件其他内容、相关附件。

- 注：1.如有附图，仅作参考。

2.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

3.中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分  评标办法

标项一、表项二、标项四评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 |  | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人具有质量管理认证体系,具有环境管理认证体系，具有职业健康资格认证体系，每一项得1分，最高得3分，没有则不得分。（投标文件中须提供有效期内的相关证书资料扫描件并加盖公章，由评标委员会在国家认证认可查询平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）网上查询确认，未在该网站上查询到的不得分） |  | - 3分 - （客观） | 体系证书 |
|  | 自2020年1月1日以来承包过的类似海塘或堤防的管理养护项目等服务项目的合同业绩,每一项得0.5分。本项最高得1分。 （需要提供承包服务合同及中标通知书复印件，时间以合同签订时间为准） |  | - 1分 - （客观） | 业绩 |
|  | 投标人对本项目工程检查的了解及理解程度等情况。内容全面清晰得3分，内容合理得2分，内容有提及得1分。内容未提供不得分。 |  | - 3分 - （主观） | - 项目现状理解 |
|  | 投标人对本保洁、绿化养护了解及理解程度等情况。内容全面清晰得3分，内容合理得2分，内容有提及得1分。内容未提供不得分。 |  | - 3分 - （主观） |  |
|  | 投标人对本项目观测巡查的了解及理解程度等情况。内容全面清晰得3分，内容合理得2分，内容有提及得1分。内容未提供不得分。 |  | - 3分 - （主观） |  |
|  | 日常工程检查 | 投标人日常工程检查方案，根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 4分 - （主观） | - 日常工程检查方案 |
|  |  | 投标人对日常工程检查内容重点难点分析，分析全面清晰得3分，分析合理得2分，有提及得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观） | - 日常工程检查内容重难点分析 |
|  |  | 投标人对日常工程检查内容重点难点应对措施，措施科学合理、有针对性的得3分，措施合理得2分，措施基本合理得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观） | - 日常工程检查内容重难点对应措施 |
|  | 维修养护方案 | 投标人维修养护方案，根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 4分 - （主观） | 维修养护方案 |
|  |  | 投标人对维修养护内容重难点分析，分析全面清晰得3分，分析合理得2分，有提及得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观） | 维修养护内容重难点分析 |
|  |  | 投标人的维修养护方案、制度、措施。措施科学合理、有针对性的得3分，措施合理得2分，措施基本合理得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观） | 维养方案、制度、措施 |
|  |  | 投标人的维修养护质量保证措施。分析透彻、措施科学合理、有针对性得3分，措施基本合理得2分，措施有欠缺得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观) | 维修养护质量保证措施 |
|  | 文明施工 | 投标人文明施工方案的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 4分 - （主观） | - 文明施工方案 |
|  |  | 投标人安全设施维护(特别是设备运维)的安全保证措施的合理性、全面性、科学性等。措施科学合理有针对性的得4分，措施基本合理得3分，措施有欠缺得1分，未提供不得分。 | - 4分 - （主观） | - 安全保证措施 |
|  |  | 投标人文明养护管理、环境保护措施科学合理，有针对性的得3分，措施基本合理得2分，措施有欠缺得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观） | 文明养护管理、环境保护措施 |
|  | 组织管理方案 | 投标人本项目人员管理方案（包括现场服务机构设置、岗位制度分工职责、各项管理制度及档案资料、日常考核办法、人员薪酬福利保险等）内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 4分 - （主观） | 组织管理方案 |
|  | 应急方案 | 投标人应对紧急情况的应急方案(包括发生台风、暴雨等灾害性天气、重大节日或活动保障、其他突发事件)，根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 4分 - （主观） | 应急方案 |
|  | 项目组成员方案 | 1、项目负责人具有水利专业高级职称证书（含）以上得2分，水利专业中级职称证书的得1分。（需提供人员本单位近三个月任一个月社保缴纳证明及职称证书，未提供或提供不全的此项不得分） 2、技术负责人水利专业中级职称证书的得1分。（需提供人员本单位近三个月任一个月的社保缴纳证明及职称证书，未提供或提供不全的此项不得分） 3、安全负责人具有安全生产考核合格证书的，得1分（需提供人员本单位近三个月任一个月的社保缴纳证明及合格证书，未提供或提供不全的此项不得分） | - 4分 - （客观） | 项目负责人 |
|  |  | 项目组成员中具有水利中级及以上职称的每有1人得1分，最高的2分。 项目组成员中具有测绘（测量）相关中级及以上职称每有1人得1分，最高的1分 注：投标文件中提供相关证明材料和本单位近三个月任一个月的社保缴纳证明，未提供或提供不全的此项不得分。 | - 3分 - （客观） | 项目组成员 |
|  |  | 拟派项目团队成员中具有河道修防能力、水工监测能力的，每提供一个得1分，最高6分。 拟派项目团队成员中具有经省应急管理厅考核通过高压电工证书或低压电工证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供相关证明材料和本单位近三个月任一个月的社保缴纳证明，未提供或提供不全的此项不得分。 | - 9分 - （客观） | 项目组成员 |
|  | 设备配置 | 投标人为本项目配有洒水车一辆，得2分。 投标人为本项目配有清扫车一辆，得2分。 投标人为本项目配有压缩式垃圾车一辆，得2分。 投标人为本项目配有巡查车辆，每辆得1分，最高得2分。 （注：提供用于本标项作业的书面承诺书，购车发票、行驶证，未提供或提供不全的不得分）。 | - 8分 （客观） | 车辆 |
|  |  | 投标人拟投入本项目维修养护过程的设备、器具及材料的品种、数量是否合理，能否满足实际要求。设备器具及材料内容齐全，针对性强，与项目匹配度高的得5分，设备器具及材料内容齐全，与项目匹配度较好的得3分，设备器具及材料内容一般，与项目匹配度一般的的得1分，未提供或严重缺失不得分。 | 5分 （主观） | 作业机具 |
|  | 合理化建议 | 结合项目实际情况对本项目的合理化建议，根据内容详细完整与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观） | 合理化建议 |
|  | 项目服务 | 根据投标人提供的承诺服务响应时间、到达现场时间以及承诺是否具有可行性（提供相应证明材料），承诺内容清晰全面、合理有针对性的得3分，内容基本全面的得2分，内容一般的得1分，缺失严重或不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观） | 项目服务 |
|  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（本项目专门面向中小微，本条不适用） |  | - 10分（客观） | - / |

标项三评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 |  | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人具有质量管理认证体系,具有环境管理认证体系，具有职业健康资格认证体系，具有信息安全管理认证体系，具有信息技术服务管理体系的每项得1分，最高得5分，没有则不得分。（投标文件中须提供有效期内的相关证书资料扫描件并加盖公章，由评标委员会在国家认证认可查询平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）网上查询确认，未在该网站上查询到的不得分） |  | - 5分 - （客观） | 体系证书 |
|  | 自2020年1月1日以来承包过的类似海塘或堤防的管理养护项目等服务项目的合同业绩,每一项得0.5分。本项最高得1分。 （需要提供承包服务合同及中标通知书复印件，时间以合同签订时间为准） |  | - 1分 - （客观） | 业绩 |
|  | 投标人对本项目工程检查的了解及理解程度等情况。内容全面清晰得2分，内容合理得1分，内容有提及得0.5分。内容未提供不得分。 |  | - 2分 - （主观） | - 项目现状理解 |
|  | 投标人对本项目中控室运行管理的了解及理解程度等情况。内容全面清晰得2分，内容合理得1分，内容有提及得0.5分。内容未提供不得分。 |  | - 2分 - （主观） |  |
|  | 投标人对本项目保洁、绿化养护的了解及理解程度等情况。内容全面清晰得2分，内容合理得1分，内容有提及得0.5分。内容未提供不得分。 |  | - 2分 - （主观） |  |
|  | 投标人对本项目自动化系统维修养护的了解及理解程度等情况。内容全面清晰得2分，内容合理得1分，内容有提及得0.5分。内容未提供不得分。 |  | - 2分 - （主观） |  |
|  | 投标人对本项目观测巡查的了解及理解程度等情况。内容全面清晰得2分，内容合理得1分，内容有提及得0.5分。内容未提供不得分。 |  | - 2分 - （主观） |  |
|  | 日常工程检查 | 投标人日常工程检查方案，根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观） | - 日常工程检查方案 |
|  |  | 投标人对日常工程检查内容重点难点分析，分析全面清晰得3分，分析合理得2分，有提及得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观） | - 日常工程检查内容重难点分析 |
|  |  | 投标人对日常工程检查内容重点难点应对措施，措施科学合理、有针对性的得3分，措施合理得2分，措施基本合理得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观） | - 日常工程检查内容重难点对应措施 |
|  | 维修养护方案 | 投标人维修养护方案，根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观） | 维修养护方案 |
|  |  | 投标人对维修养护内容重难点分析，分析全面清晰得3分，分析合理得2分，有提及得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观） | 维修养护内容重难点分析 |
|  |  | 投标人的维修养护方案、制度、措施。措施科学合理、有针对性的得3分，措施合理得2分，措施基本合理得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观） | 维养方案、制度、措施 |
|  |  | 投标人的维修养护质量保证措施。分析透彻、措施科学合理、有针对性得3分，措施基本合理得2分，措施有欠缺得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观) | 维修养护质量保证措施 |
|  | 运行管理及自动化维养能力 | 投标人对现有运行管理模式、各系统软件平台、系统设备等了解程度内容清晰详细的得3分，内容一般的得1分，其他不得分。 | - 3分 - （主观) | 运行模式 |
|  |  | 投标人的运行管理方案，根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观) | 运行管理方案 |
|  |  | 投标人的自动化维养能力方案及能力评价，根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性和维养能力的针对性及专业性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观) | 自动化维养能力方案 |
|  |  | 投标人是否有信息化运行管理手段运用于本项目能力，根据信息化运行管理在整个调度运行及监管过程的应用程度。应用程度好的得3分，应用程度较好的得2分，应用程度一般的得1分，缺失严重或不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观) | 运行管理能力 |
|  | 文明施工 | 投标人文明施工方案的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观） | - 文明施工方案 |
|  |  | 投标人安全设施维护(特别是设备运维)的安全保证措施的合理性、全面性、科学性等。分析透彻、措施科学合理、有针对性得3分，措施基本合理得2分，措施有欠缺得1分，未提供不得分。 | - 3分 - （主观） | - 安全保证措施 |
|  |  | 投标人文明养护管理、环境保护措施科学合理，有针对性的得2分，措施基本合理的得1分，措施有欠缺的得0.5分，缺失严重或不匹配的不得分。 | - 2分 - （主观） | 文明养护管理、环境保护措施 |
|  | 组织管理方案 | 投标人本项目人员管理方案（包括现场服务机构设置、岗位制度分工职责、各项管理制度及档案资料、日常考核办法、人员薪酬福利保险等）内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观） | 组织管理方案 |
|  | 应急方案 | 投标人应对紧急情况的应急方案(包括发生台风、暴雨等灾害性天气、重大节日或活动保障、其他突发事件)，根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观） | 应急方案 |
|  | 项目组成员方案 | 项目负责人具有水利专业或自动化专业高级职称证书（含）以上得2分，水利专业或自动化专业中级职称证书的得1分。（需提供人员本单位近三个月任一个月社保缴纳证明及职称证书，未提供或提供不全的此项不得分） | - 2分 - （客观） | 项目负责人 |
|  |  | 技术负责人具有机电类或水利类专业中级职称证书（含）以上得2分。（需提供人员本单位近三个月任一个月社保缴纳证明及职称证书，未提供或提供不全的此项不得分） | - 2分 - （客观） | 技术负责人 |
|  |  | - 拟派本项目中控室调度人员具有泵站或闸门运行能力的得0.5分，且具有经省应急管理厅考核颁发的低压电工证书的，得1分，具有经省应急管理厅考核颁发的低压及高压电工证书的1.5分。本项最高得2分。 - 拟派本项目巡检人员有具备自动化中级及以上工程师证书的得2分。本项最高得2分。 - 拟派本项目人员具有经考核合格的安全员证书的得1分。本项最高得1分。 4、拟派本项目维修人员具有经省应急管理厅考核颁发的低压电工证书的得1分，具有经省应急管理厅考核颁发的低压及高压电工证书的2分。本项最高得2分。 （投标文件中提供相关证明材料和本单位近三个月任一个月的社保缴纳证明，未提供或提供不全的此项不得分） 注：中控室调度人员、巡查人员、维修人员中人员需在投标文件中明确，且不得兼任。 | - 7分 - （客观） | 项目组成员 |
|  | 设备配置 | 投标人为本项目配有洒水车一辆，得2分。 投标人为本项目配有清扫车一辆，得2分。 投标人为本项目配有压缩式垃圾车一辆，得2分。 投标人为本项目配有巡查车辆，每辆得1分，最高得2分。 （注提供用于本标项作业的书面承诺书，购车发票、行驶证，未提供或提供不全的不得分）。 | - 8分 （客观） | 车辆 |
|  |  | 投标人拟投入本项目维修养护过程的设备、器具及材料的品种、数量是否合理，能否满足实际要求。设备器具及材料内容齐全，针对性强，与项目匹配度高的得3分，设备器具及材料内容齐全，与项目匹配度较好的得2分，设备器具及材料内容一般，与项目匹配度一般的的得1分，未提供或严重缺失不得分。 | 3分 （主观） | 作业机具 |
|  | 合理化建议 | 结合项目实际情况对本项目的合理化建议，根据内容详细完整与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得3分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | - 3分 - （主观） | 合理化建议 |
|  | 项目服务 | 根据投标人提供的承诺服务响应时间、到达现场时间以及承诺是否具有可行性（提供相应证明材料），承诺内容清晰全面、合理有针对性的得2分，内容基本全面的得1分，内容一般的得0.5分，缺失严重或不匹配的不得分。 | - 2分 - （主观） | 项目服务 |
|  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（本项目专门面向中小微，本条不适用） |  | - 10分（客观） | - / |

*备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。2、标段三为上述评审内容

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14标项一、标项二、标项三、标项四 的中标候选人不允许重复。评标委员会按标项一、标项二、标项三、标项四的顺序依次进行评审，投标人在前面的标项中已被推荐为第一中标候选人的，当前标项将做作无效标处理。

4.2.15参与同一标段（包）的投标人（供应商）存在MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、响应文件细节错误一致且无合理解释等情形的，其响应文件无效

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分  拟签订的合同文本

钱塘区标准海塘管护项目合同（标项）

采购人（ 甲方）：杭州市钱塘区农业农村局

中标人（ 乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和（采购编号：                   ）的中标情况，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由采购人（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标供应商为                       （以下简称乙方）结合本项目具体情况，经双方协商一致后达成以下条款:

一、项目基本情况

1、项目名称：

2、标项名称

3、类型：

4、范围:

5、内容：

二、项目人员安排

1、成立海塘管护管理项目组，其中项目负责人 1 人，日常运行管理人员   人。投入的运行管理人员应将个人简历及拟从事的工作岗位报甲方备案。

2、各关键岗位人员一经确定，在合同期间原则上不得更换，特殊情况确需要更换时，须报甲方审核批准后执行，否则甲方有权要求限期整改。

三、进场相关设备

四、合同有效期：   年   月   日至    年  月   日止。

五、履约保证金

1.合同签订后一周内，乙方向甲方提交合同金额1%的履约保证金，履约保证金在服务期满，乙方无违约情形并经甲方审核通过后，于一周内无息退还。

2.提交方式：银行、保险公司等出具的电子保函形式提供。

六、合同价款及支付方式

1、合同总价金额（人民币大写） 元，已包含材料费、管理费、人工费、设备费、差旅费、税费等乙方为履行本合同所需的所有费用，乙方应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由乙方承担，后期不予调整。

2、付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日，甲方向乙方支付合同总额的20%作为预付款。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用该规定），合同签订3个月后，经月度考核合格后，支付至合同金额25%（扣除考核扣款），合同签订6个月后，经月度考核合格后，支付至合同金额50%（扣除考核扣款）,合同签订9个月后，经月度考核合格后，支付至合同金额75%（扣除考核扣款）。剩余款项待项目验收合格且考核结束后，根据考核及现场检查情况，扣除考核扣款后，支付年度合同剩余款项，所有考核扣款由甲方予以收回，不再另行支付。

3、乙方应在甲方付款前15个工作日先向甲方开具等额有效发票，否则甲方有权迟延付款，且无需承担任何违约责任及利息，相关税费由乙方承担。

七、双方责任

（一）甲方责任：

1、根据考核情况支付相应的服务费用。

2、检查、监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况。

3、按招标文件要求提供相应的设施设备。

4、发现乙方服务工作不合格的，有权提出限期整改意见。

5、其他：/

（二）乙方责任：

1、根据有关法律法规、招标投标文件及本合同的约定，制订服务管理制度、方案，开展日常服务管理活动。

2、按甲方要求及时如实向甲方报告服务实施情况。

3、因乙方在管理中的过错或违反本合同的约定进行管理造成甲方或第三人损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

4、乙方工作人员上岗穿着由甲方确认的制服及甲方许可的装饰物品，费用和制作均由乙方负担。乙方应按合同约定提供人员及设备，未经甲方同意不得擅自变更，否则甲方有权要求限期整改，乙方无正当理由拒绝的，甲方有权提前解除本合同，履约保证金不再返还。

5、如遇突发事件，乙方将配合甲方要求服务。乙方应在接到甲方通知后4小时内到场处理和解决问题，情况紧急的，应在2小时内到场解决。若乙方未及时到场的，甲方有权另行委托第三方处理，由此产生的所有费用及质量问题由乙方承担。

6、乙方应自行负责项目现场安全问题，合同履行期内若出现人员伤亡等问题，均有乙方负责，与甲方无关。

7、其他：/

八、保险

1、第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，在乙方的责任区内由于乙方原因导致自己员工或第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、员工人身意外

在服务期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不受任何责任的约束。

3、其他保险及费用

乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。乙方对此全权负责并自行处理投入人员的劳资纠纷。

4、乙方未购买本条前述保险而使甲方遭受索赔的，乙方应积极负责处理解决，甲方有权要求乙方承担甲方所有损失，并提前终止本合同，追究乙方的违约责任，履约保证金不再退还。

九、考核标准

1、项目实施过程必须达到《钱塘江海塘工程维修养护技术规程》、《钱塘区水利工程运行养护管理考核办法（2021年修订试运行版）》相关标准。

2、为了确保钱塘区标准塘整体形象良好，乙方必须落实专人加强日常检查和巡查工作，做到问题及时发现，及时处理，确保全年数字城管问题抄告单及时率和处置率均达到100%，无二次问题抄告单，甲方采取定期和不定期检查的方式，对维修质量、养护水平、巡查人员及范围进行现场检查、考核，具体考核要求详见《钱塘区水利工程运行养护管理考核办法（2021年修订试运行版）》。

3、乙方不得将本项目分包或转包，否则甲方有权责令其停止作业并中止承包合同，所造成的损失由乙方负责。

十、违约责任

1、乙方投标文件中项目组人员与实施过程中人员一致。若经甲方随机抽查，发现投标人随意更换项目组人员达到20%以上但未超过50%的，甲方有权扣除年度服务费的5%，若更换项目组成员达到50%以上的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总额10%的违约金。

2、乙方负责对施工人员进行安全作业教育，提供安全防护产品，做好安全措施。养护维修过程中，做好现场警戒告示牌和围护，做好交通、环卫和施工噪音管理。乙方负责合同履行过程安全问题，确保安全作业无事故。如在施工过程中发生的一切事故及纠纷，均由乙方承担全部责任，并承担全部费用，与甲方无涉。若由甲方先行承担的，甲方有权向乙方追偿并可在合同价款中优先扣除。若出现人员伤亡及死亡等问题，均有乙方负责，与甲方无关。

3、如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式提供服务的，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金每日按合同总额的万分之五计算；逾期10天的，甲方有权在要求乙方支付合同总额10%违约金的同时，书面通知乙方提前终止本合同。

4、乙方在合同履行期内应随时接受甲方的考核并及时根据甲方的要求进行整改，若经甲方考核不达标达五次以上或者乙方拒绝整改的，则甲方有权解除本合同，并要求乙方支付本合同总金额30%的违约金，履约保证金不再退还。

5、未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换设施运行管理项目组人员，同时必须确保设施运行管理项目组人员的数量和水平符合设施运行管理能力，否则甲方有权解除或终止合同，同时乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金。

6、若由于乙方违约行为导致本合同提前解除或者终止的，甲方不再返还履约保证金且双方按实结算合同款项，同时有权追究乙方的违约责任。本合同中约定的违约金、扣款不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

7、乙方不得将本项目分包或转包，否则甲方有权责令其停止作业并提前解除或者终止本合同，乙方应承担合同总额30%的违约金，保证金不再退还，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。乙方擅自提前解除、终止本合同的，应向甲方支付合同总额30%的违约金。

8、若乙方不履行合同，履约保证金不予退还；若乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

9、甲方认为项目总负责人不称职时，可向乙方发出书面更换人员通知，乙方应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款人员资历规定的要求，且更换人员须先经过甲方确认。若乙方对甲方要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后甲方仍然要求更换，则乙方应无条件进行更换，否则视乙方的人员从甲方发出更换通知的时间开始擅自离岗，乙方人员擅自离岗的，按照500元/人/天扣罚违约金，逾期超过7日的，甲方有权解除或者终止本协议，并按照第七条第6款追究乙方的违约责任。

10、任何一方有其他违约行为的，违约方须赔偿守约方因此遭受的直接经济损失（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、担保费、保全费、差旅费等）。

十一、争议的解决

1、双方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始日内仍不能解决，可向有关政府采购管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

4、本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

十二、合同的终止

1、若乙方因破产或经营不善导致合同履行不能，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

2、因不可抗力导致合同履行不能。

十三、合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳履约保证金，并由见证方见证后生效。

2、除本合同约定外，合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由见证方见证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

5、甲方指定联系人：         ；地址：                      ；联系电话：             。乙方指定联系人：  ；地址：     ；联系电话：        。双方指定联系人、负责人无权修改合同条款。双方可以通过邮寄、短信、微信方式向对方发送通知、文件。一方联系方式变更的，应当提前3个工作日内告知对方；否则送达不能的后果由违约方承担。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

注：最终版合同以与甲方签订合同版本为准。

- 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市钱塘区农业农村局 、浙江经济建设投资咨询中心有限公司：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

本项目资格文件要求提供中小企业声明函范例如下：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加杭州市钱塘区农业农村局（单位名称）的钱塘区标准海塘管护项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（此处填写钱塘区标准海塘管护项目标项一或者钱塘区标准海塘管护项目标项二或钱塘区标准海塘管护项目标项三或钱塘区标准海塘管护项目标项四其中一个，按所投标项实际填写），属于其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （此处填写企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （此处填写中型企业、小型企业、微型企业其中一个） ；

2. （此处填写标的名称），属于（此处填写采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （此处填写企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （此处填写中型企业、小型企业、微型企业其中一个）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、《中小企业声明函》填写要求及规定：

（1）“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”逐一填写，不得缺漏。

投标人的《中小企业声明函》未包括全部采购标的，未填写“所属行业”，或者填写的“所属行业”与采购文件中明确的所属行业不一致的，《中小企业声明函》均无效。

（2）“从业人员、营业收入、资产总额”等3项数据依据上一年度的数据进行填写。

本年度新成立企业，无上一年度数据的，可以不填写“从业人员、营业收入、资产总额”等3项数据，但仍应对“企业类型”和“与大企业的负责人是否为同一人，或者与大企业是否存在直接控股、管理关系”进行声明，否则《中小企业声明函》无效。

（3）“企业类型”（包括“中型企业”、“小型企业”及“微型企业”三类）依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），结合以上数据，进行确定并填写。

投标人未填写“企业类型”或者填写的“企业类型”与实际不符的，《中小企业声明函》无效。投标人声明的“企业类型”获得了本不应获得的利益（资格审查通过或价格扣除）的，按提供虚假材料认定，依法承担法律责任。

2、视同为小型、微型企业。

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》（后附），视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

（3）视同小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，提供符合要求的《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件后，不需要提供《中小企业声明函》。

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：【填写属于监狱企业的理由】。

本企业为参加                     （采购人）               （项目名称）           （项目编号）                 （标项名称）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                      （盖单位公章）

日期：2024年  月  日

说明：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）以联合体形式参与采购活动，联合体的各方分别提供此声明函。不属于监狱企业，不用提供此函。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           （采购人）              （项目名称）                   （项目编号）                （标项名称）采购活动，由本企业提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                      （盖单位公章）

日期：2024年  月  日

说明：

（1）以联合体形式参与采购活动，联合体的各方分别提供此声明函。不属于残疾人福利性单位，不用提供此函。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）联合协议……………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市钱塘区农业农村局 、浙江经济建设投资咨询中心有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价说明（如有）

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市钱塘区农业农村局 、浙江经济建设投资咨询中心有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：                 ，手机：           ），以我方名义处理（此处填写项目名称）【招标编号：（此处填写采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市钱塘区农业农村局 、浙江经济建设投资咨询中心有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：                 ，手机：           ），以我方名义处理（此处填写项目名称）【招标编号：（此处填写采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市钱塘区农业农村局 、浙江经济建设投资咨询中心有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 5、供应商报价若低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。若不阐述具体原因，由此造成的风险由投标单位自行承担。

关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江“政采云”平台注册入库，并取得钱塘区政府采购合同的中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与钱塘区财政局合作的银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、相关合作银行联系并审核供应商及相关中标信息，办理相关融资事宜；

4、采购单位应及时将信用融资合同提交备案。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容。

五、合作银行及联系方式

| 序号 | 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行钱塘支行 | 张苏航 | 13065710830 |
| 2 | 中信银行开发支行 | 左劼 | 13777889798 |
| 3 | 民生银行下沙支行 | 吕刚 | 13906811832 |
| 4 | 杭州银行钱塘支行 | 费莎 严培蓓 | 13388617781 13858023883 |
| 5 | 兴业银行开发区支行 | 丁萍 | 13777421564 |
| 6 | 中国银行钱塘支行 | 沈振华 | 13957168926 |
| 7 | 工商银行开发区支行 | 李燕珍 | 13735710338 |
| 8 | 宁波银行开发区支行 | 贾磊 | 13575745232 |
| 9 | 杭州联合银行下沙支行 | 王宁 | 18906520030 |
| 10 | 农业银行钱塘支行 | 王安东 方若愚 | 15158025713 15067483470 |
| 11 | 浙商银行杭州钱塘支行 | 徐伟刚 | 82921293，18258888258 |
| 12 | 浦发银行 | 林云鹏 | 18805812679 |

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、《中小企业声明函》填写要求及规定：

（1）“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”逐一填写，不得缺漏。

投标人的《中小企业声明函》未包括全部采购标的，未填写“所属行业”，或者填写的“所属行业”与采购文件中明确的所属行业不一致的，《中小企业声明函》均无效。

（2）“从业人员、营业收入、资产总额”等3项数据依据上一年度的数据进行填写。

本年度新成立企业，无上一年度数据的，可以不填写“从业人员、营业收入、资产总额”等3项数据，但仍应对“企业类型”和“与大企业的负责人是否为同一人，或者与大企业是否存在直接控股、管理关系”进行声明，否则《中小企业声明函》无效。

（3）“企业类型”（包括“中型企业”、“小型企业”及“微型企业”三类）依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），结合以上数据，进行确定并填写。

投标人未填写“企业类型”或者填写的“企业类型”与实际不符的，《中小企业声明函》无效。投标人声明的“企业类型”获得了本不应获得的利益（资格审查通过或价格扣除）的，按提供虚假材料认定，依法承担法律责任。

2、视同为小型、微型企业。

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》（后附），视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

（3）视同小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，提供符合要求的《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件后，不需要提供《中小企业声明函》。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。