余杭区公安分局2025年物业服务采购项目

招标文件

**（电子招投标）**

编号：HZYHZFCG-2025-002

杭州市公安局余杭区分局

杭州市公共资源交易中心余杭分中心

二〇二五年一月

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

余杭区公安分局2025年物业服务采购项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)**[2025年2月7日 9点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)**（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**HZYHZFCG-2025-002

**项目名称：**余杭区公安分局2025年物业服务采购项目

**预算金额（元）：11180000**

**最高限价（元）：8900000**

**采购需求：**本项目主要内容包含清洁保洁、安保消控管理、绿化养护、工程设备维护、会务服务、零星维修（包含设备维修、房屋维修）以及采购单位交办的其他工作。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：自合同签订生效之日起至2025年10月31日。**

**本项目接受联合体投标：** 🗹**是；**☐**否**。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供） ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☑要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到40 %，其中小微企业合同金额应当达到 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

1. 本项目的特定资格要求：

🗹无

☐有特定资格要求： ，该特定条件的法律法规依据： 。

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至**2025年2月7日**，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：2025年2月7日 9点30分00秒**（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：2025年2月7日 9点30分00秒**（北京时间）

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：杭州市公安局余杭区分局

地址：杭州市余杭区五常街道西坝路52-8

传真：/

项目联系人（询问）：钱先生

项目联系方式（询问）：0571-88728057

质疑联系人：蔡先生

质疑联系方式：13516820518（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名称：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路366号瑞鸿大厦六楼

传真：0571-89395438

项目联系人（询问）：陈苏琦

项目联系方式（询问）：0571-89395438

质疑联系人：高乐怡

质疑联系方式：0571-89395184（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性** | 服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | 标的：物业管理服务，属于物业管理行业。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | **分包** |  A同意将非主体、非关键性的 外墙清洗、绿化租摆、电梯维护、消防设施设备维护、空调通风系统维护、绿化养护、燃气设施设备维保、垃圾清运、油烟管道清洗、净水器维保、化粪池清掏、四害消杀 工作分包。☐ B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | ☑A不要求提供。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。相关融资银行可咨询余杭区财政局政府采购监管科。 |
| 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 投标人应当在投标截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封送交到**杭州市公共资源交易中心余杭分中心 5 号开标室（**浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路366号瑞鸿大厦六楼），逾期送达或未密封将被拒收。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。招标文件第四部分评标标准有其他规定的，从其规定。 |
| ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。招标文件第四部分评标标准有其他规定的，从其规定。  🗹联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。招标文件第四部分评标标准有其他规定的，从其规定。 |
| 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |
|  |  | 本项目评审报告推荐的中标候选人数量： 1 。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%—20%的扣除

（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

根据采购人与采购代理机构签订的《杭州市余杭区集中采购委托协议》的约定，质疑答复责任主体如下：

**质疑答复责任主体一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **质疑内容** | | **质疑答复责任主体** |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中“申请人的资格要求”、“采购需求”、“评审办法”、“采购合同的主要条款”、“采购文件前附表内容”、“报价内容”的质疑 | 采购人 |
| 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程、采购结果提出质疑 | 对“现场考察、答疑会”、 “甲方负责接收和保存的样品” 、“资格审查”等由采购人负责组织的环节的质疑 | 采购人 |
| 对采购过程、采购结果其他环节的质疑 | 采购代理机构 |

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5 投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有）；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3中小企业声明函。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

**15.4 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标供应商。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**27. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

29.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

**第三部分 采购需求**

**一、项目概况**

1、分局大楼位于五常街道西坝路52-8号、占地面积8268m²/建筑面积19032m²，2栋楼每栋9层、1个出入口，涉及空调170台、电梯7台，开水器18台、直饮机18台，**功能房（理发室、洗衣房、洗车房）设备由采购人提供。**含1个报警联动主机、1个电话主机、1个广播主机、21个楼层显示器、10个电话分机、750个烟感、12个温感、66个手动报警按钮、99个消火栓按钮、54个声光报警器、99个组合消防箱、2131个喷淋头、18个水流指示器、18个信号阀、2个消火栓泵、2个喷淋泵、1个消火栓稳压系统、1个喷淋稳压系统。

2、仓前派出所位于良渚街道莫干山路2291号、占地面积4812m²/建筑面积5131m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调178台、电梯1台，开水器8台、直饮机8台，报警主机1台、回路数2个、消防电话1台主机3台分机、消防广播主机1台、喷淋泵2台、消火栓泵2台、喷淋稳压泵2台、消防稳压泵2台、室内灭火栓20个、喷淋接合器2个、消防栓接合器2个、湿式报警阀1组、灭火器40个、室外消火栓2个。

3、五常派出所位于五常街道联胜路39号、占地面积3133m²/建筑面积4914m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调122台、电梯1台，开水器8台、直饮机8台，报警主机1台、回路数2个、消防电话1台主机2台分机、消防广播主机1台、喷淋泵2台、消火栓泵2台、喷淋稳压泵2台、消防稳压泵2台、室内灭火栓20个、喷淋接合器2个、消防栓接合器2个、湿式报警阀2组、灭火器42个、室外消火栓3个。

4、闲林派出所位于闲林街道联荣路178号、占地面积4986m²/建筑面积5002m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调137台，开水器5台、直饮机5台，报警主机1台、回路数3个、消防电话1台主机3台分机、消防广播主机1台、喷淋泵2台、消火栓泵2台、排烟风机1台、喷淋稳压泵2台、消防稳压泵2台、室内灭火栓24个、喷淋接合器2个、消防栓接合器2个、湿式报警阀2组、防火卷帘1个、灭火器52个、室外消火栓3个。

5、余杭派出所位于余杭街道凤新路180号、占地面积6225m²/建筑面积6604m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调165台、电梯1台，开水器4台、直饮机4台，灭火栓18个、灭火器50个、室外消防栓2个。

6、中泰派出所位于中泰街道中泰路292号、占地面积4800m²/建筑面积2587m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调64台，开水器1台、直饮机1台，灭火栓16个、灭火器32个、室外消防栓2个。

7、瓶窑派出所位于瓶窑镇华兴路552-18号、占地面积9849m²/建筑面积4903m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调129台、电梯2台，开水器7台、直饮机7台，灭火栓36个、灭火器74个、室外消防栓4个。

8、良渚新城派出所位于良渚街道九曲港路18号、占地面积13733m²/建筑面积15205m²，2栋楼每栋6层、1个出入口，涉及空调254台、电梯2台，开水器13台、直饮机13台，报警主机1台、回路数4个、消防电源1台、电气火灾1台、消防电话1台主机2台分机、消防广播主机1台、喷淋泵2台、消火栓泵2台、喷淋稳压泵2台、消防稳压泵共用、室内灭火栓44个、喷淋接合器2个、消防栓接合器2个、湿式报警阀1组、灭火器88个、室外消火栓4个。

9、径山派出所位于径山镇求是村、占地面积5400m²/建筑面积7868m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调130台，开水器6台、直饮机6台，报警主机1台、回路数2个、CRT1台、消防电话1台主机3台分机、消防广播主机1台、喷淋泵2台、消火栓泵2台、排烟风机1台、喷淋稳压泵2台、消防稳压泵共用、室内灭火栓24个、喷淋接合器2个、消防栓接合器2个、湿式报警阀1组、灭火器48个、室外消火栓3个。

10、黄湖派出所位于黄湖镇育前路78号、占地面积6078m²/建筑面积7584m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调141台，开水器6台、直饮机6台，报警主机1台、回路数2个、CRT1台、消防电话1台主机3台分机、消防广播主机1台、喷淋泵2台、消火栓泵2台、排烟风机3台、喷淋稳压泵2台、消防稳压泵2台、室内灭火栓24个、喷淋接合器2个、消防栓接合器2个、湿式报警阀2组、灭火器50个、室外消火栓2个。

11、良渚派出所位于良渚街道莫干山路2291号、占地面积4443m²/建筑面积4250m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调138台、电梯1台，开水器4台、直饮机4台，灭火栓18个、灭火器50个、室外消防栓2个。

12、仁和派出所位于仁和街道仁和大道1-5号、占地面积4747m²/建筑面积6849m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调143台，电梯1台，开水器6台、直饮机6台，报警主机1台、回路数3个、消防电话1台主机3台分机、消防广播主机1台、喷淋泵2台、消火栓泵2台、排烟风机1台、喷淋稳压泵2台、消防稳压泵2台、室内灭火栓21个、喷淋接合器2个、消防栓接合器1个、湿式报警阀2组、灭火器50个、室外消火栓1个。

13、刑事侦查大队责任区一中队位于余杭街道安乐路225号、占地面积955m²/建筑面积1434m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调35台，开水器3台、直饮机3台，灭火器30个。

14、民警训练中心位于瓶窑镇杜城村、占地面积5019m²/建筑面积1595m²，1栋楼6层、1个出入口，涉及空调39台，开水器4台、直饮机4台，灭火器18个。

15、西站枢纽派出所位于火车西站，建筑面积1500m²左右，涉及空调100台，开水机1台、直饮机2台，灭火器20个。

16、刑事侦查大队责任区二中队位于良渚街道九曲港路18号良渚新城派出所内、建筑面积2186m²，涉及空调25台。

17、巡特警大队位于炬华科技园1期2号楼、建筑面积4200m²左右，涉及空调72台，开水机7台、直饮机2台，灭火器28个、灭火栓7个。

本项目主要内容包括：**清洁保洁、安保消控管理、绿化养护、工程设备维护、会务服务、零星维修（包含设备维修、房屋维修）以及采购单位交办的其他工作。**

**零星维修涉及的大型材料配件（500元以上）、会议特殊摆花、节日及临时性活动的花卉绿化装饰由中标人承担，但须书面报采购人批准后方可执行。**

**采购需求、评标标准中所称的“以上”“以下”“内”“以内”“不少于”“不超过”，包括本数；所称的“不足”“低于”，不包括本数。**

**二、服务年限**

**自合同签订生效之日起至2025年10月31日。**

**三、具体服务内容和服务要求：**

1. **清洁保洁**

**1.服务内容：**负责办公楼内楼梯、大厅、走廊、电梯间、卫生间、茶水间、公共活动场所和办公楼室外广场、道路、停车场（库）、“门前三包”等公共区域的清卫保洁，以及垃圾、废弃物清理和消毒灭害等。

**2.服务基本要求：**

（1）根据清洁区域的不同，对所使用的清洁工具，应标记不同标识或颜色加以区分。

（2）遇雨、雪、台风等特殊天气时应及时清扫道路，并在通道、台阶、出入口处放置警示标志，铺设防滑垫。

（3）开展2米或2米以上高空清洁作业时，应采取安全防护措施。

（4）定期对公共场所和周围环境进行预防性卫生消杀，适时投放消杀药物和设施。

（5）定期采取综合措施消灭“四害”，达到基本无鼠、无蟑螂、无苍蝇和无蚊虫。

**3.服务质量标准：**

（1）室内公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、大厅、玻 璃、门及门窗框、天花板、栏杆、走廊等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。

（2）室内卫生间、茶水间清洁，无垃圾、无污渍、无积水、 无异味、无堆积杂物，洁具、台面、镜面光洁无水迹，电器设施外观清洁，物品摆放有序。室内卫生间符合“美丽厕所”标准。

（3）室外广场、道路、停车场（库）、屋面、“门前三包”等公共区域的地面干净，无杂物、无积水、无淤泥、无污垢。

（4）外墙应保持清洁，无明显污迹。

（5）定期对喷泉、景观、照明灯设施设备进行清洁，确保表面干净无污渍。

（6）垃圾、废弃物按分类要求及时收集、日产日清，垃圾箱（房）外侧表面清洁、内侧无残留物、无异味。

（7）垃圾应按照可回收物、有害垃圾、易腐垃圾和其他垃圾进行分类，对应垃圾桶颜色分别为蓝色、红色、绿色和灰色。  
 **（8）垃圾清运工作：每日清运一次；垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每周消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区域、卫生间无堆积垃圾。**

**（9）大楼及餐厅消杀：全责消杀维护，半个月一次。**

**①灭蚊标准：积水中三龄幼蛹阳性率不超过3%；**

**②灭蝇标准：蝇类孽生地三龄幼虫的检出率不超过3%；**

**③按照当地天气情况，每年4-10月份至少消杀1次/月；**

**④定期开展鼠情监测，每月2次对灭鼠区域进行定期巡查对建筑物周围、下水道、绿化带等重点部位进行鼠迹调查。**

**（10）化粪池及隔油池清掏：全责保养维护，一季度一次，化粪池确保排放指标正常。  
 ①服务期内至少两次对化粪池进行清掏；**

**②日常出现堵塞应及时联系维保单位进行清掏，确保排污系统正常使用。**

**（二）安保消控管理**

**1.服务内容：**负责办公楼（区）门卫管理、巡逻检查，处理治安及其他突发事件，维护公共秩序；负责内部机动车和非机动车停放管理；负责消控、监控设施设备运行管理等。

**2.服务质量标准：**

**（1）公共秩序维护**

1. 严格出入登记制度，发现问题及时上报处理，杜绝闲杂人员进入办公楼（区）。
2. 物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度，杜绝可疑危险品进入。
3. 对进出的各类机动车辆进行有序管理，设置行车指示标 志，规定车辆行驶路线，引导车辆停放区域，车库内配置道闸和 监视系统。非机动车统一停放在室外指定区域，设置集中充电桩。停车区域无易燃、易爆物品存放。
4. 消控、监控设施设备应保持24小时正常运行，保证出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警。监控室收到异常情况报警信号后，应及时报警，并派专人赶到现场进行前期处理。监控资料应至少保留90天。做好防盗、防火报警监控设备日常使用管理。
5. 明确巡视工作职责，对设备机房等重要区域、部位进行重点巡视并做好相关记录，及时发现和处理各种安全和事故隐患。

**（2）消控安全管理：**

1. 配备完善的消防设施和器材，定期对消防设施进行巡查，确保运行正常。消防设施的维护管理及消防控制室应符合相关国标要求。
2. 应在各楼层明显位置张贴平面疏散示意图、引路标志及控烟标志。
3. 定期开展防火检查，保证疏散通道、安全出口、消防车道通畅。
4. 每年至少组织1次消防安全培训及消防演练。

**（3）突发事件处理**

①　建立突发事件应急预案体系，包括但不限于电梯困人、紧急会议、火警火灾、突发停电、水管破裂、意外伤害、群体性上访、台风、暴雨及雷电等应急预案。

②　突发事件发生时应立即启动应急预案，迅速展开指挥协调、信息报告、紧急处置、秩序维护、抢险救援、后勤保障等工作，并在第一时间内向有关部门汇报处理结果。

③　每年至少组织1次突发事件应急演习。

**（三）绿化养护**

**1.服务内容：**负责办公楼（区）树木、花草、绿地等绿化日常养护和管理，以及办公楼（区）门厅等公共区域花木租赁、摆放、养护和管理等。

**2.服务质量标准：**

（1）室内外绿化养护期内各类绿植应100%存活。

（2）根据季节和气候状况，进行浇灌、施肥、修剪和松土等养护。

（3）应选择观赏性强、观赏期长、方便管理的鲜活植物摆 放室内，植株长势良好，无残枝、无黄叶、无积尘，花朵饱满、无萎蔫，托盘内无积水。

（4）室外乔木丰满健壮、生长良好，灌木枝叶紧密圆整， 无脱节、无枯枝。草坪生长整齐，清洁美观，修剪高度一致，覆盖率高。花卉色彩鲜艳，摆放造型新颖，无杂草、无枯死。

（5）雨、雪、台风等特殊天气前，应派专人巡查，及时加固、支撑、修剪高大乔木，排除安全隐患。

（6）定期检查病虫害情况，病虫害防治率100%，危害率低于5%。

**（7）外围绿化养护：按月制定年度养护计划，严格按照养护计划开展绿化养护；**

**（8）室内绿植租摆：养护一星期1-2次，浇水。**

**3.绿植租赁清单（租赁费用包含在本次投标报价中）**

**分局大楼绿植清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 位置 | 品种 | 规格 | 数量 |
| 1号楼 | 负一楼 |  |  |  |
|  | 大幸福树 | 大型绿植 | 2 |
|  | 万年青 | 大型绿植 | 3 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大红掌 | 开花 | 3 |
| 一楼 |  |  |  |
| 展厅 | 特大幸福树 | 特大绿植 | 3 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 卫生间 | 白掌（水养) | 小型绿植 | 1 |
| 电梯口 | 大彩掌 | 开花 | 2 |
|  | 青苹果 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大紫背竹芋 | 中型绿植 | 2 |
|  | 多肉盆景 | 盆景 | 2 |
| 大厅 | 大红掌 | 开花 | 12 |
|  | 独杆龙须树 | 中型绿植 | 6 |
|  | 特大幸福树 | 特大绿植 | 2 |
| 前台 | 大红掌 | 开花 | 4 |
| 小会议室 | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
| 二楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 龟背竹 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
| 走廊尽头 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 2 |
| 卫生间 | 白掌（水养) | 小型绿植 | 1 |
| 三楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 中金钻 | 中型绿植 | 1 |
| 走廊尽头 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 2 |
| 卫生间 | 白掌（水养) | 小型绿植 | 1 |
| 3102 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 11 |
|  | 大幸福树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 巴西美人 | 中型绿植 | 1 |
| 3101 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 10 |
| 3103 | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 7 |
| 3103门口 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 3105 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 6 |
| 3106 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 4 |
| 3108 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 18 |
| 3107 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 7 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 3110 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 2 |
| 3109 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 5 |
| 3111对面 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 5 |
| 3112 | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 11 |
| 4楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 龟背竹 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
| 走廊尽头 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 1 |
| 卫生间 | 白掌（水养) | 小型绿植 | 1 |
| 401 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 11 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 403 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 3 |
| 走廊 | 夏威夷竹 | 大型绿植 | 2 |
| 406 | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 2 |
| 402 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
| 410 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 408 | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
| 412 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 5楼 |  |  |  |
| 大会议室 | 鹅掌柴 | 中型绿植 | 12 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 3 |
| 大办公厅 | 大幸福树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 3 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
| 503 | 小绿萝 | 小型绿植 | 8 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 501 | 小绿萝 | 小型绿植 | 10 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
|  | 粉掌 | 开花 | 2 |
|  | 肾蕨 | 小型绿植 | 2 |
| 505 | 小绿萝 | 小型绿植 | 5 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 518 | 小绿萝 | 小型绿植 | 6 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 2 |
| 507 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 1 |
|  | 小绿萝 | 小型绿植 | 4 |
| 516 | 小绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 512 | 小绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 510 | 小绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 电梯口 | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
| 电梯口玻璃对面 | 大红掌 | 开花 | 9 |
|  | 青苹果 | 中型绿植 | 6 |
| 洗手台 | 白掌（水养) | 小型绿植 | 1 |
| 右边走廊窗口 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 1 |
| 6楼 |  |  |  |
| 物证保管室 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 技术档案室 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 痕迹实验室 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 12 |
| 电子物证室 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 12 |
|  | 大幸福树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 大厅 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 44 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 2 |
| 主任室 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 洗手台 | 白掌（水养) | 小型绿植 | 1 |
| 开水间 | 万年青 | 中型绿植 | 2 |
| 会议室 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 2 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 2 |
| 电梯口 | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
| 电梯口玻璃对面 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大白掌 | 开花 | 2 |
|  | 大彩掌 | 开花 | 2 |
| 鉴定受理室 | 肾蕨 | 小型绿植 | 2 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 数据分析室 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 12 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 7楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
| 楼道窗户 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大红掌 | 开花 | 4 |
|  | 大紫背竹芋 | 中型绿植 | 2 |
| 711 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 4 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
| 707 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
| 洗手台 | 白掌（水养) | 小型绿植 | 1 |
| 开水间 | 万年青 | 中型绿植 | 2 |
| 703 | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
| 走廊 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 千年木 | 大型绿植 | 1 |
| 706 | 龟背竹 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 728 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 726 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 727 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 715 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 709 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 712 | 大绿宝 | 大型绿植 | 2 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 12 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 2 |
| 701 | 绿宝盆景 | 盆景 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 8 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 2 |
| 702 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 3 |
|  | 大幸福树 | 大型绿植 | 1 |
| 708 | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 716 | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 4 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 3 |
| 705 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 4 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 719 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 717 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 722 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 718 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 8楼 |  |  |  |
| 通道两边 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 2 |
| 电梯口 | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 2 |
| 洗手台 | 白掌（水养) | 小型绿植 | 1 |
| 开水间 | 万年青 | 中型绿植 | 2 |
| 801 | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
| 803 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 19 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 1 |
|  | 夏威夷竹 | 大型绿植 | 1 |
| 805 | 大绿宝 | 大型植物 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 810 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 2 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 7 |
| 807 | 夏威夷竹 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 19 |
| 809 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 811 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 4 |
| 820 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 6 |
| 818 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 6 |
| 816 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 6 |
| 812 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 9楼 |  |  |  |
| 咖啡厅 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 2 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 2 |
| 健身房 | 大幸福树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 4 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 6 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
| 电梯口 | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 巴西美人 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大红掌 | 开花 | 1 |
| 开水间 | 万年青 | 中型绿植 | 2 |
| 洗手台 | 白掌（水养) | 小型绿植 | 1 |
| 9楼花园 |  |  |  |
| 左边组合1 | 金边黄杨 | 大型绿植 | 1 |
|  | 蓝天竹 | 大型绿植 | 1 |
| 组合2 | 绣球 | 开花 | 1 |
|  | 薰衣草 | 开花 | 3 |
|  | 吉利冬青 | 中型绿植 | 1 |
| 组合3 | 竹子 | 大型绿植 | 1 |
|  | 金边黄杨 | 大型绿植 | 1 |
| 右边组合4 | 吉利冬青 | 中型绿植 | 1 |
|  | 绣球 | 开花 | 1 |
| 组合5 | 绣球 | 开花 | 1 |
|  | 茉莉花 | 开花 | 2 |
|  | 肾蕨 | 小型绿植 | 1 |
| 组合6 | 蓝雪花 | 开花 | 1 |
|  | 红花继木 | 中型绿植 | 1 |
|  | 蓝天竹 | 中型绿植 | 1 |
| 组合7 | 竹子 | 大型绿植 | 1 |
| 组合9 | 三角梅 | 开花 | 1 |
| 组合10 | 金边黄杨 | 大型绿植 | 1 |
| 组合11 | 冬青球 | 大型绿植 | 1 |
|  | 风车茉莉 | 大型绿植 | 1 |
|  | 金边黄杨 | 大型绿植 | 2 |
|  | 栀子花 | 小型绿植 | 2 |
|  | 蓝雪花 | 开花 | 1 |
|  | 六道木 | 大型绿植 | 1 |
| 2号楼 | 负一楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 大红掌 | 开花 | 4 |
|  | 大紫背竹芋 | 中型绿植 | 3 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
| 一楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 大彩掌 | 开花 | 2 |
|  | 青苹果 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大紫背竹芋 | 中型绿植 | 1 |
| 101 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 6 |
| 102 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 3 |
| 103 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
| 走廊 | 螺纹铁 | 中型绿植 | 10 |
|  | 大红掌 | 开花 | 6 |
|  | 巴西美人 | 中型绿植 | 5 |
| 大厅 | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 2 |
|  | 螺纹铁 | 中型绿植 | 6 |
|  | 大红掌 | 开花 | 30 |
|  | 大粉掌 | 开花 | 2 |
|  | 青苹果 | 中型绿植 | 6 |
| 指挥中心 | 大红掌 | 开花 | 6 |
|  | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 2 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 6 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 3 |
| 卫生间 | 小红掌 | 开花 | 1 |
| 卫生间门口 | 万年青 | 中型绿植 | 10 |
| 二楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 凤梨 | 开花 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 青苹果 | 中型绿植 | 1 |
| 电梯口对面 | 青苹果 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大紫背竹芋 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大彩掌 | 开花 | 2 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 1 |
|  | 青苹果 | 中型绿植 | 3 |
|  | 凤梨 | 开花 | 5 |
|  | 大紫背竹芋 | 中型绿植 | 1 |
|  | 螺纹铁 | 中型绿植 | 2 |
| 203 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 13 |
|  | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大多肉盆景 | 盆景 | 1 |
|  | 茉莉 | 开花 | 1 |
| 201 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 14 |
| 走廊 | 小绿萝 | 小型绿植 | 2 |
| 卫生间 | 小植物 | 小型绿植 | 1 |
| 大圆桌房间 | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大盆景 | 盆景 | 1 |
|  | 大红掌 | 开花 | 3 |
|  | 大紫背竹芋 | 中型绿植 | 3 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大粉掌 | 开花 | 2 |
| 大圆桌房间对面 | 大红掌 | 开花 | 3 |
|  | 大紫背竹芋 | 中型绿植 | 2 |
|  | 也门铁 | 中型绿植 | 1 |
|  | 夏威夷竹 | 大型绿植 | 2 |
| 走廊尽头 | 青苹果 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大红掌 | 开花 | 2 |
|  | 大紫背竹芋 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
| 三楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大红掌 | 开花 | 3 |
| 餐厅 | 凤梨 | 开花 | 3 |
|  | 大红掌 | 开花 | 39 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 93 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 2 |
| 洗手间 | 如意盆景 | 盆景 | 1 |
| 4楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
| 右边窗户 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 1 |
| 409 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 26 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 2 |
| 405 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
| 402 | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
| 洗手间 | 小粉掌（水养） | 开花 | 1 |
| 403 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 27 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
| 406 | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
| 左边窗户 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 1 |
| 401 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 22 |
|  | 中金钻 | 中型绿植 | 1 |
|  | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 多肉盆景 | 盆景 | 1 |
| 5楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 龟背竹 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大红掌 | 开花 | 3 |
| 走廊 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 1 |
| 502 | 大发财树 | 大型绿植 | 3 |
|  | 如意盆景 | 盆景 | 3 |
|  | 大粉掌 | 开花 | 2 |
| 506 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 7 |
|  | 君子兰盆景 | 盆景 | 2 |
|  | 盆景 | 盆景 | 1 |
| 503会议室 | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
|  | 千年木 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大红掌 | 开花 | 10 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 8 |
|  | 螺纹铁 | 中型绿植 | 8 |
| 洗手间 | 多杆小发财 | 盆景 | 1 |
| 茶水间 | 发财树盆景 | 盆景 | 3 |
| 501 | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大红掌 | 开花 | 4 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 20 |
| 501门口大厅 | 螺纹铁 | 中型绿植 | 5 |
|  | 三支组红掌 | 开花 | 27 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
|  | 天鹅榕 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大彩掌 | 开花 | 2 |
|  | 大粉掌 | 开花 | 1 |
| 6楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 平安树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大粉掌 | 开花 | 3 |
| 走廊 | 万年青 | 中型绿植 | 14 |
|  | 三支组大红掌 | 开花 | 18 |
| 走廊两边 | 造型龙须树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 青苹果 | 中型绿植 | 2 |
|  | 大粉掌 | 开花 | 2 |
|  | 造型龙须树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 凤梨 | 开花 | 3 |
|  | 凤梨 | 开花 | 3 |
| 616 | 小绿萝 | 小型绿植 | 4 |
| 623 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 小绿萝 | 小型绿植 | 4 |
| 612 | 小绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 621 | 小绿萝 | 小型绿植 | 4 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 610 | 小绿萝 | 小型绿植 | 4 |
| 619 | 小绿萝 | 小型绿植 | 3 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 617 | 小绿萝 | 小型绿植 | 6 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 608 | 小绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 613 | 小绿萝 | 小型绿植 | 4 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
| 609 | 小绿萝 | 小型绿植 | 8 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
| 603 | 小绿萝 | 小型绿植 | 3 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
| 601 | 小绿萝 | 小型绿植 | 7 |
|  | 兰花盆景 | 盆景 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
| 607 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 小绿萝 | 小型绿植 | 7 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 605 | 小绿萝 | 小型绿植 | 7 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
| 611 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
|  | 小绿萝 | 小型绿植 | 5 |
| 606 | 小绿萝 | 小型绿植 | 11 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
| 茶水间 | 竹子盆景 | 盆景 | 1 |
|  | 发财树盆景 | 盆景 | 1 |
| 洗手台 | 如意盆景 | 盆景 | 1 |
| 615 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 7楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 平安树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大红掌 | 开花 | 3 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
| 710 | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大红掌 | 开花 | 8 |
|  | 小绿萝 | 小型绿植 | 1 |
| 走廊西尽头 | 青苹果 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大粉掌 | 开花 | 2 |
| 723 | 小绿萝 | 小型绿植 | 7 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 721 | 小绿萝 | 小型绿植 | 6 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 719 | 小绿萝 | 小型绿植 | 8 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 717 | 小绿萝 | 小型绿植 | 7 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 715 | 小绿萝 | 小型绿植 | 6 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 713 | 小绿萝 | 小型绿植 | 2 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
| 711 | 小绿萝 | 小型绿植 | 6 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
| 709 | 小绿萝 | 小型绿植 | 5 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
| 707 | 小绿萝 | 小型绿植 | 10 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 兰花盆景 | 盆景 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 多肉盆景 | 盆景 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
| 705 | 小绿萝 | 小型绿植 | 6 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 703 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 小绿萝 | 小型绿植 | 8 |
| 702 | 大幸福树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大红掌 | 开花 | 3 |
|  | 滴水观音 | 中型绿植 | 1 |
|  | 文竹盆景 | 盆景 | 1 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 6 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
|  | 如意盆景 | 盆景 | 4 |
|  | 巴西美人 | 中型绿植 | 2 |
|  | 小绿萝 | 小型绿植 | 6 |
| 701 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
| 走廊 | 小绿萝 | 小型绿植 | 8 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 10 |
|  | 三支组大红掌 | 开花 | 18 |
|  | 凤梨 | 开花 | 3 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 凤梨 | 开花 | 3 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 708 | 小绿萝 | 小型绿植 | 6 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 706 | 大幸福树 | 大型绿植 | 1 |
| 茶水间 | 小天使盆景 | 盆景 | 1 |
| 洗手间 | 如意盆景 | 盆景 | 1 |
| 8楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
| 窗户两边 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
| 811 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 15 |
|  | 夏威夷竹 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
| 809 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
| 810 | 大幸福树 | 大型绿植 | 2 |
|  | 吊绿萝 | 小型绿植 | 3 |
| 807 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 7 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
| 805 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 7 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 小粉掌 | 开花 | 1 |
|  | 肾蕨 | 小型绿植 | 1 |
|  | 万年青 | 中型绿植 | 1 |
| 窗户边 | 三头也门铁 | 大型绿植 | 6 |
| 803 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 13 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 2 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
| 808 | 吊绿萝 | 小型绿植 | 12 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 2 |
| 801 | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 小粉掌 | 开花 | 2 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
| 802 | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大幸福树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 9楼 |  |  |  |
| 电梯口 | 金钱树 | 中型绿植 | 1 |
|  | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 龟背竹 | 中型绿植 | 1 |
| 窗户两边 | 大橡皮树 | 大型绿植 | 2 |
| 901 | 小绿萝 | 小型绿植 | 13 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 903 | 小绿萝 | 小型绿植 | 10 |
|  | 8支组蝴蝶兰 | 精致 | 8 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
| 905 | 小绿萝 | 小型绿植 | 8 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 902 | 小绿萝 | 小型绿植 | 13 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 2 |
| 走廊 | 巴西美人 | 中型绿植 | 5 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 2 |
| 909 | 小绿萝 | 小型绿植 | 12 |
|  | 大幸福树 | 大型绿植 | 1 |
| 911 | 小绿萝 | 小型绿植 | 7 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 916 | 小绿萝 | 小型绿植 | 13 |
| 915 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
| 913 | 大琴叶榕 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿宝 | 大型绿植 | 1 |
|  | 小绿萝 | 小型绿植 | 12 |
| 912 | 小绿萝 | 小型绿植 | 7 |
| 910 | 小绿萝 | 小型绿植 | 6 |
|  | 大发财树 | 大型绿植 | 1 |
|  | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
| 907 | 大绿萝柱 | 大型绿植 | 1 |
|  | 屋顶花园 | 金镶玉竹 | 中型绿植 | 800 |
|  | 独杆金桂 | 大型绿植 | 2 |
|  | 火焰南天竹 | 小型绿植 | 30 |
|  | 品种茶花 | 中型绿植 | 6 |
|  | 五色梅 | 中型绿植 | 10 |
|  | 三角梅 | 中型绿植 | 2 |
|  | 满天星 | 小型绿植 | 14 |

**（四）工程设备维护**

**1.服务内容：**负责办公楼（区）给排水系统、供配电系统、空调通风系统、智能弱电系统、消防监控系统、电梯等设施设备的日常维修、维护、保养，做好办公房屋的日常维护。

**2.服务质量标准：**

（1）房屋地面、墙、台面、吊顶、门窗、楼梯、通风道、卫生洁具、大厅玻璃顶、外墙幕墙等完好，无霉变破损。

（2）高配房须24小时值班，至少每2小时巡视一次高配房设备运行情况，如实记录设备运行参数。定期对各类机房设备设施进行检查、维护、清洁，并做好记录。

（3）确保各类照明灯具、应急照明系统、供用电设备设施（包括配电箱、桥架、井道、开关、插座等）运行正常。

（4）每日巡查污水泵、排水泵、生活水泵、阀门、管道、仪表等，确保给排水系统正常运行，无“跑”“冒”“滴”“漏”现象。

（5）定期对水泵、管道进行养护。

（6）由专业人员定期对监控系统、门禁系统、多媒体系统、 会议系统等智能弱电设备进行巡查，定期清理设备机柜、控制箱、交换机等外表吸附的灰尘和絮状物。

（7）电梯应由专业资质维保单位至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查，建立每台电梯的台账档案，日常维护和应急维修应及时记录。每年经有资质的检测机构检验合格，在《安全使用许可证》有效期内安全运行。

（8）应配置持有特种设备作业人员证的电梯安全管理人员，对电梯保养、运行进行监督管理。

（9）消防设施设备应由专业资质维保单位至少每15日进行一次维护保养，建立台账并记录在案。消防重点单位每年应经有资质的检测机构检验合格，并出具《建筑消防设施年度检测报告》。

（10）定期对空调通风系统及新风系统进行检查、维护、清洁，测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录，确保空 调系统正常运行。每年冬夏两次对空调通风系统进行全面的维护保养，空调一年2次滤网清洗，新风系统管道每季度清洗一次。

**（11）其他维保（燃气、净水机、给排水系统）：月检，发现故障及时反馈采购人及维保单位。**

**（12）水箱清洗：全责保养维护，服务期内至少两次对水箱进行全面清洗，并提供水质检测报告。**

**（五）会务服务**

**1.服务内容：**按照会务服务标准及流程，做好会前服务准备、会议期间服务以及会后服务。

**2.服务质量标准：**

（1）根据会议安排及采购人要求，确定台形，做好会议物品摆放、设备调试、会议资料发放等会前服务准备工作。

（2）会议期间定时倒水，根据需要为与会人员提供服务，会议设备如出现问题及时协调处理。

（3）会议结束后做好会议物品整理，茶具清洗、消毒，会议场地清扫，设施设备清点、检查、记录等会后服务。

（4）对会议服务期间接触的会议信息、会议资料应严格保密。

**（六）零星维修（包含设备维修、房屋维修）**

确保办公楼（区）零星维修的及时性，一般修理自受理之日起半个工作日内处理完毕，小修自受理之日起5个工作日内处理完毕，其他大修项目经采购人审批同意后15个工作日内处理完毕，确保零星维修合格率达到100%。工程维修人员必须持有效期内相应证件上岗。  
 **（七）采购单位交办的其他工作**

1．负责衣服的收发登记，挂牌，入洗，烘干，缝补，钉扣，叠放等工作。认真检查洗衣设备，烘干设备，缝补设备的运转情况，要定期保养，保持设备的干净整洁。

2．熟练使用理发用品、工具设备，能独立进行洗发剪发，具有良好的卫生和安全意识，确保工作环境的清洁和安全。

3．协助项目经理贯彻公司指示，做好上传下达、内外联络沟通工作。负责项目文件档案资料的建立、健全和归档整理工作，并及时更新、维护、备份和管理。

**四、人员配置要求**

**（一）总体要求**

1. ▲岗位总人数不少于100人，项目经理2人，保安大队长1名，保安副队长1名，保安员不少于28人，消控员2人，保洁主管4人，保洁员不少于34人，工程主管1人，工程人员不少于2人，会务主管1人，会务不少于21人，洗衣工不少于1人，理发师不少于1人，物业协理员不少于1人。
2. ▲法律法规和政策文件要求必须持证上岗的岗位，所派人员必须满足相关规定，持证上岗。
3. 所有人员要求政治上可靠，无违法犯罪记录，身体健康，会普通话，工作负责，吃苦耐劳。管理层人员应具有较强的组织领导能力和协调能力。
4. 管理服务人员应按规定统一着装，工作服样式要求能体现岗位特色和方便不同岗位作业。知晓本岗位服务礼仪，遵守《物业管理服务人员行为规范》要求。
5. 中标人应按招标要求，配备充足、能胜任各岗位的相关管理和服务人员，并保持人员稳定。遇调动或辞职等特殊情况确需更换人员的，项目经理至少提前20天，保安队长经采购人考核满意后不得随意更换，其他人员至少提前7天告知采购人并征得采购人同意后方可更换。中标人应及时替换、补充符合招标要求的相应人员，提前做好交接班，不得影响采购人正常工作秩序。对采购人认为无能力、工作失职或不合适人员，中标人应立即更换。岗位人数不足时，按相应岗位成本扣除服务费。

**（二）管理层人员要求**

1.项目经理：人数2名：年龄45周岁以下，具有三年以上物业项目的工作经历；大专以上学历。

2.保安大队长：人数1名；年龄45周岁以下；具有安保服务管理工作经历五年以上；本科以上学历。

3.保安副队长：人数1名，年龄45周岁以下；具有安保服务管理工作经历两年以上；大专以上学历。

4.工程主管：人数1人，年龄45周岁以下，具有工程主管服务工作经历三年以上，大专以上学历，▲**持有高压电工证（需在实质性响应内容当中提供高压电工证）。**

5.会务主管：人数1名：40周岁以下，具有物业项目会务主管的工作经历三年以上，大专以上学历。

6.保洁主管：人数4名：45周岁以下，具有物业项目保洁主管的工作经历三年以上，高中以上学历。

**（三）其他服务人员要求**

1．保洁员：年龄50周岁以下；具有物业项目保洁工作经验；

2．保安员：年龄50周岁以下；具有保安工作经验；持证上岗；

3．消控员：年龄55周岁以下；具有消控工作经验；持证上岗。

4．工程人员：年龄55周岁以下；高中以上学历；具有工程维修工作经验；具有相关专业上岗证；

5．会务：年龄40周岁以下；高中以上学历；具有会务工作经验。

6．洗衣工：年龄55周岁以下；具有洗衣工作经验；具有良好的卫生和安全意识，确保工作环境的清洁和安全。

7．理发师：年龄55周岁以下；持有健康证，具有理发工作经验；具备良好的专业技术能力。

8.物业协理员：年龄40周岁以下；高中以上学历；具有良好的文字功底和工作经验。

**（四）工作时间要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位** | **工作日在岗时间** | **工作时间内应在岗人数（人）** | **备注** |
| 1 | 项目经理 | 8 | 2 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 2 | 保安大队长 | 8 | 1 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 3 | 保安副队长 | 8 | 1 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 4 | 工程主管 | 8 | 1 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 5 | 保洁主管 | 8 | 4 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 6 | 会务主管 | 8 | 1 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 7 | 保安员 | 8 | 28 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 8 | 消控员 | 8 | 2 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 9 | 保洁员 | 8 | 34 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 10 | 工程人员 | 8 | 2 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 11 | 会务 | 8 | 21 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 12 | 洗衣工 | 8 | 1 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 13 | 理发师 | 8 | 1 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 14 | 物业协理员 | 8 | 1 | 双休日、法定节假日**特殊情况按采购人要求到岗** |
| 合计 | | | 100 |  |

以上所有岗位的设置、排班，应符合《[中华人民共和国劳动法](http://www.baidu.com/link?url=F45hGkUIbBtxVnxPZATPQbkbwCTU3UxFBB4t-a-QSoW-3bIW4BtrL6FnbZHsoQuDz-Tl0uQwaqK33u1ssI-PWGeDOXSuPpiDhEwM8ziWofO" \t "https://www.baidu.com/_blank)》相关规定，应满足采购人工作日、双休日、法定节假日的全部工作任务，投标人自行合理合法安排员工休息时间，如产生替班加班情况，均由投标人自行承担相应费用。

**（五）《物业管理服务人员行为规范》**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 行为参考规范 | |
| 仪 容 仪 表 | 服饰着装 | 1、上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；  2、上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；  3、鞋袜穿戴整齐清洁，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走；  4、非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 | |
| 须发 | 1、女员工前发不遮眼，不梳怪异发型；  2、男员工不留长发，不留胡须；  3、所有员工头发应保持整洁。 | |
| 个人卫生 | 1、保持手部干净，经常修剪指甲；  2、员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；  3、上班前和上班期间应注意饮食，保持口腔清洁、口气清新；  4、保持眼部、耳部清洁；  5、女员工应淡妆打扮，不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；  6、每天上班前应注意检查自己的仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。 | |
| 行为举止 | 服务态度 | 1、对客人服务应面带笑容，和颜悦色，热情主动，做到微笑服务；  2、谦虚和悦接受客人的评价，耐心倾听客人的投诉，事后汇报。 | |
| 行走姿态 | 1、行走时不宜双手抱胸或背手走路；  2、在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，不允许同行时嬉戏打闹；  3、手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；  4、与客户相遇时，应主动点头示意。 | |
| 坐立姿态 | 1、入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直，腰部挺起，双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容； | |
| 2、坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；  3、站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢，目光平视，面带笑容。 | |
| 其他行为 | | 1、要注意个人形象，不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情；  2、到公共、工作场所（或客户处）进行工作时，不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；  3、谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 | |
| 礼貌用语 | 问候语 | | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。 | |
| 欢迎语 | | 欢迎光临、欢迎您来XX单位。 | |
| 祝贺语 | | 祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。 | |
| 告别语 | | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安。 | |
| 道歉语 | | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 | |
| 道谢语 | | 谢谢、非常感谢。 | |
| 应答语 | | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 | |
| 征询语 | | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？您有别的事吗？ | |
| 请求语 | | 请您协助我们……、请您……好吗？ | |
| 商量语 | | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ | |
| 解释语 | | 很抱歉，这种情况，单位的规定是这样的。 | |
| 对来访人员 | 1.主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？”“请您出示证件。”（保安专用）  2.确认来访人要求后，说“请稍等，我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来，请您先等一下，好吗？”  3.当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说：“对不起，先生/小姐，这是单位规定，请理解！”（保安专用）。  4.当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说：“先生/小姐，请稍候，让我请示一下好吗？”  5.当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时，应先说：“对不起，按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。”  6.当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。”  7.如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”  8.当来访人员离开时，应礼貌地说“再见！” | | | |
| 接听拨打电话 | 1.接听电话时应清晰应答：“您好，××单位。”  2.认真倾听对方的电话事由，若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。  3.通话完毕，应说：“谢谢，再见！”语气平和，并在对方放下电话后再轻轻放下电话。  4.如接电话听不懂对方语言时，应说：“对不起，请您用普通话，好吗？”或“不好意思，请稍候，我不会说当地话。”  5.中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意，并表示感谢，恢复与对方通话时，切勿忘记向对方致歉。  6.接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。  7.拨打电话接通后，应首先向对方致以问候，如：“您好”，并作自我介绍。使用敬语，将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。  8.通话完毕时，应说：“谢谢，再见。” | | | |
| 同乘  电梯 | 1.主动按“开门”钮，电梯到层时，应站在梯门边，一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。”顾客进入电梯后再进电梯，面向电梯门，按“关门”钮。  2.电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁，一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。” | | | |

**五、其他相关要求**

1. 根据本项目物业使用特点，提出合理的物业管理服务理念、服务定位和服务目标。
2. 针对本项目有比较完善的组织架构、主要管理流程（包括：运作流程图、信息反馈及处理运作流程图、投诉处理运作流程图、紧急情况处理运作流程图）、主要管理机制（包括：激励机制、监督机制、约束机制）。
3. 有完善的物业管理制度，包括：考勤管理制度、财务管理制度、接待投诉制度、培训学习制度、监督考核制度、档案管理制度、各项工作制度等，体现标准化服务水平。
4. 针对本项目的员工培训方案，包括：培训目的、培训内容、培训时间、培训地点、培训者、培训对象、培训方式等。
5. 本项目投入设施设备等情况
6. 采购人免费提供物业管理的办公场地，根据需要在适合的楼层配备洁具堆放间，其它房间（如工程管理需要的应急备件仓库、工程值班室、保洁仓库、员工的更衣室）进场后视情况协调解决。中标单位必须配置办公设备独立放置于采购人提供的办公区域内，不能与物管区域外单位、部门或团体共用，其办公用品所需耗材由中标单位自行承担。
7. 中标单位应投入本项目的设备：洗地机1台、高压水枪1台。
8. 中标单位应提供保洁日常工具、厕纸、擦手纸、洗手液等耗材，配备防爆、防汛物资、工程维护部物料及器材消耗。**洗衣房、洗车房、理发室等耗材按需采购。**
9. 投标人拥有智能化物业管理能力。
10. 投标人具有类似物业管理服务经验。

**六、管理服务费用及支付**

1. 报价说明
2. 投标报价包含完成本项目招标要求的清洁保洁、安保消控管理、绿化养护、工程设备维护、会务服务、零星维修（包含设备维修、房屋维修）以及采购单位交办的其他工作所产生的所有费用，包括但不限于人员工资、奖金、福利等以及人员服装费、设备维护费、设备使用费、维修配件费、保洁工具耗材费、洗车、洗衣及理发的耗材费、管理费、税费等，采购人不再支付其他费用。
3. 中标单位应严格按照杭州市社保缴纳基数相关规定进行社保缴纳，并按规定缴纳住房公积金，做到合法用工。
4. 物业管理服务费用以签订的合同价为准，合同期内如遇工作人员的最低工资调整等其他因素，产生的费用由中标单位承担，采购人不追加因用工成本增加产生的费用。
5. 费用支付
6. 以合同实际签订内容为准。
7. 中标人因合同违约、工作失误或根据考核结果造成的扣款，采购人在支付服务费时在应支付的服务费中相应扣除。
8. 采购人每次付款前，中标人须提交对应金额的正规发票。

**七、物业服务质量考核标准**

本考核要求采用百分制，每三个月考核一次，具体考核时间由采购人确定，采购人可视情况增加考核次数，并按以下原则评定考核等级：

1. 考核分≥90分，视为优秀，全额拨付当期物业服务费用。
2. 80≤考核分＜90分，视为良好，扣除当期物业服务费用的2%；
3. 70≤考核分＜80分，视为合格，扣除当期物业服务费用的5%；
4. 考核分＜70分视为不合格，扣除当期物业服务费用的10%。如在考核中中标人连续二次考核分＜70分，采购人将通知中标人解除物业服务合同。

**（项目名称）物业服务质量考核标准**

**考核人： 考核时间：**

| 序号 | 项目 | 考核标准 | 分值 | 评分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 管理 | 1. 实行持证上岗制度。 | 2 |  | 凡有 1 人不符合， 扣除 1 分 |
| 1. 项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符， 未征得采购人同意不得随意更换团队成员。 | 2 |  |
| 1. 项目经理更换至少提前20天、其他人员更换至少提前7天告知采购人。 | 2 |  |
| 2 | 制度 履约 | 1. 遵守《物业管理服务人员行为规范》 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分 |
| 1. 健全的管理流程、管理机制，运作规范。 | 2 |  |
| 1. 健全的物业管理制度，遵守并执行。 | 2 |  |
| 3 | 清洁 保洁 | 1. 室内公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、大厅、玻 璃、门及门窗框、天花板、栏杆、走廊等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
| 1. 室内卫生间、茶水间清洁，无垃圾、无污渍、无积水、 无异味、无堆积杂物，洁具、台面、镜面光洁无水迹，电器设施外观清洁，物品摆放有序。室内卫生间符合“美丽厕所”标准。 | 2 |  |
| 1. 室外广场、道路、停车场（库）、屋面、“门前三包”等公共区域的地面干净，无杂物、无积水、无淤泥、无污垢。 | 2 |  |
| 1. 外墙应保持清洁，无明显污迹。 | 2 |  |
| 1. 定期对喷泉、景观、照明灯设施设备进行清洁，确保表面干净无污渍。 | 1 |  |
| 1. 垃圾、废弃物按分类要求及时收集、日产日清，化粪 池及时清掏，垃圾箱（房）外侧表面清洁、内侧无残留物、无异味。 | 1 |  |
| 1. 垃圾应按照可回收物、有害垃圾、易腐垃圾和其他垃圾进行分类，对应垃圾桶颜色分别为蓝色、红色、绿色和灰色。 | 1 |  |
| 1. 垃圾清运工作：每日清运一次；垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每周消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区域、卫生间无堆积垃圾。 | 1 |  |
| 1. 大楼及餐厅消杀：全责消杀维护，半个月一次。 | 1 |  |
| 1. 化粪池清掏：全责保养维护，一季度一次，化粪池确保排放指标正常。 | 1 |  |
| 4 | 安保 消控 管理 | **公共秩序维护：**   1. 严格出入登记制度，发现问题及时上报处理，杜绝闲杂人员进入办公楼（区）。 2. 物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度，杜绝可疑危险品进入。 3. 对进出的各类机动车辆进行有序管理，设置行车指示标 志，规定车辆行驶路线，引导车辆停放区域，车库内配置道闸和 监视系统。非机动车统一停放在室外指定区域，设置集中充电桩。停车区域无易燃、易爆物品存放。 4. 消控、监控设施设备应保持24小时正常运行，保证出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警。监控室收到异常情况报警信号后，应及时报警，并派专人赶到现场进行前期处理。监控资料应至少保留90天。做好防盗、防火报警监控设备日常使用管理。 5. 明确巡视工作职责，对设备机房等重要区域、部位进行重点巡视并做好相关记录，及时发现和处理各种安全和事故隐患。 | 5 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分 |
| **消控安全管理：**   1. 配备完善的消防设施和器材，定期对消防设施进行巡查，确保运行正常。消防设施的维护管理及消防控制室应符合相关国标要求。 2. 应在各楼层明显位置张贴平面疏散示意图、引路标志及控烟标志。 3. 定期开展防火检查，保证疏散通道、安全出口、消防车道通畅。 4. 每年至少组织1次消防安全培训及消防演练。 | 7 |  |
| **突发事件处理**   1. 建立突发事件应急预案体系，包括但不限于电梯困人、紧急会议、火警火灾、突发停电、水管破裂、意外伤害、群体性上访、台风、暴雨及雷电等应急预案。 2. 突发事件发生时应立即启动应急预案，迅速展开指挥协调、信息报告、紧急处置、秩序维护、抢险救援、后勤保障等工作，并在第一时间内向有关部门汇报处理结果。 3. 每年至少组织1次突发事件应急演习。 | 6 |  |
| 5 | 绿化 养护 | 1. 室内外绿化养护期内各类绿植应100%存活。 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分 |
| 1. 根据季节和气候状况，进行浇灌、施肥、修剪和松土等养护。 | 2 |  |
| 1. 应选择观赏性强、观赏期长、方便管理的鲜活植物摆 放室内，植株长势良好，无残枝、无黄叶、无积尘，花朵饱满、无萎蔫，托盘内无积水。 | 2 |  |
| 1. 室外乔木丰满健壮、生长良好，灌木枝叶紧密圆整， 无脱节、无枯枝。草坪生长整齐，清洁美观，修剪高度一致，覆盖率高。花卉色彩鲜艳，摆放造型新颖，无杂草、无枯死。 | 2 |  |
| 1. 雨、雪、台风等特殊天气前，应派专人巡查，及时加固、支撑、修剪高大乔木，排除安全隐患。 | 2 |  |
| 1. 定期检查病虫害情况，病虫害防治率100%，危害率低于5%。 | 2 |  |
| 1. 绿植租赁符合招标要求及投标承诺。 | 2 |  |
| 6 | 工程  设备 维护 | 1．房屋地面、墙、台面、吊顶、门窗、楼梯、通风道、卫生洁具、大厅玻璃顶、外墙幕墙等完好，无霉变破损。 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分 |
| 2．至少每2小时巡视一次高配房设备运行情况，如实记录设备运行参数。定期对各类机房设备设施进行检查、维护、清洁，并做好记录。 | 2 |  |
| 3．确保各类照明灯具、应急照明系统、供用电设备设施（包括配电箱、桥架、井道、开关、插座等）运行正常。 | 2 |  |
| 4．每日巡查污水泵、排水泵、生活水泵、阀门、管道、仪表等，确保给排水系统正常运行，无“跑”、“冒”“滴”、“漏“现象。 | 2 |  |
| 5．定期对水泵、管道进行养护，每年至少两次对水箱进行全面清洗，并提供水质检测报告。 | 2 |  |
| 6．由专业人员定期对监控系统、门禁系统、多媒体系统、 会议系统等智能弱电设备进行巡查，定期清理设备机柜、控制箱、交换机等外表吸附的灰尘和絮状物。 | 2 |  |
| 7．电梯应由专业资质维保单位至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查，建立每台电梯的台账档案，日常维护和应急维修应及时记录。每年经有资质的检测机构检验合格，在《安全使用许可证》有效期内安全运行。 | 2 |  |
| 8．应配置持有特种设备作业人员证的电梯安全管理人员，对电梯保养、运行进行监督管理。 | 2 |  |
| 9．消防设施设备应由专业资质维保单位至少每15日进行一次维护保养，建立台账并记录在案。消防重点单位每年应经有资质的检测机构检验合格，并出具《建筑消防设施年度检测报告》。 | 2 |  |
| 10.定期对空调通风系统及新风系统进行检查、维护、清洁，测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录，确保空 调系统正常运行。每年冬夏两次对空调通风系统进行全面的维护保养，空调一年2次滤网清洗，新风系统管道每季度清洗一次。 | 1 |  |
| 11．其他维保（燃气、净水机、给排水系统）：月检，发现故障及时反馈采购人及维保单位。 | 1 |  |
| 12.水箱清洗：全责保养维护，半年一次，每年至少两次对水箱进行全面清洗，并提供水质检测报告。  13.确保办公楼（区）零星维修的及时性，一般修理自受理之日起半个工作日内处理完毕，小修自受理之日起5个工作日内处理完毕，其他大修项目经采购人审批同意后15个工作日内处理完毕，确保零星维修合格率达到100%。工程维修人员必须持有效期内相应证件上岗。 | 2 |  |
| 7 | 会务 服务 | 1. 根据会议安排及采购人要求，确定台形，做好会议物品摆放、设备调试、会议资料发放等会前服务准备工作。 2. 会议期间定时倒水，根据需要为与会人员提供服务，会议设备如出现问题及时协调处理。 3. 会议结束后做好会议物品整理，茶具清洗、消毒，会议场地清扫，设施设备清点、检查、记录等会后服务。 4. 对会议服务期间接触的会议信息、会议资料应严格保密。 | 4 |  |
| 8 | 投入设备、耗材等情况 | 1. 投入本项目的设备情况洗地机1台，高压水枪1台与招标需求、投标承诺一致。 | 1 |  | 完全符合得满分，部分符合相应 递减， 不符合得 0 分 |
| 1. 投入本项目的保洁日常工具、厕纸、擦手纸、洗手液等耗材与招标需求、投标承诺一致，**洗衣房、洗车房、理发室等耗材按需采购**。 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应 递减， 不符合得 0 分 |
| 1. 投入本项目防爆、防汛物资、器材等与招标需求、投标承诺一致。 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应 递减， 不符合得 0 分 |
| 9 | 投诉  检查  整改 | 1．建立完善的投诉响应机制， 并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。 | 2 |  |  |
| 2．检查整改有效落实。 | 2 |  | ①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣 1 分。  ②符合得 3 分，基本符合得 1 分，不符合得 0 分 |
| 3．无其它违反采购人相关规定之事项。 | 2 |  |
| 10 | 其他（理发师、洗衣工） | 1. 具备良好的专业技术能力，包括剪发、染发等方面的技术。   2、良好的卫生和安全意识，确保工作环境的清洁和安全。 | 2 |  |
| 1、负责衣服的收发登记，挂牌，入洗，烘干，缝补，钉扣，叠放等工作。  2、认真检查洗衣设备，烘干设备，缝补设备的运转情况，要定期保养，保持设备的干净整洁。 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分 |
| 11 | 物业 协理 | 1.协助项目经理贯彻公司指示，做好上传下达、内外联络沟通工作。  2.负责项目文件档案资料的建立、健全和归档整理工作，并及时更新、维护、备份和管理。 | 1 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分 |
| 12 | 标准分 | 100分 | | |  |
| 13 | 总得分 |  | | |  |

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 最高分值 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* |
| 1 | 根据本项目物业使用特点提出合理的物业管理服务理念、服务定位和服务目标。  全部符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性，视为符合要求，此项最高3分。 | 3 | 主观分 | 服务理念、定位、目标 |
| 2 | 1. 针对本项目有比较完善的组织架构（0-1分）； 2. 清晰简练地列出主要管理流程，包括：运作流程图、信息反馈及处理运作流程图、投诉处理运作流程图、紧急情况处理运作流程图（0-1分）； 3. 列出主要管理机制，包括：激励机制、监督机制、自我约束机制（0-1分）。   每小点内容全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 3 | 主观分 | 组织架构、管理流程、管理机制 |
| 3 | 具有健全的物业管理制度，体现标准化服务水平，包括：考勤管理制度、财务管理制度、接待投诉制度、培训学习制度、监督考核制度、档案管理制度、各项工作制度（应包含清洁保洁、安保消控管理、绿化养护、工程设备维护、会务服务、零星维修（包含设备维修、房屋维修及采购单位交办的其他工作）。  全部符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 3 | 主观分 | 管理制度 |
| 4 | 针对本项目的员工培训方案，包括：培训目的、培训内容、培训时间、培训地点、培训者、培训对象、培训方式等。  全部符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 3 | 主观分 | 培训方案 |
| 5 | 1. 详细说明投入的设备（洗地机1台，高压水枪1台）、工具、药剂、耗材的环保性和优越性，提供相关设备、工具、材料的品牌、型号、产地、数量等清单（0-1分）； 2. 配备防爆、防汛物资、工程维护部物料及器材消耗（0-1分）。   每小点内容全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 2 | 主观分 | 投入的设备、耗材等情况 |
| 6 | ①公共区域的清卫保洁；  ②垃圾、废弃物清理；  ③消毒灭害。  ④化粪池清理  每小点内容全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 4 | 主观分 | 清洁保洁服务方案 |
| 7 | 1. 人员进出管理，物品进出管理，车辆管理； 2. 消控、监控设施设备日常使用管理； 3. 重点巡视。   每小点内容全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 3 | 主观分 | 公共秩序维护方案 |
| 8 | 1. 定期巡查，定期防火检查； 2. 张贴平面疏散示意图、引路标志及控烟标志，每年至少组织1次消防安全培训及消防演练。   每小点内容全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 2 | 主观分 | 消控安全管理方案 |
| 9 | 应急预案：建立突发事件应急预案体系，包括但不限于电梯困人、紧急会议、火警火灾、突发停电、水管破裂、意外伤害、群体性上访、台风、暴雨及雷电等应急预案。  内容全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。本项得2分。 | 2 | 主观分 | 突发事件处理 |
| 承诺每年至少组织1次突发事件应急演习。本项得2分。  **提供**突发事件应急演习**承诺函得2分，不承诺不得分。** | 2 | 客观分 |
| 10 | 1. 绿化日常养护、管理，病虫害防治； 2. 特殊天气巡查、处理，排除安全隐患；   每小点内容全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 2 | 主观分 | 绿化养护方案 |
| 11 | 绿化租赁服务方案，包括：植物摆放、养护和管理等，提供本项目拟租赁的绿植清单明细、照片等佐证材料。  全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。符合招标需求、有针对性视为符合要求。 | 2 | 主观分 | 绿化租赁方案 |
| 12 | 1. 房屋日常维护，零星维修、其他大修； 2. 高配房巡视、各类机房设备设施巡检、智能弱电设备巡检； 3. 照明系统、供用电设备设施维护，排水系统维护； 4. 水泵、管道养护，每年至少两次水箱清洗，并提供水质检测报告；   ⑤燃气、净水机、给排水系统每月检查。  每小点内容全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 5 | 主观分 | 工程设备维护方案 |
| 13 | 电梯定期检查、维护、应急维修等，建立台账并记录。  全部符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 3 | 主观分 | 电梯维护方案 |
| 14 | 消防设施设备定期维护保养，建立台账并记录。  全部符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 3 | 主观分 | 消防设施设备维护方案 |
| 15 | 定期对空调通风系统进行检查、维护、清洁，测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录，确保空调系统正常运行。每年冬夏两次对空调通风系统进行全面的维护保养。  全部符合得3分，部分符合得1.5分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 3 | 主观分 | 空调通风系统维护方案 |
| 16 | 1. 会前准备方案； 2. 会中服务方案； 3. 会后整理方案；   每小点内容全部符合得1分，部分符合得0.5 分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 3 | 主观分 | 会务服务 |
| 17 | ①理发服务方案； ②洗衣服务方案；  ③物业协理方案。  每小点内容全部符合得1分，部分符合得0.5 分，不符合不得分。内容完整合理、有针对性视为符合要求。 | 3 | 主观分 | 其他服务方案 |
| 18 | 投标人拥有自主开发的或购买的软件或者APP等智能物业服务平台，包含智慧报修、设备管理、巡更管理，满足业主方服务需求。  **提供相关著作权证书扫描件或购买并应用于本项目的承诺函。每项功能得1分，最高得3分。** | 3 | 客观分 | 智能化系统 |
| 19 | **（1）项目经理**  年龄45周岁以下（1分），具有三年以上物业项目的工作经历（1分）；大专以上学历（1分）。每符合一人得3分，本项最高得6分。  **（2）保安大队长**  年龄45周岁以下（1分）；具有安保服务管理工作经历五年以上（1分）；本科以上学历（1分）。本项最高得3分。  **（3）保安副队长**  年龄45周岁以下（1分）；具有安保服务管理工作经历两年以上（1分）；大专以上学历（1分）。本项最高得3分。  **（4）工程主管**  年龄45周岁以下（1分），具有工程主管服务工作经历三年以上（1分），大专以上学历（1分）。本项最高3分。  **（5）会务主管**  40周岁以下（1分），具有物业项目会务主管的工作经历三年以上（1分），大专以上学历（1分），本项最高得3分。  （7）保洁主管  45周岁以下，具有物业项目保洁主管的工作经历三年以上，高中以上学历。每符合一人得2分，本项最高得8分。  年龄、工作经验计算截至投标截止时间。以上人员需提供在投标人单位的社保缴纳证明( 超过法定退休年龄的人员提供与投标人签订的劳务合同)，学历证明提供学历证书，年龄证明提供身份证扫描件，工作经验需提供显示职务的劳动合同或原服务业主出具的盖章证明，能清楚体现工作岗位及年限，否则不得分。 | 26 | 客观分 | 项目实施的拟派人员安排情况 |
| 20 | 1.承诺拟派本项目的保洁员：年龄50周岁以下，具有1年以上保洁工作经验。  2.承诺拟派本项目的保安员：年龄50周岁以下，具有1年以上保安工作经验。  3.承诺拟派本项目的消控员：年龄55周岁以下；具有1年以上消控工作经验；持证上岗。  4.承诺拟派本项目的工程人员：年龄55周岁以下；高中以上学历；具有1年以上工程维修工作经验；具有相关专业上岗证；  5.承诺拟派本项目的会务：年龄40周岁以下；高中以上学历；具有1年以上会务工作经验。  6.承诺拟派本项目的洗衣工：年龄55周岁以下；具有洗衣工作经验。  7.承诺拟派本项目的理发师：年龄55周岁以下，具有理发工作经验。  8.承诺拟派本项目的物业协理员：年龄40周岁以下；高中以上学历。  **承诺以上人员全部满足得6分，不承诺或承诺无法满足采购需求不得分**。 | 6 | 客观分 | 人员承诺 |
| 21 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。每提供1个证书得1分，最高得3分。  **证明材料：提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图，否则不得分。** | 3 | 客观分 | 管理体系 |
| 22 | 投标人自2022年1月1日以来的同类型物业管理服务的成功案例（含在管项目），以签订时间为准。 **证明材料：提供合同扫描件。每提供1份得0.5分，最多得1分。** | 1 | 客观分 | 类似业绩 |
| 23 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*10］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 10 |  | / |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 投标报价低于项目预算50%，未在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15**串通投标认定。**有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.2.15.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

4.2.15.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.2.15.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.2.15.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.2.15.5不同投标人的投标文件相互混装。

4.2.16法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（服务类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日，杭州市公安局余杭区分局 以公开招标方式对余杭区公安分局2025年物业服务采购项目（HZYHZFCG-2025-002）进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 杭州市公安局余杭区分局 （以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

**1.2 标的**

1.2.1 服务内容： ；

1.2.2 服务标准： ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　 　 ；

1.2.4 服务人员组成：　　 　 ；

1.2.5合同 （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： ；

1.2.5.2 货物数量： ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4 付款方式和发票开具方式**

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2 合同预付款比例为合同金额的50％；对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

**1.5 履行期限、地点和方式**

1.5.1 履行期限：***合同专用条款***；

1.5.2 履行地点：***合同专用条款***；

1.5.3 履行方式：***合同专用条款***。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

1.6.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***合同专用条款*** 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

**2.2 技术规范**

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见***合同专用条款***。

**2.4 履约检查和问题反馈**

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.5 技术资料和保密义务**

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.6 质量保证**

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.7 延迟履行**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

**2.8 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.9 合同转让和分包**

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

**2.10 不可抗力**

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.11 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

**2.12 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.13 合同中止、终止**

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.14 检验和验收**

2.14.1 乙方按照***合同专用条款***的约定，定期提交服务报告，甲方按照***合同专用条款***的约定进行定期验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.14.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.15 通知和送达**

2.15.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.16 合同使用的文字和适用的法律**

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.17 履约保证金**

2.17.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.17.2 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 ***合同专用条款*** 个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %；

2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.17.4 甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

**2.18**对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.19合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.4 | 合同签订后5个工作日内支付合同金额的50%为预付款；剩余50%部分在合同期结束前一个月结算物业服务费的余款。 |
| 1.5.1 | 自合同签订生效之日起至2025年10月31日。 |
| 1.5.2 | 杭州市余杭区 |
| 1.5.3 | 物业服务 |
| 1.7 | 1.7.2 |
| 1.7.2 | 杭州市余杭区 |
| 2.10.3 | 30天 |
| 2.10.4 | 30天，30天 |
| 2.14.1 | 物业服务质量考核标准 |
| 2.14.3 | 物业服务质量考核标准 |
| 2.17.1 | 合同金额的1% |
| 2.17.2 | 7 |
| 2.19 | 合同一式陆份，甲乙双方各叁份 |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

杭州市公安局余杭区分局、杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

我方参与余杭区公安分局2025年物业服务采购项目【招标编号：HZYHZFCG-2025-002】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，**除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。**

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C.**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求（如果有）**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

杭州市公安局余杭区分局、杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

我方参加你方组织的余杭区公安分局2025年物业服务采购项目【招标编号：HZYHZFCG-2025-002】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2 报价情况说明（如果有）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明： 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

杭州市公安局余杭区分局、杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理余杭区公安分局2025年物业服务采购项目【招标编号：HZYHZFCG-2025-002】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

杭州市公安局余杭区分局、杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理余杭区公安分局2025年物业服务采购项目【招标编号：HZYHZFCG-2025-002】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期： 年 月 日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **备注（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

杭州市公安局余杭区分局、杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市公安局余杭区分局、杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成余杭区公安分局2025年物业服务采购项目【招标编号：HZYHZFCG-2025-002】的实施。

**开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **服务人数** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1. 投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。
2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

## 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

## 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因**，否则投标无效。**）

三、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市公安局余杭区分局单位的余杭区公安分局2025年物业服务采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

杭州市公安局余杭区分局、杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

我方 （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的余杭区公安分局2025年物业服务采购项目【招标编号：HZYHZFCG-2025-002】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加余杭区公安分局2025年物业服务采购项目【招标编号：HZYHZFCG-2025-002】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（****未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为余杭区公安分局2025年物业服务采购项目【招标编号：HZYHZFCG-2025-002】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市公安局余杭区分局 的 余杭区公安分局2025年物业服务采购项目 采购活动，服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

物业管理服务，属于 物业管理 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：

1、填写要求：①“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。