淳安县人民法院物业管理服务采购项目

项目编号：CAZFCGCS2024-3号

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位：淳安县公共资源交易中心

地址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号

二○二四年十二月

采购单位确认（公章）：该招标文件已经我单位审核确认。 项目负责人（签名）： 分管领导（签名）： 日期： 年 月 日

目  录

第一部分      邀请供应商

第二部分      竞争性磋商流程

第三部分      供应商须知

第四部分      采购需求

第五部分      评审方法及评审标准

第六部分      拟签订的合同文本

第七部分      应提交的有关格式范例

第八部分      最后报价格式

- 邀请供应商

竞争性磋商邀请公告

项目概况

淳安县人民法院物业管理服务采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2024年 12 月 30 日09点00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CAZFCGCS2024-3号

2、项目名称：物业管理服务采购项目

3、预算金额：人民币160万元

最高限价：人民币160万元

4、采购方式：竞争性磋商

5、采购人的采购需求：淳安县人民法院物业管理服务采购项目包括：第一部分是物业安保消控管理和安全检查服务；第二部分是空调系统维护与保养服务；第三部分是物业保洁服务；第四部分是会务服务；第五部分是绿化养护与花木摆放管理服务；第六部分是消防设施维保服务；第七部分是除四害消杀服务等。详见磋商文件。

- 6、合同履约期限：本项目服务期限为一年，起算时间自项目所需人员全部按要求派驻到位且经采购人验收合格之日起计。

7、本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与响应）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，其中小微企业合同金额应当达到   %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到   % ，其中小微企业合同金额应当达到   % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

þ无。

¨有特定资格要求：       ；该特定条件的法律法规依据：       。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件：

1.时间：/至2024年 12 月 30 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。）

4.售价：0元

四、响应文件提交（上传）：

1.截止时间：2024年 12 月 30 日09点00分00秒（北京时间）

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 。

五、响应文件开启

时间：2024年 12 月30 日 09点 00 分00秒（北京时间）

地点：淳安县公共资源交易中心505开标室[淳安县千岛湖镇环湖北路375号]，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨本项目不收取投标保证金；⑩投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑪具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：淳安县人民法院

地  址：淳安县千岛湖镇曙光路59号

项目联系人（询问）：汪卫忠

项目联系方式（询问）：0571-89601100

质疑联系人：蒋先生

质疑联系方式：0571-89601005

2.采购代理机构信息

名  称：淳安县公共资源交易中心

地  址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号6楼。

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式：0571-89602050；

质疑联系人：钱工

质疑联系方式：0571-89602057

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

（快递仅限ems或顺丰）；

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话： 0571-87227671、0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 竞争性磋商流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商。

- 采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2供应商获取磋商采购文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

2.开启响应文件与信用信息查询

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.磋商与评审

3.1磋商小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13采购机构唱价。

3.14由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.15磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4. 成交

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

6.竞争新磋商流程图

验收

编制磋商文件

履约立项

签订合同

立项

供应商提交最后报价

立项

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

资格审查

磋商

编写评审报告

立项

评审打分

成交公告；成交通知书

- 第三部分供应商须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：物业管理服务，属于物业管理行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 | ¨A不同意分包。 þB同意将非主体、非关键性的 培训 工作分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准： ¨样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；¨是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间提交投标文件截止时间前 ；地点： 淳安县千岛湖镇环湖北路375号商务大楼一楼样品展示间 ；联系人： 徐工 ，联系电话： 0571-89602050、0571-89602057 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ¨方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ¨方式二：本项目需制作讲解演示视频(具体详见评分细则)，时间不超过 / 分钟。讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。供应商无需派专人参加现场演示，在投标截止时间前以电子邮件形式加密上传至cajyzx@163.com。开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标。 1.供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签订了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | þ联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |
|  |  | 本项目评审报告推荐的中标候选人数量： 3 。 |
| 14 | 采购机构代理费用 | 无。 |

- 二、总  则

- 1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6 “响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容， “” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 3. 响应有效期

▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4．响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

- 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2. 节能环保要求

2.1采购人拟采购的单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，响应无效。

2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 中小企业信用融资

4.1根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签订了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目成交人与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

## 4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 四、询问、质疑与投诉、补偿救济

1. 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3.供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1根据采购人与采购机构签订的《淳安县集中采购年度委托协议》的规定进行质疑答复。

3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.3质疑函

2.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 五、磋商文件构成、修改、解释

1．磋商文件的构成

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一部分  供应商邀请

- 第二部分  竞争性磋商流程

- 第三部分  供应商须知

- 第四部分  采购需求

- 第五部分  评审方法及评审标准

- 第六部分  拟签订的合同文本

- 第七部分  应提交的有关格式范例

- 第八部分  最后报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2. 磋商文件的澄清、修改

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

2.2采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

- 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容：

（1）响应函

（2）资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函）；

B、联合协议（如果有）；

C、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

D、符合特定资格条件的有关证明材料（如果有）。

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（4）分包意向协议（如果有)；

（5）所有资信文件（如果有）；

（6）响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料（联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料。)；

（7）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明 (如果有) ；

（8）认为需要的其他商务文件或说明 (如果有) ；

（9）技术解决方案。针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

（10）组织实施方案。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

（11）售后服务方案。项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

（12）项目小组人员名单。每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；在提交的响应文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随响应文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

（13）优惠条件及特殊承诺；

（14）培训计划（如果有）；

（15）随机特殊工具和备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）（如果有）；

（16）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；

（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书。

3. 响应文件的编制和签署

3.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

## 1.6 如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交报价情况说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

1.7 供应商应对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

2.备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。但采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2投标文件中电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件的实质性内容必须保持一致；未按以上要求编制提交导致影响评审结果的由投标供应商自行承担。▲不符合上述制作、存储规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

▲2.3 供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

- 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

1.4金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 九、提交最后报价

1.供应商的最后报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1最后报价一览表；

1.2报价情况说明（如果有）；

1.3中小企业声明函（如果有）。

- 十、评审

1. 评审方法：综合评分法。

2.价格分计算方法：低价优先法。

3.评审要求：详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

- 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标或者成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

3.3公告期限为1个工作日。

3.4 由于成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容签订合同，并在规定时间内上传至政采云平台备案。

3．履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 4.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于50%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

- 十三、验收

1.验收

1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四部分  采购需求

注：“▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容。

- 一、项目基本概况

- （一）淳安法院物业管理服务采购项目主要有七部分内容组成：第一部分是物业安保消控管理和安全检查服务，具体为院机关、汾口法庭、威坪法庭、临岐法庭、千岛湖环境资源法庭等五处提供安检巡查、秩序维护、消防设施巡查等服务；第二部分是空调系统维护与保养服务，具体为院机关、汾口法庭、威坪法庭、临岐法庭、千岛湖环境资源法庭等五处办公审判楼空调提供维护保养服务；第三部分是物业保洁服务，具体为法院机关及千岛湖环境资源法庭办公审判楼公共区域提供保洁及垃圾分类服务；第四部分是会务服务，具体为法院机关所有大小院级会议提供专人会务服务；第五部分是绿化养护与花木摆放管理服务，具体为院机关、汾口法庭、威坪法庭、临岐法庭、千岛湖环境资源法庭等五处所有公用绿地、花木提供日常养护与管理服务及为办公楼公共区域摆放花木，并适时进行花木养护和管理，节假日和重大活动日协助摆放花卉和现场布置服务；第六部分是消防设施维保服务，具体为法院机关提供所有在用的消防设施及系统（含后续新增）日常维保服务，主要涵盖火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、气体灭火系统、应急照明疏散指示系统、消防联动系统（含消防广播、消防电话、防火卷帘门和电梯迫降等）等系统设备及管线；第七部分是除四害消杀服务，具体为法院机关及四法庭提供全面的除四害服务,包括灭鼠、灭蟑螂、灭苍蝇和灭蚊子及深度消毒服务。

- （二）投标人应对本项目所有内容进行投标响应，不允许只对其中部分进行投标响应，否则中标无效。

- （三）本项目服务期限为一年，起算时间自项目所需人员全部按要求派驻到位且经采购人验收合格之日起计。

- （四）本项目预算控制价：160万元，报价超过该控制价无效。具体预算费用详见清单。

- 二、物业安保消控管理和安全检查服务

- （一）物业安保消控管理和安全检查服务岗位设置及人数要求（18人）

- 1.物业安保消控巡查管理岗（8人）：曙光路门岗和南山二路门岗3人（白天）、曙光路门岗和南山二路门岗3人（晚上）、环资法庭门岗2人（白天/晚上，男性）。

- 2.安全检查岗（10人）：四法庭门岗8人（白天，男、女性各为1人）、南山二路门岗2人（白天，男、女性各为1人）。

- （二）物业安保消控管理和安全检查服务内容

1.门岗登记、安检、秩序维护、诉讼引导等；

2.院内安全巡逻、车辆秩序维护、消防设施巡检；

3.夜间门岗执勤、院内楼宇安全巡查；

4.业主临时指派的其它物业管理服务保障任务。

（三）物业安保消控管理和安全检查服务时间要求

- 服务时间实行24小时制，确保24小时内每个岗位均有人在岗。

- （四）物业安保消控管理和安全检查服务内容

- 1.物业安保消控管理和安全检查服务岗位要求

- （1）淳安县人民法院机关、汾口法庭、威坪法庭、临岐法庭、环资法庭是集审判、办公、会议一体的司法机关办公重地，对安全性、保密性、规范性要求严格，物业服务要求高标准。

- （2）采购人对中标人组建的物业服务机构进行业务归口管理，由采购人和中标人共同制订工作制度和标准，以对工作质量进行考核。

- （3）中标人对所属聘用人员必须按《劳动法》办理各种用工手续。中标人负责建立各项规章制度，确定组织架构人员录用等，中标人在实施前要报告采购人，采购人有审核权。

- （4）采购人对一些重要岗位的设置、人员录用与管理，一些重要的管理决策有审批权和建议权。

- （5）在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对中标人的人员有直接指挥权。

- （6）中标人对所录用人员要严格审查，并持有相关上岗资格证。中标人要依法纳税，并按国家有关规定为录用人员缴纳社保及购买意外险等。

- （7）中标人的各类管理、服务人员按岗位着装要求统一，言行规范，要注意仪容仪表和公众形象，一些公众岗位录用人员体形、身高要有规定。

- （8）中标人在做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

- 2.物业安保消控管理和安全检查服务岗位具体职责

- (1)门卫值班

按时上岗，认真完成交班手续。上岗期间须佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服（精致），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责。出入口安排24小时值勤，其中法院机关二门卫实行立岗执勤制度，具体安排由采购人临时确定。除此之外，中标人还需建立传达、保安、车辆、道路及公共秩序管理等制度。门卫保安用语要规范，要礼貌待客，文明工作，并严格验证、登记制度，杜绝闲杂人员进入法院区域内，维护法院安全正常、平稳有序的工作环境。对物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度，杜绝危险物品进入法院区域内。

(2)安全检查

对进入法院，特别是审判场所的人员及其携带的物品实施安全检查，禁止限制类物品、管制物品、危险物品、违禁品等进入审判场所。熟悉安检程序，熟练操作安检设备，安检业务在法警领导下开展工作，共同维护法院公共秩序和审判、办公安全。

(3)安全巡查

①日常巡查。巡查分白班和夜班，在公共范围内实行24小时巡查制度。明确巡查工作职责，规范巡视工作流程，制定相对固定的巡视路线，对重要区域、部位、设备机房进行重点存查，并如实填写巡查日志。在接到采购人发出的指令后，巡视人员应及时到达事发现场，采取相应措施妥善处理；如巡视时出现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动并执行相应的应急预案。

②专项巡查。白班期间须对审判楼、诉讼服务中心、执行专区实施重点安全

巡查，引导当事人进入相关区域，对可疑人员进行盘问，对门禁系统使用情况进行巡查，对法院紧急呼叫报警系统进行实时巡查值守，对突发事件进行预警、报告并协助处理突发事件。

(4)停车管理

熟悉内部车辆信息，并积极引导内部车辆按指定区域停放，非机动车实行定点停放。对外来车辆引导院外有序停车，公务车辆进院按指定区域停放，确保车辆管理有序进行。

(5)突发事件处理。

按照要求制订各类突发事件应急预案，并将预案内容在物业服务办公室张榜悬挂。在各楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，每年组织不少于1次的突发事件应急演习。当发生台风、暴雨等灾害性天气及其他危害公共突发事件时，应采取以下应急措施：各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。对待上访人员做到耐心说服，及时报告有关部门予以妥善处置。

（6）消防设施巡查

①服务内容

应定期接受消防培训并掌握现有消防设施设备的使用方法，并能及时处理各种火灾事故。明确防火责任人，按照突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，确保照明设施及疏散指示标志完好，紧急疏散通道畅通。对区域内的消防喷淋灭火系统、气体灭火系统、火灾报警系统、电器火灾报警系统、消防排烟机组等消空设备按安保条例进行监管和操作使用。

②服务质量标准

定期对消防、监控主机及各消防、监控点的设备进行巡查，并填写相关巡查日志，确保运行无故障。明确巡查职责，规范巡查流程，制定固定的巡查制度，对重要区域、部位、设备机房进行重点巡视并记录巡视情况，及时发现和处理各种安全和事故隐患。发生突发消防事故，物管人员应及时到达事发现场，采取相应措施妥善处理。巡查中发现需要更新消防设备，应及时以书面形式通知管理部门负责人处理，如有异常情况发生，应立即在现场采取必要措施，并通知管理部门负责人前来处理，同时准备启动并执行相应的应急预案。

- 3.物业安保消控管理和安全检查服务其他要求

- （1）项目中标后，中标人在招标文件规定的人数内，严格按照采购人的配备要求实时选派规定人数、性别的物业保安服务人员，服务费结算以实际选派的人数和服务时间为准。

- （2）中标人日常提供物业保安服务必须按照合同约定执行，严格按采购人要求足额配置好各岗位服务人员，选派的保安服务人员需请假等事宜须经采购人同意，由中标人派出顶岗人员，交接后方能离岗。临时顶岗人员需适应岗位工作要求，在无顶岗人员前提下，不得随意缺岗、脱岗。保安服务人员需严格遵守上下班时间和交接班制度，门卫岗每天需24小时在岗且晚班人员需提前10分钟到岗交接班，并按时全面巡查。

- （3）中标人按招标文件要求及时配备足够和胜任的相关管理和服务人员，并保持人员的稳定。中标人派驻服务人员遇调动或辞职时，需提前30天告知采购人管理部门，征得同意后才能更换，并按岗位要求及时补充相应人员，提前做好交接班，人员到位相互对接时间不少于一周，新到人员档案信息及时备案到采购人管理部门。对采购人管理部门认为无能力、工作失职或不合适人员，应在15天内更换完成。岗位人数不足时，按相应岗位成本扣除服务费。若因工作需要，需增加派驻服务人员，人员费用标准按采购相关规定执行。

- （4）中标人须建立阶段性物业服务执行情况反馈制度，每月以书面形式向采购人管理部门报送当月物业管理服务安排、检查及执行完成情况。

- （5）按国家和当地政府有关劳动法规、条例，如实向物业保安服务人员提供相

- 应工种的劳动工资、加班工资、劳动保护等待遇。为保证服务人员的技能素质、队伍的相对稳定，应保障保安的工资待遇，所有派驻采购人工作人员需及时签订劳动合同，合同及时交采购人备案。

- （6）物业保安服务人员上岗时须统一着装，服装样式需体现岗位特色和方便不同岗位操作，并经采购人认可准许。

- （7）为提高物业管理服务水平，所有物业保安在服务期间按岗位要求进行定期短期培训。需要时，应接受采购人对服务人员的集中培训。

- （8）中标人需建立上岗前培训制度，并通过考试方式，考试合格者准许上岗。中标人需确保在合同签订完后，服务人员按招标要求保质保量全部到位，如不到位扣除相应的质保金。

- （9）中标人应承诺在合同期内，为承包区域内提供物业安保相关服务，并承担由此带来的一切风险。

- （10）投标人应制订具体的质量保证措施及质量保证和相关服务承诺。中标人所有的工作除应按中标人的内部流程实施外，还应接受采购人的管理。中标人达不到采购人要求及各项服务承诺，采购人有权要求其整改，直至扣款或终止合同。

- （11）如今后物业服务范围增加，采购人将按成交单价根据有关采购规定另行签订补充协议。

- （12）前期进驻所需的耗材、器材等，由中标人采购配备到位。

- （13）各投标人须按《杭州市物业管理条例》及其他国家有关标准和规范完成采购文件要求的物业管理工作。

- 三、空调系统维护与保养服务

- （一）法院中央空调系统基本情况

- 1.法院机关格力多联式变频中央空调系统

- （1）外机数量：15组；（2）内机数量：228台

- 2.汾口法庭格力多联式变频中央空调系统

- （1）外机数量：3组；（2）内机数量：62台

- 3.威坪法庭格力多联式变频中央空调系统

- （1）外机数量：4组；（2）内机数量：47台

- 4.临岐法庭海信多联式变频中央空调系统

- （1）外机数量：3组；（2）内机数量：43台

- 5.千岛湖环境资源法庭多联式变频中央空调系统

- （1）外机数量：8组；（2）内机数量：76台

- 6.法院机关及四法庭所有壁挂机、立式柜机及机房精密空调

- （1）壁挂机、立式柜机数量：16台；（2）机房精密空调数量：3台

- （二）中央空调系统维保服务要求

- 1.此项目不含设备配件更换等材料费。如故障原因需要更换，中标人须先提供报价联系单，经采购人核实签字确认后方可安排实施，结算时与发票一并出具。

- 2.每年春（3-4月）、秋（9-10月）两季分别进行一次中央空调的全面维护保养服务，中标人指派的中央空调系统维保方须持有相关证书人员进行上门巡检，巡检周期为每月一次，并记录空调系统的运行状态，巡检完后出具巡检报告，交由采购人代表签字确认，且作为费用结算依据。

- 3.中标人服务人员在提供维保服务时，应配合采购人管理人员的具体安排，并遵守相关规章制度，服从管理和监督。

- 4.中标人选派的空调维保人员须持证上门作业。若在维保服务期间发生任何安全事故，均与采购人无关，采购人不承担任何安全和经济责任。

- 5.中标人在维保期间接到采购人紧急报修通知后，应立即响应并指派专业维修人员于城区1小时内、乡镇3小时内到达故障设备现场进行维修，直至空调设备恢复正常运行。如中标人未能在上述约定的时间内到达采购人设备故障现场，中标人须承担相应的违约责任，即每次承担200元违约金，从履约保证金中扣除。

- （三）中央空调系统维保的必要性及维保内容

- 1.中央空调系统维保的必要性

- 中央空调系统一次性投资大，包含设备品种多、管线长、自动化程度高，其运行、维护、检修要综合运用热工、流体、空调、制冷、机械、电工电子、自动控制等多方面的知识和技能，因此要求运行管理和维修人员必须具有一定的专业知识和专业技能，这样才能管好它，用好它。中央空调系统保养得当，可提高使用效率，减少故障，延长机组使用寿命，从而大大降低运行成本。

- 2.中央空调系统巡检程序

- （1）控制系统的检查

- A.检查控制器显示的温度和实际值是否相符；

- B.检查控制系统菜单及报警的设置情况和控制器记录，查看有关报警；

- C.检查主电源及各支路的各相电压及电流；

- D.检查所有的接触器的触点是否清洁，接触是否可靠；

- E.检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

- F.对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏；

- G.用格力专用监测仪器（SERVICE-CHECKER）检测整个系统运行状况。

- （2）风循环系统的检查

- A.检查空气过滤器是否脏堵；

- B.检查室内风机电机接线端子紧固情况；

- C.检查风机翅片是否平衡；

- D.检查风循环系统各固定螺丝紧固情况；

- （以上操作在关机状态下检测）

- E.检查室内风机电机运转声音及机身温度。

- （3）制冷系统的巡检

- A.检查压缩机的运转声音及机身温度；

- B.检查干燥过滤进出温度是否相同；

- C.检查膨胀阀是否结露结冰；

- D.检查压缩机回液温度是否正常；

- E.检查各连接点是否有漏的现象；

- F.检查蒸发器是否清洁，是否结霜或结冰，冷凝水排水系统是否顺畅；

- G.检查冷凝器翅片是否脏堵需要清洗；

- H.检查室外冷凝器调速系统和冷凝风扇的运行状况；

- I.检测压缩机的工作压力；

- 3.每年春、秋两季分别进行一次全面维护保养的内容及要求

- A.冷凝器、空气滤网及空调内外机的清洁及特殊化处理，测试空调压力、电流、出口温度，确保空调正常运行。具体要求如下：

- 清洗冷凝器（制冷时），必须使用专用高压清洗机，配合专用清洗液进行清洗保养室外机翅片

- 空调用金属清洗剂清洗保养二次

- 底盘与内壳的清洁

- 空调内外机进行清洗保养

- 空调过滤网清洗、除菌、抑菌、防霉处理

- B.电器系统保养

- 全面检查电气线路，查看电气线路是否可靠，控制开关、保护装置能否有效可靠的工作。

- 检查电气线路是否错误，并对电气线路、压缩机、风机电机分别万用表进行绝缘电阻的测试。

- C.冷媒系统保养

- 检查管路系统是否有泄漏点，做好校漏气密性的实验。

- 检查压缩机风机的运作是否正常，有无异常，振动与噪音是否正常。

- 运行30分钟以后用温度计测定吸入温度和吐出温度的温度差，一般要求在8---10度。

- D.冷凝水系统保养

- 进行灌水排水实验，检验冷凝水是否能顺利畅通的排出，是否存在杂物，根据现场情况进行坡度调整，进行通路保护。

- （四）中央空调系统维保设备清单

| 淳安法院（机关）格力中央空调系统设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 序号 | 设 备 型 号 | 数 量（台） |
| 室内机 | 1 | GMV-R125T | 4 |
|  | 2 | GMV-R80T | 10 |
|  | 3 | GMV-R63P | 16 |
|  | 4 | GMV-R32P | 3 |
|  | 5 | GMV-R71P | 22 |
|  | 6 | GMV-R56P | 34 |
|  | 7 | GMV-R25P | 2 |
|  | 8 | GMV-R36P | 53 |
|  | 9 | GMV-R100T | 6 |
|  | 10 | GMV-R100P | 19 |
|  | 11 | GMV-R28P | 3 |
|  | 12 | GMV-R45P | 10 |
|  | 13 | GMV-R40P | 29 |
|  | 14 | GMV-R112P | 10 |
|  | 15 | GMV-R90P | 7 |
| 室外机 | 16 | GMV-Pdm900W3/NaB-N1 | 15 |

| 淳安法院（汾口法庭）格力中央空调系统设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 序号 | 设备型号 | 数量 （台） |
| 室内机 | 1 | GMV-R22P/NaL | 1 |
|  | 2 | GMV-R25P/NaL | 2 |
|  | 3 | GMV-R28P/NaL | 2 |
|  | 4 | GMV-R32P/NaL | 13 |
|  | 5 | GMV-R36P/NaL | 16 |
|  | 6 | GMV-R40P/NaL | 2 |
|  | 7 | GMV-R50P/NaL | 2 |
|  | 8 | GMV-R56P/NaL | 1 |
|  | 9 | GMV-R63P/NaL | 4 |
|  | 10 | GMV-R71P/NaL | 9 |
|  | 11 | GMV-R80P/Na | 5 |
|  | 12 | GMV-R90P/NaS | 4 |
|  | 13 | GMV-R140P/NaS | 1 |
| 室外机 | 14 | GMV-Pdm900W3/NaB-N1 | 3 |

| 淳安法院（威坪法庭）格力中央空调系统设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 序号 | 设 备 型 号 | 数量 （台） |
| 室外机 | 1 | GMV-850WM/B | 1 |
|  | 2 | GMV-730WM/B | 2 |
|  | 3 | GMV-680WM/B | 1 |
| 室内机 | 4 | GMV-N36PL/A | 2 |
|  | 5 | GMV-N56PL/A | 22 |
|  | 6 | GMV-N71T/A | 13 |
|  | 7 | GMV-N90T/AS | 8 |
|  | 8 | GMV-N125T/AS | 2 |

| 淳安法院（临岐法庭）海信中央空调系统设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 序号 | 设 备 型 号 | 数量 （台） |
| 室外机 | 1 | 待定 | 3 |
| 室内机 | 2 | 待定 | 43 |

| 淳安法院（环资法庭）格力中央空调系统设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 序号 | 设备型号 | 数量 |
| 室内机 | 1 | GMV-NDR45T/D | 1 |
|  | 2 | GMV-NDR56T/D | 1 |
|  | 3 | GMV-NDR80T/D | 5 |
|  | 4 | GMV-NDR90T/D | 14 |
|  | 5 | GMV-NDR100T/D | 8 |
|  | 6 | GMV-NDR22PS/B1 | 12 |
|  | 7 | GMV-NDR25PS/B1 | 1 |
|  | 8 | GMV-NDR32PS/B1 | 7 |
|  | 9 | GMV-NDR40PS/B1 | 7 |
|  | 10 | GMV-NDR45PS/B1 | 8 |
|  | 11 | GMV-NDR50PS/B1 | 5 |
|  | 12 | GMV-NDR63PS/B1 | 1 |
|  | 13 | GMV-NDR71PS/B1 | 2 |
| 室内新风 内机 | 14 | GMV-NDX280P/A | 4 |
| 室外机 | 15 | GMV-300WM/A2 | 4 |
|  | 16 | GMV-785WM/J | 2 |
|  | 17 | GMV-1015WM/J | 1 |
|  | 18 | GMV-1184WM/J | 1 |

- 四、物业保洁服务

- （一）服务范围

- 淳安县人民法院机关综合楼（含负一楼）、立案楼（含负一楼）、审判楼及院内公共区域；千岛湖环境资源法庭审判办公楼（含一至四层及通楼顶楼梯、电梯机房）及院内公共区域。

（二）服务内容及要求

1.大厅清洁

（1）每天不间断清扫地面及抹净地面和梯级，使地面保持干净，无纸屑、果皮、烟头等杂物。

（2）每天1次抹净大堂墙壁、宣传栏、窗口台面、防火门、指示牌等，确保表面洁净光亮。

（3）每天1次擦洗玻璃门、窗、扶手、栏杆、不锈钢装置等。

（4）每日清倒、清洗垃圾桶和烟灰缸，用抹布擦拭，保持其光亮洁净。

（5）每周2次清洁所有花盆及植物。

（6）每月1次清扫天花板尘埃和蜘蛛网。

2.会议室清洁

（1）每天1次清扫地面及抹净地面和桌椅，保持干净，无纸屑、果皮、烟头等杂物。

（2）每周1次擦拭门，窗，扶手，消防栓等。

（3）洗涤烟灰缸，花盆清理。

（4）每周1次清扫天花板尘埃和蜘蛛网。

3.洗手间

（1）每天不间断清洁洗手间，并清洗洗手间内所有装置。

（2）每月2次抹净排气扇、天花板、灯具等设备。

（3）清洁标准要求达到地面、墙壁干净，洗手池、便器洁净，并摆放卫生用品,室内无异味。

4.楼层（楼梯）清洗

（1）每天2次清扫（拖擦）楼梯走廊、通道地面，收集及清理烟灰垃圾桶、花盆的垃圾，擦净其表面灰尘。

（2）每周2次洗擦楼梯扶手和栏杆。

（3）每周1次擦洗楼层排烟窗、消防栓、灭火器、防火门和玻璃门窗等。每月2次清扫天花板蜘蛛网，擦洗玻璃窗，指示牌等。

5.屋顶、 地下室保洁

（1）每周1次清理打扫屋顶垃圾及杂物。雨季期间每3天清理屋顶水沟垃圾及杂物，并检查下水口是否被堵塞。

（2）每周2次清扫地下室地面。

（3）每周1次擦洗指示牌，门窗，并清扫天花板蜘蛛网。

6.办公楼四周公共场地清洁

（1）每天1次清理树穴、花坛、沙井、雨水沟，确保其内无杂物。

（2）每天清扫院内道路地面、停车棚，确保地面无沙土、杂物垃圾。

（3）每周1次擦洗公共场地标志牌、垃圾桶等。

（4）每月1次清洗道路地面，确保地面无污迹、沙土。

7.院内绿化带植物清洁、修剪养护

（1）春夏两季每星期清理绿化带1次，秋冬两季每2天清理绿化带1次。

（2）确保绿化带无垃圾、枯枝腐叶。

（3）要适时根据天气状况，浇灌院内绿化带植物。

（4）要适时根据植物生长状况，进行修剪、除草等养护。

8.垃圾清运

（1）每天1-2次收集各楼层、公共区域的烟灰桶、垃圾桶内垃圾，并运到指定垃圾暂放点。

（2）保洁员收集楼层垃圾的时间应尽量避开机关工作人员上下班时间。

（3）倾倒垃圾后，用水洗净垃圾桶（筒），做到垃圾桶无污迹、无异味。

（4）每日1次用水冲冼垃圾存放处的墙壁及地面，做到无污迹、无异味。

9.审判楼保洁

（1）每天不间断清扫地面及抹净地面和梯级，使地面保持干净，无纸屑、果皮、烟头等杂物。

（2）每天1次抹净一楼大堂墙壁、宣传栏、防火门、消防栓、指示牌等，确保表面洁净光亮。

（3）每天1次擦洗玻璃门、窗、扶手、栏杆、不锈钢装置等。

（4）每日清倒、清洗垃圾桶和烟灰缸，用抹布擦拭，保持其光亮洁净。

（5）每周2次清洁所有花盆及植物。

（6）每月1次清扫天花板尘埃和蜘蛛网。

（7）每天2次清洁审判法庭垃圾、杂物，擦拭干净其审判桌椅、护栏、机柜、电脑、打印机、窗户玻璃、旁听椅等，确保其光亮洁净。

（8）每天不间断清洁洗手间，并清洗洗手间内所有装置。每月2次抹净排气扇、天花板、灯具等设备。每天清洁地面、墙壁干净，洗手池、便器洁净，并摆放卫生用品,室内无异味。

10.屋顶清理

每周对综合楼、审判楼、立案楼楼顶及排水沟进行全面清理，可利用专用的清理工具，全面清理屋顶及排水沟内的杂物和垃圾，保持排水沟畅通。

11.垃圾分类

- （1）做好生活垃圾的“三化四分工作。做到生活垃圾分类投放，分类收集和运输,分类利用和分类处置，完善垃圾收集运输处置体系,实现城市生活垃圾无害化,减量化和资源化处置。

- （2）做好宣传，增强意识。对法院干警进行垃圾分类知识的普及宣传，定期进行知识测试和知识补充。

- （3）统一设置，定期检查。根据实际需要，按垃圾分类要求在法院办公区及公共区域放置标准垃圾桶，并定期进行检查，及时解决发现的问题。

- （4）落实制度，加强考核。每月以县垃圾分类办的考核数据为依据，对物业公司进行垃圾分类考核。

- 五、会务服务

- （一）服务范围

- 为法院机关所有大小院级会议提供专人会务服务。

- （二）服务要求

- 1.仪容仪表要求

- （1）服务人员上岗前要按规定化淡妆（简朴、大方为宜）、修饰，认真整理工装、工牌，仪容仪表端庄、整洁、精神饱满，并严格做好个人卫生。

- （2）站立标准：双腿并拢站直，挺胸收腹，双手交握（右手在上），自然放于小腹位置，面带微笑。会议服务过程中不可左摇右摆、来回走动。

- 2.会前准备

- （1）会前一小时开窗通风，并根据天气要求适当调整空调温度及室内光线，保证会议室内无异味，温度适宜。

- （2）根据会议大概人数准备茶杯，并提前放好茶叶。注意备好适量空杯供不喝茶叶的人使用。

- （3）会议室内按需备好纸笔，如领导需要，及时提供。

- （4）提前整理好会议室桌椅、抽纸、话筒等设备，规范摆放。

- （5）会前20-30分钟打好开水，保证暖瓶内水温合适。

- （6）会前30分钟再次检查会议室内需备物品、灯光、话筒、桌椅、绿摆等设备设施。

- 3.会中服务

- （1）领导入座后，及时送上茶水，按先宾后主、先主后次顺序进行倒水服务，每间隔10-15分钟倒水一次。

- （2）服务人员按照服务规范要求守候在会议室内（外），根据需求及时服务。

- 4.会议结束

- （1）会议结束后及时打开会议室门，站在门的一侧送宾，要面带微笑与领导、法院干警道别。

- （2）会议室清理：检查会议室内有无遗留物品，补齐会议消耗物品，做好茶杯的清洗和消毒，清洁会议室桌椅、场地，桌椅摆放整齐，关闭电源和门窗，并再次检查无误后，方可离开。

- 5.其它要求

- 会议服务需求统一由法院综合办安排。会议服务安排实行先书面申请，综合办负责人审批同意后交由物业管理负责人协调安排服务人员。

- 六、绿化养护与花木摆放管理服务

- （一）服务范围

- 为法院机关、汾口法庭、威坪法庭、临岐法庭、千岛湖环境资源法庭等五处所有公共树木、花草、绿地提供日常养护和管理服务，以及在各办公楼（区）门厅等公共区域摆放花木，并适时提供花木养护和管理服务。

- （二）服务要求

- 1.切实做好树木的修剪工作，每年至少一次。植物修剪应根据绿化功能需要、景观效果和设计要求，制定修剪技术方案，在不违背植物的生长特性和自然分枝规律的前提下，充分考虑树木与生长环境的关系，按照绿化、美化要求，根据不同树种、树龄、生长势强弱和季节进行修剪。保证均衡树势，促进生长，以达到树形优美之目的。在修剪结束后，需要对植株进行彻底清理，做到无枯枝烂叶和病虫害枝叶遗留，还应视具体情况对植株的修剪伤口进行处理，以防止病菌感染。

- 2.切实做好灌水、排涝、除草工作，每季度至少一次。在对新栽植物加大管护力度的同时，应因时因地制宜，根据气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，在检查土壤含水量的前提下，对已建成绿地适时适量浇水，确保所有植物长势良好，保证成活。同时要保证绿地排水设施功能，在雨季适时排涝，防止植物因涝而死；在植物生长季节要不间断地进行中耕除草，杂草应除小、除早、除了，并保证清除的杂草集中处理，及时清运。

- 3.切实做好植物的施肥、土壤改良工作，每季度至少一次。为保证植物长势良好，应依据树木生长需要、生长季节、树木大小、肥料种类和土壤肥力等实际情况，做好相应的施肥方案。保证用量合理，并充分粉碎、撒施均匀和浇水及时，避免发生肥料裸露的问题，以增强土壤肥力和植物机体抗病、抗寒能力，确保植物的正常生长。

- 4.切实做好树木的补植、更新、管养工作，每年至少一次。在对绿地检查管护时，一要对影响植物正常生长的密植林进行调整、间移和更新树种。对枯朽衰老、损伤的乔木、灌木、草坪及严重倾斜的树木要更新补植，对缺株断行的应及时进行补栽（费用另结），做到草坪、灌木或者乔木等均无出现裸露土问题。二要做好植物防尘的冲洗工作。及时清理绿带浮土、覆盖树池，定期清理植物树干及叶面的积尘，保证植物枝清、叶亮，实现绿化整体的美观、清洁度。三要做好对绿地内垃圾、杂物的清理工作。四要统一规范各类乔木的支撑高度、支撑材料和固定形式，充分体现城市绿化管理水平。

- 5.切实加强植物病虫害防治工作，每季度至少一次。城市绿化的快速发展、全球气候的回暖、有害新物种的不断产生以及绿地管理不到位等诸多因素会导致植物病虫害日益严重，其防治工作尤为重要。中标人应高度重视，贯彻“预防为主、综合治理”的方针，充分利用有利时机，提早安排，提早实施，科学地、有针对性地进行植物保护养护管理。

- 6.切实做好应急管理工作。法院绿化的养护与管理工作是一项持续长期的工作，面对各种突发事件和挑战，中标人必须要做好应急预警机制，做到高度重视，坚持以人为本，将各项职责明确落实到岗位和人，实现统筹安排，在问题到来时确保从容应对。例如病虫害暴发、防台防汛和防火应急预案等。

- 7.花木摆放、养护和管理

- 摆放的花木保持健康、无虫害、无缺乏矿物质症状、无老化、无树皮损伤现象。花木保持旰盛的生命力，枝繁叶茂，饱满；无黄叶、枯叶、枯枝、病虫害，对枯萎的花木及时更换。

- 8.日常管理措施

- 为了使花木的生长保持良好状态，充满生机活力，才能使人赏心悦目，要求工作人员对全部花木进行细致检查。

- （1）包括花木正常生长所需水份，定期给花木浇水；

- （2）根据花木生长需要，恰当给花木进行施肥管理；

- （3）检査花木是否健康生长，有无病虫害，做好预防设施，发现有病虫害的进行及时处理；

- （4）对花木进行修剪时，清理枯枝、干叶，保持花木生机充满生气；

- （5）定期对部分受粉尘污染严重的花木，进行叶面清洗，定期对全部花木进行叶面清洗；

- （6）发现枯萎、病害等现象不宜摆放的花木及时进行处理、撤离，及时按标准进行更换。

- 9.如遇采购人在节假日和重大活动日需摆放花卉和现场布置，中标人有义务派人协助配合。

- 10.花木摆放需求

- 法院机关花木摆放需求100盆，汾口法庭花木摆放需求25盆，威坪法庭花木摆放需求20盆，临岐法庭花木摆放需求15盆，环资法庭花木摆放需求40盆。花木大小、品种及摆放位置须经采购方审核同意后，方可投入使用。

七、消防设施维保服务

（一）维保范围

本项目消防设施维保服务仅为法院机关所有在用的消防设施及系统（含后续新增）提供规范维保服务，主要涵盖火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、气体灭火系统、应急照明疏散指示系统、消防联动系统（含消防广播、消防电话、防火卷帘门和电梯迫降等）等系统设备及管线。

1.维保服务的消防工程地址：淳安县千岛湖镇曙光路59号。

2.维保服务的消防工程面积11200㎡，建筑高度23.22米，建筑层数-1F/6F层、1F/3F层及-1F/4F层，幢数3栋。

（二）维保内容

1.在服务期内，乙方免费对法院机关现有的所有（含后续新增）消防设施系统进行定期测试、卫生清理、故障维修，其中设备更换费用另行结算，服务费用全免。

2.定期维保工作内容

- （1）维保服务范围（设施）一览表

| 序号 | 服务范围 | 序号 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水源、消防电源系统 | 13 | 防火门系统 |
| 2 | 应急照明、安全疏散系统 | 14 | 通风防排烟阻火系统 |
| 3 | 消防广播及消防电话系统 | 15 | 灭火器 |
| 4 | 火灾自动报警及联动控制系统 | 16 | 气体报警及联动控制系统 |
| 5 | 自动喷淋灭火系统 | 17 | 气体灭火设施 |
| 6 | 消火栓灭火系统 | 18 | 泡沫灭火系统 |
| 7 | 防火卷帘系统 | 19 | 技术咨询 |
| 8 | 消防供配电设施 | 20 | 消防远程监控系统及电气火灾 监控系统 |
| 9 | 干粉灭火系统 | 21 | 消防分隔设施系统 |
| 10 | 机械排烟系统 | 22 | 消防电梯 |
| 11 | 消防炮系统 | 23 | 机械加压送风系统 |
| 12 | 水喷灭火系统 | 24 | 高压细水雾灭火系统 |

（2）每月定期服务内容

1）主机巡检功能检测；

2）主机主备电切换功能检测；

3）感烟、感温探测器工作状态检测、故障排除；

4）主机报警与联动逻辑检测；

5）监视模块、控制模块工作状态检测、故障排除；

6）控制、切换模块工作状态检测、故障排除；

7）防排烟风机工作状态检测、故障排除。

（3）每季度定期服务内容

1）主机巡检功能检测；

2）主机主备电切换功能检测；

3）主机报警与联动逻辑检测；

4）感烟、感温探测器工作状态检测、故障排除；

5）监视模块、控制模块工作状态检测、故障排除；

6）消防电话通信系统检测试验；

7）消防广播系统检测与投运演习；

8）消防泵、喷淋泵手、自动投运试验；

9）火警、故障自动打印机功能检测；

10）防排烟风机工作状态检测、故障排除。

（4）每年定期服务内容

1）主机巡检功能检测；

2）主机主备电切换功能检测；

3）主机报警与联动逻辑检测；

4）感烟、感温探测器工作状态检测、故障排除；

5）监视模块、控制模块工作状态检测、故障排除；

6）消防电话通信系统检测试验；

7）消防广播系统检测与投运演习；

8）消防泵、喷淋泵手、自动投运试验；

9）火警、故障自动打印机功能检测；

10）防排烟风机工作状态检测、故障排除。

（三）维保服务要求

1.乙方须严格按照GA25201-2010《建筑消防设施的维护管理规定》及《社会消防技术服务管理规定》对甲方机关所有消防设施及系统（含后续新增）进行日常检测和维护保养，确保消防系统设备正常运行。

2.乙方按合同约定要求进行定期检测维保，检测维保服务完成后，需提供详细的书面维保记录。

3.乙方应随时解答甲方有关消防业务的咨询，并无偿组织专业技术人员对甲方消控管理操作人员进行消防系统设备操作、日常维护管理及简单故障排除的技术培训。

4.乙方接到甲方报修电话后1小时内提供电话技术支持，在电话技术支持维护不能排除故障的情况下，4小时内安排专业售后服务工程师上门进行故障排除，具体内容如下：

（1）外围设备（如监视模块、控制模块、探测器等）故障，乙方在1-2个工作日内给予排除或更换；

（2）消控室主机系统（含报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、主机主备用电源等）故障，乙方在1-5个工作日内给予修复或更换。

八、除四害消杀服务

（一）服务范围

本项目除四害消杀服务具体为法院机关及四法庭提供全面的除四害服务,包括灭鼠、灭蟑螂、灭苍蝇和灭蚊子及深度消毒服务。

（二）服务要求

1.中标人委托实施单位须具有主管部门颁发的《病媒生物消杀专业机构资质证书》，不得低于爱卫会除“四害”相关规定及验收标准，并视特殊情况增加次数，相关材料及药品等应计入报价。

2.中标人须建立消杀工作管理制度及台帐，根据采购人实际情况及辖区街道社区要求定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物。

九、物业安保消控管理、安全检查、物业保洁服务人员配备（常驻）要求

| 聘任岗位 | 人数 | 条 件 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业经理 | 1 | 45周岁及以下，大专及以上学历，具备3年及以上物业管理经验，知识面广，专业技能熟练，工作认真负责，责任心强，办事有条理；有一定写作能力，工作严谨认真；组织协调能力强，具有团队精神和协作意识；有计算机操作基础，有消防意识，能熟练掌握消防灭火器具的使用方法。 | 要求5人及以上持有消防设施操作员上岗资格证书 |
| 安保消控管理和安全检查服务人员（1） | 14 | 男性，55周岁及以下，身高168cm及以上；女性，50周岁及以下，身高160cm及以上。要求男女服务人员具有高中及以上文化程度，具备较强的身体对抗能力，经保安公司培训并取得《保安员》上岗证。具有较强的责任心，有计算机操作基础，有消防意识，能熟练掌握消防灭火器具的使用方法。退伍军人优先。 |  |
| 安保消控管理和安全检查服务人员（2） （立岗） | 4 | 男性，45周岁及以下，身高168cm及以上；女性，45周岁及以下，身高160cm及以上，形象气质佳，具有高中及以上文化程度，具备较强的身体对抗能力，经保安公司培训并取得《保安员》上岗证。具有较强的责任心，有计算机操作基础，有消防意识，能熟练掌握消防灭火器具的使用方法。退伍军人优先。 |  |
| 保洁会务 服务人员 | 1 | 女性，45周岁及以下，身高160cm及以上，有计算机操作基础；有2年及以上保洁主管工作经验，有责任感，有应急处理能力，有较强的组织管理能力和协调能力；要求外貌端正，仪表端庄，举止文明，知晓相关礼仪，能适应、响应加班要求，并具有一定的会场布置及服务经验。 |  |
| 保洁 服务人员 | 5 | 女性，50周岁及以下，要求相貌端庄，作风正派，爱岗敬业，服从管理，有吃苦耐劳精神，责任心强。 |  |

注：1.上述人员要求政治上可靠，无被动涉诉案件，遵纪守法，爱岗敬业，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，根据岗位统一着装；2.上述人员要求5人及以上持有消防设施操作员上岗资格证书；3.项目中标后，中标人在招标文件规定的人数内，严格按照采购人的配备要求实时选派规定人数、性别的物业保安服务人员，服务费用结算以实际选派的人数和服务时间为准；4.以上派驻人员工作时间根据岗位需要由采购人确定，若有临时加班需要，须无条件免费配合执行。

十、项目考核

本考核内容可根据工作实际需要适时调整，采购人在服务费用结算前进行考核分统计，考核所产生的违约金在服务费用结算时一并扣除。服务考核不满90分，中标人需按合同价的1‰支付违约金；服务考核不满80分，中标人需按合同价的3‰支付违约金；服务考核不满70分，中标人需按合同价的5‰支付违约金，采购人有权单方面终止合同，由此引起的一切经济损失由中标人承担。关于法院机关公共区域垃圾分类月考核达不到100分，则需按500元/次支付罚金，并在服务费用结算时一并扣除。

淳安法院物业管理服务采购项目考核办法

| 内 容 | 服 务 标 准 | 扣 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 物业安保消控管理和安全检查服务 | 物业经理、安保消控管理人员、安全检查服务人员要求具有保安员上岗证。 | 没有上岗证的，发现一人扣5分。 |
|  | 要求5人及以上保安员持有消防设施操作员上岗资格证书。 | 发现一人无证书扣3分，并限期整改，整改不到位，采购人可单方面终止合同。 |
|  | 保持队伍人员稳定，物业经理合同期内最多更换二次；普通保安人员合同期内更换率不能超过50%。 | 物业经理多更换一次扣3分；普通保安更换率超过50%扣5分。 |
|  | 所有人员要求进行定期培训，并提交培训证明资料交采购人备案。 | 没有培训计划发现一次扣3分，保安员没有培训记录发现一次扣2分。 |
|  | 值勤时按规定着装，不得打瞌睡、睡觉、精神不振、低头看手机。 | 值勤时不按规定着装，发现一次扣2分；值班时发现有打瞌睡、睡觉、精神不振、低头看手机现象，发现一次扣5分。 |
|  | 热情引导来访人员，来访人员经身份登记后方可入内，禁止无关人员（如产品推销及收购废品等闲杂人员等）进入法院，遇特殊情况需及时向法院管理部门报告。禁止无关车辆进入法院，进入法院的车辆应引导有序停放。 | 发现一次违规现象扣3分。 |
|  | 不得出现因保安过错而导致投诉。 | 发现一次违规现象扣3分。 |
|  | 做好巡查工作及巡查检查记录。 | 若发现缺勤或没有做好相关记录，发现一次扣2分。 |
|  | 发生重大事情及时通知采购人领导 | 发生重大事情未及时通知采购人领导，发生一次扣2分。 |
|  | 做好消防设备巡查记录。 | 未按时进行消防设备每月检查或未提供检查记录，发现一次扣3分。 |
|  | 值班保安必须在规定时间到岗。 | 值班保安迟到，每次扣2分。 |
|  | 保安在法警队的业务指导下，有序对进入法院开庭或立案的人员进行身份登记和安检。 | 发现开庭或立案人员不经安检而直接放入，每次扣10分。 |
|  | 交接班做好详细完整的交接班记录和巡查记录。 | 未做交接班记录和巡查记录，发现一次扣3分。 |
|  | 在下班后及时巡查办公、审判大楼，确保公共部位用电设施关闭，发现隐患及时处置。 | 下班后未及时巡查办公、审判大楼，发现一次扣2分；下班后公共部位用电设施未关闭，发现一次扣2分。 |
|  | 接到火警和治安警报后必须3分钟内到达现场处置，并及时报告采购人领导，根据采购人领导要求与有关方面联系协调。 | 发现未及时到达现场或未及时联系采购人领导导致事态扩大，需按合同价的2‰支付违约金。 |
|  | 保安在工作期间要接受采购人的领导和监督，遵守采购人相关规章制度。 | 发现保安违反采购人工作规章制度及纪律，视情况扣分1-5分。 |
|  | 保安值班期间不喝酒，不吃零食，不玩手机游戏、不听音乐及其他与工作无关的事情(看报纸、杂志、会客等)。 | 发现一次扣2分，情节严重的扣5分，对于屡教不改者，采购人可建议中标人予以清退更换处理。 |
|  | 爱护公共财物，故意损坏或遗失公共财物。 | 如有公共财物遗失或损坏，需照价赔偿，且每次扣3分。 |
|  | 严格履行岗位责任，不无故脱岗，不私自串岗。 | 如有违反，每次扣5分。 |
|  | 严禁上岗前饮酒，贻误值班执勤。 | 如有违反，每次发现扣5分，情节严重的视情况扣5-10分。 |
|  | 不得隐瞒和虚报情况，欺骗采购人管理人员。 | 视情节轻重扣分1-5分。 |
|  | 按时提交工作计划、管理日志、工作总结，有自查自检记录等书面资料。 | 资料不齐全或管理不到位或没有按计划要求落到实处，视情况扣分1-10分。 |
| 电梯维护与保养服务 | 按照合同约定进行电梯维保，并出具维保记录和服务评价。 | 未按照合同约定进行电梯维保，并出具维保记录和服务评价，视情况扣分1-10分。 |
|  | 中标人选派的电梯维保服务公司和相关人员具备相应资质证书。 | 中标人选派的电梯维保服务公司和相关人员不具备相应资质证书，视情况扣分1-10分。 |
| 空调系统维护与保养服务 | 中标人选派的空调维保服务公司和相关人员需持证上岗。 | 中标人选派的空调维保服务公司相关人员未持证上岗，每次没人扣2分。 |
|  | 按照合同约定进行空调维保，并出具维保记录和服务评价。 | 未按照合同约定进行空调维保，并出具维保记录和服务评价，每次扣3分。 |
| 保洁服务 | （1）每天不间断清扫地面及抹净地面和梯级，使地面保持干净，无纸屑、果皮、烟头等杂物。 （2）每天1次抹净一楼大堂墙壁、宣传栏、防火门、消防栓、指示牌等，确保表面洁净光亮。 （3）每天1次擦洗玻璃门、窗、扶手、栏杆、不锈钢装置等。 （4）每日清倒、清洗垃圾桶和烟灰缸，用抹布擦拭，保持其光亮洁净。 （5）每周2次清洁所有花盆及植物。 （6）每月1次清扫天花板尘埃和蜘蛛网。 （7）每天2次清洁审判法庭垃圾、杂物，擦拭干净其审判桌椅、护栏、机柜、电脑、打印机、窗户玻璃、旁听椅等，确保其光亮洁净。 （8）每天不间断清洁洗手间，并清洗洗手间内所有装置。每月2次抹净排气扇、天花板、灯具等设备。每天清洁地面、墙壁干净，洗手池、便器洁净，并摆放卫生用品,室内无异味。 | 发现问题每项每次扣1分 |
|  | （1）每天不间断清扫地面及抹净地面和梯级，使地面保持干净，无纸屑、果皮、烟头等杂物。 （2）每天1次抹净大堂墙壁、宣传栏、窗口台面、防火门、指示牌等，确保表面洁净光亮。 （3）每天1次擦洗玻璃门、窗、扶手、栏杆、不锈钢装置等。 （4）每日清倒、清洗垃圾桶和烟灰缸，用抹布擦拭，保持其光亮洁净。 （5）每周2次清洁所有花盆及植物。 （6）每月1次清扫天花板尘埃和蜘蛛网。 | 发现问题每项每次扣1分 |
|  | （1）每天1次清扫地面及抹净地面和桌椅，保持干净，无纸屑、果皮、烟头等杂物。 （2）每周1次擦拭门、窗、扶手、消防栓等。 （3）洗涤烟灰缸，花盆清理。 （4）每周1次清扫天花板尘埃和蜘蛛网。 | 发现问题每项每次扣1分 |
|  | （1）每天不间断清洁洗手间，并清洗洗手间内所有装置。 （2）每月2次抹净排气扇、天花板、灯具等设备。 （3）清洁标准要求达到地面、墙壁干净，洗手池、便器洁净，并摆放卫生用品,室内无异味。 | 发现问题每项每次扣1分 |
|  | （1）每天2次清扫（拖擦）楼梯走廊、通道地面，收集及清理烟灰垃圾桶、花盆的垃圾，擦净其表面灰尘。 （2）每周2次洗擦楼梯扶手和栏杆。 （3）每周1次擦洗楼层排烟窗、消防栓、灭火器、防火门和玻璃门窗等。每月2次清扫天花板蜘蛛网，擦洗玻璃窗，指示牌等。 | 发现问题每项每次扣1分 |
|  | （1）每周1次清理打扫屋顶垃圾及杂物。雨季期间每3天清理屋顶水沟垃圾及杂物，并检查下水口是否被堵塞。 （2）每周2次清扫地下室地面。 （3）每周1次擦洗指示牌，门窗，并清扫天花板蜘蛛网。 | 发现问题每项每次扣1分 |
|  | （1）每天1次清理树穴、花坛、沙井、雨水沟，确保其内无杂物。 （2）每天清扫院内道路地面、停车棚，确保地面无沙土、杂物垃圾。 （3）每周1次擦洗公共场地标志牌、垃圾桶等。 （4）每月1次清洗道路地面，确保地面无污迹、沙土。 | 发现问题每项每次扣1分 |
| 绿化养护与花木摆放管理服务 | - （1）春夏两季每星期清理绿化带1次，秋冬两季每2天清理绿化带1次。 （2）确保绿化带无垃圾、枯枝腐叶。 （3）要适时根据天气状况，浇灌院内绿化带植物。 （4）要适时根据植物生长状况，进行修剪、除草、施肥等养护。 - （5）按合同及采购人要求摆放一定品质、样式花卉，并定期养护，定期更新花木，以保持花木新鲜。 | 发现问题每项每次扣1分 |
| 垃圾 分类及清运 | - 每天1-2次收集各楼层、公共区域的烟灰桶、垃圾桶内垃圾，并运到指定垃圾暂放点。 （2）保洁员收集楼层垃圾的时间应尽量避开机关工作人员上下班时间。 （3）倾倒垃圾后，用水洗净垃圾桶（筒），做到垃圾桶无污迹、无异味。 （4）每日1次用水冲冼垃圾存放处的墙壁及地面，做到无污迹、无异味。 - （5）按县里相关部门要求进行垃圾分类，并积极配合检查，做到垃圾分类规范有序。 | 发现问题每项每次扣1分 |
| 会务 服务 | 按法院综合办要求做好会务保障服务工作。 | 发现问题每次扣2分 |
| 消防设施 维保服务 | - （1）委托实施维保公司及服务人员须持证上岗； - （2）维保人员按消防维保相关规定进行消防设施维保，并出具完整的维保资料； - （3）项目服务期限届满后出具维保报告和验收资料。 | 发现问题每项每次扣1分 |
| 除四害 消杀服务 | - （1）委托实施单位须具有主管部门颁发的相关证书； - （2）委托实施单位须建立除四害消杀工作管理制度及台帐。 | 发现问题每项每次扣1分 |
| 综合管理 | 按采购人要求定期上报物业服务资料 | 未按采购人要求定期上报物业服务资料，每次扣5分。 |
|  | 按合同要求配备足额常驻服务人员，并签订劳动合同，购买社保或商业保险。 | 发现问题每次扣2分 |
| 加分情形 | - （1）项目服务期限内节能降耗逐月提升10%加2分； - （2）法院机关公共区域垃圾分类月考核达到100分加2分； - （3）法院物业管理项目受本级及以上政府部门表彰奖励加5分。 | 视情况加分 |

十一、款项支付

（一）双方签订合同后，中标人按照招投标文件要求及时选派符合条件的常驻服务人员进驻法院，经采购人验收合格后确定该项目服务期限起算时间，服务期限为一年。

（二）在合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的50%预付款，待项目服务期限届满且经采购人验收合格后15日内支付合同价的50%服务费用。具体费用分三个类别核算：

1.常驻服务人员服务费用结算以合同注明的人员岗位年度报价、实际派驻人员数量及服务时间为准。

2.电梯维保服务费用结算以合同注明的年度报价、实际电梯数量为准。

3.空调维保服务费用结算以合同注明的空调外机和内机单价、服务期内实际维保的不同类别机器数量、服务时间为准。

4.会务、绿化养护与花木摆放管理、消防设施维保、除四害消杀等服务费用结算以合同注明的年度报价为准。

- 十二、就餐要求

- 派驻法院服务人员就餐费用由中标方承担，其中法院机关每人每年就餐费用为3600元（300元/月×12个月），四法庭每人每年就餐费用为6372元（531元/月×12个月），于合同生效后3日内一次性转账至法院指定食堂账户（户名：淳安县人民法院食堂；账号：370161401987；开户行：中国银行淳安支行）。

- 第五部分 评审方法及评审标准

| 类别 | 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务分（75分） | 1 | 根据本项目特点提出合理的管理服务理念，提出服务定位、目标，投标人的管理模式切合实际、能够切实保障项目管理服务要求。（5分） ①内容完善实施性强得5分； ②内容简单可实施得3分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 物业管理服务理念、组织架构及管理制度情况 |
|  | 2 | 有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括对运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制，管理指标承诺达到物业管理标准进行评分。（5分） ①内容完善实施性强得5分； ②内容简单可实施得3分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
|  | 3 | 有完善的管理制度、作业流程，并建立和完善档案管理制度、体现标准化服务，管理服务水平是否符合国家和行业标准进行评分。（5分） ①内容完善实施性强得5分； ②内容简单可实施得3分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
|  | 4 | 根据投标人保洁服务方案的措施完整、保洁人员配置、岗位职责等，并符合本项目需求进行评分。（5分） ①内容完善实施性强得5分； ②内容简单可实施得3分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 保洁服务方案 |
|  | 5 | 根据投标人秩序维护服务方案中的措施完整、安保人员配置、岗位职责等，并符合本项目需求程度进行评分。（5分） ①内容完善实施性强得5分； ②内容简单可实施得3分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 安保秩序维护方案 |
|  | 6 | 根据供应商提供的会议服务或其他重大活动接待服务方案中的措施完整、会务人员配置、岗位职责等，并符合本项目需求程度进行评分。（5分） ①内容完善实施性强得5分； ②内容简单可实施得3分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 会议服务等接待服务方案 |
|  | 7 | 根据投标人电梯、空调系统的维护保养以及绿化养护方案的措施完整，并符合本需求程度进行评分。（5分） ①内容完善实施性强得5分； ②内容简单可实施得3分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 设施设备维护及绿化养护方案 |
|  | 8 | 团队人员配备情况（劳动力投入计划）：本项目人员的配置合理性、技术能力保障方案：（5分） ①方案详细、具体、针对性强的得5分； ②方案较详细、具体、针对性一般的得3分； ③方案不详细、不具体、针对性不足有欠缺的得1分； ④未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 | 团队人员配置 |
|  | 9 | 项目负责人： - 1、具有同类项目（项目服务需包含保洁、安保服务）管理工作经验满3年及以上的得1分； - 2、具有大学专科及以上学历（须提供学信网查询截图），年龄≤45周岁得0.5分；具有人社部门颁发的保安员三级及以上证书得0.5分；具有建（构）筑物消防员证书的得0.5分；具有红十字救护培训经历的得0.5分；本项共2分。 - 3、承诺一年内不更换投标文件中明确的项目经理的，得1分。该条不承诺的本项目4分都不得分。 - 注：提供相关证明材料（包括物业合同、相关证明、证书等，红十字救护培训经历提供培训证明或红十字救护员证书）及近3个月（9月、10月、11月）的社保缴纳证明材料扫描件，否则不得分。（4分） | 4 | 客观分 |  |
|  | 10 | 保洁主管（保洁会务服务人员）：1.女性45周岁（含）以下的，具有专科及以上学历，得1分；2.具有2年及以上保洁主管工作经验，得1分。本项最高得2分。 保安主管：1.保安主管年龄在50周岁以内，具有人社部门颁发的保安员三级及以上证书得1分；2.保安主管具有建（构）筑物消防员证书，得1分。3.具有2年及以上类似业绩的管理经验得1分。本项最高得3分。（3分） （注：以上提供相关证明材料。包括证书扫描件、在投标人企业交纳的近三个月社保证明材料扫描件等，否则不得分）。 | 5 | 客观分 |  |
|  | 11 | 1.保安人员年龄50周岁以内，同时具有保安员证和退伍军人证的,每提供1人得1分，最高得2分； 2.项目人员年龄50周岁以内，同时具有消防设施操作员证书和红十字救护培训经历的（红十字救护培训经历提供相关证明或证书），每人得1分，本项最高得2分。 （注：同一人同时符合多个评分要求的，不重复计分；提供证书原件扫描件或复印件、在投标人企业交纳的近三个月社保证明材料原件扫描件或复印件，否则不得分）。 | 4 | 客观分 |  |
|  | 12 | 服务区域内各级各类应急预案，对突发事件应急预案及相应的措施是否合理，符合采购需求，以化解各类纠纷、消防、防疫、应对极端天气（台风、暴雨、冻雪）为例，方案内容有针对性且科学、可行且到位率高，应急处置能力强，应急响应快。（5分） ①内容完善可实施性强得5分； ②内容简单可实施得3分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 应急预案 |
|  | 13 | - 根据投标人文明及安全作业方案进行打分。（5分） ①内容完善可实施性强得5分； ②内容简单可实施得3分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 文明作业及安全作业方案 |
|  | 14 | 进场入驻交接方案及员工稳定措施，进行有计划的安全平稳交接，交接计划具有可操作性、科学有效性。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，满足采购需求的视为符合。（5分） ①符合且合理的得5分； ②内容简单可实施得3分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 交接及员工稳定措施 |
|  | 15 | 其它工作(含临时性工作)。承接采购人交办的其它工作时接受采购人统一部署。针对采购人工作的特殊性，制定详尽可行的工作方案。（3分） ①内容完善可实施性强得3分； ②内容简单可实施得2分； ③内容有缺陷需完善后实施得1分； ④不满足需求或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 | 其它服务 |
|  | 16 | 在采购需求以外，是否给出特色服务、响应措施及实质性优惠服务和承诺的情况：每提供一条得1分，最高得2分。 | 2 | 客观分 | 特色服务情况 |
|  | 17 | 投标人提供自2021年1月1日以来承担过类似服务项目的业绩，每个业绩得1分，最高得2分。（必须同时提供合同复印件和招标人验收报告或业主评价表的复印件，不提供不得分。） | 2 | 客观分 | 投标人类似项目建设的案例 |
| 商务资信（5分） | 18 | 1.投标人具有有效ISO9001质量管理体系认证得1分； 2.投标人具有有效ISO14001环境管理体系认证得1分； 3.投标人具有有效ISO45001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证得1分； 【证明材料：须提供相关有效期内的认证证书原件的扫描件或清晰复印件，全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图证明，并加盖本单位公章，未按照要求提供不得分。】 | 3 | 客观分 | 资信证书 |
|  | 19 | 投标人自2021年以来具有省级物业服务企业信用等级AAA证书得2分，AA级证书的得1分，A级证书的得0.5分，此项最高得2分。 （提供相关证明材料，否则不得分）。 | 2 | 客观分 |  |
| 20 |  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 20 |  | - / |

“*”备注：供应商编制响应文件时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

一、评审方法

1.综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

二、磋商小组的组成

1.磋商小组的组成。

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.磋商小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、磋商小组的职责

1.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

2.磋商小组及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评标过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评标资料；

2.7其他不遵守评标纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

详见磋商文件“第二部分 竞争性磋商流程”。

五、评审须知

1. 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.最后报价的修正原则

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1《最后报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《最后报价一览表》为准;

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《最后报价一览表》的总价为准，并修改单价;

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6以修正后的总价作为最后报价。

▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

3.响应无效

有下列情况之一的，响应无效：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

3.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合磋商文件规定的联合体协议要求的；

3.5响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.7响应文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.8响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

3.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.11响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

3.12供应商所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

3.13所提交的《最后报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的;

3.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

3.15最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

3.16《最后报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

3.17供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

3.18供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

3.19供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

- 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

3.20供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

3.21法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

5. 终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购机构将终止采购活动，交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6. 采购机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

六、评审过程的保密与录像

1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 第六部分  拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签 订 地：

签订日期：           年        月       日

第一部分 合同书

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                                ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：                                                ；

1.2.4 服务人员组成：                                             。

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                           ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

- 1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       /    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

- 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

（注：本合同不强制现场签订，可盖章后邮寄送达。）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4  履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  ※合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 |  |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.7 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.3 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |

- 第七部分应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，请明确投报的标项。

目录

（1）响应函………………………………………………………………（页码）

（2）资格条件……………………………………………………………（页码）

（3）法人授权书…………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议………………………………………………………（页码）

（5）所有资信文件（复印件）…………………………………………（页码）

（6）主要业绩证明………………………………………………………………（页码）

（7）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明…………………………………（页码）

（8）认为需要的其他商务文件或说明…………………………………………（页码）

（9）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

（10）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（14）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（15）随机特殊工具和备品备件清单……………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

- 一、响应函

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（ 项目名称 ）【招标编号：           号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起天，（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 提供磋商文件中规定的全部响应文件。

- 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

- 保证遵守磋商文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细阅读全部磋商文件，包括磋商文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 如我方成交，我方承诺：

7.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

7.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：   年   月  日

B、联合协议（如果有）

（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

C、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

a.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函（附件5）。

b.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

c、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供的所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

D、符合特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由供应商根据“磋商文件第一部分”中“合格的供应商应具备的特定资格要求”编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

三、法人授权书

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

兹委派我公司   先生/女士    (其在本公司的职务是：    ，联系电话：    手机：   传真：    )，代表我公司全权处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体响应授权书（扫描件加盖上传单位电子签名）

（适用于联合体响应）

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

现委托 （姓名） 为我方代理人（身份证号码：           ，手机：      ，所在单位：      ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

授权代表的身份证（复印件）

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：    年    月

四、分包意向协议（如果有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

- 质量

- 价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。                                           供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

五、所有资信文件（复印件）

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称(电子签名)：

日期：    年    月   日

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在文件页码。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

七、关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：    年   月   日

八、认为需要的其他商务文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：    年   月   日

九、技术解决方案

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

响应产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 响应品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在响应文件中提供此配置清单。

节能产品认证证书（电子签名）

环境标志产品认证证书（电子签名）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十、组织实施方案

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 响应截止时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、培训计划

（由供应商根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十五、随机特殊工具和备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十六、认为需求的其他技术文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

淳安县人民法院：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

第八部分 最后报价格式

（一）最后报价一览表

淳安县人民法院、淳安县公共资源交易中心：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下最后报价一览表的价格完成采购编号：           号的磋商文件【项目名称：                       】的实施。(单位人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
|  | ## …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称：

日期：    年    月   日

- （二）、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则投标无效。）

（三）中小企业声明函（如果有）

[竞争性磋商邀请公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （采购人）    单位的     （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                   供应商“XX专用章”（印模）

附件5：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 物业管理服务采购项目，属于 物业管理 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。