淳安县公安局梓桐所智能化建设采购项目

（电子招投标）

编号:ZJYGZF[2025]019号

招

标

文

件

采购单位：淳安县公安局

代理机构：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2025年04月 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2025年04月 |
| --- | --- |

目  录

第一部分招标公告

第二部分投标人须知

第三部分采购需求

第四部分评标办法

第五部分拟签订的合同文本

第六部分应提交的有关格式范例

- 第一部分　招标公告

项目概况

淳安县公安局梓桐所智能化建设采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年05月19日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJYGZF[2025]019号

2.项目名称：淳安县公安局梓桐所智能化建设采购项目

3.预算金额（元）：602005.00元

4.最高限价（元）：581205.00元

5.采购需求：淳安县公安局梓桐所智能化建设采购项目。详见招标文件第三部分《采购需求》。具体要求详见招标文件。

6.合同履行期限：签订合同之日起60天内完成施工并调试试用。具体要求详见招标文件。

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)

- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到   %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    % ，小微企业合同金额应当达到   % 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：

- 无。

☐有特定资格要求：                       ，该特定条件的法律法规依据：                                                              。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：/至2025年05月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年05月19日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年05月19日09点30分

开标地点（网址）：2025年05月19日09点30分，地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路369号七楼电子开标室，通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购单位：淳安县公安局；

采购人：刘年华         联系电话：0571-64818641

质疑接收人：凌丽琳    联系电话：0571-64820877

地址：杭州市淳安县千岛湖镇；

2、采购代理机构信息代理机构：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）

联系人:高文峰          联系电话：0571-64832556

质疑接收人：李梦       联系电话：0571-64814245

地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路369号六楼

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671、0571-87800218

政策咨询电话:方先生、余先生，电话:0571-89602058、0571-89600783

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：交换机、LED全彩显示屏控制器。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：智能化建设，属于工业行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：项规定：属于工业行业 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的货物运输工作分包。 ¨B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þ A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ¨ B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过人。讲解演示结束后在线按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用（如有）由中标人承担，包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路369号六楼浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）采购招标部；备份投标文件签收人员联系电话：李梦，0571-64832556。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购服务费 | 投标总报价应含采购服务费，本项目的招标代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。本项目的招标代理服务费（按预算价）根据发改价格[2011]534号文《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的收费标准收取。专家评审费按《淳财监督〔2020〕623号》规定的标准由采购人支付。采购服务费为：人民币8700.00元；由中标单位一次性支付给采购代理公司。 收款单位（户名）：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙） 开户行：中国工商银行淳安县支行 账号：120 202 910 900 671 7573 |
| 15 | 推荐的中标候选人 | 本项目推荐的中标候选人数量：1家。 |
| 15 | 备注 | 中标人中标后须提供给采购代理机构两份加盖公章的纸质投标文件（一正一副，副本是正本的复印件，与电子投标文件一致，如不一致，以电子投标文件为准）。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

第三部分 采购需求

一、项目概况

本项目为淳安县公安局梓桐派出所智能化工程建设项目，项目位于梓桐镇文佳路46号，是将原梓桐镇卫生院与梓桐警务站改建而成。方案严格按照公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》设计，通过现有建筑的改造和智能化系统及设备的提升，主要包括综合指挥室、办案区、安防监控、会议系统、门禁出入口管理系统、网络设备、机房、综合布线以及利旧设备安装调试费等工程，旨在提升派出所执法规范化水平，进一步加强了执法管理，强化了执法监督，提升了执法效能，保障执法安全，减轻民警执法负担；实现“一站式”办案，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，不断提高派出所执法质量、效率和公信力，以智慧楼宇为管理基础，辅助构建以未来服务、共治、勤务等场景为重点的警务新系统。

二、技术规范及标准

依据《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

《智能建筑设计标准》                          GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》                  GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》                  GB/T50312-2016

《安全防范工程技术规范》                      GB50348-2018

《视频安防监控系统工程设计规范》              GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》                GB50396-2007

《安全防范工程程序与要求》                    GA/T75-94

《安全防范系统通用图形符号》                  GA/T74-2017

《防盗报警控制器通用技术条件》                GB12663-2023

《入侵报警系统工程设计规范》                  GB50394-2007

《有线电视网络工程设计标准》                  GB/T50200-2018

《会议系统电及音频的性能要求》                GB/T 15381-2020

《电子计算机房设计规范》                      GB50174-2025

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》            GB50343-2012

三、项目建设主要内容

改建后的梓桐派出所共计四层，其中一层设立办案区、综合勤务指挥室、办证服务大厅、以及食堂；二层设立民警办公室、涉案保管（财务）室、会议室以及党员活动室；三层设立民警备勤室、大会议室以及活动室；四层设立民警备勤室以及健身/书吧室。整体项目建设面积累计1600平方米。

本次建设主要内容包括：大楼综合布线（含弱电机房改造）、综合勤务指挥室大屏上墙管理设备、标准执法办案区建设、会议室音视频扩声系统以及派出所（室内/室外）安防建设。各建设内容要求如下：

| 序号 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线 | 按照各功能区块的办公要求进行网络数据线路敷设、采购核心交换机，楼层交换机等，并对大楼的无线WIFI进行覆盖。 |
| 2 | 综合勤务室指挥室大屏上墙管理设备 | 配置大屏的上墙管理设备，可以进行多台电脑进行上墙，并接入县局统一监控平台。 |
| 3 | 标准执法办案区建设 | 按照上级对乡镇派出所办案区建设要求采购音视频采集设备，并按照要求对其进行存储上传。 |
| 4 | 会议室音视频扩声系统 | 对该所二个会议室（视频会议室、大型会议室）的音视频扩声系统设备进行采购安装。 |
| 5 | 大院安防 | 分别对办证服务中心等功能区块的音视频监控进行无缝覆盖，对大院进出的车辆和人员进行管控管理。 |

## 3.1综合布线

综合布线系统牵涉到一层办案区、综合勤务指挥室、办证服务大厅、民警办公室、会议室等区域，所有网线均需要上理线架，并做好每条网线的标识标签。

- 1）总机房设在二楼资料室，强、弱电机房分开，安装3台2米机柜。

- 2）所有弱电线路全部接入总机房，对于外围不方便接入的监控点位，在岗亭增加接入交换机。

- 3）网络数据传输全部采用六类低烟无卤屏蔽网线，线路均走每层走廊吊顶，采用200*100防火桥架进行敷设，房间内采用PVC线管进行预埋。

- 4）网络设有公安网、视频专网、互联网、党政网，各网络必须区分开，并做好明显的标识标签。

- 5）公共办公区域安装无线吸顶AP，备勤室采用面板AP。

## 3.2综合勤务指挥室大屏上墙管理设备

- 现有综合勤务指挥室建筑面积约70平方，需配置大屏的上墙管理设备，对接公安平台以及相对应的播控桌椅。

### 3.2.1系统拓扑图

## 3.3标准执法办案区建设

按照上级对乡镇派出所执法办案管理建设要求，办案区分别有：信息采集、询问室、辨认室、尿检室以及看管区，对各个功能区的音视频进行进行无盲区覆盖，存储时间按照要求达到183天计算以上。

## 3.4会议室音视频扩声系统

本次项目包含二楼会议室的音频扩声设备及三楼大会议室音视频扩声系统。主要设备包含会议平板、会议功放、会议音箱、音频处理器、数字调音台、话筒、电源时序器、电视机等。

## 3.5大院安防

1）派出所大门口安装一套车辆道闸，利用车牌自动识别技术进行管理车辆；

2）大门右侧安装一台人行摆闸，采用人脸识别进行对进出人员进行管理，外来人员需要经过保安登记方可进出；

3）大院内、外公共区域进行监控补点，录像存储时间满足派出所监控存储要求。

## 四、项目预算清单

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外单模光缆 | 8芯 | 米 | 100 | 300 |
| 2 | 机架式终端盒 | 8芯 | 套 | 2 | 700 |
| 3 | 光纤跳线、尾纤等 | 定制 | 项 | 1 | 500 |
| 4 | 防火桥架 | 防火桥架 200*100 | 米 | 150 | 18000 |
| 5 | 桥架配件 | 定制 | 项 | 1 | 2000 |
| 6 | 19寸标准机柜 | 2000×600×900mm高/宽/深，包含机柜对应尺寸机架、2个侧门、1个顶板、1个底板、前后门，配置L型支架和层板若干，含PDU（2000W） | 台 | 3 | 6900 |
| 7 | 19寸标准机柜 | 1200×600×600mm高×宽×深，包含机柜对应尺寸机架、2个侧门、1个顶板、1个底板、前后门，配置L型支架和层板若干，含PDU（2000W） | 台 | 1 | 2300 |
| 8 | 汇聚交换机 | 1）性能：交换容量≥598Gbps；转发性能≥222Mpps； 2）性能指标MAC地址表≥32K、路由表容量≥16K、ARP表项≥16K； 3）接口类型：≥24个千兆电口(其中8个Combo光)*4个万兆SFP光口 ； 4）硬件可靠：支持可热插拔模块电源冗余和可热插拔模块化风扇冗余； 5）支持横向虚拟化，最大堆叠带宽≥160G； 6）支持STP/RSTP/MSTP、支持RRPP； 7） 支持DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCP Snooping； 8）支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ； 9）支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 10） 支持支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由； 11）支持VRRP/VRRPv3支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务； 12）支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于3K条； 13）符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 14）每台交换机配置4块原厂千兆光模块。 | 台 | 3 | 24000 |
| 9 | 48口楼层交换机 | 1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥166Mpps； 2）提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1000 BASE-X SFP端口； 3）支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4）堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5）支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6）支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 台 | 4 | 15200 |
| 10 | 24口楼层交换机 | 1）交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps； 2）提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1000 BASE-X SFP端口； 3）支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4）堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 5）支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 6）支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 台 | 8 | 20000 |
| 11 | 灭火器 | 干粉灭火器，壁挂 | 项 | 1 | 200 |
| 12 | 低压分线箱 | 含空开 线材 | 项 | 1 | 800 |
| 13 | 室内网线 | 六类，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz；305米/箱 | 箱 | 47 | 37600 |
| 14 | 同轴电缆线 | SYV-75-5，绝缘外径≥5mm，传输距离≥800米。 | 米 | 1000 | 3000 |
| 15 | 双网口面板 | 双口面板，带有防尘盖；带有标识条或应用标识；材料：ABS | 套 | 100 | 6500 |
| 16 | 四网口面板 | 四口面板，带有防尘盖；带有标识条或应用标识；材料：ABS | 套 | 10 | 1200 |
| 17 | 48口配线架 | 满足屏蔽六类标准，标准19”机架式，采用塑料面板&钢质底板整体结构，模块式设计，配防尘盖，卡接导体线规：22~26AWG，端口数量：48端口 | 套 | 15 | 6000 |
| 18 | 理线架 | 材料：采用优质铝合金金属材料；适用于19 英寸的机架上，1U高度，方便配线架和网络设备间的跳线管理及线缆整理。 | 套 | 10 | 1500 |
| 19 | 成品六类跳线 | 六类屏蔽，RJ45-RJ45，长度不小于2M | 条 | 300 | 6000 |
| 20 | 无线控制器 | 1）功能描述：小型场景控制器，融合网关/DPI功能； 2）技术标准（ax/ac/n）：11ax/ac/n； 3）要求支持双电源冗余供电； 4）接口数量：WAN: 2*2.5G； 5）LAN:8*GE + 2*SFP+（所有端口可LAN/WAN切换）； 6）管理AP数量：≥140台； 7）吞吐：10Gbps； 8）集中转发性能≥10Gbps。 9)含授权 | 套 | 1 | 8000 |
| 21 | 无线吸顶AP | 1）功能描述：Wi-Fi 6低商务光放装AP； 2）技术标准（ax/ac/n）：802.11ax/ac/n； 3）射频卡数量：≥2； 4）2.5G光口； 5）接口数量：100/1000M电口×1，RJ-45；1000M/2.5G光口×1SFP端口。 6）天线类型：内置全向； 7）采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 8）整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。 | 台 | 10 | 7500 |
| 22 | 无线面板AP | 1）Wi-Fi 6 面板AP，802.11ax双频四流，接入速率≥1.775Gbps，最大可调接入速率≥2.6Gbps，1个WAN/PoE千兆上联端口，1个千兆下联端口，带机量：≥40~50，无线终端最大接入数≥256，快网络全网管理设备最大数≥32； 2）内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议；支持二层漫游，支持APP管理； 3）超薄设计；支持PoE供电。 | 套 | 22 | 6600 |
| 23 | 16口POE交换机 | 交换容量：≥52Gbps，包转发率：≥38.8Mpps，≥24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率240W，单端口最大输出功率35W)，≥2个SFP千兆光口；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能，支持APP管理。 | 台 | 2 | 4000 |
| 24 | PVC线管 | 直径≥25mm，壁厚≥1.5mm，压力等级10kgf/cm²，耐腐蚀性良好，温度范围0℃至60℃。 | 米 | 3000 | 12000 |
| 小计 |  |  |  |  | 190800 |
| 二 综合勤务指挥室大屏配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩显示屏控制器 | 1）16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； 2）可级联多台进行统一控制； 3）支持HDMI/DVI信号输入，4路网口输出； 4）带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960。 | 台 | 4 | 8000 |
| 2 | 大屏屏控一体机 | 1）支持≥4路HDMI信号输出（插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型）； 2）单路分辨率≤1920×1200@60Hz； 3）支持H.265、H.264、MPEG等主流格式； 4）支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； 5）视频输出接口类型：HDMI； 6）视频输出接口数：≥4、视频输入接口数：≥4（插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型）； 7）视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG； 8）视频解码通道：64； 9）视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，支持2路3200W/2400W，或4路1600W/1200W，或8路800W，或12路600W/500W，或16路400W，或20 路300W，或32路1080P，或64路720P/D1及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力）； 10）MJPEG格式，支持4路200W解码。MJPEG格式，支持4路200W解码； 音频输出接口类型：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5m； 11）音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC。 | 台 | 1 | 32000 |
| 3 | 大屏配电柜 | 定制，380V进，4路220V出，摆置大屏侧面嵌入式安装(含5个空开)，配电箱手动、自动为一体，一键启停，可以级联。 | 套 | 1 | 1500 |
| 4 | 播控桌 | 定制播控桌，单组尺寸为：3640*858*840mm,下部配3个主机移动托，控制台后部固定。播控桌下部是冷轧钢板材质，侧面和台板全部采用E0级密度板材质。 | 工位 | 3 | 15000 |
| 5 | HDMI高清线 | 光纤，20米/条 | 条 | 8 | 2800 |
| 小计2 |  |  |  |  | 59300.00 |
| 三 标准执法办案区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 1）网络半球摄像机； 2）支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码； 3）分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像； 4）支持透雾，支持宽动态≥120 dB； 5）支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库； 6）支持最大256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储； 7）支持2个内置麦克风； 8）支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 9）1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 10）Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动； 11）传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS； 12）最低照度：彩色：≤0.005 Lux@（F1.2，AGC ON）； 13）黑白：≤0.001 Lux@（F1.2，AGC ON），0LuxwithIR； 14）调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° ； 15）补光灯类型：红外灯； 16）红外波长范围：≥850nm； 17）补光距离：≥30m； 18）防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 19）补光灯数量：≥3颗； 20）最大图像尺寸：≥2560×1440； 21）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ； 22）接口类型：外甩线； 23）网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。 | 台 | 19 | 13300 |
| 2 | 高保真全向拾音器 | 1）灵敏度≥-41±1dB； 2）动态范围≥104dB； 3）过载声压≥114dB； 4）信噪比≥85dB； 5）传输距离≥1000米； 6）拾音范围R=5米（1kHz@60dBSPLSN≥30dB）； 7）频率响应150Hz～20KHz（1kHz@85dBSPL）； 8）失真度≤1%（1kHz@85dBSPL）； 9）采样率：44.1k（AD/DA处理器）； 10）音频算法 ANC降噪算法； 11）输出阻抗 600Ω（耳机驱动）； 12）输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL)。 | 个 | 14 | 7000 |
| 3 | 特写摄像机 | 1）像素：≥400万； 2）1/3" CMOS 变焦半球型网络摄像机； 3）支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，支持电动变焦； 4）最低照度: 彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 5）宽动态: ≥120 dB； 6）调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°； 7）补光灯类型: 红外灯； 8）补光距离: ≥30 m； 9）防补光过曝: 支持； 10）红外波长范围:≥ 850 nm； 11）最大图像尺寸: ≥2688 × 1520； 12）视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 13）网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD，断网本地录像存储及断网续传； 14）网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 15）音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风； 16）报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 2 | 1600 |
| 4 | 签字摄像机 | 1）像素：≥400万； 2）1/3" CMOS 变焦半球型网络摄像机； 3）支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，支持电动变焦； 4）最低照度: 彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 5）宽动态: ≥120 dB； 6）调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°； 7）补光灯类型: 红外灯； 8）补光距离: ≥30 m； 9）防补光过曝: 支持； 10）红外波长范围: ≥850 nm； 11）最大图像尺寸: ≥2688 × 1520； 12）视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 13）网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD，断网本地录像存储及断网续传； 14）网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 15）音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风； 16）报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 2 | 1600 |
| 5 | 温湿度显示屏 | 1）支持温度、湿度信息检测； 2）支持1路相机接入，分辨率支持400万（含）以上像数； 3）支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 4）支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 5）默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分； 6）支持RS485协议上传环境数据、校时； 7）支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 8）采用防反光磨砂面板设计； 9）采用高精度的环境检测传感器； 10）采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 11）可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 12）显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 13）检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用）； 14）测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH； 15）显示时间精确到秒（年月日、时分秒）； 16）外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出（所有接口都以1米长甩线形式位于设备背面）。 | 块 | 2 | 3000 |
| 6 | 签字板 | 终端支持国产化，包括操作系统和浏览器；屏幕尺寸≥9 英寸； 支持双屏输入信号分离，支持双屏模式下，用户输入信息的转换及解析功能。支持手写笔签字，签字字数不少于50 字。支持指纹捺印； 兼容二代身份证指纹算法，指纹模块制造厂商的指纹算法需要通过公安部的检测；支持国密算法SM2、SM3、SM4，支持RSA 、AES、3DES 的硬件加密，签名笔迹输出实时加密； 成像清晰、手指感应灵敏、识别速度快；适应性强，对干燥的、湿的或粗糙的指纹都可很好的处理； 捺印板应支持签名捺印时同步音视频录音录像； 响应时间不大于TR 16 毫秒(Typ)、TF 12 毫秒(Typ)；与县局系统兼容。 | 块 | 2 | 8000 |
| 7 | NTP天线 | 1）天线材质：介质陶瓷； 2）天线罩材质：ABS； 3）防护等级：≥IP67； 4）接口方式：入室侧BNC公头； 5）配套材料： 6）30米转BNC公射频电缆； 7）安装套件1副：包含射频同轴天馈防雷器1个，3米BNC公转BNC公跳线； 黄绿接地线1根； 1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、30米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。 | 付 | 1 | 1600 |
| 8 | 图像识别门禁 | 1）设备外观：采用≥7英寸触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2）设备容量：支持≥50000张图像白名单，≥50000张卡，≥100000条记录存储； 3）体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4）认证方式：支持图像识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+图像（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别(ISC/云眸)访客二维码； 5）通讯方式：有线网络、WiFi； 6）设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7）传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8）含安装支架以及防雨罩。 | 台 | 4 | 16000 |
| 9 | 32路硬盘录像机 | 16盘位嵌入式网络硬盘录像机 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口； 视频接口：2×HDMI，2×VGA； 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 反向供电：1路DC12V 1A； 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0； 【产品性能】 输入带宽：256Mbps； 输出带宽：256Mbps； 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持12×1080P； 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 | 台 | 1 | 5000 |
| 10 | 监控硬盘 | 接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率（W）：9.29W 缓存：256MB 标称容量：8TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0 Gbit/s MTBF：2000000 h | 块 | 12 | 14400 |
| 11 | 24口监控交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口； 交换容量：56 Gbps，包转发率：41.67Mpps； 支持IEEE 802.3at/af标准； 端口最大供电功率：30 W，整机最大供电功率：370 W； 支持6 KV防浪涌（PoE口）； 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 支持管理平台管理，支持手机APP管理，支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理，支持PoE输出功率管理，支持VLAN，支持SNMPv1/v2c协议，支持DHCP Snooping，支持终端安全防护。 | 台 | 1 | 2500 |
| 12 | 审讯桌 | 定制：二工位，规格：1.6米*0.8米*0.7米：1、面材：优质沙比利木皮贴面；2、基材：采用符合欧洲E1级标准的优质环保型密度板；3、油漆：采用环保油漆，应用“五底三面”油漆工艺制作。 | 张 | 2 | 8000 |
| 13 | 看管桌 | 定制：规格：1.4米*0.6米*0.7米。1、面材：优质沙比利木皮贴面；2、基材：采用符合欧洲E1级标准的优质环保型密度板；3、油漆：采用环保油漆，应用“五底三面”油漆工艺制作 | 张 | 1 | 1500 |
| 小计 |  |  |  |  | 83500 |
| 四 会议室音视频扩声系统1（二楼会议室 ） |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议平板（含嵌入式支架以及OPS） | 1）显示尺寸：75inchLED背光源； 2）显示参数：屏幕占比＞90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m²； 3）屏幕特性：设备显示屏幕采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化； 4）触控：设备具有防遮蔽功能，模拟10点遮蔽；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作； 5）像素：拍照≥2400万，录像≥800万； 6）CPU：主频≥1.9GHz； 7） Type-C接口功能：具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、数据传输、音视频信号传输以及外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器功能； 8）玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃； 9）内存：≥4GB，内置存储：≥64GB； 10）蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.2及以下蓝牙版本； 11）音视频输入接口：HDMIIN 1路，最大4K@60Hz；LINE IN1路； 12）控制接口：RS-232 1个； 13）数据传输接口：USB-A接口：2个前置接口，2个侧边接口； 14）音视频输出接口：LINE OUT1路； 15）网络接口：RJ45(百兆网口)2个； 16）OPS参数：采用国产兆芯处理器 标配AMD RX 550 独立显卡，支持 H.265，支持4K60HZ 操作系统：统信UOS V20 内存：≥8GB 平台架构：C86 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac 显卡：AMD RX 550 主频：2.5 GHz 硬盘：≥256 G固态硬盘 | 套 | 1 | 15000 |
| 2 | 会议功放 | 1）500W双通道功放； 2）D类数字音频功率放大器，功率效率90%，阻抗8Ω，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB 3）IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源； 4）具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择； 5）总谐波失真：≤0.05% ； 6）信噪比：≥105dB(默认增益，A计权，8Ω) ； 7）频率响应：20 Hz~20 kHz ； 8）最大输入电平：≥14V； 9）保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 台 | 1 | 3500 |
| 3 | 会议音箱 | 1）10寸全频音箱； 2）额定功率≥300W； 3）峰值功率≥1200W； 4）阻抗≤8Ω； 5）灵敏度≥96.5dB/1W/1M； 6）频响范围：75 Hz-20 kHz； 7）水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥50°； | 台 | 2 | 6400 |
| 4 | 音频处理器 | 1）≥24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 2）内置自动混音台，支持混音和自动混音功能，具备混音分量控制功能，输入通道支持48V幻象供电； 3）具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定至少三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，支持抓取≥16个反馈点，抑制深度≥24dB； 4）输入通道：支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、≥5段参量均衡器，≥31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 5）输出通道：延时器、分频器、限幅器、≥31段图示均衡器或者≥5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 6）≥1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 7）每通道可独立设置中文名称，输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；通道输出静音开关，相位开关；输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关 8）输入通道：≥4路，输出通道：≥4路； 9）支持断电自动保护记忆功能，一键复位功能，支持中控代码在控制软件生成。 | 台 | 1 | 5000 |
| 5 | 数字调音台 | 1）支持16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 2）采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu； 3）8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 4）内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 5）每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 6）5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； 7）内置自适应陷波反馈抑制算法； 8）电容式触摸屏，全功能操作控制调音台 ； | 台 | 1 | 3000 |
| 6 | 无线会议话筒 | 1）U段一拖二手持话筒； 2）用UHF超高频段 3）接收机指标：最大输出电平 XRL（LINE）：7.85 dBV；6.35mm（LINE）： 5.25 dBV；3.5mm（LINE）：4.6 dBV；天线接口BNC；天线阻抗；50Ω；供电电压DC12V； 4）发射机指标：音头采用电容式麦克风。 | 套 | 1 | 2300 |
| 7 | 电源时序器 | 1）线路输出:≥8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）； 2）提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置； 3）1U标准机身、拉丝铝面板搭配2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 4）配置485凤凰端子串口，支持≧16台设备级联顺序控制。，级联自动检测设置； 5）总功率≥6600W，额定总输出电流≥30A，单路额定输出电流≥13A。 | 台 | 1 | 1000 |
| 8 | 设备机柜 | 1米，含PDU | 套 | 1 | 1000 |
| 9 | 会议音响话筒线材 | 定制，满足整套设备的安装需要。 | 项 | 1 | 500 |
| 小计 |  |  |  |  | 37700 |
| 会议室音视频扩声系统2（三楼会议室 ） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 响应时间:≤ 8ms； 屏幕尺寸: 98英寸； 色域标准: DCI-P3； 屏幕分辨率: 超高清4K； 系统: Android； 背光方式: 直下式/DLED； WIFI频段: 2.4G&5G； 存储内存:≥ 128GB； CPU架构: 四核A73； 运行内存/RAM: ≥4GB； 音响功率:≥ 61W； 备注：包括安装支架以及机房至电视机的高清线和高清分配器。 | 台 | 2 | 24000 |
| 2 | 会议音箱 | 1）10寸全频音箱； 2）额定功率≥300W； 3）峰值功率≥1200W； 4）阻抗≤8Ω； 5）灵敏度≥96.5dB/1W/1M； 6）频响范围：75 Hz-20 kHz； 7）水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥50°； | 台 | 4 | 12800 |
| 3 | 会议功放 | 1）500W双通道功放； 2）D类数字音频功率放大器，功率效率90%，阻抗8Ω，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB 3）IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源； 4）具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择； 5）总谐波失真：≤0.05% ； 6）信噪比：≥105dB(默认增益，A计权，8Ω) ； 7）频率响应：20 Hz~20 kHz ； 8）最大输入电平：≥14V； 9）保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 台 | 2 | 7000 |
| 4 | 音频处理器 | 1）≥24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 2）内置自动混音台，支持混音和自动混音功能，具备混音分量控制功能，输入通道支持48V幻象供电； 3）具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定至少三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，支持抓取≥16个反馈点，抑制深度≥24dB； 4）输入通道：支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、≥5段参量均衡器，≥31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 5）输出通道：延时器、分频器、限幅器、≥31段图示均衡器或者≥5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 6）≥1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 7）每通道可独立设置中文名称，输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；通道输出静音开关，相位开关；输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关 8）输入通道：≥4路，输出通道：≥4路； 9）支持断电自动保护记忆功能，一键复位功能，支持中控代码在控制软件生成。 | 台 | 1 | 5000 |
| 5 | 数字调音台 | 1）支持16 路模拟输入，8路平衡式XLR/TRS组合数字增益话放通道、2组（4路）立体声输入通道、2路高阻单声道· 输入通道、2路USB播放通道，低本底噪声、多功能参数可调； 2）采用高端音频 AD/DA 芯片，使其拥有优良的音频指标，最大输入输出电平达到 20dBu； 3）8 路 DCA 编组、8 路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 4）内置 USB 录音、播放功能，支持 APE、FLAC、MP3、WAV 等音频格式；内置 4G 存储空间，可上传音频文件进行本机播放； 5）每路输入通道具有 6 段参量均衡器、压缩器、噪声门、相位、延时器； 6）5个效果器类型：单声道延时、立体声延时、合唱、混响、变调；4 个效果器通道； 7）内置自适应陷波反馈抑制算法； 8）电容式触摸屏，全功能操作控制调音台 ； | 台 | 1 | 3000 |
| 6 | 会议无线话筒 | 1）U段一拖二手持话筒； 2）用UHF超高频段 3）接收机指标：最大输出电平 XRL（LINE）：7.85 dBV；6.35mm（LINE）： 5.25 dBV；3.5mm（LINE）：4.6 dBV；天线接口BNC；天线阻抗；50Ω；供电电压DC12V； 4）发射机指标：音头采用电容式麦克风。 | 套 | 2 | 4600 |
| 7 | 会议有线话筒 | 麦克风类型: 电容式 指向性: 超心型 拾音范围: ≥0.5m 频响范围: 20-20KHz 灵敏度: ≥34dB (0dB=1V/Pa@1kHz) 信噪比: ≥76dB A计权 动态范围: 110dB 过载声压AOP: 128dB 阻抗: 150Ω 咪头尺寸: Ф14mm镀金膜片咪头 等效噪声级: ≤18dB A计权 输入电流: ≤10mA 咪杆可调角度: 万向360° | 个 | 4 | 6000 |
| 8 | 电源时序器 | 1）线路输出:≥8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）； 2）提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置； 3）1U标准机身、拉丝铝面板搭配2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 4）配置485凤凰端子串口，支持≧16台设备级联顺序控制。，级联自动检测设置； 5）总功率≥6600W，额定总输出电流≥30A，单路额定输出电流≥13A。 | 台 | 1 | 1000 |
| 9 | 设备机柜 | 1米,含PDU | 套 | 1 | 1000 |
| 10 | 音响线材 | 定制，满足整套设备的安装需要。 | 批 | 1 | 1000 |
| 小计 |  |  |  |  | 65400 |
| 五 大院安防 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广告闸机(4米） | 1）【数字广告道闸】【慢速】； 2）道闸方向：左向； 3）道闸杆长：≥4米； 4）运行速度：≤6秒； 5）功能特性：杆件双面可粘贴，箱体正面可安装宣传海报，出厂不含广告，杆件叶片采用无动力控制 | 台 | 1 | 6500 |
| 2 | 人行摆闸 | 1）单机芯左边道； 2）设备采用直流无刷电机，通过海康自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； 3）设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 4）设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 5）支持防冲撞功能，在未收到开门信号时，闸门会自动锁止。如果超过40N.m，门翼将被打开； 5）设备支持搭配第三方门禁控制板，实现门禁管理； 6）支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。如果选配超级电容，可以实现断电自动开门功能； 7）支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散； 8）支持选配遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作； 9）红外对数：≥4； 10）通道宽度：550~950 mm； 11）门翼材质：亚克力，不锈钢； 12）外观尺寸：≥1200*1000*170mm。 | 套 | 1 | 11000 |
| 3 | 车辆抓拍相机 | 1）包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等； 2）分辨率≥200万，≥1920*1200； 3）帧率：≥25fps(1920*1080)； 4）传感器类型：≥1/3" Progressive Scan CMOS； 5）最小照度：彩色≤0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白≤0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)； 6）镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 7）补光灯：内置2颗LED补光灯，2颗灯珠颜色保持一致，红外/白光可配置切换； 8）自动光圈：DC驱动； 9）ICR切换：支持； 10）视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 11）图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 12）存储功能：内置TF卡槽； 13）智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别； 14）补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选。 | 台 | 3 | 9600 |
| 4 | 出入口显示屏 | 1）LED亮度:≥1200cd； 2）LED角度:≥110°； 3）外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）； 4）安装方式:背面抱箍； 5）喇叭规格:4Ω10W； 6）防护等级:≥IP54； 7）点距:≤P4.75； 8）基色:1红1绿。 | 块 | 2 | 6000 |
| 5 | 防闸雷达 | 1）采用79GHz MMIC技术； 2）雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3）采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生； 4）自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 5）检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响； 6）具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 个 | 1 | 1000 |
| 6 | 管控终端 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 1个外网千兆网口；5个百兆内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 屏幕尺寸：≥21.5英寸，LCD显示屏 分辨率：≥1080P 存储功能：≥128G SSD 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：≥4路报警输入 报警输出：≥4路报警输出 RS232接口：≥2路 RS485接口：≥1路 USB接口：≥4个USB接口 网络接口：1个千兆外网网口+5个百兆内网网口 内存：≥4G 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件。 | 套 | 1 | 4000 |
| 7 | 8口交换机 | 国产优质 1000M端口，支持POE。 | 台 | 1 | 350 |
| 8 | 图像识别门禁 | 1）设备外观：采用≥7英寸触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2）设备容量：支持≥50000张图像白名单，≥50000张卡，≥100000条记录存储； 3）体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4）认证方式：支持图像识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+图像（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别(ISC/云眸)访客二维码； 5）通讯方式：有线网络、WiFi； 6）传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 7）含安装支架以及防雨罩。 | 套 | 7 | 28000 |
| 9 | 玻璃隔断门 | 1.2cm钢化玻璃门，双门，含地弹簧 | 套 | 2 | 16000 |
| 10 | 防水网线 | 室外超五类 | 米 | 600 | 1710 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 300 | 945 |
| 12 | PVC线管 | 直径≥25mm，壁厚≥1.5mm，压力等级10kgf/cm²，耐腐蚀性良好，温度范围0℃至60℃。 | 米 | 500 | 2000 |
| 13 | 400万红外高清网络枪型摄像机 | 最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps； 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码； 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议， 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射50 m； 符合IP66防尘防水设计，可靠性高； 传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 ； 红外波长范围：≥850 nm； 补光灯类型：红外灯； 补光距离：≥50 m ； | 台 | 10 | 5000 |
| 14 | 监控立杆 | 3.5米，含基础浇筑 | 根 | 4 | 3400 |
| 15 | 400万红外高清网络半球摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度:彩色:≤0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 支持焦距 2.8mm 4mm 6mm 8mm 12mm； 宽动态范围:120dB； 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG； 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口； 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)； 电源供应:POE； 红外照射距离 10-30米； 防护等级 IP66； | 台 | 17 | 8500 |
| 16 | 16路硬盘录像机 | 4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口； 视频接口：1×HDMI，1×VGA； 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 报警接口：16路报警输入，4路报警输出； 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； USB接口：3×USB 2.0； 【产品性能】 输入带宽：160Mbps； 输出带宽：80Mbps； 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持8×1080P； 显示能力：最大支持4K输出。 | 台 | 1 | 2500 |
| 17 | 64路硬盘录像机 | 8盘位嵌入式网络硬盘录像机 存储接口：8个SATA接口； 视频接口：2×HDMI，2×VGA； 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 报警接口：16路报警输入，4路报警输出； 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0。 【产品性能】 输入带宽：320Mbps； 输出带宽：160Mbps； 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持12×1080P； 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 | 台 | 1 | 6000 |
| 18 | 8T监控硬盘 | 接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率（W）：9.29W 缓存：256MB 标称容量：8TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0 Gbit/s MTBF：2000000 h | 块 | 6 | 7200 |
| 19 | 24口监控交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口； 交换容量：≥56 Gbps，包转发率：≥41.67Mpps； 支持IEEE 802.3at/af标准； 支持6 KV防浪涌（PoE口）； 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 支持管理平台管理，支持手机APP管理，支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理，支持PoE输出功率管理，支持VLAN，支持SNMPv1/v2c协议，支持DHCP Snooping，支持终端安全防护 | 台 | 3 | 7500 |
| 20 | 监控摄像机电源 | 12V30A | 台 | 1 | 300 |
| 21 | 门卫岗亭 | 1）规格≥1500*1300*2800mm，钢架结构≥80*80*2.0mm；2）窗户采用钢结构压力成型焊接，≥5mm玻璃；3）防水材料密封；4）内部配置需含配电箱、空开、五孔电源插座、灯开关、暗敷电缆。 | 套 | 1 | 17000 |
| 小计 |  |  |  |  | 144505.00 |
| 合计金额：伍拾捌万壹仟贰佰零伍元整 |  |  |  |  | 581205.00 |

五、商务要求

1）质保期：要求三年免费质保。

2）项目实施时间、地点：签订合同之日起60天内完成施工并调试试用。采购单位指定地点。

3）验收要求：产品安装完毕后，由采购人组成验收小组按相关标准进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。结合本次采购文件和正式合同为依据进行。如不符要求，一律换货，直到符合要求为止，否则拒付货款，并扣总价款5%的违约金。

4）本项目室内装修同步进行，在实施本项目过程中需要与室内装修单位密切配合施工。

5）本项目为交钥匙工程，各投标商认为需要进行现场勘查的，可自行组织，建设单位不做另外安排；中标后不得以清单中没有明确为由，应无条件满足建设需求。

6）付款方式：签订合同后具备支付条件后支付项目中标金额的50%，经安装验收合格后支付至合同价的80%,验收完运行三个月无质量问题支付至合同价的100%。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照投标人提供的产品技术参数的满足程度，全部满足最低要求的得14分。技术参数有负偏离或缺漏的每项扣1分，扣完为止。 | 14 | 客观分 | 采购需求满足程度 |
| 2 | 投标人根据项目背景、建设现状、建设需求情况对方案体现本项目要点和关键点是否阐明进行评分：方案内容完善可实施性强得5分，方案内容较完善可实施得4分，方案内容简单尚可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 项目理解 |
| 3 | 根据各投标人的技术思路、实施方法及步骤、具体工作安排的合理性、可操作性进行评分：内容完善可实施性强得5分，内容较完善可实施得4分，内容简单尚可实施得3分，内容简单基本可行得2分，内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 服务方案 |
| 4 | 根据投标人对本项目的进度安排及保障措施是否清楚、详细，考虑是否周全完整，切实可行方面进行评分：措施内容可实施性强得5分，措施内容较完善可实施得4分，措施内容简单尚可实施得3分，措施内容简单基本可行得2分，措施内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 组织实施方案 |
| 5 | 投标人针对本项目具有完善的应急服务方案，保证项目在实施过程中出现突发事件后能快速解决或者有有效的备选方案：方案内容完善可实施性强得5分，方案内容较完善可实施得4分，方案内容简单尚可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 应急方案 |
| 6 | 根据投标人针对本项目的验收方案进行评分：验收方案合理且内容全面的得5分；验收方案合理且内容较全面的得4分；验收方案合理尚可实施的得2分；验收方案简单基本可行得2分，验收方案欠缺的得1分；无验收方案的得0分。 | 5 | 主观分 | 验收方案 |
| 7 | 投标人具有： 1、ISO9001质量管理体系认证的得1分； 2、ISO14001环境管理体系认证的得1分； 3、ISO45001职业健康安全管理体系认证得1分； 4、ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 5、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分； （需提供相关有效期内相关证明资料复印件加盖公章，否则不得分） | 5 | 客观分 | 体系认证 |
| 8 | 拟任本项目负责人具有信息技术(系统集成)高级工程师或一级建造师(机电工程)或高级信息系统项目管理师或计算机相关专业高级工程师及以上职称，每一项得1分，最高2分。(需提供相对应单位近3个月中任一个月的社保缴纳证明、并提供相应证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分)。 | 2 | 客观分 | 项目负责人 |
| 9 | 项目团队中（除项目负责人外）①具有二级及以上建造师注册证书（机电类）的每提供1人得1分，最高得1分。②具有高级工程师及以上职称证书，每提供1人得1分，最高得2分；③具有系统集成项目管理工程师证书，每提供1人得1分，最高得2分。同一人有多本证，只计一本证。（须提供有效的证书复印件及在投标单位近3个月中任一个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。） | 5 | 客观分 | 项目团队 |
| 10 | 服务期内投标人的维护服务方案情况，包括①系统管理、②运行维护、③系统保障、④故障排除、⑤例行巡检。方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单尚可实施得2分，方案内容简单基本可行得1分，不满足需求或不可行不得分。 | 3 | 主观分 | 售后服务方案 |
| 11 | 根据售后服务机构、售后服务响应时间、售后服务内容是否全面、售后服务人员，售后维护车辆设备情况等进行评价，最高得3分。 | 3 | 主观分 | 售后服务能力 |
| 12 | 根据投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人承担类似项目（弱电智能化系统），每提供一个业绩得0.5分，最高得3分。 （需提供合同及验收报告复印件，两者缺一或不提供均不得分） | 3 | 客观分 | 类似项目业绩 |
| - 13 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | - 40 | 客观分 | 报价分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量： 1 家。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购服务合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

服务标的内容：

- 服务内容：                   服务标准：

- 技术保障：                   服务人员组成：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：    /

- 关键部件：   /        品牌：    /     型号：    /

关键部件：   /        品牌：    /     型号：   /

关键部件：   /        品牌：    /     型号：  /

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  （签订合同后具备支付条件后支付项目中标金额的50%，经安装验收合格后支付至合同价的80%,验收完运行三个月无质量问题支付至合同价的100%。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

信息化合作企业安全保密承诺书

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国网络安全法》《公安信息网安全管理规定(试行)》等法律法规，为保障公安网络和数据安全，针对与（ 公安机关具体责任部门）的信息化合作，本单位做出如下承诺：

一、明确本单位负责公安机关信息化合作的安全保密管理责任部门和安全保密责任人。

二、遵守国家保密法律法规和公安机关有关信息化合作安全保密规定要求，开展经常性安全保密教育和培训，对参与公安信息化合作的员工使用公安网络、处理公安数据等工作开展安全管理和技术管控。

三、不泄露公安真实数据、不使用公安内部数据对外服务、不利用公安信息化案例对外宣传等危害公安数据安全的活动。

四、不从事攻击公安网络、危害系统运行、交付带有恶意代码的应用软件等危害公安网络安全的活动。

五、一旦发现公安网络安全事件或者存在公安数据失泄密风险的，应当及时向公安机关合作单位报告。

六、本承诺书自签字之日起生效。

安全负责人（签章）：

法定代表人（委托授权人）（签章）：

企业全称（公章）：

日   期：

淳安县网络数据安全条款

一、安全责任

（一）保密承诺书

1.乙方应按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及规章制度的要求，履行网络和数据安全保护义务。

2.本项目所涉及的乙方工作人员均需签订《安全保密承诺书》，且乙方应对项目涉及工作人员进行背景审查，存在泄密风险的乙方工作人员不得接触项目。乙方应做好人员保密教育工作。

（二）驻场人员管理

乙方派驻的驻场人员应按照甲方要求办理入场、离场等手续，并且遵守甲方劳动、工作纪律，按照甲方要求的工作时间进行出勤。

（三）开发运维人员账号管理

项目中所包含的建设、运营、运维的信息系统、应用、数据库等，乙方开通相关账号、权限等必须经过甲方审批允许，不得私开账号、擅自更改权限等。

乙方应合理使用操作账号，严禁乙方存在多名（2人及以上）工作人员共用一个操作账号的情形，同时操作账号应采用高强度的密码，乙方应妥善保管密码并定期更新账号密码。

（四）项目云资源管理

未经甲方允许，乙方不得对项目云资源私开端口，不得利用项目资源进行与该项目无关的工作，不得将政务网和互联网私自打通。

（五）数据安全管理

1.乙方应当采取技术措施和其他必要措施，确保其网络和数据安全，防止出现信息泄露、损毁、丢失等风险。在发生或者可能发生信息泄露、损毁、丢失等情况时，应当立即采取补救措施，并将相关情况及时告知甲方。

2.乙方应严格按照相关要求收集、归集、存储、加工、传输、共享、开放、利用数据资源。做好数据落地相应的数据保护工作，严格执行数据安全技术标准和安全管理措施，避免相关数据出现篡改、破坏、泄露、丢失、非法利用等风险。

3.未经甲方允许，乙方不得擅自将项目中涉及的数据拷贝、转移出指定数据区域外进行开发、调试等，包括不限于乙方公司、第三方公司的服务器等。

4.乙方应认真组织开展各项数据处理活动，查找项目数据安全隐患和漏洞，对薄弱环节和潜在威胁采取有力措施并进行及时整改，避免和消除数据安全风险，履行数据安全保护义务。

（六）应急预案

1.乙方应加强网络和数据安全风险监测，制定网络和数据安全应急预案，完善应急机制。一旦发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，立即采取补救措施；发生数据安全事件时，立即采取处置措施。确保一经监测发现，第一时间应急处置并向甲方报告。

2.乙方应及时响应、处置甲方布置的安全工作，对其主管的系统、组件、云资源等所属安全事件、隐患及时发现、阻断、排查、处置、溯源（包括但不限于攻防演练等相关活动中发现的）。

（七）日常安全排查

1.乙方应配合甲方完成项目中所建设、运营的应用系统、服务等的网络数据安全检查，并且按要求及时完成检查中发现问题的整改。

2.乙方应每月向甲方提供一次自查报告。

（八）其他

项目中所建设的系统、提供的基础设施服务等，乙方应无偿提供操作、告警等安全日志以及资产清单，并且按照规范要求与甲方审计平台实现对接，并且提供相关解析服务（如日志字典等）供甲方进行安全审计。

二、违约责任

乙方保证履行网络和数据安全义务，在乙方服务期间发生的以下事项承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿：

乙方未按照甲方或需求单位相关要求办理入场、离场手续的，每出现1人次，扣除500元。乙方派驻的驻场人员未按照甲方或需求单位工作要求进行出勤的，每出现1人次，扣除500元/人天。

乙方未按照甲方要求签订安全保密承诺书，每少一人扣除500元。

乙方存在多名（2人及以上）工作人员共用一个操作账户的，或所主管的系统、云资源等账号出现弱口令的，每出现1次，扣除500元。

未经甲方审批允许，乙方不得私开账号、擅自更改权限，不得对项目云资源私开端口，不得利用项目资源进行与该项目无关的工作，不得将政务网和互联网私自打通的。每出现1次，扣除500元。

乙方不得擅自将项目中涉及的数据拷贝、转移出指定数据区域外进行开发、调试等，包括不限于乙方公司、第三方公司的服务器等，每出现1次，扣除2000元。

乙方发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，未立即采取补救措施的；或发生安全事件时，未立即采取处置措施的；或相关情况未第一时间向甲方报告的；每出现1次，扣除1000元。

按照日常安全排查自查报告的要求，每一项未按时落实1次，扣除200元。

若乙方未按需提供日志，或提供的操作记录、安全日志等不完整、存在缺失的，每发现一次，每次从合同总价扣除1万元。

（九）乙方拒不配合网络数据安全检查或经检查后拒不进行整改的，出现一次，扣除1000元。

（十）项目结束后，乙方未按约删除其在项目过程中获取的数据资料并擅自使用或许可他人使用的，出现一次，扣除10000元。

（十一）乙方应当按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及规章制度要求开展工作，乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当依照法律及合同约定承担相应违约责任。

（十二）根据一体化智能化公共数据平台考核指标的要求，乙方需配合甲方进行服务的完善。未按一体化智能化公共数据平台考核指标进行或完成服务完善的，出现一次，扣除1000元。

（十三）由于乙方原因，涉及服务被社会媒体曝光、收到多方投诉情况，出现1次，扣除10000元。

（十四）乙方应根据招标文件或合同在规定时间内提交的文档资料、工作台账、领导交办的文档资料等，应按时完成。如未完成的，出现1次，扣除500元。

（十五）问题通报

1.受到县级安全问题通报的，每出现1次，扣除200元。

每次通报后，乙方未根据通报内容及时进行整改的；或未及时提供整改报告的；每出现1次，扣除1000元。乙方拒不配合网络数据安全检查或经检查后拒不进行整改的，每出现1次，扣除5000元。

乙方未履行或未完全履行本协议的条款均构成违约，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方因调查违约行为而支付的合理费用。

第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县公安局、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

我方参与淳安县公安局梓桐所智能化建设采购项目【招标编号：ZJYGZF[2025]019号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月    日

- 联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

## 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起（具体天数）天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.5其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，其中小微企业合同金额达到     %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价明细清单…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成采购项目名称：淳安县公安局梓桐所智能化建设采购项目【招标编号：ZJYGZF[2025]019号】的实施。

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

投标人名称（电子签名）：   日期：2025年   月   日

二、报价明细清单

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.以上表格要求按系统细分项目及报价，包括有关本项目实施所需的一切费用均计入报价。

2.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要来填写完整的报价明细清单。明细清单合计总价应与投标（开标）一览表报价保持一致。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

注：按本格式和要求提供。

附件4

中小企业声明函

注：本项目所投货物如享受中小企业扶持政策的，不同制造商的货物需逐一填写声明。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.          ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.           ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.           ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.           ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。