杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目

招标文件

**（电子招投标）**

编号：JD2024BF-150

采购人：杭州市生态环境局建德分局

采购代理机构：杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

二〇二四年十月二十二日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

（杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目）的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 11月 14 日 9点 30 分 00 秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**JD2024BF-150

**项目名称：**杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目

**预算金额（元）：5100000元(1700000元/年）**；

**最高限价（元）：5100000元(1700000元/年）**；

**采购需求：**杭州市生态环境局建德分局采购一家供应商对2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：**本项目的服务期为一年，自2024年11月22日起计算。一年服务期满后，若年度考核平均分达到优秀（90分及以上，考核办法见附件）的，可以按照本次年度中标价续签一年，续签次数≤2次。除因政策性因素引起改变的，续签合同的主要条款不予调整。

**本项目接受联合体投标：** 🗹**是；**☐**否**。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供） ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

🞎无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

🗹专门面向中小企业

🗹服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

1. 本项目的特定资格要求：

**（1）依据《浙江省生态环境保护条例》第六十五条规定的对生态环境服务机构作出行政处罚的，自作出行政处罚决定之日起三年内禁止该机构参与政府采购的生态环境服务项目。本项目禁止有上述情况的供应商参与投标。投标时提供声明函。**

**（2）2024年开始已在建德市开展农村生活污水“零直排村”治理工程、建德市生态补助项目、建德市农村生活污水扩面提升工程（一期、二期、三期）的施工、安装、设备材料供货、工程监理，以及农村生活污水治理设施第三方运维管理公司等单位作为本项目管理对象，不得参加本项目投标。本项目中标供应商在合同履行过程中也不得在建德开展以上相应项目的土建施工、安装施工、设备材料供货、工程监理、农村污水第三方运维管理等工作。投标时提供声明函。**

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**至2024年 11 月 14 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2024年 11 月 14 日 9点 30 分 00 秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2024年 11 月 14 日 9 点 30 分 00 秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名  称：杭州市生态环境局建德分局

地  址：建德市新安江街道新安东路581号

传  真： /

项目联系人(询问): 王婷芳

项目联系方式(询问): 13858090627

质疑联系人:吴焕新

质疑联系方式: 13858075718

2.采购代理机构信息

名 称：杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

地 址：浙江省建德市新安江街道严州大道水韵天城108幢201室

传 真：0571-64716998

项目联系人（询问）：季姜春

项目联系方式（询问）：13567150257

质疑联系人：戴燕萍

质疑联系方式：13456827235

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：建德市财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传 真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671、0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性** | 服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | 标的：杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目，属于其他未列明行业； |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的 资料整理 工作分包。  ☐ B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  ☐B要求提供，  （1）样品： ；  （2）样品制作的标准和要求： ；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  ☐B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：0571-89606885 。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市建德市新安江街道严州大道水韵天城108幢201室；备份投标文件签收人员联系电话：季姜春，13567150257 。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。** |
| 13 | **采购代理服务费** | ☐A本项目不收取采购代理服务费。  B**本项目收取采购代理服务费。投标总报价应包含采购服务费，采购服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（服务类）计取，采购服务费为人民币叁万叁仟贰佰壹拾伍元整（¥：33215元）。由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理公司。** |
| 14 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  🗹联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

**11.1资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有）；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业，提供残疾人福利性单位声明函，监狱企业证明文件）；

11.1.4本项目的特定资格要求：

**（1）依据《浙江省生态环境保护条例》第六十五条规定的对生态环境服务机构作出行政处罚的，自作出行政处罚决定之日起三年内禁止该机构参与政府采购的生态环境服务项目。本项目禁止有上述情况的供应商参与投标。(提供投标供应商声明函加盖公章)**。

**（2）2024年开始已在建德市开展农村生活污水“零直排村”治理工程、建德市生态补助项目、建德市农村生活污水扩面提升工程（一期、二期、三期）的施工、安装、设备材料供货、工程监理，以及农村生活污水治理设施第三方运维管理公司等单位作为本项目管理对象，不得参加本项目投标。本项目中标供应商在合同履行过程中也不得在建德开展以上相应项目的土建施工、安装施工、设备材料供货、工程监理、农村污水第三方运维管理等工作。(提供投标供应商声明函加盖公章)**。

**11.2 商务技术文件：**

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如果有）。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19.资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20.信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1. **采购需求**

**一、采购预算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主要服务技术要求** | **单位** | **数量** | **预算单价**  **（万元/年）** | **预算总价**  **（万元）** | **备注** |
| 1 | 杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目 | 详见  “二、采购需求” | 年 | 3 | 170 | 510 |  |
| **预算总价（大写）：人民币伍佰壹拾万元整** | | | | | | | |

**备注：1、本项目费用包括了提供农村生活污水处理设施提标改造工程全过程咨询和评估咨询所有的人员、车辆、办公场所和用品、技术咨询服务、培训、验收、售后服务及税金、保险费等所有费用。**

1. **本项目的服务期为一年，自2024年11月22日起计算。一年服务期满后，若年度考核平均分达到优秀（90分及以上，考核办法见附件）的，可以按照本次年度中标价续签一年，续签次数≤2次。除因政策性因素引起改变的，续签合同的主要条款不予调整。**

**3、中标供应商不得私自再向其它单位收取任何费用。**

**二、采购需求**

（一）本项目采购的主要内容包括：

①建德市农村生活污水“十四五”规划新增设需创建的更楼街道新市村“农村生活污水零直排村”项目；

②建德市农村生活污水扩面提升工程一期、二期、三期项目跟踪指导、竣工验收、运维移交技术指导服务工作；

③年度生态补助项目的工程咨询管理服务；

④建德市辖区内已建成农村生活污水治理设施的长效运维管理指导、移交、评估及技术指导服务；

⑤杭州市生态环境局布置的其他临时性工作任务。

（1）根据建德市农村生活污水“十四五”规划，新增设需创建的更楼街道新市村“农村生活污水零直排村”项目”的创建工作，具体为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 （街道） | 行政村 | 建设内容 |
|
| 1 | 更楼街道 | 新市村 | 约83户未受益农户新建设施（包括主支管网、检查井、户内设施等）；约45已受益农户接户设施改造；行政村范围内终端、泵站等的新建和改造；资源化利用、智慧监管相关内容。 |

（2）建德市农村生活污水扩面提升工程一期、二期、三期项目 [一二期全市共120个站点，三期具体以实际为准] 设施的竣工验收和运维移交技术指导服务工作；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇街道** | **任务名称** | **设施编码** | **自然村** | **设计新接农户** | **备注** |
| 1 | 更楼街道 | 湖岑畈6号 | 330182003206-006-0020-D2 | 湖岑塘 | 25 | 一期 |
| 2 | 杨村桥镇 | 黄盛4号 | 330182105009-004-0060-D2 | 叶家 | 152 | 一期 |
| 3 | 杨村桥镇 | 绪塘13号 | 330182105001-013-0030-D2 | 岭下 | 38 | 一期 |
| 4 | 杨村桥镇 | 岭源4号 | 330182105008-004-0060-D2 | 岭源新村 | 扩建为  60t/d | 一期/扩建 |
| 5 | 杨村桥镇 | 岭源6号 | 330182105008-006-0020-D2 | 华源、外源 | 79 | 一期 |
| 6 | 杨村桥镇 | 官路1号 | 330182105005-001-0000-00 | 胡家 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 7 | 大洋镇 | 上源村 | 330182107005-001-0000-00 | 上源新村 | 新建纳厂 | 一期 |
| 8 | 大洋镇 | 鲁塘村 | 330182107008-001-0000-00 | 鲁塘-坞淇头、白坟 | 新建纳厂 | 一期 |
| 9 | 大洋镇 | 高垣7号 | 330182107009-007-0080-D2 | 高垣新村 | 32 | 一期 |
| 10 | 大洋镇 | 徐店6号 | 330182107002-006-0030-D2 | 里张 | 60 | 一期 |
| 11 | 大洋镇 | 麻车4号 | 330182107010-004-0080-D2 | 麻车内湖 | 13 | 一期 |
| 12 | 大洋镇 | 倪家5号 | 330182107014-005-0020-D2 | 柴埠垄 | 57 | 一期 |
| 13 | 三都镇 | 春江源2号 | 330182108205-002-0050-D2 | 下二都 | 迁建 | 一期 |
| 14 | 三都镇 | 三都5号 | 330182108201-005-0020-D2 | 樟周 | 43 | 一期 |
| 15 | 三都镇 | 三都6号 | 330182108201-006-0020-D2 | 塘坞 | 48 | 一期 |
| 16 | 寿昌镇 | 乌石1号 | 330182109002-001-0060-D2 | 乌石 | 扩建为  60t/d | 一期/扩建 |
| 17 | 寿昌镇 | 红路村2号 | 330182109017-002-0000-00 | 上后大路 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 18 | 寿昌镇 | 红路村3号 | 330182109017-003-0000-00 | 汪家 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 19 | 寿昌镇 | 山峰2号 | 330182109013-002-0000-00 | 刘家 | 自流纳厂 | 一期 |
| 20 | 寿昌镇 | 山峰3号 | 330182109013-003-0000-00 | 刘家礼堂 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 21 | 寿昌镇 | 卜家蓬1号 | 330182109007-001-0000-00 | 小山 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 22 | 寿昌镇 | 卜家蓬2号 | 330182109007-002-0000-00 | 卜家蓬 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 23 | 航头镇 | 航景1号 | 330182110008-001-0000-00 | 庙口张 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 24 | 航头镇 | 航景3号 | 330182110008-003-0000-00 | 航景 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 25 | 航头镇 | 航川3号 | 330182110010-003-0030-D2 | 三家 | 扩建为  30t/d | 一期/扩建 |
| 26 | 航头镇 | 航川4号 | 330182110010-004-0030-D2 | 下池塘 | 64 | 一期 |
| 27 | 航头镇 | 航川5号 | 330182110010-005-0020-D2 | 黄家 | 34 | 一期 |
| 28 | 航头镇 | 溪沿3号 | 330182110011-003-0020-D2 | 大山畈 | 扩建为  20t/d | 一期/扩建 |
| 29 | 航头镇 | 罗源3号 | 330182110007-003-0000-00 | 新村 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 30 | 大同镇 | 上马6号 | 330182112031-006-0070-D2 | 翁家 | 185 | 一期 |
| 31 | 大同镇 | 上马7号 | 330182112031-007-0015-D2 | 坪塘 | 35 | 一期 |
| 32 | 大同镇 | 竹源2号 | 330182112033-002-0060-D2 | 祥午口 | 扩建为  60t/d | 一期/扩建 |
| 33 | 大同镇 | 黄家2号 | 330182112023-002-0000-00 | 下新屋 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 34 | 大同镇 | 黄家3号 | 330182112023-003-0000-00 | 黄家 | 改泵站纳厂 | 一期 |
| 35 | 大同镇 | 黄垅2号 | 330182112024-002-0070-D2 | 煤洞平 | 扩建为  70t/d | 一期/扩建 |
| 36 | 大同镇 | 永平泵站 | 330182112001-001-0000-00 | 里村 | 纳厂泵站 | 一期 |
| 37 | 李家镇 | 石鼓1号 | 330182113228-001-0190-D2 | 桥头村 | 扩建为190t/d | 一期/扩建 |
| 38 | 李家镇 | 李家村泵站 | 330182113222-001-0000-00 | 傅村、马尾山 | 纳厂泵站 | 一期 |
| 39 | 李家镇 | 龙桥4号 | 330182113224-004-0060-D2 | 太祖庙 | 132 | 一期 |
| 40 | 梅城镇 | 顾家 | 330182104216-001-0000-00 | 上秦、下秦、仓坞、顾家 | 重力流纳厂 | 一期 |
| 41 | 下涯镇 | 马目纳厂泵站1 | 330182106009-001-0000-00 | 朱家、沈家 | 纳厂泵站 | 一期 |
| 42 | 下涯镇 | 马目纳厂泵站2 | 330182106009-002-0000-00 | 佛殿湾 | 纳厂泵站 | 一期 |
| 43 | 新安江街道 | 丰产3号 | 330182001212-003-0050-D2 | 山河 | 扩容为  50t/d | 二期/扩容 |
| 44 | 新安江街道 | 丰产8号 | 330182001212-008-0015-D2 | 双坎口 | 34 | 二期 |
| 45 | 新安江街道 | 丰产9号 | 330182001212-009-0030-D2 | 章源 | 30 | 二期 |
| 46 | 洋溪街道 | 朱池1号 | 330182002006-001-0000-D2 | 村委会 | 改泵站纳厂 | 二期 |
| 47 | 洋溪街道 | 朱池2号 | 330182002006-002-0000-D2 | 村中 | 改泵站纳厂 | 二期 |
| 48 | 洋溪街道 | 朱池3号 | 330182002006-003-0000-D2 | 江边附近 | 改泵站纳厂 | 二期 |
| 49 | 更楼街道 | 许乐6号 | 330182003235-006-0005-HY | 湖塘岭脚 | 17 | 二期 |
| 50 | 更楼街道 | 许乐7号 | 330182003235-007-0010-D2 | 下坞源 | 54 | 二期 |
| 51 | 更楼街道 | 岩源村3# | 330182003230-003-0020-D2 | 过浴山 | 扩容为  20t/d | 二期 |
| 52 | 梅城镇 | 望山1号 | 330182104230-001-0020-D2 | 余家 | 改造 | 二期 |
| 53 | 梅城镇 | 望山3号 | 330182104230-003-0030-D2 | 望山 | 68 | 二期 |
| 54 | 梅城镇 | 望山4号 | 330182104230-004-0020-D2 | 王山顶 | 88 | 二期 |
| 55 | 梅城镇 | 龙溪村2号 | 330182104233-002-0020-D2 | 高湾1 | 改泵站 | 二期 |
| 56 | 梅城镇 | 龙溪村3号 | 330182104233-003-0010-D2 | 高湾2 | 改泵站 | 二期 |
| 57 | 梅城镇 | 南峰4号 | 330182104231-004-0015-D2 | 黑龙庙 | 36 | 二期 |
| 58 | 梅城镇 | 南峰5号 | 330182104231-005-0010-D2 | 浦后 | 24 | 二期 |
| 59 | 乾潭镇 | 梓洲村2号 | 330182102291-002-0020-D2 | 下梓洲 | 改造 | 二期 |
| 60 | 乾潭镇 | 梓洲村3号 | 30182102291-003-0060-D2 | 上梓洲 | 改造 | 二期 |
| 61 | 乾潭镇 | 梓洲村5 | 330182102291-005-0060-D2 |  | 新建 | 二期 |
| 62 | 乾潭镇 | 邵家2号 | 330182102290-002-0030-D2 | 邵家村 | 扩容  30t/d | 二期 |
| 63 | 乾潭镇 | 邵家4号 | 330182102290-004-0005-HY | 庄头畈 | 18 | 二期 |
| 64 | 乾潭镇 | 邵家5号 | 330182102290-005-0005-HY | 陈家畈 | 20 | 二期 |
| 65 | 杨村桥镇 | 梓源4号 | 330182105002-004-0020-D2 | 横塍头 | 60 | 二期 |
| 66 | 杨村桥镇 | 徐坑4号 | 330182105012-004-0015-D2 | 坑坞 | 改造 | 二期 |
| 67 | 杨村桥镇 | 徐坑5号 | 330182105012-005-0020-D2 | 金家埂 | 60 | 二期 |
| 68 | 下涯镇 | 大洲2号 | 330182106001-002-0060-D2 | 大洲 | 扩容  60t/d | 二期 |
| 69 | 下涯镇 | 大洲3号 | 330182106001-003-0020-D2 | 日晒坞 | 57 | 二期 |
| 70 | 下涯镇 | 大洲4号 | 330182106001-004-0040-D2 | 芳山 | 58 | 二期 |
| 71 | 下涯镇 | 江湾1号 | 330182106011-001-0030-D2 | 西岸 | 改造 | 二期 |
| 72 | 下涯镇 | 江湾2号 | 330182106011-002-0005-HY | 滩头 | 14 | 二期 |
| 73 | 下涯镇 | 江湾3号 | 330182106011-003-0005-HY | 石壁岩 | 28 | 二期 |
| 74 | 大洋镇 | 新源3号 | 330182107004-003-0020-D2 | 庄头 | 60 | 二期 |
| 75 | 大洋镇 | 里黄2号 | 330182107003-002-0050-D2 | 黄胡家 | 改造 | 二期 |
| 76 | 大洋镇 | 新源1号 | 330182107004-001-0050-D2 | 杨村 | 改造 | 二期 |
| 77 | 大洋镇 | 新源3号 | 330182107004-003-0010-D2 | 庄头 | 10t/d | 二期 |
| 78 | 大洋镇 | 新源4号 | 330182107004-004-0020-D2 | 下徐 | 80 | 二期 |
| 79 | 大洋镇 | 庆丰4号 | 330182107007-004-0010-D2 | 竹竿坞 | 56 | 二期 |
| 80 | 大洋镇 | 建南5号 | 330182107015-005-0005-HY | 童公岭 | 30 | 二期 |
| 81 | 大洋镇 | 三河村3# | 330182107016-003-0080-D2 | 中心村 | 改泵站 | 二期 |
| 82 | 大洋镇 | 三河村4# | 330182107016-004-0020-D2 | 三河新村 | 改泵站 | 二期 |
| 83 | 大洋镇 | 三河5号 | 330182107016-005-0180-D2 | 三河 | 342 | 二期 |
| 84 | 大洋镇 | 贺宅2号 | 330182107017-002-0050-D2 | 外贺宅 | 改造 | 二期 |
| 85 | 寿昌镇 | 石泉1号 | 330182109003-001-0030-D2 | 石泉新村 | 扩容为  30t/d | 二期 |
| 86 | 寿昌镇 | 石泉2号 | 330182109003-002-0030-D2 | 石泉村 | 扩容为  30t/d | 二期 |
| 87 | 寿昌镇 | 石泉3号 | 330182109003-003-0005-HY | 里新源 | 24 | 二期 |
| 88 | 寿昌镇 | 石泉4号 | 330182109003-004-0005-HY | 高塘坪 | 22 | 二期 |
| 89 | 寿昌镇 | 永嘉桥1# | 330182109011-001-0020-D2 | 翁家 | 改造 | 二期 |
| 90 | 大慈岩镇 | 上吴方村1号 | 330182111202-001-0060-D2 | 上吴方 | 扩容为  60t/d | 二期 |
| 91 | 航头镇 | 千源4号 | 330182110014-004-0020-D2 | 小塘源 | 59 | 二期 |
| 92 | 航头镇 | 千源5号 | 330182110014-005-0020-D2 | 上下角源 | 62 | 二期 |
| 93 | 航头镇 | 千源6号 | 330182110014-006-0005-HY | 武山下 | 23 | 二期 |
| 94 | 航头镇 | 彭家1号 | 330182110016-001-0020-D2 |  | 扩容为  20t/d | 二期 |
| 95 | 航头镇 | 彭家2号 | / |  | 改泵站 | 二期 |
| 96 | 航头镇 | 彭家3号 | 330182110016-003-0020-D2 | 下里童坑 | 57 | 二期 |
| 97 | 航头镇 | 彭家4号 | 330182110016-004-0020-D2 | 吴村 | 18 | 二期 |
| 98 | 航头镇 | 彭家5号 | 330182110016-005-0005-HY | 邹家蓬 | 27 | 二期 |
| 99 | 航头镇 | 石木岭3号 | 330182110017-003-0030-D2 | 石木岭 | 128 | 二期 |
| 100 | 航头镇 | 石木岭4号 | 330182110017-004-0005-HY | 下畈 | 22 | 二期 |
| 101 | 大同镇 | 枫树岭1号 | 330182112025-001-0020-D2 | 下墙园 | 改造 | 二期 |
| 102 | 大同镇 | 枫树岭2号 | 330182112025-002-0015-D2 | 枫树底 | 改造 | 二期 |
| 103 | 大同镇 | 高桥4号 | 330182112002-004-0060-D2 | 路上 | 改造 | 二期 |
| 104 | 大同镇 | 高桥5号 | 330182112002-005-0060-D2 | 高桥 | 258 | 二期 |
| 105 | 大同镇 | 溪口3号 | 330182112009-003-0050-D2 | 琴山 | 改造 | 二期 |
| 106 | 大同镇 | 溪口4号 | 330182112009-004-0020-D2 | 溪口 | 63 | 二期 |
| 107 | 大同镇 | 儒博村1# | 330182112028-001-0050-D2 | 儒博 | 改造 | 二期 |
| 108 | 大同镇 | 万兴3号 | 330182112030-003-0045-D2 | 乌石桥 | 131 | 二期 |
| 109 | 大同镇 | 镇源村5# | 330182112014-005-0040-D2 | 镇源村 | 改造 | 二期 |
| 110 | 李家镇 | 新桥2号 | 330182113204-002-0100-D2 | 新桥 | 353 | 二期 |
| 111 | 李家镇 | 新联6号 | 330182113223-006-0015-D2 | 大山里 | 43 | 二期 |
| 112 | 李家镇 | 新联7号 | 330182113223-007-0030-D2 | 项山脚 | 102 | 二期 |
| 113 | 李家镇 | 三溪1号 | 330182113214-001-0015-D2 | 中央片 | 改造 | 二期 |
| 114 | 李家镇 | 三溪2号 | 330182113214-002-0020-D2 | 中央片 | 改造 | 二期 |
| 115 | 李家镇 | 三溪3号 | 330182113214-003-0035-D2 | 下三溪 | 132 | 二期 |
| 116 | 李家镇 | 白马2号 | 330182113227-002-0030-D2 | 长林源 | 扩容为  30t/d | 二期 |
| 117 | 李家镇 | 白马4号 | 330182113227-004-0015-D2 | 赛里 | 41 | 二期 |
| 118 | 钦堂乡 | 庙前1号 | 330182202005-001-0020-D2 | 下樟地 | 改造 | 二期 |
| 119 | 钦堂乡 | 庙前2号 | 330182202005-002-0010-D2 | 庙 前 | 改泵站 | 二期 |
| 120 | 钦堂乡 | 庙前4号 | 330182202005-004-0005-HY | 张村头 | 22 | 二期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇/街道 | 行政村 | 自然村 | 设施名称 | 处理工艺 | 设施编码 | 备注 |
| 1 | 新安江街道 | 白沙社区 | 姚头源 | 白沙1号 | AA0 | 330182001020-001-0015-D2 |  |
| 2 | 新安江街道 | 白沙社区 | 汤家 | 白沙2号 | AA0 | 330182001020-002-0015-D2 |  |
| 3 | 新安江街道 | 白沙社区 | 林村 | 白沙3号 | AA0 | 330182001020-003-0030-D2 |  |
| 4 | 新安江街道 | 白沙社区 | 水竹坞 | 白沙4号 | AA0 | 330182001020-004-0015-D2 |  |
| 5 | 新安江街道 | 岭后社区 | 岭后（社区） | 岭后1号 | 纳厂 | 330182001039-001-0000-00 |  |
| 6 | 新安江街道 | 岭后社区 | 岭后（尾矿） | 岭后2号 | 纳厂 | 330182001039-002-0000-00 |  |
| 7 | 新安江街道 | 岭后社区 | 毛竹源 | 岭后3号 | 纳厂 | 330182001039-003-0000-00 |  |
| 8 | 新安江街道 | 岭后社区 | 朱家埠 | 岭后4号 | 厌氧+湿地 | 330182001039-004-0010-D2 |  |
| 9 | 新安江街道 | 叶家社区 | 联塘1 | 叶家2号 | AA0 | 330182001040-002-0030-D2 |  |
| 10 | 新安江街道 | 叶家社区 | 联塘2 | 叶家3号 | AA0 | 330182001040-003-0030-D2 |  |
| 11 | 新安江街道 | 新蓬村 | 大蓬 | 新蓬1号 | AA0 | 330182001202-001-0030-D2 |  |
| 12 | 新安江街道 | 新蓬村 | 大蓬 | 新蓬2号 | AAO | 330182001202-002-0015-D2 |  |
| 13 | 新安江街道 | 新蓬村 | 揭家 | 新蓬3号 | AAO+湿地 | 330182001202-003-0015-D2 |  |
| 14 | 新安江街道 | 新蓬村 | 洪家庄 | 新蓬4号 | AAO | 330182001202-004-0020-D2 |  |
| 15 | 新安江街道 | 新蓬村 | 小古洞 | 新蓬5号 | AA0 | 330182001202-005-0030-D2 |  |
| 16 | 新安江街道 | 新蓬村 | 深塘 | 新蓬6号 | AA0 | 330182001202-006-0020-D2 |  |
| 17 | 新安江街道 | 新蓬村 | 深塘 | 新蓬7号 | AAO | 330182001202-007-0015-D2 |  |
| 18 | 新安江街道 | 新蓬村 | 揭家 | 新蓬8号 | AAO湿地 | 330182001202-008-0005-D2 |  |
| 19 | 新安江街道 | 新蓬村 | 揭家 | 新蓬9号 | AAO | 330182001202-009-0020-D2 |  |
| 20 | 新安江街道 | 梅坪村 | 后邵畈 | 梅坪1号 | AAO | 330182001203-001-0050-D2 |  |
| 21 | 新安江街道 | 梅坪村 | 后邵畈 | 梅坪2号 | AAO | 330182001203-002-0030-D2 |  |
| 22 | 新安江街道 | 梅坪村 | 里阳 | 梅坪3号 | AAO | 330182001203-003-0015-D2 |  |
| 23 | 新安江街道 | 梅坪村 | 源口 | 梅坪4号 | AAO | 330182001203-004-0030-D2 |  |
| 24 | 新安江街道 | 梅坪村 | 梅坪源口 | 梅坪5号 | AAO | 330182001203-005-0050-D2 |  |
| 25 | 新安江街道 | 黄泥墩村 | 枫坞塘 | 黄泥墩1号 | AAO | 330182001211-001-0030-D2 |  |
| 26 | 新安江街道 | 黄泥墩村 | 松树底 | 黄泥墩4号 | 纳厂 | 330182001211-004-0000-00 |  |
| 27 | 新安江街道 | 黄泥墩村 | 湖田 | 黄泥墩5号 | 纳厂 | 330182001211-005-0000-00 |  |
| 28 | 新安江街道 | 黄泥墩村 | 黄泥墩 | 黄泥墩7号 | AAO | 330182001211-007-0030-D2 |  |
| 29 | 新安江街道 | 丰产村 | 山河埠 | 丰产1号 | AAO | 330182001212-001-0030-D2 |  |
| 30 | 新安江街道 | 丰产村 | 江河 | 丰产2号 | AAO | 330182001212-002-0005-D2 |  |
| 31 | 新安江街道 | 丰产村 | 山河 | 丰产3号 | AAO | 330182001212-003-0050-D2 |  |
| 32 | 新安江街道 | 丰产村 | 横路岭脚 | 丰产4号 | AAO | 330182001212-004-0010-D2 |  |
| 33 | 新安江街道 | 丰产村 | 外山坞 | 丰产5号 | AAO | 330182001212-005-0015-D2 |  |
| 34 | 新安江街道 | 丰产村 | 猴坞 | 丰产6号 | AAO | 330182001212-006-0050-D2 |  |
| 35 | 新安江街道 | 丰产村 | 外畈新村 | 丰产7号 | AAO | 330182001212-007-0050-D2 |  |
| 36 | 新安江街道 | 丰产村 | 双坎口 | 丰产8号 | AAO | 330182001212-008-0015-D2 |  |
| 37 | 新安江街道 | 丰产村 | 章源 | 丰产9号 | AAO | 330182001212-009-0030-D2 |  |
| 38 | 更楼街道 | 张家村 | 张家 | 张家1号 | AAO | 330182003203-001-0020-D2 |  |
| 39 | 更楼街道 | 张家村 | 下徐 | 张家2号 | AO | 330182003203-002-0015-D2 |  |
| 40 | 更楼街道 | 张家村 | 何家 | 张家3号 | AO | 330182003203-003-0015-D2 |  |
| 41 | 更楼街道 | 张家村 | 张家（敬老院） | 张家4号 | AAO+湿地 | 330182003203-004-0010-D2 |  |
| 42 | 更楼街道 | 张家村 | 姚坞 | 张家5号 | AAO | 330182003203-005-0030-D2 |  |
| 43 | 更楼街道 | 骆村村 | 山后 | 骆村1号 | AAO | 330182003204-001-0020-D2 |  |
| 44 | 更楼街道 | 骆村村 | 山后 | 骆村2号 | AAO+湿地 | 330182003204-002-0010-D2 |  |
| 45 | 更楼街道 | 骆村村 | 骆村 | 骆村3号 | AAO | 330182003204-003-0015-D2 |  |
| 46 | 更楼街道 | 骆村村 | 骆村 | 骆村4号 | AAO+湿地 | 330182003204-004-0010-D2 |  |
| 47 | 更楼街道 | 骆村村 | 八亩丘 | 骆村5号 | AAO+湿地 | 330182003204-005-0010-D2 |  |
| 48 | 更楼街道 | 后塘村 | 后塘新村 | 后塘1号 | 纳厂 | 330182003205-001-0000-00 |  |
| 49 | 更楼街道 | 后塘村 | 石塔塘 | 后塘2号 | AAO | 330182003205-002-0020-D2 |  |
| 50 | 更楼街道 | 后塘村 | 后院里 | 后塘3号 | AAO | 330182003205-003-0015-D2 |  |
| 51 | 更楼街道 | 后塘村 | 复建边 | 后塘4号 | 纳厂 | 330182003205-004-0000-00 |  |
| 52 | 更楼街道 | 后塘村 | 后塘（村口） | 后塘5号 | AAO+湿地 | 330182003205-005-0015-D2 |  |
| 53 | 更楼街道 | 后塘村 | 后塘（公路下） | 后塘6号 | 整合 | 330182003205-006-0005-D2 |  |
| 54 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 升塘坞口 | 湖岑畈1号 | AAO | 330182003206-001-0030-D2 |  |
| 55 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 后直垅 | 湖岑畈2号 | AO | 330182003206-002-0015-D2 |  |
| 56 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 石口 | 湖岑畈3号 | AO | 330182003206-003-0015-D2 |  |
| 57 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 湖岑畈 | 湖岑畈4号 | AO | 330182003206-004-0015-D2 |  |
| 58 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 湖岑畈 | 湖岑畈5号 | AAO | 330182003206-005-0050-D2 |  |
| 59 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 湖岑塘 | 湖岑畈6号 | AAO | 330182003206-006-0020-D2 |  |
| 60 | 更楼街道 | 新市村 | 中心村 | 新市1号 | AAO | 330182003208-001-0050-D2 |  |
| 61 | 更楼街道 | 新市村 | 瓦窑埠 | 新市2号 | AAO | 330182003208-002-0020-D2 |  |
| 62 | 更楼街道 | 新市村 | 张家湾 | 新市3号 | AAO | 330182003208-003-0015-D2 |  |
| 63 | 更楼街道 | 黄岙村 | 游家弄 | 黄岙1号 | AAO+湿地 | 330182003209-001-0015-D2 |  |
| 64 | 更楼街道 | 黄岙村 | 饶家 | 黄岙2号 | AAO+湿地 | 330182003209-002-0015-D2 |  |
| 65 | 更楼街道 | 甘溪村 | 甘溪（村东） | 甘溪1号 | AAO | 330182003212-001-0030-D2 |  |
| 66 | 更楼街道 | 甘溪村 | 甘溪（村委） | 甘溪2号 | AAO+湿地 | 330182003212-002-0015-D2 | 320国道征迁，已拆除 |
| 67 | 更楼街道 | 甘溪村 | 溪溪源 | 甘溪3号 | AAO+湿地 | 330182003212-003-0015-D2 | 320国道征迁，已拆除 |
| 68 | 更楼街道 | 甘溪村 | 郑家坞 | 甘溪4号 | AAO | 330182003212-004-0030-D2 | 320国道征迁，已拆除 |
| 69 | 更楼街道 | 于合村 | 车站路 | 于合1号 | AO | 330182003229-001-0015-D2 |  |
| 70 | 更楼街道 | 于合村 | 上新屋 | 于合2号 | AAO | 330182003229-002-0040-D2 |  |
| 71 | 更楼街道 | 于合村 | 车站路 | 于合3号 | AAO | 330182003229-003-0020-D2 |  |
| 72 | 更楼街道 | 于合村 | 火炉山 | 于合4号 | AO | 330182003229-004-0005-D2 |  |
| 73 | 更楼街道 | 于合村 | 火炉山口 | 于合5号 | AAO（一体化） | 330182003229-005-0015-D2 |  |
| 74 | 更楼街道 | 于合村 | 桥东路 | 于合6号 | AAO | 330182003229-006-0040-D2 |  |
| 75 | 更楼街道 | 于合村 | 上坞岭 | 于合7号 | AAO | 330182003229-007-0005-D2 |  |
| 76 | 更楼街道 | 于合村 | 桑园里 | 于合8号 | AAO | 330182003229-008-0025-D2 |  |
| 77 | 更楼街道 | 于合村 | 桐子源口 | 于合9号 | AAO（一体化） | 330182003229-009-0015-D2 |  |
| 78 | 更楼街道 | 于合村 | 新街 | 于合10号 | AAO（一体化） | 330182003229-010-0030-D2 |  |
| 79 | 更楼街道 | 于合村 | 于合（礼堂） | 于合11号 | AAO | 330182003229-011-0040-D2 |  |
| 80 | 更楼街道 | 于合村 | 于合（学校） | 于合12号 | AAO | 330182003229-012-0040-D2 |  |
| 81 | 更楼街道 | 岩源村 | 五里源山下 | 岩源1号 | AAO | 330182003230-001-0015-D2 |  |
| 82 | 更楼街道 | 岩源村 | 周村源 | 岩源2号 | 整合 | 330182003230-002-0010-D2 | 改泵站，整合至岩源4号 |
| 83 | 更楼街道 | 岩源村 | 过浴山 | 岩源3号 | AAO | 330182003230-003-0020-D2 |  |
| 84 | 更楼街道 | 岩源村 | 五里源山脚 | 岩源4号 | 复合介质 | 330182003230-004-0030-D2 |  |
| 85 | 更楼街道 | 洪宅村 | 塘坞源 | 洪宅1号 | AAO+湿地 | 330182003231-001-0010-D2 |  |
| 86 | 更楼街道 | 洪宅村 | 洪宅 | 洪宅2号 | AAO | 330182003231-002-0020-D2 |  |
| 87 | 更楼街道 | 洪宅村 | 直坞 | 洪宅3号 | AAO+湿地 | 330182003231-003-0010-D2 |  |
| 88 | 更楼街道 | 洪宅村 | 后川畈 | 洪宅4号 | AAO+湿地 | 330182003231-004-0010-D2 |  |
| 89 | 更楼街道 | 桥岭村 | 甘岭 | 桥岭1号 | AAO | 330182003232-001-0015-D2 |  |
| 90 | 更楼街道 | 桥岭村 | 西村 | 桥岭2号 | AAO+湿地 | 330182003232-002-0015-D2 |  |
| 91 | 更楼街道 | 桥岭村 | 桥亭 | 桥岭3号 | AAO+湿地 | 330182003232-003-0015-D2 |  |
| 92 | 更楼街道 | 桥岭村 | 马目坞 | 桥岭4号 | AAO+湿地 | 330182003232-004-0010-D2 |  |
| 93 | 更楼街道 | 邓家村 | 村口 | 邓家1号 | AAO+湿地 | 330182003233-001-0010-D2 |  |
| 94 | 更楼街道 | 邓家村 | 村中 | 邓家2号 | AAO | 330182003233-002-0020-D2 |  |
| 95 | 更楼街道 | 邓家村 | 下半山 | 邓家3号 | AAO+湿地 | 330182003233-003-0030-D2 |  |
| 96 | 更楼街道 | 石岭村 | 过塘源 | 石岭1号 | AAO | 330182003234-001-0015-D2 |  |
| 97 | 更楼街道 | 石岭村 | 石岭脚 | 石岭2号 | AAO | 330182003234-002-0030-D2 |  |
| 98 | 更楼街道 | 许乐村 | 八乐坞 | 许乐1号 | AAO | 330182003235-001-0020-D2 |  |
| 99 | 更楼街道 | 许乐村 | 项家 | 许乐2号 | AO | 330182003235-002-0015-D2 |  |
| 100 | 更楼街道 | 许乐村 | 许村畈 | 许乐3号 | AAO | 330182003235-003-0020-D2 |  |
| 101 | 更楼街道 | 许乐村 | 湖塘岭脚 | 许乐4号 | AO | 330182003235-004-0005-D2 |  |
| 102 | 更楼街道 | 许乐村 | 许村畈村中 | 许乐5号 | AO | 330182003235-005-0015-D2 | 320国道征迁，已拆除 |
| 103 | 更楼街道 | 许乐村 | 湖塘岭脚 | 许乐6号 | 复合介质 | 330182003235-006-0005-HY | 扩面二期 |
| 104 | 更楼街道 | 许乐村 | 下坞源 | 许乐7号 | 复合介质 | 330182003235-006-0010-D2 | 扩面二期 |
| 105 | 洋溪街道 | 朱池社区 | 朱池（村委） | 朱池1号 | AAO | 330182002006-001-0020-D2 |  |
| 106 | 洋溪街道 | 朱池社区 | 朱池（村中） | 朱池2号 | 厌氧+湿地 | 330182002006-002-0005-D2 |  |
| 107 | 洋溪街道 | 朱池社区 | 朱池（江边） | 朱池3号 | 纳厂 | 330182002006-003-0000-00 |  |
| 108 | 洋溪街道 | 朱池社区 | 朱池（安置房） | 朱池4号 | AAO | 330182002006-004-0015-D2 |  |
| 109 | 洋溪街道 | 青龙头社区 | 下塘 | 青龙头1号 | 纳厂 | 330182002007-001-0000-00 |  |
| 110 | 洋溪街道 | 青龙头社区 | 郑家 | 青龙头2号 | 纳厂 | 330182002007-002-0015-D2 |  |
| 111 | 洋溪街道 | 青龙头社区 | 郑家 | 青龙头3号 | 纳厂 | 330182002007-003-0000-00 |  |
| 112 | 洋溪街道 | 青龙头社区 | 方家坪 | 青龙头4号 | 净化罐（生物滴滤） | 330182002007-004-0005-HY |  |
| 113 | 洋溪街道 | 青龙头社区 | 方家坪 | 青龙头5号 | 净化罐（生物滴滤） | 330182002007-005-0010-D2 |  |
| 114 | 洋溪街道 | 团结村 | 赤岭脚 | 团结1号 | 泵站 | 330182002212-001-0010-D2 |  |
| 115 | 洋溪街道 | 团结村 | 方家（村委） | 团结3号 | 多级滤床 | 330182002212-003-0050-D2 |  |
| 116 | 洋溪街道 | 团结村 | 方家 | 团结4号 | 泵站 | 330182002212-004-0005-D2 |  |
| 117 | 洋溪街道 | 团结村 | 铁虎岩新村 | 团结5号 | AAO | 330182002212-005-0015-D2 |  |
| 118 | 洋溪街道 | 团结村 |  | 团结6号 | 多级滤床 | 330182002212-006-0015-D2 |  |
| 119 | 洋溪街道 | 团结村 | 冯坞 | 团结7号 | 多级滤床 | 330182002212-007-0015-D2 |  |
| 120 | 洋溪街道 | 团结村 | 西水坞 | 团结8号 | AAO户用 | 330182002212-008-0005-D2 |  |
| 121 | 洋溪街道 | 团结村 | 李家 | 团结9号 | AAO（一体化） | 330182002212-009-0010-D2 |  |
| 122 | 洋溪街道 | 友谊村 | 幽洪 | 友谊1号 | 纳厂 | 330182002214-001-0015-D2 |  |
| 123 | 洋溪街道 | 友谊村 | 幽洪洪坑 | 友谊2号 | AAO（一体化） | 330182002214-002-0050-D2 |  |
| 124 | 洋溪街道 | 友谊村 | 桑园 | 友谊3号 | AAO | 330182002214-003-0015-D2 |  |
| 125 | 洋溪街道 | 友谊村 | 屋基畈 | 友谊4号 | AAO | 330182002214-004-0030-D2 |  |
| 126 | 洋溪街道 | 友谊村 | 红秋塘 | 友谊5号 | AAO | 330182002214-005-0030-D2 |  |
| 127 | 洋溪街道 | 友谊村 | 新宅新村 | 友谊6号 | AAO（一体化） | 330182002214-006-0020-D2 |  |
| 128 | 洋溪街道 | 友谊村 | 幽洪 | 友谊7号 | 生物滴滤 | 330182002214-007-0003-HY |  |
| 129 | 洋溪街道 | 友谊村 | 蛇坑 | 友谊8号 | AAO | 330182002214-008-0020-D2 |  |
| 130 | 梅城镇 | 西湖村 | 赤山 | 西湖1号 | 纳厂 | 330182104201-001-0000-00 |  |
| 131 | 梅城镇 | 顾家村 | 南社 | 顾家1号 | 纳厂 | 330182104216-001-0000-00 |  |
| 132 | 梅城镇 | 顾家村 | 杨家 | 顾家2号 | AAO | 330182104216-002-0000-00 |  |
| 133 | 梅城镇 | 伊村村 | 伊村 | 伊村1号 | AAO | 330182104227-001-0015-D2 |  |
| 134 | 梅城镇 | 龙泉村 | 龙山（新村） | 龙泉1号 | 厌氧+湿地 | 330182104228-001-0005-D2 |  |
| 135 | 梅城镇 | 龙泉村 | 佰子山 | 龙泉2号 | 厌氧+湿地 | 330182104228-002-0010-D2 |  |
| 136 | 梅城镇 | 龙泉村 | 坞龙庙 | 龙泉3号 | AAO+湿地 | 330182104228-003-0020-D2 |  |
| 137 | 梅城镇 | 龙泉村 | 回垅塘 | 龙泉4号 | 厌氧+湿地 | 330182104228-004-0010-D2 |  |
| 138 | 梅城镇 | 龙泉村 | 回垅塘 | 龙泉5号 | 厌氧+湿地 | 330182104228-005-0010-D2 |  |
| 139 | 梅城镇 | 龙泉村 | 碧溪坞 | 龙泉6号 | AAO+湿地 | 330182104228-006-0040-D2 |  |
| 140 | 梅城镇 | 龙泉村 | 碧溪坞（王家） | 龙泉7号 | AO+湿地 | 330182104228-007-0010-D2 |  |
| 141 | 梅城镇 | 龙泉村 | 牛栏坞 | 龙泉8号 | 厌氧+湿地 | 330182104228-008-0010-D2 |  |
| 142 | 梅城镇 | 望山村 | 余家 | 望山1号 | AAO | 330182104230-001-0020-D2 |  |
| 143 | 梅城镇 | 望山村 | 蒋家 | 望山2号 | AAO | 330182104230-002-0020-D2 |  |
| 144 | 梅城镇 | 望山村 | 望山（村委） | 望山3号 | AAO | 330182104230-003-0020-D2 |  |
| 145 | 梅城镇 | 望山村 | 王山顶 | 望山4号 | AAO | 330182104230-004-0020-D2 |  |
| 146 | 梅城镇 | 南峰村 | 桐溪坞 | 南峰1号 | AAO | 330182104231-001-0015-D2 |  |
| 147 | 梅城镇 | 南峰村 | 桐溪 | 南峰2号 | AAO | 330182104231-002-0015-D2 |  |
| 148 | 梅城镇 | 南峰村 | 茅草垄 | 南峰3号 | AO+湿地 | 330182104231-003-0020-D2 |  |
| 149 | 梅城镇 | 南峰村 | 黑龙庙 | 南峰4号 | AAO | 330182104231-004-0020-D2 |  |
| 150 | 梅城镇 | 南峰村 | 浦后 | 南峰5号 | AAO | 330182104231-005-0010-D2 |  |
| 151 | 梅城镇 | 千鹤村 | 千家 | 千鹤1号 | 纳厂 | 330182104232-001-0000-00 |  |
| 152 | 梅城镇 | 千鹤村 | 下高 | 千鹤2号 | 纳厂 | 330182104232-002-0000-00 |  |
| 153 | 梅城镇 | 龙溪村 | 庵口 | 龙溪1号 | AAO | 330182104233-001-0020-D2 |  |
| 154 | 梅城镇 | 龙溪村 | 高湾1 | 龙溪2号 | AAO | 330182104233-002-0020-D2 |  |
| 155 | 梅城镇 | 龙溪村 | 高湾2 | 龙溪3号 | AO+湿地 | 330182104233-003-0010-D2 |  |
| 156 | 梅城镇 | 滨江村 | 外蔡 | 滨江1号 | AAO | 330182104234-001-0020-D2 |  |
| 157 | 梅城镇 | 滨江村 | 里蔡 | 滨江2号 | AAO | 330182104234-002-0030-D2 |  |
| 158 | 梅城镇 | 滨江村 | 外蔡 | 滨江3号 | AAO | 330182104234-003-0015-D2 |  |
| 159 | 梅城镇 | 滨江村 | 官路边 | 滨江4号 | AO+湿地 | 330182104234-004-0010-D2 |  |
| 160 | 梅城镇 | 滨江村 | 外蔡 | 滨江5号 | AAO | 330182104234-005-0020-D2 |  |
| 161 | 梅城镇 | 滨江村 | 滨江新村 | 滨江6号 | AAO | 330182104234-006-0020-D2 |  |
| 162 | 梅城镇 | 利群村 | 高楼下 | 利群1号 | AAO | 330182104235-001-0050-D2 |  |
| 163 | 梅城镇 | 利群村 | 后塘 | 利群2号 | AAO | 330182104235-002-0015-D2 |  |
| 164 | 梅城镇 | 洋程村 | 洋程 | 洋程1号 | AO+湿地 | 330182104236-001-0010-D2 |  |
| 165 | 梅城镇 | 洋程村 | 姜宅 | 洋程2号 | AAO+湿地 | 330182104236-002-0015-D2 |  |
| 166 | 梅城镇 | 洋程村 | 洋程 | 洋程3号 | AAO | 330182104236-003-0020-D2 |  |
| 167 | 梅城镇 | 洋程村 | 里蒋村 | 洋程4号 | AAO | 330182104236-004-0020-D2 |  |
| 168 | 梅城镇 | 洋程村 | 荷畈桥 | 洋程5号 | AO+湿地 | 330182104236-005-0015-D2 |  |
| 169 | 梅城镇 | 洋程村 | 里童 | 洋程6号 | AO+湿地 | 330182104236-006-0015-D2 |  |
| 170 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 东山脚山麦岭 | 大塘边1号 | AAO | 330182109001-001-0050-D2 |  |
| 171 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 河村 | 大塘边2号 | AAO | 330182109001-002-0015-D2 |  |
| 172 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 下徐 | 大塘边3号 | AAO | 330182109001-003-0010-D2 |  |
| 173 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 村里新应堆 | 大塘边4号 | AAO | 330182109001-004-0030-D2 |  |
| 174 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 江山 | 大塘边5号 | AAO | 330182109001-005-0015-D2 |  |
| 175 | 寿昌镇 | 大塘边村 | 白艾畈（城中） | 大塘边6号 | AAO | 330182109001-006-0050-D2 |  |
| 176 | 寿昌镇 | 乌石村 | 乌石 | 乌石1号 | AAO+湿地 | 330182109002-001-0060-D2 |  |
| 177 | 寿昌镇 | 石泉村 | 石泉新村 | 石泉1号 | AAO（一体化） | 330182109003-001-0010-D2 |  |
| 178 | 寿昌镇 | 石泉村 | 石泉村 | 石泉2号 | AAO（一体化） | 330182109003-002-0010-D2 |  |
| 179 | 寿昌镇 | 石泉村 | 里新源 | 石泉3号 | 复合介质 | 330182109003-003-0005-HY |  |
| 180 | 寿昌镇 | 石泉村 | 高塘坪 | 石泉4号 | 复合介质 | 330182109003-004-0005-HY |  |
| 181 | 寿昌镇 | 桂花村 | 瓦岗山 | 桂花1 号 | 纳厂 | 330182109004-001-0000-00 |  |
| 182 | 寿昌镇 | 桂花村 | 上桂 | 桂花2 号 | 泵站 | 330182109004-002-0020-D2 |  |
| 183 | 寿昌镇 | 桂花村 | 上桂 | 桂花3号 | 泵站 | 330182109004-003-0015-D2 |  |
| 184 | 寿昌镇 | 桂花村 | 下桂 | 桂花4号 | AAO+湿地 | 330182109004-004-0040-D2 |  |
| 185 | 寿昌镇 | 桂花村 | 下桂 | 桂花5 号 | 纳厂 | 330182109004-005-0000-00 |  |
| 186 | 寿昌镇 | 桂花村 | 下桂 | 桂花6 号 | 纳厂 | 330182109004-006-0000-00 |  |
| 187 | 寿昌镇 | 桂花村 | 下桂 | 桂花7 号 | 纳厂 | 330182109004-007-0000-00 |  |
| 188 | 寿昌镇 | 十八桥村 | 十八桥 | 十八桥1号 | AAO | 330182109005-001-0030-D2 |  |
| 189 | 寿昌镇 | 十八桥村 | 十八桥 | 十八桥2号 | AAO | 330182109005-002-0015-D2 |  |
| 190 | 寿昌镇 | 十八桥村 | 滩下 | 十八桥3号 | AAO | 330182109005-003-0020-D2 |  |
| 191 | 寿昌镇 | 十八桥村 | 郑山 | 十八桥4号 | AAO | 330182109005-004-0015-D2 |  |
| 192 | 寿昌镇 | 十八桥村 | 郑山 | 十八桥5号 | AAO | 330182109005-005-0015-D2 |  |
| 193 | 寿昌镇 | 西门村 | 小卜家蓬 | 西门1号 | AAO+湿地 | 330182109006-001-0005-D2 |  |
| 194 | 寿昌镇 | 西门村 | 小卜家蓬 | 西门2号 | AAO+湿地 | 330182109006-002-0010-D2 |  |
| 195 | 寿昌镇 | 西门村 | 小卜家蓬 | 西门3号 | AAO+湿地 | 330182109006-003-0005-D2 |  |
| 196 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 卜家蓬 | 卜家蓬1号 | 纳厂 | 330182109007-001-0000-00 |  |
| 197 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 卜家蓬 | 卜家蓬2号 | 纳厂 | 330182109007-002-0000-00 |  |
| 198 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 前山塘 | 卜家蓬3号 | 报废 | 330182109007-003-0005-D2 |  |
| 199 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 前山塘 | 卜家蓬4号 | 报废 | 330182109007-004-0010-D2 |  |
| 200 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 前山塘 | 卜家蓬5号 | 报废 | 330182109007-005-0010-D2 |  |
| 201 | 寿昌镇 | 童家村 | 曾家 | 童家1号 | AAO | 330182109008-001-0020-D2 |  |
| 202 | 寿昌镇 | 童家村 | 蒋家 | 童家2号 | AAO+湿地 | 330182109008-002-0015-D2 |  |
| 203 | 寿昌镇 | 童家村 | 新村 | 童家3号 | AAO | 330182109008-003-0015-D2 |  |
| 204 | 寿昌镇 | 童家村 | 曲斗湾 | 童家4号 | AAO | 330182109008-004-0020-D2 |  |
| 205 | 寿昌镇 | 童家村 | 荷龙口 | 童家5号 | AAO | 330182109008-005-0030-D2 |  |
| 206 | 寿昌镇 | 余洪村 | 余洪 | 余洪1号 | AAO | 330182109009-001-0035-D2 |  |
| 207 | 寿昌镇 | 余洪村 | 枣园 | 余洪2号 | AAO | 330182109009-002-0020-D2 |  |
| 208 | 寿昌镇 | 余洪村 | 枣园 | 余洪3号 | AAO+湿地 | 330182109009-003-0015-D2 |  |
| 209 | 寿昌镇 | 余洪村 | 前村畈 | 余洪4号 | AAO | 330182109009-004-0035-D2 |  |
| 210 | 寿昌镇 | 余洪村 | 余洪 | 余洪5号 | AAO+湿地 | 330182109009-005-0010-D2 |  |
| 211 | 寿昌镇 | 南浦村 | 桐源口 | 南浦1号 | AAO | 330182109010-001-0020-D2 |  |
| 212 | 寿昌镇 | 南浦村 | 南浦 | 南浦2号 | AAO+湿地 | 330182109010-002-0030-D2 |  |
| 213 | 寿昌镇 | 南浦村 | 中央殿 | 南浦3号 | AAO+湿地 | 330182109010-003-0010-D2 |  |
| 214 | 寿昌镇 | 南浦村 | 童源里 | 南浦4号 | AAO+湿地 | 330182109010-004-0010-D2 |  |
| 215 | 寿昌镇 | 南浦村 | 童源里后坞 | 南浦5号 | AAO+湿地 | 330182109010-005-0005-D2 |  |
| 216 | 寿昌镇 | 南浦村 | 杨坞 | 南浦6号 | AAO | 330182109010-006-0020-D2 |  |
| 217 | 寿昌镇 | 永嘉桥村 | 翁家 | 永嘉桥1号 | AAO | 330182109011-001-0020-D2 |  |
| 218 | 寿昌镇 | 永嘉桥村 | 翁家（村委） | 永嘉桥2号 | AAO+湿地 | 330182109011-002-0005-D2 |  |
| 219 | 寿昌镇 | 永嘉桥村 | 下叶坞 | 永嘉桥3号 | AAO+湿地 | 330182109011-003-0005-D2 |  |
| 220 | 寿昌镇 | 永嘉桥村 | 罗山 | 永嘉桥4号 | AAO+湿地 | 330182109011-004-0005-D2 |  |
| 221 | 寿昌镇 | 河南里村 | 溪南 | 河南里1号 | 纳厂 | 330182109012-001-0000-00 |  |
| 222 | 寿昌镇 | 河南里村 | 河南里（寿中） | 河南里2号 | 纳厂 | 330182109012-002-0000-00 |  |
| 223 | 寿昌镇 | 河南里村 | 河南里（公园） | 河南里3号 | AAO | 330182109012-003-0005-D2 |  |
| 224 | 寿昌镇 | 河南里村 | 杭岭背 | 河南里4号 | AAO | 330182109012-004-0015-D2 |  |
| 225 | 寿昌镇 | 山峰村 | 溪边 | 山峰1号 | AAO | 330182109013-001-0020-D2 |  |
| 226 | 寿昌镇 | 山峰村 | 刘家 | 山峰2号 | 纳厂 | 330182109013-002-0000-00 |  |
| 227 | 寿昌镇 | 山峰村 | 莲塘沿山脚 | 山峰3号 | 纳厂 | 330182109013-003-0000-00 |  |
| 228 | 寿昌镇 | 陈家村 | 陈家（上村） | 陈家1号 | AAO | 330182109014-001-0020-D2 |  |
| 229 | 寿昌镇 | 陈家村 | 陈家（下村） | 陈家2号 | AAO | 330182109014-002-0020-D2 |  |
| 230 | 寿昌镇 | 陈家村 | 四垅口 | 陈家3号 | AAO | 330182109014-003-0020-D2 |  |
| 231 | 寿昌镇 | 陈家村 | 小刺源 | 陈家4号 | AAO（一体化） | 330182109014-004-0010-D2 |  |
| 232 | 寿昌镇 | 陈家村 | 四垄口下朱 | 陈家5号 | AAO | 330182109014-005-0010-D2 |  |
| 233 | 寿昌镇 | 三岩村 | 黄家蓬南侧 | 三岩1号 | AAO | 330182109015-001-0015-D2 |  |
| 234 | 寿昌镇 | 三岩村 | 黄家蓬北侧 | 三岩2号 | AAO+湿地 | 330182109015-002-0005-D2 |  |
| 235 | 寿昌镇 | 三岩村 | 下岩下（南） | 三岩3号 | AAO+湿地 | 330182109015-003-0010-D2 |  |
| 236 | 寿昌镇 | 三岩村 | 红家龙 | 三岩4号 | AAO+湿地 | 330182109015-004-0005-D2 |  |
| 237 | 寿昌镇 | 三岩村 | 下岩下 | 三岩5号 | AAO+湿地 | 330182109015-005-0015-D2 |  |
| 238 | 寿昌镇 | 三岩村 | 上岩（西南） | 三岩6号 | AAO+湿地 | 330182109015-006-0005-D2 |  |
| 239 | 寿昌镇 | 三岩村 | 上岩（东） | 三岩7号 | AAO+湿地 | 330182109015-007-0010-D2 |  |
| 240 | 寿昌镇 | 三岩村 | 新村（西） | 三岩8号 | AAO+湿地 | 330182109015-008-0010-D2 |  |
| 241 | 寿昌镇 | 三岩村 | 富审塘 | 三岩9号 | AAO | 330182109015-009-0015-D2 |  |
| 242 | 寿昌镇 | 三岩村 | 岩山脚牛石斗 | 三岩10号 | AAO+湿地 | 330182109015-010-0005-D2 |  |
| 243 | 寿昌镇 | 三岩村 | 富岑塘 | 三岩11号 | AAO | 330182109015-011-0005-D2 |  |
| 244 | 寿昌镇 | 金桥村 | 里诸1 | 金桥1号 | AAO | 330182109016-001-0015-D2 |  |
| 245 | 寿昌镇 | 金桥村 | 里诸2 | 金桥2号 | AAO | 330182109016-002-0015-D2 |  |
| 246 | 寿昌镇 | 金桥村 | 翠坑口 | 金桥3号 | AAO | 330182109016-003-0020-D2 |  |
| 247 | 寿昌镇 | 红路村 | 毛家畈 | 红路1号 | AAO+湿地 | 330182109017-001-0015-D2 |  |
| 248 | 寿昌镇 | 红路村 | 上后大路 | 红路2号 | 纳厂 | 330182109017-002-0000-00 |  |
| 249 | 寿昌镇 | 红路村 | 汪家 | 红路3号 | 纳厂 | 330182109017-003-0000-00 |  |
| 250 | 寿昌镇 | 红路村 | 下后大路 | 红路4号 | AAO | 330182109017-004-0015-D2 |  |
| 251 | 寿昌镇 | 周村村 | 游家 | 周村1号 | AAO+湿地 | 330182109018-001-0020-D2 |  |
| 252 | 寿昌镇 | 周村村 | 马盘山 | 周村2号 | AAO+湿地 | 330182109018-002-0020-D2 |  |
| 253 | 寿昌镇 | 周村村 | 揭家 | 周村3号 | AAO | 330182109018-003-0015-D2 |  |
| 254 | 寿昌镇 | 周村村 | 夏家（东） | 周村4号 | AAO+湿地 | 330182109018-004-0005-D2 |  |
| 255 | 寿昌镇 | 周村村 | 马洪坑 | 周村5号 | AAO+湿地 | 330182109018-005-0020-D2 |  |
| 256 | 寿昌镇 | 周村村 | 葫芦岭 | 周村6号 | AAO | 330182109018-006-0030-D2 |  |
| 257 | 寿昌镇 | 周村村 | 天山源 | 周村7号 | AAO+湿地 | 330182109018-007-0005-D2 |  |
| 258 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 沙畈 | 绿荷塘1号 | AAO | 330182109019-001-0030-D2 |  |
| 259 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 上仓 | 绿荷塘2号 | AAO | 330182109019-002-0050-D2 |  |
| 260 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 马江山 | 绿荷塘3号 | AAO+湿地 | 330182109019-003-0015-D2 |  |
| 261 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 马江山石马头 | 绿荷塘4号 | AAO+湿地 | 330182109019-004-0005-D2 |  |
| 262 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 上仓（赵家） | 绿荷塘5号 | AAO+湿地 | 330182109019-005-0015-D2 |  |
| 263 | 寿昌镇 | 绿荷塘村 | 马江山 | 绿荷塘6号 | AAO（一体化） | 330182109019-006-0010-D2 |  |
| 264 | 寿昌镇 | 西华村 | 后堪坪 | 西华1号 | AAO | 330182109020-001-0030-D2 |  |
| 265 | 寿昌镇 | 西华村 | 项墩头 | 西华2号 | AAO | 330182109020-002-0030-D2 |  |
| 266 | 寿昌镇 | 西华村 | 西华 | 西华3号 | AAO | 330182109020-003-0030-D2 |  |
| 267 | 寿昌镇 | 西华村 | 赛源 | 西华4号 | AAO+湿地 | 330182109020-004-0010-D2 |  |
| 268 | 寿昌镇 | 西华村 | 西华 | 西华5号 | 复合介质 | 330182109020-005-0015-D2 |  |
| 269 | 大同镇 | 永平村 | 富楼（西） | 永平1号 | AAO | 330182112001-001-0010-D2 |  |
| 270 | 大同镇 | 永平村 | 富楼（中） | 永平2号 | AAO | 330182112001-002-0010-D2 |  |
| 271 | 大同镇 | 永平村 | 石砚 | 永平3号 | AAO | 330182112001-003-0015-D2 |  |
| 272 | 大同镇 | 永平村 | 砚塘口 | 永平4号 | AAO | 330182112001-004-0010-D2 |  |
| 273 | 大同镇 | 高桥村 | 裴家 | 高桥1号 | AAO | 330182112002-001-0020-D2 |  |
| 274 | 大同镇 | 高桥村 | 路上 | 高桥2号 | AAO | 330182112002-002-0020-D2 |  |
| 275 | 大同镇 | 高桥村 | 路上（安置地） | 高桥3号 | AAO | 330182112002-003-0005-D2 |  |
| 276 | 大同镇 | 高桥村 | 高埠头 | 高桥4号 | AAO | 330182112002-004-0020-D2 |  |
| 277 | 大同镇 | 高桥村 | 高桥 | 高桥5号 | AAO | 330182112002-005-0060-D2 |  |
| 278 | 大同镇 | 胡村源村 | 建新堂 | 胡村源1号 | AAO | 330182112003-001-0030-D2 |  |
| 279 | 大同镇 | 胡村源村 | 胡村源 | 胡村源2号 | AAO | 330182112003-002-0020-D2 |  |
| 280 | 大同镇 | 三村村 | 下溪边 | 三村1号 | AAO | 330182112004-001-0020-D2 |  |
| 281 | 大同镇 | 三村村 | 石桥头 | 三村2号 | AAO | 330182112004-002-0020-D2 |  |
| 282 | 大同镇 | 三村村 | 饶家 | 三村3号 | AAO | 330182112004-003-0020-D2 |  |
| 283 | 大同镇 | 三村村 | 江北蓬 | 三村4号 | AAO | 330182112004-004-0020-D2 |  |
| 284 | 大同镇 | 三村村 | 高汉 | 三村5号 | AAO | 330182112004-005-0020-D2 |  |
| 285 | 大同镇 | 三村村 | 上下湖边 | 三村6号 | AAO | 330182112004-006-0030-D2 |  |
| 286 | 大同镇 | 永盛村 | 永盛 | 永盛1号 | AAO | 330182112005-001-0030-D2 |  |
| 287 | 大同镇 | 永盛村 | 杨龙源 | 永盛2号 | AAO一体化 | 330182112005-002-0010-D2 |  |
| 288 | 大同镇 | 永盛村 | 樟山头（增） | 永盛3号 | AO | 330182112005-003-0005-D2 |  |
| 289 | 大同镇 | 永盛村 | 樟山头 | 永盛4号 | AO | 330182112005-004-0005-D2 |  |
| 290 | 大同镇 | 郎家村 | 上片 | 郎家1号 | 整合 | 330182112006-001-0020-D2 |  |
| 291 | 大同镇 | 郎家村 | 中片 | 郎家2号 | 泵站整合 | 330182112006-002-0030-D2 |  |
| 292 | 大同镇 | 郎家村 | 下片 | 郎家3号 | AAO | 330182112006-003-0120-D2 |  |
| 293 | 大同镇 | 郎家村 | 郭家 | 郎家4号 | 整合 | 330182112006-004-0010-D2 |  |
| 294 | 大同镇 | 郎家村 | 荷双岗 | 郎家5号 | 泵站整合 | 330182112006-005-0020-D2 |  |
| 295 | 大同镇 | 徐韩村 | 上下徐家 | 徐韩1号 | 纳厂 | 330182112008-001-0020-D2 |  |
| 296 | 大同镇 | 徐韩村 | 韩家 | 徐韩2号 | 纳厂 | 330182112008-002-0015-D2 |  |
| 297 | 大同镇 | 徐韩村 | 冯家 | 徐韩3号 | AAO | 330182112008-003-0040-D2 |  |
| 298 | 大同镇 | 徐韩村 | 冯家（冷坑龙） | 徐韩4号 | 泵站整合 | 330182112008-004-0010-D2 |  |
| 299 | 大同镇 | 徐韩村 | 毛蓬里 | 徐韩5号 | 纳厂 | 330182112008-005-0010-D2 |  |
| 300 | 大同镇 | 溪口村 | 溪口（1号） | 溪口1号 | AAO | 330182112009-001-0050-D2 |  |
| 301 | 大同镇 | 溪口村 | 溪口（2号） | 溪口2号 | AAO | 330182112009-002-0020-D2 |  |
| 302 | 大同镇 | 溪口村 | 琴山 | 溪口3号 | AAO | 330182112009-003-0050-D2 |  |
| 303 | 大同镇 | 溪口村 | 大桥边 | 溪口4号 | AAO | 330182112009-004-0020-D2 |  |
| 304 | 大同镇 | 盘山村 | 中心村 | 盘山1号 | AAO | 330182112010-001-0050-D2 |  |
| 305 | 大同镇 | 盘山村 | 王家许家 | 盘山2号 | AAO | 330182112010-002-0005-D2 |  |
| 306 | 大同镇 | 盘山村 | 荷塘岗 | 盘山3号 | AAO一体化 | 330182112010-003-0005-D2 |  |
| 307 | 大同镇 | 盘山村 | 洋狮垅 | 盘山4号 | AAO | 330182112010-004-0005-D2 |  |
| 308 | 大同镇 | 盘山村 | 南泥坞 | 盘山5号 | AAO | 330182112010-005-0010-D2 |  |
| 309 | 大同镇 | 富塘村 | 中心村 | 富塘1号 | AAO | 330182112011-001-0050-D2 |  |
| 310 | 大同镇 | 富塘村 | 花园里 | 富塘2号 | AAO | 330182112011-002-0015-D2 |  |
| 311 | 大同镇 | 富塘村 | 马家岗 | 富塘3号 | 厌氧+湿地 | 330182112011-003-0015-D2 |  |
| 312 | 大同镇 | 富塘村 | 蒋家 | 富塘4号 | 厌氧+湿地 | 330182112011-004-0005-D2 |  |
| 313 | 大同镇 | 富塘村 | 后龙岗 | 富塘5号 | AAO | 330182112011-005-0005-D2 |  |
| 314 | 大同镇 | 富塘村 | 后街 | 富塘6号 | 厌氧+湿地 | 330182112011-006-0005-D2 |  |
| 315 | 大同镇 | 富塘村 | 后龙岗（老） | 富塘7号 | AAO+湿地 | 330182112011-007-0005-D2 |  |
| 316 | 大同镇 | 朝阳村 | 龙门口 | 朝阳1号 | AO | 330182112012-001-0010-D2 |  |
| 317 | 大同镇 | 朝阳村 | 上蒋（大会堂） | 朝阳2号 | AAO | 330182112012-002-0010-D2 |  |
| 318 | 大同镇 | 朝阳村 | 盘岗山 | 朝阳3号 | AAO（一体化） | 330182112012-003-0010-D2 |  |
| 319 | 大同镇 | 清潭村 | 庙边邵家 | 清潭1号 | AAO+湿地 | 330182112013-001-0010-D2 |  |
| 320 | 大同镇 | 清潭村 | 黎家岗 | 清潭2号 | AAO | 330182112013-002-0030-D2 |  |
| 321 | 大同镇 | 清潭村 | 樟陇源 | 清潭3号 | AAO+湿地 | 330182112013-003-0005-D2 |  |
| 322 | 大同镇 | 清潭村 | 中心村 | 清潭4号 | AAO | 330182112013-004-0005-D2 |  |
| 323 | 大同镇 | 清潭村 | 新村 | 清潭5号 | AAO+湿地 | 330182112013-005-0005-D2 |  |
| 324 | 大同镇 | 镇源村 | 大力排 | 镇源1号 | AAO | 330182112014-001-0050-D2 |  |
| 325 | 大同镇 | 镇源村 | 黄家万胜 | 镇源2号 | AAO | 330182112014-002-0050-D2 |  |
| 326 | 大同镇 | 镇源村 | 邵家 | 镇源3号 | AAO | 330182112014-003-0010-D2 |  |
| 327 | 大同镇 | 镇源村 | 牙坑 | 镇源4号 | AAO+复合介质 | 330182112014-004-0015-D2 |  |
| 328 | 大同镇 | 镇源村 | 付家坞 | 镇源5号 | AAO | 330182112014-005-0015-D2 |  |
| 329 | 大同镇 | 淞溪村 | 小港里 | 淞溪1号 | AAO | 330182112015-001-0010-D2 |  |
| 330 | 大同镇 | 淞溪村 | 淞溪 | 淞溪2号 | AAO | 330182112015-002-0050-D2 |  |
| 331 | 大同镇 | 淞溪村 | 华岗山 | 淞溪3号 | AAO | 330182112015-003-0010-D2 |  |
| 332 | 大同镇 | 丰畈村 | 碧山 | 丰畈1号 | AAO | 330182112016-001-0020-D2 |  |
| 333 | 大同镇 | 丰畈村 | 瓦窑上肖家 | 丰畈2号 | AAO | 330182112016-002-0020-D2 |  |
| 334 | 大同镇 | 丰畈村 | 葫芦庄 | 丰畈3号 | AAO | 330182112016-003-0015-D2 |  |
| 335 | 大同镇 | 丰畈村 | 傅家 | 丰畈4号 | AAO | 330182112016-004-0015-D2 |  |
| 336 | 大同镇 | 丰畈村 | 夜虎山 | 丰畈5号 | AAO | 330182112016-005-0015-D2 |  |
| 337 | 大同镇 | 劳村村 | 堪头 | 劳村1号 | AAO | 330182112017-001-0050-D2 |  |
| 338 | 大同镇 | 劳村村 | 劳村 | 劳村2号 | AAO | 330182112017-002-0030-D2 |  |
| 339 | 大同镇 | 葛岭村 | 葛岭 | 葛岭1号 | AAO | 330182112018-001-0050-D2 |  |
| 340 | 大同镇 | 葛岭村 | 新塘边 | 葛岭2号 | AAO | 330182112018-002-0010-D2 |  |
| 341 | 大同镇 | 寻芳村 | 寻芳头西蓬 | 寻芳1号 | AAO | 330182112019-001-0020-D2 |  |
| 342 | 大同镇 | 寻芳村 | 窑上 | 寻芳2号 | 复合介质 | 330182112019-002-0010-D2 |  |
| 343 | 大同镇 | 寻芳村 | 窑上 | 寻芳3号 | AAO | 330182112019-003-0010-D2 |  |
| 344 | 大同镇 | 寻芳村 | 下童 | 寻芳4号 | AAO | 330182112019-004-0005-D2 |  |
| 345 | 大同镇 | 管村桥村 | 桥西 | 管村桥1号 | AAO | 330182112020-001-0050-D2 |  |
| 346 | 大同镇 | 管村桥村 | 桥东 | 管村桥2号 | AAO | 330182112020-002-0015-D2 |  |
| 347 | 大同镇 | 潘村村 | 油麻地 | 潘村1号 | AAO | 330182112021-001-0015-D2 |  |
| 348 | 大同镇 | 潘村村 | 翁底1 | 潘村2号 | AAO | 330182112021-002-0015-D2 |  |
| 349 | 大同镇 | 潘村村 | 翁底2 | 潘村3号 | AAO | 330182112021-003-0020-D2 |  |
| 350 | 大同镇 | 潘村村 | 周家、万家 | 潘村4号 | AAO | 330182112021-004-0040-D2 |  |
| 351 | 大同镇 | 潘村村 | 毛家 | 潘村5号 | AAO | 330182112021-005-0015-D2 |  |
| 352 | 大同镇 | 潘村村 | 潘村 | 潘村6号 | AAO | 330182112021-006-0015-D2 |  |
| 353 | 大同镇 | 黄山头村 | 张家 | 黄山头1号 | AAO | 330182112022-001-0030-D2 |  |
| 354 | 大同镇 | 黄家村 | 上新屋 | 黄家1号 | AO | 330182112023-001-0010-D2 |  |
| 355 | 大同镇 | 黄家村 | 下新屋 | 黄家2号 | 纳厂 | 330182112023-002-0015-D2 |  |
| 356 | 大同镇 | 黄家村 | 黄家 | 黄家3号 | 纳厂 | 330182112023-003-0030-D2 |  |
| 357 | 大同镇 | 黄家村 | 张家蓬 | 黄家4号 | AAO（一体化） | 330182112023-004-0010-D2 |  |
| 358 | 大同镇 | 黄家村 | 下垅口 | 黄家5号 | AAO | 330182112023-005-0010-D2 |  |
| 359 | 大同镇 | 黄家村 | 下垅口 | 黄家6号 | AO | 330182112023-006-0010-D2 |  |
| 360 | 大同镇 | 黄垅村 | 里甫 | 黄垅1号 | AAO（一体化） | 330182112024-001-0010-D2 |  |
| 361 | 大同镇 | 黄垅村 | 煤洞平 | 黄垅2号 | AO | 330182112024-002-0070-D2 |  |
| 362 | 大同镇 | 黄垅村 | 乌枫塘 | 黄垅3号 | AO | 330182112024-003-0010-D2 |  |
| 363 | 大同镇 | 枫树岭村 | 下墙园 | 枫树岭1号 | AAO | 330182112025-001-0020-D2 |  |
| 364 | 大同镇 | 枫树岭村 | 枫树底 | 枫树岭2号 | AAO | 330182112025-002-0015-D2 |  |
| 365 | 大同镇 | 枫树岭村 | 白岭 | 枫树岭3号 | AAO | 330182112025-003-0015-D2 |  |
| 366 | 大同镇 | 枫树岭村 | 东边 | 枫树岭4号 | AAO+湿地 | 330182112025-004-0015-D2 |  |
| 367 | 大同镇 | 田畈村 | 孟岗上（村委） | 田畈1号 | AAO+湿地 | 330182112026-001-0010-D2 |  |
| 368 | 大同镇 | 田畈村 | 长岗上 | 田畈2号 | AAO+湿地 | 330182112026-002-0005-D2 |  |
| 369 | 大同镇 | 田畈村 | 墩上 | 田畈3号 | AAO | 330182112026-003-0015-D2 |  |
| 370 | 大同镇 | 田畈村 | 寺塘坞 | 田畈4号 | AAO+湿地 | 330182112026-004-0010-D2 |  |
| 371 | 大同镇 | 田畈村 | 孟岗上 | 田畈5号 | AAO | 330182112026-005-0015-D2 |  |
| 372 | 大同镇 | 田畈村 | 金塘山 | 田畈6号 | AAO+湿地 | 330182112026-006-0010-D2 |  |
| 373 | 大同镇 | 城山村 | 城山脚 | 城山1号 | AAO | 330182112027-001-0030-D2 |  |
| 374 | 大同镇 | 城山村 | 祝家洲 | 城山2号 | AAO | 330182112027-002-0030-D2 |  |
| 375 | 大同镇 | 城山村 | 江村垅 | 城山3号 | AAO | 330182112027-003-0020-D2 |  |
| 376 | 大同镇 | 儒博村 | 儒博 | 儒博1号 | AAO | 330182112028-001-0050-D2 |  |
| 377 | 大同镇 | 儒博村 | 儒博 | 儒博2号 | AAO | 330182112028-002-0005-D2 |  |
| 378 | 大同镇 | 儒博村 | 儒博 | 儒博3号 | AAO | 330182112028-003-0020-D2 |  |
| 379 | 大同镇 | 儒博村 | 儒博 | 儒博4号 | AAO+湿地 | 330182112028-004-0020-D2 |  |
| 380 | 大同镇 | 禹甸村 | 高枧 | 禹甸1号 | AAO | 330182112029-001-0015-D2 |  |
| 381 | 大同镇 | 禹甸村 | 金山庙 | 禹甸2号 | AAO+湿地 | 330182112029-002-0005-D2 |  |
| 382 | 大同镇 | 禹甸村 | 禹甸（西） | 禹甸3号 | AAO一体化 | 330182112029-003-0020-D2 |  |
| 383 | 大同镇 | 禹甸村 | 禹甸（东） | 禹甸4号 | AAO | 330182112029-004-0040-D2 |  |
| 384 | 大同镇 | 万兴村 | 祝家 | 万兴1号 | AAO | 330182112030-001-0050-D2 |  |
| 385 | 大同镇 | 万兴村 | 万年 | 万兴2号 | AAO | 330182112030-002-0030-D2 |  |
| 386 | 大同镇 | 万兴村 | 乌石桥 | 万兴3号 | AAO | 330182112030-003-0045-D2 |  |
| 387 | 大同镇 | 上马村 | 新村 | 上马1号 | AAO | 330182112031-001-0050-D2 |  |
| 388 | 大同镇 | 上马村 | 桥头（车站） | 上马2号 | AAO | 330182112031-002-0020-D2 |  |
| 389 | 大同镇 | 上马村 | 后岸 | 上马3号 | AAO | 330182112031-003-0015-D2 |  |
| 390 | 大同镇 | 上马村 | 石郭源村 | 上马4号 | AAO | 330182112031-004-0020-D2 |  |
| 391 | 大同镇 | 上马村 | 石郭源村 | 上马5号 | AAO+湿地 | 330182112031-005-0005-D2 |  |
| 392 | 大同镇 | 上马村 | 翁家 | 上马6号 | AAO | 330182112031-006-0070-D2 |  |
| 393 | 大同镇 | 上马村 | 平塘 | 上马7号 | AAO | 330182112031-007-0015-D2 |  |
| 394 | 大同镇 | 小溪源村 | 小溪源 | 小溪源1号 | AAO | 330182112032-001-0015-D2 |  |
| 395 | 大同镇 | 小溪源村 | 丰源 | 小溪源2号 | AAO | 330182112032-002-0015-D2 |  |
| 396 | 大同镇 | 小溪源村 | 杨家 | 小溪源3号 | AAO | 330182112032-003-0015-D2 |  |
| 397 | 大同镇 | 小溪源村 | 胡家 | 小溪源4号 | AAO+湿地 | 330182112032-004-0005-D2 |  |
| 398 | 大同镇 | 竹源村 | 叶村 | 竹源1号 | AAO | 330182112033-001-0015-D2 |  |
| 399 | 大同镇 | 竹源村 | 祥坞口 | 竹源2号 | AAO | 330182112033-002-0060-D2 |  |
| 400 | 大同镇 | 竹源村 | 大源口 | 竹源3号 | AAO+湿地 | 330182112033-003-0010-D2 |  |
| 401 | 大同镇 | 江头村 | 蔡家 | 江头1号 | AAO+湿地 | 330182112034-001-0010-D2 |  |
| 402 | 大同镇 | 江头村 | 童源 | 江头2号 | AAO | 330182112034-002-0020-D2 |  |
| 403 | 大同镇 | 江头村 | 刘家 | 江头3号 | AAO | 330182112034-003-0015-D2 |  |
| 404 | 大同镇 | 江头村 | 杨家 | 江头4号 | AAO | 330182112034-004-0050-D2 |  |
| 405 | 大同镇 | 江头村 | 新村 | 江头5号 | AAO | 330182112034-005-0025-D2 |  |
| 406 | 乾潭镇 | 仇村村 | 丁畈 | 仇村1号 | AAO | 330182102206-001-0015-D2 |  |
| 407 | 乾潭镇 | 仇村村 | 塘孔 | 仇村2号 | AAO | 330182102206-002-0015-D2 |  |
| 408 | 乾潭镇 | 仇村村 | 仇村 | 仇村3号 | AAO | 330182102206-003-0020-D2 |  |
| 409 | 乾潭镇 | 仇村村 | 谢家 | 仇村4号 | AAO | 330182102206-004-0030-D2 |  |
| 410 | 乾潭镇 | 仇村村 | 谢家山根 | 仇村5号 | AO+湿地 | 330182102206-005-0010-D2 |  |
| 411 | 乾潭镇 | 后山村 | 下垅口新村 | 后山1号 | AAO | 330182102234-001-0015-D2 |  |
| 412 | 乾潭镇 | 后山村 | 施家畈 | 后山2号 | AO+湿地 | 330182102234-002-0010-D2 |  |
| 413 | 乾潭镇 | 后山村 | 安下（安仁） | 后山3号 | AO+湿地 | 330182102234-003-0005-D2 |  |
| 414 | 乾潭镇 | 后山村 | 下垅口老村 | 后山4号 | AO+湿地 | 330182102234-004-0005-D2 |  |
| 415 | 乾潭镇 | 姚村村 | 姚村 | 姚村1号 | AAO | 330182102271-001-0020-D2 |  |
| 416 | 乾潭镇 | 姚村村 | 桥头 | 姚村2号 | AAO | 330182102271-002-0015-D2 |  |
| 417 | 乾潭镇 | 大畈村 | 莲塘 | 大畈1号 | AAO | 330182102272-001-0030-D2 |  |
| 418 | 乾潭镇 | 大畈村 | 蔡家 | 大畈2号 | AAO | 330182102272-002-0030-D2 |  |
| 419 | 乾潭镇 | 大畈村 | 大畈 | 大畈3号 | 厌氧+湿地 | 330182102272-003-0005-D2 |  |
| 420 | 乾潭镇 | 牌楼村 | 牌楼 | 牌楼1号 | AAO湿地 | 330182102273-001-0050-D2 |  |
| 421 | 乾潭镇 | 牌楼村 | 新村 | 牌楼2号 | AAO | 330182102273-002-0015-D2 |  |
| 422 | 乾潭镇 | 牌楼村 | 龙庄（郭家） | 牌楼3号 | AAO | 330182102273-003-0015-D2 |  |
| 423 | 乾潭镇 | 牌楼村 | 龙庄（汪家） | 牌楼4号 | AAO | 330182102273-004-0015-D2 |  |
| 424 | 乾潭镇 | 牌楼村 | 降下垅 | 牌楼5号 | 多级滤床 | 330182102273-005-0030-D2 |  |
| 425 | 乾潭镇 | 胥江村 | 蒋家畈（东） | 胥江1号 | AAO+湿地 | 330182102274-001-0015-D2 |  |
| 426 | 乾潭镇 | 胥江村 | 蒋家畈鸡皮山 | 胥江2号 | AAO+湿地 | 330182102274-002-0010-D2 |  |
| 427 | 乾潭镇 | 胥江村 | 新桥新村 | 胥江3号 | AAO+湿地 | 330182102274-003-0010-D2 |  |
| 428 | 乾潭镇 | 胥江村 | 鲍村畈 | 胥江4号 | 厌氧+湿地 | 330182102274-004-0004-D2 |  |
| 429 | 乾潭镇 | 胥江村 | 双溪口（会堂） | 胥江6号 | AAO湿地 | 330182102274-006-0030-D2 |  |
| 430 | 乾潭镇 | 胥江村 | 双溪口龙里 | 胥江7号 | AAO+湿地 | 330182102274-007-0015-D2 |  |
| 431 | 乾潭镇 | 胥江村 | 白佛寺（村口） | 胥江8号 | AO+湿地 | 330182102274-008-0025-D2 |  |
| 432 | 乾潭镇 | 胥江村 | 白佛寺（新村） | 胥江9号 | AAO+湿地 | 330182102274-009-0030-D2 |  |
| 433 | 乾潭镇 | 胥江村 | 白佛寺（村尾） | 胥江10号 | AO+湿地 | 330182102274-010-0030-D2 |  |
| 434 | 乾潭镇 | 胥江村 | 白佛寺下珠溪 | 胥江11号 | 厌氧+湿地 | 330182102274-011-0004-D2 |  |
| 435 | 乾潭镇 | 胥江村 | 龙庆寺（村头） | 胥江12号 | AAO湿地 | 330182102274-012-0030-D2 |  |
| 436 | 乾潭镇 | 胥江村 | 龙庆寺（公园） | 胥江13号 | AAO+湿地 | 330182102274-013-0008-D2 |  |
| 437 | 乾潭镇 | 骑龙村 | 上徐桥 | 骑龙1号 | AAO | 330182102275-001-0030-D2 |  |
| 438 | 乾潭镇 | 骑龙村 | 早胡岭 | 骑龙2号 | AAO | 330182102275-002-0030-D2 |  |
| 439 | 乾潭镇 | 骑龙村 | 孙蔡 | 骑龙3号 | AAO | 330182102275-003-0030-D2 |  |
| 440 | 乾潭镇 | 骑龙村 | 外章 | 骑龙4号 | AAO | 330182102275-004-0030-D2 |  |
| 441 | 乾潭镇 | 万龙村 | 大路上 | 万龙1号 | 纳厂 | 330182102277-001-0050-D2 |  |
| 442 | 乾潭镇 | 万龙村 | 祖家 | 万龙2号 | 纳厂 | 330182102277-002-0030-D2 |  |
| 443 | 乾潭镇 | 新程村 | 程头 | 新程1号 | AAO | 330182102278-001-0030-D2 |  |
| 444 | 乾潭镇 | 新程村 | 包家 | 新程3号 | AAO | 330182102278-003-0030-D2 |  |
| 445 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 杨塘 | 陵上1号 | 厌氧+湿地 | 330182102279-001-0000-00 |  |
| 446 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 陵上新区 | 陵上2号 | AAO | 330182102279-002-0000-00 |  |
| 447 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 浪坞塘 | 陵上3号 | AAO | 330182102279-003-0020-D2 |  |
| 448 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 浪坞塘 | 陵上4号 | AO+湿地 | 330182102279-004-0015-D2 |  |
| 449 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 二公岭鲍家 | 陵上5号 | AO+湿地 | 330182102279-005-0010-D2 |  |
| 450 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 梅塘 | 陵上6号 | AAO湿地 | 330182102279-006-0020-D2 |  |
| 451 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 仲源 | 陵上7号 | AAO+湿地 | 330182102279-007-0020-D2 |  |
| 452 | 乾潭镇 | 沛市村 | 站边 | 沛市1号 | 纳厂 | 330182102280-001-0000-00 |  |
| 453 | 乾潭镇 | 沛市村 | 沛市 | 沛市2号 | 纳厂 | 330182102280-002-0000-00 |  |
| 454 | 乾潭镇 | 沛市村 | 柏林坞 | 沛市3号 | 纳厂 | 330182102280-003-0000-00 |  |
| 455 | 乾潭镇 | 沛市村 | 横塘坞 | 沛市4号 | 纳厂 | 330182102280-004-0000-00 |  |
| 456 | 乾潭镇 | 沛市村 | 定田 | 沛市5号 | AO+湿地 | 330182102280-005-0010-D2 |  |
| 457 | 乾潭镇 | 沛市村 | 下舍 | 沛市6号 | AAO | 330182102280-006-0020-D2 |  |
| 458 | 乾潭镇 | 沛市村 | 官塘 | 沛市7号 | AO+湿地 | 330182102280-007-0005-D2 |  |
| 459 | 乾潭镇 | 沛市村 | 定田 | 沛市8号 | AO+湿地 | 330182102280-008-0015-D2 |  |
| 460 | 乾潭镇 | 乾一村 | 芝峰 | 乾一1号 | AAO | 330182102281-001-0050-D2 |  |
| 461 | 乾潭镇 | 乾一村 | 宋家 | 乾一2号 | AAO | 330182102281-002-0015-D2 |  |
| 462 | 乾潭镇 | 乾一村 | 新庄 | 乾一3号 | AAO | 330182102281-003-0020-D2 |  |
| 463 | 乾潭镇 | 下梓村 | 下梓 | 下梓1号 | AO湿地 | 330182102282-001-0015-D2 |  |
| 464 | 乾潭镇 | 下梓村 | 小坞（公园） | 下梓2号 | AO湿地 | 330182102282-002-0100-D2 |  |
| 465 | 乾潭镇 | 下梓村 | 大坞 | 下梓3号 | AO湿地 | 330182102282-003-0015-D2 |  |
| 466 | 乾潭镇 | 下梓村 | 大坞 | 下梓4号 | AAO湿地 | 330182102282-004-0004-D2 |  |
| 467 | 乾潭镇 | 下梓村 | 亭子边 | 下梓5号 | AAO湿地 | 330182102282-005-0010-D2 |  |
| 468 | 乾潭镇 | 下梓村 | 对面蓬 | 下梓6号 | AAO湿地 | 330182102282-006-0015-D2 |  |
| 469 | 乾潭镇 | 下梓村 | 朱几坞 | 下梓7号 | AAO湿地 | 330182102282-007-0015-D2 |  |
| 470 | 乾潭镇 | 下梓村 | 朱几坞 | 下梓8号 | 整合 | 330182102282-008-0004-D2 |  |
| 471 | 乾潭镇 | 前陵村 | 柏塘垅 | 前陵1号 | AAO | 330182102283-001-0020-D2 |  |
| 472 | 乾潭镇 | 王岩村 | 岩下柘源 | 王岩1号 | AAO | 330182102284-001-0030-D2 |  |
| 473 | 乾潭镇 | 王岩村 | 杨家 | 王岩2号 | AAO | 330182102284-002-0020-D2 |  |
| 474 | 乾潭镇 | 王岩村 | 王家 | 王岩3号 | AAO | 330182102284-003-0020-D2 |  |
| 475 | 乾潭镇 | 王岩村 | 新村 | 王岩4号 | AAO | 330182102284-004-0020-D2 |  |
| 476 | 乾潭镇 | 王岩村 | 岩下 | 王岩5号 | AAO | 330182102284-005-0050-D2 |  |
| 477 | 乾潭镇 | 幸福村 | 新村 | 幸福1号 | AO湿地 | 330182102286-001-0025-D2 |  |
| 478 | 乾潭镇 | 幸福村 | 陈家 | 幸福2号 | 多级滤床 | 330182102286-002-0035-D2 |  |
| 479 | 乾潭镇 | 幸福村 | 庙前 | 幸福3号 | AO湿地 | 330182102286-003-0015-D2 |  |
| 480 | 乾潭镇 | 幸福村 | 东湾富家龙 | 幸福4号 | AO湿地 | 330182102286-004-0015-D2 |  |
| 481 | 乾潭镇 | 幸福村 | 苏塘 | 幸福5号 | 整合 | 330182102286-005-0007-D2 |  |
| 482 | 乾潭镇 | 幸福村 | 杳源 | 幸福6号 | AAO湿地 | 330182102286-006-0020-D2 |  |
| 483 | 乾潭镇 | 幸福村 | 观音头 | 幸福7号 | AO湿地 | 330182102286-007-0015-D2 |  |
| 484 | 乾潭镇 | 幸福村 | 山楂湾 | 幸福8号 | 厌氧+湿地 | 330182102286-008-0007-D2 |  |
| 485 | 乾潭镇 | 幸福村 | 庙前东湾 | 幸福9号 | AAO湿地 | 330182102286-009-0030-D2 |  |
| 486 | 乾潭镇 | 幸福村 | 胡家坪 | 幸福10号 | 整合 | 330182102286-010-0004-D2 |  |
| 487 | 乾潭镇 | 罗村村 | 枫坞口 | 罗村1号 | AAO | 330182102287-001-0015-D2 |  |
| 488 | 乾潭镇 | 罗村村 | 浪源 | 罗村2号 | AAO | 330182102287-002-0015-D2 |  |
| 489 | 乾潭镇 | 方家村 | 上方家 | 方家1号 | AAO | 330182102288-001-0020-D2 |  |
| 490 | 乾潭镇 | 方家村 | 下方家 | 方家2号 | AAO+湿地 | 330182102288-002-0010-D2 |  |
| 491 | 乾潭镇 | 方家村 | 上俞田 | 方家3号 | AAO+湿地 | 330182102288-003-0005-D2 |  |
| 492 | 乾潭镇 | 方家村 | 余家坞 | 方家4号 | AAO | 330182102288-004-0015-D2 |  |
| 493 | 乾潭镇 | 下包村 | 章家 | 下包1号 | AAO | 330182102289-001-0030-D2 |  |
| 494 | 乾潭镇 | 下包村 | 下包 | 下包2号 | AAO | 330182102289-002-0030-D2 |  |
| 495 | 乾潭镇 | 下包村 | 钱家 | 下包3号 | AAO | 330182102289-003-0080-D2 |  |
| 496 | 乾潭镇 | 下包村 | 和平（樟树下） | 下包4号 | AAO | 330182102289-004-0020-D2 |  |
| 497 | 乾潭镇 | 下包村 | 和平（九里畈） | 下包5号 | AAO | 330182102289-005-0030-D2 |  |
| 498 | 乾潭镇 | 邵家村 | 邵家1 | 邵家1号 | AAO | 330182102290-001-0020-D2 |  |
| 499 | 乾潭镇 | 邵家村 | 邵家2 | 邵家2号 | AAO+湿地 | 330182102290-002-0005-D2 |  |
| 500 | 乾潭镇 | 邵家村 | 下吴 | 邵家3号 | AAO | 330182102290-003-0020-D2 |  |
| 501 | 乾潭镇 | 邵家村 | 庄头畈 | 邵家4号 | 复合介质 | 330182102290-004-0005-HY |  |
| 502 | 乾潭镇 | 邵家村 | 陈家畈 | 邵家5号 | 复合介质 | 330182102290-004-0005-HY |  |
| 503 | 乾潭镇 | 梓洲村 | 下梓洲(新村) | 梓洲1号 | AAO | 330182102291-001-0030-D2 |  |
| 504 | 乾潭镇 | 梓洲村 | 下梓洲（信用社） | 梓洲2号 | AAO | 330182102291-002-0020-D2 |  |
| 505 | 乾潭镇 | 梓洲村 | 上梓洲 | 梓洲3号 | AAO | 330182102291-003-0020-D2 |  |
| 506 | 乾潭镇 | 梓洲村 | 毛洲 | 梓洲4号 | AAO | 330182102291-004-0020-D2 |  |
| 507 | 三都镇 | 三都村 | 外梓连 | 三都1号 | AAO | 330182108201-001-0030-D2 |  |
| 508 | 三都镇 | 三都村 | 刘家后 | 三都2号 | AAO | 330182108201-002-0020-D2 |  |
| 509 | 三都镇 | 三都村 | 潘溪 | 三都3号 | AAO | 330182108201-003-0020-D2 |  |
| 510 | 三都镇 | 三都村 | 樟周 | 三都5号 | AAO | 330182108201-005-0015-D2 |  |
| 511 | 三都镇 | 三都村 | 塘坞 | 三都6号 | AAO | 330182108201-006-0015-D2 |  |
| 512 | 三都镇 | 马宅村 | 后坞 | 马宅1号 | AO+湿地 | 330182108202-001-0010-D2 |  |
| 513 | 三都镇 | 马宅村 | 马宅 | 马宅2号 | AAO | 330182108202-002-0020-D2 |  |
| 514 | 三都镇 | 马宅村 | 杜塘 | 马宅3号 | AAO | 330182108202-003-0030-D2 |  |
| 515 | 三都镇 | 马宅村 | 上下姚家 | 马宅4号 | AAO | 330182108202-004-0040-D2 |  |
| 516 | 三都镇 | 马宅村 | 新村 | 马宅5号 | AAO | 330182108202-005-0020-D2 |  |
| 517 | 三都镇 | 松口村 | 郑家垄 | 松口1号 | 纳厂 | 330182108203-001-0000-00 |  |
| 518 | 三都镇 | 松口村 | 和塘 | 松口2号 | AO+湿地 | 330182108203-002-0010-D2 |  |
| 519 | 三都镇 | 三江口村 | 双桥头 | 三江口1号 | AAO+湿地 | 330182108204-001-0050-D2 |  |
| 520 | 三都镇 | 三江口村 | 大坞山 | 三江口2号 | AAO+湿地 | 330182108204-002-0050-D2 |  |
| 521 | 三都镇 | 三江口村 | 徐家坞 | 三江口3号 | AAO+多级滤床 | 330182108204-003-0030-D2 |  |
| 522 | 三都镇 | 三江口村 | 渔业村 | 三江口4号 | AAO+多级滤床 | 330182108204-004-0060-D2 |  |
| 523 | 三都镇 | 春江源村 | 塘下山 | 春江源1号 | AAO | 330182108205-001-0030-D2 |  |
| 524 | 三都镇 | 春江源村 | 下二都 | 春江源2号 | AAO | 330182108205-002-0050-D2 |  |
| 525 | 三都镇 | 春江源村 | 下二都上和 | 春江源3号 | AAO | 330182108205-003-0015-D2 |  |
| 526 | 三都镇 | 春江源村 | 宋村山 | 春江源4号 | AO+湿地 | 330182108205-004-0015-D2 |  |
| 527 | 三都镇 | 春江源村 | 宋村山 | 春江源5号 | AO+湿地 | 330182108205-005-0010-D2 |  |
| 528 | 三都镇 | 梓里村 | 姜公桥 | 梓里1号 | AAO | 330182108206-001-0020-D2 |  |
| 529 | 三都镇 | 梓里村 | 新村 | 梓里2号 | AAO+湿地 | 330182108206-002-0100-D2 |  |
| 530 | 三都镇 | 镇头村 | 庙后 | 镇头1号 | AO+湿地 | 330182108207-001-0010-D2 |  |
| 531 | 三都镇 | 镇头村 | 镇头 | 镇头2号 | 整合 | 330182108207-002-0010-D2 |  |
| 532 | 三都镇 | 镇头村 | 郎下 | 镇头3号 | AAO | 330182108207-003-0060-D2 |  |
| 533 | 三都镇 | 和村村 | 和村 | 和村1号 | AAO | 330182108208-001-0030-D2 |  |
| 534 | 三都镇 | 和村村 | 和村 | 和村2号 | AO湿地 | 330182108208-002-0015-D2 |  |
| 535 | 三都镇 | 和村村 | 黄泥山 | 和村3号 | AAO+湿地 | 330182108208-003-0015-D2 |  |
| 536 | 三都镇 | 和村村 | 黄泥山 | 和村4号 | AAO | 330182108208-004-0015-D2 |  |
| 537 | 三都镇 | 新和村 | 青龙山 | 新和1号 | AO湿地 | 330182108209-001-0010-D2 |  |
| 538 | 三都镇 | 新和村 | 短湾 | 新和2号 | AO湿地 | 330182108209-002-0015-D2 |  |
| 539 | 三都镇 | 新和村 | 新和明山 | 新和3号 | AAO | 330182108209-003-0040-D2 |  |
| 540 | 三都镇 | 新和村 | 新和 | 新和4号 | AAO | 330182108209-004-0050-D2 |  |
| 541 | 三都镇 | 圣江村 | 江台台门里 | 圣江1号 | AAO | 330182108210-001-0015-D2 |  |
| 542 | 三都镇 | 圣江村 | 圣江公路北 | 圣江2号 | AAO | 330182108210-002-0020-D2 |  |
| 543 | 三都镇 | 圣江村 | 江台江村 | 圣江3号 | AAO+湿地 | 330182108210-003-0020-D2 |  |
| 544 | 三都镇 | 圣江村 | 圣江 | 圣江4号 | AAO+湿地 | 330182108210-004-0060-D2 |  |
| 545 | 三都镇 | 樟村畈村 | 樟村畈 | 樟村畈1号 | AAO | 330182108211-001-0030-D2 |  |
| 546 | 三都镇 | 凤凰村 | 洪岭 | 凤凰1号 | AAO | 330182108212-001-0020-D2 |  |
| 547 | 三都镇 | 凤凰村 | 洪岭 | 凤凰2号 | 整合 | 330182108212-002-0020-D2 |  |
| 548 | 三都镇 | 凤凰村 | 洪岭 | 凤凰3号 | AAO+湿地 | 330182108212-003-0050-D2 |  |
| 549 | 三都镇 | 凤凰村 | 凤凰形 | 凤凰4号 | AO+湿地 | 330182108212-004-0015-D2 |  |
| 550 | 三都镇 | 凤凰村 | 长石垅 | 凤凰5号 | AO+湿地 | 330182108212-005-0010-D2 |  |
| 551 | 三都镇 | 凤凰村 | 朱岭 | 凤凰6号 | AAO | 330182108212-006-0030-D2 |  |
| 552 | 三都镇 | 凤凰村 | 里周 | 凤凰7号 | AO+湿地 | 330182108212-007-0010-D2 |  |
| 553 | 三都镇 | 乌祥村 | 郑家坞 | 乌祥1号 | AAO | 330182108213-001-0015-D2 |  |
| 554 | 三都镇 | 乌祥村 | 乌祥 | 乌祥2号 | AAO | 330182108213-002-0040-D2 |  |
| 555 | 三都镇 | 大唐村 | 板桥 | 大唐1号 | AO+湿地 | 330182108214-001-0015-D2 |  |
| 556 | 三都镇 | 大唐村 | 唐家 | 大唐2号 | AAO | 330182108214-002-0015-D2 |  |
| 557 | 三都镇 | 大唐村 | 大库湾 | 大唐3号 | AAO | 330182108214-003-0020-D2 |  |
| 558 | 三都镇 | 大唐村 | 三井沿 | 大唐4号 | AAO | 330182108214-004-0020-D2 |  |
| 559 | 三都镇 | 东方村 | 下姜 | 东方1号 | AO+湿地 | 330182108215-001-0010-D2 |  |
| 560 | 三都镇 | 前源村 | 樟岩 | 前源1号 | AAO | 330182108216-001-0015-D2 |  |
| 561 | 三都镇 | 前源村 | 张家 | 前源2号 | AAO | 330182108216-002-0020-D2 |  |
| 562 | 三都镇 | 羊峨村 | 羊峨 | 羊峨1号 | AAO | 330182108217-001-0030-D2 |  |
| 563 | 三都镇 | 羊峨村 | 西山 | 羊峨2号 | AO+湿地 | 330182108217-002-0015-D2 |  |
| 564 | 三都镇 | 绿源村 | 树下 | 绿源1号 | AO+湿地 | 330182108218-001-0005-D2 |  |
| 565 | 三都镇 | 绿源村 | 里周 | 绿源2号 | AO+湿地 | 330182108218-002-0005-D2 |  |
| 566 | 三都镇 | 寿峰村 | 里钱 | 寿峰1号 | AAO | 330182108219-001-0050-D2 |  |
| 567 | 三都镇 | 寿峰村 | 里陈 | 寿峰2号 | AAO | 330182108219-002-0040-D2 |  |
| 568 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 叶头坞 | 绪塘1号 | 厌氧+湿地 | 330182105001-001-0010-D2 |  |
| 569 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 叶头坞 | 绪塘2号 | AAO（一体化） | 330182105001-002-0005-D2 |  |
| 570 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 叶头坞 | 绪塘3号 | 厌氧+湿地 | 330182105001-003-0010-D2 |  |
| 571 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 里程（村口） | 绪塘4号 | AAO | 330182105001-004-0005-D2 |  |
| 572 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 里程 | 绪塘5号 | AAO | 330182105001-005-0050-D2 |  |
| 573 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 考里 | 绪塘6号 | AAO（一体化） | 330182105001-006-0010-D2 |  |
| 574 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 大岭脚 | 绪塘7号 | 厌氧+湿地 | 330182105001-007-0015-D2 |  |
| 575 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 中心村1 | 绪塘8号 | AAO | 330182105001-008-0030-D2 |  |
| 576 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 中心村2 | 绪塘9号 | AAO+湿地 | 330182105001-009-0010-D2 |  |
| 577 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 中心村3 | 绪塘10号 | 整合 | 330182105001-010-0005-D2 |  |
| 578 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 中心村4 | 绪塘11号 | AAO | 330182105001-011-0015-D2 |  |
| 579 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 山下村 | 绪塘12号 | 厌氧+湿地 | 330182105001-012-0010-D2 |  |
| 580 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 岭下 | 绪塘13号 | AAO | 330182105001-013-0030-D2 |  |
| 581 | 杨村桥镇 | 梓源村 | 梓溪 | 梓源1号 | AAO | 330182105002-001-0050-D2 |  |
| 582 | 杨村桥镇 | 梓源村 | 麻糖口 | 梓源2号 | 复合介质 | 330182105002-002-0010-D2 |  |
| 583 | 杨村桥镇 | 梓源村 | 松源坞 | 梓源3号 | AAO | 330182105002-003-0020-D2 |  |
| 584 | 杨村桥镇 | 梓源村 | 洞泉庙坞 | 梓源4号 | 复合介质 | 330182105002-004-0020-D2 |  |
| 585 | 杨村桥镇 | 杨村桥村 | 王谢新 | 杨村桥1号 | AAO | 330182105003-001-0050-D2 |  |
| 586 | 杨村桥镇 | 杨村桥村 | 王谢老 | 杨村桥2号 | AAO | 330182105003-002-0030-D2 |  |
| 587 | 杨村桥镇 | 杨村桥村 | 西源新村 | 杨村桥3号 | 纳厂 | 330182105003-003-0000-00 |  |
| 588 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 下岱头 | 十里埠1号 | AAO+湿地 | 330182105004-001-0005-D2 |  |
| 589 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 下岱头 | 十里埠3号 | AAO | 330182105004-003-0030-D2 |  |
| 590 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 上岱头 | 十里埠4号 | AAO | 330182105004-004-0030-D2 |  |
| 591 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 上岱头（樟树底） | 十里埠5号 | 厌氧+湿地 | 330182105004-005-0010-D2 |  |
| 592 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 岩前 | 十里埠6号 | 复合介质 | 330182105004-006-0010-D2 |  |
| 593 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 十里埠 | 十里埠7号 | AAO+湿地 | 330182105004-007-0005-D2 |  |
| 594 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 苏村 | 十里埠8号 | AAO | 330182105004-008-0020-D2 |  |
| 595 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 苏村（埠头弄） | 十里埠9号 | AAO | 330182105004-009-0010-D2 |  |
| 596 | 杨村桥镇 | 十里埠村 | 苏村新村 | 十里埠10号 | AAO+湿地 | 330182105004-010-0005-D2 |  |
| 597 | 杨村桥镇 | 官路村 | 胡家 | 官路1号 | AAO | 330182105005-001-0030-D2 |  |
| 598 | 杨村桥镇 | 上山村 | 石冲 | 上山1号 | AAO | 330182105006-001-0020-D2 |  |
| 599 | 杨村桥镇 | 上山村 | 后坂 | 上山2号 | AAO | 330182105006-002-0015-D2 |  |
| 600 | 杨村桥镇 | 上山村 | 上山 | 上山3号 | AAO | 330182105006-003-0015-D2 |  |
| 601 | 杨村桥镇 | 上山村 | 上山 | 上山4号 | AAO | 330182105006-004-0020-D2 |  |
| 602 | 杨村桥镇 | 上山村 | 沈村 | 上山5号 | AAO | 330182105006-005-0020-D2 |  |
| 603 | 杨村桥镇 | 上山村 | 占家 | 上山6号 | AAO | 330182105006-006-0010-D2 |  |
| 604 | 杨村桥镇 | 上山村 | 陈家新村 | 上山7号 | 厌氧 | 330182105006-007-0012-D2 |  |
| 605 | 杨村桥镇 | 路边村 | 路边 | 路边1号 | AAO | 330182105007-001-0020-D2 |  |
| 606 | 杨村桥镇 | 路边村 | 余家1 | 路边2号 | AAO+湿地 | 330182105007-002-0010-D2 |  |
| 607 | 杨村桥镇 | 路边村 | 余家2 | 路边3号 | AAO | 330182105007-003-0020-D2 |  |
| 608 | 杨村桥镇 | 路边村 | 唐家坞 | 路边4号 | AAO+湿地 | 330182105007-004-0012-D2 |  |
| 609 | 杨村桥镇 | 岭源村 | 里何 | 岭源1号 | AAO | 330182105008-001-0020-D2 |  |
| 610 | 杨村桥镇 | 岭源村 | 虬村 | 岭源2号 | AAO+湿地 | 330182105008-002-0010-D2 |  |
| 611 | 杨村桥镇 | 岭源村 | 岭脚 | 岭源3号 | AAO | 330182105008-003-0050-D2 |  |
| 612 | 杨村桥镇 | 岭源村 | 中心村 | 岭源4号 | AAO | 330182105008-004-0060-D2 |  |
| 613 | 杨村桥镇 | 岭源村 | 斗 里 | 岭源5号 | 整合 | 330182105008-005-0009-D2 |  |
| 614 | 杨村桥镇 | 岭源村 | 外源 | 岭源6号 | AAO | 330182105008-006-0020-D2 |  |
| 615 | 杨村桥镇 | 黄盛村 | 朱家东 | 黄盛1号 | AAO | 330182105009-001-0010-D2 |  |
| 616 | 杨村桥镇 | 黄盛村 | 朱家西 | 黄盛2号 | AAO | 330182105009-002-0020-D2 |  |
| 617 | 杨村桥镇 | 黄盛村 | 潘家 | 黄盛3号 | AAO | 330182105009-003-0020-D2 |  |
| 618 | 杨村桥镇 | 黄盛村 | 黄家叶家 | 黄盛4号 | AAO | 330182105009-004-0060-D2 |  |
| 619 | 杨村桥镇 | 龙溪桥村 | 徐洪（小桥头） | 龙溪桥1号 | 厌氧+湿地 | 330182105010-001-0005-D2 |  |
| 620 | 杨村桥镇 | 龙溪桥村 | 徐洪（大桥头） | 龙溪桥2号 | AAO | 330182105010-002-0030-D2 |  |
| 621 | 杨村桥镇 | 龙溪桥村 | 徐洪（庙后） | 龙溪桥3号 | AAO+湿地 | 330182105010-003-0010-D2 |  |
| 622 | 杨村桥镇 | 龙溪桥村 | 徐洪新村 | 龙溪桥4号 | AAO+湿地 | 330182105010-004-0010-D2 |  |
| 623 | 杨村桥镇 | 长宁村 | 长宁 | 长宁1号 | AAO | 330182105011-001-0080-D2 |  |
| 624 | 杨村桥镇 | 长宁村 | 隐将 | 长宁2号 | AAO | 330182105011-002-0020-D2 |  |
| 625 | 杨村桥镇 | 长宁村 | 汪家 | 长宁3号 | 厌氧+湿地 | 330182105011-003-0010-D2 |  |
| 626 | 杨村桥镇 | 徐坑村 | 百罗畈 | 徐坑1号 | AAO | 330182105012-001-0030-D2 |  |
| 627 | 杨村桥镇 | 徐坑村 | 徐坑头 | 徐坑2号 | AAO | 330182105012-002-0030-D2 |  |
| 628 | 杨村桥镇 | 徐坑村 | 宅边 | 徐坑3号 | AAO+湿地 | 330182105012-003-0015-D2 |  |
| 629 | 杨村桥镇 | 徐坑村 | 坑坞 | 徐坑4号 | AAO | 330182105012-004-0015-D2 |  |
| 630 | 杨村桥镇 | 徐坑村 | 金家埂 | 徐坑5号 | AAO | 330182105012-005-0020-D2 |  |
| 631 | 杨村桥镇 | 龙源村 | 沈家 | 龙源1号 | AAO | 330182105013-001-0020-D2 |  |
| 632 | 杨村桥镇 | 龙源村 | 塘绞 | 龙源2号 | AAO | 330182105013-002-0020-D2 |  |
| 633 | 杨村桥镇 | 龙源村 | 溪边 | 龙源3号 | AAO | 330182105013-003-0030-D2 |  |
| 634 | 下涯镇 | 大洲村 | 北坞 | 大洲1号 | AAO | 330182106001-001-0030-D2 |  |
| 635 | 下涯镇 | 大洲村 | 大洲 | 大洲2号 | AAO | 330182106001-002-0030-D2 |  |
| 636 | 下涯镇 | 大洲村 | 日晒坞 | 大洲3号 | AAO | 330182106001-003-0020-D2 |  |
| 637 | 下涯镇 | 大洲村 | 芳山 | 大洲4号 | AAO | 330182106001-004-0040-D2 |  |
| 638 | 下涯镇 | 金洲村 | 洪村 | 金洲1号 | AAO | 330182106002-001-0030-D2 |  |
| 639 | 下涯镇 | 金洲村 | 溪东 | 金洲2号 | AAO | 330182106002-002-0015-D2 |  |
| 640 | 下涯镇 | 金洲村 | 许村 | 金洲3号 | AAO | 330182106002-003-0030-D2 |  |
| 641 | 下涯镇 | 春秋村 | 上坞口 | 春秋1号 | 纳厂 | 330182106003-001-0000-00 |  |
| 642 | 下涯镇 | 春秋村 | 秋联苏家 | 春秋2号 | 纳厂 | 330182106003-002-0000-00 |  |
| 643 | 下涯镇 | 春秋村 | 秋联对面 | 春秋3号 | 厌氧+湿地 | 330182106003-003-0005-D2 |  |
| 644 | 下涯镇 | 春秋村 | 上坞里 | 春秋4号 | 厌氧+湿地 | 330182106003-004-0007-D2 |  |
| 645 | 下涯镇 | 下涯村 | 寺坞 | 下涯1号 | AAO | 330182106004-001-0015-D2 |  |
| 646 | 下涯镇 | 下涯村 | 寺坞 | 下涯2号 | AAO | 330182106004-002-0015-D2 |  |
| 647 | 下涯镇 | 下涯村 | 溪上 | 下涯3号 | 报废 | 330182106004-003-0015-D2 |  |
| 648 | 下涯镇 | 之江村 | 上村 | 之江1号 | 纳厂 | 330182106005-001-0000-00 |  |
| 649 | 下涯镇 | 之江村 | 上村 | 之江2号 | AAO | 330182106005-002-0015-D2 |  |
| 650 | 下涯镇 | 之江村 | 下村 | 之江3号 | AAO | 330182106005-003-0015-D2 |  |
| 651 | 下涯镇 | 之江村 | 山边 | 之江4号 | AAO | 330182106005-004-0015-D2 |  |
| 652 | 下涯镇 | 之江村 | 后山更 | 之江5号 | AAO | 330182106005-005-0020-D2 |  |
| 653 | 下涯镇 | 之江村 | 前溪头 | 之江6号 | AAO | 330182106005-006-0020-D2 |  |
| 654 | 下涯镇 | 之江村 | 前溪头 | 之江7号 | AAO | 330182106005-007-0020-D2 |  |
| 655 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 乌驹市（新村） | 乌驹市1号 | AAO | 330182106006-001-0050-D2 |  |
| 656 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 下市 | 乌驹市2号 | AAO | 330182106006-002-0020-D2 |  |
| 657 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 上市 | 乌驹市3号 | AAO | 330182106006-003-0050-D2 |  |
| 658 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 上市 | 乌驹市4号 | AAO | 330182106006-004-0015-D2 |  |
| 659 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 下市 | 乌驹市5号 | AAO | 330182106006-005-0080-D2 |  |
| 660 | 下涯镇 | 乌驹市村 | 小学 | 乌驹市6号 | AAO | 330182106006-006-0050-D2 |  |
| 661 | 下涯镇 | 丰和村 | 下河 | 丰和1号 | AAO | 330182106007-001-0030-D2 |  |
| 662 | 下涯镇 | 丰和村 | 下河 | 丰和2号 | AAO | 330182106007-002-0015-D2 |  |
| 663 | 下涯镇 | 丰和村 | 上何 | 丰和3号 | AAO | 330182106007-003-0015-D2 |  |
| 664 | 下涯镇 | 丰和村 | 孙家 | 丰和4号 | AAO | 330182106007-004-0020-D2 |  |
| 665 | 下涯镇 | 施家村 | 茶叶壳 | 施家1号 | 报废 | 330182106008-001-0010-D2 |  |
| 666 | 下涯镇 | 施家村 | 茶叶壳 | 施家2号 | AAO | 330182106008-002-0020-D2 |  |
| 667 | 下涯镇 | 施家村 | 上施家 | 施家3号 | AO+复合介质 | 330182106008-003-0025-D2 |  |
| 668 | 下涯镇 | 施家村 | 上施家 | 施家4号 | 纳厂 | 330182106008-004-0010-D2 |  |
| 669 | 下涯镇 | 施家村 | 下施家 | 施家5号 | AAO+湿地 | 330182106008-005-0015-D2 |  |
| 670 | 下涯镇 | 施家村 | 下施家 | 施家6号 | AAO+湿地 | 330182106008-006-0020-D2 |  |
| 671 | 下涯镇 | 马目村 | 和睦 | 马目1号 | AAO | 330182106009-001-0050-D2 |  |
| 672 | 下涯镇 | 马目村 | 马目（市场） | 马目2号 | AAO | 330182106009-002-0050-D2 |  |
| 673 | 下涯镇 | 马目村 | 后垄塘（公园） | 马目3号 | AAO | 330182106009-003-0020-D2 |  |
| 674 | 下涯镇 | 马目村 | 埠上（老街） | 马目4号 | AAO | 330182106009-004-0030-D2 |  |
| 675 | 下涯镇 | 联和村 | 西坞 | 联和1号 | AAO | 330182106010-001-0015-D2 |  |
| 676 | 下涯镇 | 联和村 | 俞家 | 联和2号 | AAO | 330182106010-002-0020-D2 |  |
| 677 | 下涯镇 | 联和村 | 联横 | 联和3号 | 整合 | 330182106010-003-0020-D2 |  |
| 678 | 下涯镇 | 联和村 | 联横 | 联和4号 | AAO复合介质 | 330182106010-004-0030-D2 |  |
| 679 | 下涯镇 | 江湾村 | 西岸 | 江湾1号 | AAO | 330182106011-001-0020-D2 |  |
| 680 | 下涯镇 | 江湾村 | 滩头 | 江湾2号 | 复合介质 | 330182106011-002-0005-HY |  |
| 681 | 下涯镇 | 江湾村 | 石壁岩 | 江湾3号 | 复合介质 | 330182106011-003-0005-HY |  |
| 682 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 三石田 | 新叶1号 | AAO | 330182111200-001-0020-D2 |  |
| 683 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 儒源 | 新叶2号 | AAO | 330182111200-002-0020-D2 |  |
| 684 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 诸坞 | 新叶3号 | AAO | 330182111200-003-0020-D2 |  |
| 685 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 儒源余坞 | 新叶4号 | AAO | 330182111200-004-0015-D2 |  |
| 686 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 新叶（新区） | 新叶5号 | AAO | 330182111200-005-0050-D2 |  |
| 687 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 新叶（市场） | 新叶6号 | AAO | 330182111200-006-0080-D2 |  |
| 688 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村 | 李村1号 | AAO | 330182111201-001-0080-D2 |  |
| 689 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村 | 李村2号 | AAO | 330182111201-002-0030-D2 |  |
| 690 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村 | 李村3号 | AAO | 330182111201-003-0030-D2 |  |
| 691 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村 | 李村4号 | AAO | 330182111201-004-0010-D2 |  |
| 692 | 大慈岩镇 | 李村 | 白山后 | 李村5号 | AAO | 330182111201-005-0030-D2 |  |
| 693 | 大慈岩镇 | 李村 | 李村（敬老院） | 李村6号 | AAO+湿地 | 330182111201-006-0010-D2 |  |
| 694 | 大慈岩镇 | 李村 | 下汪畈 | 李村7号 | AAO | 330182111201-007-0030-D2 |  |
| 695 | 大慈岩镇 | 上吴方村 | 上吴方 | 上吴方1号 | AAO | 330182111202-001-0030-D2 |  |
| 696 | 大慈岩镇 | 上吴方村 | 上吴方 | 上吴方2号 | AAO | 330182111202-002-0030-D2 |  |
| 697 | 大慈岩镇 | 汪山村 | 汪山 | 汪山1号 | AAO | 330182111203-001-0040-D2 |  |
| 698 | 大慈岩镇 | 汪山村 | 汪山 | 汪山2号 | AAO | 330182111203-002-0040-D2 |  |
| 699 | 大慈岩镇 | 汪山村 | 赤姑坪 | 汪山3号 | AAO | 330182111203-003-0030-D2 |  |
| 700 | 大慈岩镇 | 三元村 | 麻车岗 | 三元1号 | AAO | 330182111204-001-0080-D2 |  |
| 701 | 大慈岩镇 | 三元村 | 下金刘 | 三元2号 | AAO | 330182111204-002-0020-D2 |  |
| 702 | 大慈岩镇 | 三元村 | 漫塘 | 三元3号 | AAO | 330182111204-003-0020-D2 |  |
| 703 | 大慈岩镇 | 檀村 | 檀村 | 檀村1号 | AAO | 330182111205-001-0060-D2 |  |
| 704 | 大慈岩镇 | 檀村 | 檀村 | 檀村2号 | AAO | 330182111205-002-0020-D2 |  |
| 705 | 大慈岩镇 | 檀村 | 童宅坞 | 檀村3号 | AAO | 330182111205-003-0030-D2 |  |
| 706 | 大慈岩镇 | 檀村 | 童宅坞 | 檀村4号 | AAO | 330182111205-004-0010-D2 |  |
| 707 | 大慈岩镇 | 檀村 | 官塘 | 檀村5号 | AAO | 330182111205-005-0030-D2 |  |
| 708 | 大慈岩镇 | 檀村 | 樟宅坞 | 檀村6号 | AAO | 330182111205-006-0030-D2 |  |
| 709 | 大慈岩镇 | 檀村 | 湖塘 | 檀村7号 | AAO | 330182111205-007-0030-D2 |  |
| 710 | 大慈岩镇 | 檀村 | 湖塘 | 檀村8号 | 净化罐（生物滴滤） | 330182111205-008-0007-D2 |  |
| 711 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大坞 | 大慈岩1号 | AAO | 330182111206-001-0030-D2 |  |
| 712 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 排塘 | 大慈岩2号 | AAO | 330182111206-002-0030-D2 |  |
| 713 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大慈岩自然村 | 大慈岩3号 | AAO | 330182111206-003-0015-D2 |  |
| 714 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大慈岩脚 | 大慈岩4号 | AAO | 330182111206-004-0015-D2 |  |
| 715 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大慈岩脚 | 大慈岩5号 | AAO | 330182111206-005-0080-D2 |  |
| 716 | 大慈岩镇 | 大慈岩村 | 大慈岩脚 | 大慈岩6号 | AAO | 330182111206-006-0015-D2 |  |
| 717 | 大慈岩镇 | 吴山村 | 吴山边 | 吴山1号 | AAO | 330182111207-001-0020-D2 |  |
| 718 | 大慈岩镇 | 吴山村 | 大塘里 | 吴山2号 | AAO | 330182111207-002-0010-D2 |  |
| 719 | 大慈岩镇 | 吴山村 | 大塘里 | 吴山3号 | AAO | 330182111207-003-0010-D2 |  |
| 720 | 大慈岩镇 | 吴山村 | 方坞里 | 吴山4号 | AAO | 330182111207-004-0020-D2 |  |
| 721 | 大慈岩镇 | 吴山村 | 吴山边 | 吴山5号 | AAO | 330182111207-005-0015-D2 |  |
| 722 | 大慈岩镇 | 狮山村 | 邵山庄 | 狮山1号 | AAO | 330182111208-001-0020-D2 |  |
| 723 | 大慈岩镇 | 狮山村 | 邵山庄 | 狮山2号 | AAO | 330182111208-002-0030-D2 |  |
| 724 | 大慈岩镇 | 狮山村 | 赵家 | 狮山3号 | AAO | 330182111208-003-0010-D2 |  |
| 725 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 叶墩 | 陈店1号 | AAO一体化 | 330182111209-001-0020-D2 |  |
| 726 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 窑口 | 陈店2号 | AAO | 330182111209-002-0015-D2 |  |
| 727 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 梅塘坞 | 陈店3号 | AAO | 330182111209-003-0010-D2 |  |
| 728 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 陈店 | 陈店4号 | AAO | 330182111209-004-0050-D2 |  |
| 729 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 陈店 | 陈店5号 | AAO | 330182111209-005-0030-D2 |  |
| 730 | 大慈岩镇 | 陈店村 | 梅棠坞 | 陈店6号 | 净化罐（生物滴滤） | 330182111209-006-0007-D2 |  |
| 731 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 里叶 | 里叶1号 | AAO | 330182111210-001-0050-D2 |  |
| 732 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 里叶 | 里叶2号 | AAO | 330182111210-002-0050-D2 |  |
| 733 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 回回塘 | 里叶3号 | AAO | 330182111210-003-0015-D2 |  |
| 734 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 西昌 | 里叶4号 | AAO | 330182111210-004-0015-D2 |  |
| 735 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 里叶 | 里叶5号 | AAO | 330182111210-005-0030-D2 |  |
| 736 | 大慈岩镇 | 双泉村 | 泉山 | 双泉1号 | 泵站整合 | 330182111211-001-0020-D2 |  |
| 737 | 大慈岩镇 | 双泉村 | 泉山 | 双泉2号 | AAO | 330182111211-002-0025-D2 |  |
| 738 | 大慈岩镇 | 双泉村 | 小泉 | 双泉3号 | AAO | 330182111211-003-0005-D2 |  |
| 739 | 大慈岩镇 | 双泉村 | 小月岭脚 | 双泉4号 | 生物滴滤 | 330182111211-004-0005-HY |  |
| 740 | 航头镇 | 曹源村 | 尖坞 | 曹源1号 | 厌氧+湿地 | 330182110001-001-0010-D2 |  |
| 741 | 航头镇 | 曹源村 | 上藤源口 | 曹源2号 | AAO | 330182110001-002-0020-D2 |  |
| 742 | 航头镇 | 曹源村 | 公曹 | 曹源3号 | AAO | 330182110001-003-0020-D2 |  |
| 743 | 航头镇 | 曹源村 | 新村+江家 | 曹源4号 | AAO | 330182110001-004-0015-D2 |  |
| 744 | 航头镇 | 南屏村 | 兴屏 | 南屏1号 | AAO | 330182110002-001-0030-D2 |  |
| 745 | 航头镇 | 南屏村 | 南山 | 南屏2号 | AAO | 330182110002-002-0050-D2 |  |
| 746 | 航头镇 | 南屏村 | 南山 | 南屏3号 | AAO | 330182110002-003-0020-D2 |  |
| 747 | 航头镇 | 灵栖村 | 南山脚 | 灵栖1号 | AAO | 330182110003-001-0020-D2 |  |
| 748 | 航头镇 | 灵栖村 | 毛家 | 灵栖2号 | AAO | 330182110003-002-0020-D2 |  |
| 749 | 航头镇 | 灵栖村 | 寺坑头 | 灵栖3号 | AAO | 330182110003-003-0060-D2 |  |
| 750 | 航头镇 | 灵栖村 | 寺坑头 | 灵栖4号 | 多级滤床 | 330182110003-004-0015-D2 |  |
| 751 | 航头镇 | 石屏村 | 茶苑 | 石屏1号 | AA0滤床 | 330182110004-001-0060-D2 |  |
| 752 | 航头镇 | 石屏村 | 赤源 | 石屏2号 | AAO | 330182110004-002-0030-D2 |  |
| 753 | 航头镇 | 石屏村 | 石塔底 | 石屏3号 | AAO | 330182110004-003-0015-D2 |  |
| 754 | 航头镇 | 石屏村 | 胡家 | 石屏4号 | AAO | 330182110004-004-0015-D2 |  |
| 755 | 航头镇 | 田畈村 | 郑里源 | 田畈1号 | AAO | 330182110005-001-0020-D2 |  |
| 756 | 航头镇 | 田畈村 | 蒋家畈 | 田畈2号 | 厌氧+湿地 | 330182110005-002-0010-D2 |  |
| 757 | 航头镇 | 田畈村 | 田畈 | 田畈3号 | 厌氧+湿地 | 330182110005-003-0010-D2 |  |
| 758 | 航头镇 | 田畈村 | 前山 | 田畈4号 | AAO | 330182110005-004-0020-D2 |  |
| 759 | 航头镇 | 东村村 | 村中 | 东村1号 | AAO | 330182110006-001-0020-D2 |  |
| 760 | 航头镇 | 东村村 | 村中 | 东村2号 | AAO | 330182110006-002-0020-D2 |  |
| 761 | 航头镇 | 东村村 | 方家 | 东村3号 | AAO | 330182110006-003-0015-D2 |  |
| 762 | 航头镇 | 东村村 | 姜家 | 东村4号 | AAO | 330182110006-004-0015-D2 |  |
| 763 | 航头镇 | 东村村 | 后山 | 东村5号 | AAO | 330182110006-005-0015-D2 |  |
| 764 | 航头镇 | 东村村 | 高升桥 | 东村6号 | AAO（一体化） | 330182110006-006-0005-D2 |  |
| 765 | 航头镇 | 东村村 | 高升桥 | 东村7号 | AAO（一体化） | 330182110006-007-0010-D2 |  |
| 766 | 航头镇 | 罗源村 | 石塘 | 罗源1号 | AAO | 330182110007-001-0015-D2 |  |
| 767 | 航头镇 | 罗源村 | 下坊 | 罗源2号 | AAO | 330182110007-002-0015-D2 |  |
| 768 | 航头镇 | 罗源村 | 新村 | 罗源3号 | 纳厂 | 330182110007-003-0015-D2 |  |
| 769 | 航头镇 | 航景村 | 庙口张 | 航景1号 | 纳厂 | 330182110008-001-0015-D2 |  |
| 770 | 航头镇 | 航景村 | 湖塘底 | 航景2号 | BAF+AAO | 330182110008-002-0010-D2 |  |
| 771 | 航头镇 | 航景村 | 堨头新村 | 航景3号 | 纳厂 | 330182110008-003-0010-D2 |  |
| 772 | 航头镇 | 黄木岗村 | 八亩丘 | 黄木岗1号 | AAO | 330182110009-001-0015-D2 |  |
| 773 | 航头镇 | 黄木岗村 | 黄木岗 | 黄木岗2号 | AAO | 330182110009-002-0015-D2 |  |
| 774 | 航头镇 | 黄木岗村 | 六亩丘 | 黄木岗3号 | AAO | 330182110009-003-0020-D2 |  |
| 775 | 航头镇 | 黄木岗村 | 新村 | 黄木岗4号 | AAO | 330182110009-004-0020-D2 |  |
| 776 | 航头镇 | 航川村 | 北八 | 航川1号 | AAO | 330182110010-001-0020-D2 |  |
| 777 | 航头镇 | 航川村 | 吴潭 | 航川2号 | AAO | 330182110010-002-0040-D2 |  |
| 778 | 航头镇 | 航川村 | 三家 | 航川3号 | AAO | 330182110010-003-0030-D2 |  |
| 779 | 航头镇 | 航川村 | 下池塘 | 航川4号 | AAO | 330182110010-004-0030-D2 |  |
| 780 | 航头镇 | 航川村 | 黄家 | 航川5号 | AAO | 330182110010-005-0020-D2 |  |
| 781 | 航头镇 | 溪沿村 | 大山畈 | 溪沿1号 | AAO | 330182110011-001-0020-D2 |  |
| 782 | 航头镇 | 溪沿村 | 立新鹤山垄 | 溪沿2号 | AAO | 330182110011-002-0015-D2 |  |
| 783 | 航头镇 | 溪沿村 | 大山畈 | 溪沿3号 | AAO | 330182110011-003-0015-D2 |  |
| 784 | 航头镇 | 溪沿村 | 立新破坑头 | 溪沿4号 | AAO | 330182110011-004-0020-D2 |  |
| 785 | 航头镇 | 溪沿村 | 大山畈 | 溪沿5号 | AAO | 330182110011-005-0020-D2 |  |
| 786 | 航头镇 | 溪沿村 | 傅家 | 溪沿6号 | AAO | 330182110011-006-0030-D2 |  |
| 787 | 航头镇 | 航头村 | 航坞 | 航头1号 | AAO | 330182110012-001-0015-D2 |  |
| 788 | 航头镇 | 航头村 | 航头 | 航头2号 | 纳厂 | 330182110012-002-0000-00 |  |
| 789 | 航头镇 | 航头村 | 黄岭 | 航头3号 | AAO+湿地 | 330182110012-003-0020-D2 |  |
| 790 | 航头镇 | 乌龙村 | 吊勾岭 | 乌龙1号 | 整合 | 330182110013-001-0015-D2 |  |
| 791 | 航头镇 | 乌龙村 | 吊勾岭 | 乌龙2号 | 整合 | 330182110013-002-0005-D2 |  |
| 792 | 航头镇 | 乌龙村 | 杨梅坞 | 乌龙3号 | AAO | 330182110013-003-0020-D2 |  |
| 793 | 航头镇 | 乌龙村 | 乌龙庙 | 乌龙4号 | AAO | 330182110013-004-0015-D2 |  |
| 794 | 航头镇 | 乌龙村 | 樟树坞 | 乌龙5号 | AAO | 330182110013-005-0020-D2 |  |
| 795 | 航头镇 | 乌龙村 | 松山脚 | 乌龙7号 | AAO | 330182110013-007-0010-D2 |  |
| 796 | 航头镇 | 乌龙村 | 吊勾岭 | 乌龙8号 | AAO | 330182110013-008-0040-D2 |  |
| 797 | 航头镇 | 乌龙村 | 叶家徐家 | 乌龙9号 | AAO | 330182110013-009-0015-D2 |  |
| 798 | 航头镇 | 乌龙村 | 枫树底（展馆） | 乌龙10号 | AAO | 330182110013-010-0015-D2 |  |
| 799 | 航头镇 | 千源村 | 千源新村 | 千源1号 | AAO | 330182110014-001-0015-D2 |  |
| 800 | 航头镇 | 千源村 | 千家 | 千源2号 | AAO | 330182110014-002-0015-D2 |  |
| 801 | 航头镇 | 千源村 | 江山坪 | 千源3号 | AAO | 330182110014-003-0010-D2 |  |
| 802 | 航头镇 | 千源村 | 小塘源 | 千源4号 | AAO | 330182110014-004-0020-D2 |  |
| 803 | 航头镇 | 千源村 | 上下角源 | 千源5号 | AAO | 330182110014-005-0020-D2 |  |
| 804 | 航头镇 | 千源村 | 武山下 | 千源6号 | AAO | 330182110014-006-0005-HY |  |
| 805 | 航头镇 | 大店口村 | 大店口 | 大店口1号 | AAO | 330182110015-001-0015-D2 |  |
| 806 | 航头镇 | 大店口村 | 何家、考坑溪 | 大店口2号 | AAO | 330182110015-002-0020-D2 |  |
| 807 | 航头镇 | 大店口村 | 考坑溪 | 大店口3号 | 厌氧+湿地 | 330182110015-003-0010-D2 |  |
| 808 | 航头镇 | 大店口村 | 武口 | 大店口4号 | AAO | 330182110015-004-0030-D2 |  |
| 809 | 航头镇 | 大店口村 | 曲斗 | 大店口5号 | AAO | 330182110015-005-0040-D2 |  |
| 810 | 航头镇 | 大店口村 | 曲斗（村委） | 大店口6号 | AAO | 330182110015-006-0040-D2 |  |
| 811 | 航头镇 | 彭家村 | 彭家 | 彭家1号 | 厌氧+湿地 | 330182110016-001-0010-D2 |  |
| 812 | 航头镇 | 彭家村 | 里童坑 | 彭家2号 | AAO（一体化） | 330182110016-002-0010-D2 |  |
| 813 | 航头镇 | 彭家村 | 下里童坑 | 彭家3号 | AAO | 330182110016-003-0020-D2 |  |
| 814 | 航头镇 | 彭家村 | 吴村 | 彭家4号 | AAO | 330182110016-004-0020-D2 |  |
| 815 | 航头镇 | 彭家村 | 邹家蓬 | 彭家5号 | AAO | 330182110016-005-0005-HY |  |
| 816 | 航头镇 | 石木岭村 | 水碓底 | 石木岭1号 | AAO | 330182110017-001-0015-D2 |  |
| 817 | 航头镇 | 石木岭村 | 陂麓邵 | 石木岭2号 | AAO | 330182110017-002-0015-D2 |  |
| 818 | 航头镇 | 石木岭村 | 石木岭 | 石木岭3号 | 复合介质 | 330182110017-003-0030-D2 |  |
| 819 | 航头镇 | 石木岭村 | 下畈 | 石木岭4号 | 复合介质 | 330182110017-004-0005-HY |  |
| 820 | 航头镇 | 珏塘村 | 珏塘 | 珏塘1号 | AAO（一体化） | 330182110018-001-0010-D2 |  |
| 821 | 航头镇 | 珏塘村 | 珏塘 | 珏塘2号 | AAO | 330182110018-002-0020-D2 |  |
| 822 | 航头镇 | 珏塘村 | 珏塘 | 珏塘3号 | AAO | 330182110018-003-0020-D2 |  |
| 823 | 航头镇 | 珏塘村 | 梅岭 | 珏塘4号 | 复合介质 | 330182110018-004-0010-D2 |  |
| 824 | 航头镇 | 珏塘村 | 梅岭 | 珏塘5号 | AAO | 330182110018-005-0050-D2 |  |
| 825 | 李家镇 | 诸家村 | 诸家 | 诸家1号 | AAO | 330182113203-001-0015-D2 |  |
| 826 | 李家镇 | 诸家村 | 诸家 | 诸家2号 | AAO | 330182113203-002-0050-D2 |  |
| 827 | 李家镇 | 诸家村 | 诸家 | 诸家3号 | AAO | 330182113203-003-0050-D2 |  |
| 828 | 李家镇 | 诸家村 | 董家 | 诸家4号 | 厌氧+湿地 | 330182113203-004-0010-D2 |  |
| 829 | 李家镇 | 新桥村 | 枣园里 | 新桥1号 | AAO | 330182113204-001-0020-D2 |  |
| 830 | 李家镇 | 新桥村 | 新桥 | 新桥2号 | AAO | 330182113204-002-0100-D2 |  |
| 831 | 李家镇 | 三溪村 | 中央片 | 三溪1号 | AAO | 330182113214-001-0015-D2 |  |
| 832 | 李家镇 | 三溪村 | 中央片 | 三溪2号 | AAO | 330182113214-002-0020-D2 |  |
| 833 | 李家镇 | 三溪村 | 下三坑 | 三溪3号 | AAO | 330182113214-003-0035-D2 |  |
| 834 | 李家镇 | 李家村 | 曙光 | 李家1号 | AAO | 330182113222-001-0015-D2 |  |
| 835 | 李家镇 | 李家村 | 曙光 | 李家2号 | AAO | 330182113222-002-0030-D2 |  |
| 836 | 李家镇 | 李家村 | 李家 | 李家3号 | AAO | 330182113222-003-0050-D2 |  |
| 837 | 李家镇 | 李家村 | 前山排 | 李家4号 | AAO+湿地 | 330182113222-004-0010-D2 |  |
| 838 | 李家镇 | 李家村 | 前山排 | 李家5号 | AAO | 330182113222-005-0010-D2 |  |
| 839 | 李家镇 | 李家村 | 前山排 | 李家6号 | AAO | 330182113222-006-0020-D2 |  |
| 840 | 李家镇 | 李家村 | 前山排 | 李家8号 | AAO | 330182113222-008-0020-D2 |  |
| 841 | 李家镇 | 新联村 | 舒家 | 新联1号 | AAO | 330182113223-001-0010-D2 |  |
| 842 | 李家镇 | 新联村 | 舒家 | 新联2号 | AAO | 330182113223-002-0030-D2 |  |
| 843 | 李家镇 | 新联村 | 舒家 | 新联3号 | AAO | 330182113223-003-0020-D2 |  |
| 844 | 李家镇 | 新联村 | 舒家 | 新联4号 | AAO（一体化） | 330182113223-004-0010-D2 |  |
| 845 | 李家镇 | 新联村 | 舒家 | 新联5号 | AAO | 330182113223-005-0015-D2 |  |
| 846 | 李家镇 | 新联村 | 下蓬 | 新联6号 | AAO | 330182113223-006-0015-D2 |  |
| 847 | 李家镇 | 新联村 | 马经岗 | 新联7号 | AAO | 330182113223-007-0030-D2 |  |
| 848 | 李家镇 | 龙桥村 | 上桐桥 | 龙桥1号 | AAO | 330182113224-001-0010-D2 |  |
| 849 | 李家镇 | 龙桥村 | 前坊 | 龙桥2号 | AAO（一体化） | 330182113224-002-0015-D2 |  |
| 850 | 李家镇 | 龙桥村 | 葫芦墩 | 龙桥3号 | AAO | 330182113224-003-0060-D2 |  |
| 851 | 李家镇 | 沙墩头村 | 沙墩头 | 沙墩头1号 | AAO | 330182113225-001-0040-D2 |  |
| 852 | 李家镇 | 沙墩头村 | 新村 | 沙墩头2号 | 多级滤床 | 330182113225-002-0030-D2 |  |
| 853 | 李家镇 | 沙墩头村 | 杜家 | 沙墩头3号 | AAO | 330182113225-003-0010-D2 |  |
| 854 | 李家镇 | 沙墩头村 | 西坑源 | 沙墩头4号 | AAO | 330182113225-004-0020-D2 |  |
| 855 | 李家镇 | 沙墩头村 | 北坑源 | 沙墩头5号 | AAO | 330182113225-005-0030-D2 |  |
| 856 | 李家镇 | 沙墩头村 | 杨家口 | 沙墩头6号 | 净化罐（生物滴滤） | 330182113225-006-0005-HY |  |
| 857 | 李家镇 | 沙墩头村 | 杨家口 | 沙墩头7号 | 净化罐（生物滴滤） | 330182113225-007-0005-HY |  |
| 858 | 李家镇 | 长林村 | 下畈 | 长林1号 | AAO | 330182113226-001-0080-D2 |  |
| 859 | 李家镇 | 长林村 | 上畈 | 长林2号 | AAO | 330182113226-002-0030-D2 |  |
| 860 | 李家镇 | 长林村 | 水竹蓬 | 长林3号 | AAO | 330182113226-003-0010-D2 |  |
| 861 | 李家镇 | 长林村 | 新街 | 长林4号 | AAO | 330182113226-004-0030-D2 |  |
| 862 | 李家镇 | 长林村 | 后童 | 长林5号 | AAO | 330182113226-005-0020-D2 |  |
| 863 | 李家镇 | 长林村 | 夏家 | 长林6号 | AAO | 330182113226-006-0020-D2 |  |
| 864 | 李家镇 | 白马村 | 前庄畈 | 白马1号 | AAO | 330182113227-001-0015-D2 |  |
| 865 | 李家镇 | 白马村 | 长林源 | 白马2号 | AAO | 330182113227-002-0020-D2 |  |
| 866 | 李家镇 | 白马村 | 界头 | 白马3号 | AAO | 330182113227-003-0015-D2 |  |
| 867 | 李家镇 | 白马村 | 赛里 | 白马4号 | AAO | 330182113227-004-0015-D2 |  |
| 868 | 李家镇 | 石鼓村 | 桥头 | 石鼓1号 | AAO | 330182113228-001-0180-D2 |  |
| 869 | 大洋镇 | 胡店村 | 胡店 | 胡店1号 | AAO | 330182107001-001-0020-D2 |  |
| 870 | 大洋镇 | 胡店村 | 后仇 | 胡店2号 | AAO | 330182107001-002-0020-D2 |  |
| 871 | 大洋镇 | 徐店村 | 里张 | 徐店1号 | AAO+湿地 | 330182107002-001-0010-D2 |  |
| 872 | 大洋镇 | 徐店村 | 徐店 | 徐店4号 | AAO | 330182107002-004-0015-D2 |  |
| 873 | 大洋镇 | 徐店村 | 下埂坞 | 徐店5号 | AO湿地 | 330182107002-005-0010-D2 |  |
| 874 | 大洋镇 | 徐店村 | 里张 | 徐店6号 | AAO | 330182107002-006-0030-D2 |  |
| 875 | 大洋镇 | 里黄村 | 关家 | 里黄1号 | AAO | 330182107003-001-0030-D2 |  |
| 876 | 大洋镇 | 里黄村 | 黄胡家 | 里黄2号 | AAO | 330182107003-002-0050-D2 |  |
| 877 | 大洋镇 | 新源村 | 杨村 | 新源1号 | AAO | 330182107004-001-0050-D2 |  |
| 878 | 大洋镇 | 新源村 | 井坑村 | 新源2号 | AAO | 330182107004-002-0020-D2 |  |
| 879 | 大洋镇 | 新源村 | 庄头 | 新源3号 | AAO | 330182107004-003-0020-D2 |  |
| 880 | 大洋镇 | 新源村 | 下徐 | 新源4号 | AAO | 330182107004-004-0020-D2 |  |
| 881 | 大洋镇 | 上源村 | 塘沙坞 | 上源1号 | 厌氧+湿地 | 330182107005-001-0005-D2 |  |
| 882 | 大洋镇 | 上源村 | 南山 | 上源2号 | 厌氧+湿地 | 330182107005-002-0005-D2 |  |
| 883 | 大洋镇 | 上源村 | 行台 | 上源3号 | AAO | 330182107005-003-0020-D2 |  |
| 884 | 大洋镇 | 大洋村 | 突沙 | 大洋2号 | 厌氧+湿地 | 330182107006-002-0010-D2 |  |
| 885 | 大洋镇 | 大洋村 | 里梓坊 | 大洋3号 | 厌氧+湿地 | 330182107006-003-0010-D2 |  |
| 886 | 大洋镇 | 庆丰村 | 俞坞 | 庆丰2号 | AO+湿地 | 330182107007-002-0010-D2 |  |
| 887 | 大洋镇 | 庆丰村 | 西坞 | 庆丰3号 | AAO | 330182107007-003-0020-D2 |  |
| 888 | 大洋镇 | 庆丰村 | 竹竿坞 | 庆丰4号 | 复合介质 | 330182107007-004-0010-D2 |  |
| 889 | 大洋镇 | 鲁塘村 | 坞淇头 | 鲁塘1号 | AAO | 330182107008-001-0030-D2 |  |
| 890 | 大洋镇 | 鲁塘村 | 鲁塘（外） | 鲁塘2号 | 纳厂 | 330182107008-002-0000-00 |  |
| 891 | 大洋镇 | 鲁塘村 | 鲁塘（中） | 鲁塘3号 | AAO | 330182107008-003-0020-D2 |  |
| 892 | 大洋镇 | 高垣村 | 里前 | 高垣1号 | AAO | 330182107009-001-0015-D2 |  |
| 893 | 大洋镇 | 高垣村 | 高垣 | 高垣2号 | AAO | 330182107009-002-0080-D2 |  |
| 894 | 大洋镇 | 高垣村 | 高垣 | 高垣3号 | 整合 | 330182107009-003-0020-D2 |  |
| 895 | 大洋镇 | 高垣村 | 高垣（安置房） | 高垣4号 | AAO | 330182107009-004-0050-D2 |  |
| 896 | 大洋镇 | 高垣村 | 高垣 | 高垣5号 | AAO | 330182107009-005-0030-D2 |  |
| 897 | 大洋镇 | 高垣村 | 毛山下 | 高垣6号 | AAO | 330182107009-006-0030-D2 |  |
| 898 | 大洋镇 | 高垣村 | 新村 | 高垣7号 | AAO | 330182107009-007-0080-D2 |  |
| 899 | 大洋镇 | 麻车村 | 小吉 | 麻车1号 | AAO | 330182107010-001-0030-D2 |  |
| 900 | 大洋镇 | 麻车村 | 向阳 | 麻车2号 | AAO | 330182107010-002-0015-D2 |  |
| 901 | 大洋镇 | 麻车村 | 麻车（小学） | 麻车4号 | AAO | 330182107010-004-0080-D2 |  |
| 902 | 大洋镇 | 杨桥村 | 杨桥 | 杨桥1号 | AAO | 330182107011-001-0050-D2 |  |
| 903 | 大洋镇 | 杨桥村 | 前亩 | 杨桥2号 | AAO | 330182107011-002-0015-D2 |  |
| 904 | 大洋镇 | 柳村 | 黄沙畈 | 柳村1号 | AAO | 330182107012-001-0020-D2 |  |
| 905 | 大洋镇 | 江东村 | 上徐 | 江东1号 | AAO | 330182107013-001-0080-D2 |  |
| 906 | 大洋镇 | 江东村 | 谢坑 | 江东2号 | AAO | 330182107013-002-0030-D2 |  |
| 907 | 大洋镇 | 江东村 | 胡宅 | 江东3号 | AAO | 330182107013-003-0030-D2 |  |
| 908 | 大洋镇 | 江东村 | 上徐 | 江东4号 | AO+湿地 | 330182107013-004-0015-D2 |  |
| 909 | 大洋镇 | 倪家村 | 杨梅山 | 倪家1号 | AAO | 330182107014-001-0020-D2 |  |
| 910 | 大洋镇 | 倪家村 | 上蒋 | 倪家2号 | AAO | 330182107014-002-0020-D2 |  |
| 911 | 大洋镇 | 倪家村 | 倪家 | 倪家3号 | AAO | 330182107014-003-0020-D2 |  |
| 912 | 大洋镇 | 倪家村 | 竹叶山 | 倪家4号 | AAO | 330182107014-004-0030-D2 |  |
| 913 | 大洋镇 | 倪家村 | 柴埠垅 | 倪家5号 | AAO | 330182107014-005-0020-D2 |  |
| 914 | 大洋镇 | 建南村 | 荷花 | 建南1号 | AAO | 330182107015-001-0030-D2 |  |
| 915 | 大洋镇 | 建南村 | 章家 | 建南2号 | AAO | 330182107015-002-0030-D2 |  |
| 916 | 大洋镇 | 建南村 | 毕家 | 建南3号 | AAO | 330182107015-003-0030-D2 |  |
| 917 | 大洋镇 | 建南村 | 五白源 | 建南4号 | AAO | 330182107015-004-0040-D2 |  |
| 918 | 大洋镇 | 建南村 | 童公岭 | 建南5号 | AAO | 330182107015-005-0005-HY |  |
| 919 | 大洋镇 | 三河村 | 新联 | 三河1号 | 厌氧+湿地 | 330182107016-001-0005-D2 |  |
| 920 | 大洋镇 | 三河村 | 三河 | 三河2号 | AAO | 330182107016-002-0050-D2 |  |
| 921 | 大洋镇 | 三河村 | 三河 | 三河3号 | AAO | 330182107016-003-0080-D2 |  |
| 922 | 大洋镇 | 三河村 | 三河新村 | 三河4号 | AAO | 330182107016-004-0020-D2 |  |
| 923 | 大洋镇 | 三河村 | 三河新村 | 三河5号 | AAO | 330182107016-005-0180-D2 |  |
| 924 | 大洋镇 | 贺宅村 | 里贺宅 | 贺宅1号 | AAO | 330182107017-001-0080-D2 |  |
| 925 | 大洋镇 | 贺宅村 | 外贺宅 | 贺宅2号 | AAO | 330182107017-002-0050-D2 |  |
| 926 | 大洋镇 | 河源村 | 外俞 | 河源1号 | AAO | 330182107018-001-0015-D2 |  |
| 927 | 大洋镇 | 河源村 | 下田 | 河源2号 | AAO | 330182107018-002-0030-D2 |  |
| 928 | 大洋镇 | 河源村 | 石城畈 | 河源3号 | AAO | 330182107018-003-0015-D2 |  |
| 929 | 大洋镇 | 青源村 | 大溪口 | 青源1号 | AAO | 330182107019-001-0080-D2 |  |
| 930 | 莲花镇 | 昴畈村 | 村西 | 昴畈1号 | AAO | 330182101201-001-0020-D2 |  |
| 931 | 莲花镇 | 昴畈村 | 移民屋 | 昴畈2号 | AAO（一体化） | 330182101201-002-0015-D2 |  |
| 932 | 莲花镇 | 昴畈村 | 村东（樟树底） | 昴畈3号 | AO+湿地 | 330182101201-003-0020-D2 |  |
| 933 | 莲花镇 | 昴畈村 | 东山脚 | 昴畈4号 | AAO | 330182101201-004-0005-D2 |  |
| 934 | 莲花镇 | 昴畈村 | 东山 | 昴畈5号 | 净化罐（生物滴滤） | 330182101201-005-0007-D2 |  |
| 935 | 莲花镇 | 莲花村 | 江珠 | 莲花1号 | AAO | 330182101202-001-0030-D2 |  |
| 936 | 莲花镇 | 莲花村 | 后坞 | 莲花3号 | AAO | 330182101202-003-0015-D2 |  |
| 937 | 莲花镇 | 林茶村 | 肖家 | 林茶1号 | AAO | 330182101206-001-0010-D2 |  |
| 938 | 莲花镇 | 林茶村 | 茶元头 | 林茶2号 | AAO | 330182101206-002-0020-D2 |  |
| 939 | 莲花镇 | 林茶村 | 汪家 | 林茶3号 | AAO | 330182101206-003-0030-D2 |  |
| 940 | 莲花镇 | 齐平村 | 齐村畈 | 齐平1号 | AAO | 330182101207-001-0015-D2 |  |
| 941 | 莲花镇 | 齐平村 | 宋岸 | 齐平2号 | AAO | 330182101207-002-0015-D2 |  |
| 942 | 莲花镇 | 齐平村 | 西洪南 | 齐平3号 | AAO | 330182101207-003-0030-D2 |  |
| 943 | 莲花镇 | 齐平村 | 西洪北 | 齐平4号 | 整合 | 330182101207-004-0020-D2 |  |
| 944 | 莲花镇 | 齐平村 | 邵下坞 | 齐平5号 | 生物滴滤 | 330182101207-005-0005-HY |  |
| 945 | 莲花镇 | 徐家村 | 源口 | 徐家1号 | AAO | 330182101208-001-0020-D2 |  |
| 946 | 莲花镇 | 徐家村 | 徐家店 | 徐家2号 | AAO | 330182101208-002-0020-D2 |  |
| 947 | 莲花镇 | 徐家村 | 和溪东 | 徐家3号 | AAO | 330182101208-003-0010-D2 |  |
| 948 | 莲花镇 | 徐家村 | 和溪南 | 徐家4号 | AAO | 330182101208-004-0010-D2 |  |
| 949 | 莲花镇 | 徐家村 | 双山 | 徐家5号 | 厌氧+湿地 | 330182101208-005-0010-D2 |  |
| 950 | 莲花镇 | 戴家村 | 花坟 | 戴家1号 | AAO | 330182101214-001-0080-D2 |  |
| 951 | 莲花镇 | 戴家村 | 姚村 | 戴家2号 | AAO | 330182101214-002-0030-D2 |  |
| 952 | 莲花镇 | 戴家村 | 里芳 | 戴家3号 | AAO | 330182101214-003-0030-D2 |  |
| 953 | 莲花镇 | 戴家村 | 郑家 | 戴家4号 | AAO | 330182101214-004-0015-D2 |  |
| 954 | 莲花镇 | 戴家村 | 板桥 | 戴家5号 | AAO+湿地 | 330182101214-005-0020-D2 |  |
| 955 | 莲花镇 | 戴家村 | 麻车坞 | 戴家6号 | 多级滤床 | 330182101214-006-0010-D2 |  |
| 956 | 莲花镇 | 戴家村 | 洋溪岭 | 戴家7号 | 多级滤床 | 330182101214-007-0010-D2 |  |
| 957 | 莲花镇 | 戴家村 | 里芳 | 戴家8号 | 生物滴滤 | 330182101214-008-0003-HY |  |
| 958 | 莲花镇 | 戴家村 | 邵下坞 | 戴家9号 | 生物滴滤 | 330182101214-009-0005-HY |  |
| 959 | 莲花镇 | 戴家村 | 姚村大家畈 | 戴家10号 | 生物滴滤 | 330182101214-010-0003-HY |  |
| 960 | 钦堂乡 | 谢田村 | 谢田 | 谢田1号 | AAO | 330182202001-001-0080-D2 |  |
| 961 | 钦堂乡 | 谢田村 | 上村 | 谢田2号 | AAO | 330182202001-002-0030-D2 |  |
| 962 | 钦堂乡 | 谢田村 | 上村 | 谢田3号 | 厌氧+湿地 | 330182202001-003-0005-D2 |  |
| 963 | 钦堂乡 | 钦堂村 | 溪西 | 钦堂1号 | A2O | 330182202002-001-0050-D2 |  |
| 964 | 钦堂乡 | 钦堂村 | 大岩山 | 钦堂2号 | AAO | 330182202002-002-0020-D2 |  |
| 965 | 钦堂乡 | 钦堂村 | 余村对山 | 钦堂3号 | AAO | 330182202002-003-0020-D2 |  |
| 966 | 钦堂乡 | 钦堂村 | 余村对面 | 钦堂4号 | AAO | 330182202002-004-0020-D2 |  |
| 967 | 钦堂乡 | 蒲田村 | 宦塘 | 蒲田1号 | AAO | 330182202003-001-0050-D2 |  |
| 968 | 钦堂乡 | 大溪边村 | 上埠 | 大溪边1号 | 厌氧+湿地 | 330182202004-001-0020-D2 |  |
| 969 | 钦堂乡 | 大溪边村 | 车水岭 | 大溪边2号 | AAO | 330182202004-002-0010-D2 |  |
| 970 | 钦堂乡 | 大溪边村 | 下坑垅 | 大溪边3号 | 厌氧+湿地 | 330182202004-003-0010-D2 |  |
| 971 | 钦堂乡 | 庙前村 | 下樟地 | 庙前1号 | AAO | 330182202005-001-0020-D2 |  |
| 972 | 钦堂乡 | 庙前村 | 庙 前 | 庙前2号 | 厌氧+湿地 | 330182202005-002-0010-D2 |  |
| 973 | 钦堂乡 | 庙前村 | 上杜畈 | 庙前3号 | 厌氧+湿地 | 330182202005-003-0010-D2 |  |
| 974 | 钦堂乡 | 庙前村 | 张村头 | 庙前4号 | 复合介质 | 330182202005-004-0005-HY |  |
| 975 | 钦堂乡 | 庄丰村 | 庄丰 | 庄丰1号 | AAO | 330182202006-001-0050-D2 |  |
| 976 | 钦堂乡 | 葛塘村 | 葛塘 | 葛塘1号 | AAO | 330182202007-001-0085-D2 |  |
| 977 | 钦堂乡 | 葛塘村 | 葛塘 | 葛塘2号 | AAO+湿地 | 330182202007-002-0010-D2 |  |

**注：建德市农村生活污水扩面提升工程一期、二期项目包括但不限于以上站点设施，三期具体以实际为准。**

（3）年度生态补助项目具体以杭州市生态环境局建德分局年度制定的计划项目为准。

（4）根据省市农村生活污水处理设施运行维护管理工作的相关要求，对建德市域的已建农村生活污水设施（全市共977个站点，具体以实际为准）的运行情况进行技术评估和日常运维技术指导服务。

注：①农村生活污水“零直排村”的创建工作专业性强、技术要求高、工程内容广、实施难度大，涉及到的设计、施工、设备材料供应商等管理对象众多，涉及到的农户和排水户众多；农村生活污水治理设施小而散、多而杂，达标要求高，日常的长效运维管理与评估极其重要；农村生活污水扩面提升工程设施的竣工验收和运维移交工作繁琐复杂、专业性和技术性要求高，关系到我市“强基增效”双提标目标任务的完成和建设改造设施能否正常有效投入运行发挥绩效的关键。本项目通过购买专业化技术咨询管理服务形式，强化环保部门的管理力量，强化对现场端设施的咨询管理和检查、运维公司的技术管理和服务，为项目实施提供技术支撑，提高环境管理效率；

②本项目的服务期为一年，自2024年11月22日起计算。一年服务期满后，若年度考核平均分达到优秀（90分及以上，考核办法见附件）的，可以按照本次年度中标价续签一年，续签次数≤2次。除因政策性因素引起改变的，续签合同的主要条款不予调整。

③**2024年开始已在建德市开展农村生活污水“零直排村”治理工程、建德市生态补助项目、建德市农村生活污水扩面提升工**程**（一期、二期、三期）的施工、安装、设备材料供货、工程监理，以及农村生活污水治理设施第三方运维管理公司等单位作为本项目管理对象，不得参加本项目投标。本项目中标供应商在合同履行过程中也不得在建德开展以上相应项目的土建施工、安装施工、设备材料供货、工程监理、农村污水第三方运维管理等工作。**

**（二）全过程及周期性咨询管理原则、主要职责和服务对象、内容**

为加快推进建德市农村生活污水治理和生态环境建设相关工作，特别是农村生活污水“零直排村”创建、建德市农村生活污水扩面提升工程（一期、二期、三期）、建德市生态补助项目的建设等，确保工程质量和进度，经研究，决定建立项目建设全过程咨询管理制度，具体要求如下：

**1、咨询管理应遵循如下原则：**

（1）专业、严谨、科学；

（2）及时、实事求是；

（3）严格质量管理；

（4）完善规范资料管理；

（5）分工明确；

（6）评估报告完整有效。

**2、主要职责**

（1）全面协助杭州市生态环境局建德分局开展对农村生活污水“零直排村”、建德市农村生活污水扩面提升工程（一期、二期、三期），以及建德市生态补助项目建设涉及到的各乡镇（街道）的协调、督促、指导工作，将上级政府和市政府对本项目的建设要求落到实处；

（2）建立培训工作制度，组织专家对参与本项目的各乡镇（街道）、村、设计、施工、工程监理等相关管理服务对象开展培训，合同周期内不少于每年2次。培训主要内容包括国家、省市的相关法律、政策、技术标准规范、导则指南等；

（3）参与制定建设项目的基本设计、建设技术参数，对本项目涉及的工程设计施工方案和图纸进行初审；

（4）通过定期巡查、接受电话咨询、不定期到场指导施工单位的现场施工及通过现场检查、书面整改反馈等方式对现场施工单位、设备材料等进行技术咨询服务和管理，对台账资料进行指导。（项目建设期的巡查应每周所有在建项目全覆盖。）

（5）督促工程质量、进度，定期向杭州市生态环境局建德分局通报相关情况并配合做好相关报表的填写报送；

（6）协助采购单位参与工程项目的验收；

（7）参与巡查辖区召集的各类会议；

（8）指导各施工单位对工程项目资料的收集、整理、保管、归档；

（9）根据省市农村生活污水处理设施运行维护管理工作的相关要求，对建德市域的农村977个站点），要求以半年为周期完成一次（合同期内完成5次）所有站点现场排查全覆盖，并形成技术评估报告；评估报告应包含对设施设备及运行情况的整体评估、排查发现的问题、原因分析、解决对策及建议的整改措施等。

（10）根据省市相关要求和规范导则等要求，协助建设单位对建德市农村生活污水扩面提升工程（一期、二期、三期）所涉及的农村生活污水处理设施开展跟踪指导、竣工验收工作，并组织已竣工验收设施的第三言运维移交工作，要求严格执行相关的竣工验收标准和设施移交程序，确保移交设施能够正常、稳定投入运行，并达标处理。

（11）为建德农村生活污水“零直排村”和建德市农村生活污水扩面提升工程、亮点打造出谋划策并协助实施；

（12）完成杭州市生态环境局建德分局根据本项目需要布置的其他临时性任务。

**3、服务对象、内容**

（1）服务对象

本项目全过程咨询管理服务对象为十四五规划新增设需创建的更楼街道新市村 “农村生活污水零直排村”项目、建德市农村生活污水扩面提升工程（一期、二期、三期）、年度生态补助项目，以及咨询和管理项目工程涉及到的各乡镇（街道）、村、设计、施工、工程监理等各参与方的工作执行情况。所有农村生活污水处理设施运行情况的周期性咨询服务。

（2）服务内容

本项目全过程咨询管理服务，包括项目实施过程的项目综合管理、技术咨询服务、技术评估等。详见前述“主要职责”。

本项目不包括进出水水质检测服务，但应对杭州市生态环境局建德分局提供的水质检测数据作整体达标情况分析评估，并形成评估报告。

**（三）技术服务要求**

**1、项目组人员和工作条件保障**

（1）投标人应根据招标文件中的工作内容要求建立至少12人的项目组（不含项目负责人和技术审查负责人），在投标文件中详细列出本项目的主要人员及人员分工（项目负责人、技术审查负责人、现场技术咨询管理人员、各报告文件编制人、授权签字人、质量控制人员等）并做出说明，同时做出落实承诺的有效保证。

（2）投标人应指定1名精通生活污水治理项目全过程咨询管理的人员为本项目的项目负责人（不含技术审查负责人），项目负责人具有咨询工程师（投资）证书和注册环保工程师证书。投标人还需至少指定1名技术审查负责人（不含项目负责人），技术审查负责人具有咨询工程师（投资）证书和环保相关专业高级工程师职称，负责本项目工艺参数的确定、施工方案和施工图纸的初步审查复核工作。项目组成员还应当环境类相关专业、精通结构设计、电气设计、建筑设计等人员，还应当配置市政和机电施工管理人员。

（3）项目实施过程中，项目实施人员不可随意变动，若确因特殊原因需要变动，需经采购单位同意，且变动不可超过总数的20%，同时一个服务年限内最多变动一次，变动交接期至少一个月以上。（投标人须出具承诺）。采购单位认为人员不具备履职能力的，可要求更换，需在一个月内完成人员更换。

（4）合同期间，投标人应采取必要的安全保护及相关措施，保障工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与采购单位无关，投标人负责全权处理事故并承担全部费用，并且投标人自愿放弃对采购单位提起任何索赔及法律责任之追究。

（5）合同期间，中标供应商应在建德市设立本地服务机构并安排常驻工作人员5人（其中常驻工作组组长必须具有高级工程师职称和咨询工程师（投资）执业证书，其他人员必须具备满足该项目工作需要的工作能力），办公场所和和设施设备存放等满足日常工作需求。要求在建德日常常驻工作车辆不少于2辆，电脑不少于5台。不定期派驻项目咨询、评估及技术指导人员不少于7人(不包括常驻工作人员5人)。

（6）投标人在履行合同期间弄虚作假或有其他违法违纪行为的，采购单位可提请有关机关依法追究其法律责任。

**2、技术服务要求**

（1）投标人应在投标文件中编制完整的咨询管理服务技术实施方案，应至少包括以下几方面内容：

①本项目整体实施计划方案；

②对本项目制定的开展工作具体流程（包括管理细则、部门设置、岗位职责、人员分工、质控管理等）；

③对本项目开展工作的重点作出相关管理建议；

④对农污工作相关工作亮点等打造方案，帮助编制相关课题成果等；

⑤对农村污水“零直排村”项目、生态补助项目等前期设计和施工图审查复核方案、项目竣工台账资料等进行复核、审查、对现场进行实地踏勘检查和验收；

⑥建德市农村生活污水扩面提升工程（一期、二期、三期）项目竣工台账资料等进行复核、审查、扩面（一期、二期、三期）项目的跟踪指导；对现场进行实地踏勘检查和验收；

⑦对项目施工过程的技术指导和咨询管理方案，应至少包括分组定期与不定期巡查、电话咨询、书面整改反馈等具体工作频次安排；

⑧对项目完工结束后的项目验收评估技术方案；

⑨对市域农村生活污水运维站点情况的年度评估技术方案；

⑩对本项目要求提供所需的档案管理方案；培训工作方案。

（2）应急预案

投标人应编制完整的项目执行过程各种突发情况应急预案。

**3、外部质量技术咨询管理要求**

投标人要接受采购单位对工作进度和工作质量的控制，接受采购单位制定的质量监督计划，当出现异常情况时，配合采购单位开展核查工作。

管理项目组人员须服从杭州市生态环境局建德分局的日常管理，对不能胜任项目工作任务的，杭州市生态环境局建德分局有权提出解聘或者调换工作人员。

**4、技术成果归属及保密**

本项目所形成的项目成果归采购单位所有。未经采购单位授权，中标供应商无权将调查和监测数据或相关信息发送给任何第三方。投标人应遵守相关保密规定，为采购单位保密，并签订保密协议。

**5、其他要求**

以上未尽事宜由采购单位和中标供应商协商后在合同中明确。

**（四）制度保障**

**1、项目组工作制度**

中标供应商建立完善的项目组工作制度，并向杭州市生态环境局建德分局进行备案。

**2、工作制度基本要求**

（1）工作期间遵守业主单位各项规章制度，工作态度须文明礼貌、细致和蔼。

（2）坚守工作岗位，不擅离职守，不能做与上班无关的事情，如炒股、游戏、聊天等。请假须提前三天上报，并及时安排好代班人员。确保人员到位、稳定。

（3）不得接受咨询管理服务对象的礼物和宴请，不得对发现的设计、建设等问题不得瞒报、缓报。

（4）对系统相关技术和商业机密保守秘密，不得借双方合作的名义推销其他公司产品。

（5）如因人员过分频繁变动影响业主单位工作正常开展，业主单位有权中止合同；如技术服务人员不遵守业主单位工作制度影响业主单位形象或泄露秘密、推销产品等，一经发现，解聘当事人。

3、本项目的服务期为一年，自2024年11月22日起计算。一年服务期满后，若年度考核平均分达到优秀（90分及以上，考核办法见附件）的，可以按照本次年度中标价续签一年，续签次数≤2次。除因政策性因素引起改变的，续签合同的主要条款不予调整。

**杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目考核细则**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **考核内容** | **评分标准** | **分值** | **考核** |
| 项目  组织 | 项目组人员按要求配备齐全，其中项目负责人为注册环保工程师和咨询工程师（投资），技术负责人为注公用设备工程师（给水排水）。 | 1、项目班子不齐全扣 5 分；2、项目负责人、技术负责人达不到要求的扣3分；3、其它项目人员中少1名环保专业中级职称扣2分，少1名初级职称扣1分。 | 15 |  |
| 巡查车辆到位（常驻车辆不少于2辆），办公设施齐全。人员本地到岗率：项目负责人不少于22天/月，其它常驻工作人员不少于25天/月。 | 1、巡查车辆不到位扣2分；办公设施不齐全扣1-5 分；2、项目负责人到岗率少1天扣2分，其它工作人员到岗率少1天扣1 分。 | 10 |  |
| 明确职责分工，有完善的项目开展计划和管理制度，建立所承担工作项目的台账资料。 | 职责分工不明确扣1-2分；没有相应可操作的开展计划和管理制度扣1-5分；未建立相应台账资料扣1-5分。 | 10 |  |
| 项目开展 | 建立相应的培训工作制度，组织专家对参与本次提标改造工程的各乡镇（街道）、村、设计、施工、工程监理等相关管理服务对象开展培训。一个建设周期培训不少于2次。 | 未按要求要求开展培训的，扣10分。 | 10 |  |
| 参与制定提升改造基本设计、建设技术参数，参与农村生活污水提标改造工程设计施工图审。 | 未配合乡镇开展工作的，一个乡镇扣10分。 | 10 |  |
| 通过分组定期巡查、接受电话咨询、不定期到场指导施工单位的现场施工及通过现场检查、书面整改反馈等方式对现场施工单位、设备材料等进行监督管理，对台账资料进行指导。项目建设期的巡查应每周行政村全覆盖，每月所有站点全覆盖。 | 未做好指导工作的每次扣2 分（以乡镇情况反馈为依据），项目建设期的巡查未按要求全覆盖的扣5-10分。 | 10 |  |
| 每月召开工作例会，通报工作进度、问题难点，提出合理化管理建议和应对计划。 | 未按要求召开工作例会，每次扣1分。 | 5 |  |
| 根据要求对农村生活污水运行情况进行技术评估，每半年为一个周期开展站点摸排全覆盖，并形成相应的评估报告。 | 站点未全覆盖的扣3-5分，未形成评估报告或报告质量不理想的扣2-5分 | 10 |  |
| 每月根据提供的水质检测数据作整体达标情况分析评估，并形成评估报告。 | 未完成评估报告扣5分，报告质量不理想的扣2-5分。 | 5 |  |
| 协助业主单位参与工程项目的验收并提出合理化意见。 | 未按要求协助验收的，每站点扣0.5分 | 5 |  |
| 对农村生活污水治理标准化运维设施进行定期巡查，并反馈存在的问题，并提出运维相关建议等，巡查频次为平均每站点每一个服务年度内2次。 | 站点未全覆盖的扣1-2分，未形成反馈建议的扣2-3分 | 5 |  |
| 其他事项 | 按要求协助做好临时交办的各项任务。 | 未按要求协助验收的，每次扣1分 | 5 |  |
| 备注：以上每个扣分项如遇上级检查因巡查工作不到位发现问题被扣分的，加倍扣分。 | | | | |

**三、商务要求**

**1.总体要求：**必须符合招标文件（包括补充更正，如有）的服务要求，符合国家相关服务标准和招标文件规定标准。

**2.付款方式：**按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

**3.服务期限**

（1）本项目的服务期为一年，自2024年11月22日起计算。一年服务期满后，若年度考核平均分达到优秀（90分及以上，考核办法见附件）的，可以按照本次年度中标价续签一年，续签次数≤2次。除因政策性因素引起改变的，续签合同的主要条款不予调整。

（2）标准：符合我国国家或部门有关技术规范要求和技术标准。

（3）投标供应商应在投标文件中应提供实施计划。

**4.售后服务**

（1）中标供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

（2）中标供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并按约定向采购单位汇报工作进展。

（3）投标供应商应根据招标文件中的工作内容要求建立至少12人的项目组，在投标文件中详细列出本项目的主要人员及人员分工（包括项目负责人、工艺技术负责人、现场监督管理人员、各报告文件编制人、授权签字人、质量控制人员等）并做出说明，同时做出落实承诺的有效保证。

（4）本项目中标单位派驻的项目负责人为应为中标单位的全职员工。

（5）合同期间，中标供应商应在建德市设立本地服务机构并安排常驻工作人员5人（其中常驻工作组组长必须具有高级工程师职称和咨询工程师（投资）执业证书，其他人员必须具备满足该项目工作需要的工作能力），办公场所和和设施设备存放等满足日常工作需求。要求在建德日常常驻工作车辆不少于2辆，电脑不少于5台。不定期派驻项目咨询、评估及技术指导人员不少于7人(不包括常驻工作人员5人)。

**5.项目款的结算**

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

签订合同后7个工作日内支付一年合同价的50%预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；一年服务期满经验收合格后5个工作日内支付一年合同价的50%。

结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购单位，采购单位应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

**6.验收：**

（1）严格按照采购合同开展履约验收。在一年服务期结束后10日内，采购单位邀请专家进行履约验收，根据《杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目考核细则》相关要求，对中标供应商所提供的技术培训、配合乡镇工作内容、日常巡查和技术指导、工作例会组织召开、项目技术评估及项目竣工验收等技术服务内容；对中标供应商所提供的项目组人员组成要求、专业配置、巡查车辆、办公设施、职责分工等进行履约验收 。

（2）所有验收费用由中标供应商承担。

**7.其他：**

由于中标单位原因造成成果存在严重不实，导致采购单位有重大损失的，责任由中标单位承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

**8.履约保证金：**本项目免收履约保证金。

1. **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 \* |
| 1 | 根据投标供应商对本项目管理实施方案描述进行打分：  实施方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；  实施方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；  实施方案内容基本符合采购需求与项目匹配度一般的得3分；  提供内容较少且合理性可行性均存在瑕疵得2分；  提供内容极少且存在严重缺陷漏洞得1分；  方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 2 | 根据投标供应商针对本项目制定的开展工作具体流程，包括管理细则、部门设置、岗位职责、人员分工、质控管理等情况进行打分：  流程全部达到采购需求且契合实际要求得5分；  能较好符合采购需求但存在轻微瑕疵得4分；  基本符合采购需求，但存在多处瑕疵得3分；  提供内容较少且合理性可行性均存在瑕疵得2分；  提供内容极少且存在严重缺陷漏洞得1分；  不提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 3 | 根据投标供应商对本项目工作亮点打造方案进行打分：  打造方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；  打造方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；  打造方案内容基本符合采购需求与项目匹配度一般的得3分；  提供内容较少且合理性可行性均存在瑕疵得2分；  提供内容极少且存在严重缺陷漏洞得1分；  方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 4 | 根据投标供应商对本项目前期设计和施工图审查复核方案的情况进行打分：  内容完整且与项目匹配度好的得5分；  内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；  内容基本符合采购需求与项目匹配度一般的得3分；  提供内容较少且合理性可行性均存在瑕疵得2分；  提供内容极少且存在严重缺陷漏洞得1分；  方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 5 | 根据投标供应商提供的重点项目现场技术指导和技术咨询管理方案的合理性进行打分：  流程全部达到采购需求且契合实际要求得5分；  能较好符合采购需求但存在轻微瑕疵得4分；  基本符合采购需求，但存在多处瑕疵得3分；  提供内容较少且合理性可行性均存在瑕疵得2分；  提供内容极少且存在严重缺陷漏洞得1分；  不提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 6 | 根据投标供应商的人员安全保障措施方面打分：  保障措施内容完整且与项目匹配度好的得5分；  保障措施内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；  保障措施内容基本符合采购需求与项目匹配度一般的得3分；  提供内容较少且合理性可行性均存在瑕疵得2分；  提供内容极少且存在严重缺陷漏洞得1分；  方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 7 | 根据投标供应商对本项目结束后的项目抽查竣工验收方案的合理性情况进行评分：  验收方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；  验收方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；  验收方案内容基本符合采购需求与项目匹配度一般的得3分；  提供内容较少且合理性可行性均存在瑕疵得2分；  提供内容极少且存在严重缺陷漏洞得1分；  方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 8 | 投标供应商是否建立完整的工作台帐制度，进行评分：  工作台账制度完整的得3分；基本完整的得2分；制度不完整有缺陷得1分；不提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 9 | 根据投标供应商对现场安全及文明施工的技术管理措施是否全面，是否满足招标文件要求，进行打分：  技术管理措施全部达到采购需求且契合实际要求得5分；  能较好符合采购需求但存在轻微瑕疵得4分；  基本符合采购需求，但存在多处瑕疵得3分；  提供内容较少且合理性可行性均存在瑕疵得2分；  提供内容极少且存在严重缺陷漏洞得1分； 不提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 10 | 根据投标供应商开展的培训次数、培训对象、培训专家等方面打分：  全部达到采购需求且契合实际要求得3分；  能较好符合采购需求但存在轻微瑕疵得2分；  基本符合采购需求，但存在缺陷漏洞得1分； 不提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 根据投标供应商提供应急突发事情的响应和处理方案进行评分：  方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；  方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；  方案内容基本符合采购需求与项目匹配度一般的得3分；  提供内容较少且合理性可行性均存在瑕疵得2分；  提供内容极少且存在严重缺陷漏洞得1分；  方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 12 | 投标供应商提供开展本项目咨询管理过程所需要的车辆、专用电脑等工器具配置情况满足采购需求的得3分,一项不满足扣1分。**提供有效证明文件材料，不提供者不得分**。 | 3 | 客观分 |  |
| 13 | 拟派项目负责人(不含技术审查负责人)具有咨询工程师（投资）证书的得3分,同时具有注册环保工程师证书的加2分，本项最高得5分。**（须提供相关证书原件扫描件及连续近三个月在本单位社保缴纳证明材料加盖公章）** | 5 | 客观分 |  |
| 14 | 拟派项目负责人自2021年6月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过县级及以上政府部门委托的农村生活污水治理项目全过程咨询服务业绩的，每提供1个得2分，最高得4分。  注：合同内容中须体现项目负责人姓名，项目负责人业绩与投标人业绩不重复计取**(须提供合同原件扫描件等证明材料加盖公章)。** | 4 | 客观分 |  |
| 15 | 拟派技术审查负责人（不含项目负责人）具有咨询工程师（投资）证书的得3分，同时具有高级工程师职称的加2分，本项最高得5分。**（须提供相关证书原件扫描件及连续近三个月在本单位社保缴纳证明材料加盖公章）**。 | 5 | 客观分 |  |
| 16 | 项目组人员（不含项目负责人和技术审查负责人）满足采购需求12人的得1分，每增加1人加0.5分，最高得3分。**（须提供相关人员连续近三个月在本单位社保缴纳证明材料）**。 | 3 | 客观分 |  |
| 17 | 1.项目组成员（不含项目负责人和技术审查负责人）具有环境类专业高级工程师及以上职称的每个得1分，最多得2分；项目组每具有1名环境类相关专业的中级工程师职称的每个得0.5分，最多得1分；项目组具有1名国家注册环保工程师的得1分；具有1名国家注册结构工程师的得1分；项目组具有1名国家注册电气工程师（供配电）的得1分；项目组具有1名具有咨询工程师（投资）的得1分。本项最高得7分。  2.项目组成员（不含项目负责人和技术审查负责人）中具有注册二级及以上建造师（机电工程专业）得2分；具有注册二级及以上建造师（市政公用工程专业）得2分。本项最高得4分。 注：以上人员不得重复，提供相关人员证书原件扫描件及连续近三个月在本单位社保缴纳证明材料复印件加盖公章。 | 11 | 客观分 |  |
| 18 | 投标供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、售后服务认证证书。以上证书认证范围应包含“市政工程和环境工程的技术咨询”，每提供1个得1分，最高得4分。**（须提供证书原件扫描件加盖公章）** | 4 | 客观分 |  |
| 19 | 根据投标企业履约能力、诚信等情况打分，最高得3分。 | 3 | 主观分 |  |
| 20 | 投标供应商自2021年6月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过县级及以上污水治理项目全过程咨询管理或规范化运行研究业绩的，每提供1个得0.5分，最高得1分。 (投标供应商业绩与项目负责人业绩不重复计取，以上须提供合同原件扫描件等证明材料复印件加盖公章) | 1 | 客观分 |  |
| 21 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*10］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 10 | / | / |

\***备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。**

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会推荐得分排列第一的投标人为中标候选人。采购人或经授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（服务类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目

甲方：杭州市生态环境局建德分局

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， 杭州市生态环境局建德分局 以 公开招标 对 杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目 进行了采购。经 评标委员会 评定， （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 杭州市生态环境局建德分局 （以下简称：甲方）和 （中标或者成交供应商名称） （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 标的**

1.2.1 服务内容： ；

1.2.2 服务标准： ；

1.2.3 技术保障： ；

1.2.4 服务人员组成：　　 　 ；

1.2.5合同 否 （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： ；

1.2.5.2 货物数量： ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　 　 　 ；

**1.3 价款**

本项目采用以下第 1.31 条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为： / 。服务工作量的计量方式为： ***合同专用条款*** 。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥ / 元（大写： / 元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式： / 。

**1.4履约保证金**

乙方 否 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 / %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 ***合同专用条款*** ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方 是 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.2预付款的扣回方式详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.3预付款的担保措施详见 ***合同专用条款*** 。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7 履行期限、地点和方式**

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：***合同专用条款***；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：***合同专用条款***；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：***合同专用条款***。

1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.4.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.4.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20（可根据情况修改） %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

**2.2 技术规范**

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见***合同专用条款***。

**2.4 履约检查和问题反馈**

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.5 结算方式和付款条件**

详见***合同专用条款***。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 延迟履行**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

**2.9 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.10 合同转让和分包**

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

**2.11 不可抗力**

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.12 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

**2.13 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.14 合同中止、终止**

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.15 检验和验收**

2.15.1 乙方按照***合同专用条款***的约定，定期提交服务报告，甲方按照***合同专用条款***的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.16 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.17 合同使用的文字和适用的法律**

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.3.2 | / |
| 1.4.2 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：签订合同后7个工作日内支付一年合同价的50%预付款（乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方）。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：抵扣项目款 |  |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方。 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：  甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。  签订合同后7个工作日内支付一年合同价的50%预付款（乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方）；一年服务期满经验收合格后5个工作日内支付一年合同价的50%。结算时乙方将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交甲方，甲方应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。 |
| 1.7.1 | 服务交付（实施）的时间（期限）：本项目的服务期为一年，自2024年11月22日起计算。一年服务期满后，若年度考核平均分达到优秀（90分及以上，考核办法见附件）的，可以按照本次年度中标价续签一年，续签次数≤2次。除因政策性因素引起改变的，续签合同的主要条款不予调整。 |
| 1.7.2 | 履约地点：由甲方指定地点。 |
| 1.7.3 | 履约方式：按采购需求及投标方案完成本项目并提交相应服务成果。 |
| 1.7.4.1 | / |
| 1.7.4.2 | / |
| 1.7.4.3 | / |
| 1.8.7 | / |
| 1.9.1 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.9.2条款规定的方式解决： |
| 1.9.2 | 向建德市人民法院起诉 |
| 2.3.2 | 知识产权归属：1.本项目所形成的项目成果归采购单位所有。未经采购单位授权，中标供应商无权将调查和监测数据或相关信息发送给任何第三方。投标人应遵守相关保密规定，为采购单位保密，并签订保密协议。2.乙方负有保密义务。本项目资料所有权属甲方所有，各种数据资料、纸质资料等项目资料在项目结束时都必须完整完全移交，乙方不得下载、留存、持有和使用任何信息，更不得提供给任何第三方，每发现一次按合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的应全额赔偿。对本项目的任何数据，乙方亦负有保密义务，未经甲方事先书面同意不得向任何第三方披露，否则应承担由此产生的法律责任。乙方应及时与甲方签署《保密协议》。  3.乙方的保密义务长期有效，不因本合同的终止而终止。 |
| 2.5 | / |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在**30**日内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在14日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 乙方按照招标文件的约定，定期提交服务成果，一年服务结束时，甲方在10日内组织验收，并可依法邀请相关方参加。 |
| 2.15.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容：  （1）严格按照采购合同开展履约验收。在一年服务期结束后10日内，采购单位邀请专家进行履约验收，根据《杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目考核细则》相关要求，对中标供应商所提供的技术培训、配合乡镇工作内容、日常巡查和技术指导、工作例会组织召开、项目技术评估及项目竣工验收等技术服务内容；对中标供应商所提供的项目组人员组成要求、专业配置、巡查车辆、办公设施、职责分工等进行履约验收 。  （2）验收费用由产品供应商承担。 |
| 2.19 | 合同份数：本合同壹式伍份，甲、乙双方各执贰份，见证单位壹份。 |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议（如果有）…………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求 ………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求…………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称） 【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称） 【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如果有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明： 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称） 【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **备注（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

**投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求**

注：按本格式和要求提供。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如果有）…………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **拟投入服务人数** | **投标单价**  **（元/年）** | **数量** | **投标总报价（3年）（元）** | **备注**  **（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  | 3年 |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（3年）投标总报价（小写）** | | | |  | | | | | | |
| **（3年）投标总报价（大写）** | | | |  | | | | | | |
| **注：政采云系统填写（3年）投标总报价** | | | | | | | | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。**

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称） 【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（****未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称） 【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 杭州市生态环境局建德分局2024年-2026年建德市农村生活污水治理设施咨询管理服务采购项目，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：

1、填写要求：①“标的名称”“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；**③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；**④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。