杭州市富阳区第二人民医院

医疗卫生服务共同体

富阳二院后勤物业管理采购项目

项目编号：FYZC2025-01

（电子招投标）

公

开

招

标

文

件

采购人：杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体

采购代理机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………8

第三章    评标办法及评分标准…………………………………33

第四章    采购需求………………………………………………37

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………77

第六章    投标文件格式附件……………………………………87

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体委托，现就“杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月4日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 项目编号：FYZC2025-01

## 项目名称：杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目

## 采购方式：公开招标

## 采购内容及数量：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目 | 1 | 年 | 4179589 | 4179589 | 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目，包含院内公共区域清洁、外墙清洁、绿植养护、会务、导医、工程维修等相关工作。 | 具体以招标文件第四章采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。 |

合同履行期限：自合同生效之日起1年。合同期前三个月为试用期，如试用期物业管理服务考核不合格的，医院有权单方面解除合同。合同期内考核总分数累计三次以上<90分，医院有权单方解除合同。

本项目是否接受联合体投标： þ是；¨否。

## 五、申请人的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供，格式详见附件）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无（不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业采购

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，其中小微企业合同金额应当达到    %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到     % ，其中小微企业合同金额应当达到    % 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：

- þ无

¨           采购项目特殊要求和规定该特定条件的法律法规依据：        。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 6.供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据。

## 六、获取招标文件

- 时间期限： /至2025年3月4日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

- 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

- 售价（元）：0

- 供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

## 七、提交投标文件截止时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2025年3月4日9时30分00秒（北京时间）。

- 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 八、开标时间和地点

- 开标时间：2025年3月4日9时30分00秒（北京时间）。

- 开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政审批服务管理办公室A座4楼4号开标室。

## 九、本项目招标文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

## 十、本采购项目政府采购意向公开的公告链接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=6%2Bqu3Dgu%2BWS6uFV1OvTrKg%3D%3D

## 十一、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：（1）本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2025/4/1/art_1228923243_59356997.html（2）落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件 第二章 投标人须知 前附表“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。（4）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

## 十二、业务咨询

1.对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- （1）采购人信息

名   称： 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体

地   址： 杭州市富阳区新登镇登城北路71号

邮  箱：fy2ycgzx@163.com

项目联系人（询问）：方艳春

项目联系方式（询问）：13588021266

质疑联系人：方水群

质疑联系方式：13968178376

- （2）采购代理机构信息

名   称： 杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地   址： 杭州市富阳区鹿山街道江连街27号B座区行政审批服务管理办公室4楼

邮  箱： fyzfcg@163.com

项目联系人（询问）：谷林夕

项目联系方式（询问）：0571-89525539

质疑联系人：蒋介子

质疑联系方式：0571-89525541

- （3）同级政府采购监督管理部门信息

名    称：杭州市富阳区财政局政府采购监管科、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地   址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

邮  箱：cjzxhz@163.com

传    真：/

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询电话：沈翰芳，0571-89527637（政府采购监管部门工作人员）

## 2.浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士，电话：0571-87227671

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2025年2月7日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目 | 项目编号 | FYZC2025-01 |
| 2 | 采购人 | 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体 |  |  |
| 3 | 项目概况 | 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目，包含院内公共区域清洁、外墙清洁、绿植养护、会务、导医、工程维修等相关工作。 |  |  |
| 4 | 资金来源与 预算 | - 资金来源：事业收入资金。 - 项目预算：417.9589万元。最高限价：417.9589万元。 |  |  |
| 5 | 提交投标文件截止 时间与地点 | - 提交投标文件截止时间：2025年3月4日9时30分00秒（北京时间） - 提交投标文件截止地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无需参加现场开标会。 |  |  |
| 6 | 开标 时间与地点 | - 开标时间：2025年3月4日9时30分00秒（北京时间） - 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政审批服务管理办公室A座4楼4号开标室。 |  |  |
| 7 | 投标人 资格要求 | - 基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 本项目接受联合体参与投标。 - 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中、小、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位。 - 特定资格要求：无。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 - 供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据。 |  |  |
| 8 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的 外围绿化 工作分包。 ¨ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 - 如本项目采购人同意分包的，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 - 采购人可在合同中约定直接向分包供应商支付款项，减少中间环节。 |  |  |
| 9 | 投标报价 与费用 | - 本项目价格全部采用人民币元报价。 - 本项目不接受选择性报价。 - 开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。 - 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 - 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需计入报价。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 验收时如需涉及检测的，检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 |  |  |
| 10 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 |  |  |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法。 |  |  |
| 12 | 样品提供 | 样品要求：不要求提供样品。 |  |  |
| 13 | 讲解演示 | 不要求现场演示。 |  |  |
| 14 | 项目属性与核心产品 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |  |  |
| 15 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目适宜由中小企业提供。 |  |  |
| 16 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 - 采购标的：详见采购需求 - 所属行业：物业管理 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定： 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 |  |  |
| 17 | 促进中小企业发展政策 | - 投标人应对照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件）《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）《监狱企业证明文件》。 - ▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。 - 如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对符合小微企业价格扣除要求的，对小型和微型企业的投标报价给予10%～20%（本项目属于预留份额专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除）的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 - 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（本项目属于预留份额专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |  |
| 18 | 节能环保要求 | ¨依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；其中，对产品名称 实施政府优先采购，详见评分标准；▲对产品名称 实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 ¨依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品名称 实施政府优先采购，详见评分标准。 þ无。 |  |  |
| 19 | 支持绿色发展 | - 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。 - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。 - 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。 |  |  |
| 20 | 支持创新发展 | - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 - 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 - 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。 |  |  |
| 21 | 进口产品规定 | 本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 |  |  |
| 22 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。 |  |  |
| 23 | 备份投标文件 | （1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 （2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 （3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 （4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 |  |  |
|  |  | 备份投标文件送达地点：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政审批服务管理办公室A座4楼4号开标室；送达截止时间：投标截止时间前。签收人员联系电话：0571-89525539/89525540/89525541。 |  |  |
| 24 | 评标结果公示公告 | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江政务服务网（杭州市富阳区人民政府 中标公示 栏目 http://www.fuyang.gov.cn/col/col1386000/index.html?key）。 |  |  |
| 25 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 |  |  |
| 26 | 履约保证金的收取及退还 | 政府采购货物和服务项目鼓励采购单位免收履约保证金，确需收取履约保证金的，采购人收取不超过政府采购合同总金额1%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。 |  |  |
| 27 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |  |  |
| 28 | 投标有效期 | 90天。 ▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。在投标截止时间起至投标有效期届满，投标人的投标文件不可撤销。 |  |  |
| 29 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |  |  |
| 30 | 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务 | （1）不得明示或暗示供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务； （2）供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺；不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇； （3）合同总价不为零，《开标一览表（报价表）》中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中； （4）不得将供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务作为中标（成交）条件或者合同签订条件； （5）合同签订后，不得接受供应商无效承诺的赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务； （6）合同签订后，不得向供应商索要赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务； （7）履约验收环节，不得因供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务减免供应商违约责任。 |  |  |
| 31 | 联合体 相关要求 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |  |  |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |  |  |
| 32 | 其他说明 | - 供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购代理机构造成损失的，采购代理机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。 |  |  |
| 33 | 特别说明 | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |  |  |
|  |  | 本项目评审报告推荐的中标候选人数量： 1 。 |  |  |

## 一、总  则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- “采购代理机构”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

- “采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者非法人组织。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或非法人组织的法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。“公章”系指单位的法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（格式见附件）。

- “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数；“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

### （三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

### （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （五）特别说明

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2. 价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评标委员会核查。▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，投标人未提供相应材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的澄清

- 已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当根据第二章 投标人须知 十二、合同签订及其他“（五）询问、质疑和投诉”的相关规定，应于投标截止时间前，以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向采购代理机构提出。采购代理机构将在规定时间内，以书面形式予以答复。

- 采购代理机构认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

### （二）招标文件的修改

采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布澄清公告并以书面形式通知潜在供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。

## 三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。备份投标文件的相关要求详见前附表。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端－CA驱动和申领流程”进行查阅。

### （一）投标文件的语言及计量

- 投标人的投标文件以及与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，采购代理机构将不予接受。

- 投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

- 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

### （二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格文件

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当提供）

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（2）联合协议（若有）（格式见附件）；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）（格式见附件）；

（4）特定资格条件要求的资质文件（若有）；

（5）供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据（若有）；

- 商务及技术文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（格式见附件）；

（3）分包意向协议（若有）（格式见附件）；

（4）符合性审查资料（格式见附件）；

（5）评标标准相应的商务技术资料（格式见附件）；

（6）投标标的清单（格式见附件）；

（7）商务技术偏离表（格式见附件）；

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）；

- 报价文件：

- 开标一览表（报价表）（格式见附件）；

- （2）投标报价明细表（格式自拟）；

- （3）中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）、监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）。

- 注：供应商参加政府采购活动实行“承诺+信用管理”的准入管理制度，书面承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，采购代理机构不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

- 投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

### （三）投标文件的编制、签署

- 投标文件的编制

各投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制，导致影响评标的，投标无效；

- 投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，投标无效。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲4. 投标文件应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效投标处理。

▲5. 资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效投标处理。

- 投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （四）投标报价

- 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购代理机构将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

- 投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

- 投标报价的确认：采购代理机构在政采云网站“项目采购－开标评标－开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

### （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交、补充、修改和撤回

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 投标截止时间和有效时间

##### 投标截止时间见前附表。采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

##### 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

##### 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

##### 投标人撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、采购代理机构利益、其他供应商利益，否则，投标人撤销（撤回）投标无效。在投标截止时间起至投标有效期届满，投标人的投标文件不可撤销。

四、开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，否则事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（一）开标会由采购代理机构主持，在电子交易平台进行。

（二）开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

（三）投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

特别说明：

- 政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据采购代理机构相关公告，按调整后的程序操作。

- 政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

- （1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

- （2）若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购代理机构将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

## 五、评标

### （一）评标委员会

- 评标委员会的组成

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

- 评标委员会组成人员的回避

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规、规章、招标文件等规定的其他事项。

- 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### （二）评标原则

- 评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

- 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。

- 在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

### （三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

- 投标文件初审

（1）资格性审查

开标解密后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。合格投标人不足3家的，不再评标。

信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效投标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的投标人则无需继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

- 样品评审（若有）

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，评标委员会将根据评标办法进行样品评审。

- 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

- 报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，采购代理机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。采购代理机构在政采云电子交易平台－开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（或明显低于项目预算价），应当进行报价审查，确认是否可能影响产品质量或者诚信履约，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，并将相关情况详细记录在评标报告中。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）政采云电子交易平台－开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

- 推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后，对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议，同时根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 六、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

| 序号 | 无效投标条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的。 |
| 3 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。 |
| 4 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。 |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。 |
| 6 | 投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的。 |
| 7 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 8 | 投标人有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》第（一）款第4点作出承诺，但未详细说明失信记录的情况的。 |
| 9 | 投标文件未有效授权，投标函、开标一览表（报价表）、授权委托书等填写不完整或有涂改的，授权委托书所载内容与本项目内容有异的。 |
| 10 | 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的。 |
| 11 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。 |
| 12 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未做有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 13 | 招标文件中要求提供样品，投标人未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的。 |
| 14 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的实质性内容进行编制的。 |
| 15 | 商务技术偏离表内容与实际不符的。 |
| 16 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 17 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 18 | 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的。 |
| 19 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 20 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 21 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 22 | 投标报价超过本项目采购预算金额、最高限价或配置价格限价的。 |
| 23 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（或明显低于项目预算价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 24 | 投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，投标人未提供相应材料的。 |
| 25 | 《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。 |
| 26 | 采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 27 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 28 | 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情形之一）： - 使用伪造、变造的许可证件的； - 提供虚假的财务状况或者业绩的； - 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的； - 提供虚假的信用状况的； - 其他弄虚作假的行为的。 |
| 29 | - 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，其投标无效： - 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； - 2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的； - 3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的； - 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的； - 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的； - 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的； - 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 |
| 30 | 参与同一个采购包（标段）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：1.不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； - 2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的； - 3.不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的； - 4.不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的（投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标响应文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单，有前述情形但未在投标响应文件中提供相应材料的）。 |
| 31 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 32 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 33 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 34 | 法律法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。 |

## 七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动（通过质疑处理等方式依法改变评审结果的，采购人、采购代理机构应当将改变原因和依据进行公告）。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1—5条规定处理。

## 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标、成交供应商。为提高政府采购效率，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。如采购单位不在当天确认采购结果的，应当制定采购结果确认的相关规则、内控制度，明确采购结果确认经办岗位、审核审批岗位、程序、时限、投标（响应）文件和评审资料保密责任等。在采购结果确认环节，中标（成交）候选人撤销投标（响应）文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、评审专家名单、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标（成交）候选人推荐情况、未中标情况说明、代理服务收费标准及金额、公告期限。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 十二、合同签订及其他

### （一）签订合同

- 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。已申领电子签章的单位可在线签订合同。由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，由采购代理机构记录不良行为一次，并报采购监督管理部门给予通报。

- 中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。采购人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 采购人和中标人应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件、延迟付款是否支付利息，明确逾期支付资金的违约责任。

- 采购文件和采购合同可约定根据项目实施进度分期支付采购资金，不得强制中标人接受不合理的支付期限、方式、条件和违约责任等，不得以审计作为支付中标人款项的条件，不得约定验收合格后分期付款和收取质量保证金。

- 采购人应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还的违约责任，并在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 实行政府采购的政府购买服务合同的签订、履行、变更等，应当遵守政府采购法律法规、规章以及民法典的相关规定。合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。

- 政府采购合同一式叁份，采购人及中标人各执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，自动备案。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购合同涉及商业秘密问题，由采购人依据法律制度规定，与供应商在合同中约定。其中合同标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。

### （二）履约保证金

- 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金，采购人不得拒收履约保函。采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件，并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：（1）供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。（2）在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。（3）在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

### （三）货款的结算

- 按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 采购人应当在政府采购合同中约定预付款，浙江省财政厅要求对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%。鼓励预付款为合同金额50％。项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%；如实行按月定期结算支付款项的项目，可不作为预付款项目。对供应商为大型企业的项目，鼓励预付款为合同金额50％。在签订合同时，供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。

- 采购人应积极配合供应商履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。

- 采购人不得无故拒绝或者迟延支付政府采购合同款项，应当畅通供应商催款维权渠道，及时处理诉求，维护政府公信力。供应商对于采购人违规拖欠账款的行为，可向有关部门反映。

- 发生迟延支付中小企业款项的，按照《保障中小企业款项支付条例》第十五条执行。《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第728号）第十五条：机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

### 验收

### 1.采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

### 2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

### 3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

### 4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 5.对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云－我的工作台－合同管理－支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

### （五）询问、质疑和投诉、补偿救济

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府采购委托代理协议书》的规定：供应商可以就采购文件中针对“申请人的资格要求”“采购需求”“评审办法”“采购合同主要条款”“采购文件前附表内容”“报价内容”等内容及采购过程、采购结果中针对“现场考察、答疑会”“采购人负责接收和保存的样品”“资格审查”等由采购人负责组织的环节向采购人提出询问，采购人将在3个工作日内对此作出答复；供应商可以就采购文件及过程中的其他事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本详见附件。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府采购委托代理协议书》的规定：对采购文件中针对“申请人的资格要求”“采购需求”“评审办法”“采购合同主要条款”“采购文件前附表内容”“报价内容”等内容提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购过程、采购结果中针对“现场考察、答疑会”“采购人负责接收和保存的样品”“资格审查”等由采购人负责组织的环节提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程、采购结果中其他事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

- 供应商提交的质疑函为一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）招标文件获取日期及政采云截图。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

- 质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉书范本详见附件。

- 在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

## 13.补偿救济

## 采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

- 本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

- 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。

- 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、评分内容及标准

### （一）商务价格评分（15分）

- 报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

- 商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／有效投标报价）×15%×100；

### （二）资信及技术评分（85分）

- 资信及技术分的计算

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案 （0-8分） | - 1、方案整体设计完整性，根据本项目物业使用特点投标人提出的物业服务方案是否清晰、完整、全面，物业管理服务理念、服务定位、服务目标是否合理可行。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得4分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-4分） | 4 | 主观分 |
|  |  | - 2、方案的个性化针对性。投标人提供的方案管理模式是否能够切合实际、安全可行，具备保密性、安全性；卫生保洁、设备值班维护、延伸服务等物业管理方案是否具有针对性，新老物业交接方案内容阐述是否合理全面，对重点、难点问题的理解和阐述是否合理可行。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得4分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-4分） | 4 | 主观分 |
| 2 | 组织实施 方案 （0-35分） | 1、保洁服务方案。包括室内、室外清洁卫生（天花板、顶棚、房顶平台、内墙、外墙、玻璃、高处灯具、通风口、地面、家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、宣传栏、装饰品、座椅板凳（含皮质、钢质）、洗手间、电梯间、公共通道等）和医院院落、道路等所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁保养以及生活垃圾、医疗废弃物清理等医院规划范围内的所有环境卫生保洁，其他辅医岗的各项工作，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得3分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-5分） | 5 | 主观分 |
|  |  | 2、科室辅助服务方案。包括普通病区、手术室、ICU、血透室、内镜室、发热门诊、检验科、病理科、供应室等科室的辅助工作方案以及采购人交办的其他相关的各项工作，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得3分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-5分） | 5 | 主观分 |
|  |  | 3、运送服务方案。包括物品运送、人员运送、医疗标本、单据运送等各类运送工作，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得3分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-5分） | 5 | 主观分 |
|  |  | - 4、专项服务方案。（0-10分） | / | / |
|  |  | ①垃圾收集转运服务，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得4分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-4分） | 4 | 主观分 |
|  |  | ②洗衣房服务，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3 | 主观分 |
|  |  | ③微波炉管理，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3 | 主观分 |
|  |  | 5、综合会议、活动服务方案。根据采购人的需要，提供大型会议或活动的会场清洁和布置服务工作，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得4分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-4分） | 4 | 主观分 |
|  |  | 6、绿化养护实施方案，根据医院需求提供合理的绿化养护方案，保证院内室外绿化的美观，包括乔木、绿篱、绿地、草本等的修剪维护。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3 | 主观分 |
|  |  | 7、对业主创优评先活动（医院等级医院评审、无烟医院创建、国家卫生城市复评等）的环境卫生配合方案，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3 | 主观分 |
| 3 | 项目实施人员安排情况（0-12分） | - 1、招标后勤人员配备是否合理（人员数量少于69人，为无效投标：包括保洁66人，工程2人，项目负责人1人）其他各岗位人员配置需满足招标文件要求，参与项目的专业人员素质高、能力强、经验足，完全满足得5分，大部分满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分；（0－5分） - 注：要求提供相关证明材料。 | 5 | 主观分 |
|  |  | - 2、项目负责人（项目经理）:(0－7分） | / | / |
|  |  | - ①投标人提供的拟担任本项目的项目负责人，具有类似项目实施经验，能贯彻采购人服务需求，可调动投标人各项资源的能力强，下达服务指令的能力强等。内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3 | 主观分 |
|  |  | - ②投标人提供“本项目的项目负责人服务年限为一年，未经医院同意，不得中途更换。”的承诺函。（0-2分） 注：需提供承诺函并加盖投标人公章，不提供或内容不全不得分。 | 2 | 客观分 |
|  |  | - ③投标人提供的拟担任本项目的项目负责人，具有5年在二级及以上医院具有项目管理的经验。 注：需提供项目负责人与投标单位签订的劳动合同及其在二级医院工作医院证明材料，年限可累计，相关经验证明材料都必须加盖业主（医院）的公章。本项缺项或漏项不得分。 | 2 | 客观分 |
| 4 | 服务承诺（0-2分） | 对本项目的服务承诺、废纸回收、“厕所革命”工作等，符合本项目需求，切合实际，有效可行，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-2分） | 2 | 主观分 |
| 5 | 投入工具、消耗材料情况（0-5分） | 投标人投入本项目的工具、消耗材料配备，是否满足本项目需求，是否具有合理性、实用性、先进性、环保性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得3分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-5分） | 5 | 主观分 |
| 6 | 突发事件 应急方案 （0-8分） | - 1、投标人根据本项目情况，做出的配合院方完成应急事件的处理方案，包括防突发事件的应急、冬季雨雪冰冻天气的应急、院内其他突发事件的应急等，是否合理可行，具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3 | 主观分 |
|  |  | - 2、后续如有重大公共卫生事件，配合院方完成日常工作的方案，包括做好生活环境的清洁与消毒，及时了解工作人员身体状况及动态，组织全体人员开展感染防控知识的培训等内容，方案内容完整、措施有效、符合采购人实际视为满足。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得3分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-5分） | 5 | 主观分 |
| 7 | 员工队伍 稳定措施 （0-6分） | - 1、根据本项目采购需要，投标人提出的员工队伍稳定措施是否合理、可行、具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3 | 主观分 |
|  |  | - 2、员工培训方案。方案内容完整、措施有效、符合采购人实际视为满足。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3 | 主观分 |
| 8 | 认证证书（0-3分） | - 体系认证证书，必须提供证书及中国国家认证认可监督管理委员会网页截图http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList（有效期内且年检合格） | / | / |
|  |  | - 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得1分；（0-1分） | 1 | 客观分 |
|  |  | - 2、投标人具有有效的环境管理体系认证证书的，得1分；（0-1分） | 1 | 客观分 |
|  |  | - 3、投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。（0-1分） | 1 | 客观分 |
| 9 | 信息化管理方案（0-3分） | - 投标人具有保洁运行管理系统服务，系统具备人员状态，值班区域，联系方式、问题上传反馈，回复处理等功能，高效管理运作，业主能直观工作完成情况等，根据投标人提供的管理系统服务系统内容完整、措施有效、符合采购人实际视为满足。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） | 3 | 主观分 |
| 10 | 合理化建议方案（0-1.5分） | 按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分，内容完整、建议措施有效、符合采购人实际视为满足。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得1.5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得1分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得0.5分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-1.5分） | 1.5 | 主观分 |
| 11 | 类似项目 成功案例 （0-1.5分） | - 投标人自2019年1月1日以来完成类似项目的成功案例，单个合同得0.3分，最高得1.5分。（0-1.5分） 注：提交相应类似业绩的合同复印件和用户验收报告（或其他用户反馈证明材料）复印件加盖投标人公章。（一个单位分年度多次签订的案例，计入1个案例；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例） | 1.5 | 客观分 |

注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

第四章 采购需求

一、项目基本情况

（一）所需管理的物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 杭州市富阳区第二人民医院 | 杭州市富阳区新登镇等城北路71号 |

（二）物业管理指标

| 物业名称 | 建筑物数量 | 建筑面积 | 室外面积 | 绿化面积 | 地下室面积 | 地下室车位数 | 地面车位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市富阳区第二人民医院 | 【6】幢 | 【5.51万】平方米 | 【2.23万】平方米 | 【0.90万】平方米 | 【0.45万】平方米 | 【60】个 | 【250】个 |

二、商务要求

（一） 实施期限：自合同生效之日起一年。合同期前三个月为试用期，如试用期物业管理服务考核不合格的，医院有权单方面解除合同。合同期内考核总分数累计三次以上<90分，医院有权单方解除合同。

（二）服务范围：杭州市富阳区第二人民医院

（三）付款方式：本项目非预付款项目。医院按照合同约定内容每月支付上一个月份的服务费。对于满足合同约定支付条件的，医院应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

（四）招标说明：

1.在服务期限内医院将免费提供中标人使用的管理办公用房1间、仓库用房1间、洗涤间1间（面积根据医院实际情况决定）。

2.院区所有公共区域的PVC地面必须每季度至少打蜡一次，每周至少抛光保养二次，病房内的PVC地面必须每年至少打蜡二次，每月抛光保养一到二次；所有的其他硬质石材地面必须每年至少二次镜面抛光保养处理。院区内所有空调网片每月至少清洗一次（特殊科室按照科室需求完成）。所有材料费等费用由中标人负责。医院承担中标人办公、洗地打蜡等设备所产生的用电费用。

3.有合理的外墙清洗方案，每年至少一次外墙清洗，外墙清洗的安全要求和清洗的质量标准有具体的方案，中标单位承担外墙清洗过程中的安全风险，发生的任何安全事故与杭州市富阳区第二人民医院无关，清洗过程中如有损坏医院硬件设施，照价赔偿，允许中标单位委托有资质的第三方清洗，投标文件中必须有明确的清洗方案。

4.中标人需提供合理的驻守科室职工绩效考核管理方案和制度。

5.根据医院实际需求，院区内废纸回收由中标人负责收集，每年上缴医院资源费20000元。

6.中标人需根据医院需求提供合理的绿化养护方案，保证院内室外绿化的美观，树木、绿篱、绿地、草坪的修剪维护，所有产生费用由中标人承担。

7.中标人需配置项目相关人员的装备（包括对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）。

8.中标人需自行负责桌椅等办公家具，并自备电脑、考勤设备、打印机等办公设备及耗材。

9.中标人的各岗位员工要求统一服装（服装样式需经医院审核通过后发放）、佩证上岗，并由中标人负责其员工工服的配备和洗涤，保证工服的清洁整齐。

10.中标人应有岗前培训机构及专职培训师，服务人员100%经过岗前培训、院感培训及消防知识培训并通过考核。

11.所有员工上岗前必须进行健康体检，体检合格同时岗前培训考核合格者方可上岗。医疗废物转运工人及检验科、产房、手术室、血透室、ICU、内镜室等特殊单元人员必须每年进行一次血液传播疾病相关检查及健康体检，并将体检表复印件交医院备案，体检所需费用由中标人承担。

12.未经医院同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。

13.中标人应无条件配合医院接受上级领导、各部门的监督、检查，做好各项工作并提供资料。（如医院等级医院评审、无烟医院创建、国家卫生城市复评等）

14.所有的物业员工均是医院的控烟巡视员，有义务做好病人及家属的禁烟宣教工作及劝说工作，及时处理烟蒂等。

- 15.中标人须严格按照国家和杭州市政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括但不限于养老、医疗、工伤、生育保险、失业保险等）。

- ▲16.中标人必须按照国家和当地政府有关劳动法规、条例，向服务人员提供相应工种的劳动工资、加班工资、劳动保护等待遇。中标人必须承诺：“同招聘人员签订劳动合同。中标人应严格按照国家有关的法律法规及行业标准执行，并进行管理。”投标人须在商务及技术文件中提供上述内容的承诺函，并加盖投标人公章，未提供或承诺不全的，投标无效。

17.医院不接受投标人因遗漏报价等任何理由而发生的费用追加，因投标人违反《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家和政府法律法规和政策而造成院方的连带责任和损失全部应由中标人承担。

18.服务人员要求身体健康，员工年龄要求60周岁以下，要求初中及以上文化程度（除部分岗位外），具有相应的语言表达能力和沟通能力。供应商应根据实际管理工作需要，合理安排管理人员数量。雇佣员工最大年龄原则上不得超过65周岁，如有特殊情况需由甲方确认同意。所有聘用人员无身心疾病、无故意犯罪记录，ICU、手术室、血透室、内镜室、送药人员均应以招聘本地人为主。员工休息天、病事假等由中标人另派人员解决，与医院无关。

19.本次招标医院和中标人是承揽合同关系，医院只向中标人支付合同确定的费用。本次中标人支付给物业员工的工资（不包含社保费用）不得低于杭州市区最低工资标准（现月最低工资标准2490元）。其中辅医岗位待遇不低于医院目前待遇。

20.中标人应权衡各岗位工作量的大小，适当调整各岗位工资标准及人员数量，以确保员工能安心工作及各项工作的落实。

21.医院负责生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用。所有生活垃圾桶、生活垃圾袋、工人在工作时使用的各类手套、口罩、各种易耗保洁材料如拖把、扫帚、擦布、洗衣粉、去污粉、洁厕液、各种清洁剂、消毒剂、保养剂等由中标人承担，中标人必须保证充足供应，以满足各科使用需要。

22.医疗废弃物严禁回收、盗卖。输液瓶（玻璃瓶）按照相关规定执行。

23.为保证医院的正常医疗活动的开展，投标人须提供详细的新旧物业交接方案。

24.中标人须认真履行职责，严格按照招投标文件中的质量保证体系做好院内的保洁、运送等工作。确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务的质量标准。如不能保证符合各项服务的质量标准，医院将按合同细则进行处罚。

25.投标单位在投标时要充分考虑医院业务发展，做出自己合理的报价。

26.投标单位需合理安排工程人员数量，了解医院硬件设施，熟悉基建情况，专业技术得到医院认可才能够上岗，一般年龄控制在55岁及以内（特别优秀的可适当放宽，需医院认可）。需安排工程人员夜间值班，做到应急突发事件随叫随到。本次招标工程内容主要指常规维修工作，工作内容包括：水电气的维修和记录等，主要承担医院常规维修组的工作职责及2号楼中央空调、锅炉日常维护运行。视工作任务的紧急程度，合理安排完成时间。所有工程人员都必须持有应急管理部门签发的特种作业操作证（高压电工作业证/低压电工作业证）。

27.根据政府部门颁发的垃圾分类工作要求，做好垃圾分类工作，做到分类投放，分类运输，满足各级各部门的检查要求，要有具体的实施方案，如果医院因为垃圾分类工作受到处罚，物业公司承担相应的责任。

- 28.中标人需落实医院“厕所革命”的相关工作要求，所有卫生间做到清洁无异味，做到工作人员和管理人员定期巡查，及时补充卫生间物资设施。

29.在合同期内，如采购人因上级部门指令等非自身可以掌控的原因导致无法履行合同，采购人有权在合同期内终止合同，且不承担任何违约金的赔偿和违约责任。

30.中标人应在（合同生效之日起）15日内完成进场对接，保证院内各项工作的正常开展。

### （五）保险：

### 1.第三者责任保险

### 中标人应对中标人人员以及第三方全权负责（如中标人应投保第三责任险），在中标人的责任区内由于中标人原因导致自己员工或第三方的事故由中标人负责，医院不承担任何责任。

### 2.员工人身意外

### 在服务期内，中标人所有人员的事故（包括非因工负伤、疾病乃至死亡等）由中标人自行全权负责（如中标人应对其员工投保人身意外险），以保证医院在中标人工作人员索赔时不受任何责任的约束。

### 3.其他保险及费用

- 中标人须按照相关法律法规和政府有关部门规定为全体服务人员缴纳所有相关的社会保险及其他相关费用。中标人对此全权负责。

三、杭州市富阳区第二人民医院后勤物业管理招标范围、工作内容及人员设置

1.医技门诊病房大楼

| 序号 | 楼层 | 招标范围 | 主要工作内容 | 人员素质要求 | 每天最少需到岗人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼一楼 | 药剂科、放射科、消控室、出入院结算中心、一站式服务中心 | 保洁、杂务等 | 小学文化及以上 | 1 |
| 2 | 2号楼二楼 | 血透室 | 保洁，协助护士配制、调换透析液，及做好透析病人的生活护理等。 | 初中文化，工作责任心强，相对固定 | 3 |
| 3 | 2号楼二楼 | 内镜中心 | 保洁、内镜清洗、清洗管道、倾倒吸引瓶污物，做好消毒，其他杂务等 | 初中文化，工作责任心强，相对固定 | 3 |
| 4 | 2号楼三楼 | 重症监护室 | 生活护理：协助护士做好病人24小时生活护理（翻身、擦身、倒大小便等）等（24小时制）。保洁、看门、外出借物、被服接收清点整理等，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上，相对固定、本地人 | 3 |
| 5 | 2号楼三楼 | 供应室 | 负责保洁（包括车辆）、全院一次性无菌物品及其他物品的下收下送，手术包的发送，回收区器械分类清洗、拉货、消毒等工作及其他杂务 | 小学文化及以上，相对固定、本地人 | 1 |
| 6 | 2号楼二-三楼 | 会议室、报告厅等公共区域 | 保洁、杂务等。 | 小学文化及以上 | 1 |
| 7 | 2号楼四楼 | 手术室（含导管室） | 负责手术室内保洁，同时负责手术包裹运送到供应室，取无菌包等；接送病人，送取物品，取血、送病检标本，杂务等。 | 初中文化及以上，相对固定、本地人 | 4 |
| 8 | 2号楼四-五楼 | 信息科、设备科、保卫科、采购中心及四楼会议室等公共区域 | 保洁、杂务等。 大厅、台阶、走廊、卫生间、楼梯保洁、打开水、杂务等 | 小学文化及以上 | 1 |
| 9 | 2号楼六－七楼 | 妇科病区、产科病区 | 负责保洁，协助助产士转运产妇，杂务、所有使用后毛巾、拖把（超细纤维）的下送及更换工作，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 10 | 2号楼八楼 | 脑科中心 | 负责保洁、杂务等，所有使用后毛巾、拖把（超细纤维）的下送及更换工作，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 11 | 2号楼九楼 | 骨一病区 | 负责保洁、杂务等，所有使用后毛巾、拖把（超细纤维）的下送及更换工作，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 12 | 2号楼十楼 | 骨二病区 | 负责保洁、杂务等，所有使用后毛巾、拖把（超细纤维）的下送及更换工作，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 13 | 2号楼十一楼 | 综合病区 | 负责保洁、杂务等，所有使用后毛巾、拖把（超细纤维）的下送及更换工作，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 14 | 2号楼十二楼 | 普外病区 | 负责保洁、杂务等，所有使用后毛巾、拖把（超细纤维）的下送及更换工作，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 15 | 2号楼十三楼 | 肾内科、心血管老年病区 | 负责保洁、杂务等，所有使用后毛巾、拖把（超细纤维）的下送及更换工作，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 16 | 2号楼十四楼 | 呼吸内科 | 负责保洁、杂务等，所有使用后毛巾、拖把（超细纤维）的下送及更换工作，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 17 | 2号楼十五楼 | 消化内科、内分泌病区 | 负责保洁、杂务等，所有使用后毛巾、拖把（超细纤维）的下送及更换工作，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 18 | 3号楼一楼 | 急诊区域（含二楼急诊值班区域） | 护送需住院病人和急诊病人的检查。接送120病人，拉尸体及部分死亡病人的太平间料理等，调换供应室物品，清洁卫生（包括所有诊室等）、杂务等。要求24小时服务。 | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 19 | 3号楼一楼至二楼 | 门诊大厅、输液室、肠道门诊、名医诊室、母婴室、留观室、雾化室、超声科、心电图室、候诊大厅等公共区域 | 负责保洁、杂务、所有使用后毛巾、地巾等的下送及更换工作，负责出院床单的终末消毒工作。 | 小学文化及以上 | 1 |
| 20 | 3号楼二楼 | 检验科 | 保洁、杂物，清洗检验科试管、玻片及消毒等；物品领用 | 初中以上文化，工作责任心强，相对固定 | 1 |
| 21 | 3号楼三楼 | 心血管内科、精神科、皮肤科、口腔科等公共区域 | 保洁、杂务等 | 小学文化及以上 | 1 |
| 22 | 3号楼四楼 | 五官科、呼吸内科、消化内科、普外科等公共区域 | 保洁、杂务等 | 小学文化及以上 | 1 |
| 23 | 3号楼五楼 | 妇科、儿科、中医门诊等公共区域 | 保洁、杂务等 | 小学文化及以上 | 1 |
| 24 | 3号楼六楼 | 体检中心、病理科 | 保洁、标本送检、诊疗床单的更换、物品领用等 | 初中文化，工作责任心强，相对固定 | 1 |
| 25 | 3号楼七楼 | 行政办公区域、总值班室、会议室等公共区域 | 保洁、杂务等 | 小学文化及以上 | 1 |
| 26 | 6号楼等辅楼辅房 | 6号楼、老医院集体宿舍、院区内集体宿舍、职工之家、120、传达室、岗亭、地下室、各机房、太平间等 | 保洁、杂务等：每日一次卫生间、楼梯、走廊、扶手等公共区域卫生清洁，地面湿拖，及时倾倒清理垃圾、垃圾分类；公共区域每周一次窗户清洁，每月一次空调清洁过滤网清洁，每半年一次窗帘清洗、杭州专家被服床单更换等 | 小学文化及以上 | 0.5 |
| 27 | 辅房 | 洗衣房、上收下送等 | 负责清点登记各科室待洗被服类、布类、工作衣等，核对洗衣公司送回的各类清洗过布类，检查清洗质量。负责全院被服等上收下送 | 初中文化，工作责任心强，相对固定 | 2 |
| 28 | 辅房 | 集中清洗 | 负责全院所有使用后毛巾、地巾等的分类清洗、烘干、发放 | 小学文化及以上 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  | 47.5 |

2.运送中心

| 序号 | 招标范围 | 主要工作内容 | 人员素质要求 | 每天最少到岗人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一站式服务中心 | 负责收送病人标本、会诊单、病人检查预约单、检查报告单等常规物品。负责各病区患者各种检查、会诊护送并安全返送回科室，各病区临时药品的运送 | 小学文化及以上 | 10 |
| 2 | 病区药房 | 负责各病区药品的运送，大输液的运送，中药运送等。保洁、领用物品等 | 初中文化，工作责任心强，相对固定 | 1 |
| 小计 |  |  |  | 11 |

3.其他

| 序号 | 招标范围 | 主要工作内容 |  | 人员素质要求 |  | 每天最少需到岗人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外环境 | 全院外环境围墙内区域的保洁、杂务等。包括绿化带、各楼层楼顶等区域保洁、道路洒水等。 |  | 小学文化及以上 |  | 2 |
| 2 | 外围绿化 | 全院外环境所有绿植的修剪、草坪杂草的清除，每年肥料的撒播等。 |  | 小学文化及以上 |  | 0.5 |
| 3 | 夜间保洁 | 夜间病房大楼、公共区域保洁，应急情况标本的送检及药品的运输等。 |  | 小学文化及以上 |  | 1 |
| 4 | 专项保洁（机器及非机器操作类） | 专项工作（PVC地面清洗、打蜡、抛光，硬质石材保养镜面，玻璃清洁等），其他未涵盖的工作。医院临时指派的任务，上级检查时的突击任务，全院氧气、二氧化碳等瓶装气体的收发、登记，清洁卫生等。 按生活垃圾分类要求回收转运全院各科的生活垃圾（每天必须至少二次），垃圾桶、垃圾房及周围的清洁卫生和消毒等。 全院医疗废弃物、输液袋（瓶）的称重、收集、分类、密闭运送工作（每天必须至少两次），与大地维康公司和塑鑫环保科技公司的交接与登记工作等。医疗废弃物和危险废物不得外流。做好医疗垃圾房、危险废物仓库及垃圾转运车的清洁、消毒工作。（要求医疗废物科室间的交接必须在各医疗废物收集点进行） 负责全院电梯每天的保洁、消毒、登记工作，科室纸箱的回收收集。 |  | 小学文化及以上，工作责任心强，相对固定 |  | 2 |
| 5 | 门急诊导医 （辅医） | 负责门诊各个诊区报道叫号、挂号结算、咨询服务、维持诊间就诊秩序，协助一人一诊室及一米线管理、保持环境整洁、诊区突发情况的处理、便民导医服务、人员服务等工作。急诊主动迎接病人、协助换床、帮忙挂号带入诊间、接受咨询、指引患者、提供帮助、一米线的管理等，每日两次对诊间环境进行整理，准备必要的就诊物资。 |  | 高中及以上学历，40周岁及以下，续聘者考核优良者年龄放宽。沟通能力佳，有良好的服务意识和团队合作精神，能承受工作压力。五官端正，形象较好，身体健康、政治素质强；为人诚恳，工作细心踏实，认真负责。熟练操作电脑办公软件。具有医院相关工作经验者优先。 |  | 5 |
| 6 | B超录入员 （辅医） | 协助医生完成超声检查：患者身份核查，检查项目核对，报告内容输入，报告发放，准备检查用品，简单维护计算机及外设，清洁诊室环境等。 |  | 高中及以上文化，会使用电脑，打字速度快。年龄原则上小于35周岁，续聘者考核优良者年龄放宽。身体健康、政治素质强。有较好的沟通协调能力、有较好的服务意识、有较强的卫生习惯。做事认真努力，积极求上进；有医学背景者优先考虑。 |  | 5 |
| 7 | 体检导医 （辅医） | 根据各单位体检要求，协助发放体检指引单，引导受检者合理安排体检流程，及时解答受检者咨询。并协调处理相关问题。B超室门口叫号登记，维持秩序。与企业职业病联系、对接、传输各种对账单具体回答各种职业病咨询问题，指导企业提供职业健康检查的必要资料，做职业病合同发企业，劳动者信息表与用人单位信息表的完整性。与企业确定体检日期，接收职业病体检导入名单。辅助打印装订体检报告，完成体检中心指令性工作任务。 |  | 大专及以上文化程度。年龄原则上小于35周岁，续聘者考核优良者年龄放宽。身体健康、形象气质佳、政治素质强。有较好的沟通协调能力、较强的服务意识、有较强的卫生习惯及动手能力，熟练操作常用办公软件，医学相关专业毕业优先。 |  | 1 |
| 8 | 内镜中心 （辅医） | 对住院门诊病人做好预约、宣教，负责做好分诊，检查者的术前准备工作，发放报告单并做好宣教，对病理结果做好登记以及追踪，阳性病人与医生核实，做好随访，整理好第二天的检查单做好登记，根据需求以及疾病排好序，协助医生书写胃肠镜报告。 |  | 高中及以上文化，会使用电脑，打字速度快。年龄原则上小于45周岁，续聘者考核优良者年龄放宽。身体健康、政治素质强。有较好的沟通协调能力、有较好的服务意识、有较强的卫生习惯。做事认真努力，积极求上进；有医学背景者优先考虑。 |  | 1 |
| 9 | 放射科登记员 （辅医） | ## 磁共振窗口的病人登记、告知书签字、检查前注意事项告知等 |  | 政治素质好，身体健康五官端正，户籍不限，大专及以上学历，熟悉计算机办公软件使用，有良好的团队协作能力和服务意识，沟通能力强，年龄40周岁以下，条件优秀者年龄可适当放宽。 |  | 1 |
| 10 | 挂号室（辅医） | ## 负责门急诊患者的挂号、收费、退费等，票据清晰，承担夜间入院患者的住院手续及窗口、室内的环境卫生整洁 |  | 高中及以上文化，熟悉电脑基本操作，打字速度快。年龄原则上小于40周岁，续聘者考核优良者年龄放宽。身体健康、政治素质强。有较好的沟通协调能力和服务意识。做事认真努力，积极求上进； |  | 4 |
| 11 | 120驾驶员（辅医） | ## 负责服从急救中心指挥调度室和医务人员的指挥，接到指令立即出车，并协助抬送病员上下车。 |  | 高中及以上文化，▲持有C1类及以上机动车驾驶证，要求提供身份证及驾驶证。要求在投标文件中提供身份证及证书复印件，或提供“合同签订前向医院提供120驾驶员具备持有C1类及以上机动车驾驶证”承诺函，相关证明或承诺函内容不得缺项漏项，否则投标无效。驾龄在5年及以上，驾驶技术娴熟，能适应夜间和强体力工作。年龄原则上小于35周岁，续聘者考核优良者年龄放宽。身体健康、无不良嗜好。有良好的沟通和应变能力。本地户籍者优先考虑。 |  | 1 |
| 12 | 供应室消毒员 （辅医） | ## 负责对供应室各种无菌物品的消毒灭菌及发放等。 |  | 大专及以上文化，男性，熟悉电脑基本操作。年龄原则上小于45周岁，续聘者考核优良者年龄放宽。身体健康，做事认真负责，持安全作业证和消毒灭菌技术证优先。 |  | 1 |
| 13 | 停车收费员 （辅医） | ## 负责车辆进出管理，根据停车时长计算停车费，并进行准确收费，向车主提供相关咨询、优质服务等。 |  | 初中及以上文化，会使用电脑。年龄原则上小于50周岁，特殊情况下放宽。身体健康，有较好的沟通协调能力、有较好的服务意识。做事认真负责。 |  | 2 |
| 14 | 管理人员 | 设项目负责人1人 |  | 项目负责人高中及以上学历，二级及以上综合性医院5年以上管理经验。 |  | 1 |
| 15 | 工程维修 | 需安排工程人员夜间值班，做到应急突发事件随叫随到。工作内容包括：水电气等的维修和记录，主要承担医院常规维修组的工作职责，服从医院安排，视工作任务的紧急程度，合理安排完成时间，负责2号楼中央空调、锅炉日常维护运行。 |  | 年龄55周岁以内，高中及以上学历，能胜任24小时值班制，▲所有工程人员都必须持有应急管理部门签发的特种作业操作证（高压电工作业证/低压电工作业证）要求在投标文件中提供身份证及证书复印件，或提供“合同签订前向医院提供水电工具备特种作业操作证（高压电工作业证/低压电工作业证）”承诺函，相关证明或承诺函内容不得缺项漏项，否则投标无效。 |  | 2 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 29.5 |
| ▲合计 |  |  | 47.5+11+29.5=88 |  | 88+2人替班，共90人 |  |
| ▲此次招标物业人员配置要求在90人及以上，每天最少到岗人数88人（含项目负责人1人），保洁替班2人。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：▲各岗位配置人数为实质性响应条款，不得有负偏离，否则为无效投标：①如人员已具备的，在投标文件中提供各人员岗位编制名单及相关证明材料复印件，各人员岗位编制及相关证明（标“▲”条款要求）不得缺项漏项，否则投标无效；②如人员未到位的，须在投标文件中提供“中标后在项目实施前向采购人提供符合本项目物业管理服务人员岗位编制需求中各项要求的服务团队”承诺函，未提供承诺函或承诺函内容缺项漏项的，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.根据医院实际运行情况，医院享有对人员及岗位职责进行随时调节的权利，费用结算从该岗位人员实际到岗之日算起。

2.员工休息天、节假日休息、病事假等由中标人另派人员（替班）解决，无替班的科室由中标人协调解决，不得影响甲方正常的工作秩序；

3.以上工作内容为各科应完成的主要工作内容，实际工作中可能不限于以上内容，在合理的范围内中标人应无条件完成；

4.全院范围实行全天24小时，全年365天保洁；

5.重点科室（工种）为重症监护病房、血透室、手术室、胃镜中心、检验科、医疗废弃物回收等，人员要求相对固定、年龄60岁及以下，初中及以上文化程度，特殊情况可适当放宽，上岗前接受专业的岗前培训。

6.投标单位须按以上主要工作内容及要求制定详细的各岗位人员安排表及各岗位职责，人员数不得少于医院要求的最少人员到岗数。

四、主要服务内容要求

（一）保洁

1.户外清洁卫生标准

（1）医院范围内的所有路面、绿地、通道、公共场所（包括停车场）24小时无纸屑、无烟蒂、无污水污迹、无瓜皮果壳、无痰迹、无积灰等。非下雨天及冰冻天户外道路视情况进行洒水（注意避让行人）。

（2）花园、花坛内无杂物垃圾烟蒂等，石凳上保持洁净。

（3）医院信息栏、垃圾桶、不锈钢护栏、路标、路灯杆、空调外机、交通隔离栏、户外消防栓应保持洁净。

（4）露台、顶棚无垃圾、杂物等，每周至少清洁一次。

（5）阴沟、水沟内清洁无杂物，保持通畅。

（6）每周一次大扫除，每月一次大检查。

2.公共场所、大厅保洁卫生标准

（1）大理石地面清洁光亮无尘土污迹。

（2）休息处的候诊椅清洁、无污渍。

（3）大堂内外玻璃光洁明亮。

（4）地面无烟蒂垃圾，保持整洁。

（5）大门、门把手上无手印、尘、迹。

（6）公共卫生间保持清洁、无异味、无污垢等。

（7）电梯间天花板、灯具、不锈钢墙面清洁光亮。电梯轿厢保持清洁、划道内无垃圾，每天清洁消毒两次并做好记录。

（8）服务台面清洁光亮无尘迹。

（9）公共场所、走廊、过道无堆放杂物。

（10）医院信息栏、不锈钢护栏、指标牌、消防箱应保持洁净，大厅内无乱贴乱画现象。

（11）垃圾桶必须经常专人检查，一天至少倾倒两次。如果垃圾量超过三分之二，应及时清倒。垃圾袋不得有破损，否则会导致垃圾溢出。垃圾袋按标准套放，每天至少更换垃圾袋一次。垃圾桶至少每周清洗、消毒一次，内外壁干净、干燥、无异味。

（12）每周一次大扫除，每月一次大检查。

(13) 屋顶排水沟每周定期清理。

3.各楼层清洁卫生标准

（1）走廊地面、各电梯厅门、墙面光亮清洁无尘、无水渍。地面打蜡维护保养一季一次。各层面电梯按键清洁无污。

（2）安全通道、楼梯清洁无垃圾及卫生死角，楼梯扶手、栏杆、路灯罩无灰尘。

（3）烟道通风口经常擦抹无积灰。

（4）盥洗间保持干净整洁无积水无杂物。

（5）示教室保持整洁干净，随时可用。

（6）公共设施、消防设施保持整洁无尘。

（7）保持各诊室、治疗室、护理站、医生办公室、主任办公室、医护值班室各种台面、地面及椅子洁净无尘。

（8）保持病区宣传栏、门、窗玻璃内外洁净，无乱贴画、广告，无乱堆放杂物，无乱挂衣物。

（9）各病区走廊、墙面、扶手、玻璃窗（含窗轨、窗档、窗台、玻璃等）必须洁净光亮、整洁，不得有任何污迹、烟头。

（10）分类处理垃圾；垃圾箱内外保持清洁，及时处理，无散乱垃圾，无积水，无异味。

（11）保持医疗废物收集点地面的清洁，每天二次清洁，做好消毒工作。医疗废物分类处置，垃圾量超过三分之二，就应及时扎紧袋口存放并贴上医疗废物专用标签，与医疗废物清运工正确做好交接。

（12）每周一次大扫除，每月一次大检查。

（13）至少每月一次清理全院空调滤网（包括病区中央空调出风口滤网，保证出风口表面清洁）。

（14）库房每日整理，整齐整洁。每月一次配合落实库房物资清点，保证各类物品的数量齐全。

（15）医护值班被、工作服至少每周一次领取及送洗。

（16）各会议室随时保持整齐整洁可使用状态，并按规范要求摆放桌椅，及时进行茶水等保障，水杯清洁无痕。

4.病房清洁卫生标准

（1）病房要求：

1）保持病房安静、整洁、舒适、安全。每天至少上下午各一次落实扫地、拖地（上午6:30-8:00完成，下午拖地时做好患者及家属的提醒），随时保持地面干燥清洁。

2）病房内墙面、门、床头柜各面、餐板、床档所有部位、设备带应清洁、无尘。地面清洁无垃圾、无污迹、无积水。

3）出院病人床单位终末清洁消毒必须在病人出院后30分钟内完成。

4）病室窗帘、床帘干净、整洁、无污迹，悬挂符合标准。窗帘床帘至少6个月清洗一次，污染及时清洗。

5）早晚做好陪客椅的管理，上午7:00-8:00检查陪客躺椅，及时上锁，夜间17:00-20:00开启陪客躺椅，并配合科室按照时间段做好开水间及微波炉的管理，并全权负责病区微波炉安全管理。

5）电视机表面无积灰。电视机柜每月至少清理一次。

6）床头柜、床档、床栏、设备带每天一擦拭，做到一床一巾，床头柜、橱柜内清洁无积灰，抽屉内外干净无污迹。随时锁定病床、床头柜、陪客躺椅，保障患者安全。

7）垃圾桶内外清洁，每半月至少清洗消毒一次，垃圾袋按标准套放。

8）空调风口无积灰。病房墙面四角无蛛网尘埃，烟感器清洁。

9）玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨、窗档清洁无尘无垃圾。

10）病房内、外无乱挂衣物。

11）地胶板保持清洁光亮，防止烟蒂点、硬物损伤。走廊等公共区域至少每季度一次，病房至少每半年一次打蜡，公共区域每周至少两次抛光保养。

12）每周一次大扫除，每月一次大检查。

13）进入病房，应尽量集中作业，避免在病人休息和用餐时及医护人员进行治疗操作时进行清洁。清洁时动作轻，不得碰坏病人用品，避免发出大的响声，轻拿轻放。

14）冬天早上5:30前，夏天早上5:00前不得进入病房搞卫生。

15）铺备用床，新病人入院前保证准备好一壶热水。

（2）卫生间要求（包括其他卫生间）：

1）厕所无臭气及烟味，无虫子。

2）门档无积灰，门面、门把手等清洁无积灰污垢。厕所隔断、扶栏清洁无积灰。

3）窗台、窗档、窗轨清洁无尘无垃圾，窗玻璃清洁。

4）镜子明亮无积尘、水迹及污渍，镜前灯清洁无积灰。

5）洗手盆及台面、水龙头清洁无积水、无污垢，水塞无毛发。

6）天花板、墙体四壁及角落清洁无污迹积垢、无小广告、无积灰、无蜘蛛网。排气扇清洁无积灰。

7）灯箱装饰板无积灰。

8）坐厕盖板座板清洁无水迹，内壁外壁无污迹。便池内大小便及时冲净，无尿碱或污垢。

9）地面清洁无污垢、无垃圾、无烟蒂烟灰、无积水，地漏无异味，无垃圾及毛发。

10）每天全面清洁至少一次，每两小时巡视一次并有记录。

11）工具按规定放置，无杂物。

12）规范落实“厕所革命”管理，及时补充洗手液、擦手纸、厕纸等物资。

（3）总体要求：

1）抹布、地巾、扫把分区分色按规定使用，集中清洗消毒，专用容器固定位置存放。真正落实好一床一巾、一房一巾、一厕一巾、一房一拖工作。

2）垃圾桶必须经常专人检查，一天至少倾倒两次。如果垃圾量超过三分之二，就应及时清理。垃圾袋不得有破损，污水不得溢出外面。垃圾袋按标准套放，每天至少更换垃圾袋一次。垃圾桶至少每周清洗、消毒一次，内外壁干净、干燥、无异味。

3）病房所有床档、床头柜、设备带、窗台、厕所、地面等清洁次数符合院感要求，医护办公室、治疗室每天落实至少一次清洁，其他部位中标单位应合理安排，每天有工作重点，每周至少落实一次保洁工作。如：

每周重点工作安排：

每周一：搞好天花板、排气扇、灯箱等的卫生；

每周二：搞好所有门、柜的卫生；

每周三：搞好窗轨、窗台的卫生；

每周四：搞好墙壁、瓷砖卫生；

每周五：彻底清洗消毒所有垃圾桶；

5.院感

按照医院感染管理要求，做好一床一巾、一房一巾、一厕一巾，毛巾、地巾分色分区使用；消毒液正确配制及使用等工作。落实好个人手卫生及防止职业暴露工作等。所有毛巾、地巾使用后必须集中清洁消毒处理。

6.其他服务内容

各投标单位如有需要可详尽描述。

7.环境保洁具体工作要求：

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厅 /急诊室/ 输液 室 / 门诊诊室 /医技科室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日1次和随时维护 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日1次和随时维护 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、清洗、擦拭 | 每日1次 |
|  | 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 随时保持洁净和随时维护 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次和随时维护 |
|  | 9 | 开水机、冰箱（如有）外表面清洁消毒 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、低处窗框擦拭 | 每周1次 |
|  | 11 | 玻璃及窗框 | 每月1次 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次 |
|  | 15 | 高处除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇、空调等高处设备擦拭清洁 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每季1次 |
|  | 18 | 窗帘、床帘拆换（污染时随时拆换） | 每半年1次 |
|  | 19 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换 | 随 时 |
|  | 20 | 巡视保洁 | 随 时 |
|  | 21 | 屋顶平面的卫生清洁 | 每周2次和随时维护 |

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应室 | 1 | 固定人员在供应室，熟悉各类设备仪器操作，按供应室流程，及时回收、清洗各类器械等工作 | 随时 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）及垃圾清理 | 每日2次和随时维护 |
|  | 3 | 洗层流回风口滤网， | 每周1次 |
|  | 4 | 清洗空调回风口 | 每月1次 |

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室/ICU等区域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次和随时维护 |
|  | 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日1次 |
|  | 4 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔栏处清洗、擦拭 | 每日1次 和随时维护 |
|  | 5 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 和随时维护 |
|  | 6 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 和随时维护 |
|  | 7 | 拖鞋清洗 | 随 时 |
|  | 8 | 手术间晨间的清洁，接台手术的清洁消毒及终末手术间的清洁消毒等。 | 随 时 |
|  | 9 | 空调回风口清洗 | 每周2次 |
|  | 10 | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面保养 | 每月2次 |
|  | 14 | 高处除尘 | 每月1次 |
|  | 15 | 灯具、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养，窗帘、床帘清洗 | 每3月1次 |
|  | 17 | 巡视保洁 | 随 时 |
|  | 18 | 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换，申领物品的搬运 | 随 时 |
|  | 19 | 库房的打扫 | 每月1次 |
|  | 20 | 窗帘、床帘拆换 | 每3月1次 |
|  | 21 | 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行 | 每周1次 |

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血 透 中 心 | 1 | 核对和清点医用垃圾，收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 和随时维护 |
|  | 3 | 脏被服及衣物的送出清洗及干净的回收登记 | 每日一次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日1次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材、无影灯）、低处电器表面清洗、擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、隔栏处清洗、擦拭 | 每日1次 和随时维护 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、地面等）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 和随时维护 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 和随时维护 |
|  | 9 | 拖鞋清洗 | 随 时 |
|  | 10 | 病人血透后关闭水处理机，并整理、清洁、消毒，床单位处理 | 随 时 |
|  | 11 | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 每周1次 |
|  | 12 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 14 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次 |
|  | 15 | 高处除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 每天做好透析前的准备工作（包括开水机、床单位要求摆放物品等） | 工作日 |
|  | 17 | 灯具、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 18 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每2月1次 |
|  | 19 | 巡视保洁 | 随 时 |
|  | 20 | 库房的打扫、整理 | 每月1次 |
|  | 21 | 卫生大扫除、清点科室财产（床单、被套、棉被等） | 每周1次 |
|  | 22 | 窗帘、床帘拆换 | 每年1次 |
| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| 公 共 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘 | 每日1次和随时维护 |
|  | 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日1次和随时维护 |
|  | 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 随时保持洁净 |
|  | 5 | 区域内把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次和随时维护 |
|  | 6 | 公共座椅的清洁擦拭 | 随时维护 |
|  | 7 | 玻璃清洁 | 每日1次 |
|  | 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 10 | 高处除尘 | 每月1次 |
|  | 11 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 12 | 各材质地面的保养 | 每2月1次 |
|  | 13 | 巡逻保洁 | 随 时 |
| 电梯部分 / 消防通道 | 14 | 不锈钢壁面及按钮消毒 | 每日2次 |
|  | 15 | 地面拖地，消毒，并随时清除杂物、口痰等 | 每日2次 |
|  | 16 | 天花板及风口擦拭 | 每日1次 |
|  | 17 | 地面及梯级清扫、拖地 | 每日1次 和随时维护 |
| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| 各 病 区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日1次 和随时维护 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日1次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日1次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头的清洗、擦拭 | 每日1次 和随时维护 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次和随时维护 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 床单位终末消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 开水机、冰箱外表面清洁消毒 | 每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 15 | 高处除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡 | 每3月1次 |
|  | 18 | 巡视保洁 | 随 时 |
|  | 19 | 平车上布类整理、更换 | 随 时 |
|  | 20 | 窗帘，床帘的拆换 | 每半年1次 |

- 绿化养护

- 中标人必须在合同期内完成苗木缺株的补种，由采购人进行验收。同时在一个月内对所承包绿地范围内绿化苗木及设施列出清单，上交给采购人。

- 1.乔木

- （1）每年施有机肥料一次，及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，无须造型修剪，及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的下垂枝，及时清理干净修剪物。

（2）每周清除树根杂草一次，确保无杂草。

2.灌木、绿篱、袋苗

（1）及时防治病虫害，修剪成圆形、方形或锥形，每周小修一次，每月大修一次，剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝，及时补种老病死植株。

（2）每周清除杂草一次。

3.草本类

（1）及时防治病虫害。

（2）每周剪除残花一次，清除杂草一次，及时剪除枯枝、黄枝。

4.冬季修剪

（1）大小乔木的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

5.绿地养护

（1）绿地、花坛等地要注意清除大型野草，草坪要及时挑草、切边。

6.抗旱、排涝

（1）充分进行夏季抗旱和日常的浇灌工作，浇灌工具自备。

（2）遇到灾害性气候，应及时组织人员进行抗旱浇水、排涝，抗台扶树，抗雪防冻保绿工作。对台风高发季节，要求预防措施到位，抢救及时；事前及时组织支撑、修剪等措施，事中事后及时组织应急小分队进行抢救。

7.其他

（1）养护单位须配备必要的种植、运输工具，负责养护范围内的树木修补、种植、迁移工作。

（2）按要求提供每年绿化养护计划及人员安排计划报采购人。

（3）遇重大活动、节会、检查时，中标人应增派人员，做好绿地的维护管理工作，确保绿化及设施完好，并赠送一次10盆中盆花、20盆小盆花的租摆服务。

- （三）运送中心

1.运送中心工作内容

医院运送中心工作内容包括病人运送、标本运送、药品运送、所有物品运送等工作内容。主要为：

（1）各病区、ICU、手术室、内镜室、血透室等各种标本等送检。

（2）各病区患者各种检查、会诊护送并安全返送回科室。（按紧急程度顺序安排）

（3）送各病区会诊单、手术通知单、中药处方、输血审批单等。

（4）送各病区、ICU各种临时针剂及口服药，出院带药等。

（5）各病区患者放射科检查单取回。

（6）临时性工作如退药、记账单退费等。接听科室请求服务电话。

（7）中心药房：各病区、ICU、手术室各种药物配送

（8）吧台工作人员落实首问负责制，热情耐心接待前来询问的患者，有问必答，特殊患者提供轮椅、平车辅助工具护送病人。

- （9）按需护送无家属病人进病区。

- （10）其他需要调配的工作。

2.运送中心工作流程

由各投标单位根据医院实际情况结合其他医院工作经验制定完整的运送中心工作流程，保证运送工作及时、准确、安全、令科室及病人满意。

另：生活垃圾运送要求

院区所有生活垃圾转运采取以桶换桶的形式进行

早上6:00前各科室工人将各区域的生活垃圾收集好袋口打结后按生活垃圾分类要求分别放入大号（240L）相应的垃圾桶中，放在污物电梯口。6:00开始生活垃圾转运工从上到下逐层以空的干净的桶换装满垃圾的桶收取生活垃圾转运至生活垃圾房，结束后搞干净垃圾电梯及一楼电梯出口的卫生。各楼层垃圾收取后，由各楼层工人及时搞干净垃圾电梯口地面的卫生，地面湿的及时放置防跌倒告示牌。

6:00集中收取垃圾后各科室产生的生活垃圾一律放置在污物电梯口大的垃圾桶内，直至下午集中收取。

下午4:00前各科室工人将各区域的生活垃圾收集好袋口打结后按生活垃圾分类要求分别放入大号（240L）相应的垃圾桶中，放在污物电梯口。4:00开始生活垃圾转运工从上到下逐层以空的干净的桶换装满垃圾的桶收取生活垃圾转运至生活垃圾房，结束后搞干净垃圾电梯及一楼电梯出口的卫生。各楼层垃圾收取后，由各楼层工人及时搞干净垃圾电梯口地面的卫生，地面湿的及时放置防跌倒告示牌。

4:00集中收取垃圾后各科室产生的生活垃圾一律放置在污物电梯口大的垃圾桶内，直至第二天集中收取。

生活垃圾房内垃圾应按生活垃圾分类要求归类放置在固定的区域。

环卫所每次收取生活垃圾后转运工人应将所有空的垃圾桶里外冲洗干净晾干，放置在固定的地点，至下次收取垃圾时拉到相应的科室，入科前应清理干净轱辘上的污迹。

注：早上所有垃圾的转运工作必须在医院上班前半小时完成，下午垃圾的转运工作不得在医院下班时间段进行，不得影响医院正常的工作秩序。

必须按照政府部门规定的生活垃圾分类要求落实好垃圾分类处置及转运工作。

医疗废物及危险废物转运要求：

1.医疗废物运送人员必须严格遵守医院的各项规章制度特别是医疗废物管理制度及规范，必须熟悉《医疗废物管理条例》的基本内容。明确所有黄色医疗垃圾袋盛放的均为危险废物，均存在受伤或感染的危险；

2.每天医疗废物运送人员6:00－17:00收集全院各科室产生的医疗废物及危险废物，对医疗废物及危险废物进行收集、运送时，应穿戴必要的防护用品，包括工作服、帽子、口罩、防护手套、防护鞋。因违反安全操作规范所发生的损伤事件由运送人员本人及承包方负责处理，与院方无关。

3.所有医疗废物及危险废物院内储存时间不得超过48小时。

4.医疗废物及危险废物运送人员必须使用专用密闭的容器，按照医院与中标人协商后规定的时间和路线将医疗废物及危险废物从产生地运送至医院医疗废物及危险废物暂时储存点。

5.医疗废物运送人员在收集医疗废物前，应检查包装物有无破损和泄露，包装是否合格，是否有警示标签，标签填写完整，不得将不符合要求的医疗废物运送至医疗废物暂时储存点。

6.医疗废物及危险废物收集时，严格执行内部交接制度，登记内容包括：医疗废物及危险废物产生科室、日期、废物的类别、重量或数量、交接双方签名等。

7.运送人员在运送医疗废物及危险废物时，应防止发生医疗废物及危险废物流失、泄露和扩散等事故。当发现医疗废物及危险废物流失、泄露和扩散等事故时，应立即报告医院感染管理科，启动应急预案。

8.每日运送工作结束后，应当对运送工具用1000㎎∕L含氯消毒剂进行清洁和消毒。

9.医疗废物运送人员应当根据《医疗废物分类目录》，在接收医疗废物时对医疗废物实施分类运送，在暂存点对医疗废物实施分类管理。

10.医疗废物及危险废物每天运送至暂存点必须入库，不得露天存放。

11.医疗废物运送人员必须按时当面与大地维康公司人员进行交接，并填写好医疗废物转运单，医疗废物转运单下月初上交医院总务科统一保管。医疗废物转交出去后，应当对暂存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

12.大地维康送来的利器盒、专用箱、垃圾袋等包装容器必须与大地维康正确交接，并于次日将发放单交总务科备档。及时送到仓库存放，严禁存放在医疗垃圾房内。每月按总务科发放单正确下发到科室并做好接收签字工作，一旦发生遗失照价赔偿。

13.医疗废物运送人员在运送、保管时注意身体不接触医疗废物。每天工作结束后注意自身手卫生及防护用品的清洁。

14.严禁偷盗、买卖医疗废物及危险废物，违反者予以处罚，并承担相应的法律责任。

15.凡医院及疾控中心等检查发现的问题一律按相关条款进行处理。

可回收输液瓶（玻璃瓶）每天二次收集、分类、称重、交接班、登记，交相关具有资质的公司进行处置。

各驻守科室工人的工作职责及排班由各科护士长安排，工人必须服从护士长及科室的管理。

其他标准各投标单位如有需要可详尽描述。

（四）其他工作

1.完成出院病人床单位处理（铺拆床单、被套、枕套和床单的终末消毒）并及时通知护士床单位消毒完成情况，以便于护士对床位的使用；

2.做好新病人入院前铺床工作、转床病人铺床工作等；

3.协助护士清点被服、工作服；

4.晨间负责陪客椅的上锁；

5.负责病区内医疗垃圾、生活垃圾的回收；

6.协助病人打开水并送到床头；

7.整理窗帘、围帘；

8.配合医院做好会议室（包括报告厅）的会场布置等一系列准备工作

9.应完成的其余工作。

（五）服务要求

为保证医院正常的医疗工作秩序，要求物业公司员工遵守以下基本的服务规范：

1.保持仪表端正，服装整洁，工作服每天清洗更换，不允许出现不穿工作服或穿拖鞋上班现象。

2.面带微笑，主动有礼貌地向病人及工作人员问好。

3.对病人的提问要耐心地听、详细地回答，并尽自己所能帮他们解决问题。与医疗病情有关的问题不得随便回答，应及时向医务人员汇报。

4.说话、走路、操作要轻，以免影响病人及医务人员的休息和工作。

5.工作时不要妨碍他人，不得在医生护士治疗时进行打扫。上午医务人员上班前地面保洁工作应已完成。

6.上班前不得饮酒，上班期间不得吸烟、饮酒。

7.在清洁床单位时如发现有病人遗留物品应及时送交护士站或交主管。

8.进入VIP病房、卫生间、医护人员值班室、淋浴房等区域前应先敲门请示，得到同意或确定无人时方可进入。

9.医疗垃圾及生活垃圾必须密闭连箱转运，病区内、电梯内及转运途中不得有污水、垃圾散落。

10.不干涉病人陪护问题，不在病区兼做陪护或转介绍陪护人员，不随意安排陪护在病区内放置陪护私人物品。

其他标准各投标单位如有需要可详尽描述

- （六）设备投入要求

- 中标人须提供保洁工具，包含不限于集中清洗洗衣机、烘干机、清洁工具车、多功能擦地机、吸水吸尘两用机、高速抛光机、吸尘器、高压水枪、无线对讲机、电脑、打印机、考勤机若干等设备。

（七）员工招聘标准

1.项目负责人（▲1人）

高中及以上学历， 具有5年及以上二级及以上综合性医院后勤物业管理经验且有较好的声誉。有较好的协调、指挥能力，能适应院方要求，能进行良好的沟通及密切配合，有创新精神、事业心强。（必须提供项目负责人与投标单位签订的劳动合同及近5年在二级医院工作医院证明材料），且项目负责人要在投标文件中承诺本项目服务年限【一年】，未经医院同意，不得中途更换。

2.其余人员（▲包括保洁66人，工程2人，导医、B超助理等21人）

吃苦耐劳、工作认真，学历要求能满足杭州市富阳区第二人民医院各岗位的要求。身体健康，无传染性疾病及精神疾病史，无故意犯罪记录等。年龄符合招标需求。工程人员原则上年龄在50周岁以内，特殊情况经医院认可，可适当放宽，所有工程人员都必须持有特种作业操作证（电工）。

▲注：投标人承诺：“本项目共需提供物业服务团队人员90人，所有员工上岗前必须进行健康体检，合格者方可上岗，医疗废物转运、重症监护病房、血透室、手术室、胃镜中心、检验科等特殊单元人员还必须每年进行一次血液传播疾病相关检查及健康体检，并将体检表复印件交甲方备案，体检所需费用由中标人承担。”投标人须在商务及技术文件中提供上述内容的承诺函，并加盖投标人公章，未提供或承诺不全的，投标无效。

五、其他

（一）承包方式：包工包料。

（二）承包期：自合同生效之日起一年。

（三）付款方式：中标单位完成当月工作，经医院分管职能科考核、科室满意度测评及科室负责人考评后，按考核细则规定在次月支付服务费用。各科室按开始投入运营人员到岗起计费。其中辅医岗位等21人由所在科室考核评定进行待遇发放。

- （四）考核办法

医院成立考核监督机构。由医院相关科室负责人和中标人成立保洁质控小组。保洁质控小组按卫生质量及持续改进、劳动纪律及遵守规章制度情况等进行考核，分日常监管考核加月度考核两部分进行。

1、月度考核办法：每月一次对各科进行检查并作出评分，主要从科室质控考 核、分管职能科考核、科室满意度三方面进行，特殊科室考核标准由各科负责人制定实 施，医院有对部分细节进行更改的权利。

总分比例：35%（科室考核分数）+35%（职能科考核分数）+20%（科室满意度） +10%（外围及医废）

以上三项分数按质控考核组分数占70%，科室满意度分数占20%，医废管理分数占 10%的比例分别计算出各病区、门急诊、外围环境医废管理平均分值。

A.考核总分数在90分及以上，并体现持续质量改进，保洁费用按合同签订数的 100%全额支付；发现考核存在问题未体现持续质量改进，扣除服务费500元/项。

B.考核总分数<90分，每下降1分扣服务费5000元；

C.考核总分数累计两次<90分，扣除服务费用10000元；  D、考核总分数累计三次<90分，医院拒付当月保洁费用；  考核总分数累计三次以上<90分，医院有权单方解除合同。

2、平时考核办法

1）中标人员工在平时工作中发现较大的拾金不昧事件、受到医院职工及病人多次表 扬、在医院重大突发事件或抢救工作中表现突出的，经确认给予100-1000元奖励。

2）医院在平时检查中，发现门诊大厅、走廊、楼梯、住院大厅、门诊楼住院楼外 围等地面医疗垃圾一处扣款30元，发现其他垃圾一处扣款20元。发现中标人工作有问题的，及时提出并要求整改，如再次发现相应问题，应通知中标人并扣除服务费每次500元。

3）由于中标人员工的失误影响医院正常的医疗工作秩序的，每次处罚1000-5000 元，导致仪器设备损坏的，赔偿仪器设备维修费用，情节特别严重的，移交相关部门处理 。

4）中标人员工发生工作失误行为的（如漏送遗失标本、错送遗失物品等 ）每次处 50-500元罚款。

5）发生侵犯他人隐私行为的，对中标人经济处罚2000元/次，同时要求中标人开除当事人，情节严重的移交公安机关处理，发生被电视台等新闻单位曝光的由中标人负责解决，与医院无关，如因此造成医院损失的，医院一切损失由中标人赔偿。

6）中标人发生有损医院形象的行为（如与病人或医院职工及公司内部员工间吵 架、打架、偷盗他人财物等）经过查实，确实存在过错的，对中标人行经济处罚2000元/次，同时要求中标人辞退当事人。

7）中标人严禁盗卖医疗废物，经过查实，确实存在的，对中标人进行经济处罚 3000元/次，同时要求中标人开除当事人。情节特别严重的，由医院移交相关部门处理， 其所有法律责任由中标人承担。

8）输液袋、塑料（玻璃）瓶、铝盖、纸板箱、废报纸、废纸均为医院公有资产， 由专业回收人员负责收集。中标人员工严禁私自收集、盗卖，发现一次对中标人做相应经济处罚1000-3000元并要求赔偿相应损失。被服等医院公共财产不得挪用，发现一次处罚金300-500元，情节严重的，由医院移交相关部门处理，其所有法律责任由中标人承担 。

9）医院组织工人的定期培训及各类会议，中标人必须积极组织人员参加。无故不参加者每人每次扣200元，迟到早退者每人每次扣100元。

10）中标人员工的住宿由中标人在医院以外场所安排，费用由中标人自理。严禁中标人员工在工作场所食宿，不得违规在医院内使用电器及明火，员工车辆不得在医院违规停放及充电，不得在病区内洗澡、洗涤衣服等。发现一次扣除服务费500元。情节特别严重的，由医院移交相关职能部门处理， 其所有法律责任由中标人承担。

11）所有中标人员工必须经培训后上岗，如发现中标人员工未经培训上岗的，每人每次扣除服务费500元，同时要求重新培训，否则不得上岗。

12）医院有关部门暗访或上级机关检查中发现问题被点名批评者每项每次扣500 元。相同问题被查到二次及以上者扣1000元。

13）医院不定期对保洁员工工资发放情况进行调查，如发现一例未达到招标文件规定的最低工资标准的，处二倍相应岗位工资的处罚。

14）中标人员工不得在同一时间段兼做两份或二份以上工作，不得从事陪护工作。医院发现缺岗、兼职、从事陪护工作或私自介绍病人给陪护人员的情形，有权向中标人 以每人每次5000元的标准扣除，可以累加扣除服务费。

15）服务态度：中标人员工每发生一次投诉扣500元（包括科室投诉、患者及家属投诉）；中标人员工每发生一例信访投诉查实的，扣中标单位当月服务费5000元。科室连续两个月对具体保洁员提出更换需求或者满意度连续两个月低于60分的，中标人应在7个工作日内更换人员， 未在规定时间内落实的，每次扣除1000元，延长一天加扣200元，以此类推。

16）现场管理：区域领班一天巡查2次，每发现少一次或弄虚作假扣500元，第 二次扣1000元，累计计算。

备注：辅医岗21人考核由所在科室落实，辅医岗人员工作过程中发现以上违规行为或履职不力的，按照以上标准进行处罚（实际发放工资不低于杭州市区最低工资标准），同时医院有权要求中标人更换员工，并在7个工作日内落实。如医院中途因业务发展关系需要增减辅医人员数量的，双方按工资标准协商处理，中标方必须全力配合。

3 、其他条款

1）中标人应完善内部各项管理制度，详细制定各岗位工作职责、工作流程、质量标 准，制定并落实员工奖罚措施。项目负责人及主管应每天下科室检查员工工作落实情况。与医院有意见分歧时应主动找相关科室负责人协调解决。无法解决得及时上报甲方职能部门。

2）中标人应无条件配合医院做好各种检查、创建活动，按标准落实好各项工作并提供必需的资料。保洁员是各科的义务控烟巡视员，有义务做好病人及家属的禁烟宣教工作及劝说工作，及时处理烟蒂等。

3）中标人应在接到中标通知书后7天内与医院签订合同，逾期视作放弃中标。投标 文件及承诺作为合同的一部分，与合同有同等效力。

4）中标人须遵守中华人民共和国劳动法、劳动合同法等法律法规和杭州市的有关规定。

5）本次招标医院和中标人是承揽合同关系，医院只向中标人支付合同确定的费用。合同期内由于政府政策调整的工资涨幅由中标人承担。医院新开科室不再新增费用。如因中标人及其员工原因造成医院财产损失、名誉损失，医院员工或第三方人身损害、财产损失的，由中标人全额赔偿。

6）中标人需按照普通病房1:3，重症监护室1:10的床位比进行物料（毛巾、地巾） 配置。

7）中标人必须提供本项目的管理人员和员工（包括更换人员）的身份证复印件、 健康体检表复印件交医院备案。中标人招聘员工的年龄原则上不超过65周岁，超过65周岁的员工必须得到医院管理人员认可方可留用。

附件1     杭州市富阳区第二人民医院病房保洁工作质控检查标准

科室                检查者                  日期               得分

| 项目 | 质量标准 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房（包括电梯口、楼梯口） （20分） | 1.天花板、墙体四壁及角落无积尘和蜘蛛网 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 2.墙面清洁无污迹无牛皮癣 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 3.设备带、窗台、窗轨、窗档、床档、床栏、床头柜、衣柜、陪客椅无灰尘、污垢、 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 4.病房内无垃圾，无蟑螂、无苍蝇 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 5.病房、走廊、电梯口、楼梯地面清洁干燥、无垃圾、无烟蒂、病房内所有场所包括走廊及电梯口无人吸烟 | 一处不符扣1分，全部不清洁扣5分 |  |
|  | 6.门、窗、空调通风口、楼梯扶栏清洁无尘 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 7．出院床单位处置正确 | 一床不符扣1分 |  |
| 卫生间（20分） | 1. 卫生间天花板、灯罩、烟杆、墙体四壁及角落清洁无尘无蛛网，排气扇清洁无积灰，所有部位无小广告 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 2.地面清洁干燥无污垢及垃圾、烟蒂，地漏清洁无发丝垃圾 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.门窗档、门正反面、门把手、门百叶、窗轨、窗台、窗玻璃、所有隔断档、扶栏清洁无污垢 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 4.便器内外清洁、无积垢（含坐便器、小便器、蹲坑等） | 一处不符扣5分 |  |
|  | 5．洗手盆、台面、水龙头、镜面清洁、无积垢，镜前灯清洁无积灰， | 一处不符扣1分 |  |
|  | 6.厕所无臭气、无烟味 | 一处不符扣5分 |  |
|  | 7.工具放置合理、无杂物 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 8.工人按时巡视有记录 | 提前或延迟一次扣1分 |  |
|  | 9.管理员巡视每天不少于两次有记录 | 每少一次扣1分 |  |
|  | 10.垃圾每天至少更换二次，超2/3满时及时更换，垃圾桶清洁 | 一处不符扣1分 |  |
| 办公室 （7分） | 1.天花板、墙体四壁及角落清洁无污垢无积尘和蜘蛛网 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 2.物品放置有序 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 3.电脑、柜面、台面、一览表、设备及文件夹下清洁无灰尘 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 4.灯管、插座、开关、烟杆表面清洁无积灰 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 5. 地面清洁无垃圾、无烟蒂 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 6．门、窗、空调通风口清洁无尘无污垢 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 6.垃圾日产日清，超2/3满时及时更换，垃圾桶清洁 | 一处不符扣1分 |  |
| 治疗室（10分） | 1. 门、窗玻璃、空调通风口清洁无尘 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2.地面、台面、墙面清洁无污垢、无垃圾 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3. 洗手盆、台面、水龙头清洁、无积垢、通畅 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.垃圾分类合理，及时清理 | 一处不符扣1分 |  |
| 污洗间 （5分） | 1.门、窗清洁无尘无污垢 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 2.物品放置有序，无杂物，无私人物品 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.拖把、毛巾标识清楚、清洁、分类存放，清洁与污染分开 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.水池清洁无污垢 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 5.过道及污洗间地面清洁干燥、垃圾桶垃圾不超过2/3，物品分类规范、无散乱垃圾、无蚊蝇、无异味 | 一处不符扣1分 |  |
| 仓库 （3分） | - 1.物品放置有序，无私人物品存放，无蟑螂及卵荚 | 一处不符扣1分 |  |
|  | - 2.门、窗、柜面无积灰 | 一处不符扣1分 |  |
| 清洁工 管理 （5分） | - 1.上班时穿工作服、佩证上岗、手卫生符合要求 | 一处不符扣1分 |  |
|  | - 2.按规范使用毛巾、拖把，消毒液配制正确 | 一处不符扣2分 |  |
|  | 3.文明用语、服从科室安排 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.人员在位、不迟到、不早退、不旷工、不串岗、不干私活、不在工作场所吸烟 | 查到一次扣5分 |  |
| 垃 圾 分 类 （20分） | 1.各区域垃圾桶配置合理、分类标识清楚正确，无破损残缺，能够保证日常使用 | 一处不符扣5分 |  |
|  | 2.各区域生活垃圾投放分类正确、医用垃圾生活垃圾无混放 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.垃圾桶桶身、桶盖清洁无污渍、无异味，及时盖 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.垃圾分类宣传到位，及时完成宣传工作，病人及职工知晓率达100% | 一处不符扣1分 |  |
|  | 5.科室管理落实督查垃圾分类并有整改记录 | 一处不符扣1分 |  |
| 控 烟 （10分） | 1.医疗场所无工作人员吸烟情况 | 查到一次扣5分 |  |
|  | 2.医疗场所未劝阻病患及家属吸烟 | 查到一次扣1分 |  |
|  | 3.各区域未见烟蒂、烟灰、烟具及烟雾情况 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.控烟宣传到位，病人及职工知晓率达100% | 一处不符扣1分 |  |
|  | 5.科室管理落实督查控烟情况 | 一处不符扣1分 |  |

杭州市富阳区第二人民医院门急诊保洁工作质控检查标准

科室               检查者             日期               得分

| 项目 | 质量标准 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊室、办公室 （20分） | 1.天花板、墙体四壁及角落清洁无积尘和蜘蛛网，无牛皮癣 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 2.桌、凳、诊疗床整洁无积灰，柜、抽屉内整洁无蟑螂 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 3.电脑、键盘及文件下、设备下等无积灰 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 4.地面清洁干燥无垃圾 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 5.门、窗轨、窗台、窗档、玻璃、空调通风口清洁无尘 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 6.窗帘、屏风清洁 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 7.灯管、插座、开关表面无积灰 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 8. 垃圾分类合理，及时清理，无苍蝇、蚊子、老鼠等，垃圾桶清洁 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 9. 洗手盆清洁、无积垢、通畅 | 一处不符扣1分 |  |
| 走廊 楼梯 电梯 （15分） | 1.天花板、墙体四壁及角落无积尘和蜘蛛网 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2.叫号台、凳子等清洁，物品放置有序 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3、地面清洁干燥无垃圾，无污迹、无烟蒂、污水、瓜壳、痰迹、 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.扶手清洁，无积灰 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 5.楼道灯清洁，无积灰，无虫卵，白天处于关闭状态 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 6.消防通道告示牌完整清洁 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 7.门窗玻璃洁净明亮，无积灰 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 8.垃圾分类合理，及时清理，垃圾桶清洁 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 9.电梯每天清洁消毒，定时专项保养，并有记录 | 一处不符扣2分 |  |
|  | 10.电梯口保持清洁，无垃圾污垢 | 一处不符扣2分 |  |
| 治疗室（10分） | 1. 门、窗玻璃、空调通风口清洁无尘 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2.地面清洁干燥 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.物品放置整洁、治疗床清洁 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3. 洗手盆清洁、无积垢、通畅 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.垃圾分类合理，及时清理 | 一处不符扣1分 |  |
| 卫生间 （15分） | 1. 卫生间天花板、灯罩、烟杆、墙体四壁及角落清洁无尘无蛛网，排气扇清洁无积灰，所有部位无小广告 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 2.地面清洁干燥无污垢及垃圾、烟蒂，地漏清洁无发丝垃圾 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.门窗档、门正反面、门把手、门百叶、窗轨、窗台、窗玻璃、所有隔断档、扶栏清洁无污垢 | 一处不符扣0.5分 |  |
|  | 4.便器内外清洁、无积垢（含坐便器、小便器、蹲坑等） | 一处不符扣5分 |  |
|  | 5．洗手盆、台面、水龙头、镜面清洁、无积垢，镜前灯清洁无积灰， | 一处不符扣1分 |  |
|  | 6.厕所无臭气、无烟味 | 一处不符扣5分 |  |
|  | 7.工具放置合理、无杂物 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 8.工人按时巡视有记录 | 提前或延迟一次扣1分 |  |
|  | 9.管理员巡视每天不少于两次有记录 | 每少一次扣1分 |  |
|  | 10.垃圾每天至少更换二次，超2/3满时及时更换，垃圾桶清洁 | 一处不符扣1分 |  |
| 大厅 （5分） | 1.天花板、墙体四壁及角落无积尘和蜘蛛网 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2.门、桌面、窗台清洁 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3．地面清洁干燥，无烟蒂、无人吸烟 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4. 垃圾桶内外清洁、分类规范、无散乱垃圾、无蚊蝇、无异味，垃圾桶清洁 | 一处不符扣1分 |  |
| 清洁工 管理 （5分） | 1.上班时穿工作服、佩证上岗 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2.文明用语、服从科室安排 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.按规范使用拖把、毛巾，消毒液配制正确 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.不迟到早退、不旷工串岗干私活、不在工作场所吸烟 | 查到一次扣5分 |  |
| 垃 圾 分 类 （20分） | 1、各区域垃圾桶配置合理、分类标识清楚正确，无破损残缺，能够保证日常使用 | 一处不符扣5分 |  |
|  | 2、各区域生活垃圾投放分类正确、医用垃圾生活垃圾无混放 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3、垃圾桶桶身、桶盖清洁无污渍、无异味，及时盖 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4、垃圾分类宣传到位，及时完成宣传工作，病人及职工知晓率达100% | 一处不符扣1分 |  |
|  | 5、科室管理落实督查垃圾分类并有整改记录 | 一处不符扣1分 |  |
| 控 烟 （10分） | 1.医疗场所无工作人员吸烟情况 | 查到一次扣5分 |  |
|  | 2.医疗场所未劝阻病患及家属吸烟 | 查到一次扣1分 |  |
|  | 3.各区域未见烟蒂、烟灰、烟具及烟雾情况 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.控烟宣传到位，病人及职工知晓率达100% | 一处不符扣1分 |  |
|  | 5.科室管理落实督查控烟情况 | 一处不符扣1分 |  |

杭州市富阳区第二人民医院外围环境医废处置质控检查标准

科室               检查者               日期              得分

| 项目 | 质量标准 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部 环境 （20分） | 1.地面清洁，无污物、烟蒂、瓜壳、痰迹、血迹、落叶及其他杂物 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2.地面无积水，水沟无异味，无蚊蝇蛆滋生，无鼠害，窨井有盖，无垃圾堆积，无卫生死角 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.垃圾桶清洁、无散落垃圾，垃圾入袋，分类正确，垃圾不超过3/4，及时清运，无垃圾积压 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.通道通畅，无乱堆乱放 | 一处不符扣1分 |  |
| 医废 处置 （20分） | 1.医废收集及时、规范封扎，规范转运，交接清楚记录齐全。 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2.医废转运人员防护措施遵守院感规定。 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.医废暂存点环境卫生按要求清洁消毒，无杂物积水无蚊蝇老鼠等。医废暂存点及时锁门。 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.转运工具（医废箱、转运车）定期消毒，消毒液配制正确，记录齐全清楚 | 一处不符扣1分 |  |
| 绿化带管理 （10分） | 1. 绿化带无杂草、无杂物、无垃圾，无蚊蝇蛆孳生，无鼠害 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2.有人员随时保洁 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.座凳无灰尘，无破损 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4．树枝等及时清理，路面无杂乱堆积物 | 一处不符扣1分 |  |
| 楼梯 管理 （20分） | 1.天花板墙体四壁及角落无积尘和蜘蛛网，无牛皮癣 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2. 楼道地面清洁干燥，无污物、烟蒂、污水、瓜壳、痰迹 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.扶手清洁，无积灰 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.楼道灯清洁，无积灰，无虫卵，白天处于关闭状态 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 5. 消防通道告示牌完整清洁 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 6. 楼道上未晾晒衣物 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 7.门窗玻璃洁净明亮，无积灰 | 一处不符扣1分 |  |
| 卫生间管理 （20分） | 1. 卫生间天花板、灯罩、烟杆、墙体四壁及角落清洁无尘无蛛网，排气扇清洁无积灰，所有部位无小广告 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2.地面清洁干燥无污垢及垃圾、烟蒂，地漏清洁无发丝垃圾 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.门窗档、门正反面、门把手、门百叶、窗轨、窗台、窗玻璃、所有隔断档、扶栏清洁无污垢 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.便器内外清洁、无积垢（含坐便器、小便器、蹲坑等） | 一处不符扣1分 |  |
|  | 5．洗手盆、台面、水龙头、镜面清洁、无积垢，镜前灯清洁无积灰 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 6.厕所无臭气、无烟味 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 7.工具放置合理、无杂物 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 8.工人按时巡视有记录 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 9.管理员巡视每天不少于两次有记录 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 10.垃圾每天至少更换二次，超2/3满时及时更换，垃圾桶清洁 | 一处不符扣1分 |  |
| 保洁员管理 （10分） | 1.上班时穿工作服、佩证上岗，手卫生符合要求 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 2.文明用语、操作规范 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 3.按规范使用拖把、毛巾 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 4.消毒液配制正确 | 一处不符扣1分 |  |
|  | 5.不迟到、不早退、不旷工、不串岗、不干私活、不在工作场所吸烟 | 查到一次扣5分 |  |

附件2          杭州市富阳区第二人民医院科室保洁员工满意度调查表

尊敬的医护人员：

为使医院的院容院貌及环境更上一层楼，并对保洁公司的工作进行有效监督，请您在各项服务相应分值栏打“√”，谢谢合作。

| 调查内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、您认为保洁员的仪容仪表如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、您认为病区公共区域卫生和病房保洁情况如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、您认为医生办公室、护士办公室、治疗室卫生状况如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、您认为垃圾分类及时收集是否做好？医废是否规范收集交接？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、您认为病区毛巾清洗消毒、拖把分色拖地、一室一巾是否到位？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、您认为对待病人态度如何，有否发生不良影响及病人投诉？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、您认为保洁人员劳动纪律如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、保洁是否及时回应护士及其他工作人员呼唤？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、对病人的服务工作是否积极、及时、负责，不推诿？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、管理人员是否经常到您科室沟通巡视，对您提出的问题是否积极采取措施予以处理？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

科室：                     签名 ：                      时间 ：                      得分：

杭州市富阳区第二人民医院科室对运送服务满意度调查表

尊敬的医护人员：

为持续改进患者及临床科室对我院运送部门的工作，提高标本送收及患者运送工作的流畅性及准确性，特进行临床科室对运送中心工作满意度调查，请您在各项服务相应分值栏打“√”，谢谢合作。

| 调查内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、您认为运送人员在服务过程中态度如何？有否发生不良影响及病人投诉？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、您认为运送患者时是否落实身份核查并与护士做好交接？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、您认为预约检查时段是否及时接送患者？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本月度您科室有无发生过漏接预约检查患者的情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、您认为在中午及晚上的时段有临时运送任务时，是否及时？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、您认为取送药是否及时？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、您认为取送标本是否及时？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、您科室本月度有否发生过因运送中心原因漏送标本情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、运送人员没有参与超过本职责以外的工作范畴？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、管理人员是否经常到您科室沟通巡视，对您提出的问题是否积极采取措施予以处理？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

科室：                     签名 ：                      时间 ：                      得分：

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，   （采购人）   （以下简称：甲方）和   （中或者成交标供应商名称）   （以下简称：乙方） 经协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

（一）本合同及其补充合同、变更协议；

（二）中标或者成交通知书；

（三）投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

（四）采购文件（含澄清或者修改文件）；

（五）其他相关采购文件。

- 二、标的

（一）服务内容：                                        ；

（二）服务标准：                                                ；

（三）技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

（四）服务人员组成：　　             　      ；

（五）合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1、货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

2、货物数量：                                       ；

3、货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

- 三、价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

（一）总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

（二）单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款（1）     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

（三）其他计价方式：                   。

四、履约保证金

（一）乙方     （是/否）需要支付履约保证金。供应商通过支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交的履约保证金，采购人不得拒收。若需要支付履约保证金的，则：

- 履约保证金的比例为合同金额的     %（不超过合同价的1%）；

- （二）履约保证金支付条件、方式详见    合同专用条款（2）        ；

## （三） 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- （四）甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。履约保证金退还的条件、方式：       甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 五、预付款

甲方  否   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

（一）预付款比例、支付条件、方式、时间详见    合同专用条款（3）           ；

（二）预付款的扣回方式详见    合同专用条款（4）           ；

（三）预付款的担保措施详见    合同专用条款（5）          。

注：在合同中按规定约定预付款比例。甲方应当在政府采购中小企业合同中约定预付款，预付款比例达到规定要求。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定，但必须在采购合同中注明。

六、资金支付

（一）甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- （二）资金支付的方式、时间和条件、延迟付款是否支付利息详见合同专用条款（6）。

- 七、履行期限、地点和方式

（一）服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款（7）；

（二）服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款（8）；

（三）服务交付（实施）的方式：合同专用条款（9）。

- （四）若服务涉及货物的，则货物的：

1、交付期限：详见合同专用条款（10）；

2、交付地点：合同专用条款（11）；

3、交付方式：合同专用条款（12）。

- 八、违约责任

（一）除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## （二）服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

（三）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

（四）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

（五）除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（六）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

（七）违约责任合同专用条款（13）另有约定的，从其约定。

- 九、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

（一）将争议提交合同专用条款（14）仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（二）向合同专用条款（15）人民法院起诉。

- 十、合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

（一）“合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

（二）“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

（三）“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

（四）“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

（五）“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

（六）“现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 二、技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 三、知识产权

（一）乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

（二）合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款（16）。

四、履约检查和问题反馈

（一）甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

（二）合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 五、结算方式和付款条件

详见合同专用条款（17）。

- 六、技术资料和保密义务

（一）乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

（二）乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

（三）除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 七、质量保证

（一）乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

（二）乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 八、延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 九、合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 十、合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 十一、不可抗力

（一）如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

（二）因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

（三）因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款（18）约定时间内以书面形式变更合同；

（四）受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款（19）约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款（19）约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 十二、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 十三、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 十四、合同中止、终止

（一）双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

（二）合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 十五、检验和验收

（一）乙方按照合同专用条款（20）的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款（20）的约定进行定期验收；

（二）合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

（三）检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款（21）。

- 十六、通知和送达

（一）任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

（二）以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 十七、合同使用的文字和适用的法律

（一）合同使用汉语书就、变更和解释；

（二）合同适用中华人民共和国法律。

- 十八、计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

十九、合同份数

合同份数按合同专用条款（22）规定，每份均具有同等法律效力。

- 合同专用条款

## 本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| (1) | 固定总价 |
| (2) | 合同签订生效后5个工作日内，乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| (3) | / |
| (4) | / |
| (5) | / |
| (6) | 合同签订后，供应商需支付合同金额的1%作为履约保证金（银行保函），收到履约保证金后七个工作日内，甲方支付合同金额的 ％作为预付款；其他按季度支付合同款。验收合格后无息退还履约保证金。发生迟延支付中小企业款项的，按照《保障中小企业款项支付条例》第十五条执行。《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第728号）第十五条：机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。 |
| (7) | 自合同生效后1年。 |
| (8) | 补充地点 |
| (9) | 物业管理项目。 |
| (10) | 自合同生效后20天 |
| (11) | 补充地点 |
| (12) | 现场交货、安装、调试及售后等交钥匙项目。 |
| (13) | / |
| (14) | 合同签约地 |
| (15) | 合同签约地 |
| (16) | 知产知识产权归甲方所有。乙方应保证提供的商品不侵犯第三方的专利权、商标权 或者其他知识产权。如乙方行为侵犯第三方知识产权并造成第三方追究甲方责任的，甲方因此受到的损失由乙方承担。 |
| (17) | 1.三详见合同三、五部分 |
| (18) | 应在不可抗力事件发生后的7天内，进行协商约定 |
| (19) | 应在不可抗力事件发生后的7天内，进行协商约定 |
| (20) | 项目合同 |
| (21) | 项目合同 |
| (22) | 合同份数按甲方执贰份，乙方执贰份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份规定，每份均具有同等法律效力。 |

# 第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将根据投标人提交的资料作出判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，导致影响评标的，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案 （0-8分） | - 1、方案整体设计完整性，根据本项目物业使用特点投标人提出的物业服务方案是否清晰、完整、全面，物业管理服务理念、服务定位、服务目标是否合理可行。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得4分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-4分） |  | 主观分 |
|  |  | - 2、方案的个性化针对性。投标人提供的方案管理模式是否能够切合实际、安全可行，具备保密性、安全性；卫生保洁、设备值班维护、延伸服务等物业管理方案是否具有针对性，新老物业交接方案内容阐述是否合理全面，对重点、难点问题的理解和阐述是否合理可行。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得4分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-4分） |  | 主观分 |
| 2 | 组织实施 方案 （0-35分） | 1、保洁服务方案。包括室内、室外清洁卫生（天花板、顶棚、房顶平台、内墙、外墙、玻璃、高处灯具、通风口、地面、家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、宣传栏、装饰品、座椅板凳（含皮质、钢质）、洗手间、电梯间、公共通道等）和医院院落、道路等所有公共场地及设施和门前三包区域的日常保洁保养以及生活垃圾、医疗废弃物清理等医院规划范围内的所有环境卫生保洁，其他辅医岗的各项工作，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得3分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-5分） |  | 主观分 |
|  |  | 2、科室辅助服务方案。包括普通病区、手术室、ICU、血透室、内镜室、发热门诊、检验科、病理科、供应室等科室的辅助工作方案以及采购人交办的其他相关的各项工作，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得3分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-5分） |  | 主观分 |
|  |  | 3、运送服务方案。包括物品运送、人员运送、医疗标本、单据运送等各类运送工作，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得3分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-5分） |  | 主观分 |
|  |  | - 4、专项服务方案。（0-10分） |  | / |
|  |  | ①垃圾收集转运服务，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得4分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-4分） |  | 主观分 |
|  |  | ②洗衣房服务，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） |  | 主观分 |
|  |  | ③微波炉管理，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） |  | 主观分 |
|  |  | 5、综合会议、活动服务方案。根据采购人的需要，提供大型会议或活动的会场清洁和布置服务工作，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得4分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-4分） |  | 主观分 |
|  |  | 6、绿化养护实施方案，根据医院需求提供合理的绿化养护方案，保证院内室外绿化的美观，包括乔木、绿篱、绿地、草本等的修剪维护。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） |  | 主观分 |
|  |  | 7、对业主创优评先活动（医院等级医院评审、无烟医院创建、国家卫生城市复评等）的环境卫生配合方案，方案是否满足采购人需求，且合理可行具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） |  | 主观分 |
| 3 | 项目实施人员安排情况（0-12分） | - 1、招标后勤人员配备是否合理（人员数量少于69人，为无效投标：包括保洁66人，工程2人，项目负责人1人）其他各岗位人员配置需满足招标文件要求，参与项目的专业人员素质高、能力强、经验足，完全满足得5分，大部分满足得3分，部分满足得1分，不满足不得分；（0－5分） - 注：要求提供相关证明材料。 |  | 主观分 |
|  |  | - 2、项目负责人（项目经理）:(0－7分） |  | / |
|  |  | - ①投标人提供的拟担任本项目的项目负责人，具有类似项目实施经验，能贯彻采购人服务需求，可调动投标人各项资源的能力强，下达服务指令的能力强等。内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） |  | 主观分 |
|  |  | - ②投标人提供“本项目的项目负责人服务年限为一年，未经医院同意，不得中途更换。”的承诺函。（0-2分） 注：需提供承诺函并加盖投标人公章，不提供或内容不全不得分。 |  | 客观分 |
|  |  | - ③投标人提供的拟担任本项目的项目负责人，具有5年在二级及以上医院具有项目管理的经验。 注：需提供项目负责人与投标单位签订的劳动合同及其在二级医院工作医院证明材料，年限可累计，相关经验证明材料都必须加盖业主（医院）的公章。本项缺项或漏项不得分。 |  | 客观分 |
| 4 | 服务承诺（0-2分） | 对本项目的服务承诺、废纸回收、“厕所革命”工作等，符合本项目需求，切合实际，有效可行，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的或未提供相关内容的得0分。（0-2分） |  | 主观分 |
| 5 | 投入工具、消耗材料情况（0-5分） | 投标人投入本项目的工具、消耗材料配备，是否满足本项目需求，是否具有合理性、实用性、先进性、环保性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得3分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-5分） |  | 主观分 |
| 6 | 突发事件 应急方案 （0-8分） | - 1、投标人根据本项目情况，做出的配合院方完成应急事件的处理方案，包括防突发事件的应急、冬季雨雪冰冻天气的应急、院内其他突发事件的应急等，是否合理可行，具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） |  | 主观分 |
|  |  | - 2、后续如有重大公共卫生事件，配合院方完成日常工作的方案，包括做好生活环境的清洁与消毒，及时了解工作人员身体状况及动态，组织全体人员开展感染防控知识的培训等内容，方案内容完整、措施有效、符合采购人实际视为满足。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得3分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-5分） |  | 主观分 |
| 7 | 员工队伍 稳定措施 （0-6分） | - 1、根据本项目采购需要，投标人提出的员工队伍稳定措施是否合理、可行、具有针对性。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） |  | 主观分 |
|  |  | - 2、员工培训方案。方案内容完整、措施有效、符合采购人实际视为满足。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） |  | 主观分 |
| 8 | 认证证书（0-3分） | - 体系认证证书，必须提供证书及中国国家认证认可监督管理委员会网页截图http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList（有效期内且年检合格） |  | / |
|  |  | - 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得1分；（0-1分） |  | 客观分 |
|  |  | - 2、投标人具有有效的环境管理体系认证证书的，得1分；（0-1分） |  | 客观分 |
|  |  | - 3、投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。（0-1分） |  | 客观分 |
| 9 | 信息化管理方案（0-3分） | - 投标人具有保洁运行管理系统服务，系统具备人员状态，值班区域，联系方式、问题上传反馈，回复处理等功能，高效管理运作，业主能直观工作完成情况等，根据投标人提供的管理系统服务系统内容完整、措施有效、符合采购人实际视为满足。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得3分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得2分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得1分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-3分） |  | 主观分 |
| 10 | 合理化建议方案（0-1.5分） | 按照投标人针对本项目提出的有效的改进措施和合理化建议等情况打分，内容完整、建议措施有效、符合采购人实际视为满足。方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得1.5分，方案内容完整，合理性、可行性、针对性较强的得1分，方案内容较完整，合理性、可行性、针对性一般的得0.5分，方案内容存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差或未提供相关内容的得0分。（0-1.5分） |  | 主观分 |
| 11 | 类似项目 成功案例 （0-1.5分） | - 投标人自2019年1月1日以来完成类似项目的成功案例，单个合同得0.3分，最高得1.5分。（0-1.5分） 注：提交相应类似业绩的合同复印件和用户验收报告（或其他用户反馈证明材料）复印件加盖投标人公章。（一个单位分年度多次签订的案例，计入1个案例；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例） |  | 客观分 |

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体、杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我方参与 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目  【招标编号： FYZC2025-01 】政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

注：在经营活动中有重大违法记录，三年内不得参与政府采购活动。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对本承诺函第（一）款第4点进行承诺，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效投标处理。

落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件（格式自拟）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（ 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体）的（ 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目  ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的 名称（即采购需求清单中的名称） | 采购文件中明确的所属行业 | 承建（承接）企业 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目 | 物业管理 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

- 注：

- 1、①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③▲《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.行业划型标准为：

物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体单位的杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

联合协议（若有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加              （杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目） 【招标编号：  FYZC2025-01 】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的货物全部由小微企业制造或提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容）

2、中小企业合同金额达到   %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一章招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

分包意向协议（若有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供）

（投标人名称）若成为  杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目  【招标编号： FYZC2025-01 】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造或提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一章招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

特定资格条件要求的资质文件（若有）（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

## 具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据（若有）

## 供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，在资格文件中应当提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据。

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

投标函

杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体、杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我方参加你方组织的  杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目   【招标编号： FYZC2025-01 】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

一、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

二、我方的投标文件包括以下内容：

1.资格文件

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（2）联合协议（若有）（格式见附件）；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）（格式见附件）；

（4）特定资格条件要求的资质文件（若有）；

（5）供应商为其他组织（即不是自然人、法人）的，提供具有独立承担民事责任能力的证明材料或政策依据（若有）；

- 2.商务及技术文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明（格式见附件）；

（3）分包意向协议（若有）（格式见附件）；

（4）符合性审查资料（格式见附件）；

（5）评标标准相应的商务技术资料（格式见附件）；

（6）投标标的清单（格式见附件）；

（7）商务技术偏离表（格式见附件）；

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）；

- 3.报价文件：

##### （1）开标一览表（报价表）（格式见附件）；

##### 投标报价明细表（格式自拟）；

##### （2）中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）、监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）。

三、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

四、如我方中标，我方承诺：

（一）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（二）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（三）按照招标文件要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

五、我方承诺将通过政采云平台开展质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

六、其他补充说明：                                        。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

注：按本格式和要求提供。

授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

-------------------------------------------------------

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体、杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

现委托        （姓名）为我方代理人（身份证号码：        ，手机：       ，所在单位：          ），以我方名义处理  杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目  【招标编号：  FYZC2025-01  】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

------------------------------------------------------------------------

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体、杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：       ，所在单位：         ），以我方名义处理 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目  【招标编号： FYZC2025-01 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：      年     月     日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1：▲中标人必须按照国家和当地政府有关劳动法规、条例，向服务人员提供相应工种的劳动工资、加班工资、劳动保护等待遇。中标人必须承诺：“同招聘人员签订劳动合同。中标人应严格按照国家有关的法律法规及行业标准执行，并进行管理。”投标人须在商务及技术文件中提供上述内容的承诺函，并加盖投标人公章，未提供或承诺不全的，投标无效。 | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2：120驾驶员（辅医）1人：▲持有C1类及以上机动车驾驶证，要求提供身份证及驾驶证。要求在投标文件中提供身份证及证书复印件，或提供“合同签订前向医院提供120驾驶员具备持有C1类及以上机动车驾驶证”承诺函，相关证明或承诺函内容不得缺项漏项，否则投标无效。 |  | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求3：工程维修2人：▲所有工程人员都必须持有应急管理部门签发的特种作业操作证（高压电工作业证/低压电工作业证）要求在投标文件中提供身份证及证书复印件，或提供“合同签订前向医院提供水电工具备特种作业操作证（高压电工作业证/低压电工作业证）”承诺函，相关证明或承诺函内容不得缺项漏项，否则投标无效。 |  | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求4：▲此次招标物业人员配置要求在90人及以上，每天最少到岗人数88人（含项目负责人1人），保洁替班2人。 注：▲各岗位配置人数为实质性响应条款，不得有负偏离，否则为无效投标：①如人员已具备的，在投标文件中提供各人员岗位编制名单及相关证明材料复印件，各人员岗位编制及相关证明（标“▲”条款要求）不得缺项漏项，否则投标无效；②如人员未到位的，须在投标文件中提供“中标后在项目实施前向采购人提供符合本项目物业管理服务人员岗位编制需求中各项要求的服务团队”承诺函，未提供承诺函或承诺函内容缺项漏项的，投标无效。 |  | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求5：项目负责人（▲1人），其余人员（▲包括保洁66人，工程2人，导医、B超助理等21人） ▲注：投标人承诺：“本项目共需提供物业服务团队人员90人，所有员工上岗前必须进行健康体检，合格者方可上岗，医疗废物转运、重症监护病房、血透室、手术室、胃镜中心、检验科等特殊单元人员还必须每年进行一次血液传播疾病相关检查及健康体检，并将体检表复印件交甲方备案，体检所需费用由中标人承担。”投标人须在商务及技术文件中提供上述内容的承诺函，并加盖投标人公章，未提供或承诺不全的，投标无效。 |  | 见投标文件第 页 |

注：

1、按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第三章评标办法及评分标准、第四章采购需求提供资料）

投标标的清单

| 序号 | 名称 | 具体服务 （服务范围） | 服务要求 | 服务时间（年限） | 服务标准 | 服务人数 | 备注 （若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：

1、按本格式和要求提供。

2、本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3、投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体、杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

注：按本格式和要求提供。

业务专用章使用说明函

杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体、杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我方                         （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的    杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目 【招标编号： FYZC2025-01 】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

开标一览表（报价表）

项目名称：杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目                                              项目编号：FYZC2025-01

| 序号 | 名称 | 具体服务 （服务范围） | 服务要求 | 服务时间（年限） | 服务标准 | 服务人数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计 |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- ▲投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

- 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

- 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

- 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，《开标一览表（报价表）》中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。▲采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

- ▲投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，投标人未提供相应材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

投标报价明细表（格式供参考）

金额单位：人民币元

服务类项目：投标人应详细列出人员工资、服装费、技术工种人员上岗证年检费、人员培训费、清洁用品、专用工具、其他费用等所有报价的明细表，表格可自行制作。

说明：▲不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

投标人全称（电子签名）：

日期：       年     月     日

政府采购活动现场确认声明书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

本人经由______________________________________（单位）负责人__________（姓名）合法授权参加杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体富阳二院后勤物业管理采购项目 编号：【FYZC2025-01 】政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间：

- □不存在利害关系       □存在下列利害关系__________:

- 投资关系         B.行政隶属关系         C.业务指导关系

- D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）__________________________________________________

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条：

- 本单位：

- □与其他所有供应商之间均不存在利害关系

- £与_________________________________之间：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

- 其他利害关系情况________________________________________________。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现_________________________________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第______项利害关系。

- 供应商代表签名：

- 年      月      日

注：根据浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监〔2015〕13 号）规定，供应商应当签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》，请投标人在开标时间起60分钟内将声明书填写完整后扫描发送至邮箱：fyzfcg@163.com 。

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

附：询问供应商签署的授权委托书。

质疑函范本：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地  址：                          邮    编：

联系人：                          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地  址：                          邮    编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包    号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                      公章：

日  期：

附：质疑供应商签署的授权委托书、招标文件获取日期及政采云截图。

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 供应商依法对政府采购项目提起质疑的，可以通过现场送达（需一式三份）、邮寄送达（需一式三份）、在线提交质疑函等方式提起。

投诉书范本：

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投 诉 人：

地     址：                             邮    编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                              联系电话：

地    址：                              邮    编：

被投诉人1：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                          包    号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：    是/否              公告期限：

采购结果公告：    是/否              公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年    月    日，向                    提起质疑，质疑事项为：                                                                    。采购人/代理机构于      年    月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请   求：

签字（签章）：                        公章：

日  期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标文件封面（格式供参考）

（正本）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签名）：

（正本）

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签名）：

（正本）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签名）：