仁和街道永泰小学及幼儿园扩建项目弱电智能化采购项目

招标文件

 **（电子招投标）**

编号:（JYCG-2025-003）

采购人：杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处

采购代理机构：浙江玖裕建设管理有限公司

二〇二五 年 二月

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

仁和街道永泰小学及幼儿园扩建项目弱电智能化采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月21日9点30分00秒](https://www.zcygov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%EF%BC%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%89%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E202%20%E5%B9%B4%20%E6%9C%88%20%E6%97%A5%20%E7%82%B9%20%E5%88%8600%E7%A7%92)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

 **项目编号：JYCG-2025-003**

  **项目名称：**仁和街道永泰小学及幼儿园扩建项目弱电智能化采购项目

  **预算金额（元）：1361800**

**最高限价（元）：1361800**

**采购需求：**仁和街道永泰小学及幼儿园扩建项目弱电智能化采购项目主要内容： 仁和街道永泰小学及幼儿园扩建项目弱电智能化采购。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限： 详见第三部分采购需求**

**本项目接受联合体投标：**[x] **是；**[ ] **否**。

**二、****申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

 2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

[ ] 无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

[ ] 专门面向中小企业

[ ] 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

[ ] 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

[x] 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 40 %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

[ ] 要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

1. 本项目的特定资格要求：

[x] 无

[ ] 有特定资格要求： ，该特定条件的法律法规依据： 。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2025年3月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2025年3月21日9点30分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2025年3月21日9点30分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

 1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

 1.采购人信息

 名 称：杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处

 地 址：浙江省杭州市余杭区仁河大道1号

传 真： /

项目联系人（询问）：孟辰成

 项目联系方式（询问）：0571-89519818

 质疑联系人：孟辰成

 质疑联系方式：0571-89519817

 2.采购代理机构信息

名 称：浙江玖裕建设管理有限公司

地 址：杭州市临平区五洲路26号2幢401

 传 真：/

 项目联系人（询问）：蒋旭鹏

 项目联系方式（询问）：15858285885

 质疑联系人：曹嘉伦

 质疑联系方式：0571-86182181

 3. 同级政府采购监督管理部门

 名 称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

 地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰） 传 真： /

 联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218政策咨询电话：X先生，0571-8958XXXX 政府采购监管部门工作人员

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类，单一产品或核心产品为： 弱电智能化 。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的： 弱电智能化 ，属于 工业 行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | [x] 本项目不允许采购进口产品。[ ] 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | [ ]  A同意将非主体、非关键性的 工作分包。[x]  B不同意分包。注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | [ ] A不组织。[ ] B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。þC不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点：永泰小学 ，联系人：汤工 ，联系方式：18305812699 。 |
| 6 | **样品提供** | [x] A不要求提供。[ ] B要求提供，（1）样品： ；（2）样品制作的标准和要求： ；（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；（4）是否需要随样品提交检测报告：[ ] 否；[ ] 是，检测机构的要求： ；检测内容： 。（5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | [ ] A不组织。[x] B组织。（1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。（2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 仁和街道小额开标室 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。[ ] 强制采购。产品： ☑优先采购节能产品。产品： ☑优先采购环保产品。产品： □无 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。****投标报价出现下列情形的，投标无效：****投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；****投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;****报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;****投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员**  | 备份投标文件送达地点： 临平区五洲路26号2幢401 汤康平18305812699 。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| [ ] 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。[x] 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 本项目推荐的中标候选人数量 | 1个；排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将：重新招标 。 |
| 15 | 招标代理费 | 本项目的代理费由各标项的成交供应商支付，代理费用参照《计价格［2002］1980号》文件中服务类收费标准计算，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。开户名：浙江玖裕建设管理有限公司开户行名称：中国银行杭州临平区经济技术开发区支行帐号：381879897431注：中标单位需在领取中标通知书时缴纳中标服务费，缴纳时注明招标编号。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

 **2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“[x] ” 系指适用本项目的要求，“[ ] ” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

 **二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

 15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**23.4** 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## **27.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

 29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

**第三部分 采购需求**

|  |
| --- |
| **一、项目概述：**本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括设备费、产品演示产生的费用、材料费、保管费、运费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标单位支付的所有费用。**二、采购清单：** |
| 序号 | 品名 | 技术参数等要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 一卡通门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外摆闸（右） | 单机芯人行摆闸（右）使用环境：室内外电机类型：无刷直流伺服电机设备容量：选配权限板后支持50万人员，50万卡，50万事件认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板红外对数：6对门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 | 个 | 3 |  |
| 2 | 室外摆闸（左） | 单机芯人行摆闸（左）使用环境：室内外电机类型：无刷直流伺服电机设备容量：选配权限板后支持50万人员，50万卡，50万事件认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板红外对数：6对门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 | 个 | 3 |  |
| 3 | 室外摆闸（中） | 双机芯人行摆闸（中）使用环境：室内外电机类型：无刷直流伺服电机设备容量：选配权限板后支持50万人员，50万卡，50万事件认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板红外对数：6对门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响★设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射立即执行开关门动作，提高任意通行效率。设备支持两种触发条件的配置： 指定区域的上方与下方红外同时触发； 指定区域的上方与下方任意红外触发。（提供公安部检验报告并加盖公章）★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。（提供公安部检验报告并加盖公章） | 个 | 3 |  |
| 4 | 智能门禁一体机 | 1、配置：双核ARM；内存：512MB；ROM：4GB；2、摄像头：双摄200万，支持宽动态；3、显示屏：8英寸IPS触摸屏，2.5D玻璃工艺，显示分辨率800\*1280；4、人脸底库：10000张；卡片容量：10000张；5、识别距离：0.3-1.5m；支持活体检测；6、支持戴口罩识别，综合误识别率≤0.01%，在规范佩戴口罩的情况下，识别通过率≥90%，非误识情况下若不佩戴口罩或不规范口罩的情况下，通过率为100%；★7、支持钉钉人脸库及多种人脸录入方式：a.管理员可以钉钉手机端查看所有人员的录脸情况，家长需点击同意授权协议后，支持录入、删除学生人脸； b.班主任可以钉钉手机端查看自己班级的学生录脸情况，家长授权后支持录入、删除学生人脸； c.家长可以钉钉手机端给自己的孩子或家庭成员录人脸； d.老师可以钉钉手机端给自己录入人脸； e.支持钉钉一键通知员工、学生、家长录入人脸；（提供产品彩页并加盖鲜章） | 个 | 12 |  |
| 5 | 配套支架 | 配套支架与防雨罩 | 个 | 12 |  |
| 6 | 发卡器 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800\*480；2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/二三代身份证序列号）；4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；7、尺寸：122mm\*125mm\*138mm8、★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN\*1；WiFi\*1；USB\*1；TypeCUSB\*1；扬声器\*1；PSAM卡槽（小）\*3；PSAM卡槽（大）\*1；电源接口\*1。提供公安部检验报告证明，并加盖公章 | 台 | 2 |  |
| 7 | 停车管理系统 |  |  |  |  |
| 8 | 百叶道闸  | 直流广告道闸(小机芯) 叶片轴承传动翻转，灵活可靠 主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高 导光版灯箱，画面效果均匀 杆件组合包装，便于安装 侧方离合，手摇方便 压力电波，安全可靠 具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； 数码管显示，内容丰富; 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； 栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； 延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守;注：TMG4XG-SX(小机芯 120W) 区分左右机箱尺寸(mm)：TMG40G-SL道闸：500\*331\*1200mm工作电压：220V± 10%电机功率：TMG40G-SX:120W（3.2-4.2米 分左右） | 台 | 2 |  |
| 9 | 车检器  | 检测雷达 | 台 | 2 |  |
| 10 | 车牌识别一体机  | 支持400万像素高清摄像机专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清；集成度高：集摄像机、LED显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；支持LED显示智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求支持电动变焦镜头，便于调试车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上 | 台 | 2 |  |
| 11 | 显示设备 | 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色分辨率64\*64，支持最小16点阵显示显示亮度：1200cd/m2显示：4行4字显示屏尺寸：351mm\*445mm\*61.5mm | 台 | 2 |  |
| 12 | 出入口控制终端 | 内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存；固态硬盘：1个256G SSD机械硬盘：无扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ显卡：集显光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠电源：200W；机箱大小：11L★分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明）★转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章证明） | 台 | 1 |  |
| 13 | 软件  | 停车场管理软件 | 套 | 1 |  |
| 14 | 安防箱 | 道闸接线箱400\*500\*180mm | 个 | 1 |  |
| 15 | 安全岛 | 安全岛浇筑定制 | 项 | 1 |  |
| 16 | 第三方接入费用（微信、支付宝） | 支持与第三方移动支付和城市大脑平台对接 | 项 | 1 |  |
| 17 | 广播系统 |  |  |  |  |
| 18 | 幼儿园部分 |  |  |  |  |
| 19 | 带强插音控开关 | 1、输入功率: 30W2、信号输入: 70～100V3、规格: 87\*87mm4、输出连接: 定压喇叭5、音控级别: 五档 | 只 | 9 |  |
| 20 | 数字IP网络功130W | 1.性能稳定，运行快捷；2.采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；3.≥4.3英寸彩色触摸屏显示，工业级触摸操作方式实现人机互动，触控手感灵敏；4.音量电位器采用全密封式防尘工艺，永久防尘，调节无杂音；5.采用宽电压PFC电路，AC100V-240V供电都可正常使用； 6.采用D类数字功放电路，失真更低，性能更高效，功率强劲；7.设有4-16欧定阻输出、70V、100V定压输出；8.平台上可显示功放工作状态（温度显示、功放保护显示）；9.具有高音调节、低音调节功能；10.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器； | 台 | 3 |  |
| 21 | 数字IP网络广播控制软件 | 1）平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作；2）平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目；3）平台具有多达五种应急预案设置，可一键启动和停止应急预案，预案内容可根据用户需求设置；4）具有用户级别设置管理功能和多级优先级别设置和自动识别功能，按照行政级别越高越优先的逻辑进行设计，日常广播上级优先，应急广播下级优先，平台支持个性化级别设置；5）★平台支持地图功能，能使用图标编辑、定位设备安装的地址，地图上通过图标显示设备在线、离线等功能；（提供软件截图证明）加盖公章。6）★提供针对该软件的软件著作权证书，加盖公章。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 7寸触摸屏网络寻呼对讲话筒 | 1.高端ABS底座材质，铝合金拉丝面板，桌面式话筒设计，高端大气；2.采用DSP软件音频解码方案，高保真；3.7英寸真彩色屏，触控操作，人性化人机操作界面，简单快捷；4.具有与各终端、数字网络远程呼叫站实现双向对讲功能；5.内置高保真3W/8Ω全频监听喇叭，实现网络监听；6.具有一键启动全区广播功能，支持多个快捷分区广播一键启动功能；7. 具有实时时钟显示并支持自动校准时间功能；8.具有设置、修改本机IP地址功能；9.具有主备IP地址设置和切换功能； | 台 | 2 |  |
| 23 | IP广播主机 | 1.简易操作触摸屏显示2.强大自动/手动即时操作功能3.软件操作平台4.支持多种音乐播放格式，光驱、数字调谐器、USB热插播、硬盘5.显示方式：≧15寸触摸屏幕,大屏幕液晶显示、中文菜单，TFT24位真彩色★6.≧1个红色一键报警按键，≧4个绿色凤凰端子（提供实物照片，端口做好标注，加盖公章）★7.接口：≧2个网口，≧1个键盘口，≧1个鼠标口，≧1个VGA口，≧1个DVI接口（提供实物照片，端口做好标注，加盖公章）★8.≧10个COM串口（提供实物照片，端口做好标注，加盖公章）★9.≧10个USB接口（提供实物前后面板实物照片，端口做好标注，加盖公章）10.四核四线，内存/硬盘 内存：≧4G，硬盘：≧1TB，2.0GHz | 台 | 1 |  |
| 24 | 监听网络音箱 | 1）具有嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术；2）启动时间：小于1s；3）内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；4）★内置D类立体声2×30W功放电路；（此项投标产品制造商需提供第三方权威机构出具的带有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的针对此项检测的检测报告复印件并加盖公章证明）5）★具有5.25寸中低音单元与1.5寸丝膜高音单元；（此项投标产品制造商需提供第三方权威机构出具的带有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的针对此项检测的检测报告复印件并加盖公章证明）6）★ 设备IP地址具有复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复初始设置；（此项投标产品制造商需提供第三方权威机构出具的带有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的针对此项检测的检测报告复印件并加盖公章证明）7）支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播；8）★ 支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路；（此项投标产品制造商需提供第三方权威机构出具的带有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的针对此项检测的检测报告复印件并加盖公章证明） | 对 | 1 |  |
| 25 | 32路网络报警主机 | 1. 高档铝质2U黑色拉丝面板，美观大方；2. 32路网络报警输入，有信号输入时，相应通道指示灯亮；3. 8路网络报警输出，低电平闭合信号，便于控制其它设备；4. 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；5. 报警信号优先，自动强插；6. 配合RH-AUDIO数字网络音频系统使用，消防路数随意扩展； | 台 | 1 |  |
| 26 | 双通道网络音频采集器 | 1. 高档铝质2U黑色拉丝面板，美观大方；2. 两路独立音频采集输入，每路具有独立输入音量调节；3. 将输入的音频编码为48k的高品质音频流，并通过网络将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放；4. 两路具有独立的四个控制按键，可手动选择指定的区域进行采集播放； 5. 两路音频输入幅度具有信号灯实时指示； 6. 两路音频输入具有独立的噪声门检测微调电位器； | 台 | 1 |  |
| 27 | CD/DVD/VCD/MP3播放器 | 功能介绍：1、采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼。2、支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐。3、2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz。4、设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能。5、配有遥控控制。6、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | 台 | 1 |  |
| 28 | AM/FM数字调谐器 | 功能介绍：1、采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定。2、设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼。3、支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达99个。4、两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入。5、具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能。 | 只 | 1 |  |
| 29 | 广播麦克风 | 种类：电容式指向性：单一指向性(心型)频率响应：100-18000Hz灵敏度：-45dB讯噪比：>65dB(1KHz，1Pa)幻像供电：直流48V指示灯：有 | 只 | 1 |  |
| 30 | 前置放大器 | 功能要求：1）10位LED电平动态指示；2）自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能；3）具备十路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）；4）具备各输入通道音量独立调节；5）具备带总音量调节，高音、低音独立调节；6）具有默音功能，自动默音至-30dB；7）具有4个AV输出接口，可连接4台纯后级功放；8）具有1路静噪模式开关，可根据需要打开或关闭静噪模式；9）具有1路信号接地与浮地开关，可根据现场调试进行选择； | 台 | 1 |  |
| 31 | 10路电源时序器 | 功能介绍：1、采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制。2、最大支持~220V/6000W功率输入，分为 10路美式电源接口输出，每路接口可承受~220V/3000W功率输出。3、设有1路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用。4、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。5、箱体尺寸485\*88\*340mm。6、电源功耗为15W。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 数码MP3编控主机 | 功能介绍：1、3.0寸彩色液晶显示，中/英文菜单，一键飞梭操作，简单快捷。2、内置高品质的MP3解码播放器及高灵敏度的FM数码调谐器。3、内置2GB内存，设有SD卡接口，可支持32G以下的SD卡播放。4、支持多种音频格式播放，HiFi级的音频解码性能，音质优美。5、设有高保真录音功能，可采用线路、话筒及FM收音机录制你喜欢的节目。6、自动8路分区控制输出，每路分区可独立开启与关闭，互不干扰。 | 台 | 1 |  |
| 33 | 避雷器 | 产品介绍音频信号防雷器（SPD）适用于语音电话、专线PSTN线路、信号线路语音广播系统、背景音乐设备等线路的浪涌保护。具有过流、过压、箝位三重保护功能，反应速度快。当雷击电涌侵入时，无需中止用电设备，不影响正常设备运作。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 数字IP网络功500W | 1.性能稳定，运行快捷；2.采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；3.内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；4.≥4.3英寸彩色触摸屏显示，工业级触摸操作方式实现人机互动，触控手感灵敏；5.具备本地U盘播放功能，顺序播放模式，播放完后自动停止；6.支持多种操作方式（播放、暂停、选歌、上一曲、下一曲、进度调节、音量调节）；7.音量电位器采用全密封式防尘工艺，永久防尘，调节无杂音；8.输出功率：≥500W； | 台 | 1 |  |
| 35 | 小学部分 |  |  |  |  |
| 36 | 高保真网络音箱 | 1. 平衡性一流室内壁挂音箱，中灰色木质外壳；2. 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；3. 采用高速工业级芯片，启动时间小于1s；4. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；5. 实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。6. 内置D类立体声2×30W功放电路，音质细腻，功率强劲；7. 采用5.25寸中低音单元与1.5寸丝膜高音单元，提供清晰的语言表现； | 只 | 68 |  |
| 37 | IP广播主机 | 1.简易操作触摸屏显示2.强大自动/手动即时操作功能3.软件操作平台4.支持多种音乐播放格式，光驱、数字调谐器、USB热插播、硬盘5.显示方式：≧15寸触摸屏幕,大屏幕液晶显示、中文菜单，TFT24位真彩色6.≧1个红色一键报警按键，≧4个绿色凤凰端子7.接口：≧2个网口，≧1个键盘口，≧1个鼠标口，≧1个VGA口，≧1个DVI接口8.≧10个COM串口9.≧10个USB接口10.四核四线，内存/硬盘/内存：≧4G，硬盘：≧1TB，2.0GHz | 台 | 1 |  |
| 38 | 数字IP网络广播控制软件 | 1）平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作；2）平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目；3）平台具有多达五种应急预案设置，可一键启动和停止应急预案，预案内容可根据用户需求设置；4）具有用户级别设置管理功能和多级优先级别设置和自动识别功能，按照行政级别越高越优先的逻辑进行设计，日常广播上级优先，应急广播下级优先，平台支持个性化级别设置；5）平台支持地图功能，能使用图标编辑、定位设备安装的地址，地图上通过图标显示设备在线、离线等功能。 | 套 | 1 |  |
| 39 | 7寸触摸屏网络寻呼对讲话筒 | 1.高端ABS底座材质，铝合金拉丝面板，桌面式话筒设计，高端大气；2.采用DSP软件音频解码方案，高保真；3.7英寸真彩色屏，触控操作，人性化人机操作界面，简单快捷；4.具有与各终端、数字网络远程呼叫站实现双向对讲功能；5.内置高保真3W/8Ω全频监听喇叭，实现网络监听；6.具有一键启动全区广播功能，支持多个快捷分区广播一键启动功能；7. 具有实时时钟显示并支持自动校准时间功能；8.具有设置、修改本机IP地址功能；9.具有主备IP地址设置和切换功能； | 台 | 1 |  |
| 40 | 监听网络音箱 | 1）具有嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术；2）启动时间：小于1s；3）内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；4）内置D类立体声2×30W功放电路；5）具有5.25寸中低音单元与1.5寸丝膜高音单元；6）设备IP地址具有复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复初始设置；7）支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播；8）支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路； | 对 | 1 |  |
| 41 | 32路网络报警主机 | 1. 高档铝质2U黑色拉丝面板，美观大方；2. 32路网络报警输入，有信号输入时，相应通道指示灯亮；3. 8路网络报警输出，低电平闭合信号，便于控制其它设备；4. 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；5. 报警信号优先，自动强插；6. 配合RH-AUDIO数字网络音频系统使用，消防路数随意扩展； | 台 | 1 |  |
| 42 | 双通道网络音频采集器 | 1. 高档铝质2U黑色拉丝面板，美观大方；2. 两路独立音频采集输入，每路具有独立输入音量调节；3. 将输入的音频编码为48k的高品质音频流，并通过网络将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放；4. 两路具有独立的四个控制按键，可手动选择指定的区域进行采集播放； 5. 两路音频输入幅度具有信号灯实时指示； 6. 两路音频输入具有独立的噪声门检测微调电位器； | 台 | 1 |  |
| 43 | CD/DVD/VCD/MP3播放器 | 功能介绍：1、采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼。2、支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐。3、2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz。4、设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能。5、配有遥控控制。6、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | 台 | 1 |  |
| 44 | AM/FM数字调谐器 | 功能介绍：1、采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定。2、设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼。3、支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达99个。4、两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入。5、具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能。 | 台 | 1 |  |
| 45 | 10路电源时序器 | 功能介绍：1、采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制。2、最大支持~220V/6000W功率输入，分为 10路美式电源接口输出，每路接口可承受~220V/3000W功率输出。3、设有1路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用。4、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。5、箱体尺寸485\*88\*340mm。6、电源功耗为15W。 | 台 | 1 |  |
| 46 | 24口接入层交换机  | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇;1.交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；2.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。3.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng | 台 | 13 |  |
| 47 | 纯后级广播功率放大器 240W | 纯后级广播功率放大器 240W1）具有RCA插口，XLR插口，接口更灵活；2）具有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；3）采用音频输出采用隔离纯铜变压器，防止多台功放同时使用时导致串音；输出音量可调节；4）具有5单元LED显示，便于观察工作状态；5）具有完善的输出短路保护和超温保护功能；6）具有散热风扇温度控制启动； | 台 | 2 |  |
| 48 | 纯后级广播功率放大器 1000W | 纯后级广播功率放大器 1000W1）具有RCA插口，XLR插口，接口更灵活；2）具有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；3）具有5单元LED显示，便于观察工作状态；4）具有完善的输出短路保护和超温保护功能；5）具有散热风扇温度控制启动；设备参数要求：1）材质：铝质氧化拉丝面板；2）额定输出功率：≥1000W；3）输出方式:4-16 ohms(Ω)定阻输出，70V、100V定压输出； | 台 | 1 |  |
| 49 | 前置放大器 | 功能要求：1）10位LED电平动态指示；2）自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能；3）具备十路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）；4）具备各输入通道音量独立调节；5）具备带总音量调节，高音、低音独立调节；6）具有默音功能，自动默音至-30dB；7）具有4个AV输出接口，可连接4台纯后级功放；8）具有1路静噪模式开关，可根据需要打开或关闭静噪模式；9）具有1路信号接地与浮地开关，可根据现场调试进行选择； | 台 | 1 |  |
| 50 | 机架式网络解码器 | 1. 高档铝质1U黑色拉丝面板，机柜式安装，美观大方；2. 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；3. 采用高速工业级芯片，启动时间小于1s；4. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；5. 实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；6. 自带2路智能电源管理，总输出功率可达660W；7. 具有4位音频输出接口，最多可连接4台功放使用； | 台 | 2 |  |
| 51 | 调音台 | 机架式调音台12个线路输入（4个单声道+4个立体声）幻象电源供电带有倒向晶体管电路USB音频功能内部全局供电轻巧耐用的金属机身设计高级效果器：SPX，含24组预置效果器尺寸L×W×H(长宽高)：308×422×118（mm）净重重量：4.2KG | 台 | 1 |  |
| 52 | 一拖二真分集无线话筒 | 接收机技术参数：频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）调节方式：FM最大频偏：±50KHz灵敏度：18dBuV（可调）信噪比：≥89dB（可选配头戴，领夹） | 套 | 1 |  |
| 53 | 麦克风天线放大器 | 技术参数：1.频率范围：500-900MHz2.输入截断点：+22dBm3.噪声比：4.0dB Type(Center Band)4.增益：+6-9dB(Center Band)5.输出阻抗：15dB min6.阻抗：50Ω 指向7.频宽：300MHz8.插座：BNC female9.电源供应：100-240V/50/60Hz10.电源消耗：170mA 指向性：180度11.提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线 | 套 | 1 |  |
| 54 | 数字IP网络广播控制软件 | 1）平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作；2）平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目；3）平台具有多达五种应急预案设置，可一键启动和停止应急预案，预案内容可根据用户需求设置；4）具有用户级别设置管理功能和多级优先级别设置和自动识别功能，按照行政级别越高越优先的逻辑进行设计，日常广播上级优先，应急广播下级优先，平台支持个性化级别设置；5）平台支持地图功能，能使用图标编辑、定位设备安装的地址，地图上通过图标显示设备在线、离线等功能。 | 套 | 1 |  |
| 55 | 7寸触摸屏网络寻呼对讲话筒 | 1.高端ABS底座材质，铝合金拉丝面板，桌面式话筒设计，高端大气；2.采用DSP软件音频解码方案，高保真；3.7英寸真彩色屏，触控操作，人性化人机操作界面，简单快捷；4.具有与各终端、数字网络远程呼叫站实现双向对讲功能；5.内置高保真3W/8Ω全频监听喇叭，实现网络监听；6.具有一键启动全区广播功能，支持多个快捷分区广播一键启动功能；7. 具有实时时钟显示并支持自动校准时间功能；8.具有设置、修改本机IP地址功能；9.具有主备IP地址设置和切换功能； | 台 | 1 |  |
| 56 | CD/DVD/VCD/MP3播放器 | 功能介绍：1、采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼。2、支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐。3、2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz。4、设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能。5、配有遥控控制。6、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | 台 | 1 |  |
| 57 | 10路电源时序器 | 功能介绍：1、采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制。2、最大支持~220V/6000W功率输入，分为 10路美式电源接口输出，每路接口可承受~220V/3000W功率输出。3、设有1路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用。4、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。5、箱体尺寸485\*88\*340mm。6、电源功耗为15W。 | 台 | 1 |  |
| 58 | 电子班牌系统 |  |  |  |  |
| 59 | 电子班牌 | 显示尺寸 21.5 inch屏幕可视区域 478.656 (H) mm × 260.28 (V) mm背光源类型 TFT-LCD背光像素间距 0.0831 (H) mm × 0.241 (V) mm物理分辨率 1920 × 1080亮度 400 cd/m²色深度 8 bit对比度 ≥ 1000∶1响应时间 8 ms色域 72%连续使用时间 7 × 16 h屏幕活动域 476.06 mm (H) × 267.79 mm (V)系统参数内存 2 GB内置存储 16 GB EMMC智能参数 镜头 200万宽动态摄像头人脸库 50000张，支持JPG图片格式人脸检测距离 推荐0.3 m ~ 1.5 m，最远5 m，可软件调整人脸验证准确率 ＞ 99%刷脸验证时间 ≤ 0.5 s/人内部喇叭 4 Ω 3 W × 2触控参数 触摸方式 电容玻璃 3 mm防眩光钢化玻璃触控点 10点触控响应速度 ≤ 14 ms接口参数 网络接口 LAN口×1数据传输接口 USB 2.0 × 2，内置Wi-Fi，蓝牙（BT 4.2），刷卡，门禁★支持视力表功能，符合GB/T 11533-2011《标准对数视力表》标准要求（提供具CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章的相关检测报告加盖公章。） | 台 | 27 |  |
| 60 | 支架 | 电子班牌定做支架 | 台 | 27 |  |
| 61 | 电子班牌管理云服务（3年） | 接入班牌设备，主要功能：基础信息发布、家校留言与视频通话、五育管理、测温、物联控制、班级管理、校园和课堂考勤、场地预约、考试计划等智慧校园场景应用。 | 项 | 2 |  |
| 62 | 管理电脑  | 1.酷睿i5 3.4GHz、DDR4 8GB内存、SATA III1T硬盘、带VGA接口、1000Mbps以太网卡、无DVD光驱、19寸宽屏液晶显示器，USB光电鼠标，防水抗菌键盘，预装Win7专业版 | 台 | 2 |  |
| 63 | 多媒体会议系统 |  |  |  |  |
| 64 | 幼儿园二层会议室 |  |  |  |  |
| 65 | 双6.5寸音箱 | 产品介绍：设计理念：产品定位为室内高清晰扩声组合音响系统，研发工程师以打造HI-FI级专业音响为主创方向，使得该系列产品的频响更宽、超高频达到20KHZ以上、低频达到35HZ以下，外观设计简约、配以小方孔正面免螺丝网罩、使其外型知性突出、纤秀内敛。 参数描述：1.频响不低于75Hz-20kHz（-10dB），85Hz-20kHz（±4dB）2.连续功率≥200W 峰值功率≥800W3.阻抗：4Ω4.扩散角度（-6dB Point）：120°H×90°V5.构成不低于1″(钕磁高音） | 只 | 2 |  |
| 66 | 功放 | 1.立体声输出功率8Ω≥600W×2 2.立体声输出功率4Ω≥860W×23.桥接功率 8Ω≥1420W4.输入灵敏度： 1V5.输出电源插座：四个万用插座6.频率响应≥20Hz~20kHz(±1dB) 7.转换速率≥30V/µs8.阻尼系数≥4009.串音>70dB@1KHz10.信噪比﹥102dB11.总谐波失真≤0.01%Rated Power at 8Ω1 kHz12.互调失真≤-75dB | 台 | 1 |  |
| 67 | 8进8出音频矩阵 | 1.ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS,Surface Mount安装。2.8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换。3.设备内置3个网口4.设备配置专业双通道USB声卡，声卡信号可在音频矩阵中任意路由实现播放与录制音频功能5.设备支持选配双路千兆Dante接口，可备份和菊连，支持拓展4X4通道和16X16通道的Dante网络音频传输功能。6.话筒放大器增益40档可调，调节每档位1dB。7.输入电平设置、噪声门、延时、压限器、限幅器。8.每路输入带48V幻象电源，通过上位机软件开关控制。 | 台 | 1 |  |
| 68 | 一拖二真分集无线话筒 | 接收机技术参数：频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）调节方式：FM最大频偏：±50KHz灵敏度：18dBuV（可调）信噪比：≥89dB（可选配头戴，领夹） | 套 | 1 |  |
| 69 | U段一拖四会议鹅颈话筒 | 接收机:整机采用全数字技术处理，采用新颖的SHOOSE多功能按键，后置G-CALL按键，预设4组叠机使用频率，后置KEY LOCK锁频键，能有效防止按键误触带来的不便，每通道独立音频输出+混合输出！接收机参数 ↘频率范围：612-850Hz (默认出厂使用频率为612-698MHz)↘调节方式：FM 发射机参数 ↘频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)↘发射功率：10mW | 套 | 1 |  |
| 70 | 8路电源时序器带232/485 | 1、采用多功能一体化设计，1U机箱。2、设备级联接口采用RJ45网头设计，通过网钳制作网线即可，大大方便工程施工难度。3、支持RS232、RS485串口输入控制。技术参数：1.5米4平方电源线弱电开关启动工作电压：AC220V/50~60HZ最大负载：<7000W（阻性负载） | 台 | 1 |  |
| 71 | 地插 | 1xHDMI,1x卡侬，1x电源，1x网络 | 套 | 2 |  |
| 72 | 机柜 | 18U机柜 | 台 | 1 |  |
| 73 | 辅材 | 含各类连接线、跳线等 | 批 | 1 |  |
| 74 | 幼儿园三层多功能厅 |  |  |  |  |
| 75 | 主音箱 | 1.频响不低于53Hz-20KHz（-10dB），65Hz-19KHz（±3.5dB）2.连续功率≥400W 峰值功率≥1600W3.阻抗：8Ω4.扩散角度:（-6dB Point）：80°H×50°V5.构成：12"+3″ complex-diaphragm compression driver6.灵敏度≥100dB/W/M7.最大声压≥126dB | 只 | 4 |  |
| 76 | 返听音箱 | 1.阻抗：8Ω2.频率响应≥55Hz-18KHz（-10dB） 65Hz-18KHz（±4dB）3.输入灵敏度≥100dB/w/m4.扩散角度：100°H×100°V5.构成不低于12寸75芯170磁低音一只，1.7寸44芯高音一个6.额定功率≥350W7.峰值功率≥1400W 8.最大声压≥125dB | 只 | 2 |  |
| 77 | 单18寸超低音箱 | 1.频响≥38Hz-400Hz（-10dB），48Hz-300Hz（±3.5dB）2.连续功率≥700W3.峰值功率≥2800W4.阻抗：8Ω5.构成：18"Long excursion driver6.灵敏度：105dB/W/M7.最大声压：132dB | 只 | 2 |  |
| 78 | 主音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω≥600W×2 2.立体声输出功率4Ω≥860W×23.桥接功率 8Ω≥1420W4.输入灵敏度： 1V5.输出电源插座：四个万用插座6.频率响应≥20Hz~20kHz(±1dB) 7.转换速率≥30V/µs8.阻尼系数≥4009.串音>70dB@1KHz10.信噪比﹥102dB11.总谐波失真≤0.01%Rated Power at 8Ω1 kHz12.互调失真≤-75dB | 台 | 2 |  |
| 79 | 返听音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω≥600W×2 2.立体声输出功率4Ω≥860W×23.桥接功率 8Ω≥1420W4.输入灵敏度： 1V5.输出电源插座：四个万用插座6.频率响应≥20Hz~20kHz(±1dB) 7.转换速率≥30V/µs8.阻尼系数≥4009.串音>70dB@1KHz10.信噪比﹥102dB11.总谐波失真≤0.01%Rated Power at 8Ω1 kHz12.互调失真≤-75dB | 台 | 1 |  |
| 80 | 超低音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω≥1000W×2 2.立体声输出功率4Ω≥1320W×23.桥接功率 8Ω≥2620W4.输入灵敏度： 1V5.输出电源插座：四个万用插座6.频率响应≥20Hz~20kHz(±1dB) 7.转换速率≥30V/µs8.阻尼系数≥4009.串音>70dB@1KHz10.信噪比﹥102dB11.总谐波失真≤0.01%Rated Power at 8Ω1 kHz12.互调失真≤-75dB★提供中国质量认证中心出具的CQC关于此产品的检验证书，证书编号在官网可查。 | 台 | 1 |  |
| 81 | 4进8出音频处理设备 | 4进8出专业音频处理设备，采用32-bit fixed/floating-point DSP ，音频系统延迟< 1ms，数模转换24-bit。1.采用DSP技术的高性能专业音频处理设备2.分频、EQ、压限、延时、信号发生器、矩阵混音等功能3.输入输出每通道提供7段PEQ和高低通4.输入输出每通道提供长达1000ms的延时设置 | 台 | 1 |  |
| 82 | 调音台 | 1.机架式调音台2.12个线路输入（4个单声道+4个立体声）3.幻象电源供电4.带有倒向晶体管电路5.USB音频功能6.内部全局供电7.轻巧耐用的金属机身设计8.高级效果器：SPX，含24组预置效果器 | 台 | 1 |  |
| 83 | 无线手持话筒 | 频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）调节方式：FM最大频偏：±50KHz灵敏度：18dBuV（可调）信噪比：≥89dB音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)音频输出：0-300mV/600Ω平衡输出：0-300mV/600Ω动态范围：≥105dB（可选配头戴，领夹） | 套 | 1 |  |
| 84 | 无线头戴话筒 | 频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）调节方式：FM最大频偏：±50KHz灵敏度：18dBuV（可调）信噪比：≥89dB音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)音频输出：0-300mV/600Ω平衡输出：0-300mV/600Ω动态范围：≥105dB（可选配头戴，领夹） | 套 | 1 |  |
| 85 | 有线会议话筒 | 1.换能方式:电容式咪芯 （直径9.7mm ）2.指向性:超心型指向 3.音频输出方式:平衡输出。4.灵敏度 : -47dB±3dB(F=1KHz,S.P.L=1Pa, 0dB=1V/Pa)5.有效适音距离:5-60cm 6.最大承受声压:105dB(F=1KHz,THD<5%) | 只 | 1 |  |
| 86 | 8路电源时序器带232/485 | 1、采用多功能一体化设计，1U机箱。2、设备级联接口采用RJ45网头设计，通过网钳制作网线即可，大大方便工程施工难度。3、支持RS232、RS485串口输入控制。技术参数：1.5米4平方电源线弱电开关启动工作电压：AC220V/50~60HZ最大负载：<7000W（阻性负载） | 台 | 1 |  |
| 87 | 机柜 | 42U机柜 | 台 | 2 |  |
| 88 | 辅材 | 多媒体会议系统所有线材包含（音箱线、灯光线、屏蔽线、连接线、地插线等一切线材，链接件） | 批 | 1 |  |
| 89 | 小学合班教室 |  |  |  |  |
| 90 | 辅助音箱 | 1.频响不低于53Hz-20KHz（-10dB），65Hz-19KHz（±3.5dB）2.连续功率≥400W 峰值功率≥1600W3.阻抗：8Ω4.扩散角度:（-6dB Point）：80°H×50°V5.构成：12"+3″ complex-diaphragm compression driver6.灵敏度≥100dB/W/M7.最大声压≥126dB | 只 | 4 |  |
| 91 | 辅助音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω≥600W×2 2.立体声输出功率4Ω≥860W×23.桥接功率 8Ω≥1420W4.输入灵敏度： 1V5.输出电源插座：四个万用插座6.频率响应≥20Hz~20kHz(±1dB) 7.转换速率≥30V/µs8.阻尼系数≥4009.串音>70dB@1KHz10.信噪比﹥102dB11.总谐波失真≤0.01%Rated Power at 8Ω1 kHz12.互调失真≤-75dB | 台 | 2 |  |
| 92 | 2进6出音频处理设备 | 本产品是2进6出专业音频处理设备，采用32-bit fixed/floating-point DSP ，音频系统延迟< 1ms，数模转换24-bit，输入阻抗10kΩ，最大输入电平18dBu，输入通道延时0 ～1000ms 每通道，滤波器HPF、LPF、7PEQs。频率响应 20~20k Hz ±0.3dB。 总谐波失真＜0.003% THD+N @1kHz 。动态范围120 dB。本底噪声＜-93dB，通道串音＜-100dB @1kHz。 | 台 | 1 |  |
| 93 | 调音台 | 1.机架式调音台2.12个线路输入（4个单声道+4个立体声）3.幻象电源供电4.带有倒向晶体管电路5.USB音频功能6.内部全局供电7.轻巧耐用的金属机身设计8.高级效果器：SPX，含24组预置效果器 | 台 | 1 |  |
| 94 | 无线手持话筒 | 频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）调节方式：FM最大频偏：±50KHz灵敏度：18dBuV（可调）信噪比：≥89dB音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)音频输出：0-300mV/600Ω平衡输出：0-300mV/600Ω动态范围：≥105dB（可选配头戴，领夹） | 套 | 1 |  |
| 95 | 无线头戴话筒 | 频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）调节方式：FM最大频偏：±50KHz灵敏度：18dBuV（可调）信噪比：≥89dB音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)音频输出：0-300mV/600Ω平衡输出：0-300mV/600Ω动态范围：≥105dB（可选配头戴，领夹） | 套 | 1 |  |
| 96 | 8路电源时序器带232/485 | 1、采用多功能一体化设计，1U机箱。2、设备级联接口采用RJ45网头设计，通过网钳制作网线即可，大大方便工程施工难度。3、支持RS232、RS485串口输入控制。技术参数：1.5米4平方电源线弱电开关启动工作电压：AC220V/50~60HZ最大负载：<7000W（阻性负载） | 台 | 1 |  |
| 97 | 机柜 | 18U机柜 | 台 | 1 |  |
| 98 | 辅材 | 含各类音响线、连接线、跳线等 | 批 | 1 |  |
| 99 | 小学报告厅 |  |  |  |  |
| 100 | 双6.5寸线阵全频音箱 | 1.阻抗：16Ω2.频率响应：85Hz-18kHz（-10dB）3.灵敏度：96dB/W/m4.扩散角度：110°H×10°V5.构成：6.5"×2+1.7"钕磁×1 Horn6.平均功率：200W 锋值功率：800W7.最大声压级:119dB（持续）125dB（峰值） | 只 | 8 |  |
| 101 | 单18寸超低音箱 | 1.频响不低于38Hz-400Hz（-10dB），48Hz-300Hz（±3.5dB）2.额定功率≥600W3.峰值功率≥2400W4.阻抗：8Ω5.构成不低于18"Long excursion driver6.灵敏度≥99dB/W/M7.最大声压≥126dB | 只 | 2 |  |
| 102 | 返听音箱 | 1.阻抗：8Ω2.频率响应≥55Hz-18KHz（-10dB） 65Hz-18KHz（±4dB）3.输入灵敏度≥100dB/w/m4.扩散角度：100°H×100°V5.构成不低于12寸75芯170磁低音一只，1.7寸44芯高音一个6.额定功率≥350W7.峰值功率≥1400W 8.最大声压≥125dB | 只 | 2 |  |
| 103 | 台唇音箱 | 1.阻抗：8Ω2.频率响应不低于60Hz-18KHz（-10dB），70Hz-18KHz（±4dB）3.输入灵敏度≥98dB/w/m4.扩散角度：100°H×100°V5.构成≥10寸65芯170磁低音一只，1.7寸44芯高音一只6.额定功率≥300W7.峰值功率≥1200W8.最大声压级≥122dB | 只 | 2 |  |
| 104 | 线阵音箱吊架 | 定制 | 付 | 2 |  |
| 105 | 音箱壁架 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 106 | 线阵主音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω≥400W×2 2.立体声输出功率4Ω≥700W×23.桥接功率 8Ω≥1100W4.输入灵敏度： 0.775V/1.4V5.输出电源插座：四个万用插座6.频率响应不低于20-20000Hz(±0.3dB) 7.转换速率≥10V/µs8.阻尼系数﹥200:19.串音>70dB@1KHz10.信噪比﹥100dB11.总谐波失真＜0.5%，1KHz12互调失真﹤0.35%8Ω,1KHz1W | 台 | 4 |  |
| 107 | 线阵低频音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω≥1000W×2 2.立体声输出功率4Ω≥1800W×23.桥接功率 8Ω≥2800W4.输入灵敏度： 0.775V/1.4V5.输出电源插座：四个万用插座6.频率响应不低于20-20000Hz(±0.3dB) 7.转换速率≥10V/µs8.阻尼系数﹥200:19.串音>70dB@1KHz10.信噪比﹥100dB11.总谐波失真＜0.5%，1KHz12互调失真﹤0.35%8Ω,1KHz1W | 台 | 1 |  |
| 108 | 返听音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω≥600W×2 2.立体声输出功率4Ω≥1000W×23.桥接功率 8Ω≥1800W4.输入灵敏度： 0.775V/1.4V5.输出电源插座：四个万用插座6.频率响应不低于20-20000Hz(±0.3dB) 7.转换速率≥10V/µs8.阻尼系数﹥200:19.串音>70dB@1KHz10.信噪比﹥100dB11.总谐波失真＜0.5%，1KHz12互调失真﹤0.35%8Ω,1KHz1W | 台 | 1 |  |
| 109 | 台唇音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω≥400W×2 2.立体声输出功率4Ω≥700W×23.桥接功率 8Ω≥1100W4.输入灵敏度： 0.775V/1.4V5.输出电源插座：四个万用插座6.频率响应不低于20-20000Hz(±0.3dB) 7.转换速率≥10V/µs8.阻尼系数﹥200:19.串音>70dB@1KHz10.信噪比﹥100dB11.总谐波失真＜0.5%，1KHz12互调失真﹤0.35%8Ω,1KHz1W | 台 | 1 |  |
| 110 | 16进16出音频矩阵 | 1.ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS,Surface Mount安装。2.16路模拟音频输入16路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换。3.设备内置3个网口（2个Dante 千兆网口可扩展选择），1个Type-B USB口。4.设备配置专业双通道USB声卡，声卡信号可在音频矩阵中任意路由实现播放与录制音频功能。5.设备支持选配双路千兆Dante接口，可备份和菊连，支持拓展4X4通道和16X16通道的Dante网络音频传输功能。需提供实物图片验证6.话筒放大器增益40档可调，调节每档位1dB。 | 台 | 1 |  |
| 111 | 数字调音台 | 1、固定安装数字调音台，18个输入通道，模拟音频通道输入16个，USB两个。12个输出通道，8个平衡输出，2个监听输出，2个录音输出2、话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态；3、每个输入通道必须具有独立的反馈抑制器、噪声门、压限器、高低通滤波器、PEQ，PEQ状态可独立存储4、带4个独立效果器总线，效果器库可用户自定义存储5、支持不低于8个iPad WIFI控制；★6、底噪不低于-89dBu无记权 （需提供AP测试图并加盖公章）★7、信噪比不低于-110dB无记权 （需提供AP测试图并加盖公章）★8、THD+N失真度 不低于0.005%@0dBu 20~20Khz（需提供AP测试图并加盖公章）★9投标产品制造商需提供第三方权威机构出具的带有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的检测报告复印件并加盖公章证明 | 台 | 1 |  |
| 112 | 无线手持话筒 | 频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）调节方式：FM最大频偏：±50KHz灵敏度：18dBuV（可调）信噪比：≥89dB音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)音频输出：0-300mV/600Ω平衡输出：0-300mV/600Ω动态范围：≥105dB（可选配头戴，领夹） | 套 | 2 |  |
| 113 | 无线头戴话筒 | 频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）调节方式：FM最大频偏：±50KHz灵敏度：18dBuV（可调）信噪比：≥89dB音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)音频输出：0-300mV/600Ω平衡输出：0-300mV/600Ω动态范围：≥105dB（可选配头戴，领夹） | 套 | 2 |  |
| 114 | 麦克风天线放大器 | 技术参数：1.频率范围：500-900MHz2.输入截断点：+22dBm3.噪声比：4.0dB Type(Center Band)4.增益：+6-9dB(Center Band)5.输出阻抗：15dB min6.阻抗：50Ω 指向7.频宽：300MHz8.插座：BNC female9.电源供应：100-240V/50/60Hz10.电源消耗：170mA 指向性：180度11.提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线 | 套 | 1 |  |
| 115 | 8路电源时序器带232/485 | 1、采用多功能一体化设计，1U机箱。2、设备级联接口采用RJ45网头设计，通过网钳制作网线即可，大大方便工程施工难度。3、支持RS232、RS485串口输入控制。技术参数：1.5米4平方电源线弱电开关启动工作电压：AC220V/50~60HZ最大负载：<7000W（阻性负载） | 台 | 3 |  |
| 116 | 数字会议系统主机 | 主系统会议主机单元，本系列数字会议系统具有两个工作系统：主系统和备份系统。　　技术参数：1.额定电压 ：AC110~270V±10% 50Hz2.额定功率：150W3.频率响应：100Hz-16KHz4.输出插座：4路8P插座5.数据传输线：8芯2层屏蔽线6.输出插座：五路主输出RJ45网络插座+五路备份输入RJ45网络插座7.数据传输线：六类CAT6(千兆)8.尺寸：480X310X90mm（19”国际标准机架） | 台 | 1 |  |
| 117 | 桌面主席单元 | 主备数字会议系统－主席会议话筒单元，采用高可靠、高性能低功耗处理设备，使用全数字化信号处理对整套会议系统在抗干扰能力、通讯稳定性和保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫等特点。主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序。技术参数：1.类型：电容式2.指向性：单一指向性3.频率响应：60Hz-16000Hz4.灵敏度：-38±0.5dB @ 1KHz5.最小输出阻抗：1KΩ6.信噪比：88dB(A)7.输出插座：8P插座8.数据传输线： 2.1M八芯2层屏蔽线 | 只 | 1 |  |
| 118 | 桌面代表单元 | 主备数字会议系统－代表会议话筒单元，采用高可靠、高性能低功耗处理设备，使用全数字化信号处理对整套会议系统在抗干扰能力、通讯稳定性和保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫等特点。主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序。技术参数：1.类型：电容式2.指向性：单一指向性3.频率响应：60Hz-16000Hz4.灵敏度：-38±0.5dB @ 1KHz5.最小输出阻抗：1KΩ6.信噪比：88dB(A)7.输出插座：8P插座8.数据传输线： 2.1M八芯2层屏蔽线 | 只 | 9 |  |
| 119 | 延长电缆线 | 智能数字会议系统会议终端之间连接的延长线；8芯DCN高密线缆。两端分别为公头插和母头插各一个；单元自带2米8P-DCN公头插连接线 | 根 | 1 |  |
| 120 | 话筒处理设备 | 功能特点：会议系统中防啸叫的完美解决方案；2吋TFT彩屏，中英文可选；反馈加移频设计方案，移频4档可选；每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制；独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；响应时间快中慢3速可定，更具人性化； | 台 | 1 |  |
| 121 | 中央控制主机 | 1、512M ARM Cortex ® 32位工业级处理设备2、Flash 1G 高速存储器。3、RAM 1G 内存储器。4、8路可编程全双向RS232通讯接口(可扩展至32路)，采用国际标准通讯协议。5、8路可编程全双向485/422通讯接口，采用国际标准通讯协议。6、8路可编程IO端口，输入输出分开可同时受控。7、8路红外驱动端口。8、8路可编程继电器强弱电控制接口（12V-250V）。9、2路NET总线接口，可以连接无线接收器 电源控制器等。10、1路DMX512舞台灯光管理总线接口 | 台 | 1 |  |
| 122 | 8路电源控制器 | 八路电源控制器，可搭配可编程主机或PC机通信实现多种周边设备的控制。如用于控制灯光，电动屏幕，电动窗帘及投影机等外设供电电源。 提供1路NET控制接口与可编程控制主机通讯；自带NET和RS-232切换按键；能通过机身的轻触按键自由控制。接口：1路110-220V输入通道，8路110-220V输出电源开关通道控制模式：每路输出可独立控制开关，或分组时序控制开关，也可同时时序开关，具有手动控制开关负载：每路最大负载30A | 台 | 1 |  |
| 123 | 编程软件 | 1、针对项目对各项需控制设备进行统一编程处理。2、软件为全开放界面编程软件，可以任意新建与更改控制按键图标，可以任意填写16进制与字符串控制代码，可以设置控制场景，使会议室内部设备实现一键联动控制，可以添加用户单位的名称以及单位LOGO和宣传标语，最终保存出来的执行文件， 安卓系统，平板电脑或者台式电脑控制使用，灵活方便。 | 套 | 1 |  |
| 124 | 无线路由器 | 千兆无线路由器 | 台 | 1 |  |
| 125 | 平板 | mate PAD | 台 | 1 |  |
| 126 | 点歌机 | 高端娱乐ktv点歌机，海量歌曲 21.5寸大屏4万首歌曲 | 台 | 1 |  |
| 127 | 无缝矩阵主机4K | 4进4出无缝矩阵主机4K1.无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度过程，快如电影换镜头；2.输出分辨率可调，以适应多种不同的显示屏；3.每个输出通道，可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可对色温进行增益调节及补偿调节；4.可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计；iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱； | 台 | 1 |  |
| 128 | 户内双色LED屏 | 户内双色屏10m\*0.456m1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R1G。2.物理点间距：4.75mm；分辨率：44321点/㎡。3.单元板分辨率：64\*32，单元板尺寸（mm）：304\*152，白平衡亮度：600CD/㎡。4.水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°。5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点。6.平均无故障时间：≥10000H。7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。 | 平方米 | 4.56 |  |
| 129 | 户内双色LED屏钢结构框架 | 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料。 | 平方米 | 4.56 |  |
| 130 | 智能末端控制主机 | 支持3路220v输出,单回路输出最大3单回路输出最大32A；★箱体带10寸触摸控制屏。提供产品公安部检测报告。实时采集每回路开关状态，实时监测电压、电流、温度、漏电值、功率等；远程控制每回路的开启/关闭，或定时开启/关闭；时序启动、关闭，全开或者全关功能；★（1）设备可通过RJ45网络接口或WIFI接口连接互联网（2）可在平台软件显示用电回路的工作电流值、漏电流值、电压值、功率值、温度值（3）设备可手动或定时进行漏电流自检，自检通过后可对用电回路供电；提供产品公安部检测报告。 | 套 | 1 |  |
| 131 | 远程智能用电监测管理系统V1.0 | 1、工作通道：≥3路工作通道模式，每路工作电压符合国内电器工作电压标准（AC220V±10%）；每路带载额定功率≥4KW,最大可带载48KW；2、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器；3、支持远程一键开关功能：支持一键式顺序、逆序开关，同时支持自定义顺序开关，也可手动每路独立开关；4、支持设备并机管理：支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理，支持开关状态场景保存，同时支持多个场景保存，支持开关状态一键恢复；5、支持定时开关控制：可自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可循环执行；6、可通过手机APP端和WEB端对设备远程参数监测：每一路输出通道都具有电流、电压、功率、温度、运行时长、三相平衡的数据监测；7、报警管理：监控电源输入和每路输出通道异常情况告警，显示告警原因，自动上传报警日志至云端，支持在APP查看8、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能；9、显示：≥10寸触摸屏，显示设备状态，日期时间，通道开启和关闭状态，每一路漏电，过压，过载等告警状态；10、支持电源单路或多路定时开启与关闭，定时设置支持精确到年、月、日以及具体时间，支持编辑定时任务名称，在定时任务中可在APP上同时看到。 | 套 | 1 |  |
| 132 | 42U机柜 | 600\*800\*2000mm网络机柜，机柜板材采用钢板厚度不低于1.2mm的冷轧钢板，立柱等沉重部位冷轧钢板厚度不应低于2.0mm，表面喷塑处理，机柜顶部不少于两个散热风扇，机柜自带3块挡板，机柜四面均可拆卸，前后门带锁。 | 台 | 2 |  |
| 133 | 辅材 | 设备线材包含（屏蔽线、连接线等一切线材，链接件） | 批 | 1.00  |  |
| 134 | 小学篮球场 |  |  |  |  |
| 135 | 单12寸全频音箱 | 1.频响不低于53Hz-20KHz（-10dB），65Hz-19KHz（±3.5dB）2.连续功率≥400W 峰值功率≥1600W3.阻抗：8Ω4.扩散角度:（-6dB Point）：80°H×50°V5.构成：12"+3″ complex-diaphragm compression driver6.灵敏度≥100dB/W/M7.最大声压≥126dB | 台 | 6 |  |
| 136 | 音箱架 | 定制 | 台 | 6 |  |
| 137 | 专业功放 | 1.立体声输出功率8Ω≥600W×2 2.立体声输出功率4Ω≥1000W×23.桥接功率 8Ω≥1800W4.输入灵敏度： 0.775V/1.4V5.输出电源插座：四个万用插座6.频率响应不低于20-20000Hz(±0.3dB) 7.转换速率≥10V/µs8.阻尼系数﹥200:19.串音>70dB@1KHz10.信噪比﹥100dB11.总谐波失真＜0.5%，1KHz12互调失真﹤0.35%8Ω,1KHz1W | 台 | 3 |  |
| 138 | 音频处理设备 | 本产品是2进6出专业音频处理设备，采用32-bit fixed/floating-point DSP ，音频系统延迟< 1ms，数模转换24-bit，输入阻抗10kΩ，最大输入电平18dBu，输入通道延时0 ～1000ms 每通道，滤波器HPF、LPF、7PEQs。频率响应 20~20k Hz ±0.3dB。 总谐波失真＜0.003% THD+N @1kHz 。动态范围120 dB。本底噪声＜-93dB，通道串音＜-100dB @1kHz。 | 台 | 1 |  |
| 139 | 调音台 | 1.机架式调音台2.12个线路输入（4个单声道+4个立体声）3.幻象电源供电4.带有倒向晶体管电路5.USB音频功能6.内部全局供电7.轻巧耐用的金属机身设计8.高级效果器：SPX，含24组预置效果器 | 台 | 1 |  |
| 140 | 一拖二真分集无线手持话筒 | 频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz)振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）调节方式：FM最大频偏：±50KHz灵敏度：18dBuV（可调）信噪比：≥89dB音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)音频输出：0-300mV/600Ω平衡输出：0-300mV/600Ω动态范围：≥105dB（可选配头戴，领夹） | 台 | 2 |  |
| 141 | 麦克风天线放大器 | 技术参数：1.频率范围：500-900MHz2.输入截断点：+22dBm3.噪声比：4.0dB Type(Center Band)4.增益：+6-9dB(Center Band)5.输出阻抗：15dB min6.阻抗：50Ω 指向7.频宽：300MHz8.插座：BNC female9.电源供应：100-240V/50/60Hz10.电源消耗：170mA 指向性：180度11.提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线 | 台 | 1 |  |
| 142 | 8路电源时序器带232/485 | 1、采用多功能一体化设计，1U机箱。2、设备级联接口采用RJ45网头设计，通过网钳制作网线即可，大大方便工程施工难度。3、支持RS232、RS485串口输入控制。技术参数：1.5米4平方电源线弱电开关启动工作电压：AC220V/50~60HZ最大负载：<7000W（阻性负载） | 台 | 1 |  |
| 143 | 42U机柜 | 42U机柜 | 台 | 1 |  |
| 144 | 地插 | 1xHDMI,1x卡侬，1x电源，1x网络 | 套 | 1 |  |
| 145 | 辅材 | 含各类音响线、连接线、跳线等 | 批 | 1 |  |

**三、供货要求：**

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、必所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定地点。

**四、售后服务要求：**

▲1、质保期要求：质保期不少于2年，超过质保期维修时只收取部件成本费。

2、技术支持要求：质保期内出现问题，7×24小时的电话技术支持和5×12小时的免费上门现场技术服务；质保期内提供免费上门维护、对故障1小时内技术响应，2小时以内到现场；4小时以内解决问题。

**五、培训要求：**

投标方对使用单位的人员进行使用、维护技能培训，培训内容包括掌握设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常运行操作方法、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。确保用户能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常运营、维护和管理。

**六、工期要求：**

合同签订后 90 天内完成所有设备的供货、安装、调试等所有工作内容。

**七、验收要求：**

根据临财采〔2021〕6号《关于转发<杭州市政府采购履约验收暂行办法>的通知》要求，采购合同签订并备案之后，采购人通过杭州市政府采购监管平台向采购代理机构发出验收启动通知，受委托的采购代理机构制定项目验收方案。验收方案应当包括项目基本情况、验收组织主体、验收小组组建方式、验收方法、验收流程、验收指标和标准等要素。受委托的采购代理机构应当按照采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准

**八、付款方式：**

1、合同签订后，并提交合同总价1%的履约保证金（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），同时甲方支付本批次合同款的50%；

2、设备试运行并通过验收，移交招标人后付至合同款的85%，此时供应商缴纳的1%履约保证金自动转为质量保证金，在无质量问题的情况下，质量保证金将在质保期满后无息退还，质保期满后支付剩余15%。

3、每次支付上述款项需乙方应出具符合发票管理制度的发票，若乙方不提供或不能提供发票甲方有权拒付，由此产生的一切责任由乙方承担。。

 **九、验收要求：**

根据临财采〔2021〕6号《关于转发《杭州市政府采购履约验收暂行办法》的通知》精神，组织验收。

 **十、采购人认为必须说明的其他内容：**

**带“**▲**”条款为实质性条款，投标人须将相应内容填写至《符合性审查资料》，如有任意一条未响应或不满足，将被视为投标无效。**

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* |
| 1 | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分20分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣2分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止；**采购需求中要求提供的检测报告、证书扫描件、功能截图等资料的，必须提供，否则视为不满足此项要求。** | 20 | 客观分 |  |
| 2 | 培训方案：根据投标人提供的培训情况、培训方案、培训次数和方式等（完全符合得2分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分）； | 2 | 主观分 |  |
| 3 | 售后服务能力：根据投标人提供的售后维护机构、人员情况、售后服务类型（包含分公司、办事处）、服务网点覆盖范围等（完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分）； | 3 | 主观分 |  |
| 4 | 多媒体会议系统的施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。（内容全面的得3分，较全面得2分，不够全面的得1分）。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 企业管理体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书得1分；投标人具有环境管理体系认证证书得1分；投标人具有职业健康安全体系认证证书得1分；具有信息安全管理体系证书得1分；具有信息技术服务管理体系认证证书得1分；没有的不得分；证书应在有效期内；**投标文件中提供证书复印件。** | 5 | 客观分 |  |
| 6 | 对投入本项目的人员情况:项目经理具有中级或以上职称证书且同时具有企业主要负责人安全生产考核合格证书，否则不得分；（2分）项目组人员具有专职安全生产管理人员证书，每提供1本证书得1分；（1分）项目组人员具有高处作业资格人员证书，每提供1本证书得1分；（1分）项目组人员具有电工作业资格人员证书，每提供1本证书得1分；（1分）**投标文件中同时提供证书复印件和项目组人员近1个月的社保缴纳证明材料复印件**； | 5 | 客观分 |  |
| 7 | 弱电智能化系统主要设备原厂授权及质保情况：投标人提供（1）、一卡通门禁系统中的**室外摆闸产品**；（2）、停车管理系统中的**出入口控制终端**产品；（3）、广播系统中的**IP广播主机**产品；（4）、电子班牌系统中的**电子班牌**产品；（5）、多媒体会议系统中的**智能末端控制主机**产品；产品针对本项目的原厂授权书及2年质保书，每提供一个系统得1分，最多得5分；授权书及质保书必须同时具有才可得分；**投标文件中提供针对本项目的原厂授权书及质保书复印件并加盖公章；** | 5 | 客观分 |  |
| 8 | **电子班牌视力表检测演示功能：**1）选择1.5m距离下测试左右眼视力，功能启用阶段支持学生人脸识别登录个人账号，且系统支持逐步缩小展示字体并引导学生用手势表达识别的结果；（得2分）2）支持通过内置摄像头辅助AI能力判断视力表识别结果准确率并实时给出结果；（得2分）3）检测结束后汇总结果支持有小数读值和五分读值，以及视力的整体评估结果和建议信息；（得2分）4）在“学生体检”相关模块，支持查看学生自己视力的“成长曲线”，建立视力健康档案。（得2分）**智能末端控制主机演示功能：**1）箱体带10寸触摸控制屏控制，无须手动操作空开；（得2分）2）一键远程开关回路，回路远程控制；（得2分）3）为确保专业人员操作，操作界面下发指令需输入密码后方可操作；（得2分）4）设备可手动或定时进行漏电流自检，自检通过后可对用电回路供电。（得2分）备注：现场演示，演示部分最多得16分,缺1条扣相应得分，扣完为止。投标人未提供演示的不得分。 | 16 | 客观分 |  |
| 9 | 企业实力：1）投标人或投标所投人行摆闸产品制造商，应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家政府部门发布的“国家专业众创空间示范名单”的得1分，没有不得分；**投标文件中提供相关证明文件并加盖公章；**2）投标人或投标人所投出入口控制终端产品制造商应具备较成熟的产品制造能力，具备符合GB/T39116-2020及GB/T 39117-2020标准规范的CMMM智能制造能力成熟度标准符合性证书的得1分，没有不得分；**投标文件中提供相关证明文件并加盖公章；**3）户内双色LED屏厂家提供省科技型企业证书的得1分，没有不得分；提供安全生产标准化三级企业证书的得1分，没有不得分；**投标文件中提供证书复印件并加盖公章；**4）远程智能用电监测管理系统软件厂家提供计算机软件著作权证书的得2分，没有不得分；**投标文件中提供证书复印件并加盖公章；** | 6 | 客观分 |  |
| 10 | 产品性能：提供具备CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样检测报告：1. 车牌识别一体机：依据GB 16796-20093《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》、GB/T15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》出具的检测报告，其中应满足具有车辆子品牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下，白天环境光不低于200LX，晚上不高于30LX。白天车辆子品牌识别率≥98%，晚上车辆子品牌识别率≥98%；大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。

**备注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，提供一份复印件得3分，没有不得分；** | 3 | 客观分 |  |
| 11 | 企业类似业绩：投标人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）实施过类似项目的，提供一个业绩得1分，最多得2分；**投标文件中需提供中标通知书复印件，合同复印件，验收报告复印件，不提供不得分；** | 2 | 客观分 |  |
| 12 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 | 客观分 |  |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

 4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

 4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

**政府采购货物买卖合同**

**（试行）**

项目名称：

合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

##

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购 文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）： （供应商）

乙方2（全称）： （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称） （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. **项目信息**
2. 采购项目名称：

 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

 品牌： 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

 标的名称：

 关键部件： 品牌： 型号：

 关键部件： 品牌： 型号：

 关键部件： 品牌： 型号：

 （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

 ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

 🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

 🞎否

 （4）政府采购组织形式：🞎政府集中采购 🞎部门集中采购 🞎分散采购

（5）政府采购方式：🞎公开招标 🞎邀请招标 🞎竞争性谈判 🞎竞争性磋商

 🞎询价 🞎单一来源 🞎框架协议 🞎其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：🞎是 🞎否

 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：🞎是 🞎否

 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：🞎是 🞎否

 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：🞎是 🞎否

 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：🞎是 🞎否

（7）合同是否分包：🞎是 🞎否

 分包主要内容：

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 🞎大型企业 🞎中型企业 🞎小微型企业

 🞎残疾人福利性单位 🞎监狱企业 🞎其他

 （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：🞎是 🞎否

 外商投资企业类型：🞎全部由外国投资者投资 🞎部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

 🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

 国别： 品牌： 规格型号：

 🞎否

 （10）是否涉及节能产品：

 🞎是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购

 🞎否

 是否涉及环境标志产品：

 🞎是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购

 🞎否

 是否涉及绿色产品：

 🞎是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购

 🞎否

 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

🞎是 🞎否 🞎不涉及

1. **合同金额**

（1）合同金额小写：

 大写：

 分包金额（如有）小写：

 大写：

 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

 （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

 🞎固定总价 🞎固定单价 🞎固定费率 🞎成本补偿 🞎绩效激励 🞎其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

🞎全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

🞎分期付款： （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

🞎成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

🞎绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

1. **合同履行**

（1）起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：🞎是 🞎否

 收取履约保证金形式：

 收取履约保证金金额：

 履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

1. **合同验收**
2. 验收组织方式：🞎自行组织 🞎委托第三方组织

 验收主体：

 是否邀请本项目的其他供应商参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请专家参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请服务对象参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请第三方检测机构参加验收：🞎是 🞎否

是否进行抽查检测：🞎是，抽查比例： 🞎否

是否存在破坏性检测：🞎是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

 🞎否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：🞎一次性验收

 🞎分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：🞎是 🞎否

（8）履约验收其他事项： （产权过户登记等）

1. **组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

1. **合同生效**

本合同自 生效。

1. **合同份数**

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

##

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） | 乙方（供应商） |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
| 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |

## 第二节 政府采购合同通用条款

**1. 定义**

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

1. **合同标的及金额**

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

**3. 履行合同的时间、地点和方式**

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

**4. 甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

**5. 乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

1. **合同履行**

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

**7. 货物包装、运输、保险和交付要求**

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

**8. 质量标准和保证**

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

**9. 权利瑕疵担保**

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

**10. 知识产权保护**

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

**11. 保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

**12. 合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

**13. 履约保证金**

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

**14. 售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

**15. 违约责任**

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

1. **合同变更、中止与终止**

 16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**17. 合同分包**

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

**18. 不可抗力**

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

**19. 解决争议的方法**

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

**20. 政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**21. 法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

**22. 通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

1. **合同未尽事项**

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| 第二节第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
| 指定现场 |  |
| 第二节第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：（1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ；（2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节第23.1款 | 其他专用条款 |  |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

 **一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

 投标人名称(电子签名)：

 签发日期： 年 月 日

 **授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

 日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

 投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的****页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

**2、招标文件中实质性要求必须明确响应。**

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* | 投标文件中的页码位置 |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

1. 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** |  |
| **投标报价（大写）** |  |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

三、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称（电子签名）：

 日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

 日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

 ……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），**（分包供应商1名称），**具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

 日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。。