西渠河清淤排查项目

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJWL-2024-023

采购人：杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

采购代理机构：浙江文澜建设管理有限公司

二〇二四年十月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

西渠河清淤排查项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年11月20日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJWL-2024-023

项目名称：西渠河清淤排查项目

预算金额（元）：794400

最高限价（元）：794400

采购需求：西渠河清淤排查项目，主要内容具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限：45日历天

本项目接受联合体投标： 是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年11月20日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年11月20日14点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2024年11月20日14点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市临平区人民政府南苑街道办事处

地    址：杭州市临平区南苑街道人民大道792号

传    真： /

项目联系人（询问）：戴工

项目联系方式（询问）：0571-86236713

质疑联系人：裘工

质疑联系方式：0571-88565980

2.采购代理机构信息

名    称：浙江文澜建设管理有限公司

地    址：浙江省杭州市临平区南苑街道新丰路199号4幢603室

传    真：/

项目联系人（询问）：吴工

项目联系方式（询问）：13777566373

质疑联系人：尹工

质疑联系方式：18757578895

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临平区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）。

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | ## （1）标的：2024年度南苑街道河道排查项目，属于其他未列明行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。þ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 份投标文件送达地点：浙江省杭州市临平区南苑街道新丰路199号4幢603室；备份投标文件签收人员联系电话：13777566373。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 代理服务费 | 招标服务费：本次代理服务费由中标人支付，代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件计取，中标人在领取中标通知书前需向招标 代理机构支付招标代理服务费，费用包含在总报价中，不单独列项报价。 |
| 15 | 其他说明 | 1、中标单位需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件（资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）肆份（正本一份，副本三份）并提供电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书肆份。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

## 一、项目概况

本工程的主要工作内容为临平区的南苑街道范围内西渠河河道的排查工作。西渠河全长1.8km，其中明渠长0.2km，暗涵长1.6km。临平位于杭州市的杭嘉湖平原南端，地处长江三角洲圆心地，西依京杭大运河，东濒运河二通道。地理坐标为北纬 30°32′～30°52′、东经 120°13′～120°34′，东西长约 21.6km，南北宽约 23.3km，总面积约 316k㎡。临平从东、北两面成半弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市相接，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西面与余杭区为邻，西南与杭州城区相接。为尽快改善西渠河河道水环境，提高沿线小区居民的幸福感及获得感，本工程采用CCTV检测进行排水口调查，并根据暗涵排口调查成果，采用QV检测进行污染溯源，获取暗涵排口坐标，通过坐标放样的方法实地放出暗涵排口在地面的对应位置。通过排查找到西渠河的外源污染源，从而达到改善区域水环境的目标。

## 项目目标

1、暗涵内排水口调查：摸清项目范围内暗涵排水口（尤其是混接排口）基本地理信息、附属设施信息、水质水量情况及污染来源，为排口整治、黑臭水体治理、水环境提升提供依据。

2、污染溯源：摸清已调查的混接排口进行向上溯源检测，确定雨污水管道连接关系、雨污水管道拓扑结构、排水系统雨污混接情况，为消除污水直排、外水混入、制订混接改造计划提供依据。

## 排水口调查

### 1、调查范围

本次排查西渠河从王家畈港至上塘河，全长1.8km。其中百合苑路段的明渠长0.2km，剩余路段均为暗涵，长1.6km。

### 2、排水口调查内容

暗涵内排水口排水来源错综复杂，为准确地了解每一个排水口的具体排水性质，需进行暗涵内部排水口排查，确定排水口位置、排水口类型等属性。在进行排水口调查时，按照以下要求进行现场调查。

(1)暗涵内排水口排查，包含排水口平面坐标、排水口编号、管径排水口材质类型、排水口类型初步判断，实测过程中排水口流水情况等信息。

(2)排水口调查需在天气放晴3天后进行，保证雨水系统中基本无雨水，便于判定污水混接情况。

(3)排水口排水性质不能仅依据一次调查成果判定，调查应分多次在不同时间段进行跟踪调查，跟踪调查次数不少于2次。

(4)每次排水口调查时，应进行现场拍照或拍摄视频记录排水口排水情况，有水的还应初步判定是生活污水或是其他类型污水。

(5)排水口调查时，应进行多次CCTV调查，跟踪调查应在生活用水低峰期（上午10-11点）、用水高峰期（晚上19-21点）分别进行，并现场拍照或拍摄视频记录排水口排水情况。在不确定情况下可在低峰期或高峰期增加一次CCTV调查。

(6)在跟踪调查全部结束后进行排水口性质的判定。

### 3、箱涵CCTV检测技术要求

(1)现场踏勘

正式开始调查前，应组织现场踏勘。现场踏勘应同时对地面以上的工作环境和暗涵内部情况进行踏勘。当暗涵内淤积严重或水深不符合作业要求时，应采取措施进行清淤、抽水，符合调查条件后再进行CCTV检测作业或QV检测作业。

(2)CCTV内窥法作业技术要求

1）内窥作业时管内水位不宜大于直径的30%。

2）在实施作业前应对管网进行必要的疏通清洗。

3）封堵管网应符合现行的行业标准的有关规定。

4）有下列情形之一的应终止作业：

① 爬行器无法行走。

② 镜头沾有水沫、泥浆等影响图像质量因素

③ 镜头入水。

④ 暗涵充满雾气。

(3）检测设备的技术要求

1）摄像头高度可自由调整，灯光强度能调节。爬行器的平稳度应满足不同口径的要求。

2）闭路电视系统的技术要求应符合相关要求。

3）检测设备结构坚固，密封良好，能在-10~50℃的气温条件下和潮湿的环境中正常工作，宜配有防爆系统和防水系统。

4）检测设备应具备计数功能，电缆计数测量仪最低计量单位为0.1m，精度误差不大于士1%。

5）电缆长度120m时，爬坡能力应大于5°。

6）设备宜具备坡度测量功能，其精度误差不大于士1%。

7）检测设备应符合现行的国家标准有关规定。

8）对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求检查和校正。

(4）CCTV内窥法排水口调查外业数据采集

1）仪器设置。根据被测管道大小安装合适的摄像头、照明设备，连接主控系统，打开主控系统，检查摄像头和照明是否能正常工作。

① 在使用前检查计数器的准确性。

② 关闭系统，将摄像头放人管道

③ 打开系统，设定起始位置。

④ 将计数器调零。

⑤ 利用屏幕书写器输入标题（标题主要包括：工程名称、地点、委托单位、作业单位、作业人员、日期、起始井和终止井编号、水流方向、管材、管径等）。

⑥ 设置录像参数并控制启停。

2)爬行器摄像。释放电缆，让摄像头进入调查区域，根据爬行器的速度继续释放或回收电缆。摄像过程中，通过电脑控制端实时查看暗涵内状况，若发现疑似排水口，控制爬行器暂停前进，对准爬行器，停留拍摄不少于10s，现场记录以下信息：ⅰ 记录排水口距离检查井的距离信息，后续数据处理时可根据暗涵走向及距离信息以及管径大小，初步判读发现的排水口尺寸大小和高程信息。ⅱ 记录发现的排水口水流情况信息，有无排水，水量大小、初步判断水质情况；ⅲ 摄像过程中，当遇到管道破损或障碍物时，需控制爬行器速度，并根据管道内部情况调节亮度改善管道的光亮度。

3）仪器回收。当某段暗涵调查完成后，立即控制爬行器退回进人口，根据爬行速度，同步收回电缆，收回电缆时需用布清洁电缆上的水和污物。

(5）外业调查注意事项

1）在对每一段管涵开始拍摄之前，必须先拍摄白色看板，白色看板上应写明道路或被检对象所在地名称、起点和终点编号、属性、管径以及时间等基本信息，便于后续视频信息的识别。

2）爬行器的行进方向应与水流方向一致。

3）管径不大于200mm时，直向摄影的行进速度不宜超过0.1m/s；大于200mm时，直向摄影的行进速度不宜超过0.15m/s。

4）圆形或矩形排水管网摄像镜头的移动轨迹应在管网中轴线上，蛋形管网摄像镜头的移动轨迹应在管网高度2/3的中央位置，偏离不应超过士10%。

5）摄像机进入管网起始位置时，必须将电缆计数测量仪归零。

6）电缆上应有距离刻度标记，每一段检测完成后，应计算电缆计数测量仪的修正值。

7）在起始位置应根据需要输入路段（位置）名、起止点检查井编号、管径、属性等内容。

8）直向摄影时，图像横向必须保持正向水平，中途不应改变拍摄角度和焦距。

9）侧向摄影时，爬行器必须停止，同时变动拍摄角度和焦距以获得最佳图像。

10)对存在排水口接入时应作详细判读、量测和记录，并按规范要求的格式填写调查结果。

(6）CCTV 内业影像判读

1)管涵内部接入的排水口应在现场初步判读并记录。现场检测完毕后，应由复核人员对录像资料进行复核。排水口尺寸的判定可参照管径或相关物体的尺寸。

2)排水口类型应在现场初步判读并记录。

3)排水口图片宜采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式。

4)排水口在管段中的纵向位置应采用该缺陷与起算点之间的距离，缺陷在管道环向的位置应采用时钟表示法描述。

### 4、排水口类型判定

在分流制排水体制中，排水口可分为污水排水口、雨水排水口、雨污水混流排水口。

(1）污水排水口。在分流制排水体制的城区，由于城市污水管网建设不完善、污水纳管监管不到位、生活和工业废水偷排等原因，造成污水直排至水体，此类排水口为分流制污水直排排水口。污水直排排水口排水量较为稳定，晴天雨天水量差别不大。

(2）雨水直排排水口，晴天时排水口呈干涸状态，降雨时大量雨水排出。

(3）雨污水混流排水口，其特点可分为两类，其中一类雨水排水口污水混流，其特点为晴天时只有极少量的污水排入，降雨时大量雨水排入；另一类为污水排水口雨水混流，其特点为晴天时有污水排入，降雨时有雨水排入。

在分流制排水体制中，因雨水排水管道存在混接污水，故旱天会向水体排污，同时也存在初期雨水污染。由于雨水、污水管道混接、错接，导致雨水直排排水口出水中有混入污水，给受纳水体带来污染；同时，该类排水口也存在地下水渗入造成的旱天排水。

除了这三种排水口之外，还有一部分针对雨污水混接排水口设置的截流式混接排水口，它是在排放口接入河道前一个检查井作为截流设施，其特点类似于合流制截流排水口，但污水量相比较而言较小。

除了合流制排水口和分流制排水口之外，还存在其他特殊类型的排水口，例如设施应急排水口，这一类排水口一般距离泵站等排水设施较近，较容易排查。沿涵、沿河建筑物的污水排水口，一般为临涵、临河直接排放出的污水排水口，其排水间歇性较强，管径较小。

泵站排水口，这种排水口通常为雨水泵站强排通道。

具体地，分流制排水口的判定原则如下：

(1）雨水排水口

分流制排水体制中，向水体直接排放雨水的排水口。由于大气及城市地表污染等各种因素的影响，会有大量成分复杂的污染物通过雨水淋洗、冲刷进入水体，造成地表水环境的污染，尤其是降雨初期阶段，会给水体带来一定污染。

旱季无水流，排水口干涸、无水泽。降雨时有水流出，流量随降雨变化较大，且水质降雨前后差别较大。

此类排水口需要与合流制溢流排水口，分流制截流排水口进行区分。

在排水口调查前需要对上游区域进行调查，是否对上游汇水区域进行雨污分流改造，区别方法为降雨时水质变化是否明显，且降雨量较小时出流速度。

(2）污水排水口

雨天、晴天水流情况基本稳定、变化规律相同，24h连续排水，雨天水流无明显增大。此类排水口需要注意与混流排水口进行区别，混流排水口在降雨期间水量变化明显。

(3）混流排水口

混流排放口在判定前，需要对区域范围内的排水进行调查，确定是否进行过雨污分流改造，以排查合流制排水类型的干扰；然后需要对降雨前后流量进行分析，与污水直排口相比，其降雨前后流量变化较大。

分流制排水体制中，针对雨污混接、在雨水排水口实施了截流措施的排水口，其存在溢流污染与河水倒灌的问题。旱天污水和雨天的混合污水经截流管道输送至污水处理厂，随着雨水径流的增加，当混合污水的流量超过截流干管的输水能力时，就有部分混合污水经截流井溢流后通过排水口直接进入受纳水体。

当有下列现象之一时，可预判为调查区域内有雨污混接的可能：

- 持续3个旱天后，雨水管道内有水流动。

- 持续3个旱天后，雨水管排水口有污水流出。

- 旱天时，雨水管道内CODc浓度下游明显高于上游。

- 旱天时，雨水泵站集水井水位超过地下水水位高度或造成“放江”。

- 旱天时，在同一时段内，雨水泵站运行时，相邻污水管道水位也会下降。

- 雨天时，污水井水位比旱天水位明显升高或产生冒溢现象。

- 雨天时，污水泵站集水井水位较高。

- 雨天时，污水管道流量明显增大，污水井水位比旱天水位明显升高或产生冒溢现象。

- 雨天时，污水管道内CODcr浓度下游明显低于上游。

- 通过监测或人工进行水位调查，相邻雨污水井内水位持平或河道水位接近。

(4）其他类型排水口判定

除了上述几种常见类型的排水口以外，还有如沿岸建筑物排水口、雨水泵站排水口、应急设施排水口等，此部分排水口在暗涵外较容易发现相关排水建筑物及构筑物，因此需要在外业作业的基础上对其进行判定。当发现类型不能判定的排水口时，需要对此部分排水口进行记录，后续进行深入调查。

### 5、调查成果

本项目的排口调查作业应在初次调查后，分别在用水低峰期（上午10-11点）、用水高峰期（晚上19-21点）进行跟踪调查，因此其CCTV检测总长度为4.8km，并由项目监理确认满足CCTV检测长度及时段要求；同时递交排口调查报告，包括排口的位置、尺寸、有无排水等信息。

## 污染溯源

### 1、溯源范围

污染溯源工作主要根据排口类型的不同，对溯源调查的要求也有所不同。暗涵排口溯源需先根据暗涵排口调查成果，获取暗涵排口坐标，每个排口进行向上溯源，通过坐标放样的方法实地放出暗涵排口在地面的对应位置。

针对已确定的混流排水口采用QV检测的方式进行污染溯源，在混接排水口调查上游雨污水管，溯源至混流点位，确定混流源头。

### 2、技术路线

溯源调查工作重点针对晴天仍持续排水的排水口。溯源调查基本要求如下：

(1)在对混接排水口进行筛查时，原则上采用污染源溯源排查方法，从混接排水口下游向上溯源，遵循先干管，后支管的原则。

(2)暗涵周边管线探测：管线探测范围为暗涵左右50延米宽度范围内的所有排水管线；当有市政道路与涵渠平行时，应探测市政道路上的现状排水管网（即使此排水管网与涵渠无任何连接关系），与涵渠交叉的道路上的现状排水管网只需要探测至距涵渠50m左右的范围。

(3)无水排水口溯源要求：应调查至该排水口周边区域50m左右的范围内，调查至连接该排水口的第一个检查井并确定其属性。

(4)有水排口溯源要求：有水排放口需要向上溯源至点源污染位置，此处所指的污染点源一般为化粪池出水管、污水立管、混流立管、建筑物直排管等，当发现排水口为错接的污水管时可不向上溯源。当发现排放口不止一处点源污染混入时，应继续向上游溯源，直至找到所有混接的污染点源位置，点源污染信息应在相应溯源成果上标出位置信息，属性信息。

(5)依据《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017 对污染溯源范围内排水管线进行详查，应查明排水管线的类别、平面位置、连接管线、走向、埋深、偏距、规格、材质、传输物体特征（压力、流向）、权属单位以及管线的附属物等，测量地下管线平面坐标和高程，编绘地下管线图，建立管线数据库，数据格式、设施编码应符合《GBT51187-2016 城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》、《CJJ 61-2017 城市地下管线探测技术规程》的规定。

### 3、有水排口溯源调查内容

按照实际作业流程，有水排口溯源调查工作按工序分为排口位置确定（如果是暗涵排口，可实地放样出排口在地面的投影位置）、排口连接井调查、溯源管线测量、成果编辑与输出。

(1）排口位置确定

暗涵排口和雨水系统管道内混接点，由于实地无法看到，为了准确确定暗涵内排口位置或雨水系统管道内混接点位置，可以利用已有的排口调查成果，调取排口具体的坐标，采用测量仪器实地放出排口的位置。

(2）排口连接井调查

确定排口位置后，根据排口调查成果，预判排口走向，按照从下游到上游的顺序，逐个打开检查井，确认是否与排口连接，调查检查井包括管径、材质、埋深、水流情况等信息，逐个填写调查记录表，并对检查井进行预编号，同时绘制调查底图，在检查井附近明显地物或建筑物（构筑物）上做好标记，注明点号，方便后续测量工作查找。以此类推，一直溯源至点源污染位置，此处所指的污染点源一般为化粪池出水管、污水立管、混流立管、建筑物直排管等。有水排口溯源调查一般有3种可能：

1）污染点源未经市政管网直接经排口进入渠涵。此类情况要求溯源至污染点源具体位置，明确污染点源性质，如污水立管、化粪池出水管等。污染点源处应做好标记，填写完整调查内容，包括小区或建筑物名称、门牌号、楼栋号，源头处应拍摄污染点源或周边地物的照片或视频资料（该照片命名与数据库中物探点号保持一致）。

2）有水排口污染源来源于市政污水管网。当有水排口向上溯源后，发现污染源来源于市政污水管网时，可不必向上溯源，但应调查此污水管上游没有雨水混入，有雨水混入的应调查雨水混入的具体位置。调查记录的内容应包括该排口与市政污水管网连接的检查井相关属性信息，包括管径、材质、埋深、水流情况等信息，地面做好标记并预编点号，便于后续测量工作。同时对检查井内部或周边地物拍摄照片或视频资料。有雨水混入的也应对雨水混入具体位置同样填写调查记录。

3）有水排口污染源来源于市政雨水管网。当有水排口向上溯源后，发现污染源来源于市政雨水管网时，应继续沿该市政雨水管向上调查，直至找到污染点源。调查出污染点源具体位置，明确污染点源性质，如污水立管、化粪池出水管等。污染点源处应做好标记，填写完整调查内容，包括小区或建筑物名称、门牌号、楼栋号，源头处应拍摄污染点源或周边地物的照片或视频资料（该照片命名与数据库中物探点号保持一致）。发现一处点源污染后，应继续调查该雨水管上游是否仍然存在污水流入，如发现仍有污水流入的，应继续沿该雨水管向上溯源，直至找到所有的污水混入点，所有污水混入点都要按污染点源要求填写调查记录，拍摄照片或视频资料。

本次排口溯源调查采用直接打开地面检查井调查的方式确定与排口连接的管道的埋深和走向，沿管道走向追踪、逐井调查。

(3）溯源管线测量

根据溯源调查的结果，对溯源沿线的所有检查井及管线进行坐标数据采集。

管线点的坐标测量可采用GPS、导线串连法或极坐标法；采用全站仪联测管线点时，可同时测定管线点的平面位置和高程，水平角和垂直角可观测半测回，测距长度不应大于150m，同时注意仪器高等数据的量测以及输入的准确性。

管线点的平面坐标和高程均计算至毫米，成果：坐标取至毫米，高程取至厘米。

(4）成果编辑与输出

外业调查和测量工作完成后，应及时对外业数据进行整理编辑。主要成果包括：溯源管线点成果表、排水口溯源成果图、溯源源头照片或视频资料等。

排水管线图成果编制与输出的基本要求包括：

1）地下管线图的编绘应在地下管线探测、测量及相关数据处理工作完成并经检查合格的基础上，采用计算机编绘成图。计算机编绘工作应包括：比例尺的选定、数字化地形图和管线图的导人、注记编辑、成果输出等。

2）专业地下管线图的比例尺为1:1000，图幅规格及分幅编号应与杭州市1:1000 地形图一致。

3）地下管线编绘所采用的软件，应有以下基本功能：① 数据输入或导入；② 数据入库检查：对进入数据库中的数据应能进行常规错误检查；③ 数据处理：该软件应能根据已有的数据库自动生成管线图、并根据需要自动进行管线注记；④ 图形编辑：对管线图、注记应可进行编辑，可对管线图按任意区域进行裁剪或拼接；⑤ 成果输出：软件应具有绘制任意多边形窗口内的图形与输出各种成果表的功能；⑥ 数据转换：软件应具有开放式的数据交换格式，应能将数据转换到管线信息系统中；⑦ 扩展性能良好；⑧ 地下管线图图例按相关规定绘制；⑨ 地下管线图各种文字、数据注记不得压盖地下管线及其附属设施的符号。管线上文字、数字注记应平行于管线走向，字头应朝北，跨图的文字、注记应分别注记在两幅图内；⑩ 在编辑地下管线图过程中，基础地形图与地下管线矛盾或重合的地物符道路名称、注记等应删除、移位或恰当处理，以保证管线图图面清晰。

### 4、无水排口溯源调查内容

无水排口溯源调查工作按工序可分为排口位置确定（如果是暗涵排口，可实地放样出排口在地面的投影位置）、排口连接井调查、溯源管线测量、成果编辑与输出。

(1）排口位置确定

该部分工作内容与有水排口工作内容及方法完全一致。

(2）排口连接井调查

与有水排口溯源不同，在实地确定无水排口位置后，根据已有管网资料和排口调查成果，判定排口走向，对排口周边50米范围内的所有检查井进行开井调查，需要调查至与排口连接的第一个检查井，记录该检查井的所有属性，可不必再往上溯源。

(3）溯源管线测量

该部分工作内容与有水排口工作内容及方法完全一致。

(4）成果编辑与输出

该部分工作内容与有水排口工作内容及方法完全一致。

### 5、管道QV检测技术要求

本项目排口溯源工作主要基于QV检测进行污染溯源，操作较为简单，在可伸缩的长杆上端安置潜望镜，伸入检查井内，通过手动转向，实时查看涵内状况。操作时应注意以下几点：

(1）镜头中心应保持在管道竖向中心线的水面以上。

(2）拍摄管道时变动焦距不宜过快。发现排水口时应保持摄像头静止，调节镜头的焦距，连续、清晰地拍摄10s以上。

(3）在拍摄检查井内壁时，应保持摄像头无盲点，均慢速移动

(4）对各种排水口和检测状况应作详细判读、量测和记录。

(5）现场调查完毕后，应由相关人员对调查资料进行复核。

QV内业影像判读，操作时应注意以下几点：

(1）发现排水口后，应在现场初步判读并记录排水口的类型、类别。现场调查完毕后，应由复核人员对录像资料进行复核。

(2）排水口尺寸的判定可参照管径或相关物体的尺寸

(3）无法确定的排水口类型应在报告中加以说明。

(4）排水口图片宜采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取的方式。

采用QV进行暗涵内排水口调查，其调查成果主要包括排水口调查成果表、暗涵平面图、排水口照片及视频资料等，成果格式内容与CCTV基本一致。

### 6、混接程度评估

对雨污混接状况的评估可以用混接密度（M）和混接水量比（C）来确定。混接密度（M）表示区域范围内混接点的数量在总的接点数量（检查井、雨水口）的比重，混接密度越高，说明区域内的雨污混接状况越严重。

混接水量比（C）分为雨水管网的混接水量程度（C污）和污水管网中混接雨水量（C雨）程度两种情况分别计算。雨水管网的混接水量程度指旱天混接到雨水管道的污水量占区域内总污水产生量的比例，比值越大，说明区域混接到雨水管网的污水量越高，雨污混接状况越严重。污水管网的混接水量程度指雨天混接进入污水管道的雨水总量和区域污水总量的比值，其中雨天混接进入污水管道的雨水总量按照雨天污水管道输送水量与旱天污水管道输送水量的差值计算。比值越大，说明区域混接到污水管网的雨水量越高，雨污混接状况越严重。

(1）雨水管网中污水混接

M=n/N×100%式中：M为雨水管网中污水混接密度；n为雨水管网中污水混接点数或用户数（混接的居民小区、企事业单位等）；N一排水管网服务区域内总排水用户数（居民小区、企事业单位等）。

C污=q/Q×100%式中：C污为混接水量比；指雨水管网中混接的污水量占区域内总污水产生量的比例；Q为被调查区域的污水总产生量，m3/d，按照区域总用水量的85%～90%计算；q为调查得到的雨水管网中污水混接总水量，m3/d。

(2）污水管网中雨水混接

M=n/N×100%式中：M为污水管网中雨水混接密度；n为污水管网中雨水混接用户数（混接的居民小区、企事业单位等）；N为排水管网服务区域内总排水用户数（居民小区、企事业单位等）。

C雨=|Q雨一Q|/Q×100%式中：C雨为混接水量比，指污水管网中混接的雨水量占区域内总污水产生量的比例；Q雨为污水管网雨天输送水量，m3/d；Q为被调查区域的污水总产生量，m3/d，按照区域总用水量的85%～90%计算。

(3）混接等级确定

混接密度（M）和混接水量比（C），区域混接程度分为三级：重度混接（3级）、中度混接（2级）、轻度混接（1级），以任一指标高值的原则确定等级，见表5.5-2。

区域混接程度分级评价表

表5.5-2

| 混接程度 | 混接密度（M） | 混接水量比（C） |
| --- | --- | --- |
| 重度混接（3级） | >10%以上 | >50%以上 |
| 中度混接（2级） | 5%～10% | 30%～50% |
| 轻度混接（1级） | 0～5% | 0～30% |

单个混接点的评估根据混接管管径、混接水量和混接水质来评价。对于一个确定的管道，当混接的管道管径越大时，混接进入原有管道的水量就会相对较大，造成的危害也就越大；当混接管的管径相对较小，但是混接的流量很大时，也会造成比较严重的混接结果；对于雨水管道来说，混接接入的污水浓度越高，就会对雨水管道内的水质产生更大的危害。因此，混接点的评估需要参考混接管管径、水量和水质等信息，综合判断混接管接入后对原有管道的危害程度。

灰水的氨氮浓度值约为6.0mg/L，因此当氨氮浓度不大于6.0mg/L时，可以认为混接水质为灰水为特点的生活污水，污染程度相对较轻，定义为轻度混接；居住小区中灰水和黑水的比例约为灰水：黑水=0.7:0.3，根据黑水和灰水氨氮浓度均值，换算成以居住区为特点的生活污水中氨氮浓度均值约为27.3 mg/L。因此可以认为当氨氮浓度不小于30.0mg/L时，混接水质为包括黑水的居住区生活污水，污染程度相对较严重，定义为重度混接。混接排水口氨氮浓度为6～30mg/L时，定义为中度混接，详见表5.5-3。

单个混接点混接程度分级标准表

表5.5-3

| 混接程度 | 接入管管径/mm | 流入水量/m3/d | 污水流入水质 N H3- N数值/mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 重度混接（3级） | ≥600 | >600 | >30 |
| 中度混接（2级） | 300～600 | 200～600 | 6～30 |
| 轻度混接（1级） | 300 | <200 | 0 |

### 7、溯源成果

本项目的排口溯源作业采用QV技术进行暗涵内排口溯源，溯源应至具体排水源头，溯源完成后应提交成果报告和CAD图纸。

### 8、主要工程量表

排查工程主要工程量表

表5.6-2

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测 | m | 4800 |
| 2 | QV检测 | m | 80000 |

## 人员配备要求

鉴于本项目排查的范围广、工作内容繁杂及排查专业技术标准要求较高，要求供应商配备具备相关专业的技术人员和做好工作分工等。

## 管理相关要求：

- 服务机构必须严格遵守国家法律、法规，严格按照国家标准、技术规范开展全要素排查工作，保证和维护排查和审核工作的科学性、公正性、诚实性、

- 保密性，确保高质量地完成排查任务。

## 服务期

- 服务期：自合同签订后45日历天完成。

## 成果提交：

- 要求按采购人相关要求执行，在任务时间内完成相关工作。

- 根据项目采购需求与履约服务考核由采购单位自行验收或委托验收。

## 结算原则和支付方式

1、结算原则：根据本项目中标单位的中标单价结算，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素(不可抗力除外)的变动而进行调整。中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

即结算价=中标综合单价×实际检测长度。

2、支付方式：合同签订后支付合同总价的40%作为预付款，服务期结束后进行项目验收，验收完毕后根据项目单价和实际检测长度支付合同尾款，验收扣款在尾款支付时予以清算。

在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购方可不适用前述规定。

## 履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价1%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），验收通过后采购人予以无息退还。（具体情况以合同约定为准）。

## 其他要求：

1、资料档案要求

中标人在录入及时进行数据归集，录入采购单位指定的数字化管理平台工具同时，应当对全部作业情况建立完整的档案资料（含书面和电子），并在项目结束后全部移交给采购单位保管。

2、保密要求

（1）与本项目有关的资料及数据中如涉及国家保密的内容，须按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

（2）中标单位应遵守相关保密法律、法规，确保采购单位及项目建设方和排污单位方的信息安全。

（3）因中标单位原因导致信息安全事件的，将追究责任，如造成损失的，由中标单位进行赔偿。

- 评标办法

- 评标办法前附表

| 类目 | 评分标准 | 权重 | 主观分/客观分 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、认证体系 | 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个证书得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，否则不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 二、类似业绩 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似业绩的得1分。 注：提供类似业绩合同复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 1 | 客观分 |  |
| - 三、综合实力 | - 投标人具有排水管道检测与评估企业服务等级证书甲级的得2分，乙级的得1分，本项最高得2分。 - 注：提供证明文件复印件，证书取得日期须在本招标公告发布之日前视为有效。 | 2 | 客观分 |  |
| 四、拟派人员 | 拟派人员情况： （1）项目负责人：具有市政类或测绘类或给排水类或环保类高级及以上工程师职称的得3分，具有市政类或测绘类或给排水类或环保类中级工程师职称的得2分，其他不得分； 本项最高得3分。 注：须提供相关职称证书、劳动合同和职工在该单位最近一个月的社保材料的扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分。 - （2）拟投入项目组成员（项目负责人除外）具有市政类或测绘类或给排水类或环保类中级职称0.5分/人，高级职称1分/人，最高得2分。具有市政排水管道检测与评估应用工程师的得2分，本项最高得4分。 - （3）项目管理成员：包括安全员、材料员，每项得1分，最高得2分。 - （4）作业人员：具备有毒有害有限空间作业证书、潜水员、排水管道工作业证书的每人得1分，最高得3分。 注：以上人员不得重复，并提供相关证书扫描件、和职工在该单位最近一个月的社保材料的扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，资料未提供或提供不全的不得分。 | 12 | 客观分 |  |
| 五、主要设备的配备 | 拟投入本项目的设备： （1）吸污车（抽粪车）一辆得2分，最多得2分。 （2）CCTV检测设备一套得2分，最多得4分。 （3）毒气检测设备一套得2分，最多得4分。 （4）管道封堵气囊（DN300-DN1200）一套得2分，最多得4分。 （5）QV镜（潜望镜/内窥镜）检测设备一套得2分，最多得4分。 注：以上须提供车辆设备购置发票扫描件、车辆行驶证、车辆登记证扫描件及车辆照片，其余设备须提供设备购置发票。否则不得分。 投标人租赁的投标文件中同时提供租赁合同及出租方的车辆行驶证，车辆登记证复印件，否则不得分。 投标人租赁的投标文件中同时提供租赁合同及设备照片；否则不得分。 | 18 | 客观分 |  |
| 六、水质监测能力 | 为保障排口水质监测数据准确性、及时性，以及突发情况下对水质提前掌握，投标人应具备水质监测能力： 1、投标人需具备水质检测实验室的得1分；(投标人需提供实验室照片、公安系统网上相关链接证明，不提供不得分) 2、实验室设备清单具有COD测试仪、氨氮测定仪、总磷测试仪、总氮测定仪、高锰酸盐测定仪、溶解氧测定仪、电导率测定仪、浊度测定仪、酸度仪、天平、便携式气体探测仪、紫外可见分光光度计提供齐全的得4分，每缺少一项扣0.5分。本项最高的4分； 注：投标文件中提供购置发票复印件或扫描件加盖投标单位公章。 | 5 | 客观分 |  |
| 七、项目理解 | 投标人对排查项目背景、现状、建设内容的理解描述。 对项目背景了解透彻、现状和建设内容理解深刻、准确的，得5分； 对项目背景、现状和建设内容描述基本准确、相对详细的，得3分； 对项目背景、现状和建设内容描述浅显、简单，有一定偏离实际的，得1分； 方案不合理或未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 八、技术方案 | 投标人制定技术方案的技术路线、技术方法和工作流程齐全性、结构完整性、表达准确性、条理清晰。 技术方案的技术路线完善、技术方法和工作流程齐全、结构完整、表达准确、条理清晰的，得5分； 技术方案的技术路线基本完善、技术方法和工作流程基本齐全、结构相对完整、表达基本准确、条理比较清晰的，得3分； 技术方案的技术路线不够完善、技术方法和工作流程有缺失、结构不够完整、表达不够准确、条理不够清晰的，得1分； 方案不合理或未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 九、重点、难点的分析 | 投标人针对排查项目背景的理解和结合项目现场踏勘情况，对项目重点、难点的分析全面合理、具有针对性。 对项目重点、难点的分析全面合理、具有针对性的，得5分； 对项目重点、难点的分析基本合理、具有一定针对性的，得3分； 对项目重点、难点的分析不够合理、针对性一般的，得1分。 方案不合理或未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 十、项目实施方案 | - 投标人制定的项目实施方案（包含实施思路、人员分工、设备投入、技术措施、保障措施等内容）的全面性、可行性，符合招标文件采购内容的要求。 实施方案的全面可行，符合招标文件采购内容要求的，得5分； 实施方案的基本完整、具有一定可行性，基本符合招标文件采购内容要求的，得3分； 实施方案的不够全面、可行性较低，与招标文件采购内容具有一定差距的，得1分； 方案不合理或未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 十一、质量保证措施 | 投标人排查项目实施过程中的质量保证措施。 质量保证措施内容齐全、完全可行的，得5分； 质量保证措施内容相对完整、基本可行的，得3分； 质量保证措施内容缺少、可行性较低的，得1分； 方案不合理或未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 十二、人员安全保障措施 | 投标人针对排查项目人员安全保障措施进行打分。 人员安全保障措施内容齐全、措施到位的，得5分； 人员安全保障措施相对完整、措施基本可行的，得3分； 人员安全保障措施较少、可行性较低的，得1分； 方案不合理或未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 十三、应急事件的响应时间、响应措施 | 投标人针对本项目应急事件的响应时间、响应措施等方面。 响应时间较短、响应措施到位、合理、可行，能有效应对应急事件的，得5分； 响应时间、响应措施基本满足要求，基本能有效应对应急事件的，得3分； 响应时间较长、响应措施难以满足要求，不能有效应对应急事件的，得 1分； 方案不合理或未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 十四、项目文明施工及环保方案 | 投标人针对排查项目文明施工及环保方案进行打分。 文明施工及环保方案完善可靠，具有针对性的，得5分； 文明施工及环保方案基本可行，较具有针对性的，得3分； 文明施工及环保方案有一定不足，有针对性有欠缺得，得1分； 方案不合理或未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 十五、档案管理制度 | 投标人针对本项目的档案管理制度。 管理制度职责清晰、内容齐全的，得5分； 管理制度职责基本清晰、细节上略有欠缺，内容基本齐全的，得3分； 管理制度职责不够清晰、细节上欠缺较大，内容基本有一定不足的，得1分； 方案不合理或未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 十六、合理化建议 | 投标人结合本项目实际情况，提出有针对性、可操作性、可实施性的合理化建议。 针对本项目实际情况提出的建议具有针对性、可操作性、可实施性的，得4分； 针对本项目实际情况提出的建议具有一定针对性、基本可操作可实施的，得2分； 针对本项目实际情况提出的建议有所欠缺的，得1分； 方案不合理或未提供方案不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 十七、报价得分 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 10 |  |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

- 1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

- 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 |  |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.7 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.3 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

## 报价要求本项目按综合单价进行报价，不得超过最高单价限价。投标报价时须按下表进行填报：

| 序号 | 服务内容 | 投标综合单价（元/m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测 | 元/m |
| 2 | QV检测 | 元/m |
| 合计 |  | 元/m |

注：CCTV检测不超过22元/m；QV检测不超过8.61元/m。

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。