崇贤街道未来社区数字化建设项目

招标文件

（电子招投标）

编号:JGZB2024-0015

杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处

杭州江工工程管理有限公司

二〇二四年九月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

崇贤街道未来社区数字化建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年9月18日 09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JGZB2024-0015

项目名称：崇贤街道未来社区数字化建设项目

预算金额（元）：2800000

最高限价（元）：2800000

采购需求：崇贤街道未来社区数字化建设项目，主要内容：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标： 是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年9月18日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年9月18日 09 点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2024年9月18日 09 点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处

地    址：杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处

传    真： /

项目联系人（询问）：丁先生

项目联系方式（询问）：15381026551

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：13666673939

2.采购代理机构信息

名    称：杭州江工工程管理有限公司

地    址：杭州市临平区崇贤街道拱康路928号6楼

传    真：/

项目联系人（询问）：张工

项目联系方式（询问）：15088705525

质疑联系人：甄工

质疑联系方式：0571-86276003

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临平区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：崇贤街道未来社区数字化建设项目 ，属于其他未列明行业；具体详见《中小企业划型标准规定》。 ## 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 15 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 / 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示。系统演示必须为视频形式的软件系统演示，提供PPT方式演示不得分。讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。送达地点：杭州市临平区崇贤街道拱康路928号6楼 ；送达时间：同投标截止时间前。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市临平区崇贤街道拱康路928号6楼；备份投标文件签收人员联系电话：张工 15088705525。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 代理服务费 | 本项目的采购代理费由供应商支付；本项目代理费为人民币32500.00元整（包含专家费）。各标项投标人应在投标报价中予以考虑，无需单独列明。计费标准按《计价格［2002］1980号》文件中服务类收费标准计算。 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付。开户名：杭州江工工程管理有限公司；开户行名称：余杭农商行崇贤支行 帐号：201000352271797，中标人需在领取中标通知书时缴纳代理服务费，缴纳时注明招标编号。 |
| 15 | 书面投标文件 | 中标单位需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件（资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）三份（正本一份，副本二份）并提供电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书三份。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

一、硬件服务清单

| 硬件采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 龙腾未来社区 |  |  |  |  |
| 1、视频安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 1、400万筒型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、场景设置:通用;室内;客观;道路强光抑制;自定义； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux； 8、 红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓； 9、 水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）； ★10、 支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、 宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，样机具有开启宽动态的选项。 | 台 | 7 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、变焦方式:定焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、 支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； ★7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 8、红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓。 9、水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 10、支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。 | 台 | 10 |
| 3 | 客流摄像机 | 1、400万智能型星光级变焦人数统计（人流量统计，人员密度检测）摄像机； 2、最高分辨率:2688*1520； 3、变焦方式:电动变焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG； 5、人脸检测:支持； 6、人数统计:人流量统计，人员密度检测； 7、最低照度：彩色：0.0005lux、黑色：0.0001 lux； 8、照度适应范围：≥135Db； 9、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； ★10、视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、SD卡功能：支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡； 12、夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； | 台 | 7 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 1、8盘位32路NVR 2、网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 3、USB:2个USB2.0;1个USB3.0 4、 支持智能回放：录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置1倍速至256倍速； ★5、 支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放，支持不低于3种不同强度的加密方式可选；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 6、 录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制； 7、 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、私有、自定义等协议接入； 8、 支持通道名称和摄像机OSD绑定或分离，单个通道名称最大可支持40个汉字； 9、 支持日志记录存储功能，日志记录包括登录、升级、报警、回放、下载、设备配置操作记录；支持检索设定日期内的日志信息； 10、 支持实时查看录像状态，包括录像类型、分辨率、码率、帧率、录像状态、码流类型等。 11、 支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问。 | 台 | 2 |
| 5 | 6T企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 块 | 11 |
| 6 | 安防管理终端 | 1、可管理摄像机总数:5000； 2、操作系统:可支持64 位Linux CentOS7.3； 3、内存:32G、网口:GE*2（业务口）+GE*1(管理网口)； 4、智慧物联管理平台:支持普通相机、人脸门禁、智能相机、出入口相机（含道闸）、违停球、智能锁、天山、VMS等，是集视频、人行（人脸、门禁、访客、考勤），车行（出入口相机、园区违停超速)等功能模块于一体的智慧物联管理平台； 5、融合管理：融合园区视频监控、智慧人行、智慧车行、智慧安防等业务，实现园区业务一个平台全管理； 6、轻量一体：架构领先，软硬一体轻量交付，上电即用实现园区业务一个设备全交付； 7、安全增效：多样化技防手段与智能化管理手段相融合，实现园区安全与效率一个设备全保障； 8、告警管理：实现对系统内告警数据进行查询、统计、联动、订阅等功能； 9、数据对接：可以实现对门禁等数据上传至浙住通平台。 | 套 | 1 |
| 7 | 显示器 | 1、面板尺寸（inches）:43； 2、背光:LED； 3、点距（H*V）（mm）:0.49*0.49； 4、分辨率:1920*1080、亮度（cd/m²）:400； 5、视频输入:1个VGA、1个HDMI、1个DVI； 6、音频输入:1个AUDIO IN； 7、音频输出:1个AUDIO OUT； 8、其它接口:1个USB、1个RS232 IN、1个RS232 OUT。 | 台 | 1 |
| 8 | 显示器 | 1、面板尺寸：27 2、分辨率:1920*1080 3、刷新率：60HZ 4、1+8G内存 5、视频输入:1个VGA、1个HDMI | 台 | 1 |
| 9 | 接入交换机 | 1、24千兆电+2千兆光； 2、交换容量336Gbps，包转发率51Mpps； 3、非网管，3组功能拨码，大缓存不卡顿，防雷设计，AC220V，无风扇19寸机箱，机架式安装； 4、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 4 |
| 10 | 办公网核心交换机 | 1、24端口千兆电+6端口万兆光； 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps； 3、以太网路由交换机（1个RJ45型CLI口，24个千兆电口，6个万兆/千兆自适应SFP+光口；标配电源AC220V，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装） 4、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 5、支持相邻路由器之间的明文验证和MD5密文验证； 6、支持802.3ad规定的链路聚合功能； 7、支持为远程连接用户提供访问控制； ★8、支持安全日志功能，日志内容应符合《高端路由器安全技术要求》8.2.5.1节中的规定（安全时间来源、发生时间、事件描述等）要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 11 | 机柜 | 42U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 12 | POE交换机 | 1、千兆POE电口≥24个，千兆Combo口≥4个，整机POE功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 13 | 设备网核心交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆Combo≥8个，万兆光口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备； 4、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源、发生时间、事件描述等； 5、支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； ★6、VLAN 安全测试，要求在大流量下，DUT可以保证各自 VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有数据泄漏，要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告； 7、为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议； 8、支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； 9、支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 1 |
| 14 | 防火墙 | 1、标配1个CON控制口，千兆电口≥10，千兆光口≥1； 2、网络吞吐能力≥1Gbps、并发连接数≥50万，HTTP每秒新建连接数≥2万； 3、具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能； 4、支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置； 5、支持本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号； 6、支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中； ★7、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤，要求需提供web配置截图并加盖原厂公章； 8、支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线； 9、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 15 | 电脑 | CPU：8核/2.3GHz x1; 内存：8GB x2; SSD硬盘1：无 x1; SSD硬盘2：256G SATA SSD x1; HDD硬盘3：1T HDD 7200转 x1; 显卡：2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器：23.8英寸 x1; 操作系统：麒麟 激活 x1; 电源：200W x1; | 台 | 1 |
| 16 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 1620 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 18 | 安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 2、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸采集仪 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 2、屏幕分辨率:600*1024； 3、按键:触摸屏虚拟按键； 4、身份证读卡器:底部内置身份证读卡器，支持读取二代身份证； 5、触摸屏:支持； 6、内置读卡器:内置IC卡读卡器； 7、默认核验模式:人证录入模式。 | 台 | 1 |
| 2 | 浙住通门禁 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 1、按键:触摸屏虚拟按键； 2、屏幕分辨率:600*1024； 4、内置扬声器、麦克风、读卡器:支持； 5、触摸屏:支持； 6、网络:100Mbps单网口、串口:串口1路（1路RS485）； 7. 设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门； ★8. 设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 9. 设备支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。 10. 门禁 一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms 11. 人脸门禁一体机的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%。 | 台 | 1 |
| 3 | 二维码阅读器 | 1、二维码阅读器 2、支持卡类型:Mifare 卡、USIM NFC卡号，支持Mifare加密功能，支持读取CPU卡序列号。 3、读卡响应速度:<1s 4、阅读距离:0-30mm 5、工作频率:13.56MHZ（fc） | 台 | 1 |
| 4 | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米 2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 1 |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 台 | 1 |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 40 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 40 |
| 8 | 混凝土开沟回填 | 混凝土开沟回填 | 米 | 80 |
| 9 | 设备安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 3、多媒体扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高档会议音箱 | 1、两路12"全频带多功能音箱； 2、低音单元：12"×1，高音单元：3"×1； 3、阻抗：8Ω； 4、频响：55Hz-20kHz； 5、额定功率：300W； 6、峰值功率：1200W； 7、灵敏度：≥99dB； 8、最大声压级：≥122dB； 9、扩散角度：90°×90°。 | 台 | 4 |
| 2 | 音箱壁挂支架 | 音箱壁挂托架，承重35kg，伸缩范围32-42cm，水平调节范围180°,垂直倾斜角度0-60°。 | 台 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 1、输出功率：立体声≥2x600W/8Ω,≥2x1050W/4Ω桥接≥1900W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)； 3、输入灵敏度：0.775V； 4、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)； 5、信噪比：100dB(A计权)。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、具有4进4出音频矩阵； ★2、集成中控发码功能，可通过本机的RS232控制第三方设备；（提供该功能对应的软件界面截图佐证并加盖供货商公章） 3、输入支持每通道可调：扩展器、压缩器、自动增益、≥8段参量均衡、≥8段反馈抑制； 4、输出支持每通道可调：高低通.≥8段参量均衡.延时器.限幅器 5、内置USB声卡，支持音频录制和电脑音频播放 ★6、支持同一界面内添加多台设备，快速切换，方便实时管理多台设备。（提供该功能对应的软件界面截图佐证并加盖供货商公章） | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1、不少于10路两用话筒输入，1组立体声输入； 2、具有数字显示屏，内置99种DSP效果； 3、具有1组主输出，1路效果输出； 4、输入每路具有三段可调； ★5、带录音功能的多功能MP3播放器；（提供产品功能图佐证并加盖厂家公章） 6、总输出7段均衡可调； 7、频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）； 8、信噪比：≥88dB； 9、总谐波失真：≤0.01%@1KHz。 | 台 | 1 |
| 6 | 无线双手持话筒 | 1、一拖二UHF无线手持麦克风，两通道接收； 2、采用数字导频和ID码身份认证技术，独有的数字ID码导频技术ID随机码≥16位； 3、接收机、发射器使用屏显示频率及电池健康状况等； 4.、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 5、内置多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离≥100米； 6、载波频段UHF640-690MHz可选。 | 套 | 2 |
| 7 | 8+2路智能编程带滤波电源时序管理器 | 1、额定输出电压：AC~220V50Hz 2、额定输出电流：60A 3、可控制电源：8路 | 台 | 1 |
| 8 | 音箱线 | 音箱线 | 米 | 50 |
| 9 | 设备安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 4、无线覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 1、标配千兆Combo数量≥1个，千兆电口数量≥8个，支持WAN/LAN角色切换； 2、支持管理32个无线AP并要求自带32个License； 3、支持彩色LCD液晶屏，提供运行信息自动轮播显示和手动切换显示； 4、支持DHCP、DNS、手工等多种方式发现，支持AP零配置自动上线； 5、支持AP和SSID的无线参数模板下发，并预置办公、室外、高密等8种场景； ★6、支持通信安全中针对抗大流量攻击、畸形包处理、Ping Flood攻击处理的能力测试，要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章； 7、支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； 8、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 2 | 室内ap | 1、要求支持吸顶式、放装式安装部署； 2、802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点； 3、整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1.8Gbps； 4、可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换； 5、802.3af供电和本地供电； 6、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 21 |
| 3 | POE交换机 | 1、千兆POE电口≥24个，千兆Combo口≥4个，整机POE功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 4 | 认证网关 | 1、标配1个CON控制口，千兆电口≥10，千兆光口≥1； 2、网络吞吐能力≥1Gbps、并发连接数≥50万，HTTP每秒新建连接数≥2万； 3、具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能； 4、支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置； 5、支持本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号； 6、支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中； ★7、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤，要求需提供web配置截图并加盖原厂公章； 8、支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线； 9、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 5、LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 1、户内软模组LED,物理点间距≤1.875mm； 2、显示面积：长度偏差不超过±2%，高度偏差不超过±2%； 3、刷新频率：≥3840Hz； 4、中心弯弧角度:≤120°； 5、模组分辨率（W*H）:128*64； 6、模组尺寸（mm）:240*120*5； 7、平均功耗（W/㎡）:≤150； 8、最大功耗（W/㎡）:≤550； 9、维护方式:前/后维护。 | 平方 | 12.96 |
| 2 | 框架 | 屏幕安装、框架、包边、辅材等 | 平方 | 12.96 |
| 3 | 配电箱 | 20KW 配电柜 | 个 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、视频输入接口：1个DP、3个HDMI、2个DVI； 2、视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 3 、视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096； 4、视频输入极限高度（HDMI）：180~4096； 5、音频输入:1个LINE IN； 6、带载网口:8个； 7、最大带载:524W像素，最宽16384，最高8192； 8、音频输出:1个LINE OUT。 | 台 | 1 |
| 5 | 信息发布盒 | 1、CPU:四核64位Cortex-A55， 主频最高2.0GHz； 1、GPU:四核Mali-G52 2EE； 3、内存:LPDDR4 2GB； 4、存储:Emmc 32GB； 5、视频输出:1个HDMI输出接口，最高分辨率支持3840*2160@60Hz； 6、控制接口:2个RS232接口、1个红外接口、1个TF卡座、1个SIM卡座； 7、网络接口:1个千兆网口、1个WiFi接口； 8、USB接口:1个USB 3.0接口、1个USB2.0接口、1个Type-C接口。 | 台 | 3 |
| 6 | 显示器 | 1、面板尺寸：150 2、分辨率:8K 3、视频输入：2个HDMI、2个USB | 台 | 1 |
| 7 | 支架 | 150寸电视安装支架 | 台 | 1 |
| 8 | 会议平板 | 1、面板尺寸（inches）:86； 2、分辨率:3840*2160； 3、亮度（cd/m²）:300； 4、对比度:4000:1； 5、响应时间（ms）:8ms； 6、点距（H*V）（mm）:0.37×0.37； 7、内存（RAM）:4GB； 8、存储（ROM）:32GB； 9、系统版本:Android 12.0； 10、前置接口:3个USB 3.0、1个Type-C、1个Touch USB、1个HDMI 2.0 IN； 11、主板接口:1个HDMI 2.0 IN、1个USB 2.0、1个Android USB 2.0、1个TF-card卡槽、1个RJ45 IN、1个Earphone、1个SPDIF OUT、1个TOUCH USB2.0、1个RS232； 12、扬声器:2 x 15W(max)； 13、内置摄像头像素:1300万； 14、内置摄像头视场角:120°； ★15、 设备内置8阵列麦克风，支持12m拾音，内置麦克风采用ISP智能算法，支持回声消除、噪音抑制（300+种）、自动增益，并支持与级联麦克风实现联动，实现更大面积的拾音；（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 16、WiFi配置:2.4GHz/5GHZ； ★17、 整机采用OPS插槽兼容性设计，可通过自带的螺丝固定国际标准尺寸和国内标准尺寸两种OPS电脑，支持标准协议接口，支持Intel主流80PIN接口；（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 18、标准配置:1*移动支架、1*遥控器、2*触摸笔、1*快速入门、1*电源线、1*无线投屏器。 | 台 | 1 |
| 9 | 电脑 | CPU：8核/2.3GHz x1; 内存：8GB x2; SSD硬盘1：无 x1; SSD硬盘2：256G SATA SSD x1; HDD硬盘3：1T HDD 7200转 x1; 显卡：2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器：23.8英寸 x1; 操作系统：麒麟 激活 x1; 电源：200W x1; | 台 | 1 |
| 10 | 软件 | 信息发布控制软件 | 套 | 1 |
| 11 | 设备安装调试 | 包含设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 6、智慧图书馆 |  |  |  |  |
| 1 | 自助借还一体机 | 主要功能：借书/还书/查询/续借/办证/人脸对比/发实体读者卡 阅读范围：200mm范围以内 防冲突性：至少效识读10本带RFID标签书本 显示尺寸：32寸，16:9 触摸类型：电容触摸屏，寿命>5000万次 主机配置：HM76主板，I5四核CPU，8GB内存，64G固态+500G硬盘 读者卡类：身份证/一卡通/读者卡/市民卡/二维码/人脸识别/发卡 发卡设备：预存卡箱160张，带写入天线 无线规格：频率13.56MHz，RF输出功率1W 打印机： 热敏打印，纸宽80mm，缺纸检测，自动装纸 执行标准：ISO15693，ISO18000 输入电源：AC220V/2A/50Hz 设备材质：金属机壳，钢化玻璃台面。设备尺寸：高1730*宽675*厚750 设备质量：75Kg | 台 | 1 |
| 2 | 安全门 | 技术参数： 1)工作频率：13.56MHz；协议：ISO15693 2)支持标准：支持ISO15693和ISO18000-3标准； 3)外观尺寸：规格：单机H1660*W636*120mm，重量25kg 4)通道宽度：，最大宽度1400mm，标准宽度1200mm； 5)外壳材质：亚克力和钣金； 6)通信接口：以太网； 7)支持多种防盗模式：AFI、EAS和EAS+AFI； 8)支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号。 9）显示：标配3.5寸显示屏，人流量信息； 10）灯光：支持故障提示灯、氛围灯设置 功能参数： 1)非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 2)设备具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报、无漏报； 3)具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控； 4)多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能； 5)设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置； 6)集成红外传感器切割分析，实现人流统计； 7)支持防盗模式，无缝对接业务系统的借还数据，实时检测图书是否非法通过，若检测该图书无办理借书操作通过安全门即进行声音报警提示； 8)没办理借书的图书，经过安全门，报警检测速度可控制在2秒内； 9)可支持9片门并排使用，持单通道独立工作和多通道并列工作。 | 套 | 3 |
| 7、智慧食堂 |  |  |  |  |
| 1 | 智能结算台 | 多种应用场景，支持食堂、快餐、面包点等各式地点 1、CPU RK3568 , 四核，主频 1.8 GHz，操作系统Android11.0 2、一体式设计，支持识别菜品、砂锅、酸奶、水果等。 3、支持2.4GHz/5GHz双频无线网，支持有线网络连接。 4、多种收费方式：人脸、二维码等。 5、支持调节补光灯灯源亮度 | 台 | 1 |
| 2 | 发卡器 | 工作频段 13.56Mhz 读卡类型 MF\S50\S70等14443A协议标签 | 台 | 1 |
| 3 | 芯片餐具 | 工作频率：13.56MHz，频率偏离不超过0.5MHz | 台 | 100 |
| 4 | 管理软件 | 负责管理整个系统、系统权限管理、系统维护、参数下载等 | 套 | 1 |
| 5 | 明厨亮灶摄像机 | 1、 400W星光红外筒型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG； 4、智能抓拍:定时抓拍;隔时抓拍;事件抓拍； 5、周界布防:越界检测、区域入侵； 6、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 7、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 8、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux； 9、 红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓； 10、水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）； ★11、支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 12、宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，样机具有开启宽动态的选项。 | 台 | 5 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V10A | 台 | 2 |
| 7 | 明厨亮灶服务器 | 1、明厨亮灶服务器，8路1盘位明厨亮灶边缘智能站； 2、算法业务:人像识别、吸烟检测、厨师服检测、打电话检测、厨师帽检测、红外鼠患侦测、戴口罩检测、区域人数统计、绊线人数统计、垃圾桶未盖、赤膊检测； 3、人像分析路数:8路(同一通道不可与行为分析同时启用)； 4、行为分析路数:8路； 5、相机接入路数:8路200-400万分辨率H.264或H.265相机； 6、 支持在视频画面叠加智能分析的规则框、目标框，规则框和目标框以不同颜色区分，智能分析目标框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失； ★7、支持对视频流进行吸烟检测，当监测区域内有人员吸烟时进行报警，报警时可联动 设备本身声音报警、联动录像、联动报警输出、可以对报警联动一键撤防。吸烟检测可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值、布防计划；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） ★8、支持对视频流进行未戴厨师帽检测，当 监测区域内有人员未戴厨师帽时进行报警， 报警时可联动设备本身声音报警、联动录像、 联动报警输出、可以对报警联动一键撤防。未戴厨师帽检测可设置最多4个多边形检测区域、 灵敏度值、布防计划；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） ★9、支持对视频流进行戴口罩检测，当监测 区域内有人员未戴口罩时进行报警，报警时可联动设备本身声音报警、联动录像、联动报警输出、可以对报警联动一键撤防。未戴口罩检测可设置最多4个多边形检测区域、灵敏度值、 布防计划；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 10、 支持密码找回，可以通过厂家远程APP或微信扫描设备唯一二维码标识触发密码找回，厂商收到找回密码指令后，将临时密码以短信方式发送至设备初始授权的唯一手机号码上； 11、 支持非法访问报警，当用户输入错误密 码时产生非法访问报警，并可以联动告警提 醒，当同一用户十分钟内非法访问次数达到5 次，设备即可锁定该账户； 12、 支持报警联动计数弹窗，以图形化列表显示告警类型，次数，通道等信息。 | 台 | 1 |
| 8 | 解码器 | 一路解码器 输出路数:1路HDMI、VGA、SDI 解码能力:1路8K@60Hz、2路8K@30Hz、8路1200W@20fps、8路3840*2160@30fps、32路1080P@30Hz、64路720P@30Hz 串口:2个RS-485 网络接口:2个GE以太网电接口 SFP以太网光口:2个千兆光口 USB接口:4个USB3.0接口 | 台 | 1 |
| 9 | HDMI线 | 5米成品HDMI线缆 | 根 | 1 |
| 10 | 信息面板 | 单口信息面板（含六类信息模块） | 套 | 1 |
| 11 | 信息发布屏 | 1、面板尺寸（inches）:55； 2、背光:LED； 3、分辨率:1920*1080、亮度（cd/m²）:400； 4、内置信息发布系统，无需播放盒，轻松完成信息发布； 5、支持图片、视频、网页、文字、数据库、office文件等多种媒体样式； 6、多时段定时开关机，无需专人值守； 7、视频输入:1个USB HOST、1个USB OTG、1个TF； 8、视频输出:1个HDMI； 9、音频输出:1个AUDIO OUT； 10、其它接口:1个LAN 接口（100M）、1个AC IN、1个红外遥控、1个WiFi接口。 11、含信息发布软件、含支架 | 台 | 1 |
| 12 | 55寸显示器 | 1、面板尺寸：55 2、分辨率:1920*1080 3、刷新率：60HZ 4、2+32G内存 | 台 | 1 |
| 13 | 明厨亮灶软件 | 明厨亮灶软件 | 套 | 1 |
| 8、触控一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 触控一体机 | 面板尺寸（inches）:32 支持多点触控 分辨率:1920*1080 音频输出:2*5W中低频扬声器，2*5W高频扬声器 内存：6GB+128GB 接口：HDMI*1,Micro USB*1 自带摄像头，500W像素，支持物理隐私遮盖 网络：支持2.4GHz/5GHz 双频段 | 台 | 3 |
| 9、网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络建设 | 1年 | 项 | 1 |
| 曹家浜未来社区 |  |  |  |  |
| 1、视频安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 1、400万筒型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、场景设置:通用;室内;客观;道路强光抑制;自定义； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux； 8、 红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓； 9、 水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）； 10、 支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、 宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，样机具有开启宽动态的选项。 | 台 | 7 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、变焦方式:定焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、 支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 8、红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓。 9、水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 10、支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。 | 台 | 4 |
| 3 | 客流摄像机 | 1、400万智能型星光级变焦人数统计（人流量统计，人员密度检测）摄像机； 2、最高分辨率:2688*1520； 3、变焦方式:电动变焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG； 5、人脸检测:支持； 6、人数统计:人流量统计，人员密度检测； 7、最低照度：彩色：0.0005lux、黑色：0.0001 lux； 8、照度适应范围：≥135Db； 9、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 10、视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、SD卡功能：支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡； 12、夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； | 台 | 4 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 1、8盘位32路NVR 2、网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 3、USB:2个USB2.0;1个USB3.0 4、 支持智能回放：录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置1倍速至256倍速； 5、 支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放，支持不低于3种不同强度的加密方式可选；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 6、 录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制； 7、 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、私有、自定义等协议接入； 8、 支持通道名称和摄像机OSD绑定或分离，单个通道名称最大可支持40个汉字； 9、 支持日志记录存储功能，日志记录包括登录、升级、报警、回放、下载、设备配置操作记录；支持检索设定日期内的日志信息； 10、 支持实时查看录像状态，包括录像类型、分辨率、码率、帧率、录像状态、码流类型等。 11、 支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问。 | 台 | 2 |
| 5 | 6T企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 块 | 3 |
| 6 | 安防管理终端 | 1、可管理摄像机总数:1000； 2、操作系统:可支持64 位Linux CentOS7.3； 3、内存:32G、网口:GE*2（业务口）+GE*1(管理网口)； 4、超强管理：支持接入并管理IPC、NVR、IPSAN、门禁、显控设备、出入口设备、雷达设备、智能分析设备、可视对讲设备、报警主机、访客设备、巡更设备、消防主机和动环主机； 5、超强存储：8个SATA盘位，可通过eSAS接口、IPSAN扩展存储，支持录像备份； 6、超强解码：支持1080P解码输出（3*HDMI、1*VGA）； 7、超大带宽：支持接入400Mbps、存储400Mbps、转发400Mbps； 8、强兼容性：支持标准ONVIF、GB/T28181协议、视图库协议、RTSP协议； 9、强扩展性：支持设备主从扩展，转发性能、存储容量线性增加； 10、接口丰富： 4个千兆以太网口、16路报警输入8路报警输出接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、3个HDMI、1个VGA； 11、数据对接：可以实现对门禁等数据上传至浙住通平台。 | 套 | 1 |
| 7 | 显示器 | 1、面板尺寸（inches）:43； 2、背光:LED； 3、点距（H*V）（mm）:0.49*0.49； 4、分辨率:1920*1080、亮度（cd/m²）:400； 5、视频输入:1个VGA、1个HDMI、1个DVI； 6、音频输入:1个AUDIO IN； 7、音频输出:1个AUDIO OUT； 8、其它接口:1个USB、1个RS232 IN、1个RS232 OUT。 | 台 | 1 |
| 8 | POE交换机 | 1、千兆POE电口≥24个，千兆Combo口≥4个，整机POE功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 2 |
| 9 | 设备网核心交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆Combo≥8个，万兆光口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备； 4、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源、发生时间、事件描述等； 5、支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； 6、VLAN 安全测试，要求在大流量下，DUT可以保证各自 VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有数据泄漏，要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告； 7、为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议； 8、支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； 9、支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 1 |
| 10 | 接入交换机 | 1、24千兆电+2千兆光； 2、交换容量336Gbps，包转发率51Mpps； 3、非网管，3组功能拨码，大缓存不卡顿，防雷设计，AC220V，无风扇19寸机箱，机架式安装； 4、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 6 |
| 11 | 办公网核心交换机 | 1、24端口千兆电+6端口万兆光； 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps； 3、以太网路由交换机（1个RJ45型CLI口，24个千兆电口，6个万兆/千兆自适应SFP+光口；标配电源AC220V，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装） 4、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 5、支持相邻路由器之间的明文验证和MD5密文验证； 6、支持802.3ad规定的链路聚合功能； 7、支持为远程连接用户提供访问控制； 8、支持安全日志功能，日志内容应符合《高端路由器安全技术要求》8.2.5.1节中的规定（安全时间来源、发生时间、事件描述等）要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 42U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 13 | 防火墙 | 1、标配1个CON控制口，千兆电口≥10，千兆光口≥1； 2、网络吞吐能力≥1Gbps、并发连接数≥50万，HTTP每秒新建连接数≥2万； 3、具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能； 4、支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置； 5、支持本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号； 6、支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中； 7、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤，要求需提供web配置截图并加盖原厂公章； 8、支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线； 9、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 14 | 电脑 | CPU：8核/2.3GHz x1; 内存：8GB x2; SSD硬盘1：无 x1; SSD硬盘2：256G SATA SSD x1; HDD硬盘3：1T HDD 7200转 x1; 显卡：2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器：23.8英寸 x1; 操作系统：麒麟 激活 x1; 电源：200W x1; | 台 | 1 |
| 15 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 650 |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 17 | 安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 2、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸采集仪 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 2、屏幕分辨率:600*1024； 3、按键:触摸屏虚拟按键； 4、身份证读卡器:底部内置身份证读卡器，支持读取二代身份证； 5、触摸屏:支持； 6、内置读卡器:内置IC卡读卡器； 7、默认核验模式:人证录入模式。 | 台 | 1 |
| 2 | 浙住通门禁 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 1、按键:触摸屏虚拟按键； 2、屏幕分辨率:600*1024； 4、内置扬声器、麦克风、读卡器:支持； 5、触摸屏:支持； 6、网络:100Mbps单网口、串口:串口1路（1路RS485）； 7. 设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门； 8. 设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 9. 设备支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。 10. 门禁 一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms 11. 人脸门禁一体机的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%。 | 台 | 1 |
| 3 | 二维码阅读器 | 1、二维码阅读器 2、支持卡类型:Mifare 卡、USIM NFC卡号，支持Mifare加密功能，支持读取CPU卡序列号。 3、读卡响应速度:<1s 4、阅读距离:0-30mm 5、工作频率:13.56MHZ（fc） | 台 | 1 |
| 4 | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米 2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 1 |
| 5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 个 | 1 |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 70 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 70 |
| 8 | 混凝土开沟回填 | 混凝土开沟回填 | 米 | 80 |
| 9 | 设备安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 3、多媒体扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 便携音响 | 12寸低音单元，音圈：25mm 磁钢：航天Y30、100mm，频宽：80-20KHZ 进口鼓纸、70磁高音单元 12寸低音、号角高音 电池：4Ah锂电池、充放电管理IC、60%音量可连续播放约5-9小时 功能：蓝牙、双USB接口、录音、话筒优先、室内外声场模式、带咪架、带遥控、IPX-2防雨水溅淋、14CM超大坦克轮、0.8厚全铝拉杆。 U段无线咪双咪 功率：80W 专利：外观专利/防水专利 适应环境：-30°低温 ,60°高温 | 台 | 1 |
| 4、LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 1、点间距:P1.86； 2、模组尺寸（mm）:320*160*12； 3、刷新频率（Hz）:3840； 4. 刷新率≥3840 Hz； 5. 色温：3000K-12000K可调； 6. 白平衡亮度：≥500cd/㎡； 7. 对比度≥3000:1； 8. 亮度均匀性≥99.5%； ★9、通过独有技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，黑色亮度≤0.0005cd/㎡； （要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 10、不同接收卡之间画面同步性在10ms以内； 11、 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 12、LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音1.5(dB)-A(球面半径0.3米内）； 13、 根据GB21520-2023 标准，能效达到一级； ★14、 电磁兼容：150kHz~30MHz电源端子骚扰电压符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，30MHz~1000MHz辐射骚扰符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，谐波电流、电压变化符合GB 17625.1-2022标准中B 类限值。（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 平方 | 5.06 |
| 2 | 框架 | 屏幕安装、框架、包边、辅材等 | 平方 | 5.06 |
| 3 | 配电箱 | 10KW 配电柜 | 个 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、视频输入接口：1个DP、3个HDMI、2个DVI； 2、视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 3 、视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096； 4、视频输入极限高度（HDMI）：180~4096； 5、音频输入:1个LINE IN； 6、带载网口:8个； 7、最大带载:524W像素，最宽16384，最高8192； 8、音频输出:1个LINE OUT。 | 台 | 1 |
| 5 | 信息发布盒 | 1、CPU:四核64位Cortex-A55， 主频最高2.0GHz； 1、GPU:四核Mali-G52 2EE； 3、内存:LPDDR4 2GB； 4、存储:Emmc 32GB； 5、视频输出:1个HDMI输出接口，最高分辨率支持3840*2160@60Hz； 6、控制接口:2个RS232接口、1个红外接口、1个TF卡座、1个SIM卡座； 7、网络接口:1个千兆网口、1个WiFi接口； 8、USB接口:1个USB 3.0接口、1个USB2.0接口、1个Type-C接口。 | 台 | 1 |
| 6 | 信息发布屏 | 1、面板尺寸（inches）:55； 2、背光:LED； 3、分辨率:1920*1080、亮度（cd/m²）:400； 4、内置信息发布系统，无需播放盒，轻松完成信息发布； 5、支持图片、视频、网页、文字、数据库、office文件等多种媒体样式； 6、多时段定时开关机，无需专人值守； 7、视频输入:1个USB HOST、1个USB OTG、1个TF； 8、视频输出:1个HDMI； 9、音频输出:1个AUDIO OUT； 10、其它接口:1个LAN 接口（100M）、1个AC IN、1个红外遥控、1个WiFi接口。 11、含信息发布软件、含支架 | 台 | 1 |
| 7 | 设备安装调试 | 包含设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 5、网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络建设 | 1年 | 项 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 杨家浜未来社区 |  |  |  |  |
| 1、视频安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 1、400万筒型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、场景设置:通用;室内;客观;道路强光抑制;自定义； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux； 8、 红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓； 9、 水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）； 10、 支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、 宽动态自动切换功能检查：在IE浏览器下，样机具有开启宽动态的选项。 | 台 | 2 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 1、400万海螺型网络摄像机，内置GPU芯片及拾音器； 2、最高分辨率:2560*1440； 3、变焦方式:定焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264； 5、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 6、 支持友好密码，同一网段的地址可使用出场密码登录和访问，跨网段的地址智能使用复杂度高的密码登录和访问； 7.、彩色最低照度≤0.0005lux，黑白最低照度≤0.0001lux；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 8、红外距离试验：红外灯开启后，可识别样机100m处的人体轮廓。 9、水平中心分辨力试验：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30 fps 码率设置为2Mbps、300lx光照环境、RJ45输出）。 10、支持MJPEG、H.264、H.265、U-code等视频编码格式；静态场景，相同图像质量下，开启智能编码后，码率可节省码流不少于92%。 | 台 | 23 |
| 3 | 客流摄像机 | 1、400万智能型星光级变焦人数统计（人流量统计，人员密度检测）摄像机； 2、最高分辨率:2688*1520； 3、变焦方式:电动变焦； 4、视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG； 5、人脸检测:支持； 6、人数统计:人流量统计，人员密度检测； 7、最低照度：彩色：0.0005lux、黑色：0.0001 lux； 8、照度适应范围：≥135Db； 9、 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%、POE供电； 10、视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 11、SD卡功能：支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡； 12、夜视距离：设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； | 台 | 5 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 1、8盘位32路NVR 2、网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 3、USB:2个USB2.0;1个USB3.0 4、 支持智能回放：录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置1倍速至256倍速； 5、 支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放，支持不低于3种不同强度的加密方式可选；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 6、 录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制； 7、 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、私有、自定义等协议接入； 8、 支持通道名称和摄像机OSD绑定或分离，单个通道名称最大可支持40个汉字； 9、 支持日志记录存储功能，日志记录包括登录、升级、报警、回放、下载、设备配置操作记录；支持检索设定日期内的日志信息； 10、 支持实时查看录像状态，包括录像类型、分辨率、码率、帧率、录像状态、码流类型等。 11、 支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问。 | 台 | 3 |
| 5 | 6T企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 块 | 13 |
| 6 | 安防管理终端 | 1、可管理摄像机总数:1000； 2、操作系统:可支持64 位Linux CentOS7.3； 3、内存:32G、网口:GE*2（业务口）+GE*1(管理网口)； 4、超强管理：支持接入并管理IPC、NVR、IPSAN、门禁、显控设备、出入口设备、雷达设备、智能分析设备、可视对讲设备、报警主机、访客设备、巡更设备、消防主机和动环主机； 5、超强存储：8个SATA盘位，可通过eSAS接口、IPSAN扩展存储，支持录像备份； 6、超强解码：支持1080P解码输出（3*HDMI、1*VGA）； 7、超大带宽：支持接入400Mbps、存储400Mbps、转发400Mbps； 8、强兼容性：支持标准ONVIF、GB/T28181协议、视图库协议、RTSP协议； 9、强扩展性：支持设备主从扩展，转发性能、存储容量线性增加； 10、接口丰富： 4个千兆以太网口、16路报警输入8路报警输出接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、3个HDMI、1个VGA； 11、数据对接：可以实现对门禁等数据上传至浙住通平台。 | 套 | 1 |
| 7 | 显示器 | 1、面板尺寸（inches）:43； 2、背光:LED； 3、点距（H*V）（mm）:0.49*0.49； 4、分辨率:1920*1080、亮度（cd/m²）:400； 5、视频输入:1个VGA、1个HDMI、1个DVI； 6、音频输入:1个AUDIO IN； 7、音频输出:1个AUDIO OUT； 8、其它接口:1个USB、1个RS232 IN、1个RS232 OUT。 | 台 | 1 |
| 8 | 显示器 | 1、面板尺寸：27 2、分辨率:1920*1080 3、刷新率：60HZ 4、1+8G内存 5、视频输入:1个VGA、1个HDMI | 台 | 2 |
| 9 | POE交换机 | 1、千兆POE电口≥24个，千兆Combo口≥4个，整机POE功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 2 |
| 10 | 设备网核心交换机 | 1、千兆光口≥24个，千兆Combo≥8个，万兆光口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备； 4、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源、发生时间、事件描述等； 5、支持为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接； 6、VLAN 安全测试，要求在大流量下，DUT可以保证各自 VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有数据泄漏，要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告； 7、为了便于管理，获取相邻设备地址及平台，支持PDP邻居发现协议； 8、支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； 9、支持Console、Telnet、SSH和WEB管理； | 台 | 1 |
| 11 | 接入交换机 | 1、24千兆电+2千兆光； 2、交换容量336Gbps，包转发率51Mpps； 3、非网管，3组功能拨码，大缓存不卡顿，防雷设计，AC220V，无风扇19寸机箱，机架式安装； 4、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 4 |
| 12 | 办公网核心交换机 | 1、24端口千兆电+6端口万兆光； 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps； 3、以太网路由交换机（1个RJ45型CLI口，24个千兆电口，6个万兆/千兆自适应SFP+光口；标配电源AC220V，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装） 4、支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 5、支持相邻路由器之间的明文验证和MD5密文验证； 6、支持802.3ad规定的链路聚合功能； 7、支持为远程连接用户提供访问控制； 8、支持安全日志功能，日志内容应符合《高端路由器安全技术要求》8.2.5.1节中的规定（安全时间来源、发生时间、事件描述等）要求提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 13 | 机柜 | 12U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 14 | 机柜 | 42U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 15 | 防火墙 | 1、标配1个CON控制口，千兆电口≥10，千兆光口≥1； 2、网络吞吐能力≥1Gbps、并发连接数≥50万，HTTP每秒新建连接数≥2万； 3、具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能； 4、支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置； 5、支持本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、IC卡认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号； 6、支持路由模式、透明（网桥）模式、混模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中； 7、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤，要求需提供web配置截图并加盖原厂公章； 8、支持对接AC Controller、IMC、AAS、SMP、深澜、城市热点、PPPOE、安美等常见认证服务器；支持通过解析Radius、http流量，获取用户名、IP和MAC信息，实现无认证实名上线； 9、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
| 16 | 电脑 | CPU：8核/2.3GHz x1; 内存：8GB x2; SSD硬盘1：无 x1; SSD硬盘2：256G SATA SSD x1; HDD硬盘3：1T HDD 7200转 x1; 显卡：2G独显 R7 430 半高 x1; 显示器：23.8英寸 x1; 操作系统：麒麟 激活 x1; 电源：200W x1; | 台 | 1 |
| 17 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 1350 |
| 18 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 19 | 安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 2、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸采集仪 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 2、屏幕分辨率:600*1024； 3、按键:触摸屏虚拟按键； 4、身份证读卡器:底部内置身份证读卡器，支持读取二代身份证； 5、触摸屏:支持； 6、内置读卡器:内置IC卡读卡器； 7、默认核验模式:人证录入模式。 | 台 | 1 |
| 2 | 浙住通门禁 | 1、屏幕尺寸:7英寸（竖屏）； 1、按键:触摸屏虚拟按键； 2、屏幕分辨率:600*1024； 4、内置扬声器、麦克风、读卡器:支持； 5、触摸屏:支持； 6、网络:100Mbps单网口、串口:串口1路（1路RS485）； 7. 设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门； 8. 设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；（要求提供具有公安部委托报告并加盖原厂公章） 9. 设备支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。 10. 门禁 一体机的人脸识别平均响应时间应不超过200ms 11. 人脸门禁一体机的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%。 | 台 | 3 |
| 3 | 二维码阅读器 | 1、二维码阅读器 2、支持卡类型:Mifare 卡、USIM NFC卡号，支持Mifare加密功能，支持读取CPU卡序列号。 3、读卡响应速度:<1s 4、阅读距离:0-30mm 5、工作频率:13.56MHZ（fc） | 台 | 1 |
| 4 | 立柱 | 1、立柱高度：1.3米 2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 1 |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 台 | 3 |
| 6 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% | 台 | 2 |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 80 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 80 |
| 9 | 混凝土开沟回填 | 混凝土开沟回填 | 米 | 60 |
| 10 | 设备安装调试 | 包含穿管布线，车闸基础浇筑，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 3、多媒体扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 300W专业音箱 | 1、两路12"全频带多功能音箱； 2、低音单元：12"×1，高音单元：3"×1； 3、阻抗：8Ω； 4、频响：55Hz-20kHz； 5、额定功率：300W； 6、峰值功率：1200W； 7、灵敏度：≥99dB； 8、最大声压级：≥122dB； 9、扩散角度：90°×90°。 | 台 | 4 |
| 2 | 支架 | 音箱壁挂托架，承重35kg，伸缩范围32-42cm，水平调节范围180°,垂直倾斜角度0-60°。 | 台 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 1、输出功率：立体声≥2x600W/8Ω,≥2x1050W/4Ω桥接≥1900W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20KHz(±1dB)； 3、输入灵敏度：0.775V； 4、谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω)； 5、信噪比：100dB(A计权)。 | 台 | 1 |
| 4 | 音频处理器 | 1、具有4进4出音频矩阵； 2、集成中控发码功能，可通过本机的RS232控制第三方设备；（提供该功能对应的软件界面截图佐证并加盖供货商公章） 3、输入支持每通道可调：扩展器、压缩器、自动增益、≥8段参量均衡、≥8段反馈抑制； 4、输出支持每通道可调：高低通.≥8段参量均衡.延时器.限幅器 5、内置USB声卡，支持音频录制和电脑音频播放 6、支持同一界面内添加多台设备，快速切换，方便实时管理多台设备。（提供该功能对应的软件界面截图佐证并加盖供货商公章） | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1、不少于10路两用话筒输入，1组立体声输入； 2、具有数字显示屏，内置99种DSP效果； 3、具有1组主输出，1路效果输出； 4、输入每路具有三段可调； 5、带录音功能的多功能MP3播放器；（提供产品功能图佐证并加盖厂家公章） 6、总输出7段均衡可调； 7、频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）； 8、信噪比：≥88dB； 9、总谐波失真：≤0.01%@1KHz。 | 台 | 1 |
| 6 | 无线双手持话筒 | 1、一拖二UHF无线手持麦克风，两通道接收； 2、采用数字导频和ID码身份认证技术，独有的数字ID码导频技术ID随机码≥16位； 3、接收机、发射器使用屏显示频率及电池健康状况等； 4.、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 5、内置多重静噪控制电路，拒绝外部干扰接收距离≥100米； 6、载波频段UHF640-690MHz可选。 | 套 | 1 |
| 7 | 全数字会议系统主机 | 1、话筒容量：有线话筒4096； 2、支持选配有线会议单元，具有不少于5路有线话筒输入接口，单台主机可混合接入不少于150个有线数字单元； 3、具有不小于4寸全彩触摸屏； 4、采用128位AESRijndael加密技术.无线自适应跳频技术； 5、支持双机热备份功能； 6、支持会议室合并和拆分功能； 7、会议主机或会议管理软件可对单元自定义ID编号； 8、内置自适应反馈抑器(AFC)、环境噪音消除器(AEC)、数字均衡电路； 9、支持集中调节会议单元的输出增益，可设置音频调节锁定； 10、支持TCP/IP连接，可实现远程控制、远程诊断和升级； 11、具有发言人数限制功能，最多4人同时发言； ★12、支持视像跟踪功能，并具有4进4出4K超高清HDMI矩阵，支持超高清摄像机接入和切换；（提供产品背面板接口图并并加盖厂家公章） 13、具有多种控制接口，可实现管理电脑软件、中控、触控屏、ipad、手机等设备控制。 | 台 | 1 |
| 8 | 会议话筒处理器 | 1、输入：2路XLR输入，2路TS输入，2路LINE输入； 2、输出：2路XLR输出，2路TS输出； 3、内置自适应动态噪声滤波器； 4、内置智能电平控制技术； 5、兼容高电平和低电平，具有输入电平高/低电平切换按键； 6、内置AGC双向控制； 7、直通频响：40Hz~20KHz+2dB； 8、反馈抑制频响：50Hz~20KHz+2dB； 9、增益提升：6-15dB。 | 台 | 1 |
| 9 | 会议话筒 | 1、全数字5G无线主席发言单元； 2、采用可拆式大容量锂电池，可连续发言≥4个小时，待机续航时间可达≥16个小时； 3、应具有数量限制、先进先出、发言申请和声控启动等多种工作模式； 4、话筒杆带有指示灯环，可显示正在发言等工作状态； 5、具有高通滤波功能； 6、可设置一个执行主席和多个副主席，执行主席有优先权与控制权，副主席有优先权； 7、自带DSP数字音频处理芯片； 8、具有MicroUSB数据接口，可免拆设备升级程序及维护； 9、内置会议服务功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 会议话筒 | 1、全数字5G无线代表发言单元； 2、采用可拆式大容量锂电池，可连续发言≥4个小时，待机续航时间可达≥16个小时； 3、应具有数量限制、先进先出、发言申请和声控启动等多种工作模式； 4、话筒杆带有指示灯环，可显示正在发言等工作状态； 5、具有高通滤波功能； 6、自带DSP数字音频处理芯片； 7、具有MicroUSB数据接口，可免拆设备升级程序及维护； 8、内置会议服务功能。 | 台 | 3 |
| 11 | 发射器 | 1、采用128位AESRijndael加密技术； 2、支持无线自适应跳频技术； 3、采用5GHz频段中的三个不重叠载波之一，该频段为公共频段，无须授权许可； 4、无线会议基站辐射直径≥50米； 5、支持多台基站级联； 6、可自动拦截未经主机授权的无线会议设备； 7、采用网线连接方式。 | 台 | 1 |
| 12 | 充电箱 | 1、5G无线会议系统专用充电箱，集中对锂电池进行充电； 2、可同时充电≥10块锂电池，充满时间≤3小时； 3、内置过载保护电路，内置漏电保护装置。 | 台 | 1 |
| 13 | 接入交换机 | 1、24千兆电+2千兆光； 2、交换容量336Gbps，包转发率51Mpps； 3、非网管，3组功能拨码，大缓存不卡顿，防雷设计，AC220V，无风扇19寸机箱，机架式安装； 4、为了便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌。 | 台 | 6 |
| 14 | 电源管理器 | 1、额定输出电压：AC~220V50Hz 2、额定输出电流：60A 3、可控制电源：8路 | 台 | 1 |
| 15 | 音箱线 | 音箱线 | 米 | 100 |
| 16 | 设备安装调试 | 包含穿管布线，设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 4、LED显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩屏 | 1、点间距:P1.86； 2、模组尺寸（mm）:320*160*12； 3、刷新频率（Hz）:3840； 4. 刷新率≥3840 Hz； 5. 色温：3000K-12000K可调； 6. 白平衡亮度：≥500cd/㎡； 7. 对比度≥3000:1； 8. 亮度均匀性≥99.5%； 9、通过独有技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，黑色亮度≤0.0005cd/㎡； （要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 10、不同接收卡之间画面同步性在10ms以内； 11、 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 12、LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音1.5(dB)-A(球面半径0.3米内）； 13、 根据GB21520-2023 标准，能效达到一级； 14、 电磁兼容：150kHz~30MHz电源端子骚扰电压符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，30MHz~1000MHz辐射骚扰符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，谐波电流、电压变化符合GB 17625.1-2022标准中B 类限值。（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 平方 | 8.6016 |
| 2 | 框架 | 屏幕安装、框架、包边、辅材等 | 平方 | 8.6016 |
| 3 | 配电箱 | 10KW 配电柜 | 个 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、视频输入接口：1个DP、3个HDMI、2个DVI； 2、视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 3 、视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096； 4、视频输入极限高度（HDMI）：180~4096； 5、音频输入:1个LINE IN； 6、带载网口:8个； 7、最大带载:524W像素，最宽16384，最高8192； 8、音频输出:1个LINE OUT。 | 台 | 1 |
| 5 | 信息发布盒 | 1、CPU:四核64位Cortex-A55， 主频最高2.0GHz； 1、GPU:四核Mali-G52 2EE； 3、内存:LPDDR4 2GB； 4、存储:Emmc 32GB； 5、视频输出:1个HDMI输出接口，最高分辨率支持3840*2160@60Hz； 6、控制接口:2个RS232接口、1个红外接口、1个TF卡座、1个SIM卡座； 7、网络接口:1个千兆网口、1个WiFi接口； 8、USB接口:1个USB 3.0接口、1个USB2.0接口、1个Type-C接口。 | 台 | 1 |
| 6 | LED全彩屏 | 1、点间距:P1.86； 2、模组尺寸（mm）:320*160*12； 3、刷新频率（Hz）:3840； 4. 刷新率≥3840 Hz； 5. 色温：3000K-12000K可调； 6. 白平衡亮度：≥500cd/㎡； 7. 对比度≥3000:1； 8. 亮度均匀性≥99.5%； 9、通过独有技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，黑色亮度≤0.0005cd/㎡； （要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 10、不同接收卡之间画面同步性在10ms以内； 11、 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 12、LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音1.5(dB)-A(球面半径0.3米内）； 13、 根据GB21520-2023 标准，能效达到一级； 14、 电磁兼容：150kHz~30MHz电源端子骚扰电压符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，30MHz~1000MHz辐射骚扰符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，谐波电流、电压变化符合GB 17625.1-2022标准中B 类限值。（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 平方 | 5.12 |
| 7 | 框架 | 屏幕安装、框架、包边、辅材等 | 平方 | 5.12 |
| 8 | 配电箱 | 10KW 配电柜 | 个 | 1 |
| 9 | 视频处理器 | 1、视频输入接口：1个DP、3个HDMI、2个DVI； 2、视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 3 、视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096； 4、视频输入极限高度（HDMI）：180~4096； 5、音频输入:1个LINE IN； 6、带载网口:8个； 7、最大带载:524W像素，最宽16384，最高8192； 8、音频输出:1个LINE OUT。 | 台 | 1 |
| 10 | 信息发布盒 | 1、CPU:四核64位Cortex-A55， 主频最高2.0GHz； 1、GPU:四核Mali-G52 2EE； 3、内存:LPDDR4 2GB； 4、存储:Emmc 32GB； 5、视频输出:1个HDMI输出接口，最高分辨率支持3840*2160@60Hz； 6、控制接口:2个RS232接口、1个红外接口、1个TF卡座、1个SIM卡座； 7、网络接口:1个千兆网口、1个WiFi接口； 8、USB接口:1个USB 3.0接口、1个USB2.0接口、1个Type-C接口。 | 台 | 1 |
| 11 | 信息发布屏 | 内置信息发布系统，无需播放盒，轻松完成信息发布 支持图片、视频、网页、文字、数据库、office文件等多种媒体样式 多时段定时开关机，无需专人值守 面板尺寸（inches）:65 背光:LED 分辨率:1920*1080 点距（H*V）（mm）:0.63*0.63 对比度:1200:1 亮度（cd/m²）:400 色彩数:16.7M 刷新率:60Hz 响应时间（ms）:8 视角（H/V）:178°/178° 显示尺寸（H*V）（mm）:1209.60*680.40 视频输入:1个USB HOST、1个USB OTG、1个TF 视频输出:1个HDMI 音频输出:1个AUDIO OUT 其它接口:1个LAN 接口（100M）、1个AC IN、1个红外遥控、1个WiFi接口 | 台 | 1 |
| 12 | LED全彩屏 | 1、点间距:P1.86； 2、模组尺寸（mm）:320*160*12； 3、刷新频率（Hz）:3840； 4. 刷新率≥3840 Hz； 5. 色温：3000K-12000K可调； 6. 白平衡亮度：≥500cd/㎡； 7. 对比度≥3000:1； 8. 亮度均匀性≥99.5%； 9、通过独有技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，黑色亮度≤0.0005cd/㎡； （要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 10、不同接收卡之间画面同步性在10ms以内； 11、 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 12、LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音1.5(dB)-A(球面半径0.3米内）； 13、 根据GB21520-2023 标准，能效达到一级； 14、 电磁兼容：150kHz~30MHz电源端子骚扰电压符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，30MHz~1000MHz辐射骚扰符合GB/T 9254.1-2021标准中B级限制，谐波电流、电压变化符合GB 17625.1-2022标准中B 类限值。（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） | 平方 | 5.12 |
| 13 | 框架 | 屏幕安装、框架、包边、辅材等 | 平方 | 5.12 |
| 14 | 配电箱 | 10KW 配电柜 | 个 | 1 |
| 15 | 视频处理器 | 1、视频输入接口：1个DP、3个HDMI、2个DVI； 2、视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 3 、视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096； 4、视频输入极限高度（HDMI）：180~4096； 5、音频输入:1个LINE IN； 6、带载网口:8个； 7、最大带载:524W像素，最宽16384，最高8192； 8、音频输出:1个LINE OUT。 | 台 | 1 |
| 16 | 会议平板 | 1、面板尺寸（inches）:86； 2、分辨率:3840*2160； 3、亮度（cd/m²）:300； 4、对比度:4000:1； 5、响应时间（ms）:8ms； 6、点距（H*V）（mm）:0.37×0.37； 7、内存（RAM）:4GB； 8、存储（ROM）:32GB； 9、系统版本:Android 12.0； 10、前置接口:3个USB 3.0、1个Type-C、1个Touch USB、1个HDMI 2.0 IN； 11、主板接口:1个HDMI 2.0 IN、1个USB 2.0、1个Android USB 2.0、1个TF-card卡槽、1个RJ45 IN、1个Earphone、1个SPDIF OUT、1个TOUCH USB2.0、1个RS232； 12、扬声器:2 x 15W(max)； 13、内置摄像头像素:1300万； 14、内置摄像头视场角:120°； 15、 设备内置8阵列麦克风，支持12m拾音，内置麦克风采用ISP智能算法，支持回声消除、噪音抑制（300+种）、自动增益，并支持与级联麦克风实现联动，实现更大面积的拾音；（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 16、WiFi配置:2.4GHz/5GHZ； 17、 整机采用OPS插槽兼容性设计，可通过自带的螺丝固定国际标准尺寸和国内标准尺寸两种OPS电脑，支持标准协议接口，支持Intel主流80PIN接口；（要求提供具有CNAS认可标志、ilac-MRA认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 18、标准配置:1*移动支架、1*遥控器、2*触摸笔、1*快速入门、1*电源线、1*无线投屏器。 | 台 | 1 |
| 17 | 设备安装调试 | 包含设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 5、一键求助报警 |  |  |  |  |
| 1 | 一键语音呼救器 | 一款基于人工智能技术的智能化按键产品，集一键报警、语音(方言)呼救、定时提醒、防拆报警于一体的智慧养老终端，采用4G技术收集各类传感器的信息，遇到紧急情况，只要轻轻一按红色按钮，即可拨打紧急联系人的电话，进行双向语音通话，实现实时通话，第一时间紧急救援。 | 个 | 5 |
| 2 | 流量卡 | 每年 | 个 | 5 |
| 3 | 对接费 | 提供标准接口协议 | 台 | 1 |
| 4 | 安装调试 | 包含设备运输安装调试费用 | 项 | 1 |
| 6、智慧图书馆 |  |  |  |  |
| 1 | 自助借还一体机 | 主要功能：借书/还书/查询/续借/办证/人脸对比/发实体读者卡 阅读范围：200mm范围以内 防冲突性：至少效识读10本带RFID标签书本 显示尺寸：32寸，16:9 触摸类型：电容触摸屏，寿命>5000万次 主机配置：HM76主板，I5四核CPU，8GB内存，64G固态+500G硬盘 读者卡类：身份证/一卡通/读者卡/市民卡/二维码/人脸识别/发卡 发卡设备：预存卡箱160张，带写入天线 无线规格：频率13.56MHz，RF输出功率1W 打印机： 热敏打印，纸宽80mm，缺纸检测，自动装纸 执行标准：ISO15693，ISO18000 输入电源：AC220V/2A/50Hz 设备材质：金属机壳，钢化玻璃台面。设备尺寸：高1730*宽675*厚750 设备质量：75Kg | 台 | 1 |
| 2 | 安全门 | 技术参数： 1)工作频率：13.56MHz；协议：ISO15693 2)支持标准：支持ISO15693和ISO18000-3标准； 3)外观尺寸：规格：单机H1660*W636*120mm，重量25kg 4)通道宽度：，最大宽度1400mm，标准宽度1200mm； 5)外壳材质：亚克力和钣金； 6)通信接口：以太网； 7)支持多种防盗模式：AFI、EAS和EAS+AFI； 8)支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号。 9）显示：标配3.5寸显示屏，人流量信息； 10）灯光：支持故障提示灯、氛围灯设置 功能参数： 1)非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 2)设备具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报、无漏报； 3)具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控； 4)多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能； 5)设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置； 6)集成红外传感器切割分析，实现人流统计； 7)支持防盗模式，无缝对接业务系统的借还数据，实时检测图书是否非法通过，若检测该图书无办理借书操作通过安全门即进行声音报警提示； 8)没办理借书的图书，经过安全门，报警检测速度可控制在2秒内； 9)可支持9片门并排使用，持单通道独立工作和多通道并列工作。 | 套 | 1 |
| 7、网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络建设 | 1年 | 项 | 1 |

二、软件服务清单

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未来社区数字化平台（龙腾） | 未来社区驾驶舱 | 区级平台管理后台、区级平台小程序、区级平台驾驶舱；17项标准应用：邻里场景：社区活动、居民动态、社群圈子；治理场景：我的社区、报事报修、事件处置、共治力量、民意征集、社区满意度、党员风采、信息公开、业主投票；交通场景：智慧通行（浙住通码挂接）；服务场景：声望(积分)系统、空间预约、生活地图、市集商家。 | 1 |
| 2 |  | 未来社区小程序 |  |  |
| 3 |  | 未来社区智慧服务平台 |  |  |
| 4 |  | 实施服务 | 实施服务（包括区平台配套方案材料准备、系统培训、实地调研） |  |
| 5 | 未来社区数字化平台（杨家浜） | 未来社区驾驶舱 | 区级平台管理后台、区级平台小程序、区级平台驾驶舱；17项标准应用：邻里场景：社区活动、居民动态、社群圈子；治理场景：我的社区、报事报修、事件处置、共治力量、民意征集、社区满意度、党员风采、信息公开、业主投票；交通场景：智慧通行（浙住通码挂接）；服务场景：声望(积分)系统、空间预约、生活地图、市集商家。 | 1 |
| 6 |  | 未来社区小程序 |  |  |
| 7 |  | 未来社区智慧服务平台 |  |  |
| 8 |  | 实施服务 | 实施服务（包括区平台配套方案材料准备、系统培训、实地调研） |  |
| 9 | 未来社区数字化平台（曹家浜） | 未来社区驾驶舱 | 区级平台管理后台、区级平台小程序、区级平台驾驶舱；17项标准应用：邻里场景：社区活动、居民动态、社群圈子；治理场景：我的社区、报事报修、事件处置、共治力量、民意征集、社区满意度、党员风采、信息公开、业主投票；交通场景：智慧通行（浙住通码挂接）；服务场景：声望(积分)系统、空间预约、生活地图、市集商家。 | 1 |
| 10 |  | 未来社区小程序 |  |  |
| 11 |  | 未来社区智慧服务平台 |  |  |
| 12 |  | 实施服务 | 实施服务（包括区平台配套方案材料准备、系统培训、实地调研） |  |
| 13 | 街道定制驾驶舱 | 区级下沉街道级驾驶舱 | 街道级账号开通及使用服务 |  |
| 14 |  | 数据对接 | 数据指标采集及数据来源接口对接（IRS、硬件、第三方系统） |  |
| 15 |  | 已建驾驶舱接入 | 已建社区驾驶舱接入或外部驾驶舱URL跳转接入，未来社区巡礼处新增以链接跳转的方式对接崇贤街道自建驾驶舱“空间管万物”。 | 1 |
| 16 |  |  | 统一用户体系单点登录对接 | 1 |
| 17 | 街道特色应用定制 | 街道级应用——企服浜 | 提供创客空间预约、创业沙龙活动、人才文档管理应用功能为初创公司提供数字化服务，持续提供资源共享服务。 | 1 |
| 18 |  | 街道级应用——来宾户政 | 便捷的社区全路径人行管理模式，与门禁同行数据结合人房摸排小程序，实现人口数据全掌握。 | 1 |
| 19 | 单点社区驾驶舱地图定制 | 杨家浜社区驾驶舱地图定制化开发 | 地图建模+空间场景打点+效能接入+硬件设备点位。通过数字孪生技术对整个社区环境进行L2白模，从社区环境、设备资产、服务等方面构建数字底板。结合社区的运营数据、物联网数据通过三维场景展示社区模型（2.5D白膜）。 | 1 |
| 20 |  | 龙腾社区驾驶舱地图定制化开发 | 地图建模+空间场景打点+效能接入+硬件设备点位。通过数字孪生技术对整个社区环境进行L2白模，从社区环境、设备资产、服务等方面构建数字底板。结合社区的运营数据、物联网数据通过三维场景展示社区模型（2.5D白膜）。 | 1 |
| 21 |  | 曹家浜社区驾驶舱地图定制化开发 | 地图建模+空间场景打点+效能接入+硬件设备点位。通过数字孪生技术对整个社区环境进行L2白模，从社区环境、设备资产、服务等方面构建数字底板。结合社区的运营数据、物联网数据通过三维场景展示社区模型（2.5D白膜）。 | 1 |
| 22 | 设备利旧接入（龙腾） | 已有设备接入社区驾驶舱 | 根据社区已有的内部道路监控接入至社区驾驶舱 | 1 |
| 23 | 设备利旧接入（杨家浜） | 已有设备接入社区驾驶舱 | 根据社区已有的内部道路监控接入至社区驾驶舱 | 1 |
| 24 | 设备利旧接入（曹家浜） | 已有设备接入社区驾驶舱 | 根据社区已有的内部道路监控接入至社区驾驶舱 | 1 |

- 三、服务要求

3.1、售后服务要求

（1）本项目要求所有硬件设备1年质保，软件服务期1年。

（2）技术支持要求：质保期内出现问题，0.5小时内响应，2小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的问题采取：乙方在48小时内未能解决问题的，甲方有权请第三方解决问题，所产生的费用由供应商承担。

3.2、培训要求

安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

3.3、工期要求

签订合同后20天内设备到货，具备施工条件的情况下到货后30天内完成所有设备的安装和调试。

3.4、货款支付

合同签订后支付合同总价50%的预付款，项目安装调试完成，经初验后支付合同总价的30%，终验完成后支付20%。

3.5、项目实施要求

1.供应商所供产品不会侵犯任何第三方知识产权；

2.本次项目软件定制开发部分的知识产权归供应商所有。

3.本项目不收取履约保证金或履约保函，首付款比例不低于50%。

4.本项目符合信创要求。

5.供应商须承担本项目网络和数据安全责任。

3.6、项目质量

1、中标单位保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量和质量控制。

2、中标单位提供产品和服务符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全管理规范》要求。

3、中标单位须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

4、项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

5、项目竣工验收：应按设计方案、技术交底、会审纪要、设计变更通知单、国家和（部）颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据，并有相关专业测试单位出具相应的测验结论报告。

6、项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如中标单位项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标单位负责。

7、甲方根据乙方提供的服务情况进行考核，对于不满足服务要求的需扣除考核服务费，考核服务费上限金额（以下称：考核服务费）为合同总价的5%。考核分安全和服务两部分进行，原则上关于安全部分不超过考核服务费的40%，服务部分不超过考核服务费的60%，该内容以合同条款为准。

安全部分：

1）受到国家级安全问题通报的，出现1次，每次扣考核服务费的20%,每次金额不超过10万。

2）受到省级安全问题通报的，出现1次，每次扣除考核服务费的10%,每次金额不超过5万。

3）受到市级安全问题通报的，出现1次，每次扣除考核服务费的5%,每次金额不超过2.5万。

每次通报后，乙方需及时解决并递交书面整改报告，当年服务期内累计超过2次的，甲方有权扣除乙方安全部分考核服务费，总计考核服务费的40%。

服务部分：

1）同类故障重复出现，故障排查不仔细，修复不彻底。出现1次，每次扣除考核服务费的5%。

2）涉及服务被社会媒体曝光、收到多方投诉情况，出现1次，每次扣除考核服务费的10%。

3）根据招标文件或合同约定需在规定时间内提交的文档资料、工作台账、领导交办的文档资料等，乙方应按时完成。如未完成的，出现1次，每次扣除考核服务费的10%。

4）未经甲方书面授权擅自将服务系统的操作管理权限、账号、视频影像资料、数据及分析应用成果、电脑截图或照片等泄露外传。出现1次，每次扣除考核服务费的20%。

服务部分当年服务期内累计扣款超过5次的，甲方有权扣除乙方服务部分考核服务费，总计考核服务费的60%。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则内容 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目的，每提供一份得0.5分，最多得1分，须提供合同扫描件或复印件加盖公章。 | 1 | 客观分 |
| 2 | 投标人资质 | - 供应商具有信息安全管理体系证书，得1分； 2、供应商具有质量管理体系认证证书，得1分； 3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、供应商具有信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 5、供应商具有环境管理体系认证证书，得1分； （证明材料：响应文件中提供相应证书材料复印件并加盖公章，证书需在有效期内，未按要求提供证明材料的不得分。） | 5 | 客观分 |
| 3 | 项目承诺 | 本项目涉及使用的有线网络，需提供网络服务运营商的稳定性服务承诺书。提供的得4分。（在响应文件中提供相应承诺书复印件并加盖公章） | 4 | 客观分 |
| 4 | 投标产品的功能、性能与需求的吻合程度 | 根据采购文件硬软件详细参数和要求，投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足采购文件要求。带“★”的设备性能不具备或负偏离的每项扣 2 分，不带“★”的设备性能不具备或负偏离的每项扣 1 分，扣完为止。 （注：采购需求中要求提供证明材料复印件或证书复印件或功能截图等资料加盖公章，否则视为不满足此项要求。） | 28 | 客观分 |
| 5 | 投标人针对项目的整体方案 | 投标人对采购内容及要求理解的准确性，对项目服务与技术难点分析准确性。根据投标文件响应情况及对有利于本项目实施的角度进行打分,内容合理可行，具有针对性，符合项目实际得5分，内容较为合理可行，较具有针对性得3分，内容有所缺陷需进一步完善得1分，内容不合理或未提供的不得分。最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 6 | 项目分析和解决措施 | 项目重难点分析和重难点解决措施，内容合理可行，具有针对性，符合项目实际得5分，内容较为合理可行，较具有针对性得3分，内容有所缺陷需进一步完善得1分，内容不合理或未提供的不得分。最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 项目组织实施方案 | 投标人提供的实施方案，包括项目施工组织计划、项目组织机构、项目施工、供货、安装、集成、调测、验收进度计划等。对内容进行了阐述且合理适用的，得5分；对每项内容进行了阐述，较为合理适用的，得3分；对每项内容进行了阐述但不够合理，有一定不足，需进一步完善的，得1分；未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 投标人项目组团队 | 1）项目负责人情况 投标人项目经理同时具有本科以上学历及智能化系统工程师（高级）资格的得3分。 2）项目组成员情况 投标人“团队成员（不含项目经理）”具有数据库系统工程师、智能化系统工程师（高级）、网络信息安全工程师（高级）每有1人满足上述任一项得1分，每个人得分上限为1分。最高得4分。 （需提供证书复印件及近三个月社保缴纳证明加盖公章，不符合要求不得分） | 7 | 客观分 |
| 9 | 投标人针对本项目人员的培训计划 | 包括培训方式、地点、人数、时间等内容全面、合理、可行的，得5分；内容相对完整、具有一定操作性的，得3分；内容相对欠缺较多、层次模糊、操作性差的，得1分，未提供方案不得分。 | 5 | 主观分 |
| 10 | 售后服务方案 | 投标人为本项目提供完善的售后服务方案，包含但不限于售后服务承诺、售后服务体系、售后服务组织架构、人员配备、售后服务内容与标准、售后保障措施及售后应急预案等内容。供应商提供的售后服务方案完整、售后服务承诺可行，售后技术支持和维护能力强得5分，供应商提供的售后服务方案完整、售后服务承诺较为可行，售后技术支持和维护能力较强得3分，售后服务方案有一定不足需进一步完善得1分，方案不合理或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 11 | 应急响应方案 | 投标人建立完善的应急响应方案，故障分级标准、故障处理流程、应急响应预案的启动及后期处理；应急预案合理可行的得5分，应急预案较全面、合理可行的得3分；一般的得1分；方案不合理或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 12 | 演示 | 平台演示： 1、平台具备快速新建配置小区功能，演示快速配置小区，实现未来社区的快速拓展能力。（2分） 2、应用能力中心具备社区应用池，且具备不少于50项的成熟的社区应用，能够快速配置到对应的项目中去，居民端可直接查看和使用该应用。（3分） 3、展示重要功能场景包括： （1）社区活动--社区活动可以进行活动创建、居民端活动预约、活动预约情况展示。（2分） (2)空间预约功能-包括预约空间新建、居民端分时段预约空间、预约情况、预约记录展示。（2分） 4、展示居民端可承接数字社会10个应用。（2分） 5、展示积分商城功能，可进行签到给积分功能，并可以展示天天签到积分的排名和积分总排名榜。（2分） 6、驾驶舱部分展示街道级驾驶舱页面，并可以通过街道级驾驶舱跳转至社区级驾驶舱。（2分） 注：根据系统演示的情况打分。系统演示必须为视频形式的软件系统演示，提供PPT方式演示不得分，演示时间不得超过15分钟。 | 15 | 客观分 |
| 13 | 价格分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10 | 客观分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

- 1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

- 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 |  |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.7 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.3 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。