## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3/5/6#号楼改造工程-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030411001001 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗电线配管 JDG20； 2、接地 | m | 342.05
2 | 030411001002 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明电线配管 JDG20； 2、接地 | m | 1266.19
3 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线ZR-BV-2.5 | m | 4009.92
4 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线ZR-BVR-2.5 | m | 1700.67
5 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、混凝土刨沟槽 管径20mm以内； 2、含地面修复 | m | 882.29
6 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、混凝土刨沟槽 管径20mm以内（二次精装修工程，砖墙开槽增加费）； 2、含墙面修复 | m | 315.65
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、日光灯LED-12W，含光源； 2、嵌入吊顶安装； | 套 | 1
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、小夜灯LED-3W（带声空延时开关），含光源； 2、吸顶安装 | 套 | 123
9 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、吸顶灯LED-7W，含光源； 2、吸顶安装 | 套 | 44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3/5/6#号楼改造工程-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1、单联单控暗开关 250V 10A； 2、墙上暗装 | 个 | 2
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1、双联单控暗开关 250V 10A； 2、墙上暗装 | 个 | 5
12 | 030404034003 | 照明开关 | 1、单联双控暗开关 250V 10A； 2、墙上暗装 | 个 | 8
13 | 030404035001 | 插座 | 1、二三孔安全插座250V 10A； 2、墙上暗装 | 个 | 1000
14 | 030411006001 | 接线盒 | 钢质接线盒86H50 | 个 | 168
15 | 030411006002 | 接线盒 | 钢质开关插座盒86H50 | 个 | 31
16 | 030404033001 | 风扇 | 1、小风扇（配小风扇调速开关）安装； 2、利旧，只计安装费 | 台 | 247
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、日光灯安装； 2、利旧，只计安装费 | 套 | 246
18 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、吸顶灯安装； 2、利旧，只计安装费 | 套 | 369
19 | 030404034004 | 照明开关 | 1、单联单控暗开关安装； 2、利旧，只计安装费 | 个 | 123
20 | 030404034005 | 照明开关 | 1、双联单控暗开关安装； 2、利旧，只计安装费 | 个 | 246
给水
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3/5/6#号楼改造工程-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 031001006001 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接） PPR-DN15； 2、含管件； 3、管道消毒、冲洗 | m | 793.34
22 | 031001006002 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接） PPR-DN20； 2、含管件； 3、管道消毒、冲洗 | m | 50.28
23 | 031001006003 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管（热熔连接） PPR-DN25； 2、含管件 3、管道消毒、冲洗 | m | 1081.21
24 | 031001006004 | 塑料管 | 1、室内塑料热水管（热熔连接） PPR-DN15； 2、含管件 3、管道消毒、冲洗 | m | 793.84
25 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀； 2、规格：DN25 | 个 | 124
26 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器安装； 2、陶瓷材质； 3、含脚踏冲洗阀、冲洗管等附件 | 组 | 124
27 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、成品淋浴器安装； 2、不锈钢材质； 3、含冷热水混合龙头、不锈钢管、洒水头等附件 | 套 | 124
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3/5/6#号楼改造工程-安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、类型：阳台陶瓷台式洗脸盆安装； 2、含冷水龙头、角阀、金属软管、下水等附件 | 组 | 41
29 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、阳台陶瓷台式洗脸盆安装 2、利旧，只计安装费 | 组 | 83
30 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢加长水龙头安装 DN15 | 个 | 248
31 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏安装 DN50 | 个 | 372
32 | 03B001 | 暗管补人工 | 1、卫生间暗管补人工； 2、内周长12m以下 | 间 | 12
33 | 03B002 | 暗管补人工 | 1、卫生间暗管补人工； 2、内周长12m以上 | 间 | 56
34 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、砖墙及砌体墙钻孔，钻孔直径63mm以内； 2、含封堵修复 | 个 | 248
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州第一技师学院学生寝室修缮项目
单位工程及专业工程名称：3/5/6#号楼改造工程-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0313 措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计