柯桥区污染源自动监控系统及监控中心平台

运维服务项目

项目编号:柯采临[2024]1322号

- 公开招标文件

（电子招投标）

采购单位：绍兴市生态环境局柯桥分局

采购代理机构:浙江泛亚工程咨询有限公司

2024年6月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

柯桥区污染源自动监控系统及监控中心平台运维服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2024年7月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：柯采临[2024]1322号

项目名称：柯桥区污染源自动监控系统及监控中心平台运维服务项目

预算金额（元）：10120000元/年（服务期限3年）

最高限价（元）：10000000元/年（服务期限3年）

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：柯桥区污染源自动监控系统及监控中心平台运维服务项目

数量： 3年

预算金额（元）:10120000元/年（服务期限3年）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对柯桥区污染源自动监控系统（163套，其中废水114个、废气41套、重金属8套）及监控中心平台运维服务项目进行公开招标，详见招标文件。

备注：本次招标只需报一年价格，合同一年一签。

合同履行期限：本项目服务期限三年，本次招标只需报一年价格，合同一年一签。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、若以联合体形式投标的，提供联合体协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无

þ专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合体协议书中中小企业合同金额应当达到__%，其中小微企业合同金额应当达到__%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到__% ，其中小微企业合同金额应当达到__% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4、本项目的特定资格要求：无。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：/至2024年7月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月8日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）。

开标时间：2024年7月8日 09:30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 2 号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市生态环境局柯桥分局

地址：绍兴市柯桥区越州大道309号

项目联系人（询问）：陈唯

项目联系方式（询问）：0575-85593061

质疑联系人：王巍巍

质疑联系方式：0575-81109510

2.采购代理机构信息

名称：浙江泛亚工程咨询有限公司

地址：绍兴市越城区稽山街道天姥路5号2幢201室

项目联系人（询问）：王伟

项目联系方式（询问）13858435067

质疑联系人：丁燕华

质疑联系方式：18258004530

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

联系人：王晖

监督投诉电话：0575-84125927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的人员工资、福利、工具、设备、利润、税金、保险及不可预见费用等费用均计入报价。投标文件《开标一览表（报价表）》是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中《开标一览表（报价表）》为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中； 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲报价低于项目预算50%的投标报价，投标人应在投标文件中提供成本测算资料，未在投标文件中提供成本测算资料的，将被视为投标人不能证明其报价合理性； ▲《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目。 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：柯桥区污染源自动监控系统及监控中心平台运维服务项目。 （2）所属行业：信息传输业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 本项目不集中组织踏勘，由投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 |
| 6 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：______； （2）样品制作的标准和要求：______； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：________；检测内容：________。 （5）提供样品的时间：______；地点：______；联系人：______，联系电话：______。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ▲对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件，投标无效。 |
| 7 | 演示 | ☑A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ## 方式一：视频演示。投标人根据交易中心操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式三：现场讲解演示。现场讲解地点为____，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员须携带授权委托书及身份证明，委托书格式详见招标文件格式范例附件1，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | 采购人支付。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金金额 | 不收取履约保证金。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。 备份文件收件人：金颖，联系方式：15967581709，收件地址：绍兴市柯桥区纺都路1066号柯桥区公共资源交易中心。（收件时间：上午8:30-12:00，下午14:00-17:00，节假日、双休日除外，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递,快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。） 本项目拒绝接受纸质投标文件。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。

一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.2.4 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.6 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在收到供应商询问后3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构将质疑答复内容及时在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整，但涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）(若联合体投标，成员单位均需提供)；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函(若联合体投标，成员单位均需提供)；

11.1.3联合体协议书（如有）；

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权委托书；

如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.6中小企业声明函(若联合体投标，成员单位均需提供)；；

11.1.7残疾人福利性单位声明函（如有, 若联合体投标，成员单位均需提供)。

11.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1 投标函；

11.2.2评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.3投标产品规格配置清单（如有）；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.4技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.5商务响应表；

11.2.6项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.7项目负责人情况表；

11.2.8项目组人员名单；

11.2.9售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.10优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.11投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标报价明细表；

- 11.3.3中小企业声明函(如有，若联合体投标，成员单位均需提供)

- 11.3.4残疾人福利性单位声明函（如有, 若联合体投标，成员单位均需提供)。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知书与中标结果公告

23.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限、评审专家名单、评分汇总及明细等。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

24. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告（采购合同中涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外）。鼓励采购人视情况缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在中标通知书发出之日起十日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3采购人或中标人不得向另一方提出超出招标文件及投标响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务等实质性内容的协议。如果中标人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购合同的实施，损害采购人利益，采购人有权拒绝签订合同，并报采购监督部门处理。

26.4鼓励采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订合同，自动备案。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的0.5%，鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付金额的70%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 九、履约验收

29.履约验收

29.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

29.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

29.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

29.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

29.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、服务清单及要求

一、项目概况

柯桥区污染源自动监控系统是绍兴市生态环境局柯桥分局对柯桥区辖区内重点污染源水污染物、大气污染物全天候实施在线监测、总量减排、超标预警、监督执法、排污收费等的重要管理服务平台和环境防治有效手段。该系统由对污染源主要污染物排放实施在线自动监控（监测）的自动监控监测仪器设备和监控中心平台组成，通过污染源VPN专网与上级生态环境部门连通，国家生态环境部、浙江省生态环境厅对网络连通率、数据传输率、数据有效率等进行考核。其中自动监控设备是指在污染源排放口现场安装的用于监控、监测污染源排污状况及完成与上位机的数据通讯传输的设备及设施，包括污染物排放监控（监测）仪器、流量（速）计、污染治理设施运行记录仪和数据采集传输仪等，是污染防治设施的组成部分。监控中心平台是指区生态环境分局通过通信传输线路与自动监控设备连接用于对重点污染源实施自动监控的计算机软件和设备等。

柯桥区共有已联网登记备案的重点污染源自动监控点163个，其中废水114个、重金属8个、废气41个，目前除浙江华宇纸业有限公司等9个点位目前处于停运外，其余各点位均正常运营。为进一步发挥污染源自动监控系统在环境监管中的作用，加强对排污企业污染物因子排放浓度的有效监管，强化污染源自动监控系统运行质量保障，确保全区污染自动监控系统有序规范运行和环境监测数据“真、准、全”，坚决打赢打好柯桥区污染防治和蓝天保卫攻坚战，现将柯桥区污染源自动监控系统和监控中心运维服务委托给专业机构进行社会化运维。本次采购预算为1012万元/年，本项目采取一次招标三年沿用、实行定期考核、合同一年一签的办法，每年期满后，采购人根据相关政策及中标人服务质量与中标人续签下一年合同，但中标单价不予调整，合计服务履行期限3年,具体以采购人下达的服务指令时间为准。

二、服务内容和服务要求

1、服务内容：本次主要采购内容为柯桥区污染源自动监控系统和监控中心平台运维服务。中标单位应严格按照采购文件及国家相关法律法规、运行维护标准和技术规范要求，对本次柯桥区重点污染源监控站点现场端自动监控（监测）仪器、设施设备提供定期校准、校验、质控、维护、故障维修、日常巡检和运行管理等服务，保障各站点自动监控（监测)仪器设备正常、稳定运行；做好污染源自动监控系统各相关平台信息维护，对污染源自动监控系统相关平台进行定期巡检维护，并定期输出相应的数据分析评价报告；指导相关重点污染源企业做好污染源自动监控站房标准化建设；按要求做好监控中心平台运维服务，包括但不限于：按技术标准、规范、要求合格提供污染源自动监控相关软件平台的日常运营维护服务、监测数据分析与评价服务、设备软件运行维护服务（包括相关数据服务器、应用服务器、通讯设施及平台软件等维护）等配合服务工作。

污染源企业现场端自动监控点位清单

本次按照柯桥区污染源自动监控系统2024年第一季度点位情况进行采购，涉及污染源废水、重金属、废气等自动监控点共163个，按类型和主要监测仪器配置分类，①废水和重金属包括：“TOC”和 “COD”110 套，“NH4-N”103套，“TNP”66套，“TN”2套，“TP”1套；“总铬”5套，“总锌”1套，“SS”1套， “PH”117套，“分瓶”11套，“混采”107套，“流量”117套，“数据采集仪”122套，“水温”104套。②废气包括：“温压流湿”41套， “NOX” 41套，“SO2” 41套，“O2”41套，“烟尘”41套，“CO”13套，“HCL”13套，“数据采集仪”41套。各点位配置情况详见下表(具体以现场为准)：

| 序号 | 区域 | 自动监控点位名称 | 分类 | 分析仪器配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安昌街道 | 浙江绍兴振亚热电有限公司 | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘(翠云谷TL-PMM180)+数采（利奇Riche2000） |
| 2 | 马鞍街道 | 绍兴华鑫环保科技有限公司2# | 废气 | SICK（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘（DHSB-T30）+数采（利奇Riche2000） |
| 3 | 马鞍街道 | 绍兴市环兴污泥处理有限公司 | 废气 | MCA10（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘（RBV-DUST）+数采（利奇Riche2000） |
| 4 | 马鞍街道 | 浙江龙德环保热电有限公司1# | 废气 | ABB-MBGAS3000（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 5 | 马鞍街道 | 浙江龙德环保热电有限公司2# | 废气 | ABB-MBGAS3000（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 6 | 马鞍街道 | 浙江龙德环保热电有限公司3# | 废气 | ABB-MBGAS3000（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 7 | 马鞍街道 | 绍兴远东热电有限公司2# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 8 | 马鞍街道 | 浙江天马热电有限公司1# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 9 | 马鞍街道 | 浙江天马热电有限公司2# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 10 | 马鞍街道 | 浙江天马热电有限公司3# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量 +温压流+湿度+烟尘（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 11 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司1# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘(翠云谷TL-PMM180)+数采（利奇Riche2000） |
| 12 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司2# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘(翠云谷TL-PMM180)+数采（利奇Riche2000） |
| 13 | 马鞍街道 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司（1#） | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（SICK fwe200）+数采（利奇Riche2000） |
| 14 | 马鞍街道 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司（2#） | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（SICK fwe200）+数采（利奇Riche2000） |
| 15 | 马鞍街道 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司3# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 16 | 马鞍街道 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司4# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 17 | 马鞍街道 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司5# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 18 | 马鞍街道 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司6# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 19 | 漓渚镇 | 浙江正能量新型建筑材料有限公司 | 废气 | 泽天CMES-500（SO2+NOX+O2）+温压流湿+烟尘（TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 20 | 安昌街道 | 绍兴犇牛无水印染科技有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 21 | 安昌街道 | 浙江四海氨纶有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 22 | 马鞍街道 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 23 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 24 | 马鞍街道 | 绍兴布泰纺织印染有限公司（原润通） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 25 | 马鞍街道 | 绍兴柯德新材料有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+混采+NH3-N(利奇）+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 26 | 马鞍街道 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 27 | 马鞍街道 | 绍兴伽瑞印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 28 | 马鞍街道 | 绍兴海通印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 29 | 马鞍街道 | 绍兴恒利印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 30 | 马鞍街道 | 舒普林印染有限公司（原宏晟） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 31 | 马鞍街道 | 绍兴泓钰印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 32 | 马鞍街道 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 33 | 马鞍街道 | 绍兴华为化工有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 34 | 马鞍街道 | 绍兴华夏印染有限公司（内控） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 35 | 马鞍街道 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N（利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 36 | 马鞍街道 | 绍兴金冶环保科技有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N（岛津 NHN-4210）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 37 | 马鞍街道 | 绍兴明宇印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 38 | 马鞍街道 | 绍兴南燕染整有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 39 | 马鞍街道 | 浙江东和印染科技有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 40 | 马鞍街道 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 41 | 马鞍街道 | 绍兴圣苗针织有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 42 | 马鞍街道 | 绍兴盛鑫印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 43 | 马鞍街道 | 绍兴市高峰印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 44 | 马鞍街道 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司（二次沉淀池） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 45 | 马鞍街道 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司（进口） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 46 | 马鞍街道 | 绍兴宝庆印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 47 | 马鞍街道 | 绍兴金牡印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 48 | 马鞍街道 | 绍兴金祥惠纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 49 | 马鞍街道 | 绍兴舒美针织有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 50 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥新都印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 51 | 马鞍街道 | 绍兴市柯桥区怡中染整有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 52 | 马鞍街道 | 浙江迎丰科技股份有限公司（内控） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 53 | 马鞍街道 | 绍兴新东泽化工有限公司 | 废水 | COD（岛津 COD-4210）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 54 | 马鞍街道 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 55 | 马鞍街道 | 绍兴永丰纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 56 | 马鞍街道 | 绍兴勇舜印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 57 | 马鞍街道 | 浙江精汇印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 58 | 马鞍街道 | 新发纺织印染（绍兴）有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 59 | 马鞍街道 | 浙江宝纺印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 60 | 马鞍街道 | 浙江波磊涂料有限公司 | 废水 | COD（岛津COD-4210）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 61 | 马鞍街道 | 浙江彩虹庄印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 62 | 马鞍街道 | 浙江大拓纺织有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 63 | 马鞍街道 | 浙江德欧化工制造有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 64 | 马鞍街道 | 浙江海成化工有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 65 | 马鞍街道 | 浙江海虹印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 66 | 马鞍街道 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 67 | 马鞍街道 | 浙江华东纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 68 | 马鞍街道 | 浙江华港染织集团有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 69 | 马鞍街道 | 浙江华纳药业有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 70 | 马鞍街道 | 浙江华越印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 71 | 马鞍街道 | 浙江环发纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 72 | 马鞍街道 | 浙江嘉华印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 73 | 马鞍街道 | 浙江嘉业印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N( 利奇）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 74 | 马鞍街道 | 浙江金塔生物科技有限公司 | 废水 | COD（岛津 COD-4210）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 75 | 马鞍街道 | 绍兴路德环保科技有限公司 | 废水 | 哈西 SS+PH+分瓶+数采（利奇Riche2000）+流量 |
| 76 | 马鞍街道 | 浙江诺亿毛纺印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N( 利奇）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 77 | 马鞍街道 | 浙江商隆印染有限公司（原广丰） | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N( 利奇）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 78 | 马鞍街道 | 浙江绍肖印染有限公司（内控） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N( 利奇）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津 TNP-4200）+水温 |
| 79 | 马鞍街道 | 浙江双冠染料有限公司（原绍兴县精细化工有限公司） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 80 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 81 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司2（原浙江南方石化工业有限公司） | 废水 | TOC（岛津 TOC-4100）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 82 | 马鞍街道 | 浙江万丰化工有限公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N( 利奇）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 83 | 马鞍街道 | 浙江新舒纺织有限公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200+水温） |
| 84 | 马鞍街道 | 浙江长华科技有限公司 | 废水 | COD（岛津COD-4210）+NH3-N(利奇)+混采 +数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 85 | 马鞍街道 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+混采+NH3-N(岛津 NHN-4210）+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 86 | 马鞍街道 | 浙江众华家纺集团有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 87 | 福全街道 | 绍兴柯桥富强植绒涂层有限公司 | 废水 | CODcr（美国哈希）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 88 | 福全街道 | 绍兴富强染化有限公司 | 废水 | CODcr（美国哈希）+分瓶+数采（利奇Riche2000+PH+流量 |
| 89 | 福全街道 | 浙江协力纺织整理有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 90 | 湖塘街道 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+总磷总氮（岛津TNP-4200）+PH+流量+水温 |
| 91 | 华舍街道 | 浙江润昇新能源有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 92 | 马鞍街道 | 浙江优创材料科技有限公司 （原浙江龙华精细化工有限 公司） | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 93 | 马鞍街道 | 绍兴仁昌纸品有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 94 | 马鞍街道 | 绍兴天明纸业有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 95 | 马鞍街道 | 浙江天马实业股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 96 | 平水镇 | 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 97 | 齐贤街道 | 绍兴八方纺织有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+NH3-N（利奇）+水温 |
| 98 | 马鞍街道 | 浙江梅盛新材料有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇)+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 99 | 马鞍街道 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司 | 重金属 | PH+流量+数采（利 奇 Riche2000）+水温 |
| 100 | 马鞍街道 | 绍兴海滨皮革有限公司 | 废水 | COD(利奇）+NH3-N(利奇）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 101 | 马鞍街道 | 绍兴骏马五金电镀有限公司 | 重金属 | PH+流量+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 102 | 马鞍街道 | 浙江绍兴富茂电镀五金有限公司 | 重金属 | 总锌（利奇）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 103 | 马鞍街道 | 浙江绍兴富茂电镀五金有限公司 | 重金属 | 总铬（利奇）+混采+数采（利奇Riche2000） |
| 104 | 华舍街道 | 浙江精功科技股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 105 | 福全街道 | 浙江绍兴元名聚氨酯有限公司 | 废水 | CODcr（美国哈希）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 106 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥德美新材料有限公司 | 废水 | CODcr（杭州利奇）+NH3-N（利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 107 | 马鞍街道 | 绍兴飞凡实业有限公司 | 废水 | PH+流量+分瓶+数采（利奇Riche2000） |
| 108 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司（二分厂） 2#烟囱 | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（TL-PMM180)+数采（利奇Riche2000） |
| 109 | 马鞍街道 | 绍兴远东热电有限公司1#水泥烟囱 | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（PCME PM-1820WS）+数采（利奇Riche2000） |
| 110 | 马鞍街道 | 绍兴远东热电有限公司3#水泥烟囱 | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘PCME PM-1820WS+数采（利奇Riche2000） |
| 111 | 马鞍街道 | 绍兴华纯再生资源有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N（利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 112 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥锦博皮革有限公司 车间出口 | 重金属 | 总铬（利奇）+混采+数采（利奇Riche2000） |
| 113 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥锦博皮革有限公司总排口 | 废水 | COD(利奇）+NH3-N(利奇）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 114 | 马鞍街道 | 浙江龙德环保热电有限公司4# | 废气 | ABB-MBGAS3000（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘(TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 115 | 马鞍街道 | 绍兴市再生能源发展有限公司1# | 废气 | mcs100ft（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘(dust hunter sb 30SB30）+数采（利奇 Riche2000） |
| 116 | 马鞍街道 | 绍兴市再生能源发展有限公司2# | 废气 | mcs100ft（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘(dust hunter sb 30）+数采（利奇 Riche2000） |
| 117 | 马鞍街道 | 绍兴市再生能源发展有限公司3# | 废气 | mcs100ft（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘(dust hunter sb 30）+数采（利奇 Riche2000） |
| 118 | 马鞍街道 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司 （明渠出口） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 119 | 马鞍街道 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司 （转输泵站） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 120 | 马鞍街道 | 浙江永盛科技有限公司 （原聚兴化纤） | 废水 | COD（利奇）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 121 | 马鞍街道 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 122 | 马鞍街道 | 浙江怡丰印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 123 | 马鞍街道 | 浙江龙德环保热电有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 124 | 湖塘街道 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 废水 | COD（利奇）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+总磷总氮（利奇）+PH+流量+水温 |
| 125 | 齐贤街道 | 浙江江邦建筑产业化有限公司 | 废气 | NSA-3090（SO2+NOX+O2）+温压流+湿度+烟尘（TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 126 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司（二分厂） 3#烟囱 | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（TL-PMM180)+数采（利奇Riche2000） |
| 127 | 马鞍街道 | 绍兴华鑫环保科技有限公司3# | 废气 | SICK（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘（SICKSP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 128 | 马鞍街道 | 绍兴市再生能源发展有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 129 | 马鞍街道 | 绍兴锦发印染有限公司 | 废水 | COD（利奇）+NH3-N(利奇）+总氮（利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 130 | 马鞍街道 | 浙江天圣化纤有限公司3# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（TL-PMM180)+数采（利奇Riche2000） |
| 131 | 马鞍街道 | 绍兴海滨皮革有限公司 | 重金属 | 总铬（利奇）+混采+数采（利奇Riche2000） |
| 132 | 马鞍街道 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 133 | 马鞍街道 | 绍兴金皇后皮塑有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 134 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥天实实业有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+总磷总氮（岛津TNP-4200）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 135 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 废气 | 西门子（SO2+NOX+O2）+温压流+湿度+烟尘（TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 136 | 马鞍街道 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司7# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 137 | 马鞍街道 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 废气 | ABB-MBGAS3000（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘（TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 138 | 马鞍街道 | 绍兴市清能环保有限公司1# | 废气 | ABB-MBGAS3000（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘（TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 139 | 马鞍街道 | 绍兴市清能环保有限公司2# | 废气 | ABB-MBGAS3000（SO2+NOX+O2+CO+HCL）+温压流湿+烟尘（TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 140 | 马鞍街道 | 绍兴远东热电有限公司4#水泥烟囱 | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 141 | 马鞍街道 | 浙江龙德环保热电有限公司5# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 142 | 齐贤街道 | 浙江山川科技股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N（利奇）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 143 | 马鞍街道 | 绍兴市清能环保有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 144 | 马鞍街道 | 浙江大鱼造纸有限公司 | 废水 | COD（利奇）+NH3-N(利奇）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+总氮（利奇）+水温 |
| 145 | 柯岩街道 | 绍兴天圣牧业有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 146 | 马鞍街道 | 绍兴柯桥江滨水处理有限公司二厂转输泵站 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+总磷总氮（岛津TNP-4200）+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 147 | 柯桥街道 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 废水 | PH+流量+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 148 | 柯桥街道 | 绍兴市中心医院医共体总院 | 废水 | PH+流量+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 149 | 马鞍街道 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司8# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 150 | 马鞍街道 | 浙江龙德环保热电有限公司6# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 151 | 马鞍街道 | 浙江龙德环保热电有限公司7# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX）+氧量+温压流+湿度+烟尘（TL-PMM180）+数采（利奇Riche2000） |
| 152 | 柯岩街道 | 浙江天圣生态食品有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+总磷总氮（岛津TNP-4200））+PH+流量+混采+数采（利奇Riche2000）+水温 |
| 153 | 钱清街道 | 浙江金鑫化纤有限公司 | 废气 | 岛津NSA-3080A（SO2+NOX+O2）+温压流+湿度+烟尘（SICK SB30)+数采（利奇Riche2000） |
| 154 | 马鞍街道 | 绍兴东森印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 155 | 马鞍街道 | 绍兴华江印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 156 | 马鞍街道 | 绍兴天昊印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 157 | 马鞍街道 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N（利奇）+分瓶+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 158 | 马鞍街道 | 浙江金鑫化纤有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N（杭州利奇）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 159 | 马鞍街道 | 绍兴禾宇石化有限公司（原绍兴华彬石化有限公司） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 160 | 马鞍街道 | 浙江华帝纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流 量+总磷总氮（岛津TNP-4200）+水温 |
| 161 | 马鞍街道 | 浙江华宇纸业有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(岛津）+总磷总氮（岛津TNP-4200）+混采+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+水温 |
| 162 | 马鞍街道 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司 （车间排口） | 重金属 | 总铬（利奇）+混采+数采（利奇Riche2000） |
| 163 | 马鞍街道 | 绍兴骏马五金电镀有限公司（ 车间排口） | 重金属 | 总铬（利奇）+混采+数采（利奇Riche2000） |

备注：①具体运行维护范围：上述自动监控点位在合同期内，除了明确由污染源企业负责施工或安装的设备设施（例如污染源自动监控设备、监控房空调、稳压电源、监控房供水、供电等）外，其它所有与自动监测相关的仪器、设备、设施发生故障需要维修、配件更换、仪器设备更新均由中标单位负责，费用全部由中标单位承担。柯桥区监控中心平台发生上述情况费用也由中标单位承担。

②柯桥区污染源自动监控系统现用主要仪器品牌为：岛津TOC/COD、利奇氨氮、岛津TNP、赛默飞(美国热电)CEMS、利奇数采。

③由于自动监控点位及自动监控（监测）仪器设备的型号、数量会有变更，因此本招标文件中列出的点位、型号和数量等只是一个参照，仅作为供应商在本次招标中计算商务报价的依据。未验收的监测点待验收后实施运维。结算时以实际运维的仪器设备数量为准，运行维护费根据中标单价及中标单位实际承担的运行维护天数按比例支付。

2、服务要求：中标单位应按照采购文件要求的服务标准提供优质的运维服务，中标单位提供的污染源企业现场端自动监控监测仪器设备的运行维护服务需符合《柯桥区污染源自动监控系统运行维护管理考核办法》、《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）、《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号）、《浙江省污染源自动监控系统运行维护工作指导意见》（浙环发〔2010〕19号）、《浙江省污染源自动监控管理办法（试行》（浙环发〔2023〕47号）、《全省污染源自动监控系统运行维护实施方案》（浙环发〔2008〕10号）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）、《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）等文件和国家相关法律法规及相关行业标准和技术规范要求。对于一些容易诊断的故障，运维单位应直接带备件到现场进行针对性维修，此类故障排除时间不应超过24小时，对不易诊断或维修的仪器故障，在48小时内恢复自动监控设施正常运行（修复时间需24小时以上的应提前向区生态环境分局报备），确保监控系统的有效传输率达不低于95%；对于长期停运的站点，须向采区生态环境分局污染源自动监控运维监管科室报告，及时指导企业合法合规停用/启用监控设施。

污染源自动监控是生态环境执法监管的重要手段，监测数据的“真、准、全”事关生态环境执法的法律效力，因污染源自动监控技术具有很强的专业性、复杂性，为确保运维人员的专业性和技术运维能力，投标人须具备本项目污染源自动监控系统的运营服务能力。中标单位应按规范要求为本项目配置服务人员、运维中心、工具装备等，做好纳管流量对接等交付改造：①人员不少于：1名项目总负责人（负责此项目具体工作的正常开展、沟通协调、控制项目质量等）、20名运维技术员（按技术规范要求做好现场站点监控设备的日常运行管理和维护等）、5名平台巡检员（做好平台的每日巡检，及时发现数据异常并通知运维人员进行现场核查）、2名质控检查员（对本项目运维点位进行运行质量抽查考评，检查运维常规、操作规范、规章制度等履职情况，排查和梳理运维薄弱环节，对存在问题提出整改意见并跟踪督办）、2名实验员（按技术规范要求定期做好比对监测）、1名监控中心平台维护员（按规范要求做好平台日常维护管理），其中运维技术员、质控检查员应当通过相应的岗位培训并持证上岗，具备主要污染源自动监控设备操作能力；②运维中心至少：包含办公区域、分析实验室、档案室、备品备件库、危化品仓库等功能室，总面积不少于200m2（其中分析实验室，使用面积须＞50m2，并具备本项目所涉废水污染物因子分析能力），配置满足工作需要的工具装备、设备设施和必要物资（包括但不限于：办公桌椅、实验仪器、电脑、打印机、移动终端、资料柜、标准气体、耗材。其中配备主流移动终端的数量不少于2台；③至少配置11辆运维车，以保障现场运维工作顺利高效开展；④完成纳管流量对接，确保污染源废水自动监控仪器能正常采样做样，部署两台INFOSEC APV800-S进行应用交付改造，保障系统可用性。

▲中标单位应在收到中标通知书后 30日内完成上述内容，并报柯桥区生态环境分局验收，未如期完成的，采购人有权终止合同。

三、考核方式（以采购人印发的文件为准）：

为确保柯桥区污染源自动监控系统的正常运行，绍兴市生态环境局柯桥分局将对中标单位的日常运维工作进行监督和定期考核。根据《柯桥区污染源自动监控系统运行维护管理考核办法》（考核办法根据相关标准规范要求适时修订），柯桥区污染源自动监控系统运维服务考核每季度开展一次，根据得分情况支付运维费。考核办法如下：

柯桥区污染源自动监控系统运行维护管理考核办法（试行）

为进一步发挥污染源自动监控系统在环境监管中的作用，确保全区污染自动监控系统有序规范运行，根据《浙江省污染源自动监控系统运行维护工作指导意见》、《关于进一步加强污染源自动监控系统监督管理工作的通知》（浙环发〔2015〕15号）、《浙江省污染源自动监控现场端建设联网技术要求（试行）等文件的通知》（浙环函[2018]389号）、《浙江省环境保护厅办公室转发生态环境部办公厅关于加强污染源自动监控工作的通知》（浙环函[2018]168号）、《浙江省生态环境厅办公室关于做好2020年重点排污单位自动监控设施新建和标准化提升工作的通知》（浙环办函[2020]37号）等文件精神，结合我区实际，特制定本管理考核办法。

一、考核目的

污染源自动监控系统是对企业生产过程污染治理实行全时、全过程、智能化监管的有效手段，通过运维单位的日常管理和维护，进一步加强对排污企业污染物因子排放浓度的有效监管。通过运维考核管理，提升运维单位的运维质量、服务水平、服务效率，提高公众对环境信息公开的满意度。

二、考核内容

污染源自动运维公司考核总分由运维公司能力建设综合评定得分、污染源自动监控系统维护工作考核得分和污染源自动监控考核附加分、一票否决项四部分组成，其中运维公司能力建设综合评定得分占35%，污染源自动监控系统维护工作考核得分占65%；按季度进行考核，详见附件1。

1、运维公司能力建设综合评定

考核运维公司资质、专业技术人员配置、制度落实、车辆配置、人员培训、运维质量电子化管理体系、维修能力、数据采集仪升级开发能力等情况。考核内容共10项，采用百分制，详见附件 2。

2、污染源自动监控系统维护工作考核

考核污染源自动监控运维人员日常运维工作情况、故障处理、新建点位、数据联网率、数据有效率、平台巡检情况等情况，考核内容共9项,采用百分制，详见附件3。

3、污染源自动监控考核附加分

运维人员在日常运维或网络巡检中发现企业有弄虚作假、涉嫌规避监管等违法线索，应积极上报执法部门，若线索核查属实，每一起线索考核加2分。

运维公司运维管理创新模式取得阶段性成果，被省生态环境厅在全省试点或推广应用的，每一项考核加5分。

4、一票否决项

有下列情形之一的，该运维单位季度运维质量视为不合格，其对应季度的运维考核分数以0分计。

（1）违反技术规程、监测分析和数据传输要求，擅自改变自动监控设施的硬件、软件和工作方式（设置转换系数等），采集、传输和上报虚假监控数据等致使监控数据失真的；

（2）运维站点季度考核不合格数超过8个的，或运维站点季度考核不合格数虽不足 8 个，但不合格数超过其运维站点数量三分之一(含)的；

（3）国发平台、省 3.1 平台上柯桥区重点源企业季度数据有效率低于95%的（当季实际运行时间不足45天的站点除外）；

（4）因运行维护不到位造成严重后果，被上级生态环境部门处罚的。

三、结果运用

根据考核结果，由考核组填写《柯桥区污染源自动监控系统运维考核汇总表》，在运维考核会议上进行通报。

如当季度考核总分高于90分（含）考核评定为优秀，最终考核得分在80分（含）以上考核评定为合格，最终考核得分低于80分以下情况考核评定为不合格。如全年有两个季度考核低于70分，区生态环境分局暂时限制其在柯桥区内从事、经营污染源自动监控设施的运行维护业务。当季度考核评级为优秀的，当季度运维费用全额支付；当季度考核评级为合格的，以90分为基准，每降低1分扣减当季度千分之五的运维费；当季度考核评级低于80分的，当季度运维费不予结算。

四、几点要求

1、加强配合。运维公司应配合区生态环境分局做好污染源自动监测设备的计量检定（校准）、火电、水泥和造纸行业重点排污单位自动监测数据标记试点工作及其他与污染源自动监控系统运行管理相关的工作。

2、及时上报。因企业停电、停产、改造等非运维原因造成在线数据缺失的，运维公司应督促企业做好相关报批和支撑材料，协助企业做好浙江政务服务网在线设施启停运预先申报工作，经区生态环境分局审批盖章后报送在线监控平台。

3、严格考核。污染源自动监控系统运行考核工作由区生态环境分局大气污染防治中心（监控中心）、行政执法队负责，具体考核工作由区生态环境分局大气污染防治中心（监控中心）牵头实施。考核组成员严格按照考核办法，认真执行考核，不得随意改变或规避考核细则，一经发现查证核实，追究相关人员责任。对考核组提出的问题，运维公司应积极整改，月清季结，同一问题在整改截止日后，如没按照要求完成或 1 年内重复出现的，加重扣分。

附件：

1、柯桥区污染源自动监控系统运维考核汇总表

2、运维公司能力建设综合评定表

3、污染源自动监控系统维护工作考核表

附件1

柯桥区污染源自动监控系统运维考核汇总表

（****年第*季度）

| 考核内容 | 分项 | 得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 运维公司能力建设综合评定得分 | 0.35* = |
|  | 污染源自动监控系统维护工作考核得分 | 0.65* = |
|  | 污染源自动监控考核附加分 |  |
|  | 一票否决项 |  |
| 运维工作 总分 |  |  |
| 考核组 签字 | 日期： |  |
| 运维公司 确认签字 | 日期： |  |

附件2

运维公司能力建设综合评定表

| 序号 | 分值 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 运维公司必须具备运维资质、运维质量电子化管理体系，建立仪器设备维修室；所有从事污染源自动监控设施操作人员、实验室人员、监控中心人员应当通过相应的岗位培训并持证上岗，具备污染源在线数据采集仪的软件升级及数据报表处理能力。每15个站点至少配2名运维人员，每30个站点（不足的按足额配置）配备平台巡检员1名，监控中心工作人员1名，实验室工作人员2名，人员缺一项扣5分，扣完为止。 |  |
| 2 | 5 | 必须设有专门的分析实验室，要求实验室使用面积在50m2以上，具备运维项目主要因子的分析能力，并提供相关实验档案。 |  |
| 3 | 10 | 建立备品备件库，有充足的一般耗材备品，以运维企业数和每家企业4000元计建立备品备件库，每100个运维台套配有备用整机一台。满足得满分，缺一台（套）扣2分。 |  |
| 4 | 5 | 平均每15个运维点至少配备运维车辆1辆，满足得满分，缺一辆扣1分。 |  |
| 5 | 5 | 建立人员培训、操作规程、岗位责任、比对监测、校准维护、设施故障预防、应急措施及站点管理制度，并根据需要及时调整、完善。满足得满分，缺一项扣1分。 |  |
| 6 | 5 | 对每家运维企业实行一厂一档制度，包括仪器设备档案、检修保养记录、校准记录等内容。并保存当年运维档案，满足得满分，缺一项扣1分。 |  |
| 7 | 10 | 建立运维公司质控小组，定期对运维点位进行质量抽查考评，全面检查运维常规、操作规范、规章制度等履职情况，排查和梳理运维薄弱环节，对存在问题提出整改意见（共10分，每有效考评1个站点得1分）。 |  |
| 8 | 5 | 建立实验室管理体系和程序，实验室主要称重仪器等需符合计量认证的标准，做好质控样试验。符合国家危化品管理要求，建立危化品使用等台账。实验资料应按档案管理的有关要求，进行编目整理，造册归档保存，归档资料要求:文字清楚、内容真实、填写规范、签章齐全（完全符合要求得满分，其余情况酌情打分）。 |  |
| 9 | 15 | 每月上报运维月报，理清当前运维工作任务，工作安排紧跟节奏，不拖沓，按时完成工作得15分。 |  |
| 10 | 20 | 每月对运维人员开展运维技术规范、安全生产、法律法规、廉政风险教育等培训，每月需提交相应培训材料；无该类培训的不得分。切实加强运维人员红线意识，遵守法律法规和运维操作规程，把好数据质量关，对数据的真实性、准确性、完整性负责。运维人员弄虚作假、参与弄虚作假或出现重大工作失职的，一经发现，将通报运维公司，并扣除该点位当年运维费（发现一起扣20分）；造成恶劣社会影响的，将根据上级规定，追究运维单位责任，终止合约，取消续签资格。运维人员被排污单位等投诉，经采购人查实的， 每起扣10分。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

附件3

污染源自动监控系统维护工作考核表

| 序号 | 分值 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 运维人员应严格按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ/T353－2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ/T354－2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ/T355－2019）、《污染源在线监测系统（CODCr、 NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ/T356－2019）、（HJ/T355－2019）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）等要求，进行建设运维。 区生态环境分局（或其委托的第三方）每季度将随机抽查不少于40个运维站 点，并对每季度不少于20家站点进行错时“回头看”，根据对自动监控系统 运行情况的检查进行评分，平均分低于95分的，每低1分扣1分（扣完为止，下同）；有站点分数低于90分的，每个站点扣2分；有站点分数低于80分的，每个站点扣3分，并扣除该点位当月运维费。 |  |
| 2 | 5 | 发现故障或接到故障通知后必须根据故障级别作出妥善响应，在24小时内完成故障修复并向区生态环境分局提交书面报备，对无法在48小时内修复需使用备机的，应在事先向区生态环境分局提交申请。如超过24小时未上报或未按指令修理，每起扣1分，超过5天仍未修复的，扣5分。 |  |
| 3 | 5 | 指导相关排污企业新增点位应按规范在监测房及配套设施建设完成后，10个 工作日内完成设备安装调试联网等建设。运行168小时后委托相关检测单位做比对，并及时协助企业完成自主验收和备案登记，逾期未完成的每家扣1分。 |  |
| 4 | 10 | 站点季度国发平台传输有效率不低于99%，省3.1平台有效率不低于97%，不符合的每个站点扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 5 | 10 | 站点省 3.1 平台上的月数据有效率低于95%，被市局通报的，每个站点扣1分，扣完为止。 |  |
| 6 | 10 | 省生态环境厅、市生态环境局、监理公司对我区污染源进行监理考核，对监理 通报中提出的问题，运维公司需在一周内提交整改报告，一个月内整改完成， 总计10分，未完成一次扣1分。同时区生态环境分局将对通报情况酌情扣除相应运维费。 |  |
| 7 | 20 | 平台巡检维护、数据修约审核等8分，处理不及时的或未达到要求的每次扣1 分；平台巡检人员超标核实、预警、督办、汇总、反馈等8分，汇总信息、复核结论每错1件扣1分，材料未按规定整理存档，每缺1件扣1分；其他4分，根据区生态环境分局布置工作未完成的，一次性扣除。 |  |
| 8 | 5 | 每月根据外排公司提供的企业外排水样数据与在线数据进行比对，对比对中差 距大于20%的企业进行统计分析，并提供给相关职能部门，未完成的扣5分。 |  |
| 9 | 10 | 因仪器故障原因导致自动监控站点数据超标或因第三方运维机构未及时在省 3.1平台上标记，被省平台推送电子预警且需现场核实反馈的，每次扣1分。 因仪器故障原因导致自动监控数据严重超标被生态环境部门督办的,每次扣2 分，扣完为止。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

二、商务要求

▲2.1服务期限

本项目服务期限三年，本次招标只需报一年价格，合同一年一签。具体起始时间以合同签订时间为准。服务内容要求、标准、质量、价格不作调整。

▲2.2质量要求

优质服务。

▲2.3数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.4结算原则

2.4.1招标文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

2.4.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

▲2.5付款方式

2.5.1维护费的支付方式是：每季度考核合格后支付年度运维费的25%，具体运维费用按实际运维数量和运维考核结果结算。

2.5.2日常运行所需的电费、水费由该点位所在企业承担，如有需要第三方监测机构的测试比对等为保证该系统正常运行的费用均由中标供应商负责（确应由企业承担的除外）。

2.5.3本项目服务过程中可能涉及的所有财务成本已经包含投标总报价之中，乙方不得以其它理由增加费用。供应商应充分考虑本项目实际实施中可能存在服务清单之外但为保证需求实现必须增配的货物或服务支出风险，供应商应在投标时将相关成本列入投标报价之中。本项目服务期内，若出现：①供应商的服务质量出现《柯桥区污染源自动监控系统运行维护管理考核办法》中所列的终止/解除合同情况、②项目预算资金被削减或取消、③追加采购金额超过原合同采购金额的10%、④出现不可抗力或其他正当理由情况，采购人有权提前终止或单方面解除合同，且不承担任何责任。

2.6 验收

为确保柯桥区污染源自动监控系统的正常运行，绍兴市生态环境局柯桥分局将对中标单位的日常运维工作进行监督和定期考核。根据《柯桥区污染源自动监控系统运行维护管理考核办法》（考核办法根据相关标准规范要求适时修订），柯桥区污染源自动监控系统运维服务考核每季度开展一次，根据得分情况结算运维费。

▲2.7 中标人职责

2.7.1中标人根据当地生态环境局认可的运行方案及国家生态环境部、浙江省生态环境厅针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护，确保系统的正常稳定运行。

2.7.2中标人应按本合同约定对系统进行操作、维护、维修等。若本合同运行维护期间开始前，本合同的系统运行不正常的，企业方应对系统进行调整或修复，直至经双方书面确认运行正常后交付乙方进行运行维护，运行维护期间时间不作顺延。

2.7.3若系统出现故障，原则上中标人的故障响应时间和小故障修复时间应不超过24小时（疫情封控等特殊情况除外）。48小时内仍不能恢复的，应使用备用整机，并应得到当地环保部门的同意。设施维修停用期间，可采用人工采样方式报送数据，数据上报要求依据环保行政管理部门的相应管理办法要求执行。

2.7.4中标人在接手该套监测系统的运行维护管理后，因该套监测系统运行不正常引起的环保相应责任都由中标人负责（中标人确已尽到服务职责，且该情况确由其他第三方或不可抗力因素直接导致，且中标人已在24小时内提交正式书面报告告知采购人的除外）。因企业方（包括第三人）的人为损坏及其他行为造成的损坏等非中标人原因而造成系统停运（包括非正常运行）以及因企业方超标排放而导致超过主分析仪量程导致监测数据不准等的责任与中标人无关，中标人不承担故障维修和仪器准确度的责任和费用。

2.7.5中标人根据省、市、区生态环境局的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率、传输有效率达到相应要求，并建立符合生态环境部门要求的运行维护技术档案。

2.7.6根据环保部《污染源自动监控设施现场监督检查办法》等相关规定，如中标人有擅自拆除、闲置污染源自动监控设施或对在线数据弄虚作假等行为的，依照相关法律给予处罚，并立即终止合同。

▲2.8其他要求

中标人须按照有关规定，制定完善的安全管理制度并采取严格的安全防护措施，因中标人自身原因造成的财产损失和伤亡事故由中标人承担并负相应的法律责任。

（1）中标人指派的本项目服务人员须身体健康、具备本项目的服务资格能力；中标人全面负责本单位的安全生产工作，须自行做好员工的安全培训和教育，保证服务人员具备必要的安全知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；中标人指派的本项目服务人员，发生交通事故、安全事故、意外事故及其他情况，均与采购人无关，一切经济损失和各项费用均由中标人自理，采购人不承担任何法律责任和费用。

（2）对本项目服务所涉系统的相关数据、技术和商业机密保守秘密，中标人在服务过程中，必须确保采购人的信息安全，不得擅自删除、转移采购人系统中的数据；中标人对服务内容负有保密义务，未经采购人书面许可，中标人不得将其所获得的数据和资料泄露、发布、复制或以其他形式披露给任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。不得作为商业广告及推荐项目。中标方涉密人员须严格遵守保密规定，中标人的具体项目实施和运维工作，必须在采购人的指定地点进行，对于项目实施中的重要资料和数据，在项目实施期间和结束后，中标人不得带离该地点。若中标人违反本条，则采购人有权立即解除合同，并追缴已经支付的款项，由此造成的损失由中标人负责赔偿。

保密期限：中标人需对本项目的业务资料、技术信息等在系统生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。

第四部分   评标方法及评分标准

（综合评审法）

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

7. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

9. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.3投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

9.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

9.5政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

9.6投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

9.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

9.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

9.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

9.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

10.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

11.中标候选人推荐。

11.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

11.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

12.评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

13.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评标中的其他事项

14.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在30分钟内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

15.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

15.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

15.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

15.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

15.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

15.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

15.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

15.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

15.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

15.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

15.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

15.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

15.16《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

15.18投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

15.19对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件；

15.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

15.20.1使用伪造、变造的许可证件；

15.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

15.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

15.20.4提供虚假的信用状况；

15.20.5其他弄虚作假的行为。

15.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

15.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

15.21.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

15.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

15.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

15.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

15.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

15.21.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

15.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

15.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

15.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

15.22违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有中华人民共和国政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反中华人民共和国政府采购法或者中华人民共和国政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照18.1-18.4规定处理。

六、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

19.商务技术分（80分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 （5分） | 投标人能力 （3分） | 投标人（若为联合体投标，则以联合体牵头方为准）具有质量体系认证（认证范围覆盖：水、气自动连续监测监控系统开发集成及运维服务）、环境体系认证（认证范围覆盖：水、气自动连续监测监控系统开发集成及运维服务）、职业健康安全管理体系认证（认证范围覆盖：水、气自动连续监测监控系统开发集成及运维服务），且证书在有效期内的，每证得1分，最多得3分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 0.0-3.0 |
|  | 同类业绩 （2分） | 投标人（若为联合体投标，则以联合体牵头方为准）自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似维护项目成功案例的，每个得1分，最多得2分。 （提供业绩合同复印件加盖公章，同一业主的合同按1个业绩计） | 0.0-2.0 |
| 技术 （75分） | 总体服务方案（36分） | 针对本项目的熟悉程度进行综合评分： 对项目的了解程度、站点的熟悉情况、行业标准、相关法律法规要求、业务流程等有较深入的了解的，得6.0-4.0分；基本了解的得3.9-2.0分，了解不全面的得1.9-0.1分。 | 0.1-6.0 |
|  |  | 针对本项目提供详细的运维实施方案，内容至少包含方案依据、运维流程、设备操作规程、运维记录等方面的内容，由评委根据方案的完整性、合理性、可行性、科学性、针对性等综合打分： 实施方案完善详细、针对性强、可行性强的得6.0-4.0分； 实施方案基本完整、针对性一般、基本可行的得3.9-2.0分； 实施方案不完整、针对性不强、部分符合招标内容的得1.9-0.1分。 | 0.1-6.0 |
|  |  | 应提供详细的运维配置人员及工作内容，至少包含运维工作内容、人员分工、运维流程等方面的内容，由评委根据方案的完整性、合理性、可行性、科学性、针对性等综合打分： 配置方案完善详细、针对性强、合理性强的得6.0-4.0分； 配置方案基本完整、针对性一般、基本可行的得3.9-2.0分； 配置方案不完整、针对性不强、部分符合招标内容的得1.9-0.1分。 | 0.1-6.0 |
|  |  | 应建立完善的运维质量相关的内部管理制度，如质控管理、网络巡检、实验室质量控制、备品备件管理、人员培训、档案管理等，由评委根据制度的完整性、合理性、可行性、科学性、针对性等综合打分： 管理制度完善详细、针对性强、可行性强的得6.0-4.0分； 管理制度基本完整、针对性一般、基本可行的得3.9-2.0分； 管理制度不完整、针对性不强、部分符合招标内容的得1.9-0.1分。 | 0.1-6.0 |
|  |  | 针对柯桥区现有自动监测系统设备的配置和运行情况，提出意见和建议，编写服务计划书，根据“第三部分 采购需求”要求提供详细的监控中心平台服务方案，至少包含人员配备和岗位分工、平台维护和巡检、数据分析和报表输出、数据连通率和传输有效率保障等内容，由评委视意见建议、服务方案、说明(承诺)等的相符性、完整性、合理性、可行性、科学性、针对性、有效性等综合打分： 提出的意见和建议针对性强、合理性强的得6.0-4.0分； 提出的意见和建议针对性一般、基本可行的得3.9-2.0分； 提出的意见和建议针对性不强、部分符合招标需求的得1.9-0.1分。 | 0.1-6.0 |
|  |  | 根据“第三部分 采购需求”服务要求，提供详细的纳管流量对接、INFOSEC APV800-S应用交付改造等服务方案，由评委视实施方案、技术说明、性能评估、服务承诺等的相符性、合理性、可行性、科学性、安全性、稳定性、可靠性等综合打分： 服务方案完善详细、针对性强、安全性强、稳定性高的得6.0-4.0分； 服务方案基本完整、针对性一般、安全性一般、稳定性一般的得3.9-2.0分； 服务方案不完整、针对性不强、安全性不强、稳定性不高的得1.9-0.1分。 | 0.1-6.0 |
|  | 项目保障（39分） | 投标人（若为联合体投标，则以联合体牵头方为准）拟投入本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书的，得2分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 0.0-2.0 |
|  |  | 投标人（若为联合体投标，则以联合体牵头方为准）拟投入本项目人员中具有省级以上人事部门颁发环保类高级工程师职称的，每配1人得1分，最高4分。(提供相关证明材料复印件和社保机构出具的本单位缴纳近3个月社保证明复印件加盖公章，否则不得分） | 0.0-4.0 |
|  |  | 根据“第三部分 采购需求”备注中的5类柯桥区污染源自动监控系统现用主要仪器的售后服务能力、售后服务方案、故障响时间速度进行综合打分： 售后服务方案针对性强、服务方案完善详细、响应速度快的得6.0-4.0分； 售后服务方案针对性一般、服务方案基本完整、响应速度一般的得3.9-2.0分； 售后服务方案针对性不强、服务方案基本完整、响应速度弱的得1.9-0.1分。 | 0.1-6.0 |
|  |  | 为本项目建立符合采购文件要求的运维中心（含备品备件库），依据针对项目所配备的备品备件、维护设备、专用工具等内容综合打分： 配备齐全、充分满足招标需求的得5.0-4.0分； 配备基本满足招标需求的得3.9-2.0分； 配备部分满足招标需求的得1.9-0.1分。 | 0.1-5.0 |
|  |  | 拟对本项目建立符合招标要求专业的实验室，开展相关监测因子的实验室比对分析，并按国家规范实施危化品管理，建立实验室管理制度，配置相应的实验人员并执证上岗等内容综合打分： 充分满足招标需求，配备齐全、内容丰富的得6.0-4.0分； 基本满足招标需求，配备一般、内容一般的得3.9-2.0分； 部分满足招标需求，配备不齐全、内容不丰富的得1.9-0.1分。 | 0.1-6.0 |
|  |  | 拟对本项目提供运维服务配套交通设施等内容综合打分： 充分满足招标需求，配备齐全、内容丰富的得5.0-4.0分； 基本满足招标需求，配备一般、内容一般的得3.9-2.0分； 部分满足招标需求，配备不齐全、内容不丰富的得1.9-0.1分。 | 0.1-5.0 |
|  |  | 对监控系统正常运行的保障措施及应急处置方案。内容应包含故障响应、修复时限承诺，备机使用方案，联网率、数据完整率、数据准确率承诺、应急预案等，由评委视方案、承诺、措施等内容对本项目的适用性和有效性等综合打分： 应急处置方案详细且可行性强的得6.0-4.0分； 应急处置方案一般且可行性一般的得3.9-2.0分； 应急处置方案不强且可行性不强的得1.9-0.1分。 | 0.1-6.0 |
|  |  | 应制定运维质控措施保障提供优质的运维服务，能提供在线运维质控管理平台（软件），具有数据显示、存储，支持报表、趋势曲线查询，支持文件导出1分； 具有超标短信报警推送和运维派单功能，得1分； 具有GIS地图定位功能得1分； 具有监控现场分析仪器（含数采）关键参数，如发生篡改，平台及时报警，并推送信息。得2分； （需提供相关功能截图和证明材料复印件加盖公章，否则不得分） | 0.0-5.0 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

20.价格分（20分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.20 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

- 第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据 浙江泛亚工程咨询有限公司 项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金     元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（1）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

1.维护费的支付方式是：每季度考核合格后半个月，支付年度运维费的 25%，具体运维费用按实际运维数量和运维考核结果计算。

2.日常运行所需的电费、水费由该点位所在企业承担，如有需要第三方监测机构的测试比对等为保证该系统正常运行的费用均由中标供应商负责（确应由企业承担的除外）。

3.本项目服务过程中可能涉及的所有财务成本已经包含投标总报价之中，乙方不得以其它理由增加费用。供应商应充分考虑本项目实际实施中可能存在服务清单之外但为保证需求实现必须增配的货物或服务支出风险，供应商应在投标时将相关成本列入投标报价之中。本项目服务期内，若出现：1）供应商的服务质量出现《柯桥区污染源自动监控系统运行维护管理考核办法》中所列的终止/解除合同情况、2）项目预算资金被削减或取消、3）追加采购金额超过原合同采购金额的10%、4）其他不可抗力情况等，采购人有权提前终止或单方面解除合同，且不承担任何责任。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ……………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） ………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 ………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ……………………（页码）

- （7）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- （8）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

（联合体投标成员单位均需提供）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

2、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

（联合体投标成员单位均需提供）

三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额___%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到___%，其中小微企业合同金额达到___%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） …… 日 期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、中小企业声明函

（服务类样本）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出声明，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

（联合体投标成员单位均需提供）

- 七、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

（联合体投标成员单位均需提供）

八、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………（页码）

（2）评分对应表………………………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

（5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

（6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）（项目编号：）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起___天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除技术响应表、商务响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

4、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

5、我方拟在中标后将_______________________工作分包，分包承担主体是___________________，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件__________________，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

6、如我方中标，我方承诺：

6.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

6.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

6.3按照招标文件要求提交履约保证金；

6.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、其他补充说明:___________。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

三、技术响应表

| 货物部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表(报价表)……………………………………………………（页码）

- （2）投标报价明细表………………………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函（如有）……………………………………………（页码）

- （4）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 服务类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 合价 | 备注 |
| 1 | 柯桥区污染源自动监控系统及监控中心平台运维服务项目 | 1 | 项 |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 工作量 （年限） | 单价 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污染源自动监控系统运维 |  |  |  | / |  | 一年运维费 |
| 1 | TOC/COD+分瓶/混采+数采+PH+流量 |  | 7 | 一年 |  |  |  |
| 2 | TOC/COD+氨氮+分瓶/混采+数采+PH+流量+水温 |  | 35 | 一年 |  |  |  |
| 3 | TOC/COD+NH3-N+总磷总氮+分瓶/混采+数采+PH+流量+水温 |  | 66 | 一年 |  |  |  |
| 4 | TOC/COD+NH3-N+总氮+分瓶/混采+数采+PH+流量 |  | 2 | 一年 |  |  |  |
| 5 | TOC/COD+NH3-N+总氮+总磷+混采+数采+PH+流量 |  | 1 | 一年 |  |  |  |
| 6 | SS+PH+分瓶+数采+流量 |  | 1 | 一年 |  |  |  |
| 7 | PH+数采+水温 |  | 2 | 一年 |  |  |  |
| 8 | PH+流量+分瓶+数采+水温 |  | 2 | 一年 |  |  |  |
| 9 | 总铬+流量+混采+数采 |  | 5 | 一年 |  |  |  |
| 10 | 总锌+PH+流量+混采+数采+水温 |  | 1 | 一年 |  |  |  |
| 11 | （SO2+NOX+O2）+流量+烟尘（超低）+数采 |  | 26 | 一年 |  |  |  |
| 12 | （SO2+NOX+O2+CO+HCL）+流量+烟尘+数采 |  | 13 | 一年 |  |  |  |
| 13 | （SO2+NOX+O2）+流量+烟尘+数采 |  | 2 | 一年 |  |  |  |
| 二 | 监控中心运维 |  |  |  |  |  | 一年运维费 |
| 1 | 监控中心运维 |  | / | 一年 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

三、中小企业声明函（如有）

（服务类样本）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出声明，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 四、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

附件1

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购代理机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_________________________

地址：____________________________邮编：___________

联系人：_____________________ 联系电话：__________

授权代表：____________________联系电话：__________

地址：____________________________邮编：___________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_________________________________________

质疑项目的编号：__________________包号：_____________

采购人名称：____________________________________________

采购文件获取日期：_______________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_________________________________________________________________

事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：______________________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：__________________________________

地址：___________________________邮编：_________

法定代表人/主要负责人：_______________联系电话：___________

授权代表：_______________联系电话:____________

地址：___________________________邮编：_________

被投诉人1：_______________________________

地址：___________________________邮编：_________

联系人：_______________联系电话：____________

被投诉人2

……

相关供应商：__________________________________

地址：___________________________邮编：_________

联系人：_______________联系电话：____________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：__________________________________

采购项目编号：_____________________包号：______________

采购人名称：__________________________________

代理机构名称：__________________________________

采购文件公告:是/否    公告期限：_________________

采购结果公告:是/否    公告期限：_________________

三、质疑基本情况

投诉人于_____年__月__日,向__________________提出质疑，质疑事项为：__________________________________________________________________________

采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：________________________________________________________________

事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：______________________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。