杭州市第三人民医院

2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目

招标文件

（电子招投标）

编号:HZZFCG-2025-032

杭州市第三人民医院

杭州市公共资源交易中心

二〇二五年四月七日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年4月28日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZFCG-2025-032

项目名称：杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目

预算金额（元）：15650000

最高限价（元）：14850000

采购需求：杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目主要内容：医院所有的建筑按照三级甲等医院标准提供环境保洁、运送（含电梯）、病房护理员、会议与活动服务、日常水电气维修、高配锅炉及中央空调日常管理、污水处理站管理、废品回收等项目。人员包括：主管及以上负责人，保洁员工，运送员工，各种管道、电力维修工，木工，油漆工，氧气站特种设备作业人员，高配室配电员，锅炉运维人员（中央空调运维人员），驾驶员，病房护理员，下沙制剂室人员，消毒人员等。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

### 合同履约期限：2025年6月1日起至2026年5月31日。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，按要求提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，按要求提供中小企业声明函；

☐供应商应以联合体形式参加，并按要求提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中，中小企业合同金额应当达到 / %，其中小微企业合同金额应当达到 /%;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，按要求提供中小企业声明函；

☐供应商应合同分包形式参加，并按要求提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中，中小企业合同金额应当达到 / % ，其中小微企业合同金额应当达到 /% ;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再向中小企业分包，按要求提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：

无。

☐有特定资格要求：  /   ，该特定条件的法律法规依据：    /    。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年4月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年4月28日9点30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年4月28日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市第三人民医院

地    址：杭州市上城区西湖大道38号

传    真： /

项目联系人（询问）： 吴老师

项目联系方式（询问）： 0571-87823182

质疑联系人： 吴晓云

质疑联系方式：0571-87823159（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市公共资源交易中心

地    址：杭州市上城区之江路925号

传    真： /

项目联系人（询问）： 曹工、张工

项目联系方式（询问）：0571-89587855、89587802

质疑联系人： 谢栋华

质疑联系方式：0571-89587838（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话： 0571-87227671,0571-87800218

政策咨询：沈先生、陈先生，0571-89580457、89580460

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目，属于 物业管理 行业； 注：中小企业划型标准详见附件8。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 / 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的 废品回收 工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）： （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准： ☐样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 / ； 详见招标文件第四部分评标办法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间： （工作时间内）；地点： / ；联系人： / ，联系电话： / 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市公共资源交易中心4楼答疑室（讲标室），讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供有效的资信证明文件。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： / 。▲对实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 □优先采购节能产品。产品： / □优先采购环保产品。产品： / ☑无。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市之江路925号临江金座2号楼1010室（杭州市公共资源交易中心政府采购处） ；备份投标文件签收人员联系电话： 0571-89587880。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
|  |  | 招标文件第四部分评审因素对应的要求及第五部分采购合同的内容视为采购需求的一部分。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数： 1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当根据《杭州市集中采购委托协议》的约定，在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的约定，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中“申请人的资格要求”、“采购需求”、“评审办法”、“采购合同的主要条款”、“采购文件前附表内容”、“报价内容”的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购机构 |
| 对采购过程、采购结果提出质疑 | 对“现场考察、答疑会”、 “甲方负责接收和保存的样品” 、“资格审查”、“评审”等环节的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程、采购结果其他环节的质疑 | 采购机构 |

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

▲投标文件至少应包括以下文件。

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7人员配置清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3中小企业声明函（如果有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。如果本项目分多个标项的，投标人应按所投标项提交相应的投标文件。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

五、资格审查

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 六、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 七、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

24.及时复核供应商材料。在评审结束后、合同签订前，采购人应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。

八、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

九、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十、验收

31.验收

31.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

31.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

列入本次招标的管理服务内容为：杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目。包括：杭州市第三人民医院住院部2、3、5、6号楼，医院门诊楼及周围的地面场所和区域的环境保洁服务、运送工作(含电梯)、污水处理站管理、废品回收、生活垃圾及医疗垃圾收集、会议与活动服务、医院日常水电气维修、高配锅炉及中央空调日常管理、病房护理员等项目。

## 一、项目基本情况

| 序号 | 区域名称 | 楼层数 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼（门诊楼） | 25 | 24597 | 含地下2层 |
| 2 | 周边场地、屋顶 |  | 2178+250 |  |
| 3 | 2号楼（住院楼） | 17 | 44722.48 | 含地下2层 |
| 4 | 3号楼（住院楼） | 13 |  | 含地下1层 |
| 5 | 5号楼（住院楼） | 4 | 1619.29 | 含地下1层、发热肠道门诊、肿瘤科病区 |
| 6 | 6号楼 | 5 | 924.35 | 公共区域及办公室 |
| 7 | 行政中心 | 1 | 2703.29 | 公共区域及办公室 |
| 8 | 周边场地、屋顶 |  | 10315 |  |

注：门诊楼共计25层（楼上23层，地下2层），共有5部垂直电梯，8部自动扶梯,建筑总面积约24597平方米，周边场地、屋顶面积约2428平方米；住院部2（楼上15层，楼下2层）、3（楼上12层，楼下1层）、5（楼上3层，楼下1层）、6号楼（楼上5层），建筑总面积约47266.12平方米，周边场地、屋顶面积约 10315平方米。行政中心1层建筑总面积约2703.29平方米.本表所列面积只作参考，具体以投标人自行实地勘测为准（如需）。

## 二、采购内容和采购需求

### （一）服务要求：

根据医院需要，要求所有的建筑按照三级甲等医院的标准24小时提供保洁、运送(含电梯)、病房护理员、会议与活动服务、医疗垃圾（含废液）、生活垃圾收集、污水处理站管理、废品回收、待报废固定资产院外存放服务、医院日常水电气维修、高配锅炉及中央空调日常管理等项目。并针对特殊情况，制定防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程，同时做好病区内服务员工的日常培训与管理工作。操作特种设备的员工应持证上岗，中标人负责监督并承担相应培训费用。配合医院做好迎接各类检查和突发性公共卫生事件等的应急卫生保洁、运送工作。

要求有类似规模的后勤综合物业服务经验情况。

### （二）主要事项：

保洁、运送(含电梯)、病房护理员、会议与活动服务、医疗垃圾（含废液）、生活垃圾收集、污水处理站管理、废品回收、待报废固定资产院外存放服务、医院日常水电气维修、高配锅炉及中央空调日常管理等项目。

##### 1．环境保洁服务

投标人根据杭州市第三人民医院各科室的特点，对服务区域内提供合理时段的室内外清洁服务（每天24小时卫生符合保洁要求，包括大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和“门前三包”区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理和灭“四害”等院区规划范围内的所有环境卫生保洁。使其有一个整洁、舒适、安静、安全的就医环境。

1.1内容

1.1.1公共区域日常服务内容：地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。

1.1.2办公区域、会议室等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间，办公室内储衣柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。行政楼区域每天进行一次卫生保洁，确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。

1.1.3负责服务范围病区内的清洁卫生（包括内墙、玻璃、高处灯具、通风口、地面、室内家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、公共通道等）。

1.1.4顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁，不积水、不留杂物，排水通畅。

1.1.5水电和设备等设施类服务内容：一般机器表面清洁（除医疗设备及医院特殊规定的设备除外），空调风口及室内机外壳洗尘与保洁。

1.1.6窗帘、床帘服务内容：保持窗帘、床帘表面清洁，普通窗帘、床帘根据窗帘、床帘清洁情况定时拆装送洗，办公区域，门诊和普通病房半年一次、ICU和超声科等一季度一次，隔离病人终末消毒时、或随脏随洗。（清洗由专业公司负责完成）。

1.1.7电梯服务内容：保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。每天对轿厢内外用油布擦拭二次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。须负责对所有电梯每天消毒一次，并进行登记。

1.1.8专项保洁服务方案：PVC及木地板地面定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡,石材地面定期晶面处理及保养；大型石材、灯具每季度进行一次清洁；所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每二个月用不锈钢油保养一次，哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘，镜面不锈钢表面光亮。

1.1.9医疗/生活垃圾清运服务内容：专职员工2次/天及时收集垃圾，符合院感要求。医疗废物用黄色专用标识垃圾袋、专用箱收放，用专用车使用污物电梯运送，做好医疗垃圾登记、交接工作。转运站工具摆放整齐，垃圾存量不超过四分之三且做到日产日清，定期清洗，每天消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾存放至各区域指定的地方，再将垃圾运到垃圾暂存处，其中公共区域、卫生间无堆积垃圾。化粪池、下水道等及时清理杂物,确保排放畅通。

1.1.10负责内镜室、供应室等科室内镜、器械清洗消毒工作。

1.1.11负责区域各办公室、诊室、会议室的开水供应。

1.2环境保洁标准

1.2.1户外清洁卫生标准

（1）主楼所在周围的所有路面、通道、公共区域24小时无纸屑、无烟头、无污水、无瓜皮果壳、无痰迹。

（2）长廊及廉洁教育基地、花园、花坛内无杂物，石凳、石桌上保持洁净。

（3）垃圾箱内外保持清洁，及时处理。

（4）每月一次大检查。

（5）应完成的其余工作。

1.2.2公共场所、大厅保洁卫生标准

（1）大理石地面清洁光亮无尘土污迹。

（2）休息处的候诊椅清洁、无污迹。

（3）休息处的沙发、茶几保持干净，垃圾及时处理。

（4）建筑物室外3米以下玻璃保持光洁、明亮，大堂室内4米以下玻璃保持光洁、明亮。

（5）地面无烟蒂，保持整洁。

（6）大门、门把手上无手印、无尘、无污迹。

（7）公共卫生间保持清洁、无异味、无污垢，提供卫生间及公共区域空气净化除异味设备。

（8）电梯间天花板、不锈钢墙面清洁光亮，不锈钢门和电梯轿厢每周上油一次。

（9）各服务台饰面清洁光亮无尘迹。

（10）公共场所、走廊、过道无堆放杂物，墙面无蜘蛛网、鞋印、小广告等污迹。

（11）垃圾桶必须经常专人检查，一天至少清倒两次。如果垃圾量超过四分之三，就应及时清倒。垃圾袋不得有破损，否则会导致垃圾溢出。垃圾袋按标准套放。垃圾桶定期清洗、消毒，内外壁干净、干燥、无异味。

（12）应完成的其余工作。

1.2.3 医用地胶板、木地板、地面石材维护、保养

（1）院区内所有医用地胶板、木地板每半年打蜡1次，特殊情况按实际需要执行。

（2）再次打蜡前，须将陈蜡去除后，方可重新打蜡。

（3）病房等公共区域地板需定期清洗、抛光，保持清洁、光亮、有质感。

（4）室内石材地面须定期清洗，各楼层石材地面定期做晶面养护。

（5）平时地板上的顽固污垢，应对其擦拭去除。

（6）地板打蜡的品牌须环保，无刺激性气味，选用3M、庄臣或同档次及以上品牌。

（7）工作时应放置“工作进行中”“小心地滑”的警告牌，有安全措施，确保工作时各类人员的安全。

（8）应完成的其余工作。

（9）地板、石材维护的机器设备必须满足实际工作需求，低噪音。

1.2.4各楼层清洁卫生标准

（1）走廊地面、电梯厅墙面光亮清洁无尘、无水迹。各层面电梯按键清洁无污。

（2）安全通道、楼梯清洁无垃圾及卫生死角，楼梯扶手、画框、栏杆、灯罩无灰尘。

（3）烟道通风口经常擦抹无积灰。

（4）污洗间、开水间、晾衣间保持干净无积水。

（5）不锈钢水池等保持光亮，每周上油一次。

（6）示教室保持整洁干净，随时可用。

（7）公共设施、消防设施外表面保持整洁无尘。

（8）保持各病室、诊室、治疗室、护理站、医生办公室、主任办公室、医护值班室等各种台面、地面、家具表面、冰箱表面及椅子洁净无尘。

（9）保持宣传栏、门、玻璃窗内洁净，无乱贴画、广告，无乱堆放杂物。

（10）各走廊、墙面、扶手、玻璃窗内必须洁净光亮、整洁，不得有任何污迹、烟头。

（11）分类处理垃圾；垃圾箱内外保持清洁，及时处理，无散乱垃圾，无积水，无异味。

（12）应完成的其余工作。

1.2.5病房清洁卫生标准

（1）病房要求：

1）保持病房安静、整洁、舒适、安全。

2）病房内墙面、桌面，床档、输液架及设备带清洁、无尘。地面无垃圾、无污迹，保持干净。

3）病室窗帘、床帘：拆、挂符合标准。

4）电视机表面无积灰。

5）病房的冰箱，里外须随时保持干净。

6）热水瓶外干净无污迹。

7）沙发、茶几、电话机表面干净无污迹。

8）橱柜表面无积灰，抽屉表面干净无污迹。

9）垃圾桶内外清洁，垃圾袋按标准套放。

10）墙面、空调风口表面无积灰。

11）病房四角无蛛网尘埃。

12）玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨清洁无尘。

13）地板防止烟蒂、硬物损伤。

14）进入病房，应尽量集中作业，避免在病人休息和用餐时进行清洁。清洁时动作轻，不得碰坏病人用品，也要避免发出大的响声，轻拿轻放。

15）应完成的其余工作。

（2）卫生间要求（包括公共卫生间）：

1）镜子明亮，无积尘、水迹及污渍。

2）天花板、排风口无积灰、蜘蛛网。

3）灯箱装饰板表面无积灰。

4）坐厕盖板、座板清洁无水迹，内壁外壁无污迹。

5）洗脸盆和沐浴房所有金属器表面清洁光亮，瓷盆内壁无水珠或皂渍，水塞无毛发。

6）墙面、墙身面砖清洁光亮，无污迹。

7）沐浴房玻璃门干净，无污迹。

8）毛巾架光亮无水迹。

9）地漏无异味，地漏盖盖好，地砖擦拭干净，无烟灰及毛发留下。

10）厕所地面无积水，便池内（含小便器）大小便及时冲净，无尿碱或污垢。

11）抹布、拖把、扫把要及时清洗、消毒，保持干净，必须做好标记，挂在固定位置，分别按要求使用。

12）垃圾桶必须经常专人检查，一天至少清倒两次。如果垃圾量超过四分之三，就应及时清倒。垃圾袋不得有破损，否则会导致垃圾溢出。垃圾袋按标准套放。垃圾桶定期清洗、消毒，内外壁干净、干燥、无异味。

13）病房卫生间是病人和家属清倒污物的地方，是主要污染源，所以保洁时应彻底清除一切污物和污渍，每天定期进行消毒处理。保洁工具和材料必须专项专用。

1.2.6办公室要求

（1）保持安静、整洁、舒适、安全。

（2）墙面、桌面、无尘。

（3）窗帘干净、整洁、无污迹，悬挂符合标准。

（4）橱柜外无积灰，抽屉外干净无污迹。

（5）垃圾桶内外清洁，垃圾袋按标准套放。

（6）墙面、风口无积灰。

（7）四角无蛛网尘埃。

（8）玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨清洁无尘。

（9）地板防止烟蒂点、硬物损伤。

（10）冲开水，其他临时交办的任务。

（11）日常保洁不得影响工作，保洁时间应征得行政人员同意，如果遇到开会等情况，不得打搅或擅自进行保洁作业。

（12）不得翻阅资料，整理物品后应及时归位。

（13）应完成的其余工作。

1.2.7内镜、器械洗消要求

（1）在医院相关科室人员培训后操作时动作轻柔，避免损坏内镜或器械。

（2）按照标准操作流程执行，确保足够的洗消时间。

1.3环境保洁服务总体要求

1.3.1负责服务范围内环境清洁卫生。

1.3.2及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。

1.3.3按时（每天至少1次）巡视，每层要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味。

1.3.4为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理。

1.3.5要求对清洁工具一用一清洗消毒，避免用手洗，以防止交叉感染。

1.3.6为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行一床一巾，严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分，。

1.3.7做好大楼内PVC地面/木地板、大理石/花岗岩、地毯以及其它各种材质地板、墙面的养护。

1.3.8要求中标人对医院的项目管理配置满足功能要求的专用洗衣机、烘干机、晶面机、洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、垃圾车等，并应是知名优质品牌。

1.3.9中标人负责提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂和地面保护材料，并符合医院院感部的要求，并且要求提供优质的产品。

1.3.10所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车，要求手推车轮子不要发出声音。

1.3.11报价中应包含PVC/木地板、大理石/花岗岩以及其它各材质地面的护理，包括PVC/木地板地面的起蜡落蜡，刷洗补蜡，喷磨和抛光等处理，大理石/花岗岩地面的晶化、翻新，保持各材质地面的光亮、整洁。所使用耗材应为知名优质品牌。

1.3.12要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性。

1.3.13上岗员工培训通过率100%，培训资料可查。

1.3.14围墙内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。

1.3.15日常巡视如发现设施设备故障或安全隐患时须及时上报。

1.3.16环境保洁具体工作要求（须以环境保洁服务中约定的文字要求为前提；该表为最低标准，各投标单位可根据情况，自行提供更完善的执行方案）

| 区域 | 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厅 /急诊室 /输液室 /门诊诊室 /医技科室 /行政区各办公室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次以上 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日1次以上随时保持洁净 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 9 | 开水机、冰箱（如有）外表面清洁消毒 | 每日1次以上 |
|  | 10 | 门、门框、低处窗框擦拭、通风口 | 每周1次以上 |
|  | 11 | 玻璃及窗框 | 每周1次以上 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次以上 |
|  | 15 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 16 | 灯具、通风口、管道、空调、风扇等高处设备擦拭清洁 | 每月1次以上 |
|  | 17 | PVC/木地板地面喷磨抛光 | 每月2次以上 |
|  | 18 | PVC/木地板地面刷洗打蜡 | 每年2次以上 |
|  | 19 | 石材地面的日常维护保养 | 每2周1次以上 |
|  | 20 | 窗帘、床帘拆换（污染时随时拆换） | 半年1次以上 |
|  | 21 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换 | 随 时 |
|  | 22 | 巡视保洁 | 随 时 |
|  | 23 | 负责行政区域各办公室开水供应 | 每日2次以上 |

| 区域 | 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室 /静配中心 /供应室 /院内其他有洁净要求的区域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 4 | 区域内电脑、电话、无影灯、低处电器表面清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日1次以上 随时保持洁净 |
|  | 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 8 | 拖鞋清洗、 | 随 时 |
|  | 9 | 术后整理、清洁、消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 每日1次以上 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次以上 |
|  | 14 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 15 | 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
|  | 16 | PVC/木地板地面喷磨抛光 | 每月2次以上 |
|  | 17 | PVC/木地板地面刷洗打蜡 | 每3月1次以上 |
|  | 18 | 石材地面的日常维护保养 | 每2周1次以上 |
|  | 19 | 巡视保洁 | 随 时 |
|  | 20 | 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换 | 随 时 |
|  | 21 | 库房的打扫 | 每周1次以上 |
|  | 22 | 窗帘、床帘拆换（污染时随时拆换） | 每季度1次以上 |
|  | 23 | 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行 | 每周1次以上 |

| 区域 | 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血 透 中 心 | 1 | 核对和清点医用垃圾，收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 4 | 区域内电话、仪器、低处电器表面清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日1次以上 随时保持洁净 |
|  | 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 8 | 拖鞋清洗、 | 随 时 |
|  | 9 | 病人血透后整理、清洁、消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 每日1次以上 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次以上 |
|  | 14 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 15 | 每天做好透析前的准备工作 | 工作日 |
|  | 16 | 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
|  | 17 | PVC/木地板地面喷磨抛光 | 每月2次以上 |
|  | 18 | PVC/木地板地面刷洗打蜡 | 每3月1次以上 |
|  | 19 | 石材地面的日常维护保养 | 每2周1次以上 |
|  | 20 | 巡视保洁 | 随时 |
|  | 21 | 库房的打扫 | 每月1次以上 |
|  | 22 | 窗帘、床帘拆换 | 每半年1次以上 |
|  | 23 | 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行 | 每周1次以上 |

| 区域 | 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 院 病 区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次以上 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日1次以上随时保持洁净 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 9 | 开水机、冰箱外表面清洁消毒 | 每日1次以上 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次以上 |
|  | 11 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
|  | 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 14 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 15 | 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
|  | 16 | PVC/木地板地面喷磨抛光 | 每月2次以上 |
|  | 17 | PVC/木地板地面刷洗打蜡 | 每年2次以上 |
|  | 18 | 石材地面的日常维护保养 | 每2周1次以上 |
|  | 19 | 巡视保洁 | 随时 |
|  | 20 | 平车上布类整理、更换 | 随 时 |
|  | 21 | 窗帘，床帘的拆换 | 半年1次以上 |

| 区域 | 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1会 议 室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 随时 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 开会前 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 开会前 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 随时 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器、低处电器表面清洗或擦拭 | 开会前 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 随时 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 会前会后 |
|  | 8 | 区域内窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 会前会后 |
|  | 9 | 开水机、冰箱外表面清洁消毒 | 每日1次以上 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次以上 |
|  | 11 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
|  | 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 14 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 15 | 灯具、音响、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
|  | 16 | PVC/木地板地面喷磨抛光 | 每月2次以上 |
|  | 17 | PVC/木地板地面刷洗打蜡 | 每3月1次以上 |
|  | 18 | 石材地面的日常维护保养 | 每2周1次以上 |
|  | 19 | 地毯吸尘 | 会前会后 |
|  | 20 | 供应开水 | 每天2次以上，并保证会议期间的供应 |

| 区域 | 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室 内 公 共 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘并地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 随时保持洁净 |
|  | 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次以上 |
|  | 6 | 公共座椅的清洁擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 7 | 玻璃清洁 | 每周1次以上 |
|  | 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
|  | 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 10 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 11 | 灯具、音响等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
|  | 12 | PVC/木地板地面喷磨抛光 | 每月2次以上 |
|  | 13 | PVC/木地板地面刷洗打蜡 | 每半年1次以上 |
|  | 14 | 石材地面的日常维护保养 | 每2周1次以上 |
|  | 15 | 地毯、地垫清洁 | 每日清扫，每周吸尘清洁，每周局部使用清洁剂清洁，每月一次用清洁剂清洗 |
|  | 16 | 大厅内玻璃除尘、清洗，无尘，光亮 | 每季度全面清尘一次以上 |
|  | 17 | 巡逻保洁 | 随 时 |

| 区域 | 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室 外 公 共 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内垃圾桶刷洗 | 每日1次以上 |
|  | 3 | 明沟、暗沟应彻底清理，如有堵塞情况，及时上报 | 每月1次以上 |
|  | 4 | 路灯除尘 | 每月2次以上 |
|  | 5 | 各出入口地面清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每半月冲洗1次以上 |
|  | 6 | 广场及道路清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每半月冲洗1次以上 |
|  | 7 | 外墙及外露管道（二米以下）除尘，无积灰、污渍 | 每月清抹1次以上 |
|  | 8 | 屋顶及周边清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物 | 每日清扫，雨雪天气、台风季节重点清扫 |
|  | 9 | 公共座椅及桌子保洁 | 随时 |
|  | 10 | 玻璃清洁 | 每周1次以上 |
|  | 11 | 外墙金属嵌条、广告牌、宣传栏、灯箱、标志牌除尘无积灰、污渍 | 每日清抹1次以上 |
|  | 12 | 雨棚清洁 | 每月1次以上 |
|  | 13 | 室外绿地清扫，无垃圾、无杂物 | 每天清洁1次以上，随时清扫 |
|  | 14 | 巡逻保洁 | 随 时 |

| 区域 | 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 1 | 地面除尘、无灰尘、垃圾及污渍 | 每日清洁2次以上，随时清扫 |
|  | 2 | 轿厢，木质（除尘）不锈钢（上保护剂）、镜面清洁，无灰尘及手印，光亮 | 每日保洁，每周清洁、上油 |
|  | 3 | 轿门（内外）抹净（上保护剂），无灰尘及手印，光亮 | 循环保洁，每周清洁、上油 |
|  | 4 | 门槽清除垃圾、杂物，无灰尘及垃圾，光亮 | 每日及时清除，每周清洁、上光 |
|  | 5 | 指示牌和按钮除尘，无灰尘、无手印 | 每日清抹1次以上 |
|  | 6 | 灯片和风口除尘无灰尘 | 每日清抹1次以上 |

| 区域 | 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 1 | 地下车库地面清扫、冲洗，无垃圾、无杂物 | 循环保洁，每天清洁1次以上 |
|  | 2 | 隔油池、化粪池管道畅通 | 每周1次以上疏通清挖 |
|  | 3 | 档案室除尘、抹净 | 根据医院要求至少每周清洁1次以上 |
|  | 4 | 垃圾收集及暂存点保洁 | 医院内部垃圾存放区域每天清洗、消毒1次，每周全面清洗消毒1次；每天对垃圾的收集情况进行及时登记，以备检索。 |
|  | 5 | 上级部门和重要嘉宾参观或检查，根据院方要求进行突击性服务 | 按医院要求 |
|  | 6 | 如遇火警、水管爆裂、台风袭击、突发传染病等突发事件，要组织突击小组配合院方搞好特殊保洁工作 | 按医院要求 |
|  | 7 | 维护承包范围内院容、院貌的整洁，劝阻病人及家属在病房窗外或公共通道晾挂衣服、杂物；冷暖气开放时，劝阻病人自觉关闭窗户 | 按医院要求 |

未列入的且为正常保洁管理工作以及突发性事件造成的保洁管理工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，中标人不得因此拒绝提供保洁管理服务（保洁用品等所需费用全部包括在服务费中）。

##### 2．运送工作（含电梯）

2.1内容：

2.1.1门诊及病区病人陪护、轮椅、平车服务；

2.1.2收送住院病人化验标本、取送临床用血、送空血袋到输血科。

2.1.3 送住院病人（重症需医护人员陪同）院内或院区间做检查、会诊、治疗、穿刺和手术等。

2.1.4 住院病人病历复印、送会诊单、检查预约单、感染报告、输血同意书、物品申领单及资料或文件，取送死亡通知单。

2.1.5 取功能科检查结果。

2.1.6送办公用品、医疗设备、医疗卫生材料；设备借用、设备送报修。

2.1.7送静脉配置药物、口服药、出院带药到病房；病房退药；晚上急诊室取药；大输液取送、包装拆封、上架；中西药品取送、上架；领外用药。

2.1.8 院内纯净水配送。

2.1.9 加床、转床、转院区病人运送等

2.1.10到相关的卫生行政管理部门取血、送报卡及外院送标本等；

2.1.11临时领用应急物资。

2.1.12院内各类废旧物品搬运。

2.1.13协助手术室做好手术衣发放和麻醉科辅助工作。

2.1.14协助放射科做好CT/磁共振预约登记和磁共振安全检查工作。

2.1.15协助血透病人血透期间生活护理

2.1.16应急专用电梯值守服务。

2.1.17下午17点后运送需手术病人至手术室（特指陪护病人）。

2.1.18其他未提及的运送工作。

2.2中央运送具体服务要求：

▲2.2.1设立24小时的中央调度中心，保证24小时/天，365天/年的连续服务，相关人员配置对讲机和耳机等无线通讯设备或开通医院虚拟网号。免费提供智能化的运送管理信息系统及综合维修报修系统，提供系统所需的软件及硬件设备，并根据医院后勤需要及时完成本地化需求修改，保证数据安全，必要时采购方可协调医院现有相关系统承建方提供相关接口标准等技术资料供中标人使用，如产生费用，相关费用由中标方负责，采购人不再支付费用；提供7*24小时技术支持服务，及时解决系统出现的故障，并进行入科培训，解决临床所需的实际问题；运送管理信息系统与医院HIS系统对接要满足医院信息安全相关要求；合同签订后2个月内完成系统部署，逾期每月扣除合同金额的1‰。在投标文件中提供承诺。

2.2.2严格执行运送流程，运送准确率不低于99%。运送及时率不低于99%。

2.2.3医院负责提供运送用工具，中标人应合理调配并负责管理与保养、维护。

2.2.4要求每月对智能化系统进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给招标方的决策进行支持，并对系统存在问题及时进行优化，涉及费用由中标人承担。

2.2.5运送管理：

（1）严格执行“三查七对”制度，防止差错发生。

（2）严格执行感染控制要求和消毒隔离制度，防止交叉感染。

（3）严格执行急事急办的工作原则。要求紧急事件即时处理，急诊事件30分钟内处理完毕，常规工作60分钟内完成。

（4）标本

1）按时收集各科室各种标本；

2）认真查对清单与条码要相符；

3）执行急、平、常规的收集流程并跟踪报告单，特别是急查要及时跟踪到位；要求紧急事件即时处理，急诊事件30分钟内处理完毕，常规工作60分钟内完成。

4）登记、签收：做到准确、及时、完整。

（5）陪检

1）对病重、一级、卧床、生活不能自理或特殊病人进行陪检。

2）认真查对病区、床号、姓名、检查项目、检查治疗前的准备情况及病人的病情。

3）一般情况按急诊、空腹、预约、普通的顺序进行，要做好相关的准备工作，以缩短病人等候时间。

4）重病人必须有医护人员陪同。

5）检查运输工具，保持良好功能，注意工具的清洁、消毒、防止交叉感染。

6）注意病人的安全，严格按照医务人员要求选择运送工具，使用轮椅和平车运送的病人必须由运送员负责运送。

（6）办公物资、医疗设备和耗材配送

1） 按时间规定配送物资、医疗设备和耗材到相关科室。

2） 要与科室对接，签收。

（7）文书

1）如有需要，按要求、按流程将需要收集各科室的文书，分别送到相应的科室。

2）要查对报表的时间，有误的要与科室及时对接，明确责任。

3）做好记录和签名。

（8）接送手术

1）按手术通知单，按规定时间到对应科室接病人。

2）向当班护士了解术前准备及需带的资料。

3）到病房查对病人床号、姓名、病历号等项目。

4）准确无误后送到手术室，与手术室护士交接。

5）术后病人必须有医护人员陪同送回病房。无医护人员陪同，运输人员有权拒绝，要保证病人安全。

（9）送各种报表时要查对取表科室、送表到达科室、取送日期、时间，报表要求（急、缓），对接人员签名。

2.2.6当日运送任务完成必须及时收回平板车、轮椅、平车等运送工具，避免滞留于现场。

2.3电梯服务范围及要求

配备与电梯运行适宜的电梯员，操作人员按国家相关规定持证上岗

2.3.1电梯员必须在电梯轿厢内安全正确地引导各人员乘坐电梯，按规范操作电梯行驶，提供热情周到服务、根据现场实际情况及时运载病人。

2.3.2电梯正常运行情况下，保证随时为医疗急救或其它紧急情况下提供及时的运载服务。

2.3.3电梯按医院规定时间安全运行，保证电梯通风、照明及附属设施完好。

2.3.4轿厢、地面保持清洁。

2.3.5电梯运行出现故障后，电梯员及时安抚和正确疏导轿厢内乘客，保护人员安全，及时汇报维修。

2.3.6电梯员应该掌握电梯一般险情的处理方法，有排除险情的应急处理措施。

##### 3．护理员工作内容及要求

协助病区护理部护士做好病患住院期间的管理工作，做好服务区域内的终末消毒工作，以及院方交办的其他各项工作。要求不得一人多岗，并配置相应的管理人员，各科室护理员的调配服从院方的安排。

在采购人及中标人双方管理人员的管理下，中标人所派遣员工根据各自的岗位工作职责和要求，按时完成采购人规定的工作任务。具体工作职责要求如下：

3.1仪容仪表整洁、佩戴工作牌、遵守劳动纪律、使用文明用语、招呼病人时用尊称；

3.2服从护士长、护理组长、护士的指挥和分配，团结协作，发扬团队精神；

3.3早晨帮助护士一起做好晨间护理，帮助整理和清扫床单位、叠被子、换被套、出院病人做好终末处理（擦床、消毒、铺床等）；

3.4帮助行动不便的病人翻身、擦身及更换衣服；

3.5清理床头柜，每天用消毒毛巾擦床头柜并保持清洁；

3.6肢体活动不便的病人要协助病人被动运动；

3.7疫情期间协助做好进出病区的人员管理；

3.8病房陪客椅开锁；

3.9协助护士病人转房间、转床及病房加床；

3.10协助护士帮助病人点餐、发放病号服，做好病房宣教，以及科室指派的其它任务；

3.11员工不得在工作时间扎堆聊天、到处串岗；

3.12在岗期间不能喝酒、吸烟、赌博，在岗期间不得私下招揽额外的陪护；

3.13尊重病人，爱护病人、不得怒骂和殴打病人，不得与病人家属发生争执，以免引起不必要的纠纷；

3.14不得收受、索要病人及家属的钱财、物，且不能收集纸板。

3.15护理员请假或休息一律通报护士长，并找好接替岗位的员工（必须能胜任护理员工作者）。

3.16中标人负责员工的岗前培训工作。员工培训后需经考试，合格后方可派给采购人。中标人对培训和考试需做记录并报采购人确认。

##### 4．会议、活动服务内容及要求

根据院方需要提供会议、庆典、节日、学术等活动的日常服务，包括协助布置会场、绿化（盆景）摆设和保养、横幅悬挂、搬运器材、桌椅、音响、空调、水果、鲜花、会后清场等工作。会议期间全过程值班，包括及时倒开水、保证音响效果，满足会议服务需求。制定完备的会务服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保证各项会议的正常进行。会务接待及服务人员应仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪，并经过专业培训。

##### 5．综合维修工作内容及要求

5.1综合维修服务范围

（1）洗脸、洗衣盆（池）、马桶、淋浴房的水龙头等卫生洁具的维修，所有上下水设施维修维护。

（2）三角阀、软管、水暖设备热水器、饮水器及小家电等设施的简单维修。

（3）电路：漏电、电路短路、电线老化、更换漏电保护开关和继电器，跳闸维修，插座维修，照明器材更换，基本线缆敷设等各类故障维修维保。

（4）医院内既有及新增非医疗设施、设备的日常运转、养护、维修和管理，包含但不限于：给排水设备设施、管网、用水终端等的运行、维护、维修；变配电系统、照明系统等的运行、维护、维修；阴沟暗渠的疏通；防洪排涝等。

（5）所有蒸汽管道维修；桌椅类机修；除医用推车以外的手推车维修；院内其他机修等维修工作（不含医疗设备的运行维护、维修）。

（6）家具修理、门窗修理、吊顶维护、宣传橱窗维护，各类锁具更换等木工维修工作。

（7）小范围的不成项的泥工修补及顶地面、墙面油漆粉刷工作。

（8）实际工作中若有工作范围未明确之事宜，可由双方协商解决。

5.2后勤维修要求

（1）大楼设施设备做到安全运行和节能操作，发现故障立即报告并及时排除；水、电、卫浴设备、门锁维修不过夜；遇电路故障断电，水管爆裂、水龙头漏水、门锁开不了、门窗毁坏及墙面破损，要随时修复；排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当天疏通（需换厕盆的除外）。维护维修闭路防盗装置和电铃设施。公共照明、水电设施每天检查一遍。

（2）日常维修接到报修信息后，必须15分钟内赶到现场进行处理。若无能力修复，立即报告相关部门的有关人员及领导。

（3）配合专业单位进行保养及维修工作。

（4）工程综合维修人员日常工作除特定工作外，实行定期巡查维修制。

（5）巡查内容包括配电设施、照明及供电设施、恒温机组、通风设施、给排水设施、房屋及装修设施、室外构筑设施、办公与阅览家具、其他公用设施。

（6）每天对所有区域和房间进行巡查，并随时记录和处理。

（7）遇到紧急情况，无条件派驻多名工作人员前来维修维保支持，所有驻点人员需有杭州市社保缴纳证明和意外伤害保险。

##### 6．驾驶员工作内容及要求

6.1持证上岗，认真完成派车任务要求，服从派车调度人员指挥。

6.2坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。

6.3安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。

6.4做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。

##### 7．下沙制剂室人员工作内容及要求

7.1人员要求

（1）7名工人：年龄45周岁以下，有工作经验者可放宽至50周岁以下；

（2）工作内容包括灭菌、包装、灌装、洗瓶、洗衣及入库等基础工作，具体内容听从科室安排。不服从安排者，供应商应更换人员。

7.2工人服务管理的要求

（1）要遵纪守法，遵守投标方和采购人（下沙制剂室）有关管理制度，接受医院和药技人员的指导和管理；

（2）上班必须穿着统一工作服；

（3）工作中严格遵守操作规程，遵守科室的各项规章制度，服从安排，工作内容包括灭菌、包装、灌装、洗瓶、洗衣及入库等基础性工作，或科室安排的其他任务

7.3根据岗位分配情况，在各相应岗位负责人的指导下，及时完成工作任务；

7.4负责当日、当区域的清场及卫生工作，做到落手清；

7.5严格执行各项规章制度、岗位操作法和标准操作规程，对工作质量负直接责任，对违反规定拒不改正者，供应商应予更换；

7.6注意安全操作，下班前应对水、电、门、窗等进行安全检查；

7.7认真执行保密制度，做好技术资料的归档保管工作，科室资料（书面材料、电子文本等）未经负责人同意一律不得外借、翻印、拷贝和抄袭；

7.8工作过程中发现偏差应及时沟通，及时汇报，共同协商解决，不得隐瞒；

7.9遵守劳动纪律，按时到岗；不擅自离岗脱岗，上班不干私活；

7.10保持工作区清洁、整齐、安静，工作区内不得放置与工作无关的杂物和个人物品；不得大声喧哗；

7.11负责相应区域的综合治理和卫生包干工作；

7.12完成科主任布置的其他任务。

7.13工人岗前培训要求

供应商负责对工作人员的上岗前基本服务技能、心理素质、法制、安全、卫生等方面的培训，定期组织陪护人员体检。人员上岗前培训后需经考核，合格后方可上岗。工作过程中存在的问题和重要问题应定期组织培训并进行相应的考核。培训和考核的内容需做记录、可查。人员的岗前培训的基本服务技能包括：

（1）着装、仪容仪表、文明用语和沟通技巧

（2）工作职责（见服务要求）

（3）医院垃圾的分类（服务要求）

##### 8．污水处理站管理服务内容及要求

医院门诊污水处理站、住院部污水处理站12小时值班值守，PH值检测，日常数据及设备设施运行监测，格栅清理，联系污水处理维保公司及在线监测设备维保公司。

##### 9．废品回收服务内容及要求

9.1本项目中废品定义：医院各科室产生的除固定资产、建筑垃圾、普通生活垃圾、医疗废物以外的各类其他废弃物。包括但不限于废弃包装用品（含木制包装箱、泡沫包装箱）、无保密、保存价值的报刊、杂志、废纸箱和医院非固定资产类的废弃铁木制品等。

▲9.2废品回收费用由中标人每年上缴采购人人民币叁万元整。废品回收费用在本合同签订后一周内缴纳（先缴后做）。未按规范处置，责任由中标人承担。在投标文件中提供承诺。

9.3每天在规定时间到医院各科室指定存放点收集，纸质废品回收要求日产日清，不得在医院暂存，并确保消防安全。其他类废品经采购人审核后，必须符合国家规范要求进行处置，有特殊情况按实际需求增加频次。

9.4本项目的废品回收工作人员不包含在下表岗位需求表中，投标单位必须配置不少于1人的废品回收人员，一旦发现废品收集延迟、未做到应收尽收，一经核实，按500元/次进行扣罚。废品回收人员的工资、保险、福利等全部费用由中标方承担，不得列入下列岗位需求表中。

9.5医院不提供废品收集人员的住宿。

9.6禁止处理医疗废物和未经允许的废品。

##### ▲10．待报废固定资产院外存放服务内容及要求

在杭州市区范围内提供500平米左右场地用于院方待报废固定资产的存放，存放场地干净卫生、存放区域独立、保证存放物品安全，报废物资的运输院方自行承担。

10.1投标人提供的场地应符合消防和安全规范。

10.2不得随意变更存放场地，场地变更需提前征得院方同意，相应的物资运输等费用由投标人承担。

10.3投标人应负责承担存放场地所发生的经营管理、安全保卫、消防防火、意外伤害、职工管理、工伤福利等民事责任。

10.4因投标人原因导致院方物资受损的，投标人承担相应赔偿责任。

##### 在投标文件中提供承诺。

##### ▲11．外墙清洗内容及要求

##### 医院1号楼、2号楼、3号楼、5号楼外立面墙面每年全面清洗一次。在投标文件中提供承诺。

12．其它岗位要求

中标人员工根据采购人提供的岗位工作职责和要求，服从采购人科室负责人的管理，按时完成采购人规定的工作任务。

##### 13．各岗位人员需求

| 部门 | 岗位 | 最低在岗数 | 岗位上班时间 | 每周工作天数 （天） | 每天工作时长 （小时） | 每周核定时长 （小时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 项目经理 | 1 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 48 |  |
|  | 保洁经理 | 1 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 48 |  |
|  | 运送经理 | 1 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 48 |  |
|  | 门诊主管 | 1 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 48 |  |
|  | 保洁主管 | 4 | 7:30-11:30 13:30-17:30 | 6 | 8 | 192 |  |
|  | 运送主管 | 2 | 7:30-11:30 13:30-17:30 | 6 | 8 | 96 |  |
|  | 维修主管 | 1 | 8:00-12:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 48 |  |
| 合计 |  | 11 |  |  |  | 528 |  |
| 保洁部 | 1#1楼保洁 | 1 | 7:00-15:30 | 7 | 8.5 | 59.5 |  |
|  |  | 1 | 7:00-11:30 13:30-17:30 | 7 | 8.5 | 59.5 |  |
|  | 1#2楼保洁 | 1 | 7:00-15:30 | 7 | 8.5 | 59.5 |  |
|  |  | 1 | 7:00-11:30 13:30-17:30 | 7 | 8.5 | 59.5 |  |
|  | 1#3楼保洁 | 1 | 7:00-15:30 | 7 | 8.5 | 59.5 |  |
|  |  | 1 | 7:00-11:30 13:30-17:30 | 7 | 8.5 | 59.5 |  |
|  | 1#4楼保洁 | 1 | 7:00-15:30 | 7 | 8.5 | 59.5 |  |
|  |  | 1 | 7:00-11:30 13:30-17:30 | 7 | 8.5 | 59.5 |  |
|  | 1#5楼保洁 | 1 | 7:00-15:30 | 7 | 8.5 | 59.5 |  |
|  |  | 1 | 7:00-11:30 13:30-17:30 | 7 | 8.5 | 59.5 |  |
|  | 1#6F/7F保洁 | 1 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 56 |  |
|  | 1#8F/9F保洁 | 1 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 56 |  |
|  | 1#10F/11F保洁 | 1 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 56 |  |
|  | 1#12F/13F保洁 | 1 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 56 |  |
|  | 1#14F/15F保洁 | 1 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 56 |  |
|  | 1#16F/23F保洁 | 1 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 56 |  |
|  | 1#17F--20F保洁 | 2 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 112 |  |
|  | 1#21F/22F保洁 | 3 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 168 |  |
|  | 2#15楼保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 2#14F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 2#13F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 2#12F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 2#11F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 2#10F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 2#9F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 2#8F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 2#7F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-18:30 | 7 | 12 | 84 |  |
|  | 2#6F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 2#5F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-17:30 | 7 | 11 | 77 |  |
|  | 2#4F保洁 | 2 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 140 |  |
|  | 2#4F病理科保洁 | 1 | 07:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 56 |  |
|  | 2#3F手术室 | 7 | 07:00-20:00 | 6.5 | 13 | 591.5 |  |
|  | 日间手术室 | 1 | 06:00-18:00 | 7 | 12 | 84 |  |
|  | 2#2F放射科保洁 | 1 | 07:00-17:00 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 2#2住院药房保洁 | 1 | 07:00-17:00 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 急诊保洁 | 2 | 07:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 112 |  |
|  | 3#12F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-18:00 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 3#11F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 3#10F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 3#9F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 3#8F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 3#7F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 3#6F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 3#5F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 3#4F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 3#3F保洁 | 1 | 07:00-20:00 | 7 | 13.5 | 94.5 |  |
|  | 3#2F肾内科保洁 | 1 | 06:00-11:00 13:00-16:00 | 7 | 8 | 56 |  |
|  | 3#2F内镜中心 | 3 | 07:30-11:30 12:00-17:00 | 6 | 10 | 180 |  |
|  | 3#1F特检中心 | 1 | 07:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 56 |  |
|  | 5#2-3F保洁 | 1 | 06:00-11:00 11:30-16:30 | 7 | 10 | 70 |  |
|  | 合计 | 63 |  |  |  | 4212 |  |
| 运送部 | 2#2F调度中心白班 | 1 | 08:00-20:00 | 7 | 12 | 84 |  |
|  | 2#2F调度中心夜班 | 1 | 20:00-08:00 | 7 | 12 | 84 |  |
|  | 夜班运送 | 5 | 17:00-23:00 | 7 | 6 | 210 |  |
|  | 白班病人运送 | 14 | 07:30-12:00 13:30-17:00 | 6 | 8 | 672 |  |
|  | 标本运送 | 5 | 07:30-12:00 13:30-17:01 | 6 | 8 | 240 |  |
|  | 门诊药房 | 2 | 07:30-11: 30 12:30-16:30 | 6 | 8 | 96 |  |
|  | 急诊驻守 | 3 | A:7:00-19:00 | 7 | 12 | 252 |  |
|  |  | 2 | B:19:00-7:00 | 7 | 12 | 168 |  |
|  | 供应室 | 4 | 07:00-11:30 13:00-16:30 | 7 | 8 | 224 |  |
|  | ICU白班 | 6 | A:7:00-19:00 | 7 | 12 | 504 |  |
|  | ICU夜班 | 2 | B:19:00-7:00 | 7 | 12 | 168 |  |
|  | 静配中心 | 5 | 07:30-11:30 12:00-17:00 | 7 | 9 | 315 |  |
|  | 驻守B超室 | 1 | 07:30-11:30 13:00-17:00 | 6 | 8 | 48 |  |
|  | 驻守放射 | 2 | 07:30-11:30 13:00-17:00 | 6 | 8 | 96 |  |
|  | 1#楼层驻守 | 3 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 144 | 1#6F/11F/16F |
|  | 发热门诊白班 | 1 | 08:00-20:00 | 7 | 12 | 84 |  |
|  | 发热门诊夜班 | 1 | 20:00-08:00 | 7 | 12 | 84 |  |
|  | 合计 | 58 |  |  |  | 3473 |  |
| 综合运营 | 综合维修（水电木泥） | 6 | 08:00-12:00 13:00-20:00 | 6 | 8 | 288 | 低压电工证 |
|  | 综合维修夜班 | 1 | 20:00-08:00 | 7 | 12 | 84 | 低压电工证 |
|  | 锅炉运维兼门诊中央空调 | 3 | 04:00-17:00 | 7 | 13 | 273 | 冬季24小时 |
|  | 住院中央空调 | 3 | 08:00-08:00 | 5 | 8 | 120 |  |
|  | 门诊高配 | 6 | 08:00-08:00 | 7 | 8 | 336 | 高压电工证 |
|  | 中心供氧A | 1 | 08:00-20:00 | 7 | 12 | 84 | 特种设备操作证R3/R1 |
|  | 中心供氧B | 1 | 20:00-08:00 | 7 | 12 | 84 |  |
|  | 驾驶员 | 1 | 08:00-12:00 13:00-17:00 | 5 | 8 | 40 | 驾驶证C证 |
|  | 外差 | 1 | 08:00-12:00 13:00-17:00 | 5 | 8 | 40 |  |
|  | 检验科工勤人员 | 3 | 08:00-12:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 144 |  |
|  | 病案室装订人员 | 1 | 08:00-12:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 48 |  |
|  | 药浴人员 | 1 | 08:00-12:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 48 |  |
|  | 下沙制剂室工人 | 7 | 08:00-12:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 336 |  |
|  | 消毒员 | 2 | 08:00-12:00 13:00-17:00 | 5 | 8 | 80 | 特种设备操作证R1；消毒灭菌技术操作培训合格证 |
|  | 护理员 | 17 | 07:30-11:30 13:00-17:00 | 6 | 8 | 816 |  |
|  | 机动工 | 4 | 07:00-11:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 192 |  |
|  | 白班专项 | 4 | 07:00-11:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 192 | 扣板、玻璃、不锈钢、开水、扶梯电梯 |
|  | 夜班专项 | 2 | 18:00-22:00 | 7 | 4 | 56 | 公共区域、星级卫生间清洁消毒，全自动洗地，大理石镜面保养 |
|  | 公区保洁 | 10 | 07:00-17:00 | 7 | 10 | 700 |  |
|  | 行政中心保洁 | 1 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 48 |  |
|  | 下沙制剂室保洁 | 1 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 6 | 8 | 48 |  |
|  | 电梯司机 | 6 | 7:00-17:00 | 7 | 8 | 336 |  |
|  | 垃圾清运 | 5 | 7:00-11:00 13:00-17:00 | 7 | 8 | 280 |  |
|  | 布草洗涤 | 1 | 06:30-18:30 | 7 | 12 | 84 |  |
|  | 夜间应急班 | 2 | 19:00-07:00 | 7 | 12 | 168 |  |
|  | 污水管理 | 1 | 08:00-20:00 | 7 | 12 | 84 |  |
|  | 洗衣房 | 4 | 06:00-11:30 13:30-16:00 | 7 | 8 | 224 |  |
|  | 合计 | 95 |  |  |  | 5233 |  |
|  | 汇总岗位数 | 227 |  |  |  | 13446 |  |

▲上表中最低在岗数和总服务时间数必须完全响应，同时包含人员的变更：如采购人内部人员病事假和退休等，供应商应安排人员顶替该岗，且均含在总价内，但各岗位的具体人员配置数量按照劳动法的要求供应商可根据企业自身管理情况予以合理调整。合计项目岗位数为227岗，要求工作时间段内每日不少于218人，每周最低服务时间数为13446小时，岗位设置可以根据医院需求予以合理调整。在投标文件中提供《人员配置清单》。

## （七）拟采购标的服务要求（包括但不仅限于以下内容）：

1.中标人需落实招标人所需人员按要求提供，并加强业务指导和日常的管理、做好教育培训工作。

1.1中标人必须配足各岗位工作人员，技术人员队伍配备合理；服务人员100%经过岗前培训合格才上岗；所有员工入院服务时都必须体检合格才能上岗。（费用由中标人负责）。

1.2建立完善的员工培训体系；有岗前培训机构，员工培训计划和培训制度，进行员工素质培训、技术培训和定期进行考核、检查，进行增强员工自身防护意识和职业道德修养培训。

2.中标人必须建立健全组织机构，建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。并能根据医院的行业形象要求及规范，保证文明工作。

3.健全安全工作和安全保障制度，安全责任制度，有安全管理应急预案，应包含主动预防计划（如维修服务）及突发事件的应急预案。

4.建立标准化的操作程序及质量控制体系。

5.医院物业档案的建立与保存。

5.1合同期内可提供给院方的文件资料清单。

5.2合同终止时，保留给院方的资料清单。

5.3合同终止时，各项服务的财产分割方式。

6.服务公司拟在本物业服务项目中提供的各类设备清单（包括：各类服务设备（如乐百美、坦能或相当及以上品牌）、办公设备等）的品牌、型号、产地、数量以及为医院提供使用的清洁剂、地面保养剂、洗涤剂、消毒剂等各类耗材的品牌（如庄臣、3M）清单。

7.中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

▲7.1员工的工资应不低于杭州市最低工资标准，在投标文件中提供承诺。供应商也不得以优惠报价为理由降低人员的工资待遇。

▲7.2拟派作业人员的各类工种，有国家规定须持证上岗的，其作业人员必须有相应的上岗证且证书且在有效期内，在投标文件中提供承诺。

7.3全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准和相应倍数给付员工加班薪资。（费用要求已含在投标报价中，不得再向采购人索取额外加班薪资）。

7.4全部服务人员劳动合同的执行严格按《中华人民共和国劳动法》之标准。

7.5中标人必须购买公众责任险和员工的意外保险。如因中标人原因造成第三方损失的，一切责任及费用由中标人全部负责。

7.6中标人需按照国家和杭州市政府规定给员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）和住房公积金（如须）。（所需费用要求已含在总报价中）。承包期内政府调整当地职工最低工资标准、社会保险费缴费基数，甲方不承担相关费用的调整。

7.7中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；中标人员工如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责。

8.本服务期内工作岗位数不足，按相应岗位成本扣除服务费。

9.本项目的中标价为完成本项目各岗位服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等一切费用（包括人员工资、《中华人民共和国劳动合同法》规定的各种社会保险费、管理费、经济补偿金或赔偿金等）。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务、劳务纠纷等实行一次性包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。

10.中标人提供的各岗位人员，须服从采购人内部的各项管理和考核、考勤制度，执行采购人的工作要求。

11.中标人需按采购人要求提供合适的岗位人员，对不适合或采购人提出要求更换的人员，中标人须及时进行处理和调换。

12.中标人应提供本地化服务或驻点服务，即时响应采购人的服务需求。

13.中标人的工作人员在提供服务中所获悉的有关采购人的一切机密事项，绝不准向任何人泄露，否则由中标人承担相关责任。

▲14.本合同期间，中标人在执行本合同约定的事务时与任何第三方发生争议，或造成他人伤亡的，均由中标人负责协调解决，因此所产生的赔偿费用，由中标人承担，与采购人无关，如合同期满，中标人在履约期内的争议仍未处理完毕，采购人有权扣押相应的服务费，直至履约期内所有的争议处理完毕，在投标文件中提供承诺。

15.中标人必须服从医院的管理，对医院在日常监管工作中开出的项目整改单，要严格按照规定的时间进行整改，并将整改情况上报医院。有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必需的资料。

16.如中标人提供的人员故意、过失给采购人造成重大损失，或从事违法犯罪活动的，损坏采购人声誉，造成恶劣社会舆情的，采购人有权追偿损失，并由中标人承担法律责任。

## （八）投标人拟投入的服务人员要求

1.对环境保洁、运送（含电梯）、护理人员、会务服务人员等人员年龄结构和文化程度等要求作如下要求。

1.1项目经理：年龄35周岁以下，具有全日制本科及以上学历，从事医院物业管理相关工作5年及以上。

1.2维修主管：年龄50周岁及以下，负责中标后工程服务项目的具体组织实施，承担与本项目有关的全部管理责任，大专及以上学历，从事物业管理相关工作3年及以上、曾担任相关管理主管2年及以上。

1.3其他主管人员：55周岁以下，大专及以上学历，从事物业管理相关工作3年以上、曾担任相关管理主管2年以上，综合管理、协调能力强，认真负责。

1.4会务服务人员：年龄35周岁及以下，女性，大专及以上学历，身高160厘米以上，通晓相关礼仪知识，从事相关服务2年及以上，服务前体检合格。

1.5护理员：年龄50至55周岁及以下，遵纪守法，敬业爱岗，身体健康，无传染病，无不良行为记录，知晓本岗位的基本操作规范。

1.6保洁、运送等人员：服务人员年龄一般不超过60周岁，特殊情况可适当放宽。

1.7以上人员要求政治上可靠，遵纪守法，敬业爱岗，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，100%经过岗前培训合格才上岗。

上述表述为“以下”的不含数字本身，表述为“以上”的含数字本身。

2.服务人员具有与承担的服务工作相符的文化程度或工作能力，身体健康，提供体检证明或健康证。

3.投标时应明确各管理人员的岗位职责。服务人员的岗位设置情况应根据院方要求随时进行适当调整。

4.主要管理人员在项目实施过程中不得随意更换，确需更换的，必须以书面形式向采购人申请，项目经理、主管需提前一个月告知采购人并得到同意后才能更换，未经采购人同意私自更换的，按照5000元/人扣除履约保证金。更换的人员应符合同等资质要求。

5.如果采购人基于适当的理由确认中标人的任何人员为采购人所不能接受，采购人可以书面形式要求撤换该人员。中标人必须无条件予以响应，且在采购人要求的时间内向提供其可接受的替换人员，更换的人员资历和经验不得低于原投标承诺的各项资质，经采购人认可后方可上岗。

## （九）对中标人的其他说明

### 1.投标人应在接到中标通知书后10个工作日内与采购人签订合同。

### 2.医院承担的费用：

### 2.1公用水电费（包括空调、清洁卫生、办公、生活等各类用水；消防、水泵、照明、电梯、各类机电设备、中标人办公以及保洁等各类用电）；

### 2.2医院负责提供各类垃圾桶、清洁地垫、消毒药剂（仅限于施康药剂）；

### 2.3公众使用的易耗物品（如有），这些物品包括公共卫生间卷纸、擦手纸、除味剂、洗手液等；

### 2.4生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用；

### 2.5医疗垃圾袋费用。

### 3.医院负责提供：

### 3.1锐器盒；

### 3.2空气消毒剂；

### 3.3医护人员手消毒剂；

### 3.4医院负责提供运送用工具（包括平车和轮椅），中标人应合理调配并负责管理与保养；

### 3.5运送车、平床与轮椅维修费用；

### 4.医院将提供中标人管理办公用房、仓库用房、运送中心用房、洗涤用房等，在服务期限内提供给中标人免费使用。

5.中标人必须配置满足工作需求的办公用品、作业机具、装备以及相应的耗材。

5.1电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；桌椅等办公家私和员工更衣柜；

5.2各岗位员工服装，并由中标人负责其员工工服配备和洗涤；

5.3相关人员的装备，如对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等；

5.4保洁设备，如专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、垃圾车、高压水枪、榨水器、不锈钢桶等；

5.5有关环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，物体表面擦拭用的消毒剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材；

5.6后勤管理服务时所需的日常工具；

5.7生活垃圾袋；

5.8员工劳保用品。

6.中标人对医院内发生的一般突发性事件应考虑相应的应对措施，相关费用需在投标费用中考虑。

7.未经采购人同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

8.采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《中华人民共和国劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由中标方承担。

9.中标人应妥善安排现有自愿留用人员的工作岗位，新招聘员工要求身体健康，年龄要求按上述各岗位，如不符合中标人则应在3个月内按采购人要求逐步更换到位。

10.中标人每月向采购人提供新员工的基本情况登记表、员工离职名单。

11.中标人要爱护与保管好医院财产，如损坏、遗失医院物品和设施等，按实际损失价格赔偿。

12.中标人须认真履行职责，严格按服务协议中的质量保证体系做好院内的承包服务工作。确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务基本频次要求和各项质量标准。

13.投标人在投标时应考虑根据医院实际开放区域和床位情况按照医院要求的服务时间逐步调整人员。

14.医院与中标人签订服务合同，中标人开具正式发票，医院支付中标人相应款项。

15.招标人对中标人实行一岗一人实名制考核。

16.根据采购人的要求，中标人应为本项目承包区域内各项服务工作配备足够人员，按照本次招标岗位设置的要求，投入的服务人员（含机动、应急人员）及管理人员合计不得少于227岗，人数218人。

17.其它：招标文件第四部分评分办法中评审因素相应的其它要求及第五部分采购合同中相应的其他要求。

## （十）投标人必备专业工具清单及各类用品的清单及品牌（院方推荐见附件1）

（十一）质量考核

1.采购人每月对中标人的服务态度、工作效率、在岗在位、制度执行、病员及医务人员的满意度、服务质量等几方面进行分项考核。考核标准包括本招标文件所列招标内容、医院的规章制度等。

2、中标人进场服务并经过采购人考核后，扣除相关事项费用后，采购人凭中标人开具的正规发票和采购人认可的各项记录复印件（包括考勤表、满意度考核表）每月定期按实支付费用；

3、中标人在履约过程中，无法做到所承诺的条款，采购人有权利扣除相应的费用：

1)中标人在合同签订之日起，未按投标时承诺配置项目经理，采购人将在每月费用结算时扣除1万元；直至中标人配置投标时承诺的项目经理为止；不足一个月的按一个月计算。

2)中标人必须按要求和事项发生量及时配备和胜任的相关管理和服务人员，并保持人员的稳定。遇调动或辞职时，项目经理及维修主管前一个月通知采购人并获得采购人同意、其它人员提前7天向采购人备案，中标人应按要求及时补充相应人员，提前做好交接班。项目经理及维修主管未经采购人同意私自更换的，按照5000元/人扣除履约保证金。对采购人认为无能力、工作失职或不合适人员，应立即更换。对于不能及时配备所需要的岗位人员时，按照中标价/12月/岗位数（  元/人）的人均标准扣除相应人员的服务费。

3)中标人在合同签订之日起，未按采购需求配置需持有上岗证的人员上岗，采购人将在费用结算时按照中标价/12月/岗位数（  元/人）的人均标准扣除相应人员费用，直至中标人更换完成相应人员为止，不足一个月的按日均费用计算。

4)每月由采购人对中标人服务进行考评，月满意度考评每次应达90分及以上，考核结果90分以下第一次警告并作出切实可行的整改，第二次扣除中标人当月服务费3000元，中标人累计三次考核不达标的，采购人有权终止合同；在其他单位的工作检查中，由中标人原因造成的采购人扣分或通报批评的扣除中标人当月服务费至少3000元。

5)采购人在日常检查中一旦发现有中标人员工使用大功率电器或私拉电线，每发现一例酌情扣除500-1000元/例。如因此造成采购人损失的，则所有损失均由中标人承担。

6）若中标人人员在工作中违反医院规章制度、发生被投诉等事项，视情节轻重给予100-500元/人/次的处罚。如因此造成采购人损失的，则所有损失均由中标人承担。

7）若中标人人员在日常工作中损坏医院的设备设施或场地，采购人可要求赔偿，费用在服务费中扣除。

8）中标人不得以采购人的任何理由（如采购人服务款未到账等原因）来拖欠员工的薪酬，如被发现，则按5000元每次进行扣罚，上不封底。（考核细则见附件2）

9）环境卫生、运送考评：在杭州市卫健委及有关单位的考评中A：医院住院部星级卫生间覆盖率达到95%以上，每下降1个百分点或通报批评的扣除乙方当月服务费至少5000元；B：医院第三方测评住院部环境卫生满意度每次达85分及以上，达不到考核标准扣除乙方当月服务费至少5000元；C：医疗废弃物制度不落实，分类、收集、转运、暂存、交接等环节存在不符合规范要求，被扣分或通报批评的扣除乙方当月服务费至少5000元；D：在其他单位的工作检查中，由乙方原因造成的甲方被扣分或通报批评的扣除乙方当月服务费至少5000元。

附件1：

院方推荐保洁服务专业工具清单及耗材清单

| 一、专用设备（以下主要设备参照或相当于乐百美、坦能、庄臣、凯驰） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |
| 1 | 清洁手推车 |
| 2 | 驾驶式扫地车 |
| 3 | 地擦机 |
| 4 | 电瓶自动洗地机 |
| 5 | 抛光机 |
| 6 | 三速吹风机 |
| 7 | 吸水吸尘机 |
| 8 | 工业洗衣机和烘干机 |
| 9 | 电脑 |
| 10 | 打印机 |
| 二、专用保洁工具及清洁材料（耗材）（以下主要工具及材料参照或相当于乐百美、3M、庄臣、意大利SUTTER） |  |
| 序号 | 产品名称 |
| 1 | 台刷 |
| 2 | 撮箕 |
| 3 | 长柄撮箕 |
| 4 | 长柄扫帚 |
| 5 | 恭桶刷（含拖架） |
| 6 | 湿拖把手柄 |
| 7 | “小心地滑”告示牌 |
| 8 | 拖把 |
| 9 | 除尘拖把框架 |
| 10 | 打蜡系列工具 |
| 11 | 墙面清洗工具组合 |
| 12 | 桶 |
| 13 | 榨水器 |
| 14 | 除尘拖把 |
| 15 | 超细纤维 |
| 16 | 保养清洁垫 |
| 17 | 起蜡垫 |
| 18 | 高速抛光垫 |
| 19 | 结晶磨光垫 |
| 20 | 快活全能消毒清洁剂（地面用） |
| 21 | 消毒杀菌清洁药剂（桌面和台面） |
| 22 | 全能清洁剂 |
| 23 | 铁光不锈钢剂 |
| 24 | 浓缩玻璃清洁剂 |
| 25 | 洁厕剂 |
| 26 | 除垢剂 |
| 27 | 光洁地拖牵尘剂 |
| 28 | 活宝墙纸清洁剂除圆珠笔油、重油渍 |
| 29 | 超霸起蜡水 |
| 30 | 超强封地剂 |
| 31 | 快亮地坪保养喷蜡 |
| 32 | 雅高特级耐用面蜡 |
| 33 | 石材磨光剂 |
| 34 | 石材处理剂 |
| 35 | 空气清新剂-除异味 |

投标人可参照上述品牌进行选择，提供相当及以上档次的产品，投标人须在其投标文件中明确用于本物业服务项目各类设备及耗材清单（包括：品牌型号、规格、数量等）。

附件2：

杭州市第三人民医院综合物业服务外包

质量和安全考评细则

一、考核奖励:

1公司员工有拾金不昧行为(如在医院内捡到财物主动交还失主或上交医院相关部门)，经医院核实公司给予员工每次奖励50元。

2.收到表扬信，公司给予员工每次奖励50元。

3.工作认真负责，任劳任怨，技术熟练，从不违反医院及公司的各项规章制度，经常加班工作，从不计较个人得失，得到医院职工一致好评，公司给予员工每月奖励50元。

4.以上各项每次在月考核分中加分1分

二、考核处罚:

1.公司员工未经院方同意擅自脱岗的，每查到缺少1人每次扣500元，因脱岗让医院受到上级部门处罚的，罚金由公司承担。每月实际用工数量和服务时间少于确认数量，每缺少1个工时，扣除50元。

2.公司员工在工作期间私自回收废旧物品，并在病区仓库内、管道井内、新风机房内、污物间内等地方堆放废旧物品的，每发现一次扣50元。

3.公司员工将输液袋、输液管等医疗废弃物占为已有的，或发生其它偷盗行为的，每发现一次扣500元。

4.公司员工在工作期间，未经批准，私自开展陪护病人服务的，每发现一次扣100元。

5.工作期间，管理人员及员工不穿工作服，随地吐痰，院区内吸烟，喝酒，迟到、早退、离岗、串岗、上班睡觉等，每次扣50元，

6.公司员工不得在病区居住，更不能在医疗办公区域内(如库房、配膳间等)私拉电线，使用电器做饭、烧水等，每发现一次扣100-500元，造成火情隐患的每次扣1000元以上。

7.公司员工因自身过错，无故与病人及家属、医护人员发生争吵的，每发现一次按情节轻重扣100一500元。

8.拒不执行医院工作安排的，每发生一次扣100元。

9、如遇上级检查时，卫生状况存在较大问题，影响医院声誉的，每次扣1000一2000 元。

10、服务差，科室反映强烈，2次提醒整改不到位，给予处罚每次1000一2000元，并要求辞退。

11、员工岗前不培训，发现一次扣100元。

12、公司员工工作失误等原因，造成医疗投诉或纠纷，由公司承担赔偿责任。

13.未按医院要求及时完成地面养护等保洁专项工作，发现一次扣1000元。

14、发现有公司员工有其它违反行为准则的，酌情扣款。

15、以上违规现象如涉及违反法律法规的，由乙方承担相应法律责任。

16、以上违规现象同时每次扣考核分1分，其它日常工作质量不合格的每项扣考核分1分。

三、考核说明:

以上考核由甲方和乙方工作人员组织参加，采取不定期抽查方式进行，每月至少一次;平时甲方抽查、接到投诉及反映有以上表扬或违规现象的，经核实，按上述规定奖励或处罚。

| 市三护理员、维修人员满意度调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室： 总分： |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | 分值 | 平均分数 |  |  |
| 1 | 仪表整洁、挂牌服务、文明用语 | 10 |  |  |  |
| 2 | 人员培训上岗，技能熟练、工作主动 | 10 |  |  |  |
| 3 | 岗位职责落实，不脱岗，不扎堆 | 10 |  |  |  |
| 4 | 遵守医院规章制度，遵守行为规范和守则 | 10 |  |  |  |
| 5 | 护理员对人尊重，满足需要 | 20 |  |  |  |
| 6 | 专业技能强，满足临时需要 | 20 |  |  |  |
| 7 | 良好沟通技巧，配合医务人员工作 | 10 |  |  |  |
| 8 | 管理人员监督到位，落实巡查 | 10 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 整改的建议与意见： |  |  |  |  |  |
| 考核人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 市三运送、保洁满意度调查表(医护） |  |  |  |  |  |  |
| 科室： 总分： |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  | 分值 | 平均分数 |  |
| 1 | 遵守医院规章制度、仪表整洁、挂牌服务、文明用语 |  |  | 5 |  |  |
| 2 | 工作准时、准点、准确，不拖拉、推诿 |  |  | 5 |  |  |
| 3 | 人员培训上岗，技能熟练、工作主动 |  |  | 5 |  |  |
| 4 | 不收受病人及家属的钱财、物品 |  |  | 5 |  |  |
| 5 | 对待病人耐心细致，关爱体贴病人 |  |  | 5 |  |  |
| 6 | 运送（标本，药品，病人）过程中，转运员工严格按照院感规范及工作要求操作，不遗失，不遗弃 |  |  | 15 |  |  |
| 7 | 工作区域内卫生质量符合要求（大厅、通道、公用设施、病室、厕所、办公室、治疗室、门、窗等） |  |  | 15 |  |  |
| 8 | 各类垃圾收集、运送及时规范，垃圾暂存符合院感要求 |  |  | 10 |  |  |
| 9 | 做好日常消毒，并且记录齐全（包括垃圾房、电梯、轮椅，平车等） |  |  | 10 |  |  |
| 10 | 遇应急事件及时处理并汇报相关部门 |  |  | 5 |  |  |
| 11 | 管理人员定期与医护人员、病人沟通，整改 |  |  | 10 |  |  |
| 12 | 无医护人员、病人等投诉 |  |  | 10 |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 整改的建议与意见： |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： 日期： |  |  |  |  |  |

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 最高分值 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年1月1日起投标人具有同类项目(类似综合物业管理项目)业绩，【物业服务内容须至少包含保洁、运送（含电梯）、维修服务内容】，每提供一个得0.5分，本项最高得1分； 注：合同签订方为同一单位的只计1个，不能重复计算。提供合同证明；如合同中未能明确体现服务内容，需另附用户证明文件，证明文件中需载明证明人及联系方式，不提供不得分。 | 1 | 客观 | （一）业绩 |
| 2 | 投标人获得的有效期内的：①ISO9001质量管理体系认证证书；②ISO14001环境管理体系认证证书；③职业健康安全管理体系认证证书；④信息安全管理体系认证证书；每提供一个得1分，本项最高得4分；提供相关证书彩色扫描件和国家认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）查询截图。 | 4 | 客观 | （二）管理体系 |
| 3 | 针对本项目制定总体目标、定位与理念；根据投标人对本项目需求的理解，对本项目的重难点是否阐述清楚，是否提出相应可行的解决措施；物业管理总体方案的完整性、科学性，与需求的吻合程度等情况评分。 方案科学合理、可操作性较强得3分，具有一定可操作性得2分，方案欠佳得1分，未提供不得分。 | 3 | 主观 | （三）物业管理总体实施方案 |
| 4 | 投标人有比较明晰的医院后勤管理组织和管理组织机构，组织机构设置全面、合理，能清晰简练地列出主要管理流程，包括运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 | （四）管理机构设置 |
| 5 | 投标人具有完善的医院物业管理制度和医院物业作业流程；针对项目特点制定各项管理制度及管理措施，有详实可行的控烟创新管理措施及档案管理制度；激励、监督、考核、奖惩等规章制度健全规范，承诺接受医院每月各区域的满意度考核，考核结果未达到90分按要求进行处罚，不承诺此项不得分。 方案内容科学合理、可操作性强得3分，可操作性较强得2分，方案内容欠佳得1分，未提供不得分。 | 3 | 主观 | （五）管理制度及管理措施 |
| 6 | 项目经理：拟任本项目的项目经理35周岁以下（提供身份证复印件）；全日制本科及以上学历（提供学历证书复印件或学信网截图）；从事同等级医院项目经理管理经验5年及以上（提供业主盖章的相关证明材料，证明材料中需载明证明人及联系方式）；每满足一项得1分，最高得3分。 提供劳动合同及其在投标人单位缴纳的社保证明，不提供该项不得分。 | 3 | 客观 | （六）项目实施的人员安排情况 |
| 7 | 其他管理人员：拟任本项目的其他管理人员年龄50周岁以下（提供身份证复印件）；大专及以上学历（提供学历证书复印件或学信网截图）；具有医院项目担任管理人员的工作经验累计2年及以上（提供业主盖章的相关证明材料，证明材料中需载明证明人及联系方式），每提供1个全部符合要求的人员得1分，最高得3分。 | 3 | 客观 |  |
| 8 | 拟派本项目服务团队综合实力情况。对组织结构、人员配置、岗位职责情况进行评审。合理可行符合采购人实际需求的，得2分；部分符合采购人实际需求的，得1分；不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 9 | 投标人拟投入本项目的设备、工具、耗材等物资配置满足招标文件需求，具有合理性、实用性、先进性、环保性。 贴合医院实际情况，罗列物资配备清单，清单表包含物资类型、品牌、数量等要素。 满足招标文件需求，配备科学合理、充分且完备的得3分；配备较为科学合理、充分且完备的得2分；不够完备的得1分；未提供不得分。 | 3 | 主观 | （七）项目实施的物资配置计划 |
| 10 | 公共区域日常服务方案：包括地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域，及时清除各种垃圾杂物，无积灰、印迹、污渍。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 | （八）环境保洁服务方案 |
| 11 | 特定区域（办公区域、大厅）保洁服务方案：包括地面、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，公用设施（灯具、音响、垃圾桶）表面，电梯及卫生间，办公室内储衣柜和桌椅表面严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理，随时保持清洁。行政楼区域每天进行一次卫生保洁，确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 12 | 门诊楼层内及住院病区内的清洁卫生方案：包括内墙、玻璃、高处灯具、通风口、地面、室内家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、公共通道。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 13 | 顶篷等边缘区域服务方案：包括屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁，不积水、不留杂物，排水通畅；外墙清洗服务方案。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 14 | 水电和设备等设施类服务方案：一般机器表面清洁（除医疗设备及医院特殊规定的设备除外），空调风口及室内机外壳洗尘与保洁。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 15 | 窗帘、床帘服务方案：保持窗帘、床帘表面清洁，普通窗帘、床帘根据窗帘、床帘清洁情况半年拆装送洗，办公区域和普通楼层的可拆卸床帘半年一次，隔离病人终末消毒时、或随脏随洗。（清洗由医院专业公司负责完成，物业负责拆装）。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 16 | 电梯服务方案：保持电梯轿厢内外无杂物，表面光亮可映出人影。每天对轿厢内外用油布擦拭二次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。需负责对所有电梯每天消毒一次，并进行登记。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 17 | 专项保洁服务方案：PVC地面定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡,石材地面定期晶面处理及保养；大型石材、灯具每季度进行一次清洁；所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每二个月用不锈钢油保养一次，哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘，镜面不锈钢表面光亮。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 18 | 生活/医疗垃圾清运服务方案：根据生活垃圾处置操作规范，做好生活垃圾收集、清运服务工作；提供垃圾分类优化建议，包括但不限于如何提高分类准确率；医疗废物收集、暂存、处置标准规程，医疗废物收集如何做到闭环不丢失；贴合医院实际情况，具有较强的操作性得2分，具备一定操作性得1分，未提供不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 19 | 门诊星级卫生间服务方案：投标人能针对门诊区域星级卫生间提供智慧卫生间的信息化管理方案，提供软件截图及应用案例现场图片，方便人流量高的区域卫生间管理。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 20 | 防止交叉感染措施方案：严格执行医院院感控制方案要求，提供防止交叉感染工作标准及措施方案、感染、消毒隔离措施方案、人员管理及防护方案、分区执行方案、集中清洗方案等。方案措施具有针对性、可操作强的得2分；可操作较强的得1分；未提供不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 21 | 急诊、住院病人轮椅、平车服务，提供服务方案。方案合理可行，能实现采购目的视为符合。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 | （九）运送(含电梯)服务方案 |
| 22 | 输血科运送服务，提供服务方案。方案合理可行，能实现采购目的视为符合。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 23 | 住院病人运送服务，提供服务方案。方案合理可行，能实现采购目的视为符合。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 24 | 办公用品、医疗设备、文件资料、各类物品、检验检测标本、各类报告、药品等物品类运送服务，提供服务方案。方案合理可行，能实现采购目的视为符合。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 25 | 协助手术室做好手术衣发放和麻醉科辅助工作，提供服务方案。方案合理可行，能实现采购目的视为符合。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 26 | 应急专用电梯值守服务，提供服务方案。方案合理可行，能实现采购目的视为符合。符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 |  |
| 27 | 护理员服务方案：根据投标人提供的医院护理员服务方案进行打分，服务方案详细系统、针对性及专业性强，符合采购人实际情况，可实现各科室可无缝连接的得3分；服务方案较为详细系统，部分符合采购人实际情况的得2分；方案欠佳的得1分；不符合实际情况的不得分。 | 3 | 主观 | （十）护理服务方案 |
| 28 | 工程服务方案：投标人提出工程服务计划，根据项目实际情况，制定工程维修管理制度及流程、高压配电值班方案、锅炉运行方案、中央空调运行方案、日常巡查及综合维修方案等。贴合医院实际情况，操作性强得3分；具有较强操作性得2分；具备一定操作性得1分；未提供不得分。 | 3 | 主观 | （十一）工程服务方案 |
| 29 | 会议、活动服务方案：根据采购人需要提供会议、庆典、节日、学术等活动的日常服务，包括协助布置会场、绿化（盆景）摆设和保养、横幅悬挂、搬运器材、桌椅、音响、空调、水果、鲜花、会后清场等工作。会议期间全过程值班，包括及时倒开水、保证音响效果，满足会议服务需求。制定完备的会务服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保证各项会议的正常进行。会务服务人员仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪，并经过专业培训。符合得4分，基本符合得3分，具备一定操作性得2分；欠佳得1分，未提供不得分。 | 4 | 主观 | （十二）会议、活动服务方案 |
| 30 | 污水处理站管理方案：医院门诊污水处理站、住院部污水处理站24小时值班值守，PH值检测，日常数据及设备设施运行监测，格栅清理，联系污水处理维保公司及在线监测设备维保公司。符合得2分，不符合不得分。 | 2 | 客观 | （十三）污水处理站管理方案 |
| 31 | 突发事件应急处理方案：具有各类突发事件应急管控整体思路；重大突发传染病疫情措施预案；各类突发事件的应急处理方案（包括病人危急、标本洒漏、标本容器破坏等）；服务区域内各类安全防范措施、消防等应急预案；暴雨、雪灾等灾害性天气及相关突发事件的应急预案；院方举办大型活动、各类迎检或临时性任务等应急保障方案等。 方案完善、具有较强的针对性、措施切实有效的得2分；方案有针对性、措施有一定的有效性得1分；不提供不得分。 | 2 | 主观 | （十四）突发事件应急处理方案 |
| 32 | 人员培训方案：根据人员培训方案的详细程度及培训方案的合理性、针对性进行综合评分：培训计划和方式完善齐全、科学合理、可操作性强的得2分，欠佳的得1分，未提供得0分。 | 2 | 主观 | （十五）人员培训方案 |
| 33 | 投标人具有确保服务团队稳定性的措施和方案；服务人员具有基本福利、社会保险、职业安全等保障措施和方案；具有人员流失控制及人员及时补充方案，对项目临时性需求能做到及时响应。符合得2分，基本符合得1分，不符合不得分。 | 2 | 主观 | （十六）保持员工稳定性措施 |
| 34 | 投标人拟定的物业交接服务方案情况符合本项目招标要求，贴合医院实际情况，方案完整、内容全面的得2分，方案较为完整、内容较为全面的得1分，不符合或未提供不得分。 | 2 | 主观 | （十七）交接方案 |
| 35 | 投标人拟投入的医院数字化后勤综合服务平台系统（或智慧医疗支持信息化系统）包含保洁管理系统、运送管理系统、生活垃圾分类管理系统、报修管理系统、特种设备巡检软件系统、控烟管理系统等与本项目相关的系统，提供管理系统功能页图片及相关软件著作权证书复印件。 每提供一项管理系统得1分，最高得4分。 | 4 | 客观 | （十八）信息化服务 |
| 36 | 投标人拟投入的医院数字化后勤综合服务平台系统（或智慧医疗支持信息化系统）可以与医院HIS系统对接。 提供能够实现对接的证明材料。每提供一个得1分，最高得2分。 | 2 | 客观 |  |
| 37 | 中标人曾为在管医院项目（采购人医院同等级）购买第三方责任险（至少包括：公众责任险、雇主责任险及团体意外险），提供相关证明材料或承诺中标后为本项目购买，承诺提供得3分，不承诺或不完全承诺的不得分。 | 3 | 客观 | （十九）人员保险 |
| 38 | 承诺接受医院每月各区域的满意度考核，考核结果未达到90分按要求进行处罚，提供承诺得3分，不承诺或不符合不得分。 | 3 | 客观 | （二十）服务考核 |
| 39 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*最高分值］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | # 10 | # 客观 | # / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 投标报价低于项目预算50%，未在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.15 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   杭州市第三人民医院   以   （政府采购方式）  对  杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目（招标编号：HZZFCG-2025-032）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   杭州市第三人民医院   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

# 1.3 价款

本项目采用以下第   合同专用条款  条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.3其他计价方式：   合同专用条款     。

1.4履约保证金

乙方  合同专用条款   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的   合同专用条款  %；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起5       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

# 1.5预付款

甲方  合同专用条款   （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款，另有约定的，从其约定。

# 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

# 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05  %计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第   合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 1.10 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3 | 本项目采用以下第 1.3.1 条款规定的计价方式计价。 |
| 1.3.2 | / |
| 1.3.3 | / |
| 1.4 | 乙方 是 （是/否）需要支付履约保证金。 |
| 1.4.1 | 履约保证金的比例为合同金额的 1 %； |
| 1.4.2 | 履约保证金支付方式： 合同签订5个工作日内乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。 |
| 1.5 | 甲方 否 （是/否）需要支付预付款。 |
| 1.5.1 | / |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 1.6.2.1 甲方结合每月质量考核情况（详见附件：质量考核及满意度），扣除相关事项费用（如有）后，按月支付。付款前，乙方需向甲方提供等额有效的增值税发票以及甲方认可的各项记录复印件（包括花名册、满意度考核表、人员工时表），经甲方核对无误后予以支付相应费用。 1.6.2.2 如乙方存在违约情形应向甲方承担违约责任的，甲方有权在履约保证金或待支付的费用中直接扣除相应款项，乙方应按照扣款后的金额开具等额有效的增值税发票，甲方亦有权另行向乙方主张要求支付。 1.6.2.3 如乙方提供的票据不符合甲方要求或甲乙双方对于合同履行有争议的，甲方有权待乙方提供符合甲方要求的票据后或争议解决后再行支付，且该行为不构成违约。 |
| 1.7.1 | 服务交付（实施）的时间（期限）： 2025年6月1日-2026年5月31日 ； |
| 1.7.2 | 服务交付（实施）的地点（地域范围）： 杭州市第三人民医院 ； |
| 1.7.3 | 按采购需求提供服务。 。 |
| 1.7.4.1 | / |
| 1.7.4.2 | / 。 |
| 1.7.4.3 | / |
| 1.8.7 | 1.8.7.1由于乙方原因，导致在服务过程中造成人员（包括甲方、乙方及第三方）的人身伤害、死亡或财产损失的，责任均由乙方自行承担。其中，如因此造成甲方损失的，甲方有权要求乙方纠正或视情节严重程度单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，如该违约金不足以弥补由此所造成的甲方全部损失，乙方应予补足。 1.8.7.2乙方月度考核累计三次不达标的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金，如该违约金不足以弥补由此所造成的甲方全部损失，乙方应继续予以补足。 1.8.7.3除本合同另有约定外，乙方未完全履行本合同项下义务的，每发生一次，应向甲方支付2000元-20000元不等的违约金（具体金额由甲方决定）。前述违约金不足以弥补甲方的全部损失，乙方应继续予以补足。 1.8.7.4本合同中提及的甲方全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失和甲方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、鉴定费和执行费等费用。 |
| 1.9 | 1.9.2（诉讼） |
| 1.9.1 | / |
| 1.9.2 | 向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 2.3.2 | / |
| 2.5 | 结算方式和付款条件 详见 同1.6.2条款 。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 10-15天 约定时间内以书面形式变更合同； |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在10日内以书面形式通知对方当事人，并在15个工作日内内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 甲方每日对物业服务质量进行评估，发现问题及时整改，每月由使用科室对物业服务进行满意度测评。详见附件：质量考核. |
| 2.15.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见采购需求 （十一）质量考核 。 |
| 2.19 | 合同一式陆份 ，甲方执叁份，乙方执叁份。每份均具有同等法律效力。 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市第三人民医院、杭州市公共资源交易中心：

我方参与杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2025-032】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

（7）人员配置清单……………………………………………………………………（页码）（8）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

杭州市第三人民医院、杭州市公共资源交易中心：

我方参加你方组织的杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2025-032】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7人员配置清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2 报价情况说明（如果有）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

- 其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市第三人民医院、杭州市公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2025-032】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市第三人民医院、杭州市公共资源交易中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2025-032】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1、按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

# 七、人员配置清单

| 部门 | 岗位 | 在岗数 | 岗位上班时间 | 每周工作天数 （天） | 每天工作时长 （小时） | 每周核定时长 （小时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保洁经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运送经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门诊主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保洁主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运送主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 保洁部 | 1#1楼保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#2楼保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#3楼保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#4楼保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#5楼保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#6F/7F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#8F/9F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#10F/11F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#12F/13F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#14F/15F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#16F/23F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#17F--20F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#21F/22F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#15楼保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#14F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#13F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#12F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#11F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#10F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#9F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#8F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#7F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#6F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#5F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#4F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#4F病理科保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#3F手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日间手术室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#2F放射科保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#2住院药房保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急诊保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#12F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#11F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#10F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#9F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#8F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#7F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#6F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#5F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#4F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#3F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#2F肾内科保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#2F内镜中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#1F特检中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5#2-3F保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 运送部 | 2#2F调度中心白班 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#2F调度中心夜班 |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜班运送 |  |  |  |  |  |  |
|  | 白班病人运送 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标本运送 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门诊药房 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急诊驻守 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应室 |  |  |  |  |  |  |
|  | ICU白班 |  |  |  |  |  |  |
|  | ICU夜班 |  |  |  |  |  |  |
|  | 静配中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻守B超室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 驻守放射 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#楼层驻守 |  |  |  |  |  | 1#6F/11F/16F |
|  | 发热门诊白班 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发热门诊夜班 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 综合运营 | 综合维修（水电木泥） |  |  |  |  |  | 低压电工证 |
|  | 综合维修夜班 |  |  |  |  |  | 低压电工证 |
|  | 锅炉运维兼门诊中央空调 |  |  |  |  |  | 冬季24小时 |
|  | 住院中央空调 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门诊高配 |  |  |  |  |  | 高压电工证 |
|  | 中心供氧A |  |  |  |  |  | 特种设备操作证R3/R1 |
|  | 中心供氧B |  |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶员 |  |  |  |  |  | 驾驶证C证 |
|  | 外差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验科工勤人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 病案室装订人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 药浴人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下沙制剂室工人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消毒员 |  |  |  |  |  | 特种设备操作证R1；消毒灭菌技术操作培训合格证 |
|  | 护理员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机动工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 白班专项 |  |  |  |  |  | 扣板、玻璃、不锈钢、开水、扶梯电梯 |
|  | 夜班专项 |  |  |  |  |  | 公共区域、星级卫生间清洁消毒，全自动洗地，大理石镜面保养 |
|  | 公区保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政中心保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下沙制剂室保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯司机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |
|  | 布草洗涤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜间应急班 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗衣房 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、按本格式和要求提供。

2、本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3、投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市第三人民医院、杭州市公共资源交易中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市第三人民医院、杭州市公共资源交易中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的报价完成杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2025-032】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目 |  |  | 12个月 |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格要求填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则投标无效。）

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市第三人民医院单位的杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市第三人民医院、杭州市公共资源交易中心：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2025-032】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2025-032】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，所有联合体成员分工如下：

（联合体成员1名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2名称）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（根据项目具体情况二选一填写）。

☐ （联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

☐ 中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目【招标编号：HZZFCG-2025-032】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、（投标人名称）将工作分包如下：（注：投标人只能将招标文件第二部分中“前附表”的“分包”规定的工作进行分包）

将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）；

将   XX工作内容   分包给（分包供应商2名称）；

……

以上分包供应商具备所承担分包工作内容相应的资质条件且不得再次分包。

二、分包供应商中小企业合同份额（根据项目具体情况二选一填写）。

☐（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

☐ 中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市第三人民医院 的 杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

杭州市第三人民医院2025年-2026年度综合物业（保洁、运送、维修等）管理服务项目，属于 物业管理 行业 ；承接企业为 ①（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 ②（中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、应按本格式和要求填写。其中，标的名称和所属行业依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”规定的要求填写，不得缺漏（声明函格式内容中已填写的，无需改动）；标记“①”处填写企业名称；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；结合所填数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，确定中型企业、小型企业、微型企业三种企业类型中的其中一种在标记“②”处填写。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8：中小企业划型标准

各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。