杭州市上城区综合行政执法局智能雨污分流装置长效养护项目

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJXR-ZHZFJ2025-01

采购人：杭州市上城区综合行政执法局

采购代理机构：浙江鑫润工程管理有限公司

二〇二五年四月十日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市上城区综合行政执法局智能雨污分流装置长效养护项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年5月7日 13点 30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXR-ZHZFJ2025-01

项目名称：杭州市上城区综合行政执法局智能雨污分流装置长效养护项目

预算金额（元）：3823800.00（1274600元/年）

最高限价（元）：3823800.00（1274600元/年）

采购需求：杭州市上城区综合行政执法局智能雨污分流装置长效养护项目主要内容：做好2025-20227年三年的智能雨污分流装置长效养护工作，需满足的质量、服务、安全、时限等要求；设备功能性维护、结构性安全、应急能力验证、数据管理；对275座截流井、弃流井及其附属设施做好养护工作； 作业安全、环境风险防控、电气安全、网络安全；具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

### 合同履约期限：三年（合同一年一签），具体以招标文件第三部分采购需求为准。

本项目接受联合体投标： 是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：

þ无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年5月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年5月7日 13点 30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年5月7日 13点 30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市上城区综合行政执法局

地址：杭州市上城区元宝塘邻居中心B座

传真：/

项目联系人（询问）：张洁

项目联系方式（询问）：0571-86550136

质疑联系人：何宇帆

质疑联系方式：0571-86550285（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名    称：浙江鑫润工程管理有限公司

地    址：杭州市上城区市民街69号民林金融中心B座5层

传    真： /

项目联系人（询问）：方锐

项目联系方式（询问）：18258914900

质疑联系人： 周小丽

质疑联系方式：13867156431（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传  真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询电话：严女士，0571-89500858 政府采购监管部门工作人员

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：杭州市上城区综合行政执法局智能雨污分流装置长效养护项目，属于其他未列明行业； 服务全部由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。小微企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条规定的企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。分包份额不得超过总包单位。投标人中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件7）；不以分包方式履行合同的，则无需提供。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。投标截止前，投标人可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由投标人自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。 ☐B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市上城区市民街69号民林金融中心B座5层 ；备份投标文件签收人员联系电话：方锐，18258914900 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
|  |  | 通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容后，供应商应通过“政府采购云平台”进行确认，在收到采购人或采购代理机构的通知后仍不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 |
|  |  | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量： 1名 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | （1）本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照下列服务类系数收费标准的50%向中标供应商收取；投标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付。 服务类型 中标金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.5％. 100—500; 0.8％. （2）代理服务费支付： ①代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ②代理服务费汇入以下账户： 收款单位（户名）：浙江鑫润工程管理有限公司 开户行：杭州联合银行彭埠支行 账号：201000104473948 （3）增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予10%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予4%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4结束解密后30分钟内，供应商应通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：2845551562@qq.com，联系人：方锐，电话：18258914900），未发送视为对开标过程及结果无异议。

18.5采购机构点击【开启报价文件】，开启报价成功后进入报价评审流程。各供应商代表应当在接到系统通知后30分钟内自行完成在线签字确认，逾期未在线签字确认的视为对开标过程及结果无异议。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

一、招标内容一览表

| 序号 | 标项名称及内容 | 数量 | 单位 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市上城区综合行政执法局智能雨污分流装置长效养护项目 | 1 | 项 | 三年（合同一年一签） |

说明：招标文件中所有带▲的内容是采购人提出的实质性条款，若投标文件响应内容出现负偏差，将被评标委员会认定为投标无效。

二、项目概况

本次项目为275座截流井、弃流井及其附属设施。设施清单详见附表。

三、项目预算及支付方式

本项目预算382.38万元（127.46元/年），最高限价为382.38万元（127.46元/年）。合同签订并生效后（合同一年一签），采购人收到中标人提供的同等金额的正规发票后15日内，向财政部门申请支付中标人每年合同总价20%的合同款为预付款（若合同结束时工程量未达到合同总价20%，预付金额将实际发生数扣除后退回）；

当年预付款根据实际工作量结算完毕后，采用先作业后拨付的方式，原则上于每季度末次月支付上季度养护款，除预付款外款项按季度支付，每季度支付合同价的20%（扣除季度养护考核费）。甲方提前告知乙方，乙方按被告知的每季应得养护经费向甲方结算，并出具有效收据。具体支付时间和金额，甲方可根据财政资金拨付情况予以调整。在签订合同时，若乙方明确表示无需预付款的，则每年按五期支付，每期支付合同总价的20%（扣除每期养护考核费）。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付预付款或降低预付款。

合同期满根据考核结果，扣除相应的养护经费，于次年年初结清年度余款。

四、养护规范要求

1、泵站养护规范依据

（一）《杭州市市政设施管理条例》（2005年）

（二）《杭州市排水管理办法》（2004年）

（三）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（四）《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）

（五）《杭州市城市排水管渠养护管理标准（试行）》（杭城管委〔2012〕285号）

（六）《杭州市主城区污水处理厂臭气控制操作规定》（杭城管委〔2013〕264号）

（七）《泵站技术管理规程》　SL255-2000

注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

五、弃流井维护的细化流程及清单

1、日常维护

（一）智慧弃流井属精密控制设备，需专业技术人员或经过培训的人员对设备进行养护，使用单位不能随意拆卸；

（二）派遣专业技术人员对设备进行养护；

（三）提供专业技术培训，确保使用单位指定人员能够正常操作，同时提供电话指导服务；

（四）严格按照养护检查内容所规定的各项逐一进行养护，并记录呈报使用单位。

安全注意事项：

1、电气维护人员须持证操作，在更换损坏的元器件及清理灰尘杂物时，必须停电。

2、井内设备在打开井盖后，必须用专业气体检测仪进行有害、易燃易爆气体的浓度检测，数值符合安全值，并且配备排风机后才能进入井内检查弃流设备。

弃流井设备有日常保养、一级维护、二级维护的日常维护。具体维护内容如下表：

| 范围 | 保养维护 | 保养维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 低 压 配 电 柜 日 常 保 养 维 护 | 日常保养 | 定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹，定期进行诱杀。 |
|  |  | 检查电缆接头有无发热变色（一般都为银色），接地线有无锈蚀（焊接点是否正常） |
|  |  | 检查电瓶外壳外壳是否良好，有无渗漏、膨胀情况 |
|  |  | 检查警告牌是否脱落 |
|  |  | 检查外围是否有水等 |
|  |  | 如有排风机，检查风扇的运行状况 |
|  |  | 手机APP远程是否在线，柜内DTU元器件是否完好 |
|  | 一级维护 | 检查二次回路接线是否牢固，熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。 |
|  |  | 各指示灯应完好，对断路器漏电开关，热继电器，时间继电器等进行检查，调整或更换。 |
|  |  | 专业工具测量电瓶实际容量及电压 |
|  | 二级维护 | 停电！擦掉灰尘、霉菌和氧化物，同时也要清洁断路器、接触器的灰尘及杂物。 |
|  |  | 确认用于端子连接的螺栓都正确地紧固，确认端子上没有局部过热的迹象。通过观察接触部分的颜色是否改变可以识别出是否发热，接触部分通常都是银白色。 |
| 设 备 日 常 保 养 维 护 | 日常保养 | 检查各油管接头是否漏油或渗油 |
|  |  | 检查井内的管道是否破损漏油 |
|  |  | 检查闸阀的密封垫是否完好 |
|  |  | 检查设备的清洁程度，使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹，可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂 |
|  |  | 检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干净 |
|  |  | 检查液压缸是否完好 |
|  |  | 检查液压箱内油位是否在标准范围内 |
|  |  | 设备雨量计和立杆是否完好 |

2、维护措施清单

| 范围 | 维护措施 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 配电 系统 | 专业人员配备专业工器具按保养维护内容进行检测保养，同时室外控制柜会因为外力、天气、温差等各种原因影响功能，一个元器件的松动都需要专业人员现场查找问题，对易损件进行检查，维修一次就要重新刷程序一次 | 1个月 |
| 设 备 | 液压泵站：专业人员检查和保养液压泵站，是否漏油，定期更换里面的液压油 | 汛期7天，其他时间1个月 |
|  | 油管：检查是否漏油，对于有松动的接头漏油进行处理 | 汛期7天，其他时间1个月 |
|  | 手动液压泵站：定期检查，保持功能良好 | 汛期7天，其他时间1个月 |
|  | 蓄电池：专用测试工具测试，对蓄电池供电不足的情况下，需要用专用充电器对蓄电池充电，延长蓄电池使用寿命，需要车辆 | 汛期7天，其他时间1个月 |
|  | 太阳能：专业人员用专用工具对太阳能板进行检查，现场检查需要带长梯 | 汛期7天，其他时间1个月 |
|  | 液压不锈钢闸门：严格按照安全注意事项执行，晴天、雨天都要找到截流井，用专用工具打开井盖，下井检查，如果漏水就需要修复，若水位高，还需进行气囊封堵 | 汛期7天，其他时间1个月 |
|  | 雨量计：需要3米的梯子，需要2个专用人员在现场，对雨量计进行排查、测试，如果有树叶之类堵了，需要清理，然后重新调试，调试结束还要倒水实验 | 汛期7天，其他时间1个月 |
|  | 传感器：传感器在污水环境里容易堵，腐蚀，造成信号不准确，需要经常清洗，还需要专业人员经常测试，调试、修正 | 汛期7天，其他时间1个月 |

3、需提供互联网系统维提供用及设备清单

用户的应用系统发生问题，派专业技术人员维护，系统维护费用包含在本次预算中

| 名称 | 型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库管理 | 云数据库 | 项 | 3年数据存储 |
| 后台管理物联卡 |  | 只 |  |
| GPRS DTU无限数传终端 | USR-GPRS232-730 | 只 | 有人物联 |

- 分布端维护：电脑WEB端、安卓APP（版本在线更新维护）、苹果APP（版本在线更新维护，及应用商店维护）、大屏接入端（可用于大屏展示）

- 系统权限维护更新：对所有各类用户权限分街道、分节点、分功能配置维护

- 数据服务维护：提供不＜3年的历史数据服务

- 第三方数据服务源维护：API数据接口（http api post）

- 原始通讯码查看及服务，确保数据解析正确

- 维护工单管理维护：巡查发现的问题通过WEB、APP上传发布工单，保障工单的传达及工单维护情况的执行恢复

- 定期对弃流井运行情况进行汇总及提出分析报告

- 保障新入系统弃流井的及时录入

- 控制记录汇总查询维护，定期对控制回复进行维护，确保控制回复的及时和准确性（确保控制回复在3″左右）

- 弃流井运行、在线、离线颜色区分及其后台数据的维护

- 数据下载端维护，确保数据EXCEL下载流畅

- 对各上传数据端进行维护：地理位置、经纬度、图片、GIF、手机APP端实录等

- 批量控制功能维护：保障批量控制的速率、回复性能顺畅

- 报警设置、推送、曲线标注、天气状态等各端口维护、更新及升级服务

- 所有通讯硬件的配置、测调维护，确保与系统匹配性

通过系统平台的维护，进一步完善弃流井可编程编辑器的程序优化

- 注：目前使用该系统为单独系统，包括电脑系统，及手机app（目前仅有安卓系统）或由中标供应商提供类似智慧化系统

- 1、做好系统登录的账号管理（包括增加、减少、修改）

- 2、维修系统使用过程中的系统软件故障

- 3、根据弃流井安装情况，及时更新信息系统，后期接入清水排涝智慧系统。

4、零部件清单（品牌为现有设备上正在使用的零部件品牌）

弃流井

| 序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯 | AD16-22 DC12V | 施耐德 |
| 2 | 信号灯 | AD16-22 DC24V | 施耐德 |
| 3 | 旋转按钮 | XB2BD53C | 施耐德 |
| 4 | 按钮 | XB2BA**C | 施耐德 |
| 5 | 急停按钮 | XB2BS542C | 施耐德 |
| 6 | 时间继电器 | JSS48A-2Z DC24V | 正泰 |
| 7 | 时间继电器 | JSZ3A-B DC24V | 正泰 |
| 8 | 继电器 | MY4N-GS DC24V | 欧姆龙 |
| 9 | 接线板 | TB-1506 |  |
| 10 | 接线板 | UK-6N |  |
| 11 | 接线板 | UK-16N |  |
| 12 | 断路器 | NXB-63 2P C10 | 正泰 |
| 13 | 断路器 | NXB-63 1P C6 | 正泰 |
| 14 | 交流接触器 | NXC-12 220V | 正泰 |
| 15 | 模式化插座 | AC30-三插 | 正泰 |
| 16 | 开关电源 | EDR-75-24 | 合肥威业 |
| 17 | GPRS DTU无限数传终端 | USR-GPRS232-730 | 有人物联 |
| 18 | 易控王PLC | EC2N-40 | 易控王 |
| 19 | 12V/24V升压器 | T122408 | LY-KREE |
| 20 | 电压变送器 | MIK-DZU-50V | 杭州米科 |
| 21 | 太阳能控制器 | 18-05-23-SDW-MP-10A | 远方动力 |
| 22 | 双向动力单元 | 12V/0.8KW |  |
| 23 | 手动液压站 | SZB-2S |  |
| 24 | 静压式液位计 | DC24V/4-20mA/0-10m |  |
| 25 | 8m油管 |  |  |
| 26 | 2m油管 |  |  |
| 27 | G3/8节流阀 |  |  |
| 28 | 太阳能板 | 150W-18V |  |
| 29 | 太阳能立杆 |  |  |
| 30 | 雨量计 | QS-1501 |  |
| 31 | 电池线 | 16mm2 |  |
| 32 | 动力电池 | 12V/120AH |  |
| 33 | 便携式全密封充电机 | MT1220PM |  |
| 34 | 接头 | G3/8-M14*1.5 |  |
| 35 | 接头 | G3/8内接 |  |
| 36 | 接头 | G3/8D三通 |  |
| 37 | 接头 | G3/8D直通 |  |
| 38 | 闸门DN200 | S304 | 汉威 |
| 39 | 闸门DN300 | S304 | 汉威 |
| 40 | 闸门DN400 | S304 | 汉威 |
| 41 | 闸门DN800 | S304 | 汉威 |
| 42 | 液压推杆 | 200 | 汉威 |
| 43 | 液压推杆 | 300 | 汉威 |
| 44 | 液压推杆 | 400 | 汉威 |
| 45 | 液压推杆 | 800 | 汉威 |
| 46 | 闸门密封胶圈 | DN200 | 汉威 |
| 47 | 闸门密封胶圈 | DN300 | 汉威 |
| 48 | 闸门密封胶圈 | DN400 | 汉威 |
| 49 | 闸门密封胶圈 | DN800 | 汉威 |

市电太阳能弃流（西门子）

| 序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯 | AD16-22 DC12V | 施耐德 |
| 2 | 信号灯 | AD16-22 DC24V | 施耐德 |
| 3 | 旋转按钮 | XB2BD53C | 施耐德 |
| 4 | 按钮 | XB2BA**C | 施耐德 |
| 5 | 急停按钮 | XB2BS542C | 施耐德 |
| 6 | 时间继电器 | JSS48A-2Z DC24V | 正泰 |
| 7 | 时间继电器 | JSZ3A-B DC24V | 正泰 |
| 8 | 继电器 | MY4N-GS DC24V | 欧姆龙 |
| 9 | 接线板 | TB-1506 |  |
| 10 | 接线板 | UK-6N |  |
| 11 | 接线板 | UK-16N |  |
| 12 | 断路器 | NXB-63 2P C10 | 正泰 |
| 13 | 断路器 | NXB-63 1P C6 | 正泰 |
| 14 | 交流接触器 | NXC-12 220V | 正泰 |
| 15 | 模式化插座 | AC30-三插 | 正泰 |
| 16 | 开关电源 | EDR-75-24 | 合肥威业 |
| 17 | GPRS DTU无限数传终端 | USR-GPRS232-730 | 有人物联 |
| 18 | 西门子PLC | S7-200 SMART(ST30) | 西门子 |
| 19 | 西门子模拟量模块 | AE04 | 西门子 |
| 20 | DB9芯串口免焊接插头 | 公头 | 奇籁 |
| 21 | 12V/24V升压器 | T122408 | LY-KREE |
| 22 | 电压变送器 | MIK-DZU-50V | 杭州米科 |
| 23 | 太阳能控制器 | 18-05-23-SDW-MP-10A | 远方动力 |
| 24 | 双向动力单元 | 12V/0.8KW |  |
| 25 | 手动液压站 | SZB-2S |  |
| 26 | 静压式液位计 | DC24V/4-20mA/0-10m |  |
| 27 | 8m油管 |  |  |
| 28 | 2m油管 |  |  |
| 29 | G3/8节流阀 |  |  |
| 30 | 太阳能板 | 150W-18V |  |
| 31 | 太阳能立杆 |  |  |
| 32 | 雨量计 | QS-1501 |  |
| 33 | 电池线 | 16mm2 |  |
| 34 | 动力电池 | 12V/120AH |  |
| 35 | 便携式全密封充电机 | MT1220PM |  |
| 36 | 接头 | G3/8-M14*1.5 |  |
| 37 | 接头 | G3/8内接 |  |
| 38 | 接头 | G3/8D三通 |  |
| 39 | 接头 | G3/8D直通 |  |
| 40 | 闸门DN200 | S304 | 汉威 |
| 41 | 闸门DN300 | S304 | 汉威 |
| 42 | 闸门DN400 | S304 | 汉威 |
| 43 | 闸门DN800 | S304 | 汉威 |
| 44 | 液压推杆 | 200 | 汉威 |
| 45 | 液压推杆 | 300 | 汉威 |
| 46 | 液压推杆 | 400 | 汉威 |
| 47 | 液压推杆 | 800 | 汉威 |
| 48 | 闸门密封胶圈 | DN200 | 汉威 |
| 49 | 闸门密封胶圈 | DN300 | 汉威 |
| 50 | 闸门密封胶圈 | DN400 | 汉威 |
| 51 | 闸门密封胶圈 | DN800 | 汉威 |

触摸屏弃流（西门子）

| 序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯 | AD16-22 220V | 正泰 |
| 2 | 旋转按钮 | XB2BD33C | 施耐德 |
| 3 | 急停按钮 | XB2BS542C | 施耐德 |
| 4 | 断路器 | NXB-63 2P C16 | 正泰 |
| 5 | 断路器 | NXB-63 2P C10 | 正泰 |
| 6 | 断路器 | NXB-63 2P C4 | 正泰 |
| 7 | 接触器 | NXC-12 220V | 正泰 |
| 8 | 继电器 | MY4N-GS DC24V | 欧姆龙 |
| 9 | 时间继电器 | JSZ3A-B DC24V | 正泰 |
| 10 | 热继电器 | NR4-63F 5A | 正泰 |
| 11 | 接线板 | UK-16N |  |
| 12 | 接线板 | UK-6N |  |
| 13 | 浪涌保护器 | NU6-40KA/385V 2P | 正泰 |
| 14 | 模式化插座 | AC30三插 | 正泰 |
| 15 | 开关电源 | EDR-75-24 | 合肥威业 |
| 16 | GPRS DTU无限数传终端 | USR-GPRS232-730 | 有人物联 |
| 17 | 西门子PLC | S7-200 SMART(ST30) | 西门子 |
| 18 | 西门子模拟量模块 | AE04 | 西门子 |
| 19 | 工业加湿器防水风机 | 9cm-24V |  |
| 20 | DB9芯串口免焊接插头 | 公头 | 奇籁 |
| 21 | 网线 | 2m |  |
| 22 | 触摸屏 | MT8102IP | 威纶通 |
| 23 | 双向动力单元 | 220V50HZ-0.75KW-4L |  |
| 24 | 手动液压站 | SZB-2S |  |
| 25 | 静压式液位计 | DC24V/4-20mA/0-10m |  |
| 26 | 超声波液位计 | UL30 |  |
| 27 | 超声波液位计支架 |  |  |
| 28 | 8m油管 |  |  |
| 29 | 2m油管 |  |  |
| 30 | G3/8节流阀 |  |  |
| 31 | 雨量计 | QS-1501 |  |
| 32 | 铁质雨量计杆 |  |  |
| 33 | 接头 | G3/8-M14*1.5 |  |
| 34 | 接头 | G3/8内接 |  |
| 35 | 接头 | G3/8D三通 |  |
| 36 | 接头 | G3/8D直通 |  |
| 37 | 闸门DN200 | S304 | 汉威 |
| 38 | 闸门DN300 | S304 | 汉威 |
| 39 | 闸门DN400 | S304 | 汉威 |
| 40 | 闸门DN800 | S304 | 汉威 |
| 41 | 液压推杆 | 200 | 汉威 |
| 42 | 液压推杆 | 300 | 汉威 |
| 43 | 液压推杆 | 400 | 汉威 |
| 44 | 液压推杆 | 800 | 汉威 |
| 45 | 闸门密封胶圈 | DN200 | 汉威 |
| 46 | 闸门密封胶圈 | DN300 | 汉威 |
| 47 | 闸门密封胶圈 | DN400 | 汉威 |
| 48 | 闸门密封胶圈 | DN800 | 汉威 |

六、商务要求

1、报价要求

▲1.1根据维护内容和维护措施除更换配件和措施费（气囊封堵、设备起吊等），维护费用包括日常的养护费、巡查费、人工费（含安全责任费用）、检查费、调试费、仪器工器具费、电费（包含且不限于日常设备运营电费、维修时产生的电费、往期未结清的电费等）、拆除费、材料费等均包含在投标价格内。该表将作为报价合理性的依据。本次投标报价为人民币价。

1.2本项目报价填入《开标一览表（报价表）》，详见《第六部分 应提交的有关格式范例》

1.3保障职工的休息休假的权利；

1.4完成本项目所有工作内容的费用均由供应商承担，采购人不另支付任何费用。

2.合同双方

本项目合同采购人为杭州市上城区综合行政执法局，乙方为中标人，合同款支付给乙方。

3. 履约保证金交纳

按《第五部分 拟签订的合同文本》规定。

4. 合同款结算要求

按《第五部分 拟签订的合同文本》规定。

七、特殊提醒：

本项目所涉及的协调（包含且不限于往期欠费，物业公司或周边单位的协调等）

八、政府采购扶持政策

（一）根据财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本项目属于预留份额专门面向小微企业采购项目，但对小型、微型企业进行政策扶持，详见《第四部分 评标办法》；

采购标的对应的小微企业划分标准所属行业：【其他未列明行业】

（二）根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

九、节能产品的强制采购政策

【本项目不涉及强制节能产品】

十、节能产品、环境标志产品的优先采购政策

【本项目不涉及节能产品、环境标志产品】

十一、履约验收

（1）验收主体：杭州市上城区综合行政执法局

（2）采购人在中标人提供服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核，中标人应当配合进行。

（3）验收时间：月度考核及年度考核。

（4）验收程序：采购人按月度和年度考核标准进行考核，以考核标准作为验收。

十二、实质性要求

本章中所有带▲的内容是采购人提出的实质性要求，响应文件响应内容若不满足实质性要求，该响应文件将被评审小组认定为无效。

附表1：

| 2024年弃流井设施量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 弃流井具体位置 | 规格 | 编号 | 所属街道 | 备注 |
| 1 | 笕桥街道同心五区杭州宏发电力门前 | DN300 | JQ-2017-006 | 笕桥街道 |  |
| 2 | 笕桥街道横塘八区30号铁路桥东侧 | DN300 | JQ-2017-007 | 笕桥街道 |  |
| 3 | 笕桥街道横塘社区石大路268号 | DN200 | JQ-2017-008 | 笕桥街道 |  |
| 4 | 笕桥街道横塘社区石大路268号 | DN200 | JQ-2017-009 | 笕桥街道 |  |
| 5 | 新风路红街公寓300-1号商铺前 | DN300 | JQ-2018-002 | 笕桥街道 |  |
| 6 | 新风路红街公寓328-2号商铺前 | DN300 | JQ-2018-003 | 笕桥街道 |  |
| 7 | 新风路红街公寓西大门 | DN300 | JQ-2018-004 | 笕桥街道 |  |
| 8 | 东港一区11幢东 | DN300 | JQ-2018-005 | 笕桥街道 |  |
| 9 | 东宁路东港二区底商13号前 | DN300 | JQ-2018-006 | 笕桥街道 |  |
| 10 | 东宁路东港二区底商21号前 | DN300 | JQ-2018-007 | 笕桥街道 |  |
| 11 | 东港三区6幢东 | DN300 | JQ-2018-008 | 笕桥街道 |  |
| 12 | 东港三区12幢东 | DN300 | JQ-2018-009 | 笕桥街道 |  |
| 13 | 东港三区14幢东 | DN300 | JQ-2018-010 | 笕桥街道 |  |
| 14 | 东宁路东港三区底商21号前 | DN300 | JQ-2018-011 | 笕桥街道 |  |
| 15 | 东宁路东港三区底商33号前 | DN300 | JQ-2018-012 | 笕桥街道 |  |
| 16 | 东宁路东港三区底商43号前 | DN300 | JQ-2018-013 | 笕桥街道 |  |
| 17 | 东宁路东港三区底商59号前 | DN300 | JQ-2018-014 | 笕桥街道 |  |
| 18 | 笕丁路明珠街东南角 | DN300 | DL-2017-001 | 丁兰街道 |  |
| 19 | 华丰中路142# | DN300 | DL-2017-002 | 丁兰街道 |  |
| 20 | 华丰中路330# | DN300 | DL-2017-003 | 丁兰街道 |  |
| 21 | 华丰中路368# | DN300 | DL-2017-004 | 丁兰街道 |  |
| 22 | 美都雅苑8幢南侧 | DN300 | DL-2017-005 | 丁兰街道 |  |
| 23 | 华丰路（郡风绿园底商6号） | DN300 | DL-2017-007 | 丁兰街道 |  |
| 24 | 丁群路（北城名苑西门口） | DN300 | DL-2017-008 | 丁兰街道 |  |
| 25 | 建塘家苑4幢 | DN300 | DL-2017-012 | 丁兰街道 |  |
| 26 | 丁城路杭州电子信息学校 | DN200 | DL-2017-013 | 丁兰街道 |  |
| 27 | 三义路54号 | DN200 | DL-2018-1 | 丁兰街道 |  |
| 28 | 建塘路336号 | DN200 | DL-2018-2 | 丁兰街道 |  |
| 29 | 明珠街1277号 | DN200 | DL-2018-3 | 丁兰街道 |  |
| 30 | 环丁东支路104号 | DN300 | DL-2018-4 | 丁兰街道 |  |
| 31 | 天阳观筑东南门环丁路大门内 | DN200 | DL-2018-5 | 丁兰街道 |  |
| 32 | 环丁路大门口向北100米 | DN200 | DL-2018-6 | 丁兰街道 |  |
| 33 | 环丁路823号 | DN200 | DL-2018-7 | 丁兰街道 |  |
| 34 | 美都雅苑6栋 | DN200 | DL-2018-8 | 丁兰街道 |  |
| 35 | 美都雅苑8栋西侧 | DN200 | DL-2018-9 | 丁兰街道 |  |
| 36 | 丁群街132号 | DN200 | DL-2018-10 | 丁兰街道 |  |
| 37 | 丁桥景园北苑门口勤丰路 | DN200 | DL-2018-11 | 丁兰街道 |  |
| 38 | 环丁路554号 | DN300 | DL-2018-12 | 丁兰街道 |  |
| 39 | 勤丰路8号 | DN300 | DL-2018-13 | 丁兰街道 |  |
| 40 | 华丰中路122号 | DN300 | DL-2018-14 | 丁兰街道 |  |
| 41 | 环丁路228号 | DN300 | DL-2018-15 | 丁兰街道 |  |
| 42 | 环丁路228号 | DN300 | DL-2018-16 | 丁兰街道 |  |
| 43 | 蕙兰雅路68号 | DN200 | DL-2018-17 | 丁兰街道 |  |
| 44 | 丁群街600号 | DN200 | DL-2018-18 | 丁兰街道 |  |
| 45 | 丁群街578号 | DN300 | DL-2018-19 | 丁兰街道 |  |
| 46 | 丁群街579号对面消防通道门口 | DN300 | DL-2018-20 | 丁兰街道 |  |
| 47 | 丁桥颐景园6幢1商 | DN300 | DL-2018-21 | 丁兰街道 |  |
| 48 | 丁桥颐景园5幢9商 | DN200 | DL-2018-22 | 丁兰街道 |  |
| 49 | 环丁路241号 | DN300 | DL-2018-23 | 丁兰街道 |  |
| 50 | 蕙兰雅路358号 | DN200 | DL-2018-24 | 丁兰街道 |  |
| 51 | 蕙兰雅路328号 | DN200 | DL-2018-25 | 丁兰街道 |  |
| 52 | 丁群街448号 | DN300 | DL-2018-26 | 丁兰街道 |  |
| 53 | 丁群街408号 | DN300 | DL-2018-27 | 丁兰街道 |  |
| 54 | 冠宇隽园5栋 | DN200 | DL-2018-28 | 丁兰街道 |  |
| 55 | 同港路119号 | DN200 | DL-2018-29 | 丁兰街道 |  |
| 56 | 天阳晴朗公寓1幢底商13号 | DN200 | DL-2018-30 | 丁兰街道 |  |
| 57 | 勤丰路829号 | DN200 | DL-2018-31 | 丁兰街道 |  |
| 58 | 环丁路1552号 | DN300 | DL-2018-32 | 丁兰街道 |  |
| 59 | 上东名筑4幢靠近丁兰路 | DN300 | DL-2018-33 | 丁兰街道 |  |
| 60 | 蕙兰雅路707号 | DN200 | DL-2018-34 | 丁兰街道 |  |
| 61 | 蕙北支路65号 | DN200 | DL-2018-35 | 丁兰街道 |  |
| 62 | 紫丁香街234号 | DN200 | DL-2018-36 | 丁兰街道 |  |
| 63 | 丁兰路丁家浜公交站 | DN300 | DL-2018-37 | 丁兰街道 |  |
| 64 | 蕙北支路10号 | DN200 | DL-2018-38 | 丁兰街道 |  |
| 65 | 蕙北支路44号 | DN200 | DL-2018-39 | 丁兰街道 |  |
| 66 | 丁兰路874号 | DN200 | DL-2018-40 | 丁兰街道 |  |
| 67 | 勤丰路701号 | DN200 | DL-2018-41 | 丁兰街道 |  |
| 68 | 勤丰路673号 | DN300 | DL-2018-42 | 丁兰街道 |  |
| 69 | 紫丁香街142号 | DN300 | DL-2018-43 | 丁兰街道 |  |
| 70 | 紫丁香街106号 | DN200 | DL-2018-44 | 丁兰街道 |  |
| 71 | 紫丁香街84号 | DN300 | DL-2018-45 | 丁兰街道 |  |
| 72 | 蕙兰雅路656号 | DN300 | DL-2018-46 | 丁兰街道 |  |
| 73 | 勤丰路654号 | DN200 | DL-2018-47 | 丁兰街道 |  |
| 74 | 环丁路1397 | DN300 | DL-2018-48 | 丁兰街道 |  |
| 75 | 明珠街1329号 | DN200 | DL-2018-49 | 丁兰街道 |  |
| 76 | 康华路500号 | DN200 | DL-2018-50 | 丁兰街道 |  |
| 77 | 建塘家苑南区大门口 | DN200 | DL-2018-51 | 丁兰街道 |  |
| 78 | 郡风绿园底商23号 | DN200 | DL-2018-52 | 丁兰街道 |  |
| 79 | 郡风绿园底商5号 | DN200 | DL-2018-53 | 丁兰街道 |  |
| 80 | 明珠街235号 | DN200 | DL-2018-54 | 丁兰街道 |  |
| 81 | 明珠街221号 | DN200 | DL-2018-55 | 丁兰街道 |  |
| 82 | 丁群街210号 | DN300 | DL-2018-56 | 丁兰街道 |  |
| 83 | 丁群街178号 | DN300 | DL-2018-57 | 丁兰街道 |  |
| 84 | 丁桥景园北门对面 | DN200 | DL-2018-58 | 丁兰街道 |  |
| 85 | 勤丰路122号 | DN200 | DL-2018-59 | 丁兰街道 |  |
| 86 | 环丁路623号 | DN200 | DL-2018-60 | 丁兰街道 |  |
| 87 | 长睦路237号 | DN200 | DL-2018-61 | 丁兰街道 |  |
| 88 | 长睦路265号 | DN200 | DL-2018-62 | 丁兰街道 |  |
| 89 | 长睦路292号 | DN200 | DL-2018-63 | 丁兰街道 |  |
| 90 | 长睦路300-2 | DN200 | DL-2018-64 | 丁兰街道 |  |
| 91 | 华丰中路34号 | DN300 | DL-2018-65 | 丁兰街道 |  |
| 92 | 华丰中路80号 | DN300 | DL-2018-66 | 丁兰街道 |  |
| 93 | 明珠街3号 | DN200 | DL-2018-67 | 丁兰街道 |  |
| 94 | 明珠街33号 | DN200 | DL-2018-68 | 丁兰街道 |  |
| 95 | 后珠家苑小区内部25幢1单元 | DN200 | DL-2018-69 | 丁兰街道 |  |
| 96 | 后珠家苑小区内部24幢1-2单元 | DN200 | DL-2018-70 | 丁兰街道 |  |
| 97 | 后珠家苑西区西侧消防通道 | DN200 | DL-2018-71 | 丁兰街道 |  |
| 98 | 后珠家苑西区东侧勤丰路上 | DN300 | DL-2018-72 | 丁兰街道 |  |
| 99 | 后珠家苑西区东侧勤丰路马路对面 | DN300 | DL-2018-73 | 丁兰街道 |  |
| 100 | 环丁东路公共厕所门口 | DN200 | DL-2018-74（APP为89） | 丁兰街道 |  |
| 101 | 大农港路228号 | DN300 | DL-2018-75 | 丁兰街道 |  |
| 102 | 丁兰实验学校门口 | DN300 | DL-2018-76 | 丁兰街道 |  |
| 103 | 金地格林格林小区12栋 | DN200 | DL-2018-77 | 丁兰街道 |  |
| 104 | 华鹤街558号 | DN500/200 | DL-2018-78 | 丁兰街道 |  |
| 105 | 杭玻街185号 | DN200 | DL-2018-79 | 丁兰街道 |  |
| 106 | 华丰中路838号 | DN200 | DL-2018-80 | 丁兰街道 |  |
| 107 | 应家塘巷11号 | DN200 | DL-2018-81 | 丁兰街道 |  |
| 108 | 大农港路1357号 | DN200 | DL-2018-82 | 丁兰街道 |  |
| 109 | 华鹤街836号 | DN200 | DL-2018-93 | 丁兰街道 |  |
| 110 | 华鹤街852号 | DN200 | DL-2018-94 | 丁兰街道 |  |
| 111 | 华鹤街874号 | DN200 | DL-2018-95 | 丁兰街道 |  |
| 112 | 华鹤街211号 | DN600/300 | DL-2018-96 | 丁兰街道 |  |
| 113 | 蕙兰雅路与明珠街东北角 | DN200 | DL-2018-97 | 丁兰街道 |  |
| 114 | 丁兰广场停车场出口 | DN300 | DL-2018-98 | 丁兰街道 |  |
| 115 | 浙江民泰商业银行门口 | DN300 | DL-2018-99 | 丁兰街道 |  |
| 116 | 环丁路311号 | DN200 | DL-2018-100 | 丁兰街道 |  |
| 117 | 长虹路88号 | DN200 | DL-2018-101 | 丁兰街道 |  |
| 118 | 丁群街359号 | DN300 | DL-2018-102 | 丁兰街道 |  |
| 119 | 华丰中路442号 | DN200 | DL-2018-103 | 丁兰街道 |  |
| 120 | 蕙兰雅路17号 | DN200 | DL-2018-104 | 丁兰街道 |  |
| 121 | 长睦锦苑14东底商（天都路） | DN200 | DL-2018-105 | 丁兰街道 |  |
| 122 | 白马庄社区服务中心 | DN200 | DL-2018-106 | 丁兰街道 |  |
| 123 | 长睦家苑东门（勤丰路） | DN200 | DL-2018-107 | 丁兰街道 |  |
| 124 | 白马庄102号 | DN200 | DL-2018-108 | 丁兰街道 |  |
| 125 | 华鹤街20号 | DN200 | DL-2018-109 | 丁兰街道 |  |
| 126 | 华鹤街14号 | DN200 | DL-2018-110 | 丁兰街道 |  |
| 127 | 华鹤街40号 | DN200 | DL-2018-111 | 丁兰街道 |  |
| 128 | 长睦路192号 | DN600/300 | DL-2018-112 | 丁兰街道 |  |
| 129 | 北城枫景园22栋 | DN500/200 | DL-2018-113 | 丁兰街道 |  |
| 130 | 新城红郡西门（天山路） | DN200 | DL-2018-114 | 丁兰街道 |  |
| 131 | 红郡御庄西北（公共自行车点） | DN200 | DL-2018-115 | 丁兰街道 |  |
| 132 | 张基村公交站 | DN200 | DL-2018-116 | 丁兰街道 |  |
| 133 | 长睦路481号 | DN200 | DL-2018-117 | 丁兰街道 |  |
| 134 | 华鹤街942号 | DN200 | DL-2018-118 | 丁兰街道 |  |
| 135 | 笕丁支路74号 | DN200 | DL-2018-119 | 丁兰街道 |  |
| 136 | 笕丁支路131号 | DN300 | DL-2018-120 | 丁兰街道 |  |
| 137 | 华鹤街145号 | DN200 | DL-2018-121 | 丁兰街道 |  |
| 138 | 白马庄街50号 | DN200 | DL-2018-122 | 丁兰街道 |  |
| 139 | 白马庄街18号 | DN200 | DL-2018-123 | 丁兰街道 |  |
| 140 | 远洋香奈5栋 | DN200 | DL-2018-124 | 丁兰街道 |  |
| 141 | 会林路52号 | DN300 | DL-2018-125 | 丁兰街道 |  |
| 142 | 杭玻街35号 | DN200 | DL-2018-126 | 丁兰街道 |  |
| 143 | 丁兰幼儿园丁群园区对面 | DN500/200 | DL-2018-127 | 丁兰街道 |  |
| 144 | 环丁路丁兰第二小学对面 | DN200 | DL-2018-128 | 丁兰街道 |  |
| 145 | 环丁路1529号 | DN200 | DL-2018-129 | 丁兰街道 |  |
| 146 | 普福家园（普德路40号） | DN300 | PB-2017-013 | 彭埠街道 |  |
| 147 | 普福家园（普德路32号） | DN300 | PB-2017-014 | 彭埠街道 |  |
| 148 | 普福家园（资福街83号） | DN300 | PB-2017-015 | 彭埠街道 |  |
| 149 | 普福家园（福临街82号对面） | DN300 | PB-2017-016 | 彭埠街道 |  |
| 150 | 普福家园（福临街82号） | DN300 | PB-2017-017 | 彭埠街道 |  |
| 151 | 新风路新风丽都北苑23号商铺前 | DN300 | PB-2018-001 | 彭埠街道 |  |
| 152 | 环站西路新风丽都北苑69号商铺前 | DN300 | PB-2018-002 | 彭埠街道 |  |
| 153 | 麦庙街新风丽都北苑北大门 | DN300 | PB-2018-003 | 彭埠街道 |  |
| 154 | 王家井街新风丽都北苑西南门 | DN300 | PB-2018-004 | 彭埠街道 |  |
| 155 | 新风路新风丽都北苑10号商铺前 | DN300 | PB-2018-005 | 彭埠街道 |  |
| 156 | 新风丽都南苑1幢东 | DN300 | PB-2018-006 | 彭埠街道 |  |
| 157 | 环站西路新风丽都南苑5号商铺前 | DN300 | PB-2018-007 | 彭埠街道 |  |
| 158 | 宣家埠四区70号桥旁公厕 | DN300 | JB-2017-001 | 九堡街道 |  |
| 159 | 宣家埠100号对面巷子 | DN200 | JB-2017-002 | 九堡街道 |  |
| 160 | 宣家埠七组公厕旁 | DN300 | JB-2017-003 | 九堡街道 |  |
| 161 | 宣家埠四区32号 | DN300 | JB-2017-004 | 九堡街道 |  |
| 162 | 宣家埠四区49号 | DN200 | JB-2017-005 | 九堡街道 |  |
| 163 | 九堡街道三村二区万心桥西南侧垃圾房旁 | DN300 | JB-2017-006 | 九堡街道 |  |
| 164 | 三堡家园12幢与13幢之间 | DN300 | SJQ-2017-001 | 四季青街道 |  |
| 165 | 三堡家园10幢东北角附近 | DN300 | SJQ-2017-002 | 四季青街道 |  |
| 166 | 景昙路与秋涛北路一弄交叉口东南角景芳一区8-2幢附近 | DN300 | SJQ-2017-003 | 四季青街道 |  |
| 167 | 江锦路与顺福路交叉口 | DN300 | SJQ-2017-004 | 四季青街道 |  |
| 168 | 江锦路钱江路东南角100米绿化带处 | DN200 | SJQ-2017-005 | 四季青街道 |  |
| 169 | 钱潮路东方润园小区内入口以北100米处 | DN200 | SJQ-2017-006 | 四季青街道 |  |
| 170 | 广景苑2幢西侧 | DN300 | SJQ-2018-001 | 四季青街道 |  |
| 171 | 蔚蓝公寓北侧蔚蓝巷 | DN200 | SJQ-2018-002 | 四季青街道 |  |
| 172 | 三新家园东区28幢西南角 | DN300 | SJQ-2018-008 | 四季青街道 |  |
| 173 | 凤起东路298号门口慢车道上 | DN200 | SJQ-2018-009 | 四季青街道 |  |
| 174 | 三新家园东区东门消防通道与广场3号路交叉口 | DN300 | SJQ-2018-010 | 四季青街道 |  |
| 175 | 三新家园东区9幢西北角广场3号路上 | DN300 | SJQ-2018-011 | 四季青街道 |  |
| 176 | 太平门直街429号门口慢车道上 | DN300 | SJQ-2018-012 | 四季青街道 |  |
| 177 | 三新家园西区18幢西北角 | DN300 | SJQ-2018-003 | 四季青街道 |  |
| 178 | 凤起东路192号东北角慢车道上 | DN200 | SJQ-2018-004 | 四季青街道 |  |
| 179 | 三新家园西区12幢西南角主通道上 | DN200 | SJQ-2018-005 | 四季青街道 |  |
| 180 | 三新家园西区4幢西北角 | DN300 | SJQ-2018-006 | 四季青街道 |  |
| 181 | 太平门直街335号西南角人行道上 | DN300 | SJQ-2018-007 | 四季青街道 |  |
| 182 | 董家苑30幢楼以东附近 | DN300 | ZNK-2017-007 | 闸弄口街道 |  |
| 183 | 董家苑2幢西北角附近 | DN300 | ZNK-2017-008 | 闸弄口街道 |  |
| 184 | 机场路一巷64号对面 | DN300 | JG045 | 闸弄口街道 |  |
| 185 | 机场路一巷天城国际公寓东门口南侧30米 | DN200 | ZNK-2017-009 | 闸弄口街道 |  |
| 186 | 机场路一巷杰立大厦正京元大药房对面 | DN200 | ZNK-2017-010 | 闸弄口街道 |  |
| 187 | 机场路沁园雅舍南侧公园内 | DN200 | ZNK-2017-011 | 闸弄口街道 |  |
| 188 | 天城路红树林花园痘博士旁路口处 | DN200 | ZNK-2017-012 | 闸弄口街道 |  |
| 189 | 机场路瑞京国际大酒店北侧停车场处 | DN400 | ZNK-2017-013 | 闸弄口街道 |  |
| 190 | 机场路46号南侧公交站台慢车道处 | DN400 | ZNK-2017-014 | 闸弄口街道 |  |
| 191 | 京惠花园14幢后公园内 | DN400 | ZNK-2017-015 | 闸弄口街道 |  |
| 192 | 秋涛北路秋涛雅苑东门口处 | DN300 | ZNK-2017-016 | 闸弄口街道 |  |
| 193 | 机场路一巷19号入口3米附近 | DN300 | ZNK-2017-017 | 闸弄口街道 |  |
| 194 | 景和苑太平门直街门口 | DN300 | KX-2018-001 | 凯旋街道 |  |
| 195 | 农业厅第三住宅区7幢北侧 | DN300 | KX-2018-002 | 凯旋街道 |  |
| 196 | 凯林巷与凯旋路交叉口 | DN300 | KX-2018-003 | 凯旋街道 |  |
| 197 | 景苑社区16幢东南侧 | DN300 | KX-2018-004 | 凯旋街道 |  |
| 198 | 御景苑8幢东北侧 | DN300 | KX-2018-005 | 凯旋街道 |  |
| 199 | 御景苑4幢南侧 | DN200 | KX-2018-006 | 凯旋街道 |  |
| 200 | 省青春都市公寓1幢南侧 | DN200 | KX-2018-007 | 凯旋街道 |  |
| 201 | 省青春都市公寓2幢北侧 | DN200 | KX-2018-008 | 凯旋街道 |  |
| 202 | 省青春都市公寓3幢南侧 | DN200 | KX-2018-009 | 凯旋街道 |  |
| 203 | 省青春都市公寓4幢南侧 | DN200 | KX-2018-010 | 凯旋街道 |  |
| 204 | 庆春苑23幢前沿街商铺 | DN300 | KX-2018-011 | 凯旋街道 |  |
| 205 | 庆春苑19幢西南侧 | DN200 | KX-2018-012 | 凯旋街道 |  |
| 206 | 庆春苑18幢西南侧 | DN200 | KX-2018-013 | 凯旋街道 |  |
| 207 | 庆春苑17幢东北侧 | DN200 | KX-2018-014 | 凯旋街道 |  |
| 208 | 庆和苑9幢东北侧 | DN300 | KX-2018-015 | 凯旋街道 |  |
| 209 | 庆和苑9幢东南侧 | DN300 | KX-2018-016 | 凯旋街道 |  |
| 210 | 南肖埠小区西门岗亭东南角主通道上 | DN300 | KX-2018-017 | 凯旋街道 |  |
| 211 | 北景西苑16幢西南角华二路上 | DN300 | KX-2018-018 | 凯旋街道 |  |
| 212 | 华家池1号楼东侧 | DN300 | KX-2018-019 | 凯旋街道 |  |
| 213 | 华家池4号楼东侧 | DN300 | KX-2018-020 | 凯旋街道 |  |
| 214 | 凯旋路161号 | DN300 | CH-2018-001 | 采荷街道 |  |
| 215 | 凯旋路147号 | DN300 | CH-2018-002 | 采荷街道 |  |
| 216 | 凯旋路123号 | DN300 | CH-2018-004 | 采荷街道 |  |
| 217 | 环丁路丁桥家苑对面实验中学旁 | DN300 | 浮筒式截流井 | 丁兰街道 |  |
| 218 | 福济寺东南侧 | DN300 | JQ-2017-012 | 笕桥街道 |  |
| 219 | 福济寺东北侧 | DN300 | JQ-2017-010 | 笕桥街道 |  |
| 220 | 新城国际彩园 | DN200 | JG001 | 四季青街道 |  |
| 221 | 新城国际和园3幢 | DN200 | JG002 | 四季青街道 |  |
| 222 | 新城国际和园3幢 | DN200 | JG003 | 四季青街道 |  |
| 223 | 新城国际和园2幢 | DN200 | JG004 | 四季青街道 |  |
| 224 | 新城国际和园2幢 | DN200 | JG005 | 四季青街道 |  |
| 225 | 新城国际和园1幢 | DN200 | JG006 | 四季青街道 |  |
| 226 | 金基晓庐1号楼 | DN200 | JG007 | 四季青街道 |  |
| 227 | 新城国际和园2幢南 | DN200 | JG008 | 四季青街道 |  |
| 228 | 金基晓庐 | DN200 | JG009 | 四季青街道 |  |
| 229 | 金基晓庐3号楼 | DN200 | JG010 | 四季青街道 |  |
| 230 | 金基晓庐4号楼 | DN200 | JG011 | 四季青街道 |  |
| 231 | 金基晓庐东北门 | DN200 | JG012 | 四季青街道 |  |
| 232 | 盛世钱塘东南门 | DN800 | JG013 | 四季青街道 |  |
| 233 | 富春江路789号 | DN200 | JG014 | 四季青街道 |  |
| 234 | 万事利科技大厦 | DN200 | JG015 | 闸弄口街道 |  |
| 235 | 东湖路与下沙路交叉口 | DN300 | JG255 | 九堡街道 |  |
| 236 | 东港嘉苑一区 | DN300 | JG282 | 笕桥街道 |  |
| 237 | 三里亭三区16幢东侧 | DN200 | ZLK-2018-01 | 闸弄口街道 |  |
| 238 | 三里亭三区16幢东侧 | DN300 | ZLK-2018-02 | 闸弄口街道 |  |
| 239 | 三里亭二区20幢西侧 | DN300 | ZLK-2018-03 | 闸弄口街道 |  |
| 240 | 三里亭二区13幢西侧 | DN300 | ZLK-2018-04 | 闸弄口街道 |  |
| 241 | 百合公寓1幢西侧 | DN300 | ZLK-2018-05 | 闸弄口街道 |  |
| 242 | 三里亭二区5幢西侧 | DN300 | ZLK-2018-06 | 闸弄口街道 |  |
| 243 | 三里亭一区13幢西侧 | DN300 | ZLK-2018-07 | 闸弄口街道 |  |
| 244 | 明珠街110号 | DN300 | 未编号 | 丁兰街道 |  |
| 245 | 明珠街40号 | DN300 | 未编号 | 丁兰街道 |  |
| 246 | 丁群街107号 | DN300 | 未编号 | 丁兰街道 |  |
| 247 | 丁桥大唐苑北门 | DN300 | 未编号 | 丁兰街道 |  |
| 248 | 环丁路298号 | DN300 | 未编号 | 丁兰街道 |  |
| 249 | 长睦家苑大门长虹路上 | DN300 | 未编号 | 丁兰街道 |  |
| 250 | 明珠街260号 | DN300 | 未编号 | 丁兰街道 |  |
| 251 | 宋城路5号附近 | DN300 | 未编号 | 南星街道 |  |
| 252 | 蔡院前巷小区21号 | DN300 | 未编号 | 紫阳街道 |  |

杭州市上城区中东河沿线截流养护项目明细表

| 标段 | 雨污分流项目名称 |
| --- | --- |
| 杭州市城上区中东河沿线截流改造项目 | 1、直大方伯东截流设备 |
|  | 2、万安桥以北截流设备 |
|  | 3、万安桥截流设备 |
|  | 4、淳佑桥东截流设备 |
|  | 5、淳佑桥西截流设备 |
|  | 6、安乐桥东南侧截流设备 |
|  | 7、安乐桥东北侧截流设备 |
|  | 8、大塔儿巷截流设备 |
|  | 9、京晋酒店截流设备 |
|  | 10、民权路截流设备 |
|  | 11、抚宁巷截流设备 |
|  | 12、上仓桥截流设备 |
|  | 13、六部桥截流设备 |
|  | 14、凤山桥截流设备 |
|  | 15、万松岭截流设备 |
|  | 16、通江桥截流设备 |
|  | 17、大学路（梅花碑社区）截流设备 |
|  | 18、惠民路截流设备 |
|  | 19、斗富一桥截流设备 |
|  | 20、斗富二桥（水亭址）截流设备 |
|  | 21、斗富三桥截流设备 |
|  | 22、鼓楼截流设备 |
|  | 23、高银街截流设备 |

直大方伯东现场照片

万安桥以北现场照片

万安桥现场照片

淳佑桥东弄现场照片

淳佑桥西弄现场照片

安乐桥东南侧

安乐桥东北侧现场照片

大塔儿巷现场照片

京晋酒店现场照片

民权路现场照片

抚宁巷现场照片

上仓桥现场照片

六部桥现场照片

凤山桥现场照片

万松岭现场照片

通江桥现场子照片

大学路（梅花碑社区）现场照片

惠民路现场照片

斗富一桥现场照片

斗富二桥（水亭址）现场照片

斗富三桥现场照片

鼓楼现场照片

高银街现场照片

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人类似项目业绩情况（1分） ◇投标人自2022年1月1日以来（以中标通知书或合同签订日为准），投标人承接类似项目养护类的业绩，每个合同得0.25分。本项最高得1分。 证明材料：投标文件中须提供合同复印件作为证明材料，未提供或未完全提供证明材料的或无法认定为类似项目业绩的，不得分。 | 1 | 客观分 | 业绩情况 |
| 2 | 项目负责人情况（3分） ◇项目总负责人和项目技术负责人均有连续1年及以下类似项目运行经验的得1分，1年以上-3年以下类似项目运行经验的得2分，3年以上类是项目运行经验的，得3分，本项最高得3分。 证明材料：投标文件中应提供证明材料复印件，投标人为其参保的社保证明，投标文件中未提供证明材料复印件不给分。 | 3 | 客观分 | 项目负责人情况 |
| 3 | 项目班子成员及主要养护人员配置计划表（6分） ◇投标人提供项目班子成员及主要养护人员配置计划表的，详细、合理、符合本次项目的得2分，部分内容基本合理可行的得1分，完全不符或未提供的不得分。（2分） ◇配置计划表内容包含①按照设施所在辖区合理配置人员②管理用房的值班人员配置情况，每一项内容方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得2分；部分内容基本合理可行的，得1分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得0.5分；完全不符或未提供的不得分。（4分） | 6 | 主观分 | 养护人员配置计划表 |
| 4 | 投标人额外提供设备（12分） ◇除招标文件需求外，额外提供 ①沉降观测工具； ②cctv检测仪； ③吸污车； ④应急电源； ⑤简易吊装工具； ⑥冲洗车储备，每提供一种设备得2分，本项最多得12分。 证明材料：投标文件中需提供相关证明材料，以提供的购置凭证复印件或租赁合同为准，租赁需提供租赁合同，所有复印件需加盖公章，原件备查，未提供则不得分。 | 12 | 客观分 | 投标人额外提供设备 |
| 5 | 养护技术方案（17分） |  |  |  |
| 5.1 | ◇根据投标人提供的总体养护技术方案，包含: ①弃流井等设施养护“一点一方案”包括相关保障措施；（3分） ②截污主管养护方案；（3分） ③人员及内部管理方案；（3分） 以上每个方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 | 养护技术方案 |
| 5.2 | ◇满足招标文件中第三部分 采购需求，提供全部响应得8分，不满足一条扣1分，扣完为止。 | 8 | 客观分 |  |
| 6 | 投标人培训计划（6分） ◇根据投标人培训计划： ①养护人员培训计划；（3分） ②养护人员培训课程具体安排的；（3分） 以上每个方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 | 培训计划 |
| 7 | 安全保障措施及方案（6分） ◇根据投标人制定的人员安全保障措施及方案进行评分，内容包含 ①安全生产及教育培训；（3分） ②安全检查管理；（3分） 以上每个方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 | 安全保障措施及方案 |
| 8 | 投标人养护资料的收集和管理方案（6分） ◇根据投标人提供的养护资料的收集和管理方案进行评分，内容包含养护资料 ①收集； ②归档； ③管理备查等方面内容； 以上每个方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得2分；部分内容基本合理可行的，得1分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 | 养护资料的收集和管理方案 |
| 9 | 智能化管理（3分） ◇投标人能够通过创新管理、智能化管理等方式进行作业人员及作业效率等管理，提供实例证明、方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 | 智能化管理 |
| 10 | 巡查制度（3分） ◇投标人是否提供弃流井巡查制度，依据投标文件所附相关材料，方案制度详尽、准确、有保障、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 | 巡查制度 |
| 11 | 安全管理制度（3分） ◇投标人是否提供安全管理制度，方案制度详尽、准确、有保障、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 | 安全管理制度 |
| 12 | 岗位责任考核制度（3分） ◇投标人是否提供岗位责任考核制度，方案制度详尽、准确、有保障、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 | 岗位责任考核制度 |
| 13 | 养护质量管理制度（3分） ◇投标人是否提供养护质量管理制度，方案详尽、准确、有保障、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 | 养护质量管理制度 |
| 14 | 台账制作及管理制度（9分） ◇投标人是否提供台账制作及管理制度，内容为 ①针对每座弃流井的养护、运行和维护的年度、月度及每日记录；（3分） ②针对每座泵站或生化池大中修登记记录；（3分） ③针对一站一卡变更登记；（3分） 以上每个方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 | 台账制作及管理制度 |
| 15 | 应急响应方案（6分） ◇根据投标人制定的应急响应方案，内容为 ①针对防汛防台、抗雪防冻；（3分） ②针对抢险工作、防汛抢险设备及物资储备；（3分） 以上每个方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 | 应急响应方案 |
| 16 | 针对非自然灾害造成的应急响应方案（3分） ◇根据投标人制定的针对非自然灾害造成的应急响应方案：如针对河道溢流，道路塌陷等，方案详尽、准确、有保障、针对性强且合理可行的，得3分；部分内容基本合理可行的，得2分；方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分；完全不符或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 | 应急响应方案 |
| 17 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | # 10 | # / | # / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：        。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称： 杭州市上城区综合行政执法局智能雨污分流装置长效养护项目

甲方：       杭州市上城区综合行政执法局

乙方：

签订地：     杭州市上城区元宝塘邻居中心B座

签订日期： 2025 年       月       日

2025 年    月    日， 杭州市上城区综合行政执法局 以 公开招标的政府采购方式 对 杭州市上城区综合行政执法局智能雨污分流装置长效养护项目  项目进行了采购。经 评标委员会 评定， （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 杭州市上城区综合行政执法局    (以下简称：甲方)和   （中标或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标或者成交通知书；

1.1.3投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

# 1.2标的

1.2.1服务内容：  采购文件采购需求部分内容  ；

1.2.2服务标准： 根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等 ；

1.2.3技术保障：  按乙方提供的服务方案及承诺保障本合同有效执行  ；

1.2.4服务人员组成：                                    ；

1.2.5合同 否 （是/否）涉及货物。

# 1.3价款

本项目采用以下第 1.3.1 条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥        元（大写：       元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一年度 |  |
| 2 | 第二年度 |  |
| 3 | 第三年度 |  |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为： /  。服务工作量的计量方式为：合同专用条款。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥  / 元（大写： /  元人民币）。

1.3.3其他计价方式： / 。

1.4履约保证金

乙方 是 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 1 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 合同专用条款 ；

1.4.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 /     个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

1.5预付款

甲方 是 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款    ；

1.5.2预付款的扣回方式详见        合同专用条款          ；

1.5.3预付款的担保措施详见         合同专用条款         。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7履行期限、地点和方式

1.7.1服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2向合同专用条款人民法院起诉。

2.0合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮

件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17合同使用的文字和适用的法律

2.17.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | / |
| 1.4.2 | 履约保证金支付方式：保函形式提供履约保证金。 |
| 1.5.1 | 甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后15日内，向财政部门申请支付乙方每年合同总价20%的合同款为预付款（若合同结束时工程量未达到合同总价20%，预付金额将实际发生数扣除后退回），在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付预付款或降低预付款。 |
| 1.5.2 | 预付款不扣回，在每季度的结算中直接用于冲抵当期应付金额。剩余部分（如有）将结转至下一季度继续使用。 |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | （1）本项目中标金额为3年服务费用，即每年服务费用为： 元。（每年服务费用=中标价/3）。 （2）甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后15日内，向财政部门申请支付乙方每年合同总价20%的合同款为预付款（若合同结束时工程量未达到合同总价20%，预付金额将实际发生数扣除后退回）； （3）当年预付款根据实际工作量结算完毕后，采用先作业后拨付的方式，原则上于每季度末次月支付上季度养护款，除预付款外款项按季度支付，每季度支付合同价的20%（扣除季度养护考核费）。甲方提前告知乙方，乙方按被告知的每季应得养护经费向甲方结算，并出具有效收据。具体支付时间和金额，甲方可根据财政资金拨付情况予以调整。在签订合同时，若乙方明确表示无需预付款的，则每年按五期支付，每期支付合同总价的20%（扣除每期养护考核费）。 （4）合同期满根据考核结果，扣除相应的养护经费，于次年年初结清年度余款。 |
| 1.7.1 | 三年，合同一年一签；如遇政策调整等问题，或服务期内年末采购人组织对中标单位服务情况未通过综合考评，采购人有权提前终止合同。（即第一年度：2025年 月 日至2026年 月 日，第二年度：2026年 月 日至2027年 月 日，第三年度：2027年 月 日至2028年 月 日，如执行第二、三年度需另行签订合同） |
| 1.7.2 | 杭州市上城区 |
| 1.7.3 | 按项目服务要求及本响应文件服务内容提供服务 |
| 1.7.4.1 | / |
| 1.7.4.2 | / |
| 1.7.4.3 | / |
| 1.8.7 | / |
| 1.9.1 | 杭州市 |
| 1.9.2 | 杭州市上城区 |
| 2.3.2 | / |
| 2.5 | 见1.6.2条款 |
| 2.11.3 | 15个工作日 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在10个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | - （1）验收主体：杭州市上城区综合行政执法局 - （2）甲方在乙方提供服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。乙方应当配合进行。 （3）验收时间：月度考核及年度考核。 （4）验收程序：采购人按月度和年度考核标准进行考核，以考核标准作为验收 |
| 2.15.3 | 冲突时，以较严格标准和要求执行。 |
| 2.19 | 本合同一式【陆】份，甲方执【叁】份，乙方执【叁】份 |

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

政府采购活动现场确认声明书

：

本人经由                    （单位全称）负责人        （法人姓名）合法授权参加     项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有供应商投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：2845551562@qq.com，联系人：方锐，电话：18258914900）